政府采购项目

公开招标文件

项目编号: GCZB2022-10-157

项目名称: 安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一）

采 购 人: 安康学院

陕西国创招标有限公司

2022年11月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求及技术参数	24

第四章  评标方法	35

第五章  商务及合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	43

- 第一章  招标公告

陕西国创招标有限公司受安康学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一）进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的单位参加投标。

一、采购项目名称：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一）

二、采购项目编号：GCZB2022-10-157

三、采购人名称：安康学院

地址：陕西省安康市育才路92号

联系人：赵老师  黄老师

联系方式：0915-3288097  0915-3288107

四、采购代理机构名称：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

联系人：杨翠  任亚明

联系方式：029-89289291

五、采购内容和要求：

项目概况：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一）

项目用途：自用

项目预算：920.4万元

六、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

8、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证；

9、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

备注：本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：

1、 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） ；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号） ；

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

10、其他需要落实的政府采购政策。

八、招标文件发售：

1、发售时间：2022年11月22日至2022年11月29日9：00—12：00，14：00--17：00时止（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

3、文件售价：招标文件售价500元（人民币），售后不退。购买招标文件请携带单位介绍信和身份证原件，其中法定代表人直接购买的，须出具身份证原件并与营业执照上信息一致（提供营业执照原件或复印件）。

注意事项：投标人需通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2022年12月13日10:00前

2、开标时间：2022年12月13日10:00整

3、开标地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室

十、其他应说明的事项：

电    话：029-89286620

户   名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

十一、本公告期限自发布之日起5个工作日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一） |
|  | 采购预算 | 920.4万元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 最高限价 | 920.4万元 |
|  | 核心产品 | 激光投影机 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 项目属性 | 货物项目 |
|  | 采购标的所属行业 | 设备为工业，软件系统为软件和信息技术服务业。 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：安康学院 2、地址：陕西省安康市育才路92号 3、联系人：赵老师 黄老师 4、联系方式：0915-3288097 0915-3288107 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西国创招标有限公司 2、地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼 3、电话：029-89286621 4、联系人：杨翠 任亚明 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； 3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明； 4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 5、书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明； 7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）； 8、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证； 9、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。 备注：本项目不接受联合体投标。 备注： 1、除注明原件外，投标文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖投标人公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标，身份证原件须随投标文件一并递交。采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 现场统一组织踏勘 踏勘时间：2022年11月30日早上10：00整 地点：安康学院江北校区1号教学楼 联系人：黄老师 联系方式：0915-3288107 前来踏勘人员请携带单位介绍信及本人身份证原件 |
| 8 | 样品 | 无 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 12.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。 12.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，在性能、技术、服务等指标同等条件下，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 |  |
| 13 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： - 对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣 除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 2、如果一个货物项目或包含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受10%～20%的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。 |
| 14 | 支持监狱企业发展 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 15 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 17 | 提交投标文件的截止时间、地点和要求 | 1、时间：2022年12月13日10:00前 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室 |
| 18 | 开标时间、地点 | 1、时间：2022年12月13日10:00整 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室 |
| 19 | 投标保证金 | - 本次投标活动须交纳保证金为：大写：壹拾捌万元整（¥180000.00元）； 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西国创招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账 号：129905629810401 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 备注： 1、以转账方式交纳投标保证金须注明项目编号及用途(投标保证金)，查询电话：029-89286621 2、投标保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）； 3、投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效将被视为自动放弃投标权利。 4、投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 5、投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |
| 20 | 投标文件份数 | 本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，开标一览表 壹 份，另外提供电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样； 本项目环境设施配套方案须单独封装一份随投标文件一并递交。 |
| 21 | 交货和提供服务的时间、地点等 | 1、交付期：采购人下达开工令后60天内 2、交付地点：采购单位指定地点 3、质保期：5年 |
| 22 | 结算方式 | 付款方式：若中小企业中标，合同签订后7日内预付40%合同款，设备安装调试验收合格后7日内付款60%合同款。 非中小企业中标，合同签订后7日内预付合同款30%，设备安装调试验收合格后7日内付款70%合同款。 |
| 23 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：是/否。 |
| 24 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 25 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

# 投标人须知正文

一．名词解释

1、采购人：安康学院

2、监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及安康学院国有资产管理处

3、采购代理机构：陕西国创招标有限公司

4、投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

5、评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

6、中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次投标的投标人不得直接或间接地与采购人（包括陕西国创招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2、投标人信用记录查询

2.1根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。

2.2信用记录查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为投标人信用记录的查询渠道。查询截图（信用中国及中国政府采购网缺一不可）须附在投标文件正副本中，并加盖投标人公章。

2.3信用记录的使用及时间截点

如果投标人（包含法定代表人）被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效投标。从名单中被移出或期限届满的，则可参加政府采购活动。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

5、招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评审方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2适用范围：本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

6、招标文件的澄清及修改

6.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书和必要的证明材料原件；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章和必要的证明材料原件。

质疑函应当包括下列内容

6.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

6.2.2质疑项目的名称、编号；

6.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

6.2.4事实依据；

6.2.5必要的法律依据；

6.2.6提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

6.3.1未按规定程序和渠道提出质疑的；

6.3.2超过法定质疑期限的；

6.3.3书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

6.3.4提出的质疑事项已经明确答复的；

6.3.5法律法规规定的其他不予受理的条件。

6.4采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部                  联系人：任亚明

联系电话：029-89286619            邮箱：549470923@qq.com

通讯地址：西安市高新区高新一路正信大厦A座24楼

7、招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

10、招标内容

本次招标为：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一），投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

11、资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件原件或加盖公章的复印件，或未按投标文件要求加盖公章的；

（3）采购人认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供原件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，采购人应当对审查结果进行签字确认，并告知有关投标人资格审查未通过的原因。

12、投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表、分项报价表和技术指标偏差表；

12.3法定代表人授权委托书；

12.4按要求出具的资质证明文件；

12.5投标人的投标方案：

12.5.1投标人企业简介。

12.5.2商务及合同主要条款响应说明。

12.5.3投标人完成项目的组织机构、实施计划。

12.5.4投标人完成项目保障能力。

12.5.5投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

12.5.6投标人认为有必要说明的问题。

12.6投标人承诺书。

13、投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

投标人报价应包含所有拆除、运输、安装、调试、环境设施配套、系统对接、保洁、人工、质保期内维护以及为实现功能所采用的其它设备及辅材。除投标报价外，采购人将不再另外支付任何其它费用。

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投项目报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：万元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 投标保证金（见投标人须知前附表）

14.1投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

14.2投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。

14.3投标保证金退还:

14.3.1 未中标人：招标结束后，将根据所提供信息退还各投标人保证金，无需亲自前来办理；

14.3.2 中标人：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）。

中标服务费查询请联系财务部：029-89286621

14.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

14.4.1投标人提供虚假材料的；

14.4.2投标人有围标、串标行为，经查证属实的；

14.4.3中标人不按规定支付中标服务费的；

14.4.4投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

14.4.5中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

14.4.6中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

14.4.7中标人拒绝履行合同义务的；

14.4.8由于中标人的原因导致中标无效的；

14.4.9投标人有严重违反政府采购法律、法规及有关规定禁止行为的；

14.4.10中标人在规定期限内未提交履约保证金；

14.4.11法律、法规规定的其他情形；

15、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16、投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

16.3投标文件份数，本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰份，开标一览表 壹 份，另外提供电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样；

16.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.5投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.7为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

17、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18、本项目不接受联合体投标。

五．投标文件密封、递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标文件的封装：

19.1.1投标人应将投标文件的正本、副本、开标一览表、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

19.1.2封袋正面标识式样（参见格式）。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

20、投标文件递交

20.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

20.2采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

20.3采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

20.4无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

21、投标截止时间

21.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

22.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式招标文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

22.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

22.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

23、开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，由监督人（若有）和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案；

23.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.5投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

23.4.6多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.5公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24、投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人委托代理机构审查，若代理机构对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现任何一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | 均符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 投标文件语言、有效期、 | 投标文件语言、有效期符合招标文件的要求。 |  |  |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 |  |  |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 5 | 投标报价表 | （1）投标报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |  |  |
| 6 | 技术参数要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求。 |  |  |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定投标无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 |  |  |
| 8 | 合同条款投标 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 评审委员会： |  |  |  |  |

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、交付期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26、定标

26.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，同时向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

27、定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30、陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

31、中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

32、本项目代理服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

33、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三章 招标要求及技术参数

一、招标要求

1、项目名称：安康学院秦巴资源保护利用重点学科建设科研仪器设备和实验装置购置与改造项目--人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目（一）

2、交付期：采购人下达开工令后60天内

3、交付地点：采购单位指定地点

4、质保期：5年

- 二、建设要求

1.原有设备拆除与安装

对本项目涉及的118间教室的原投影机、幕布、讲台、中控设备、拾扩音系统等进行完好拆除，按要求贴好标签做好登记，按我校指定地点放置或安装。

2.质量保证与售后要求

（1）本项目整体质保5年。

（2）质保期内免费提供正常使用的易损件和备件；软件系统提供终身免费升级服务。

（3）供应设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算，由投标人提供产品保修文件。

（4）质保期内所有维修服务均由中标人免费上门取、送、修。安装调试1个月内，如有质量问题，设备整机无条件退换货并提供备件以保证教学正常开展。在保修期内，任何质量问题，中标人负责免费维修。

（5）质保期过后需换件时，应提供原厂器件，并按成本价收费。

3.培训服务要求

中标人须负责开展培训服务，包括但不限于对教师、教室设备管理人员等进行免费培训服务，并列出详细的培训计划，免费提供相关主要设备的操作流程及使用手册，维修手册等。

4.项目交付及验收

交付时间：采购人下达开工令后60天内。

验收方式：中标人按采购方要求将全部货物运到指定地点，经采购人现场按采购文件及合同中的采购参数内容验收核对登记后方可进行安装调试。设备安装到位且调试完成后进行初验，初验后试运行3个月后进行终验。

交付与验收地点：安康学院江南、江北校区

5.项目实施要求

（1）中标人签署合同后，及时与采购方进行相关问题的沟通，并按照采购方的要求，完善项目实施方案和施工图，按照实施方案进行施工。

（2）中标人必须确保施工安全，不得损坏学校其他设施，遵守市级与学校的疫情防控相关政策，且不得影响学校正常教学生活秩序；必须保证项目完成后的使用安全。

6.本项目为交钥匙工程

投标人报价应包含所有拆除、运输、安装、调试、环境设施配套、系统集成对接、保洁、人工、质保期内维护以及为实现功能所采用的其它设备及辅材。除投标报价外，采购人将不再另外支付任何其它费用。

7.其他要求

（1）项目所涉及的拆除、布线、环境设施配套等工程量，由各投标人在规定的时间内进行现场踏勘测定。

（2）弱电改造中，需将原来的旧线全部抽出，重新线槽布线。HDMI与音频线要求双线预留敷设。

8.驻场运维要求

项目验收完成后，提供不少于1人的驻场运维，运维时间于正式教学起不少于三个月，对此次建设的教室软硬件系统进行维护、维修服务，保证所建系统功能正常运行，满足使用。

驻场运维工作不允许合同转包，运维人员必须熟悉所建教室软硬件系统及配置，具有软件系统维护、数据管理维护的工作技能，熟悉本地化定制部署产生代码等软硬件的管理维护。运维工作期间，应完全服从学校考勤及工作任务安排，如工作服务质量达不到学校要求，学校可要求中标人重新安排人员进行驻场服务。

- 三、技术要求

## 1.建设目标

（1）本项目集成度较高，相关参建单位须协同配合，按照学校统一规划，建成验收合格后交付使用。所有项目与校园网无缝对接、资源共享、协议及编码统一。投标人必须提供项目实施的综合布线、应用服务器、存储等硬件性能参数以及确保项目运行所必须的技术保障配置需求。

（2）本项目要求强弱电及基础设施条件恢复、环境设施配套按国家相关规范施工。物联集控、录播点播、巡课、课堂教学平台等互联互通，形成教学楼、校区、全校教学资源共建共享、无缝对接和统一管理。各教室能实现多场景教学功能，多平台网络教学资源调用、课堂教学录制直播、跨校区互动等。本项目所建系统须与教学监控运维中心对接。投标人须提供软件安全性第三方证明、数据保密要求符合国家规范和学校的规定、售后服务符合国家及项目实施要求。软硬件及系统无偿质保及服务周期≥5年，各应用系统、智能管理软硬件免费提供系统接口、相关参数及技术文档。

（3）配套实施的项目有录播点播巡课系统和教学监控运维中心(不包含在本项目中)。要求各教室音视频信号、课程录播点播、物联信息与教学监控运维中心互通互联、按需调用和可视化展示。教学监控运维中心可调用任一校区资源，查看学校教学概况、巡课巡考实时状态和点播回放录播资源、物联管控、各类教学资源利用率统计展示等。

（4）本项目须按学校要求提供与相关系统的免费对接服务。

## 2.建设内容

本项目拟改造升级我校现有人才培养基础设施设备条件，对江南教学楼（1、3、10号楼）、江北校区（1、2号楼）的教室设备，根据人才培养的要求和学校现状，对现有教室设施设备分类别进行改造建设。

通过部署智慧黑板，投影仪，触控交互显示屏、高清显示屏、教师电脑、教学互动软件等实现智慧教学，教师可进行板书书写和多媒体课件等交互式操作显示等效果。通过自主音视频采集，可录制教师板书画面及讲解视频，实现校本视频资源建设。同时提升多种设备的智能控制和拾扩音系统质量，实现创新型人才培养支撑新平台。

通过上述内容的建设，本项目将改善学校的人才培养支撑环境，提高学科人人培养能力。

4．系统接口需求

（1）总体要求：系统应和学校数字化校园平台及相关业务系统进行整合集成，包括认证集成、数据交换集成、应用集成等，智慧教室软件系统的身份认证功能须与学校的统一身份认证平台集成，用户对系统所有非公开资源的访问，必须调用学校的统一身份认证平台提供的认证接口，实现用户身份认证和单点登录功能；中标方按照“学校数据编码标准”规定的数据格式，向数据交换平台和教务管理系统提供符合共享要求的数据接口，数据交换平台通过接口从系统共享数据。

（2） 数据统一集成管理要求：在建设软硬件系统内部实现各类系统数据的统一汇集集成、管理、管控，形成中间数据源库，库中汇集数据与各个子系统数据源头保持动态同步更新。对外提供唯一的数据源或中间数据库接口，按照“学校数据编码标准”，并根据学校需求与数字化校园平台和共享数据平台对接。

5．部署要求及说明

（1）系统架构。系统设计满足高可用性要求，满足高并发需求，系统能够通过增加软硬件设备，方便、平滑的对系统容量进行扩容，后台存储容量也具备较高的可扩展能力。

（2）方案确认。项目中标后，由中标方与采购方共同对建设方案进行确认。后续建设中如采购方有需求变更，中标方需对方案进行修改和完善，直至达到采购方要求。

##### 6.建设位置

本包拟对江北校区、江南校区共118间教室进行智慧化改造建设，建设类型如下：

| 校区 | 楼宇 | 教室面积 | 数量 | 座位数 | 类型名称 | 教室号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江南校区 | 1号楼 | 60 | 25 | 61 | 智慧黑板教室 | 指定位置 |
|  |  | 158 | 1 | 146 | 双投影+双150吋幕布+2块辅助屏 | 指定位置 |
|  | 3号楼 | 58 | 1 | 52 | 智慧黑板教室 | 指定位置 |
|  | 10号楼 | 105 | 7 | 80 | 130吋超短焦投影机教室 | 指定位置 |
|  |  | 131 | 8 | 120 | 单投影+150吋幕布+2块辅助屏 | 指定位置 |
|  | 合计 |  | 42 |  |  |  |
| 江北校区 | 1号楼 | 105 | 35 | 60 | 120吋超短焦投影机教室 | 指定位置 |
|  |  | 72 | 3 | 60 | 智慧黑板教室 | 指定位置 |
|  |  | 133 | 23 | 119 | 单投影+150吋幕布+2块辅助屏 | 指定位置 |
|  |  | 226 | 6 | 210 | 双投影+双150吋幕布+3块辅助屏+书写屏 | 指定位置 |
|  |  | 326 | 2 | 220 |  | 指定位置 |
|  | 2号楼 | 133 | 7 | 110 | 单投影+150吋幕布+2块辅助显示 | 指定位置 |
|  | 合计 |  | 76 |  |  |  |
|  | 总计 |  | 118间 |  |  |  |

##### 7.环境设施配套要求

人才培养支撑平台设施设备购置与改造项目总体规划，相关参建单位须协同配合，建成验收合格后交付使用。除软硬件设备、系统集成外，项目内容包括且不限于旧设施拆除、留用设备保护（恢复）、报废及留用设备搬运到指定地点、垃圾清运等确保项目顺利完成所必须的工作内容。

（1）各投标人需对现场进行详细的踏勘，对于项目环境设施配套部分需要出具详细的设计方案和施工安排，安全防范措施落实到位，对于施工现场的管理必须文明施工、规范管理。

（2）所有工程量由各投标人自主测量、自行核算、风险自担。

（3）本项目环境设施配套部分需要出具详细的方案（具体内容以现场踏勘为准，前来踏勘人员请携带单位介绍信及本人身份证原件），环境设施配套方案须单独封装一份随投标文件一并递交。

8.技术指标要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 1.智慧黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，中间的智慧屏幕采用超高清LED液晶屏,屏体要求：LED背光源；显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率支持3840×2160,刷新频率不低于60Hz，屏体亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 2.▲采用电容触控全贴合技术,钢化玻璃和液晶显示层之间无间隙，支持Windows系统中进行≥10点触控。 3.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4.提供内置高音、中低音扬声器。 5.为方便操作，整机应具备前置按键。 6.支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 7.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；整机支持蓝牙。 8.▲整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1000万； 9.整机具备前置Type-C接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控线。 10.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 11.需提供五年原厂质保服务。 | 29台 |
| 2 | 激光超短焦投影机 | 1.采用纯激光光源技术，显示系统采用3LCD或DLP技术，光源寿命≥20,000小时。 2.▲亮度≥5000流明，投射比≤0.28，比例：16:9。 3.标准分辨率≥1920×1080。 4.对比度≥100,000：1。 5.接口：HDMI≥2；VGA≥2；Audio-In≥2，RS232C≥1；RJ45≥1； 6.无线投影：支持Wi-Fi。 7.图像校正：垂直/水平梯形校正。 8.提供原厂整机5年保修（包括光源）需要提供生产厂家出具的服务承诺函。 | 46台 |
| 3 | 120吋画框幕布+推拉黑板 | 1.画框幕布：≥120吋，16:9比例，可视角度≥130度，≥1倍增益，幕布环保，幕面可清洁，阻燃，无毒。 2.上下推拉黑板：整体外包银色大框。尺寸参考规格：与120吋画框幕布匹配；金属边框，结构强度高，不变形。内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。板面材料： 材料采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.3mm，颜色墨绿色。 | 35幅 |
| 4 | 130吋画框幕布+推拉黑板 | 1.画框幕布：≥130吋，16:9比例，可视角度≥130度，≥1倍增益，幕布环保，幕面可清洁，阻燃，无毒。 2.上下推拉黑板：整体外包银色大框，结构简单、大方整体美观。尺寸参考规格：与130吋画框幕布匹配；金属边框，结构强度高，不变形。内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。板面材料： 材料采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.3mm，颜色墨绿色。 | 7幅 |
| 5 | 无线投屏器 | 1.无需安装任何软件，按连接分享按钮（USB连接），即可通过无线方式将演示内容即时分享到屏幕上。 2.显示比例可调整。 3.操作系统：支持 Windows7/8/10 32 位&64 位。 Mac OSX 10.10/10.11/10.12和更高版本。 Android 5.0和更高版本。iOS 9.0 和更高版本（Airplay镜像）。 4.输出分辨率：1280×800/1080p/1920x1200可选。 5.噪音级别：采用无风扇设计，无噪音。 6.音频：可通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出。 7.频带：2.4 GHz和5 GHz。 | 118台 |
| 6 | 教师控制主机 | 1.CPU：Intel Core i7 10700或以上。 2.主板：不低于Intel B460 芯片组。 3.内存：≥16GB DDR-2933 。 4.硬盘：≥256GB固态。 5.显卡：≥2G 显存。 6.声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道。 7.网卡：集成 10/100/1000MB 自适应网卡。 8.接口：≥ 8 个 USB 接口、1个串口，VGA、HDMI 接口，支持双屏显示。 9.显示器：≥23.8吋。 | 118台 |
| 7 | 智能中控 | 1.主机为机架式设计，支持安装在标准机柜中。 2.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路，每路负载电流≥10A。 3.集成3×2HDMI视频矩阵，输入信号HDMI高清接口≥3路，输出信号HDMI高清接口≥2路。 4. 具备网络功能。 5.▲主机具备物联功能，支持可扩展物联网控制功能。 前端软件参数： （1）内置管理端，可配置设备参数。 （2）支持双路投影机同步或异步控制。 （3）支持本地操控，可管理教室接入物联网控制模块≥14路通道，可统计接入设备的能耗及使用时长，支持列表或图表显示。 （4）设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制。 （5）支持在同网段和跨网段进行集控管理，实现一套设备的多业务融合。 后端软件参数： （1）采用B/S架构，支持以web端登录方式进行操作。 （2）支持展示教室端的多媒体设备的开关机状态、在线离线状态、使用时长等数据。 （3）支持通过移动端和PC端对各教室设备进行远程管控。 （4）支持IP远程监听、远程呼叫功能，可联动监控画面，实现可视对讲；支持实时查看监控画面、电脑画面，支持全屏功能及云台功能。 （5）支持批量控制及单独控制教室多媒体设备，支持远程控制教室上课、下课、禁用，可实时显示设备状态；支持远程切换显示画面、音量调整；支持关联设备控制，电子钟息屏/亮屏、屏蔽仪开启/关闭。 （6）支持物联控制，一键关闭所有物联设备，支持独立远程控制空调模式、灯光开关、风扇开关、窗帘开关等，支持环境数据显示。 （7）支持设备巡查功能，支持在一个界面远程查看设备关联的监控画面、电脑画面实时预览，支持对教室设备进行控制、对物联模块进行控制，远程呼叫及监听教室上课内容。 （8）支持监控墙功能。 （9）开放API接口，可根据学校需求实现与课表对接、一卡通对接。 6.需提供五年原厂质保服务。 | 118台 |
| 8 | 中控面板 | 1.一体化操作面板，内置扬声器、拾音器、IC卡读卡器，支持刷卡开机模式。 2.分辨率≥7英寸工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 3.面板集成物联协议。 4.可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制等功能。 5.支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机等。 6.提供与学校其它系统的对接服务。 7.与同品牌智能中控配套使用。 | 118台 |
| 9 | 多媒体讲桌 | 1.规格：L×W×H（mm）闭合：约1100×780×1020；展开：约2150×1660×1020（允许正负5mm以内偏离）。 2.材料：桌面采用木黄色≥9mm高密度纤维板，密度≥720kg/m³，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水。 3.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 4.上层两侧采用实木扶手，正面采用L型高档实木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装。 5.设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，内置固定螺丝孔位。拐角采用圆弧设计。 6.左侧推拉盖板预留翻转显示器安装位，鼠标安装位，无锁联动设计，可放置中控面板。立面围边，方便笔记本模块的安装，桌面集成笔记本接口模块，隐藏式抽拉式接线盒（单路多组笔记本电脑抽拉线，含HDMI高清接口、VGA接口、网口、两个USB3.0和AUDIO等），侧面带5孔插座,讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定。 7.右侧预留储物抽屉，可放置展台，采用三节静音钢珠导轨，材料厚度≥1.2mm。 8.下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19英寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U，采用天地锁，耐用、防盗。右门采用86盒敲落孔设计。 9.下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门槛利用螺丝进行固定，底面离地6㎝。 | 110张 |
| 10 | 音频处理器 （含功放） | 1.标准机架式设备，纯嵌入式设计。 2.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥15dB。 3.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB。 4.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-12dB - +12dB。 5.功率放大器的额定功率：≥2×100W；输入灵敏度：≤250mV。 6.麦克风（MIC）输入：提供≥2路麦克风输入，提供48V幻象电源。 7.课件音频输入：支持≥2路输入。 8.录音音频输出：支持≥2路输出。 9.通过吊麦拾取教室内教师的声音，实现本地扩音和声音录制。在离麦克风半径至少6m范围内能有效拾音扩音。可接入无线话筒，且具备自动切换功能，即当无线话筒打开时，吊麦自动关闭；无线话筒关闭时，吊麦自动打开。 10.售后服务：需提供五年原厂质保服务。 | 118台 |
| 11 | 吊麦 | 1.频率范围：20-20KHz。 2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 3.指向性：指向型。 4.最大声压级：≥135dB。 5.信噪比：≥75dB 。 6.供电电压：48V幻象电源供电。 7.话筒安装最低处离地面高度≥2.8m。 | 127支 |
| 12 | 音箱 | 1.频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）。 2.额定阻抗：4Ω或8Ω，与音频处理器阻抗输出相匹配。 3.灵敏度：≥90dB/w/m。 4.匹配功率：15W-80W。 5.高音单元：1×1“丝膜高音”，低频单元：≥4.5吋。 6.接线端子：单线分音。 | 169对 |
| 13 | 交换机 | 1.性能：交换容量≥430Gbps，包转发≥70Mpps。 2.端口：提供≥8个GE口（支持POE/POE+），≥2个万兆SFP+口。 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，VLAN数≥4096。 4.路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、RIPng、OSPF、OSPFv3。 5.设备表项：整机最大路由表项≥1K，整机最大APR表项≥1K，整机最大MAC地址表项≥16K。 6.设备配置电源功率≥8个POE供电接口。 7.无风扇静音设计。 | 135台 |
| 14 | 激光投影机 | 1.采用纯激光光源技术，采用3LCD或DLP技术，光源寿命≥20,000小时，比例16:9。 ▲2.亮度：≥6000流明 。 3.液晶面板分辨率：≥1920×1080。 4.投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍。 5.对比度：≥100,000：1。 6.具有RJ45网络接口，HDMI接口≥2个。 7.具有水平/垂直/四角梯形校正功能。 8.需提供五年原厂质保服务。 | 60台 |
| 15 | 150吋高清幕布 | 1.≥150吋，比例16:9。 2.幕料：高清玻纤拉绳幕。 3.外壳：钢琴漆铁外壳，白色。 4.电机：静音同步电机，直边裁剪无压印自绷技术。 | 56幅 |
| 16 | 上下推拉黑板 | 1.上下推拉黑板，单块尺寸：≥2m×1.1m（根据实际安装尺寸定制）。 2.面板：材料采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.3mm，颜色墨绿色。 3.内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 5.边框：高级亚光香槟色铝合金，内有助筋，增加书写板挺度。 6.粘结剂：采用黑板环保双组份聚氨酯胶水；甲醛释放量符合国家安全性标准。 7.包角材料：ABS工程塑料，模具成型。 8.粉笔槽：采用铰接（镶嵌式）式与黑板下边框连接，一体化设计，粉笔槽两端采用塑料ABS包角。 | 47块 |
| 17 | 辅助显示屏 | 1.屏幕尺寸≥65吋。屏幕亮度≥300cd/㎡。 2.屏幕分辨率：≥3840×2160。 3.屏幕可视角度：≥170°（H/V）。 4.对比度：≥5000:1 。 5.须具备≥ 1 路 HDMI（≥2.0）接口。 6.屏幕刷新频率：≥60HZ。 7.开机直达信号源，无信号时，进入待机状态节能；有信号立即显示。 | 102台 |
| 18 | 智能交互书写屏 | 1.书写屏采用一体化设计；显示尺寸对角线≥23英寸，分辨率≥1920×1080，显示比例16：9。 2.面板玻璃、电容感应、显示模组采用无缝设计，屏幕具有防眩光、防指纹、防反光效果，支持不低于10点触控。 3.支持手指及电磁笔双重触控方式；含书写笔一支，无需电池，免维护； 4.支持PPT播放时用笔书写、用手翻页。 5.免驱设计，支持即插即用，支持Windows操作系统。 6.具有≥2个HDMI+2个VGA信号输入接口，采用底出线方式，具有线缆固定设计。 辅教系统： 1.支持当前电脑开启的软件（PPT课件、视频文件、书写屏、视频展台）的快速切换。 2.具有画笔功能。 3.具有书写板功能，笔的颜色粗细可调，能够进行擦除、清空、页面选择、黑板颜色设置、保存板书等操作。 4.具有批注功能，可在PPT播放等页面上直接书写批注。 5.需提供五年原厂质保服务。 | 8台 |
| 19 | 高拍仪 | 1.教室专用高拍摄像机，CCD图像传感器≥1/2.8"，标准分辨率≥1920×1080。 2.视频格式支持MJPG、H.264、H.265、YUY2、GV12。 3. 光学变焦≥16倍，支持通过辅教系统软件调节变焦，支持自动对焦。 4.采用UVC免驱协议，支持USB3.0，兼容USB2.0。 5.支持Windows、Android系统。 | 8台 |
| 20 | 智慧讲桌 | 1.升降台稳定可靠；整体结构板材厚度≥3mm。 2.具有升降方式，升降行程≥200mm。 3.显示屏倾角可电动调节，可调节行程≥30度。 4.可安装21-27吋显示器。 5.含讲台升降控制器及电源。 6.讲台设备柜，柜体框架厚度：≥1.2mm，门板厚度：≥1mm；背板、侧板、隔板厚度：≥1.2mm；最大承载重量≥200㎏。 7.含桌面接口盒，配插座；具有键盘托。 8.设备柜参考尺寸：长900mm×宽600mm×高980mm，台面：长1000mm×宽700mm。 9.售后服务：需提供五年原厂质保服务。 | 8张 |

# 备注：本项目包含对原有建设教室内设备进行完好拆除，按要求贴好标签做好登记，并按我校指定位置放置或安装。

# 第四章  评标方法

一、评标方法

1、按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3、评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

5、评审指标分值构成  （总计100分）

投标报价                   30分

技术部分                   30分

实施方案及进度计划         24分

业绩                        6分

产品质量保障                4分

服务承诺                    5分

节能环保                    1分

| 评分因素 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| 技术部分 （30分） | 30 | 对招标文件技术要求部分的所有指标，投标人应逐条进行响应。 1）基本分（30分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得30分；标注为▲的参数为重要参数，每一个负偏离扣2分，扣完为止；其余参数有负偏离的每有1项扣1分，扣完为止。 2）应答标注为▲的参数时，应提供所投产品的功能及性能佐证材料（包括但不限于产品检测报告、产品彩页、产品说明书、官网和功能截图等，并加盖鲜章）。未提供者视为负偏离。 |
| 实施方案及进度计划（24分） | 6 | 供应商根据本项目实际情况对教室现状、设计理念、建设目标、硬件配套、系统集成等方面进行整体设计。对设计方案科学性、可行性、合理性、完整性进行评分。 设计方案科学、可行、合理、完整，计4.1-6分； 设计方案较为科学、可行、合理，计2.1-4分； 设计方案一般，可行性差，计0.1-2分，不提供得0分。 |
|  | 6 | 根据供应商所提供的项目技术支持、实施人员能力及安装调试所需要的专业设备的完备性和合理性计分。 描述完备、合理、符合项目需求,计4.1-6分； 描述较为完备，合理，较符合项目需求，计2.1-4分； 描述简单，与项目需求有较大差距，计0.1-2分。 不提供得0分 |
|  | 3 | 1.根据供应商针对本项目制定的交货、安装、调试、验收、交付使用等工期合理性安排进行评分，计0.1-2 分。不提供得0分 2.建设项目实施方案可操作性强，有必备的质量保证与风险应对措施，计0.1-1分。 不提供得0分 |
|  | 3 | 根据供应商对软硬件兼容、数据对接、技术保障等重点难点问题的分析及应对措施进行评价，计0.1-3分。不提供得0分 |
|  | 6 | 各投标人需对现场进行仔细踏勘，针对项目环境设施配套部分需要出具详细的设计和施工方案。 方案详实、完备、合理，能够充分满足需求计4.1-6分； 方案较为详实、完备、合理，基本能够满足需求计2.1-4分； 方案较为简单，与需求差距较大，计0.1-2分。不提供得0分 |
| 业绩 （6分） | 6 | 业绩：提供投标人2019年11月1日至今类似项目业绩，每提供1份计2分，最多6分。（提供完整合同） 注：供应商提供的业绩合同证明材料须加盖公章，原件现场备查。 |
| 产品质量保障（4分） | 3 | 设备货源渠道正常，并能够提供产品质量的相关证明资料。确保供应的产品为100%全新正品，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，须提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），根据响应程度计0-3分。 |
|  | 1 | 投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求；提供的所有主材、辅材符合国家标准，施工工艺符合国家规范，综合评分，计0-1分。 |
| 服务承诺 （5分） | 5 | 1.针对本项目售后服务方案及承诺详细、具体，有针对性。有详细、合理、可行的售后服务承诺，计0-3分； 2.提供切实可行的培训计划，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。能够根据采购人要求指定培训方案，使采购人技术人员通过培训能够熟练掌握软件功能的技术操作，（包括：培训人数、培训时间、培训内容等）横向对比进行打分，计0-2分。 |
| 节能环保（1分） | 1 | 所投产品属于节能产品或环境标志产品的，每种产品得0.5分，最多得1分。（强制节能产品政府采购品目清单中，强制节能的产品不纳入评分）（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书或提供中国政府采购网产品获证情况的网页截图，并加盖投标人公章）。 |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中，原件备查。 |  |  |

二、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

4、节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

5、环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

10、其他需要落实的政府采购政策

# 第五章  商务及合同主要条款（参考）

安康学院物资设备采购合同（模板）

合同编号：

甲    方：安康学院

地    址：

联系电话：

联 系 人：

乙    方：

地    址：

联系电话：

联 系 人：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过竞争性磋商，选定乙方为中标人。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款:

一、合同内容及金额：

二、产品技术、规格、数量

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（含税人民币） |  |  |  |  |  |  |

三、质量保障约定

四、知识产权

五、付款方式：若中小企业中标，合同签订后7日内预付40%合同款，设备安装调试验收合格后7日内付款60%合同款。

非中小企业中标，合同签订后7日内预付合同款30%，设备安装调试验收合格后7日内付款70%合同款。

- 验收标准及时间

设备安装调试完备后进行初验，初验后试运行3个月后进行终验，验收时乙方须提供详细的施工技术资料和管理资料。

七、服务项目

八、双方的责任和义务

㈠甲方的责任和义务

㈡乙方的责任和义务

九、双方的违约责任

按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

十、争议解决方式

1．双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

2．甲乙双方确定：以上合同签定，以甲方所在地为准。

十一、合同生效

本合同正本一式陆份，经双方签字盖章后生效。

合同生效时限，以双方中的一方最终签定日期为准。

未尽事宜双方友好协商解决。

十二、乙方收款银行信息

开户名：

开户行：

帐  号：

甲  方：   安康学院        　　　             乙  方：

（签  章）									      （签  章）

签  字： 　　　　　　　　　　　		       签  字：

日  期：     年    月    日          		   日  期：      年    月      日

- 第六章  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）

政府采购项目

（正本或副本）

项目

投标文件

项目编号：

投 标 人：

日     期：            年          月          日

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

投标产品分项报价表

技术指标偏差表

商务及合同主要条款响应说明

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   投标人资质证明文件

第五部分   投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西国创招标有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称、项目编号）招标文件，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件共   份，其中正本   份，副本    份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

8、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人：                                                     单位：万元

| 报价内容 投标内容 | 总报价 | 交付期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：开标一览表原件需单独密封一份递交，供唱标时使用。

投标人（公章）：                         法定代表人或被授权人（签字）：

附表1

分项报价表（设备类）

项目名称：

投标人：                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内总报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。（各子项报价可以元为单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。各子项分别报价。

投标人（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字）：

分项报价表（环境设施配套部分）

项目名称：

供应商：                                                   共   页，第   页

| 序号 | 项目内容 | 单位 | … | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 万元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内总报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。各分项可以元为单位分别报价。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总价”与“响应报价表”中的“总价”一致。各子项分别报价。

供应商（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

投标人：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标要求及技术参数”认真填写本表。如有漏报、瞒报招标文件要求的技术指标，将视为没有实质性响应招标文件。偏离说明填写：优于、等于或低于；如果未填写偏离说明的，则该项指标视为不响应技术要求。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

附表3

商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

投标人：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据第五章 商务及合同主要条款须如实填写。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西国创招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西国创招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  投标人资质证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

8、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证；

9、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

注：资格证明文件按照以上顺序逐条响应。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西国创招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

声明人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：      年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（  专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                    （公      章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

第五部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及评审要素，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西国创招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

第七部分  附件

- 一. 中小企业声明函 (非中小企业不填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、少型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标人名称：            （公章）

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（非公开唱标不得启封）

投标人名称：       （公章）

封袋内容：电子版投标文件（U盘）

陕西国创招标有限公司

地    址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

邮    编：710077

电    话：029-89286620

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

帐    号：129905629810401