政府采购项目

项目编号: SDZC2022-115

###### 陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目

###### 单一来源采购文件

陕西上德招标有限公司

二零二二年六月

目  录

第一章  单一来源采购公告	3

第二章  供应商须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、项目说明	9

三、单一来源采购文件	9

四、单一来源采购响应文件	10

五、协商担保	14

六、单一来源采购响应	15

七、开标、资格审查、协商及定标	16

八、合同授予	24

九、合同的履约验收	24

十、招标代理服务费	24

十一、重新开展采购活动	25

十二、询问、质疑与投诉	25

十三、拒绝商业贿赂	26

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	26

第三章   采购内容及技术要求	27

第四章   商务要求	44

第五章  合同条款	46

第六章  单一来源采购响应文件格式	56

# 第一章  单一来源采购公告

###### 项目概况

陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目的潜在供应商可在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取采购文件，并于2022年7月01日 15:30:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2022-115

项目名称：陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目

采购方式：单一来源

预算金额：93万元

最高限价（如有）：/

采购需求：医用制氧机增容改造

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 医用制氧机增容改造 | 1套 | 见采购内容及技术要求 | 930000.00 | 930000.00 |

合同履行期限：合同签订后45个日历日内完成完成合同全部内容

本项目(不接受)联合体投标

二、 申请人的资格要求：

###### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

###### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

###### 合同包1(陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

###### 3.本项目的特定资格要求：

###### 合同包1(陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目)特定资格要求如下:

###### 3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加协商只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

###### 3.2投标保证金交纳凭证或担保函；

###### 3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。

###### 说明：本项目不接受联合体协商

三、获取采购文件

时间：2022年6月28日至2022年6月29日 ，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场购买

售价：500元/套，售后不退

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月01日15时30分00秒（北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（三）

五、开启

时间：2022年7月01日15时30分00秒（北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（三）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策:
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2. 购买单一来源采购文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖供应商公章（鲜章），可自带U盘拷贝电子文件（本项目仅支持现场报名获取，谢绝邮寄）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：陕西省荣复军人第一医院

地址：宝鸡市陈仓区西虢大道43号

联系方式：0917-6269518

2.釆购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

3.项目联系方式

项目联系人：黄诗沫（7号工位）

电话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8007

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 陕西省荣复军人第一医院 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 监督管理机构 | 陕西省财政厅政府采购管理处 |
|  | 供应商 | 西安优力康医疗设备有限责任公司 |
|  | 交货期、地点 | 交货期：合同签订后45个日历日内完成合同全部内容。 地点：陕西省荣复军人第一医院内。 |
|  | 联合体协商 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
|  | 供应商对单一来源采购文件提出质疑的时间 | 供应商若对单一来源采购文件有质疑的，在收到单一来源采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
|  | 构成单一来源采购文件的其他文件 | 单一来源采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为单一来源采购文件的有效组成部分。 |
|  | 有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90个日历日。 |
|  | 担保 | 1、担保方式：(任选其一) （1）投标保证金：人民币壹万捌仟元整。 （2）担保函（陕西省财政厅确定的政府采购信用担保合作机构出具的担保函）。 2、协商担保递交截止时间：2022年7月01日15:30前，若采购代理机构未在协商担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效担保函的，其协商将被拒绝。 3、协商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，投标保证金仅限于通过对公账户以转账形式交纳，协商结束后以转账形式退至供应商对公账户内。投标保证金以银行凭证为准，无需到采购代理机构更换收据。 |
|  | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：中信银行西安南稍门支行 3.帐 号：8111 7010 1170 0299 237 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033 备注：供应商在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
|  | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 供应商必须按照单一来源采购文件的规定和要求在单一来源采购响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖供应商公章（鲜章）。单一来源采购文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 单一来源采购响应文件数量、装订、密封 | 1.数量：纸质单一来源采购响应文件正本一份、副本三份、“报价一览表”一份、电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） 2.装订：纸质单一来源采购响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质单一来源采购响应文件正本、副本、“报价一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在“报价一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见单一来源采购响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
|  | 单一来源 采购报价 | 本项目属于交钥匙工程，协商报价=设备价（含税）+原有制氧设备信息化升级费+运输费+安装费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。 |
|  | 评审办法及标准 | 详见单一来源采购文件第二章。 |
|  | 供应商注册登记 | 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
|  | 信用信息查询特别说明 | 供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请协商小组取消其成交资格； |
|  | 其它事项 | 本次采购、协商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 疫情防控措施 | 1.供应商只需拟派1人参与本项目单一来源会议； 2.供应商拟派人员必须注册陕西“一码通”且为绿码； 3.供应商拟派人员经现场测量体温不得超过37℃； 4.参与单一来源会议的人员均需携带口罩等防护措施。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业 | (是 (否 |
|  | 履约保证金 | (有 (无 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过单一来源采购方式选定成交供应商。

## 三、单一来源采购文件

1.单一来源采购文件适用：仅适用于本次单一来源采购文件所述项目。

2.单一来源采购文件购买：供应商须从采购代理机构处购买单一来源采购文件，单一来源采购文件售后不退，供应商自行转让或复制的单一来源采购文件视为无效单一来源采购文件。供应商名称与登记购买单一来源采购文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3.单一来源采购文件组成：包含单一来源采购文件目录前五章。

4、供应商应详细阅读和充分理解单一来源采购文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在单一来源采购响应文件中对单一来源采购文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5.单一来源采购文件的澄清或修改：

5.1提交单一来源采购响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对采购文件进行必要的澄清或修改，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为采购文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交单一来源采购响应文件截止时间3个工作日前以书面形式发送给供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交响应文件的截止时间。

5.2单一来源采购文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当单一来源采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为单一来源采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.供应商若对单一来源采购文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意单一来源采购文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7.供应商认为单一来源采购文件使自己的权益受到损害的，在收到单一来源采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8.在单一来源响应截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交单一来源采购响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.单一来源采购文件的解释权归采购代理机构，如发现单一来源采购文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、单一来源采购响应文件

1.单一来源采购响应文件的组成：

1.1单一来源协商函（格式）

1.2报价一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

要求：

1.6.1对应单一来源采购文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3供应商应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制单一来源采购文件技术参数要求。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现厂家技术资料、检测报告、样品技术指标等不一致等情况将作为无效响应处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.7.1对应单一来源采购文件《商务要求》，按实际商务条款逐条填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加单一来源采购时提供单一来源采购响应文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人参加单一来源采购时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

1.9资格证明文件

1.10产品的合法渠道证明文件

1.11项目实施方案

1.12产品的技术文件

1.13质量保证承诺

1.14售后服务

1.15培训计划

1.16单一来源采购文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

2.单一来源采购响应文件编写说明

2.1单一来源采购响应文件应当按照单一来源采购文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

2.2供应商必须按照单一来源采购文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章（正本为鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除供应商对错误处需修改外，全套单一来源采购响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4单一来源采购响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5单一来源采购响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6单一来源采购响应文件电子版内容须与单一来源采购响应文件纸质版正本中的内容一致。

2.7“报价一览表”为在开标会议上唱价的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“报价一览表”在单一来源采购响应文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.单一来源采购响应文件的数量、装订、密封：

3.1数量：纸质单一来源采购响应文件正本一份、副本三份、“报价一览表”一份、电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）

3.2装订：纸质单一来源采购响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

3.3密封：纸质单一来源采购响应文件正本、副本、“报价一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在“报价一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见单一来源采购文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

4.单一来源采购响应文件的计量单位

单一来源采购文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.协商报价

5.1货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

5.2协商报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以单一来源采购文件的内容和要求作为单一来源采购响应依据。

5.3协商报价=设备价（含税）+原有制氧设备信息化升级费+运输费+安装费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：协商报价（每轮）超过采购预算的，响应无效。

5.4供应商须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的采购。供应商应在单一来源采购响应文件中的分项报价表上标明拟对本次招标所采购的货物和与货物有关的服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5供应商要按分项报价表内容填写产品品名、单价、总价及产地、制造商等内容，并由法定代表人或被授权人签署。分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据单一来源采购文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8单一来源采购文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的采购总价中。

5.6供应商所报的采购价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的采购，将被认为是非响应性采购而予以拒绝。

5.7选配件是所投产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次协商总价内。

6.各供应商的其他要求：

6.1供应商不得以他人名义采购和串通采购。

6.2必须根据单一来源采购文件要求进行生产、供货等。

6.3不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对设备内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在单一来源采购响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避单一来源采购文件的约束。否则，供应商提供的单一来源响应文件将作为无效响应处理，供应商的协商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

## 五、协商担保

1.担保方式：见供应商须知前附表。

2.协商担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3.协商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，投标保证金仅限于通过对公账户以转账形式交纳，协商结束后以转账形式退至供应商对公账户内。投标保证金以银行凭证为准，无需到采购代理机构更换收据。

4.供应商参加协商时，必须以单一来源采购文件规定的方式提交协商担保，并作为其单一来源采购响应的一部分。若采购代理机构未在担保递交截止时间收到足额保证金或有效担保函的，或未在单一来源采购响应文件中附担保凭证的，其单一来源采购响应文件无效。

5.退还投标保证金：

5.1未成交单位的投标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.2成交的供应商的投标保证金在签订合同后，执合同予以5个工作日内退还。

6.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1供应商提供虚假资质谋取成交的；

6.2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3供应商在单一来源采购文件规定的响应有效期内撤回单一来源响应文件的；

6.4供应商自行放弃协商资格而未在开标会议前一天以书面形式告知采购代理机构的；

6.5供应商自行放弃成交资格的；

6.6成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6.7成交单位不按规定支付招标代理服务费的；

6.8成交单位因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、单一来源采购响应

1.单一来源采购响应文件的提交：

1.1供应商应在开标截止时间前将单一来源采购响应文件密封送达开标地点；

1.2逾期送达或者未按照单一来源采购文件要求密封的单一来源采购响应文件，将被拒收；

1.3本次单一来源采购不接受邮寄的单一来源采购响应文件。

2.单一来源采购响应文件的补充、修改与撤回：

2.1供应商在递交单一来源采购响应文件以后，在规定的采购截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的单一来源采购响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按单一来源采购文件要求签署、盖章，并作为单一来源采购响应文件的组成部分。

2.2供应商提出书面修改和撤标要求，须在递交单一来源采购响应文件截止时间前密封送达采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将单一来源采购响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

2.3撤回单一来源采购响应文件应以书面形式由有权人（法定代表人或被授权人）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的单一来源采购响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2.4采购截止时间之后，供应商不得补充、修改单一来源采购响应文件。

2.5在采购截止时间至响应有效期满之前，供应商不得撤回其单一来源采购响应文件，否则其投标保证金将不予退还，提供协商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.单一来源响应有效期：

3.1自提交单一来源采购响应文件的截止之日起90个日历日。供应商响应有效期短于单一来源采购文件规定的响应有效期，按无效响应处理。成交单位的响应有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原响应有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长响应有效期。拒绝延长响应有效期的供应商有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长响应有效期的供应商应相应延长协商担保的有效期，但不得修改单一来源采购响应文件的实质性内容。

## 七、开标、资格审查、协商及定标

1.开标

1.1采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间、地点组织单一来源开标会议。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加单一来源开标会议的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验单一来源采购响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效响应文件处理。

1.5采购代理机构依照提交的“报价一览表”，宣读供应商名称、报价和其他主要内容并做记录。供应商确认无误后，并由供应商的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱价内容。如供应商对宣读的“报价一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6宣布开标会议结束，供应商离场。

1.7采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8供应商代表对开标过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。资格证明文件须装订在每份单一来源采购响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件

###### 2.1.1具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见投标文件格式）

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加协商只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2.3.2投标保证金交纳凭证或担保函；

2.3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在单一来源采购响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份单一来源采购响应文件中）。

3.协商

3.1协商小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定，依法组建协商小组。

3.1.2采购人派一名代表进入协商小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3协商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4协商小组成员不得参加单一来源采购会议活动。

3.1.5协商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查响应文件；

3.1.5.2符合性审查、评价单一来源采购响应文件是否符合单一来源采购文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求供应商对单一来源采购响应文件中有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4依据采购文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位，对评审意见承担个人责任；

3.1.5.5对评审过程及供应商的商业机密予以保密；

3.1.5.6拟定评审结果；

3.1.5.7向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.1.5.8配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.1.5.9配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括协商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3协商原则：坚持公平、公正、公开的原则。

3.4评审办法：确定价格合理并能保证采购项目质量的为成交供应商。

3.5评审工作程序：符合性审查、澄清、推荐成交人的工作程序进行评审。

3.5.1符合性审查

依据单一来源采购文件的规定，对资格合格者单一来源采购响应文件的完整性、有效性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.5.1.1供应商名称与登记领取单一来源采购文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许供应商可以自行编写的外，单一来源采购响应文件未按照单一来源采购文件给定的格式编制；

3.5.1.3单一来源采购响应文件未按照单一来源采购文件的要求盖章签字；

3.5.1.4单一来源采购响应文件不符合单一来源采购文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的单一来源采购响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6协商报价超过采购预算；

3.5.1.7单一来源响应有效期不符合单一来源采购文件的要求；

3.5.1.8对单一来源采购文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.9对单一来源采购文件技术要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.10单一来源采购响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.11法律、法规和单一来源采购文件规定的其他无效响应情形。

3.5.2单一来源采购响应文件的澄清：

协商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

协商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3书写错误的评审标准：

协商小组在评审过程中，发现单一来源采购响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.5.3.1单一来源采购响应文件有关内容与“报价一览表”不一致的，以“报价一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

3.5.3.5单一来源采购响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6单一来源采购响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本单一来源采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术响应及偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以协商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述3.5.3.1至3.5.3.4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.5.4评议：

3.5.4.1协商小组评审单一来源采购响应文件响应性及符合性只根据单一来源采购响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.4.2协商小组所有成员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

3.5.4.3协商结束后，协商小组应当要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，报价不得超过采购预算，否则按无效响应处理。

3.5.4.4评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效响应处理，不进入下一步评审。协商小组按其最终承诺和报价内容，进行综合评审。

3.5.5其他需说明的情况：

3.5.5.1如果的单一来源采购响应实质上没有响应单一来源采购文件的要求，其单一来源采购响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其单一来源采购响应成为实质上响应的单一来源采购响应。

3.5.5.2无论协商的结果如何，协商期间一切费用自理。

3.6政府采购政策

3.6.1小微企业政策

3.6.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。）。

3.6.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》式样见单一来源采购响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.6.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.6.1.4在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求

3.6.2监狱企业政策

3.6.2.1监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6.2.2监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.6.3残疾人福利性单位政策

3.6.3.1残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见单一来源采购响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.6.4节能产品、环境标志产品政策

3.6.4.1节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.6.4.2供应商在单一来源响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6.4.3若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

3.6.4.4对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.6.4.5获得上述认证的产品在协商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1协商小组依据采购文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、协商、澄清、最后报价等程序后，最终确定符合实质性要求、价格合理的成交候选人。

4.1.2协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据评审报告确定成交单位。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交单位且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的供应商为成交供应商。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2成交单位确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.响应无效的情形：

5.1未按照单一来源采购文件的规定提交协商保证金的；

5.2单一来源采购响应文件未按单一来源采购文件要求签署、盖章的；

5.3不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的；

5.4协商报价超过单一来源采购文件中规定的预算金额的；

5.5单一来源采购响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取成交的；

5.7法律、法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书

6.1成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，投标保证金不予退还。

6.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 八、合同授予

1.成交单位在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按采购文件的要求与采购人签订合同。成交单位因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。采购文件、成交单位的响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成单一来源项目的供货。

5.所签订的合同不得对单一来源采购文件确定的事项和成交人单一来源采购响应文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.成交人在领取成交通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

## 十一、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）等有关规定终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.协商小组三分之二以上的专家认定协商报价存在价格不实的现象；

4.报价超过采购预算（每轮）的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1供应商认为单一来源采购文件、协商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：黄诗沫(7号工位)，联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8007，地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见单一来源采购响应文件格式）并附在单一来源采购响应文件中，同时应保证采购响应文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号），陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》及《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

投标供应商在缴纳投标保证金及成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

# 第三章   采购内容及技术要求

陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造方案

一、设计依据

GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

GB50030-2007《氧气站设计规范》

GF50016《建筑设计防火规范》

TT0466-2003GF50016《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》

YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》

YZB/浙0199-2006《医用分子筛中心制氧系统》

GB150-1998《钢制压力容器》

JB/T4730-1994《压力容器无损检测》

JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程（附标准释义）》

JB2536-1980《压力容器油漆、包装和运输》

国家以及地方办法的其他相关标准、规范和规程。

二、总体技术要求

1、整套设备制氧原理为运用“PSA”变压吸附技术分离空气而获得氧气的设备。

2、采用螺杆式空气压缩机作为整套系统的动力源。

3、全套系统采用单机组配置，氧气输出量：20Nm³/h（投标货物氧气输出量必须与投标货物制造商《医疗器械产品技术要求》相同，需提供《医疗器械产品技术要求》复印件，原件备查）。

4、氧气输出的压力：0.3-0.85Mpa（可调），满足病区、手术室、监护室等部门的用气需求，（投标货物的氧气输出的压力必须与投标货物制造商《医疗器械产品技术要求》相同，需提供《医疗器械产品技术要求》复印件，原件备查）；

5、氧气浓度≥93%±3%。

6、设备输出氧气的二氧化碳含量、水分含量等理化指标应符合《医用分子筛制氧设备通用技术规范》的要求；

7、设备管路系统必须采用焊接方式连接。

8、增容包括产气量每小时20立方制氧机一台，配套空压机一台，纯化干燥机及管道过滤器，空气罐及氧气罐一套。并新建配套机房，机房设于住院楼西侧车棚处，占地约45平方。将原机组与新机合并，弃用原储气罐，将新旧机组并连，全部地上储气罐进行储存及供氧。新增设备与现用系统无缝连接，保障使用管理、维修、保养达到统一，规范安全，确保全套系统正常运行投入生产。

9、手机APP智能控制系统1套。

10、投标产品的主要组件：分子筛制氧机、螺杆式空气压缩机、空气纯化干燥机、各级过滤器、空气储气罐、氧气储气罐、全无油氧气增压机、远程控制系统、流量计、氧纯度分析仪等必须符合国家相关标准；办理相关压力容器使用证、第三方氧气浓度检验合格报告书；涉及产品技术参数的需提供支持性文件。

三、技术参数：

（1）新增设备

SND-20Y 型医用制氧机配置表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用分子筛制氧系统 | SND-20Y | 1台 | 盛大科技 |
| 2 | 空气纯化干燥机 | SKH-6 | 1台 | 盛大科技 |
| 3 | 精密过滤器 | SALD080-C | 1只 | 盛大科技 |
| 4 | 精密过滤器 | SALD080-T | 2只 | 盛大科技 |
| 5 | 精密过滤器 | SALD080-A | 1只 | 盛大科技 |
| 6 | 空气工艺罐 | V01 | 1台 | 杭 州 |
| 7 | 空气工艺罐 | V02 | 1台 | 杭 州 |
| 8 | 氧气工艺罐 | V01 | 1台 | 杭 州 |
| 9 | 氧气工艺罐 | V02 | 1台 | 杭 州 |
| 10 | 氧气流量计 | PFMB7501 | 1只 | SMC |
| 11 | 电气控制系统 | MC-30MR | 1只 | YKHMI |
| 12 | 电子排水器 | MIC-A | 1套 | 盛大科技 |
| 13 | 手机APP智能控制系统 | FBOX-4G | 1套 | 上海繁易 |
| 14 | 全无油氧气增压机 | VWD-0.2/10 | 1台 | 盛大改进型 |
| 以上单套一体式机箱 |
| 15 | 螺杆式空气压缩机 | SF40A-8CP | 1台 | SDFRESH 福莱施(德国) |
| 16 | 活性炭过滤器 | SLDD010-H | 1只 | 盛大科技 |
| 17 | 除菌过滤器 | SLND010-A | 1只 | 盛大科技 |
| 18 | 氧气储罐 | CG-1.0(1立方) | 5台 | 东方三力 |

SND-20Y医用制氧系统的主要技术性能、技术参数如下：

氧气产量：    20nm³/h（单机组20 nm³/h）

氧气纯度：     93±3%

氧气输出压力：0.3-0.85Mpa（可调）

氧气露点（水分含量）：     ≤-43℃；≤0.07mg/m3

总功率：      35kw

理化指标：     符合YY/T0298-1998标准

噪音：         符合YY/T0298-1998标准

报警声强：     符合YY/T0298-1998标准

氧气气味：    氧气无油、无异味

启动时间：    （初次开车）≤40min（正常停车后启动）≤10min

设备运行环境条件：

环境温度：5℃～40℃

相对温度：≤80%

大气压：86kpa～106kpa

电源频率：50Hz

电压：三相为380V，单相为220V

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式空气压缩机 | SF40A-8CP | 1台 | 1具有全电脑数字控制功能具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能，能自动检测并记录历史故障；具有在中央监控室的监控计算机上显示运行状态、进行远程操作和制氧主机有联动功能。 2单台排气量：≤4.7m3/min； 3单台功率：≤30kW； 4单机功率符合制氧主机对压缩空气需求量的要求，噪音≤75dB（具有降噪设备）， 5 排气压力≤0.80Mpa； | SDFRESH 福莱施(德国) |
| 氧气储罐 | 1立方/10kg | 4台 | 1材质为优质碳钢； 2单台有效容积≥1.0m³； 3工作压力为≤1.0 Mpa； 4符合国家压力容器安全技术监察规程。 ５总容量大,单机体积小便于安装,对机房高度有利 | 东方三力 |
| 集成式一体制氧机 | SND-20Y | 1台 | 1一体式机箱机组；避免工伤事故发生，降低医院风险； 2采用双吸附塔式， PLC控制系统，自动化程度高，采用一体机式设计，操作简便、维护方便； 3所有件均安装于同一撬块箱壳式一体机供货；具有气体储存,气体收集提高产气效率功能的气体收集器；具有通过干燥机、电子排水器、水气分离装置达到多级除水功能,更好保证制氧机的使用寿命的多级除水装置; 4避免人工操作误差，从而保障产品品质稳定； 5氧气产量：单机≥20m³/h； 6氧气纯度为≥93%， 7水分含量：≤0.07 g/m³, 8二氧化碳含量：≤0.01 %(V/V), 9出口压力≥0.4 Mpa（可增压至≥0.85 Mpa）； 10制氧主机使用寿命保用10万小时； 11所有连接管道采用不锈钢材质 | 盛大品牌 |
| 空气纯化干燥机 | SKH-6 | 1台 | 1、空气纯化干燥机 1.2单台处理气量：≤6/m³min 1.3工作压力≤0.8Mpa； 1.4一氧化碳（CO）含量：≤5x10-6 1.5与制氧主机同一品牌,同一机箱内安装; 1.6气味：无异味 1.7固体物质含量：≤1mg/m³ 1.8水分含量：≤0.07 g/m³比冷干机效果好5倍 | 杭州盛大 |
| 多级精密过滤器系统 | SALD080-C | 1套 | 2多级精密过滤器系统：; 2.1与制氧主机同一品牌,同一机箱内安装; 2.2单个空气处理量：≤7.5m³/min符合单台空压机要求； 2.3工作压力≤0.85Mpa； 2.4有效滤除0.01μm-3μm的固态与液态颗粒； 2.5过滤器能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯、维护保养方便； 2.6高效除尘、除水等功能，带感应式自动排放器，自动排放各种过滤杂质水分； 2.7 配电子排水器,定时自动排污; | 杭州盛大美国滤材 |
| 多级精密过滤器系统 | SALD080-T | 1套 | 2多级精密过滤器系统：; 2.1与制氧主机同一品牌,同一机箱内安装; 2.2单个空气处理量：≤7.5m³/min符合单台空压机要求； 2.3工作压力≤0.85Mpa； 2.4有效滤除0.01μm-3μm的固态与液态颗粒； 2.5过滤器能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯、维护保养方便； 2.6高效除尘、除水等功能，带感应式自动排放器，自动排放各种过滤杂质水分； 2.7 配电子排水器,定时自动排污; | 杭州盛大美国滤材 |
| 多级精密过滤器系统 | SALD080-A | 1套 | 3、多级精密过滤器系统： 3.1与制氧主机同一品牌,同一机箱内安装; 3.2单个空气处理量≤7.5m³/min符合空压机系统； 3.3工作压力≤0.85Mpa； 3.4高效除尘、除油、除水功能，带电子式自动排放器，自动排放各种过滤杂质水分； 3.5过滤效果≥99.99%，除油精度≤0.O03PPM，能及时提醒用户更换失效滤芯，螺纹式滤芯，维护保养方便；有效的保护气体仪表、气动控制系统、信号变送器、氧分子筛等，延长制氧机的使用寿命。 3.6配电子排水器,定时自动排污; | 杭州盛大美国滤材 |
| 医用分子筛制氧主机 |  | 1套 | 4 医用分子筛制氧主机 4.1氧气产量：单机≥20m³/h； 4.2氧气纯度为≥93%，水分含量：≤0.07 g/m³,二氧化碳含量：≤0.01 %(V/V),出口压力≥0.45 Mpa（可增压至≥1.0 Mpa）； 4.3 制氧主机使用寿命保用10万小时；所有连接管道采用不锈钢材质 4.4 配置压力控制器，可根据使用情况调整自动停机和开机状态； 4.5具有氧气欠压报警切换功能； 4.6在线氧气纯度监控； 4.7高氧纯度监测仪：1套 4.7.1测量精度：≤±2%F.S，分辨率：0.01%； 4.7.2测量范围：10-96.0%O²； 4.7.3能输送4-20mA模拟量信号所有控制和调整均在控制面板上进行；具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远远程监控。 | 杭州盛大 |
| 氧气流量计 |  | 1套 | 5氧气流量计：1套 5.1原装进口产品； 5.2数字显示界面，能显示氧气的实时流量和累计流量； 5.3显示精度不低于0.01m3/hr，其寿命超过10年。 | 日本SMC |
| 电气控制系统 |  | 1套 | 6电气控制系统：1套 6.1采用触摸屏PLC控制一体机具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 6.2对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态（显示内容应包含氧气浓度、流量、压力等）（提供证明材料） 6.3具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 | YKHMI |
| 电磁控制系统电子 排水器 |  |  | 7具有气体储存,气体收集提高产气效率功能的气体收集器 8具有通过干燥机、电子排水器、水气分离装置达到多级除水功能,更好保证制氧机的使用寿命的多级除水装置 | 杭州盛大 |
| 全无油氧气增压机 | VWD-0.2/10 | 1台 | 9氧气增压机：1台; 9.1氧气单台流量：≥20m³/h 9.2确保制氧系统氧气输出压力可于0.35-1.0MPa间任意调整，以满足用户方临床用氧和个医疗器械的用氧压力要求。 9.3氧气的排气压力应≤1.0Mpa 9.4与制氧主机同一机箱内安装; 9.5 盛大在原有增压机基础改进电气控制部份与制氧主机MM-3MR触摸屏PLC控制一体机模块控制,更稳定,发出指令无需二级传输更快整; 9.6盛大在原有增压机基础改进 | 盛大 改进型 |
| 手机APP智能控制系统 | FBOX-4G | 1套 | 10.1 可通过手机APP监控运行情况、达到办公室、值班室中实时观察运行情况。实现实时监测各种数据：氧气压力、氧气纯度、氧气瞬时及累积流量； 10.2手机APP实时观察、操作医用制氧机运行情况如出再故障同时手机短信、微信提醒； 10.3 凭手机号码即可进入;密码三种进入模式可选:密码,指纹、人脸设别自动登录; | 上海繁易 |
| 气体管道 | 管径DN19 管壁1.5mm | 110m | 脱脂紫铜管 |  |

- 改造内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增机组配套机房及附属设施 | 1间 | 45平方米详见设计图 |
| 2 | 原有制氧机组模块及设备维修升级 | 1套 |  |
| 3 | 原有汇流排智能改造 | 1套 |  |
| 4 | 原有气体管路改造 | 1套 |  |
| 5 | 远程控制系统 | 1套 |  |
| 6 | 气体管道(规范) | 100m | 脱氧紫铜管，管径DN19 管壁1.5mm（外套铁管） |
| 7 | 电缆 | 100m | 地埋铠装YJLV3*50+2*25 |
| 8 | 配电柜 | 一套 | 见机房布局图 |
| 9 | 配电柜电源改造 | 一套 | 变压器间配电柜母排改造后增加一级空开（200a） |

（三）机房建设

1、设备机房简易轻钢房总体要求

1）制氧系统机房应布置为独立单层建筑物，根据中华人民共和国国家标准2014氧气站设计规范条款中的3.0.15条规定不得设置在地下室或半地下室。并需确保机房周围无有害气体和有足够新鲜空气进入。

2）制氧系统机房布置尺见平面图，净空高度3.5米。

3）室内地面：室内制氧机和值班室地面铺磁砖。

4）进风口：在机房的进风墙面安装2个入风口，入风口为铝合窗尺寸1500×1500mm（长×宽）,参考机房图。

5）空压机散热风道：口径400×400，长度4米，材质镀锌铁皮，外口设置防鼠网。

6）预留开污口：在制氧机房设备间任一墙边位置设一个DN50排污口，排走系统运行时的冷凝水和其它污物，并在设备进入前安装完成。

7）电：整个机组的静止功耗约为35KW,要求满足35KW容量的五芯动力电缆（地埋铠装YJLV3*50+2*25)配电柜拉至地面制氧机房配电箱位置（地面电缆沟）。

8）照明：采用防爆灯具（照明灯、开头）,值班室安装2个防爆灯，设备间安装6个防爆灯。

9）氧气主管道：地下室机房氧气罐连接地面机房氧气罐，地面氧气罐连接大楼主管道，材料：脱脂紫铜管φ19(地面管道沟）。

10）消防：室内必须配备消防设施（以当地消防主管部门要求为准），2个大门应向外开启，值班室门0.95米*2.00米，机房1.5米*2.0米

2、建筑材料明细及平面图

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面混凝土 | C30 | 17 | 方 |
| 2 | 地面螺纹钢网片 | ∅8 | 0.35 | 吨 |
| 3 | 水泥砖 |  | 2000 | 块 |
| 4 | 地砖 | 60*60cm | 250 | 块 |
| 5 | 沙子 |  | 25 | 吨 |
| 6 | 水泥 |  | 5 | 吨 |
| 7 | 地砖含人工 |  | 50 | 平方米 |
| 8 | 砌砖工资 |  | 2500 | 平方米 |
| 9 | 浇混凝土工资 |  | 1 |  |
| 10 | 钢筋人工 |  | 1 |  |
| 11 | 挖机 |  | 1 |  |
| 12 | 岩棉板双面纳米 | C75 | 192.5 | 米 |
| 13 | 柱子 | 10*10方管 | 15 | 根 |
| 14 | 双开防火门 | 1.5*2m | 1 | 扇 |
| 15 | 单开防火门 | 0.95*2m | 1 | 扇 |
| 16 | 窗户铝合金 | 1.5*1.5 | 6.7 | 平方米 |
| 17 | 不锈钢防盗窗 | 1.6*1.6 | 7.6 | 平方米 |
| 18 | 房顶 |  | 50.68 | 平方米 |
| 19 | 预埋 | 200*200 | 6 | 个 |
| 20 | 脱氧铜管 | 19×1.5mm | 110 | 米 |
| 21 | 铝线 | 3＋2 | 110 | 米 |
| 22 | 管道沟 | 32米 |  |  |
| 23 | 防爆配电箱 |  | 1 | 个 |
| 24 | 配电柜电源改造 | 变压器间配电柜母排改造后增加一级空开（200a） | 1 | 套 |

本次项目为交钥匙工程，机房建设要求及建筑材料明细为参考数据，实际工程量按照建设期间实际用量为准，实际工程量不得少于材料明细工程量，若在项目实施期间，因项目实际需求需增加工程内容，增加工程内容部产生的一切费用分由供应商承担。

3、施工及安装

1）规划安装线：

按照现场原机房结构尺寸，利用墨斗在扩建基础上弹出安装位置线。用水平仪在基础四周给出相对表高点，标点数量每个预埋板上不少于两个点。

2）安装预埋板：

预埋板采用300*300*20钢板，四角打孔，螺栓固定，四周混凝土二次加固。

3）立柱安装：

安装顺序：柱→圈梁。

将立柱抬至安装位置竖起，使立柱与预埋板完全相接，使用焊接方式连接。 安装圈梁的同时校正立柱的垂直度，保证立柱垂直。

4）人字梁及檩条的安装：

将人字梁在地面依据现场原机房屋顶尺寸进行焊接，焊接完成后利用吊机辅助，人工配合的方式将梁固定在立柱上方，保证人字梁与立柱垂直。

檩条安装依据原机房檩条安装尺寸进行焊接安装，所有接触点必须满焊，打磨，刷防锈漆处理。

5）顶板安装：

顶板采用75双面纳米复合岩棉板，利用10cm自钻丝将岩棉板与檩条方管固定，自钻丝固定间距不大于20cm/个。 屋脊采用0.6单页彩钢板自钻丝固定，打结构胶封口。

6）墙板安装：

墙板采用75双面纳米复合岩棉板，利用10cm自钻丝将岩棉板与檩条方管固定，自钻丝固定间距不大于20cm/个。

7）窗户安装： 窗户采用铝合金窗。

在窗洞口位置画出垂直中心线和水平中心线，安装时保证窗框中心线与窗口上所画中心线重合。

8)不锈钢防盗窗：不锈钢防盗窗采用外口安装方法安装。

9）室内地面：地面瓷砖通铺。

10）补漆：对运输.安装中损坏的漆膜，补涂油漆。

4、质量要求

1）钢构件安装质量要求：

1.1.结构表面干净，无油污，泥沙和灰尘等杂物。

1.2.构件在运输和安装过程中损坏的涂层需补涂。

1.3.连接点全部满焊接处理。

2）墙板与屋面瓦安装质量要求：

2.1.屋面瓦与墙板应平整清洁，纵横搭接缝隙均成直线接缝均匀整齐，严密。

2.2.收边板，瓦脊应平直，固定可靠无松动。

3）验收：

3.1 .机房安装完工后，施工班组因做一次全面检查，对自检中发现问题及时处理

3.2. 施工班组验收合格后需请甲方组织验收，验收合格后需填写验收报告。

3.3. 工程整体验收合格，乙方需在3个工作日内对甲方进行移交，甲方予以配合

五、质保维保内容、配件价格清单

1、质保期2年。质保期内所有内容出现问题，均由乙方负责解决并承担所有费用。

2、质保期起始时间为终验合格之日。

3、质保期满后维保期2年。维保期内供应商按配件清单价格为采购人提供原厂配件，且不收取人工费。

4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

| 常规配件清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称、规格、型号 | 数量 | 单价 | 建议更换时间 |
| 1 | 空气压缩机油SF40A | 1只 | 420 | 首次500小时; 后期六个月或运行2000小时 |
| 2 | 压缩机润滑油(冷却液)SF40A | 1桶 | 2100 |  |
| 3 | 空压机空滤SF40A | 1只 | 460 | 6个月或运行2000小时 |
| 4 | 精密过滤器滤芯SAL080-AO | 2套 | 1600 |  |
| 5 | 精密过滤器滤芯SAL080-AA | 1套 | 1600 |  |
| 6 | 精密过滤器滤芯SAL080-PE | 1套 | 1600 |  |
| 7 | 压缩机油气分离芯SF40A | 1套 | 2900 | 12个月或运行4000小时 |
| 8 | 医用干燥剂SKH-6 | 100kg | 36 |  |
| 9 | 纯化干燥机消音器XY-10 | 2只 | 500 |  |
| 10 | 无油氧气增压机机头VWD-0.2 | 1台 | 10600 |  |
| 11 | 活性炭过滤器滤芯SLD010-AR | 1套 | 1300 | 18个月或运行8000小时 |
| 12 | 除菌过滤器滤芯SLN010-ACS | 1套 | 1300 |  |

注：技术要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第四章   商务要求

一、交货期及地点：

1. 交货期：合同签订后45个日历日内完成合同全部内容。

2. 交货地点：陕西省荣复军人第一医院内。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：成交人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，成交人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

四、付款方式：

1.合同签订后5个工作日内支付合同款的30%作为预付款；工程完工经采购人组织人员验收合格，成交人向采购人交纳合同款5%的质保金后，成交人持《终验合格单》原件和全额发票在采购人处办理剩余合同结算款的支付手续，采购人在收到上述资料后5个工作日内支付剩余合同款项。

2.自终验结束之日起质保期满后，在无索赔争议的情况下，成交人在采购人处办理质保金的支付手续。

五、验收：

1.货物到达交货地点后，由采购人、使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。所有货物(设备)安装、调试完毕，成交单位做一次全面检查，对自检中发现问题及时处理。成交单位验收合格后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》，整体验收合格，成交单位需在3个工作日内对采购人进行移交。

2.验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）

3.2所有货物的生产厂家授权证明

3.3单一来源采购文件

3.4单一来源采购响应文件

3.5合同货物清单

六、质量保证：

1.质保期为终验合格后不少于24个月，成交人承诺的质保时间超过单一来源采购文件要求的，按其承诺时间质保。

2.成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品、材料质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有材料及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期2年。质保期内所有内容出现问题，均由乙方负责解决并承担所有费用。

质保期满后维保期2年。维保期内供应商按配件清单价格为采购人提供原厂配件，且不收取人工费。

七、合同实施：

1.成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货等工作进行安排、部署。

2.若因成交单位原因未能在规定时间内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位人承担和赔偿。

八、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（买方）：

成交人（卖方）：

一、供货合同格式

陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目(项目编号：SDZC2022-115)，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织单一来源采购。陕西省荣复军人第一医院(以下简称“买方”)确定 (成交单位名称) （以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，买方通过单一来源采购        （货物名称）        ，并接受了卖方以价格    成交金额大写)   (以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—培训计划

2.3成交通知书

2.4单一来源采购文件

2.5单一来源采购响应文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

5.1合同签订后5个工作日内支付合同款的30%作为预付款；工程完工经采购人组织人员验收合格，成交人向采购人交纳合同款5%的质保金后，成交人持《终验合格单》原件和全额发票在采购人处办理剩余合同结算款的支付手续，采购人在收到上述资料后5个工作日内支付剩余合同款项。

5.2自终验结束之日起质保期满后，在无索赔争议的情况下，成交人在采购人处办理质保金的支付手续。

6.交货期：自合同签订后   个日历日。

交货地点：

7.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，陕西省财政厅政府采购管理处备案壹份。

8.本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

| 买方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字： 盖章： | 卖方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字： 盖章： |
| --- | --- |

年  月  日                  年  月  日

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和单一来源采购文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1.6“合同条款”系指本合同条款。

1.7“买方”是指购买货物和服务的单位即陕西省荣复军人第一医院。

1.8“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即成交人。

1.9“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目单一来源采购文件规定条款、卖方的单一来源采购响应文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3.1没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目单一来源采购文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其单一来源采购响应文件中承诺的技术标准优于本项目单一来源采购文件《技术规格与要求》所述标准的，按单一来源采购响应文件的承诺执行。

6.检验和测试

6.1买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6.2检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6.3如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足单一来源采购文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7.1卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7.2卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7.3货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8.1卖方必须在合同生效后五(5)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8.2卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目单一来源采购文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

8.2.1实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

8.2.2提供货物组装和/或维修所需的工具；

8.2.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

8.2.4在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.2.5在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8.3卖方应提供本项目单一来源采购文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.4如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9.1卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

9.1.1买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.1.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

9.1.3在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2卖方应按照本项目单一来源采购文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1质量保证期为终验合格之日起   个月。

10.2卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.4卖方收到通知后应在的单一来源采购文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5如果卖方收到通知后在单一来源采购文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

11.1.1卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10.1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

12.1.1本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

12.1.2运输或包装的方法；

12.1.3交货地点；

12.1.4卖方提供的服务。

12.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15.1卖方应按照本项目单一来源采购文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16.验收

16.1 货物到达交货地点后，由采购人、使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。所有货物(设备)安装、调试完毕，成交单位做一次全面检查，对自检中发现问题及时处理。成交单位验收合格后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》，整体验收合格，成交单位需在3个工作日内对采购人进行移交。

16.2验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

16.3验收依据

16.3.1合同文本及合同补充文件（条款）。

16.3.2所有货物的生产厂家授权证明。

16.3.3单一来源采购文件。

16.3.4单一来源采购响应文件。

16.3.5合同货物清单。

16.3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准等

17.误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

18.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

18.1.2如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

18.1.3如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.1受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

21.2.1仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

21.2.1取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2向有管辖权的人民法院起诉。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

# 第六章  单一来源采购响应文件格式

单一来源采购响应文件编制说明

1.单一来源采购响应文件应当按照单一来源采购文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.供应商必须按照单一来源采购文件的规定和要求在单一来源采购响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖供应商公章（鲜章）。单一来源采购文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质单一来源采购响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.单一来源采购响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号: SDZC2022-115

###### 陕西省荣复军人第一医院医用制氧机增容改造项目

单一来源采购响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1.单一来源协商函（格式）

2.报价一览表（格式）

3.分项报价表（格式）

4.节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5.选配件报价表（格式，若有）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.商务条款响应偏离表（格式）

8.法定代表人授权书（格式）

9.资格证明文件

10. 产品的合法渠道证明文件

11. 项目实施方案

12. 产品的技术文件

13. 质量保证承诺

14. 售后服务

15.培训计划

16.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

17.《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）

18.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

19.《中小企业声明函》

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

21. 监狱企业证明文件（若有）

1.单一来源协商函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的采购公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行采购。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目单一来源采购文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅单一来源采购响应文件，确认无误。我方提交的单一来源采购响应文件正本一份，副本叁份，电子文件一份，“报价一览表”一份。

3.我方所附协商报价表中应提交和交付的货物总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的协商总价）。

4.我方已详细审查全部单一来源采购文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应单一来源采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在单一来源采购响应文件中明确说明。

6.我方接受单一来源采购文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意单一来源采购文件中有关没收协商保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝单一来源采购的条款。

8.我方同意按照要求提供单一来源响应有关的一切数据或资料。

9.我方同意按单一来源采购文件规定，遵守贵方有关单一来源采购的各项规定和要求。

10.我方对本次单一来源采购内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

11.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

12.若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

13.单一来源响应有效期为自提交单一来源采购响应文件的截止之日起90个日历日。

14.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.报价一览表（格式）

供应商名称：                               （供应商公章）

| 项目编号 | 总报价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                             日 期：

3.分项报价表（格式）

供应商名称：                             （供应商公章）                                项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  | ¥： |
| 安装调试费 |  | 售后服务费 |  |
| 运输费（含保险） |  | 技术培训费 |  |
| 税费 |  | 伴随费用等 |  |
| 总 计（人民币元） |  | ¥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                         日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

供应商名称：                            （供应商单位公章）               项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                       日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

供应商名称：                          （供应商公章）                      项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                    日 期：

6.技术规格偏离表（格式）

供应商名称：                (供应商公章)             项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件 采购内容及技术要求 | 单一来源采购响应文件 技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：              (供应商公章)             项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件 商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

附：商务响应方案

8. 法定代表人授权委托书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的协商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 有效期 | 自提交单一来源采购响应文件的截止之日起90 个日历日 |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 网 址 |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |
|  | 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人签字或盖章： |

供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：

注：法定代表人参加时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |
| --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的协商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交单一来源采购响应文件的截止之日起90 个日历日 |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |

供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：

注：被授权人参加时提供

9.资格证明文件

9.1基本资格条件证明文件

9.2落实政府采购政策需满足的资格要求

9.3特定资格条件证明文件

10. 产品的合法渠道证明文件

11.项目实施方案

12.产品的技术文件

13.质量保证承诺

14.售后服务

15.培训计划

16.单一来源采购文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料（若有）

17.《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）

供应商参与政府采购活动的承诺函

致： （采购人名称）和（采购代理机构名称）

我单位自愿参加   （采购项目名称、项目编号）  的单一来源采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据单一来源采购文件的要求，现郑重承诺如下：

- 我单位完全接受和满足本项目单一来源采购文件中规定的实质性要求，不存在对单一来源采购文件有异议的同时又参加本项目的单一来源采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

- 我单位在此申明：保证本次单一来源采购响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

- 我单位存在以下行为之一的，愿意接受相关部门的处理：

1.我单位在单一来源采购文件规定的单一来源响应有效期内撤回单一来源采购响应文件的；

2.我单位在单一来源采购响应文件中提供虚假材料的；

3.我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.我单位自行放弃协商资格而未在开标会议前一天以书面形式告知采购代理机构的；

5.我单位自行放弃成交资格的；

6.我单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

7.我单位不按规定支付招标代理服务费的；

8.我单位未按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同的；

9.我单位在本项目政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的5个工作日内，向采购人或采购代理机构支付本单一来源采购文件公布的预算金额的2%作为赔偿金。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺函作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此发生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，，我单位作为     （项目名称）          的供应商，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

19.《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日  期：

21.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

本页以下无内容

本页以下无内容

# Text boxes

温馨提示：购买采购文件后，请仔细阅读文件内的每一段文字，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。单一来源采购响应文件建议双面打印。

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

单一来源响应文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

供应商名称：            （公章）

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

报价一览表

（开标前不得启封）

供应商名称：            （公章）