项目编号：KY2022-1-064

陕西省人民医院西咸院区

信息系统建设-重症监护系统

单一来源采购文件

陕西开源招标有限公司

2022年7月

# 目  录

第一部分  单一来源采购邀请函	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  技术参数及要求	20

第四部分  合同范本	26

第五部分  响应文件格式	29

# 第一部分  单一来源采购邀请函

陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统潜在的供应商可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022-07-15 09:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-064

2、项目名称：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统

3、预算金额：600000元

4、最高限价：无

5、采购需求：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统，采购预算：600000元，项目概况：基于陕西省人民医院现用重症信息系统，以现有系统功能为基准，延伸系统功能和终端至西咸院区，实现西咸院区重症监护诊疗过程信息化管理，同时对现有系统进行升级和功能扩充，对标达到电子病历应用水平分级评价六级和互联互通测评五级乙等标准要求，具体内容详见谈判文件第三部分，简要技术要求、用途：信息系统建设

6、合同履行期限：项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体谈判；本项目非专门面向中小企业采购。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-07-13 17:00:00 止

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1、购买单一来源采购文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、响应文件递交

截止时间：2022-07-15 09:00:00

地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501001771。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省人民医院

地址：西安市友谊西路256号

联系人：陈老师

电话：029-85253261-2145

2、项目联系方式

项目联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-815

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022-07-12

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统 |
|  | 采购预算 | 600000元 |
|  | 最高限价 | 无 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：陕西省人民医院 2、地址：西安市友谊西路256号 3、电话：029-85253261-2145 4、联系人：陈老师 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-825 4、联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件） 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件谈判现场同响应文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与谈判可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体谈判 | □是/否 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加谈判 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022年07月15日09:00:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
|  | 谈判时间和地点 | 1、时间：2022年07月15日09:00:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
|  | 谈判保证金 | 本次谈判活动需交纳谈判保证金为： 壹万贰仟元整（¥12000元） 2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交谈判保证金。 3、谈判保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001771 谈判保证金到账（保函提交）截止时间与谈判截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因谈判保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前1个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）谈判保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）谈判保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳谈判保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。 （4）谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为谈判无效。 （5）由于每个项目谈判保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。 |
|  | 响应文件份数 | 本次谈判需提交的响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 项目完工期和提供服务的地点等 | 1、项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。 2、项目实施地点：陕西省人民医院指定地点。 3、质保期：三年，到期后与原项目维保一起进行，另行招标。 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：甲方结算，在付款前，必须开具发票给甲方。 2、付款方式： （1）合同签订后，采购人支付合同金额的40%作为预付款； （2）项目验收合格后，采购人支付合同金额的50%； （3）剩余合同金额的10%分三次支付，验收后第一年支付3%，验收后第二年支付3%，验收后第三年支付4%。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | 成交服务费按约定由成交供应商支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西省人民医院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 供应商：满足本次采购要求的供应商

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其它条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．单一来源采购文件

1、单一来源采购文件

（1）单一来源采购文件由单一来源采购文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对单一来源采购文件的各方面都应做出实质性的响应，按照单一来源采购文件的要求提交全部资料。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

5、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

6、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

7、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

9、其他需要落实的政府采购政策

2、单一来源采购文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买单一来源采购文件，供应商自行转让或复制的单一来源采购文件视为无效文件；单一来源采购文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

3、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

4、解释权归属

本单一来源采购文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据单一来源采购文件提供的内容及格式编制，并对单一来源采购文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的谈判方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商根据采购内容，自主编写方案说明。

C、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、谈判报价

（1）谈判报价是指完成本项目所需的一切费用，以单一来源采购文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明谈判报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）经谈判小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（7）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效谈判。

5、谈判保证金：谈判保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）谈判保证金退还：

成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费交纳：领取成交通知书前，成交供应商须交纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同谈判保证金交纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622-802/803

（3）供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、在谈判有效期间，供应商撤回其响应文件；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费；

F、由于供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据单一来源采购文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按单一来源采购文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体谈判

五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

（1）响应文件应按以下要求封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资格证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资格证明文件为复印件加盖供应商公章；

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在单一来源采购文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至谈判现场；

（2）采购代理机构项目负责人在单一来源采购文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在单一来源采购文件规定的递交截止时间之前递交响应文件；

（2）采购代理机构在宣布响应文件递交时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（3）采购代理机构因采购人推迟谈判截止时间时，应以书面的形式，通知供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按单一来源采购文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到单一来源采购文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间、地点组织谈判；谈判大会由采购人参会人员，供应商代表及有关工作人员参加，参会代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对响应文件进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按单一来源采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照单一来源采购文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（3）第一次唱价前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱价的形式将响应报价表的内容公布，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

（4）谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据单一来源采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据单一来源采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应文件按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 谈判有效期达到单一来源采购文件要求 |
|  | 4 | 谈判保证金交纳符合单一来源采购文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求 |

（4）对供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道购买单一来源采购文件，或供应商名称与购买单一来源采购文件时登记的供应商名称不符的；

C、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

D、实质性内容不满足或未响应的；

E、响应文件未按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

F、无谈判有效期或有效期达不到单一来源采购文件要求的；

G、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、供应商有弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I、响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

M、谈判项目的技术参数、性能指标与单一来源采购文件要求出现重大负偏差的；

N、响应文件未实质性响应单一来源采购文件要求的；

O、提供虚假技术性能指标的。

3、谈判澄清

（1）谈判小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）单一来源采购文件、响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、项目完工期、质保期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

4、谈判方法

（1）谈判原则：谈判小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

（2）谈判程序：谈判开始前将由采购人监督人员当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员与供应商进行谈判。

5、谈判内容

（1）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、供应商最终报价；

B、响应项目的质量、性能、技术参数；

C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D、供应商售后服务的承诺；

E、供应商商务响应；

F、供应商完成项目保障能力；

G、供应商的业绩、信誉。

（2）谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

6、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

7、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

七．签订合同

1、单一来源采购文件、单一来源采购文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本单一来源采购文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件的要求签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件、响应文件实质性内容的协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同；

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的招标代理服务收费标准，100万以下按规定收取，101万-500万按下浮20%收取，501万-1000万按下浮25%收取，1000万以上按下浮30%收取。

3、本项目成交服务费按货物计取。

| 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：成交金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

单一来源采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新组织。

# 技术参数及要求

| 陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-重症监护系统 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 第一部分：延伸部分 |
| 1 | 建设背景 | 陕西省人民医院西咸院区与本部互联互通的管理思路是一体化设计，实现四个统一：管理统一、系统统一、数据统一、运维统一。 重症信息系统在西咸院区延伸后，将实现一个系统两个院区同时使用，统一部署，数据统一存储，系统统一运维。 |
| 2 | 总体建设内容 | 重症信息系统在西咸院区延伸后，将实现一个系统两个院区同时使用，统一部署，数据统一存储，系统统一运维。对标电子病历六级、互联互通五乙标准，完成系统升级，同时完成西咸院区重症监护仪接入。 |
| 3 | 总体技术要求 | 重症系统针对西咸院区的实施策略是系统层面的科室和ICU床位数量扩增，功能与黄雁村院区保持一致。 |
| 4 | 系统功能模块 | 功能类型 功能模块 功能参数 数据采集 设备数据整合 支持接入医院设备采集终端，对患者体征数据进行二次整合和利用，结合临床需求在重症系统中进行项目、结果及趋势展示。 床旁 工作站 电子床头卡 在一张床头卡中能够显示一个床位上的患者的住院天数、患者姓名、性别，是否阳性病人，手术名称，过敏史，年龄，体重，血型，病情程度，诊断，多重耐药菌感染，要求显示是否有压疮、管路、坠床，约束，主治医生；要求显示医嘱提醒，危急值提醒，是否连接设备，转床信息提示，护理级别提示信息，用颜色区分患者是否上床、是否外出检查等状态。支持打印床头卡。 床位管理 1.床旁护士可选择自己管理的所有床位； 2.在同一窗口下可以显示所有床位信息自定义管理床旁电脑管理床位数量。 消息订阅 支持患者的死亡病例死亡病历讨论、出科病历讨论、入院首程记录、入院记录的订阅。订阅后消息自动推送给订阅人。 快速查询 首页支持对在科出科患者的包括姓名、性别、住院号、过敏史、阳性病、血型、诊断、手术、多重耐药菌感染、病程程度、来源科室、主治医生等多个信息的快速查询 账号切换 首页支持账号切换 监控图表 支持监控图表中的包括生命体征、呼吸系统、机械通气、神经系统、循环系统、脑电图、CRRT、血气分析、电解质等参数的自定义显示设置、支持在同一时间轴下同时显示，监护参数支持扩展和维护。支持监控实时数据及确认数据曲线图和数据表格实时切换。支持图表折叠。可以按时间间隔120分钟、60分钟、30分钟、10分钟、5分钟、1分钟显示数据。在曲线图模式下，支持自动弹出时间点具体项目数值。支持特殊时刻数据记录和显示。支持包括监护仪、呼吸机等医疗设备及检验数据等的自动采集及手动采集。 体液平衡 支持出入液平衡的自动计算、药品每小时自动结量。支持按颜色区分入量、出量及结算量。支持对某一药品的修改流速、暂停给药、中止给药等操作。 给药图表 给药图表支持显示流速状态、给药状态、计划给药、换泵状态。 护理事件及抢救 护理事件支持自定义护理项目、护理模板、护理计划，护理计划执行并随时查看护理计划完成情况。支持手动添加任意时刻特殊护理事件，特殊护理事件支持自动提取实验室数据及患者生命体征数据；支持护理事件打钩和文本输入两种模式。支持在抢救时间段内生命体征数据快速导入并显示抢救时间段内药品。 管路管理 支持导管人体图形化显示，支持插管时间到期提醒，支持管路的日常管理、包括管路的插入及拔除。包括置入天数、置管时间、管路护理、拔管原因、拔管时间、是否感染等信息录入，并支持管路脱管不良事件上报。支持患者管路的历史记录查询。 压疮图表 支持压疮部位图形化显示，支持在图中直接点取压疮部位创建压疮记录。支持压疮项目的自定义维护。支持患者的压疮历史记录查询。 综合图表 支持监控数据、护理数据、给药数据在同一时间轴上显示。支持显示项自定义模板。支持综合图表数字修改。 入科信息维护 支持对患者入科基本信息的维护，包括：是否24小时/48小时重复，支持入科诊断、一般情况、转科记录、护理体检等信息的录入维护。 患者用药管理 支持药品医嘱的自动转入，并生成给药计划，支持药品执行、修改流速、中止给药、暂停给药、撤销等操作。支持手动录入外来药品。支持套组药。药品的剩余药量、预计完成时间自动计算，可以按整点结算量计算流速。支持药品执行状态的颜色，药品执行进度%显示 非药品管理 支持对非药品医嘱的执行、查看、快速链接护理、管路、检验等业务窗口。 护理风险评估 支持自定义配置护理评估类别、评估项目及评分规则、自动计算评分及评估结论，并自动保存评分记录。支持生成评分曲线。可按要求样式打印。 护士交接班 支持监测数据、呼吸系统、管路、压疮、评分及药物等相关数据的自动获取，支持生成交接班报告。支持护理计划、给药图表、集束化治疗的快速链接。支持交接班自定义配置交接班内容，交接项目，自动汇总。 特护记录单 支持自动生成特护记录单，支持自定义生成特护记录项目并可按模板生成特护记录项目、支持特护记录生成、提交、审核、打印流程。支持快速查看当前班次、上一班次特护记录。支持对未提交、审核中、驳回等状态的分项查询。支持高亮显示驳回项。 床旁查验交接 支持床旁查验项目交接，支持自定义床旁查验项目。 床旁交接历史 支持床旁查验项目的历史记录查询 体温单 支持自动生成卫健委标准体温单。 护理工作站 床位管理 支持待转病人、在科病人以电子床头卡形式在同一窗口显示。支持电子床头卡及表格形式切换。支持鼠标拖拽进行预排床、换床操作。可打印床头卡打印。支持列表显示患者实时生命体征数据。 护士排班 支持对护士进行白班、夜班、公出、事假等排班管理。 状态查询 支持床头交接状态查询、系统日志查询、患者专科记录查询 基本信息管理 支持单位管理、科室病区管理、床位管理、岗位职务管理、员工管理。 评估管理 包括护理评估管理、重症评分管理。支持自定义评分类别、自定义评分项目，支持评分计算公式的自动生成。支持不同类别项目任意组合。支持一键获取检验和监控数据。 药品分类管理 支持自动导入HIS药品分类，并可重新自定义药品分类。 医疗设备管理 支持设备配置信息维护、床位及设备采集器及医疗设备关联，所有医疗设备实时连接状态查询、自定义监控参数及分类等。 导管维护 支持自定义导管类别、自定义导管维护项目 诊疗工作站 患者重症评分 支持对患者的重症评分管理、支持自定义评分项目、自动计算评分分数及结果、支持一键获取检验及监控数据。支持评分打印。支持评分曲线和检验数据，药品同屏显示，支持按周、天、小时数据曲线显示。 医生交接班 支持模板输入、支持修改履历自动保存及查看。 患者小结 支持监控数据、护理评分数据、实验室数据的12H、24H、48H及自定义时间段数据曲线图及数据表格的查看。 病情统计查询 支持用药查询、监测参数查询、实验室查询、评分查询、压疮查询、管路查询、集束化查询。 患者信息查询 支持患者基本信息、健康信息、入院信息、入科信息、手术信息、出科信息、出院信息、转病区记录、转床记录、统计信息等综合查询 科室管理工作站 管理驾驶舱 支持自定义查询项目，包括床位使用率、24H/48H重返重症医学科人数及重返率等，支持曲线图、饼型图、柱状图、表格切换，支持按年、月、病区统计查询。支持图表下钻功能。支持自定义图表格式，支持数据挖掘、即席分析。 管理审核 支持对特护记录单的查询、审核、驳回、打印。支持特护记录单统一驳回及一个特护记录单内单项或多项驳回。支持多个特护记录单批量打印。支持A4、A3打印格式。支持特护记录单生命体征曲线图打印。支持按模板打印。 |
| 5 | 系统集成 | 1、业务窗口集成：支持调取电子病历、LIS检验窗口、PACS等相关业务窗口。 2、数据接口：与医院信息平台，HIS、LIS、电子病历、PACS、手麻系统等系统无缝连接。 3、与黄雁村院区集成范围及深度保持一致 |
| 6 | 硬件运行环境要求 | 与黄雁村院区保持一致 |
| 7 | 三级等保要求 | 满足三级等保要求 |
| 8 | 售后维保服务及培训 | 1、售后服务保障措施及实施方案； 2、服务承诺以及紧急情况发生后的应对措施； 3、售后服务机构简要情况，并提供售后服务机构的相关证明（提供营业执照或政府部门相关证明）； 4、后期维护管理、技术支持及服务措施；并明确免费提供后期维护管理、技术支持及服务的年限； 5、供应商认为有必要说明的其他事项； 6、技术、维护人员的安排。 7、和项目统一进行维保 |
| 9 | 应用安全检测要求 | 安全测试内容要求：渗透测试内容应针对本次项目所涉及的应用内容进行。包括但不限于资产发现、漏洞扫描、渗透测试和整改修复四个部分。 1.资产发现：基于网络扫描、搜索引擎、互联网基础数据引擎主动探测用户在互联网上暴的资产，可以形成明确的资产清单。 2．漏洞扫描：对重保系统的服务器、终端、网络设备、安全设备、网站及应用系统进行扫描，发现可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷。 3．渗透测试：按照Web安全、网络传输安全、业务逻辑安全、中间件安全、服务器安全等五个类别进行渗透测试。包括常见漏洞（如：SQL注入、弱口令、跨站脚本攻击XSS、XML 外部实体XXE注入、跨站点伪造请求CSRF、任意文件下载或读取、任意目录遍历等）、框架类漏洞（如：spring漏洞、struts2漏洞、ThinkPHP漏洞、java反序列化漏洞等）、最新披露的热点漏洞（如：shiro反序列化、Weblogic反序列化漏洞、Apache Log4j 反序列化代码执行、微软server服务器远程命令执行漏洞等）。 4．整改复查阶段：针对已发现的安全风险的进行修复后复查，确保消除安全隐患。 |
| 第二部分：提升优化功能部分 |
|  | 提升优化功能 | 1.治疗信息处理： 支持关联监护体征数据与药物治疗进行监测分析的知识库 2．治疗信息处理： 支持关联监护体征数据与检验结果进行监测分析的知识库 3．治疗信息处理 支持关联监护体征数据与药品治疗信息与检验结果进行检测分析的知识库 4.系统支持重症患者护理压疮评估表单归档 5. 系统支持护理管路评估表单归档 6.系统支持护理坠床评估表单文档 7.系统支持血糖监测表单归档 |

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

政府采购合同

（以下简称甲方）         采购，在          的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，同时乙方做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：甲方结算，在付款前，必须开具发票给甲方。

（二）付款方式：

（1）合同签订后，采购人支付合同金额的40%作为预付款；

（2）项目验收合格后，采购人支付合同金额的50%；

（3）剩余合同金额的10%分三次支付，验收后第一年支付3%，验收后第二年支付3%；验收后第三年支付4%。

四、项目实施条件

（一）项目实施地点：陕西省人民医院指定地点。

（二）项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。

（三）质保期：三年，到期后与原项目维保一起进行，另行招标。

五、质量保证

（一）乙方应当保证服务内容质量完全符合合同规定的要求，并对服务内容质量问题负责。

（二）采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

六、技术服务

（一）技术资料：

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，陕西省人民医院有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

八、验收

由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

九、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方         一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）单一来源采购文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以单一来源采购文件、响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       				   地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

签订日期：   年   月   日

第五部分  响应文件格式

供应商应按照单一来源采购文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读单一来源采购文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：KY2022-1-064

（正本或副本）

陕西省人民医院西咸院区

信息系统建设-重症监护系统

响应文件

供应商全称（公章）：

时  间：

目   录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-064号单一来源采购文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照单一来源采购文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据单一来源采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本     份，副本     份及电子版响应文件（U盘）壹份。

4、我方按单一来源采购文件要求交纳谈判保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实单一来源采购文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、成交后按照本单一来源采购文件规定向贵方交纳成交服务费。

8、我方的响应文件自谈判之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                                                      单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 谈判报价 | 项目完工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价：人民币（大写） ¥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                 共   页，第   页

（供应商根据项目情况自行编制此表，须包含完成本项目的所有内容）

注：本表中的“谈判报价”与响应报价表中的“谈判报价”一致，各子项分别报价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 谈 判 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按项目的实际技术参数，逐条对应单一来源采购文件的“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括项目完工期、质保期、项目实施地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：         ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关单一来源采购文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判之日起计算有效期为     日历日。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：            职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自谈判之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  谈判方案说明

一、供应商企业简介。

二、供应商根据采购内容，自主编写方案说明。

三、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目实施问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件及业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件：谈判保证金交纳凭证/保函

谈判保证金交纳凭证/保函

第六部分   封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样：

电子版响应文件封袋正面标识式样：

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710068

电    话：029-81206622

网    址：http://kyzb.com.cn

开户银行：交通银行西安甜水井街支行

# Text boxes

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日      期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日      期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封