西安医学院第一附属医院

医用手术车、床等设备购置、安装

及售后服务项目

公开招标文件

项目编号：      ZX2022-07-25

采购人名称：西安医学院第一附属医院

陕西正信招标有限公司

2022年7月10日

目  录

第一部分  商务部分	1

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	8

第三章　评标办法及标准	38

第四章　拟签订的合同文本	41

第五章　投标文件组成	45

第二部分　技术部分	79

第六章　项目采购需求	79

# 第一部分  商务部分

## 第一章  投标邀请

项目概况 医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层获取招标文件，并于2022年8月3日9时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZX2022-07-25

项目名称：医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：4563800.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包 名称 | 技术规格、参数 及要求 | 预算金额 （元） | 最高限价 | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目 | 手术床等12项设备，具体技术规格、参数及要求详见采购文件第二部分。 | 4563800.00 | 4425800.00 | 否 | 合同签订之日起30个日历日内 |

- 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目为非专门面向中小企业采购
    3.本项目的特定资格要求：
     合同包1(医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；

（2）财务状况报告：法人提供会计师事务所出具的完整的2021年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2022年1月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）税收缴纳证明：法人提供自2021年7月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2021年7月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供自2021年7月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年1月1日以来任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证；

（7）投标人须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；

(8) 投标产品属于医疗设备管理的提供医疗器械备案凭证或注册证;

三、 获取招标文件

时间：2022年7月11日至2022年7月15日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月3日9时30分00秒 （北京时间）
地点：陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3

层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
    本项目开标地点：陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第一会议室

1.本项目接受线上报名及线下报名

2.线上报名：将单位介绍信、经办人身份证复印件均加盖单位公章后发送至1152611386 @qq.com（注明项目名称+联系人+联系电话+邮箱），并汇款至以下账户，公对公转账时须注明项目编号及用途(标书费)；及时联系采购代理机构确认报名成功；售后不退。

收款单位：陕西正信招标有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

银行账号：102460065607

3.线下报名：携带有效的单位介绍信、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章；现金获取；售后不退。

4.注意事项：报名供应商须按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5.落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号）

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）

（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）

（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）

（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）

（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）

（11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：西安医学院第一附属医院

地址：丰镐西路48号

联系方式：杨老师 029-84277525

2.采购代理机构信息

名称：陕西正信招标有限公司

地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系方式：029-88411508/88411169转8015

3.项目联系人

项目联系人：任倩 蔡丹 赵倩 王宇轩 曹婷

电话：029-88411508/88411169转8015

陕西正信招标有限公司

2022-7-10

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 西安医学院第一附属医院医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目 |  |
|  | 采购预算 | 4563800.00元 |  |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |  |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 4425800.00元 |  |
|  | 核心产品 | 见第二部分第六章 |  |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |  |
|  | 项目属性 | 货物 |  |
|  | 采购标的所属行业 | 工业（制造业） |  |
| 2 | 采购人 | - 名称：西安医学院第一附属医院 2、地址：丰镐西路48号 3、联系方式：杨老师 029-84277525 |  |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8015 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：任倩 蔡丹 赵倩 王宇轩 曹婷 |  |
| 4 | 申请人资格条件 | 1、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为非专门面向中小企业采购 2、符合《政府采购法》第二十二条的规定； 3、本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）； （2）财务状况报告：法人提供会计师事务所出具的完整的2021年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2022年1月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； （3）税收缴纳证明：法人提供自2021年7月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2021年7月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明； （4）社会保障资金缴纳证明：提供自2021年7月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； （5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年1月1日以来任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证； （7）投标人须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证； （8）投标产品属于医疗设备管理的提供医疗器械备案凭证或注册证; 备注： 1、本项目不接受联合体投标。 2、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺项或未按要求响应的视为无效投标；采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参加本项目投标；分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 5、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 |  |
| 5 | 现场踏勘 | 不组织 |  |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |  |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 8 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |  |
| 9 | 政府采购强制采购： 节能产品,否 | 1、采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。 2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，在性能、技术、服务等指标同等条件下，对获得证书的产品实施政府优先采购。 优先采购的评审要求见第三章“评审方法及标准”。 |  |
|  | 政府采购优先采购： 节能产品 |  |  |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 |  |  |
| 10 | 政府采购强制采购： 信息安全认证 | 否 |  |
|  | 政府采购优先采购： 农副产品 | 本项目不适用 |  |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 1、对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 2、如果一个货物项目或包含有多个采购标的，只有当投标人提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受10%-20%的价格扣除政策。如果小微投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。 3、采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |  |
|  | 支持监狱企业 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 13 | 陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知 | 业务流程 | 详见陕西省政府采购信用融资平台“供应商融资申请操作手册” |
|  |  | 办理平台 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ |
| 14 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |  |
| 15 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |  |
| 16 | 投标文件递交截止时间、地点 | 1、时间：2022-8-3 09:30:00(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第一会议室 |  |
| 17 | 开标时间、地点 | 1、时间：投标文件递交截止时间 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第一会议室 |  |
| 18 | 唱标内容 | 开标一览表（包括但不限于：投标人名称、投标总报价） |  |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金收取： 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为：人民币捌万元整（¥80000.00元） 2、交纳方式：投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：投标文件递交截止时间。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳投标保证金须注明项目编号及用途(投标保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、投标保证金须从投标人户名支付，如从个人户名或非投标人户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是供应商的情形除外）； 2、投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效； 3、投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |  |
|  |  | 投标保证金退还： 1、未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 2、中标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内无息全额退还（须将合同原件扫描后（PDF格式）发送至【正信招标合同邮箱：3598859565@qq.com】，邮件名称及合同电子版名称为：项目编号+项目名称），但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |  |
| 20 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日（日历日） |  |
| 21 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，U盘壹份(封装在正本中)； |  |
|  | U盘须包含的内容 | 内含投标文件正本的Word版本及盖章扫描后的PDF版本 |  |
| 22 | 封套上应载明的信息 | 西安医学院第一附属医院医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目投标文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZX2022-07-25 在2022年*月*日*时*分之前不得启封 投标人名称： |  |
| 23 | 投标人信用查询 | 1、查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。 2、查询截止时点 ：投标文件递交截止时间。 3、查询记录和留存方式：投标人在开标截止时间前自行查询并提交《参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函》，信用查询截图需附在声明函之后；采购人或者采购代理机构应当在评标现场进行复查，所有记录以复查结果为准，查询记录随其他采购文件一并保存。 备注： 1、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。 2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证后者执照、较大数额罚款等行政处罚。 3、财库[2022]3号文件，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |  |
| 24 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1、综合评分法： 1.1 单一产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列；评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 1.2 非单一产品，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按上述规定处理。 |  |
| 25 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2、中标候选人并列的，由采购人确定中标人。 |  |
| 26 | ★交货的时间、地点、质保期等 | - 交货期：合同签订之日起30个日历日内。 - 交货及安装地点：西安医学院第一附属医院内。 3、安装完成时间：接甲方通知后 5个工作日内全部调试完成，并可正常使用。 4、项目质保期：厂家承诺整机2年保修，终身维修,保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应 10 年。保修期内维修必须由生产厂家而非经销商负责维修服务，且负责提供技术服务与技术支持，所有设备配套软件免费升级至最新版本。 |  |
| 27 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，乙方应在设备验收合格后三日内，向甲方一次性开具符合要求的合同全款正式发票。 2、付款方式：设备安装调试验收合格（以甲方出具的书面验收合格文件为准）后支付合同总价的30%，半年期满后支付合同总价的30%,壹年期满后支付合同总价的30%,两年期满后支付剩余的10%，至此货款全部结清。 |  |
| 28 | 履约保证金 | 不要求提供 |  |
| 29 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标人支付招标代理服务费。 2、支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某货物招标中标金额为678.2万元，招标代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256万元。 |
| 30 | 报价组成 | 投标报价应为完税价。是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据 |  |
| 31 | 发布中标公示的内容 | 标的清单根据法律规定公布主要标的 |  |
| 32 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人前附表为准 |  |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.3.1  投标人应当经过正常渠道购买招标文件，投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称应当相符。

1.3.2  分支机构参与投标的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

1.4　“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

1.5  “评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

3. 投标人的资格要求

3.1　投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　投标人存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

投标人代表不是投标人法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明及法定代表人身份证明，详见投标人须知前附表。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见投标人须知前附表。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入节能清单作为采购产品的资格条件或者实质性要求。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对列入节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2.1  《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

9.2.2  关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-（财库〔2019〕18号）

9.2.3  关于印发节能产品政府采购品目清单的通知-（财库〔2019〕19号）

9.3　投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。参加政府采购活动的投标人提供《中小企业声明函》应体现产品生产厂家信息。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应采购经国家认证的信息安全产品，应在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品投标人提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.7　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，必须按照招标文件要求的内容编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件第一部分的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求的内容编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　投标人应当按招标文件中提供的投标文件内容进行填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

(1)投标函

(2)开标一览表及分项价格表

(3)商务部分偏离表

(4)投标人符合投标人资格条件的证明文件

(5)符合政府采购政策的证明材料

(6)其他资料

14.1.2　技术部分

(1)技术响应与偏离表

(2)实施方案

(3)履约能力

(4)售后服务

(5)投标人认为需要提供的其他资料

14.2　本项目是否要求提供样品的见投标人须知前附表。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应当按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表要求的内容填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金详见投标人须知前附表。

16.2　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.3　中标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内无息全额退还（须将合同原件扫描后（PDF格式）发送至【正信招标合同邮箱：3598859565@qq.com】，邮件名称及合同电子版名称为：项目编号+项目名称），但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标文件截止时间起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本分别装订成册。正本、副本的封面注明“正本”“副本”的字样，当正本和副本、电子版内容有差异时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，将其视为无效投标。

18.3   副本可以是正本的复印件。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件应当密封并加贴封条。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件未密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

21. 投标文件的修改、撤回和补充

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构，该通知应有投标人法定代表人或其授权代表签字。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，无息退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读开标一览表要求的内容，并记录在案。投标人开标一览表要求唱标的内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.4　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.5  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定份数提交的；

(2)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(4)投标有效期不足的或无有效期的；

(5)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2　修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

具体规定详见投标人须知前附表

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列。评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人代表确定排序（采购人代表缺席时，由评标委员会确定排序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标人

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.3  中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

32.中标通知

采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金详见投标人须知前附表

34.签订合同

34.1　招标文件和中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.5  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.6  中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

34.7  中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

36.2　投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑函可以拒收。

36.3  不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收；不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

36.4　投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.5　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人公章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.6　投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

36.7  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标一部

联系人：蔡丹  任倩

联系电话：029-88411508转8015

电子邮箱：1152611386@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三章　评标办法及标准

1.采用综合评分法，评审因素见下表（满分100分）：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30分） | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×报价分值 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策：参见投标人须知前附表。 |  |
| 2 | 技术 参数 （30分） | 26 | 基本分26分：完全符合、响应招标文件的每一项要求，没有负偏离计26分；参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 备注：1、投标人需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、检测报告、产品彩页等）予以佐证。 2、彩页内容与技术指标不一致的，又未能出具厂家盖章的说明文件的，给予10分扣分； 3、完全复制招标文件技术指标要求的，每个设备将给予5分扣分，扣完为止。文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。 |
|  |  | 4 | 加分项4分：在完全满足技术参数的前提下，所投产品的技术指标和性能优于招标文件要求，并体现出产品质量和性能更优的，经评标委员会一致认定每项加1分；本项最多加4分。优于项需提供佐证材料证明，否则不予加分。 |  |
| 3 | 实施 方案 （16分） | 5 | 实施方案及验收方案: 投标人提供针对本项目的实施方案及验收方案，就其方案是否合理科学及措施得当，是否针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，进度安排、质量保证及验收方案的描述。方案科学合理、可行、全面计3.1-5分；方案基本合理可行计0.1-3分，未提供不计分。 |  |
|  |  | 5 | 供货组织安排: 投标人针对本项目有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施等方案，方案科学合理、可行、全面计3.1-5分；方案基本合理可行计0.1-3分，未提供不计分。 |  |
|  |  | 3 | 供货配置： 提供供货配置清单，根据清单内容的完整性计0.1-3分，未提供不计分。 |  |
|  |  | 3 | 选配件、消耗品清单： 提供针对本项目选配件、消耗品的详细清单及报价，根据清单内容的完整性及优劣计0.1-3分，未提供不计分。 |  |
| 4 | 履约 能力 （12分） | 5 | 供货渠道证明： 提供所投设备合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），证明材料完整，链条清晰，提供完整计5分，证明材料不完整或未提供的不计分。 |  |
|  |  | 2 | 提供所投设备电动起立床通过TUV认证、UL认证，提供一份认证计1分，满分2分。提供不全不计分。 |  |
|  |  | 5 | 业绩： 提供投标人2019年1月1日至今类似项目合同，每提供1个得1分，最高得5分。（以合同签订日期为准） 备注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 售后 服务 （11分） | 5 | 培训： 针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的操作和维修人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障的计3.1-5分，培训方案简单，提供培训大纲和培训内容的计0.1-3分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 6 | 售后服务： 1、售后服务机构健全，能够提供本地化服务的，得1分。 2、具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在设备发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等，方案充实详细、有质量保证承诺，具体可行计3.1-5分，售后服务承诺基本可行，有质量保证承诺计0.1-3分；未提供不得分。 |  |
| 6 | 节能 环保 （1分） | 1 | 在完全满足技术参数的前提下，投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，最多得1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |  |
| 备注：在评审期间，评标委员会只对需要询问的投标人进行询问 |  |  |  |  |

## 第四章　拟签订的合同文本（仅供参考）

| 1 | 合同类型 | 买卖合同 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 定价方式 | 固定总价 |
| 3 | 合同文本主要条款 |  |
|  | 需方(甲方)：西安医学院第一附属医院 地 址：西安市莲湖区丰镐西路48号 电 话：029-84277733 邮 编：710077 供方(乙方)： 地 址： 电 话： 邮 编： 联 系 人： 联系人手机： 签约地点：西安市莲湖区 根据《中华人民共和国民法典》的规定和西安医学院第一附属医院需求，本着平等互利、协商一致的原则，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。 一、标的名称、规格型号、注册证号、制造厂商、数量、价款 说明：1、本合同价格为最终结算价格，包括安装、调试正常运行、验收合格后的价格（含保修费、零备件和运杂费、保险费、安装费、验收费、人员培训费、关税及进口环节增值税等所有税费及其它一切费用）。 标的名称; 品牌及规格型号; 注册证号; 产地及制造厂商; 数量; 质量; 单位; 单价; 小计. 总价; （小写）￥ 元. （大写）. 2、设备配置：详见招标文件、设备配置清单、装箱单及产品彩页（含增配件）。 二、交货、安装的期限和地点 （一）交货期：合同签订之日起 个日历日内。 （二）交货及安装地点：西安医学院第一附属医院内。 （三）安装完成时间：接甲方通知后 个工作日内全部调试完成，并可正常使用。 三、验收标准和方法 （一）验收标准 1、包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》,包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。 2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法（2）符合供方与需方签订的购销合同（3）符合招、投标文件的技术要求（4）符合产品原样本技术数据（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等，如为进口产品，交货前须提供原产地证明、原厂生产检验合格证和海关手续等）。 （二）验收方法 甲乙双方共同进行验收或依照有关法规、文件规定，由国家质量检验、商检等部门共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。设备正常运行15个工作日后，经甲方通知，自通知送达之日起三日内，双方共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格书面证明文件，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。 验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。 在履约验收环节，乙方须按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的环保要求出具检测报告。 四、售后服务及保修 （一）到货及安装：所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。 （二）包修及保修：所有设备（整机含探头）自验收合格之日（甲方出具书面验收合格证明文件落款之日）起包修 年。包修期满后维修不收取服务费，只收取材料成本费并且保证零配件供应8年。 （三）维修服务：响应时间 1 小时，4小时内到场进行维修，24小时内修复，如果超过48小时不能修复，提供同档次的备用机。质保期间，若同一硬件壹个月内连续2次出现同一故障（非人为情况），乙方无条件为甲方无偿更换为同一档次机器。 （四）每月免费上门对设备进行专业的保养和维护不少于两次。 （五）售后服务部门（单位） 名 称： 地 址： 联系人： 电 话： （六）开机率：包修期内，设备年开机率达到98％，故障率低于2％。累计停机时长每满24小时一次，包修期顺延5个工作日（停机时长24小时，包修期顺延5个工作日，停机时长48小时，包修期顺延10个工作日，以此类推）。 五、人员培训 装机后乙方为甲方相关医护、技术及维修人员提供培训，直至双方认证合格，培训约定如下： （一）培训对象及人数：技术操作和维修人员3-5人 （二）培训方式及地点： 现场培训 （三）培训时间及费用：免费培训，直至双方认证合格 六、付款方式和条件 （一）设备安装调试验收合格（以甲方出具的书面验收合格文件为准）后支付合同总价的30%，半年期满后支付合同总价的30%,壹年期满后支付合同总价的30%,两年期满后支付剩余的10%，至此货款全部结清。 （二）支付方式 通过银行转帐方式将款项转入乙方银行帐户。乙方银行帐户信息如下: 帐户全称: 帐 号: 开 户 行: 甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。如乙方账户信息变更，乙方应出具由法定代表人签署的书面变更文件并加盖乙方公司公章，否则甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。 （三）结算要求：乙方应在设备验收合格后三日内，向甲方一次性开具符合要求的合同全款正式发票。 七、违约责任 （一）甲方在验收中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权拒收设备。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，由此产生的全部后果由乙方自行承担。 （二）甲方在设备使用过程中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同约定或国家标准的，甲方可向乙方提出书面异议，并有权要求乙方免费维修、更换。乙方在接到甲方书面异议后，应在十个工作日内负责处理，如逾期未处理即视为默认甲方提出的异议和处理意见，由此产生的全部后果由乙方承担。 （三）乙方不能按期交货，每延迟壹天，应付不能交货部分货款5‰的延迟付款违约金。累计支付的延迟付款违约金额不超过逾期交货部分货款总额的10%。逾期交货超过20天，甲方有权单方解除合同，自甲方合同解除通知送达之日，合同解除生效。 合同解除后，甲方有权拒收乙方货物且无需支付未交货部分货款。由此产生的全部法律责任及费用支出由乙方自行承担。 （四）乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行选择第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，且甲方有权追究乙方的违约责任。 八、不可抗力 任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政府政策或其他不可抗力的事件使合同执行受阻，则合同执行由双方协商后相应延长或终止。受阻方应随时采取所有合理步骤以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。 九、争议解决方式 因本合同而发生的争议或纠纷，甲乙双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。 十、其他约定 维保条款按投标文件约定执行。 |
| 4 | 履约验收方案 | 详见“3.合同文本主要条款”第三条验收标准和方法。 |

## 第五章　投标文件组成

说明：

1、投标文件统一采用A4格式，建议双面打印。其中资格、证明、授权（如有）、图纸等资料为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面。资格、证明、授权、图纸等资料不受双面打印或复印要求，可以采用插页，可以不编写页码。

2、投标文件须编制目录和从数字“1”开始的连续页码。

3、投标文件请参考以下条目与格式制作，具体投标文件内容以招标文件要求为准。

4、纸质投标文件装订要求：纸质投标文件统一采用A4格式打印，建议采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等责任自负。

5、投标文件建议在书脊标明项目编号、项目名称、投标人名称（机打或手写均可）。

6、投标文件的签署或盖章要求：按照招标文件格式中要求进行签字和（或）盖章。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖投标人公章并由投标授权代表签字或盖章。

7、投标文件密封要求：每个封包的封口处用封条妥善密封，密封须完整。

8、商务部分和技术部分可装订成一本也可分开装订。

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

二、开标一览表及分项价格表(格式附后)

三、商务部分偏离表(格式附后)

四、投标人的资格证明材料

五、提供符合政府采购政策的证明材料

附件5－1　中小企业声明函

附件5—2  残疾人福利性单位声明函

附件5—3  投标担保函

附件5—4  履约担保函格式

六、其他资料

第二部分　技术部分

一、技术响应与偏离表

二、实施方案

三、履约能力

四、售后服务

五、投标人认为需要提供的其他资料

###### 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：西安医学院第一附属医院医用手术车、床等设备购置、安装及售后服务项目

项目编号：_________________                ___

投标人名称：             （公司全称）

______年____月____日

一、投标函

###### 投　标　函

致陕西正信招标有限公司：

我单位收到贵单位                 （项目编号）招标文件，经详细研究，决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并愿负法律责任。

1.愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及服务，全面履行合同规定的责任和义务。

2.我方提交的投标文件包括正本______份、副本_______份、U盘(内含投标文件正本的Word版本及PDF版本)壹份。

3.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4.我方在投标后到承诺的投标有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金将被没收。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次招标有关的任何证明资料。

6.本投标文件的有效期为开标之日起90天，如中标，有效期将延长至合同终止日为止。

7.中标后按本招标文件的规定支付本次招标应支付或将支付的招标代理服务费。

8.我方与采购人和招标代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

9.保证我方所提供的投标文件、证明资料等真实、可信，否则自愿承担一切后果。

10.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

###### 二、开标一览表及分项报价表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币______ 小写：¥______元 |

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

分项价格表

项目名称：____________________

项目编号：

货币：人民币                                 单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产地 | 规格 型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表中的中小企业是指生产厂家为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在节能、环保品目清单内的编号。

2、投标报价子目出现漏项或报价数量与招标文件要求不符的，将被视为无效投标。

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附表1：

主要配件澄清表

共  页，第  页

| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附表2：

选配件、备品备件、消耗品澄清表

单位：元                                         共  页，第  页

| 序号 | 名称 | 类别 （选配件/维修配件/消耗品/试剂） | 品牌/产地/型号 | 报价 （市场参考价） | 优惠供货价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附表3:

贰年质保期满后维保价格

| 序号 | 使用年限 | 全保（含所有配件更换） | 技术保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三年 |  |  |  |
| 2 | 第四年 |  |  |  |
| 3 | 第五年 |  |  |  |
| 4 | 第六年 |  |  |  |
| 5 | 第七年 |  |  |  |
| 6 | 第八年 |  |  |  |
| 7 | 第九年 |  |  |  |
| 8 | 第十年 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的 商务部分 | 投标文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

说明：

1、填写招标文件须知前附表中标注★号的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为负偏离，应当按照招标文件的规定执行。中标人在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

4、未按★号的内容填写，视为“完全响应”。

投标人名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、投标人具备投标资格的证明文件

各投标人对照“投标人须知前附表”第4条“投标人资格条件”要求的内容进行响应

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：

- 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证后者执照、较大数额罚款等行政处罚。
    3、财库[2022]3号文件，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：_______手机号码:____________身份证号码：____________________

授权代表(签字或盖章)：_________手机号码:____________身份证号码：____________________

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

五、提供符合政府采购政策的证明材料

附件5－1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

- 授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据，参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

特别提醒：
1、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
2、中标人享受本项目价格优惠扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果同时公开。

附件5－2

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政采的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

## 附件5－3：投标担保函（仅供参考）

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

致陕西正信招标有限公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):              
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:               
电话:

日期:     年    月    日

六、其他资料

附件1：

投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件2：

承诺书Ⅱ

致：陕西正信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：西安医学院第一附属医院医用手术车、

床等设备购置、安装及售后服务项目

项目编号：

投标人名称：       （公司全称）

______年____月____日

一、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：										项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第六章 “技术参数”的内容；

2、“投标响应情况”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

4、投标人应完整响应招标技术要求，并逐条填写《技术响应与偏离表》，如有漏项或缺项，将被视为未实质性满足招标文件要求按无效投标处理。

5、投标人所填写的“偏离情况”与评审委员会判定不一致时，以评审委员会意见为主。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

二、技术方案及实施方案

附件：

本项目人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |  |

（各投标人可根据自身投标情况进行增减）

三、履约能力

四、售后服务

五、投标人认为需要提供的其他资料

（示例略）

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章/业务专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章/业务专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章/业务专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章/业务专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

投标人法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第六章　项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 所属行业属性 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变温毯 | 2 | 工业 （制造业） |  |  |
| 2 | 手术对接车（转运车） | 8 |  |  |  |
| 3 | 手术对接车（转运车） | 2 |  |  |  |
| 4 | 手术床 | 9 |  | 核心设备 |  |
| 5 | 眼科手术床 | 1 |  |  |  |
| 6 | 骨科带牵引手术床 | 1 |  | 核心设备 | 主要标的 |
| 7 | 脊柱手术床 | 1 |  | 核心设备 |  |
| 8 | 神经外科手术床 | 1 |  |  |  |
| 9 | 手术床（高端） | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动起立床 | 1 |  |  |  |
| 11 | 多功能称重床（溶栓称重床） | 2 |  |  |  |
| 12 | 多功能手术床 | 1 |  |  |  |

注：本项目属于货物类，货物类对应的标的的所属行业属性在上表已列出。

二、技术参数

（一）变温毯（手术室）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |
| 1-1 | 配置要求：旋转式压缩机，电子加热器，内置止水阀门快速接口，静音磁力循环水泵，所有循环组件为非腐蚀性材料。 |
| 1-2 | 备品备件：高分子反复使用附件水毯、水帽。 |
| 1-3 | 耗材：无 |
| 1-4 | 微处理器控制，数字LED显示。 |
| 1-5 | 2路输出输入，可同时接驳2套组件。 |
| 1-6 | 温控故障报警、感温故障报警、循环故障报警、低液位报警、断电故障报警。 |
| 1-7 | 支持手动模式及自动模式。 |
| 1-8 | 机身重量：≤25kg |
| 1-9 | 水温从40℃降至10℃ ≤30min(每分钟大于1℃) |
| 1-10 | 水温从10℃升至40℃≤30min(每分钟大于1℃) |
| 1-11 | 水温设定范围：4-40℃，显示精度0.1℃。水温探头测量精度：±1℃ |
| 1-12 | 体温设定范围：30-40℃，显示精度0.1℃。体温探头测量精度：±0.2℃ |
| 1-13 | 毯子作用面承载最大压力≥150kg，水循环正常 |
| 1-14 | 噪声≤55dB |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |
| 3 | 附加必备条件 |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |

（二）手术对接车（转运车）（手术室）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |
| 1-1 | 配置要求：共8套，每套含【1、床本体 1台；2、一体式护栏 2片；3、中控脚轮 4只；4、中控锁定踏板4套；5、中心第五轮1套；6、整体升降油压缸 2个；7、背部升降气压弹簧 1个； 8、整体式底部托盘1个、9、输液架 1根；10、标准输液架插孔 4个；11、防水床垫 1张】。 |
| 1-2 | 备品备件：无 |
| 1-3 | 耗材：无 |
| 1-4 | 尺寸(L * W * H)：≥1930×640×（630 – 930）mm |
| 1-5 | 液压泵≥2个 |
| 1-6 | 框架：静电喷涂，不锈钢 |
| 1-7 | 一体式护栏：≥2个，ABS材质 |
| 1-8 | 升降和前后倾控制：踏板控制，位于床两侧 |
| 1-9 | 床垫：PU布记忆海绵，厚度≥60mm |
| 1-10 | 背部抬起：0°-75° |
| 1-11 | 前倾：0-15° |
| 1-12 | 后倾：0-15° |
| 1-13 | 高度调整：630 - 930 mm |
| 1-14 | 脚轮：中央控制，尺寸≥8英寸 |
| 1-15 | 控制方向移动：第五轮 |
| 1-16 | 氧气瓶架：可装配3升氧气瓶 |
| 1-17 | 输液架：可伸缩 |
| 1-18 | 承载：≥220公斤 |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |
| 3 | 附加必备条件 |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |

（三）手术对接车（转运车）（手术室）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |
| 1-1 | 配置要求：共两套，每套含【 1、床本体1台；2、一体式护栏2片；3、中控脚轮 4只；4、中控锁定踏板4套；5、中心第五轮1套；6、整体升降油压缸2个；7、背部升降气压弹簧1个；8、膝部手摇柄1个；8、整体式底部托盘1个；9、输液架1根；10、标准输液架插孔4个；11、防水床垫1张；12、记录台1个；】 |
| 1-2 | 备品备件：无 |
| 1-3 | 耗材：无 |
| 1-4 | 床板：采用抗倍特材质，长≥1880mm，宽≥620mm，高低升降560 ~ 890mm， |
| 1-5 | 背部升降0 ~ 75° |
| 1-6 | 膝部升降0 ~ 40° |
| 1-7 | 倾斜调节-18°~ 18° |
| 1-8 | 背部升降系统：采用静音气弹簧控制。 |
| 1-9 | 高低升降系统：采用进口油压缸控制。 |
| 1-10 | 框架：采用优质钢材制成。 |
| 1-11 | 护栏板： PP树脂成型，两侧护栏板，高度≥300mm，具有水平固定功能，增加床体宽度；具有双安全锁锁定功能。 |
| 1-12 | 护栏板：有角度显示功能；两侧护栏板中间有凹槽；铝压铸一体成型护栏支架。 |
| 1-13 | 脚轮：采用中控锁，数量≥四个，直径≥200mm，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |
| 1-14 | 中控刹车连动杆：采用一体化圆管成型。 |
| 1-15 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，踏杆离地高度≥100mm。 |
| 1-16 | 床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，托盘承重≥10Kg |
| 1-17 | 配有输液架收藏架，固定收藏输液架 |
| 1-18 | 氧气瓶架：可装配3升氧气瓶 |
| 1-19 | 床垫：PU布记忆海绵，厚度≥6mm |
| 1-20 | 安全工作载荷：≥220KG |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |
| 3 | 附加必备条件 |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |

（四）手术床（手术室）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 配置要求：每套多功能手术床配置头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、腰桥1套、托手板2个、肩托1套，骨盆架1套，侧卧位高托手架1、约束带1根。【共10套】。 |  |
| 1-2 | 每套多功能手术床配置同品牌或高于同品牌质量的马镫式截石位腿架【6套】。常规截石位腿架【3套】，【共9套】（I类产品） |  |
| 1-3 | 每套多功能手术床另额外配备单臂落地托盘架1个，双臂托盘架1套（底部横杆高度低于350mm）。（外购产品）共9套 |  |
| 1-4 | 备品备件：无 |  |
| 1-5 | 耗材：无 |  |
| 1-6 | 液压系统 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等5个动作组，由5组以上独立液压缸液压驱动。 |
|  |  | 2、液压系统均采用同品牌或高于同品牌配置。 |
| 1-7 | 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  |  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。 |
|  |  | 3、内置式脚轮，底座四周无凸出物且具内缩式设计，脚踏控制具有脚轮锁定/解锁功能 |
|  |  | 4、内含应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作连续使用≥30分钟 |
| 1-8 | 床体部分技术要求和参数 | 1、手术床底座、升降柱全部采用优质不锈钢 |
|  |  | 2、手术床床垫采用记忆海绵材质的软垫，厚度≥70mm，具有防水、透气、抗污，防静电，透X线功能，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 3、床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，透X线。 |
|  |  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分。头板、腿板位置可调节。 |
|  |  | 5、头板可拆卸；腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  |  | 6、内置14"×17"X光片匣轨道 |
|  |  | 7、台面平移距离≥320mm,手术床通过平移，互换等方式，达到偏心位，平移后最长一侧最大距离≥1100mm |
|  |  | 8、腰桥升距：≥120mm |
|  |  | 9、手术床长度：≥2000 mm |
|  |  | 10手术床宽度（不含侧轨）:500 mm—550mm |
|  |  | 11、床面最低高度≤520mm |
|  |  | 12、床面高度升降行程：≥300mm调节方式：电动调节。 |
|  |  | 13、前后倾角度：≥25° |
|  |  | 14、左右倾角度：≥20° |
|  |  | 15、背板折转角度（上/下）：≥70°/30° |
|  |  | 16、腿板折转角度（上/下）：≥15°/90° |
|  |  | 17、头板折转角度（上/下）：+30°～-90° |
|  |  | 18、承重≥260KG |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（五）眼科手术床（手术室）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 基本配置要求：头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、肩托1套，托手板2个，麻醉屏风架1个，侧卧位高托手架1套，骨盆架1套，约束带1根。 |  |
| 1-2 | 配置：高支臂架1套、颌面外科眼科头架1套。 配置：配件放置架3套，可收纳放置常规手术床配件 |  |
| 1-3 | 配备落地单臂托盘架1个（外购） |  |
| 1-4 | 备品备件：无 |  |
| 1-5 | 耗材：无 |  |
| 1-6 | 液压系统 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等5个动作组，由5组以上独立液压缸液压驱动。 |
| 1-7 | 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  |  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。 |
|  |  | 3、内置式脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计，脚踏控制具有脚轮锁定/解锁功能 |
|  |  | 4、内含应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作使用≥30分钟 |
| 1-8 | 床体部分技术要求和参数 | 1、手术床底座、升降柱全部采用优质不锈钢 |
|  |  | 2、手术床床垫采用记忆海绵材质的软垫，厚度≥70mm，具有防水、透气、抗污，防静电，透X线功能，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 3、床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，透X线。 |
|  |  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分。头板、腿板位置可调节。 |
|  |  | 5、头板可拆卸；腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  |  | 6、内置14"×17"X光片匣轨道 |
|  |  | 7、调节方式：电动调节。 |
|  |  | 8、手术床长度：≥2000 mm |
|  |  | 9、手术床宽度（不含侧轨）:500 mm—550mm |
|  |  | 10、床面最低高度≤520mm |
|  |  | 11、床面高度升降行程：≥300mm调节方式：电动调节。 |
|  |  | 12、台面平移距离≥320mm,手术床通过平移，互换等方式，达到偏心位，平移后最长一侧最大距离≥1100mm |
|  |  | 13、前后倾角度：≥25° |
|  |  | 14、左右倾角度：≥20° |
|  |  | 15、背板折转角度（上/下）：≥70°/30° |
|  |  | 16、腿板折转角度（上/下）：≥15°/90° |
|  |  | 17、头板折转角度（上/下）：+30°～-90° |
|  |  | 18、承重≥260KG |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（六）骨科带牵引手术床（手术室）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 配置要求：骨科手外科手术台1个、头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、腰桥1套、托手板2个，截石位腿架1套，肩托1套、骨盆架1套，侧卧位高托手架1，脚蹬板1套、骨科牵引架1套、约束带1根。配备托盘架1个 |  |
| 1-2 | 备品备件：无 |  |
| 1-3 | 耗材：无 |  |
| 1-4 | 机械原理 | 1、手术床为机械齿轮传动/电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等5个动作组。 |
|  |  | 2、机械齿轮传动/液压系统均采用同品牌或高于同品牌配置。 |
| 1-5 | 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  |  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。 |
|  |  | 3、内置式脚轮，移动性、转向性和稳定性佳/，底座四周无凸出物且具内缩式设计，脚踏控制具有脚轮锁定/解锁功能 |
|  |  | 4、内含应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作使用≥30分钟 |
| 1-6 | 床体部分技术要求和参数 | 1、手术床底座、升降柱全部采用优质不锈钢覆盖 |
|  |  | 2、手术床床垫采用记忆海绵材质的软垫，厚度≥70mm，具有防水、透气、抗污，防静电，透X线功能，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 3、全碳纤维床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，透X线。 |
|  |  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分。头板、腿板位置可调节。 |
|  |  | 5、头板可拆卸；腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  |  | 6、内置14"×17"X光片匣轨道 |
|  |  | 7、台面平移距离≥320mm |
|  |  | 8、手术床通过平移，互换等方式，达到偏心全床透视功能，并能与骨科牵引架同步升降平移后最长一侧最大距离≥1400mm |
|  |  | 9、手术床长度：≥1950mm |
|  |  | 10、手术床宽度: ≥500 mm |
|  |  | 11、床面高度升降行程：≥300mm，调节方式：电动调节。 |
|  |  | 12、床面最低高度≤680mm |
|  |  | 13、前后倾角度：≥25° |
|  |  | 14、左右倾角度：≥20° |
|  |  | 15、背板折转角度：+70°～-30° |
|  |  | 16、腿板折转角度：+15°～-90 |
|  |  | 17、头板折转角度：+30°～-90° |
|  |  | 18、承重≥270KG |
| 1-7 | 骨科牵引架技术参数 | 1、全碳纤维材质 |
|  |  | 2、悬臂第一关节转动角度：≥0°～220° |
|  |  | 3、悬臂第二关节转动角度：≥0°～ 220° |
|  |  | 4、牵引行程：≥0～180mm |
|  |  | 5、牵引器移动行程：≥0～500mm |
|  |  | 6、牵引器竖直转动角度：0°～360° |
|  |  | 7、牵引器水平转动角度：0°～360° |
|  |  | 8、脚板转动角度：0°～ 360° |
|  |  | 9、短悬臂长度：≥200mm |
|  |  | 10、长悬臂长度：≥1080mm |
|  |  | 11、支脚伸缩距离：≥450mm |
|  |  | 12、整体承重：≥100kg |
|  |  | 13、脚板承重：≥10kg |
|  |  | 14、牵引力：≥40KG |
|  |  | 15、会阴抵柱长度：≥240mm |
|  |  | 16、会阴抵柱外径：≥100mm |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（七）脊柱手术床（手术室）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 配置要求：头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、腰桥1套、手外科器械台1套，托手板2个，肩托1套，骨盆架1套，侧卧位高托手架1，脚蹬板1套、约束带1根。 |  |
| 1-2 | 配备脊柱托架垫1套，脊柱头垫1套、脊柱架一套、单臂托盘架1个，双臂托盘架1套（底部横杆高度低于3500mm）， |  |
| 1-3 | 备品备件：无 |  |
| 1-4 | 耗材：无 |  |
| 1-5 | 液压系统 | 1、手术床为机械齿轮传动/电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等5个动作组。 |
|  |  | 2、机械齿轮传动/液压系统均采用同品牌或高于同品牌配置。 |
| 1-6 | 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  |  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套以上控制方式，且各套控制方式相互独立。 |
|  |  | 3、内置式万向脚轮，底座四周无凸出物且具内缩式设计，升降式电动床锁，可一键锁定。 |
|  |  | 4、内含应急电源，具有智能充电、电量显示、电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作使用时间≥30分钟，正常充电一次可使用≥50次 |
| 1-7 | 20 | 1、手术床无突起，底座和升降柱全部采用不锈钢，具有防水、耐腐蚀功能。 |
|  |  | 2、手术床床垫采用记忆海绵材质的软垫，厚度≥70mm，具有防水、透气、抗污，防静电，透X线功能，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 3、全碳纤维床板，具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，可透X线。 |
|  |  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分，头板、腿板位可折。 |
|  |  | 5、腿板采用多模块连接，可独立上下折满足脊椎内镜手术，关节镜，肩关节镜手术需要，头板可拆卸；腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  |  | 6、内置14"×17"X光片匣轨道 |
|  |  | 7、台面平移距离≥320mm |
|  |  | 8、手术床通过平移，互换等方式，达到偏心全床透视功能，并能与脊柱架或脊柱背板同步升降，平移或通过更换背板/脊柱架等方式后最长一侧最大距离≥1400mm |
|  |  | 9、手术床可增加延长版（或脊柱架），可满足脊柱手术的全透视需求，（提供证明材料） |
|  |  | 10、脊柱架能够方便连接，同步升降 |
|  |  | 11、手术床长度：≥1950mm |
|  |  | 12、手术床宽度: ≥500 mm |
|  |  | 13、床面高度升降行程：≥300mm，调节方式：电动调节。 |
|  |  | 14、床面最低高度≤680mm |
|  |  | 15、前后倾角度：前后倾角度：≥25° |
|  |  | 16、左右倾角度：≥20° |
|  |  | 17、背板折转角度：+70°～-30° |
|  |  | 18、腿板折转角度：+15°～-90° |
|  |  | 19、头板折转角度：+30°～-90° |
|  |  | 20、承重≥270KG |
| 1-8 | 脊柱架 | 1、全碳纤维材质、四点式刹车，可立体收纳， |
|  |  | 2、儿童、成人均可适用 |
|  |  | 3、前后调节范围≥1000mm |
|  |  | 4、左右调节范围≥250mm |
|  |  | 5、左右调节角度≥25° |
|  |  | 6、升降范围660mm-1180mm |
|  |  | 7、支撑杆长度≥1450mm，宽度≥500mm |
|  |  | 8、头垫高度调节范围0-300mm |
|  |  | 9、头托调节角度：360°万向调节 |
|  |  | 10、头垫具有插管通道功能，配备插管反光镜。 |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（八）神经外科手术床（手术室）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 配置要求：头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、、托手板2个，，约束带1根。 |  |
| 1-2 | 配备落地单臂托盘架1个 |  |
| 1-3 | 备品备件：无 |  |
| 1-4 | 耗材：无 |  |
| 1-5 | 液压系统 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降等4个作组，由5组以上独立液压缸液压驱动。 |
|  |  | 2、液压系统均采用同品牌或高于同品牌配置。 |
| 1-6 | 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  |  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套以上控制方式，且各套控制方式相互独立。 |
|  |  | 3、万向脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计，有脚轮锁定功能，锁定功能操作简便，锁定后整床稳定。 |
|  |  | 4、内含应急电源，并具有智能充电及电量显示，电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作使用≥30分钟，正常充电一次可使用≥50次 |
| 1-7 | 床体部分技术要求和参数 | 1、手术床底座无突起，不锈钢，具有一定的防水能力，升降柱全部采用优质不锈钢覆盖，具有一定的防水功能。 |
|  |  | 2、手术床床垫采用记忆海绵的防护材质，厚度≥70mm，防水、透气、抗污，防静电，透X线，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 3、床板，具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能。 |
|  |  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分，头板、腿板位可折。 |
|  |  | 5、腿板采用多模块连接，可独立上下折满足神经外科半坐位手术需求。 |
|  |  | 6、头板可拆卸；腿板所有关节均可自动调节，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  |  | 7、台面平移距离≥310mm |
|  |  | 8、手术床长度：≥1950mm |
|  |  | 9、手术床宽度(不含侧边导轨): 520-550 mm |
|  |  | 10、床面高度升降行程：≥350mm，调节方式：电动调节。 |
|  |  | 11、床面最低高度≤600mm |
|  |  | 12、前后倾角度：≥25° |
|  |  | 13、左右倾角度：≥15° |
|  |  | 14、背板折转角度（上/下）：≥70°/30° |
|  |  | 15、腿板折转角度（上/下）：≥0°/90° |
|  |  | 16、承重≥300KG |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（九）手术床高端（手术室）

| 项目内容 |  |
| --- | --- |
| 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 配置要求：头板1套、腿板1套、床垫1套、控制器1套、床体辅助操作系统1套、麻醉幕帘架1套、托手板2个、约束带1根。 |  |
| 配备落地单臂托盘架1个 |  |
| 备品备件： |  |
| 耗材： |  |
| 液压系统 | 1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节至少包含床面升降、前后倾、左右倾、背板升降等4个动作组，由5组以上独立液压缸液压驱动。 |
|  | 2、液压系统均采用同品牌或高于同品牌配置。 |
| 电气控制系统 | 1、具有一键水平复位功能。 |
|  | 2、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套以上控制方式，且各套控制方式相互独立。 |
|  | 3、万向脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计。 |
|  | 4、内含应急电源，并具有智能充电及电量显示，电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作使用≥30分钟，正常充电一次可使用≥50次 |
| 床体部分技术要求和参数 | 1、手术床底座无突起，不锈钢，具有一定的防水能力，升降柱全部采用优质不锈钢覆盖，具有一定的防水功能。 |
|  | 2、手术床床垫采用记忆海绵的防护材质，厚度≥70mm，防水、透气、抗污，防静电，透X线，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  | 3、床板，具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能。 |
|  | 4、手术床面至少包含头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四个部分，头板、腿板位可折。 |
|  | 5、腿板采用多模块连接，可独立上下折满足神经外科半坐位手术需求。 |
|  | 6、头板可拆卸；腿板所有关节均可自动调节，具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性。 |
|  | 7、台面平移距离≥300mm |
|  | 8、手术床长度：≥1950mm |
|  | 9、手术床宽度(不含侧边导轨): 520-550mm |
|  | 10、床面高度升降行程：≥350mm，调节方式：电动调节。 |
|  | 11、床面最低高度≤600mm |
|  | 12、前后倾角度：≥25° |
|  | 13、左右倾角度：≥15° |
|  | 14、背板折转角度（上/下）：70°/30° |
|  | 15、腿板折转角度（上/下）：0°/90° |
|  | 16、头板折转角度（上/下）：0°/0° |
|  | 17、承重≥300KG |
| 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 附加必备条件 |  |
| 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

（十）电动起立床（神经内科）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |
| 1-1 | 功能描述：通过电动装置，让无法自主站立的患者进行被动的站立训练，用于偏瘫、脑瘫及脑外伤等障碍者进行恢复性站立训练。床架具有升降功能练的同时可调节训练者踝关节的背屈度。 |
| 1-2 | 配置要求：主机一台、手扶板二个、固定带三套 |
| 1-3 | 备品备件：无 |
| 1-4 | 耗材：无 |
| 1-5 | 手持控制器≥1个，调节床体升降及角度，控制推杆线性运动。 |
| 1-6 | 电机≥2个，分别调节床板的倾斜度和高度。 |
| 1-7 | 床起立速度：从0起立至70°所用时间≤60s。起立速度：≥15mm/s,下降：≥17mm/s |
| 1-8 | 车轮：≥4只，医用带刹车万向轮。 |
| 1-9 | 床面高度升降行程：≥200mm |
| 1-10 | 起立倾角：0～85°，允差-5°。 |
| 1-11 | 直立位扶手板为木制，可高低及前后调节，前后调节范围≥200mm，角度调节范围-22°～29° |
| 1-12 | 脚踏板背屈：≥40°、跖屈≥40° |
| 1-13 | 脚踏板内外翻≥40°、外翻≥40°，允差±5° |
| 1-14 | 挡板长宽:≥65*45cm， |
| 1-15 | 床直立时高度：≥200cm |
| 1-16 | 床主体：主架为钢制，表面喷塑，配高回弹海绵，外包PU皮 |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |
| 3 | 附加必备条件 |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |

（十一）多功能称重床（溶栓称重床）（神经内科）

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |
| 1-1 | 功能描述：溶栓称重床有电子化自动称重、离床报警、背部升降、腿部升降、垂直升降、头侧倾斜、脚侧倾斜等多种功能，无论患者处于任何体位，只需轻触一个按键，内置称重系统即可测出患者体重，数值精确，分离式的全长床栏及超低位床高设计，确保了患者的安全，方便医生快速测算出溶栓药物的用量，最大限度地缩短救治时间，建立高效的救治流程。从而会对卒中患者提供精准治疗。 |
| 1-2 | 配置：称重床一个、背板、护栏、输液杆、引流钩、蓄电池、操作器、吊臂管。 |
| 1-3 | 整床尺寸：长*宽≥2200*1000，高度升降行程≥220mm |
| 1-4 | 床板尺寸：长*宽≥1900*890，床板材料采用 1.0mm及以上的优质冷轧钢板。 |
| 1-5 | 床体：采用粉末喷涂或者电泳涂装、粉末喷涂复式喷涂。粉末为抗菌材料（出具检测报告），低碳方管床框。 |
| 1-6 | 床头尾板：PP工程塑料，一次吹塑成型。可拆卸，可在100℃以上温度进行消毒灭菌。 |
| 1-7 | 床头及床尾架：具有自动锁定功能。 |
| 1-8 | 床尾带病历卡、床头带吊臂管≥2个。 |
| 1-9 | 背板：≥1个，带腹部减压功能、带CPR功能。 |
| 1-10 | 背部床板可换成可透X射线的绝缘板 |
| 1-11 | 护栏：可隐藏、带角度显示器 |
| 1-12 | 输液杆：≥1个，不锈钢，塑料四钩 |
| 1-13 | 引流钩：≥2个 |
| 1-14 | 输液架插孔：床体的四角均具备输液架插孔 |
| 1-15 | 车轮：≥6寸，中控双面轮、尾刹、TPR材料。 |
| 1-16 | 蓄电盒≥1个。以应对停电等紧急情况。 |
| 1-17 | 护士操作器：1个，具有背、腿、背腿连动、整床升降、前倾、后倾、左侧翻、右侧翻、CPR、一键护理位、一键后倾位、背部锁、腿部锁、整床升降锁、侧翻锁、整床锁、一键停止键、电源开关等功能 |
| 1-18 | 具有称重功能，称重范围：0~150KG |
| 1-19 | 最大承重：≥250kg |
| 1-20 | 电动推杆：4个 |
| 1-21 | 背部上升：倾斜角度0-65°±5°75°±10° |
| 1-22 | 膝部上升：倾斜角度0-40°±5°35°±10° |
| 1-23 | 整体前倾：12±2°；整体后倾：12±2° 【前倾角度：12°±2°后倾角度：12°±2°】 |
| 1-24 | 【左侧翻角度：15±2°右侧翻角度：15±2°】 |
| 1-25 | 通过安规测试IEC60601 |
| 1-26 | 1、重量管理功能:监测重量，保存重量数据并查询保养的数据等操作. |
| 1-27 | 2、离床报警功能 |
| 1-28 | 3、升级服务：软件提供终身免费升级服务 |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |
| 3 | 附加必备条件 |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |

- （十二）多功能手术床（泌尿外科）

| 序号 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、主要功能及配置要求 |  |
| 1-1 | 配置要求：头板1套、配垫床1套、、腿架1套、背板1套、臀板1套、控制器1套、托手架1对、床体辅助操作系统1套、脚凳1对。 |  |
| 1-2 | 备品备件：无 |  |
| 1-3 | 耗材：无 |  |
| 1-4 | 系统 | 电动驱动机制，电动调节至少包含：床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、等动作组。 |
| 1-5 | 电气控制系统 | 1、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身应急控制面板两套控制方式， |
|  |  | 2、内含应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能，当外部电源断开时，手术台仍可操控，无外部电源情况下手术床正常操作连续使用≥50次； |
| 1-6 | 床体部分技术要求和参数 | 3、手术床底座、升降柱全部采用优质不锈钢覆盖； |
|  |  | 4、床垫采用阻燃材质具有记忆功能的软垫，厚度≥75mm，具有防水、透气、抗污，防静电功能，且易拆卸清洗，表面无拼接凸起。 |
|  |  | 5、床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能。 |
|  |  | 6、床面单向平移≥310mm |
|  |  | 7、腰桥升距：≥100mm |
|  |  | 8、手术床长度：≥1960mm |
|  |  | 9、手术床宽度：≥500mm |
|  |  | 10、床面高度最低位≤750mm。 |
|  |  | 11、床面升降行程≥300mm，调节方式：电动调节 |
|  |  | 12、前后倾角度≥25° |
|  |  | 13、左右倾≥20° |
|  |  | 14、腰桥升降≥110mm |
|  |  | 15、背板上折转角度：≥70°，下折转角度≥15° |
|  |  | 16、腿板下折转角度：≥90° |
|  |  | 17、头板上折角度：≥30°，下折角度≥90° |
|  |  | 18、承重：≥270KG |
| 2 | 供货配置：（主机及全套附件） |  |
| 2-1 | 列出供货配置清单（见投标文件） |  |
| 2-2 | 列出选配件配购价、列出消耗品及供货价（见投标文件） |  |
| 3 | 附加必备条件 |  |
| 3-1 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 3-2 | 提供同类产品用户名单一览表（见投标文件） |  |

3、其他要求

| 1 | 售后服务要求 |
| --- | --- |
| 1-1 | 到货及安装：所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。 |
| 1-2 | 维修服务：响应时间 1 小时，4小时内到场进行维修，24小时内修复，如果超过48小时不能修复，提供同档次的备用机。质保期间，若同一硬件壹个月内连续2次出现同一故障（非人为情况），乙方无条件为甲方无偿更换为同一档次机器。 |
| 1-3 | 每月免费上门对设备进行专业的保养和维护不少于两次。 |
| 1-4 | 装机后乙方为甲方相关医护、技术及维修人员提供培训，直至双方认证合格，培训约定如下： 1、培训对象及人数：技术操作和维修人员3-5人 2、培训方式及地点： 现场培训 3、培训时间及费用：免费培训，直至双方认证合格 |
| 1-5 | 包装及其他要求 |
| 1-6 | 符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求 |
| 2 | 防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚 |
| 2-1 | 必须为原装、全新产品，渠道合法 |
| 2-2 | 安装及验收要求 |
| 2-3 | 安装标准：符合国家有关安全技术标准 |
| 3 | 验收标准及费用： （一）验收标准 1、包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》,包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。 2、安装：符合本合同项下产品的全部相关国家安全技术标准及甲方要求。 3、产品：（1）必须为原装、全新、合格产品，渠道合法（2）符合供方与需方签订的购销合同（3）符合招、投标文件的技术要求（4）符合产品原样本技术数据（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准（6）产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册等，如为进口产品，交货前须提供原产地证明、原厂生产检验合格证和海关手续等）。 （二）验收方法 甲乙双方共同进行验收或依照有关法规、文件规定，由国家质量检验、商检等部门共同进行验收。所有安装、验收的手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关辅助。设备正常运行15个工作日后，经甲方通知，自通知送达之日起三日内，双方共同进行验收，甲方向乙方出具验收合格书面证明文件，视为设备验收合格。乙方逾期未到场或拒绝到场验收的，甲方可自行验收。 验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。 在履约验收环节，乙方须按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的环保要求出具检测报告。 |

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068