项目编号：KY2022-1-145.

陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次）

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2022年9月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  技术参数及要求	24

第四部分  合同范本	43

第五部分  投标文件格式	52

- 第一部分  投标邀请

陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次）潜在的投标人可在云招易采电子招投标平台获取招标文件，并于2022-10-13 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-145.

2、项目名称：陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次）

3、预算金额：2100000元

4、最高限价：2100000元

5、采购需求：陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次），1项，预算金额：2100000元，项目概况：经颅磁治疗仪1台、低频脉冲治疗仪2台、经皮神经电剌激仪1台、低频脉冲痉挛肌治疗仪1台、超短波治疗仪3台等26项设备，具体内容详见招标文件第三部分，简要技术要求、用途：医用。

6、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

（8）投标人为制造厂家的应出具医疗器械生产许可证（提供的设备须在其生产范围内）和所投设备医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证（提供的设备须在其经营范围内）和所投设备的医疗器械注册证。

备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。

三、 招标文件的获取方式

1、时间：2022-09-20 09:00:00起至2022-09-27 17:00:00止

2、获取地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取。

3、获取方式：采取线上报名，潜在投标人可通过登录云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，在线下载招标文件及工具。

4、采购文件售价：500元，售后不退。（下载招标文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章）

注：本次招标文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）进行操作，没有账号的潜在投标人自行在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；联系电话：029-89193320。

四、投标文件递交

截止时间：2022-10-13 09:30:00

地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：交货期：接到甲方通知后90个日历日内；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501001862；

3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省人民医院

地址：西安市友谊西路256号

联系人：杨老师

电话：029-85253261-2366

2、项目联系方式

项目联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-815

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2022年9月20日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次） |
|  | 采购预算 | 2100000元 |
|  | 最高限价 | 2100000元 |
|  | 核心产品 | 经颅磁治疗仪 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：陕西省人民医院 2、地址：西安市友谊西路256号 3、电话：029-85253261-2366 4、联系人：杨老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-815 4、联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） （8）投标人为制造厂家的应出具医疗器械生产许可证（提供的设备须在其生产范围内）和所投设备医疗器械注册证；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证（提供的设备须在其经营范围内）和所投设备的医疗器械注册证。 备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
| 8 | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件，对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 13 | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
| 14 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 15 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022-10-13 09:30:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
| 16 | 开标时间和地点 | 1、时间：2022-10-13 09:30:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
| 17 | 投标保证金 | - 本次投标活动须交纳保证金为： 肆万元整（¥40000元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001862 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
| 18 | 投标文件份数 | 本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
| 19 | 交货的时间和地点、质保期等 | 1、交货期：接到甲方通知后90个日历日内 2、交货地点：陕西省人民医院指定地点 3、质保期：≥12个月 |
| 20 | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。 2、付款方式：货物到达采购人指定的地点安装调试完毕后由采购人进行验收，待全部货物验收合格并经采购人签字确认之日起第十三个月内由采购人向中标人付至合同总价款的100%。 |
| 21 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 22 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 23 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西省人民医院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次）。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合招标文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 35 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |  |
| 环保节能评审 | 3 | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0-3分。 |  |
| 参数 响应度 | 30 | 1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于计20分。“*”号技术参数一项不符合扣分分值为：所投产品单项报价（以万元为单位）除以20，非“*”号技术参数一项不满足扣分分值为：所投产品单项报价（以万元为单位）除以100，扣完为止。加注“*”号的主要参数须提供技术支持资料，技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书、图片等技术标准资料）或检测机构出具的检测报告或技术说明书，未提供有效支持依据的可按负偏离处理。 2、投标产品的响应规范性：技术响应完整、规范、可行度高，根据响应情况计7-10分（含7分）。不做针对性响应、响应含糊或拷贝参数要求的，根据响应情况计0-7分（不含7分）。 |  |
| 先进性和可靠性 评审 | 20 | 1、投标产品为行业一线品牌，规格型号选用先进，配置清单完整无歧义，根据投标方案情况，计0-7分。 2、投标产品综合性能优异，能体现较强的医疗应用效果，计0-5分。 3、与采购单位的采购定位契合性好，使用适宜度高,计0-5分。 4、保障维护及后期运行成本低，计0-3分。 |  |
| 履约能力 | 6 | 1、设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，计0-2分。 2、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行，计0-2分。 3、投标单位具备与项目执行相符合的履约能力，能提供有效佐证材料（与使用单位签订的类似多类别货物批量供货合同），根据响应程度计0-2分。无合同计0分，无法取得采购方联系或证实的合同视为无效合同。 |  |
| 售后服务 | 6 | 针对该项目有详尽售后服务承诺，售后服务计划、售后服务措施、在本地有售后服务机构，出具相关证明材料，按其响应程度及横向比较计0-4分。 |  |
|  |  | 具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度及横向比较计0-2分。 |  |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中。 |  |  |  |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

9、定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的招标代理服务收费标准，100万以下按规定收取，101万-500万按下浮20%收取，501万-1000万按下浮25%收取，1000万以上按下浮30%收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分  技术参数及要求三

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频脉冲治疗仪 | 2 | 国产 |
| 2 | 经皮神经电剌激仪 | 1 | 国产 |
| 3 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 | 国产 |
| 4 | 超短波治疗仪 | 3 | 国产 |
| 5 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 国产 |
| 6 | 磁振热治疗仪 | 1 | 国产 |
| 7 | 激光磁场理疗仪 | 1 | 国产 |
| 8 | 颈椎牵引机 | 4 | 国产 |
| 9 | 多功能牵引床 | 2 | 国产 |
| 10 | 蜡疗机 | 1 | 国产 |
| 11 | 离子导入仪 | 1 | 国产 |
| 12 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 国产 |
| 13 | 紫外线冶疗灯 | 1 | 国产 |
| 14 | 深层肌肉按犘器 | 2 | 国产 |
| 15 | 上肢被动关节活动仪 | 1 | 国产 |
| 16 | 下肢被动关节活动仪 | 1 | 国产 |
| 17 | 振动训练仪（电动起立床） | 2 | 国产 |
| 18 | 医用PT床 | 8 | 国产 |
| 19 | 冲击波治疗仪 | 1 | 国产 |
| 20 | 髋关节训练器 | 2 | 国产 |
| 21 | 矫正镜 | 4 | 国产 |
| 22 | 多功能上肢康复训练系统 | 1 | 国产 |
| 23 | 语言障碍训练系统 | 1 | 国产 |
| 24 | 便携生物刺激反馈仪 | 2 | 国产 |
| 25 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 国产 |
| 26 | 针灸床 | 10 | 国产 |

一、	低频脉冲治疗仪

1.用途及适应症：骨折后的消炎、消肿、镇痛、愈合；慢性软组织损伤性疾病：肩周炎、网球肘、跟腱炎、足跟痛等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)运行模式：连续运行。

(2)治疗时间：连续可调，级差≤1min，允差±1min。

* (3)输出通道：至少包含一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出。

(4)低频电疗性能（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

1)输出脉冲频率：15Hz-38Hz，分1-60级可调，单一频率允差±10％。

2)输出脉冲宽度应在0.15ms-100ms范围内。

3)输出脉冲强度≤22V，分9级可调。

4)单个脉冲最大输出能量≤300mJ。

5)治疗模式≥三种。

(5)磁疗性能（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

1)磁疗头中心表面磁场强度≤50mT，分档可调，允差±10％。

2)磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分级可调，单一频率允差±10％。

3)治疗模式≥2种。

(6)高压静电性能：高压静电输出≥3档可调，（允差±20%）。

(7)开路条件下输出峰值电压＜500V。

3.消耗材料供应

(1)配套使用的治疗电极片，提供医疗器械注册或备案证。

(2)配套电极片投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤5元/个。

二、经皮神经电刺激仪

1.用途及适应症：辅助治疗各种急、慢性疼痛。如：术后切口痛、韧带损伤、急性扭挫伤、痛经、关节疼痛、颈椎疼痛、肢体残端痛、交感神经营养不良反射等，还可以用于电针灸、电按摩。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)六路矩形波脉冲输出，带负压装置。

(2)输出脉冲频率在2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％。

(3)输出脉冲宽度在60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％。

(4)刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值≤50mA。

(5)治疗时间定时可调，每档时间允差±10％。

(6)具有≥三种治疗模式。

(7)输出低频脉冲电流，频率连续可调。

(8)具有硅胶电极和吸附电极两种输出方式，内置负压装置可进行负压调节。

3.消耗材料供应

(1)配套使用的治疗电极片，提供医疗器械注册或备案证。

(2)配套电极片投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤5元/个。

三、低频脉冲痉挛肌治疗仪

1.用途及适应症：放松痉挛肌肉，预防和治疗肌肉挛缩，对脑瘫、中风、颅脑损伤、脊髓损伤、神经元退行性疾病和多发性硬化等疾病引起的肌肉痉挛，促进血液淋巴回流，改善肌肉的代谢和营养，降低肌肉纤维变性，防止肌肉结缔组织的变厚、变短、硬化，防止和治疗软组织挛缩。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)两组四路脉冲输出，可以同时治疗两个病人或者一个人的两个部位。

(2)输出脉冲周期为1s～2s可调，级差0.1ms，允差±20％。

(3)输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms可调，级差0.1ms，允差±30％。

(4)显示方式：液晶显示。

(5)输出波形：矩形波。

(6)在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值≤50mA。

(7)每组输出的两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。

(8)延时时间：每组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，允差±20％。

(9)具备误调指示功能。

(10)治疗定时时间≥六档可调，每档时间允差±10％。

(11)具备≥6个机内处方，≥10个自定义处方。

(12)具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40KPa连续可调，允差±10％。

(13)输出端开路时，输出电压峰值≤500V。

(14)单个脉冲最大输出能量≤300mJ。

3.消耗材料供应

(1)配套电极片投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤5元/个。

四、超短波治疗仪

1.用途及适应症：肌肉损伤、挫伤、挤压伤，各种韧带拉伤、断裂、颈肩腰腿痛，腰椎间盘突出症，网球肘，足跟痛，风湿性关节痛；乳腺增生、乳腺炎、急性蜂窝组织炎；急慢性阴道炎、附件炎、原发或继发性盆腔炎等；面神经炎、肋间神经炎、各种原因引起的末梢神经炎、神经损伤后的修复等；皮肤溃烂、带状疱疹、糖尿病并发症。

2.功能配置与性能指标要求

(1)配有可旋转支臂。

(2)治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

(3)输出方式：连续式和脉冲式。

(4)辐射器驻波比≤3。

(5)工作频率：2450MHz±50MHz。

(6)双路辐射器输出，输出功率每路为0~50W连续可调，级差1W。

五、五官超短波治疗仪

1.用途及适应症：麦粒肿、角膜炎、泪囊炎、视网膜脉络膜炎；急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻前庭炎；外耳道疖肿、化脓性中耳炎、急性耳软骨膜炎、咽喉炎；牙龈炎、上颌窦炎、复发性口疮、面部感染。

2.功能配置与性能指标要求

(1)功率：≥四档可调。

(2)治疗仪连续工作≥30min，输出功率变化≤±10%。

(3)工作频率：45±10MHz，允差±10%。

(4)治疗时间：≥五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。

(5)大中小电极板。

(6)治疗结束后有声音提示并断开输出。

3.消耗材料供应

(1)配套使用的治疗电极片，提供医疗器械注册或备案证。

(2)配套电极片为封闭使用设计，投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。投标书中必须注明耗材供应单位以及相应的全套资质以及授权书等文件。本项目招标暂定供应价格≤10元。

六、磁振热治疗仪

1.用途及适应症：用于软组织伤痛治疗。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)磁场强度范围：≤38mT。

(2)振动频率为：50Hz，允差±1Hz。

(3)振动幅度为2mm～5mm。

(4)治疗模式：≥6种，工作周期1.0s、2.0s、2.5s、3.0s、4.0s、5.0s，允差±0.2s。

(5)可选择温控工作模式，40℃～55℃，≥4档可调，允差±3℃。

(6)治疗定时时间1min～60min可调。

* (7)具备磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

(8)输出通道：四通道（可同时连接四个导子）。

(9)触摸屏显示。

(10)配备≥四种不同热导子（至少包括：一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子）。

(11)治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

七、激光磁场理疗仪

1.用途及适应症：针对脑卒中患者通过诱发电位刺激神经肌肉，重塑神经系统功能。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)最大磁感应强度≥3.6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进5%。

(2)输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

(3)脉冲宽度为125μs，脉冲持续时间350μs，允差±10%。

(4)激光波长：650nm，允差±10%。

(5)激光输出功率：≥5mW，允差±20%。

(6)激光输出方式：连续输出。

(7)激光输出不稳定度（St）：≤±10%。

(8)激光输出功率复现性（Rp）：≤±10%。

(9)治疗模式：自动模式和手动模式。

1)自动模式：≥5种模式，各模式按预设频率及周期运行输出。

2)手动模式：手动模式：频率1Hz～30Hz，运行1s～15s，间歇0s～15s。

(10)具备定时器功能。

(11)支臂的调节范围：上升角度：47°±10°；下降角度：27°±10°。

(12)运行模式：连续运行。

八、颈椎牵引机

1.用途及适应症：颈部肌肉痉挛，，改善和恢复椎关节，调整小关节错位和椎体滑脱，调整和恢复已被破坏的颈椎内外平衡，恢复颈椎的正常功能。

2.功能配置与性能指标要求

(1)颈椎牵引力：0～300N范围内调节。

(2)颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm。

(3)牵引总时间：0～99min内设定，级差1min。

(4)持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min。

(5)间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s。

(6)具备颈、背、腰部按摩功能，按摩转速：29转/min～45转/min，允差±15%

(7)具备牵引力自动补偿及过大自动保护功能。

(8)配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用也可单独使用，可根据患者的高低调整按摩装置的高度。

(9)配备腰部按摩装置及具备红外热疗功能。

九、多功能牵引床

1.用途及适应症：颈椎病、腰椎病、解除肌肉痉挛，缓解疼痛，改善局部血液循环，松解软组织粘连等。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

(2)主动牵引行程：0～200mm，对抗加力牵引行程：0～100mm。

(3)腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力≤200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差：±20％或±50N取小值。

(4)牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差≤30s。

(5)持续牵引时间：0～9min，级差1min，误差≤30s。

(6)间歇时间：0～9min，，级差1min，误差≤30s。

(7)颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力≤200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力＞200N时，允差：±20％或±50N取小值。

(8)颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

(9)成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°

* (10)平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°

(11)旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°

(12)腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃。

(13)慢速牵引功能：具有≥18种不同牵引模式。

(14)具备牵引力自动补偿功能。

(15)20种治疗方案存储并读取。

(16)四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。

(17)具备安全保护功能。

十、蜡疗机

1.用途及适应症：软组织损伤及劳损、颈肩腰腿痛、肩周炎、网球肘、跟腱炎；关节炎、风湿性关节炎、关节活动障碍、关节纤维性强直；瘢痕挛缩、循环障碍、坐骨神经痛、慢性盆腔炎、肌痉挛、骨折、皮肤美容等。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)熔蜡槽温度范围：关闭温度保护58～99℃；打开温度保护1～59℃。

(2)恒温箱温度范围：46～80℃。

(3)温控误差：±2℃。

(4)熔蜡槽容积：≥140L。

(5)恒温箱容积：≥180L。

(6)蜡饼数：≥18盘。

(7)饼厚度：蜡饼厚度≥3级可调。

(8)具有正常制饼、快速制饼、预约制饼等模式，满足不同情况需求。

(9)预约制饼：自动开机工作，自动完成制饼制作。

(10)一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作。

(11)具有液晶触摸屏、语音播报、断电记忆、蜡液自动实时检测及制饼盘数计算功能。

(12)具有观察窗，恒温箱内设有照明。

(13)提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。

(14)结构材料：模块式框架结构，冷板喷塑。

(15)加热材料：节能型加热材料（外热式熔蜡方式）

(16)具有一键恢复出厂设置和智能防堵设计。

(17)全自动：可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存，无需人工动手。

(18)控制模式：双重PWM制饼控制系统，应对不同温度季节，自动切换。

(19)消毒过滤：双重自动消毒模式，多重自动过滤功能。

(20)安全防护：具有超漏、超流电路防护，温度保护防护。

3.消耗材料供应

(1)配套石蜡，投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤1000元/包（10kg）。

十一、离子导入仪

1.用途及适应症：消炎、消肿、镇痛、疏通经络、松解粘连、调节和改善局部循环，缓解和消除由于骨质增生压迫或刺激造成的交感神经及神经根的麻木、刺痛等症状。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)治疗模式：

1)具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。

2)“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差≤2V。

3)“导入”状态输出为非对称脉冲波形。

(2)输出通道：四通道输出。

(3)中频载波波形:正弦波。

(4)调制波波形：方波。

(5)输出频率：

1)中频载波频率：2000Hz±10%。

2)调制波频率：75Hz±10%。

(6)调幅度：35%～65%。

(7)中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。

(8)定时范围：1～60min连续可调。

(9)配有两种型号以上加热电极片，电极线长度≥1700mm。

3.消耗材料供应

(1)配套电极片投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤65元/个。

十二、红外偏振光治疗仪

1.用途及适应症：脑卒中后遗症、各种外伤后遗症等。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)两路输出：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出。

(2)治疗方位可在360°范围内调节。

(3)偏振光治疗：

1)断续输出：具有高功率档位和低功率档位。断续模式≥三种。

2)连续输出：输出强度≥8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。

(4)面状红光治疗：

1)有效红光辐照度：连续输出，≥8档可调，辐射器最大有效红光辐照度为4mW/cm²，允差±25%，均匀性≥0.4。

2)辐射光谱：600nm～760nm范围内的辐照度与200nm～1400nm范围内的辐照度的比值≥0.8。

3)紫外辐射：有效辐照面上任一点紫外辐射（波长从200nm～400nm）≤1×10-4mW/cm²（1×10-3W/m²）。

4)红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从760nm～1400nm）不得超过10mW/cm²（100W/m²）。

5)电源电压的波动：电源电压在额定电源电压的±10%之间变化时，有效辐照面上中心点的有效红光辐照度的变化≤±10%。

(5)具备定时功能。

(6)治疗仪配有钥匙开关和紧急终止器。

(7)治疗仪输出结束后有提示音。

十三、紫外线治疗灯

1.用途及适应症：各种开放和闭合的皮肤创伤、局部化脓性感染、静脉炎、肋软骨炎、乳腺炎、急性关节炎、急性神经痛、伤口愈合不良、佝偻病、软骨病、银屑病、白癜风、免疫功能障碍性疾病、变态反应性疾病、带状疱疹等。体腔照射适用于口、咽、鼻、外耳道、阴道、直肠、窦道等腔道急性感染、溃疡。

2.功能配置与性能指标要求（不同品牌产品允许在数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)发光类型：低压汞蒸气荧光灯。

(2)波长：253.7nm，±3nm。

(3)体腔治疗头辐照度：22mW/cm2，允差±20%。

(4)体表治疗头辐照度：25mW/cm2，允差±20%。

(5)定时时间：1～999秒。

(6)预热时间：≤30秒。

(7)治疗头过热保护：≤40℃。

(8)输出通道为双通道输出。

(9)具有体腔照射器和体表照射器。

(10)体腔照射器配有直光导和弯光导。

(11)体表照射器紫外辐照强度的均匀性＜±25%。

(12)紫外辐照强度的稳定性≤5%。

(13)液晶屏显示。

(14)配有台车。

十四、深层肌肉按摩器

1.用途及适应症：对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状

2.功能配置与性能指标要求

(1)高频率，高静音，高转速马达。

(2)电池容量：≥2600mAh。

(3)功率≥60Wh。

(4)速度档位：400~4500rpm连续可调，调节挡位≥2种。

(5)按摩头≥25种。

(6)显示方式：液晶显示。

(7)振动幅度：振动幅度：≥6mm，允差±1mm。

(8)充电器类型：DC插口。

(9)具备电机过载保护。

十五、上肢被动关节活动仪

1.用途及适应症：颅脑损伤、脊髓损伤、心血管、脑卒中、关节炎等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10%。

(2)肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10%。

(3)肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10%。

(4)前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10%。

(5)移动支架高度调节范围0～280mm，允差±10%。

(6)被动训练力矩：≥20N·m，允差±10%。

(7)额定载荷：≥50N。

(8)康复器关节活动角度调节范围：0°～125°。

(9)康复器角速度分档调节。

(10)康复器运动时间可在0～240min范围内调节.

(11)机器配有线控开关。

(12)运动支臂左右可调换。

(13)运动角度、速度、时间均数码控制。

(14)液晶屏显示。

十六、下肢被动关节活动仪

1.用途及适应症：适应症：颅脑损伤、脊髓损伤、心血管、脑卒中、关节炎等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%

(2)小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%

(3)伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°。

(4)角度运行速度分档可调。

(5)训练时间0～240min可调，时间结束会有提示音。

(6)脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。

(7)具有线控开关。

(8)运动角度、速度、时间均数码控制。

(9)液晶屏显示。

十七、振动训练仪（电动起立床）

1.用途及适应证：截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练；也可用于其他人进行站立训练，用于预防骨质疏松，改善心肺功能，防止褥疮。

2.功能配置与性能指标要求

(1)控制方式：手柄点动控制、操作台控制震动。

(2)床面高度550mm±20mm。

(3)床面尺寸：1850×600mm，允差±10%。

(4)起立角度：0°～90°（允差±5°）可调。

(5)振动台训练时间1-99分钟可调。

(6)振动频率1Hz-50Hz，强度可调，具有≥1种手动模式和≥4种自动模式。

(7)训练仪由训练床架、扶手、固定带、手控开关、脚轮及振动装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，固定带和扶手桌面可以使患者固定在床面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿，调节角度可以随意选择。

(8)加大直立床底座，适合各类体重的患者。

十八、医用PT床

1.用途及适应症：用于PT训练患者床上活动。

2.功能配置与性能指标要求

(1)外形尺寸：（1900×1250×500），±10%。

(2)额定负载：≥130KG。

(3)配有座椅。600×600mm，±50mm，高度420～560mm可调。

(4)主流材质配置。

十九、冲击波治疗仪

1.用途及适应证：慢性软组织损伤性疾病，骨不连、骨折延迟性愈合、假关节、早中期股骨头坏死等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)推车式

(2)进口油控压缩机（提供有效证明材料）。

(3)一体机高清触摸屏。

(4)治疗手枪

1)配备≥2把冲击手枪，三个子弹和三个弹道，双枪可同时使用，配备≥8种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频/标准传导子等。

2)配备按摩手枪≥1个，按摩手枪配备≥6种治疗头。

3)手枪自动识别检测。

* (5)压强范围：1×10²kPa-5.5×10²kPa，步进0.1×10²kPa，能量密度≥5mJ/mm2。

(6)冲击频率范围1-25Hz，步进0.5Hz。

(7)冲击次数：100次～9900次调节。

(8)软件功能：

1)内置≥200个治疗处方。

2)具有语音播报功能。

3)具备阶梯输出控制模式。根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能。

4)系统内置≥4种VAS疼痛评估模式，具备单人多次评估，诊前和诊后分类评估，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。

5)系统内置患者数据库，包含治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，彩超图像以及专家诊断,可对历史数据进行分析与研究。

6)具备彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印。

7)系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出。

8)系统可直接生成报告，也可存储为其他格式，患者数据可导出到移动存储设备。

二十、髋关节训练器

1.用途及适应症：髋关节外展、内收肌力训练

2.功能配置与性能指标要求

(1)座位高：500±20mm。

(2)座位宽：550±20mm。

(3)下肢支架长度：≥600mm。

(4)下肢支架展角范围：0°～50°。

(5)配重块总质量：≥10KG，配重块数：≥5个。

(6)座位额定载荷：≥130kg

(7)靠背垫额定载荷：≥70kg

二十一、矫正镜

1.用途及适应症：各种姿势矫正训练。

2.功能配置与性能指标要求

(1)规格：（900×650×1900）±10%。

(2)镜面玻璃厚度：≤5mm。

(3)镜面带格。

二十二、多功能上肢康复训练系统

1.用途及适应症：各种患者全身关节的恢复训练。

2.功能配置与性能指标要求

(1)具备≥4个患者同时进行训练，具备阻力调节。

(2)工作台可旋转，旋转范围为0～270°，具备旋转定位装置。

(3)阻力调节范围：300g-1800g。

(4)承重:≥80Kg。

* (5)具备≥12种训练模式，≥10种以上情景互动模式训练。

(6)具备制作自定义治疗方案功能。

(7)具备训练评估报告功能。

(8)具有配重阻力设计。

二十三、语言障碍训练系统

1.用途及适应证：失语症、构音障碍、听觉障碍、智能障碍等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)系统包括档案、评估、训练、康复知识、系统设置、帮助、备份恢复和退出八大部分。

1)档案:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。

①登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查。基本信息包括编号、姓名、就诊号、性别、出生日期、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言、病发前常用的语言、其次是什么语言；既往诊断包括语言疾病诊断、其他诊断、首次就诊主诉、病史、体格检查；CT或MR检查包括检查时间、语言诊断、康复方案、医院、主要时间；利手检查包括12种利手检查功能，分别是写字、拿筷、剪刀、切菜、刷牙、提物、穿针、洗脸、划火柴、扫地、炒菜、持铁锤等。

②查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行查询的功能。

③修改：修改个人资料信息。

④列表：以列表的形式显示已登记患者的完整信息，方便查找。

⑤卡片：以卡片的形式显示已登记患者的关键信息，方便查找。

⑥训练记录：显示患者的训练记录信息

2)评估：包括开始评估、评估结果、量表评估、查找病人、报告格式。

①开始评估：选择评估题目，进行评估训练。

②评估结果：显示评估结果。

③量表评估：进行量表评估。

④查找病人：查找病人功能。

⑤报告格式：用户可以自行定义报告格式。

3)训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题。

①单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。

②常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、口语表达。

③专项训练：≥15种语言障碍处方。

④教师出题：词语、词组、句子、短文。

⑤学生做题：词语、词组、句子、短文。

4)康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。

①特殊教育：包括特殊儿童简介、智障儿童、聋儿三大部分。特殊儿童简介主要讲解智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述、教育、生活相处；智障儿童主要讲解智障儿童存在的沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法，康复训练的问与答；聋儿主要讲解聋儿听力语言康复、听觉、言语训练的方法及康复训练内容的问与答。

②疾病介绍：主要讲解≥15种语言障碍的基本概念、产生原因及语言表现。

5)系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。

①单位：包括医院名称、地址、电话和医院Logo。

题目类型：包括评估题目和训练题目两大题目类型。评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。用户可以根据需要增加题目类型。

②题库：用于维护评估题目和训练题目。用户可以增加、删除、保存题目。

③人员：用于增加、修改、删除、保存人员信息。

④参数：本系统在应用过程中的常用参数。

⑤康复知识：用户维护康复知识模块。

⑥游戏类型：用于维护游戏模块，用户可以根据需要进行增删改查。

⑦评估量表：用于评估量表的维护。

⑧出题类别：用于老师出题模块题目类别的维护。

6)备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。

7)退出：退出本系统功能。

(2)具有≥15种语言障碍处方。

1)失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。

2)构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。

3)听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。

4)智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。

5)其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍等。

* (3)检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果。

(4)配置主流电脑一台，配有≥19吋液晶触摸显示器。

(5)配有电脑台车。

二十四、便携生物刺激反馈仪

1.用途及适应症：通过过对患者进行电刺激并接受患者的肌电/生物反馈信号，从而达到改善肌肉紧张、治疗肌肉松弛的作用。

2.功能配置与性能指标要求

包含但不限于肌电检测、电刺激、触发电刺激、助力电刺激等输出方式。（不同品牌产品允许在电气数值指标上的适度偏差，但不得功能缺失或性能明显降低）

(1)肌电检测性能：

1)反馈指示：电信号频率为20-500Hz之间，幅值在反馈阈到1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。

2)系统噪声：≤1μV。

3)差模输入阻抗：≥5MΩ。

4)共模抑制比：≥100dB。

5)反馈阈值：

①反馈阈值：分低、中、高三个范围，分别为10μV～300μV可调、10μV～600μV可调、10μV～1000μV。

②误差不应大于标称值的±10%。

6)工频噪声抑制：在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示无改变。

7)示值准确度：误差于≤±10%。

8)分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。

9)通频带：不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

10)工频限波器：刺激仪具有50Hz限波滤波器，衰减后幅值≤5μV（峰-谷值）。

(2)电刺激输出性能：

1)具有≥40个固定处方，≥10个自定义处方。

2)频率：2Hz～100Hz，步进1Hz，允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值。

3)脉宽：50μs～450μs可调，步进10μs；允差±10%。

4)上升、下降时间：0～10s，步进1s；允差±10%。

5)持续、间隔时间：1s～20s，步进1s；允差±10%。

6)治疗时间：1min～60min可调，步进为1min，误差为±30s。

7)输出峰值电流强度：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

(3)触发电刺激

1)阈值（TH）：10μV～1000μV可调，步进10μV，允差±10%或±2μV，两者取较大值。

2)频率:2Hz～100Hz，步进1Hz，允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值。

3)延迟时间：0～4s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值。

4)持续时间:1s～10s，步进0.1s，允差±10%。

5)输出峰值电流强度：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

(4)助力电刺激

1)频率：18Hz，允差±10%；

2)脉宽：200μs，允差±10%；

3)输出峰值电流强度：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或2mA，两者取较大值。

* (5)配有iPad，可与刺激仪无线连接进行数据传输。传输距离≥5米。

* (6)游戏模式：≥6个游戏可选择，分别用于肌力训练，耐力训练和协调训练。

3.消耗材料供应

(1)配套电极片及连线，投标单位须提供配套材料的供货价格，并保证是西安地区的最低供货价格。本项目招标暂定供应价格≤32元/套。

二十五、经颅磁治疗仪

1.用途及适应证：人体中枢神经刺激和外周神经刺激、神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动神经功能评定以及治疗研究等。

2.功能配置与性能指标要求

(1)组成：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、∞刺激头1个。

(2)经颅磁刺激器性能

*1)最大磁场输出强度：≥3T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。

2)输出脉冲频率：0Hz～50Hz，允差≤±10%。

3)输出脉冲宽度：100～200μs。

4)刺激模式：具备手动模式和自动程序模式。手动模式包含单次刺激和连续刺激。

5)时间参数：串数量1-250；间歇时间0-60s，步进1s；周期组数1-250。

(3)运行模式：间歇加载，连续运行。

(4)数据接口：具有USB接口传输数据，数据记录可导出存储。

(5)用户访问控制：用户身份鉴别方法、用户类型及权限。

(6)管理员可查看、修改、删除所有用户数据。

1)普通用户仅可查看本用户新增的患者、方案信息及本用户登录时产生的治疗记录等。

2)管理员账户可修改管理员账号信息，可增加、编辑、删除普通用户账号信息。

3)普通用户仅支持查看、修改本账号用户信息。

(7)微电脑控制系统。电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。

(8)检测功能:支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

二十六、针灸床

1.用途及适应症：病患进行针灸、推拿康复使用。

2.功能配置与性能指标要求

(1)尺寸：（2000×620×660），±10%。

(2)承载重量：≥180kg。

(3)具有肩孔、扶手和放物品平板平台。

(4)具有患者呼吸孔。

(5)具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。

# 第四部分  合同范本

合同编号:货物类（20   ）     号

陕西省人民医院

货物采购项目供货合同

项目编号：

采购项目：

采购单位：陕西省人民医院

供货单位:

招标代理：

20   年    月    日

供 货 合 同

甲方：陕西省人民医院

法定代表人:              住所地：西安友谊西路256号

乙方：

法定代表人:              住所地：

陕西省人民医院                         采购项目，由

组织                招标，选定                           公司为中标单位。经陕西省人民医院（以下简称甲方）与                          公司（以下简称乙方）共同协商，达成如下合同条款。

第一条  合同内容（技术指标见附件）

（一）乙方负责按合同中确定的设备品牌、规格、型号、数量、原产地及配套内容进行供货；按时运到甲方指定的交货地点，负责设备到货后安装调试工作，达到正常使用；负责为甲方培训操作、维护人员，指导操作使用维修保养，做好售后服务。

（二）招标文件、乙方的投标文件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第二条  合同价款(币种：                 单位：万元)

（一）中标设备品牌、规格、产地、数量、单价及合同总价：

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 合计 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计:(大写) 元整 （¥ 元）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产地 |  |  |  |  | 生产厂商 |  |  |  |  |  |

（二）合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费应缴纳的全部税款及其它费用。

（三）合同设备总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）配置清单见附页：共      页。

第三条  款项结算

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

（二）付款方式：货物到达采购人指定的地点安装调试完毕后由采购人进行验收，待全部货物验收合格并经采购人签字确认之日起第十三个月内由采购人向中标人付至合同总价款的100%。

（三）付款方式：

甲方和乙方的付款必须仅按合同中所提供的户名及账户进行银行结算。

乙方账户信息：

如需更改账户或现金支付时，必须向甲方出具乙方公司授权的证明。

第四条  双方的权利和义务

（一）甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该设备所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

（二）乙方责任

为甲方提交《项目实施方案》；按时完成设备运行环境的检查；设备的交接；按时完成本合同所涉及设备的安装调试、验收工作；协助配合甲方完成应用系统的整合工作；为甲方提供《产品测试验收报告》；做好整个项目的售后服务及技术支持工作。

第五条  交货条件

（一）交货地点:陕西省人民医院 （ 西安市碑林区友谊西路256号）

乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括设备合格证明、装箱清单、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

（二）交货期：合同签订之日起        个日历日内。如涉及需要调试，甲乙双方计划安装调试完成时间为：       年        月       日。

第六条  运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括但不限于设备运输所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；

（二）乙方保证设备安全、按期运输到达甲方指定交货地点，在交付甲方前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

第七条  乙方质量保证

乙方所供设备必须执行下列条款：

（一）选用的设备保证技术指标符合要求、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）设备符合国家有关规范要求，确保整个设备达到最佳运行状态。

（三）各种设备具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起，免费保修     个月。设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起      个工作日内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起      个工作日内，如出现质量问题，可以选择换货。

（五）质保期内，免费维修、免费更换配件及养护。

第八条  乙方免费提供技术与服务

（一）乙方交货时需同时交付的技术资料：

1、设备合格证明；

2、设备使用说明书；（中英文）

3、进口设备报关单；

4、装箱单；

5、其它资料。

（二）服务承诺：

1、安装调试：

乙方专业人员对甲方购买的设备进行货用现场安装和调试。

2、培训学习：

（1）安装调试技术人员免费现场操作培训，包括介绍仪器操作、日常保养及维护方法；

（2）提供使用说明书及操作手册。

3、保修服务：

乙方提供为期       个月的保修服务。质保服务期内乙方免费提供需更换的部件，免维修人工及相关费用。

4、响应时间：

接到甲方质量垂询电话，保证     小时内给予做出电话回应，并提出解决方案；

小时之内到达现场，      小时内维修并保证甲方设备尽快恢复使用。为不影响甲方正常工作，乙方在    日内免费提供替代产品，确保正常运行。乙方接到甲方通知后，未在约定时间内答复或者进行维修的，甲方可自行组织维修，因此产生的费用均由乙方承担。

乙方售后服务具体负责人：                 联系电话：

5、乙方在装卸货物、调试、安装设备及维修服务过程发生的己方工作人员、雇员人身损害及造成的安全事故、均由乙方承担，与甲方无关。

注：

以下情况不在保修范围以内：

1.一切人为损坏（例如：甲方自行拆装、故意性破坏操作所引起的仪器故障，均不在保修范围内；

2.耗材不在保修范围内；

3.其它不可抗拒因素（如：地震、火灾、电网事故等）引起的机器损害。

第九条  其他维修服务约定

本合同免费维修期为     年，自甲方验收合格并书面确认之日起计算，免费进行维修，其后为有偿服务，服务内容及收费标准为：

第十条  违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）甲方责任

1、除乙方产品不符合本合同约定的型号、质量、技术要求外，甲方不得中途退换货或者拒绝提货。

2、甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应每逾期一日按逾期付款额的     向乙方支付违约金,最高不超过逾期付款额的        。

3、乙方供应的产品经过两次验收，达不到合格的，甲方有权解除本合同，且乙方应当一次性支付甲方违约金       元。

（三）乙方责任

1、乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足招标技术要求，甲方有权解除合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚，因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担；

2、乙方迟延交货，每超过一天，应按合同总价款的5‰支付甲方违约金，该违约金直接在货款中扣减。除不可抗力导致的迟延交货外，乙方迟延交货    天，甲方有权单方解除本合同，乙方应当一次性支付甲方违约金          元。

3、乙方对甲方解除合同不予认可的，应在收到甲方书面解除通知之日起7日内依法提出异议。

第十一条  不可抗力

（一）本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工以及其他双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

（三）本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就合同的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本合同中止履行超过60天，任何一方均有权解除合同。

（四）一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十二条  验收

（一）初步验收

甲方应在产品到货且接到乙方书面通知后当日内进行初步验收；甲方在验收中如发现产品品种、型号、数量与本合同规定条件不符，须在产品到货初步验收完成之日起    日内向乙方提出书面异议和处理意见。

1、如甲方未按约定期限提出书面异议，视为所交产品符合合同约定的品种、型号、数量。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议之日起，应在      日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4、乙方出售产品的毁损灭失风险，在甲方验收合格并接收前，由乙方承担。

（二）最终验收

乙方在产品安装调试完成后由甲方组织最终质量验收的相关约定。

1、经甲方按照订货产品的硬件配置参数初步验收合格，且乙方安装调试完成后，乙方应向甲方发出书面通知，甲方在收到验收通知之日起     日内进行验收，由甲方进行最终质量验收。

2、甲方针对安装调试后的产品进行性能测试。验收合格的，向乙方发出质量验收合格书面通知，若甲方发现乙方提供的产品不符合本合同约定质量、技术规格等条件的，甲方应在验收完成之日起     日内向乙方提出书面异议和处理意见；乙方在接到甲方书面异议之日起，应在      日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、验收不合格的，乙方负责维修、更换设备直至验收合格为止，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

（三）乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（四）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

第十三条  合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决；协商不成的，任意一方应向甲方住所地人民法院起诉。

第十四条  其他事项

- 本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部

分。

（三）对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后签署补充协议，该补充协议作为本合同的组成部分并具有同等效力。

（四）本合同未尽事宜由双方另行协商，因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如经协商未达成一致，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（五）反不正当竞争条约。卖方不得以任何形式违反国家关于医药购销领域不正当竞争的有关规定。对可能涉嫌不正当竞争的器材供应商，一经查证，坚决取消器材供应资格，三年内不许参与医院的器材供销活动，并按上级的有关规定执行处罚。

（六）任何一方违约，除按照本协议约定承担违约责任外，还需赔偿另一方因此产生的所有费用，该费用包括但不限于为追究违约责任而产生的差旅费、公证费、评估费、律师费等。

（七）本合同一式     份，甲方、乙方各执     份，                    与

及                          备案   份。自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺仍然有效）。传真件具有同等法律效力。

（八）本合同约定的地址为双方有效送达地址，任意一方发生变更的，应当在变更之日起    日内向另一方通知，未通知另一方的，另一方按照约定地址发出的信件自发出之日起    日内视为有效送达。

甲  方：陕西省人民医院                    乙  方：

地  址：西安市友谊西路256号              地  址：

法定代表人（委托代理人）：                 法定代表人（委托代理人）：

盖章：                                    盖章：

联系电话：029-85253261-2827               联系人：         电 话：

传   真： 029-85253261-2827               开户行及账号：

签订日期：                                签订日期：

附页：

设备配置清单

# 第五部分  投标文件格式

项目编号：	KY2022-1-145.

（正本或副本）

陕西省人民医院医疗设备（XXZB2022-02-01）采购项目（二次）

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-145.号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                    单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （¥ 万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货期、交货地点、质保期、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、投标人认为有必要说明的问题。

第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn