西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目

招标编号：ZJZBSX- 220425-9902

公开招标文件

招   标   人：西安市地震监测中心

采购代理机构：陕西中经招标有限公司

二〇二二年五月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知及前附表	7

投标须知附表	7

投标须知	11

一、综合说明	11

二、招标文件说明	12

三、投标文件的编写	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	18

六、评标	18

七、中标通知书	18

八、授予合同	19

九、纪律与监督	19

十、中标服务费	20

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同主要条款	40

第五章  投标文件格式	44

第一部分  投标函	46

第二部分  法定代表人/负责人授权委托书	47

第三部分  开标一览表	49

第四部分  投标分项报价表	50

第五部分  供应商基本要求	51

第六部分  中小企业声明函（货物）	54

第七部分  残疾人福利性单位声明函	58

第八部分  监狱企业证明函	59

第九部分  供应商企业关系关联承诺书	60

第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	61

第十一部分  商务响应表	62

第十二部分  项目成功业绩	63

第十三部分  技术服务方案	64

第十四部分  技术响应表	65

第十五部分  售后服务承诺	66

附件  封袋正面标识式样	67

第六章、评标办法	68

# 第一章  招标公告

西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目招标公告

项目概况

西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目招标项目的潜在投标人应在西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）获取招标文件，并于 2022年05月27日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZJZBSX-220425-9902

2、项目名称：西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：700000.00元

5、采购需求：

合同包1(西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目):

合同包预算金额：700000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 地震专用仪器 | 安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目 | 1项 | 详见采 购文件 | 700000.00元 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

（4）《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及授权代表身份证；

（3）财务状况报告：提供2020年或2021年度经审计的完整财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（6）书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，投标时提供相关声明函（格式见招标文件）。

三、 获取招标文件

时间： 2022年05月06日至2022年05月12日 ，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 13:30:00 至 16:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）

方式：现场获取

售价： 免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年05月27日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室

1、领取招标文件时请携带加盖公章的以下资料：单位介绍信、身份证复印件。

2、提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、疫情防控期间，各投标人尽量委托一名持绿色健康码的代表前来获取招标文件、投标，核酸检测根据政府疫情防控的要求进行查验，开标全程佩戴口罩，做好防护。

4、采购代理机构联系方式：87888601-8014；

5、报名邮箱：877581736@qq.com；

6、开户名称：陕西中经招标有限公司；

7、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行；

8、账 号：3700021509024616202；

注意：以上账户为中标服务费专用账户。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安市地震监测中心

地址：西安市凤城八路101号

联系方式：18149295505

2、采购代理机构信息

名称：陕西中经招标有限公司

联系地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层

联系方式：029-87888601

3、项目联系方式

项目联系人：张锦、盖莲花、郭燕妮

电 话：029-87888601

陕西中经招标有限公司

2022年05月06日

# 第二章  投标须知及前附表

## 投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 为提高招标采购效率，精简招投标流程，持续优化营商环境，降低投标企业交易成本，降低中小企业参加招标采购项目投标的门槛，本项目不收取投标保证金。 |
| 2 | 招标文件疑问提交时间 | 2022年05月13日11:30前 |
| 3 | 招标文件答疑时间 | 2022年05月13日16:30前 |
| 4 | 投标文件份数 | 纸质版：提供正本一份、副本三份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）； 电子版：一份（U盘拷贝，U盘不退，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。 |
| 5 | 投标资格审查资料 | 供应商法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。下列各项（1-7项）装订于投标文件中，资格审查以正本为准。 1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件。提供复印件加盖供应商鲜章。 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件和身份证原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件及授权代表身份证原件；招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 3、财务状况报告：提供2020或2021年度经审计的完整财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供复印件加盖供应商鲜章。 4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供投标文件递交截止日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。提供复印件加盖供应商鲜章。 5、税收缴纳证明：供应商提供投标文件递交截止日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。提供复印件加盖供应商鲜章。 6、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件。 7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件。 8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，投标时提供相关声明函原件（格式见招标文件）。 以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在评标前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由评标专家协助审查，缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步招标活动。如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 6 | 中标服务费 | 招标代理服务费（即中标服务费）由中标单位支付，收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算收取，具体收费额以招标代理机构出具的发票为准。 |
| 7 | 投标文件的密封与提交 | 投标文件总计2个封包： 封包1：投标文件正本和副本（含U盘、电子版应为PDF与WORD格式各一份）。 封包2：开标一览表原件一份（注意:单独提交的开标一览表必须同响应文件正本中的开标一览表一致，否则按废标处理 ）。 各封包在封口加盖供应商公章及法定代表人或法定授权代表签字或盖章。 封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。 |
| 8 | 中标结果公示期限 | 公示一个工作日。 |
| 9 | 签订合同 | 中标人持中标通知书与西安市地震监测中心签订相关合同。 |
| 10 | 保证金退还 | 该项目未收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 项目负责人 | 张锦 |
| 13 | 联系电话（传真） | 029-87888601/602转8003 87883134（传真） |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止之日起计算不少于90天 |
| 15 | 现场踏勘 | 本项目不组织踏勘。 |
| 16 | 复印件或扫描件要求 | 所有要求提供复印件或扫描件的文件和资料，投标文件正本中必须加盖投标单位鲜章，复印件或扫描件字迹清晰可辨，由于字迹不清造成不能正常判读引起的后果由投标人自行承担。 |
| 17 | 信用记录查询 | 1 、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。 2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。 3、供应商信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。 4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 公告网址 | 陕西省政府采购网http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ |

## 投标须知

## 一、综合说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的该项目所有涉及货物及服务采购。

（二）定义

1.招标监管机构系西安市财政局政府采购管理处。

2.负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

3.招标人系西安市地震监测中心。

4.标书系指招标文件及相关的附件、答疑纪要、补充说明、修正说明等(如果有的话)全部文件的统称。

5.投标人系指向招标人提交投标文件的供应商。

6.采购代理机构系指陕西中经招标有限公司。

7.货物系指本次招标拟采购的：电子白板预警系统、地震应急管理系统、用户管理平台、预警+安全科普宣教互动终端。

8.服务系指根据本合同规定中标人必须承担有关服务和合同中规定乙方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由中标人承担的其它义务。

（三）合格的供应商：

1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件。

4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

（1）同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分供应商只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式（得分相同的，按投标报价低的供应商获得中标人推荐资格。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商获得中标人推荐资格）进行推荐，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6、符合上述条件的供应商应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

7、根据《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号和财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，招标公告中标注“已做进口论证”的表明已通过财政可采购进口产品核准，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，任何单位和个人不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。反之则表明所采购的产品未通过财政进口核准，禁止进口产品参与本项目投标。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

## 二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1.招标公告；

2.投标须知及前附表；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法；

（二）招标文件的澄清及修改

1.参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与采购人进行沟通。任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在前附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于前附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对招标文件中有难以理解的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。

2.在递交投标文件截止期15天前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在政府采购指定媒体上公布，并以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

（三）标书完整性检查

供应商购买标书时应认真检查标书及其附件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应当时向招标代理机构提出，以便补齐。

（四）标书的合法购买

供应商必须从招标代理机构处购买标书，供应商自行转让或复制的标书将视为无效。标书一经售出，恕不退还，且仅作为本次招标使用。

（五）标书的解释权

标书的解释权归采购代理机构。

## 三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致按废标处理。

2. 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3. 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标文件纸质版和投标文件电子版组成见前附表。

（三）投标文件内容

参见第五章“投标文件格式”。

（四）投标内容填写说明

1、本次招标内容每个包（如果有分包情况）作为一个整体，供应商不得只投其中的一部分或选项投标报价。

2、各供应商必须根据招标文件要求的内容做出完整的实施方案。

3、凡配置设备的技术指标、参数等内容与招标文件要求有偏差的，应在技术响应表中明确反映。

4、供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5、供应商对所投产品的厂家、产地、型号、配置、功能、性能、技术指标等做出详细描述，凡与招标要求出现偏差的，应在技术响应表中明确响应，以便评委会评定。

6、供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

7、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（五）投标报价

1.投标报价说明

（1）供应商应在投标文件中的投标报价表上（唱标报告）按项目内容标明分类报价、投标总报价、交货期等项。递交有选择性报价的投标文件将被拒绝。所有价格均为人民币报价。供应商须提供本次采购的全面采购服务，满足采购人的需求。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。开标一览表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

（2）投标报价内容包括设备、安装、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等交钥匙总价，均以人民币报价。

（3）供应商的报价应包含承担标书中涉及和合理推断出供应商应承担的全部义务，如设计、制造、采购、交货和运输、备件和易损件等所产生的全部费用，以及供应商应依法缴纳的税费。

（4）投标总报价包括设备、安装、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等交钥匙总价，均以人民币报价。

（5）进口产品（如果有的话）的交货价应是全套产品送达使用地点的价格加上应付的全部关税、销售税和其它税费的总和（所有税费不必分别填写，计入总价即可），招标人及招标代理机构不接受任何未办理合法进口手续的非国内生产产品的投标报价。

（6）作为投标人的中标人的投标报价表（唱标报告）中标明的价格，在合同执行过程中，作为投标人的中标人不得以任何理由变更。

（7）因投标人对标书的理解偏差或因市场变化造成的风险均由投标人承担。

（8）最低报价不作为中标的唯一保证。

（六）投标保证金

该项目不收取投标保证金。

（七）投标有效期

1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

（八）投标文件的签署及规定

1. 投标文件分包分册编制（如果有分包情况），投标文件一律采用胶装方式左侧装订，投标文件正本和副本建议统一使用A4幅面纸双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。

2.投标文件采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。投标文件须在书脊处标明项目名称、投标人名称（机打或手写均可）。

3．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

4．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字，签字的授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5．除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

6．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（九）投标文件的密封和标记

详见投标须知附表第7项。

如因递交地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失、或因密封不严、标识不明而造成过早启封、失密等情况，招标代理机构概不负责。

## 四、投标文件的递交

（一）递交投标文件日期及投标截止日期

投标人按照招标公告规定的时间和地点递交投标文件，逾期不予接收。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

1、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或资格审查申请书、投标文件出自同一电子文档；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同投标人资格审查申请书或者投标文件错、漏之处一致的；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）投标人之间协商约定投标报价的；

8）采取联合行动或者不正当竞争手段排挤其他投标人的；

9）约定其他投标人放弃投标或者放弃中标的；

10）由同一单位或者同一人持不同投标人的资格预审文件、投标文件投标的。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或提供的投标文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）投标人未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6）投标文件中（招标文件要求必须加盖投标人公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无投标人公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；

7）投标文件无法区分正、副本的；

8）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

9）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；

10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

11）使用他人名义投标的；

12）提供虚假业绩、财务状况、信用证明等材料的；

13）使用其他单位人员的；

15）使用虚假营业执照、资质资格证书等行政许可证件的；

16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

1.招标代理机构按规定的时间、地点开标。开标会由招标代理机构主持，招标监管机构、招标人代表、投标人代表、招标代理机构的相关工作人员参加。

2. 投标人法人或被授权人及相关人员参加开标仪式，需要携带的投标资格审查资料详及提交方式见前附表第5项。

3.开标时由投标人代表查验投标文件密封情况，确认密封完好，由被授权人代表签字后拆封唱标（开标一览表）。

4.招标代理机构在开标会上，将公布投标人的投标报价及开标一览表中的全部内容，招标代理机构将作唱标记录并当场请投标人法人代表或授权代表确认签字。

5.若唱标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认唱标人宣读的结果。

## 六、评标

详见第六章《评标办法》

## 七、中标通知书

1.招标代理机构向作为投标人的中标人发出“中标通知书”，作为投标人的中标人在收到中标通知书后，应按规定的时间、地点与招标人签署合同；中标人凭授权委托书原件和身份证原件领取中标通知书。

2.中标通知书是合同文件的法定组成部分。

3.招标代理机构发中标通知书的同时仅向其它投标人公布招标结果，不对招标结果作任何解释。

4.招标代理机构将评标报告及评标过程的有关资料整理形成汇总资料报招标人存档。

## 八、授予合同

（一）评标结果：评标委员会完成评定后，向招标人及招标监管机构提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示一个工作日，同时招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标代理机构无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人按照前附表第11项规定在合同签订前向招标人缴纳履约保证金，凭收据退还投标保证金。项目验收合格后退还履约保证金。

3.签订合同：招标代理机构组织招标人与中标人按《中标通知书》指定的时间、地点签订合同。

4.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

5.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标代理机构即没收投标保证金，同时，招标代理机构将取消该投标人的中标资格。

6.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权

本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标代理机构。

（四）特殊情况处理

开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的，应予无效投标处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的，参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，报告主管部门同意，重新组织招标。

## 九、纪律与监督

1.严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。

2.投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

3.如认定投标人有上述不正当竞争行为，参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，将取消其投标资格或中标资格。

## 十、中标服务费

中标服务费详见投标须知附表第6项。在中标通知书发出同时，由中标的供应商向采购代理机构支付。中标人凭介绍信原件和身份证原件领取中标服务费发票。

# 第三章  采购内容及要求

一、项目背景

校园是人员高度密集的公共场所，一旦发生安全事故给学生生命安全造成危害，并发生伤亡事件，造成的损失是无法挽回的，为了使学生了解安全防震的有关知识，学习地震时应急逃生知识，掌握初步应对地震发生时采取的防护措施和方法，提高了紧急避险，自救自护的应变能力，有效增强了学生的安全意识，掌握地震逃生技巧，增强应对突发性事件的综合反应能力。

校园防震安全教育一直是全社会高度关注的问题之一，而如何做到校园地震知识普及、校园地震预警也成了重中之重。通过校园紧急地震信息服务的建设，当地震发生时，地震预警可为师生提供几秒到几十秒的时间，结合日常普及的地震防范意识，可大大提高师生的应急处理效益。每一个学生都代表着一个家庭，从学生着手，以实现“教育一个学生，影响一个家庭，带动整个社会”的目标，防患于未然。

西安市已初步建立紧急地震信息服务体系。全市部署了40台预警信息发布终端及29台喇叭终端，其中，学校部署了29套预警信息发布终端+喇叭终端，但是对社会、对学校的服务能力还很有限。为切实减轻地震灾害损失，让更多的学校第一时间获取地震预警信息，需要进一步加强校园紧急地震信息体系建设，早日实现校园紧急地震信息服务全覆盖的目标。

二、项目建设内容

选取部分学校作为试点进行紧急地震信息服务建设。主要分为紧急地震信息服务建设和预警安全科普建设，其中紧急地震信息服务系统主要建设内容为电子白板预警系统；预警安全科普建设形式主要是通过预警+安全科普互动宣教终端在寓教于乐的过程中让学生学习更多的防震减灾及逃生避险知识。

建设内容一览表

| 序号 | 投资项目 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急地震信息服务建设 | 电子白板预警系统 | 1 | 套 | 包含300所学校预警系统安装授权 |
| 2 |  | 地震应急管理系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 用户管理平台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 预警安全科普建设 | 预警+安全科普宣教互动终端 | 30 | 套 |  |

三、软件技术要求

1、电子白板预警系统

（1）软件架构：软件系统基于C/S模式构建，用于地震预警信息发布和天气、科普等信息展示，C端完成信息展示、信息警报、动态展示、事件回放等功能，S端具备完善的数据管理和授权管理功能。

（2）地震预警功能：应具备地震预警功能，可在电子白板预警系统上显示地震预警信息，可在GIS地图上展示地震位置、地震预警倒计时、发震时间、震级、本地烈度等信息，支持按不同等级进行地震预警。地震预警信息展示应符合《地震预警信息发布协议技术要求》。

（3）天气预报功能：应具备天气预报功能，可在电子白板预警系统上显示天气实况信息及近一周的天气预报信息，至少应包括地点、气温、温度、未来几天天气预报等内容。

（4）综合预警功能：应具备综合预警功能，可在电子白板预警系统显示系统所在地区省、市级范围内综合预警信息，并实时更新预警信息，综合预警信息应包含但不限于：防疫、气象（大风预警、冰雹预警、高温预警、暴雪预警、霜冻预警等）、卫生。

（5）科普视频播放功能：应具备科普视频轮播功能，可在屏幕上实时播放一些相关的科普视频，科普视频支持远程在线管理，支持不定期在线更新，科普视频可按指定规则进行设置。

（6）信息展示功能：

6.1震源信息展示：可对震源信息进行展示，包括地震的发震时间、震中、震级地震三要素；

6.2预警回放展示：具备预警查看回放功能，支持列表查看历史预警数据，具可查看详细预警信息，包含但不限于：GIS地图展示地震位置、地震烈度等级图、可对历史预警进行回放查看。

（7）提供日常运行状态和预警响应状态：

7.1日常运行状态显示信息包括当前时间、气象信息、综合预警信息、最新地震消息和科普宣传信息；

7.2预警响应状态显示信息包括预警信息（实时更新）、系统收到预警信息后，自动弹出预警界面并切换至预警响应状态。

（8）远程控制：应具备远程设置系统位置信息、音量参数等功能。

（9）远程更新：支持远程系统升级功能。

2、地震应急管理系统

（1）用户管理：主要为各类用户的相关信息管理，目前包含账号管理，权限管理，机构管理三个管理模块：

1.1账号管理：展示所有使用系统的账号信息，并可在此完成：添加、编辑、查询、删除、重置密码、配置权限分组等功能。

1.2权限管理：用于管理权限分组及对应权限信息，可根据需要设置权限分组及分组权限。支持添加、编辑、删除、查看功能。

1.3机构管理：管理内部用户所属的组织机构及机构关系，可根据需要设立相关上下级机构。支持添加、编辑、删除、查询功能。

（2）注册授权

实现对接收终端、第三方平台等进行接入功能；提供对接收终端、第三方平台等类型应用的接入授权、许可证管理等。

（3）统计报表

查看系统中相关数据的整体情况。统计包含：许可证使用情况、订阅服务使用情况、厂商供应情况、终端在线情况、本年度地震预警情况及上年度地震预警分布情况。

（4）终端管理

4.1终端基础信息：对终端信息进行新增、修改、查询、删除和数据导出等功能，可对指定的设备进行分组管理和批量参数设置；实时跟踪设备的运行状态和目前显示的内容。

4.2终端远程监控：可同步时间、天气等信息，进行设备音量大小调节；可设置设备预警和速报功能的接收和关闭接收，并可从终端上获取运行日志；可远程进行设备截图，查看界面显示情况并控制设备远程重启。

4.3运行统计管理：提供终端的运行情况统计，可以根据时间、地区查看终端在线离线情况统计。能够详细统计终端故障情况，包含确切的故障时间、恢复时间。

4.4终端版本管理：管理记录不同类型预警终端软件版本，提供每次更新的内容明细，用于终端远程升级更新。

（5）终端内容管理

5.1图片内容发布：管理注册在平台的预警终端上展示的图片内容信息，如科普信息、公益广告等。系统可以远程进行查询、添加、修改、撤销、删除、关闭发布、查看发布明细、设置不显示的终端或用户等操作。

5.2视频内容发布：管理注册在平台的预警终端上展示的视频内容信息，如科普视频、公益广告等。系统可以远程进行查询、添加、修改、撤销、删除、关闭发布、查看发布明细、设置不显示的终端或用户等操作。

5.3文本内容发布：管理注册在平台的预警终端上展示的文本内容信息，如通知通告、科普文章等。系统可以远程进行查询、添加、修改、撤销、删除、关闭发布、查看发布明细、设置不显示的终端或用户等操作。

5.4审核管理：发布在终端上的科普内容，需要经过管理人员审核。审核通过才能够在终端上展示。

（6）地震信息集成

依据行业标准规范集成省局专业地震预警信息发布系统；实时同步省地震预警台网产出的地震预警信息并进行转发。

（7）预警速报管理

7.1地震预警：记录系统收到的地震预警信息，可以查看指定地震终端预警信息接收情况。当出现地震预警误触发情况，提供误报机制，将误报信息发送至所有终端。

7.2地震速报：记录系统收到的地震速报信息，可以查看指定地震终端速报信息接收情况。

7.3地震信息服务产品：接收记录烈度速报系统、地震动参数系统、灾情快速评估系统、速报机器人等地震信息源产出的地震信息产品。

7.4预警接收记录：接收记录终端收到地震预警信息的反馈。终端收到预警信息后，通过mqtt形式将地震预警信息的接收记录反馈回系统。管理人员能够在震后第一时间查看所有终端的预警接收情况，如预警接收时间、终端是否响应，是否发出警报，当地预估烈度、倒计时、震中距等。

7.5速报接收记录：接收记录终端收到地震速报信息的反馈。终端收到速报信息后，通过mqtt形式将地震速报信息的接收记录反馈回系统。管理人员能够在震后第一时间查看所有终端的速报接收情况。

（8）模拟演练管理

8.1指定模拟演练：系统可以对指定终端发送地震模拟演练，模拟真实地震在预警终端的响应情况。地震演练功能分为快速演练和指定演练两个模块。快速演练可以选择蓝灯、黄灯、橙灯、红灯四种颜色的闪爆灯进行演练；快速演练也可以选择地震模板进行演练。指定演练可以输入发震地点、发震经纬度进行演练。模拟演练可以立即触发演练，也可以提前添加演练数据，待到指定演练时间触发演练。

8.2统一模拟演练：系统可以对所有注册在系统中的预警终端同时发布地震模拟演练。地震演练功能分为快速演练和指定演练两个模块。快速演练可以选择蓝灯、黄灯、橙灯、红灯四种颜色的闪爆灯进行演练；快速演练也可以选择地震模板进行演练。指定演练可以输入发震地点、发震经纬度进行演练。模拟演练可以立即触发演练，也可以提前添加演练数据，待到指定演练时间触发演练。

（9）避难场所管理:系统提供避难场所信息导入功能，记录显示避难场所的详细信息，如位置、避难场所内的物资等。

（10）可视化展示:基于GIS地图可查看所有终端分布，显示已安装的设备数量、设备位置、在线和离线情况，以及可按不同的设备和不同的状态进行筛选显示；可在地图上显示地震预警信息，如发震地点、时间、经纬度、震级、本地列度和震中距等信息；可显示全球范围内发布的地震速报信息，并在地图上显示发震地点、时间、经纬度、震级、本地列度和震中距等信息；可在地图显示避难场所的位置，物资储备详情。

3、用户管理平台

预警终端服务系统主要面向安装预警终端的各类用户单位，对自身单位所属终端进行日常管理，无需向地震局专门申请发布，减少不必要的行政流程。根据用户使用需求，需要提供Web端预警终端服务系统及微信端预警终端服务系统。

应满足以下功能要求：

1、终端管理：对终端信息进行新增、修改、查询、删除和数据导出等功能，可对指定的设备进行分组管理和批量参数设置；实时跟踪设备的运行状态和目前显示的内容。

2、内容管理：管理所属的预警终端上展示的图片、文字、视频等内容信息，如科普信息、公益广告等。系统可以远程进行查询、添加、修改、撤销、删除、关闭发布、查看发布明细、设置不显示的终端或用户等操作。

3、模拟演练：管理所属的预警终端演练功能，模拟真实地震在预警终端的响应情况。地震演练功能分为快速演练和指定演练两个模块。快速演练可以选择蓝灯、黄灯、橙灯、红灯四种颜色的闪爆灯进行演练；快速演练也可以选择地震模板进行演练。指定演练可以输入发震地点、发震经纬度进行演练。模拟演练可以立即触发演练，也可以提前添加演练数据，待到指定演练时间触发演练。

4、终端报修：预警终端出现故障需要保修时，通过微信公众号申请终端保修。

5、用户管理：管理公众号管理人员信息，可以新增、删除、修改管理人员信息。

6、意见反馈：预警终端用户可以提交意见反馈，了解各个用户使用需求，完善预警终端及系统功能。

4、预警+安全科普宣教互动终端技术要求

（1）硬件参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕类型 | 液晶屏 |
|  | 幕屏尺寸 | ≥32英寸 |
|  | CPU | ≥6核 |
|  | 操作系统 | 支持Android 6.0或以上 |
|  | 内存/存储 | ≥4G/≥64G，可扩展至128G |
|  | 分辨率 | ≥1920×1080 |
|  | 亮度 | ≥450 cd/m² |
|  | 烈度计功能 | 内置三分向MEMS加速度芯片，输出数据采样率大于等于20Hz |
|  | 网络功能 | 支持有线以太网络、WIFI、4G，支持双网络自动切换 |
|  | 摄像头 | ≥200W像素 |
|  | 体感模块 | 支持景深识别、人体关键点识别 |
|  | 音频输出 | 具备8Ω30W双音频输出 |
|  | 音频输入 | 应具备拾音器功能，并支持多向麦克风输入，灵敏度-42dB |
|  | 语音互动 | AI智能语音模块，支持语音识别功能 |
|  | 功耗/待机功耗 | 应满足满负荷150W/<25W（待机休眠状态） |
|  | 闪爆灯功能 | 自带4色闪爆灯功能，根据预估烈度进行分级预警 |
|  | 电源要求 | 220V，支持漏电防护 |
|  | 静电防护 | 支持静电处理功能 |
|  | 便携移动装置 | 支持通过滑轮移动与锁定装置，以用于设备整体移动与固定 |

（2）软件功能要求

2.1地震预警功能：应具备地震预警信息发布功能，发布信息应遵循预警发布系统相关服务、通讯协议（地震预警信息发布协议技术要求(暂行)和流程约定，对紧急信息服务平台的各类信息进行解析和处置；

当终端设备处于预警响应状态下时，预警相关服务优先级最高，预警服务所占用屏显，声音、通讯等资源不得被其他应用占用；

当终端设备同时收到多个预警信息时，优先响应预警等级高的预警事件；

具备计算本地烈度和预警等级功能，可根据预警信息估算本地烈度和预警等级；

2.2地震速报功能：应具备地震速报信息展示功能，可通过官方接口展示全球地震速报信息。

2.3综合预警功能：应具备综合预警功能，可终端所在地区省、市级范围内综合预警信息，并实时更新预警信息，综合预警信息应包含但不限于：自然灾害（大风预警、冰雹预警、高温预警、暴雪预警、霜冻预警等）、公共卫生。

2.4预警演练功能：具备模拟演练功能，根据学校日常演练需求，可为学校提供地震、消防、防暴等模拟演练服务，模拟演练服务应符合相关行业技术规范标准。

2.5科普宣教功能：支持12大主题的科普宣教内容，如人身安全教育，气象安全科普教育，环境保护知识，卫生防疫科普，防灾减灾教育，消防安全知识，交通安全知识等。

2.6多媒体宣传功能：具备科普图片、视频宣传功能，终端在待机时，能以图片、视频轮播等传统宣传媒介，进行科普内容、政务宣传等方面的宣发。

2.7科普场景要求：应满足运用多种技术开发的安全教育科普应用，让学生以第一人称方式进入地震、火灾、溺水、扶手梯、马路等逼真的场景进行学习体验；支持以故事为线索贯穿整个应用，通过答题、闯关、考试等多种形式学习各种安全知识。

2.8科普互动方式要求：

终端应具备交互式虚拟现实技术，通过获取使用者的姿态信息，真实还原到模拟出来遇险场景中，让使用者通过模拟方式学习和掌握应急避险技能。

终端应具备体感互动技术，通过摄像头实时检测使用者的人体骨架，定位人体关键点，追踪全身的动作如举手、弯腰、跳跃等动作，通过特定动作实现应用的操控。

终端应支持多人识别，当识别到多人时，提醒使用者注意保持秩序。

终端应支持智能语音交互，通过说话就可以得到反馈结果。

终端应支持触摸操作，可以满足更加复杂的科普形式及内容。

2.9支持故障自识别并上报：终端内置多种传感器及检测算法，全天候监测，保障终端正常运行，当终端出现故障时，可以自动上报故障类型，方便维护人员远程诊断处理。

2.10远程管理终端：支持远程对终端进行设置运行参数、升级补丁、以及重启等操作；需具有完整的预警日志及操作日志。。

2.11支持科普应用远程管理：远程对终端上的科普互动应用进行增加、更新、删除、屏蔽显示等操作；可以根据需要配置终端上的科普应用，不同的终端可以配置不同的主题。

2.12安全要求：应支持断电数据保护和离线数据播放；支持SSL通信机制，通信协议中增加协议攻击屏蔽及危险注入防护。

2.13节能环保功能：为了响应国家节能环保号召，降低终端能耗，应具备休眠功能，可根据国家节假日和用户使用习惯设置节能和休眠，休眠期间不能影响预警功能。

注：

投标人应书面承诺本次采购设备和系统与国家烈度速报与预警工程系统兼容，能够接入国家烈度速报与预警工程系统中正常接收地震速报和地震预警信息。投标人应对相关证明文件的真实性负责，不得提供虚假材料参数谋取成交，否则必须承担相应法律责任。已骗取成交的取消成交资格，对采购人造成经济损失的，赔偿相经济损失。

为保障项目可靠性及稳定性，招标文件中终端硬件参数及软件功能要求不允许负偏离，有不满足条款则为无效投标；中标人在中标公示后7个工作日内，须提供招标硬件设备样机到客户现场，按照附件1《国家地震烈度速报与预警工程地震预警终端测试方案》进行测试，如测试不通过或达不到招标参数要求，则视为提供虚假材料参数谋取成交。对存在虚假应标行为的中标人，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。

三、商务要求

1、结算方式：

（1）付款方式：合同签订之日起7个工作日内支付合同总额的60%作为预付款，项目完成验收通过之日起7个工作日内支付合同总额的40%。

（2）支付方式：银行转账。

（3）结算方式：验收合格后填写采购项目验收单（一式贰份）,增值税发票（按合同总价直开采购人），投标人持中标通知书、合同、发票、项目验收单，与采购单位结算。

2、售后服务要求

（1）质保期要求：自验收通过之日起1年。

（2）质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、供货期：合同签订后2个月内完成供货与安装，并具备验收条件。

5、验收标准

以本招标文件技术指标为准。中标人提供的设备须是1年内生产的全新仪器。采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、报价文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，产品质量须达到采购要求，安装调试各项指标须符合技术参数要求。项目进入试运行阶段，试运行周期为1个月，试运行期间出现问题需24小时内工程师完成处置（边远地区维修时间可适当延长），试运行完成后且测试合格后，双方签署验收报告，视为验收完毕。

6、培训要求

中标人应提供完整、详细以及实用的培训服务。必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，在安装现场指导等培训形式提供安装、维护和使用等方面的培训，达到最终用户技术人员能够自行运行维护以及基本维护，处理日常故障培训目标。项目验收前需要要求采购人要求以集中授课的方式安排集中培训不少于2次（培训地点由采购人认可，中标人提供场地费用、教材费用和教师教学费用，受训者承担交通和食宿费用）。对本项目涉及的省级地震局信息发布系统管理人员，市县级别的地震信息发布管理维护人员，具体使用用户单位，进行集中培训。中标人在需要提供必要的系统运行维护技术手册、安装指导教程等资料。

7、售后服务要求

（1）中标人必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料。

（2）中标人应提供及时、快速的维修服务。必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（3）质保期内，中标人自接到最终用户书面报修通知起，对设备异常5*8小时响应，并在24小时内完成处置（边远地区维修时间可适当延长），必要时更换设备或升级软件；并保证采购合同执行完毕后继续提供维修服务。供货商还应保证在采购合同执行完毕后继续免费提供有关设备软件安全补丁升级服务。

（4）中标人需要建立独立的专业技术团队，按照采购人要求一起完善终端的信息交换和发布的技术功能，不断升级完善终端，按照用户的要求配合项目执行过程中的，地震演习和演练工作。

附件1《国家地震烈度速报与预警工程地震预警终端测试方案》

国家地震烈度速报与预警工程地震预警终端

测试方案

引言

编写目的

编写该文档的主要目的在于从总体上明确地震预警终端（以下简称终端）的功能模块和对预警信息的响应及处理机制，从而在后期测试工作中更好的把握测试范围，制定适当的测试策略和方法，并为测试过程中测试人员和后期实施人员提供工作指导。

测试对象及范围

测试对象主要是针对终端，主要的测试设备清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预警+安全科普宣教互动终端 | 1 | 套 |  |

注:中标方需提供上述完整的测试设备，设备不完整的视为终端样机测试的无效响应。

参考资料/依据

| 序号 | 文档名称 | 作者 | 版本/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家地震烈度速报与预警工程项目 初步设计 | 中国地震台网中心 | V1.0 |
| 2 | 国家地震烈度速报与预警工程项目 紧急地震信息服务终端相关技术要求 | 中国地震台网中心 | V1.0 |
| 3 | 采购方招标文件 | 采购方 |  |
| 4 | 乙方投标文件 | 乙方 |  |

测试概述

测试环境准备

1、服务器

| 硬件配置要求 |  |
| --- | --- |
| CPU | 4vCPU 2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum |
| 内存 | 16 GB |
| 磁盘空间 | 40 GB |
| 软件配置要求 |  |
| 操作系统 | CentOS Linux |
| Web Server | Apache/2.4.6 (CentOS) |
| 数据库系统 | mysql 15.x |
| MQTTServer | mosquitto |

2、网络环境

终端通过4G网络连接预警发布服务器。（具体方式，根据测试当天的环境而定）

测试组准备。

测试组负责人：

为测试项目提供总体方向，制定测试计划、征集并监督测试人员、申请系统资源，控制和跟踪测试进度。

测试组：

1）根据终端指标要求和测试方案，编写测试用例。

2）负责测试执行和记录结果。

3）汇报工作进程及测试结果。

测试任务和进度

| 测试阶段 | 任务 | 工作量估计 | 人员分配 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试环境搭建 | 搭建测试环境，包括：硬件环境，网络环境，软件环境。 |  |  |  |
| 编写测试用例并通过审核 | 根据终端技术要求和测试方案，编写测试用例，并通过审核。 |  |  |  |
| 功能测试 | 测试功能和业务流程是否达到设计要求 |  |  |  |

测试原则

本测试需要遵循以下原则：

1、测试必须局限于招标文件明确要求的范围，不能涉及其他系统。

2、测试必须保证对样机完整性不构成破坏，仅限于外部功能测试，以及操作系统级别的检查。

测试目的

本测试的目的是按照《国家地震烈度速报与预警工程项目紧急地震信息服务终端相关技术要求》（以下简称技术要求）中的约定，检验乙方提供的终端样机的基本功能和相关技术指标是否达标，是否满足采购方的应用需求。

测试流程

按照技术要求中的约定，逐项对终端样机的功能进行测试，对相关参数进行检查，测试工作包括以下几个步骤：

（一）采购方提供终端样机测试的环境（带有全程视频监控的场地、220V市电、一台用于登录终端远程监控管理平台的便携式计算机）

（二）乙方在采购方指定的场地进行终端样机安装部署，并对终端运行情况进行检查。

（三）按照《国家地震烈度速报与预警工程地震预警终端测试方案》的技术要求，测试小组编制测试用例（包括注册认证服务器IP、NTP地址、终端位置信息等测试重要参数），并通过专家组审核。

（四）根据测试组审核通过的测试用例，按照样机进行测试：乙方领取测试重要参数后对终端进行参数配置，并开展终端注册、预警信息服务、地震速报服务以及终端基本功能等测试。同时为提高测试效率，节约测试时间，对于终端守时和稳定性等测试采用的是集中测试的方案。

（五）测试过程中，只允许乙方的一名终端操作员现场对服务器IP、终端位置信息等参数进行配置；不允许乙方在测试过程中对样机进行包括但不限于代码调整和软件更新等操作，也不允许乙方未经测试组允许私自通过远程控制等方法对终端进行操作，一经发现，终止测试，测试结果为不通过。

（六）根据测试内容进行测试，测试内容中超过3项不通过，则终止测试，测试结果为不通过。

测试步骤

围绕国家地震烈度速报与预警工程地震预警终端测试方案的指标要求中涉及的测试评分项，测试的步骤如下（测试专家组有可能现场对测试步骤进行调整，以测试专家组现场意见为准）：

预警+安全科普宣教互动终端

1、测试终端远程监控管理服务功能，查看是否可以通过APP或WEB进行终端管理（功能1）

2、终端系统开机运行，查看终端操作系统是否为Android或Linux；(功能2) ;

3、测试终端是否具备NTP功能；(功能3)

4、系统注册与授权服务测试，测试终端与地震预警发布服务的注册中心进行注册、授权等功能，通过注册中心订阅地震预警发布服务（MQTT）的主题，包括：预警消息主题和速报消息主题；(功能4)

5、对终端系统进行网络服务配置，测试终端的4G网络服务；(功能5)

6、测试平台向终端发布各种消息类型的预警信息，测试终端是否能够正确接收地震预警消息、正确处理预警事件并触发报警机制，并测试终端能否计算本地烈度和预警等级、预警等级响应以及终端接收预警信息平均延迟时间等重要指标；(功能6)

7、测试终端是否能够正确接收地震速报消息并在屏幕显示，同时测试历史地震速报信息列表等服务；(功能7)

8、终端日常显示信息测试，查看终端日常运行状态是否正确显示信息，包括但不限于当前时间(日历)、网络连接状态（包括但不限于连接预警服务器）、气象信息、最新地震消息（滚动显示）和科普宣传信息；(功能8)

本项功能测试环境可能不具备，受测方可能需要配置其他互联网地址、直接投标人现有系统或互联网服务系统进行测试（如科普系统，气象系统等）。

9、终端主要部件功能测试：包括但不限于声音报警器、视频采集等主要部件的功能测试；(功能9)

10、终端自检测试：包括手动自检和定时自检（时间可调整），自检内容包括但不限于网络状态、灯光报警器状态、声音报警器状态、视频采集状态等状态；（功能10）

11、终端日志服务测试：包括但不限于注册授权信息、系统自检信息、系统状态等日志，终端还应记录地震预警信息和地震速报的日志，包括但不限于报文信息接收、报文内容的解析、预警响应、报文回复以及反馈信息等，支持定时FTP上传日志文件到日志服务器，同时可通过终端本地数据接口下载日志文件；（功能11）

12、配置信息有效性测试：终端关机，冷启动，在不进行配置的前提下，查看所有服务是否可以正常运行，屏显信息与关机前一致；(功能12)；

13、系统稳定性和时钟守时精度测试。在不进行NTP授时的前提下，运行2-4小时后，测试系统时钟的守时精度是否满足要求；（功能13）

受限于实际测试时间，根据实际运行时间，等比例折算成单位时间的守时误差，查看是否满足规定要求，守时精度不高于12ppm（24小时守时误差不高于1.04秒）。

14、测试图片、视频宣传功能：在待机状态下，测试是否能进行科普图片、视频的轮播展示；（功能14）

15、测试互动式科普应用：测试互动科普应用是否同时具备体感识别、触摸、语音等三种互动功能，是否有三款以上不同的科普应用；（功能15）

16、测试灾情采集功能：测试终端在收到预警信号时，是否启动摄像头对灾害现场进行录像采集；（功能16）

17、测试安全知识问答应用：测试是否具备安全知识问答功能，同时测试该功能是否支持体感识别、触摸、语音等三种方式进行互动；（功能17）

测试内容及测试结果

本测试方案按照技术要求对终端进行系统基本功能和预警服务相关功能进行测试。

测试主要包括终端远程监控管理服务、终端操作系统、NTP时间同步功能、注册与授权、终端网络接口、地震预警功能、地震速报功能、终端日常显示、终端主要功能部件、终端自检功能、终端日志服务、配置信息有效性、终端系统稳定性与守时精度测试以及电池续航能力测试等。

| 测试编号 | 功能名称 | 测试内容 | 测试结果 （通过或不通过） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警+安全科普宣教互动终端 |  |  |  |
| 1 | 终端远程监控管理服务 | 测试是否配套有APP或者WEB远程管理服务，是否能管理终端运行。 |  |
| 2 | 终端操作系统类型 | 测试终端操作系统是否符合要求 |  |
| 3 | NTP时间同步 | 测试终端系统是否能进行NTP时间同步 |  |
| 4 | 注册与授权 | 测试终端是否能完成注册与授权动作 |  |
| 5 | 网络接口 | 测试终端对4G网络的支持情况 |  |
| 6 | 地震预警响应 | 测试终端对地震预警的响应 |  |
| 7 | 地震速报响应 | 测试终端对地震速报的响应 |  |
| 8 | 终端日常显示 | 测试终端日常显示情况 |  |
| 9 | 主要功能配件 | 测试终端主要功能配件 |  |
| 10 | 终端自检 | 测试终端自检功能 |  |
| 11 | 日志功能 | 测试终端的日志功能 |  |
| 12 | 配置文件 | 测试配置文件的有效性 |  |
| 13 | 系统稳定性与守时精度 | 测试系统稳定性与守时精度 |  |
| 14 | 图片、视频宣传功能 | 在待机状态下，是否能进行科普图片、视频的轮播展示 |  |
| 15 | 互动式科普应用 | 测试互动科普应用是否同时具备体感识别、触摸、语音等三种互动功能，是否有三款以上不同的科普应用 |  |
| 16 | 灾情采集功能 | 测试终端在收到预警信号时，是否启动摄像头对灾害现场进行录像采集 |  |
| 17 | 安全知识问答应用 | 测试是否具备安全知识问答功能，同时测试该功能是否支持体感识别、触摸、语音等三种方式进行互动 |  |

补充说明

1. 注册与授权服务

本次测试涉及到注册与授权有6项内容，分别为终端的注册、变更、暂停/恢复，信息服务的授权、查询与撤销。终端需根据相关技术要求通过POST方式与测试服务器进行交互，来完成相应的注册授权请求。请求支持application/json与application/x-www-form-urlencoded的提交方式。

2. 地震速报消息格式的说明

本次测试所用的地震速报格式为json格式，具体参数如下：

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 键 | 键值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息ID | MsgID | 1 | 地震速报发布消息ID |
| 2 | 消息类型 | MsgType | 2 | 0401 |
| 3 | 地震事件ID | EventID | 3 | 地震事件id由发布系统统一定义 |
| 4 | 地名 | Locname | 4 | xx省xx市xx县，县级地名 |
| 5 | 震中纬度 | EpiLat | 5 | 精度：两位小数，单位：度 |
| 6 | 震中经度 | EpiLon | 6 | 精度：两位小数，单位：度 |
| 7 | 深度 | Focdepth | 7 | 整数，单位：km |
| 8 | 震级 | Magnitude | 8 | 精度：一位小数 |
| 9 | 发震时刻 | Oritime | 9 | 地震发生时间，格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss (24小时，年-月-日时:分:秒)，如：2017-12-1305:41:33 |

3.预警等级说明

| 地震预警等级 | 地震预警等级颜色 | 取整后的本地预测烈度 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 红色 | 大于等于7度 |
| II级 | 橙色 | 5度、6度 |
| III级 | 黄色 | 3度、4度 |
| IV级 | 蓝色 | 小于3度 |

4.日志的说明

日志的时间戳必须是毫秒级或更高精度。

# 第四章  合同主要条款

供 货 合 同

甲方：采购人

乙方：中标单位

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币/元） |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |  |

（参数附件说明）

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、交付条件：

（1）交货地点：甲方指定地点

（2）供货期：合同签订后2个月内完成供货与安装，并具备验收条件。

三、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项结算

（1）付款方式：合同签订之日起7个工作日内支付合同总额的60%作为预付款，项目完成验收通过之日起7个工作日内支付合同总额的40%。

（2）支付方式：银行转账。

（3）结算方式：验收合格后填写采购项目验收单（一式贰份）,增值税发票（按合同总价直开采购人），投标人持中标通知书、合同、发票、项目验收单，与采购单位结算。

五、质量保证

（1）保证技术指标先进、质量性能可靠，全面满足招标要求。

（2）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（3）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（4）投标人提供的系统及相关服务自验收通过之日起  1  年的质保期。

（5）质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。

（6）质保期内发生故障，接到采购人通知后，应于当日2小时内派出专业的维护人员到现场进行检测维修，投标人承担往返费用；

（7）定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

（8）排除故障的时限不能超过24小时，当出现故障时有备选方案，可保证平台不间断访问。

（9）投标人必须满足所有的技术参数要求，由此产生的风险由投标人自行承担。

六、售后服务

（1）中标人必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料。

（2）中标人应提供及时、快速的维修服务。必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（3）质保期内，中标人自接到最终用户书面报修通知起，对设备异常5*8小时响应，并在24小时内完成处置（边远地区维修时间可适当延长），必要时更换设备或升级软件；并保证采购合同执行完毕后继续提供维修服务。供货商还应保证在采购合同执行完毕后继续免费提供有关设备软件安全补丁升级服务。

（4）中标人需要建立独立的专业技术团队，按照采购人要求一起完善终端的信息交换和发布的技术功能，不断升级完善终端，按照用户的要求配合项目执行过程中的，地震演习和演练工作。

七、技术与培训要求

中标人应提供完整、详细以及实用的培训服务。必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定，在安装现场指导等培训形式提供安装、维护和使用等方面的培训，达到最终用户技术人员能够自行运行维护以及基本维护，处理日常故障培训目标。项目验收前需要要求采购人要求以集中授课的方式安排集中培训不少于2次（培训地点由采购人认可，中标人提供场地费用、教材费用和教师教学费用，受训者承担交通和食宿费用）。对本项目涉及的省级地震局信息发布系统管理人员，市县级别的地震信息发布管理维护人员，具体使用用户单位，进行集中培训。中标人在需要提供必要的系统运行维护技术手册、安装指导教程等资料。

八、验收

以本招标文件技术指标为准。中标人提供的设备须是1年内生产的全新仪器。采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、报价文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，产品质量须达到采购要求，安装调试各项指标须符合技术参数要求。项目进入试运行阶段，试运行周期为1个月，试运行期间出现问题需24小时内工程师完成处置（边远地区维修时间可适当延长），试运行完成后且测试合格后，双方签署验收报告，视为验收完毕。

九、违约责任

（1）按《民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供的设备质量不能满足合同技术要求，采购人会同招标组织机构有权终止合同和对投标人的违约行为进行追究。

（3）乙方不能按期完成工作任务，乙方须按甲方已支付金额的双倍金额，返还于甲方，作为赔偿。如因甲方原因导致产品不能按计划完成，乙方不用承担赔偿责任。

十、合同争议的解决：

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、甲方使用部门代表采购人签署合同，并随时监督合同履行情况。合同执行过程中涉及的招标问题，由使用部门会同招标处与供方解决。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式伍份，甲方持贰份、乙方执贰份，招标代理机构壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

6、使用单位收货、验货人员：__________  电话：_______________

甲      方：                           乙      方：

地      址：                           地      址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

联 系 电 话：                           联 系 电 话：

签 订 日 期：                                 签 订 日 期：

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

XXXXX项目

（项目编号：）

投 标 文 件

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

联 系  方 式：

日        期：           年         月       日

目  录

1  投标函

2  法定代表人/负责人授权委托书

3  开标一览表

4  投标分项报价表

5  供应商基本要求

6  中小企业声明函

7  残疾人福利性单位声明函

8  监狱企业证明函

9  供应商企业关系关联承诺书

10 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

11 商务响应表

12  项目成功业绩

13  技术服务方案

14  技术响应表

15 售后服务承诺

## 第一部分  投标函

致：陕西中经招标有限公司

(投标单位全称)授权             （全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织                 项目（编号为        ）的招标活动，并进行投标。为此：

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体项目要求的投标总报价为：

人民币（大写）                              ，小写            。

3、我方提交的投标文件正本      份、副本      份，电子文档      份、开标一览表     份。

4、如果我单位中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成总体项目供货与服务。

5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供货商中标的权力。

6、我方愿意按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部义务和责任。

7、我方的投标文件有效期为投标截止之日起      日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、同意贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

9、我们同意，如果中标，向陕西中经招标有限公司交纳中标服务费。

10、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

授权代表：__________________________________________（签字或盖章）

_____年___月___日

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

致：陕西中经招标有限公司

本人       （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）为我方法定授权代表人。法定授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）法定授权代表人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：

法定授权代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

以下粘贴法定代表人或负责人和法定授权代表人的身份证复印件：

| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 法定授权代表人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

注意：提供2份原件（其中1份用于现场资质核查，另一份装订在投标文件正本中。）

法定代表人身份证明书

| 致：陕西中经招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证正反面复印件 |  |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  |  | （单位公章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注意：法定代表人直接参与投标，只须提供“法定代表人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在投标文件正本中。）

## 第三部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

单位:元(保留到小数点后2位)

| 设备费 | 安装调试费 | 其他费用 | 供货期 （日历天） | 质保期 （年） | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价人民币大写： |  |  |  |  |  |

注：

1、此表应提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“开标一览表”字样，并由法定代表人/负责人或授权代表人签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

2、投标总报价包括设备（软硬件）、安装、调试、技术服务、测试、培训、验收、保修、税金等交钥匙总价，均以人民币报价。

3、供货期应包含设备供货、安装、调试、测试、验收、交付流程的所有日历天数。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第四部分  投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

货物分项报价表：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写: 小写: |  |  |  |  |  |

二、其它分项报价表：

| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输费 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  |  |
| 3 | 验收检测费 |  |  |  |
| 4 | 售后服务费 |  |  |  |
| 5 | 质保期内备品备件 | 另列详细配置清单 |  |  |
| 6 | 易损件 | 另列详细配置清单 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

三、价格汇总表

| 投标报价总价 （单位：元，保留到小数点后2位） （货物列价表总价和其它分项报价表合价之和） |  |
| --- | --- |

价格汇总表中的总价应与开标一览表内投标总价一致，此表必须按照设备分项填报。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第五部分  供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

格式

书面声明（信用记录）

致：陕西中经招标有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的                           项目（项目编号            ）的招标活动前三年内无重大违法活动记录，以及未被列入失信惩戒对象名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西中经招标有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第六部分  中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___      ___   单位的___      ___   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，对相关控股、管理等关联关系说明如下。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有：              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有：              。

我单位被              单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：             。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

## 第十一部分  商务响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、商务合同条款各条目是对供应商提出的最低要求，将作为招标人与中标人签定合同的基本要求。

2、凡是投标文件的商务条款与招标文件的商务条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十二部分  项目成功业绩

提供2019年3月1日至开标前，类似项目业绩，附项目完整合同复印件（加盖投标供应商公章）。

注：采购人及评标委员会有权在评审中或评审结束后对供应商提交的上述资料真伪进行查证，一旦查实为虚假或伪造材料，代理机构有权取消投供应商服务资格。其它企业按照评审排名依次替补。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十三部分  技术服务方案

方案包含但不限于以下内容，各供应商自行编写：

1、供应商企业简介，附生产厂家简介及生产厂家的技术研发水平和生产能力；

2、投标货物的基本配置、规格、技术参数、合法来源证明和说明；

3、投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；

4、投标货物的基本功能和特殊功能；

5、对投标货物的供货、安装、检测、技术服务的组织措施；

6、投标货物的彩色样本、使用说明书（如果有）；

7、投标货物为节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单中的产品，须提供清晰产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件加盖供应商公章（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），未提供视为无；

8、供应商认为有必要说明的其他问题。

注意：供应商应确保上述材料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

## 第十四部分  技术响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、供应商逐条进行技术响应，未逐条响应的按无效投标处理。

2、凡是投标文件的技术条款与招标文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的 “技术响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的 “技术响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十五部分  售后服务承诺

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商自行提供承诺服务内容 （至少包含验收、售后技术维护服务、应急处理措施、其他等）

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 附件  封袋正面标识式样

采购人名称：XXXXX

项目编号：ZJZBSX –XXXXXX-XXXX

XXXX（项目名称）投标文件

（开标一览表/投标文件）

投标文件在    年    月   日     时前不得开启

供应商名称：

（盖供应商公章）

# 第六章、评标办法

一、评标委员会

采购代理机构根据有关规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。评标委员会负责对招标文件实质性响应的投标文件进行评审和打分。

二、评标原则

（一）评标委员会将遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各投标人的技术得分，技术得分加商务得分为总分，总分最高者为中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（六）评标结束后，经公示一个工作日无异议，由陕西中经招标有限公司签发《中标通知书》。

（七）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标程序

分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标侯选单位。

（一）投标资格审查

采购人或采购人授权的招标代理机构按照招标文件投标须知附表第5项投标资格审查资料规定进行投标人投标资格审查，资格审查合格的投标人进入下一流程评审。

（二）投标文件符合性审查

评标小组应当对投标人提交的首次投标文件进行初步审查，包括投标文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的投标文件有下列情况之一，符合性审查不合格，其投标文件无效，评标小组应当告知有关投标人。

- 供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称不一致的；

- 投标文件的签字盖章未按照招标文件要求进行的；

- 投标有效期不足招标最低要求的；

- 投标报价不是唯一有效的或投标报价超过采购预算的；

- 商务要求不满足实质性要求的（付款方式、供货期、质保期不满足招标要求）；

- 投标文件的正副本数量不符合招标文件要求的；

- 其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的。

对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

（三）澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）详评（见附件评分标准）

澄清结束后，由评标委员会根据评标细则规定对各投标人的投标文件进行综合评价打分。具体对投标人的产品功能、投标报价及其组成、企业同类或同等要求的类似业绩、售后服务等指标进行综合评价打分，最终根据得分高低选定中标候选人。最低投标报价不作为中标唯一保证。

（五）计算错误的修正

1. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 评标委员会将按上面第1条款的修正办法要求投标人对其投标文件中报价的计算错误进行修正。同时出现上面第1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）政策性扣减

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，专门面向中小企业采购的份额，投标供应商不再享受政策性扣减。

四、定标办法

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标人的确定：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价（30分） | 30 | 依据财库[2007]2号文，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二、商务部分（15分） |  |  |  |
| 2 | 企业实力 | 5 | 投标人提供质量体系相关认证，ISO9001质量管理体系认证、ISO9001信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分5分。 |
| 3 |  | 2 | 投标人参与省级及以上地震预警技术标准制定，投标人提供相关证明材料的得2分，未提供或不满足不得分。（要求提供相关证明材料，如为复印件需加盖投标单位公章） |
| 4 |  | 2 | 投标人具有工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》的得2分，未提供或不满足不得分。（要求提供证书复印件加盖投标单位公章）； |
| 5 | 发明专利 | 1 | 投标人具有地震预警相关产品的国家发明专利，每提供一项得0.5分，最高得1分，未提供或不满足不得分（要求提供证书复印件加盖投标单位公章） |
| 6 | 软件著作权 | 2 | 投标人具有地震行业相关软件著作权证书，提供一项得0.5分，最高得2分，未提供或不满足不得分。（要求提供证书复印件加盖投标单位公章） |
| 7 | 业绩 | 3 | 投标供应商具备2019年3月至今同类投标产品业绩：每提供一项证明材料得1分，最多得3分，未提供或不满足不得分（需提供相关合同复印件）。 |
| 三、技术部分（55分） |  |  |  |
| 8 | 技术响应情况 | 18 | 对招标文件第三章采购内容及要求的各项条款的逐项响应情况进行评分，所投产品及各项服务要求能完全满足招标文件技术参数指标的，得18分。每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 9 | 电子白板预警系统 | 5 | - 软件系统基于C/S模式构建，界面友好，交互性强；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备地震预警功能，支持按不同等级进行地震预警；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备天气预报功能，显示天气实况信息及近一周的天气预报信息；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备综合预警功能，实时更新预警信息；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备远程升级功能，发布新版本时，提示更新并完成远程升级；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 |
| 10 | 地震应急管理系统 | 5 | - 对终端和第三方发布平台进行授权许可证管理，提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备终端管理功能，实现终端远程控制终端重启、休眠设置、音量调节等操作。提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备终端内容管理，系统可以发送图片、视频、文本到终端；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备模拟演练功能，系统可以对指定终端发送地震模拟演练；提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备可视化展示功能，基于GIS地图可查看终端分布、地震预警、地震速报、避难场所等信息；未供软件功能界面截图得1分，没提供或不满足不得分。 |
| 11 | 用户管理平台 | 5 | - 具备多灾种模拟演练设置与发布功能，提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 具备终端远程控制功能，可远程控制终端重启、休眠设置、音量调节等操作。提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 信息发布具备审核功能，可设置审核权限账号，提供软件功能界面截图得1分，未提供或不满足不得分。 - 移动端支持科普宣传功能，可将宣传视频在线播放或下载播放，提供软件功能界面截图得2分，未提供或不满足不得分。 |
| 12 | 预警+安全科普宣教互动终端 | 10 | - 终端支持灾情采集功能，在突发灾害时将现场灾情采集到反馈到管理平台；提供界面截图、说明书等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 终端具备3款以上安全科普互动应用，可以在设备上以体感、语音、触控三种形式进行答题互动；提供安全科普互动功能截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 提供全学科题库，包含常见的安全知识学科，题库支持在线更新；提供截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 题库支持自定义定制和显示，可以指定当前时段展示的类别；提供题库界面截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 安全科普互动应用支持以卡通风格为主，还原遇险场景，让操作者能够通过实际操作进行体验；提供界面截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 互动应用支持定制开发和显示，可以指定当前时段所需展示的应用，并支持在线更新；提供截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 提供智能AI分析系统，支持对使用者的答题记录进行智能分析；提供答题记录截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 支持终端远程管理和控制，实时查看终端当前状态；提供界面截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 支持远程推送系统更新、应用更新；提供更新界面截图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 - 终端支持2块屏幕以上的多屏互动功能。提供终端实物图等证明材料；提供截图得1分，未提供不得分。 |
| 13 | 项目实施与质量控制 | 6 | 项目实施及质量控制方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案，从实施计划、实施内容、实施过程、设备的运输、安装、调试、产品质量控制、进度保障、安全保障体系、控制措施、人员配备等情况等方面评定；投标人提供的项目实施方案描述科学性、内容完整性、严密性、合理性、可操作性强的得5.1-6分；方案描述较科学、完整、严密、合理、可操作的得3.1-5.0分；基本满足要求的得0.1-3.0分。未提供或提供不全者不得分。 |
| 14 | 售后服务能力 | 6 | 售后服务及培训：根据投标人提供的售后服务及培训方案，包括售后服务计划、服务方式、响应时间、运维措施、应急服务保障措施、培训计划、培训对象、培训内容、培训目标、培训课程设计、培训大纳、培训实施过程、培训疫情防控措施等方面评定。条理清晰，权责明确，内容详细得4.1-6分，条理较清晰，权责较明确，内容较详细得2.1-4.0分，条理、权责、内容一般得0.1-2.0分，较差或未提供不得分。 |