项目编号： HRCZB20220363

急诊科设备一批采购项目

公开招标文件

采   购   人：西安市第五医院

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

二〇二二年六月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    供应商须知

第三部分    招标内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标响应文件格式

第一部分  招标公告

西安市第五医院急诊科设备一批采购项目潜在的供应商可在西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层获取采购文件，并于2022年07月 08日15时00分前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号： HRCZB20220363

2、项目名称：急诊科设备一批采购项目

3、预算金额：84.4万元

4、采购需求：胸廓挤压式心肺复苏机等一批设备（具体内容详见招标文件“第三部分招标内容及要求”）。

5、合同履行期限：2022年7月10 至2023年7月10（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

6、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照、税务登记、组织机构代码证（或三证合一）、企业经营许可证；

（2）银行开户许可证；

（3）供应商如是经销商或代理商的，需提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》，如是生产厂家的，需提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》或合法有效的经营证明；

（4）投标企业法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人投标仅提供法定代表人身份证）；

（5）厂家生产许可证；厂家营业执照；厂家组织机构代码证（或三证合一）；

（6）供应商参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明函；

（7）良好的财务状况，提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告；或者投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（8）依法缴纳社会保障金的证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

（9）税收缴纳证明：提供投标截止前12个月内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（成立时间至投标截止时间不足三个月的，至少提供一个月的有效纳税凭证（依法免税的申请人应提供相关文件证明）。

（10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供投标截止日前相关网页查询截图。）

3、其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）本项目不接受联合体投标。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》[2020]46号；

（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）;

（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

三、 采购文件的获取方式

时间即日起至2022年6月23日17:00:00 止

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层

方式：现场购买/邮寄

售价：0.00元/份，售后不退，谢绝邮寄。

注：报名及领取公开招标文件时请携带介绍信、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件及加盖红色公章营业执照复印件一份。

四、 响应文件递交

截止时间：2022年07月08日 15 时 00 分

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座30层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人如不参与项目投标，需在递交投标文件截止时间前三日以书面形式告知项目联系人（邮箱号：935397072@qq.com),否则采购代理机构将向财政局反映，投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信被执行人。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市第五医院

地址：西安市莲湖区西关正街112号

联系电话：029-88621331

2、项目联系方式

项目联系人：范工、仇工

电 话：13991266770/13991233225

3、采购代理机构信息

名称：华睿诚项目管理有限公司

联系地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层

4、代理服务费账户

采购代理机构开户名称：华睿诚项目管理有限公司

开户行名称：西安银行股份有限公司小寨东路支行

账      号：816011580000101224

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：西安市第五医院 地 址：西安市莲湖区西关正街112号 联系方式：029-88621331 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华睿诚项目管理有限公司 地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层 联 系 人：仇工、范工 联系方式：13991233225/13991266770 |
| 3 | 项目名称 | 急诊科设备一批采购项目 |
| 4 | 项目编号 | HRCZB20220363 |
| 5 | 项目性质 | 自筹 |
| 6 | 项目预算 | 本项目采购预算：84.4万元。 报价超出采购预算或单价限价，按无效报价处理。 各供应商根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标总报价不得超过采购预算。 凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或服务期延长，采购人将不予批准。 投标报价中应充分考虑本服务的各项内容，包含完成各项报告所需的全部费用，包括但不限于人工费、专家费、会议组织费、交通费、差旅及餐费、印刷费、会务费、视频制作费、税费、管理费、服务费等所有可能产生的费用。供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标报价中而不予支付。 |
| 7 | 项目用途 | 胸廓挤压式心肺复苏机等一批设备采购项目（具体内容详见招标文件“第三部分招标内容及要求”）。 |
| 8 | 是否预留份额专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
| 9 | 交货期、交货地点 | 自合同签订之日起7个工作日完成货物的安装、培训调试，完成后并正常运行。 交货地点：采购人指定地点 |
| 10 | 招标文件发售 | 发售时间：即日起至2022年6月23 日17:00:00 止（节假日除外）。 发售地点：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座29层 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。采购人认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 供应商若对招标文件有质疑的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 招标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、响应文件递交截止时间：2022年07月08日15:00时 2、开标会议地点：华睿诚项目管理有限公司（西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座曲江】E座30层会议室） |
| 16 | 投标有效期 | 自投标响应文件递交截止之日起算90个日历日。 |
| 17 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 18 | 盖章签字 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字。 |
| 19 | 招标文件数量、装订 | 响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。响应文件正本壹份，副本叁份，电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份（电子投标文件为正本的PDF格式或DOC格式，加贴标签），开标一览表一份（单独密封），响应文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封。对未按招标文件要求方式装订和递交的招标文件，将作为无效响应文件。注：副本可以为正本的复印件 |
| 20 | 评标办法及标准 | 详见招标文件。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中：采购人代表 1 人；专家 4 人。 评标专家确定方式：开标前在政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |

一、名词解释

1、采 购 人：西安市第五医院

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

4、供应商：是指响应和符合公开招标文件规定资格条件且参与投标的法人、其他组织或者自然人。

二、公开招标文件及要求

1、公开招标文件组成：公开招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、招标内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标响应文件格式

2、公开招标文件的获取：公开招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应从采购代理机构购买公开招标文件，公开招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次投标使用。

3、投标响应文件递交截止时间前，采购人、采购代理机构或者洽谈小组对已发出的公开招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为公开招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；不足十五日的，应当顺延提交投标文件截止时间，发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

4、公开招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标及投标响应文件

1、各投标供应商应仔细阅读公开招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对公开招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。

2、供应商资格要求：凡在招标公告发布后，获取公开招标文件的投标供应商，应在投标响应文件中附有加盖投标供应商红色公章的复印件及以下内容中2-1、2-2、2-6的原件以供查验（2-1、2-2、2-6的资格证明原件应单独装袋与投标响应文件在投标响应文件递交截止时间前一同递交）。资格证明文件包括：

2-1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2-2、法定代表人（或负责人）授权委托书及被授权人身份证件原件及加盖公章复印件（法定代表人（或负责人）直接参加时，只须出示法定代表人（或负责人）身份证件原件）；

2-3、供应商如是经销商或代理商的，需提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》，如是生产厂家的，需提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》或合法有效的经营证明；

2-4、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供投标截止日前相关网页查询截图。）

# 2-5、供应商参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明函；

# 2-6、厂家生产许可证；厂家营业执照；厂家组织机构代码证（或三证合一）；

2-7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2-8、良好的财务状况，提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告；或者投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

# 2-9、依法缴纳社会保障金的证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

2-10、税收缴纳证明：提供投标截止前12个月内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（成立时间至投标截止时间不足三个月的，至少提供一个月的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）。

3、本次公开招标项目不接受联合体投标。

4、投标响应文件的编制

4-1、投标供应商必须根据采购代理机构提供的投标响应文件格式编制投标响应文件，正本壹份，副本叁份，并各自装订成册，每套投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4-2、投标供应商在编制投标响应文件时，应依据公开招标文件的要求和格式内容编写，对公开招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

4-2-1、对投标函格式中内容的响应；

4-2-2、投标报价一览表。投标货币用人民币，单位为元，精确到元。

4-2-3、投标供应商须出具的资格证明文件，证明参加投标供应商具备招标采购活动要求的资格，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

4-2-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

4-2-5、投标供应商提供类似业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

4-2-6、投标供应商根据公开招标文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标响应文件中注明。

4-3、投标响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

4-4、投标响应文件必须加盖投标供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

4-5、投标响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

4-6、投标报价:

4-6-1、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4-6-1、联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4-6-1、参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。

4-6-1、小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

4-6-1、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

5-1、投标供应商应在投标响应文件中的投标报价一览表上按要求标明各项分类报价、投标总价、交货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

5-2、投标报价是完成采购内容所需的全部费用。

5-3、投标报价表成交明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5-4、凡因投标供应商对公开招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自负。

5-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

6、投标保证金：无

7、投标响应文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，成交投标供应商的投标响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、投标响应文件的密封和提交

1、投标响应文件密封

1-1、投标供应商应将投标响应文件的正本和所有副本，单独分别密封，在信封上标明标书编号、投标项目，投标供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、投标响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的标书概不负责。

2、投标响应文件提交

2-1、投标供应商应在投标响应文件要求提交投标响应文件的截止时间前将投标响应文件及资格证明文件密封送达开标地点。采购代理机构收到投标响应文件后办理签收手续。

2-2、逾期送达或者未按公开招标文件要求密封的投标响应文件及资格证明文件，为无效投标响应文件，采购人、采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按公开招标文件要求签署、盖章，并作为投标响应文件的组成部分。

2-4、投标响应文件提交截止时间后，投标供应商不得对其投标响应文件做任何修改。

2-5、在投标响应文件提交截止时间后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标

1、在公开招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，投标供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。开标整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、监标人及投标人代表共同检查投标文件的密封情况，签字确认并宣布检查结果。

3、唱标人依据递交投标文件的摆放开启各供应商的投标响应文件。由唱标人宣读各供应商名称、投标响应文件正副本份数、开标一览表内容。

4、唱标完毕，各供应商代表确认信息无误。

5、开标过程由采购代理机构指定专人负责。

6、开标后，直到向成交的投标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、根据本次招标项目的特点，依照政府采购法及相关法律、法规成立评标委员会。评标委员会成员由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，专家名单在政府采购专家库中随机抽取，

2、评标委员会有权对整个评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、投标响应文件初审

3-1、投标响应文件的资格性审查：依据法律法规和公开招标文件的规定，对投标响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

3-2、投标响应文件符合性审查：依据公开招标文件的规定，从投标响应文件的有效性（响应文件的签署盖章、响应文件格式、语言、计量单位、报价货币、报价唯一）、完整性（响应文件份数、响应文件内容）和对公开招标文件的响应程度（拟供产品配置与技术参数、交货期、交货地点、技术服务和售后服务、投标有效期、质保期）进行审查，以确定是否对公开招标文件的实质性内容作出响应。

3-3、经过对投标供应商及投标响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3-3-1、投标供应商没有经过正常渠道领取标书或投标供应商的名称与登记领取公开招标文件单位的名称不符。

3-3-2、投标响应文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合公开招标文件规定。

3-3-3、必备资质的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-4、投标响应文件没有盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到公开招标文件的要求。

3-3-5、投标响应文件的合同主要条款响应与公开招标文件要求不一致（交货、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件。

3-3-6、响应内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

3-3-7、响应内容的技术指标达不到标书要求。

3-3-8、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3-3-9、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

3-3-10、投标响应文件未按公开招标文件要求签署、盖章的。

3-3-11、不具备公开招标文件中规定的资格要求的。

3-3-12、报价超过公开招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

3-3-13、投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3-3-14、法律、法规和公开招标文件规定的其他无效情形。

4、投标响应文件的澄清：为了有助于对投标响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标供应商对其投标响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

5、比较与评价

5-1、评标委员会在评标过程中，发现投标响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、投标报价一览表内容与投标函不一致的，以投标报价一览表为准；

5-1-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-5、对不同文字文本投标响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-8、投标响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照公开招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

5-3、政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

6、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

# 7、评标方法：综合评分法（总计100分）

# 评标因素及权值：

| 序号 | 评标因素及权值 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30%） | 30分 | 报价超过招标文件中规定采购预算的按无效报价处理，在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术响应 （52%） | 52分 | 1、产品选型科学、合理、先进，技术参数明确、配置齐全，功能满足招标文件要求，响应技术参数与招标要求，按响应程度得0-6分；所投产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加1分，加分最多加4分。（此项共计10分） |
|  |  |  | 2、产品质量优良，性能良好，稳定性强，符合国家行业标准，能提供同类产品质检报告等相关证明文件的，根据响应程度计0-12分；（此项共计12分） |
|  |  |  | 3、产品便于操作，能提供产品的相关彩页、电子数据文件和使用说明书等技术资料，根据响应程度计0-10分；（此项共计10分） |
|  |  |  | 4、技术方案先进，关键技术、解决方案可行，产品参数清楚、明确，满足采购需求。根据其响应程度得0-10分；（此项共计10分） |
|  |  |  | 5、产品、备用品、耗材供货渠道正规，根据响应程度，计0-10分。（此项共计10分）（提供供货渠道证明材料包括但不限于授权或者供货协议、供货合同） |
| 3 | 业绩（5%） | 5分 | 提供自2019年1月1日至今的三级医院同类项目业绩（以有效供货合同或协议书为准），每份业绩得1分，满分5分。未提供有效业绩的不得分。 |
| 3 | 商务响应（5%） | 5分 | 投标响应文件对公开招标文件中的提出的商务要求（交货期等）进行响应说明，满足的计3分，满足且优于的计5分（优于的标准为交货期提前的）。 |
| 4 | 售后服务（8%） | 8分 | 1、有售后服务措施，并第一时间响应采购人需求，售后服务条款具体、可行，并有详细的售后服务措施承诺。根据其响应程度得0-4分。 |
|  |  |  | 2、根据供应商提供的服务承诺的服务周到、完善程度情况、维修方式的速度以及能力、响应时间等情况进行评价。根据其响应程度得0-4分。 |
| 备 注 | ①对于非专门面向中小企业或监狱企业的项目，对小型和微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（供应商需提供其为中小企业或监狱企业的相关证明资料并由评标委员会认定）。 ②对于节能产品、环保产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（供应商需提供其为节能环保产品的相关证明资料并由评标委员会认定）。 |

8、推荐成交候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序推荐成交候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

七、定标

1、采购代理机构应在评审结束后1个工作日内，将评审报告送采购人定标。

2、采购人在收到评审报告后4个工作日内，根据评审报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“成交”复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

八、合同

采购人在自中标通知书发出之日起三十日内，按照公开招标文件和中标供应商投标响应文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。公开招标文件及成交供应商的投标响应文件均作为合同的组成部分。

九、中标服务费

1、中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）及（发改办价格[2011] 534号）规定标准，以单标段中标（成交）供应商的中标（成交）金额为取费基数，按规定的收费标准下浮20%，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书一次性向受托方支付，中标（成交）金额50万（不含)以下的项目不下浮。

十、其它事项

1、定标或确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其成交资格，并按评标结果顺序重新确定成交单位。同时报请监督机构处通报全市，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

2、供应商对该项目有质疑的，按照《政府采购法》及相关部令文件的规定，应当书面形式向采购人或采购代理机构提交以下资料：

2-1、质疑函一式三份；

2-2、营业执照、法人授权书、法人身份证及被授权人身份证。（以上证件须提交原件及加盖红章的复印件）；

2-3、具体的质疑事项及事实依据。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

第三部分  招标内容及要求

一、项目概况：我院急诊科所需医用设备一批，现对此项目进行招标。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸廓挤压式心肺复苏机 | 1台 | 25.0 |
| 2 | 腹部提压式心肺复苏机 | 1台 | 9.0 |
| 3 | 一拖六心电监护仪 | 1套 | 30.0 |
| 4 | 麻醉视频喉镜 | 1台 | 3.5 |
| 5 | 床旁除颤监护仪 | 1台 | 9.8 |
| 6 | 医用恒温仪 | 1套 | 6.5 |
| 7 | 静脉显像仪 | 1台 | 0.6 |
| 合计 | 84.4 |

二、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

（一）、床旁除颤监护仪设备参数

配置：主机1台。

相关耗材：无。

技术参数要求：

1.整机

（1）整机带电池重量≤6Kg

（2）防固体颗粒进入等级：IP4X

（3）防液体进入等级：IPX4

（4）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，工作时间≥60min（5）具有体外除颤、监护、AED工作模式,，可选起搏模式

（6）具有开机自检功能

2.显示

（1）彩色液晶显示器，屏幕≥7英寸，像素≥800×480

（2）可显示≥3通道波形

（3）心电波形显示时间≥16s

3.电池

（1）配置可充电免维护锂电池

（2）关机状态充电至90%≤2小时；充电至100%≤3小时

（3）监护时间≥2.5h，360J能量除颤次数≥100次

（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量

（5）除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

4.记录

（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印

（2）记录通道：同时输出≥3道波形

（3）走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选

（4）记录纸宽：50 mm

5.除颤要求

（1）除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术

（2）除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤

（3）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

（4）体外除颤能量选择范：

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J

体内除颤能量选择范围：

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

（6）可通过体外电极板进行能量选择

（7）同步放电延时≤60ms（自R波尖峰起）

6.AED除颤要求

（1）输出能量用户可设置

（2）电击能量：100～360J可配置

（3）电击次数：1，2，3次可配置

7.监护要求

（1）可实现3/5导联ECG 参数测量

（2）可实现RESP参数监测

（3）可升级SpO2参数、NIBP监测功能

8.报警

（1）具有高、中、低三种报警级别

（2）报警类型：生理报警、技术报警；具有生理报警栓锁或非栓锁功能

（3）报警指示：独立的双色报警指示灯

9.品质要求

（1）冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求（提供证明文件）

（2）振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求

（3）碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求（提供证明文件）

（4）跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求

（5）EMC：满足IEC60601-1-2要求（提供证明文件）

（6）产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求

（二）、腹部提压式心肺复苏机

配置：主机1台。

相关耗材：无。

技术参数要求：

1．真空吸盘直径：φ60mm ±5mm

2.负压仓最大吸引负压：25kPa~35kPa

3．腹部按压0kg～50kg；误差：±20%

4．腹部提拉压力0kg～30kg；误差：±20%，

5．使用过程中低能量报警或提示

6．可选择100次/min和12次/min两种模式，产生相应节拍的蜂鸣器提示音指导按压频率

7.内置提拉与按压力度及频率指示器。

（三）、麻醉视频喉镜

配置：主机1台

相关耗材：一次性塑胶镜片。

技术参数要求：

1.显示屏：LCD≥3.5英寸全视角无眩光"，分辨率≥640*480；

2.视频宽高比4:3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°；

3.摄像头：像素≥200万，镜头分辨率≥600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400LX；

4.电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4ｈ，持续工作时间≥200min；

5.电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ,充电器输出DC5V,2A；

6.充电器数据传输接口：MicroUSB；

７.防雾功能；

８.拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器；

９.喉镜片为一次性塑胶镜片；

10.一台主机配3个规格喉镜片；

11.手柄：人体工程学设计，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝；

（四）静脉显像仪

配置：主机一个。

相关耗材：无。

技术参数要求：

1.显示方式：投影

2.光类型：近红外

3.峰值波长：850Q±15nm 、940±15nm

4.电离辐射：无

5.投影准确度：≤0.3mm

6.分辨率：480*320、384*256、320*256、256*256可选

7.投影亮度：5-10(lumens)

8.最佳投影距离：25cm±3cm

9.图像显示模式：原色、反色

10.电池续航时间：≥4小时

(五)、胸廓挤压式心肺复苏机

配置：主机1台。

相关耗材：无。

技术参数要求：

1.	电动电控型心肺复苏机。

2.	标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作时间≥90分钟，更换电池时不中断按压。

3.	采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接。

4.	设备连接完毕后2步操作即可实现按压。

5.	标配负压吸引盘。

6.	启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位。

7.	可在线充电时同时进行按压操作

8.	彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.０英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作。

9.	按压深度：30~50mm连续可调。

10.	按压频率：每分钟按压110次。

11.	按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式。

12.	按压/释放比：1:1

13.	CPR质量生理监测：内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg

14.具有电量报警功能

15.	报警静音时间：≤120s

16.	具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接。

17.	CPR模式：有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能。

18.	设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合

19.	配有便携式一体化背囊。

（六）一拖六中央监护仪

配置：中央站1套、监护仪6台（其中两台配备有创血压、呼末二氧化碳监测）。

相关耗材：电极片及有创血压传感器。

技术参数要求：

中央监护系统

1. 显示各床边监护设备的生理参数包括：心率、PVCs、暂停/min、ST 段值、呼吸率、无创血压、脉率、血氧饱和度、PI、实时灌注度、连续TEMP、快速体温、8通道IBP、呼末CO2、麻醉气体、心排C.O.、呼吸力学、无创心排ICG、麻醉深度BIS；

2. 支持≥20英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，支持≥1920x1080分辨率；

3. 支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯；

4. 支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能；

5. 支持监护数据集中存储到数据服务器，保证数据可记录可追溯；

6. 支持集中监护管理全院多科室患者的监护仪，并支持多台设备集中在同一中央站进行管理；

7. 具有起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示；

8. 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警；

9. 中央监护系统支持选配4个显示屏，支持最大同时显示≥128床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入；

10. 单个屏幕支持≥32床病人显示；

11. 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示；

12. 支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口；

13. 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容；

14. 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间≥30天；

15. 支持≥20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据；

16. 支持≥720小时12导分析数据存储和回顾；

17. 支持每台监护设备≥720小时的全息生理波形存储和回顾；

18. 支持≥4万病人数据存储和回顾；

19. 支持三级声光字报警；

20. 支持存储和回顾单个病人≥720小时报警信息，包含技术报警，报警存储包含报警开始时间和报警结束时间；

21. 支持远程设置监护仪报警参数；

22. 支持远程静音监护仪报警；

23. 支持远程复位监护仪报警；

24. 支持心电数据转换，支持接入心电网络诊断；

25. 支持动态心电数据分析和报告查看；

26. 支持血压分析报告；

27. 支持血气分析报告查看；

28. 支持超声数据查看；

29. 支持磁敏分析仪接入，报告查看、打印及参数参考范围配置；

30. 每一个病人都支持技术报警与生理报警同步显示；

31. 支持手动新建、监护仪同步、EMR导入、扫码添加等方式快速接收病人；

32. 支持连接打印机，实现A4纸打印报告；

33. 中央站支持分布式部署，支持多台中央站服务器互联，支持≥10台中央站互联；

34. 支持终端≥500个账号同时登录；

35. 支持≥128台监护仪接入；

36. 支持远程控制床旁监护仪进入待机、NFC、隐私、夜间模式；

37. 可集成呼吸机、输注泵等设备的参数及报警等数据到中央站系统，可转发至医院数据库，实现数据的集中储存和管理；

38. 能够将所有院内监护仪及院前救护车上监护数据集中查看，实现所有病人生命体征及波形数据集中显示；

39. 可以连接到医院信息系统，如 HIS 系统、护理系统、手麻系统等；

40. 支持多科室监护仪互联互通，在护士站、医生办公室或会议室均可实现独立查看，互不影响。并且可以根据科室不同需求进行查看权限分配和管理；

41. 支持远程控制床旁监护仪启动 NIBP测量，设置NIBP 测量模式和时间间隔；

42. 支持药物、血液动力学、肾功能、氧合、通气计算；

43. 支持NEW评分、MEWS评分、NEWS评分；

44. 支持护理记录单、体温记录单、交接班报告输出；

45. 支持监护简报自动生成；

46. 支持选配PC观察站功能；

47. 支持选配Web观察站功能；

48. 支持选配iPhone、iPad移动观察站功能；

49. 支持选配Android Pad、Android手机移动观察站功能；

50. 支持观察端数量≥30；

51. 支持通过SDK导出专有数据格式；

52. 支持HL7导出标准数据格式；

53. 通过U盘导入数据，并自动合并；

54. 支持通过U盘导出数据；

55. 支持ST图形化显示；

56. 支持QT图形化显示；

57. 支持报警报告、波形报告、趋势报告查询和打印；

58. 支持与时间服务器同步：保证监护数据的时间与医院系统的时间保持一致 ；

59. 支持日志系统，包括操作日志、报警日志、通讯日志；

60. 支持通过日期和搜索功能进行日志筛选，可加密导出系统日志；

61. 支持传输文件完整性校验；

监护仪6台（其中两台配备有创血压、呼末二氧化碳监测）

监护参数：

1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。

3.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

4.支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测。

5.支持选配心排（C.O.）。

显示：

6. ≥12英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×600，支持同屏显示12道波形。

7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。

数据：

8.主机配备一个VGA或HDMI接口以及≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

9.支持网络流量监控及控制，设定流量限额。

10.支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密。

性能要求：

11.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。

12.在诊断模式下，支持≥90dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥100dB的共模抑制比。

13.支持0.67Hz的高通滤波。

14.支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压。

15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

16.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

17.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

18.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

19.支持用户自行安装激光打印机驱动。

20.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警。

（七）医用恒温仪

配置：主机、冰毯1条、软冰帽1个。

相关耗材：无。

技术参数要求：

主机：

1．机箱材质：ABS

2．制冷方式：进口全无氟压缩机制冷系统。

3．全电脑自动控制，运行数据随时查询。

4．控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。

5．双路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

6．语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

7．LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作。

毯帽：

1.软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，蜂窝状设计，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩。

技术指标：

1.毯、帽温度范围：1-25℃

2.体温控温范围：26-40℃

3.水温范围（单降温）：-5-25℃

4.空载降温速度：≥3℃/分

5.工作方式：连续

6.噪音：≤45dB

第四部分  商务及合同主要条款

合同编号：DWYY-2021-SBK-H-

西安市第五医院

（项目名称:）

买 卖 合 同

（项目编号：）

甲  方： 西安市第五医院

乙  方：

鉴证方：

2022年 6月

中国  西安

甲方： 西安市第五医院

乙方：

鉴证方：

鉴证方就甲方所需货物，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标供应商响应文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款：

一、合同标的物内容及数量（以响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 产地 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 附技术参数说明 |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）   元整（￥         元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，乙方出具全额发票。一周内支付合同总价款的90％。即人民币（大写）    元整（￥    元）。(若属财政资金补贴的项目，则根据实际情况确定付款日期)

（二）留合同总价的10%，作为保证金。即人民币（大写）    元整(￥     元)，验收合格满一年后如无质量等问题，30天内支付4%质保金，满两年后如无质量等问题，30天内支付3%质保金，满3年后如无质量等问题，30天内支付3%质保金。

（三）付款方式：

通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下：

账户全称：

账    号：

开 户 行：

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。否则甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

（四）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式两份）, 发票（按合同总价直开甲方）。持中标通知书、供货合同、发票及其复印件、政府采购项目验收单，到甲方办理资金结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方验收、安装、调试工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

五、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起7个工作日完成货物的安装、调试，并正常运行。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费整机保修≥三年（含第三方设备），终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，解决问题不超过4小时，对超过4小时，问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3、30至60天内，如出现质量问题，可选择换货。

4、设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷而引起的经济责任及法律责任由乙方及生产厂商负全部责任，如果造成损失，由乙方赔偿甲方的全部损失包括直接损失和间接损失。包括给第三人（病人）造成人身损害、财产损失及其医院支出的相关费用等），如在质保期内，甲方可以从质保金中直接扣除。

（五）施工中所有的安全责任事故及造成的经济损失由乙方承担。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生              的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

4、质保期从货物验收合格之日起计算质保期。

5、西安设有办事处并提供地址、电话、维修工程师信息等

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

九、技术与服务

（一）技术资料包括：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目峻工资料、检验测试报告；

4、其它资料。

（二）服务承诺：以响应文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收不作为产品质量合格的最终依据。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式叁份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方在验收中应向甲方提交货物安装，调试过程中的所有资料包括本合同第九条（一）项要求的资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、招标响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 1 ‰，作为违约金。

(四）如果乙方延期交货30天以上，则本合同解除。乙方违反合同约定需赔偿甲方总价款的30%作为违约金。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（ 二 ）种方式解决：

（一）提交  西安   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向  甲方  所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方、鉴证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

（一）鉴证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、响应文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）乙方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）乙方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

（七）合同所涉及通知的形式：包含书面通知，电话，短信，微信，邮箱等由双方联系人确定。

（八）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲  方（法人公章）                        乙  方（法人公章）

单位名称：西安市第五医院                  单位名称：

地  址：西安市莲湖区西关正街112号        地  址：

经办人：                                  经办人：

主管院长：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：

帐  号：

联系电话：029-84696321                    联系电话：

签订日期：2022 年  月  日                 签订日期：2022年  月  日

鉴证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：

联系电话：

签订日期：2022年   月   日

（项目名称）配置清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

西安市政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

电话：

邮编：

年    月    日

第五部分   投标响应文件格式

正本/副本

项目编号： HRCZB20220363

西安市第五医院

急诊科设备一批采购项目

投标响应文件

供应商名称：

项目编号：

时    间：

目  录

1投标函（格式）

2投标报价一览表（格式）

3投标分项报价表（格式）

4选配件报价表（格式）

5货物说明一览表（格式）

6技术规格响应偏离表（格式）

7商务条款响应偏离表（格式）

8法定代表人授权书（格式）

9资格证明文件

10质量认证证书/质检报告/其他资质证明文件等（复印件加盖公章）；

11 产品的技术文件

12 质量保证承诺

13售后服务方案

14 供应商认为有必要说明的事宜

15 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

16《小微企业声明函》

17《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

18监狱企业证明文件（若有）

19“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

## 1.投标函（格式）

投 标 函

致：西安市第五医院/华睿诚项目管理有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标响应文件一式三份，正本壹份，副本三份，电子文件一份，开标一览表一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意按照要求提供招标有关的一切数据或资料。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

7、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

8、若我方成交，我方保证按有关规定向招标代理机构支付招标服务费。

9、投标有效期为自开标之日起90个日历日。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

供应商授权代表签名：

# 联系电话/手机：

年  月  日

## 2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

供应商名称：

| 项目 名称 |  | 投标价 （合计元） | 交货期 | 质保期（年） | 优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |  |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证招标文件的正、副本中仍有此表且一致；

供应商授权代表签字：                  （供应商单位公章）                                        日 期：

# 3.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

供应商名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（人民币元） |  |  |

注：1.注:本表应按“供应商须知”规定的要求填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.报价精确到元。

5．根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

供应商授权代表签字：                  （供应商单位公章）                                       日 期：

## 4.选配件报价表（格式）

选配件报价表（若有）

供应商名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 数量 | 单价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价精确到元。

2. 选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

供应商授权代表签字：                        （供应商单位公章）                       日 期：

## 5.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

供应商名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应招标文件。

2.若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

供应商授权代表签字：                    (供应商单位公章)                            日  期：

# 6.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

供应商名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按对应招标文件的要求认真填写本表。偏离情况填写：“优于、等于或低于”。如有优于请在说明栏写明“优于”的详细情况。如供应商承诺响应招标文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字或盖章要求。

供应商单位公章：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

## 7.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

供应商名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按对应招标文件的要求认真填写本表。偏离情况填写：“优于、等于或低于”。如有优于请在说明栏写明“优于”的详细情况。如供应商承诺响应招标文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字或盖章要求。

供应商单位公章：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

## 8.法定代表人授权书（格式）

# （1）、法定代表人证明书

| 致： |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 网址 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |
|  |  | （地税） |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定 代表 人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | （法定代表人签字） |
|  |  | （企业公章） 年 月 日 |

（2）、法定代表人授权书

华睿诚项目管理有限公司：

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改（项目名称）（包）招标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年   月    日

本授权有效期：年月日至年月日

(要求：本授权有效期为自投标响应文件递交截止之日起不少于90天)

## 9.资格证明文件（以下文件可将复印件直接装订，复印件加盖供应商公章）

9-1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

9-2、供应商如是经销商或代理商的，需提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》，如是生产厂家的，需提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》或合法有效的经营证明；

9-3、厂家生产许可证；厂家营业执照；厂家组织机构代码证（或三证合一）；

9-4、供应商参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明函；

9-5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

9-6、良好的财务状况，提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告；或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

# 9-7、依法缴纳社会保障金的证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

# 9-8、税收缴纳证明：提供投标截止前12个月内已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（成立时间至投标截止时间不足三个月的，至少提供一个月的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）。

10质量认证证书/质检报告/其他资质证明文件等（复印件加盖公章）

11产品的技术文件（产品技术资料或彩色图片）

12质量保证承诺(供应商可依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟。)

13售后服务方案

1）供应商依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案。

2）供应商应提供在本地的售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在招标文件中一一列出（参考样式如下）。

| 服务网点名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实成交供应商承诺的售后服务网点，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

14供应商认为有必要补充说明的事宜

15《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
  2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
  3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
  7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　            　（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　（签字或盖章）

地　　址：

邮    编：　　　          　
电　　话：

年　　月　　日

16《小微企业声明函》（格式，若有）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、如投标人不符合要求无需填写此表。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

17《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

18监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

19“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照招标文件要求提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等，包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》成交记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》成交记的的“环境标志产品”。

- 未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：             （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人名称

我公司       （供应商名称）       ，就参加      （采购项目名称）    （项目编号：              ）投标事宜，我公司完全理解招标文件所要求的各项技术商务要求。若我方中标，我方郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日      期：

# Text boxes

授权代表身份证复印件

（正反两面）

法定代表人身份证复印件

（正反两面）