|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **单价** |
| 1.餐厅通风空调工程 | | | | | |
| 1 | 空调外机 | 日立 | RAS-1350FSNYAQ | 1台 | 135504.74 |
| 2 | 空调内机 | 日立 | RCI-160FSKNQ | 8台 | 6944.18 |
| 3 | 空调内机 | 日立 | RPIZ-63FSN6QC/P | 4台 | 3834.18 |
| 2.宿舍通风空调工程 | | | | | |
| 1 | 室外机 | 日立 | RAS-1910FSNYAQ | 1台 | 198504.74 |
| 2 | 室内机 | 日立 | RPI-160FSN6QHC | 14台 | 6444.18 |