采购项目编号：LZBF2022-1185

西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目

招 标 文 件

采购人：西安市第三十中学

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二二年七月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评标办法	21

第四章  采购内容和要求	27

第五章  拟签订的合同文本	53

第六章  投标文件格式	58

# 第一章  招标公告

项目概况

理化生分体式实验系统采购项目招标项目的潜在供应商应在西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室招标六部获取招标文件，并于 2022年08月02日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2022-1185

项目名称：理化生分体式实验系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,471,740.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目 | 详见采购文件 | 1,471,740.00 | 否 | 自合同签订之日起至本项目结束 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目)特定资格要求如下:

（1）、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取招标文件

时间： 2022年07月08日 至 2022年07月15日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室招标六部

方式：现场获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月02日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司会议室

（1）、获取文件时，请携带单位介绍信原件及本人身份证复印件；

（2）、需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市第三十中学

地址：西安市西新街51号

联系方式：029-87261365

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-665.660

3.项目联系方式

项目联系人：潘乐、刘强

电话：029-88228899-665.660

# 第二章  供应商须知

## 1.供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安市第三十中学 地址：西安市西新街51号 电话：029-87261365 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：潘乐、刘强 电话：029-88228899转665、660 传真：029-88225678 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 包括采购清单内全部内容，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 完成期限 | 合同签订后30天（包含30天） |
| 2.2.3 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 2.2.4 | 进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 |
| 2.3.1 | 供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许， 偏差范围：本项目允许技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏离 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商 |
| 5.2 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 5.5.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子文件壹份（电子文件内容须为加盖供应商单位公章正本投标文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版文件装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 正本/副本 项目名称： 项目编号： 投标文件 供应商名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 至少3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中货物类执行。 |
| 16 | 踏勘 | □踏勘： ☑ 不踏勘：招标人不统一组织现场踏勘。 |
| 其他说明事项 |  | 1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 2、质保期：3年 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、完成期限、项目地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 完成期限：见供应商须知前附表。

2.2.3 项目地点：见供应商须知前附表。

2.2.4 是否允许采购进口产品：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形；

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款的价格扣除或加分。)

4.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标总价包含完成本项目所发生的全部费用总和，不受市场价变化的影响。包括设备费、安装费、培训费、管理费、应交纳税费、服务费、售后服务等因开展本项目所涉及本项目的一切相关费用在内。

5.2.3 综合单价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更

5.2.4 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.5 本项目投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.6 投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.7 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.8 最低报价不是中标的唯一依据。

5.2.9 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。

5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

无

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 供应商提供两个或两个以上投标品牌，或者在投标文件中提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、完成期限、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，电子版文件装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

6.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况并当众开标，公布供应商名称、投标报价、完成期限及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。 | 符合要求 |
|  | 供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； | 符合要求 |
|  | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。 | 符合要求 |
|  | 供应商提供2021年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表）；或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明和基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供。） | 符合要求 |
|  | 供应商须为中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）以声明函为准 | 符合招标文件要求 |
|  | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 采购人以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

9.4 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

10.2 中标公告及中标通知

采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。未中标单位可咨询采购代理机构了解自身具体排名情况及得分，咨询电话：029-88228899-665，联系人：潘乐、刘强。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函格式详见本章附件一。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.1.6有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘乐

联系电话：029-88228899转665

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278011022

## 13.合同授予

13.1 履约保证金

本项目无履约保证金。

13.2  签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.踏勘

16.1、招标人统一组织现场踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

16.2、招标代理机构向供应商提供的有关数据和资料，是招标人现有的能被供应商利用的资料，招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

16.3、经招标人允许，供应商可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

16.4、供应商在现场踏勘期间发生的费用由供应商自负。

附件一：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照等证明材料一致 |  |
|  |  | 签字盖章 |  | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |  |
|  |  | 完成期限 |  | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.2 项要求 |  |
|  |  | 项目地点 |  | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.3 项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第 5.3.1 项要求 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 未超出采购预算或最高限价 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 投标报价： 30 分 商务部分： 15 分 技术部分： 35 分 演示及样品部分： 20 分 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.2 |  | 投标报价 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即通过初步审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |  |
|  |  | 技术部分 （35分） | 产品选型及配置 （20分） | 技术指标分重要技术指标（▲项）和一般技术指标。完全满足招标文件要求得20分，重要技术指标（▲项）有1项负偏离扣2分，一般技术指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证。证明材料不限于检测报告、试验报告、产品彩页、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等。供应商自行承担因材料提供不全导致的技术参数评审风险。 |  |
|  |  |  | 实施方案 （10分） | 供应商对本项目的供货、安装调试、验收组织、人员配备、施工实施便捷性、项目实施效果图、进度计划等方面制订具体的实施方案，做出合理计划及制订工作保障措施。由评标委员会成员进行评审，方案完整、科学合理、操作性强，能够与学校智慧校园现况、智能化设备、实验室布局匹配兼容的计(7-10]分；方案较完整，工作目标不明确、工作保障措施不到位，基本能够与学校智慧校园现况、智能化设备、实验室布局匹配兼容的计(4-7]分；方案可执行性不强，与学校智慧校园现况、智能化设备、实验室布局匹配兼容性不好的计(1-4]分，未提供不计分。 |  |
|  |  |  | 培训方案 （5分） | 根据各供应商的培训方案（方案内容包含培训计划、人员安排、培训人数场次、培训方式、培训内容），综合评价，分档计分： 1）培训方案内容完整，培训计划切实可行，人员安排合理，场次分配均匀且到位，培训方式得当，培训内容详尽，综合评价优异的计(3-5]分； 2）培训方案内容较完整，培训计划可行，人员安排合理，场次到位，培训方式较适用，培训内容较完善，综合评价良好的计(1-3]分； 3）培训方案内容不完整，培训计划一般，人员安排基本符合要求，培训场次基本到位，培训方式一般，培训内容较简单，综合评价一般的计(0-1]分； |  |
|  |  | 商务部分 （15分） | 质量保证 （6分） | 根据供应商提供的所投产品的合法来源渠道和产品质量相关的证明材料进行综合比较赋分。合法来源渠道和产品质量相关证明等材料种类齐全、详细、充分，计(4-6]分；合法来源渠道和产品质量相关证明等材料较完整，计(2-4]分，合法来源渠道和产品质量相关证明等材料不太完整计(1-2]分，未提供不计分。 |  |
|  |  |  | 售后服务方案 （6分） | 售后服务：供应商明确提供不同类型设备发生故障后的应急补救措施、维修服务响应时限、备品配件保障措施等售后服务，售后服务承诺详细具体切实可行，满分6分。 |  |
|  |  |  | 业绩（3分） | 供应商提供 2019年 1 月 1 日至今类似项目业绩（业绩以签订合同为准)，每提供一个业绩得 1 分，满分3分。 |  |
|  |  | 演示（15分） |  | 本项目设置演示环节，请各供应商自行携带笔记本电脑等相关连接设备进行现场演示，演示时长不超过15分钟。 一、AI智能赋分演示“测量小灯泡的电功率”实验及实验考评系统演示要求： 1、AI系统可以识别电源、开关、小灯泡、滑动变阻器、电流表串联的连接方式，电压表与小灯泡并联连接方式； 2、AI系统可以识别滑动变阻器的接线对错，将滑片置于变阻器的一端，系统能识别连入电路中的阻值最大；当闭合开关时，AI系统可以识别电流表、电压表状态； 3、AI系统能够识别接入电路的电流表、电压表的量程；当滑动变阻器滑片时，使小灯泡两端的电压为额定电压，AI系统可以识别小灯泡的亮度及电流表的示数发生变化； 成功演示以上所有步骤得3分，少一步扣1分，扣完为止。 二、实验考评系统演示： 1、考务管理子系统支持设置系统初始化数据, 包含默认考试模式、默认考试时长、默认场次间隔时间、默认抽签模式、默认考试座位等信息, 演示系统业务管理员创建考试模板,设置系统初始化数据。 2、结构化试题展示，让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据，支持填空、表格、标注、单选、多选等多样化题型。演示学生端与结构化试题交互。 3、阅卷管理子系统支持智能赋分,演示阅卷系统自动赋分。阅卷子系统支持关键信息打码,演示阅卷系统人脸打码。支持阅卷视频倍速播放，支持视角切换，支持扣分法评分等辅助功能。演示倍速、视角切换,扣分评分。支持在批阅过程中标记问题卷。 演示标记问题卷。 成功演示以上所有步骤得3分，少一步扣1分，扣完为止。 三、实验资源管理云平台及智能数字实验盘--功能演示 1、以学校管理员身份展示数据统计，分为分组实验和演示实验，实验室利用率，仪器台账，三个维度报表； 2、以学校管理员身份展示实验课程资源，要求实验课程资源数量不少于500份； 以学校管理员身份展示视频库资源，要求实验视频资源的数量不少于200个；以学校管理员身份展示仪器资源，要求仪器资源数量不少于700份； 3、以学校管理员身份展示仪器资源，要求提供平台内可做实验列表；演示平台中的仪器库功能，要求区分学校仪器私有库，仪器公有库； 4、演示智能能数字实验盘圆盘形设计，支持7种传感器模块同时工作和数据显示、内置5种传感器，分别为三轴加速度、温度计、气压计、相对高度计、以及GPS定位功能，可在触摸屏上显示周围环境的相关数据以及当地经纬度坐标； 5、演示用智能数字实验盘在IOS系统上实时采集环境温度数据。 成功演示以上所有步骤得5分，少一步扣1分，扣完为止。 四、3D实验室软件演示要求： 1、物理实验软件要求提供的电学探究平台、力学和运动学实验探究平台、光学探究平台内的实验器材，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，可以通过滑动条、编辑框等方式实时修改实验器材变量的值来改变实验器材的物理参数，满足用户对不同复杂实验的搭建需求。 2、化学实验软件提供可供自由搭建组合的化学探究平台，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验器材进行自由搭建和组合。3、生物实验软件提要求人体生理结构模型中呼吸系统、消化系统、血液循环系统提供动画模拟人体生理过程，其中消化系统中的动画真实模拟食物进入各个器官里的消化过程，并且在动画演示消化的过程中，对应的文字讲解要求同步显示。 4、生物实验软件系统要求提供人体生理功能探究模块，包含人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等7个知识内容，对象数量不少于80个，重点器官和系统支持自由拆分组合。 以上要求提供软件功能演示视频进行佐证。 成功演示以上所有步骤得4分，少一步扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 样品（5分） |  | 供应商按照招标文件中带“#”产品提供样品，评标委员会根据招标文件中技术参数对样品的外观工艺、性能质量及响应程度进行赋分，满分5分，少提供一项样品扣1分。 |  |

备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4 本项目的核心产品为：考点管理模块、智能数字实验盘套装、实验资源管理云平台。

针对核心产品，供应商提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

3.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.7 评标结果

除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章  采购内容和要求

| 理化生分体式实验系统采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 校级服务模块 |  |  |  |  |
| 1 | 考点管理模块 | 一、实验操作考点管理软件： A:功能参数 1. 实验教考设备管理服务（实验室教考一体机 IP与硬件参数设置、座位号配置、NTP校时） 2. 视频录制服务（管理实验操作视频录制） 3. 流媒体服务（视频阅卷服务、学生实验互评） 4. 考务容灾服务（支持离线考试） 5. 云存储客户端服务（支持视频文件网传云存储） 6. 抽签管理服务 7. 运维服务（考务实时状态上报，服务器状态监控） 8. 实训阅卷服务 ▲9.同时提供实验操作考试抽签系统软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、支持 B/S 架构，基于浏览器操作，客户端要求零安装，支持谷歌Chrome浏览器。一般处理响应时间少于1秒，少数复杂处理时间少于3秒。 3、开放性：系统提供多种HTTP接口，满足与其他信息化系统的对接要求 4、可维护性与可用性：系统具备7*24小时稳定运行的能力，系统具备完整的日志机制，能够快速跟踪定位系统问题。 二 、考点管理服务器：1*Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz 处理器/1*ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz（2 列 x4 1.2V）RDIMM/3* ThinkSystem 3.5 英寸 4TB 7.2K SATA 6Gb 热插拔 512n 硬盘/ThinkSystem RAID 530-8i 1GB 高速缓存 PCIe 12Gb 适配器/四口千兆/1* ThinkSystem 750W（230/115V）白金级热插拔电源模块 2U 机架式 3年原厂上门保修 三、机柜： 1.采用钢化玻璃前门配备高级弹力锁，六角网孔后门； 2.规格：≥19英寸标准机柜； 3.尺寸：约1000高*600深*600宽； 4.容量：≥18U； 5.颜色：黑色； 6.重量：约50kg； 四、汇聚交换机： 万兆上行汇聚核心企业级交换机 16口全万兆 产品类型 万兆以太网交换机，智能交换机，网管交换机 传输速率≥10000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽≥680Gbps 包转发率≥240Mpps MAC地址表 32K 端口参数 端口结构 非模块化 五、万兆光模块：SFP+ 万兆光模块(850nm,300m,SX,LC) 端口数量≥16个 端口描述≥16个SFP Plus端口 控制端口 1个管理口 传输模式 全双工 六、企业级接入交换机：48*10/100/1000Base-T电口↵4个SFP+端口（万兆）↵支持GE/10GE端口聚合 | 套 | 1 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 考试管理模块 | 实验操作考试实训管理软件（监考端）： 一、A:功能参数 【现场监考管理】 1、信息化监考管理：按场次自动置顶，可查询完成场次监考记录。 2、全程可视化监控：实时显示所有实验桌的视频画面，每实验桌2路视频实时预览，双击显示高清大图。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持提前交卷确认，支持自动收卷1分钟倒计时。 【考场纪律管理】 1、考生身份智能验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。 2、考试过程异常管理：支持缺考与作弊处理，上报管理系统安排补考或仲裁。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 【考试设备自检管理】 1、完善的系统设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障，并提供修复建议。 2、最多支持32座位考试间。 3、检测对象包括：学生端及其外接设备（电子目镜、电子显微镜、抓拍控制器等）、智慧视频采集系统。 【实验室设备配置管理】 1、设备安装初始化配置：学生端桌号极速配置；智慧视频采集系统桌号绑定和录制参数初始化、系统时钟同步，支持摄像头参数初始化批量操作。 2、设备软件升级管理：支持学生端和智慧视频采集系统软件批量在线升级。 ▲4.同时提供实验操作考试管理系统（监考端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、支持 B/S 架构，基于浏览器操作，客户端要求零安装，支持谷歌Chrome浏览器。一般处理响应时间少于1秒，少数复杂处理时间少于3秒。 3、开放性：系统提供多种HTTP接口，满足与其他信息化系统的对接要求 4、可维护性与可用性：系统具备7*24小时稳定运行的能力，系统具备完整的日志机制，能够快速跟踪定位系统问题。 二、教室监考端：台式机：≥Core i7-10700 2.9G 8C vPro/32GB(16+16) DDR4 2933 内存/1T机械硬盘+128固态硬盘 千兆网卡，≥23.8寸IPS显示器 | 套 | 1 |
| 2 | 学生教考终端 | 【集成系统】 1、可折叠、易收纳的一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，极简对外接口1+1（1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.显示、触控一体化超薄设计； 2.处理器：≥6核ARM架构CPU 频率可达1.8GHz 3.存储：≥4G RAM+32G存储； 4. ≥15.6寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性好：配置灵活，多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； 【视频采集设备】 1.每套由≥3个高清广角镜头组成，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 7.▲学生教考终端提供3C证书，保障产品安全性和生产正规； 8、▲电线：最大电阻：≤4.61Ω/km，投标人提供满足以上要求针对本项目的电线检测报告复印件。 | 套 | 24 |
| 3 | 实验操作考试管理软件（考试端） | 一、A:功能参数 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 ▲6、同时提供实验操作考试管理系统（考试端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、考试APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 | 套 | 24 |
| 4 | 课堂教学模块 | 一、实验操作日常教学管理软件： A:功能参数 【实验课考勤管理】 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、考勤速递：缺勤信息及时短信通知班主任，保证学情安全闭环管理；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、支持单间不少于60学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】 1、投屏控屏：教师端同步投屏到智慧大屏，可控制学生端屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，可播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动；随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失。 【智能化评价管理】 1、开启实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 2、开启堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、生成式素质评价系统：自动采集生成课堂学习数据，自动生成多维度素质评价。 ▲同时提供实验操作日常教学管理软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、教学APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 二、教学智慧终端： 处理器：主频≥2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：≥10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：≥6GB+64GB 电池：≥7250mAh，支持视频播放约10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 三、无线投屏接收器： 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 | 套 | 1 |
| 5 | 教考网络模块 | 一、实验室教学扩展无线信号终端： 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 二、AP供电单元： PoE供电器模块 输出功率：约15.4W 三、企业级二层网管接入交换机： 48口全千兆企业级二层交换机 1.网管网络交换器 2. ≥48千兆电口 4千兆光口 3.支持VLAN↵交换容量：≥240Gbps 4.包转发率：≥78Mpps↵ 5.端口：48*10/100/1000Base-T 6.以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 7.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护设备功耗≤32W | 套 | 1 |
| 6 | 实验资源管理云平台 | 一、初中或高中学校账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、理化生三个学科实验室管理员*2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；4、理化生三个学科备课组长各年级各1个*9（共9个）；理化生三个学科教师各年级各10个*9（共90个）；≥100个账号。 二、小学账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、实验室管理员*1；4、备课组长各年级各1个*6（共6个）；教师各年级各6个*6（共36个）；≥45个账号。 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 1、展示可视化的用户自定义拖拽实验设计平台。 2、展示平台包含≥25个组件功能模块； 3、展示平台提供预设≥25个共享实验模板； 4、利用在线实验设计平台、温度传感器，设计并完成“环境温度测量”的实验，并用表格、曲线图、等多种形式展现结果。 | 套 | 1 |
| 7 | 初中化学3D实验室软件套装 | 1、系统采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 ▲2、系统采用交互式互动教学，非视频类资源课件，所有实验支持任意视角下进行观察和交互操作，要求根据普通初中化学课标标准提供的实验数量不少于400个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中化学课标标准中知识点同步的完整实验数量不少于80个。 3、实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容，方便老师学生在使用中快速了解具体实验内容，提高课堂教学效率。 4、化学实验内容模块需根据初中知识点分类，其中包括化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。其中需包含实验：大块胆矾和小块胆矾溶液与氢氧化钠的反应、燃着的木条分别伸入氧气和二氧化碳、对蜡烛及其燃烧的探究、分子运动现象、水的净化的探究、反应前后物质的质量关系、木炭或活性炭的吸附性、铁制品锈蚀的条件、简易灭火器原理、碘和高锰酸钾在水和汽油中的溶解性、洗涤剂的乳化功能。 5、为满足实验教学个性化需求，系统提供可供自由搭建组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材数量不少于50款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品的总数量不少于500种。系统支持用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象。新创建的实验支持一键保存和再编辑，便于创新实验教学。 6、系统提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 7、系统提供中学常用的实验用品库，数量不少于270种，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 ▲8、系统提供实验室取用规则，要求规范性实验操作演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察，便于学生学校掌握。 9、系统提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 10、系统支持在一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 11、以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 注：提供国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 ▲需操作演示佐证。 | 套 | 1 |
| 8 | 初中化学分组套装 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 Box1由球形分液漏斗（60mL）、试管夹、试管（20mm×180mm）、直型长颈漏斗（d为40mm）、电池（4.5V）、塑料量筒（50mL）、直角玻璃管（L为85mm×60mm，d为8mm）、直角玻璃管（L为230mm×55mm，d为8mm）、直角玻璃管（L为155mm×85mm，d为8mm）、玻璃直管（L为80mm，d为8mm）、塑料水槽、玻璃漏斗（d为90mm，L为160mm）、单孔橡胶塞（15/21/26，孔φ7mm）、红色橡胶管（L为100mm，φ为6mm）、双孔橡胶塞（26/32/30，孔φ为7mm）、止水夹、红色导线（500mm，19A）、蓝色导线（500mm，19A）、红色双插座、黑色双插座、鳄鱼夹（φ为4mm，L为51mm）、木炭、细铁丝（d为5mm）、锌片（30mm×10mm×0.2mm）、铝片（30mm×10mm×0.2mm）、黄铜片（30mm×10mm×0.2mm）、砂纸（230mm×92mm）、称量纸（100mm×100mm）、高锰酸钾药品瓶（30mL）、二氧化锰药品瓶（30mL）、氯化钠药品瓶（30mL）、锥形瓶（250mL，玻璃，口径29mm）、集气瓶（250mL）、集气瓶（125mL）、大理石药品瓶（30mL）、硝酸银药品瓶（30mL）、粗盐药品瓶（30mL）、小口试剂瓶（125mL）、小灯泡（4V，0.08A）、灯座（E10）、升降台、电子秤组成 三、功能和应用 可模拟演示初中化学分组考试专题实验（氧气的制取与性质、二氧化碳的制取与性质、常见金属的性质、配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液、粗盐的初步提纯、物质燃烧的条件、溶液的酸碱性、酸与碱的化学性质） ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 9 | #智能数字实验盘套装 | 1、一体化设计，传感器接口7个，▲支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、▲内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS传感器 3、显示屏：≥3.5吋TFT 480*320触摸屏； 4、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 5、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 6、最大采样速率：≥100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 7、最大数据存储量：6万条； 8、USB 2.0接口； 9、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 10、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 11、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； ▲提供相关部门出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 10 | #初中化学分组套装1 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 Box2由燃烧匙、试管刷、四爪夹、塑料双头药匙（L为200mm）、支撑杆（L为370mm）、玻璃量筒（10mL）、玻璃棒（L为200mm，d为6mm）、不锈钢钝头镊子、试管（16mm×160mm）、定性滤纸（d为150mm）、石棉网、胶头滴管（L为105mm）、蒸发皿（75mL）、铁圈（d为60mm）、氧化钙药品瓶（30mL）、紫色石蕊药品瓶（30mL）、铁架台底座、转接头、酒精灯、托盘天平、坩埚钳、砝码盒、低型玻璃烧杯（400mL）、棉球、硫酸铜药品瓶（30mL）、锌粒药品瓶（30mL）、低型玻璃烧杯（250mL）、蜡烛、镁条（30mm×4mm）、铁片（30mm×10mm×0.2mm）、紫铜片（30mm×10mm×0.2mm）、木质试管架（6孔）、钝头塑料柄剪刀、塑料洗瓶（250mL）、橡胶手套、记号笔、木条、火柴、标签纸（16mm×22mm，72个标签/张）组成 三、功能和应用 可模拟演示初中化学分组考试专题实验（氧气的制取与性质、二氧化碳的制取与性质、常见金属的性质、配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液、粗盐的初步提纯、物质燃烧的条件、溶液的酸碱性、酸与碱的化学性质） ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 11 | #初中化学分组套装2 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 Box3由表面皿（d为60mm）、研钵和研杵（70mL）、秒表、温度计（L为250mm）、超薄磁力搅拌器&磁子、点滴板（6孔）、碳酸钠粉末药品瓶（30mL）、氢氧化钙粉末药品瓶（30mL）、氢氧化钠药品瓶（30mL）、酚酞药品瓶（30mL）、高型玻璃烧杯（50mL）、酒精灯三脚架、乒乓球、小煤块、纱布（8mm×600cm）、pH试纸、薄紫铜片（100mm×30mm×0.2mm）组成 三、功能和应用 可模拟演示初中化学分组考试专题实验（氧气的制取与性质、二氧化碳的制取与性质、常见金属的性质、配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液、粗盐的初步提纯、物质燃烧的条件、溶液的酸碱性、酸与碱的化学性质） ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 物理实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考试智能赋分管理软件 | A:功能参数 1.基于学生实验过程的视频记录数据，根据考试评价标准，自动做出判断，产生评价结果，并反馈至考试系统； 2.系统适应学校现有考试实验仪器，不添加影响正常操作的标识，不对实验或考试产生提示作用； 3.软件具有先进的AI算法能力，能自动识别标准实验器材及实验操作动作，具有自身学习及纠错能力，具有较高的评判准确率； 4.系统采用行业标准接口，具有很好的兼容性及开放性； 5.系统满足在日常实验教学与评测过程中使用； B:非功能参数： 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、支持 B/S 架构，基于浏览器操作，客户端要求零安装， 支持谷歌Chrome浏览器，除了智能赋分以外的其他功能的响应时间小于1秒 3、开放性：系统提供多种HTTP接口，满足与其他信息化系统的对接要求 4、可维护性与可用性：系统具备7*24小时稳定运行的能力，系统具备完整的日志机制，能够快速跟踪定位系统问题。 二、AI算法服务器：≥4215R 8核16线程3.2G（CPU）32G(内存) /512G+2T(硬盘)/ GTX2060-6G(显卡) | 套 | 1 |
| 2 | 考试管理模块 | 一、实验操作考试实训管理软件（监考端）： A:功能参数 【现场监考管理】 1、信息化监考管理：按场次自动置顶，可查询完成场次监考记录。 2、全程可视化监控：实时显示所有实验桌的视频画面，每实验桌2路视频实时预览，双击显示高清大图。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持提前交卷确认，支持自动收卷1分钟倒计时。 【考场纪律管理】 1、考生身份智能验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。 2、考试过程异常管理：支持缺考与作弊处理，上报管理系统安排补考或仲裁。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 【考试设备自检管理】 1、完善的系统设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障，并提供修复建议。 2、最多支持32座位考试间。 3、检测对象包括：学生端及其外接设备（电子目镜、电子显微镜、抓拍控制器等）、智慧视频采集系统。 【实验室设备配置管理】 1、设备安装初始化配置：学生端桌号极速配置；智慧视频采集系统桌号绑定和录制参数初始化、系统时钟同步，支持摄像头参数初始化批量操作。 2、设备软件升级管理：支持学生端和智慧视频采集系统软件批量在线升级。 ▲4.同时提供实验操作考试管理系统（监考端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、支持 B/S 架构，基于浏览器操作，客户端要求零安装，支持谷歌Chrome浏览器。一般处理响应时间少于1秒，少数复杂处理时间少于3秒。 3、开放性：系统提供多种HTTP接口，满足与其他信息化系统的对接要求 4、可维护性与可用性：系统具备7*24小时稳定运行的能力，系统具备完整的日志机制，能够快速跟踪定位系统问题。 二、教室监考端：台式机：≥Core i7-10700 2.9G 8C vPro/32GB(16+16) DDR4 2933 内存/1T机械硬盘+128固态硬盘 千兆网卡，≥23.8寸IPS显示器 | 套 | 1 |
| 3 | 学生教考终端 | 【集成系统】 1、可折叠、易收纳的一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，极简对外接口1+1（1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.显示、触控一体化超薄设计； 2.处理器：≥6核ARM架构CPU 频率可达1.8GHz 3.存储：≥4G RAM+32G存储； 4. ≥15.6寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性好：配置灵活，多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； 【视频采集设备】 1.每套由≥3个高清广角镜头组成，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 7.▲学生教考终端提供3C证书，保障产品安全性和生产正规； 8、▲电线：最大电阻：≤4.61Ω/km，投标人提供满足以上要求针对本项目的电线检测报告复印件。 | 套 | 24 |
| 4 | 实验操作考试管理软件（考试端） | A:功能参数 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 ▲6、同时提供实验操作考试管理系统（考试端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、考试APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 | 套 | 24 |
| 7 | 课堂教学模块 | 一、实验操作日常教学管理软件： A:功能参数 【实验课考勤管理】 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、考勤速递：缺勤信息及时短信通知班主任，保证学情安全闭环管理；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、支持单间不少于60学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】 1、投屏控屏：教师端同步投屏到智慧大屏，可控制学生端屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，可播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动；随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失。 【智能化评价管理】 1、开启实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 2、开启堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、生成式素质评价系统：自动采集生成课堂学习数据，自动生成多维度素质评价。 ▲同时提供实验操作日常教学管理软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、教学APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 二、教学智慧终端： 处理器：主频≥2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：≥10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：≥6GB+64GB 电池：≥7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 三、无线投屏接收器： 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 | 套 | 1 |
| 8 | 教考网络模块 | 一、实验室教学扩展无线信号终端： 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 二、AP供电单元： PoE供电器模块 输出功率：约15.4W 三、企业级二层网管接入交换机： ≥48口全千兆企业级二层交换机 1.网管网络交换器 2. ≥48千兆电口 4千兆光口 3.支持VLAN↵交换容量：≥240Gbps 4.包转发率：≥78Mpps↵ 5.端口：48*10/100/1000Base-T 6.以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 7.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护设备功耗≤32W | 套 | 1 |
| 9 | 实验资源管理云平台 | 一、初中或高中学校账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、理化生三个学科实验室管理员*2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；4、理化生三个学科备课组长各年级各1个*9（共9个）；理化生三个学科教师各年级各10个*9（共90个）；≥100个账号。 二、小学账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、实验室管理员*1；4、备课组长各年级各1个*6（共6个）；教师各年级各6个*6（共36个）；≥45个账号。 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库≥1000教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 1、展示可视化的用户自定义拖拽实验设计平台。 2、展示平台包含≥25个组件功能模块； 3、展示平台提供预设≥25个共享实验模板； 4、利用在线实验设计平台、温度传感器，设计并完成“环境温度测量”的实验，并用表格、曲线图、等多种形式展现结果。 | 套 | 1 |
| 10 | 初中物理3D实验室软件套装 | 1、系统采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 ▲2、系统采用交互式互动教学，非视频类资源课件，所有实验支持任意视角下进行观察和交互操作，要求根据普通初中物理课标标准提供的实验数量不少于450个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中物理课标标准中知识点同步的完整实验数量不少于100个。 3、实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容，方便老师学生在使用中快速了解具体实验内容，提高课堂教学效率。 4、物理实验内容模块需根据初中知识点分类，其中包含力学、能量、光学、电学、声现象等实验内容与实验场景。其中需包含实验：探究音调和频率的关系、观察波形、声波能传递能量吗、光路的可逆性、放大镜使光会聚、验电器可以显示物体是否带点、热量与电流的关系、线圈不能连续转动、电磁波是怎样传播的、比较不同物质吸热的情况。 5、为满足实验教学个性化需求，系统提供可供自由搭建组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，要求提供可搭建实验对象数量不少于100款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。 6、系统提供的电学探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台支持用户对实验器材的参数变量进行修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验器材进行自由搭建和组合。新创建的实验支持一键保存和再编辑，便于创新实验教学。 ▲7、系统内含家庭电路模块，具有三维立体的家庭环境场景，高精度还原真实居家环境。支持家庭环境中电路的自由搭建，能够安全演示短路、过载、漏电等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性。模块提供计时功能，方便计算耗电量；支持认识电能表，器材的结构拆解及内部结构显示，支持试电笔的正确操作与错误演示。支持对闸刀开关、保险丝、试电笔等模型及器材进行结构展示。 8、系统提供中学常用的实验器材库，数量不少于160个，支持任意视角对器材进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 9、系统提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 10、系统支持在一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 11、以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 注：提供国家版权局颁发的计算机软件著作权证书. ▲需提供操作演示佐证。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中物理常用工具套装 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由塑料直尺（L为30cm）、塑料外壳铝制卷尺（L为2m）、铝制游标卡尺（10分度）、电子秒表（71mm×61mm×20mm）、三角板（30°-60°-90°，45°-45°-90°）、圆柱管、棉线（5m，直径0.5mm）、铁架台底座、支撑杆（L为600mm）、转接头、支撑杆（250mm）、带孔支撑杆（L为100mm）、红色橡皮筋（50根、φ为50mm）、天平、砝码盒（50g、20g、10g、5g）、家用厨房食物电子秤、白底红线坐标纸（A4）组成 三、功能和应用 可模拟演示长度和时间的测量实验、用天平测量物体的质量实验 ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 12 | 智能数字实验盘套装 | 1、一体化设计，传感器接口7个，▲支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、▲内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS传感器 3、显示屏：≥3.5吋TFT 480*320触摸屏； 4、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 5、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 6、最大采样速率：≥100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 7、最大数据存储量：6万条； 8、USB 2.0接口； 9、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 10、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 11、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； ▲提供相关部门出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 13 | #初中物理光与热套装 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由带刻度背板、激光笔套装、反射镜（20cm×11cm）、平面镜（20cm×11cm）、平面镜固定架、蜡烛模型、矮蜡烛、三角板（30°-60°-90°）、火柴、白色A4纸、凸透镜（f为+50mm，d为40mm）、凸透镜（f为+100mm，d为40mm）、凹透镜（f为-50mm，d为40mm）、光屏（150mm×150mm）、光具座滑块、托盘、低型玻璃烧杯（150mL）、塑料烧杯盖、铁圈、石棉网、玻璃酒精灯（150mL）、多管夹、煤油温度计（L为250mm）、水银体温计组成 三、功能和应用 可模拟演示用常见温度计测量温度实验、探究水沸腾时温度变化的特点实验、探究光的反射规律实验、探究平面镜成像时像与物的关系实验、探究凸透镜成像规律实验 ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 14 | 初中物理电与磁1实验套装 | 一、结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由单刀单掷开关、1号电池（1.5V/D型）、电池底座、小灯泡（1.5V/0.3A/玻璃泡φ9mm/螺口）、螺口小灯泡（6.2V/0.5A/φ9mm）、螺口小灯泡底座（E10）、黑色导线（L为500mm，32A）、红色导线（L为500mm，32A）、黑色导线（L为250mm，32A）、红色导线（L为250mm，32A）、定值电阻（5Ω）、定值电阻（10Ω）、定值电阻（20Ω）、定值电阻（50Ω）组成 三、功能和应用 可模拟演示用电流表测量电流实验、用电压表测量电压实验、连接简单的串联和并联电路实验、探究电流与电压及电阻的关系实验、探究螺线管外部的磁场方向实验、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件实验、测量小灯泡的电功率实验 ▲提供相关部门出具的检测报告 | 箱 | 1 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 考试管理模块 | 一、实验操作考试实训管理软件（监考端）： A:功能参数 【现场监考管理】 1、信息化监考管理：按场次自动置顶，可查询完成场次监考记录。 2、全程可视化监控：实时显示所有实验桌的视频画面，每实验桌2路视频实时预览，双击显示高清大图。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持提前交卷确认，支持自动收卷1分钟倒计时。 【考场纪律管理】 1、考生身份智能验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。 2、考试过程异常管理：支持缺考与作弊处理，上报管理系统安排补考或仲裁。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 【考试设备自检管理】 1、完善的系统设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障，并提供修复建议。 2、最多支持32座位考试间。 3、检测对象包括：学生端及其外接设备（电子目镜、电子显微镜、抓拍控制器等）、智慧视频采集系统。 【实验室设备配置管理】 1、设备安装初始化配置：学生端桌号极速配置；智慧视频采集系统桌号绑定和录制参数初始化、系统时钟同步，支持摄像头参数初始化批量操作。 2、设备软件升级管理：支持学生端和智慧视频采集系统软件批量在线升级。 ▲4.同时提供实验操作考试管理系统（监考端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、支持 B/S 架构，基于浏览器操作，客户端要求零安装，支持谷歌Chrome浏览器。一般处理响应时间少于1秒，少数复杂处理时间少于3秒。 3、开放性：系统提供多种HTTP接口，满足与其他信息化系统的对接要求 4、可维护性与可用性：系统具备7*24小时稳定运行的能力，系统具备完整的日志机制，能够快速跟踪定位系统问题。 二、教室监考端：台式机：≥Core i7-10700 2.9G 8C vPro/32GB(16+16) DDR4 2933 内存/1T机械硬盘+128固态硬盘 千兆网卡，≥23.8寸IPS显示器 | 套 | 1 |
| 2 | 学生教考终端 | 【集成系统】 1、可折叠、易收纳的一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，极简对外接口1+1（1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.显示、触控一体化超薄设计； 2.处理器：≥6核ARM架构CPU 频率可达1.8GHz 3.存储：≥4G RAM+32G存储； 4. ≥15.6寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性好：配置灵活，多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； 【视频采集设备】 1.每套由≥3个高清广角镜头组成，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 7.▲学生教考终端提供3C证书，保障产品安全性和生产正规； 8.▲电线：最大电阻：≤4.61Ω/km，投标人提供满足以上要求针对本项目的电线检测报告复印件。 | 套 | 24 |
| 3 | 实验操作考试管理软件（考试端） | A:功能参数 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 ▲6、同时提供实验操作考试管理系统（考试端）软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、考试APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 | 套 | 24 |
| 4 | 高清电子目镜 | 适显微镜用高清电子目镜200万像素数码摄像头测量处理软件，用于生物显微镜观察实验。 | 个 | 24 |
| 5 | 课堂教学模块 | 一、实验操作日常教学管理软件： A:功能参数 【实验课考勤管理】 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、考勤速递：缺勤信息及时短信通知班主任，保证学情安全闭环管理；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、支持单间不少于60学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】 1、投屏控屏：教师端同步投屏到智慧大屏，可控制学生端屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，可播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动；随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 4、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失。 【智能化评价管理】 1、开启实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评；（要求提供包括但不限于截图等及厂家承诺书） 2、开启堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、生成式素质评价系统：自动采集生成课堂学习数据，自动生成多维度素质评价。 ▲同时提供实验操作日常教学管理软件著作权证书、基本符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级（S3A3G3）中安全计算环境的相关标准要求、相关软件功能测试报告及系统安全测试报告。 B:非功能参数 1、提供完备的身份验证机制，提供用户密码保护 2、教学APP所有功能的响应时间都少于1秒 3、高可维护性与可用性：APP更新，安装，删除可以批量处理，可以高效地进行APP的各种维护和设置 二、教学智慧终端： 处理器：主频≥2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：≥10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：≥6GB+64GB 电池：≥7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 三、无线投屏接收器： 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 | 套 | 1 |
| 6 | 教考网络模块 | 一、实验室教学扩展无线信号终端： 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 二、AP供电单元： PoE供电器模块 输出功率：约15.4W 三、企业级二层网管接入交换机： ≥48口全千兆企业级二层交换机 1.网管网络交换器 2. ≥48千兆电口 4千兆光口 3.支持VLAN↵交换容量：>240Gbps 4.包转发率：≥78Mpps↵ 5.端口：48*10/100/1000Base-T 6.以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口 7.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护设备功耗≤32W | 套 | 1 |
| 7 | 实验资源管理云平台 | 一、初中或高中学校账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、理化生三个学科实验室管理员*2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；4、理化生三个学科备课组长各年级各1个*9（共9个）；理化生三个学科教师各年级各10个*9（共90个）；≥100个账号。 二、小学账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、实验室管理员*1；4、备课组长各年级各1个*6（共6个）；教师各年级各6个*6（共36个）；≥45个账号。 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库≥1000教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 1、展示可视化的用户自定义拖拽实验设计平台。 2、展示平台包含≥25个组件功能模块； 3、展示平台提供预设≥25个共享实验模板； 4、利用在线实验设计平台、温度传感器，设计并完成“环境温度测量”的实验，并用表格、曲线图、等多种形式展现结果。 | 套 | 1 |
| 8 | 初中生物3D实验室软件套装 | 1、系统采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 ▲2、系统采用交互式互动教学，非视频类资源课件，所有实验支持任意视角下进行观察和交互操作，要求根据普通初中生物课标标准提供的实验数量不少于500个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中生物课标标准中知识点同步的完整实验数量不少于60个。 3、实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容，方便老师学生在使用中快速了解具体实验内容，提高课堂教学效率。 4、生物学实验内容模块需根据初中知识点分类，其中包括生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活实验内容与实验场景。其中包含实验：制作并观察人口腔上皮细胞的临时装片、绿色植物光合作用的发现、观察人体的基本组织、膝跳反射、观察洋葱根尖细胞分裂中染色体的变化、模拟膈肌的运动、用废旧纸张制作再生纸、模拟保护色的形成过程、绿叶在光下产生淀粉。 5、系统提供中学生物学科高清显微素材库，要求素材图片数量不少于100张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作；支持一键切换至全景图模式，图片支持自由移动和缩放。 6、系统提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于6个人体系统支持器官自由拆分组合，并配以相关文字说明。 7、系统提供人体生理功能探究模块，包含人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等7个知识内容，对象数量不少于80个，重点器官和系统支持自由拆分组合。 ▲8、系统提供微观世界探究模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化4个知识点内容，内容数量不少于140个，包含模型、动画及场景。支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。 9、系统提供进化树模块，要求进化树中的生物对象数量不少于44种，重点生物对象支持自由拆分组合。 10、系统提供中学生物实验对象库，要求实验对象不少于100种，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示，重点实验器材及生物对象支持自由拆分组合。 11、系统提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 12、系统支持在一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 13、以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 注：提供国家版权局颁发的计算机软件著作权证书. ▲需提供操作演示佐证。 | 套 | 1 |
| 9 | #初中生物分组套装 | - 结构参数 1、外形尺寸：约437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 4、▲单独成体系的光学结构用于生物、物理，化学，生物课堂教学中，通过观察叶绿素分子的吸收光谱，为进一步研究植物分子特征及光合作用提供实验根据。 二、主要配置 由玻璃量筒（10mL）、试管刷、温度计（L为250mm）、玻璃棒（L为200mm，d为5mm）、石棉网、胶头滴管（L为105mm）、试管（16mm×160mm）、盖玻片（18mm×18mm，100片）、载玻片（76mm×26mm，50片）、坩埚钳、小刀、不锈钢尖头镊子、表面皿（d为100mm）、玻璃培养皿（d为100mm）、玻璃酒精灯（150mL）、氯化钠药品瓶（30mL）、酒精灯三脚架、玉米淀粉（180g）、秒表、电子秤、碘药品瓶（30mL）、碘化钾药品瓶（30mL）、木质试管架（6孔）、油性黑色双头记号笔、钝头塑料柄剪刀、标签纸（16cm×22cm）、吸水纸（80mm×32mm，100张）、擦镜纸（75mm×100mm，50张）、纱布（8cm×600cm）、牙签（200支）、塑料柄尖头解剖针、低型玻璃烧杯（400mL）、低型玻璃烧杯（250mL）、刀片（单面，5片）、火柴、放大镜（3倍）、棉球、唾液淀粉酶（100g）、酵母菌组成，叶绿素光学结构光谱吸收套装。 三、功能和应用 可模拟演示初中生物分组考试专题实验（唾液的消化作用、制作洋葱鳞片叶表皮细胞的临时装片、制作人口腔上皮细胞的临时装片、观察酵母菌和青霉） ▲提供相关部门出具的检测报告 | 台 | 1 |
| 10 | 智能数字实验盘套装 | - 一体化设计，传感器接口7个，▲支持7种传感器模块同时工作和数据显示； - ▲内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS传感器 - 显示屏：≥3.5吋TFT 480*320触摸屏； 4、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 5、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 6、最大采样速率：≥100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 7、最大数据存储量：6万条； 8、USB 2.0接口； 9、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 10、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 11、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用；▲提供相关部门出具的检测报告 | 套 | 1 |

备注：

1、本项目设置功能演示环节，演示时间每家不超过15分钟（含演示准备时间）。演示现场仅提供投影仪，电源线等基础实施设备及条件，各供应商须自行搭建展示及演示环境。

2、本项目需按要求提供样品，供应商提交投标文件时须将本项目样品一并提交，样品逾期提交将会被拒收。

3、所有样品须打包在包装箱内，并在外包装箱上标明投标人名称，样品包装箱内应附样品清单（包括样品名称、规格及数量等信息）。

4、中标人的样品将被封存，作为交货验收时的依据；未中标人的样品招标组织单位将通知投标人及时自行取回。

# 第五章  拟签订的合同文本

（本合同为样稿，部分内容可根据中标人投标文件响应由双方协商后确定）

西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目合同书

招标编号：LZBF2022-1185

甲  方：西安市第三十中学

乙  方：xxxx

见证方：龙寰项目管理咨询有限公司

2022年 月

中国  西安

甲方：西安市第三十中学

住所地：

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：龙寰项目管理咨询有限公司

住所地：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899

西安市第三十中学（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目，在西安市财政局政府采购管理科的监督管理下，由xxxx（以下简称见证方）按照政府采购程序组织公开招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌/型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | Xxxx | Xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | Xxxx | Xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：包括设备费、安装费、培训费、管理费、应交纳税费、服务费、售后服务等因开展本项目所涉及本项目的一切相关费用在内。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）产品交货完毕，安装、调试完毕，经验收合格后甲方向乙方支付全部合同价款；

（二）支付方式：银行转帐。

（三）结算方式：乙方持验收合格单，等额合规发票

中标通知书、供货合同，与甲方结算。

四、交货条件：

（一）项目地点：西安市第三十中学指定地点。

（二）完成期限：    。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至项目地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保项目达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

质保期：               。

七、售后服务

乙方为所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、质保期内厂家免费维护、更换设备；

2、派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不超过48小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，直接从质保金中扣除，质保金无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

（三）设备所使用系统软件、应用软件免费维护升级（若有）

（四）设备备件充足，质保期外提供的维修、更换备件以厂家优惠价格供给，提供厂家优惠备件价格表。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单（如有）；

4、乙方提供相关部门出具的检验测试报告；

5、其它资料。

（二）培训：乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一；

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时书面通知甲方。

（三）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及合同附件。

2、国家相应的标准、规范。

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金。

同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式    份，甲方   份，乙方    份、见证方壹份，西安市财政局政府采购管理处备案  份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十三、其他事项

（一）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（六）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方（盖章）                          乙  方（盖章）

单位名称：西安市第三十中学              单位名称:xxxx

地  址：                                地  址：xxxx

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）                  代理人：（签字或盖章）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                签订日期：2022年  月  日

见证方（盖章）

单位名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地  址：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

附件一：配置清单

附件二：设备参数

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册。

（正本或副本）

采购项目编号：LZBF2022-1185

西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目

投 标 文 件

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目  录

一、开标一览表	48

二、产品报价表	49

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明	50

四、法定代表人（单位负责人）授权委托书	51

五、资格审查资料	52

六、商务响应偏离表	54

七、商务和技术响应	55

八、承诺书	58

九、其他资料	59

- 一、开标一览表

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 完成期限 |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

- 二、分项报价表

单位: 人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌规格/ 型号 | 产地 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：分项报价表投标总报价一栏须与开标一览表中投标总报价一致。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

- 四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

- 五、资格审查资料

- 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供复印件），自然人提供身份证件（提供复印件）

- 2、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）

- 3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）

- 4、供应商须提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

- 5、供应商提供2021年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表）；或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明和基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供。）（提供复印件）

- 6、其他资料

备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。

- 附件一

- 承诺书

- 针对本项目，我单位承诺如下：

- 1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

- 六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款/商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及拟签订的合同文本条款中所列要求进行响应。若无偏差的，在“偏离说明”栏中注明 “无偏离”， 视为完全响应本项目合同条款及商务条款要求。

2、若有偏离的，须体现在表格中。在“偏离说明”栏中填“正偏离”或“负偏离”。列写完所有偏离项后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离项外，其他所有条款均完全响应招标文件要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。

4、采购商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

5、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 七、商务和技术响应

供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的评审打分项进行编制，内容自拟：

商务和技术响应包括但不限于：

1.商务部分：

（1）质量保证

（2）售后服务方案

（3）业绩

（4）其他资料

2.技术部分：

（1）技术响应偏离表（格式见附件一）

（2）货物详细配置（格式见附件二）

（3）产品选型及配置

（4）实施方案

（5）培训方案

（6）其他资料

- 附件一：

技术响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 招标文件要求 数据/材质 | 投标文件响应 数据/材质 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定）

2、表格不够用，供应商可按此表复制。

3、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

附件二

货物详细配置

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够用，供应商可按此表复制。

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

- 八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 九、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请按招标文件政府采购政策4.2条提供相关证明材料）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司参加西安市第三十中学(单位名称)的西安市第三十中学理化生分体式实验系统采购项目(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于工业(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于工业(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。