政府采购项目

采购项目编号：HXTDZB20230786

- 西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设

招 标 文 件

招   标  人：西安市水资源保护中心

招标代理机构：陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司

二零二三年十一月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  评标方法和标准	33

第四章  拟签订的合同文本	47

第五章  采购需求及要求	53

第六章  投标文件格式	68

第一章  招标公告

西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设招标公告

项目概况

西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项目电子招标文件（*.SXSZF）获取招标文件，并于 2023年12月13日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXTDZB20230786

项目名称：西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设

采购方式：公开招标

预算金额：2,273,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设):

合同包预算金额：2,273,000.00元

合同包最高限价：2,273,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,273,000.00 | 2,273,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：项目建设周期为9个月；质保期为合同完工验收合格后一年，系统运行维护服务期为质保期结束后两年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设)特定资格要求如下:

3.1.供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.2.法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。
3.3.供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2023年11月23日 至 2023年11月29日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗下载本项目电子招标文件（*.SXSZF）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年12月13日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.全国公共资源交易平台（陕西省.西安市）

1.1.供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov. cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区∑中的《西安市市级单位电子化政府采购项 目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。

1.2.办理 CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

1.3.供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：投标人应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

1.4.本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安公共资源交易不见面开标大厅供应 商操作手册》。

1.5.按照陕西省财政厅 《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库 。

1.6.本项目公开招标公告仅在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)》公示。

2.落实政府采购政策：

2.1.《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

2.2.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.3.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.4.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.6.《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；

2.7.《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.8.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

2.10.陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号、《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《财政部工业和信息化部质检总局认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

2.11.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2.12.如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市水资源保护中心

地址：西安市航天中路129号水务办公大楼

联系方式：029-81566450

2.采购代理机构信息

名称：陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际广场D座13楼1301室

联系方式：029-89562775

3.项目联系方式

项目联系人：方湖、李飞

电话：029-89562775

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：西安市水资源保护中心 地 址：西安市航天中路129号水务办公大楼 电 话：029-81566450 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司 地址：西安市高新区沣惠南路唐沣国际 D 座13楼1301室 联系人：方湖、李飞 电话：029-89562775 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1.1、供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； 1.2供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否、预留份额/%） |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否（是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 1.7 | 项目所属行业：软件和信息技术服务业 |  |
| 2.2 | 项目预算金额：2,273,000.00元；最高限价：2,273,000.00元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ / □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1包 |  |
| 12.1 | 本项目免交投标保证金 |  |
| 14.1 | 投标供应商无需提供纸质版投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质版文件，电子版两份。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年12月13日09时30分00秒 |  |
| 18.1 | 开标时间：2023年12月13日09时30分00秒 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |  |
| 20.5 | 核心产品： / |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：是 履约保证金金额：合同金额的10%。 提交履约保证金的时间：在合同签订前。 |  |
| 32.2 | 预付款：合同金额的100%，中标人在收到预付款前须向采购人提交预付款保函。 |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： √参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准收取。 □由采购人与采购代理机构约定，按/元收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司西安吉祥路支行 账 号：155221039 联 系 人：王慧 联系电话：029-89563670 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司 联 系 人：高旭 联系电话： 029-89563670 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：1.1、供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； 1.2、法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。 1.3、供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容。 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告/投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2     当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

6.3     澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.4     请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

### （2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作和签章

14.1   电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

14.2    编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

14.3    电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的加密和提交

### 15.1   在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

### 注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

### 15.2   电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

### 15.3   上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文

### 件。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的补充、修改与撤回

17.1   供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改

或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件

的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2   供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

17.3   对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文

件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

18.2.1 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

18.2.2 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

18.2.3 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

18.2.4 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

18.2.5 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

18.3  采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由采购人及相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5   开标环节投标文件视为无效的情形

18.5.1  供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

18.5.2  因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、

或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

18.5.3  上传的电子投标文件无法正常打开的；

18.5.4  政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市高新区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37    关于询问、质疑和投诉

- 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

- 质疑

- 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

- 质疑方式：

- 在线质疑：登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

38   突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

6、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （货物服务10%（通用）、15%（渭南）、20%（榆林） 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（项目若为专门面向中小企业，则价格不予扣除）

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1.1 | 有效的主体资格证明 | 在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 1.2 | 财务状况报告 （任选其一） | 1．2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2．提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息） |
| 1.3 | 必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书） |
| 1.4 | 税收缴纳证明 | 2023年6月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。 |
| 1.5 | 社保资金缴纳 证明 | 2023年6月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 |
| 1.6 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 二 | 特定资格条件 |  |
| 2.1 | 信用记录审查 结果 | 供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2.2 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。 |
| 2.3 | 供应商不得存在的情形 | 供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 注意事项： 1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3．以联合体形式参与投标时，应提供有效的《联合体协议书》，并遵循招标文件第二章中“关于联合体”的相关规定。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第六章《投标文件格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

四、评审方法

1、评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）供应商概况 （5）供应商参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

2、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现第二章（二）投标人须知第20.3所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 15 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 技术响应 | 65 | 10 | - 总体需求理解（5分）：准确理解本项目的建设目标、建设内容，能把握本项目建设问题难点并提出解决方案，完整分析并响应用户需求，需求理解准确，综合赋分0～5分。 2.总体需求分析（5分）：根据采购需求，投标人了解各类系统和数据资源的使用运行，对系统业务需求、用户需求、功能需求、性能需求、数据需求、安全需求等方面的理解及分析清晰到位，综合赋分0～5分。 |  |
|  |  | 25 | 1.方案总体设计（10分）：总体设计方案及架构主要包括总体架构、技术路线、建设思路、建设原则等，能紧密结合项目需求，建设思路清晰，关键技术先进，符合信创安全规范，结合智慧水务融合大平台的建设，具有一定的前瞻性。方案合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得（7～10]分；方案合理、完善、详尽，基本满足项目的要求且基本可行性的得（4～7]分；方案合理性及可行性较差的得（0～4]分。 2.软件性能及功能（10分）：针对本项目提出的软件设计方案，软件功能完备，系统功能、应用性能描述清晰详细，满足招标文件要求，方案合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得（7～10]分；方案合理、完善、详尽，满足项目的要求且有一定可行性的得（4～7]分；方案合理、完善、详尽，基本满足项目的要求且基本可行性的得（0～4]分； 3. 数据资源整合方案（5分）：针对本项目提出的数据资源建库、数据资源汇聚整合方案合理完善、可行性强，描述清晰详细，满足招标文件技术要求，综合赋分0～5分； |  |
|  |  | 10 | 1.组织实施方案（5分）：根据项目开发需求，编制实施方案，制定项目开发管理流程，建立组织架构，配置不少于6人的数据库开发和软件前端、后端开发的项目实施团队，人员配置合理、职责分工明确，按其响应程度得0～5分。 2. 配置人员资格（3分）：提供有针对本项目软件开发岗位人员数量对应的大学本科及以上学历和软件开发工程师等专业资格证明，每人0.5分，综合赋分0～3分； 3.拟派人员配备经验（2分）：拟派项目团队应专业技能强、经验丰富，配备信息化方面专业技术人员高级职称的，每配备1人加1分，最高加2分，未配备的不加分。综合赋分0～2分； |  |
|  |  | 5 | 风险控制方案（5分）：根据项目开发需求，制定有项目质量、进度风险防控方案，按其响应程度计0～5分 |  |
|  |  | 5 | 质量保证方案（5分）：包括质量管理体系、质量管理制度、质量管理措施、质量保证承诺等，质量保证完善合理、目标清晰，根据其响应程度得0～5分 |  |
|  |  | 5 | 开发工期计划方案（5分）：项目开发工期进度控制计划周密、阶段目标明确、可控性强，能保证进度及各关键节点达到预期效果，提供进度承诺，根据其响应程度得0～5分 |  |
|  |  | 5 | 系统安装部署及测试（5分）：提供详细的系统安装部署及系统测试方案，科学合理、可操作性强，根据响应程度得0～5分。 |  |
| 商务响应 | 20 | 5 | 企业业绩（5分）：投标人近三年（2020年11月1日至开标日，时间以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高5分。（以投标文件所附合同的扫描件或复印件加盖公章为依据，未提供不得分）。 |  |
|  |  | 10 | 1.售后服务（7分）：针对该项目有售后服务目标、售后服务流程、售后服务人员、售后服务技术支持、售后服务承诺及能提供应急响应时间证明等，方案合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得（5～7]分；方案合理、完善、详尽，基本满足项目的要求且基本可行性的得（3～5]分；方案合理性及可行性较差的得（0～3]分。 2.技术培训方案（3分）：针对本项目提供技术培训方案，具有明确的培训内容、培训组织方式、师资情况等，方案周密、合理、可行。综合赋分0～3分； |  |
|  |  | 5 | 安全应急保障方案（5分）：针对本项目制定安全保障及应急处理方案，提供7×24小时应急响应、8小时到场处理故障的售后服务承诺，综合赋分0～5分； |  |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2．对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

3、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

4、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5、视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

五、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)》上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

六、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

七、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）         住所：

乙方：（前款所称成交供应商）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

（一）合同总价：合同总价款为人民币（大写）       （￥）       。

（二）合同总价包括但不限于系统开发建设费、运行维护费、培训费、人工费、管理费、税金等完成本项目所需的全部费用。

（三）合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

（一）付款比例：

1、合同签订后一次性支付合同金额的100%。中标人在收到预付款前须向采购人提交预付款保函。

2、甲方付款前，乙方需按照甲方要求提供发票，否则甲方有权拒付费用且不承担任何责任。

（二）结算方式：银行转账。

（三）结算单位：由 采购人 负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

（一）履行期限：

（二）地点：采购人指定地点

（三）方式：采购人指定方式

五、技术服务

（一）对技术服务的要求：

（二）技术资料：

（三）技术培训：

1、培训内容：

2、培训地点：

3、培训时间：

4、培训人数：

5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

（四）售后服务

1、乙方在接到甲方电话通知后在 8小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，并自行承担相应费用。

2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方负责配合本次项目服务工作；

2、甲方应按本合同的约定向乙方支付合同价款；

3、甲方根据需要对乙方提供的设计方案进行审核，提供建议及意见，确定最终实施的服务方案，以便乙方遵照执行；

4、甲方有权对乙方的工作进行监督和考核。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方的工作人员必须严格遵守甲方的规章制度，以良好的形象和积极的工作态度，按甲方要求开展工作；

2、乙方应服从甲方统筹管理并按流程开展工作；

3、乙方提交的方案等应得到甲方确认再予以实施；

4、乙方在服务期间发布的任何涉及有关甲方的相关信息，需经甲方确认无误后方可发布。

七、服务质量保证

（一）乙方需派一名项目经理，直接与甲方沟通，项目经理接收甲方提出的问题与要求，并及时反馈给工作组，解决在项目实施过程中遇到的问题。

（二）项目在实施过程中会出现不可预料的需求变更，乙方需积极配合甲方的需求变更，并按照变更后的需求继续进行方案实施。

（三）乙方需提交所有实施方案流程及说明文档。

（四）乙方需建立高效的管理团队，项目团队组成合理。

（五）乙方需设有详细的技术资料档案和服务档案，将保存项目的详细资料以便于更好地提供服务。

八、保密规定

甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任(包括刑事责任)

九、知识产权

(一)本项目知识产权归甲方所有。

(二)乙方无论出于任何目的如在其他地方使用该成果，必须经甲方同意方可使用。否则，甲方有权要求终止涉及到该中标知识产权的任何使用活动并保留追究卖方相应的法律责任的权利。

(三)乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。

十、其他事项

(一)乙方不得转让给其它单位或个人。

(二)乙方的响应文件和承诺等内容将列入合同。

十一、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）验收：乙方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

(三) 乙方完成服务内容后，向甲方递交验收通知书，经甲方确认后，组织乙方进行系统验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由乙方负责联系）。验收合格后，出具使用验收合格证明，填写政府采购项目验收单作为对本次服务的最终认可。

(四)最终验收：最终验收结果作为履约依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(五)验收依据：

1、合同文本、合同附件、招标文件、中标人的投标文件。

2、国内相应的标准、规范。

十二、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方履约延误

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

（三）违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十三、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、中标人的投标文件

十四、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

（1）甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十五、合同生效及其它

（一）合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（二）本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

（三）合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

（四）生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件1：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

- 1. 工程概况

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出要“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”。水利部党组高度重视智慧水利，将智慧水利作为新阶段水利高质量发展的显著标志和推进水利高质量发展的六大实施路径之一。根据《水利部办公厅关于印发 2022 年推进智慧水利建设水资源管理工作要点的通知》（办资管〔2022〕188号）要求，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求，在指导做好数字孪生流域建设先行先试的同时，根据水资源管理工作实际，着重加强用水量统计与分析、水资源监管、地下水超采治理等重点业务应用，强化算据、算法、算力，统筹推进水资源管理信息系统建设，不断提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平，从严从细管好水资源，为推进水利高质量发展提供有力支撑。根据《取用水管理信息系统整合共享与应用推广实施方案》、《取用水管理信息系统整合共享与应用推广技术方案》等要求，要求紧紧围绕推进“互联网+政务服务”“互联网+监管”， 按照安全、实用、高效原则，加快推进取用水管理系统整合、流程优化、数据共享、业务协同，大力推进“一网通办”“一网统管”，全面提升政务服务能力和监管能力。到2023年底前，全面完成各层级取用水管理业务信息系统整合，建成全国、省两级取用水管理平台，实现取用水管理政务事项“一网通办”，形成取用水管理“一张网”、水资源监管“一张图”，管理流程不断优化，数据资源充分共享，监管能力全面提升。为更符合西安市自身的水资源管理需求，亟需在全国水资源管理相关信息系统整合总体要求下，面向西安市应用管理需求，定制化开发市级的水资源信息化管理平台，并为省级水资源管理服务平台提供数据资源的数据共享与协同监管服务，迫切需要通过建设本项目，整合水资源管理相关信息系统，为西安市水资源管理工作提供可靠的信息技术支撑保障。

基于水利部、陕西省、西安市三级建设部署的水资源管理和水政监察执法信息化12个独立系统，聚焦西安市水政监察执法和水资源管理能力现代化建设、提升水政监察执法的时效性、增强水资源“总量控制、纳污能力、用水效率”三条红线考核管理的有效性，通过构建西安市水资源信息化管理平台，汇聚整合现有数据资源，完善新增数据获取途径，充分发挥各个业务系统数据资源融合治理的效能，提升数据资源应用价值，促进水政监察执法与水资源管控业务协同，更好地服务于水政监察执法与实行最严格的水资源管理，助力西安水务高质量发展。

- 2. 招标内容

本标项包括业务应用开发部署、数据信息资源整合、业务应用支撑平台、水资源信息化服务（已有系统整合）、水政监察执法监管、水资源动态监视。

- 3. 技术指标

承包人承担本标段西安市水资源信息化管理平台的检验和验收，应符合以下国家和行业颁布的技术标准和规程规范（不限于）规定的技术要求，其中引用的标准和规程规范若被修订，应执行其最新版本。

- 3.1法律法规

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国行政处罚法》

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《取水许可和水资源费征收管理条例》

《中华人民共和国河道管理条例》

《关键信息基础设施安全保护条例》

- 3.2政策文件

《国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》（2021年3月）；

《“十四五”国家网络安全和信息化发展规划》

《“十四五”智慧水利建设规划》

《“十四五”智慧水利建设实施方案》（水利部网信办2021年8月）

《水利部办公厅关于印发 2022 年推进智慧水利建设水资源管理工作要点的通知》（办资管〔2022〕188号）

《关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》（办资管【2020】76号）

水利部关于印发《取用水专项整治行动方案》的通知(水资管【2020】79号)

《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）

《水利部办公厅关于做好 2022 年取水监测计量体系建设有关工作的通知》（办资管〔2021〕346 号）

《陕西省“十四五”水利发展规划》

《陕西省智慧水利“十四五”规划》

《实行最严格水资源管理制度工作方案的通知》（市政发【2012】109号）

《西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251号）

《西安市“十四五”水务发展规划》

《西安市信息化项目集约统建统管实施办法》（市数据发【2021】12号）

- 3.2.3规范标准

《电子证照共享服务接口规范》（GB/T36906-2018）

《电子证照标识规范》（GB/T36904-2018）

《水利信息化标准指南》（水利部2007年5月）

《水利信息网建设指南》（SL434-2008）

《水利信息处理平台技术规定》（SL538-2011）

《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2019）

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《水利网络安全保护技术规范》（SL/T803-2020）

《网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《水利信息产品服务总则》（SL/T 798-2020）

《水利空间数据交换协议》（SL/T 797-2020）

《水利一张图空间信息服务规范》（SL/T 801-2020）

《水利数据目录服务规范》（SL/T 799-2020）

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504-90）

相关设计、规范、规定及技术标准。

- 4.建设任务

- 4.1业务应用开发部署（总体开发要求）

西安现有水库83座，山塘8座，其中大中型水库4座，小型水库79座（含西咸新区2座），库容1.08亿m³，占全市水库数量的95%，占全市水库总库容25.3%，涉及七个区县和西咸新区。西安市目前取用水户电子证照11000余个，跨区域电子证照260余个。截至2023年初，有4家6个回灌井；截至2023年9月底，全市（含西咸）已建成城市污水处理厂47座，能力达到407.1万立方米/日；截至2023年9月底，西安市37座污水处理厂，出水标准全部达到地表准Ⅳ类标准，符合再生水用于工业利用、农业灌溉、市政喷洒、绿化浇灌、生态补水等标准；西安市再生水管网共282公里，再生水利用量达到29951.82万立方米，利用率达到34.22%；目前各断面位于西安市各县（区）交界处或入渭河口，在 12 条河流上布设 13 处断面，配备相应水位、流速等监测设备。同时建设 1 处水质水量信息中心，用于接收各断面监测信息。

水资源信息化管理平台是西安市智慧水务建设的重要组成部分，按照微服务技术架构，以西安市电子政务外网为基础，充分基于政务大数据云平台地信一张图资源，利用西安市水务局、水资源保护中心现有实体环境，按照信息网络安全等保二级要求，开发部署业务应用系统。

- 4.2数据信息资源整合

基于西安市政务大数据云平台，新建水政监察执法和水资源管理标准库和主题库；基于本期业务应用和未来业务开发需求，融合清洗治理现有数据资源，充分发挥已有各个业务系统数据资源融合治理的效能，提升数据资源应用价值，促进水政监察执法与水资源管控业务协同。

- 4.2.1标准库建设

根据水资源管理和水政监察执法等业务要求、完成西安市下辖实时雨水情、河流灌区等库表结构及标识符技术规范，构建包括对象名称、对象数量、位置坐标、管理属性等字段，以及与其他数据的关联关系。涵盖西安市下辖流域、河流、水库、灌区、监测站点（监测断面、流量站、水质站、地下水等）、共享资源、组织机构、监管对象（管理单位、取用水户等）基础信息在内的基础数据库、监测数据库、业务数据库、共享交换库等。

（1）基础数据库

结合西安市水资源保护中心基础数据需求进行建设。基于关系型数据库，描述基础数据的类型、内容、性质及数据间的关系，包括对象名称、对象数量、坐标、属性等字段，以及与其他数据的关联关系。主要存储与西安市水资源保护中心相关的流域、河流、水库、监测站点（监测断面、流量站、水质站、地下水等）、组织机构、监管对象（管理单位、取用水户等）的基础属性信息；建设内容主要存储对象的分类基础属性数据，形成水资源基础数据库。

（2）监测数据库

结合平台运行、管理实时监控管理的数据需求进行建设。主要存储监测断面、流量站、水质站、地下水、回灌等水资源实时监测数据。

（3）业务数据库

按照国家、行业和西安市水资源信息化数据标准规范，应结合业务应用需求进行建设。业务数据库为支撑业务应用而构建，主要存储各类业务应用产生的过程数据和成果数据，按业务应用类别分为水政监察现场取证、水资源动态监视等构建决策分析数据，主要包括部省执法信息、电子证照、取用水户、地下水信息、用水总量、取用水监测库、回灌、河流县区界行政断面水质水量监测信息、水价综合改革信息等。

（4）共享交换库

依据水利信息资源共享交换相关规程规范，结合西安市水资源信息化涉及范围，构建数据资源共享交换库，实现西安市水资源保护中心与气象水文、自然资源、环境保护等相关部门的数据资源共享交换。

- 4.2.2主题库建设

针对业务应用主题功能模块需求的数据资源，结合主题数据抽取处理逻辑的复杂程度，合理确定逻辑建库和实体建库方案，形成统一管理的主题数据调用接口集，实现数据资源与业务应用的分离。投标方案应结合对西安水资源信息化的理解和西安市水务信息化建设需求，提供主题数据库建设方案和不限于以下三个方面主题数据建设的细化内容。

（1）监测主题库

按照国家、行业和西安市水资源信息化数据标准规范，抽取相关数据（水质监测预警、断面监测预警、地下水监测分析等）形成水资源监测预警的主题数据仓库，其中包括但不限于水质、水量回灌、取用水监测、地下水等所涉及的基础数据、评判指标等主题数据集的构建。

（2）执法主题库

按照国家、行业和西安市水资源信息化数据标准规范，结合已建水政监察执法信息化系统长时间积累的执法基础数据，抽取相关数据形成水政监察执法的主题数据仓库，其中包括但不限于执法终端现场执法信息、统计分析、督察督办、动态监视、实时提醒等。

（3）水资源主题库

按照国家、行业和和西安市水资源信息化数据标准规范，结合已建水资源信息化系统长时间积累的水资源管理相关的数据，抽取相关数据形成水资源信息化管理的主题数据仓库，其中包括但不限于取水许可申请（数据可视化展示）、许可证照管理、取水计划申报、计费（税）水量申报、用水统计、取水计量监测管理、信息服务、用水总量、纳污能力、用水效率等。

- 4.3业务应用支撑平台

业务应用支撑平台包括公共基础服务、应用服务和信息服务。

- 4.3.1公共基础服务

公共基础服务主要包括统一用户管理、负载均衡、消息服务及分类检索引擎等。

- 4.3.2应用服务

应用服务主要包括GIS服务（政务云提供）、图形报表服务、日志服务、告警服务等。

- 4.3.3信息服务

应用服务主要包括服务注册、服务管理、服务发布等。

- 4.4 水资源信息化服务（已有系统整合）

根据西安市水务的业务需求，梳理部省市已有水资源、水行政执法信息系统功能模块。整合已建成的功能独立、部署分散的水资源管理业务信息系统功能和资源，形成统一身份认证、统一数据交换、统一地图服务、统一事项管理和统一用户管理，满足“一屏统管”需求。实现取水许可申请（数据可视化展示）、许可证照管理、取水计划申报、计费（税）水量申报、用水统计、取水计量监测管理、信息服务、水行政执法等业务的“一屏统管”和多层级业务协同管理。

- 4.4.1已有系统整合

采用融合服务模式，水资源管理相关信息系统主要是整合水政监察执法统计信息直报系统、陕西省“双随机、一公开”监管工作平台、黄河流域河湖管理水政监察执法专项行动信息平台、陕西省行政执法综合管理监督信息系统、西安市农业水价综合改革云平台、水利部电子证照系统、陕西省水资源（取用水）管理政务信息系统、国家地下水信息查询与维护系统、全国取用水管理专项整治信息系统平台、全国用水统计调查直报管理系统、西安市地下水人工回灌监控系统、西安市主要河流县区界行政断面水质水量监测系统等数据资源，在整合已建水资源、水政监察执法管理过程中，通过业务流程重组、数据融合共享等方式进行交互访问，从而支撑水资源信息化管理平台建设。

- 4.4.2  整合建设内容

整合水资源管理和水政执法基础数据、监测数据、共享数据和动态管理业务数据资源，充分挖掘数据资源应用价值，包含但不限于建设取用水管理、用水统计、水政执法、人工回灌等板块。

- 4.5水政监察执法监管

- 4.5.1部省执法信息管理

涉及到省、部、汇聚动态监管，将已有的执法信息进行综合展示。建设包括已办结执法信息录入、汇总、分析等功能。

- 4.5.2行政执法调查取证

通过定制化的询问笔录模板，能够在现场或办公室快速制作询问笔录，并配置电子签名功能，以便快速生成询问笔录文书，作为案件证据。主要包括现场笔录、讯问笔录、证据提取单、证据提取单、证据先行登记保存等内容。

- 4.5.3 执法终端APP

执法终端APP，执法人员通过移动端在现场进行询问，撰写笔录，形成标准文书导出，实现现场证据（照片、视频、语音等）的上传，锁定执法证据等。

执法能力建设，购买10套调查取证执法终端。调查取证执法终端的平板电脑平板带键盘、手写笔,支持蓝牙打印功能，型号wifi版/5G版（可选），运行内存不小于8GB，存储不小于256GB。

- 4.6水资源动态监视

通过整合主要河流断面水量水质、取用水量监测数据，依据水资源总量控制、纳污能力、用水效率控制指标，结合历史监测数据变化规律，实现实时动态监视预警的开发方案，以及取水许可电子证照、取用水户台账及取用水管理等开发内容。

- 4.6.1取用水管理

取用水管理包括管理端、取用水户端、公开端、小程序端等。

（1）管理端

面向西安水务局，对取用水管理各事项进行监督管理，实现取水许可证照管理、取水计划管理、计费（税）水量管理、用水统计管理、计量管理、总量管控等功能。

1）根据西安市取水许可电子证照专题数据库，管理西安市范围内市、县各级水行政主管部门的取水许可电子证照相关数据，共享水利部、黄河水利委员会、陕西省颁发西安市范围电子证照数据。

2）对取水许可电子证照提供统计分析服务，掌握已颁证数量、到期数量、颁证许可水量等信息。

3）提供取用水计划上报通知、取水计划审批及管理等功能，分析上报计划用水量与实际用水量之间的差异性，为流域、区域取用水总量管控提供数据支撑。

4）提供取用水户台账、水量申报情况、水量核定、水量核定书、费（税）缴纳信息等功能，提供税额标准、税源等信息。

5）为各级水行政主管部门提供名录审核、名录库管理、取用水数据统计分析等功能，了解用水户实际用水情况，分析地表水、地下水的使用情况，各流域、区域各类水使用情况，与管控指标进行对比分析。

6）提供计量方案管理、计量设施档案、用户取水量监测计量设施运行监管等功能。

7）同步关联相关执法任务及反馈情况。

（2）取用水户端

面向取用水企业提供统一的交互门户，实现取水许可申请（数据可视化展示）、取水计划申报、计费（税）水量申报、用水统计、计量管理等功能。

1）展示取用水户取水许可电子证照信息、审批信息，提供证照到期预警提醒服务。

2）提供取用水户取水计划申报、取水计划执行情况分析、超计划提醒等功能，为企业取用水管理提供服务。

3）提供取用水户远程抄表、水量申报、水量申诉、核定书查询、水量使用情况查询等功能。

4）提供取水单位或个人的统计报表填报、填报提醒、数据分析等功能，并与计费（税）水量与用水统计报表自动联动填报。

5）实现计量档案、校准记录、故障上报等功能。

6）同步关联相关执法任务及反馈情况。

（3）公开端

面向公众依法公开取用水户的取水许可证信息，主要实现信息公开、通知公告、限期整改、监督举报等功能。

1）按照政府信息公开目录和标准，以列表形式展示新办、延续、变更、注销、吊销、撤销的证照信息；以地图形式展示取水权人/单位生产经营地址和取水口位置信息。

2）显示取用水管理相关的最新公告、通知以及相关法律法规，有助于社会公众更及时和全面了解用水知识。

3）对接水利部 12314 监督举报平台，接收相关投诉举报信息；展示取水用水管理过程中发现的问题、整改意见以及限期整改通报，接受公众监督。

（4）小程序端

面向企业和水行政主管部门，依据Web端功能，开发取水许可申请展示、许可证管理、取水计划申报、取水量申报、用水统计、计量管理、信息服务、水政违法情况功能，实现取用水业务掌上办。

- 4.6.2水政监察展示

分析展示历史部省市水行政执法案件办理情况；展示、分析执法调查取证过程中问题、反馈信息、回执、办结等信息，展示形式可以是柱状图、曲线图等形式，分析决策支持或者时限报警。

- 4.6.3水资源管控一张图

分析展示用水总量（趋势、统计、预警等）、证照管理（数量、变更等）、取用水户类型（河道、地下水等）、在线计量监测数据（取用水监测、水质监测、地下水监测、行政边界断面信息监测等实时监测信息）等，实现以柱状图、曲线图等形式展示及越限报警功能，为决策分析提供支持。

- 4.6.4纳污能力展示

分析展示用水总量趋势、用水总量统计、用水总量预警等信息，实现以柱状图、曲线图等形式展示及越限报警功能，为决策分析提供支持。

（1）水质达标率

结合西安市水务局相关处室成果，主要实现西安市各级行政区不同时段内水功能区达标率查询与报表统计功能，并与红线值进行对比分析，以红色标记产生报警的数据。

（2）纳污预警

结合西安市水务局相关处室成果，主要实现水功能区限制纳污报警信息查询与报表统计功能，水功能区限制纳污报警分为蓝色报警、黄色报警、红色报警三种报警级别，以及报警处理功能的实现。

- 4.6.5用水效率展示

分析展示用水效率监管、用水效率分析、用水报警等信息，实现以柱状图、曲线图等形式展示及越限报警功能，为决策分析提供支持。

（1）用水效率监管

结合西安市水务局相关处室成果，实现西安市各行政区万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农业灌溉用水有效利用系数历史统计计算成果与红线值对比分析结果的查询、图表展示功能。

（2）用水效率分析

结合西安市水务局相关监测数据成果，针对西安市各区县行政区工业用水效率、农业用水效率、生活用水效率，实现历史同比的对比分析、图表展示功能。

（3）用水效率预警

结合西安市水务局相关监测数据成果，实现用水效率定期统计分析对比分析和预警功能，以及历史预警信息查询和图表展示功能。

- 4.7其他建设内容要求

（1）政务云业务资源申请

在实施过程中，提前做好与市政务大数据云平台的衔接，结合项目实际情况，提前申请相关业务资源。暂定政务云业务申请资源如下，具体根据实际实施过程进行调整。

| 服务器名称 | 操作系统 | CPU内核 | 内存（G） | 硬盘(G/T) | 互联网IP地址 | 政务网IP地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政务网应用服务器 |  | 8 | 64G | 500G | / | 1 |
| 互联网应用服务器 |  | 8 | 64G | 500G | 1 | 1 |
| 数据库服务器 |  | 8 | 64G | 3T | / | 1 |
| 数据备份服务器 |  | 4 | 32G | 3T | / | 1 |

（2）信息资源共享

西安市水资源信息化管理平台的建设，应满足与陕西省水利厅、西安市水务局各处室及个区县水务局相关单位信息资源共享的要求和方案。

（3）信息系统安全

西安市水资源信息化管理平台业务应用软件涉及到全市电子政务外网/水务专网的业务应用软件部署，也涉及到基于4G/5G移动互联网的业务应用数据交换，投标人应做好移动智能终端信息上传的网络安全防护，确保信息安全、系统安全。

（4）等保测评

西安市水资源信息化管理平台完成安装部署后，应进行等保测评，满足等保二级要求，并出具相关证书。

（5）运行维护

西安市水资源信息化管理平台建设项目质保期为合同完工验收后一年，质保期为提供两年的系统运行维护服务。

（6）项目建设周期

项目建设周期9个月。

- 4.8工作界面衔接关系

本平台建设完成后，需要接入至西安市智慧水务平台，在开发过程中与相关部门沟通，确定开发架构及数据格式，预留相关接口，确保平滑迁移，互联互通，迭代升级。

- 4.9招标工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据信息资源融合 |  |  |  |
| 1 | 标准库建设 | 基础数据库、监测数据库、业务数据库、共享交换库等 | 项 | 1 |
| 2 | 主题库建设 | 监测主题库、执法主题库、水资源主题库等 | 项 | 1 |
| 二 | 业务应用支撑平台 |  |  |  |
| 1 | 公共基础服务 | 统一用户管理、负载均衡、消息服务及分类检索引擎 | 项 | 1 |
| 2 | 应用服务 | GIS服务、图形报表服务、日志服务、告警服务 | 项 | 1 |
| 3 | 信息服务 | 服务注册、服务管理、服务发布 | 项 | 1 |
| 三 | 智慧业务应用系统 |  |  |  |
| 1 | 水资源信息化服务（已有系统整合） |  |  |  |
| 1.1 | 水行政执法业务重组 | 重组水政执法业务，涵盖水政监察执法统计信息直报系统、陕西省“双随机、一公开”监管工作平台、黄河流域河湖管理水政监察执法专项行动信息平台、陕西省行政执法综合管理监督信息系统等业务 | 项 | 1 |
| 1.2 | 水资源管理业务重组 | 重组取用水管理、用水统计、人工回灌等内容，涵盖取水许可申请（数据可视化展示）、许可证照管理、取水计划申报、计费（税）水量申报、用水统计、取水计量监测管理、信息服务等业务 | 项 | 1 |
| 2 | 水行政执法监管 |  |  |  |
| 2.1 | 部省执法信息管理 | 涉及到省、部、汇聚动态监管，将已有的执法信息进行综合展示，建设包括已办结执法信息录入、汇总、分析等功能。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 行政执法调查取证 | 现场笔录、讯问笔录、证据提取单、证据提取单、证据先行登记保存等内容 | 项 | 1 |
| 2.3 | 执法终端APP | 执法终端APP，执法人员通过移动端在现场进行询问，撰写笔录，形成标准文书导出，实现现场证据（照片、视频、语音等）的上传，锁定执法证据。 | 项 | 1 |
| 3 | 水资源动态监视 |  |  |  |
| 3.1 | 取用水管理 |  |  |  |
|  | 管理端 | 1.取水许可电子证照管理 2.已颁证数量、到期数量、颁证许可水量等 3.取用水计划上报通知、取水计划审批及管理等 4.取用水户台账、水量申报情况、水量核定、水量核定书、费（税）缴纳信息等 5.名录审核、名录库管理、取用水数据统计分析等 6.计量方案管理、计量设施档案、用户取水量监测计量设施运行监管等 7.关联相关执法任务及反馈情况等 | 项 | 1 |
|  | 取用水户端 | 1.展示取用水户取水许可电子证照管理信息 2.取用水户取水计划申报、取水计划执行情况分析、超计划提醒等 3.取用水户远程抄表、水量申报、水量申诉、核定书查询、水量使用情况查询等 4.取水单位或个人的统计报表填报、填报提醒、数据分析等 5.计量档案、校准记录、故障上报等 6.关联相关执法任务及反馈情况等 | 项 | 1 |
|  | 公示端 | 1.展示新办、延续、变更、注销、吊销、撤销的证照信息 2.取用水管理相关的最新公告、通知以及相关法律法规等 3.取水用水管理过程中发现的问题、整改意见以及限期整改通报等 | 项 | 1 |
|  | 小程序端 | 开发取水许可申请、许可证管理、取水计划申报、取水量申报、用水统计、计量管理、信息服务、水政违法情况等功能 | 项 | 1 |
| 3.2 | 水政监察展示 | 1.历史部省市水行政执法案件办理情况 2.执法调查取证过程中问题、反馈信息、回执、办结等信息 | 项 | 1 |
| 3.3 | 水资源管控一张图 | 1.用水总量（趋势、统计、预警等） 2.证照管理（数量、变更等） 3.取用水户类型（河道、地下水等） 4.在线计量监测数据（取用水监测、水质监测、地下水监测、行政边界断面信息监测、再生水（中水）监测等实时监测信息）等 | 项 | 1 |
| 3.4 | 纳污能力展示 |  |  |  |
|  | 水质达标率 | 主要实现西安市各级行政区不同时段内水功能区达标率查询并与红线值进行对比分析，并以红色标记产生预警的数据。查询结果以列表的形式展示。 | 项 | 1 |
|  | 纳污预警 | 主要实现水功能区限制纳污预警信息查询及处理，水功能区限制纳污预警分为蓝色预警、黄色预警、红色预警三种预警级别。查询结果以列表的形式展示。 | 项 | 1 |
| 3.5 | 用水效率展示 |  |  |  |
|  | 用水效率监管 | 主要实现西安市各级行政区的万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农业灌溉用水有效利用系数的查询并与红线值进行对比分析。查询结果主要以列表的形式展示。 | 项 | 1 |
|  | 用水效率分析 | 主要是对比西安市各区县行政区用水效率，包括：工业用水效率、农业用水效率、生活用水效率；可选择多个行政区，在不同时间的用水效率对比。 | 项 | 1 |
|  | 用水效率预警 | 主要实现对用水效率历史预警信息的查询以及对预警信息的处理。查询结果主要以列表形式展示。 | 项 | 1 |
| 四 | 水政执法硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 办案移动端设备 | 辅助办案的平板电脑平板带键盘、手写笔,支持蓝牙打印功能，型号wifi版/5G版（可选），运行内存不小于8GB，存储不小于256GB | 套 | 10 |
| 五 | 信息资源共享 | 省水利厅、西安市水务局各处室及下辖区县水务局相关单位等 | 项 | 1 |
| 六 | 等保测评 | 等保二级，出具相关证书 | 项 | 1 |
| 七 | 运行维护 | 限定运维周期（一年）结束之后两年的整体系统运维费用 | 项 | 1 |

- 5. 投标技术方案

- 5.1技术方案内容

投标文件中应基于西安市水务信息化建设总体思路，紧密结合西安市水资源信息化管理平台建设需求，采用先进、实用、安全、可靠的信息化技术，编制基于西安水资源为重点的业务应用系统开发总体架构，细化项目建设目标，明确建设任务、开发依据、技术标准、性能指标、实施方案、预期成效；投标技术方案应依据软件开发相关技术规范，紧扣数据信息资源融合、水资源信息化服务、水资源动态监视开发方案三大重点，抓住信息交互流程关键环节，突出功能实现技术路线，提供切实可行、易管理、可考量的技术方案，并附必要的逻辑层次架构图、信息交互流程图、页面设计实例，应用开发工具、软件评测方案、质量保证措施、开发进度计划等内容。

- 5.2方案编制要求

1．投标技术方案应包含全部建设内容，能够完整地表达系统建设过程管理和预期成效。

2．投标技术方案的编制必须满足“技术标准和要求”，但不局限于已经列出的相关条款。

- 5.3技术方案偏差

根据招标文件技术要求及技术性能，按照“投标文件格式”的要求，填写技术偏差表，以此作为评价投标方案先进性、合理性的依据。

- 6.商务要求

项目建设周期：9个月；

质保期：合同完工验收合格后一年；

运行维护期：质保期结束后两年。

第六章   投标文件格式

# 〈项目名称〉

# 投标文件

## （项目编号：       ）

投标人：__________________

时  间：__________________

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

第一部分  投标函

〈政府采购代理机构〉：

我方收到贵单位发布的〈项目名称〉（项目编号：   ）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起     个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副电子版两份，并按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

- 7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

电子邮箱：

日    期：    年  月  日

## 开标一览表

单位 ：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价（元） | 项目建设周期 | 项目质保期 | 运行维护期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安市水资源信息化管理平台建设项目工程建设 |  |  |  |  | 甲方指定地点 |  |
| 总计： 人民币大写： ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表

投标人：             （单位公章）                （签字或盖章）：

## 分项报价表（服务类适用）

单位：元

| 费用明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．此表由供应商按项目情况自行列支，仅作参考。

- 2．表格空间不足时，可自行扩展。

## 第三部分  资格证明文件

按照招标文件第一章《招标公告》及第三章《评标方法和标准》中的“资格性审查表”中所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）有效的主体资格证明

（二）财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）

陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

- 税收缴纳证明

（五）社会保障资金缴纳证明

（六）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1．供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2．供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〉的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

- 信用记录审查结果（网页查询截图为准）

供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）身份证明。

法定代表人（主要负责人）身份证明（格式）

〈政府采购代理机构〉：

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：      年  月  日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

〈政府采购代理机构〉：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵单位组织的〈项目名称〉（项目编号：）政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_____________________________________________

| 法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件） |  | 委托代理人 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件） |
| --- | --- | --- |

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：      年  月  日

（九）项目团队人员资格证书

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 专业职称 | 从业资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：专业职称指工程师、高级工程师、正高级工程师或同等专业职称；

从业资格指信息化从业的项目经理、软件工程师、系统架构师等同类从业资格。

附件：每人需提供身份证（正反面）、专业职称证书或从业资格证书复印件。

- （十）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

- （十一）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司：

我方      （属于/不属于）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

（十二）招标公告中要求的其他资格证明文件

## 第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

## 1．中小企业声明函

说明：当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

### 中小企业声明函（服务格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

- 2．残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

- 3．监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

### （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

- 4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

## 第六部分  投标方案

（一）技术（服务）要求响应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响应索引 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第五章中的采购需求及要求做出响应。 2．响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。 3．“响应索引”单元格中注明引用位置，如“见技术（服务）响应方案4.1.1”。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：技术（服务）响应方案

（二）商务要求响应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响应索引 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第五章中的采购需求及要求做出响应。。 2．响应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。 3．“响应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案4.1.1”。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：商务响应方案

（三）合同条款响应

| 序号 | 条款名称 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．“完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 2．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3．因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方3.1.1”。 |  |  |  |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

（四）其他需要供应商提供的材料