机电产品采购

国际招标招标文件

（第二册）

项目名称：西安市第一医院手术设备一批采购

招标编号：0844-224B20221635

龙寰项目管理咨询有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一册 	（商务部规范文本）

第一章  投标人须知

第二章  合同通用条款

第三章  合同格式

第四章  投标文件格式

具体内容详见中华人民共和国商务部对外贸易司编《机电产品国际招标标准招标文件》2014年版

第二册  （本项目特殊要求及技术、商务条款）

第五章 投标邀请

第六章 投标资料表

第七章 合同专用条款

第八章 货物需求一览表及技术规格

第五章  投标邀请

龙寰项目管理咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022年 09 月 13 日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况：手术用激光光束操作系统1台、手术显微镜（核心产品）1台、手术显微镜1台、高频电刀3台采购

资金到位或资金来源落实情况：资金已落实。

项目已具备招标条件的说明：已具备。

2、招标内容：

招标项目编号：0844-224B20221635

招标项目名称：西安市第一医院手术设备一批采购

项目实施地点：中国陕西省西安市

招标产品：（主要设备）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术用激光光束操作系统 | 1台 | 详见采购文件 | 允许进口 |
| 2 | 手术显微镜（核心产品） | 1台 | 详见采购文件 | 允许进口 |
| 3 | 手术显微镜 | 1台 | 详见采购文件 | 允许进口 |
| 4 | 高频电刀 | 3台 | 详见采购文件 | 允许进口 |

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（2）本项目的特定资格要求：

1）中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（非中华人民共和国境内投标人应有相关注册、经营证明文件）；

2）进口产品代理商投标，须具有投标产品制造商出具的授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效；

3）投标人开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明；

4）投标人提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（境内投标人提供）；

5）投标产品属于医疗器械管理的提供有效的医疗器械注册证或备案证；

6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用）；

7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用）。
  是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间: 2022年 09 月 14 日

招标文件领购结束时间：2022年09月 20 日

是否在线售卖标书：否

获取招标文件方式：电子下载

招标文件领购地点：投标人在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端报名成功后，须携带网上确认单、单位介绍信、经办人身份证复印件至龙寰项目管理咨询有限公司招标二部进行信息登记。

招标文件售价：免费

其他说明：

(1)本项目非专门面向中小企业采购。

（2）本项目为国际公开招标，本次招标接受进口产品。

（3）供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

（4）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

（5）本项目采用线下见面开标形式。

（6）供应商在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站报名成功后，须携带网上确认单、单位介绍信、经办人身份证复印件至龙寰项目管理咨询有限公司招标二部进行信息登记（便于在机电产品招标投标电子交易平台进行招标文件领购人录入）。

（7）本项目招标公告在机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com/)、陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）上发布。

（8）本项目最高限价为：¥6,640,000.00元。

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022年10月 13 日 09 时 30 分（北京时间）

投标文件送达地点：西安市公共资源交易中心 5 楼开标室 506 。

开标地点：西安市公共资源交易中心 5  楼开标室 506 。

6、投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人：西安市第一医院

地址：西安市碑林区南大街粉巷30号

联系人：王老师

联系方式：029-87630967

招标代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：王万里、安力，电话：029-88228899-626，电子信箱： lhzb020@163.com

联系方式 ：+86 029-88228899-626

8、汇款方式

招标代理机构开户银行(人民币):中国银行西安紫薇支行

招标代理机构开户银行(美元): 上海浦东发展银行西安分行

账号(人民币): 102016812219

账号(美元): 72011454700000210

| 招标机构 | 龙寰项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 详细地址 | 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 |
| 发售地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/） |
| 文件咨询 | 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室招标二部，王万里、安力，电话：029-88228899-626 |
| 财务电话 | 029-88228899-607 苟会计 |
| 银行 | 受 益 人 | 龙寰项目管理咨询有限公司 |
|  | 人民币账户 | 开户行 | 中国银行西安紫薇支行 |
|  |  | 帐 户 | 102016812219 |
|  | 外币账户 | 开户行 | 上海浦东发展银行西安分行 |
|  |  | 美元账户 | 72011454700000210 |

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知（第一章）的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1.1 | 本项目招标人已拥有一笔资金，计划用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。 |
| 1.2 | 招标人名称：西安市第一医院 招标人地址：西安市碑林区南大街粉巷30号 联系方式：王老师 029-87630967 |
|  | 招标机构名称：龙寰项目管理咨询有限公司 招标机构地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：王万里、安力 电话：029-88228899-626 |
| 1.3 | 项目概况：手术用激光光束操作系统1台、手术显微镜（核心产品）1台、手术显微镜1台、高频电刀3台采购 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清，均应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标机构提出。招标人或招标机构应当自收到澄清之日起3日内作出答复。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 8.1 | 投标语言：中文 投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.1 | 投标人应按照第四章投标文件格式完整的填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件规定的其他内容。 |
| *10.3 | 投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.1 | 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求在分项报价表上列出供货产品清单及分项报价和总价。 |
| 11.2 | 本次招标报价不允许有缺漏项，否则为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| *11.5 | 最高投标限价：¥6,640,000.00元。投标报价超过最高投标限价的，将导致其投标被否决。 |
| *11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物 1）关境内制造的货物 投标报价: 用户现场交货价 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（所有需向中国政府缴纳的税费）和第八章要求的伴随服务（全部费用含在投标报价中）。 2）投标截止时间前已经进口的货物 投标报价: 用户现场交货价 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（所有需向中国政府缴纳的税费）和第八章要求的伴随服务（全部费用含在投标报价中）。 |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国境外提供的货物： 投标报价：DDP西安市第一医院 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（除向中国政府缴纳的增值税和其它税外还应包括从境外进口所需缴纳进口环节税）和第八章要求的伴随服务。（全部费用含在投标报价中）。 |
| *12.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物： 投标货币: 人民币 |
| *12.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物： 投标货币: 人民币。 |
| 13.1 | 本次招标不允许联合体投标 |
| *13.3 | 投标人资格证明文件: 1.合法注册证明文件（境内投标人为独立法人，提供营业执照，提供复印件并加盖投标人公章（境内投标人）；境外投标人应有相关注册、经营证明文件）； 2.法定代表人或单位负责人授权书（原件）； 3.进口产品代理商投标，须具有投标产品制造商出具的授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效； 4.投标人提供其开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明，提供原件或复印件加盖投标人公章； 5. 投标人提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（境内投标人提供），提供复印件并加盖投标人公章； 6.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案证，提供复印件并加盖投标人公章； 7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用），格式见附件； 8. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用），格式见附件。 |
| 14.3.4） | 技术支持资料的其它形式：见26.4.8.(5) |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用。 |
| 15.3 | 投标保证金形式:本项目不收取投标保证金。 |
| *16.1 | 投标有效期：120 天。 |
| 17.1 | 正本：壹份；副本：肆份；电子版：壹份 电子版文件要求：①投标人须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式电子版文件及与纸质投标文件正本开标一览表内容一致的Word格式电子版，载体为：U盘，PDF格式电子版文件盖章、签字处必须扫描并清晰可辨；②投标人须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致，如有不一致以投标文件的纸质文件为准；③电子文档表面需标明招标项目编号、投标人名称等信息。 |
| *17.2 | 投标文件每一页应由单位法定代表人（负责人）或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.2 | 投标文件递交至：西安市公共资源交易中心 5 楼开标室 506 。 |
|  | 项目名称、投标邀请的标题: 西安市第一医院手术设备一批采购 编号: 0844-224B20221635 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年 10 月 13 日 09 时 30 分整（北京时间）。 |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2022年 10 月 13 日 09 时 30 分整（北京时间）。 开标地点：西安市公共资源交易中心 5 楼开标室 506 。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：人民币 如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换，以便计算评标价。 |
| 26.3 | 评标因素：1、2、3、4、5、8适用 |
| 26.4.1 2） | 在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。 项目现场：买方指定的项目现场 |
| *26.4.2 | 交货期：自合同签订之日起 90 个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。 交货期限不允许偏离。 |
| *26.4.3 | 付款条件的偏差:不允许偏离 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用。 运行周期：质保期所需的备品备件，计入投标总价。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施。 （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时， 24小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 （五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。 |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用 所选方案:不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率 所选方案：不适用 |
| *26.4.8 | 其他额外评标因素和标准: 1、所有商务条款必须满足，否则，其投标将被否决。 2、按《机电产品国际招标标准招标文件》（第一册）第四章投标文件格式并结合本册要求所需材料提供相应的投标文件。 3、投标人不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分。技术规格偏离表必须依据招标文件逐条响应,填写具体参数值,不得出现只填写无偏离的情况。 4、第八章“技术规格”中未注星“*”号的技术指标为一般技术参数，除在技术指标后有特殊规定外，投标人的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加投标报价的1%，一般技术参数偏离的最高项数为3项，超过3项（含）将导致其投标被否决。标注星“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致其投标被否决。同时，对这些关键技术参数的响应必须提供技术支持材料（即厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）、权威部门出具的检验报告或相关资料（文字、图片）证明等），否则，其投标将被否决。投标人对所有招标文件要求的技术参数的应答，如果出现主观应答规格与客观支持资料不一致时，应以客观支持资料（即厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或加盖厂家印章的技术支持材料）为准。 |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法。 中标候选人数量：1-3名 |
| 六、授 予 合 同 |
| 36.1 | 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费: 招标服务费金额：招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定下浮20%执行。 招标服务费的交纳方式：在投标时,投标人向招标机构送交招标服务费承诺书(见附件一)。在《中标通知书》发出后5日内，由中标人一次性支付给龙寰项目管理咨询有限公司。汇款时在汇款用途栏注明“招标编号：0844-224B20221635 |

附件 诚信声明：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件 供应商无重大违法记录的书面声明：

供应商无重大违法记录的书面声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（       投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：西安市第一医院 买方地址：西安市碑林区南大街粉巷30号 卖方名称：中标人或其制造商 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 2 | 检验和测试：根据货物类型，在货物制造厂或用户现场进行检验、测试和培训。 |
| 3 | 目的港：西安市第一医院 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 4 | 伴随服务： 1) 提供必要的技术图纸资料； 2) 提供设备配置的详细清单； 3) 每年供货商的技术服务人员定期巡访用户4次，供货商保证生产商为用户提供终生负责科研及临床技术咨询服务； 4) 卖方应在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训； 5）其它见第八章要求。 |
| 5 | 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。 |
| 6 | 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。 |
| *7 | 质量保证期： 投标设备原厂质保包修3年 |
| 8 | 履约能力要求： （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时， 24小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 （五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。 |
| *9 | 付款方式如下： （1）合同签订后支付预付款390万元。 （2）货到安装验收合格并经30天试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内支付合同总金额的90%（包含已支付的预付款）。 （3）在验收合格之日起满一年支付合同金额的3%。 （4）在验收合格之日起满二年支付合同金额的3%。 （5）在验收合格之日起满三年无息支付合同余款。 |
| 10 | 买方通知送达地址：西安市第一医院。 |
| 11 | 合同生效及其他：买卖双方签字后生效。 |
| 12 | 合同语言： 本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。 |
| 13 | 适用法律： 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。 |
| 14 | 双方的通知送达： 本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。 本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。 |
| 15 | 质量验收标准和规范： （一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。 （二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。 （三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。 （四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、本合同及附件文本； 2、国家相应的标准、规范； 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。 4、易损配件、备件报价单。 5、提供原厂质保文件。 |

拟签订的合同文本

甲方：西安市第一医院

住所地：西安市碑林区南大街粉巷30号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市第一医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市第一医院手术设备一批采购，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由龙寰项目管理咨询有限公司（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 货物 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

（1）合同签订后支付预付款390万元。

（2）货到安装验收合格并经30天试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内支付合同总金额的90%（包含已支付的预付款）。

（3）在验收合格之日起满一年支付合同金额的3%。

（4）在验收合格之日起满二年支付合同金额的3%。

（5）在验收合格之日起满三年无息支付合同余款。

四、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

五、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

六、交货条件：

（一）交货地点：西安市第一医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起   90   个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

七、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

八、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期：投标设备原厂质保包修  3  年

九、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时， 24小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。

十、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

十一、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

十二、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十五、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市第一医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市碑林区南大街粉巷30号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                   签订日期：2022年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

第八章 货物需求一览表及技术规格

西安市第一医院一批设备采购

一、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单价 （万元） | 预算额 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术用激光光束操作系统 | 1台 | 166 | 166 | 160 | 允许进口 |
| 2 | 手术显微镜（核心产品） | 1台 | 300 | 300 | 270 | 允许进口 |
| 3 | 手术显微镜 | 1台 | 200 | 200 | 180 | 允许进口 |
| 4 | 高频电刀 | 3台 | 20 | 60 | 54 | 允许进口 |

二、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

手术用激光光束操作系统技术参数

1.基本要求：

1.1数量：1台；

1.2提供“进”字号注册证。

2.技术参数

2.1光束操控单元及适配器
2.1.1扫描图案：正方形、矩形、扇形盘

2.1.2扫描尺寸：正方形：1.0 ≤ L ≤ 4.0mm，增量为0.2mm；矩形：1.0 ≤ W; L ≤4.0mm，增量为0.2mm；扇形盘：2.0 ≤ W ≤ 4.0 mm; 1.0 mm≤ H ≤ 4.0 mm; 5.5 ≤ IR ≤ 6.5mm；（L =长度；IR =内径； H =深度；W =宽度）
2.1.3主折叠镜反射波长：10.6微米和630-650nm
2.1.4焦距：在10.6微米时为200mm
2.1.5折叠镜：镀金
2.1.6对焦系统：二极管激光器≥2个
2.1.7波长：630-650nm
2.1.8功率：0.05mW
2.1.9聚焦透镜：200mm 焦距
2.2具有集成激光操控系统读卡器的控制器
2.3脚踏开关
2.4二氧化碳激光治疗系统

2.4.1特征：封离式直流激励二氧化碳激光器，可移动；

2.4.2波长：10.6微米；
2.4.3功率范围：≥25W；每一瓦步进可调
2.4.4导光系统：导光臂工作距离1-1.5m
2.4.5光斑尺寸：在焦距为200mm的透镜焦平面上，光斑尺寸为200-400nm

2.4.6 瞄准光束：红色氦氖激光激光束(630-650nm)与CO2激光束共对准；功率≤5mW。

手术显微镜1（核心产品）技术参数

1.基本要求：

1.1用途：满足神经外科等手术相关学科使用；

1.2提供“进”字号注册证。

2.技术参数

2.1主显微镜：双人四目。

2.1.1具备复消色差光学技术。

2.1.2具备融合光学设计。

2.1.3光学主镜体左倾可调角度≥50°，右倾可调角度≥50°。

*2.1.4光学主镜体左右旋转角度≥500°

2.1.5电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动调节。

2.1.6.放大倍数：10倍目镜下变倍范围≥1-12倍。

2.1.7放大倍数电动调节，有手动应急旋钮。

2.1.8  10倍目镜下视野≥15mm-200mm。

2.1.9目镜屈光+5D－-5D可调。

*2.1.10最大工作距离≥550mm。

2.1.11具备双重激光辅助对焦，也可电动变焦或手动变焦调节。

2.1.12自动照明光栅：光照明范围与视野范围自动同步。

2.1.13具备自动光强度控制功能

2.1.14具备智能光度计辅助下亮度控制功能

2.1.15配备原厂物镜保护镜≥2个，可重复消毒使用。

2.2助手镜

2.2.1同轴光助手镜，3关节调整位置，可固定在任意角度；

2.3.手柄

2.3.1 手柄功能：具备电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁，调整光亮度，X/Y精细微调等职能设置。

2.3.2 电动XY移动，可对移动速度进行设置，并且移动速度随着放大倍数的变化而自动改变。

2.4.光源

*2.4.1 主、备用灯均≥400W氙灯。

2.4.2  光源系统：两套独立光源，两套独立供电系统。

2.4.3  一体式设计触摸控制屏，可以显示氙灯的使用时间。

2.4.4  具备小角度照明技术

2.5支架

*2.5.1 落地式四连杆太空平衡支架：整机6个电磁锁，可二级控制。

2.5.2 具备术中一键平衡功能。

*2.5.3 支架最大水平伸展范围：≥1900mm。

2.5.5 支架占地面积≤750 x 750mm。

2.5.6 控制系统：独立的触摸屏显微镜控制系统，独立的高清影像系统。

2.5.7支架具有纳米银离子抗菌涂层技术。

2.6全高清手术影像系统

2.6.1 原厂全高清一体化高清摄录像系统及工作站；

2.6.2 高清显示器可360°旋转，满足任意角度观察需要；

2.6.3 存储空间≥1Tb，具备刻录机及USB3.0输出；

2.6.4 高清视频工作站可对视频实时编辑；

2.6.5 1080p高清摄像头，逐行扫描；

2.6.6 视频摄录像系统与显微镜为两套独立系统，视频系统故障不影响显微镜正常使用。

2.7荧光模块

*2.7.1 具备原厂800nm血管荧光模块。

*2.7.2 具备原厂560nm黄荧光模块。

2.7.3增强实现荧光模块。

手术显微镜2技术参数

1.基本要求：

1.1功能：满足骨科、五官科等学科使用；

1.2.提供进字号注册证。

2.技术参数

2.1基本要求 :1个主刀镜、1个侧面助手镜、1个对面助手镜

2.2光学镜头：高分辨率，复消色差光学物镜

2.3放大倍率：6:1

2.4.放大范围：1-12倍 (配10倍目镜)，电动连续调节，并有手动变倍系统（应急状态下）

*2.5工作距离（焦距）：最大工作距离≥550mm

2.6  10倍目镜下视野直径：18-200mm，电动连续调节

2.7配备前端保护镜≥2个，可消毒重复使用。

*2.8光学头水平旋转范围：≥500°

*2.9配备双激光辅助对焦功能模块

2.10主刀镜：30-150°可调

2.11侧面助手镜：三关节，可固定于任意平面和角度

2.12对面助手镜：与主刀镜完全相同的立体视觉，配折叠双目镜筒，对手镜可独立调焦。

*2.13照明光源：≥300W氙灯光源

2.14照明光圈直径：自动连续可调，随变倍增加光圈自动缩小。

2.15系统平衡：电磁锁式平衡支架系统调节，六个电磁锁，支架过头设计。有单独控制光学头的二级解锁功能

2.16多功能手柄：可控制变焦、变倍、电磁锁

2.17底座带万向轮和刹车

2.18备有液晶数据数字式显示屏，可提供多位用户特有的配置，具有自我诊断系统

2.19高清视频摄录像系统（工作站），分辨率≥1920x1080，品牌电脑配置，内存≥4GB，存储空间≥1TB

高频电刀技术参数

1.基本要求：

1.1数量：3台；

1.2提供“进”字号注册证。

1.3.适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。

2.技术参数:

2.1.输出功率≥300W。

*2.2输出频率≥430KHz。

2.3输出特性：浮地式（隔离式）输出。

2.4CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。

2.5主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压。

2.6显示屏：液晶触摸屏。

2.7.系统设置：具备系统选择、维修记录、错误记录、语言选择等功能。

2.8具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险。

2.9电阻

2.9.1监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流≤100μA。

2.9.2.当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

2.10.单极切割模式≥2种

2.10.1纯切：功率1-300W ，峰值电压≥1200V。

2.10.2混切：功率1-200W ，峰值电压≥2000V。

2.11智能模式

2.11.1智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。

*2.11.2智能模式器械：具备三按钮刀笔使用。

2.11.3.可一键启动切割功能。

2.11.4.可一键启动止血功能并同时提供切割。

2.11.5.可一键启动凝血功能。

2.11.6功率1-200W ，峰值电压≥2000V。

2.12器械双滑块控件：通过滑动控件，可在无菌区调整所有可用模式的功率输出。

2.13单极凝血模式≥3种

2.13.1软凝：功率1-120W ，峰值电压≥250V。

2.13.2电灼：功率1-120W ，峰值电压≥3400V。

2.13.3喷凝：功率1-120W ，峰值电压≥3800V。

2.14双路输出电灼：功率1-120W ，峰值电压≥3400V。

2.15双路输出喷凝血：功率1-120W ，峰值电压≥3800V。

*2.16双极模式≥6种

2.17普通双极模式≥3种

2.17.1精确：功率1-70W ，峰值电压≥260V。

2.17.2标准：功率1-70W ，峰值电压≥400V。

2.17.3宏：功率1-70W，峰值电压≥500V。

2.18FT双极模式≥3种

2.18.1低：功率1-15W ，峰值电压≥120V。

2.18.2中：功率16-40W ，峰值电压≥200V。

2.18.3高：功率45-95W ，峰值电压≥450V。

*2.19演示模式：具备演示模式功能。

2.20排烟系统：具备排烟系统及连接功能。

2.21心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，可向心电图设备发送信号。

2.22以太网：可通过远程对设备执行维修操作。

2.23  USB连接：对设备进行维修操作。

2.24氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能。

2.25具备腔镜接口转换功能：兼容4-8mm之间腔镜连接线接头。

2.26脚踏开关连接：可同时连接单极脚踏开关、双极脚踏开关、三踏板脚踏开关。

2.27附件

2.27.1病人回路负极板≥60包

2.27.2电刀笔≥ 60 把

注：对于关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告）。

三、服务要求

（一）运输

1、运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

3、运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

（二）质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

1、保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

2、符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

3、具有良好的外观，适合安装场所的使用。

4、供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*5、产品质保期：

投标设备原厂质保包修≥3年

四、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时， 24小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。10个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证整机按照保养手册至少每季度保养一次。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天，以此类推。

五、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

六、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起   90     个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

（二）款项结算：

（1）合同签订后支付预付款390万元。

（2）货到安装验收合格并经30天试用期满符合合同约定的质量标准要求，经产品最终验收合格后，一个月内支付合同总金额的90%（包含已支付的预付款）。

（3）在验收合格之日起满一年支付合同金额的3%。

（4）在验收合格之日起满二年支付合同金额的3%。

（5）在验收合格之日起满三年无息支付合同余款。

（三）、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价。

（四）、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

（五）、维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

七、其他

验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

七、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

（四）未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

附表：开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：          国别/地区：          招标编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标 报价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 西安市第一医院指定地点 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 投标报价 |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记。

附件1 / Attachment 1

招标服务费承诺书

LETTER OF COMMITMENT FOR BIDDING SERVICE CHARGE

龙寰项目管理咨询有限公司：

Longwill Project Management Consulting Co.,Ltd:

我们拟参加贵公司组织的0844-224B20221635项目投标，若中标，我们保证：

We are as a bidder in this bidding activity of Bid No.0844-224B20221635

project organized by you. If our bid is successful, we guarantee:

1．在收到贵方的中标通知书或签订合同后二十个日历日内，按招标文件规定的标准向贵公司支付招标服务费;

To pay you the bidding service charge within 20 days according to the Standard Of Bidding Service Charge after receiving the Notice Of Bid Successful or the Contract signed.

2．每迟付一天，我们按中标服务费的百分之一（1％），向贵方支付违约金；

Should fail to pay the bidding service charge, we agree to bear penalty which shall be calculate starting on eleventh day after the Notice Of Bid Successful received by us. The rate of penalty is charged at 1% per day.

3．我们同意我们双方之间发生的争议最终提交仲裁，仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则在北京或西安进行。仲裁费用由败诉方承担。

We agree with any dispute arising between us shall finally be settled by arbitration in Beijing or Xi’an in China, under the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in accordance with its arbitration rules. The arbitration fee shall be borne by the losing party.

承诺方（盖章）/Commitment side(seal):

法定名称和地址/Legal name and address:

授权代表（签字）/Authorized representative(sign):

电话及传真/Tel. & Fax.:

日 期/Date: