| 2022年下半年实验室耗材拟购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准品 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 硝酸盐标准溶液 | 500mg/L 20ml | 支 | 3 | 农残 |
| 2 | 硫酸盐标准溶液 | 1000mg/L 50ml | 支 | 3 | 农残 |
| 3 | 氟化物标准溶液 | 500mg/L 20ml | 支 | 3 | 农残 |
| 4 | 氯化物标准溶液 | 500mg/L 20ml | 支 | 3 | 农残 |
| 5 | 亚硝酸盐标准溶液 | 100mg/L 20ml | 支 | 3 | 农残 |
| 6 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 1mol/L | 支 | 3 | 农残 |
| 7 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 1mol/L 50ml | 支 | 3 | 农残 |
| 8 | 盐酸标准溶液 | 500ml 1mol/L | 瓶 | 2 | 农残 |
| 9 | 硫酸标准溶液 | 500ml 1mol/L | 瓶 | 2 | 农残 |
| 10 | 氢氧化钠标准溶液 | 1mol/L | 瓶 | 2 | 农残 |
| 11 | 六价铬标准溶液 | 100mg/L | 支 | 3 | 农残 |
| 12 | 碘标准溶液 | 1mol/L | 支 | 3 | 农残 |
| 13 | 汞标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 14 | 砷标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 15 | 硒标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 16 | 铜标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 17 | 锌标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 18 | 铁标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 19 | 锰标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 20 | 钾标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 21 | 锡标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 22 | 硼标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 23 | 钛标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 24 | 钼标准溶液 | 100mg/L | 支 | 5 | 农残 |
| 耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 针头式过滤器 | CAT.NO:30039，针头式过滤器，13mm,0.22um尼龙（有机） | 盒 | 50 | 农残 |
| 2 | 泵油 | Edwards 19#,4L（017-30163-02） | 瓶 | 1 | 农残 |
| 3 | LC-MS调谐液 | P/N:208-09512,100ml | 瓶 | 1 | 农残 |
| 4 | 2ml Socorex移液器枪头 | Cat.#312.02,2ML（盒/500支） | 盒 | 10 | 农残 |
| 5 | 白板 | 50cm*70cm | 个 | 6 | 农残 |
| 6 | 白板记号笔 |  | 支 | 20 | 农残 |
| 7 | 医用护士多功能开瓶器 | 含砂轮 | 把 | 2 | 农残 |
| 8 | 手提水桶 | 手提，带盖，家用大号,高约50cm左右 | 只 | 4 | 农残 |
| 48 | 瓶口分液器 | 有机款，0.5-5ml,游标可调量程，带安全回流阀。可配四升瓶口。 | 个 | 2 | 农残 |
| 10 | ETHOS UP微波消解仪的消解罐 | 容量80mL ，每个罐子包括（罐体、塞子、盖子三部分,每套44个罐子，共2套。 | 套 | 2 | 环境 |
| 11 | ETHOS UP微波消解仪的转子 | 型号MAXI-44，转子可放44个消解罐 | 个 | 1 | 环境 |
| 12 | 7900 ICP-MS的耗材：聚丙烯样品管（3710051100） | 17mm×130mm（125个/包） | 包 | 20 | 环境 |
| 13 | 7900 ICP-MS的耗材：60位样品架（6610025400） |  | 个 | 5 | 环境 |
| 14 | 7900 ICP-MS的耗材： connector tube with gas port（带气孔的连接管）（6610025400） |  | 个 | 1 | 环境 |
| 15 | 7900 ICP-MS的耗材：Carrier/make-up/dilution gas tubing（气管）（G3280-67022） |  | 个 | 1 | 环境 |
| 16 | 7900 ICP-MS的耗材Mira Mist PTFE concentric type nebulizer ：Includes 0.5m sample capillary (0.044inch od×0.018 inch id) and gas connector（CP913246） |  | 个 | 1 | 环境 |
| 17 | 玻璃温度计 | -30-50℃ | 个 | 20 | 环境 |
| 18 | 玻璃温度计 | 0-50℃ | 个 | 10 | 环境 |
| 19 | 离心管 | 50mL | 个 | 500 | 环境 |
| 20 | 离心管 | 15mL | 个 | 200 | 环境 |
| 21 | 不锈钢镊子 |  | 个 | 10 | 环境 |
| 22 | 聚四氟乙烯烧杯 | 烧杯包括（带手柄、盖子），50 mL | 个 | 200 | 环境 |
| 23 | 创可贴 | 盒/50个 | 盒 | 10 | 环境 |
| 24 | 塑料可拆试管架 | 21孔×30mm，可放置21个50 mL离心管 | 个 | 20 | 环境 |
| 25 | 亚克力塑料试管架 | 12孔×30mm，可放置12个50 mL比色管 | 个 | 50 | 环境 |
| 26 | 聚丙烯耐酸碱浸泡缸 | 550mm长×350mm×350mm | 个 | 3 | 环境 |
| 27 | 打磨砂纸 | 100目 | 张 | 10 | 环境 |
| 28 | 打磨砂纸 | 360目 | 张 | 10 | 环境 |
| 29 | ZEEnit 700Q原子吸收仪器上的钾的空心阴极灯 | 元素钾 | 个 | 1 | 环境 |
| 30 | ZEEnit 700Q原子吸收仪器上的锌的空心阴极灯 | 元素锌 | 个 | 1 | 环境 |
| 31 | ZEEnit 700Q原子吸收仪器上的铜的空心阴极灯 | 元素铜 | 个 | 1 | 环境 |
| 32 | ZEEnit 700Q原子吸收仪器上的铁的空心阴极灯 | 元素铁 | 个 | 1 | 环境 |
| 33 | ZEEnit 700Q原子吸收仪器上的锰的空心阴极灯 | 元素锰 | 个 | 1 | 环境 |
| 34 | 24种元素混标定制标液（GSB04-1767-2004） | 100μg/mL，含有Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn，基质5%硝酸 | 个 | 3 | 环境 |
| 36 | 8种元素混标定制标液（GSB04-2824-2011） | 100μg/mL，含有Li、Na、K、NH4+、Mg、Ca、Sr、Ba，基质水 | 个 | 3 | 环境 |
| 37 | 7900 ICP-MS（样品蠕动泵管） | 5005-0020，3卡头，白色卡头，12根/包 | 包 | 3 | 环境 |
| 38 | 7900 ICP-MS（内标蠕动泵管 | （5005-0021），蓝色卡头+橙色卡头，12根/包 | 包 | 5 | 环境 |
| 39 | 7900 ICP-MS（样品瓶） | （5043-0064），60 mm 外径 | 个 | 3 |  |
| 40 | 分度吸量管 | 0.5mL带刻度 | 盒 | 2 | 环境 |
| 41 | 分度吸量管 | 2mL带刻度 | 盒 | 2 | 环境 |
| 42 | 分度吸量管 | 5mL带刻度 | 盒 | 1 | 环境 |
| 43 | 棕色玻璃试剂瓶 | 100mL带蓝盖（品牌前三） | 个 | 200 | 环境 |