**第三部分 施工内容及要求**

一、工程概况

1.合同包1：该工程为ECT装修改造项目，建设单位为西安市中心医院。

接ECT室申请，现有工作场所不符合国家最新的有关放射诊疗场所相关标准和规定。必须对工作场所的区域划分进行装修改造。

2.合同包2：该工程为介入科装饰装修改造项目，建设单位为西安市中心医院。

接介入科申请，因科室年久失修，部分设施已破损，现申请对介入科进行装饰装修改造。

4.合同包3：该工程为门诊四楼西侧呼吸科装饰装修改造项目，建设单位为西安市中心医院。

接呼吸科申请，门诊四楼西侧年久失修，部分设施已破损，现申请对门诊四楼西侧进行装修改造。

二、施工计划

三、1、施工顺序由施工单位确定，施工过程中及时清理建筑垃圾。

四、2、时间计划：施工工期为：

合同包1：自进场之日起15个日历日内竣工

合同包2：自进场之日起30个日历日内竣工

合同包3：自进场之日起40个日历日内竣工

五、施工要求

中标单位会同院方于开工前按有关规定办理施工许可证，参加院方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交院方审定。

中标单位严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

中标单位要遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。

中标单位必须严格按照工期约定完工。因投标方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

本工程质量应达到国家质量评定优良标准。由于中标单位原因造成质量事故，其返工费用由投标方承担，工期不顺延。

六、治污减霾措施方案

1、现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行扬尘预宣传，并将扬尘预防治理知识的普及工作落实到每位施工人员身上。

2、对上岗的施工人员进行工地扬尘预防治理知识培训。

3、未做硬地化的场地，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

4、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

5、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润或在仓库内进行。

6、施工现场的道路实施撒水防尘措施。

7、临设的日常维护与管理，竣工后及时拆除，恢复平整状态。

8、现场配备防尘喷雾机具。

9、安排专人不定时现场清扫及喷雾防尘。