政府采购项目

西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购项目

（项目编号：HLDZB2022-2019）

竞

争

性

磋

商

文

件

西安华力达项目管理有限公司

二零二二年八月

温馨提示

领取磋商文件后，请仔细阅读，如有疑问，请来电咨询：029-89666676。

请将委托代理服务费汇至下列指定账户：

开户名称：西安华力达项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安长安西路支行

账      号：61050177004300000418

特别提示

一、供应商入库

请各供应商领取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

入库流程：

1.登陆陕西省政府采购网，自行注册并获取供应商用户名及密码。

2.填写基本信息，在线提交相关材料扫描件。

3.供应商填报信息后提交，供应商的基本信息将通过陕西省政府采购网进行公示。

详情见链接：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009

二、健康一码通

受疫情影响，请各供应商提前注册西安健康一码通，自备口罩等防护工具，做好个人防护。

三、关于放弃投标的说明

根据西安市财政局关于《促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，供应商登记免费领取采购文件的，如因为一些特殊原因不能参加本次投标活动，请务必在递交投标（响应）文件截止时间前一日（如为周末或节假日请相应提前至工作日）将放弃投标的说明（加盖公章）以邮件或现场递交的形式告知我们，以便我们正常开展后期工作。否则，采购代理机构可以向财政部门反映并提供相应的佐证，供应商一年内累计出现三次该情况，将被监管部门记录为失信行为。感谢您的配合。

目   录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 供应商须知前附表	8

第三章 供应商须知	11

一、总  则	11

二、磋商文件	13

三、供应商	15

四、磋商响应文件	20

五、响应文件的递交	23

六、磋商	24

七、定标	28

八、废标或变更采购方式	29

九、合同授予	30

十、代理服务费	31

十一、质疑与投诉	31

十二、其他	33

第四章 评审程序和评审方法	34

一、磋商步骤与评审方法	34

二、评审方法	38

三、评审专家义务与纪律	43

第五章 采购内容及商务、技术要求	45

第六章 拟签订的合同文本	46

第七章 磋商响应文件格式	48

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购项目潜在的供应商应在西安市经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼获取磋商文件，并于2022年08月19日14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：HLDZB2022-2019

项目名称：西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：483,000.00元

采购需求：

合同包1(检察听证网系统)：

合同包预算金额：483,000.00元

合同包最高限价：483,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 采购预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他政法、检测专用设备 | 检察听证网系统 | 1(批) | 详见采购文件 | 483,000.00 | 483,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(检察听证网系统)落实政府采购政策如下：

- 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）

- 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

- 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

- 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

- 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

- 《财政部发展改革委生态环境市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

- 《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境得通知》（市财涵【2021】431号）

- 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(检察听证网系统)特定资格要求如下：

- 具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

- 财务状况报告：提供经审计的2021年度财务报告或磋商前六个月内其本公司账户银行出具的资信证明；

- 税收缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；

- 社会保障资金缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

- 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

- 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

- 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商。

三、获取采购文件

时间：2022年08月08日 至 2022年08月15日，每天上午 09：00：00 至 12：00：00 ，下午 14：00：00 至 17：00：00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼

方式：现场获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2022年08月19日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼开标厅

五、开启

时间：2022年08月19日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼开标厅

六、公告期限

本公告自发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

获取磋商文件请携带有效期内的单位介绍信、经办人身份证原件及复印件（加盖供应商公章），经采购代理机构项目负责人审核无误后，方可领取磋商文件，谢绝邮寄。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市鄠邑区人民检察院[175]

地址：西安市鄠邑区丰京路1号

联系方式：15191917646

2.采购代理机构信息

名称：西安华力达项目管理有限公司

联系地址：西安市经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼

联系方式：029-89666676

3.项目联系方式

项目联系人：张思瑶

电话：029-89666676

西安华力达项目管理有限公司

2022年08月08日

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市鄠邑区人民检察院[175] 地址：西安市鄠邑区丰京路1号 联系人：解工 联系电话：15191917646 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：西安华力达项目管理有限公司 地址：西安市经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼 联系人：张思瑶 联系方式：029-89666676 |
| 3 | 监督机构 | 西安市财政局 |
| 4 | 采购项目名称 | 西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购项目 |
| 5 | 采购项目编号 | HLDZB2022-2019 |
| 6 | 预算金额 | 483,000.00元 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 9 | 是否专门面向 中小企业采购 | (否 (是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的供应商，其余投标无效。 |
| 10 | 支付方式 | 供货完成并验收合格后一次性支付合同价款的100%。付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，并附详细清单。 |
| 11 | 对磋商文件澄清或 修改的时间 | 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，不足5日的应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。 |
| 12 | 构成磋商文件的 其他文件 | 以书面形式发出的答疑纪要或对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。 |
| 13 | 磋商有效期 | 从磋商截止日起不少于90日历天 |
| 14 | 磋商保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 15 | 是否允许递交多个 备选磋商方案 | 不允许 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的在磋商响应文件中须同时提交有效磋商响应文件签署授权委托书。磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 17 | 磋商响应文件份数 | 正本1份；副本2份；电子版U盘1份（可编辑的WORD格式) |
| 18 | 响应文件递交截止时间 | 2022年08月19日 14时30分 |
| 19 | 递交磋商响应文件地点 | 西安经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼开标厅 |
| 20 | 磋商响应文件开标后 是否退还 | 否 |
| 21 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2022年08月19日 14时30分 磋商地点：西安经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心F座5楼开标厅 |
| 22 | 成交公告 媒介、期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 23 | 履约保证金 | 无 |
| 24 | 代理服务费 | 代理服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定，不足陆仟元按陆仟元收取，具体金额将在结果公告中公布。 |

# 第三章 供应商须知

## 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

##### 2.名词解释

2.1采购人：西安市鄠邑区人民检察院[175]

2.2监督机构：西安市财政局

2.3采购代理机构：西安华力达项目管理有限公司

2.4供应商：是指响应竞争性磋商文件（以下简称磋商文件），参加磋商竞争的法人或其他组织或个人。

2.5磋商小组：依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务。

2.6磋商文件的获取：竞争性磋商公告发布后，有意向的供应商应从竞争性磋商公告载明的磋商文件获取地点获取磋商文件，其文件仅作为本次磋商使用；未按照竞争性磋商公告要求取得磋商文件的，其本次响应无效。

2.7节能产品或者环境标志产品是指符合财政部发布的《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求采购清单中的产品。（如有）

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。（如有）

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《民政部 财政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的对残疾人福利性单位的划分标准的企业。

2.12陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2.13《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

##### 3.合格的供应商

3.1合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“竞争性磋商公告”要求的；

（2）向采购代理机构领取了磋商文件并登记；

（3）遵守国家、陕西省、西安市有关的法律、法规和规范性文件要求；

（4）磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2限制投标要求：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他人存在控股、关联关系；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动；

（4）因违法经营受到刑事处罚；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（6）在一至三年内禁止参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

##### 4.竞争性磋商项目的合格性和合法性

4.1采购人有权拒绝接受任何不合格的货物、工程和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

##### 5.知识产权

5.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

##### 6.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商准备和参加磋商活动的费用自理。

## 二、磋商文件

##### 7.磋商文件的组成

7.1磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术服务及报价等要求、竞争性磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知前附表；

（3）供应商须知；

（4）评审程序和评审办法；

（5）主要商务条款；

（6）采购需求；

（7）拟签订的合同条款；

（8）磋商响应文件格式；

##### 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在磋商截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

8.2采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取磋商文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的磋商截止时间不足5日，将相应顺延磋商截止时间。

8.3供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

8.4供应商对磋商文件进行询问或者要求澄清的，应当在响应文件提交截止时间3日前，以书面形式送达采购代理机构。

8.5在磋商截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

8.6 磋商文件澄清、答复、修改或补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件澄清、答复、修改或补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

##### 9.答疑会或现场考察

9.1根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购代理机构将以书面形式通知所有领取了磋商文件的供应商。

9.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清（答复）以书面形式通知所有领取了磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

9.3 采购人不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9.4 答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

9.5现场勘查以前附表内容为准。

##### 10.磋商文件的解释权

磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 三、供应商

##### 11.供应商资格要求

11.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并根据《中华人民共和国政府采购实施条例》第十七条规定提供下列材料：

①基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

②特定资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

- 法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

- 财务状况报告：提供经审计的2021年度财务报告或磋商前六个月内其本公司账户银行出具的资信证明；

- 税收缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；

- 社会保障资金缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

- 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

- 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

- 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商。

说明：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）在磋商响应文件正副本中应附完整的资格证明材料复印件，正本加盖供应商原色公章。

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件；事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

11.2供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

##### 12.授权委托

供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）证明、身份证。供应商代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权书，被授权人代表身份证。

##### 13.联合磋商

13.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。

13.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并提交采购单位。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

13.3联合体应当确定其中一个单位为磋商的全权代表，负责参加磋商的一切事务，并承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

本项目不接受联合体磋商。

##### 14.落实政府采购政策

14.1中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件划型标准规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）供应商为中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定的《中小企业声明函》（见第七章磋商响应文件格式），以此为依据享受政府采购政策，不提供或提供有瑕疵的：①在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；②在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

（3）在享受支持政策而中标或成交后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）采购代理机构随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

14.2监狱企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

（2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

14.3残疾人福利性单位

（1）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

（3）采购代理机构随中标结果公开中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

14.4所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

14.5投标产品政府采购政策

（1）供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内的产品，供应商在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）供应商在磋商响应文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占投标报价总金额的百分比。

（3）节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。节能产品、环境标志产品不重复计分。

备注：供应商磋商响应文件中未按上述要求提供相关证明不给予计分。

14.5《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

（1）预留份额采购脱贫地区农副产品

自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。确因地域、相关政策限制等特殊原因难以完成10%预留份额任务的预算单位，可由中央主管预算单位或省级财政部门报经财政部(国库司)审核同意后，适当放宽预留比例要求。

（2）建立健全相关保障措施

财政部会同农业农村部、国家乡村振兴局等部门制定政府采购脱贫地区农副产品工作的实施意见，加强脱贫地区农副产品货源组织、供应链管理和网络销售平台运营管理，积极组织预算单位采购脱贫地区农副产品。地方各级财政、农业农村和乡村振兴部门要细化工作措施，加大工作力度，确保政府采购脱贫地区农副产品相关政策落实落细。

##### 15.转包与分包

15.1本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指供应商将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

15.2本项目不允许分包。

15.3未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此产生的一切经济损失。

##### 16.供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为磋商响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应文件被拒绝。

##### 17.供应商的纪律要求

17.1供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消。

17.2有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通磋商，其磋商无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应文件由同一供应商送达。

## 四、磋商响应文件

##### 18.磋商响应文件的编写原则和要求

18.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件规定及要求编写，应当对磋商文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的磋商响应文件。供应商应对磋商服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在磋商响应文件中清楚地注明。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中载明。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效磋商响应文件。

18.2真实性原则

18.2.1供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

18.2.2供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

18.3磋商语言

18.3.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用简体中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成简体中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

18.3.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效响应处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

18.4计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

18.5磋商货币

本次采购项目的磋商报价均以人民币报价。

18.6磋商响应文件形式

本项目磋商响应文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的磋商响应文件不予接受。

18.7备选方案

本项目不接受备选磋商方案，磋商响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效响应。

##### 19.磋商报价

19.1供应商应按照磋商文件要求填报磋商报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

19.2本项目采购预算金额或采购预算见供应商须知前附表，供应商报价超出采购预算金额或采购预算，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

19.3供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

19.4供应商应按“第一次磋商报价表”的内容和格式要求填写。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

19.5磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价。

19.6当磋商小组认为，某供应商的报价存在明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，磋商小组将其作无效响应处理。

##### 20.磋商响应文件

20.1供应商应按照磋商文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应处理。

20.2供应商按照磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

##### 21.磋商保证金

21.1本项目不收取保证金。

21.2成交供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同复印件加盖公章至采购代理机构财务室。

##### 22.磋商有效期

22.1从磋商截止日起不少于90日历天。磋商有效期短于此规定期限的磋商，将按无效响应处理。

22.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构或采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，磋商在原磋商有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，但不能修改或撤回其磋商响应文件。

22.3 在磋商有效期内，供应商撤销磋商响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

22.4成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

##### 23.磋商响应文件的制作和签署

23.1磋商响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位公章，签署、盖章和内容应完整。

23.2 磋商响应文件格式。供应商应严格按照磋商文件第七章提供的“磋商响应文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“竞争性磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。磋商响应文件各项内容不能存在缺漏项，否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效响应文件处理。

23.3对于没有格式要求的磋商响应文件由供应商自行编写。

23.4供应商应按“供应商须知前附表”准备磋商响应文件正本、副本和相应的电子文件。磋商响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”或“电子版”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面磋商响应文件为准。

23.5 磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

23.6磋商响应文件必须按照磋商文件第七章“磋商响应文件格式”中的要求进行签署、盖章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

23.7磋商响应文件正本和副本分别装订成册，并逐页编码。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

23.8磋商响应文件电子版与纸质正本磋商响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力，采用可编辑的Word格式，采用U盘存储。

## 五、响应文件的递交

##### 24.响应文件内容要求

供应商应仔细阅读采购磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位递交响应文件，不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

##### 25.磋商响应文件的密封和标注

25.1密封包装方式：

（1）磋商响应文件正本用封袋单独密封，副本用封袋单独或一起密封，文件电子版单独密封。

（2）磋商响应文件封袋包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、“正本”、“副本”、“电子版”字样、供应商全称（公章）等内容。

25.2 未按本章第25.1条款要求进行密封的磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

##### 26.磋商响应文件的递交

26.1采购代理机构在收到磋商响应文件后记载磋商响应文件送达时间及密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件有效性不负任何责任。

26.2 本次招标不接受邮寄的磋商响应文件。

26.3磋商截止时间前按要求提供样品（如需要），迟到的样品不予接收。

26.4 除磋商文件另有规定外，供应商递交的磋商响应文件不予退还。

26.5供应商提交磋商响应文件时，出现下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝接收：

（1）逾期送达的；

（2）未按照磋商文件要求密封或加写标注的；

（3）提交的磋商响应文件与本项目不相符的；

（4）供应商名称与领取磋商文件时填写的文件领取登记表中名称不相符的。

##### 27.磋商响应文件的修改和撤回

27.1供应商在递交了磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

27.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位公章。修改书应按供应商须知前附表规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样，“修改文件”作为磋商响应文件的组成部分。

27.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的磋商响应文件做任何修改或撤销磋商。

## 六、磋商

##### 28.磋商时间和地点

28.1采购代理机构在供应商须知前附表中规定的磋商截止时间和地点组织磋商，并邀请采购人、供应商派代表参加并签到以证明其出席。

28.2 供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

28.3采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行相应职责。

28.4 竞争性磋商的特殊情况处理：

（1）磋商文件能够详细列明采购的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（4）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在购买过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

##### 29.磋商程序

29.1磋商会议由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的磋商时间宣布磋商，按照规定要求主持磋商会并按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布磋商开始并致辞；

（2）宣布磋商纪律和有关注意事项；

（3）公布参加磋商的供应商名单；

（4）宣布主持人、记录人等有关工作人员；

（5）检查并宣布磋商响应文件的密封情况。由监督人、供应商或者其推选的代表共同检查磋商密封情况，经检查无误后，签字确认；

检查磋商响应文件密封情况是指，由供应商或者其推选的代表检查其自己递交的磋商响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；

（6）磋商拆标。主持人宣布磋商后，由现场工作人员按顺序对供应商的“磋商响应文件”当众进行拆封，并对所有供应商的响应文件数量进行核对，由供应商法人代表或授权代表签字确认；

（7）宣布磋商会议结束。主持人宣布磋商会议结束后，所有供应商应立即退场（磋商文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中磋商小组要求供应商对磋商响应文件的必要澄清。

29.2 供应商对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

29.3采购代理机构对磋商、资格审查和评审全过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

##### 30.磋商小组

30.1采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，依法组建磋商小组。

30.2磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊，通过随机的方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

##### 31.磋商与评审

31.1 详见磋商文件第四章“评审办法”。

        - 31.2磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

31.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

31.4 磋商小组成员名单在成交结果公告前，应当保密。

##### 32.评审原则

32.1“公平、公正、科学、择优”为本次评审的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则:评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的磋商响应文件进行认真评审；磋商小组对磋商响应文件的评审仅依据磋商响应文件本身，而不依据磋商响应文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则:磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

32.2磋商小组有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

##### 33.评审

33.1 磋商小组严格按照磋商文件第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

33.2 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）与合格的供应商进行技术和商务磋商；

（4）对磋商响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审过程中发现的违法行为。

（7）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

33.3 采购代理机构负责组织评审工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护评审秩序，监督磋商小组依照评审文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评审结果，出现《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十二条规定情形的，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

33.4 采购人可以在评审前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随磋商文件一并存档。

33.5 评审过程严格保密

33.5.1 磋商后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密；

33.5.2 供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其磋商被拒绝。

## 七、定标

##### 34.定标原则

采购人或其授权的磋商小组按照评审报告中推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

##### 35.定标程序

35.1磋商小组将评审情况写出书面报告，推荐1至3名成交候选供应商，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的按照技术指标评审得分由高到低顺序推荐。

35.2 采购代理机构在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人确认。

35.3 采购人应当在收到评审报告后4个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序和有关规定确定成交供应商，同时，复函采购代理机构。

35.4采购代理机构应当在接到采购人“成交”复函之日起1个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

##### 36.成交通知书

36.1成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

36.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

36.3成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起7个工作日内领取《成交通知书》。

36.4在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

36.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。

## 八、废标或变更采购方式

##### 37.废标的情形

37.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

37.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

## 九、合同授予

##### 38.履约保证金

38.1项目需要提交履约保证金的，适用本条。

38.2 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照供应商须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体成交的，履约保证金或履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

38.3 成交供应商没有按照本章第38.2条规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对此予以赔偿。

##### 39.合同订立

39.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内按照磋商文件和磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对此予以赔偿。

39.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同或在合同签订时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

39.3成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

##### 40.合同履行

40.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

40.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

##### 41.合同的履行验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、代理服务费

##### 42.代理服务费的数额及缴纳方式

42.1 成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

42.2 代理服务费:参考《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定，不足陆仟元按陆仟元收取，具体金额将在结果公告中公布。

42.3 代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

招标代理服务费交纳转账信息：

银行户名：西安华力达项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安长安西路支行

账      号：61050177004300000418

42.4供应商应将代理服务费计算入磋商总报价，但不在分项报价中单独列出。

## 十一、质疑与投诉

##### 43.质疑

43.1 供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

43.2 供应商对采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起7个工作日内,对磋商过程提出质疑为各采购环节结束之日起7个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起7个工作日内。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

（4）质疑函范本格式在中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）自行下载。

（5）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同采购公告。

（6）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

43.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

43.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

##### 44.投诉

44.1 供应商和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

（1）质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）自行下载。

## 十二、其他

##### 45.融资担保

45.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

45.2西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安市财政局网站（http://xaczj.xa.gov.cn/）栏查询了解。

# 第四章 评审程序和评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

## 一、磋商步骤与评审方法

##### 1.本项目评审工作应当按照下列程序进行：

（1）供应商资格性审查；

（2）磋商响应文件符合性审查；

（3）磋商；

（4）最后报价；

（5）复核与核对评审结果；

（6）确定成交候选供应商名单；

（7）编写评审报告。

##### 2.磋商响应文件资格性审查

磋商小组应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，按照磋商文件给定的资格审查办法对供应商进行资格性审查, 以确定其是否具备相应资质，具体审查内容如下：

| 序号 | 资格性审查事项 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明。 |
| 2 | 身份证明 | 法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。 |
| 3 | 财务状况报告 | 提供经审计的2021年度财务报告或谈判前六个月内其本公司银行账户出具的资信证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 供应商提供截止至谈判时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明。 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 供应商提供截止至谈判时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 |
| 6 | 履行能力承诺函 | 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 7 | 无重大违法记录承诺函 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 |
| 8 | 信用记录查询 | 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。 |
| 9 | “信用中国”查询 | 供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商。 |
| 备注：网站查询记录以采购代理机构于磋商响应文件截止日当天查询结果为准。 |

说明：资格性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商资格性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，资格性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

##### 3.磋商响应文件符合性审查

供应商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的磋商响应文件进行符合性审查，具体审查内容如下：

| 序号 | 符合性审查事项 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件项目名称、项目编号 | 磋商响应文件项目名称、项目编号无遗漏，且与本项目完全一致 |
| 2 | 磋商有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 磋商报价 | 报价唯一且未超出采购预算 |
| 4 | 商务要求 | 满足磋商文件商务要求 |
| 5 | 签字盖章 | 磋商响应文件签字盖章须合格、有效、无缺漏 |
| 6 | 采购清单 | 采购清单无缺项、漏项，无重大负偏离 |

说明：符合性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

##### 4.磋商响应文件的澄清

4.1为有助于磋商响应文件的审查、比较和评价，磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中非实质性（磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足磋商小组的要求。

4.3 有效的书面澄清、说明或补正材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

##### 5.磋商

5.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的供应商，即合格供应商的磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

5.2磋商小组所有成员按照响应文件递交签到顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。若有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

##### 6.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

##### 7.复核与核对评审结果

7.1 评分汇总结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐成交候选供应商的、报价最低的、磋商响应文件被认定无效的进行重点复核。

7.2 评审结果汇总完成后，评审报告签署前，采购代理机构应当核对评审结果，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

##### 8.确定成交候选供应商名单

定标及定标程序详见第三章第34、35条。

##### 9.编写评审报告

9.1磋商小组在确定成交候选供应商名单后，应当编写评审报告并向采购人出具。评审报告应当包括以下内容：

（1）磋商公告刊登的媒体名称、磋商日期和地点；

（2）供应商名单和磋商小组成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）磋商记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评审结果，确定的成交候选供应商名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等，报价最高的供应商为第一成交候选供应商的，对其报价合理性予以特别书面。

9.2磋商小组成员应当对评审报告予以签字确认，对评审过程有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审报告。

## 二、评审方法

##### 10.综合评分法

本采购项目评审方法采用综合评分法。即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

##### 11.评审细则及标准

11.1磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交单位。对所有供应商的磋商评估，都采用相同的程序和标准，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

11.2评审因素详见打分标准，但不包括“供应商须知”第11.1条款规定的供应商资格条件

11.3综合评分操作程序为：

11.3.1根据磋商文件和评审原则，按下表《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评审。

11.4 非实质性偏离是指磋商响应文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变磋商响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）磋商响应文件未按磋商文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）磋商小组认定的其他非实质性偏离。

磋商响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

11.5 本采购项目的评审因素和标准见下列综合评分明细表（总计100分）。

综合评分明细表

| 评分内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （30分） | 磋商报价 | 30分 | 以按照磋商文件规定修正后的所有合格供应商的磋商报价中的最低价作为评分基准价。 报价得分的计算： 价格分=（评分基准价/磋商报价）×30 计算小数点保留两位小数，第三位“四舍五入”。 备注：符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务评分 （10分） | 非实质性偏离 | 5分 | 根据供应商磋商响应文件是否发生非实质性偏离进行赋分。每发生一项非实质性偏离扣除1分，直至该项分值扣完为止，若均未偏离可得5分。 |
|  | 业绩 | 5分 | 供应商具有2019年1月至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩证明文件，复印件加盖公章。每提供一份得2.5分，满分5分。 |
| 技术评分 （60分） | 供货方案 | 15 | 产品配置齐全，数量准确，便于操作，安全可靠，功能齐全，实用性强，性能良好，符合使用要求。品牌商标、制造厂商名称、规格型号齐全，整体方案描述合理。由评审专家横向对比，优秀得（7-15]分，一般得[0-7]分。 |
|  | 技术指标 | 15 | 技术参数中标★项为重要技术指标，须提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等）。由评审专家横向对比，优秀得（7-15]分，一般得[0-7]分。 |
|  | 产品安装 | 10 | 有完善的、合理的安装调试组织措施，提供产品安装后的听证室总平面图、听证室效果图。由评审专家横向对比，优秀得（5-10]分，一般得[0-5]分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 响应产品均满足国家及行业相关质量标准规定，有明确的、合理的质量保证措施。产品来源渠道合法正规、产地及制造商明确，提供相关证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议等）。由评审专家横向对比，优秀得（3-5]分，一般得[0-3]分。 |
|  | 进度计划措施 | 5 | 有明确的、合理的实施进度计划，并有相应的保障措施。由评审专家横向对比，优秀得（3-5]分，一般得[0-3]分。 |
|  | 售后服务中心 | 5 | 为保证售后服务的及时性，响应的主要产品制造商须在本地有售后服务中心，并提供证明文件。由评审专家横向对比，优秀得（3-5]分，一般得[0-3]分。 |
|  | 售后服务条款 | 5 | 售后服务条款明确，符合磋商文件要求，供应商自身对本项目在设备运行、技术保障、系统维护、备件、故障响应及处理等方面有明确的售后服务承诺和保证措施，有完整的培训内容和计划。由评审专家横向对比，优秀得（3-5]分，一般得[0-3]分。 |
| 本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数，“（”、“）”表示不包含本数。 |

##### 12.无效投标的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，其磋商无效：

（1）供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求，或磋商响应文件中提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

（3）未按磋商文件规定要求签署、盖章或未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

（4）磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（5）磋商响应文件递交份数不满足磋商文件要求的；

（6）磋商响应文件的商务响应不满足磋商文件商务要求（供货周期、付款、质保期或供货地点等项）或响应的内容附有采购人不能接受的附加条件的；

（7）供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

（8）磋商项目出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差的；

（9）文件中特殊注明的技术指标（若有）达不到磋商文件要求，降低了服务的质量的；

（10）磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（11）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（12）报价超过采购预算或采购预算的；

（13）磋商响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（14）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

##### 13.特殊情况的处理

13.1 磋商响应文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）磋商响应文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）磋商响应文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）磋商响应文件中有关分项表内容与“第一次磋商报价表”不一致的，以“第一次磋商报价表”为准；

（5）磋商响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的磋商报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件按无效响应文件处理。

13.2 磋商响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经磋商小组评审后，报价得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

13.3 评委打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评委的打分，按废票处理。

13.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

13.5评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

13.6评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章7.2条情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报告监督部门认定。

供应商对本章7.2条情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，应当报监督部门备案。

13.7 评审过程中，若出现合格供应商只有2家时，按照符合前款28.4规定的特殊情况进行处理。

13.8 评审争议处理原则

磋商小组在评审过程中，对磋商响应文件符合性审查、对供应商磋商响应文件做无效响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和磋商文件的规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人书面反映。

## 三、评审专家义务与纪律

##### 14.评审专家在采购活动中承担以下义务：

14.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

14.2 按照采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

14.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的磋商响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

14.4 发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者报告并加以制止。发现采购人、采购代理机构及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。

14.5 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合监督部门的投诉处理工作等事宜。

14.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

##### 15.在评审过程中，磋商小组及其成员不得有下列行为：

### （1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

### （2）接受供应商提出的与磋商响应文件不一致的澄清和说明；

### （3）征询采购人的倾向性意见；

### （4）对主观评审因素协商评分；

### （5）对客观评审因素评分不一致；

### （6）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

### （7）记录、复制或带走任何评审资料；

### （8）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效。

# 第五章 采购内容及商务、技术要求

## 一、商务要求

1.项目名称：西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购项目

2.供货周期：合同签订后一个月内

3.交货地点：采购人指定交货地点

4.付款方式：银行转账

4.1支付方式：供货完成并验收合格后一次性支付合同价款的100%。付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，并附详细清单。

4.2货币单位：人民币

5.质保期：2年

6.质量：符合国家质量和规范标准

7.验收：由采购人负责组织验收或者邀请专家、质检机构进行验收。

8.验收标准：验收以合同、磋商文件、响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

## 二、采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开听证主机（含隐私保护） | 1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计，主机出厂配置2块6TB硬盘企业级硬盘； 支持≥8路SDI视频接入； 2、≥6路HDMI示证输入； 3、≥6路VGA示证输入，≥12路VGA视频输出，≥6路HDMI视频输出，≥8个SATA口； 4、≥4个RS-485接口、≥4个RS-232接口、≥8组红外控制接口； 5、支持内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰； 6、支持≥16路MIC音频输入，支持音量独立调节； 7、支持≥7路line in接口；1路mic out、5路line out接口； 8、内置≥7寸电容触摸屏，感应式触摸按键，可实现实时视频预览，主机录像回放及光盘录像回放； 9、视频编码格式：H.265/H.264，音频编码格式AAC/ADPCM/G.711，音频采样率：48KHz； 10、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元；提供证明资料；； ★11、支持语音激励功能，支持音频波形图显示（满足最高检听证直播技术要求，实现直播时大画面自动切换发言人画面、实施现场验证）；提供证明资料； ★12、支持通过连接强电控制器对摄像机、监视器等相关设备进行供电控制；提供证明资料； 13、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 14、支持盘坏在线补刻、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制； 15、支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份； 16、支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录； 17、可通过触摸屏实现主机的核心业务设置、管理、案件信息录入、刻录录像操作等； 18、触摸屏支持实时显示主机刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间； 19、支持视频案卷片头信息； 20、支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理； 21、支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻； 22、支持案件加锁功能； 23、支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动； ★24、支持RTSP、RTMP、H.323、GB/T28181等协议；提供证明资料； ★25、内置不少于16路48V幻象供电，每路开关可独立控制，可接驳点对点MIC，每路可独立控制音量大小；提供证明资料； 26、要求听证主机含隐私保护功能、具备变声、马赛克等。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议摄像机 | 1、≥1/3英寸，≥200万像素CMOS传感器；≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 2、支持最低照度：彩色≤0.006lx，黑白≤0.001lx； 3、支持RJ45、BNC输出接口、HD-SDI； 4、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出，主码流1080p@25fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps； 6、支持感兴趣区域增强编码功能； 7、支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能； 8、支持数字降噪、声音异常检测功能； 9、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 10、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放； 11、支持证人保护功能，对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别到的人脸进行马赛克遮挡处理；提供证明资料； 12、支持图像自动翻转； 13、支持内置MIC、硬件复位键； 14、支持≥1路JACK音频输入和≥1路音频输出，支持≥3路报警输入、≥2路报警输出； 15、要求与听证主机同一品牌，设备支持POE+或12V两种供电方式； | 4 | 台 |
| 3 | 全景摄像机（核心产品） | 1、双目全景摄像机，单个设备具有两个及以上摄像机，其中定点采用1/2.8英寸、动点采用1/1.8英寸超低照度传感器；≥500万像素； 2、2、定点最大支持分辨率1920×1080、动点最大支持分辨率3072×1728，定点作为特写摄像机，动点具有不低于20倍光学变倍可作为指挥摄像机看被谈话人细节； 3、具有不少于2个千兆RJ45网络接口、1个RS485接口、1个MicroSD卡槽（最大支持256G存储卡）；具有1个音频输入接口，1个音频输出接口；支持不少于3路报警输入、2路报警输出；提供证明资料； 4、支持最低照度：定点彩色≤0.003lx，定点黑白≤0.002lx；动点彩色≤0.004lx，动点黑白≤0.001lx；提供证明资料； 5、支持不少于H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频编码； 6、支持G.711a、G.711u、AAC_LC音频编码； ★7、具有不少于2个网口，支持双网口冗余功能；提供证明资料； ★8、内置不少于2个扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能。提供证明资料；； ★9、至少具有6颗红外补光灯，1颗红蓝警示灯；红外灯应具有手动、自动、定时开关的功能。提供证明资料； ★10、支持红蓝灯警戒闪烁功能、支持周界警戒和拌线警戒功能、支持不少于4种警戒音24种自定义警戒音；提供证明资料； 11、具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、SNMP等网络协议设置； 12、动点水平分辨力应≥1400TVL（H.265、分辨率为3072×1728，帧率为25fps）； 13、动点水平手控最大速度≥250°/s。动点垂直手控最大速度≥120°/s； 14、水平旋转范围：定点摄像机支持水平方向-30°到30°连续旋转；动点摄像机支持水平方向0°到180°连续旋转； 15、垂直旋转范围：定点摄像机支持垂直方向30°到60°连续旋转；动点摄像机支持垂直方向0°到90°连续旋转； 16、具有画面虚焦、场景变更、音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号； 17、支持智能分析功能，不少于绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、奔跑、物品遗留、物品丢失、人员数量异常、人员起身、攀高、单人值岗/双人值岗、睡岗、徘徊、人员滞留、单人独处、人员聚集、单人讯问/无人看管、隔窗递物、证人保护、打架斗殴、剧烈运动、跌倒等行为的智能分析功能； 18、支持人脸抓拍功能； ★19、支持热度图功能，可根据热度信息/人员密集程度生成热度图，使用不同颜色表示；提供证明资料； 20、支持至少三码流传输，定点主码流1080P@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流4CIF@30fps；动点主码流5MP@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流4CIF@30fps； 21、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、区域曝光功能； 22、支持对重要人员跟踪预置位设置，支持自动、手动设置预置位；提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等）； ★23、支持通过RS485对接温湿度传感器，实现数据接收，叠加听证室温湿度信息，支持设置报警阈值参数，联动温湿度报警。提供证明资料； 24、动点摄像机具备人脸抓拍功能、人脸误别率≥98%；； 25、在DC12V±35%的供电条件下正常工作，支持POE供电； 26、在PoE供电的情况下，支持通过DC12V电源接口给拾音器等设备反向供电； 27、防暴性能不低于IK10； 28、要求与听证主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源、壁装支架 | 电源适配器，1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出；摄像机配套专用壁装支架 | 5 | 套 |
| 5 | 磁盘阵列 | 1、具有≥2个RS-485管理接口,≥1个RS-232调试接口，≥2个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网接口，≥2个前置USB2.0接口，≥1个后置USB3.0接口，≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥16个SATA接口，≥1个ESATA接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口，≥1对JACK音频输入输出接口，≥1个BNC音频输出接口，≥1个复位按钮，≥1个接地端子。本次配置l 6块4TB企业级硬盘； 2、具有TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/ NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/RTMP/SNMP/IPV6协议设置选项 3、支持Onvif、GB/T28181，可通过Onvif协议接入H.265编码格式的前端设备。 4、接入带宽400M，转发带宽200M；可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号； 5、支持MJPEG、H.264、H.265编码格式；支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式，支持一键创建RAID 6、支持硬盘热备，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘重构、插入一块新盘，可设置为热备盘；支持硬盘热插拔，支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 7、支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min； 8、支持对关键录像加锁并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖； 9、当触发报警时，可设置联动录像、抓拍并保存图片、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出、上传中心； 10、设备应能预录报警触发前60s的视（音）频；发生报警时，可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像； 11、在手机APP端，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选； 12、分时段回放：可将录像分成16段同时回放；支持对视频录像按智能分析类别进行检索，可自动跳过未满足条件的录像，只播放符合条件的录像； 13、当插入USB设备时，界面可自动弹窗提示；提供证明资料； 14、可对重要的数据进行备份，录像文件支持备份为MP4、SDV、AVI三种格式可选；启用备份认证功能后，必须输入密码才能进行数据备份；提供证明资料； 15、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作； 16、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 17、支持对接入的40路视频信号进行双码流录像； 18、同屏预览：支持检测目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提前视频画面中的检测目标，可显示人脸等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 19、支持自定义预览模板并进行手动切换； 20、在各预览画面下具备快捷键，支持云台控制、对讲、抓拍、录像、电子放大、通道信息、流畅模式、IPC参数、字符叠加、音量调节等功能； | 1 | 套 |
| 6 | 解码器 | 1、支持语音对讲；要求与听证主机同一品牌； 2、支持 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64；画面分割： 3、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制； 4、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 5、支持报警联动切换； 6、支持单画面添加64路通道轮巡切换解码； 7、支持录像文件解码输出上墙； 8、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 9、支持H.264/265编码格式； 10、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 11、支持ONVIF标准协议接入设备； 12、支持RTP/RTSP协议进行设备预览； 13、支持平台以SDK方式集成设备； 14、支持GB28181协议接入平台； 15、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 16、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 17、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； | 1 | 台 |
| 7 | 示证展台 | 1.摄像头≥800万,最高分辨率≥2560×1920； 2.自动对焦，可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光。 3.白光LED灯；智能补光； 4.折叠式结构，镜头可以270度旋转，拍摄高度高低可调。支持A4,A5,A6幅面； 5.支持脱机与联机两种工作模式，支持HDMI输出接口、VGA输入、VGA输出 、电源接口，红外接收头，电源硬开关； 6.图像格式:扫描图片格式JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS，录像格式 AVI、WMV ； 7.具有图片1，2，4、8画面同屏展示，且可以任意设置对比图片张数，同时打开多个动态图像，或打开本地存储图片，可以单独对每个屏幕进行批注、放大、缩小等操作。 | 1 | 台 |
| 8 | 液晶显示器屏（50寸） | 1、屏幕尺寸：≥50英寸；背光源：LED； 2、屏幕比例：16:9； 3、屏幕分辨率：4K（3840*2160）； 4、屏幕刷新率：60Hz； 5、对比度：1200：1； 6、可视角度：178度； 7、网络功能：有线/WiFi（双频，2.4/5GHz）； 8、蓝牙功能：支持； 9、USB媒体播放：支持，内置Mi-Player全格式播放器，支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式； 10、视频解码：支持H.264、Real、MPEG1/2/4等； 11、音频解码：DOLBY AUDIO、DTS- HD音频双解码； 12、输入端口：HDMI接口：3×HDMI；1×网络接口；USB接口：2×USB接口；1×AV接口；1路TV电视输入；光线输出SPDIF；配套信号线缆； | 4 | 台 |
| 9 | 液晶显示器屏（65寸） | 1、屏幕尺寸：65英寸；背光源：LED； 2、屏幕比例：16:9； 3、屏幕分辨率：4K（3840*2160）； 4、屏幕刷新率：60Hz； 5、对比度：1200：1； 6、可视角度：178度； 7、网络功能：有线/WiFi（双频，2.4/5GHz）； 8、蓝牙功能：支持； 9、USB媒体播放：支持，内置Mi-Player全格式播放器，支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式； 10、输入端口：HDMI接口：3×HDMI；1×网络接口；USB接口：2×USB接口；1×AV接口；1路TV电视输入；光线输出SPDIF；配套信号线缆； | 1 | 台 |
| 10 | 座式显示器支架（定制） | 坚固耐用、外形美观大方、冷钆钢板制作，厚度不小于1.5mm,外面黑色磨砂面，支持4台43-65寸规格的电视挂装，支架高度及电视挂装角度可调，符合人体工程学设计，满足主办检察管、案件承办人、申诉人、听证席等四方同时听证需要。 | 1 | 套 |
| 11 | 立式显示器移动支架 | 移动式支架，SPCC冷扎钢板材质，适用于32英寸~75英寸显示屏，上下双托盘，支架高度可调 | 1 | 个 |
| 12 | 台式控制电脑 | 1、主板：Intel芯片组； 2、CPU：≥Intel i7-9700，八核，主频3.0GHz（睿频最高4.7GHz）； 3、硬盘：≥1TB SATA 7200转+128G SSD固态； 4、内存：≥8GB DDR4； 5、显卡：≥2GB独显； 6、光驱：DVD-RW； 7、键盘鼠标：含原厂防水抗菌键盘套装； 8、扩展接口：6个USB；1个RJ-45；1个VGA； 9、电源：180W节能电源； 11、操作系统：预装windows 10操作系统。 12、含21.5寸宽屏液晶显示屏，显示比例：16：9，分辨率：1920×1080； | 1 | 台 |
| 13 | 网络交换机 | 1、≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+光口，满配光模块； 2、交换容量：≥330Gbps，包转发率：≥95Mpps，支持4K个VLAN，支持静态路由RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS； 3、支持VLAN、组播功能，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； | 1 | 台 |
| 14 | 电源时序器 | 1、标准机架式安装，铝合金面板； 2、前面板带有≥8路电源按键和总开关按键，通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 3、前面板带有≥2路多功能电源插座输出，1路USB电源输出； 4、8路通道开关状态可由面板显示，前面板电压实时显示功能； 5、关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备，电源时序器能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备； 6、后面板带RS232控制接口，可外接数字中控设备控制，可支持9台设备同时联机使用； 7、远程控制（上电+24V直流信号）8路电源时序打开、关闭当电源开关锁处于off位置时有效； 9、可以通过中控软件对各路电源进行控制操作； 10、通道数：8+2；10通道大功率电源输出，单路最大输出≥30A，总输入电流容量≥45A，每路负载：220V/10A 2200W； | 1 | 台 |
| 15 | 网络机柜 | 1、≥32U标准网络机柜，前面板玻璃门，承载: 静载300KG； 2、防护等级:IP20； 3、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； 4、厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm； 5、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 |
| 16 | 千兆无线路由器 | 适用频段：2.4GHz+5GHz，5G MIMO技术：3x3 MIMO；2.4G MIMO技术：3x3 MIMO，外置天线6根，速率：1900M；WAN接入口：千兆网口； | 1 | 台 |
| 17 | 直播推流盒 | 1. 推流、控制一体化设备。 2. 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制。 3. 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能。 4. 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码。 5. 可外接SD卡，最大256G。 6. 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 7. 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 8. USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性。 | 1 | 台 |
| 18 | 互联网听证接入终端 | 1、含三年云终端使用服务费，满足互联网远程听证接入需求，采用嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。提供证明资料；。 2、配置具备至少3路高清视频输入（RJ45/HDMI）和至少1个高清视频输出接口，支持POE供电IP Camera和HDMI高清接口，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成，具备至少4个音频输入接口（支持XLR平衡输入，RCA线性输入）；至少3个音频输出接口。（提供设备背板清晰照片复印件，加盖原厂商公章证明）。 3、具备RJ-45网络接口，要求终端支持2.4G\5G WiFi无线接入。 4、视频编码：支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议。提供证明资料； 5、支持1080P30fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率。支持双流内容分享，支持1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440*900、1280*800、1024*768等。 6、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。提供证明资料； 7、配置支持企业通讯录，支持分组，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新。 8、支持人脸识别功能，实现会议中人脸识别、电子名片、人脸签到功能。 9、终端支持扫码入会，通过手机扫描终端二维码实现一秒入会，无需遥控器进行会议拨号；提供证明资料。 10、支持接收后台统一通讯录，能够由平台统一推送至所有终端，自动更新，终 端通讯录界面可查看通讯录中终端的在线、呼叫、离线状态。 11、提供证明资料，支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 12、提供证明资料，支持PC与终端互联，支持PC在不依赖视频线缆和软件客户端情况下，通过终端热点，使用无线传屏器实现PC内容的共享，同时抓取并共享内容播放的声音。 13、提供证明资料，终端支持扫码签到，会议中管理员发起会议签到，会场人员可通过扫描终端二维码进行会议签到。 14、提供证明资料，支持网络抗丢包算法，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。 15、提供证明资料，在丢包率高达50%的情况下，依然拥有非常好的音频质量，声音清楚连贯；丢包率高达80%时，语义依然可理解。 16、接入终端具有自主知识产权，提供《计算机软件著作权登记证书》复印件和3C认证证书并加盖原厂商公章。 | 1 | 套 |
| 19 | 云视频会议服务 | 1、含三年云端授权接入使用服务费，要求与互联网听证接入终端为同一品牌，保证系统兼容性和整体最佳性能。 2、支持Windows、MAC OS、安卓、IOS操作系统。 3、支持H.264 HP SVC视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，至少支持OPUS、G.711、G.722等宽频音频编解码协议。 4、一次编码支持3种以上分辨率、速率、帧率视频码流。 5、支持会议主持功能，既可以主持主动发起的会议也支持主持其他的会议。 6、主持功能包括设置静音，设置主会场，设置轮询，结束会议等功能。 7、为每一个用户生成独立的云端文件夹用于保存录制的音视频文件，在PC、手机软件终端会议界面启动录制，录制文件自动存储到当前账号云文件夹中。 8、在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏。 9、支持在PC、手机客户端入会情况下，调用通讯录邀请其他人加入会议。 10、支持通讯录功能，显示所在的单位名称和单位通讯录，包括该单位的所有用户、群组、各类终端及客户端。 11、支持在会议中共享屏幕、音视频文件及其他视频源。 12、在发送内容时，支持关闭发送视频码率，以适应上行带宽不佳的网络条件。 13、共享内容时，支持自动采集PC声音，无需接插额外音频线缆。 14、内置电子白板功能，支持与其他桌面会商终端的多方同时标注，实现多方白板互动。 | 5 | 方 |
| 20 | 听证会议话筒 | 1、实现听证会中自动语音激励功能，讨论型数字会议系统单元，各席位发言时自动通过语音识别开启话筒，无需按键发言；提供厂商出具的技术承诺函，安装现场验证。要求与手拉手会议控制主机同一品牌； 2、采用阵列式拾音头，拾音距离远近可调，声音音调可调，并带有开启指示灯； 3、自带双网口，用于系统连接； 4、开关按键设置为电容感应按键； 5、全数字技术，TCP/IP协议，实现信号处理与传输； 6、支持热插拔，且插拔无接触噪声； 7、全数字传输，支持热插拔，插拔网线不会带来任何音频噪音；且支持即插即用； 8、随机附带一个4口千兆POE交换机，用于麦克单元网络级联；无源设备，采用POE供电，由麦克主机供电； 9、全数字传输，支持热插拔，插拔网线不会带来任何音频噪音；且支持即插即用； 10、频响：20～20KHz； 11、最大声压级：128dB； 12、灵敏度-42dB； | 13 | 台 |
| 21 | 手拉手会议控制主机 | 1、标准1U机架式设备，19英寸标准机柜安装；要求与公开听证主机同一品牌； 2、内置反馈抑制电路，可设有高、低音数码调节电路，独立调整系统音质，支持话筒3音量调节； 3、单机支持不少于128只话筒级联使用，可远程禁用话筒具备混音音频输出； 4、数字化设计，网络连接； 5、支持多种发言模式：自由讨论模式、数字轮替模式、限制发言模式、审讯模式，自由发言模式：分机单元可以开放式自由按键发言并于发言后自行按键关闭，轮替模式：可设定N支列席单元相互轮替压倒发言，提供证明资料； 6、限制模式：可任意设定N支列席单元限制发言； 7、审讯模式：所有代表单元指示灯常亮，每路MIC语音通道处于关闭状态，靠音频触发进行打开，且触发电平每只MIC独立可调； 8、麦克单元支持即插即用功能； 9、频响：20Hz～20KHz； | 1 | 台 |
| 22 | 调音台 | 1、≥8路调音台； 2、通道3段EQ； 3、≥2编组，≥2辅助输出； 4、≥1路立体声返回； 5、USB 播放器； 6、≥16 DSP Echo效果器； | 1 | 台 |
| 23 | 数字音频处理器 | 1、数字反馈抑制器，输入通道数量≥2通道；输入通道均支持48V幻像电源供电； 2、自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，最大程度上还原声音的保真度，高效增加话筒拾音距离30-100CM以上； 3、频率响应：125Hz-15KHz； 4、信噪比：>90dB； 5、采样率：32KHz； | 1 | 台 |
| 24 | 功放 | 1、双通道连续输出功率：8Ω立体声功率：2×300W；4Ω立体声功率：2×550W；桥接8Ω功率：1×900W； 2、输入连接器：XLR母； 3、输入阻抗：10KΩ平衡； 4、输入灵敏度：0.775V； 5、输入模式：单声道/立体声； 6、信噪比：≥103dB； 7、频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 8、配有LCD显示屏，具有工作温度指示显示、立体声/桥接状态指示显示、左右声道电平指示显示； 9、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护； 10、总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W)； 11、频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 12、电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB； | 1 | 台 |
| 25 | 音箱 | 1、组件：中低音喇叭: 1×8" (120磁Φ35mm)，高音喇叭: 1×1.25" (Φ25mm)； 2、额定功率：≥150W，最大功率：≥300W； 3、频响(±3dB): 80Hz-20kHz； 4、灵敏度：96dB； 5、最大声压: 119dB； 6、阻抗：8Ω； 7、覆蓋角度（H×V）: 120°×60°； | 2 | 台 |
| 26 | 智能分布式中控主机 | 1、输入接口：8路HDMI，HDMI-A母接口；输出接口：8路HDMI，HDMI-A母接口；1路千兆网络接口；无单独服务器硬件或者输入节点当做服务器，设备具备LED显示面板，可显示设备名称、IP地址以及网络连接等节点运行状态信息。 2、具备不小于1路HDCP解码； 3、具备不小于1路音频解码，具备不小于1路3.5音频输出； 4、支持EDID读写，切换，内置支持2K、4K分辨率EDID； 5、支持分辨率480i,480P,576i,576P,720P,1080i,1080P@24/50/60/120Hz，4K@30Hz； 6、支持不少于10组场景调用、保存； 7、支持 HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；支持H.264、H.265编码和解码；支持按键控制，RS232控制、红外控制、无线触摸屏、IPAD、PC、智能手机等多种控制方式；支持本地、局域网等各种场景自适应模式；设备具有分布式编解码输出功能，能与现有分布式控制系统兼容，以便统一可视化平台接入及管控，提供经厂商确认的技术证明文件；支持信号源列表在线提醒功能，信号源；播放ppt文件时，可通过智能终端进行切换、前翻，后进等；采用标准以太网传输； | 1 | 台 |
| 27 | HDMI分配器 | 一进四出HDMI高清分配器，分辨率：4K高清，传输距离不小于25米 | 1 | 台 |
| 28 | 批量打印刻录系统 | 1、表面特性喷墨可打印；速干、照片画质打印性能；适用于各种光盘盘面打印机；DVD-R;16X；4.7GB；防划耐磨；数据可完整性保存20年；50片桶装。 2、配套批量归档刻录系统软件：支持现有PP-100Ⅲ刻录一体机，支持数据刻录与监控视频刻录，通过拖拽方式建立任务，操作简单，流程规范，支持新建文件夹并可修改名称;盘面打印，支持盘面信息快速编辑，添加主标题、副标题、日期及补充说明，可修改字体大小与颜色，支持盘面图案打印及二维码打印，多张光盘时自动添加光盘序号；系统支持显示墨盒剩余墨量，查看光驱与打印机状态；支持选择输入与输出盘仓；支持刻录中进度的查询并显示刻录时间与文件大小，通过详情可查看刻录文件信息与刻录光盘信息等；支持批量任务列队工作，支持在任务进行中创建新任务,支持刻录任务的关键字检索。（提供归档系统的软件著作权证书复印件加盖厂商 公章）。至少包含以下软件模块：（1）具有数据出版、监控出版、出版统计、设备管理、监控配置等模块（提供证明资料）；（2）流程指引：软件界面自带操作步骤，直观展示当前操作位置和剩余步骤；提供证明资料（3）系统要求：支持Windows 7/10（32/64位），Windows XP SP3（32位），Windows Vista SP2（32/64位），Windows Server 2003/2008 R2（64位），Windows Server 2003/2008 SP2（32/64位），Mac OS X 10.6.8或更高版本; | 1 | 套 |
| 29 | 网线 | 1、规格：六类非屏蔽网线；305米/箱； 2、结构：单股裸铜线，聚乙烯（PE）绝缘，两根绝缘导线扭绞成对，聚乙烯或聚氯乙烯绿色环保护套； 3、标准：国标YD/T 1019；ANSI/EIA/TIA-568-C.2; ISO/IEC11801。 | 2 | 箱 |
| 30 | 高清线 | HD-SDI国标视频线 | 200 | 米 |
| 31 | 电源线 | rvv3*2.5mm2国标电源线 | 200 | 米 |
| 32 | 电源线 | RVV2*1.0mm2国标电源线 | 200 | 米 |
| 33 | 音箱线 | 300支金银线 | 200 | 米 |
| 34 | 高清线缆 | HDMI高清线缆、国标、长度：20米 | 14 | 根 |
| 35 | 线管 | PVC32 | 100 | 米 |
| 36 | 装饰面板 | 80mm高，木制踢脚线，听证室两边立柱、背影墙及所有墙面15mm阻燃板框架基层、阻燃板贴面，含安装，原墙皮铲除，垃圾清运。 | 83 | 平方米 |
| 37 | 立柱面板 | 背景墙新增包立柱框架，15mm木龙骨+15mm防火板基础封立柱，阻燃板贴面，颜色需符合听证室整体装修风格，外形美观。含安装 | 21 | 平方米 |
| 38 | 地毯 | 丙纶(聚丙烯纤维)材料，绒圈厚实防滑，底部不易腐蚀，耐高温，隔音防潮，方形地毯拼接，含安装 | 59 | 平方米 |
| 39 | 木制踢脚线 | 80mm高，木制踢脚线，含安装 | 38 | 米 |
| 40 | 2.5mm2线缆 | 国标，ZR-BV2.5mm2电源线缆，含安装 | 300 | 米 |
| 41 | 插座、开关 | 10A五孔插座、16A三孔插座、双联开关，含安装 | 3 | 套 |
| 42 | 定制桌 | 订制桌，主持人席3200mm*600mm； | 1 | 套 |
| 43 | 定制桌 | 订制桌，双方当事人席2400*600mm,听证人席2400*600mm； | 3 | 套 |
| 44 | 定制椅 | 订制椅，配套定制桌13把椅子。定制旁听椅10把； | 23 | 个 |
| 45 | 金属烤漆板 | 依照检察机关听证室建设技术指导文件，听证室背景墙用蓝色背景、采用如不反光金属烤漆板、亚克力板等蓝色材质。字体统一采用金黄色金属悬挂方式，背景墙加射灯照明。外形庄重、外观。字体大小与背景墙相协调，含安装 | 10 | 平方米 |
| 46 | 石膏板 | 双层石膏板造型顶、采用9mm双层石膏板造型，腻子3遍，乳胶漆2遍，原吊顶铲除，垃圾清运，提供设计效果图及平面图。 | 59 | 平方米 |
| 47 | 软膜天花灯 | 定制软膜天花灯，柔性LED灯带，亮度均匀。人工冷光源（三基色灯/色温 3000-3500k）主要席位平均光照强度不低于800lux，其它区域的平均光照强度不应低于500lux，视频屏幕区域照度不应高于801 lux。采用筒灯、灯带结合。含安装 | 32 | 平方米 |
| 48 | 不锈钢字及国徽 | 拉丝金不锈钢字体，亚光，字体必须满足听证室建设规范要求，根据用户要求定做，包安装。定制标准国徽。含安装 | 1 | 套 |
| 49 | 帆布 | 送风口改造，加工帆布软连接 | 2 | 个 |
| 50 | 窗帘 | 棉质加厚遮光窗帘，1、龙骨架：30*40木龙骨支架，刷防火涂料3遍；2、基层板：15mm厚阻燃木工板，外贴9mm双层石膏板，含安装 | 2 | 套 |
| 51 | 安装调试 | 布线、设备安装及调试 | 1 | 项 |

# 第六章 拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

鉴证方：

项目(项目编号：           )在监督部门 的监督管理下，由采购代理机构 组织磋商会议，         (以下简称“甲方”)确定         （以下简称“乙方”）为成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）        （￥      ）。

（二）合同总价为总承包价，指按照磋商要求完成本项目的所有费用。

二、款项结算

（一）合同款的支付：以采购人最终签订的合同为准。

（二）结算方式：银行转账。

（三）货款支付方式：

三、交货地点：采购人指定的地点。

四、供货周期：详见采购需求（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

五、服务承诺

要求具有完善的管理及服务体系、高效的工作作风。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供所需要求或服务质量不能满足技术要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对成交单位违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

七、其它事项

（一）成交供应商不得转让、转包、分包给其它单位或个人。

（二）成交供应商的投标文件和承诺等内容将列入合同。

八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列 （二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正实生效。

3.合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

4.本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

5.本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

备注：合同模板仅供参考，具体以实际签订合同为准。

# 第七章 磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：HLDZB2022-2019

西安市鄠邑区人民检察院检察听证网系统采购

项目磋商响应文件

供 应 商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：         年         月         日

目  录

（请供应商自行编制目录，并标注连续页码）

#### 一、磋商响应函

西安华力达项目管理有限公司：

我单位收到贵公司关于（项目名称、项目编号）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次竞争性磋商活动并响应。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我单位愿意按照竞争性磋商文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

二、按磋商文件的规定，我公司完成总体供货和服务的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：        （         元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本两份及电子版一份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起      个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳代理服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系:

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

邮    编：

日    期：

#### 二、报价一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价 （元） | 大写： 小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货周期 |  |
| 备注 | 表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。 |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 报价明细表

项目名称：

| 产品费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 | …… |
| 运杂费 | …… |
| 其他费用 | …… |
| …… | …… |
| 金额总计 | 大写： 小写：元 |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

说明：

1.所报货币为人民币。如果单价与总价不符时，以单价为准。

2.报价包含所有过程中发生的一切费用。

3.本表中的“金额总计”应与“报价一览表”中的“磋商报价”一致。

4.表格内容可根据实际需求进行调整，但不得删减其内容，如无品牌/型号和规格/原产地及制造厂名可填“/”。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：

#### 四、业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：①供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商被拒绝。

②该表是对下列附件类似项目情况及案例的汇总表。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 五、磋商响应方案

#### （供应商根据磋商文件第四章《综合评分明细表》各条款的要求，结合第五章《采购内容》自行编制磋商响应方案，包括但不仅限于以下内容）

#### 供货方案

#### 技术指标

#### 产品安装

#### 质量保证措施

#### 进度计划措施

#### 售后服务中心

#### 售后服务条款

#### 六、供应商资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

- 法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人证明及法人身份证；法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

- 财务状况报告：提供经审计的2021年度财务报告或磋商前六个月内其本公司账户银行出具的资信证明；

- 税收缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据；依法免税的应提供相关文件证明；

- 社会保障资金缴纳证明：供应商提供截止至磋商时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

- 供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

- 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

- 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商。

说明：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）在磋商响应文件正副本中应附完整的资格证明材料复印件，正本加盖供应商原色公章。

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件；事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附件1：法定代表人身份证明/法定代表人授权书（二选一）

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年    月    日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：      性别：    年龄：    系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正反面复印件

供应商（公章）：

日   期：

法定代表人授权书

西安华力达项目管理有限公司：

注册于  （工商行政管理局名称）  之   （供应商全称）  的法定代表人    （姓名、身份证号）  授权   （被授权人姓名、身份证号）  为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改  （项目名称）  磋商响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书有效期为磋商标截止之日起不少于      个日历日。

说明：本授权有效期与磋商响应文件有效期保持一致（自磋商截止之日起不少于90天）。

| 法定代表人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件2：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）    ：

（供应商名称）     于  年  月  日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为         ，营业（生产经营）面积为        ，现有员工数量为       ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

附件3：

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的承诺函

（采购人名称）    ：

我方               （供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

#### 七、供应商承诺书

西安华力达项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的           （项目名称）的供应商，本公司郑重承诺：

一、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

三、参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                (没有填无）

我单位的上级管理单位有             (没有填无）

2.股权关系说明：

我单位控股的单位有          (没有填无）

我单位被              单位控股(没有填无）

3.单位负责人：

二、我单位           （是或否）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明：      （没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

#### 八、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

#### 九、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项

（以下附件根据实际情况提供，没有则不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的           （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）的规定（如有最新文件按最新文件执行），本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（计算机、通信和其他电子设备制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本页以下无内容