机电产品

国际招标招标文件

（第二册）

项目名称：西安市红会医院北院区配置医用直线加速器系统等设备采购项目

招标编号：3269-224XAHHYY199

采    购  人：西安市红会医院

采购代理机构：陕西卓佲项目管理有限公司

2022年8月

目  录

第一册 	（商务部规范文本）

- 投标人须知

- 合同通用条款

- 合同格式

- 投标文件格式

具体内容详见中华人民共和国商务部对外贸易司编《机电产品国际招标标准招标文件》2014年版

第二册  （本项目特殊要求及技术、商务条款）

- 投标邀请

- 投标资料表

- 合同专用条款

- 货物需求一览表及技术规格

# 第五章 投 标 邀 请

项目概况

北院区配置医用直线加速器系统等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室获取招标文件，并于2022年08月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：3269-224XAHHYY199

项目名称：北院区配置医用直线加速器系统等设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：42,430,000元

最高限价：35,583,000元

采购需求：

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用高能射线设备 | 42430000 | 1(批) | 详见采购文件 | 42430000.00 | 35583000.00 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(北院区配置医用直线加速器系统等设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本次采购为国际招标，按照商务部令2014年第1号《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(北院区配置医用直线加速器系统等设备采购)特定资格要求如下:

（1）中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（非中华人民共和国境内投标人应有相关注册、经营证明文件）；

（2）投标人具有所投进口产品制造商出具的进口产品授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效；

（3）投标人开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明；

（4）投标人具有所投产品的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（境内投标人）；

（5）所投产品具有有效的医疗器械注册证（如国家另有规定，则适用其规定）；

（6）提供投标产品样本（彩色印刷本）；

（7）提供投标产品原厂印刷版技术白皮书（datasheet）；

（8）提供近三年内（2019年1月1日至今）核心产品（直线加速器）的供货业绩（以合同复印件为准）；

（9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用）；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用）。

三、获取招标文件

时间：2022年08月05日至2022年08月12日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月29日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.本项目为国际公开招标，本次招标核心产品接受进口产品。

3.现场获取招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章。

4.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5.本项目采用线下见面开标形式。

6.投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系方式：029-02940622

2.采购代理机构信息

名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

联系方式：029-88440695

3.项目联系方式

项目联系人：米文佳 魏萌  杜华龙 董菊莉

电话：029-88440695

# 第六章 投标资料表

本表关于要采购的产品及服务的具体资料是对中华人民共和国商务部对外贸易司编《机电产品国际招标标准招标文件》2014年版“第一册第一章投标人须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本资料表为准；本资料表未述及者以投标人须知的规定为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一．说 明 |
| 1.1 | 招标人名称： 西安市红会医院 地 址：西安市碑林区南稍门南郭路76号 联系人：刘老师 联系方式：029-02940622 |
| 1.2 | 招标代理机构名称：陕西卓佲项目管理有限公司 招标代理机构地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室 联系人：米文佳 魏萌 杜华龙 董菊莉 电话：029-88440695 |
| 1.3 | 资金性质：自筹资金 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在必联网（网址：http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（网址：http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 为保证投标人的合法权益，在必联网或机电产品招标投标电子交易平台完成注册及信息核验后应及时在中国国际招标网（chinabidding.mofcom.gov.cn）办理账户激活 |
| 二．招标文件 |
| 5.2 | 招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 5.4 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险将由投标人自己承担。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在投标截止时间10日之前以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标代理机构将 对投标资料表规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。 |
| 7 | 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人或招标代理机构提出，并将异议内容上传中国国际招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起 3 日内作出答复，并将答复上传中国国际招标网。 |
| 三．投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.1 | 投标人应按照第四章投标文件格式完整的填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件规定的其他内容。 |
| 10.3 | 投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.1 | 1.投标总价应包括以下内容： 1) 设备主机及标准附件费用：包括第八章技术规格中规定的备品备件、专用工具等费用，上述费用须逐项分列报价，并提供必要的说明(格式详见分项报价表)； 2)安装调试检验费用； 3) 技术服务费； 4)技术培训费； 5) 运输费：从卖方工厂至至采购方指定地点的运输费； 6) 保险费：运输保险费； 7) 税费：含关税、增值税和为完成本项目所产生的其他一切税； 8) 其它费用。 2.卖方供买方选择的可选件报价，可单列报价，但不计入投标总价。 |
| 11.2 | 本次招标报价不允许有缺漏项，否则为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价为：35583000.00元，超过此限价的报价将被否决。 |
| *11.6.1 | 投标报价： 1）从中华人民共和国关境内提供的货物： 报所供货物运至招标人最终指定地点，招标人验收合格后的总价（包含货物价、包装及运杂费、保险、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。）此条为重要商务条款。 2）投标截止时间前已经进口的货物： 报所供货物运至招标人最终指定地点，招标人验收合格后的总价（包含货物价、包装及运杂费、保险、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。）此条为重要商务条款。 |
| *11.6.2 | 投标报价： 从中华人民共和国关境外提供的货物： 报DDP招标人最终指定地点价格(并要含进口关税和增值税和相关进口环节费用)。此条为重要商务条款。 |
| 11.9 | 投标价：固定总价 |
| *12.1 | 投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价。此条为重要商务条款 |
| *12.2 | 投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用人民币货币报价。此条为重要商务条款 |
| 13.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 13.3 | （1）中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（非中华人民共和国境内投标人应有相关注册、经营证明文件）； （2）投标人具有所投进口产品制造商出具的进口产品授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效； （3）投标人开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明； （4）投标人具有所投产品的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（境内投标人）； （5）所投产品具有有效的医疗器械注册证（如国家另有规定，则适用其规定）； （6）提供投标产品样本（彩色印刷本）； （7）提供投标产品原厂印刷版技术白皮书（datasheet）； （8）提供近三年内（2019年1月1日至今）核心产品（直线加速器）的供货业绩（以合同复印件为准）； （9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用）； （10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用）。 |
| 14.3 | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| *16.1 | 投标有效期：120天 |
| 17.1 | 投标文件的数量： 正本文件1份，副本文件4份，以及一份电子版本（U盘中附Word和PDF各一份）。 副本与正本不符，以正本为准。当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。所有文件必须胶装，不接受活页装订。 |
| 17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的关键页（投标文件的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注“*”的条款或参数）响应等相应内容）都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| 四．投标文件的递交 |
| 18.1 | 项目名称、投标邀请的标题 招标编号: 3269-224XAHHYY199 项目名称：西安市红会医院北院区配置医用直线加速器系统等设备采购项目 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年08月29日09时30分00秒（北京时间） 投标地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座五层506室 |
| 五．开标与评标 |
| 22.1 | 开标日期：2022年08月29日 开标时间：09:30（北京时间） 开标地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座五层506室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 24.5.1 | 在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 5）投标联合体没有提交共同投标协议的； 6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要 求的； 7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 10）投标有效期不足的； 11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 12）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 |
| 24.5.2 | 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）招标文件中未加注“*”号的条款（参数）为一般技术条款（参数），除在条款（参数）后有特殊规定外，投标文件中每项低于一般技术条款（参数）的偏离，其评标价将增加投标报价的1%；一般技术条款（参数）偏离的最高项数为5项，超过5项一般技术指条款（参数）的偏离将导致其投标被否决。 2）招标文件中加注“*”号的条款（参数）为重要技术条款（参数），对这些重要技术条款（参数）的任何偏离将导致其投标被否决。 3）对这些重要技术条款（参数）必须提供投标货物的产品样本或技术白皮书或检测报告或参数说明等技术支持资料，否则将导致其投标被否决。 |
| 25.1 | 评标货币：人民币 |
| 26.4.1 | 在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。 项目现场：西安红会医院北院区 |
| *26.4.2 | 交货期的偏离： 不允许交货期偏离。 |
| *26.4.3 | 付款条件： 不允许对付款条件进行偏离。任何对付款条件有偏离的投标将被视为对招标文件的实质性不响应而导致其投标将被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施：投标人应在陕西省内设有维修 服务设施和零部件库房，否则评标时评标委员会将增加投标总价的1%作为其评标价。 |
| 26.4.6 | 投标设备的预计运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率：不适用 |
| 26.4.8 | 其他额外的评标因素和标准： 1）投标人应详细注明技术规格及其偏离。如响应的技术规格低于招标文件要求为偏离；技术规格高于招标文件要求的不考虑降低评标价格。 2）对技术参数的每一项偏离将增加该设备投标价格的1%计入评标价，技术参数偏离超过5项将导致其投标被否决。 3）投标文件未按招标文件要求响应的，视同不满足招标条款要求。 4）如发现投标人所投设备实际技术参数与投标文件中描述的技术参数不相符合，将视该项技术响应为不接受。 5）投标分项报价表、商务条款偏离表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被拒绝的风险由投标人承担。 |
| 26.5 | 本项目推荐1-3名中标候选人，按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。评标价格最低者为排名第一的中标候选人。 |
| 授 予 合 同 |
| 33.1 | 中标人确定后，招标人将在中标结果公告后 20 日内向中标人发出《中标通知书》。领取中标通知书时, 领取人须出示法人代表授权书和领取人身份证复印件。 |
| 36 | 招标服务费：以中标金额作为计算基数,参照原国家计委计价格[2002]1980号通知规定下浮20%收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标服务费。 |
| 适用于本投标人须知其他条款 适用法律： 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年第1号令）等相关规定。 |

# 合同专用条款

本条款是对合同通用条款的具体补充或修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：西安市红会医院 买方地址：西安市南稍门友谊东路555号 卖方名称：中标人或其制造商 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 2 | 检验和测试：详见第八章 |
| 3 | 目的港：西安市红会医院 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 4 | 伴随服务：详见第八章 |
| 5 | 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。 |
| 6 | 履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。 |
| 7 | 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。 |
| *8 | 质量保证期： （1）医用直线加速器系统整机原厂质保期不少于一年； （2）SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统原厂质保不少于一年； （3）二联观片灯整机原厂质保期不少于三年； （4）三联观片灯整机原厂质保期不少于三年； （5）四联观片灯整机原厂质保期不少于三年； 以上设备须提供生厂商质保承诺函,保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。 |
| 9 | 履约能力要求： （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 (五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。 |
| *10 | （一）付款方式：中标单位在招标方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。 （二）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 |
| 11 | 买方通知送达地址：西安市红会医院。 |
| 12 | 合同生效及其他：买卖双方签字后生效。 |
| 13 | 合同语言： 本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。 |
| 14 | 适用法律： 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。 |
| 15 | 双方的通知送达： 本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。 本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。 |
| 16 | 质量验收标准和规范： （一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。 （二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。 （三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。 （四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、本合同及附件文本； 2、国家相应的标准、规范； 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。 4、易损配件、备件报价单。 5、提供原厂质保文件。 |

## 拟签订的合同文本

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院**等设备采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由**（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 货物 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

*四、履约保证金

（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

七、交货条件：

（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

八、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

九、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期：

（1）医用直线加速器系统整机原厂质保期不少于一年；

（2）SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统原厂质保不少于一年

（3）二联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

（4）三联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

（5）四联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

以上设备须提供生厂商质保承诺函,保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。

十、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

十一、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

十二、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

十三、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十六、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市南稍门友谊东路555号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                   签订日期：2022年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

# 第八章 货物需求一览表及技术规格要求

## 一、项目概况

西安市红会医院北院区配置医用直线加速器系统、SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统、二联观片灯、三联观片灯、四联观片灯设备。

## 二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器系统 | 1 | 核心产品、允许进口 |
| 2 | SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统 | 1 |  |
| 3 | 二联观片灯 | 70 |  |
| 4 | 三联观片灯 | 30 |  |
| 5 | 四联观片灯 | 40 |  |

## 三、技术要求

### 医用直线加速器系统

技术参数及要求：

| 编号 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、立体定向放射治疗外科系统加速器主机 |  |
| 1 | 主系统基本要求（提供“进”字号注册证和原厂技术白皮书） |  |
| 1.1 | 加速管类型：驻波或行波 |  |
| 1.2 | 微波功率源：速调管或磁控管 |  |
| 1.3 | 束流偏转与输出系统：270度磁偏转系统 |  |
| 1.4 | 系统内部的计算机控制体系应具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式。 |  |
| 1.5 | 嵌入式高效QA功能，QA软件整合于加速器控制台，利用专用模体和机载kV/MV影像系统，可在 5分钟之内快速完成下述QA检查。 |  |
| 1.5.1 | 机械性能检查： 治疗等中心范围/定位 治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性 准直器旋转误差 机架定位精度 治疗床摆位精度 MLC叶片位置 铅门位置精度 |  |
| 1.5.2 | 束流性能检查： 束流输出量一致性检查 束流离轴比一致性检查 束流中心偏移量 |  |
| 2 | X线束流特性 |  |
| 2.1 | X射线能量：常规剂量率模式6MV/10MV；高剂量率模式6MV |  |
| 2.2 | 各X射线能量挡最大剂量建成深度Dmax（SSD=100cm，10×10cm射野）：常规剂量率模式：6MV: 1.6cm±0.15cm；10MV: 2.4cm±0.15cm；高剂量率模式：6X: 1.5cm±0.15cm |  |
| 2.3 | 各X射线能量挡百分深度剂量（水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野）：常规剂量率模式：6MV: 67.2%±1.0%；10MV: 74.1%±1.0%；高剂量率模式：6X: 64.3%±1.0% |  |
| 2.4 | 最大剂量率(Dmax，SSD=100cm，10×10cm射野)：常规剂量率模式≥550MU/min；高剂量率模式≥1300MU/min |  |
| 2.5 | X射线平坦度（10×10cm射野水下10cm，SSD=100cm）：≤±3% （高剂量率模式除外） |  |
| 2.6 | X射线对称性（10×10cm射野水下10cm，SSD=100cm）：≤2% |  |
| 2.7 | 成像专用低能X线能量：≤3MV |  |
| 2.7.1 | 成像专用低能X线百分深度剂量（水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野）：≤54% |  |
| 2.7.2 | 成像专用低能X线最大剂量建成深度Dmax（SSD=100cm，10×10cm射野）：≤1.0cm |  |
| 2.7.3 | 成像专用低能X线最大剂量率（Dmax，SSD=100cm，10×10cm射野）：60MU/min |  |
| 3 | 电子线束流特性 |  |
| 3.1 | 电子线能量：提供6、9、12MeV三档 |  |
| 3.2 | 电子线平坦度：≤±5% |  |
| 3.3 | 电子线对称性：≤2% |  |
| 3.4 | 常规电子线最大剂量率：≥900MU/min |  |
| 3.5 | 电子线中的X线污染：≤5% |  |
| 3.6 | 提供一套5个电子线限光筒 |  |
| 3.7 | 限光筒安全性：具有机械安全防碰撞联锁装置 |  |
| 4 | 剂量监测系统 |  |
| *4.1 | 出束稳定时间：≤0.5s |  |
| 4.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2% |  |
| 4.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过2%时，启动连锁 |  |
| 4.4 | 剂量伺服系统：保证引出的束流具有优异的剂量学指标，满足国家标准 |  |
| 4.5 | 电离室结构：密封式四通道电离室 |  |
| 5 | 机械运动系统 |  |
| 5.1 | 机架旋转角度范围：≥±180° |  |
| 5.2 | 机架旋转精度：≤0.3° |  |
| 5.3 | 源轴距(SAD)：100±0.2cm |  |
| 5.4 | 等中心高度：≤130cm |  |
| 5.5 | 等中心到机头的净空间：≥40cm |  |
| *5.6 | 机架和准直器等中心精度：≤±0.6mm |  |
| 5.7 | 独立准直器系统：具备两层独立准直器 |  |
| 5.8 | 上层独立准直器移动范围：-10cm到+20cm |  |
| 5.9 | 下层独立准直器移动范围：-2cm到+20cm |  |
| 5.10 | 准直器系统旋转精度：≤±0.5° |  |
| 5.11 | 独立准直器射线穿射率：≤0.5% |  |
| 6 | 多叶准直器 |  |
| 6.1 | 内置式电动多叶准直器 |  |
| 6.1.1 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤5mm |  |
| 6.1.2 | 叶片数量：≥120 |  |
| 6.1.3 | 叶片运动速度：≥2.5cm/s |  |
| 6.1.4 | 叶片位置精度：≤±1mm |  |
| 6.1.5 | 多叶准直器最大照射野：40cm×40cm |  |
| 6.1.6 | 多叶准直器可进行动态叉指状运动 |  |
| 6.1.7 | 独立准直器和多叶准直器联合漏射率: ≤0.03% |  |
| 6.1.8 | 叶片端面过等中心距离：≥20cm |  |
| 6.1.9 | 叶片端面半影值（6MV，Dmax，SAD=100cm，10×10cm射野）：≤5mm |  |
| 7 | 治疗模式 |  |
| 7.1 | 支持静态调强放疗 |  |
| 7.2 | 支持动态调强放疗 |  |
| 7.3 | 支持容积旋转调强放疗，机架旋转速度、照射野形状、剂量率均可连续动态变化 |  |
| 7.4 | 支持门控容积旋转调强放疗 |  |
| 8 | 治疗床 |  |
| 8.1 | 六维精确碳纤维治疗床 |  |
| 8.2 | 运动控制: 水平运动和等中心转动可手动或电动，其它运动可电动。所有电动可无级调速。所有运动可远程控制。 |  |
| 8.3 | 负载能力：≥150kg |  |
| 8.4 | 垂直移动范围：≥95cm |  |
| 8.5 | 前后移动范围：≥145cm |  |
| 8.6 | 左右移动范围：≥±24cm |  |
| 8.7 | 治疗床的等中心旋转体范围：≥±90˚ |  |
| 8.8 | 治疗床的等中心旋转误差：≤±0.5˚ |  |
| 8.9 | 床面转动范围（pitch & roll）：≥ ±3˚ |  |
| 8.10 | 在等中心旋转±6˚之内的旋转误差：≤0.3° |  |
| 8.11 | 在等中心点±5cm内，摆位误差：≤0.6mm |  |
| 9 | kV级X线影像系统 |  |
| 9.1 | 硬件要求 |  |
| 9.1.1 | X线球管阳极热容量：≥1.5MHU |  |
| 9.1.2 | X线球管最大阳极散热率：≥3.8KHU/s |  |
| 9.1.3 | X线球管标称焦点尺寸：小焦点≤0.4mm，大焦点≥1.0mm |  |
| 9.1.4 | 高压发生器最大功率：≥48kW |  |
| 9.1.5 | kV范围：40kV到140kV |  |
| 9.1.6 | 非晶硅平板探测器尺寸：≥39cm×29cm |  |
| 9.1.7 | 探测器最大像素矩阵：≥2048×1536 |  |
| 9.1.8 | 图像采集帧频≥14帧/秒 |  |
| 9.1.9 | MV与KV等中心一致性：≤0.6mm |  |
| 9.1.10 | 具有防碰撞安全连锁功能 |  |
| 9.2 | 软件要求 |  |
| 9.2.1 | 提供2D拍片功能 |  |
| 9.2.2 | 提供2D/3D匹配功能，通过2D正交平片与计划CT比较计算，得出摆位误差 |  |
| 9.2.3 | 提供kV透视模式， DRR靶区轮廓可叠加在透视图像中 |  |
| 9.2.4 | 提供自动触发成像功能 |  |
| 9.2.4.1 | 支持在特定的机架角度间隔触发成像 |  |
| 9.2.4.2 | 支持在特定的时间间隔触发成像 |  |
| 9.2.4.3 | 支持在特定的照射剂量（MU）触发成像 |  |
| 9.2.4.4 | 支持在特定的呼吸时相触发成像 |  |
| 9.2.5 | 提供自动暂停射束功能 |  |
| 9.2.5.1 | 自动识别触发影像中的标记物 |  |
| 9.2.5.2 | 能够对摆位误差进行即时定量分析 |  |
| 9.2.5.3 | 超出预设的误差限值，可自动暂停射束 |  |
| 9.2.6 | CBCT重建视野（FOV）：头部≥24cm；体部≥45cm |  |
| 9.2.7 | CBCT标准重建长度：≥16cm |  |
| *9.2.8 | 提供延伸长度CBCT功能，可将接续采集的多个CBCT自动拼接起来 |  |
| 9.2.9 | 提供FDK标准CBCT重建方法 |  |
| 9.2.10 | CBCT最小重建层厚：≤1mm |  |
| 9.2.11 | CBCT最高空间分辨率：≥12 Lp/cm |  |
| 9.2.12 | CBCT的HU精度：±50HU |  |
| 9.2.13 | 提供4D CBCT功能 |  |
| 9.2.13.1 | 支持患者自由呼吸下的四维CBCT成像 |  |
| 9.2.13.2 | 在控制台显示横断面、冠状面和矢状面的四维影像 |  |
| 9.2.13.3 | 支持基于呼吸周期的不同时相进行4D CBCT 重建 |  |
| 9.2.13.4 | 呼吸时相的CBCT体积数量：≥10个 |  |
| 9.2.13.5 | 可以电影模式播放内部解剖结构的运动情况 |  |
| 9.2.13.6 | 支持与4D CT影像的在线匹配和校准 |  |
| 9.2.13.6.1 | 支持与最大密度投影（MIP）图像的配准 |  |
| 9.2.13.6.2 | 支持平均三维密度投影（Avg3D）的配准 |  |
| 9.2.13.6.3 | 支持与某一呼吸时相的图像进行配准 |  |
| 10 | 电子射野影像系统（EPID） |  |
| 10.1 | 硬件要求 |  |
| 10.1.1 | 图像采集装置应采用非晶硅平板成像器 |  |
| 10.1.2 | 图像成像器的有效感应面积：≥42cm×42cm |  |
| 10.1.3 | 像素矩阵大小：≥1280×1280 |  |
| 10.1.4 | 图像采集帧频：≥18帧/秒 |  |
| 10.1.5 | 能够支持FFF高剂量率成像 |  |
| *10.1.6 | 成像器可以三维运动，沿射束中轴运动范围≥50cm。 |  |
| 10.1.7 | 成像器可远程控制其自动收回和展开，展开时间≤10s |  |
| 10.1.8 | 成像器Z轴方向移动范围（与等中心点距离）：≥60cm |  |
| 10.1.9 | 具有防碰撞安全连锁功能 |  |
| 10.2 | 软件要求 |  |
| 10.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网 |  |
| 10.2.2 | 可同时察看实时成像和对比参考图像（模拟机图像、DRR） |  |
| 10.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强处理 |  |
| 10.2.4 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |  |
| 10.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |  |
| 10.2.6 | 图像放大/缩小显示 |  |
| 10.2.7 | 图像编辑功能 |  |
| 10.2.8 | 几何测量功能 |  |
| 10.2.9 | 栅格覆盖显示 |  |
| 10.2.10 | 自动照射野边界搜索 |  |
| 10.2.11 | 统计直方图的计算和显示 |  |
| 10.2.12 | 可回放运动图像 |  |
| 10.2.13 | 可进行文字标注 |  |
| 10.2.14 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量 |  |
| 10.2.15 | 具有DICOM3.0输入、输出接口 |  |
| 11 | 呼吸门控系统 |  |
| 11.1 | 提供自由呼吸式门控系统1套 |  |
| 11.2 | 支持呼吸门控放射治疗 |  |
| 11.3 | 支持呼吸门控下的容积旋转调强放疗 |  |
| 11.4 | 支持治疗中呼吸门控自动触发成像 |  |
| 11.5 | 提供CT端配套呼吸门控系统一套 |  |
| 12 | 配套设备及附件 |  |
| 12.1 | 提供稳压电源1台 |  |
| 12.2 | 提供水冷机1台 |  |
| 12.3 | 提供激光定位系统1套(LAP) |  |
| 12.4 | 提供监视与对讲系统1套 |  |
| 12.5 | 提供楔形板1套，包括15、30、45和60度4个 |  |
| 12.6 | 提供维修工具1套 |  |
| 12.7 | 提供质控模体 |  |
| 12.7.1 | 提供CatPhan模体，用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体 |  |
| 12.7.2 | 提供Leeds TOR 18FG模体，用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度。 |  |
| 12.7.3 | 提供MV对比度模体 |  |
| 12.7.4 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制 |  |
| 二、放射治疗计划系统 |  |
| 1 | 设备要求概述 |  |
| 1.1 | 所投设备要求：本次招标为1套放射治疗计划系统，包含：2台物理师工作站（治疗计划设计和计算）、4台医生工作站，以及支持运行该系统所必需的所有软件和硬件 |  |
| 1.2 | 提供加速器物理数据采集及拟合 |  |
| 2 | 硬件平台 |  |
| 2.1 | 物理师工作站硬件要求 |  |
| 2.1.1 | 中央处理器：双核Intel Xeon Silver 4110或以上，主频≥2GHz |  |
| 2.1.2 | 随机存取存储器内存：≥32GB DDR4 |  |
| 2.1.3 | 磁盘存储器容量：≥1TB SATA HDD，≥1TB SSD |  |
| 2.1.4 | 显示卡：NVidia Quadro P600或以上 |  |
| 2.1.5 | 终端显示器：≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标 |  |
| 2.1.6 | 操作系统：Windows 10 企业版2016 (64位) |  |
| 2.2 | 医生工作站硬件要求 |  |
| 2.2.1 | 中央处理器：Intel Core i7-4770S 或以上，主频≥3GHz |  |
| 2.2.2 | 随机存取存储器内存：≥8GB DDR3 |  |
| 2.2.3 | 磁盘存储器容量：≥500GB SSD硬盘 |  |
| 2.2.4 | 显示卡：Intel HD Graphics 4600或以上，带双显示接口 |  |
| 2.2.5 | 终端显示器：≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标 |  |
| 2.2.6 | 操作系统：Windows 10 企业版 2016(64 位) |  |
| 3 | 软件基本环境 |  |
| 3.1 | 系统架构：系统应基于“客户～服务器”模式 |  |
| 3.2 | 临床与管理数据库：数据库应是关系型数据库管理系统，应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |  |
| 3.3 | 数据传输协议：支持HL-7接口协议 |  |
| 3.4 | 提供与HIS系统对接端口权限 |  |
| 4 | 软件功能要求 |  |
| 4.1 | 影像配准 |  |
| 4.1.1 | 应支持CT、MRI、CBCT、PET的配准 |  |
| 4.1.2 | 应支持影像的刚性配准 |  |
| 4.1.3 | 应支持影像的形变配准 |  |
| 4.1.4 | 应提供配准结果评估工具 |  |
| 4.2 | 结构勾画 |  |
| 4.2.1 | 应支持自动SUV勾画 |  |
| 4.2.2 | 应支持多模态影像勾画 |  |
| 4.2.3 | 应支持4D影像数据处理 |  |
| 4.2.3.1 | 应支持生成MIP、AIP和minIP图像 |  |
| 4.2.3.2 | 可合成照射靶体积ITV |  |
| 4.2.3.3 | 可进行刚性、形变的4D结构派生 |  |
| 4.2.3.4 | 可浏览呼吸幅度曲线 |  |
| 4.2.3.5 | 支持4D体积统计，评估质心和体积变化 |  |
| 4.2.3.6 | 支持勾画和计划射野上播放4D电影 |  |
| 4.2.4 | 应支持临床协议模板 |  |
| 4.3 | 计划设计 |  |
| 4.3.1 | 应支持野中野技术 |  |
| 4.3.2 | 应支持补偿器计划设计 |  |
| 4.3.3 | 应支持电子线放疗计划 |  |
| 4.3.4 | 应支持正向放疗计划设计 |  |
| 4.3.5 | 应支持逆向调强放疗计划设计 |  |
| 4.3.6 | 应支持容积旋转调强放疗技术 |  |
| *4.3.7 | 应支持射野自动避让选定的危及器官 |  |
| 4.3.8 | 应支持适形弧计划设计 |  |
| *4.3.9 | 应支持自动优化射野衔接剂量分布 |  |
| 4.3.10 | 应支持加载计划模板 |  |
| 4.3.11 | 可设定射束在特定机架角度暂停出束（角度避让） |  |
| 4.3.12 | 应支持优化目标模板 |  |
| 4.3.13 | 支持生物函数的剂量优化 |  |
| 4.4 | 剂量计算 |  |
| 4.4.1 | 提供蒙特卡洛精度的光子剂量计算算法 |  |
| 4.4.2 | 电子线剂量计算应支持蒙特卡洛算法 |  |
| 4.4.3 | 应支持各向异性解析算法 |  |
| 4.4.4 | 应提供针对IMRT和VMAT的快速优化计算算法 |  |
| 4.5 | 质量保证 |  |
| 4.5.1 | 应支持创建基于水箱或模体的验证计划 |  |
| 4.5.2 | 应支持水等效深度和距离的测量 |  |
| 4.5.3 | 应提供射野剂量验证算法 |  |
| 4.5.4 | 应支持IMRT和VMAT计划的射野剂量计算 |  |
| 4.6 | 计划评估 |  |
| 4.6.1 | 应支持并排计划剂量分布比较 |  |
| 4.6.2 | 应支持多个结构、多个计划的DVH比较 |  |
| 4.6.3 | 应支持外照射计划的叠加和相减 |  |
| 4.6.4 | 应支持近距离治疗计划的叠加和相减 |  |
| 4.6.5 | 应支持外照射计划的鲁棒性评估 |  |
| 4.6.6 | 应支持电子计划批准 |  |
| 4.7 | 应用程序接口（API） |  |
| 4.7.1 | 应提供官方API程序编写文档 |  |
| 4.7.2 | 应用程序接口应支持计划、DVH、剂量、结构和图像数据的访问 |  |
| 4.7.3 | 应支持优化目标、参数和通量数据的访问 |  |
| 4.7.4 | 应支持射野、附件参数的数据访问 |  |
| 4.7.5 | 应支持可视化编程 |  |
| 4.7.6 | 应支持整个计划设计的自动化 |  |
| 三、肿瘤放疗信息系统 |  |
| 1 | 网络硬件要求 |  |
| 1.1 | 网络服务器: 1套 |  |
| 1.1.1 | 中央处理器：2颗Intel Xeon≥10核处理器，主频≥2.2GHz |  |
| 1.1.2 | 内存：≥64G |  |
| 1.1.3 | 硬盘：≥10块480G固态硬盘 |  |
| 1.1.4 | 电源：双电源≥1100W |  |
| 1.1.5 | 操作系统：Windows Server 2019英文标准版操作系统 |  |
| 1.2 | 网络工作站数量：3台 |  |
| 1.2.1 | 中央处理器：Intel i5系列以上 |  |
| 1.2.2 | 内存：≥8GB |  |
| 1.2.3 | 硬盘：≥500G |  |
| 1.2.4 | 操作系统：WIN 10 PRO 64位英文标操作系统 |  |
| 2 | 网络软件要求 |  |
| 2.1 | 放疗数据库应用软件：所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |  |
| 2.2 | 用户级别限制：服务器软件能设置各工作站用户的使用权限 |  |
| 2.3 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数 |  |
| 2.4 | 提供病人登记注册和病例资料管理功能 |  |
| 2.5 | 支持分次放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、容积旋转治疗等所有外照射放疗技术的应用 |  |
| 2.6 | 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围 |  |
| 2.7 | 提供创建可视化治疗路径的工具 |  |
| 2.8 | 提供肿瘤放疗管理功能模块，具有基础统计数据信息、诊断信息、分期信息、放射治疗数据管理、治疗报告、费用统计和工作流管理工具。 |  |
| 2.9 | 提供肿瘤影像管理功能模块，可以让用户浏览患者的影像，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还提供对患者的MV、kV平片以及CBCT影像的增强和分析工具。 |  |
| 2.10 | 提供报告管理模块，具有基于InfoMaker程序的报告创建工具，允许按照用户自己的需要创建报告和修改报告。 |  |
| 2.11 | 提供加速器软硬件相关科研业务支持方案及人员培训（医生、物理师、技师）每岗位≥2人次 |  |
| 2.12 | 整机质保一年，提供原厂质保证明。保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。 |  |
| 四、加速器配套质控及辅助设备 |  |
| 1.1 | 三维剂量验证系统1套，支持容积旋转调强、IMRT验证需求 |  |
| 1.1.1 | 基于三维探测器模体患者剂量验证系统 |  |
| 1.1.1.1 | 探测器模体硬件规格 |  |
| 1.1.1.2 | 探测器三维分布 |  |
| 1.1.1.3 | ≥1100 个探测器 |  |
| 1.1.1.4 | 辐射测量范围：电子线：6MeV 到 25MeV；光子线： Co-60 到 25MV. |  |
| 1.1.1.5 | 支持 FFF 非均整射线束测量 |  |
| 1.1.2 | 软件要求 |  |
| 1.1.2.1 | 提供最新版本的测量分析软件 |  |
| 1.1.2.2 | 支持 IMRT, 容积旋转调强的计划验证 |  |
| 1.1.2.3 | 大野和多野和并功能 |  |
| 1.1.2.4 | 具有 DVH 比较方法 |  |
| 1.1.2.5 | 支持胶片剂量分析 |  |
| 1.2 | 绝对剂量仪1套 |  |
| 1.2.1 | 满足输出量校准等基本测量项目 |  |
| 1.2.2 | 测量模式≥4种 |  |
| 1.2.3 | 电离室探头 |  |
| 1.2.3.1 | 0.6cc的Farmer型电离室探头≥1个； |  |
| 1.2.3.2 | 0.125cc电离室探头≥1个； |  |
| 1.2.3.3 | 小野半导体探头≥1个 |  |
| 1.2.4 | 20米以上剂量仪测量延长线≥2根 |  |
| 1.2.5 | 适配电离室一维测量水箱≥1个 |  |
| 1.3 | 晨检仪1套： |  |
| 1.3.1 | 配备≥20 个探头（电离室/半导体） |  |
| 1.3.2 | 支持 20x20cm 照射野光野与照射野重合性检测 |  |
| 1.3.3 | 具备自动温度和气压较正 |  |
| 1.3.4 | 具备测量输出剂量、对称性、平坦度、射野大小和能量等功能 |  |
| 1.3.5 | 支持 FFF 非均整射线束测量 |  |
| 1.3.6 | 提供 25 米电源数据线≥1条。 |  |
| 1.4 | 三维水箱1套 |  |
| 1.4.1 | 具备加速器数据的测量，计划系统数据采集建模以及加速器的月检年检等功能 |  |
| 1.4.2 | 具备射束中心自动寻取 |  |
| 1.4.3 | 工作站许可：开放，无授权限制，不限制安装数量 |  |
| 1.4.4 | 具备全自动设置：自动水平验证、自动水面探测、自动射线中心设置 |  |
| 1.5 | 提供固体水模≥1套 |  |
| 1.6 | 放疗体位固定装置 |  |
| 16.1 | 全身集成固定架≥2套 |  |
| 16.2 | 全碳纤俯卧位固定架≥2套 |  |
| 16.3 | 全碳纤乳腺托架≥2套 |  |
| 1.7 | 放疗辅助性产品一批：提供面模、体膜、头枕、真空垫、负压真空泵、皮肤墨水、定位用标记点、恒温水箱、体架、个人剂量仪、环境辐射检测仪等满足放疗科开展工作所需的辅助产品 |  |

### SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统

技术参数及要求：

|  | 技术要求和参数： | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头 |  |  |
| 1.1 | 探头规格 | 两个探头，矩形，可变角 |  |
| *1.2 | 探头有效视野 | ≥540mm×400mm |  |
| 1.3 | 晶体类型 | NaI晶体 |  |
| 1.4 | 晶体厚度 | ≥3/8英寸 |  |
| 1.5 | 能量范围 | 40 keV~620 keV |  |
| 1.6 | 光电倍增管 | ≥58只/探头 |  |
| *1.7 | 固有能量分辨率 | ≤9.5% |  |
| 1.8 | 单探头最大计数率 | ≥460kcps |  |
| 1.9 | 固有空间分辨率 |  |  |
| 1.9.1 | FWHM（CFOV） | ≤3.7mm |  |
| 1.9.2 | FWHM（UFOV） | ≤3.8mm |  |
| 1.9.3 | FWTM（CFOV） | ≤6.8mm |  |
| 1.9.4 | FWTM（UFOV） | ≤6.9mm |  |
| *1.10 | 系统灵敏度（低能高分辨准直器,NEMA标准） | ≥200cpm/μCi |  |
| 1.11 | SPECT重建空间分辨率（低能高分辨准直器,带散射,NEMA标准） |  |  |
| 1.11.1 | 径向 | ≤10mm |  |
| 1.11.2 | 中心 | ≤10mm |  |
| 1.11.3 | 切向 | ≤7.5mm |  |
| 1.12 | 固有均匀度 |  |  |
| 1.12.1 | CFOV（积分） | ≤3.0% |  |
| 1.12.2 | UFOV（微分） | ≤2.5% |  |
| 1.12.3 | CFOV（微分） | ≤2.2% |  |
| 1.12.4 | UFOV（积分） | ≤3.6% |  |
| 1.13 | 固有空间线性 |  |  |
| 1.13.1 | CFOV（微分） | ≤0.2mm |  |
| 1.13.2 | CFOV（绝对） | ≤0.4mm |  |
| 1.13.3 | UFOV（微分） | ≤0.2mm |  |
| 1.13.4 | UFOV（绝对） | ≤0.4mm |  |
| 2 | 准直器 |  |  |
| 2.1 | 低能高分辨型 | 提供 |  |
| 2.1.1 | 适用核素：99m Tc | 满足 |  |
| 2.1.2 | 系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准) | ≤7.5 mm |  |
| 2.1.3 | 孔长度 | ≥28 mm |  |
| 2.1.4 | 壁厚 | ≤0.15 mm |  |
| 2.1.5 | 单个准直器重量 | ≥30 kg |  |
| 2.2 | 高能通用型 | 提供 |  |
| 2.2.1 | 适用核素：131I | 满足 |  |
| 2.2.2 | 系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准) | ≤12 mm |  |
| 2.2.3 | 孔长度 | ≥62 mm |  |
| 2.2.4 | 壁厚 | ≤2.0 mm |  |
| 2.2.5 | 单个准直器重量 | ≥125 kg |  |
| 2.3 | 准直器更换车 | 提供(每对准直器配一个独立准直器车) |  |
| 3 | 机架 |  |  |
| 3.1 | 机架孔径 | ≥70 cm |  |
| 3.2 | 机架高度 | ≤215 cm |  |
| 3.3 | 双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度 | 提供 |  |
| 3.4 | SPECT机架旋转角度范围 | ≥540º |  |
| 3.5 | 具备步进断层采集模式、连续断层采集模式和螺旋断层采集模式 | 提供 |  |
| 3.6 | 病人安全保护装置 | 提供 |  |
| 3.7 | 全自动人体轮廓跟踪 | 提供 |  |
| 4 | 病人检查床 |  |  |
| 4.1 | 衰减率 | <10% |  |
| 4.2 | 检查床最大承重 | ≥220 kg |  |
| 4.3 | 全身扫描范围 | ≥200 cm |  |
| 4.4 | 扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能 | 提供 |  |
| 5 | CT |  |  |
| 5.1 | 探测器 |  |  |
| 5.1.1 | 探测器类型 | 固体稀土陶瓷探测器 |  |
| 5.1.2 | 物理探测器排数 | ≥8排 |  |
| *5.1.3 | 轴扫一圈采集最大层数 | ≥16层 |  |
| 5.2 | 球管 |  |  |
| 5.2.1 | 液态轴承球管 | 提供 |  |
| 5.2.2 | 阳极热容量 | ≥2 MHU |  |
| 5.2.3 | 最大电压 | ≥140 kV |  |
| 5.3 | 空间分辨率 | ≥18Lp/cm |  |
| 5.4 | 密度分辨率(5mm@0.3%) | ≤14 mGy |  |
| 5.5 | 最小扫描层厚 | ≤0.625 mm |  |
| 6 | 采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。 | 提供 |  |
| 7 | 独立影像工作站配置：原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。 | 提供 |  |
| 8 | SPECT/CT处理软件包 |  |  |
| 8.1 | 心肌显像定量分析软件系统 | 提供 |  |
| 8.2 | 心肌血流灌注分析软件包 | 提供 |  |
| 8.3 | 心肌灌注高级相位分析软件 | 提供 |  |
| 8.4 | 相位最晚靶区自动分析功能，可实现CRT心脏再同步化治疗指导 | 提供 |  |
| 8.5 | 肾脏灌注和功能分析软件包 | 提供 |  |
| *8.6 | 提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理。 | 提供 |  |
| 8.7 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 | 提供 |  |
| 8.8 | 肺通气和灌注分析软件包 | 提供 |  |
| 8.9 | 甲状腺摄取分数计算工具 | 提供 |  |
| 8.10 | 甲状旁腺成像分析工具 | 提供 |  |
| 8.11 | 胃排空指数分析工具 | 提供 |  |
| 8.12 | 食道运动分析工具 | 提供 |  |
| 8.13 | 胆囊排泄分数计算工具 | 提供 |  |
| 8.14 | 脑血流节段分析软件包 | 提供 |  |
| 8.15 | 容积断层软件包 | 提供 |  |
| 8.16 | SPECT中2组3向断层图像对比分析 | 提供 |  |
| 8.17 | AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储 | 提供 |  |
| 8.18 | 直接二维多平面重建工具 | 提供 |  |
| 8.19 | 直接三维重建工具 | 提供 |  |
| 8.20 | CT 三维容积重建功能 | 提供 |  |
| 8.21 | 智能造影剂跟踪工具 | 提供 |  |
| 8.22 | CT内窥镜功能 | 提供 |  |
| 8.23 | CT骨骼内固定支架透视技术 | 提供 |  |
| 8.24 | CT骨科畸形矫正评估 | 提供 |  |
| 8.25 | CT急症创伤快速诊断工具 | 提供 |  |
| 8.26 | CT肝脏三期诊断模式 | 提供 |  |
| 8.27 | CT彩色透视解剖图谱 | 提供 |  |
| 8.28 | CT肺功能评估工具 | 提供 |  |
| 8.29 | CT肝体积测量工具 | 提供 |  |
| 8.30 | CT腹腔内脂肪测量工具 | 提供 |  |
| 8.31 | SPECT/CT三维图像显示功能 | 提供 |  |
| 9 | 高级功能 |  |  |
| 9.1 | 提供Evolution for Bone原厂高清骨显像技术或xSPECT Bone原厂高清骨显像技术 | 提供 |  |
| 9.1.1 | 提供深度补偿技术 | 提供 |  |
| 9.1.2 | 提供基于Monter-Carlo的重建算法 | 提供 |  |
| 9.2 | 提供Evolution for Cardiac原厂高级心脏成像技术或IQ.SPECT高级心脏成像技术（包含软硬件） | 提供 |  |
| 9.2.1 | 提供基于Monte-carlo的心脏成像系统专用重建算法 | 提供 |  |
| 9.3 | 精准衰减校正质控系统 | 提供 |  |
| 10 | 提供螺旋算法 | 提供 |  |
| 10.1 | 提供基于自适应边缘保持算法的图像降噪处理 | 提供 |  |
| 10.2 | 提供基于Lucy-Richardson算法的对比度增强处理 | 提供 |  |
| 10.3 | 提供逐个像素图像融合处理技术 | 提供 |  |
| 10.4 | 可实现在保证信号质量的前提下降低图像噪声 | 提供 |  |
| 10.5 | 可应用于全身平面显像 | 提供 |  |
| 10.6 | 可应用于静态平面显像 | 提供 |  |
| 10.7 | 可实现平面高清系统分辨率(@10cm, FWHM) | ≤6.2 mm |  |
| 10.8 | 可实现提升CNR对比噪声比 | ≥150% |  |
| 11 | 提供可编程的功能软件 | 提供（附实际编程界面及定制的应用功能界面） |  |
| 12 | 其他硬件 | 提供 |  |
| 12.1 | 头托 | 提供 |  |
| 12.2 | 提供R波触发器 | 提供 |  |
| 13 | 提供培训及培训方案 | 提供 |  |
| 14 | 整机质保一年，提供原厂质保证明。保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。 | 提供 |  |

### 二联观片灯

技术参数及要求：

- 光源类型：LED

- 观片灯厚度≤30mm

- 屏幕尺寸≥700mm*400mm

- 观察屏的光源色温≥9500K

- 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪

- 观察屏上的光的散射≥0.9

- 液晶显示屏，动态显示亮度数值，具有触感调节亮度功能。

- 寿命≥50000h

- 具备智能节电模式，不使用时可自动关闭光源。

- 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）

### 三联观片灯

技术参数及要求：

- 光源类型：LED

- 观片灯厚度≤30mm

- 屏幕尺寸≥1050mm*400mm

- 观察屏的光源色温≥9500K

- 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪

- 观察屏上的光的散射≥0.9

- 液晶显示屏，动态显示亮度数值，具有触感调节亮度功能。

- 寿命≥50000h

- 具备智能节电模式，不使用时可自动关闭光源。

- 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）

### 四联观片灯

技术参数及要求：

- 光源类型：LED

- 观片灯厚度≤30mm

- 屏幕尺寸≥1400mm*400mm

- 观察屏的光源色温≥9500K

- 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪

- 观察屏上的光的散射≥0.9

- 液晶显示屏，动态显示亮度数值，具有触感调节亮度功能。

- 寿命≥50000h

- 具备智能节电模式，不使用时可自动关闭光源。

- 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）

# 其他要求

一、运输

1、运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

3、运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

二、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

1、保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

2、符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

3、具有良好的外观，适合安装场所的使用。

4、供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

三、售后服务

1、质保期内：

（1）设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

（2）供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

2、供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

3、质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

4、使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

四、技术与服务

1、技术资料：

（1）货物合格证；

（2）货物使用说明书（中文）；

（3）检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

（4）其它资料（进口设备报关单等）

2、服务承诺：

（1）保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

（2）设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

五、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

2、款项结算：

（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）付款方式

2.1付款方式：中标单位在招标方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

2.2一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

3、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件招标报价。

4、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

5、维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

六、其他

1、验收

（1）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（2）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（3）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（4）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（5）验收依据：

5.1本合同及附件文本；

5.2国家相应的标准、规范；

5.3招标文件、投标文件、澄清表（函）。

5.4易损配件、备件报价单。

5.5提供原厂质保文件。

2、产品质保期

（1）医用直线加速器系统整机原厂质保期不少于一年；

（2）SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统原厂质保不少于一年

（3）二联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

（4）三联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

（5）四联观片灯整机原厂质保期不少于三年；

以上设备须提供生厂商质保承诺函,保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。

3、违约责任

（1）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（3）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

注：在本《招标文件》其它章节中若出现与本章要求不一致之处，以本章节具体要求为准。本章节未述及者以本《招标文件》其他章节为准.