机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）

招标编号：0617-224124HZ1755

招标设备：3.0T核磁共振成像系统等

第五章 投标邀请

第六章 投标资料表

第七章 合同专用条款

第八章 货物需求一览表及技术规格

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二二年八月

第五章  投 标 邀 请

日    期：2022年08月04日

招标编号：0617-224124HZ1755

西北(陕西)国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022-08-04在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件

项目概况：3.0T核磁共振成像系统、数字减影血管造影系统、多通道输注工作站等    一批

资金到位或资金来源落实情况：已落实。

项目已具备招标条件的说明：已具备。

2.招标内容：

招标项目编号：0617-224124HZ1755

招标项目名称：西安市红会医院北院区3.0T磁共振、高端数字减影血管造影系统、多通道输注工作站等设备一批国际招标

项目实施地点：中国陕西省

招标产品(主要设备)：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振成像系统 | 1套 | *最大单轴梯度场强（Maxamplitude值，非performance值，非有效值）≥80mT/m | 具体要求详见第八章技术规格 |
| 2 | 数字减影血管造影系统 | 1套 | *机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥450 cm | 具体要求详见第八章技术规格 |
| 3 | 多通道输注工作站 | 20套 | *14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种以上颜色 | 具体要求详见第八章技术规格 |

3.投标人资格要求（投标人应具备的资格或业绩）:

1）凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标；

2）投标人符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等相关的规定，并提供相关证明文件；

3）投标人须提供投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件；

4）投标人有依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录。（境内投标人适用）；

5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（境内投标人适用）

6）投标人必须在机电产品招标投标电子交易平台上注册有效，网址：http://www.chinabidding.com。

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4.招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2022-08-04

招标文件领购结束时间：2022-08-11

获取招标文件方式：在线获取

招标文件领购地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

招标文件售价：免费

其他说明：

1)供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子采购文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

2)供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

3)本项目采用线下见面开标形式。

4)投标人在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站报名成功后，须携带介绍信、经办人身份证复印件至西北（陕西）国际招标有限公司（西安市南二环西段58号成长大厦11层1116室）进行报名信息确认。

5)如需纸质招标文件的投标人可在西北（陕西）国际招标有限公司（西安市南二环西段58号成长大厦11层1116室）领取。

# 5.投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022-08-25  09:30时

投标文件送达地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室509。

开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室509。

6.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

# 7.联系方式

招标人：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系人：刘老师

联系方式：029-87894724

招标代理机构：西北(陕西)国际招标有限公司

地址：西安市南二环西段58号成长大厦10—14层

联系人：蔡晓鹏、周小方

联系方式 ：029-85592879，电子信箱：xbzbs4@163.com

# 8.汇款方式

| 汇款方式 |
| --- |
| 银行 | 受 益 人 | 西北（陕西）国际招标有限公司 |
|  | 人民币账户 | 开户行 | 交通银行西安长安大学支行 |
|  |  | 帐 号 | 611301151018010003843 |
|  | 美 元 账 户 | 开户行 | 中行西安市南郊支行 |
|  |  |  | Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China |
|  |  | 帐 号 | 103606570428 |
|  |  | 快解码bkch cnbj 620 | bkch cnbj 620 |
|  | 欧 元 账 户 | 开户行 | 中行西安市南郊支行 |
|  |  |  | Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China |
|  |  | 帐 号 | 103273975431 |
|  |  | 快解码bkch | bkch cnbj 620 |

注：若有汇款，请在用途栏注明招标编号“0617-224124HZ1755”

附表 ：

货物需求一览表

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振成像系统 | 1套 | 自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。 | 西安市红会医院指定地点 | 允许进口产品参加 |
| 2 | 数字减影血管造影系统 | 1套 |  |  | 允许进口产品参加 |
| 3 | 多通道输注工作站 | 20套 |  |  |  |
| 4 | 输液泵 | 160套 |  |  |  |
| 5 | 单通道注射泵 | 70套 |  |  |  |
| 6 | 双通道微量注射泵 | 85套 |  |  |  |
| 7 | 双通道靶控输注泵 | 10套 |  |  |  |
| 8 | 肠内营养泵 | 20套 |  |  |  |

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知（第一章）的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1.1 | 西安市红会医院为本项目招标人，已拥有一笔资金，计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。 |
| 1.2 | 招标人名称：西安市红会医院 招标人地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号 电 话：029-87894724 |
|  | 招标机构名称：西北（陕西）国际招标有限公司 招标机构地址：西安市南二环西段58号成长大厦10层至14层（南二环与朱雀路十字西南角） 邮编：710075 电话：029-85592879 传真：029-85592879 电子邮箱：xbzbs4@163.com 联系人：蔡晓鹏先生、周小方女士 |
| 1.3 | 货物名称：见货物需求一览表 资金性质：财政性资金 |
| 2.1 | 投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。 |
| 2.2 | 凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。 |
| 2.8 | 投标人在开标之前，必须在《机电产品招标投标电子交易平台》（www: chinabidding.com）上注册，而且投标人名称必须与网上注册的名称一致，否则其投标不被接受。 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清，应在投标截止时间10日前以 书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构应当自收到澄 清之日起3日内作出答复。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 8.1 | 投标语言：中文 投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.1 | 投标人应按照第四章投标文件格式完整的填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件规定的其他内容。 |
| 10.3 | 投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项范围或比重： 在实质性响应招标文件要求的前提下，投标报价中允许缺漏项的最大范围为不超过投标报价的5%。 1）投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。该投标将被视为实质性不满足招标文件要求，并将导致投标被否决。 2）缺漏项在招标文件允许的范围内的，并经投标人确认缺漏项未包含在投标报价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。 3）签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价中。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：人民币叁仟贰佰陆拾壹万肆仟伍佰元整（￥32614500.00元） |
| *11.6.1 1) | 投标报价：DDP西安市红会医院 相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。 |
| *11.6.1 2) | 投标报价：DDP西安市红会医院 相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。 |
| *11.6.2 | 投标报价：DDP西安市红会医院，具体分项价格按所附分项报价表填写。 |
| 11.9 | 投标价：固定总价 |
| 12.1 | 投标货币: 人民币 |
| 12.2 | 投标货币: 美元或其它主要国际结算货币 |
| 13.1 | 不允许联合体投标 |
| *13.3 | 资格证明文件: 除《机电产品国际竞争性招标文件（第一册）》要求投标人提供的证明文件外，投标人还必须提供： 1）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件； 2）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（境内投标人资信证明须由基本账户开户银行开具）； 3）投标人营业执照、基本账户开户许可证复印件（或基本存款账户信息）； 4）投标人单位负责人授权书原件； 5）投标人医疗器械经营许可证复印件； 6）提供与投标产品相符的医疗器械注册证（有效期内）复印件； 7）投标产品样本(彩色印刷的原件)及最新版技术白皮书； 8）投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件； 9）依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件。（境内投标人适用），格式附后； 10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（境内投标人适用），格式附后； 11)偏离表必须依据招标文件逐条响应，不得出现只填写无偏离的情况； 12）投标人必须在机电产品招标投标电子交易平台上注册并年检有效，网址：http://www.chinabidding.com。 |
| 14.3 | 附件及备件：详见第八章 |
| *15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| *15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| *16.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 17.1 | 副本的份数：3份 电子U盘一份（与纸质投标文件正本完全一致的PDF及Word格式电子U盘。PDF格式为纸质投标文件正本盖章签字后扫描，Word格式为与纸质投标文件正本内容完全一致，单独密封提交）。 投标文件应有目录，内容按目录顺序汇总成册。 |
| 17.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.2 | 项目名称、投标邀请的标题 招标编号：0617-224124HZ1755 项目名称：西安市红会医院北院区3.0T磁共振、高端数字减影血管造影系统、多通道输注工作站等设备一批国际招标 |
| 18.2 19.1 | 投标截止日期和时间(北京时间)：2022年08月25日09:30时。 投标文件递交至：西安市公共资源交易中心5楼开标室509。 |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标日期和时间(北京时间)：2022年08月25日09:30时。 开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室509。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标因素：1、2、3、4、5、6、7、8适用 |
| 26.4.1 1） | 在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。 项目现场：买方指定地点 |
| *26.4.2 | 投标文件申报的交货期。 所选方案：不适用 |
| *26.4.3 | 付款条件的偏差。 所选方案：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用。 所选方案：1） 运行周期：质保期后运行1年。 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率。 所选方案：2） 评标价调整：未注“*”号的技术指标为一般技术参数，除在技术指标后有特殊规定外，投标方的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加投标总价的1%。 |
| 26.4.8 | 其他额外的评标因素和标准。 1）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中未注“*”号的技术指标为一般技术参数，一般技术参数偏离的最高项数为4项，超过4项一般技术参数的偏离将导致其投标被否决。 2）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致其投标被否决。对这些关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告、或中国大陆使用客户验收时的实测报告等），否则，也将导致其投标被否决。 3）按《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）第四章附件1～附件9的格式提供相应的投标文件。“技术规格偏离表”应按第八章的要求逐条响应，填写具体参数值，否则，将导致其投标被否决。 4）所有加注“*”的商务条款必须满足，否则将导致其投标被否决。 除第八章之外的未注“*”号的商务条款的每项偏离，除特别规定外，其评标价将增加投标总价的1%；且偏离的最高项数为2项，超过2项的偏离将导致其投标被否决。 5）投标人不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分，否则将导致其投标被否决。 |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法。 中标候选人数量：1～3名 |
| 六、授 予 合 同 |
| 36.1 | 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费: 1）招标服务费金额：按照原国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》和国家发展和改革委员会办公厅《发改办价格[2000]875号》文件的通知下浮20%执行。 2）招标服务费的交纳方式：在投标时,投标人向招标机构送交招标服务费承诺书(见附件一)。中标人在收到《中标通知书》并签订供货合同后20天内，一次向招标机构缴清招标服务费。汇款时在汇款用途栏注明“招标编号：0617-224124HZ1755”。 |

第七章 合同专用条款

本条款是对合同通用条款的具体补充或修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：西安市红会医院 买方地址：西安市南稍门友谊东路555号 卖方名称：中标人或其制造商 项目现场：买方指定的项目现场 |
| *7.1 | 履约保证金收取与退还： 中标人应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至招标人基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，招标人将取消中标人中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条），且无需承担任何责任，招标人按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。 |
| 8 | 检验和测试：详见第八章 |
| 11 | 目的港：西安市红会医院 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 16.1 | 伴随服务：1）2）3）4）5）其它见第八章 |
| 16.3 | 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。 |
| 17.2 | 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。 |
| *18.2 | 质量保证期： 3.0T磁共振系统成像系统整机（含第三方设备）原厂质保期≥三年； 高端数字减影血管造影系统整机（含第三方设备）原厂质保期≥三年； 多通道输注工作站原厂质保期≥五年； 输液泵原厂质保期≥五年； 单通道注射泵原厂质保期≥五年； 双通道微量注射泵原厂质保期≥五年； 双通道靶控输注泵原厂质保期≥五年； 肠内营养泵原厂质保期≥五年； |
| 18.4 | 免费维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。（如有特殊说明，见第八章） |
| *20.1 | 付款方法和条件： 1.总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。 2.合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 3.一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 4.合同付款方式（或合同款的支付）：中标人在招标人指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。 |
| 35 | 买方通知送达地址：西安市红会医院。 |
| 37 | 合同生效及其他：买卖双方签字后生效。 |

# 附件1.

# 拟签订的合同文本

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院**等设备采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由**（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 货物 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

*四、履约保证金

（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

七、交货条件：

（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

八、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

九、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期（根据不同项目情况而定）

十、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

十一、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

十二、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

十三、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十六、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市南稍门友谊东路555号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                   签订日期：2022年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

第八章 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T核磁共振成像系统 | 1套 | 自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。 | 西安市红会医院指定地点 | 允许进口产品参加 |
| 2 | 数字减影血管造影系统 | 1套 |  |  | 允许进口产品参加 |
| 3 | 多通道输注工作站 | 20套 |  |  |  |
| 4 | 输液泵 | 160套 |  |  |  |
| 5 | 单通道注射泵 | 70套 |  |  |  |
| 6 | 双通道微量注射泵 | 85套 |  |  |  |
| 7 | 双通道靶控输注泵 | 10套 |  |  |  |
| 8 | 肠内营养泵 | 20套 |  |  |  |

二、技术要求:

品目1：3.0T核磁共振成像系统

设备技术参数：

| 序号 | 分项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求： | 投标机型为各公司已获得FDA和NMPA认证的超高端科研型3T磁共振。GE必须提供Premier 3.0T with Air technology平台，西门子必须提供MAGNETOM Prisma 3.0T with TrueShape平台， PHILIPS必须提供Ingenia 3.0T CX with META平台。并提供原版白皮书 |
| 二 | 磁体系统 |  |
| 1 | 磁场强度： | 3.0T |
| 2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |
| *3 | 磁体重量 (含液氦) | ≤6400kg |
| 4 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 5 | 磁场均匀度 （V-RMS测量法，Guaranteed保证值） |  |
| 5.1 | 10cmDSV | ≤0.007ppm |
| 5.2 | 20cmDSV | ≤0.04ppm |
| 5.3 | 30cmDSV | ≤0.16ppm |
| 5.4 | 40cmDSV | ≤0.72ppm |
| 6 | 匀场 |  |
| 6.1 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 +动态匀场 |
| 6.2 | 一阶线性匀场X、Y、Z | 具备 |
| 6.3 | 二阶高级匀场X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY | 具备 |
| 6.4 | 一阶线性匀场时间 | ≤0.1ms |
| 6.5 | 二阶高级匀场时间 | ≤10ms |
| 6.6 | 匀场模块数量 | ≥1008 |
| 6.7 | 实时动态匀场技术 | 具备 |
| *7 | 磁体长度（不含外壳） | ≤175cm |
| 8 | 病人检查孔径 | ≥60cm |
| 9 | 磁场稳定度 | ≤0.1 ppm /h |
| 10 | 液氦挥发量 | ≤0.0 L/h |
| 11 | 液氦容积 | ≥1800L |
| 12 | 抗外界干扰屏蔽 | 具备 |
| 13 | 主磁场均匀度补偿 | 具备 |
| 14 | 5G磁力线范围： |  |
| 14.1 | 轴向 | ≤5.0米 |
| 14.2 | 径向 | ≤3.1米 |
| 15 | 1G磁力线范围： |  |
| 15.1 | 轴向 | ≤8.0米 |
| 15.2 | 径向 | ≤5.0米 |
| 16 | 冷却方式 | 液氦制冷 |
| 三 | 梯度系统 |  |
| 1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| *2 | 最大单轴梯度场强（Maxamplitude值，非performance值，非有效值） | ≥80mT/m |
| 3 | 最大单轴切换率(Max Slew Rate 值，非performance值，非有效值) | ≥200T/m /s |
| 4 | 最大扫描FOV | ≥50cm |
| 5 | 最大占空比 | 100% |
| 6 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 7 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 8 | 梯度减噪系统 | 支持全身全序列 |
| 9 | 高级涡流补偿技术 | 具备 |
| 9.1 | 涡流补偿阶段 | ≥16阶 |
| 9.2 | 涡流补偿反馈时间 | ≤40µs |
| 四 | 射频系统 |  |
| 1 | 多源射频发射技术 | 具备 |
| *1.1 | 射频多源发射技术，西门子提供TrueShape（非TrueForm）、飞利浦提供Multi-transmit 4D、GE提供MultiDrive，其他厂家提供相应多源发射技术 | 具备 |
| 1.2 | 独立射频源个数 | ≥2（提供原厂datasheet证明） |
| 1.3 | 具备2个独立射频发射通道，同时每个通道发射波形完全独立产生，且不相关 | 具备 |
| 1.4 | 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的幅值 | 具备 |
| 1.5 | 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的相位 | 具备 |
| 1.6 | 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的波形 | 具备 |
| 1.7 | 两个独立射频源可分别、独立地调整射频波的能量 | 具备 |
| 2 | 射频发射功率 | ≥2x18KW |
| 3 | 两个独立射频源提供更均匀的B1场 | 具备 |
| 4 | 两个独立射频源可有效解决介电伪影 | 具备 |
| 5 | 两个独立射频源带来更低的SAR值 | 具备 |
| 6 | 发射带宽 | ≥720kHz |
| *7 | 相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数） | 为了满足磁共振科研与临床高通道线圈拓展，需达到如下要求： 若具有TrueShape技术的机型必须提供128通道； 若具有Air technology 技术的机型必须提供146通道； 若具有dStream技术的机型必须提供无限射频通道。 其他机型必须提供128通道以上产品 |
| 8 | 全数字影像链 | 具备 |
| 8.1 | ADC模数转换内置于线圈内 | 具备 |
| 8.2 | 线圈接口为数字接口（非模拟插针式接口） | 具备 |
| 8.3 | 信号传输从线圈至磁体 | 数字传输 |
| 8.4 | 信号传输从磁体至重建器 | 数字传输 |
| 9 | 最高接收动态范围 | ≥185dB |
| 10 | 射频校正杂波抑制 | 具备，多波段杂波实时校正 |
| 11 | 射频温控系统 | 具备，多项分布式 |
| 12 | 射频接收线圈，需达到如下要求： |  |
| 12.1 | 如为TrueShape技术，必须提供如下线圈： 正交发射/接收体线圈 头颈相控阵线圈≥20通道 腹部相控阵线圈≥30通道 ，单片覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上。 全脊柱相控阵线圈≥40通道 | 具备 |
|  | 如为Air technology技术，必须提供如下线圈 正交发射/接收体线圈 神经血管相控阵线圈≥28单元 腹部相控阵线圈≥36单元: 单片覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上。 全脊柱相控阵线圈≥40单元 |  |
|  | 如为dStream技术，必须提供如下线圈: 正交发射/接收体线圈 数字头颈联合线圈≥20通道 数字心胸腹体部线圈≥32通道 ，单片覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上。 数字后片线圈（全脊柱线圈）≥44通道 |  |
|  | 如为其他技术，必须提供如下线圈： 头颈联合阵线圈≥20通道 腹部/体部相控阵线圈≥32通道 ，单片覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上。 全脊柱相控阵线圈≥40通道 |  |
| 12.2 | 各厂家必须提供如下线圈： |  |
| 12.2.1 | 科研专用头线圈 | ≥32通道 |
| 12.2.2 | 下肢血管成像线圈 | ≥32通道 |
| 12.2.3 | 乳腺专用线圈 | ≥16通道 |
| 12.2.4 | 膝关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替） | ≥16通道 |
| 12.2.5 | 肩关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替） | ≥8通道 |
| 12.2.6 | 多功能柔性线圈 | ≥6通道 |
| 12.2.7 | 全数字全神经线圈 | ≥76通道 |
| 12.2.8 | 全数字脊柱神经线圈 | ≥52通道 |
| 五 | 计算机 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥3.6GHz |
| 2 | CPU核数 | ≥6 |
| 3 | 处理器位数 | ≥64位 |
| 4 | 主内存 | ≥32GB |
| 5 | 硬盘容量 | ≥512G固态硬盘 |
| 6 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅(256×256) |
| 7 | 一体化主机和重建器技术 | 具备 |
| 8 | 系统控制模式 | 全数字网络架构 |
| 9 | 图像重建速度(幅/秒) (256X256矩阵全FOV) | ≥56000幅/秒 |
| 10 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 11 | 显示器 | ≥23英寸彩色LCD率液晶显示器 |
| 12 | 显示图像分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 六 | 后处理接口 |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 七 | 扫描参数 |  |
| 1 | 最小FOV | ≤5mm |
| 2 | 最大FOV | ≥500mm |
| 3 | 最小2D层厚 | ≤0.1mm |
| 4 | 最小3D层厚 | ≤0.05mm |
| 5 | EPI最短TR(256矩阵) | ≤3.3ms |
| 6 | EPI最短TE(256矩阵) | ≤1.21ms |
| 7 | 最大弥散加权系数B值 | ≥25,000 |
| 八 | 扫描技术与序列 |  |
| 1 | 自旋回波序列，包括： |  |
| 1.1 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |
| 3 | 反转恢复序列 | 具备 |
| 4 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 6 | 快速自由水抑制序列, 包括： |  |
| 6.1 | 快速自由水抑制T2W成像技术 | 具备 |
| 6.2 | 快速自由水抑制T1W成像技术 | 具备 |
| 7 | 快速反转恢复序列(脂肪,水抑制) | 具备 |
| 8 | 单独灰质或白质成像技术 | 具备 |
| 9 | 梯度回波序列(2D/3D), 包括： |  |
| 9.1 | 亚秒T1加权技术 | 具备 |
| 9.2 | 亚秒T2加权技术 | 具备 |
| 10 | 2D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA) | 具备 |
| 11 | 3D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA) | 具备 |
| 12 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 13 | 多层快速动态成像 | 具备 |
| 14 | 匙孔成像技术 | 具备 |
| 15 | 三维成像 | 具备 |
| 16 | 多块三维 | 具备 |
| 17 | 多叠三维 | 具备 |
| 18 | 智能化K空间快门成像 | 具备 |
| 19 | 磁化转移对比 | 具备 |
| 20 | 单次激发EPI技术 | 具备 |
| 21 | 多次激发EPI技术 | 具备 |
| 22 | 流入法血管造影 | 具备 |
| 23 | 快速流入法血管造影 | 具备 |
| 24 | 造影剂增强MRA | 具备 |
| 25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |
| 26 | 相位对比血管造影 | 具备 |
| 27 | 快速相位对比血管造影 | 具备 |
| 28 | 伪影消除技术, 包括: |  |
| 28.1 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 28.3 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 28.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 28.5 | 周边脉动触发技术 | 具备 |
| 28.6 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 28.7 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 具备 |
| 28.8 | 智能伪影消除技术 | 具备 |
| 28.9 | 手动启动和停止 | 具备 |
| 29 | 节时技术,包括： |  |
| 29.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 29.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
| 29.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
| 30 | 神经系统成像技术,包括: |  |
| 30.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 30.2 | 脊髓成像 | 具备 |
| 30.3 | 脑脊液抑制技术 | 具备 |
| 30.4 | 脂肪抑制 | 具备 |
| 30.5 | 灰,白质最佳显示成像 | 具备 |
| 30.6 | 弥散成像技术，包括: | 具备 |
| 30.7 | ADC成像 | 具备 |
| 30.8 | 各向同性采集 | 具备 |
| 30.9 | 各向异性采集 | 具备 |
| 30.10 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 具备 |
| 30.11 | 灌注成像技术,包括: |  |
| 30.11.1 | 线上计算血流动态图 | 具备 |
| 30.11.2 | 平均通过时间 | 具备 |
| 30.11.3 | 到达峰值时间 | 具备 |
| 30.11.4 | 负积分图 | 具备 |
| 30.11.5 | 索引图 | 具备 |
| 31 | 心血管成像技术,包括： |  |
| 31.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 31.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 31.3 | 门控流入技术 | 具备 |
| 31.4 | 2D/3D相位对比技术 | 具备 |
| 31.5 | 相位对比MRA技术 | 具备 |
| 31.6 | 磁化传递(MTC法)血管造影 | 具备 |
| 31.7 | 智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
| 31.8 | 智能化自动床移造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 31.9 | 3D多层重叠成像技术 | 具备 |
| 31.10 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |
| 31.11 | 血管选择技术 | 具备 |
| 31.12 | 最大强度投影技术 | 具备 |
| 31.13 | 多层面重建技术 | 具备 |
| 31.14 | 实时交互式血管图像处理 | 具备 |
| 31.15 | 流量定量分析技术 | 具备 |
| 31.16 | 高时间分辨率的血管成像 | 具备 |
| 31.17 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 31.18 | 心脏成像白血,黑血技术 | 具备 |
| 31.19 | 二维,三维多相位心脏电影成像 | 具备 |
| 31.20 | 无线蓝牙传输呼吸门控 | 具备 |
| 31.21 | 无线蓝牙传输外周门控 | 具备 |
| 31.22 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 31.23 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 31.24 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 31.25 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 31.26 | 心脏灌注成像 | 具备 |
| 32 | 并行采集技术成像 (dS-SENSE或ASSET或iPAT) | 具备 |
| 32.1 | 并行采集技术成像可与现有任何快速成像技术合并使用(如:FSE,EPI) | 具备 |
| 32.2 | 并行采集技术成像可与B-FFE或FIESTA或True-FISP序列合并使用 | 具备 |
| 32.3 | 并行采集技术成像可与3D PCA 血管成像技术结合使用 | 具备 |
| 32.4 | 并行采集实时重建技术 | 具备 |
| 32.5 | 并行采集技术成像与实时动态匀场技术结合使用 | 具备 |
| 33 | 运动伪影校正技术（Multivane 或Blade或Propeller 3.0） | 具备 |
| 34 | 水成像 | 具备 |
| 35 | 信/噪指示器 | 具备 |
| 36 | 预扫描技术 | 具备 |
| 37 | 高分辨采集及重建技术 | 具备1024*1024采集及重建矩阵 |
| 38 | 心电向量门控技术 | 具备 |
| 39 | 3D腹部增强扫描（Thrive或VIBE或LAVA） | 具备 |
| 40 | 一键式扫描卡片 | 具备 |
| 41 | 背景抑制弥散（DWIBS或REVEAL或WB-DWI） | 具备 |
| 41.1 | 直接冠状位采集背景抑制弥散，非横断位重建 | 具备 |
| 42 | 非造影增强外周血管成像 | 具备 |
| 九 | 高级功能成像 |  |
| 1 | 脑功能成像BOLD | 具备 |
| 2 | 波谱成像 | 具备 |
| 2.1 | 单体素波谱 | 具备 |
| 2.2 | 多体素波谱 | 具备 |
| 2.3 | 3D波谱 | 具备 |
| 2.4 | 头部波谱分析 | 具备 |
| 2.5 | 乳腺波谱分析 | 具备 |
| 2.6 | 前列腺波谱分析 | 具备 |
| 3 | DTI神经纤维束成像 | 具备 |
| 4 | 快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或DIXON或IDEAL) | 具备 |
| 4.1 | 参与计算脂肪峰个数 | ≥7个 |
| 4.2 | 水脂分离成像采集回波数 | ≤2个 |
| 5 | 梯度回波水脂分离成像 (mDIXON或者DIXON-VIBE或者LAVA FLEX) | 具备 |
| 6 | 不打药灌注3DASL | 具备 |
| 6.1 | 提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 | 具备 |
| 7 | 磁敏感成像 | 具备 |
| 7.1 | 磁敏感成像具备相位图 | 具备 |
| 8 | 超快速血管成像技术，4D TRAK或者TWIST或者Tricks-XV | 具备 |
| 9 | mDXION XD MRA不剪影血管成像 | 具备 |
| 10 | 心功能分析成像 | 具备 |
| 11 | 心脏灌注成像 | 具备 |
| 12 | 心脏网格成像 | 具备 |
| 13 | 心脏定量成像 |  |
| 13.1 | 心脏T1 Mapping成像 | 具备 |
| 13.2 | 心脏T2 Mapping成像 | 具备 |
| 13.3 | 心脏T2* Mapping成像 | 具备 |
| 14 | 不打药冠状动脉成像 | 具备 |
| 15 | mDXION XD LGE（mDXION技术可用于心脏延迟强化） | 具备 |
| 16 | 去金属伪影扫描技术（MARS或Mavric SL或Advanced WAPP） | 具备 |
| 17 | 金属植入物定制化扫描技术 | 具备 |
| 十 | 压缩感知成像（NMPA认证） |  |
| 1 | 压缩感知神经成像 | 具备 |
| 1.1 | 压缩感知神经2D成像 | 具备 |
| 1.2 | 压缩感知神经3D成像 | 具备 |
| 2 | 压缩感知体部成像 | 具备 |
| 2.1 | 压缩感知体部2D成像 | 具备 |
| 2.2 | 压缩感知体部3D成像 | 具备 |
| 2.3 | 压缩感知体部4D成像 | 具备 |
| 3 | 压缩感知脊柱成像 | 具备 |
| 3.1 | 压缩感知脊柱2D成像 | 具备 |
| 3.2 | 压缩感知脊柱3D成像 | 具备 |
| 4 | 压缩感知骨肌成像 | 具备 |
| 4.1 | 压缩感知骨肌2D成像 | 具备 |
| 4.2 | 压缩感知骨肌3D成像 | 具备 |
| 5 | 压缩感知血管成像 | 具备 |
| 5.1 | 压缩感知血管2D成像 | 具备 |
| 5.2 | 压缩感知血管3D成像 | 具备 |
| 5.3 | 压缩感知血管4D成像 | 具备 |
| 6 | 压缩感知心脏成像 | 具备 |
| 6.1 | 压缩感知心脏2D成像 | 具备 |
| 6.2 | 压缩感知心脏3D成像 | 具备 |
| 6.3 | 压缩感知心脏4D成像 | 具备 |
| 7 | 最大加速因子 | ≥32 |
| 十一 | 磁共振专用代谢物成像平台 |  |
| 1 | 酰胺质子转移成像 | 具备 |
| 1.1 | 射频饱和时间≥2s | 具备 |
| 1.2 | 主机可显示colorbar | 具备 |
| 1.4 | mDixon技术校正B0场 | 具备 |
| 1.5 | 3DTSE无变形读出 | 具备 |
| 2 | 无创GABA（γ-氨基丁酸）神经递质检测 | 具备 |
| 3 | Mega-Press高级代谢物检测波谱编辑技术 | 具备 |
| 3.1.1 | 具备定量检测J耦连代谢物 | 具备 |
| 3.1.2 | Lac乳酸检测 | 具备 |
| 3.1.3 | Glu谷氨酸检测 | 具备 |
| 十二 | 病人检查环境 |  |
| 1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 2 | 提供防磁气动通话耳机 | 具备 |
| 3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 6 | 检查床最大承重 | ≥250KG |
| 7 | 检查床最低位置 | ≤62cm |
| 8 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥325mm/sec |
| 9 | 扫描床水平进床最大距离 | ≥275cm |
| 10 | 扫描床水平位移度 | ±0.5mm |
| 11 | 自动语音提醒功能 | 具备 |
| 11.1 | 检查时间提醒 | 具备 |
| 11.2 | 移床语音提醒 | 具备 |
| 11.3 | 呼吸屏气配合语音提醒 | 具备 |
| 11.4 | 多种语言提醒 | 具备 |
| 十三 | 原厂独立后处理工作站（非副台） |  |
| 1 | 星云或AW4.7或Syngo.via | 具备 |
| 2 | 双CPU处理系统 | 具备 |
| 3 | 显示器 | ≥24英寸 |
| 4 | 双处理器 | 具备 |
| 5 | 内存 | ≥6GB |
| 6 | 硬盘容量 | ≥300GB |
| 7 | 多种方式显示和处理图像 | 具备 |
| 8 | 提供DICOM标准，包括DICOM打印、存储、调用/查询等功能 | 具备 |
| 9 | 光盘刻录 | 具备 |
| 10 | 三维表面及容积重建 | 具备 |
| 11 | 最大/最小强度重建 | 具备 |
| 12 | 多平面重建 | 具备 |
| 13 | 弥散分析软件包 | 具备 |
| 14 | 灌注分析软件包 | 具备 |
| 十四 | 专业服务 |  |
| 1 | 钻石科研服务套餐 | 具备 |
| 2 | 免费提供操作培训和培训方案 | 具备 |
| 十五 | 其他附属设备 |  |
| 1 | 原厂线圈专用储存车 | 具备 |
| 2 | 线圈支架 | 具备 |
| 3 | 水冷机 | 具备 |
| 4 | 无针筒三通道高压注射器 | 具备 |
| 4.1 | 注射通道数 | 3个造影通道（2个造影剂 ，1个生理盐水） |
| 4.2 | 传输动力 | 滚子泵提供单向动力 |
| 4.3 | 造影剂装载方式 | 原厂造影剂瓶直接加载，机器自动抽取，无需针筒 |
| 4.4 | 生理盐水装载方式 | 生理盐水瓶直接加载，机器自动抽取，无需针筒 |
| 4.5 | 防止流方式 | 单向动力，双重止回阀 |
| 4.6 | 供电方式 | 220V 交流供电 |
| 5 | 精密空调 | 具备 |
| 十六 | 附属服务 |  |
| 1 | 提供配电箱到机器电缆 | 具备 |
| 2 | 整机（含第三方设备）提供3年原厂维保，提供原厂质保证明。保修期年开机率≥95%，低于开机率每超过1天保修期延长5天。 | 具备 |

品目2：数字减影血管造影系统

设备技术参数：

| 一、设备名称 | 数字减影血管造影系统 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 一套 |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影，介入治疗 |
| *四、要求 | 1．投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本，提供相应FDA和CFDA文件。 |
| 五、技术要求 |  |
| 1、 | 机架系统： |
| *1．1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1．2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1．5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |
| 1．6 | CRA：≥90° |
| 1．7 | CAU：≥90° |
| 1．8 | RAO：≥185° |
| 1．9 | LAO：≥120° |
| 1．10 | C臂旋转角度≥305° |
| 1．11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1．12 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1．13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| *1．14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥450 cm |
| 1．15 | L臂电动速度：≥15cm/s |
| 1．16 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1．17 | 等中心到地面距离：≤110cm |
| 1．18 | 等中心到焦点距离：≥80cm |
| 1．19 | SID可变范围：≥30cm |
| 2、 | 导管床 |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2．2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2．3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2．4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2．5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2．6 | 床面最低高度：≤74cm |
| 2．7 | 床最大承重：≥325KG |
| 2．8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR |
| 2．10 | 床长度：≥310cm |
| 2．11 | 床宽度：≥50cm |
| *2．12 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2．13 | 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖 |
| 2．14 | 床面上下升降速度：≥30mm/S |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3．1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| *3．1．1 | 提供床旁液晶触摸控制屏≥1套 |
| 3．1．2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内 |
| 3．1．3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3．1．4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3．1．5 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3．1．6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3．1．7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3．1．8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3．1．9 | 床和机架锁定控制 |
| 3．1．10 | X线的使能控制 |
| 3．1．11 | 透视蜂鸣器复位 |
| 3．1．12 | 秒表 |
| 3．1．13 | 透视存储 |
| 3．1．14 | 清洁模式 |
| 3．2 | 遥控器功能 |
| 3．2．1 | 序列选择和图像选择 |
| 3．2．2 | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 3．2．3 | 浏览速度 |
| 3．2．4 | 序列纵览和检查纵览 |
| 3．2．5 | 激光灯指示 |
| 3．2．6 | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 3．2．7 | 选择参考图像并调用 |
| 3．2．8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 3．2．9 | 减影和蒙片选择 |
| 4、 | 控制室并行处理工作站 |
| 4．1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4．2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4．3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4．4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4．5 | 准备下一个病人的信息输入 |
| 4．6 | 进行上一个病人的报告编写 |
| 4．7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 5、 | 高压发生器 |
| 5．1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5．2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5．3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5．4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5．5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5．6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5．7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6、 | X线球管 |
| *6．1 | 球管阳极热容量：≥3.7MHU |
| 6．2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 6．3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| 6．4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 6．5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6．6 | 液态金属轴承球管 |
| 6．7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6．8 | 20分钟透视功率：≥4000W |
| 6．9 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6．10 | 球管焦点为二个或三个， |
| 6．11 | 最小焦点：≤0.4mm， |
| *6．12 | 最小焦点功率：≥20kW |
| 6．13 | 最大焦点：≤0.7mm |
| 6．14 | 最大焦点功率≥65kW |
| 6．15 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6．16 | 球管采用直接油冷技术，无需安装水冷系统 |
| 6．17 | 球管内置栅控技术， |
| 6．18 | 球管内置多档金属铜滤片，单片最厚达1.0mm |
| 6．19 | 配备通用型、楔型等遮光器 |
| 6．20 | 遮光器位置可存储 |
| 6．21 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6．22 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7、 | 平板探测器 |
| 7．1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 |
| *7．2 | 探测器灰阶度：≥16 bits |
| 7．3 | 平板外壳大小：≤42 X 52cm |
| *7．4 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |
| 7．5 | ≥8种物理成像视野 |
| 7．6 | 最大图像矩阵输出：1904 x 2586 |
| 7．7 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7．8 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7．9 | DQE：≥77% |
| 7．10 | 平板可90度旋转 |
| 7．11 | 平板探测器无需水冷装置散热 |
| 7．12 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8、 | 图像显示器 |
| 8．1 | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥3台， |
| 8．1．1 | 显示矩阵：≥1920 x 1080 |
| 8．1．2 | 最大视角：≥178° |
| 8．1．3 | 亮度：≥400Cd/m² |
| 8．2 | 操作室：27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台 |
| 8．2．1 | 显示矩阵：≥1920 x 1080 |
| 8．2．2 | 最大视角：≥178° |
| 8．2．3 | 亮度：≥650Cd/m² |
| 8．2．4 | 显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积 |
| 8．3 | 操作室≥4架位宽屏显示器吊架 |
| 8．3．1 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 8．3．2 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 8．3．3 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 9、 | 图像系统 |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，0.5 - 6帧 /秒 |
| 9．2 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |
| 9．3 | 实时减影 |
| 9．4 | 脉冲透视 |
| 9．5 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9．6 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9．7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9．8 | 可存储单幅及序列透视图象≥2000幅，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9．9 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9．10 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅 |
| 9．11 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9．12 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9．13 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9．14 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9．15 | 支持术中事件记录并存储 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |
| 10．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10．2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10．3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10．4 | 自动校准分析 |
| 10．5 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11 | 介入微剂量方案 |
| 11．1 | 具备专用剂量降低使用的计算机硬件系统 |
| 11．2 | 对于运动器官实现特殊技术处理，提高图像质量的同时降低射线剂量 |
| 11．3 | 自动和实时运动补偿 |
| 11．4 | 专利降噪技术 |
| 11．5 | 自动像素移位 |
| 11．6 | 成像系统输出（图像）控制输入（参数） |
| 12 | 网络与接口 |
| 12．1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12．2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12．4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12．5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12．6 | 激光相机接口 |
| 12．7 | 高压注射器接口 |
| 13 | 附件 |
| 13．1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13．2 | 具有双向对讲系统 |
| 13．3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13．4 | 具有红外遥控器至少2个 |
| 13．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13．6 | 具有悬吊式射线防护屏≥0.5铅档量 |
| 13．7 | 具有床旁射线防护帘≥0.5铅档量 |
| 13．8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13．9 | 具有中文操作手册 |
| 14 | 智能路径图功能 |
| 14．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 14．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 14．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 14．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 14．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 15 | 组合蒙片功能 |
| 15．1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |
| 15．2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |
| 15．3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |
| 15．4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |
| 15．5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |
| 16 | 射线剂量防护技术： |
| 16．1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |
| 16．2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |
| 16．3 | 具有管球内置栅控技术 |
| 16．4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储 |
| 16．5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |
| 16．6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 16．7 | 无射线下定位功能 |
| 16．7．1 | 自动激活透视末帧图像上进行无射线下感兴趣区定位 |
| 16．7．2 | 无射线下可通过升降床面、升降探测器，移动机架、移动床面对感兴趣区进行调整 |
| 16．8 | 具备剂量报告功能 |
| 16．9 | 具备心脏，神经等低剂量专用程序 |
| 16．10 | 具备儿科专用低剂量程序，最低剂量1伦琴/分钟 |
| 16．11 | 具备专门的低剂量图像处理程序 |
| 16．12 | 床旁具备可控制透视剂量的高中低档选择 |
| 16．13 | 提供低帧率腹部运动伪影抑制方案，腹部DSA帧率3-6帧/秒 |
| 16．14 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 17 | 旋转采集 |
| 17．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 17．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |
| 17．3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 17．4 | 可实时减影 |
| 17.5 | 下肢血管成像 |
| 17.6 | 步进式采集方式 |
| 17.7 | 帧频可在1-7.5帧 /秒中选择，帧率≥4种 |
| 17.8 | 可根据血流方向选择采集方向 |
| 17.9 | 根据测试时的步数，自动确定记录采集的步数 |
| 17.10 | 下肢步进记录采集图像矩阵≥2586 x 1904 |
| 17.11 | 可实时减影 |
| 18 | 高级三维图像处理工作站 |
| 18．1 | 有独立的原厂三维重建工作站硬件和软件 |
| 18．2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 |
| 18．3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 18．4 | 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒 |
| 18．5 | 具有重建模式≥5种 |
| 18．6 | 可自定义血管颜色，具备三种以上分割模式 |
| 18．7 | 具备最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、透明血管成像功能 |
| 18．8 | 具有局部放大重建功能 |
| 18．9 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 18．10 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 18．11 | 具有三维血管自动分析功能 |
| 18．12 | 具有血管拉直重建测量功能 |
| 18．13 | 具有支架拉直重建测量功能 |
| 18．14 | 在三维图像显示的同时显示冠状位、轴位、侧位多平面影像 |
| 18．15 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 |
| 18．16 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程 |
| 19 | 类CT软组织成像 |
| 19．1 | 功能模块能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |
| 19．2 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶 |
| 19．3 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |
| 19．4 | 类CT采集视野≥3个 |
| 19．5 | 单次旋转采集图像≥620幅 |
| 19．6 | 单次旋转采集范围≥240度 |
| 19．7 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |
| 19．8 | 最快采集时间：≤4秒 |
| 19．9 | 最长重建时间≤50s |
| 19．10 | 重建模式≥5种 |
| 19．11 | 最薄重建层厚≤0.125mm |
| 19．12 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 |
| 19．13 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |
| 19．14 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |
| 19．15 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 19．16 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 |
| 19．17 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |
| 19．18 | 具有颅内支架精晰成像功能 |
| 20 | 开放式双期类CT成像 |
| 20．1 | 由传统的病人等中心的扫描方式，变成了可以进行开放性的扫描方式 |
| 20．2 | 病人的右侧为C形臂等中心，例如可实现整个肝脏为中心 |
| 20．3 | 投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度 |
| 20．4 | 帧速率：≥60帧/秒 |
| 20．5 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。 |
| 21 | 实时冠脉路图功能 |
| 21．1 | 将实时透视和血管造影图像融合为自适应动态路径图，为冠脉介入提供导航指导 |
| 21．2 | 具备专用的彩色监视器，用于冠脉实时路图功能的显示 |
| 21．3 | 每个冠脉造影的图像都会自动创建和存储成动态路图 |
| 21．4 | 当透视的时候，图像会自动融合叠加在冠脉动态路图上 |
| 21．5 | 机架可自动跟踪冠脉路图所示的投照角度 |
| 21．6 | 单帧图像和动态图像都可以保存为DICOM格式 |
| 22 | 导管室报告工作站 |
| 22．1 | 数量：1 套（可1托3） |
| 22．2 | 工作站符合国际标准的Dicom3.0标准，具有图像存储，管理，显示、传输、打印等功能 |
| 22．3 | 系统支持心血管相关检查设备DICOM影像的CD/DVD/USB导入和浏览，包括超声心动、无创血管超声、血管内超声、血管造影、MR、CT、胸部X光，其中包括高分辨率（512*512 或 1024*1024）的动态影像浏览。 |
| 22．4 | 系统具有图文一体诊断报告功能，专业报告术语模板可按照段落或片语形式灵活保存，以便报告复用。 |
| 22．5 | 具有多种图像输出功能：支持影像输出为JPEG, AVI等常用影像格式； 支持CD和DVD影像刻录功能，刻录的影像可在其它DICOM工作站上或普通电脑上通过Dicom Viewer回放 |
| 22．6 | 具有VP数字剪影功能，针对外周体位不发生改变的造影影像自动选取蒙片实现血管减影。 |
| 22．7 | 硬件要求： 英特尔四核CPU、32GB DDR4 RAM 、2块 2TB 硬盘、DVD-RW、USB键鼠、显示器、激光打印机、满足使用要求的正版操作系统及数据库 |
| 23 | 技术服务及附属设备 |
| 23．1 | 整机（含第三方设备）原厂质保三年，提供原厂质保证明；保修期年开机率≥95%（365日历日），低于开机率每超过1天保修期延长5天。 |
| 23．2 | 免费现场培训操作人员全面掌握该设备软件的所有临床应用功能，提供培训方案。 |
| 23．3 | 免费负责设备的安装调试 |
| 23．4 | 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应，提供配件清单 |
| 23．5 | 血管机专用高压注射器 |
| 23．6 | 提供配电箱到机器电缆 |

品目3：多通道输注工作站

设备技术参数：

一、输液信息采集系统

1、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

2、每套工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵与输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计

3、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

4、输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

5、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

*6、可通过有线或无线网络直接接入监护仪、中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

7、配置要求：每套多通道输注工作站配置八槽位，8台注射泵或输液泵（根据临床需要可任意组合）

二、注射泵

1、注射精度≤±1.8%

2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4、快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6、支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称

9、≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

10、≥3.5吋彩色显示屏，触屏操作

11、全中文软件操作界面

12、锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

13、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

*14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种以上颜色

15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示

16、压力报警阈值≥10档可调

17、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

18、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

19、信息储存：可存储≥3500条的历史记录

20、电池工作时间≥5小时@5ml/h

21、防异物及进液等级IP33

22、满足EN1789标准，满足在救护车上使用

三、输液泵

1、支持输血功能，可支持所有符合国家标准的输血管路

2、可升级肠内营养液输液功能

3、速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

4、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml，输液精度≤±5%

5、快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7、泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌中文名称

9、≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

10、≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

11、全中文软件操作界面

12、锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

13、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

*14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示

16、压力报警阈值最低可设置≤50mmHg

17、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

18、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

19、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

20、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≤20μL的单个气泡报警

21、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

22、信息储存：可存储≥3500条的历史记录

23、电池工作时间≥5小时@25ml/h

24、防异物及进液等级IP33

25、满足EN1789标准，满足在救护车上使用

品目4：输液泵

设备技术参数：

1、输液精度≤±5%

2、速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

3、预置输液总量范围：0.1-9999ml

4、快进流速范围：0.1-1400ml/h

5、支持ml/h和滴/min两种流速单位

6、屏幕≥2.5吋，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；

7、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

11、压力报警阈值可调，最低150mmHg

12、电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

13、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

14、防进液等级IPX4

15、可升级无线模块，实现无线联网监测；

16、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。

17、满足EN1789标准，适合在救护车使用。

18、报警音量1-8 档可调

品目5：单通道注射泵

设备技术参数：

1、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

2、速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

3、预置输液总量范围：0.1-9999ml

4、快进流速范围：0.1-1400ml/h，具备独立的快进按键

5、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

6、LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

7、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

11、电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h

12、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

13、防进液等级IPX4

14、可升级无线模块，实现无线联网监测；

15、注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求

16、满足EN1789标准，适合在救护车使用。

17、报警音量1-8 档可调

品目6：双通道微量注射泵

设备技术参数：

1、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

2、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

3、预置输液总量范围：0.1-9999ml

4、快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，具备独立的快进按键；

5、KVO：0.1-5ml/h

6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9、具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和间断给药模式

10、具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

11、LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

12、全中文软件操作界面

13、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

15、具备报警功能。可实现声光、图形指引和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

16、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17、压力报警阈值≥12档可调，≤75mmHg

18、信息储存：可存储≥2000条的历史记录

19、单通道注射时，电池工作时间≥5小时@5ml/h，可升级至≥10小时@5ml/h

20、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

21、防异物及进液等级IP34

22、可升级无线模块，实现无线联网监测；

23、满足EN1789标准，适合在救护车使用

品目7：双通道靶控输注泵

设备技术参数：

1、注射精度≤±1.8%

速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

2、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

具有TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

3、快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

4、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

5、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称

≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

6、全中文软件操作界面

7、锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

8、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

9、报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示

10、压力报警阈值≥13档可调

11、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

12、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

13、信息储存：可存储≥3500条的历史记录

14、电池工作时间≥5小时@5ml/h

15、防异物及进液等级IP33

16、满足EN1789标准，满足在救护车上使用

品目8：肠内营养泵

设备技术参数：

1、输液流量可调范围：1ml/h～600ml/h，增量为1ml/h。

2、预输量可调范围：0.0～9999ml，增量：0.1ml，预输量0.0～999.9ml，增量1ml,预输量1000～9999ml。

3、已输量显示范围：0.0～9999ml，增量：0.1ml,预输量0.0～999.9ml，增量：1ml,预输量1000～9999ml

4、根据临床所设输液速度，实际准确性在±10％以内。

5、快排速度：范围:10～600ml/h, 增量：10ml/h。

6、已通过CE认证，符合最新欧盟安全标准。

7、当设备充满电后以25ml/h运行时，持续工作时间≥12小时。

8、AC100~220V,50/60HZ：内置高容量聚合物锂电池；DC11.1V,≥1800mAh.新电池充满电后，可供营养泵以25ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定速率）工作10小时以上。

9、工作环境：温度5～40℃；相对湿度20～90%,存放-10℃～+55℃

10、大气压力：860hPa～1060hPa。

11、安全等级：Ⅰ类CF型。

12、防水等级：IPX4

*13、泵管可使用第三方通用耗材

三、服务要求

一、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

二、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

三、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

四、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证≥10年的供应期。

四、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

*（二）款项结算：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

（三）配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

（四）维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

（五）维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。（投标文件内需提供耗材、易损备件报价；质保期外设备主要维修备件厂家优惠报价表；质保期外厂家维保服务方案和优惠报价。）

五、其他

验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

（三）产品质保期

- 3.0T磁共振系统成像系统整机（含第三方设备）原厂质保期≥三年；

- 高端数字减影血管造影系统整机（含第三方设备）原厂质保期≥三年；

- 多通道输注工作站原厂质保期≥五年；

- 输液泵原厂质保期≥五年；

- 单通道注射泵原厂质保期≥五年；

- 双通道微量注射泵原厂质保期≥五年；

- 双通道靶控输注泵原厂质保期≥五年；

- 肠内营养泵原厂质保期≥五年；

（四）违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

诚信声明

致：                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：          （单位全称）

单位负责人（签字或盖章）：

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （招标人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：          （单位全称）

单位负责人（签字或盖章） ：

开 标 一 览 表

投标人名称：                   国别/地区：                招标编号：

| 序号 | 货物 名称 | 型号和 规格 | 数量 | 制造商名称和 国籍/地区 | 价格条件 | 投标 货币 | 投标 报价 | 指 定 到货站 | 投 标 保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记并与投标保证金、配置清单表一同单独提交。

附件1 / Attachment 1

招标服务费承诺书

LETTER OF COMMITMENT FOR BIDDING SERVICE CHARGE

西北(陕西)国际招标有限公司：

Northwest (Shaanxi) International Tendering Corporation:

我们拟参加贵公司组织的0617-224124HZ1755我们保证：

We are as a bidder in this bidding activity of Bid No.0617-224124HZ1755organized by you. If our bid is successful, we guarantee:

1．在收到贵方的中标通知书或签订合同后二十个日历日内，按招标文件规定的标准向贵公司支付招标服务费;

To pay you the bidding service charge within 20 days according to the Standard Of Bidding Service Charge after receiving the Notice Of Bid Successful or the Contract signed.

2．每迟付一天，我们按中标服务费的百分之一（1％），向贵方支付违约金；

Should fail to pay the bidding service charge, we agree to bear penalty which shall be calculate starting on eleventh day after the Notice Of Bid Successful received by us. The rate of penalty is charged at 1% per day.

3．我们同意我们双方之间发生的争议最终提交仲裁，仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则在北京或西安进行。仲裁费用由败诉方承担。

We agree with any dispute arising between us shall finally be settled by arbitration in Beijing or Xi’an in China, under the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in accordance with its arbitration rules. The arbitration fee shall be borne by the losing party.

承诺方（盖章）/Commitment side(seal):

法定名称和地址/Legal name and address:

授权代表（签字）/Authorized representative(sign):

电话及传真/Tel. & Fax.:

日 期/Date:

说明：投标时，本承诺书只须提供一份并单独封入小信封，再与投标文件一起放入密封袋里。

Marks: In bid, the Letter of Commitment shall be provided one original in a small envelope, then, it and bid documents are sealed in the big envelope.