采购项目编号：LZBF2022-1152

西安市精神卫生中心信息化建设项目

（二包二次）

招 标 文 件

第（2）包

采   购   人：西安市精神卫生中心

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日        期：二〇二二年九月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  评标办法	20

第四章  采购内容和要求	25

第五章  拟签订的合同文本	44

第六章  投标文件格式	49

# 第一章  招标公告

# 项目概况

信息化建设项目.(二次)招标项目的潜在投标人应在西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室招标六部获取招标文件，并于2022年09月27日 10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2022-1152.

项目名称：信息化建设项目.(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：700,000.00元

采购需求：

合同包1(第二包：安防系统建设项目):

合同包预算金额：700,000.00元

合同包最高限价：700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件 | 安防系统建设项目 | 1(套) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目结束

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(第二包：安防系统建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(第二包：安防系统建设项目)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；3、供应商具有电子与智能化工程专业承包三级及以上资质；4、供应商具有合法有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2022年09月02日至2022年09月09日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室招标六部

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年09月27日 10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区516室

开标地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区516室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（2）获取文件时，请携带单位介绍信原件及本人身份证复印件

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市精神卫生中心

地址：西安市航天大道与包茂高速交汇处东南角

联系方式：029-63609399

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-668、660

3.项目联系方式

项目联系人：姚杰远、刘强

电话：029-88228899-668、660

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安市精神卫生中心 地址：西安市航天大道与包茂高速交汇处东南角 联系方式：029-63609399 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：项目联系人：姚杰远、刘强 电话：029-88228899-668、660 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安市精神卫生中心信息化建设项目（二包二次） |
| 2.2.1 | 招标范围 | 详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 完成期限 | 合同包2（安防系统建设项目）：交货期：自合同签订之日起60个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。 |
| 2.2.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果或者技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏差等情况。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商 |
| 5.2 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 5.5.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版1份（供应商在递交纸质投标文件时，需提供投标文件用优盘备份的电子版（包含加盖公章的PDF扫描件和WORD文件各1份）。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 正本/副本 项目名称： 项目编号： 投标文件 供应商名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费以成交单位的成交金额为基数，在《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准的基础上下浮20% ，由成交供应商在取得成交通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。成交供应商可将此费用考虑在报价中，采购人不再单独支付。 |
| 质保期 | 合同包2（安防系统建设项目）：整体质保期三年。 |
| 其他说明事项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 按照西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知（市财函[2021]431号），通知第16条规定：供应商免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、完成期限、项目地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 完成期限：见供应商须知前附表。

2.2.3 项目地点：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.1款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形；

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款的价格扣除或加分。)

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标总价包含完成本项目所发生的全部费用总和，不受市场价变化的影响。包括设备费、安装费、培训费、管理费、应交纳税费、服务费、售后服务等因开展本项目所涉及本项目的一切相关费用在内。

5.2.3 综合单价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更

5.2.4 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.5 本项目投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.6 投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.7 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.8 最低报价不是中标的唯一依据。

5.2.9 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。

5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

无

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 供应商提供两个或两个以上投标品牌，或者在投标文件中提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、完成期限、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，电子版文件装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

6.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况并当众开标，公布供应商名称、投标报价、完成期限及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供复印件），自然人提供身份证件（提供复印件） | 符合要求 |
|  | 供应商在本项目磋商响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； | 符合要求 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 | 符合要求 |
|  | 供应商2021年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的磋商担保函（事业单位可不提供） | 符合要求 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函 | 符合招标文件要求 |
|  | 不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 | 采购人以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
|  | 供应商具有电子与智能化工程专业承包三级及以上资质 | 合法有效 |
|  | 供应商具有合法有效的安全生产许可证 | 合法有效 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

9.4 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

10.2 中标公告及中标通知

采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。未中标单位可咨询采购代理机构了解自身具体排名情况及得分，咨询电话：029-88228899-668，联系人：姚杰远。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函格式详见本章附件一。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.1.6有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：姚杰远

联系电话：029-88228899转668

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278011053

## 13.合同授予

13.1 履约保证金

本项目无履约保证金。

13.2  签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.踏勘

16.1、招标人统一组织现场踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

16.2、招标代理机构向供应商提供的有关数据和资料，是招标人现有的能被供应商利用的资料，招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

16.3、经招标人允许，供应商可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

16.4、供应商在现场踏勘期间发生的费用由供应商自负。

附件一：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

适用于：合同包2（安防系统建设项目）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 投标文件数量 | 符合投标文件要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 | 投标文件递交截止之日起90日历天 |
|  |  | 投标文件的签署、盖章、有效性 | 符合投标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 唯一报价，并未超出采购预算或最高限价 |
|  |  | 完成期限 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件要求 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价： 30 分 商务部分： 10 分 技术部分： 60 分 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即通过初步审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
|  | 技术部分 （60分） | 技术参数的响应： 所投产品的技术参数和功能需求完全满足招标文件要求，得 30 分；“★”项参数为重要参数每负偏离一项扣 3 分，其他参数为 一般参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止；评审依据为（包括但 不限于设备产品彩页、检测报告、测试报告、功能截图等） |
|  |  | 2、产品选型、功能配置： 投标产品选型合理、配置齐全，整体功能完备且满足使用要求、提供了投标产品技术支持文件，根据响应情况得（1-6］分。 |
|  |  | 针对本项目的供货、安装调试方案： 针对本项目特点做出合理的方案，（包括产品的运输、现场移动、安装和调试，以及组装、试运行、运行、维护、修理）由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行，根据响应情况得［1-6］分 |
|  |  | 4、质量保证措施： 供应商针对本项目的质量保证措施（包含但不限于产品的生产、包装、运输、安装、调试，产品操作方便、安全可靠性），根据响应情况得［1-6］分 |
|  |  | 5、应急预案： 针对本项目制定具有可操作性的处理突发事件的应急预案，对备品配件、设备发生故障后的补救措施，有明确的方案且具体、切实可行，根据响应情况得［1-6］分 |
|  |  | 售后服务： 有可靠的售后服务承诺和措施，售后服务运行正常，能够在采购人通知后 24 小时内派技术人员到场提供技术支持和售后服务（提供相关证明材料），根据响应情况得［1-6］分 |
|  | 商务部分 （10分） | 供应商提供 2019年 1 月 1 日至今类似项目业绩（业绩以签订的合同为准)，每提供一个业绩得2 分，满分10分。 |

备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。

6）本项目的核心产品为：网络视频存储服务器

针对核心产品，供应商提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

3.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.7 评标结果

除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 采购内容和要求

合同包2（安防系统建设项目）

一、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

根据西安市卫健委文件要求及西安市精神卫生中心安防系统建设实际需求，本项目将完善医院重要区域及关键部位安防监控系统及门禁系统建设，采购内容如下表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清枪机 | 56 | 个 | 400W≥1/1.8 CMOS，枪机 |
| 2 | 枪机支架 | 56 | 个 | 枪机支架,铝合金 |
| 3 | 400万高清防暴半球 | 28 | 个 | 400W≥1/1.8 CMOS，防暴半球 |
| 4 | 400万高清半球 | 99 | 个 | 400W≥1/1.8 CMOS，支持MIC |
| 5 | 400万双光警戒摄像机 | 11 | 个 | 400≥1/1.8 CMOS，枪机，声光报警 |
| 6 | 枪机支架 | 11 | 个 | 枪机支架,铝合金 |
| 7 | 室外高清球机 | 7 | 个 | 400W≥1/1.8 CMOS，≥32倍光学变焦 |
| 8 | 球机支架 | 7 | 套 | 球机壁装，铝合金 |
| 9 | 全彩全景网络摄像机 | 2 | 个 | 400W≥全景双镜头，双≥1/1.8 CMOS |
| 10 | 枪机支架 | 2 | 个 | 安装方式：壁装； |
| 11 | 电梯半球 | 20 | 个 | 200W≥1/2.8 CMOS，支持MIC |
| 12 | 经济型电梯网桥 | 20 | 台 | 传输距离100米，工作温度：-10℃～+55℃； |
| 13 | 7寸智能门禁一体机 | 18 | 个 | 7寸屏，200W像素摄像头，支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码开门方式 |
| 14 | 出门按钮 | 18 | 把 | 出门按钮 |
| 15 | 磁力锁 | 18 | 把 | ≥280kg拉力 |
| 16 | 电源 | 299 | 个 | 电磁锁专用电源18个，摄像机电源281个 |
| 17 | 磁力锁支架 | 18 | 个 | 磁力专用锁支架 |
| 18 | 闭门器 | 18 | 个 | 60-85KG |
| 19 | 高保真拾音器 | 28 | 个 | 拾音范围：1-150平方米； 音频传输距离：3000米； |
| 20 | 网络视频存储服务器 （核心产品） | 2 | 台 | 24盘位专业存储服务器 |
| 21 | 硬盘 | 72 | 块 | 8T企业级硬盘 |
| 22 | 硬盘录像机 | 12 | 个 | 32路，2盘位 |
| 23 | 大于等于42寸监视器 | 12 | 台 | 大于等于42寸工业级监视器 |
| 24 | 监视器通用壁挂支架 | 12 | 个 | 显示屏壁装支架 |
| 25 | 4路超高清解码器 | 1 | 个 | 4路高清解码器 |
| 26 | 网络硬盘录像机 | 12 | 套 | 32路，8盘位 |
| 27 | 智慧医院综合管理平台 | 1 | 个 | 包含软件、服务器 |
| 28 | 接入交换机 | 12 | 台 | 24个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口 |
| 29 | 光模块 | 60 | 个 | 千兆单模 |
| 30 | 网线 | 5000 | 米 | 超五类 |
| 31 | 电源线 | 2000 | 米 | RVV 2*1.0 |
| 32 | 电源线 | 3000 | 米 | RVV 2*2.5 |
| 33 | 光缆 | 5000 | 米 | 定制 |
| 34 | 插排 | 50 | 个 | 定制 |
| 35 | 地笼 | 4 | 套 | 定制 |
| 36 | 圆杆 | 4 | 套 | 定制 |
| 37 | 防雷 | 4 | 套 | 定制 |
| 38 | 设备箱 | 50 | 套 | 定制 |

二、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清枪机 | 56 | 个 | 1. 分辨率不小于400万像素，≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2. 可输出不小于400万(2560×1440)@25fps； 3. 设备最低照度：红外灯关闭: 彩色:≤0.00021x，黑白:≤0.00011x； 4. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 5. 内置红外补光灯，最大红外监控距离≥50米； 6. 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行、攀高、平躺起身、离岗、进入区域、离开区域等智能报警功能； 7. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9. 支持DC12V/POE供电方式 10. 支持IP67防护等级。 |
| 2 | 枪机支架 | 56 | 个 | 安装方式：壁装；材质：铝合金 |
| 3 | 400万高清防暴半球 | 28 | 个 | 1. 分辨率不小于400万像素，≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，具备防护罩； 2. 可输出400万(2560×1440)@25fps； 3. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 4. 内置红外补光灯，最大红外监控距离≥50米； 5. 最低照度检验：彩色:≤0.00021x；黑白:≤0.00011x； 6. ★当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，设备可给出警提示：区域入侵;越界入侵;人员聚集;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊;进入区域;离开区域; 7. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境； 9. 具有不少于：1个RJ45网络口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位按键； 10. 设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于3；； 11. 当用户通过HTTP协议访问设备时，账户密码应使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式； 12. ★支持MIC； 13. 设备的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口; 14. 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送； 15. 支持IP67、IK10防护等级。 |
| 4 | 400万高清半球 | 99 | 个 | 1. 分辨率≥400万像素，≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2. 支持输出400万(2688×1520)@20fps画面； 3. 设备最低照度：红外灯关闭: 彩色:≤0.00021x，黑白:≤0.00011x； 4. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 5. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7. 支持网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、音频异常侦测、电压检测、安全异常等报警功能； 8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9. 支持内置MIC； 10. 支持DC12V/POE供电方式； 11. 支持IP67防护等级。 |
| 5 | 400万双光警戒摄像机 | 11 | 个 | 1. 分辨率≥400万像素，采用≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2. 支持输出400万(2688×1520)@25fps画面； 3. 最低照度: 彩色：≤0.0002lx， 黑白：≤0.0001lx； 4. 采用定焦镜头：3.6mm、6mm、8mm可选； 5. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 6. ★支持自动聚焦、一键聚焦；可在监视画面显示辅助聚焦数值； 7. 内置双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米； 8. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 10. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 11. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 12. ★支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测； 13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 14. 支持对距离20m处的40dB以上的声音进行采集，并输出播放； 15. 支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器； 16. 设备至少支持：1个100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个内置扬声器、1个RS232接口； 17. 支持DC12V/POE供电方式； 18. 支持IP67防护等级。 |
| 6 | 枪机支架 | 11 | 个 | 铝合金；白色；最大承重不小于1.0kg；壁装； |
| 7 | 室外高清球机 | 7 | 个 | 1. 分辨率≥400万像素，≥1/1.8英寸CMOS传感器； 2. 支持超低照度，彩色：0.0002lux，黑白：0.0001lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 3. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 4. 支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 5. 内置≥150米红外灯补光，≥80米暖光灯补光； 6. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取； 7. 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤； 8. 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 9. 支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径； 10. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 11. 内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 12. 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 13. 支持AC24V±25%宽电压输入。 |
| 8 | 球机支架 | 7 | 套 | 球机壁装支架 |
| 9 | 全彩全景网络摄像机 | 2 | 个 | 1. 采用超低照度分辨率≥400万像素，两路摄像头均采用≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2. 最大可输出800万(4096×1800)@25fps全景画面； 3. 最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 4. 设备内置GPU芯片，支持深度学习算法； 5. 内置高效暖光灯，最大暖光监控距离≥30米； 6. 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 7. 支持通用行为分析：支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 8. 支持周界防范：支持绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 9. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 10. 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 11. 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境； 12. 内置MIC，内置扬声器； 13. 支持DC12V/POE供电方式； 14. 支持IP67防护等级； 15. 支持SMD 3.0。 |
| 10 | 枪机支架 | 2 | 个 | 安装方式：壁装； |
| 11 | 电梯半球 | 20 | 个 | 1. 分辨率≥200万像素，≥1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2. 最大可输出200万(1920×1080)@25fps）； 3. 设备最低照度须支持：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx； 4. 设备支持具有亮度、对比度、饱和度、锐度选项； 5. 支持H.265编码，实现超低码流传输； 6. 支持绊线入侵，区域入侵； 7. 内置红外补光灯，最大红外监控距离≥20米； 8. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10. 设备接口至少支持：报警1进1出，音频1进1出，内置MIC； 11. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，节约码流； 12. 支持DC12V/POE供电方式； 13. 支持IP67/IK10防护等级。 |
| 12 | 经济型电梯网桥 | 20 | 台 | 1. 业务端口：1个； 2. 电源模块接口：1*POE RJ45 LAN RJ45(100Mbps) 9V0.6A被动PoE； 3. 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 4. 网络协议：TCP;ARP;ICMP;DHCP;NTP;UDP;HTTP； 5. 推荐视频路数：1路200万像素； 6. 空口速率：300Mbps； 7. 工作频率：2.4GHz； 8. 传输距离：≥100米； 9. 工作温度：-10℃～+55℃； 10. 防护等级：IP64； 11. 无线认证：SRRC |
| 13 | 7寸智能门禁一体机 | 18 | 个 | 1. 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024x600； 2. 采用≥200万双目摄像头； 3. 支持自动补光，可有效降低环境光污染； 4. 支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥5万张IC卡、≥30万条记录 5. 支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 6. 支持面部识别距离0.3m-3.0m； 7. 人脸识别速度≤0.2秒，实现无感通行； 8. 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息； 9. 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警； 10. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 11. 支持口罩检测、安全帽检测； 12. 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别； 13. 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全； 14. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 15. 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发； 16. 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲； 17. 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP； 18. 支持在线升级，USB升级； 19. 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱； 20. 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 21. 支持多人识别，≥5人同时人脸识别； 22. 支持IP65防护等级。 |
| 14 | 出门按钮 | 18 | 把 | 1. 输入电压: 12VDC±10%； 2. 触点容量: 3A@36VDC； 3. 接点输出: NO/NC/COM； 4. 工作温度:-20℃-55℃； 5. 工作湿度:0-95%； 6. 使用寿命:≥300000次； 7. 产品尺寸:约86L*86W*29H(mm)； 8. 感应距离:0.1-10cm； |
| 15 | 磁力锁 | 18 | 把 | 1. 门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 2. 开门方式：断电开门 3. 承受拉力：280kg ± 10% 4. 防水：室内使用，不防水 5. 安装方式：支架安装，吊装 6. 开门角度：90° |
| 16 | 电磁锁电源 | 299 | 个 | 电磁锁专用电源18个，摄像机电源281个 |
| 17 | 磁力锁支架 | 18 | 个 | 磁力专用锁支架 |
| 18 | 闭门器 | 18 | 个 | 1. 适装门重：60-85KG； 2. 适用环境温度范围：-30℃---50℃； 3. 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°； 4. 使用寿命：≥100万次； 5. 关门调速：两段调速; 锁门速度：0°--15°范围内可调 ; 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 |
| 19 | 高保真拾音器 | 28 | 个 | 1. 拾音范围：距离≥15米； 2. 音频传输距离：3000米； 3. 频率响应：35Hz～16kHz； 4. 灵敏度：-38dB； 5. 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 6. 指向特性：全指向性； 7. 动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； 8. 失真：≤0.3% （74dB声压、A加权）； 9. 最大承受音压：120dB SPL（1 KHz,THD 1%）； 10. 输出阻抗：25Ω非平衡； 11. 输出信号幅度：2.5VPP/-25db； 12. 麦克风：高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风； 13. 信号处理：数字降噪、抗混响、人声增强、啸叫抑制。 |
| 20 | 网络视频存储服务器 | 2 | 台 | 1. 采用嵌入式LINUX系统； 2. 采用64位高性能多核处理器； 3. 采用高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 4. 网络接口：≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口； 5. 最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6. 支持不少于36个SATA接口，单盘最大支持16TB，支持热插拔； 7. 接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入； 8.支持全局热备和局部热备； 9. 支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本； 10. 支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP； 11. 重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁独立存储，确保不被循环覆盖； 12. 支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索； 13. 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 14. 支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报； 15. 支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台。 |
| 21 | 硬盘 | 72 | 块 | 8000G；7200RPM；256MB；SATA |
| 22 | 硬盘录像机 | 12 | 个 | 1. 支持嵌入式Linux系统； 2. 支持最大32路网络视频接入；最多支持256Mbps接入/存储/转发； 3. 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流； 4. 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 5. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 6. 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 7. 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 8. 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放； 9. 支持2个内置SATA接口，单盘容量支持16T； 10. 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 11. 支持1个千兆以太网口； 12. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 13. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 14. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 15. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 16. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 17. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 18. 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 19. 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。 |
| 23 | 大于等于42寸监视器 | 12 | 台 | 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：内置喇叭； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 支持的分辨率：1920×1080 亮度：≥450cd/㎡ |
| 24 | 监视器支架 | 12 | 个 | 显示屏壁装支架 |
| 25 | 4路超高清解码器 | 1 | 个 | 1. 支持4路HDMI信号输出接口； 2. 支持4路HDMI音频输出； 3. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 4. 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码； 5. 支持通过串口控制屏幕开关； 6. H.264 和 H.265 解码能力相同，解码能力支持：2路8192×4320@25fps，或6路4000×3000@25fps，或10路3840×2160@25fps，或18路2560×1920@25fps，或24路2560×1440@25fps，或28路2048×1536@25fps，或36路1920×1080@30fps，或80路1280×720@30fps，或144 路 704×576@30fps网络视频实时解码。 7. 单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示； 8. 4 个 HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像。 9. 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； 10. HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率； 11. 支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息：1. 区域入侵；2. 拌线入侵； 12. 支持对入侵目标进行设置，可设置入侵目标为人、车，或者人和车。 13. 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 14. 支持预案轮巡；支持底色选择；支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 15. 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 16. 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 17. 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。 |
| 26 | 网络硬盘录像机 （病区用） | 12 | 套 | 1. 支持嵌入式Linux系统； 2. 支持最大32路网络视频接入；最多支持256Mbps接入/存储/转发； 3. 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流； 4. 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 5. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 6. 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 7. 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 8. 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放； 9. 支持2个内置SATA接口，单盘容量支持16T； 10. 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 11. 支持1个千兆以太网口； 12. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 13. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 14. 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 15. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 16. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 17. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 18. 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； |
| 27 | 智慧医院综合管理平台 | 1 | 个 | 智能综合管理平台，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理等业务系统。本次项目配置1000路视频路数授权，配置200路门禁授权。 1、 系统管理 (1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能 (2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； (3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； (4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (5) 支持mysql数据库、云数据库、云存储，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； (6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； (7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； (8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、 视频管理; (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; (3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、 报警管理; (1) 支持报警主机接入及布撤防； 4、 门禁管理; (1) 支持门禁设备管理 (2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭 (3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； (4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 5、 可视对讲; (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组 (2) 支持卡片、人脸等授权及复核； (3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询 (4) 支持同时最大100路对讲; 6、 医院卡口; (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试 (2) 支持布控报警及相关记录信息查询； 7、 设备运维; (1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑 (2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件 (3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检 (4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计 (5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; 8、 停车管理; (1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 服务器配置不低于： 操作系统：CentOS7.7 ； 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 支持最大TDP功耗75W.； 内存：DDR4内存条，≥32G； 存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 |
| 28 | 接入交换机 | 20 | 台 | 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 24口POE交换机，背板带宽 336Gbps 包转发率 96Mbps/108Mbps MAC地址表 支持32kMAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP+口 功能特性 VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ 支持 Voice VLAN 支持协议VLAN 支持 MAC VLAN |
| 29 | 光模块 | 60 | 个 | 千兆单模 |
| 30 | 网线 | 5000 | 米 | 国标五类四对非屏蔽RJ45 |
| 31 | 电源线 | 2000 | 米 | 符合国标 |
| 32 | 电源线 | 3000 | 米 | 符合国标 |
| 33 | 光缆 | 5000 | 米 | 定制 |
| 34 | 插排 | 50 | 个 | 定制 |
| 35 | 地笼 | 4 | 套 | 定制 |
| 36 | 圆杆 | 4 | 套 | 定制 |
| 37 | 防雷 | 4 | 套 | 定制 |
| 38 | 设备箱 | 50 | 套 | 定制 |

# 第五章  拟签订的合同文本

甲方：西安市精神卫生中心

乙方：

鉴证方：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《民法典》以及招标文件、投标文件，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

一、合同货物内容及数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 品牌 | 产地 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币：（大写） （小写）￥ |
| 注：设备配置清单详见《合同附件》 |

二、合同价款

总价合同

三、款项结算

1、货款支付方式：所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕、提供国家或行业标准的合格验收证明以及出具所有设备生产厂家提供的3年保修协议等，完成功能性验收（必要时请有关专家验收）合格后，自收到发票之日起，一个月内支付合同总价款的95%，否则，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

2、保修期结束前，系统测试，全面维护保养并进行二次验收合格后，如无质量、技术、服务、安全等问题，一个月内支付合同总价款的5% 。

3、支付方式：银行转账。

4、结算方式：甲方付款前，乙方需按照甲方要求提供全额合规发票，货票均经甲方验收合格后，办理银行转账手续。

四、双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务：甲方有权利要求乙方保质保量按时将货物运送到甲方指定地点。

（二）乙方的权利和义务：乙方有义务根据合同要求保质保量供货。

五、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起60个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

（三）质量保证期：整体质保期为三年。

六、服务要求

供应商应提供下列技术、售后等服务中的全部服务：

1.实施或监督货物的运输、现场移动、安装和调试；

2.提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

3.提交所供货物的技术文件，包括中文技术文件，例如：货物目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南；

4.在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护、修理对买方人员进行培训。

七、质量保证及索赔

1.乙方提供的货物不符合质量标准或存在货物质量缺陷，甲方有权根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷货物负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

2.2）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新整机其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或替换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

八、迟延交货的违约责任

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周或天）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

3.如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

九、培训

乙方现场免费为甲方工作人员进行培训，受培训人员不限，以受培训人员熟练掌握技术并能开展工作为原则。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，由使用科室提出验收申请。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、投标文件、投标响应文件；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

在卖方违约的情况下，买方报告西安市政府采购管理处后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式六份，甲方执四份，乙方、鉴证方各执一份，本合同甲、乙确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市精神卫生中心                单位名称：

地   址：西安市长安区航天大道东段           地  址：

法人或经办人签字或盖章：                    法人或经办人签字或盖章：

联系电话：                                  开户银行：

帐  号：

联系电话：

签订日期：   年  月   日                  签订日期：   年   月   日

鉴证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

法人或经办人签字或盖章：

联系电话：

签订日期：   年  月   日

第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册。

（正本或副本）

采购项目编号：LZBF2022-1152

西安市精神卫生中心信息化建设项目

（二包二次）

投 标 文 件

第（  ）包

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目  录

一、开标一览表

二、分项报价表

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

五、资格审查资料

六、商务响应偏离表

七、商务和技术响应

八、承诺书

九、其他资料

## 一、开标一览表

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《西安市精神卫生中心信息化建设项目（二包二次）》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安市精神卫生中心信息化建设项目（二包二次） |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 完成期限 |  |
| 质保期 |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

## 二、分项报价表

单位: 人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌规格/型号 | 产地 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 完成期限 |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 其他说明事项 |  |

备注：分项报价表投标总报价一栏须与开标一览表中投标总报价一致。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

## 四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

## 五、资格审查资料

### 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供复印件），自然人提供身份证件（提供复印件）

### 2、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）

### 3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）

### 4、供应商须提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

### 5、供应商提供2021年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表）；或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明和基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供。）（提供复印件）

### 6、供应商具有电子与智能化工程专业承包三级及以上资质；

### 7、供应商具有合法有效的安全生产许可证。

### 8、其他资料

备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。

### 附件一

### 承诺书

### 针对本项目，我单位承诺如下：

### 1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### 2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

### 如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款/商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注： |

1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及拟签订的合同文本条款中所列要求进行响应。若无偏差的，在“偏离说明”栏中注明 “无偏离”， 视为完全响应本项目合同条款及商务条款要求。

2、若有偏离的，须体现在表格中。在“偏离说明”栏中填“正偏离”或“负偏离”。列写完所有偏离项后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离项外，其他所有条款均完全响应招标文件要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。

4、采购商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

5、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 七、商务和技术响应

供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的评审打分项进行编制，内容自拟。

## 附件一：

技术响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 招标文件要求 数据/材质 | 投标文件响应 数据/材质 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定）

2、表格不够用，供应商可按此表复制。

3、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

附件二

货物详细配置

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够用，供应商可按此表复制。

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

## 八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 九、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请按招标文件政府采购政策4.2条提供相关证明材料）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司参加西安市精神卫生中心(单位名称)的西安市精神卫生中心信息化建设项目（二包二次）(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于工业(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于工业(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。