| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造厂名 | 数量 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆冷冻 机组 | 开利 | 制冷量：614.9kW 功率：115.7kW 蒸发器承压1.0MPa | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 2 | ￥356,950.00 |
| 2 | 冷却水泵 | 南方 | Q=174m³/h,H=38m，N=30KW | 南方泵业股份有限公司 | 3 | ￥17,280.00 |
| 3 | 冷冻水泵 | 南方 | Q=112m³/h,H=32m，N=11.17KW | 南方泵业股份有限公司 | 3 | ￥8,875.00 |
| 4 | 采暖水泵 | 南方 | Q=100m³/h，H=32m、N=15KW | 南方泵业股份有限公司 | 2 | ￥12,000.00 |
| 5 | 组合式空调 | 台佳 | 风量：20000m³/h制冷量：155KW，功率：12kW，静压：400Pa 380v表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 2 | ￥38,890.00 |
| 6 | 吊柜式空调 | 台佳 | 风量：3000m3/h，制冷量：24KW，机外静压：150Pa，制热量：35KW，功率：0.64kw表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 4 | ￥9,070.00 |
| 7 | 风机盘管 | 台佳 | FP-136（30Pa） | 台佳机电（集团）有限公司 | 27 | ￥1,020.00 |
| 8 | 组合式空调 | 台佳 | 风量：20000m³/h制冷量：155KW，功率：12kW，静压：400Pa 380v表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 2 | ￥38,890.00 |
| 9 | 吊柜式空调 | 台佳 | 风量：3000m3/h，制冷量：24KW，机外静压：150Pa，制热量：35KW，功率：0.64kw表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 6 | ￥9,070.00 |
| 10 | 风机盘管 | 台佳 | FP-102（30Pa） | 台佳机电（集团）有限公司 | 26 | ￥700.00 |
| 11 | 组合式空调 | 台佳 | 风量：20000m³/h制冷量：155KW，功率：12kW，静压：400Pa 380v表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 2 | ￥38,890.00 |
| 12 | 吊柜式空调 | 台佳 | 风量：3000m3/h，制冷量：24KW，机外静压：150Pa，制热量：35KW，功率：0.64kw表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 5 | ￥9,070.00 |
| 13 | 风机盘管 | 台佳 | FP-170（30Pa） | 台佳机电（集团）有限公司 | 11 | ￥1,155.00 |
| 14 | 组合式空调 | 台佳 | 风量：27000m3/h，制冷量：209KW，功率：14KW静压：400Pa380v表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 2 | ￥50,310.00 |
| 15 | 吊柜式空调 | 台佳 | 风量：3000m3/h，制冷量：24KW，机外静压：150Pa，制热量：35KW，功率：0.64kw表冷器排数：6排管 | 台佳机电（集团）有限公司 | 4 | ￥9,070.00 |
| 16 | 风机盘管 | 台佳 | FP-136（30Pa） | 台佳机电（集团）有限公司 | 16 | ￥1,020.00 |
| 17 | 板式换热 器 | 阿玛西 | 热负荷：600kW/台，一次水供，回水温度：110/80℃，二次侧供回水温度60/50度，承压能力：1MPa,板片304材质 | 北京阿玛西换热设备有限公司 | 2 | ￥8,600.00 |
| 18 | 全自动软水器 | 恒瑞 | L=1∽3m/h³ N=0.4kWh 入口水温：5∽40℃ 入口水压：0.2∽0.5MPa |  | 1 | ￥10,430.00 |
| 19 | 落地膨胀管 | 恒瑞 | 调节容积：0.80M³ 总容积：2.0M³ 工作压力1.0MPa |  | 1 | ￥5,645.00 |
| 20 | 补水箱 | 恒瑞 | 有效容积：1.5M³ 1000× 1500× 1000 |  | 1 | ￥5,000.00 |
| 21 | 定压补水装 置 | 恒瑞 | 功率：1.8KW 水量：2.0m/h³， 扬程：38.0m 转速：2500rpm |  | 1 | ￥12,500.00 |
| 22 | 综合水处理仪 | 时代源泉 | WD-200A1,0ZH-A 处理水量100∽200m/h³ | 南京 | 1 | ￥5,625.00 |
| 23 | 压差旁通阀 | 杰克龙 | DN200 | 宁波 | 1 | ￥4,650.00 |
| 24 | 温度传感器 | 西门子 | 536774型 |  | 1 | ￥3,125.00 |
| 25 | 压力传感器 | 西门子 | YTK-03型 |  | 1 | ￥2,890.00 |
| 26 | 水流开关 | 美国开利 | 冷机配套供给 |  | 1 | ￥625.00 |
| 27 | 强电系统 | 冷冻水泵变频控制柜、冷却水泵 变频控制柜、热水循环水泵变频 控制柜、主机电缆及相应的的配 电系统 | 1 | ￥137,800.00 |
| 28 | 弱电系统 | 主机、水泵、冷却塔联动控制及 相应的自动控制系统 | 1 | ￥10,725.00 |
| 29 | 机房配件、 拆除及安 装 | 主机、水泵、冷却塔联动控制、电动阀门 DN150 及相应的自动控制系统 | 1 | ￥0.00 |
|  |  | 钢管保温铝皮 | 1 | ￥245,587.00 |
|  |  | 拆除及安装 | 1 | ￥95,850.00 |
| 30 | 1~4 层水阀门 | 1 | ￥40,932.00 |
| 31 | 拆除、成品 保护 | 1 | ￥67,150.00 |
| 投标总报价：2248837.86元 交付工期：合同签订后30日内 质保期：验收合格后2年 |