| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | H3C | F1000-9350-AI | 杭州、新华三技术有限公司 | 1 |
| 2 | 病毒库 | H3C | LIS-F1000BAS-AV-3Y | 杭州、新华三技术有限公司 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | H3C | LS-5500V2-28C-EI | 杭州、新华三技术有限公司 | 1 |
| 4 | 24口接入交换机 | H3C | LS-5130S-28P-EI-H1 | 杭州、新华三技术有限公司 | 5 |
| 5 | 24口POE供电交换机 | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC | 杭州、新华三技术有限公司 | 2 |
| 6 | 无线控制器 | H3C | H3C WX2580X-LI | 杭州、新华三技术有限公司 | 1 |
| 7 | 无线控制器License | H3C | LIS-WX-32-BE | 杭州、新华三技术有限公司 | 1 |
| 8 | 无线AP （普通区域） | H3C | EWP-WA6320S-C | 杭州、新华三技术有限公司 | 18 |
| 9 | 无线 AP（高密区域） | H3C | EWP-WA6522-C-FIT | 杭州、新华三技术有限公司 | 2 |
| 10 | 六类网线 | 维网 | 六类非屏蔽双绞线（每箱305米） | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 28 |
| 11 | 理线器 | 维网 | 1U水平理线架 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 5 |
| 12 | 跳线 | 维网 | 3米 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 90 |
| 13 | pvc线槽 | 维网 | 100*60MM、60*40MM、40*20MM等 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 600 |
| 14 | 面板 | 维网 | 双口网络面板 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 50 |
| 15 | 底盒 | 维网 | 网络底盒 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 50 |
| 16 | 辅材 | 国产 | 国产 | 浙江、龙游同创电子技术开发有限公司 | 1 |
| 17 | 壁挂机柜 | 图腾 | 16U壁挂机柜 | 深圳、深圳市图腾通讯技术有限公司 | 2 |
| 18 | 综合布线 | 国产 | 国产 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 110 |
| 19 | 显示屏屏体 | 金立翔 | 320*160 | 深圳、深圳金立翔视效科技有限公司 | 4 |
| 20 | LED屏专用电源 | 利亚德 | 200W-5V-40A | 北京、利亚德光电股份有限公司 | 20 |
| 21 | 控制卡 | 灰度 | HD-W62 | 深圳、深圳市灰度科技有限公司 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 1 |
| 23 | 综合布线 | 国产 | 国产 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 4 |
| 24 | 屏体支持结构 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 4 |
| 25 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 1 |
| 26 | 显示屏屏体 | 金立翔 | 320*160 | 深圳、深圳金立翔视效科技有限公司 | 3 |
| 27 | LED屏专用电源 | 利亚德 | 200W-5V-40A | 北京、利亚德光电股份有限公司 | 15 |
| 28 | 控制卡 | 灰度 | HD-W62 | 深圳、深圳市灰度科技有限公司 | 1 |
| 29 | 配电箱 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 1 |
| 30 | 综合布线 | 国产 | 国产 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 3 |
| 31 | 屏体支持结构 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 3 |
| 32 | 旋转系统 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 1 |
| 33 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 西安、西安朋合乐业建设工程有限公司 | 1 |
| 34 | 教师电脑(核心产品） | 清华同方 | 超越E500-52835 | 北京、同方股份有限公司 | 8 |
| 总报价：344500.00元 交货期：合同签订后30个日历日 质保期：36个月 |