政府采购项目

项目编号：2022-HXCT-460

第五十三中学基础提升项目

招 标 文 件

采购人：西安市第五十三中学

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  评标办法	- 33 -

第四章  商务要求	- 42 -

第五章  采购内容及要求	- 44 -

第六章  政府采购合同格式	- 76 -

第七章  投标文件格式	- 78 -

# 第一章  招标公告

###### 项目概况：

第五十三中学基础提升项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室获取招标文件，并于 2022年10月17日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：2022-HXCT-460

项目名称：第五十三中学基础提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：600,000.00元

采购需求：

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 数学、理化生实验室及探究室设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(第五十三中学基础提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(满足教育教学活动)特定资格要求如下:

- 3.1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

- 3.2、本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年09月26日至2022年09月30日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室

方式：现场获取

售价：免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年10月17日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室开标室

1、注意事项：

注：获取投标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（加盖公章），谢绝邮递；

1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安市第五十三中学

地址：陕西省西安市雁塔区光华路182号

联系方式：/

###### 2.采购代理机构信息

名称：华夏城投项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室

联系方式：18165138453

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张工、田工

电话：18165138453

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市第五十三中学 地址：陕西省西安市雁塔区光华路182号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：华夏城投项目管理有限公司 地址：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室 联系人：张工、田工 电话：18165138453 |
| 3 | 采购项目名称 | 第五十三中学基础提升项目 |
| 4 | 采购项目编号 | 2022-HXCT-460 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算金额 （最高限价） | 本项目采购预算金额（最高限价） ￥600000.00元 投标人报价超出采购预算或最高限价，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理； |
| 7 | 项目用途 | 教育教学 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 采购内容 | 详见第五章 |
| 10 | 交货期 | 30日历天 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 12 | 质量要求、验收标准 | 详见第四章 |
| 13 | 付款方式、时间和条件 | 详见第四章 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 招标文件发售 | 见招标公告 |
| 16 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
| 17 | 转包与分包履约 | 不得转包。若分包中标人在合同签订之前必须征得采购人同意（详见投标人须知第3.5条款） |
| 18 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截至时间15日前 形式：书面和公告 |
| 20 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 21 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 22 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 23 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历天 |
| 24 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 25 | 投标保证金 | 无 |
| 26 | 投标文件份数 | 一套正本、两套副本和一份电子文件（U盘，内含文件word版本及pdf版本） |
| 27 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 28 | 投标文件是否分册装订 | 投标文件装订要求： 投标文件分开装订，即资格审查文件部分一册（一正二副），技术和商务文件部分为一册（一正二副）；每册采用A4页幅、双面打印、左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，活页装订的投标文件按无效投标文件处理。 装袋要求：资格审查文件部分正本单独装袋，技术和商务文件部分正本单独装袋； 资格审查文件部分所有副本单独装袋，技术和商务文件部分所有副本单独装袋；U盘单独装袋；报价一览表单独装袋。 |
| 29 | 投标文件封面 标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、资格审查文件部分或技术和商务文件部分、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 30 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购项目名称： 投标文件（资格审查文件部分、技术和商务文件部分、电子版、报价一览表） 采购项目编号： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 “正本”或“副本”字样 |
| 31 | 投标截至时间 | 2022年10月17日 14时30分00秒 |
| 32 | 递交投标文件地点 | 华夏城投项目管理有限公司（陕西省西安市未央区凤城七路长和国际D座2601室） |
| 33 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 34 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截至时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 35 | 评标委员会的组成 | 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 36 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 37 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 38 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 39 | 中标公示的时间、媒介和期限 | 公示时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公示媒介：陕西省政府采购网 公示期限：1个工作日 |
| 40 | 履约保证金 | 不要求 |
| 41 | 投标人信用信息 查询截至时点 | 招标公告期限截至日至今 |
| 42 | 资格审查时是否 核验证件 | 不需要 |
| 43 | 政策性扣减 | 投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价分数按“投标报价×6%”进行扣减。 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其投标报价分数按“投标报价×3%”进行扣减。 |
| 44 | 其他 |  |
| 44.1 | 招标代理服务费 | 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 代理费缴存账户： 户名：华夏城投项目管理有限公司 开户行：中国工商银行延安市七里铺支行南关分理处 账号：2609 0803 0902 4803 489 |
| 44.2 | 本项目所属行业 | 采购标的所属行业为： 其他未列明行业 |

1.总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2监督机构系指政府采购行政监督管理部门。

1.2.3采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家、陕西省和西安市有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物

1.4.1 本项目包括提供货物的，所供货物亦必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目提供的任何服务和产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

不组织

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）商务要求；

（5）采购内容及要求；

（6）政府采购合同格式；

（7）投标文件格式要求；

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

3.投标人

3.1投标人资格要求

3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2）财务状况报告：提供投标人2021年度经审计财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明；

3）税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；

4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

（2）特定资格条件：

1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

2）本项目不接受联合体投标；（提供承诺函）；

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。

3.1.2 采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3联合投标

本项目不接受联合体投标

3.4享受的政府采购政策

3.4.1 节能产品、环境标志产品

3.4.1.1 若本项目包括提供货物（产品）的，则适用本条。

3.4.1.2 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.3 投标人可提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.4 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

3.4.2 中小企业

3.4.2.1 投标人所投全部货物的制造商，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的划分标准，都属于小微企业的，无论投标人本身是否属于中小企业，即可享受中小型企业发展扶持政策。

3.4.2.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，符合中小企业政策条件的投标人参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.3 依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。

投标人为监狱企业，且所投货物（产品）全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.4依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受优惠政策。

投标人为残疾人福利性单位，且所投货物（产品）全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），未提供的不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.5 投标人提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以按照第三章第1.3条款的规定，要求投标人作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，投标人可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.6享受中小企业扶持政策的投标人可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

3.4.2.7 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

3.4.3进口产品

3.4.2.1本项目拒绝进口产品参加投标。本条款适合未经财政部门批准采购进口产品的项目。

3.5转包与分包

不允许

3.6投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7投标人的纪律要求

3.7.1有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

4.投标文件

4.1投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件；

（2）商务、技术文件。

4.2.2 资格审查文件包括本章第3.1.1条款内容。

4.2.3 商务、技术文件主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报明细价表

（4）技术响应偏离表

（5）商务响应偏离表

（6）技术文件

（7）投标人承诺书

（8）投标人认为有必要补充说明的事项

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 本项目采购预算金额或最高限价祥见投标人须知前附表，投标人报价超出采购预算金额或最高限价的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.3.3 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、验收费、招标代理服务费、利润和税金等全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算。

4.3.4 投标人应按“开标一览表”及“分项报价明细表”的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.5 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

4.3.6 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4投标有效期

4.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

本项目不收取投标保证金

4.6 商务部分

4.6.1投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应。包括以下内容：

（1）说明售后服务的响应机制、响应时间；涉及产品还需说明产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等并分别提供产品制造商和投标人的服务承诺和保障措施；

（2）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）服务质量和利于用户的售后服务承诺；

（3）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（4）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、服务进度、产品质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理；

（5）其它承诺           /             。

4.6.4 其他证明材料不是必备证明材料，仅作为评审因素；投标人未提供的，评标时不予考虑；包括投标人享受政府采购优惠政策产品的证明材料、近3年类似业绩证明材料等。

4.7 技术部分

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、技术要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明服务和产品符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位公章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第七章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定的份数准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。正本和副本封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样。当副本和正本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.8.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章；投标文件副本可采用正本的复印件。

4.8.6 投标文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4.8.7 投标文件的正本和副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表的规定。投标文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

4.8.8 电子文件制作要求。电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。

5. 投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的密封和标记

5.2.1 开标前，投标人应将投标文件所有正本、副本、电子文件全部密封。

5.2.2 投标文件装订、密封、装袋要求见投标人须知前附表，并在封套的封口处（缝隙处）加贴封条，应粘贴牢固，加盖密封章（投标人单位章）。

5.2.3 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.3.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

5.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.4采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

5.3.5 逾期送达的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.6 本次招标不接受邮寄的投标文件。

5.3.7 需要投标人提供样品的，同投标文件一起递交。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位公章。修改或撤回通知书应按本章第5.2.2项规定进行密封，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

6. 开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人、所有投标人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“投标文件（正本）”当众进行拆封，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、服务期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应当举手示意，在获得主持人同意后当场提出；如确实属于唱标人宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正；无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应立即退场（招标文件要求演示、述标的除外）；同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表检对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

7. 投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并组建资格审查小组。

7.1.2 资格审查小组，由采购人代表和2名采购代理机构工作人员组成，采购代理机构项目经理担任资格审查小组组长。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截至时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

（1）投标人属企业法人的，其3证合1或多证合1的营业执照，不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行相关信息的核实；

（2）投标人属事业单位的，审查事业单位法人证书；

（3）投标人属于其他组织的（包括但不限于民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书），审查登记证书；

（4）属于自然人的，审查身份证。

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人类别进行审查： (1)企业投标的：营业执照(3证合1或多证合1)复印件 (2)事业单位投标的：事业单位法人证书复印件 (3)其他组织投标的：登记证书复印件 (4)自然人投标的：身份证复印件 | 合法有效 | 审查复印件 |
| 2 | 财务状况报告：提供投标人2021年度经审计财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明。 要求： （1）投标人是法人的，应提供2021年度经审计的投标人财务报告复印件或者开标前一个月内由基本开户银行出具的银行资信证明。 （2）投标人是法人的,且成立不到1年的，提供开标前一个月内由基本开户银行出具的资信证明。 （3）部分其他组织和自然人，提供开标前一个月内由银行出具的资信证明。 （4）公益类事业单位无需提供财务审计报告。 （5）复印件直接装订，并加盖投标人单位章。 | 2021年全年度经审计财务报告或银行资信证明，未按要求提供为不合格 | 审查复印件 |
| 3 | 税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的单位应提供相关证明材料； | 合法有效 | 审查复印件 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 合法有效 | 审查复印件 |
| 5 | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明； | 符合招标文件要求 | / |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 符合招标文件要求 | / |
| 7 | 法定代表人（负责人）投标的：法定代表人（负责人）身份证明及身份证原件； 授权代表投标的：授权委托书及授权代表身份证原件； | 合法有效 | / |
| 8 | 联合体投标 | 符合招标文件要求 | 本项目不接受联合体投标 |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款，或者其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

资格审查报告由代理机构负责编制，以代理机构名义向采购人提交，其附表《资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

8. 评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随招标文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据技术方案得分由高到低顺序确定。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

9.3.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10. 合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

10.1.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.3 中标人不能按照本章第10.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起7日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，中标人应当予以赔偿。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

10.3.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

11. 废标或变更采购方式

11.1废标的情形

11.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

12.招标代理服务费

12.1 中标人在领取《中标通知书》之前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。

12.2 招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准收取。具体收费金额将在中标公告中公布。

12.3 招标代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式交纳。

12.4 中标人未按本章第12.1项规定交纳招标代理服务费的，采购代理机构不发放中标通知书。

13.质疑与投诉

13.1质疑

13.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照财政部《政府采购法实施条例》的规定办理。

13.1.2 投标人对招标文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

13.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

13.1.4质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

13.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

13.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

13.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

13.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

13.2 投诉

13.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向 雁塔区财政局 提起投诉。

13.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

13.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

13.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

13.2.5  投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

14.其他

14.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。融资担保机构联系方式参见本章第4.5.1.3（2）条款。

14.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.评标程序

1.1评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）编写评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1评标委员会依法对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2评标委员会按下列评审标准进行符合性审：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | （1）投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | （2）投标文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 2 | 完整性审查 | （4）投标文件份数 | 应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | （5）交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  | （6）投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

1.2.3 未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 编写评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，应当编写评标报告并向采购人出具。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等，报价最高的投标人为第一中标候选人的，对其报价合理性予以特别书面。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

2. 评标方法

2.1综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术响应、质量保证、投标文件的规范性等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 按照财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。投标评审价按下列公示计算：

对符合中小企业政策优惠条件的，对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。其他投标人的价格得分按下列公式计算:投标报价得分=(评审基准价／投标评审价)×30

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分；

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 小型和微型企业的报价折扣幅度标准：

2.2.4.1 对小型、微型企业提供服务的投标价格给予6%的折扣。

2.2.5符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

2.2.5.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

2.2.6 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细

| 类别 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 价格 30分 | 1.经初审合格的投标文件，符合政策扣减后的价格，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 |
| 技术 70分 | ①产品技术参数的响应程度20分 | 投标人须明确所供产品主要技术指标、参数、性能，提供产品彩页、检测报告等相关证明材料，评标委员会根据响应情况进行得分。 所供产品技术指标明确，证明材料齐全，完全满足或优于招标文件得10-20分； 技术参数，指标，技术资料，功能配置满足招标文件要求得（1-10]分； 技术参数，指标，技术资料，功能配置不足不得分。 |
|  | ②产品选型及配置 12分 | 响应产品选型合理，性价比高、配套性好，完全满足采购要求，得(8-12)分； 响应产品选型基本合理，性价比一般，配套性较好，满足采购要求，得(4-8]分； 响应产品选型配备较差，性价比低，配套性一般，得(0-4]分。 |
|  | ③项目实施、供货及安装方案 15分 | 针对本项目的组织实施、产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行。 组织实施、供货方案完备、合理、切实可行,得(9-15)分； 组织实施、供货方案较完备、合理、基本可行，得(4-9])分； 组织实施、供货方案较差或未提供，得(0-4]分。 |
|  | ④质量保证 5分 | 产品供应渠道正规、质量有保证，具有较好的使用效果，符合国际、国内相关标准及行业要求，出厂检验合格，技术资料齐全。 产品的技术证明材料完整、来源渠道正规、质量保证措施完善，得(4-5)分； 产品的技术证明材料基本完整、来源渠道正规、质量保证措施基本完善，得(2-4]分； 产品技术证明材料不全或质量保证措施不够完善，得(0-2]分。 |
|  | ⑤售后服务 10分 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护保修计划（包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理等）进行评审按差别计分。 售后服务措施和承诺详细可行，得(7-10)分； 售后服务措施和承诺较完善，得(4-7]分； 售后服务措施和承诺较差或未提供，得(0-4]分。 |
|  | ⑥培训方案 5分 | 投标人制定完善的培训服务方案，保证使用单位能熟练操作和正常使用。 培训服务方案详细可行，得(4-5)分； 培训服务方案基本合理，得(2-4]分； 培训服务方案较差或未提供，得(0-2]分。 |
|  | ⑦业绩 3分 | 投标人提供自2019年10月1日至今，投标人的同类项目业绩（以合同复印件为准），每提供1份得1分，最高得3分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

2.3无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（6）投标有效期、服务期限、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件中附有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标货物（产品）的技术规格、技术标准明显不符合招标文件要求的（如有）；

（9）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；

（10）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；

（11）进口货物（产品）未办理正常进口手续的（如有）；

（12）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（13）法律法规和招标文件规定的其他情形的。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.6 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.7投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.4.7.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.4.7.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.4.8评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

2.4.9相同品牌产品

2.4.9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算， 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.9.2核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一投标人计算:部分核心产品品牌相同时按不同投标人计算。

# 第四章  商务要求

一、项目概况

为了满足教育教学活动，拟采购数学、理化生实验室及探究室设备等。

二、交货期及项目实施地点

1、交货期限：30日历天。

2、交货地点：采购人指定地点。

三、付款方式

①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；

②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；

③支付方式：银行转账。

四、质量保证

1、质保期:验收合格后原厂质保3年；

2、投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

五、验收

由采购人对项目进行整体验收，投标人协助配合。

1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，投标人应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，投标人应无条件退货，本合同解除，投标人赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

（1）合同文本；

（2）投标文件及澄清函、招标文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

七、合同实施

1.成交人应在合同签订后3个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与校方就相关工作进行安排、部署。

2 .若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离

# 采购内容及要求

| 生物实验室改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 生物实验室一 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 生物实验室电路改造（1.PVC阻燃管管铺设，照明用2.5㎡ 铜芯线2.插座用2.5㎡、4㎡铜芯线3.空气开关安装，开关插座购买及安装） | 81 | ㎡ |
| 2 | 灯具 | LED平板灯（包括安装），600*600mm | 6 | 组 |
| 3 | 粉刷 | 生物实验室室内墙面、顶面粉刷环保无味涂料（1.铲除旧墙皮2.基层清理3.刮腻子三遍4.刷、喷成品环保无味涂料） | 216.32 | ㎡ |
| 4 | 地砖 | 生物实验室陶瓷地砖铺设（1.地面做自流平2.800mm*800mm陶瓷地砖铺设） | 81 | ㎡ |
| 生物实验室二 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 生物实验室电路改造（1.PVC阻燃管管铺设，照明用2.5㎡ 铜芯线2.插座用2.5㎡、4㎡铜芯线3.空气开关安装，开关插座购买及安装） | 81 | ㎡ |
| 2 | 灯具 | LED平板灯（包括安装），600*600mm | 6 | 组 |
| 3 | 粉刷 | 生物实验室室内墙面、顶面粉刷环保无味涂料（1.铲除旧墙皮2.基层清理3.刮腻子三遍4.刷、喷成品环保无味涂料） | 216.32 | ㎡ |
| 4 | 地砖 | 生物实验室陶瓷地砖铺设（1.地面做自流平2.800mm*800mm陶瓷地砖铺设） | 81 | ㎡ |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 生物实验室电路改造（1.PVC阻燃管管铺设，照明用2.5㎡ 铜芯线2.插座用2.5㎡、4㎡铜芯线3.空气开关安装，开关插座购买及安装） | 81 | ㎡ |
| 2 | 灯具 | LED平板灯（包括安装），600*600mm | 6 | 组 |
| 3 | 粉刷 | 生物实验室室内墙面、顶面粉刷环保无味涂料（1.铲除旧墙皮2.基层清理3.刮腻子三遍4.刷、喷成品环保无味涂料） | 216.32 | ㎡ |
| 4 | 地砖 | 生物实验室陶瓷地砖铺设（1.地面做自流平2.800mm*800mm陶瓷地砖铺设） | 81 | ㎡ |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 生物实验室电路改造（1.PVC阻燃管管铺设，照明用2.5㎡ 铜芯线2.插座用2.5㎡、4㎡铜芯线3.空气开关安装，开关插座购买及安装） | 21 | ㎡ |
| 2 | 灯具 | LED平板灯（包括安装），600*600mm | 2 | 组 |
| 3 | 粉刷 | 生物实验室室内墙面、顶面粉刷环保无味涂料（1.铲除旧墙皮2.基层清理3.刮腻子三遍4.刷、喷成品环保无味涂料） | 89.02 | ㎡ |
| 4 | 地砖 | 生物实验室陶瓷地砖铺设（1.地面做自流平2.800mm*800mm陶瓷地砖铺设） | 21 | ㎡ |
| 生物探究室 |  |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 生物实验室电路改造（1.PVC阻燃管管铺设，照明用2.5㎡ 铜芯线2.插座用2.5㎡、4㎡铜芯线3.空气开关安装，开关插座购买及安装） | 81 | ㎡ |
| 2 | 灯具 | LED平板灯（包括安装），600*600mm | 6 | 组 |
| 3 | 粉刷 | 生物实验室室内墙面、顶面粉刷环保无味涂料（1.铲除旧墙皮2.基层清理3.刮腻子三遍4.刷、喷成品环保无味涂料） | 216.32 | ㎡ |
| 4 | 地砖 | 生物实验室陶瓷地砖铺设（1.地面做自流平2.800mm*800mm陶瓷地砖铺设） | 81 | ㎡ |

| 数学探究室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 图形计算器 | 一、数学主要功能： 全中文菜单显示，全中文输入(学生机可直接输入中文)。 具有CAS（计算机符号代数系统）功能，绘制任意函数图象（包含三维绘图）及二次曲线作图分析；几何图形、测量等；电子表格，可单独或整体加载计算公式；统计分析，模拟概率实验，记事本，数据采集程序，进行数学建模。Windows菜单风格；支持页面管理功能，页面可移动、复制等。 1.可加载字典，元素周期表等应用程序； 2.拥有中文智能联想输入法(手持计算器内部功能) ； 3.可分四屏显示，每个屏幕的内容可以在计算，图形，表格，统计，实验等模块间自由组合，比如可以同时呈现函数、图像、表格之间的相关关系,当三者之间任一参数发生变化，与其对应的表达式、图像、数据同时改变； 4.动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式,即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化； 5.具有三维坐标系，可直接输入函数表达式绘制立体图形，并进行各种图形变化； 6.可在课件中插入JPG等格式图片文件，可以在计算器、图形、几何、数据和统计等应用程序中通过软件插入多种格式图片进行分析，将数学知识与实际生活紧密相连； 7.通过配套计算器软件，可以把office办公软件中的数据、文字、公式、图片等以简单的复制粘贴的方式，制作到课件中，并发送到学生的图形计算器中，便于学生学习研究。 一、硬件规格： 中文彩屏显示；显示屏尺寸≥3.2寸；显示屏像素≥320 x 240；分辨率≥125 DPI电池：充电电池（内置）；内存≥100 MB储存内存；操作内存：不小于64MB操作内存；独立的英文字母物理按键，符合学生在数学学习中，中英文和公式输入的要求；单独公式编辑器快捷键，常用公式不低于20个；主要功能键中文标识；设置【ctrl】、【delete】、【tab】、【cap】、【shift】等与电脑键盘同意义的功能键，匹配用户使用习惯，符合掌上电脑意义；单独的充电和数据传输接口、MINI USB 接口和安全数字输入输出接口(SDIO);满足在无线互动教学的环境下，同时进行数据采集实验和分析。 三、可扩展性 1.计算器可与传感器进行连接，能够方便地采集数据进行数理分析。 2.通过无线课堂教学系统，可同时与课堂内所有图形计算器实时连接，实现课堂中教师与学生之间的实时信息交流，反馈和评价，实现互动教学，提高学生的课堂参与度。 3.计算器可拓展和连接STEM创客芯片、创新者系统等创客模块，可利用计算器的简易编程语言通过开源创客模块和多种电子元件、传感器等进行创意实验和STEM综合实践。 | 18 | 台 |
| 2 | 无线收发模块 | 专用配套无线信号收发器，轻便小巧； 与中文彩屏图形计算器同品牌。 | 18 | 个 |
| 3 | 无线收发平台及导航管理软件 | 专网专用的无线接收平台，覆盖的无线信号范围≥50 米； 与中文彩屏图形计算器同品牌，以保证质量及兼容性。 导航管理软件： 一、 演示功能 截取屏幕：可以截取全班或部分学生屏幕，截屏可以任意的放大缩小。 实时演示：实时演示的同时可以把学生的操作过程录制成视频，并能记录操作按键顺序，能回放或共享。 截屏和实时演示无延迟感，保证课堂时间及教学过程流畅。 二、 管理功能 班级管理系统： 1.由电脑软件统一输入学生中文姓名，用户名，ID等内容，并可以选择显示内容。要求中文实名登录管理，帮助教师实现点对点教学方式。 2.可分班管理，设定若干个班，每班成员固定，采集数据独立。符合教师多班授课模式。 3.学生管理平台界面人性化，学生姓名可中文实名或匿名显示；有平铺、列表等多种显示方式。 4.可实时监控每位学生的连线状态，帮助教师实时了解学生情况。 课堂控制:锁屏功能： 控制计算器实现暂停使用，锁死学生机键盘，亦可一键恢复机器使用，方便课堂控制。 课件传输与收集 可以直接发送教师成品课件或探究课件到学生手持机，供学生探究学习。并能采集回学生手持机中的探究结果及操作过程。 | 1 | 套 |
| 4 | 集成管理平台 | 平台连接电脑后能够一次为10台图形计算器进行充电、操作系统升级或文件传输等工作，实现集中管理。要求与图形计算器为同一品牌产品。 | 2 | 套 |
| 5 | 教师软件 | 可实现课件制作、保存、拷贝和网上发布，方便教师下载、编辑，实现教师间交流共享。 可以通过复制、粘贴的简单方式，插入文本、图片、视频和所有图形计算器程序。 教师可以向全班演示，学生们则可以轻松地跟进老师的教学内容。 可同时对至少50台图形计算器进行操作系统升级、文件传输等日常维护工作。 该软件能够与所有电子白板和数字投影仪兼容使用 | 2 | 套 |

| 物理探究室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射，防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写。 3.整机屏幕与屏幕保护层紧密贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，采用防眩光钢化玻璃。 5.整机具备不少于6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 6.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机;开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥12m。 9.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 10.灰度等级≥256级。 11.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 12.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 13.整机内置2.1声道音响，前朝向2个不低于15W中高音扬声器，后朝向1个不低于20W低音扬声器，额定总功率不低于50W。 二、整机功能 14.设备可通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的画面、音频内容与教室人声同时录制，方便老师制作微课。 15.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 16.整机内置摄像头，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 17.支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 18.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 19.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 20.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 21.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 22.Wi-Fi工作距离不低于 12米，AP热点工作距离不低于12米。 23.支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。 三、电脑模块 24.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 25.按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 26.搭载i5 CPU。内存≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 27.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有标准PC防盗锁孔。 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 四、白板软件： （一）主要功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。 4.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 5.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 6.接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素。 7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 8.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 9.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10.内置微课工具，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 11.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 12.微课听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 13.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 （二）学科工具 14.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 15.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于5000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 16.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 17.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 18.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 19.内置元素周期表，并且提供多种展示样式，至少包括常规样式、原子序数、相对原子质量等。 20.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 五、学生行为管理软件 1.手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 6.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 7.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。 11.系统内置头像类型不少于10种，支持教师自定义设置学生头像。 12.支持课堂评价分数清零重置，可选择对个别学生和全班学生进行分数重置。 13.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 14.支持教师创建打卡任务，打卡支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式，发布后老师可以看到学生打卡情况统计表。 为保证软件稳定性。 六、教学数据分析管理平台 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 9.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 10.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 11.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 12.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 13.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证数据分析平台与智慧黑板为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 2.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 4.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 6.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 7.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 1 | 台 |
| 3 | 便携式数字化实验分析仪 | 1.一体化设计，将采集器与平板电脑精密集成，可同时进行数据采集与分析处理； 2.10.1英寸IPS触摸屏， 2G内存，64G SSD固态硬盘，支持手写输入； 3.配备2个标准USB2.0，可外接键盘鼠标等外设；1个MicroUSB2.0（可充电或传输数据）；WIFI无线；超低电压蓝牙4.0等 4.配备高容量聚合物锂电池，可持续工作4个小时以上，用户可进行户外探究采集数据； 5.内置六路采集通道，四路HDMI,两路USB，可同步采集，单通道最高采样速率200ksps； 6.内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理； 7.支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器； 8.软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。 | 1 | 台 |
| 4 | 高频数据采集器 | 1、四路HDMI通道、四路USB通道； 2、单通道最高采样速率200ksps； 3、采集器与采集器之间支持级联； 4、USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 5、所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与本系统传感器任意组合； 6、四路USB通道可接传感器也可接外设（鼠标，键盘等）。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字化探究系统软件 | 1、办公软件风格和开放式设计，易用、好用。 2、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的两个量程； 3、有中文和英文两种语言可以选择； 4、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 5、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 6、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可6个）； 7、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作 8、可自由设定采集数据的计算精确位数； 9、软件内置血压传感器、血氧传感器、智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解实验器专用软件。 10、实验结果可以WORD\EXCEL的形式导出\保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果 11、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中，实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 12、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析。 | 1 | 套 |
| 6 | 静力传感器 | 两种量程：-50N ～ +50N / -10N ～ +10N；分辨率：0.01N/0.001N； 无实体按键，软件切换（校准）量程； 数据传输端口：智能HDMI 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 对 |
| 7 | 光电门 | 量程：10～70μS，分辨率：1μS 数据传输端口：智能HDMI 用于测量挡光片的挡光时间，支持最小挡光物宽度d>1mm，具有光闸、运动，单摆、光栅、滴定五种测量方式； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 | 1 | 对 |
| 8 | 电流传感器 | 两种量程：-0.6A～+0.6A/-3A ～ +3A ；分辨率：0.002A/0.01A； 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 2 | 只 |
| 9 | 电压传感器 | 两种量程：-15V ～ +15V / -3V ～ +3V；分辨率： 0.01V / 0.002V ； 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 2 | 只 |
| 10 | 微电流传感器 | 量程：-5μA～+5μA，分辨率：0.01μA 无实体按键，软件校准量程； 数据传输端口：智能HDMI 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 2 | 只 |
| 11 | 普通温度传感器 | 量程：-50℃～+150℃，分辨率：0.1℃ 数据传输端口：智能HDMI 采用直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 2 | 只 |
| 12 | 热辐射传感器 | 量 程：0 ～ 2.5KW 分辨率：1W 数据传输端口为智能HDMI接口 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 13 | 加速度传感器 | 两种量程：-1.5g～+1.5g -6g～+6g 分辨率：0.005g/0.01g 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 14 | 气体压强传感器 | 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为智能USB接口，支持与采集器的有线通讯也可与电脑直接通讯。 可用于直接测量气体的绝对压强。 | 1 | 只 |
| 15 | 声振动传感器 | 音频量程：20HZ～20000HZ 声强量程：30～130dB，分辨率:1dB 无实体按键，软件切换量程； 数据传输端口：智能HDMI 最大采样率：200ksps 可测量声音的波形，频率、周期、振幅等； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 | 1 | 只 |
| 16 | 磁感应强度传感器 | 两种量程：-1mT ～ +1mT/-20mT ～ +20mT 分辨率：0.001mT/0.02mT 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 17 | 微力传感器 | 两种量程：-10N ～ +10N/-2N ～ +2N 分辨率：0.006/0.001N 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 18 | 拉压式电子秤 | 两种量程：-5kg ～ +5 kg/-1 kg ～ +1 kg 分辨率：1 g/0.1 g 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 可以测量物体质量，有挂钩、托盘两种测量方式。 | 1 | 只 |
| 19 | 位移(分体) | 量程：0m ～ 3m 分辨率：1mm 支持与采集器的有线通讯也可与电脑直接通讯。 配合力学轨道。 | 1 | 套 |
| 20 | 远程测距传感器 | 量程：0.2m ～ 10m 分辨率：1mm 数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 21 | 数显模块 | 1.自带高亮度显示屏，数据清晰显示； 2.通过HDMI接口与传感器连接。 3.内置锂电池，MiniUSB充电接口，可为传感器供电； 4.显示模块集成量程调节功能按钮和调零功能按钮； 5.支持热插拔，可单独显示传感器数据。 | 1 | 只 |
| 22 | 铝合金包装箱及附件 | 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 | 1 | 套 |
| 23 | 多用力学轨道 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm），能够完成基础型教材规定的力学实验及上百个扩展实验，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。 | 1 | 套 |
| 24 | 摩擦做功探究实验器 | 铜管，带孔橡皮塞，可插入温度传感器探头，配置棉绳 | 1 | 套 |
| 25 | 浮力定律探究实验器 | 含溢水杯一只、100毫升带提手小量筒一只、砝码块3只、砝码容器（带小钩和刻度）一只等组件，用于研究浮力定律 | 1 | 套 |
| 26 | 热传导探究实验器 | 绝热底座，含三种不同材质金属竿，每竿上有位置标度，可以配合热辐射传感器研究热传导现象，也可以做定性演示用。 | 1 | 套 |
| 27 | 地磁探究实验器 | 150匝高密度线圈，电学基座，接触金属片，切割地磁场产生感生电动势和电流。可配合微电流传感器使用，适用于切割地球磁场产生微弱电流等实验。 | 1 | 套 |
| 28 | 压缩做功探究实验器 | 20mL注射器，铝型材底座，和注射器固定柱，配合温度传感器可完成压缩气体做功使温度升高的实验 | 1 | 套 |
| 29 | 金属热膨胀探究实验器 | 铝型材底表面氧化处理，高度约为80mm不锈钢材质的立柱一侧带M4通孔，另外一侧不带孔，表面抛光，分界面倒角，紫铜丝两端带有4mm直径拉环的金属丝，50mm长M4螺杆钩，配置M4蝶型螺母，可配合微力传感器使用，适用于金属热膨胀效应。 | 1 | 套 |
| 30 | 电磁感应实验器 | 由底板、支架、多组线圈、磁体构成。可配合微电流传感器使用，适用于电磁感应定律的定性演示。 | 1 | 套 |
| 31 | 吸热探究实验器 | 由环形支架、电源、热源灯泡构成。可配合温度传感器等使用，适用于研究不同液体色度下吸热能力的强弱。 | 1 | 套 |
| 32 | 水凝固与冰融化实验器 | 本实验器配有水槽，内置温度传感器； 配有智能化散热系统，能够迅速的排除热量，瞬间结冰； 可在软件上观察水的瞬间结冰与冰融化的过程中温度曲线的变化； 数据传输端口为智能HDMI接口； 适用于探究水的瞬间结冰与冰融化的规律及图线。 | 1 | 套 |
| 33 | 电磁铁实验器 | 由20匝线圈、40匝线圈及电路构成，可配合电流传感器，磁感应强度传感器使用，适用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。 | 1 | 套 |
| 34 | 无级调速转动平台 | 由铸铁底座、水平基座、曲臂、摇臂、转动系统、无级调速电机驱动装置、误差补偿装置、挡光杆组成；完成研究物体在自由减速转动过程中F-ω(固定m和r)关系探究；完成研究物体在固定转速中F-mv²/r的验证。可手动可电驱动。 | 1 | 套 |
| 35 | 机械能守恒-平抛运动探究实验器 | 含铁架台、弧形刻度盘、运动弧形轨道、运动钢球以及触地板,能够同时完成动能势能转化实验（定性＋定量）以及平抛运动实验 | 1 | 套 |
| 36 | 电学系列实验模块 | 满足常见电学实验需求（12块/套），可完成电学实验名称:半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源，恒流源；双稳态多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等 | 1 | 套 |
| 37 | 玻璃导电探究实验器 | 电学实验板基座板厚，嵌入金属丝的玻璃，可插在接线座上的鳄鱼夹。可配合微电流传感器使用，适用于玻璃导电探究实验。 | 1 | 套 |
| 38 | 温差电流探究实验器 | 电学实验板基座，受热传导回路由不同导体组成，回路有两个加热点，都可使用，任选一个加热点，加热后即有了温度差，从而产生了电动势，产生了电流。可配合微电流传感器使用，适用于温差电流探究实验。 | 1 | 套 |
| 39 | 空气分子间的作用力实验器 | 由底板、支架、双向活塞筒等构成，可配合静力传感器使用，适用于研究空气分子间的作用力的大小。 | 1 | 套 |
| 40 | 安培力探究实验器 | 底座长约150mm，宽约50mm，高约65mm，U型构造，内部嵌入钕铁硼永久强磁体，磁体间宽度20mm，产生匀强磁场； “S”型固定块方便快捷固定在力传感器上，固定线框时长边固定在s型固定块底部和短边固定在s型固定块底部时线圈的对边处于磁场中同一水平线，150匝线圈长130mm，宽60 mm的矩形线框内部为铜漆包线材；测量通电线圈在磁场中受力情况，可以验证右手定则。 | 1 | 套 |
| 41 | 无极调速摩擦力实验器 | 由电机与金属支架构成，通过电机拉动物块来实现动、静摩擦力。可配合多用力学轨道实验器、静力传感器、光电门传感器等使用，适用于探究滑动摩擦力、探究最大静摩擦力等实验。 | 1 | 套 |
| 42 | 力的合成分解探究实验器 | 机密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准物块，能够完成教材规定的力的合成分解实验，并可扩展几十个涉及力的测试的实验 | 1 | 套 |
| 43 | 环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验 | 1 | 套 |
| 44 | 螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，能够完成匀强磁场研究实验 | 1 | 套 |
| 45 | 多向转接头 | 铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定 | 1 | 套 |
| 46 | 查理定律探究实验器 | 由玻璃质250ml锥形瓶，带孔橡胶塞构成，能密闭插入温度传感器探头和压强传感器探头。可配合温度传感器、压强传感器使用，适用于一定质量理想气体在体积不变情况下温度与压强间的正比关系关系的验证。 | 1 | 套 |
| 47 | 玻意尔定律实验器 | 亚克力材质，外罩、气筒等组成，配有三通阀。可配合气体压强传感器使用，适用于研究和验证玻意尔定律。 | 1 | 套 |
| 48 | 焦耳定律实验器 | 不少于三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路。与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。完成中学焦耳定律相关实验教学要求。 | 1 | 套 |
| 49 | 自由落体黑白栅 | 长约490mm，厚度约2mm，中间有均匀的10mm宽挡光片若干，每个当光片间距为10mm；可完成光电门的光栅挡光实验， | 1 | 套 |
| 50 | 电阻定律探究实验器 | 由固定板、多种金属丝组成，可验证在材料、半径、长度等条件改变时的电阻定律。 | 1 | 套 |
| 51 | 斜面上力的分解探究实验器 | 内置力传感器（量程-10N～10N，分辨率0.001N，精度1%FS），能够真实直观的显示斜面上物体受力的情况，并能精确测量出各个不同角度的斜面上力的作用效果，配置300圆柱形的重物；底座为铝型材材质长度约为440mm，黑色氧化表面；配置辅助标尺（0-90°），可以读出斜面倾角；斜面在抬起的任意倾角位置可以固定。 | 1 | 套 |
| 52 | 动生电动势实验器 | 座式有机玻璃支架，控制模块外接电源，步进电机驱动。 薄膜开关启停装置，可调节运动方向，旋钮调节运动速度，内嵌显示屏即时速度显示。 可通过系统软件进行模式选择，启停，调节运动方向与运动速度，查询运动状态等功能。 可与电流、电压传感器、磁感应传感器、配套使用。内置线圈可以根据需求更换多样化。 可以通过旋转线圈的角度改变磁通量变化。磁场强度采用平行磁石创建匀强磁场，可通过调节丝杆手调节匀强磁场的强度。 | 1 | 台 |
| 53 | 感生电动势实验器 | 座式亚克力支架，固定有内外两只线圈。可电流传感器、电压传感器、磁场强度传感器配套使用，可配套多功能程控电源完成感生电动势的研究实验。 | 1 | 台 |
| 54 | 光学附件 | 本实验器由单缝镜片、双缝镜片、多缝镜片、偏振片、激光源组成光强可调，方向可调，能够利用光强分布传感器配合专用软件精准测试光的衍射及双缝干涉图样，能够通过软件计算证明双缝干涉条纹间距相等及条纹宽窄变化规律 | 1 | 套 |
| 55 | 逻辑电路模块组合套装 | 由与或非三种门电路、开关电路、蜂鸣器、指示灯、光控、电源等组件构成，适用于数字电路、自动控制、逻辑电路等实验。 | 1 | 套 |
| 56 | 教师端配件 | 专业实验讲解手册、分析仪支架。 | 1 | 套 |
| 57 | 静力传感器 | 两种量程：-50N ～ +50N / -10N ～ +10N 分辨率：0.01N/0.001N 无实体按键，软件切换（校准）量程； 数据传输端口：智能HDMI 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 对 |
| 58 | 光电门 | 量程：10～70μS，分辨率：1μS 数据传输端口：智能HDMI 用于测量挡光片的挡光时间，支持最小挡光物宽度d>1mm，具有光闸、运动，单摆、光栅、滴定五种测量方式； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 | 6 | 对 |
| 59 | 电流传感器 | 两种量程：-0.6A～+0.6A/-3A ～ +3A ； 分辨率：0.002A/0.01A 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 只 |
| 60 | 电压传感器 | 两种量程：-15V ～ +15V / -3V ～ +3V； 分辨率： 0.01V / 0.002V 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 只 |
| 61 | 微电流传感器 | 量程：-5μA～+5μA，分辨率：0.01μA 无实体按键，软件校准量程； 数据传输端口：智能HDMI 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 只 |
| 62 | 普通温度传感器 | 量程：-50℃～+150℃，分辨率：0.1℃ 数据传输端口：智能HDMI 采用直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 只 |
| 63 | 声振动传感器 | 音频量程：20HZ～20000HZ 声强量程：30～130dB，分辨率:1dB 无实体按键，软件切换量程； 数据传输端口：智能HDMI 最大采样率：200ksps 可测量声音的波形，频率、周期、振幅等； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 | 6 | 只 |
| 64 | 磁感应强度传感器 | 两种量程：-1mT ～ +1mT/-20mT ～ +20mT 分辨率：0.001mT/0.02mT 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 6 | 只 |
| 65 | 位移(分体) | 量程：0m ～ 3m 分辨率：1mm 支持与采集器的有线通讯也可与电脑直接通讯。 配合力学轨道。 | 6 | 套 |
| 66 | 铝合金包装箱及附件 | 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 | 6 | 套 |
| 67 | 多用力学轨道 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm），能够完成基础型教材规定的力学实验及上百个扩展实验，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。 | 6 | 套 |
| 68 | 摩擦做功探究实验器 | 铜管，带孔橡皮塞，可插入温度传感器探头，配置棉绳 | 6 | 套 |
| 69 | 浮力定律探究实验器 | 含溢水杯一只、100毫升带提手小量筒一只、砝码块3只、砝码容器（带小钩和刻度）一只等组件，用于研究浮力定律 | 6 | 套 |
| 70 | 压缩做功探究实验器 | 20mL注射器，铝型材底座，和注射器固定柱，配合温度传感器可完成压缩气体做功使温度升高的实验 | 6 | 套 |
| 71 | 电磁感应实验器 | 由底板、支架、多组线圈、磁体构成。可配合微电流传感器使用，适用于电磁感应定律的定性演示。 | 6 | 套 |
| 72 | 无极调速摩擦力实验器 | 由电机与金属支架构成，通过电机拉动物块来实现动、静摩擦力。可配合多用力学轨道实验器、静力传感器、光电门传感器等使用，适用于探究滑动摩擦力、探究最大静摩擦力等实验。 | 6 | 套 |
| 73 | 力的合成分解探究实验器 | 机密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准物块，能够完成教材规定的力的合成分解实验，并可扩展几十个涉及力的测试的实验 | 6 | 套 |
| 74 | 环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验 | 6 | 套 |
| 75 | 螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，能够完成匀强磁场研究实验 | 6 | 套 |
| 76 | 多向转接头 | 铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定 | 6 | 套 |
| 77 | 自由落体黑白栅 | 490mm长，2mm厚度，中间有均匀的10mm宽挡光片若干，每个当光片间距为10mm；可完成光电门的光栅挡光实验， | 6 | 套 |
| 78 | 学生端配件 | 专业实验讲解手册、分析仪支架。 | 6 | 套 |

| 物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射，防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写。 3.整机屏幕与屏幕保护层紧密贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，采用防眩光钢化玻璃。 5.整机具备不少于6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 6.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机;开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥12m。 9.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 10.灰度等级≥256级。 11.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 12.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 13.整机内置2.1声道音响，前朝向2个不低于15W中高音扬声器，后朝向1个不低于20W低音扬声器，额定总功率不低于50W。 二、整机功能 14.设备可通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的画面、音频内容与教室人声同时录制，方便老师制作微课。 15.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 16.整机内置摄像头，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 17.支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 18.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 19.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 20.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 21.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 22.Wi-Fi工作距离不低于 12米，AP热点工作距离不低于12米。 23.支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。 三、电脑模块 24.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 25.按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 26.搭载i5 CPU。内存≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 27.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有标准PC防盗锁孔。 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 四、白板软件： （一）主要功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。 4.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 5.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 6.接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素。 7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 8.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 9.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10.内置微课工具，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 11.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 12.微课听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 13.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 （二）学科工具 14.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 15.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于5000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 16.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 17.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 18.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 19.内置元素周期表，并且提供多种展示样式，至少包括常规样式、原子序数、相对原子质量等。 20.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 五、学生行为管理软件 1.手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 6.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 7.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。 11.系统内置头像类型不少于10种，支持教师自定义设置学生头像。 12.支持课堂评价分数清零重置，可选择对个别学生和全班学生进行分数重置。 13.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 14.支持教师创建打卡任务，打卡支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式，发布后老师可以看到学生打卡情况统计表。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 六、教学数据分析管理平台 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 9.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 10.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 11.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 12.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 13.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证数据分析平台与智慧黑板为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 2 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 2.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 4.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 6.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 7.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 2 | 台 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 1.尺寸范围约：（1200）mm×（650）mm×（900）mm。 2.采用三包围结构；台面和键盘托选用一次成型注塑（壁厚≥3mm），桌体采用钢制，承重部位材料厚度≥1.5mm，其它≥1.2mm。 3. 显示器窗口上嵌式安装≥10mm厚钢化玻璃，有效显示范围≥20英寸宽屏，与所提供计算机显示器匹配。 4. 结构要求：具有良好的防尘、防鼠、防火、防盗、防潮等功能。 | 1 | 张 |
| 4 | 学生实验桌 | 台面要求三面弧形不小于2400mmx760mm，材质为25mm厚E1级彩色三聚氰胺板；立柱圆形直径80mm、壁厚1.5mm钢管框架、配40mmx60mmx1.2mm冲孔冷轧钢板。整体钢件经酸洗、磷化和静电粉末喷涂。 | 6 | 张 |
| 5 | 实验凳 | 标准实验凳 | 48 | 个 |
| 6 | 实验分析仪 | 1.一体化设计，将采集器与平板电脑精密集成，可同时进行数据采集与分析处理； 2.10.1英寸IPS触摸屏，英特尔处理器，2G内存，64G SSD固态硬盘，支持手写输入； 3.配备2个标准USB2.0，可外接键盘鼠标等外设；1个MicroUSB2.0（可充电或传输数据）；WIFI无线；超低电压蓝牙4.0等 4.配备高容量聚合物锂电池，可持续工作4个小时以上，用户可进行户外探究采集数据； 5.内置六路采集通道，四路HDMI,两路USB，可同步采集，单通道最高采样速率200ksps； 6.内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理； 7.支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器； 8.软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。 | 6 | 台 |
| 7 | 分析仪软件 | 1、办公软件风格和开放式设计，易用、好用。 2、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的两个量程； 3、有中文和英文两种语言可以选择； 4、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 5、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 6、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可6个）； 7、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作 8、可自由设定采集数据的计算精确位数； 9、软件内置血压传感器、血氧传感器、智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解实验器专用软件。 10、实验结果可以WORD\EXCEL等形式导出\保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果 11、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中，实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 12、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析。 | 6 | 套 |

| 化学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸约2400mm×700mm×850mm。 1.台面板采用优质环保E1级约12mm厚实芯理化板，边缘加厚约25mm。 3. 桌身：铝木框架结构;采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过 ABS 专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝型材均采用壁厚≥1.0mm;立柱横截面的尺寸不小于45mm ×45mm。框架的横梁横截面的不小于30mm×28mm;连接件：采用自锁式 ABS 工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于 28mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象;铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象;铝型材表面需经静电喷涂处理。 4. 结构：采用 E1 级 16mm 环保三聚氰胺贴面板，断面用 PVC 封边做防水处理。 5. 桌脚：金属调节脚垫，保证稳定、牢固。 6. 铰链：采用优质不锈钢液压自卸铰链，防腐、承重耐用。 7. 滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂。 8. 应符合《GB/T 21747—2008》相关要求。 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射，防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写。 3.整机屏幕与屏幕保护层紧密贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，采用防眩光钢化玻璃。 5.整机具备不少于6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 6.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机;开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥12m。 9.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 10.灰度等级≥256级。 11.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 12.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 13.整机内置2.1声道音响，前朝向2个不低于15W中高音扬声器，后朝向1个不低于20W低音扬声器，额定总功率不低于50W。 二、整机功能 14.设备可通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的画面、音频内容与教室人声同时录制，方便老师制作微课。 15.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 16.整机内置摄像头，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 17.支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 18.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 19.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 20.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 21.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 22.Wi-Fi工作距离不低于 12米，AP热点工作距离不低于12米。 23.支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。 三、电脑模块 24.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 25.按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 26.搭载i5 CPU。内存≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 27.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有标准PC防盗锁孔。 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 四、白板软件： （一）主要功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 3.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。 4.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 5.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 6.接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素。 7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 8.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 9.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10.内置微课工具，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 11.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 12.微课听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 13.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 （二）学科工具 14.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 15.配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于5000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 16.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 17.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 18.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 19.内置元素周期表，并且提供多种展示样式，至少包括常规样式、原子序数、相对原子质量等。 20.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 五、学生行为管理软件 1.手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 6.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 7.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。 11.系统内置头像类型不少于10种，支持教师自定义设置学生头像。 12.支持课堂评价分数清零重置，可选择对个别学生和全班学生进行分数重置。 13.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 14.支持教师创建打卡任务，打卡支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式，发布后老师可以看到学生打卡情况统计表。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 六、教学数据分析管理平台 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 9.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 10.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 11.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 12.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 13.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证数据分析平台与智慧黑板为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 2 | 台 |
| 3 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 2.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 4.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 6.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 7.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 2 | 台 |
| 4 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 1 | 个 |
| 5 | 学生实验台 | 1.尺寸约2400mm×1200mm×780mm。 2.台面板：采用优质环保 E1 级 约12mm 厚实芯理化板，边缘加厚约25mm。 3. 桌身：铝木框架结构;采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过 ABS 专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝型材均采用壁厚≥1.0mm;立柱横截面的尺寸不小于 45mm×45mm。框架的横梁横截面的不小于 30mm×28mm;连接件：采用自锁式 ABS 工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于 28mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象;铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象;铝型材表面需经静电喷涂处理。 4. 结构：采用 E1 级 16mm 环保三聚氰胺贴面板，断面用 PVC 封边做防水处理。 5. 桌脚：金属调节脚垫，保证稳定、牢固。 6. 铰链：采用优质不锈钢液压自卸铰链，防腐、承重耐用。 7. 应符合《GB/T 21747—2008》相关要求。 | 6 | 套 |
| 6 | 实验凳 | 三叉钢塑结构，圆凳面固定式。凳腿为钢质表面喷塑防腐处理，螺杆升降，高度可调，防腐防潮、坚固耐用。 | 48 | 个 |
| 7 | 电源主控台 | 1.教师控制电源部分采用采用钢制抽屉式按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 2.其技术指标是： 低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出 通过A、B、 C、 D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 | 1 | 台 |
| 8 | 学生电源 | 外壳采用pvc注塑一次成型，直观式升降电源，功能具备交流输出和直流输出，有电压表指示。 | 24 | 台 |
| 9 | 配电综合布线 | 1.线缆：采用优质国标铜芯新料橡胶护套线，截面积4mm2，单芯多股全铜线，防火、防腐橡胶护套。 2.线管：采用中型φ20mmPVC线管防腐线缆，壁厚1.5mm，高绝缘性，抗老化、承重性强，布置暗管不会变形，防火阻燃，防潮耐酸碱。 | 1 | 套 |
| 10 | 化学数字化探究仪器【教师端】 |  |  |  |
| 10.1 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 1 | 台 |
| 10.2 | 高温传感器 | 量程：0℃ ～ 1300℃ 分辨率：1℃ 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 10.3 | pH值传感器 | 量程：0～14 分辨率：0.01 数据传输端口为usb接口。 可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 10.4 | 电导率传感器 | 双量程传感器 量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 10.5 | 氧气传感器 | 量程：0%～100% 分辨率：0.1% 电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 10.6 | 气体压强传感器 | 量程：0KPa ～ 700Kpa 分辨率：0.1KPa 数据传输端口为USB接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 2 | 只 |
| 10.7 | 滴定计数器 | 量程：0D ～ +∞D； 分辨率：1D ； 数据传输端口为usb接口。 支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 | 2 | 只 |
| 10.8 | 传感器收纳箱及附件 | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 1 | 套 |
| 10.9 | 多用途密封塞 | 配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 4 | 套 |
| 10.10 | 多功能连接套件（中和滴定实验器） | 可以统计液滴数量，完成滴定实验，附件要与中学常用铁架台配套,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔及橡胶缓冲垫,侧面开有2个观测小孔,便于控制滴定速度。铝合金材质配件若干,2只20厘米左右铝合金杆,两端15毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。 | 2 | 套 |

# 第六章 政府采购合同格式

合同（范本参考）

采购人（全称）：

投标人（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：                                            ；

2.项目地点：                                              ；

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

合同价格为含税价，投标人提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、付款方式：

①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；

②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；

③支付方式：银行转账。

- 服务期限

委托服务期限自     年     月至     年     月止。

六、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其他（在合同中具体明确）

十一、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                投标人：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

# 第七章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本

采购项目编号：

第五十三中学基础提升项目

投标文件

（资格审查部分）

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

时  间： 20    年    月    日

目  录

1.投标人基本情况表…………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………

3.法定代表人授权书…………………………………………

4.投标人资格要求……………………………………………

5.投标人基本存款账户开户证明……………………………

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织机构 代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投  标  人：                        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件

投标人：                        （盖单位公章）

日期：20    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供

3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改              （采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书有效期自开标之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：                           （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：  20     年   月   日

说明：仅限委托代理人参加投标时提供。

4.投标人资格要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2）财务状况报告：提供投标人2021年度经审计财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明；

3）税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；

4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

2、特定资格条件：

1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

2）本项目不接受联合体投标；（提供承诺函）；

5.提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户证明资料。

附表1

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：采购人名称

（公司）于    年    月    日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（  ）。主要设备有（品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有（ 品种、数量）；现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表2

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：采购人名称

我方作为                            项目（项目编号：                  ）的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方        （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方        （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方        （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表3

非联合体投标申明

致：采购人名称

我公司作为本次                     （项目名称）（项日编号：            )的投标投标人，根据招标文件要求，现郑声明如下：

我公司参加本次招标项目为非联合体，

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表4

投标人企业关系关联承诺书

1、投标人股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖投标人红章）

2、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2.3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表5

中小企业声明函（若是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件1：

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖单位公章）

日  期：20   年   月   日

附件2：

监狱企业证明函（若是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：             （盖单位公章）

日期：      年    月    日

正本/副本

采购项目编号：

第五十三中学基础提升项目

投标文件

（商务、技术部分）

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

时  间：         年   月   日

目  录

一、投标函 ……………………………………………………页码

二、开标一览表 …………………………………………………

三、分项报价明细价表 ……………………………………………

四、技术响应偏离表 ……………………………………………

五、商务响应偏离表 …………………………………………………

六、技术文件 ……………………………………………………

七、投标人承诺书………………………………………………

八、投标人认为有必要补充说明的事项…………………………

一、投 标 函

华夏城投项目管理有限公司：

我方已仔细研究了    （项目名称）  的招标文件（政府采购项目编号：      ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方提交投标文件正本一套（资格审查、商务技术各1本）和副本    套（资格审查、商务技术各      本），电子文件1份，报价一览表1份。

二、我方投标报价为       元（大写：人民币          ）；交货期为         ；投标有效期为投标截止日起   日历天。

三、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时，不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费；

（4）在合同约定的服务期限内完成合同规定的全部义务。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、我方的投标文件在开标后有效期为90日历天。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

二、开标一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标总报价（元） | 小写：￥ 元 大写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注：表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准 |  |

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

三、分项报价明细表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  | ￥： ；大写： |  |  |  |  |

说明：

1、本项目报价的单价为全费用单价，报价精确到元。投标报价包括设备价格、各种税金、运杂费、保险费、出厂装箱清单所列易损件、备品备件、与项目相关配套辅助材料及专用工具，安装、调试、技术服务费和售后服务等涉及的所有费用；

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3、投标人应充分考虑为完成本项目内容而需要使用的耗材配件及其他服务等全部费用，无论投标人在分项报价中是否有说明，其费用均包含在投标报价中。在项目实施过程中，成交投标人不得因其未列入报价而要求增加合同金额；

4、报价总价应与报价一览表一致；

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

3.1节能环保、环境标志产品明细表

节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

项目名称：                                                          项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

3.2.选配件报价表

选配件报价表（格式，若有）

项目名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

四、技术响应偏离表

| 序号 | 产品名称 | 规格/品牌 | 设备 要求数据 | 设备 实际数据 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够用，各投标人可按此表复制。投标人应承诺是否响应招标文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。如投标人不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如投标人不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为投标人承诺完全响应招标文件中规定的要求。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

五、商务响应偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

六、技术文件

说明：

格式自定。

1.参照对应的评标办法及采购内容及要求自行编写；

2.投标人近3年完成的类似业绩证明材料

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自近三年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、使用功能等方面相同或相近的项目；

2.“合同金额”需提供合同复印件，无法提供“合同金额”的业绩证明材料请附情况说明。

业绩以合同或中标(成交)通知书为依据，复印件须加盖单位公章，原件备查

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

七、投标人承诺书

承诺书（一）

| 致：采购人名称/采购代理机构名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：采购人名称/采购代理机构名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：采购人名称/采购代理机构名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标活动提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖单位公章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：　　　                　　　　
　  日    期：    年　 　月　　 日

八、投标人认为有必要补充说明的事项