采购项目编号：HDFX-2022004

西安市长安区医院2021-2022维保项目

竞争性磋商文件

采   购   人：西安市长安区医院

采购代理机构：陕西华达峰信项目管理有限公司

二○二二年五月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  竞争性磋商须知	7

第三部分  评审办法	30

第四部分  采购内容及要求	42

第五部分  商务要求	51

第六部分  合同草案条款	53

第七部分  竞争性磋商响应文件格式	56

## 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 2021-2022维保项目的潜在供应商在18421807@qq.com获取采购文件，并于2022年05月20日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：HDFX-2022004

项目名称：2021-2022维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：690,000.00元

采购需求：

合同包1(消防设施维保):

合同包预算金额：250,000.00元

合同包最高限价：250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他维修和保养服务 | 消防设施维修保养 | 1(项) | 详见采购文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年

合同包2(电梯维保项目):

合同包预算金额：250,000.00元

合同包最高限价：250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 空调、电梯维修和保养服务 | 电梯维修保养 | 1(项) | 详见采购文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年

合同包3(影像科设备维修保养):

合同包预算金额：190,000.00元

合同包最高限价：190,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 影像科设备维修保养 | 1(项) | 详见采购文件 | 190,000.00 | 190,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(消防设施维保)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

- 财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

- 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

- 其他落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

合同包2(电梯维保项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

- 财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

- 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

- 其他落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

合同包3(影像科设备维修保养)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

- 财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

- 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

- 其他落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(消防设施维保)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包2(电梯维保项目)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商须具备特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级（含B级）以上证书。

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包3(影像科设备维修保养)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商出具医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）；

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

#### 三、获取采购文件

时间：2022年5月9日至2022年5月16日，每天上午09:00:00至12:00:00 ，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：18421807@qq.com

方式：在线获取

售价：免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022年05月20日 9时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市长安区西长安街989号国色天香C座喆啡酒店5楼会议室

#### 五、开启

时间：2022年05月20日 9时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市长安区西长安街989号国色天香C座喆啡酒店5楼会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、供应商请在文件发售期以内将单位介绍信、经办人身份证加盖公章（备注经办人联系电话及电子邮箱）扫描件发送至邮箱18421807@qq.com，并及时联系采购代理机构确认。报名资料核实无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收；

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名称：西安市长安区医院

地址：陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路120号

联系方式：029-85910601

###### 2.釆购代理机构信息

名称：陕西华达峰信项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦9楼

联系方式：18192185002

###### 3.项目联系方式

项目联系人：段冰

电话：18192185002

陕西华达峰信项目管理有限公司

2022年5月9日

## 第二部分 竞争性磋商须知

## (一)竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购代理机构 | 名 称: 陕西华达峰信项目管理有限公司 地 址: 陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦9楼 联系人: 段冰 电 话: 18192185002 |
| 2 | 项目名称 | 西安市长安区医院2021-2022维保项目 |
| 3 | 项目编号 | HDFX-2022004 |
| 4 | 采购预算 | 690,000.00元（其中包1：250000.00元；包2：250000.00元；包3：190000.00元） |
| 5 | 最高限价 | 包1：250000.00元； 包2：250000.00元； 包3：190000.00元 |
| 6 | 采购内容 | 包1：消防设施维保，具体内容详见竞争性磋商文件。 包2：电梯维保项目，具体内容详见竞争性磋商文件。 包3：影像科设备维修保养，具体内容详见竞争性磋商文件。 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 8 | 服务期 | 自合同签订之日起一年 |
| 9 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。 |
| 10 | 磋商文件发售 | 发售时间：2022年5月9日至2022年5月16日（上午9：00-12:00，下午14:00-17:00）。 发售地点：在线发售 |
| 11 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 12 | 考察现场、标前答 疑会 | 不组织 |
| 13 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间和地点 | 1.磋商响应文件截止时间：2022年05月20日9:00（北京时间） 2.磋商时间：2022年05月20日9:00（北京时间） 3.磋商地点：陕西省西安市长安区西长安街989号国色天香C座喆啡酒店5楼会议室 |
| 15 | 磋商有效期 | 从磋商截止日起90日历天。 |
| 16 | 签字盖章 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 17 | 磋商响应文件的装订、数量 | 磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。磋商响应文件正本壹份、副本叁份，电子版（U盘）贰份。供应商应将响应文件的正本、所有副本和电子版文件，用单独的封袋分别密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样，封袋封口处应加贴封条密封，并在封线处加盖公章（骑缝章）。 对未按磋商文件要求方式装订和递交的磋商响应文件，将作为无效文件处理。 |
| 18 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 磋商响应文件在2022年 月 日 时 分前“不得开启”字样 |
| 19 | 资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年或2021年任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； （3）税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明； （4）社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明） （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)； （6）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2、本项目的特定资格要求： 包1： 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章； 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 包2: 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 供应商须具备特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级（含B级）以上证书。 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章； 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 包3: 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 供应商出具医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）； 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章； 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以响应文件中所附证明材料为准，原件备查。 |
| 20 | 知识产权 | 供应商应对所供服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 21 | 履约保证金 | 包1、包3：无履约保证金； 包2：占政府采购合同金额的 10 % |
|  |  | 由采购单位自行收退 |
| 22 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： □是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 ☑否。 |
| 23 | 信用担保及信用融资 | 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 |
| 24 | 疫情防控措施 | 供应商只需拟派1人参与本项目磋商会议； 供应商拟派人员必须持开标前48小时内核酸检测结果且注册陕西“一码通”且为绿码； 参与磋商会议的人员均需携带口罩等防护措施。 |
| 25 | 项目性质 | (专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | (非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予6%（6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 26 | 其他 | 本项目属性为服务。 |

## （二）竞争性磋商须知

一、总则

1、适用范围

1.1、本磋商文件仅适用于本采购公告中所叙述项目的服务采购。

1.2、本次采购属服务类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、资金来源

2.1本次竞争性磋商采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

3、名词解释

3.1、采 购 人：西安市长安区医院

3.2、监督机构：西安市长安区财政局

3.3、采购代理机构：陕西华达峰信项目管理有限公司

3.4、供应商：响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织或自然人。

3.5、产品是指本磋商文件中第三章所述所有产品。

3.6、服务是指供应商为满足磋商文件要求而提供的服务。

3.7、节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

3.8、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.10、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.11、残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.12、竞争性磋商文件：由采购人或采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

3.13、磋商响应文件：供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

3.14、书面形式：任何手写、打印或印刷的各种函件，包括电传、电报、电子邮件等。

4、合格的磋商供应商

4.1、《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

4.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

4.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

4.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

4.4、磋商供应商必须在我公司获取竞争性磋商文件，方可参加竞争性磋商。竞争性磋商文件售后不退。

4.5、联合体磋商

4.5.1、如果在竞争性磋商文件中接受联合体竞争性磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性磋商联合体，以一个磋商供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定磋商供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

4.5.2、联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

4.5.3、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.6、磋商费用自理。不论磋商的结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

5、合格的货物（产品）和服务

5.1、供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

5.2、采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

6、供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

7、竞争性磋商响应文件内容的真实性

磋商供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由磋商供应商自行承担。

二、竞争性磋商文件及要求

1、竞争性磋商文件构成

1.1竞争性磋商文件组成：竞争性磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）评审办法

（4）采购内容及要求

（5）商务要求

（6）合同条款及格式

（7）竞争性磋商响应文件格式

磋商供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致响应无效。

1.2、供应商如不参与项目磋商，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相关的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

2、磋商文件的澄清或修改

2.1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间3个工作日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

2.2、任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在响应文件递交截止时间2天前，以书面形式通知采购代理机构,由代理机构汇总后统一进行答复，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。磋商供应商收到后澄清或修改文件后24小时内，以书面形式确认收到该文件。

2.3、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.4、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

2.5、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构所有。如发现竞争性磋商文件内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准；竞争性磋商文件中某个或多个条款依我国法律、法规被认定为非法、无效或不可执行的,该无效条款的无效、失效和不可执行,不影响亦不损害其他条款的有效性、生效性和可执行性。

3、备选磋商方案

本项目不得提供备选方案。

三、竞争性磋商响应文件的编制

1、磋商采购的内容：

各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。

2、磋商语言和磋商货币

2.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

2.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将被作无效响应处理。

3、竞争性磋商响应文件的构成

3.1、供应商提交的竞争性磋商响应文件应包括下列部分的内容：

（1）磋商响应函

（2）第一次磋商报价表

（3）分项报价表

（4）技术偏离表

（5）商务偏离表

（6）项目团队

（7）磋商响应方案说明

（8）供应商承诺书

（9）近三年完成的类似项目表

（10）资格证明资料

（11）其他材料

3.2、供应商在编制竞争性磋商响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括但不限于：

（1）对竞争性磋商响应文件格式中内容的响应。按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权书。

（2）供应商须按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容应包括服务方案、服务配置、履约能力等。

（3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件。

（4）竞争性磋商文件中要求的其他证明文件。

3.3、如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个磋商供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将被作磋商无效处理。

3.4、本次磋商的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

4、竞争性磋商响应文件格式

4.1、供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

4.2、供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

5、磋商响应文件报价要求

5.1、供应商依据竞争性磋商采购文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作内容、工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上以总价形式进行报价。磋商报价表中标明本次服务价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

5.2、磋商供应商根据自身情况、工程概况、工作内容、工作量、技术含量、难易程度等因素后自主报价。

5.3、凡因供应商对磋商采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.4、磋商报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，磋商单位应充分考虑到各种风险因素。

5.5、最低报价不是确定成交供应商的唯一条件。

5.6、磋商报价货币：人民币，单位:元。

5.7、本次磋商采取二次报价，即：磋商响应文件中的磋商总报价为第一次报价；在磋商供应商初审合格后，第一次报价为有效报价。通过初审的各供应商单位与磋商小组进行背靠背磋商后，在规定时间内，提交第二次报价，第二次报价即为最终报价。

5.8、磋商后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5.9、供应商不得以低于成本的报价参加磋商。若磋商小组认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应将其作为无效投标处理。

5.10、第一次报价超出采购预算的供应商不进入下一步磋商程序。

5.11、本项目不公开任何一次报价。

6、证明供应商合格和资格的文件

供应商应按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商按无效响应处理。

7、证明货物（产品）符合竞争性磋商文件规定的文件

7.1、供应商应在竞争性磋商响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商将按无效响应处理。

7.2、上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与磋商响应文件的表述完全符合。）包括：

7.2.1、产品主要技术指标和性能的详细说明；

7.2.2、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

7.2.3、逐条对竞争性磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

7.2.4、供货范围和服务内容的详细说明。

8、保证金：本项目无磋商保证金

9、磋商有效期

9.1、磋商有效期见磋商供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的响应，将按无效响应处理。

9.2、特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长磋商有效期的磋商供应商不得再参与该项目后续采购活动。

9.3、磋商响应文件有效期为自磋商截止日起90日历天，成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

10、磋商响应文件的式样和签署

10.1、竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

10.2、磋商响应文件中需签字的地方按竞争性磋商文件要求签字，需盖章的地方按竞争性磋商文件要求盖章。

10.3、磋商响应文件（正本1份、副本3份、电子文件U盘2份），正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册。副本可以为正本的复印件，但签字盖章处需加盖单位红色印章。如果正本与副本不符，以正本为准。

10.4、电子文件制作要求，电子文件与纸质正本磋商响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力，包含PDF格式和WORD格式，采用PDF格式的，有盖章和签字的文字页、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏，采用U盘刻录。

10.5、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

10.6、因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

11、踏勘和磋商预备会

11.1、本项目不组织统一踏勘。

11.2、本项目不召开磋商预备会，磋商供应商如有疑问，请以书面形式在规定时间内提交至代理机构。

四、磋商响应文件的密封和提交

1、磋商响应文件的密封、标记及递交

1.1、磋商响应文件应密封在密封袋内。正本单独密封在一个密封袋内，所有副本密封在一个密封袋内。封袋封口处应加贴封条密封，并在封线处加盖公章（骑缝章）。

1.2、封皮上写明：

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

磋商响应文件在2022年  月  日  时  分前“不得开启”字样

1.3、响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱和响应文件封面须标明项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

1.4、如果磋商供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

1.5、采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

1.6、无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

1.7、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构应当拒收；采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、磋商截止时间

2.1、所有响应文件都必须按“采购公告”中规定的统一递交响应文件时间送达“采购公告”中规定的递交地址。

2.2、出现因磋商文件的修改推迟投标截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

2.3、在响应文件递交截止时间之后递交的任何响应文件及资料，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

2.4、拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

3、磋商响应文件的修改、撤回和撤销

3.1、在提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和发送，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

3.3、在响应文件提交截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满期间，供应商不得撤回其响应文件，否则，按政府采购的有关规定处罚。

五、 磋商及评审

1、磋商

1.1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

1.2、磋商大会由采购代理机构主持，采购人代表、磋商供应商等相关人员参加。

1.3、磋商供应商应派法定代表人或者授权代表出席开标会，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。磋商供应商的法定代表人或授权代表未出席开标会的，视为其认同磋商结果。

1.4、在磋商时没有启封的竞争性磋商响应文件将原封退回给供应商。

2、磋商大会程序：

2.1、宣布磋商大会现场纪律。

2.2、公布递交磋商响应文件的磋商供应商名称。

2.3、查验磋商响应文件的密封情况。

3、采购代理机构对开标过程做好记录，并存档备案。

4、资格审查

4.1开标结束后，采购人或采购代理机构依据评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。出现下列情况之一者，其磋商响应文件将按无效文件处理，不得进入符合性审查。

4.1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年或2021年任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（3）税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

（6）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.1.2、本项目的特定资格要求：

包1：

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

包2:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商须具备特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级（含B级）以上证书。

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

包3:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 供应商出具医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内）；

- 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以响应文件中所附证明材料为准，原件备查。

4.2、出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

(1)不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(2)未按磋商文件要求提供资格证明文件，或未按磋商文件要求加盖公章的；

(3)监标人认为供应商的资格证明文件存在疑点，需提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合磋商文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，监标人应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商未通过审查的原因。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得进行符合性审查，应予以废标。

5、符合性评审

磋商小组负责对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

1）磋商响应文件的完整性审查。

响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写。

2）磋商响应文件的有效性审查。

A.响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

B.是否提交了合格有效的本次采购特别要求的服务合格性证明文件。

3）磋商响应文件的响应性审查。

A.磋商报价是否未超过采购预算；

B.响应文件是否响应了磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离；

C.服务期及付款方式是否满足磋商文件要求，对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性响应。

6、 磋商

6.1、磋商小组集中与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

6.2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

6.3、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

6.4、如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出磋商，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应磋商小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

7、最后报价

7.1、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.2、最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

8、磋商小组组成及职责

8.1、为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得不少于磋商小组成员总数的三分之二，评审专家在陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

8.2、磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商采购文件的要求，并做出评价；

（2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照竞争性磋商采购文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（5）参与磋商结果报告的起草；

（6）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（7）配合财政部门的投诉处理工作；

（8）依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（9）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（10）磋商小组在评审过程中收到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（11）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

8.3、磋商小组的职能：

（1）审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效；

（2）与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的服务内容、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商；

（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

（4）公平磋商、公正评审。在磋商结束后，根据磋商响应文件，结合各磋商单位的承诺内容，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

（5）磋商小组意见不一致时，则采取简单多数有效的原则进行表决。

（6）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

8.4、 磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9、对磋商响应文件的评审

9.1、磋商评审原则：

9.1.1、按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

9.1.2、竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

9.1.3、在磋商期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

9.1.4、如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

9.2、评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

9.3、评审方法及落实政府采购政策，详见第三部分。

七、确定成交单位：

1、成交程序

1.1、磋商小组根据评审方法的规定对磋商供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

1.2、采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

1.3、排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性磋商。

1.4、成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

1.5、供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

2、确定成交单位

2.1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。

2.2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

2.3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同文件的组成部分。

2.4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

3、成交通知

3.1、采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。成交人领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

3.2、成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

3.3、采购代理机构将磋商过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、采购合同的签订

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交人竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

2、采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、成交服务费

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

2、成交服务费依据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准收取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。成交服务费不足5000元，按5000元收取。此服务费应计入磋商报价中，但不需要单独开列。

3、服务费账户

开户名称：陕西华达峰信项目管理有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安朱宏路南段支行

账      号：3700034009100001556

十一、其它

1、磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2、连续两次进行竞争性磋商活动，因符合磋商要求供应商不足3家，经请示监督部门同意后，可继续进行竞争性磋商活动。

3、磋商开始到成交单位确定后，磋商小组、采购单位、各供应商要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

4、确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其成交资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

5、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在购买标书后，应及时在陕西省政府采购网

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

6、相同品牌的处理

6.1提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品完全相同的，按以上规定处理。

十一、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接受以书面形式送达 以下地址：

联系人:段冰

联系电话：18192185002

地址:陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦9楼

2、质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4、代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

5、质疑人对代理机构或采购人的答复不满意，以及代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息 质疑供应商 地址： 邮编： 联系人： 联系电话 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑项目具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据 质疑事项2： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字（签章）： 公章： 日期：

9、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

- 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

## 第三部分 评审办法

一．评审方法：采用综合评分法。

按照中华人民共和国财政部第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用综合评分法，即技术评审：对供应商提供的实施方案进行评审，主要内容包括商务响应、服务方案、人员配置、履约能力等。商务评审：对磋商报价等内容进行分项评审，评审得分计入总得分。

按照上述工作顺序，由磋商小组进行记名打分，计算供应商各分项有效得分，其合计即为该供应商的综合得分。按综合得分高低进行排序，推荐成交候选单位。

二.评审程序

1、资格审查及符合性审查

1.1、响应文件审查

（1）响应文件资格性审查：采购人或采购代理机构对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。合格供应商不足3家的，不得进入下一评审程序。

1）提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效。

2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。

- 响应文件符合性审查：磋商小组对符合资格要求的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

1）磋商响应文件的完整性审查。

响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写。

2）磋商响应文件的有效性审查。

A.响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

B.是否提交了合格有效的本次采购特别要求的服务合格性证明文件。

3）磋商响应文件的响应性审查。

A.磋商报价是否未超过采购预算；

B.响应文件是否响应了磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离；

C.服务期及付款方式是否满足磋商文件要求，对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性响应。

1.2、不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

2、磋商

2.1、按“竞争性磋商须知”第五条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

2.2、磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准及服务要求、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2.3、磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。

3、澄清

3.1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。

4、第二次磋商报价

4.1、磋商结束后，有效磋商响应供应商不少于3家。磋商小组要求磋商后通过资格及符合性审查的合格供应商在规定时间内提交第二次磋商报价，第二次磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人（或授权代表人）签字或者盖章。

4.2、第二次磋商报价未明确要求时，组成第二次磋商报价的各子项单价，按照最终报价与第一次磋商报价的差异，同比例下浮确定。

4.3、第二次磋商报价是完成采购项目内容所需的全部费用。

5、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

6、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）、《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167）的规定，对政府采购相关政策落实如下：

6.1、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，享受中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

6.2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

6.4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

6.5、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

6.6、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

6.7、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）

根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.8、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

6.9、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

6.10、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

6.11、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

6.12、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

6.13、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）

7、政策性扣减

7.1、政策性扣减范围

（1）供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

（2）依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

（5）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、政策性扣减方式：

（1）供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

（2）供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

（3）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

（4）供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

7.3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

7.4对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=最终磋商报价。

8、综合评审：

8.1、对所有实质性响应文件进行了评审价确认之后，由竞争性磋商小组各成员按照下列《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

8.2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

8.3、评审中，磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）磋商响应函内容与磋商报价表内容不一致的，以磋商响应函为准；

（2）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（5）磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

（7）文字与图表不符时，以文字为准。

（8）磋商供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。磋商供应商同意后，按上述规定修正后的报价对磋商供应商起约束作用。

9、评审结果

9.1、汇总磋商小组成员对每个供应商的综合得分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

9.2、 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

评审因素及权值-包1

| 评分 因素 | 权值 （%） | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 15 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×15%×100 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务 响应 | 5 | 根据响应文件中对付款、服务期、验收等主要商务条款要求全面响应，根据其响应程度得5-1分。 （5分） |
| 服务 方案 | 50 | 1、供应商通过对本项目服务对象，周边环境及项目特点分析，制定适合医院的服务理念及实施方案，根据响应情况赋分。服务方案合理、可行，得7～10分；服务方案基本合理、可行，得3～7分（含7分）；服务方案较差，得0～3分（含3分）。 （10分） 2、供应商须确保消防设施的正常使用，保证消防设施备品配件的正常供应，根据响应情况赋分。零配件库供应充足，得7～10分；零配件库供应较充足，得3～7分（含7分）；零配件库供应较差，得0～3分（含3分）。 （10分） 3、供应商针对本项目应建立完善的维护保养管理体系，提供健全的维护管理工具与手段，确保设备维修后使用可靠、稳定、性能充分发挥，维保承诺合理可行、内容涵盖全面，计7～10分；维保承诺基本合理、内容基本涵盖，计3～7分（含7分）；维保内容过于简陋，内容过于简单，计0～3分（含3分）。 （10分） 4、供应商应急突发状况处置措施和设备故障时反应机制：供应商针对本项目需提供在突发状况下，发生故障或事故时具有应急能力，应急方案合理、可行，根据响应情况赋分。应急预案合理、可行，得5～8分；应急预案基本合理、可行，得3～5分（含5分）；应急预案较差，得0～3分（含3分）。 （8分） 5、供应商针对本项目的进度计划安排满足要求、节点清晰、质量保证措施、安全保证措施完善，根据响应情况赋分。方案合理、可行，得8～12分；方案基本合理、可行，得4～8分（含8分）；方案较差，得0～4分（含4分）。 （12分） |
| 服务配置 | 12 | 1、供应商针对本项目有合理具体的人员组织安排，职责任务明确，服务人员具有专业技术能力（提供相关证明材料：资格认证证书、服务能力证明等），实施工作计划符合项目实际情况、针对性强，根据响应合理性、可操作性、专业性等程度得0～6分。 （6分） 2、对本项目所配备的专业维保工具、检测设备齐全合理，提供其证明材料等。根据响应程度得0～6分。 （6分） |
| 履约 能力 | 12 | 1、供应商根据项目的要求提供详细的售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间以及其他服务的承诺，且为采购人提供相应的专业咨询，根据响应情况得0～6分。 （6分） 2、针对本项目对采购人提供的培训方案，综合赋分。培训方案非常详细、完整、可操作性强，得4～6分；培训方案较详细、较完整，操作性一般，得2～4分（含4分）；培训方案一般，操作性差，得0～2分（含2分）。 （6分） |
| 业绩 | 6 | 具有2019年（以合同签订时间为准）至今同类项目业绩，磋商响应文件中附有其合同，每提供1个得2分，满分6分。（合同原件备查） （6分） |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列名次；得分且磋商报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |

评审因素及权值-包2

| 评分 因素 | 权值 （%） | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 15 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×15%×100 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务 响应 | 5 | 根据响应文件中对付款、服务期、验收等主要商务条款要求全面响应，根据其响应程度得5-1分。 （5分） |
| 服务 方案 | 50 | 1、供应商对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划清晰、合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等，根据响应情况赋分。对项目总体认识全面深刻，对电梯维护保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和完全响应性，提供整年度维保管理计划方案，方案非常详细、完整、可操作性强，得7～10分；对项目总体认识全面，能对电梯维修工作把握比较准确，且方案的系统性、经济性、响应性较强，提供整年度维保管理计划方案，方案较详细、较完整、可操作性较强，得3～7分（含7分）；对项目总体有一定的认识，对电梯维修工作把握基本准确，方案的系统性、经济性、响应性一般，提供整年度维保管理计划方案，方案欠详细、欠完整、可操作性一般，得0～3分（含3分）。 （10分） 2、供应商针对本项目电梯维修保养流程，综合赋分。维修保养接管程序完整、设备材料更换先进、故障报告及故障预防措施；资料档案管理及时、维修保养服务监督管理机制等符合要求，且需提供维保督查检查方案及计划，根据响应情况赋分。内容非常详细、完整、可操作性强，得7～10分；内容较详细、较完整、可操作性较强，得3～7分（含7分）；内容欠详细、欠完整、可操作性一般，得0～3分（含3分）。 （10分） 3、供应商针对本项目应建立完善的维护保养管理体系，提供健全的维护管理工具与手段，确保设备维修后使用可靠、稳定、性能充分发挥，维保承诺合理可行、内容涵盖全面，计5～8分；维保承诺基本合理、内容基本涵盖，计3～5分（含5分）；维保内容过于简陋，内容过于简单，计0～3分（含3分）。 （8分） 4、供应商应急突发状况处置措施和设备故障时反应机制：供应商针对本项目需提供在突发状况下，发生故障或事故时具有应急能力，应急方案合理、可行，根据响应情况赋分。应急预案合理、可行，得7～10分；应急预案基本合理、可行，得3～7分（含7分）；应急预案较差，得0～3分（含3分）。 （10分） 5、供应商针对本项目的进度计划安排满足要求、节点清晰、质量保证措施、安全保证措施完善，根据响应情况赋分。方案合理、可行，得8～12分；方案基本合理、可行，得4～8分（含8分）；方案较差，得0～4分（含4分）。 （12分） |
| 服务配置 | 12 | 1、供应商针对本项目有合理具体的人员组织安排，职责任务明确，服务人员具有专业技术能力（提供相关证明材料：资格认证证书、服务能力证明等），实施工作计划符合项目实际情况、针对性强，根据响应合理性、可操作性、专业性等程度得0～6分。 （6分） 2、对本项目所配备的专业维保工具、检测设备齐全合理，提供其证明材料等。根据响应程度得0～6分。 （6分） |
| 履约 能力 | 12 | 1、供应商根据项目的要求提供详细的售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间以及其他服务的承诺，且为采购人提供相应的专业咨询，根据响应情况得0～6分。 （6分） 2、针对本项目对采购人提供的培训方案，综合赋分。培训方案非常详细、完整、可操作性强，得4～6分；培训方案较详细、较完整，操作性一般，得2～4分（含4分）；培训方案一般，操作性差，得0～2分（含2分）。 （6分） |
| 业绩 | 6 | 具有2019年（以合同签订时间为准）至今同类项目业绩，磋商响应文件中附有其合同，每提供1个得2分，满分6分。（合同原件备查） （6分） |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列名次；得分且磋商报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |

评审因素及权值-包3

| 评分 因素 | 权值 （%） | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 15 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×15%×100 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务 响应 | 5 | 根据响应文件中对付款、服务期、验收等主要商务条款要求全面响应，根据其响应程度得5-1分。 （5分） |
| 服务 方案 | 50 | 供应商针对本项目设备维修保养、制定规范化服务方案（其内容包含但不限于医疗设备验收、 使用、 保养、 维修、 校验、档案管理、报废更新、固定资产盘点、医疗设备板块等级评审工作等），方案设计合理性、架构完整性、层次清楚度，根据响应情况赋分。方案设计非常合理、架构非常完整、层次非常清楚，得7～10分；方案设计较合理、架构较完整、层次较清楚，得3～7分（含7分）；方案设计欠合理、架构欠完整、层次欠清楚，得0～3分（含3分）。 （10分） 2、供应商针对本项目电梯维修保养流程，综合赋分。维修保养接管程序完整、设备材料更换先进、故障报告及故障预防措施；资料档案管理及时、维修保养服务监督管理机制等符合要求，需提供维保督查检查方案及计划，根据响应情况，按差别赋分。内容非常详细、完整、可操作性强，得7～10分；内容较详细、较完整、可操作性较强，得3～7分（含7分）；内容欠详细、欠完整、可操作性一般，得0～3分（含3分）。 （10分） 3、供应商应急突发状况处置措施和设备故障时反应机制：供应商针对本项目需提供在突发状况下，发生故障或事故时具有应急能力，应急方案合理、可行。根据响应情况，按差别计分。应急预案合理、可行，得7～10分；应急预案基本合理、可行，得3～7分（含7分）；应急预案较差，得0～3分（含3分）。 （10分） 4、供应商针对本项目应建立完善的维护保养管理体系，提供健全的维护管理工具与手段，确保设备维修后使用可靠、稳定、性能充分发挥，维保承诺合理可行、内容涵盖全面，得5～8分；维保承诺基本合理、内容基本涵盖，得3～5分（含5分）；维保内容过于简陋，内容过于简单，得0～3分（含3分）。 （8分） 5、供应商针对本项目的进度计划安排满足要求、节点清晰、质量保证措施、安全保证措施完善，根据响应情况赋分。方案合理、可行，得8～12分；方案基本合理、可行，得4～8分（含8分）；方案较差，得0～4分（含4分）。 （12分） |
| 服务配置 | 10 | 1、供应商针对本项目有合理具体的人员组织安排，职责任务明确，服务人员具有专业技术能力（提供相关证明材料：资格认证证书、服务能力证明等），实施工作计划符合项目实际情况、针对性强，根据响应合理性、可操作性、专业性等程度得0～5分。 （5分） 2、对本项目所配备的专业维保工具、检测设备齐全合理，提供其证明材料等。根据响应程度得0～5分。 （5分） |
| 履约 能力 | 14 | 针对本项目，供应商在本地应建立售后服务机构，并出具相关证明资料（提供房屋租赁合同或产权证明）。提供相关资料的得2分，不提供不得分。 （2分） 2、针对本项目，供应商在本地应建立设备零备件库，并出具相关证明资料（提供房屋租赁合同或产权证明）。提供相关资料的得2分，不提供不得分。 （2分） 3、供应商根据项目的要求提供详细的售后服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间以及其他服务的承诺，且为采购人提供相应的专业咨询，根据响应情况得0～5分。 （5分） 4、针对本项目对采购人提供的培训方案，综合赋分。培训方案非常详细、完整、可操作性强，得4～5分；培训方案较详细、较完整，操作性一般，得2～4分（含4分）；培训方案一般，操作性差，得0～2分（含2分）。 （5分） |
| 业绩 | 6 | 具有2019年（以合同签订时间为准）至今同类项目业绩，磋商响应文件中附有其合同，每提供1个得2分，满分6分。（合同原件备查） （6分） |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列名次；得分且磋商报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |

第四部分 采购内容及要求

一包：

- 服务内容

1、火灾自动报警及联动控制系统

2、自动喷水灭火系统

3、消火栓灭火系统

4、防排烟、正压送风及电梯迫降系统

5、防火卷帘、防火门窗

6、气体灭火系统

7、应急疏散系统

8、消防水泡系统

9、消防供水泵组系统

10、消防电话消防广播系统

11、高位水箱和消防水池

- 服务技术要求：

1、火灾报警及联动控制器系统

- 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏。一年内至少全部检测一次，重要部位每月至少抽查一次；

- 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

- 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响。一年内至少全部检测一次，重要部位每月至少抽查一次；

- 每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

- 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行。一年内至少全部检测一次，重要部位每月至少抽查一次；

- 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

- 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

- 每季定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验。

- 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

- 每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

- 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2、自动喷水灭火系统

- 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

- 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

- 每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

- 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

- 每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

- 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

- 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

- 每日至少巡查一次消防水池、水箱水位，确认水位指数，末端压力表、报警阀压力表，减压阀压力表确认压力表指数是否正常；每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏；每周作一次启泵测试，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

- 每周检查阀门外观是否处于开启状态，每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

- 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

- 每季对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- 每周检查稳压泵的压力设置，至少做一次启泵测试，稳压泵是否启动。

3、消火栓灭火系统

- 每日检查包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

- 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；每周至少做一次启泵测试，水泵是否启动。

- 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

- 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

- 每月至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

- 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

- 每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

- 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

- 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

- 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- 每周检查稳压泵的压力设置，至少做一次启泵测试，稳压泵是否启动。

- 免费维修更换损坏（含已损坏）的消火栓门、玻璃及其他附带配件。

4、防排烟、正压送风及电梯迫降系统

- 每周巡查系统控制柜供电是否正常，正压（排烟）口是否全部复位；每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

- 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

- 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

- 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

- 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

- 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

- 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

- 每季定期对正压送风机（排烟风机）正压送风阀（排烟阀） 进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等。

5、防火卷帘、防火门、窗

- 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

- 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

- 每周检查防火卷帘控制器的供电是否正常；

- 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形，每季度要对卷帘门至少进行一次润滑保养，以保证门体在滑槽内无噪音升降；

- 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

- 每日巡查卷帘门喷水管道及阀门，查看是否有漏水情况。

- 每周检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

- 每周检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

- 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、断裂、脱漆现象，如有乙方免费维修；

- 免费维修更换全院损坏（含已损坏）：闭门器（手动和电动）、顺序器、防火门（安全出口玻璃门）锁和把手。

6、气体灭火系统

- 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

- 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区）有无泄漏现象；

- 每季度检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

- 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

- 每季度模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

- 每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

- 每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

- 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

7、应急疏散系统

- 每周检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，每月作一次充放电试验是否正常；

- 每季度测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

- 确保应急疏散系统正常工作。

- 免费维修更换损坏（含已损坏）应急照明灯和安全出口指示灯。

8、消防水泡系统

- 首次使用后和每六个月对消防炮的所有紧固件至少进行一次检查；

- 每三个月对电动消防炮控制柜进行操作实验，以确保电机运作正常、稳定。

- 蜗轮蜗杆啮合处和其他转动处应以半年为期限涂注润滑油脂。尽量使用指定的润滑油。

9、消防供水泵组系统

- 每半月消防水泵至少运行一次，运行时间电动泵不低于10min、柴油泵不低于30min，检查水泵的出水压力是否符合要求。

- 每半月消防水泵运行前，检查泵组是否完好。要求：①泵的吸水、出水、旁通管能全部开放；②泵组无泄漏；③进、出管压力表正常；④消防水池储满消防用水。

- 每半月消防水泵运行前，检查电器控制部分是否完好。要求：①电源开关指示灯正常；②切换、转换指示灯正常；③备电启动、隔离开关关闭；④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。

- 每半月消防水泵运行前，检查主、备电源切换正常，检查备用电源，看能否保证在 30s 内使水泵投入正常运行；检杳备用水泵能否自动切换投入运行。

- 检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。

- 清除吸水管入口处的杂物，防止堵塞。

- 打开末端试水装置或消火栓放水，检查水泵能否正常启动。

10、消防电话消防广播系统维保内容

- 每月将消防电话插入电话插孔中或由主机拨打分机电话，在主机上确认后，是否能够和另一人通话。在通话的过程中，判断声音是否有杂音。

- 每月将电话插孔打开，检查里面的接线情况。如有松动则用钳子压紧、捏实。

- 每月查看仪表、指示灯、开关和控制按钮是否工作正常。

- 每月用话筒播音，检查监听效果。

- 每月在消防控制室用话筒对所选择区域播音，检查声响效果。

- 每季度自动控制下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

- 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

- 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪声，当大于60dB 时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级。

11、高位水箱和消防水池维保内容

- 每周检查高位水箱水位指示装置查看水位，确保水量达标；

- 每周检查高位水箱进出水管，溢流管，防止堵塞；测试自动上水装置确保其正常工作；

- 每周打开高位水箱盖查看是否有落入杂物垃圾；

- 及时给增压稳压罐动力组件打黄油，操作控制柜启停设备，保证处于正常工作状态，发现故障及时维修；

- 每周打开消防水池盖，保持消防水池内水源清洁

- 服务要求

1、消防系统月检

每月对消防系统进行联动测试，定期增派不少于3名专业技术人员，对该大楼在晚上22:00—凌晨3:00时段内进行联动测试，以检测维护人员的维护保养情况，并保障消防系统的运行正常。

2、消防应急维修

消防系统发生重大故障时，须半小时内赶到现场恢复设备正常工作。一般故障1小时内达到现场。

3、故障排除时间

对维保项目现场提出了紧急维护半小时内到达，一般维护1小时内到达，全天24小时响应报修的承诺。

（1）对一般性小故障，排除时间须不超过1个工作小时。

（2）对一般性中故障，排除时间须不超过2个工作小时。

（3）对一般性大故障，排除时间须不超过3个工作小时。

以上时间均不包括设备购买周期。

4、书面报告大型零配件更新价目表。

5、所有设备维修单次总价包含200元以内小型零配件须免费更新、维修。

- 其他服务要求

1、每年至少组织两次全院消防安全培训和演练，并对使用过的灭火器（含损坏和压力不足）进行免费维修补充。

2、每月须至少一次对义务消防员和各科室进行理论和实操培训。

3、须配备不少于两名中级工程师固定驻场消防维保人员；特殊情况需增加人员，由供应商自行增派。

4、采购人每月派遣水电工各一名配合驻场维保人员对全院进行消防安全大排查。

5、须每年为全院灭火器（含气体灭火气罐的年检）至少进行一次免费年检。

6、须派专业人员配合医院完成消防设施接收工作。

7、遇到紧急故障先及时更换配件维修（单次配件费用大于200元，免人工费），配件费用另计。

8、驻场人员需配合保卫部消防组完成组内相关工作。

9、每日巡查、每周至少完成一次重点部位巡查、每月至少完成一次全院消防安全大检查工作。

10、需制定维保工作计划，每月汇总工作情况和季度总结。

11、供应商需具备从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构，且其无不良记录。

二包：

一、服务内容

负责医院36部电梯的年检工作。

二、服务要求

1、供应商须派具有专业技能的技术人员每月至少四次对院内的电梯进行定期调整、点检、注油、润滑、清洁和安全运行情况进行检查等工作，保养的内容和操作规范应符合 TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中的要求。以保证电梯的安全使用。

2、供应商每次维修保养前须提前通知采购人现场负责人，取得同意后方可进行维修保养。停止电梯运行维修保养时、应有明显的检修标志。严格按保修项目表和保修周期表进行保养，至少每2周至少1次，每年至少25次，并24小时提供紧急故障维修服务。

3、供应商提供的电梯维保或维修过程中更换的电梯配件、零部件必须为原厂原品牌，并与采购人负责人进行确认。

4、供应商须提供维护保养驻点服务，驻场人员至少2人，且服从医院的各项管理制度，如有违反制度的人员，有权要求调整不适合的维保人员。

5、供应商须对院内36部电梯购买“电梯责任保险”。

6、供应商须免费提供润滑油以及大部分电梯零部件的更换；对电梯后期铺设的地毯和温馨提示按采购人要求定期进行更换。

7、供应商组织采购人每年进行至少两次应急演练及培训，使采购人充分掌握理解《电梯使用管理与维护保养规则》内容，以便于采购人更好的对电梯进行管理。

8、供应商须做好每次的维保记录，并将维保记录交于采购人安全管理员存档备查。提供每次政府及采购人检查所需的资料及信息上报、配合采购人完成重大活动的检查工作。

三包：

一、服务内容

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岛津数字胃肠机 | SONIALVISIONG4 | 台 | 1 |
| 2 | GE全身双能骨密度仪 | Prodigyprimo | 台 | 1 |
| 3 | GE乳腺机 | Senographe Essental | 台 | 1 |

二、服务要求

1、所有设备整机一年维护保养，如需更换零配件费用另计。

2、整机安全检查,质量有保证。

3、每年预防性保养≥12次，保养所需耗材由供应商免费提供。

4、保证保修期内开机率达：≥98%。

5、有效开机率:开机率应达到≥98%。以每年365天计算，如果一天的开机率未达到98% ,保修期限延长两天，因设备故障不能正常工作时间，每超出一天，按合同总价的0.3%作为补偿付给采购人。

6、在服务期内，不限维修工时，在接到采购人报修≤1小时内响应,工程师2小时内到达现场,365天，7x24小时,方便院内各科室及时咨询。

三、其他要求:

1、供应商必须提供客户服务专线电话,每年365 天开通，全天24小时服务。

2、供应商必须能提供全部服务类型:定期保养、远程服务（电话支持、宽带远程支持、宽带自动预警保障系统）、现场服务。

3、供应商在项目所在地拟派的常驻服务人员不少于3名,专业服务人员不少于10名。（需提供相关证明材料）

4、供应商具有专职的应用培训专家，能以现场和远程形式，提供临床应用、图像处理和相应业务拓展的专业支持。（需提供相关证明材料）

5、零备件供应:所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格的全新件。

6、响应时间要求:供应商必须在接到报修电话后，立刻提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

1）每年响应时间为365天;

2）响应时间须≤1小时；

3）到达现场时间＜2小时。

7、每月提供至少一次的设备保养，包含但不限于:设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检查。

8、如需在设备故障更换备件时，须更换原厂认证的合格部件（X光球管，平板探测器，工作站等，费用另计）。

## 第五部分   商务要求

1、质量要求：符合国家现行技术规范和标准合格。

2、服务地点：采购人指点地点。

3、服务期：自合同签订之日起1年。

3-1、成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟服务期限，将按违约终止合同。

3-2、成交供应商遇到可能妨碍按时提供货物或服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

4、合同价款：

4-1、合同总价包含：维护保养服务费、材料费、安装调试费、检测验收费、培训售后服务费、以及税费、运杂保险费等其它相关的费用。

4-2、合同价格一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

5、付款方式：

5-1、按半年付款。合同签订、服务履行半年后支付合同总价款的50%；剩余合同总价款的50%于服务期结束后不计息一次付清。

5-2、结算方式：采购人与成交供应商直接结算，发票直开采购人。

5-3、支付方式：银行转账。

6、质量验收

6-1、供应商应根据维保服务方案规范进行维保服务工作，采购人在服务过程中起到配合、监督及管理的作用。

6-2、在维保服务期内，如果发现服务内容、服务质量等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向供应商提出索赔。

6-3.每次维修完成后，由双方共同验收，并填写书面验收单。

6-4、验收依据

（1）采购文件、响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（4）配件产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

6-5、供应商须向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

# 7、违约责任

7-1、采购人和供应商按《民法典》中有关原则，经平等协商后补充。

7-2、供应商若未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

# 第六部分  合同草案条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安市长安区医院2021-2022维保项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、项目概况

1.1、项目名称：西安市长安区医院2021-2022维保项目（第  包）

1.2、项目内容：                          。

2、服务期限

2.1、服务地点：采购人指定地点

2.2、服务期限：自合同签订之日起一年内。

3、合同价款：

3.1、合同价格形式：固定总价。

3.2、合同金额：

3.2.1、合同总价包括：维护保养服务费、材料费、安装调试费、检测验收费、培训售后服务费、以及税费、运杂保险费等其它相关的费用。

3.2.2、合同价格一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

4、付款方式：

4.1、按半年付款。合同签订、服务履行半年后支付合同总价款的50%；剩余合同总价款的50%于服务期结束后不计息一次付清。

4.2、结算方式：采购人与成交供应商直接结算，发票直开采购人。

4.3、支付方式：银行转账。

5、合同履约

5.1、履约保证金：乙方需支付给甲方合同金额的    %。

5.2、支付时间：自合同签订之日起七日内。

5.3、支付方式：银行转账。

5.4、履约保证金退还时间及方式：合同期满，甲方30个工作日内凭履约担保函无息退还履约保证金，如若履约担保函丢失，乙方自行负责。

6、质量保证及验收

6.1、乙方应根据维保服务方案规范进行维保服务工作，甲方在服务过程中起到配合、监督及管理的作用。

6.2、在维保服务期内，如果发现服务内容、服务质量等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

6.3.每次维修完成后，由甲乙双方共同验收，并填写书面验收单。

6.4、验收依据

（1）采购文件、响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（4）配件产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

6.5、乙方须向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

7、服务技术支持

7.1提供服务期内全年365×24小时的技术咨询服务（负责解答甲方在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持中文）。乙方怠于或无法提供技术支持的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由服务商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。乙方指定的项目总协调人必须是乙方公司管理层人员。因乙方的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由乙方自行承担。

7.2乙方在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目的合作并进行索赔。

8、技术资料：

提供更换配件的合格证、说明书等相关资料。

9、双方权责义务

9.1 甲方责任

9.1.1 甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行研究工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

9.1.2 甲方有义务配合乙方收集项目前期已形成的基础资料。

9.1.3 甲方应按合同规定向乙方支付项目开展研究所需的费用；

9.1.4 甲方需要保护乙方的版权、未经乙方同意，甲方对乙方交付的报告不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目；

9.2 乙方责任

9.2.1 按照国家或行业现行标准、规程、规范、技术条例进行本采购项目的研究工作，严格掌握研究内容；

9.2.2进度计划的提交：乙方在接到中标通知书后14日内，向甲方提供工作大纲；

9.2.3 乙方应按照合同的规定和竞争性磋商响应文件中的承诺进行工作，并对提交的成果负责。

9.2.4乙方对于项目需要的基础资料应自行搜集，可能发生的费用应包含在投标报价中，甲方不再支付。

10、违约责任

按《民法典》中的相关条款执行。

11、争议与索赔

11.1 争议与索赔：甲方、乙方双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，采用调解或仲裁方式解决：

11.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼；

11.1.3仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。

# 12、合同组成

12.1、成交通知书

12.2、合同文件

12.3、国家相关规范及标准

12.4、服务内容

12.5、竞争性磋商采购文件

12.6、响应文件

# 13、合同生效及其它

13.1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

13.2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份，备案   份。

13.3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为     。

13.4、生效时间：    年   月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

## 第七部分  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件格式是磋商供应商的部分磋商响应文件格式，磋商供应商应按照这些格式编制磋商响应文件。编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解文件中的每一项要求，逐一做出实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注:非独立企业法人参与本次磋商的，竞争性磋商响应文件内涉及到法人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

正本/副本

政府采购项目

项目编号：HDFX-2022004

西安市长安区医院2021-2022维保项目

#### （第    包）

竞争性磋商响应文件

磋商供应商：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权代表：         （签名或盖章）

时  间：      二○    年   月   日

目   录

第一章   磋商响应函

第二章   第一次磋商报价表

第三章   分项报价表

第四章   技术偏离表

第五章   商务偏离表

第六章   项目团队

第七章   磋商响应方案说明

第八章   供应商承诺书

第九章   近三年完成的类似项目表

第十章   资格证明资料

第十一章   其他材料

第一章  磋商响应函

陕西华达峰信项目管理有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称+包号）号竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供磋商技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：            （￥：   元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本三份、电子标书二份。

4、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

7、我方的响应文件在磋商后有效期为90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年       月       日

第二章   第一次磋商报价表

供应商名称：                                       项目编号+包号：

| 供应商名称： |
| --- |
| 总报价（元） | 服务期 |
| 合计： 人民币：大写 小写：￥ |

注：1、报价应按磋商总价填写，最多保留小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。

2、各供应商必须严格按照上表要求填写。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年       月      日

第三章  分项报价表

供应商名称：                                       项目编号+包号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） | 小写： 大写： |

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，磋商报价须保留两位小数。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         日期：

## 技术偏离表

供应商名称：                                                项目编号+包号：

| 序号 | 货物（产品）名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离对货物（产品）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照“第四部分 采购内容及要求”中采购的产品参数填写；“磋商文件要求”须按磋商文件的技术参数填写；“磋商响应”为供应商所提供的产品参数；“偏离对货物（产品）性能的影响”填写：优于、相同或低于。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         日期：

## 第五章 商务偏离表

供应商名称：                               项目编号+包号：

| 序号 | 磋商采购商务要求 | 磋商响应文件商务响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 1.本表应严格按照“第五部分 商务要求”中所包含的商务条款填写；“磋商商务要求”须按磋商文件的商务条款填写；“磋商响应文件商务响应”为供应商所响应的商务条款；“偏离及其影响” 填写：优于、相同或低于。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         日期：

第六章  项目团队

（一）项目团队组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业资格 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.供应商应书面承诺响应文件中人员的真实性。

3.未书面承诺响应文件中人员真实性的材料视为无效材料。

- 项目主要人员情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  | 所学专业 |  |
| 专业工作年限 |  | 职 称 |  |
| 注册执业资格 |  |
| 在本项目中担任任务 |  |
| 主要工作经历及业绩： |
| 建设单位 | 参加过的类似项目名称 | 担任职务 | 联系电话 |

注：主要人员指项目负责人、技术负责人、其他人员等，后附相关人员证明文件。

供应商：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名或盖章）

日    期：       年     月     日

第七章  磋商响应方案说明

1、依照磋商文件“第四部分 采购内容及要求”及“第三部分 评审办法”编制磋商方案，不限于：服务方案、服务配置、履约能力等。

2、供应商认为有必要说明的其他问题。

注意：

- 内容不限于此，供应商可补充；

- 磋商方案是磋商小组对磋商响应文件进行评分的重要依据，请结合本项目竞争性磋商采购文件中关于采购项目要求及磋商办法进行认真编制

第八章 供应商承诺书

8.1、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：            （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：

8.2、供应商书面声明

陕西华达峰信项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的    （项目名称+包号）     的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

第九章 近三年完成的类似项目表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、2019年1月1日至今以来的类似项目业绩须附合同或成交通知书等资料加盖公章的复印件。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：               日期:

第十章 资格证明资料

- 供应商基本情况表；（详见附件1）

2、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年或2021年任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

2.3税收缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

2.4社会保障资金缴纳证明：提供开标前六个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；（格式自拟）

2.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；（详见附件2）

3.2供应商须具备特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级（含B级）以上证书（仅需包2提供）；供应商出具医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）（仅需包3提供）；

3.3供应商不得为列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.4本项目不接受联合体磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。（详见附件3）

## 注：以上为供应商资格要求，要求按上述顺序提供相关资料。各供应商在磋商时须提供以上要求文件加盖供应商红色公章的复印件，附在响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

## 附件1

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  | 成立时间 |  |
| 注册资金 | 万元 | 固定资产 | 原值 | 万元 |
| 流动资金 | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 开户银行 |  | 职工总数 XX人 | 生产工人 | 人 |
| 基本银行账号 |  |  | 技术人员 | 人 |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         日期：

## 附件2

供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人身份证明及法人身份证原件及复印件，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证原件及复印件加盖公章；

2.1法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月       日

经营期限：

姓    名：                  性        别：

年    龄：                  职        务：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

日期：

（注：后附法人代表身份证复印件并加盖公章。）

2.2法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称+包号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：

法定代表人(姓名)：                         被授权人(姓名)：

职            务：                         职          务：

身  份   证   号：                         身  份  证  号：

附：法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：               法定代表人（签名）：

被授权人：（签名）                 授权日期：

注：1、本授权自签字盖章之日起生效。

- 法定代表人直接参与，可不填法定代表人授权委托书。

## 附件3

供应商企业关系关联承诺书

- 投标人股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统的网页截图）。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2.3单位负责人：

3、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

第十一章 其他材料

附件4

磋商响应担保函

（适用于保证金保函）

保函编号:

(下称受益人)：

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方竞争性磋商文件编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为响应文件的有效期(或延长的有效期),延长有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在响应文件有效期内撤回其响应文件；
    2.被保证人在响应文件有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按竞争性磋商文件的要求签署合同；
   3.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按竞争性磋商文件的规定提交履约担保；
   4.被保证人成交后未按照竞争性磋商文件规定交纳代理服务费。
   四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
   五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
   六、本保证担保项下的权利不得转让。
   七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
   八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
   九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。
 保证人(盖章):     
 法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：                
 单位地址:     
 电话:

日期:     年    月    日

附件5

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为                    的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

附件6：

小微企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7

监狱企业证明文件（若有）

（注:监狱企业磋商的应提供由省级以上监狱管理局、监督管理局出具的证明文件。）

附件8

## 节能、环保设备（产品）认证证书（若有）

（注：参与磋商的供应商具有节能、环保产品的应提供。）

附件9

## 残疾人福利性单位证明文件（若有）

致陕西华达峰信项目管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位的应填写。