医用防疫物资采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZZDY-2022-0805

采 购 人：蓝田县卫生健康局

代理机构：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

二〇二二年八月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足招标文件要求，您的投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：您的投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的投标截止时间前到西安市高新区科技路48号创业广场C座202室递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请您到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式发邮箱告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（闫工：029-88221978），我们将非常高兴地为您服务。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（综合评分法）	23

第四章  采购内容和要求	29

第五章  合同条款	37

第六章  投标文件格式	42

第一章  招标公告

医用防疫物资采购项目潜在的供应商可在西安市高新区科技路48号创业广场C座202室获取采购文件，并于2022-09-01 15:00:00 前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZZDY-2022-0805

2、项目名称：医用防疫物资采购项目

3、预算金额：6613400.00元（其中1包2360000元、2包2192500元、3包2060900元）

最高限价：1包2360000元、2包2192500元、3包2060900元

5、采购需求：医用防疫物资采购项目；采购数量:1批；采购预算：6613400.00元（其中1包2360000元、2包2192500元、3包2060900元）；项目概况：防护服、口罩、隔离衣、外科手套等防护物资采购，具体服务要求详见招标文件。 简要技术要求、用途：用于疫情消杀、防控防护等。

6、合同履行期限：2022-09-05 00:00:00 至 2023-09-05 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 ；（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（8）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）。

3、本项目的特定资格要求：（1）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及身份证原件。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；

（2）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

（3）所投产品属于医疗器械的：投标人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证。投标人所投消毒产品提供生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-08-18 17:00:00 止

地点：西安市高新区科技路48号创业广场C座202室

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

注：领取招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章。

- 投标文件递交

截止时间：2022-09-01 15:00:00

地点：西安市高新区科技路48号创业广场C座202室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本项目非专门面向中小企业采购

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：蓝田县卫生健康局

联系人：赵工、陈工

联系地址：西安市蓝田县县门街6号

联系电话：029-82735356

2、项目联系方式

项目联系人：闫工

电 话：13992707719

3、采购代理机构信息

名称：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

联系地址：西安市高新区科技路48号创业广场C座202室

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：蓝田县卫生健康局 地址：西安市蓝田县县门街6号 联系人：赵工、陈工 电话：029-82735356 |
| 2.1.3 | 代理机构 | 名 称: 陕西中正鼎裕项目管理有限公司 地 址: 西安市高新区科技路48号创业广场C座202室 联系人: 闫工 电 话: 13992707719 |
| 2.1.4 | 项目名称 | 医用防疫物资采购项目 |
| 2.2.1 | 最高限价 | 1包2360000元、2包2192500元、3包2060900元 |
| 2.2.2 | 交货期 | 响应采购人随时调货使用。按照甲方需求供货，接到甲方供货通知后3日内将货品送至甲方指定地点。 |
| 2.2.3 | 质保期 | 验收合格之日起一年 |
| 2.2.4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2.2.5 | 进口产品 | 本项目无进口产品 |
| 2.3.1 | 投标人应具备的资格条件 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2.法定代表人参加投标的，提供法人证明书并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件； 3.财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标文件递交截止时间前六个月内银行开具的资信证明； 4.税收缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或依法免税的应提供相关文件证明； 5.社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； 6.提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（以承诺书为准）； 7.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标； 9.所投产品属于医疗器械的：投标人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证。投标人所投消毒产品提供生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。 10.本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）； |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 2.8.1 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 2.9.3 | 偏差 | □ 不允许 ☑ 允许，偏差范围：本项目允许技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏离 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 时间：投标截止时间15天前 |
|  |  | 形式：书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人 |
| 5.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.投标价格以人民币为计量币种，单位为元。 2.本项目采用固定总价合同，投标报价为完成该项目所发生的全部费用总和，包含设备费、材料费、安装费、运杂费、保险费、利润、招标代理服务费、全程的服务配合等相关费用。 3.投标文件中对招标文件要求的内容有缺漏项的，将可能导致废标。 4.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 5.凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。投标人应充分考虑招标文件的各项条款要求，结合本项目实际情况进行自主报价。 6.最低报价不是中标的唯一依据。 7.投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 5.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本2份，报价一览表1份，电子版文件（U盘）2份装入投标文件正本密封袋内，并在盘面标注供应商全称、项目名称、编号；样品独立密封，按本招标文件第四章《清单》提供，并在密封袋(箱)表面以清单方式标明所提供样品名称与数量。随投标文件一同递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 正本/副本 （项目名称） 项目（ 包号） 投标文件 采购项目编号： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和 地点 | 详见招标公告 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成： 5 人。 评标专家的确定方式：在省级财政部门的政府采购专家库中随机抽取 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 13.3.1 | 履约保证金 | ☑ 无 □ 有，履约保证金的形式和金额： |
| 16.1 | 踏勘 | □ 踏勘 ☑ 不踏勘：采购人不统一组织现场踏勘。 |
| 17 | 招标代理 服务费 | 1.参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。 2.中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 18 | 银行 账户 信息 | 代理服务费账户： 银行户名：陕西中正鼎裕项目管理有限公司 开户行名称：兴业银行股份有限公司西安分行营业部 账 号：456010100100956535 请各供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 19 | 履约验收 | 履约验收： 涉及履约验收的，验收费用由成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 21 | 样品 | 1.样品的要求： 投标人需在递交投标文件之前提交招标文件所要求样品的产品各一件，每件样品标明供应商名称。 2.样品的制作标准和要求：详见第四章采购内容及要求，各投标人提供样品的材料、样式必须与招标文件的要求一致。 3.样品提交方式： （1）投标时需提供样品的，投标人应将投标样品用不透明包装箱/袋/盒等密封，并在外层包装上标明样品明细，投标人名称。在投标截止时间前递交。（包装不严产生产品外漏采购代理机构拒收） （2）采购活动结束后，未中标人投标样品在中标公告发布后15天内退还，中标人投标样品交由采购人封样，待全部货物验收合格后退还。 |
| 22 | 本项目共三个包，同时参加三个包的同一投标人，只能按评标顺序获得其中一个包的第一中标候选人资格。若投标人成为第一中标候选人，该投标人仍可参与其他标段的评分，但不再作为中标候选人推荐。 |

注：1、投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

2.2.2 交货期：见投标人须知前附表。

2.2.3 质保期：见投标人须知前附表。

2.2.4 交货地点：见投标人须知前附表。

2.2.5 是否允许采购进口产品：见投标人须知前附表。

2.3 投标人资格要求

2.3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定。

2.3.2 接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

2.3.3 投标人不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（6）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

2.8.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

2.8.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的供应商不得再次分包。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标按无效处理。

2.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

4.4 财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知--（财库〔2004〕185号）

政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

在投标时供应商应提供有效证明材料。（注：节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

4.5 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号规定，采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

在投标时供应商应提供有效证明材料。（注：环境标志产品是指由财政部、环境保护部颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

4.6 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.7《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库【2019】27号）

（1）鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品

各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

（2）鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购人式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性投标、单一来源等非公开招标采购人式，采购有关物业公司提供的物业服务。

4.8《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

5.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表

（3）分项报价表；

（4）法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明；

（5）授权委托书；

（6）资格审查资料；

（7）商务响应表；

（8）商务和技术响应；

（9）承诺书；

（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第5.1.1（5）目所指的联合体协议书。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

5.3 投标有效期

5.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90日历天。

5.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

5.6 备选投标方案

5.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.7 投标文件的编制

5.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，开标一览表及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

5.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，否则按无效投标处理。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

6.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人在本章第 6.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）现场核查法人证明书及本人身份证件或法定代表人委托授权书及本人身份证件。检查投标文件的密封情况并当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、采购人、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.投标人资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件正本中的投标人资格证明文件进行审查。

8.2 投标人供应商应按下表中的资格审查标准的评审因素和标准要求提供相关资格审查资料，以证明其满足本章第2.3款规定的资格要求。供应商未按招标文件规定提供齐全且合法有效的资格审查资料的，按无效投标处理。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 资格审查标准 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 2.法定代表人参加投标的，提供法人证明书并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 3.财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标文件递交截止时间前六个月内银行开具的资信证明； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 4.税收缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或依法免税的应提供相关文件证明； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 5.社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 6.提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（以承诺书为准）； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 7.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 8、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标； | 符合招标文件要求 |
|  |  | 9、所投产品属于医疗器械的：投标人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证。投标人所投消毒产品提供生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 10、本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）； | 符合招标文件要求 |

8.3 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.4 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见投标人须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：闫红艳

联系电话：029-88221978

地址：西安市高新区科技路48号创业广场C座202室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1中标供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费，投标供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）及发改办价格〔2003〕857号中规定的差额定律累进法计取。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

## 13.合同授予

13.3

13.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

13.3.2 中标人不能按本章第13.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

13.4 签订合同

13.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.4.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.4.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后投标人不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标人不足3家

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.3 因重大变故，采购任务取消的；

15.2 废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购:

15.2.1在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有2家时，根据中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条、2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判或者竞争性投标的方式继续采购。

①如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原投标人即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

②如果转为竞争性投标方式，则原招标文件转为竞争性投标文件，原投标文件报价作为竞争性投标的第一次报价，评审方法采用原评标方法。

2.在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

## 16.踏勘

16.1、采购人不统一组织现场踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

16.2、招标代理机构向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

16.3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

16.4、投标人在现场踏勘期间发生的费用由投标人自负。

## 17.融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安投融资 担保有限公司 | 西安投融资 担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用 担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用 担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中国银行西安 二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用 融资 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用 融资 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 陕西省分行 营业部 | 工商银行陕西 分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用 融资 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 陕西省分行 营业部 | 农业银行西安 西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用 融资 |
| 7 | 交通银行股份有限公司陕西省分行 | 交通银行西安 西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用 融资 |
| 8 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 招商银行西安 未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用 融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用 融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 昆仑银行西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用 融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用 融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用 融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用 融资 |

## 18、档案管理

## 18.1、代理机构在成交通知书发出后7日内将采购过程资料编辑成册，提交甲方留档；

## 18.2、代理机构依法妥善保管采购档案十五年；

## 18.3、采购档案依法涉密内容，不得对外公开；

## 18.4、采购档案一式贰份，采购人壹份(包括采购过程资料原件、招标文件正本等）、代理机构壹份(包括采购过程资料复印件、招标文件副本等）。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

符合性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | （1）投标文件的签署盖章 | 投标文件要求签字盖章的，应有法定代表人或其授权代表人的签字并加盖公章 |
|  |  | （2）投标文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“投标文件格式”和招标文件要求 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
|  |  | （4）电子文件（U盘） | 应符合招标文件中的规定 |
| 2 | 完整性审查 | （5）投标文件份数 | 应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | （6）投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应性审查 | （7）对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | （8）拟供产品及服务 | 应满足招标文件提出的产品及服务的要求 |
|  |  | （9）交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  | （10）交货地点 | 应满足招标文件中要求的交货地点 |
|  |  | （11）技术服务和售后服务 | 应满足招标文件中技术和售后服务的要求 |
|  |  | （12）投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

评标因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 报价 | 30分 | 1.经初审合格的评标的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格为满分。 3.投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 技术评审 | 产品技术方案 | 50分 | ① | 产品来源渠道：产品取得了国家有关部门的认可，准予市场销售资格，产品供应渠道正常，无产权纠纷，质量有保证。 （1）证明材料齐全，表述明确、充分得5-8分； （2）证明材料较为齐全，表述较为明确、充分得2-5（含）分； （3）无证明材料或证明材料较少，表述一般得0-2（含）分。 | 8分 |
|  |  |  | ② | 技术参数：投标产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、所投产品检测报告表述清楚明确、充分。满足招标文件要求得5-10分，负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 10分 |
|  |  |  | ③ | 针对本项目提供的实施方案进行赋分，方案包括但不限于备货、包装、运输、卸载： 方案符合文件要求，内容详尽，有针对性且有利于项目实施的得3-6分； 方案大体符合文件要求，内容合理的得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  |  | ④ | 对供货能力及突发事件响应时间进行赋分，一般情况能保证物资3日内到达，如遇紧急突发事件，提供具体响应措施： （1）措施完善响应时间积极的得7-10分； （2）措施较为完整，响应较为积极得4-7（含）分。 （3）措施大体符合文件，响应较为积极得0-4（含）分。 | 10分 |
|  |  |  | ⑤ | 对拟派往本项目的人员配备进行赋分： 人员配备充足、安排合理、分工明确，能保证配送正常有序进行计0-4分。 | 4分 |
|  |  |  | ⑥ | 供应商根据产品的储存方式、包装的密封性，防潮性等方面的制定质量保证措施： （1）措施完善，有针对性的得3-6分； （2）措施较为完整，内容一般得0-3（含）分。 | 6分 |
|  |  |  | ⑦ | 具有本地化服务，有完善的售后服务机构（规模、分布情况、机构运行情况），投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于售后服务体系、能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。 售后服务计划方案详细合理可行得3-6分； 售后服务计划方案较详细合理可行得0-3（含）分。 | 6分 |
|  | 样 品 | 20分 | ① | 根据样品的外观包装、材质、性能、生产工艺等，结合招标文件技术参数的要求赋0-20分，未提供样品不得分。 | 20分 |
|  | 1.各评委应按照本评标方法独立打分。 2.分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3.若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排名在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |

注：招标文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

## 1.评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

1.2单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

1.4本项目核心产品：一次性医用防护服、医用N95防护口罩、酒精

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见投标人前附表资格部分。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

详见评标办法；

2.2.2 评分标准

详见评标办法。

## 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格审查

采购人对投标人提交的有关证明和证件进行核验，依据本章规定的标准对投标人进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章  采购内容和要求

蓝田县卫生健康局应对新冠疫情防控要求，采购医疗防疫物资一批，包含一次性医用防护服、N95口罩、酒精等二级防护、消杀类及其他类防疫物资。

## 1、医用防疫物资（1包）明细表

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 标准及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 件 | 59000 | ☆ 符合GB 19082-2009标准要求 1.外观:应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 2.防护服链接部位针缝的针眼应密封处理，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合加工处理后的部位，应平整、密封、无气泡。 3. 装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁，外侧应为胶条式。 4.防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位应严密。袖口、脚踝口应采用弹性收口，帽子面部收口及腰部应采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 5. 防护服关键部位静水压、材料透湿量、外侧面沾水等级、防护服关键部位材料的断裂强力 、伸长率、材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率、防护服的带电量、静电衰减时间、均符合国家标准。 6.防护服应无菌。 7.经环氧乙烷灭菌后，其环氧甲烷残留物不得超标。 |

## 医用防疫物资（2包）明细表

| 序 号 | 品名 | 规格 | 数量 | 标准及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样管 | 20人份 | 70000 | 产品类型：I型 (含灭活剂) 、II型 (不含灭活剂) 类型：灭活型、非灭活 组成：采样管+生物安全袋+说明书张+合格证 (外配鼻拭子20个或咽拭子20个) 规格：1-50ml 型号：I型、II型 用途：本产品主要用于样本的收集、运输和储存等。 容积：1-50ml 材质：管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计；管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计， 可密封。管体耐高温高压，低温-80℃不变脆，辐照灭菌，管包装为纸塑包装。 产品稳定性：2-45℃条件下可保存24个月。 样本保存效果：使用前，储存条件在4-25℃；使用后，样本应在48小时内运送至对应的实验室 |
| 2 | 采样管 | 1人份 | 70000 | 产品类型：I型 (含灭活剂) 、II型 (不含灭活剂) 类型：灭活型、非灭活 组成：采样管+生物安全袋+说明书张+合格证 (外配鼻拭子20个或咽拭子20个) 规格：1-50ml 型号：I型、II型 用途：本产品主要用于样本的收集、运输和储存等。 容积：1-50ml 材质：管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计；管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计， 可密封。管体耐高温高压，低温-80℃不变脆，辐照灭菌，管包装为纸塑包装。 产品稳定性：2-45℃条件下可保存24个月。 样本保存效果：使用前，储存条件在4-25℃；使用后，样本应在48小时内运送至对应的实验室 |
| 3 | n95口罩 | 头戴式 | 260000 | ☆ 符合GB 19083-2010标准要求 适用于在医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等自吸过滤式医用口罩。 1. 鼻夹应具有可调节性 2.口罩应覆盖佩戴当的口鼻部，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞，污渍，不应有呼气阀。 3. 口罩带应调节方便，每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力、口罩的过滤效率、口罩的吸气阻力、外表面沾水等级均符合国家标准。 4.口罩内侧不应出现渗透。 5. 口罩应不低于GB/T4745标准规定。 6. 口罩应无菌。 7. 经环氧乙烷灭菌后的口罩，环氧乙烷残留量不得超标。 8. 口罩构成层数:三层。口罩为头戴式。 |
| 4 | 外科口罩 | 平面挂耳型号 | 150000 | ☆ 符合GB/T16886.7-2015 适用于临床医务人员在有创操作等过程中所一次性佩戴使用 1.良好的面部密合性。 2. 对细菌的过滤效果好;对非油性颗粒过滤效果好;灭菌后环氧乙烷残留量不得超标。 3.每根系带与连接点用处强度高。 |
| 5 | 隔离衣 | 165/170/175/180/185 | 15000 | ☆ 1.符合标准：GB/T 4745-2012或GB/T 3923.1-2013 2.规格/型号：A型:连体式、B形：分体式、C型：反穿式 3.用途：用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 4.性能指标：隔离衣的A型、B型、C型 5.外观隔离衣外观应洁净、无杂质、无破洞，色泽均匀一致。 6.隔离衣若缝制，缝制部位应牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏缝等缺陷；若热合，热合部位应牢固，成型整齐，平整无开裂。 |
| 6 | 医用 隔离眼罩 | 中号 | 6000 | 型号：成人封闭型 用途：用于医疗机构中坚查治疗时起到防护作用，阻隔体液、血液飞溅或者泼溅 外观:医用隔离眼罩表面应光洁,无飞边、毛刺,无污渍、杂质、无裂纹现象. 材质：高分子材料制成的防护罩和固定装置组成 尺寸规格：65mm*50mm 厚度不大于3.2mm |
| 7 | 医用帽 | I型 | 55000 | ☆符合标准：FZ/T64004-1993 医用帽子：医用灭菌级别 适用于医务、疾控、防疫等工作人员在接触含患者血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物等具有潜在感染性污染物时一次性佩戴 1、由医用无纺布（sms布）制成 2、经环氧乙烷辐照灭菌后，产品应无菌 3、一次性使用 |
| 8 | 外科手套 | 6.5#、7#、7.5#、8#、 | 220000 | 适用于外科操作中防止病人和使用者交叉感染使用 1、产品按照表面型式分为两种:部分纹理或全部纹理、光面。 2、产品规格:6.5#、7#、7.5#、8# 3、天然乳胶加工而成，灭菌不透水 4、老化前后伸长率强，环氧乙烷残留量不得超标 5、手套袖口要长 |

## 3、医用防疫物资（3包）明细表

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 标准及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用 长靴套 | 双 | 90000 | 1、外观：应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷 2.连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针距每 3cm 应为 6 针~14 针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封， 无气泡。 3、鞋口采用弹性橡筋收口， 整体长度可达小腿上三分之一 4、关键部位材料的断裂强力应不小于 45N。注：关键部位为鞋套面。 5、关键部位材料的断裂伸长率应不小于 15% 6、应无异常气味。 7、包装密封性要好，不允许漏气。 8、结构应合理， 穿戴方便 9、应设计带有收口的形式，可采用弹性收口、拉绳收口或者绑带等收口方式。 |
| 2 | 医用鞋套 | 双 | 60000 | 1.产品描述：采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能. 2、 外观:表面应洁净,无污点、污物。厚薄应均匀,手感应柔软,线缝应整齐,无脱线、脱拷现象,热压成形的鞋套，要求周边要热压牢固，不得有开缝，不得有破损之处。 3.橡筋延伸率:橡筋松紧应自如 4.防水性:鞋套应具一定的防水性能，经试验后应无滴、漏水现象。 5.耐高温性能:鞋套经60℃高温试验后，应仍能正常使用。 |
| 3 | 酒精 | 5L/桶 | 2000 | 1. 符合GB 27950-2020《手消毒剂通用要求》， GB 27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》； 2. 主要成分乙醇，含量75%±5%，喷雾瓶； 3. 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄糖菌、白色念珠菌等医院感染常见致病菌； 4. 提供产品《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 4 | 酒精 | 25L/桶 | 300 | 1. 符合GB 27950-2020《手消毒剂通用要求》， GB 27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》； 2. 主要成分乙醇，含量75%±5%，喷雾瓶； 3. 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄糖菌、白色念珠菌等医院感染常见致病菌； 4. 提供产品《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 5 | 酒精 | 100ML/瓶 | 5000 | 1. 符合GB 27950-2020《手消毒剂通用要求》， GB 27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》； 2. 主要成分乙醇，含量75%±5%（喷雾瓶）； 3. 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄糖菌、白色念珠菌等医院感染常见致病菌； 4. 提供产品《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 6 | 84消毒液 | 5L/桶 | 3000 | ☆符合标准：Q/371426DXK001 【有效期】12个月 |
| 7 | 免洗手 凝胶 | 500ML | 6000 | 1. 符合 GB 27950-2020《手消毒剂通用要求》； 2. 主要成分乙醇，芦荟等，乙醇含量75%±5%； 3. 开启有效期为：60天，需提供检测报告； 4. 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄糖菌、白色念珠菌和医院感染常见致病菌； 5. 提供产品《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 8 | 洗手液 | 500ML | 8000 | 1、主要成分：对氯间二甲基苯酚（PCMX)0.16%-0.2% 2、可抑制 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌 3、适用于日常手部抑菌 4、产品执行标准号：Q/GZHD19 |
| 9 | 过氧乙酸 | 5L/桶 | 300 | 1、GB/T19104-2018 2、过氧乙酸含量：15﹪-21﹪； 3、高效广谱，可灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、黑色变种芽孢； 4、安全环保，稳定性高； 5、防止气溶胶传播，适用于空气及物体表面消毒 |
| 10 | 大医用 垃圾袋 | 个 | 150000 | 符合国家环境总局卫生部发布的（HJ421-2008)医疗废物专用包装，容器和警示标准 2、要求1.2*1.4加厚 1.45 |
| 11 | 小医用 垃圾袋 | 0.5M*0.6M | 150000 | 符合国家环境总局卫生部发布的（HJ421-2008)医疗废物专用包装，容器和警示标准 2、55*60 加厚 0.16 |
| 12 | 洗手衣 | 件 | 4000 | 符合GB18401—2010国家标准 1、无异味 2、洗手衣应穿着舒适、耐汗透气，结实耐磨、不易掉色 3、洗手衣为全棉材质，洗手衣包含上衣及裤子 4、款式包括长袖分体式、短袖分体式和长袍连体式三种 5、大小型号齐全、满足不同身材人员需求 6、洗手衣应结构设计合理，穿脱方便，结合部位严密，袖口采取较宽的弹性收口，松紧适中，上衣设置有衣兜，裤腰为松紧式，且有抽绳。 7、纤维含量符合国家GB/T2910-2009标准，100%棉 8、抗起球性符合国家GB/T 4802.1-2008标准 9、耐摩擦色牢度符合国家GB/T 3920-2008标准 10、耐汗渍色牢度符合国家GB/T 3922-2013J标准 11、耐水色牢度符合国家GB/T5713-2013标准 |
| 13 | 隔离面屏 | 个 | 80000 | 1、尺寸应当符合包装要求，正负误差不大于10% 2、结构表面光滑、无毛刺、无锐角或可能引起眼部不适得其他缺陷；镜片表面应平整、光滑、无划痕、波纹、气泡、杂质或其他可能有损视力得明显缺陷。 3、镜片应具备良好得光透射比，可见光投射比应不低于85% 4、松紧带弹性良好，伸长比应不小于1.7。弹力带延伸率应不小于50%，固定装置与防护罩连接处得断裂强力应不小于10N 5、泡沫条宽度应为25mm,正负误差不小大于10% |
| 14 | 紫外线 消毒车 | 台 | 30 | 1.主要材料由碳钢板制成，全铝合金型材专用灯臂，高反射率，同比塑钢灯臂，紫外线强度增高5%以上。 2.应脚轮装置滚动灵活，没有卡轧现象，放置平稳。 3、有时控、报警装置、定时器触点良好，工作稳定可 靠定时器时控范围0~120min。 4、辐照强度：≥107uw/cm²（单支灯管） 5、紫外线波长：253.7nm 6、灯臂调节角度：0°~180°灯管功率：≥30W×2 灯管数量：2支，灯管寿命：≥1000小时 7、ISO 9001质量管理体系认证；ISO 14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；CE认证 |
| 15 | 超低容量喷雾器 | 件 | 40 | 1.超低容量喷雾器，粒谱直径10μm-50μm 2.配置要求锂电池 3.静风射程大于6米 4.容积≥4L 5.适用于医院、办公室、电梯等各种场景消毒喷洒 |
| 16 | 测温枪 | 支 | 300 | 1.执行标准YY0505-2012《医用电气设备 第1.2部分：安全通用要求，并列标准：电磁兼容要求和实验》 2.由探测器、光学结构部件；显示器和外观结构等部分组成。 3.测量精度：在（33.0-37.0）℃为±0.3℃，其他温度为±0.4℃； 4.分辨力：0.1℃.5.安装9V电池，99组记忆。 5.类型：手握式 |
| 17 | 水银 体温计 | 支 | 6000 | 1.规格：10支一盒 2.标度线品质，垂直于玻璃管中心轴线 3.标度线宽度：符合仪表刻度要求 4.类型：三角形 |
| 18 | 84测试纸 | 20本/盒 | 30 | 利用不同浓度的有效氯与吸附在滤纸上的碘化钾，发生氧化、还原反应，离子状态的碘变为单质碘，同时添加了显色剂淀粉，单质碘与淀粉反应变色，消毒剂有效氯浓度不同，显示出不同的颜色的原理，与比色卡对照，读出溶液的浓度。 【使用范围】本试纸适用于含氯消毒剂有效浓度的检测。检测有效氯浓度范围为0-2000mg/L。 【有效期】24个月 【规格】20本 |
| 19 | 余氯测试纸 | 50个/瓶 | 50 | 余氯测定试纸0-20mg/L |
| 20 | 塑料扎带 | 100个/包 | 1000 | 【规格】 扎带0.06 |

注：以上所有产品需提供样品，未提供样品不得分。

# 第五章  合同条款

医用防疫物资采购项目

（  包）

采

购

合

同

采购人(甲方) :

供应商(乙方) :

鉴   证   方:

年    月

采购人(甲方) :

供应商(乙方) :

鉴   证   方:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双万就下还项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件(或委托书) ;

3.相关服务建议书；

4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1.合同金额(大写) ：             （¥：        ）。(采购清单详见附件1)

2.合同价即中标价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响；

3.甲乙双方履行合同内容时效内，如因不可抗拒因素疫情紧急需求加量采购(单价不变)，采购总金额上调10%；

4.在总价和单价不变的情况下，采购方可根据疫情使用需求调整产品数量；

5.采购方在使用“附表第31项-其他疫情防护物资费用”时，如采购本合同内单品，则执行中标单价。如采购本合同外防疫物资，产品单价经甲乙双方协商按不高于市场价执行。

四、项目实施细则

1.项目实施地点：

2.交货期：

3.交货周期：

4.质保期：

五、付款方式：

1.合同价款的确定及调整：

以乙方的投标价格为合同价款的结算依据，如需调整将在补充协议条款中具体明确。中标金额不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

2.付款方式和程序：

2. 1.由采购人负责结算，在付款前，乙方必须开具相应金额发票给采购人(附详细清单)。

2.2.付款方式：

乙方分批次进行交货，采购人在每批货品验收合格后一个季度内，根据所供货品数量据实结算货款；同时乙方需提供等额正式发票，费用由甲方公户转入乙方公户。

2.3.支付方式：银行转账

六、质量保证：

1.乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求招标文件未明确要求的内容，乙方须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

2.乙方应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.乙方必须严格按照采购人要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。

七、考核验收：

1.乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足甲方要求；

2.验收：货到当场验收，乙方需提供合格证、发票等有效质量证明材料。如发现货物的规格，数量，质量有任何问题，乙方需无条件更换并承担一切责任。所有产品验收以招标文件技术要求为准逐条进行验收，不符合者则验收不子通过。

3.乙方向采购人提供项目履约过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

3.1验收依据；

3. 2招标文件、投标文件、澄清表(如有) ；

3.3本合同及附件文本；

3.4国家相应的标准、规范。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指:双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、违约责任

1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。

3.乙方的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。

十一、合同订立

1.订立时间:：     年     月    日。

2.订立地点：           。

3.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执贰份，各方签字盖章或盖章后生效，合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺则长期有效) 。

(此页无正文)

甲方(公章)                               乙方(公章)

单位名称：                               单位名称：

地  址：                                 地  址：

法人代表或代理人                        法人代表或代理人

（签字或盖章）：                        （签字或盖章）：

联系电话：                               联系电话:

银行账号：                               银行账号:

开户银行：                               开户银行:

见证方(公章)

# 第六章  投标文件格式

（正本或副本）

医用防疫物资采购项目

（   包）

项目编号：ZZDY-2022-0805

投 标 文 件

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函............................................................页码

二、开标一览表............................................................

三、分项报价表............................................................

四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明...............................

五、授权委托书............................................................

六、资格审查资料..........................................................

七、商务响应表........................................... ... .............

八、商务和技术响应........................................................

九、承诺书................................................................

十、其他资料..............................................................

## 投标函

（采购人名称）：

1．我方己仔细研究了  （项目名称、   包）       项目招标文件的全部内容，承诺完全响应招标文件的全部内容，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、报价一览表     份。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作。

（4）我方承诺在本项目实施过程中，以实际情况据实结算作为合同结算的依据。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90天。

7.                      （其他补充说明）。

地址：                        邮编 ：

电话：                        传真：

供应商全称：                            （公章)

法定代表人或被授权人：             (签字或盖章)

日期：          年      月       日

## 二、开标一览表

（采购人名称）：

单位：人民币（元）

| 项目名称（ 包） |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： ¥： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：投标总报价作为评审依据，不作为结算依据。最终以分项报价表中所报单价据实结算。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 三、分项报价表

3.1分项报价表（通用）

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌规格/ 型号 | 产地 | 生产商 | 单位 | 预估 数量 | 单价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： | 大写： 小写： |

注：

1. 根据第四章“采购内容和要求”明细填写此表，不得缺项漏项。

2. 所报货币为人民币。

3. 本表中的“金额总计”应与“开标一览表”中的投标报价一致。

4. 表格不够，可按此表复制。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 五、授权委托书

本人      （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称第  包）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

## 六、资格审查资料

投标人按第二章“投标人须知”第8.2项的规定，在此处提供资格审查资料的复印件。

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.法定代表人参加投标的，提供法人证明书并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件；

3.财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标文件递交截止时间前六个月内银行开具的资信证明；

4.税收缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或依法免税的应提供相关文件证明；

5.社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标以来（2022年1月至今）任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

6.提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（以承诺书为准）；

7.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录截图，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；

9.所投产品属于医疗器械的：投标人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品医疗器械注册证。投标人所投消毒产品提供生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

10.本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；

## 七、商务响应表

| 序号 | 招标文件 主要合同条款 | 投标文件 响应条款 | 响应说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照“第五章 合同条款”逐条进行响应。

2、响应说明填写优于、满足、低于（如优于请说明原因）。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 八、商务和技术响应

商务和技术响应包括但不限于：

1.商务部分：

（1）培训及售后服务方案

（2）其他资料

2.技术部分：

按照招标文件的要求及评标办法的要求编制投标方案说明书，内容包括但不限于产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、供货一览表、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料，质量保证和售后服务承诺等。

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

附件一：

技术响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 招标文件要求 数据/材质 | 投标文件响应 数据/材质 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对投标人不利判定）

2、表格不够用，投标人可按此表复制。

3、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标人自负。

附件二

货物详细配置

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够用，投标人可按此表复制。

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标人自负。

## 九、承诺书

1.政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（见本章附件一）

附件一

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

承诺书（二）

陕西中正鼎裕项目管理有限公司：

作为参加贵公司组织的项目名称  （第   包）（项目编号）的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（三）

陕西中正鼎裕项目管理有限公司：

作为参加贵公司组织的项目名称  （第   包）（项目编号）的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并且参与本项目的所有人员无从业不良记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（四）

陕西中正鼎裕项目管理有限公司：

作为参加贵公司组织的项目名称  （第   包）（项目编号）的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（五）

陕西中正鼎裕项目管理有限公司：

作为参加贵公司组织的项目名称  （第   包）（项目编号）的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（六）

我单位承诺如下：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

十、其他资料

1.中小企业声明函（见本章附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（见本章附件二）；

3.监狱企业证明文件；

4.节能产品和环境标志产品证明材料；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注意：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的所属行业为工业。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：