# **竞争性谈判内容及技术要求**

**一、采购内容**

污水处理系统设备一套，功能含调节池、厌氧池、沉淀池及消毒等。主要功能或目标:处理生活污水和医疗污水，达到排放标准。需满足的要求:日处理量达50-80立方。

**二、技术要求**

1、调节池：

停留时间：HRT=8.2h 有效容积：V=15m³ 尺寸:L×B×H=2.5m×2m×3m,有效水深2.8m

结构：碳钢

设备：搅拌机一台，单台功率0.75KW。污水提升泵2台，10m³/h,0.75KW。液位控制器1套。

2、生化处理单元：

设备尺寸：5.5m×2m×3m

3、电控系统：分为手动和自动系统，面板设计合理美观，电线电缆为线管明敷，动力线和控制线分用不同的管路敷设。