项目编号：SXHJZB-2022-13

周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目

招 标 文 件

陕西华璟项目管理有限公司

二〇二二年六月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	1

第三章  合同条款及格式	28

第四章 采购内容及技术要求	38

第五章 评 标 方 法	46

第六章 招标响应文件格式	- 54 -

- 招标公告

###### 项目概况

周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室获取招标文件，并于 2022年07月19日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXHJZB-2022-13

项目名称：周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：404,770.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目 | 详见采购文件 | 404,770.00 | 否 | 30日历天 |

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目)特定资格要求如下:

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加，须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件和复印件加盖公章）； 
2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（网站截图加盖公章）
3、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加；

#### 三、获取招标文件

时间： 2022年06月29日 至 2022年07月05日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室

方式：现场获取

售价： 免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月19日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼1306室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼1306室

（1）落实的政府采购政策:1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；4、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185 号）；5、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90 号）；6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；7、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；8、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）；9、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库【2019】18号）；10．《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；11.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；12.其他需要落实的政府采购政策。

（2）获取招标文件需携带的资料：1.供应商派委托代理人持加盖供应商红色公章的单位介绍信原件、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、委托代理人身份证复印件）、委托代理人身份证原件，在陕西华璟项目管理有限公司获取招标文件。（受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标或报名，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护）

（3）供应商如不参与项目投标，需在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（发送至邮箱448383003@qq.com）。否则，采购代理机构将向财政部门反映。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安市周至县残疾人联合会（本级）

地址：西安市周至县二曲街办中心东街47号

联系方式：029-87113222

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西华璟项目管理有限公司

地址：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室

联系方式：13201508110

###### 3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电话：13201508110

陕西华璟项目管理有限公司

2022年06月28日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人：周至县残疾人联合会 地 址：周至县中心东街47号 联系人：郭老师 电 话：02987113222 |
| 2 | 2.3 | 采购代理机构：陕西华璟项目管理有限公司 地 址：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室 联 系 人：吴工 邮 编：710000 电 话：13201508110 邮 箱：448383003@qq.com |
| 3 | 2.12 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 5 | 9.3 | 投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的产品进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 6 | 11.1 | 投标报价：应包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测验收费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。完成本项目的所有费用一次性包死。 投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 7 | 12.1 | 资格证明文件： （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）合法有效； 2、提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； 3、提供开标日期前近六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）。 （2）特定资格条件： 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加，须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件和复印件加盖公章）； 2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（网站截图加盖公章） 3、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加； 以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中。 备注：分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 |
| 8 | 14.1 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起90天 |
| 9 | 15.1 | 正本1份；副本1份；投标报价一览表1份；同时提供与正本内容一致的电子版（格式和载体要求：PDF和Word版。）2份。并标注供应商全称、项目名称、项目编号，与投标文件同时递交。（电子文件制作要求：电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。电子文件采用PDF格式，需要签字和盖章的，可采用电子印章，或者将有盖章和签字的纸质页面、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏。电子文件应采用光盘刻录，光盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开启响应文件现场电子光盘因自身原因导致无法读取的，按无效响应文件处理。） 投标文件装订要求：胶装。 |
| 10 | 16.2 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表须分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号、等标识。密封以不泄露供应商商业机密、响应文件内容为标准。 |
| 11 | 17.1 | 投标文件递交截止时间：2022年07月19日 14时00分00秒 （北京时间）。 投标文件递交地址：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼1306室。 投标文件接收人：陕西华璟项目管理有限公司 |
| 12 | 17.4 | 投标人须在投标文件递交截止时间1日前，向采购代理机构提交书面的“确认通知（格式内容附后）”，提交确认通知内容为“不参加”的供应商，采购人、采购代理机构有权拒绝接收该供应商的磋商响应文件。未提交确认通知且未参加本项目磋商的供应商，采购代理机构有权向财政部门反应情况。 |
| 13 | 20.1 | 开标时间：2022年07月19日 14时00分00秒 （北京时间）。 开标地点：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼1306室。 |
| 14 | 24.1 | 评标方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 15 | 27.3 | 中标供应商自采购合同签订之日起二个工作日内向采购代理机构提供采购合同壹份。 |
| 16 | 28.1 | 采购代理服务费： - 招标代理服务费金额：按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件及国家发展和改革委员会颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定货物类标准收取。 - (2)中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 (3)代理服务费缴纳账户信息： 户名：陕西华璟项目管理有限公司 开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账号：3700024609200529721 汇款备注：周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目代理服务费（可简写） |
| 17 | 29.1.2 | 投标人提出质疑的时间： 已经领取招标文件的投标人对招标文件有质疑的，自投标人获取招标文件之日起7个工作日内，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。 |
| 18 | 29.1.2 | 采购代理机构答疑的时间： 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。 |
| 19 | 29.1.2 | 质疑内容要求： 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 质疑函应当由法定代表人、主要负责人或授权代理人（附法人授权委托书）签字或盖章，并加盖单位公章。 |
| 20 | 其他 | 本项目不允许进口产品投标。 |
| 21 | 最高限价 | 本项目招标最高限价即为采购预算。 |
| 22 | 履约担保 | 本项目无需提交履约担保。 |
| 23 | 投标人信用信息查询 | 投标人信用记录查询及使用： “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| 24 | 落实政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，享受中小企业扶持政策。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。 2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68 号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性 单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 4、根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。” 5、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。 6、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 7、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。 |
| 25 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 27 | 投标人 入库 | 投标人在投标前应在陕西省政府采购平台注册或者完善单位信息。（公示期需5个工作日） 如成交后还未入库，将导致采购结果无法录入，后果自负。 |
| 28 | 特别 提醒 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的投标文件将被拒绝。各投标人只可委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。 |
| 29 | 其他 | 1、本项目不专门面向中小企业采购； 2、本项目属性为货物； 3、本项目采购标的所属行业为：工业。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1 采购人：周至县残疾人联合会

2.2 监督机构：周至县财政局

2.3采购代理机构：陕西华璟项目管理有限公司。

2.4 投标人：指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指列入品目清单的产品。

2.8中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

2.11 合格的投标人

2.11.1投标人应是符合招标公告资格要求并领取招标文件的单位。

2.11.2法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分包的按包）的采购中同时参与投标，否则均为无效投标。

2.11.3投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西华璟项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.11.4投标人必须在陕西华璟项目管理有限公司领取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.11.5本项目不接受联合体投标。

2.11.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

2.12联合体投标：本项目不接受联合体投标。

3.投标产品（含服务）的合格性和合法性

3.1投标产品（含服务）应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

3.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3本招标文件的解释权归周至县残疾人联合会，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改内容将以书面形式通知所有领取招标文件投标人。投标人应在招标文件澄清发出澄清或者修改内容后24小时以内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或者修改内容。如在24小时之内无书面回函，则视为同意修改或澄清内容。

7.2已经领取招标文件的投标人对招标文件有询问或质疑的，均应在领取招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取招标文件潜在投标人。

7.3投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标文件的构成

9.1投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

一、投标函

二、投标报价表

三、资格证明资料

四、投标方案说明书

五、商务响应说明书

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.2如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

10.投标文件格式

10.1投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明技术方案、履约能力、售后服务、价格及商务响应。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.投标报价

11.1投标报价：应包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测验收费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。完成本项目的所有费用一次性包死。

投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3投标报价：精确到小数点后二位。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

13.证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需投标人提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3）逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

14.投标有效期

14.1投标有效期自投标文件递交截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标文件。

14.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1投标人应按照本章投标人须知的要求,提交壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版投标文件，并标注投标人全称、项目名称、项目编号，与投标文件同时递交。（电子文件制作要求：电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。电子文件采用PDF格式，需要签字和盖章的，可采用电子印章，或者将有盖章和签字的纸质页面、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏。电子文件应采用光盘刻录，光盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开启响应文件现场电子光盘因自身原因导致无法读取的，按无效响应文件处理。）如果发生正本与副本或电子版本不一致的情况，以正本为准。

15.2投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须将按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、标注页码，并分别胶装成册。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

15.4投标人名称应填写全称，投标文件应在给定格式相应位置加盖投标人公章；

15.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

15.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。

四.投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则以单独密封的开标一览表为准。）

16.2投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表须分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号（如有）等标识。密封以不泄露供应商商业机密、响应文件内容为标准。

外层包装请按以下要求标记：

1) 投标人的全称；

2) 投标项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版本、开标一览表。

16.3如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

17．投标文件的递交

17.1投标人应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人处。

17.2投标文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

17.4投标人须在投标文件递交截止时间1日前，向采购代理机构提交书面的“确认通知（格式内容附后）”，提交确认通知内容为“不参加”的供应商，采购人、采购代理机构有权拒绝接收该供应商的磋商响应文件。未提交确认通知且未参加本项目磋商的供应商，采购代理机构有权向财政部门反应情况。

确认通知（格式） 周至县残疾人联合会/陕西华璟项目管理有限公司 我方已于2022年 月 日收到你方2022年 月 日发出的周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目（项目编号： ）的招标文件，并确认（参加/不参加）本项目投标。 特此确认。 投标人名称：（加盖公章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

18．迟交的投标文件

18.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19．投标的修改与撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交至采购代理机构。

19.2投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改或撤回。

五.开标与评标

20.开标

20.1采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2开标时，由所有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

20.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

20.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

20.5采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21．评标组织及评标原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

21.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

21.3在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

21.5投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

21.5.1采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

21.5.2计算错误将按以下方法更正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

21.5.3在详细评标之前，根据本须知第22.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）资格证明文件不齐全或无效的，或不符合国家规定的；

5）投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签字或盖章或签章人无法定代表人有效委托书的；

6）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

7）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；

8）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品；

9）投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）投标总报价低于成本或者高于招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12）投标文件不符合法律法规要求的；

13）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

21.6投标文件的详细评审

21.6.1评标委员会将按照本须知第22.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

21.6.2详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

21.7中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

22．评标过程的保密

22.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

22.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

23．评标方法

23.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1）最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2）综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括 “投标价格”、“技术方案”、“履约能力”、“售后服务” 、“环保”）相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

24．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标者，不进入下一步的评审。

评标程序：具体详见第五章评标方法。

六.定标、中标通知与签约

25．定标程序

25.1评标委员会按照评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐三名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

25.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定相应的中标人。

25.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

25.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.6投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

26．中标与落标通知

26.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

26.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.中标合同的签订

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

27.3成交供应商自采购合同签订之日起二个工作日内向采购代理机构提供采购合同壹份。

28．招标代理服务费

28.1招标代理服务费：见投标人须知前附表。

29．质疑和投诉

29.1质疑

29.1.1投标人对本次采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定办理。

29.1.2投标人对采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

(1) 投标人提出质疑的时间: 见投标人须知前附表。

(2)采购代理机构答疑的时间: 见投标人须知前附表。

（3）质疑书应当包括以下主要内容：见投标人须知前附表。

（4）质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

29.1.3有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

29.1.4采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

29.2投诉

29.2.1参加投标的投标人和其他厉害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向 周至县 财政局投诉。

29.2.2质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

29.2.3投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30．其他

30.1开标后，如果投标人的报价超过了招标文件公布的采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的，应按无效投标处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

30.2投标文件递交截止时间后，提交投标文件的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，由采购人自主选择以下其中一种方式：

30.2.1按废标处理；

30.2.2按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第43条规定，经采购人报财政部门批准后现场改变采购方式，继续采购活动。

30.3如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

30.3.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资〔2016〕53号的规定，本次评审采用最低评标价法，即从质量和服务均能满足招标文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

30.3.2谈判步骤为：分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

30.3.3原招标文件转为谈判文件，投标文件转为报价文件（谈判响应文件），原投标报价为谈判第一次报价。

31.融资担保

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》(市财发〔2014〕167 )，为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体联系名单见附件A）。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安政府采购网（www.xazfcg.gov.cn）重要通知专栏和西安市财政局网站（www.xaczj.xa.gov.cn）政府采购专栏中查询了解。

后附：附件A

2017年度西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系 人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 农业银行西安 西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 7 | 交通银行股份有限公司陕西省分行 | 交通银行西安 西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用融资 |
| 8 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 招商银行西安 未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 民生银行 西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 昆仑银行 西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 平安银行 西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 北京银行 西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 兴业银行 西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |

# 第三章  合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：周至县残疾人联合会 联系方式：郭老师 02987113222 地 址：周至县中心东街47号 项目名称：周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目 资金来源：财政拨款，资金已落实 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的“投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“供应商”。 |
| 3 | 交货期：合同签订之日起30个日历日内； 交货地点：采购人指定地点； |
| 4 | 质保期：各产品质保详见采购需求。 |
| 5 | 1、合同总价及产品单价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2、付款方式和程序： 1）由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，付款时供应商须出具收货单位签字盖章的验收报告单方可进行结算。（附详细清单）。 2）付款方式： ①全部货物交付完成并验收合格后，30个工作日内支付合同总价款的95%。 ②留合同总价的5%作为质量保证金。从验收合格之日起满1年后，如无质量等问题，一次付清。 ③最终总价款根据成交单价和实际采购数量据实结算,（即：产品成交单价*实际采购数量=最终总价款）。 ④如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金。 |
| 6 | 运输、安装、调试要求： 1.供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从制造厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2.由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5.供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 7 | 技术支持： 提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。供货过程中出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。 供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。 |
| 8 | 技术培训： 应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 9 | 技术资料要求： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、保修卡等； 2.制造厂商的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3.产品验收标准； 4.技术说明书及必须的其它技术资料 5.零部件目录； 6.备品备件、易损件清单； 7.项目交货后提供验收报告； 8.合同中要求的其他文件资料。 |
| 10 | 质量保证： 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 11 | 验收： 由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2.若发现中标人有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。 3.验收标准：产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5.验收依据： （1）本合同文本； （2）招标文件、投标文件及澄清函； （3）国家和行业制定的相应的标准和规范。 （4）产品验收清单（注明产品的名称、型号、数量、参数和原产地或制造厂商）。 |
| 12 | 质保及维保服务： 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 4、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 5、服务方式:现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48小时。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。 6、质保期内提供7*24小时电话服务，设备故障2小时响应、4小时到场处理 7、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 8、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 9、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。 10、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 13 | 知识产权： 供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。 |
| 14 | 违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定执行。 中标供应商未全面履行合同义务、未按合同或招标文件要求提供产品、供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。 采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。 |

周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目合同

（示范文本）

采购人（全称）：周至县残疾人联合会

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目（项目编号：    ）；

2. 项目地点：                       ；

3. 项目内容：

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：            （￥        ）。

合同总价即中标价，应包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测验收费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

（1）结算单位：由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，付款时供应商须出具收货单位签字盖章的验收报告单方可进行结算。（附详细清单）。

（2）付款方式：详见招标文件合同条款及格式前附表。

五、期限

详见合同条款及格式前附表。

六、权利和义务

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5.售后服务包括设备的检修维护、保障系统的正常运行、系统的使用指导和相关培训等。

七、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点

采购人指定地点。

九、运输、安装、调试要求：

详见合同条款及格式前附表。

十、技术支持：

详见合同条款及格式前附表。

十一、技术培训：

详见合同条款及格式前附表。

十二、技术资料要求：

详见合同条款及格式前附表。

十三、质量保证：

详见合同条款及格式前附表。

十四、验收:

详见合同条款及格式前附表。

十五、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）

详见合同条款及格式前附表。

十六、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十七、知识产权

详见合同条款及格式前附表。

十八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十九、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

二十、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

二十一、违约责任

详见合同条款及格式前附表。

二十二、其他（在合同中具体明确）

二十三、合同订立

1. 订立时间：  年   月   日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，采供双方各执    份，监管部门备案 壹 份，代理机构执 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：  传真：                     电话：     传真：

日期：                             日期：

- 第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况

周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目，通过使用辅助器具帮助功能障碍者补偿或者代偿失去的机体功能，提高残疾人的生活、学习和工作质量。

二、采购内容及规格参数

| 序号 | 辅具名称 | 单位 | 辅具数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗浴椅 | 个 | 558 | 主要采用铝合金材制壁厚1.5mm表面氧化处理；靠背扶手可拆装，椅腿高度可调，橡胶防滑脚垫。ABS带孔防滑洗浴面板，带靠背与扶手最大承重150kg |
| 2 | 座便椅 | 个 | 305 | 主架采用钢制管材，壁厚1.2mm表面喷涂处理；框架式，有靠背，带扶手铝合金材质；脚垫材质为橡胶；最大取重150kg承载25kg静载荷左右倾稳定性试验。失稳角度小于13度。 |
| 3 | 盲人收音机 | 个 | 242 | 1.执行标准：QB/T 4325-2012 2.产品组成：听书收音一体机、充电线、挂绳 3.性能参数：工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显 4.材质：ABS外壳、硅胶按键、 5.规格：机身长99mm宽32mm高66mm，显示屏宽38mm高25mm，天线长69～165mm（±10） 5.功能： 1）一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能，高亮背光按键，滚轮音量调节,电子书功能，听书功能。 2）收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。 3）蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。 4）插卡音响快捷数字点歌，支持9999个音乐或故事文件，支持64gtf卡，支持64GU盘。 5）语音记事本最多支持999段语音记录，单个语音记录最长20分钟。 |
| 4 | 防滑垫 | 张 | 80 | 材质:PVC树脂规格：46cm×78cm |
| 5 | 防压疮座垫 | 张 | 73 | 记忆海绵或凝胶、PVA等不同材料，符合国家标准，透气性好。降低褥疮多发部位的受压程度，改善局部供血供供氧状况，防止压疮发生 |
| 6 | 盲杖 | 支 | 60 | 四折盲杖、带旋转头 |
| 7 | 手杖 | 支 | 27 | 采用高强度铝合金管，壁厚1.1mm表面彩色铝氧化处理，高度可调节至72-95分十档。手柄采用ABS塑料材质。配橡胶防滑脚垫，产品向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度 |
| 8 | 普通轮椅 | 辆 | 25 | 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度2.0mm，双交叉杆结构；可折叠。 3.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。 4.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。 5.固定式扶手，牛津布软座或硬座、前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。后轮为普通充气轮胎或PU轮胎。 6.塑料手圈，铁护板或塑料护板，吹塑扶手，车架配有骨盆式安全带，带有肘节式刹车另配后把刹车。 7.可提供不同尺寸座宽，载重≥100KG. |
| 9 | 防压疮床垫 | 张 | 24 | 采用PVC材质，电动充气，带配套充气管；能因体温及压力而造形，有效把人体压力化解为零压，抵消反作用力，使身体长时间接触的部位处于无压力状态，不阻碍血液循环，不易形成压疮。 |
| 10 | 四脚手杖 | 支 | 28 | 采用铝合金管、 脚架采用钢质管，表面金属烤漆、 四脚着地，配橡胶防滑脚垫，高度可调节73mm-93mm，产品的向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。 |
| 11 | 近用眼镜式助视器 | 只 | 15 | 1.成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色； 2.无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 3.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 4.镜片材质：光学树脂 5.镜架：金属全框； 6.镜片透射比在90%以上； 7.包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能 |
| 12 | 放大镜 | 只 | 15 | 1、符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求。 2、放大倍率：4倍 3、视场直径：50mm 4、透镜材质：PMMA； |
| 13 | 铝合金腋拐 | 副 | 12 | 采用6063T5高强度铝合金材质，脚管握把可调高底主管管壁厚1.1mm脚管伸缩管厚度1.2mm表腋托和手把采用加厚防滑 |
| 14 | 四脚框式助行器 | 个 | 12 | 主架采用6061F高强度铝合金材质，管壁直径25.4mm厚度1.2mm一键式折叠，表面阳极氧化处理，结构脚管直径28.6mm厚度为1.2mm高度八档可调节前杆加厚加宽。握把采用PV橡胶软质握把；脚垫材质为橡胶；使用方法为固定式交挽式两用。 |
| 15 | 护理床 | 张 | 11 | 外形尺寸210cm×100cm×55cm，承重240kg，钢制床体，床面为钢板整体冲压床体，采用自动焊接工艺，表面静电喷涂，床头、尾板采用PE高级工程塑料壳装卸，摇手柄转动灵活，并有两级空转限制装置，活动ABS床头，配五档铝合金护栏，带折叠床护栏杆，通过手柄操作可调整背部角度，手动下曲腿功能，下弯曲角度可在0°—75°间，可上曲腿下曲腿，可左右翻身，带便器，洗头，输液架配输液孔，高强度静音万向轮，带5CM-8CM厚海绵床垫 |
| 16 | 中远距离眼镜式助视器 | 只 | 10 | 1、产品符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2、成像清晰、无成像弯曲、发毛、边缘带色； 3、镜片无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5、镜架材质：PP 6、镜片材质:PC、PMMA； 7、放大倍率：≥2.0倍； 8、重量：不高于50克； 9、可清晰观察≥3米的目标物； 10、镜片尺寸：≥35MM |
| 17 | 盲人听书机 | 件 | 9 | 电子书语音朗读、音乐播放、录音、收音机，方便盲人听取有声读物 |
| 18 | 二轮框式助行器 | 个 | 7 | 主架采用高强度铝合金材质，直径25.4mm，厚度1.2mm表面氧化处理；PVC蝶形手把，产品配2只5寸PV脚轮可折叠；高度可调节8档位调节；优质橡胶防滑脚垫。 |
| 19 | 可调靠架 | 个 | 7 | 采用钢质材料，表面喷塑处理，可折叠，宽度48CM，长度62CM，倚靠角度可调，靠背材质为牛津布，靠背高度58CM，配有靠背垫，靠背垫材质牛津布及优质海绵，靠背面平整。净重3KG，承重≥100KG。 |
| 20 | 三脚带凳手杖 | 支 | 9 | 采用铝合金管、表面金属烤漆，管壁厚度1.5-2.0mm发泡手把，三脚着地，配橡胶防滑脚垫，采用高强度尼龙凳面，高度550mm 固定高度，产品向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。 |
| 21 | 护理用品 | 箱 | 4 | 容易脱穿，每包10片；高分子吸水材料；360度弹力透气腰围；吸收有异味因子；使用无毒无刺激亲肤材料做表层。 |
| 22 | 双筒望远镜 | 只 | 3 | 1、放大倍率：2.8倍； 2、屈光度：-12D~+5D； 3、焦距可调，双目可独立调焦； 4、视场角：12°； 5、视场直径：≥25MM |
| 23 | 镇纸式助视器 | 只 | 3 | 1.符合标准Q/KJ 004-2004 《助视器技术条件》要求； 2.放大倍率：4倍； 3.透镜材质：PMMA； 4.透过率：＞95%；视场直径：50mm |
| 24 | 防走失腕表 | 个 | 2 | 通过卫星定位系统，亲情号双向互拨通话及语音监听，SOS一键启动循环拨打亲情号，摔倒后可自动拨打亲情号，可查询90天立式活动轨迹，带有防走失的手环、腕表、挂件 |
| 25 | 高靠背轮椅 | 辆 | 2 | 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度1.8mm-2.2mm，双交叉杆结构；可折叠。 2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。 3.前后轮均为免充气轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。 4.靠背可调至半躺或全躺，配圆便桶或U型便桶，可上翻扶手，可拆卸升降式脚托，加宽前轮，带塑料餐桌板，主架配有双防翻后轮。 5.带有肘节式刹车另配后把刹车， 车架配有骨盆式安全带。 6.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。 7.载重≥100KG. |
| 26 | 后置式儿童助行器 | 个 | 2 | 采用高强度轻型铝合金管材，管材壁厚1.5mm表面氧化处理主架可拆叠；高度可调节五档调节配有防滑轮；前后轮采用直径74mm脚轮；手柄采用防滑PVC发泡手把。 |
| 27 | 座便轮椅 | 辆 | 3 | 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度2.0mm，双交叉杆结构；可折叠。 2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。 3.前后轮均为免充气轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。 4.轴皮硬座带便盆， 5.靠背垫牛津尼龙布,带有肘节式刹车另配后把刹车， 车架配有骨盆式安全带。 6.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。 7.载重≥100KG. |
| 28 | 四轮购物车 | 辆 | 1 | （1）框架结构：钢管喷塑，大架管直径25mm，管壁厚度1.0mm，安全性能好，可折叠结构使用方便。（2）前后轮均采用材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材质，着地性能好，稳定性佳。叉子采用增强尼龙材质，结实耐用！坐垫为优质高密度海绵填充，美观耐用。靠背套有高密度海绵管，舒适美观。闸把采用工程聚丙材质，结实耐用。配有布兜。（3）把手高度：高度可调，4挡调节。（4）外观尺寸：（长*宽*高）cm:67*47*80-92,可折叠。（5）最大承载量90kg。 |
| 29 | 四轮助行器 | 个 | 1 | 采用6061F高强度加粗铝合金材料，管直径2.5mm厚度1.2mm表面阳极氧化处理；高度可调节，一键式折叠，脚管直径28.6mm厚度1.2mm高度8档调节；握把为PV橡胶软质握把带花纹防滑；脚垫为橡胶；固定式和交换式两用。 |
| 30 | 生活自助具 | 套 | 1 | 高级塑料不镀钢；勺子头可灵活转动，内置转珠可调整勺头方向。 |

三、商务要求

3.1 货物（产品）交货时间（期限）和地点：见第三章合同条款及格式前附表。

3.2 货物（产品）运输、安装及调试由中标人负责。采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用，达到交钥匙工程。

3.3 货物（产品）的验收：见第三章合同条款及格式前附表。

3.4 货物（产品）验收依据：见第三章合同条款及格式前附表。

3.5 各包货物（产品）的质保期为：详见采购内容需求表。中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

3.6 各包货物（产品）由投标人提供的售后服务期为：中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺期提供售后服务。售后服务期起始时间为终验合格之日。质保期外提供终身维护，服务响应及修复时间与质保期内一致。售后服务期外的设备更换及维修按设备制造商维修价或投标人备选产品配件报价表中的价格收取，不收取人工费。

四、服务要求

4.1 技术服务要求：

（1）提供产品技术资料

（2）投标人需提供详细的技术培训计划，包括但不限于培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等内容。

4.2 售后服务要求：

（1）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；

（2）货物（产品）的现场安装、调试和启动监督；

（3）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（4）质保期自甲方在货物质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（6）乙方在接到甲方通知后须48小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；

（7）所有货物服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（8）质保期结束后的货物维修、维护由双方协商再定。

五、验收标准

5.1质量标准：符合现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。

5.2履约验收：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到采购要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：产品按采购需求、响应文件等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

（1）本合同文本；

（2）采购需求、响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

（4）产品验收清单（注明产品的名称、型号、数量、参数和原产地或制造厂商）。

六：付款方式：

1）由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，付款时供应商须出具收货单位签字盖章的验收报告单方可进行结算。（附详细清单）。

2）付款方式：

①全部货物交付完成并验收合格后，30个工作日内支付合同总价款的95%。

②留合同总价的5%作为质量保证金。从验收合格之日起满1年后，如无质量等问题，一次付清。

③最终总价款根据成交单价和实际采购数量据实结算，（即：产品成交单价*实际采购数量=最终总价款）。

④如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金。

七、质保期: 1年

八、本项目所属行业:工业。

- 第五章 评 标 方 法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单；

（5）编写评标报告。

2.投标文件初审

2.1资格性审查。采购人按照招标文件第二章投标人须知前附表12.1条所述资格要求进行资格性审查，如果投标人不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应招标文件。

2.2符合性审查。评标委员会从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应。符合性审查按下表进行：

| 符合性评审标准 | 招标响应文件的签署盖章 | 招标响应文件文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标响应文件格式 | 应符合“招标响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
|  | 招标响应内容 | 招标响应内容齐全、无遗漏 |
|  | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

2.3在资格性、符合性审查时未通过的，不得进入评审环节。

3.投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价、或明显低于市场价格，使得其投标报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将其作为无效投标处理。

4.投标文件比较与评价

4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件按照“评标因素及权重分值表”进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

5.不正当竞争预防措施

在评审过程中，投标单位投标报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标单位书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标单位提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标单位企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标单位书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标单位为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标单位为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标单位为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标单位提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目需求、专业实际情况、投标单位财务状况报告、与其他投标单位比较情况等就投标单位书面说明进行审查评价。投标单位拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效响应处理。

三、评标因素及权重分值表

1.1评价和比较以投标文件为依据，从“投标价格”、 “商务响应”、“技术方案”、“ 质量保证”、“售后服务 ” 、“业绩”方面进行评审并按照百分制进行赋分。

1.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

1.2.1符合（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

1.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

1.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

1.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

1.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

1.2.1.3.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.2.1.3.3投标时须提供《中小企业声明函》。

1.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

1.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

1.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

1.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

1.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

1.2.2.3.2投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.2.2.3.3投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

1.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

1.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

1.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

1.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

1.2.3.3.2投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

1.2.3.3.3投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2.4符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

1.2.4.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

1.2.5符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

1.2.5.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 5.符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的供应商，价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 30分 |  |
| 商务响应 | 5分 | 投标文件对交货期、质保期等商务要求进行详细说明，根据响应程度进行赋分。（0-5分） |  | 5分 |  |
| 技术方案 | 35分 | ① | 产品性能稳定、配置合理，符合国家标准。结构合理，功能直观，生产工艺可靠，做工精细，加工生产实力强，具有良好的使用效果。材质及制作工艺优良，能达到实用及安全的要求，便于残疾人使用。(0-10分) | 10分 |  |
|  |  | ② | 所投产品内容齐全，数量准确无缺漏项，技术参数、功能规格符合要求，配置完整，提供产品彩色图片、用材、性能、指标，并能提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于①检测报告；②产品合格证；③原厂彩页；④说明书；⑤官网和功能截图等相关资料）。(0-13分)。 1、所投产品技术参数、功能规格满足招标文件要求，提供所投产品证明材料齐全，佐证有力，10-13分； 2、所投产品技术参数、功能规格满足招标文件要求，提供所投产品证明材料不够齐全，部分重要参数无相关佐证资料，6-9分； 3、所投产品技术参数、功能规格有负偏离，提供所投产品证明材料齐全，3-5分； 4、所投产品技术参数、功能规格有负偏离，提供所投产品证明材料不齐全，0-2分。 | 13分 |  |
|  |  | ③ | 根据供应商针对本项目的总体实施方案（包括实施方案、组织能力、进度计划、供货安排、拟投入的人员情况、产品的存储、运输、安装、验收等）。（0-10分） | 10分 |  |
|  |  | ④ | 提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等），满足用户实际使用需求。（0-2分） | 2分 |  |
| 质量保证 | 5分 | ① | 所投产品货源渠道及来源正常,符合行业标准，检验手续合法有效，能提供主要产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于制造商授权书、代理销售协议、售后服务承诺函等），承诺所投设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据响应程度进行赋分。（0-5分） | 5分 |  |
| 售后服务 | 10分 | ① | 提供针对本项目详细、具体、可行的售后服务方案和保证措施（包括供应商售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），根据响应程度赋分。（0-10分） | 10分 |  |
| 业绩 | 15分 | ① | 提供2019年至今（以合同签订日期为准）同类项目业绩，每提供一个业绩得3分，满分15分。注：附合同关键页（含签订合同双方单位名称、合同项目名称、供货产品及签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审资料,资料不全不得分。原件备查。 弄虚作假者，取消中标资格。 | 15分 |  |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4）数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |  |

四、定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

# 第六章 投标文件格式

- 项目编号：SXHJZB-2022-13

- （正本或副本）

周至县残联2022残疾人基本型辅具适配采购项目

投标文件

- 供应商名称：                 （公章）

- 法定代表人：                 （签字或盖章）

- 委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年   月   日

目    录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、投标分项报价表

四、偏离表

五、投标方案说明

六、供应商承诺

七、资格证明文件

八、其他材料

一、投标函

陕西华璟项目管理有限公司：

我公司收到贵单位                                        采购项目（项目编号：                  ）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供采购设备、技术和安装服务，投标报价为：大写：             元

小写：             元

2、我方提交的投标文件，正本壹份，副本壹份，投标文件电子版贰份。

3、若我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择供应商中标的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方的投标文件在招标开始后九十天内有效。

7、所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电      话：

地      址:

日期： 年　月　日

二、投标报价一览表

供应商名称：

项目编号：                                                     单位：元

| 报价内容 供应商 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |

注：1、以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。格式供应商自拟

2、本表应按“投标人须知”的规定密封单独提交。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日    期：  年  月  日

三、投标分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 规格型号 | 制造商 | 单位/数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

注：

1、本表中的“总价”与“投标报价表”中的“投标报价”一致。各部件分别报价（要求提供各产品详细的分项报价表）

四、偏离表

1.技术规范偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条目号 | 简要内容 | 条目号 | 简要内容 |  |  |

注：供应商递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术规范偏离表中，否则供应商的投标文件将被视为无效投标文件。

供应商：（公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

2.商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商：（公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

五、投标方案说明

一、商务响应

二、技术响应

三、质量保证

四、售后服务

五、业绩

六、供应商认为有必要说明的问题

注：投标方案无固定格式，供应商自拟。

六、供应商承诺

注：

- 未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。

- 编制的投标文件正本需装订原件，副本可装订复印件。

承诺书（一）

| 致：陕西华璟项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：陕西华璟项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：陕西华璟项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：近三年因项目（产品）质量及供货问题（产权纠纷等）的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

西安市政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（公章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 资格证明文件

- 附以下资格审查资料在投标文件中需提供加盖公章的复印件：

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）合法有效；

- 2、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件及复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件及复印件；

- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 4、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

- 5、税收缴纳证明：提供开标日期前近六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 6、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 7、财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

- 8、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（网站截图加盖公章）

- 9、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

法定代表人授权委托书

致：陕西华璟项目管理有限公司：

注册于  （工商行政管理局名称）之（供应商全程）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名：          性别：         年龄：

职    务：                      身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法定代表人身份证复印件 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 （粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 （粘贴处） |

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表：（签字或盖章）

授权有效期：自投标截止日期起90天

八、其他材料

- 附表1：《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附表2：

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （加盖单位章）

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

日    期：       年       月     日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

- 附表3：

节能环保、环境标志产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 制造厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                 （加盖单位章）

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

日    期：       年       月     日

注：

1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。