政府采购项目

采购项目编号：SCZE2022-ZB-1740-001

北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年八月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	11

（一）投标人须知前附表	11

（二）投标人须知	15

一、总  则	15

1.     采购人、采购代理机构及投标人	15

2.     资金来源	16

3.     投标费用	16

4.     适用法律	16

二、招标文件	16

5.     招标文件构成	16

6.     招标文件的澄清与修改	17

7.     投标截止时间的顺延	17

三、投标文件的编制	17

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	17

9.     投标文件组成	18

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	18

11.    投标报价	18

12.    投标保证金	18

13.    投标有效期	19

14.    投标文件的制作	20

四、投标文件的递交	20

15.    投标文件的密封和标记	20

16.    投标截止	20

17.    投标文件的接收、修改与撤回	20

五、开标及评标	21

18.    开标	21

19.    资格审查及组建评标委员会	21

20.    投标文件符合性审查与澄清	22

21.    投标偏离	23

22.    投标无效	23

23.    比较与评价	24

24.    废标	24

25.    保密要求	25

六、确定中标	25

26.    中标候选人的确定原则及标准	25

27.    确定中标候选人和中标人	25

28.    发出中标通知书	25

29.    告知招标结果	25

30.    签订合同	25

31.    履约保证金	26

32.    预付款	26

33.    招标代理服务费	26

34.    政府采购信用担保及融资	26

35.    廉洁自律规定	31

36.    人员回避	31

37.    质疑的提出与接收	31

附件1：投标担保函	33

附件2：履约担保函格式	34

第三章  评标方法和标准	36

第四章  拟签订的合同文本	40

第五章  采购需求及要求	44

第六章  投标文件格式	75

一、资格证明文件	76

二、商务及技术文件	84

投标函	86

开标一览表	87

投标分项报价表	88

节能产品、环境标志产品明细表	89

技术偏离表	90

商务条款偏离表	91

中小企业声明函(货物)	92

投标人监狱企业声明函	93

残疾人福利性单位声明函	94

符合评分标准要求的商务文件	95

投标人须知第10条要求的所有技术文件	96

投标方案或技术方案	97

业绩一览表	98

投标人须知前附表要求的其他文件	99

第一章  招标公告

（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部获取招标文件，并于2022年09月20日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：SCZE2022-ZB-1740-001

项目名称：（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：21,916,000.00元

采购需求：

合同包1(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第一包）):

合同包预算金额：12,000,000.00元

合同包最高限价：12,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天

合同包2(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第二包）):

合同包预算金额：2,600,000.00元

合同包最高限价：2,600,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历天

合同包3(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第三包）):

合同包预算金额：3,046,000.00元

合同包最高限价：3,046,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 临床综合服务能力提升设 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,046,000.00 | 3,046,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历天

合同包4(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第四包）):

合同包预算金额：4,270,000.00元

合同包最高限价：4,270,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 科研平台建设及特色专科能力提升设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,270,000.00 | 4,270,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历天

## 二、申请人的资格要求：

### 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 合同包1(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第一包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 无，本项目为非专门面向中小企业的项目

### 合同包2(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第二包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 无，本项目为非专门面向中小企业的项目

### 合同包3(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第三包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 无，本项目为非专门面向中小企业的项目

### 合同包4(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第四包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 无，本项目为非专门面向中小企业的项目

### 3、本项目的特定资格要求：

### 合同包1(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第一包）)特定资格要求如下:

### 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

### 3.3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4、需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

### 合同包2(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第二包）)特定资格要求如下:

### 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

### 3.3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4、需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

### 合同包3(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第三包）)特定资格要求如下:

### 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书；

### 3.3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4、需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

### 合同包4(北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第四包）)特定资格要求如下:

### 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书；

### 3.3、投标人不得存在下列情形之一：

### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3.4、需向采购代理机构领取招标文件并登记备案，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月26日至2022年09月01日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年09月20日14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室

开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、项目概况

2.1北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第一包）：单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT）1台，用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤、神经系统、心血管系统疾病的影像学检查及评估，具体技术规格、参数及要求详见招标文件。

2.2北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第二包）：彩色多普勒超声诊断仪1台，用于甲状腺、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断，具体技术规格、参数及要求详见招标文件。

2.3北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第三包）：除颤监护仪（带除颤电极贴片）1台；电子支气管镜系统1台（允许进口产品投标）；牙科CT1台；加压冷敷治疗仪1台；生物反馈神经肌肉刺激工作站（评估治疗一体机）1台；亚低温治疗仪1台；脑循环治疗仪2台；多功能电离子手术治疗机1台；祛红血丝980仪器1台；全自动血气分析仪1台；12导心电图机1台；具体技术规格、参数及要求详见招标文件。

2.4北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目（第四包）：电化学发光免疫分析仪1台（允许进口产品投标）；术中神经监测系统1台（允许进口产品投标）；全自动微生物质谱检测系统1台；微波消融治疗仪1台；全自动尿碘测定仪1台；全自动石蜡切片染色机1台；具体技术规格、参数及要求详见采购文件。

3、领取文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：北京中医药大学孙思邈医院

地址：陕西省铜川市新区长虹北路26号

电话：0919-8181240

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层

联系方式：029-88490543

3、项目联系方式

项目联系人：张怡  马超

电 话：029-88490543

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京中医药大学孙思邈医院 地 址：铜川市新区长虹北路26号 电 话：0919-8181240 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层 联系人：张怡 马超 电话：029-88490543 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书； 3、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 4、需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：部分允许（第三包：电子支气管镜系统，第四包：电化学发光免疫分析仪、术中神经监测系统） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：工业 |
| 2.2 | 项目预算金额：21,916,000.00元 第一包预算金额：12,000,000.00元 第二包预算金额：2,600,000.00元 第三包预算金额：3,046,000.00元 第四包预算金额：4,270,000.00元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1包 |
| 12.1 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：3份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档2份。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022-09-20 14:30:00 |
| 18.1 | 开标时间：2022-09-20 14:30:00 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品： 第一包：单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT） 第二包：彩色多普勒超声诊断仪 第三包：电子支气管镜系统 第四包：全自动微生物质谱检测系统 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为：合同金额的30%。 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法分标段按标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话：029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书； |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：/ |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于    (下称被保证人)将于   年   月   日参加贵方招标编号为（采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)      元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):         
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:               
电话:

日期:    年    月     日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 |
| 商务响应 | 5 | 经过资格性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对付款、交货、验收等方面进行响应说明，视响应程度及优劣程度赋0～5分，无响应说明的不计分。 |
| 节能、环境标志产品 | 5 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购；按其响应程度计0～5分。 |
| 技术分 | 30 | 1、依据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得20分；*号指标参数一项不满足扣2分，非*指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 2、对设备的供货、安装调试、技术服务的组织措施完善，理念先进，能保证顺利使用运行；按其响应程度计0～5分。 3、以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，按设备的性能稳定，使用效果；按其响应程度计0～5分。 |
| 产品的可靠性 | 15 | 1、产品及材料进货渠道正规，质量有保证；按其响应程度计0～5分。 2、生产装备先进，检测方式齐全，能够保证按期交货；按其响应程度计0～5分。 3、能提供产品详细技术资料、彩页等资料；按其响应程度计0～5分。 |
| 业绩及售后服务 | 15 | 1、提供近三年承担类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得5分（以提供合同或中标通知书作为业绩依据）。 2、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，售后服务响应时效等；按其响应程度计0～5分。 3、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明；按其响应程度计0～5分。 |
| 总分 | 100分 |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：设备安装调试达到使用条件的价格，包括：设备供应价、运杂费（含保险费）、培训费、安装调试费等其它一切费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

第一包：合同签订后7个工作日支付合同金额的30%；设备到院7个工作日支付合同金额的40%；安装调试完成后7个工作日支付合同金额的20%；试运行三个月，验收合格后60日内支付剩余合同金额。

其它包：合同签订后7个工作日支付合同金额的30%；设备到院，安装调试完成后7个工作日支付合同金额的60%；试运行三个月，验收合格后60日内支付剩余合同金额。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：第一包：合同签订后180日历天；其他包合同签订后90日历天

2、地点：北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）指定地点

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在12小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期：质保期为验收合格后12个月，由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

| 包号 | 包名称 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 核医学设备 | 1 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT） | 台 | 1 | 1200 |
| 第一包预算金额：1200万元 |
| 第二包 | 彩色多普勒超声设备 | 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 260 |
| 第二包预算金额：260万元 |
| 第三包 | 临床综合服务能力提升设备 | 1 | 除颤监护仪（带除颤电极贴片） | 台 | 1 | 7 |
|  |  | 2 | 电子支气管镜系统 | 台 | 1 | 158.1 |
|  |  | 3 | 牙科CT | 台 | 1 | 80 |
|  |  | 4 | 加压冷敷治疗仪 | 台 | 1 | 6 |
|  |  | 5 | 生物反馈神经肌肉刺激工作站（评估治疗一体机） | 台 | 1 | 30 |
|  |  | 6 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 6.5 |
|  |  | 7 | 脑循环治疗仪 | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 8 | 多功能电离子手术治疗机 | 台 | 1 | 0.25 |
|  |  | 9 | 祛红血丝980仪器 | 台 | 1 | 0.35 |
|  |  | 10 | 全自动血气分析仪 | 台 | 1 | 6 |
|  |  | 11 | 12导心电图机 | 台 | 2 | 6.4 |
| 第三包预算金额：304.6万元 |
| 第四包 | 科研平台建设及特色专科能力提升设备 | 1 | 电化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 40 |
|  |  | 2 | 术中神经监测系统 | 台 | 1 | 80 |
|  |  | 3 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 | 220 |
|  |  | 4 | 微波消融治疗仪 | 台 | 1 | 15 |
|  |  | 5 | 全自动尿碘测定仪 | 台 | 1 | 12 |
|  |  | 6 | 全自动石蜡切片染色机 | 台 | 1 | 60 |
| 第四包预算金额：427万元 |

重要提醒：投标人报价超过包预算金额和单项设备预算金额的，其投标都将被认定为投标无效。

第一包：

单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT）

1、设备用途：用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤、神经系统、心血管系统疾病的影像学检查及评估。

2、技术要求和参数：

2.1探头

2.1.1探头规格：两个探头，矩形，可变角

*2.1.2探头有效视野(UFOV)：≥540mm×400mm

2.1.3晶体类型：NaI晶体

2.1.4晶体厚度：≥3/8英寸

2.1.5能量范围(keV)：40keV-620keV

2.1.6光电倍增管PMT：≥59只/探头

2.1.7固有能量分辨率：≤9.6%

2.1.8单探头最大计数率：≥460 kcps

2.1.9固有空间分辨率

2.1.9.1 FWHM（CFOV）：≤3.7mm

2.1.9.2 FWHM（UFOV）：≤3.8mm

2.1.9.3 FWTM（CFOV）：≤7.0mm

2.1.9.4 FWTM（UFOV）：≤7.0mm

*2.1.10系统灵敏度（低能高分辨准直器,NEMA标准）：≥200cpm/μCi

2.1.11 SPECT重建空间分辨率（低能高分辨准直器,带散射,NEMA标准）

2.1.11.1径向：≤10.0mm

2.1.11.2中心：≤10.0mm

2.1.11.3切向：≤7.6mm

2.1.12固有均匀度

2.1.12.1 CFOV（积分）：≤3.0%

2.1.12.2 UFOV（微分）：≤2.4%

2.1.12.3 CFOV（微分）：≤2.2%

2.1.12.4 UFOV（积分）：≤3.6%

2.1.13固有空间线性

2.1.13.1 CFOV（微分）：≤0.2mm

2.1.13.2 CFOV（绝对）：≤0.4mm

2.1.13.3 UFOV（微分）：≤0.2mm

2.1.13.4 UFOV（绝对）：≤0.4mm

2.2准直器

2.2.1低能高分辨型：

2.2.1.1适用核素：99m Tc

2.2.1.2系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)：≤7.5mm

2.2.2高能通用型

2.2.2.1适用核素：131I

2.2.2.2系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)：≤12mm

2.2.3准直器更换车：每对准直器配一个独立准直器车

2.3机架

2.3.1机架孔径：≥70cm

2.3.2双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度

2.3.3 SPECT机架旋转角度范围：≥540º

2.3.4病人安全保护装置：

2.3.5全自动人体轮廓跟踪：

2.4病人检查床

2.4.1衰减率：<10%

2.4.2检查床最大承重：≥220kg

2.4.3全身扫描范围：≥200cm

2.4 CT

2.4.1探测器

2.4.1.1探测器类型：固体稀土陶瓷探测器

2.4.1.2探测器的物理排数≥8排

2.4.1.3轴扫一圈采集最大层数：≥16层

2.4.2球管

2.4.2.1液态轴承球管

2.4.2.2阳极热容量≥2MHU

2.4.3最大电压：≥140kV

2.4.4最大管电流≥200mA

2.4.5空间分辨率：≥18lp/cm

2.4.6密度分辨率(5mm@0.3%)：≤14mGy

2.4.7最小扫描层厚：≤0.625mm

2.5采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。

2.6独立影像工作站配置：原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。

2.6.1CPU主频：≥2×3.5GHz

2.6.2主内存：≥32GB

2.6.3硬盘：≥950GB

2.6.4 DVD刻录光驱

2.7SPECT/CT处理软件包

2.7.1心肌显像定量分析软件系统

2.7.2心肌血流灌注分析软件包

2.7.3心肌灌注高级相位分析软件

2.7.4相位最晚靶区自动分析功能，可实现CRT心脏再同步化治疗指导（附临床实际病例界面）

2.7.5肾脏灌注和功能分析软件包

2.7.6提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理。（附临床实际病例界面）

2.7.7全身骨骼（或局部）分析软件包

2.7.8肺通气和灌注分析软件包

2.7.9甲状腺摄取分数计算工具

2.7.10甲状旁腺成像分析工具

2.7.11胃排空指数分析工具

2.7.12食道运动分析工具

2.7.13胆囊排泄分数计算工具

2.7.14脑血流节段分析软件包

2.7.15 CT三维容积重建功能

2.7.16 CT内窥镜功能

2.7.17 CT骨骼内固定支架透视技术

2.7.18 CT骨科畸形矫正评估

2.7.19 CT急症创伤快速诊断工具

2.7.20 CT肝脏三期诊断模式

2.7.21 CT彩色透视解剖图谱

2.7.22 CT肺功能评估工具

2.7.23 CT肝体积测量工具

2.7.24 CT腹腔内脂肪测量工具

2.7.25 SPECT/CT三维图像显示功能

2.7.26 精准衰减校正质控系统（附厂家技术白皮书或其他证明文件）

2.8其他硬件

2.8.1头托

2.8.2提供R波触发器

2.8.3不间断电源（UPS），延时≥30分钟

2.8.4图文报告工作站

2.8.5彩色激光打印机

2.8.6胶片打印机

3、配置

3.1 SPECT除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供第三种螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集计数并用于重建。（附厂家技术白皮书及采集选项操作界面证明）

3.1.1 SPECT螺旋断层采集模式比步进断层采集模式减少25%采集时间（附厂家技术白皮书）

3.1.2 SPECT螺旋断层采集模式比步进断层采集模式减少25%药物剂量（附厂家技术白皮书）

3.2 SPECT/CT软件包

3.2.1提供Evolution for Bone或原厂高清骨显像技术（附厂家技术白皮书及临床图例）

3.2.2.1提供CRD深度补偿技术

3.2.2.2提供基于Monter-Carlo的重建算法

3.2.3提供Evolution for Cardiac或原厂高级心脏成像技术（附厂家技术白皮书及临床图例）

3.2.3.1提供基于Monte-carlo的心脏成像系统专用重建算法

3.2.4提供基于Lucy-Richardson技术的2D高清算法（附厂家技术白皮书及临床图例）

3.2.4.1提供基于自适应边缘保持算法的图像降噪处理

3.2.4.2提供基于Lucy-Richardson算法的对比度增强处理

3.2.4.3提供逐个像素图像融合处理技术	提供

3.2.4.4可实现在保证信号质量的前提下降低图像噪声

3.2.4.5可应用于全身平面显像

3.2.4.6可应用于静态平面显像

3.2.4.7可实现平面高清系统分辨率(@10cm, FWHM)：≤6.1 mm

3.2.4.8可实现提升CNR对比噪声比：≥150%

3.2.5提供可编程的Aladdin功能软件或其他对等功能的软件，可实现定制临床应用功能。（附实际编程界面及定制的应用功能界面）

3.2.6检查床便捷操作：扫描床自动记忆辅助定位标尺，实现触摸控制自动定位辅助功能，或提供准直器自动更换的功能及床下准直器仓。（附厂家技术白皮书及采集操作界面证明）

第二包：

彩色多普勒超声诊断仪

1、设备用途：主要用于甲状腺、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。

2、技术参数：

2.1主机系统性能

2.1.1≥22英寸高分辨率宽屏OLED显示器，分辨率为≥1920×1080，采用灵活可调节支撑臂；

*2.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度；

2.1.3全数字化彩色超声诊断系统主机;

2.1.4全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

2.1.5全新高保真声学成像探头技术;

2.1.6全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件;

*2.1.7智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量；

2.1.8清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像

2.1.9数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

2.1.10具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能；

2.1.11数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）；

2.1.12自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作；

2.1.13彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图；

2.1.14具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式；

2.1.15具备电影回放及剪辑功能；

2.1.16具备高分辨率局部图像放大功能；

2.1.17具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频；

2.1.18高级空间复合成像技术，逐级可调，与彩色和其他高级成像模式兼容；

2.1.19智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头；

2.1.20多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率；

2.1.21具备血管增强技术，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调；

2.1.22主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式；

2）加热温度分级可控；

2.1.23手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查；

2.1.24实时二同步/三同步能力；

2.1.25内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

2.2成像技术

2.2.1灰阶超宽视野成像扫描技术

1）扩展成像视野，支持360°自由旋转；

2）实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能；

3）具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回；

4）支持所有线阵及凸阵探头；

2.2.2彩色超宽视野成像扫描技术

1）以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图；

2）具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作；

3）图像支持360°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示；

4）适用于全部线阵及凸阵探头；

2.2.3超声声速自动校正技术

针对肥胖及困难病人可用于乳腺检查，并可调整专门的预置条件；

*2.2.4具有超声造影成像技术

1）具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式；

2）具备爆破后再灌注显像技术；

3）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器；

4）具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量；

5）具备超微血管造影成像技术

6）采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟；

7）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头；

8）双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值；

9）造影模式下，支持智能图像零键优化技术；

2.2.5实时应变弹性成像技术

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

3）具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量；

4）具有质量因子。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较；

2.2.6点式剪切波成像技术

1）定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段；

2）可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)；

3）支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头；

2.2.7二维剪切波弹性成像技术

1）采用多组梳状脉冲波激发，同时激发多组剪切波，通过对同一点多次测量，进行相关性矫正；

2）同时定性和定量软组织弹性值；

3）具有速度、位移、质量等多种显示模式；

4）支持腹部、高频探头，拓展临床应用；

5）测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)；

6）可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页（提供图片证明）；

2.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

2.3.1一般测量：距离、面积、周长等；

2.3.2妇科测量和计算；

2.3.3产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

2.3.4外周血管测量和计算；

2.3.5心脏功能测量和计算；

2.3.6泌尿科测量和计算；

2.3.7多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义；

2.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

2.4.1超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

2.4.2硬盘容量≥960GB

2.4.3USB接口≥8个；

2.4.4图像储存格式支持DICOM或PC文件；

2.5输入/输出信号

2.5.1输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

2.5.2输出：DP 高清输出

2.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

3、系统技术参数及要求：

3.1系统通用功能

3.1.1高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸高分辨率OLED显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠；

3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，触摸屏角度可调，以适应不同光线，可调角度≥20度；

3.1.3操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转，高度可调范围≥15cm，左右旋转角度≥90度；

3.1.4探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术；

3.1.5针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件；

3.1.6安全性能：质量符合国家商品安全的标准要求；

3.2探头规格

3.2.1频率：无针式宽频、多频可变频成像探头，最高频率≥18MHz，从1MHz 到18MHz；

3.2.2二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频；

3.2.3变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率；

3.2.4探头类型：高频线阵、超高频线阵；

3.2.5探头频率：

高频线阵探头：3.0-9.5MHz；

高频线阵探头：5.0-13.5MHz；

超高频线阵探头：6.0-17.5 MHz；

3.2.6 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW；

电子线阵：B/PW；

电子相控阵：B/PWD、B/CWD；

3.2.7穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

3.3二维灰阶显像主要参数

3.3.1扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512；

3.3.2智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit；

3.3.3 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒；

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥65帧/秒；

3.3.4声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦；

3.3.5增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

3.3.6接收超声信号系统动态范围≥300dB；

3.3.7可视动态范围：10-80 dB，步进为1 dB；

3.3.8回放重现：灰阶图像回放≥4000帧，回放时间≥30秒，并能进行测量和计算；

3.3.9具有高清放大功能；

3.4频谱多普勒

3.4.1显示模式：脉冲多普勒 PWD；

连续多普勒 CWD；

高脉冲重复频率 HPRF；

3.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个；

3.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW；

3.4.4 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调；

3.4.5 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度≥10m/s；

CWD血流速度≥19m/s；

3.4.6 最低测量速度≤1.0mm/s（非噪音信号）；

3.4.7电影回放：(30 秒；

3.4.8频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态；

3.4.9显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位；

3.4.10实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

3.5彩色多普勒

3.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示；

3.5.2彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）；

3.5.3扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒；

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒；

3.5.4具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）；

3.5.5彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）；

3.5.6显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

3.5.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片）；

3.6超声功率输出调节：输出功率选择分级可调；

3.7图文报告工作站，一套

3.7.1工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

3.7.2计算机软件

3.7.3激光打印机

3.7.4ups电源

第三包：

一、除颤监护仪（带除颤电极贴片）

1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT显示屏≥8英寸,分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能（付电缆电线等附件）。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J

8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.开机时间≤2s，符合临床使用。

12.除颤充电至200J≤4s。

13.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

14.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

16.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

18.可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

19.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。

20.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

21.标配1块外置智能锂电池，可支持190J除颤≥300次。

22.具备防尘防水级别IP44。

23.满足救护车标准EN1789中。

二、电子支气管镜系统

1、电子图像处理器

*1.1摄像主机、光源主机分体式独立设计，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出

*1.2具备特殊光模式，如NBI或BLI或OE，实现特殊光观察

1.3色彩强调：具备

1.4图像增益功能：具备

*1.5色调调节：“R”调节：± 4档  “B”调节：±4 档 ，自动白平衡功能

1.6图像冻结模式：具备

1.7内镜信息记忆功能：具备

1.8三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光

1.9三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓

1.10防电击保护类型：I级

1.11兼容性：可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头等

1.12摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖

2、医用冷光源

2.1满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展

2.2检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）或独立可控的多LED光源

2.3灯泡平均寿命： ≥500小时

2.4点亮方式：开关调节器

2.5亮度调节：光路光圈控制或LED自动能量控制

2.6冷却：强制空气冷却

2.7颜色转换：使用滤光片可以实现或电子自动控制

2.8自动亮度控制：伺服光圈模式或自动调整

2.9自动曝光：≥8档

2.10送气：气泵， 横隔膜式气泵

2.11送水：气压式送水或可拆式水瓶

2.12设定存储：关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存

2.13防电击保护类型：I级

3、内镜专用高清液晶监视器

3.1原装进口高清医疗级显示器

3.2分辨率：分辨率≥1920×1080；

3.3屏幕尺寸：≥26英寸；

3.4最大亮度：≥300cd/m2

3.5视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）；

3.6视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI；

3.7双画面显示：支持双画面多信号同屏显示；支持数字信号（DVI, SDI等）与模拟信号（S-Video, VGA等）画中画显示；

4、内窥镜专用台车

4.1可转动液晶显示器；

4.2可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

4.3可拉伸键盘托盘；

4.4带锁定装置。

5、内镜用高清工作站

5.1高清图文工作站系统：内镜专用工作站。

5.2支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等多种方式。

6、检查型电子支气管镜

6.1高清真彩色CCD摄像元件；

6.2观察方向：直视（0°）；

6.3视野角度：≥120°；

6.4观察深度: ≥2-100mm；

6.5弯曲角度: 上≥210°、下≥130°；

6.6插入部外径: ≤5.2mm；

6.7先端部外径：≤5.5mm；

6.8有效长度：≥600mm ；

6.9钳道：≥2.0mm ；

6.10支持高清图像染色功能。

7、治疗型电子支气管镜

7.1高清真彩色CCD摄像元件；

7.2视野角度：0°(直视)；

7.3视野范围：≥120°；

7.4观察范围：≥2-100mm；

7.5先端部直径：≤6mm；

7.6弯曲部直径：≤6.0mm；

7.7工作长度：≥600mm；

7.8弯曲角度：上≥180°、下≥130°；

7.9钳道直径：≥2.8mm；

7.10支持高清图像染色功能。

三、牙科CT

1、基本配置

1.1机头（含电气控制部分）1套;

1.2旋转臂、立柱1套;

1.3带有触摸屏的固定臂1套：触摸屏可插拔;

1.4全景、CT数字传感器（CMOS）1套;

1.5头侧数字传感器（CMOS）1套;

1.6 X射线发生装置（含球管）1套;

1.7 X射线移动曝光手闸1套：有线传输;

1.8智能语言交互系统1套：设备内置语言系统、特质化智能语言提示功能;

1.9工作站硬件1套：内存≥16G,千兆网卡，独立4G显卡，显示器≥21英寸;

1.10正畸软件1套;

1.11后处理软件1套：数据库管理、视图功能、测量功能、任务功能等;

2、技术参数：

2.1高压

2.1.1电压范围：50KV一90KV;

2.1.2逆变频率≥400KHZ;

2.1.3电流范围：4-10mA;

2.2球管

2.2.1焦点≤0.5mm×0.5mm;

2.2.2管电压范围：50KV一90KV;

2.3.探测器

2.3.1图像最小体素：≤0.05mm;

2.3.2图像像素尺寸：≤100μm(CT/全景模式)，≤99μm(头颅侧位模式) ;

2.3.3 CT视野大小：垂直视野≥8.5cm，水平视野≥16cm;

2.3.4 CT模式下具扫描视野具有无极可调功能;

2.3.5 CT扫描最短时间：≤8s;

2.4机架

2.4.1具备颌托电动升降功能，上下升降范围≥40mm;

2.4.2立柱上下可移动范围：≥600mm;

2.5触控屏

2.5.1触控屏安装方式：有线可移动式触控屏;

2.6工作站

2.6.1具有图像组织均衡以及自动增强处理功能;

2.6.2后处理算法具有去除金属伪影功能;

2.6.3具有自动对焦功能;

四、加压冷敷治疗仪

1、采用航天级半导体制冷技术

2、温度范围10.0℃～42.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。

3、采用智能温控保护系统，表面温度≤41℃，防止烫伤。

4、七种不同加压脉动模式，循环周期≥15秒。

5、实时显示监测压力。最大脉动加压压力≥45kPa。

6、持续模式：恒定压力，压强40kpa，允差：士5kpa。

7、有特制的部位包裹袋，适用于四肢及关节等部位。

8、工作定时范围为1-950min，调整级差为lmin。

9、冰袋堵塞检测报警噪声≤55dB。

五、生物反馈神经肌肉刺激工作站（评估治疗一体机）

1.治疗通道数量≥6个，其中，电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个。

2.具有盆底表面肌电5分钟50秒标准评估检测模式，具有肌电 图缓冲值调节功能，能够抑制瞬时干扰信号，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ 类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行检测，并自动计算单项及测评总得分。

3.评估结果输出标准评估报告，包括多种评估指标数值、参考范围、盆底肌电图以及腹肌参与度、报告解读、治疗建议。

4.治疗模式包括神经肌肉电刺激、生物反馈+电刺激、生物反馈Kegel模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练。

5.6通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。

6.独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。

7.可对治疗周期（同一患者多次）评估结果进行康复状态趋势分析。

8.具有电子病历管理系统（包含盆底康复门诊病历、尿失禁问卷、POP-Q 量表、性功能障碍量表、排尿日记记录表）。

9. EMG检测范围：2-2000uV。

10.测量灵敏度：≤1μV。

11.系统噪音：≤1μV。

12.通频带宽：20Hz～500Hz。

13.差模输入阻抗：≥5MΩ。

14.共模抑制比：≥100dB。

15.电刺激波形至少包含单面波、双相平衡波、交互波三种电刺激输出波形。

16.电刺激脉宽：50-800us可调。

17.电刺激频率：1-400HZ 可调；

18.电刺激强度范围：0-90mA 可调。

19.听觉语音辅助生物反馈练习。

20.实时腹肌监测与异常动作提示，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。

21.可治疗肌肉类型：包括浅表肌纤维、横纹肌、子宫、淋巴管、上肢、下肢。

22.预置≥120种常用盆底康复临床治疗方案（尿失禁、性功能 障碍、器官轻度脱垂、阴道松弛、子宫复旧、卵巢修复、盆底 肌力训练、盆底肌耐力提升等但不限于此）。

23.治疗方案设计编辑功能开放，用户可自定义编辑治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。

24.生物反馈 Kegel 训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。

25.具有四种以上多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。

26.预置多媒体场景动画治疗方案≥15个，提高治疗过程趣味性与依从性.患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同 时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。

27.具有15、20分钟抓包包、抓金子等场景动画生物反馈训练治疗方案，具有电刺激同步辅助和提升训练治疗功能，刺激频率、 脉宽、刺激强度可调整，提升治疗效果。

28.动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。

29.具有≥20种，包括A3反射、场景反射生物反馈训练图形， 可针对不同肌肉、不同临床症状进行肌力、肌耐力、协调性训练。自定义反馈训练的治疗和休息时间、电刺激时间、间隔和阶段时间，并可多模板组合。

30.所有治疗方案提供禁忌症、电极片贴放部位示意图，确保操作治疗安全性和准确性。

31.具有评估检测及生物反馈治疗自动存储和回顾浏览功能，可全过程回顾评估与治疗的反馈肌电图曲线、反馈平均值、肌力肌电值及腹肌值，治疗过程康复状态趋势评估。

32.具有数据统计汇总管理功能：可根据日期、临床医生、治疗师对新增人数，评估数量、治疗数量进行统计、汇总，形成书面汇总报告，可打印。

33.具有根据临床需要制定疗程组合治疗方案管理功能，（根据不同患者，不同临床制定整个疗程的治疗方案）。

34.具有无线蓝牙声音管理功能，通过无线蓝牙耳机将，治疗、训练提示声音传达给治疗者。

35.评估、治疗、训练全程语音提示功能，指导患者理解正确的 肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗

36.云管理系统：具有5G网络无线模块，可无线共享多台盆底评估治疗系统患者信息、评估报告、评估数据、治疗方案、治疗档案的数据，实现盆底评估大数据分析与流行病学统计。

37.具有异常情况语音警报和文字提示功能。

38.具有病人文档管理功能：仪器自动存储所有病人的评估过程，并可回放、报告打印；治疗记录、数据备份、统计、分析和更新。

39.整机一体化结构，≥21英寸大屏幕显示，显示器角度可调整

六、亚低温治疗仪

1、设备用途

对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温使用的双重功能设备

2、设备原理：

加热系统：防腐碳钢加热盘；

制冷系统：二次水循环无氟制冷技术；

3、系统结构：三路输出，独立控温。

4、温控范围：-4℃～40℃任意可调，升降温速度每分钟≥2℃。

5、毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的士1℃显示，表面温度不均匀度：≤2℃。

6、体温设定范围：31℃～42℃，毯帽温度范围：-2-40℃。

7、显示界面≥7英寸彩色液晶触摸屏。

8、系统控制方式：两种控制模式

手动控制模式和自动控制模式

8.1降温系统自动控制模式：

体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃(颅脑降温)、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）。

8.2升温系统自动控制模式：

体温设定范围分三档：36±2℃、40士2℃以及自定义模式。

9、内置传感器监测毯帽温度。

10、腋温和肛温传感器可任意选择。

11、毯帽材质：TPU(热塑性聚氨酯)材料，蜂窝状设计。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套。可配置玻璃钢硬帽，钢质内层，3cm内置保温层。

12.毯子作用面最大承载压力：≥100kg水循环正常。

13.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。

14.噪音：≤45dB。

15.配置：主机1台、降温毯1条、升温毯1条、降温帽1个、人体探头4个。

七、脑循环治疗仪

1、配置专用推车1个。

2、治疗输出时，显示屏大脑图案侧面可发出信号变化图案，停止时图案消失。

3、设置时间范围：0-99分钟，开机默认20分钟设定值，可在范围内任意调节。

4、可分别针对百汇、左右太阳穴、耳突、风府风池，阿是穴形成立体感应刺激，并可针对病情需要适当改变刺激部位。

5、符合中医学原理，磁疗帽为两路独立输出。

6、磁疗：治疗强度范围3mT-17mT,磁场频率50Hz±30%。

7、主极电疗输出开路时最大电压峰≤200V；主极基本频率24Hz，16Hz，12Hz。（±1Hz）

8、辅极基本频率：4KHz±15%。辅极强度最大时的输出电流峰值：70mA±30%。

八、多功能电离子手术治疗机

适用范围：皮肤科，雀斑、各类色素痣、扁平疣、尖锐湿疣、毛细血管瘤、皮肤赘生物等。

1、功率≥100W。

2、主载频率：2MHZ。

3、工作模式：长火、短火。

4、操作模式：长短火切换，可气化、切割、凝固。

5、配有各种专用的双极凝固工具。

九、祛红血丝980仪器

1、激光类型：半导体激光器。

2、激光波长：980nm。

3、输出功率≥30W。

4、工作模式：连续模式和脉冲模式。

5、脉冲宽度：CW模式：不可调节 QCW:15MS-300mS(步进15mS)。

6、频率CW模式：不可调节，QCW模式：1-65HZ。

7、治疗手笔：聚焦手笔。

十、全自动血气分析仪

1.进样方式：自动平行进样。

2.测试时间：从吸样完成到显示结果≤30秒。

3.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na十、K十，CL-，Ca+，Hct，Lac，Glu等。

4.标本类型：可适用于动脉全血、毛细血管血、水溶液。

5.定标方式：液体定标，测量前单点定标。

6.测试卡：单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存。

7.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控。

8.	消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗。

9.操作界面：触摸屏操作，中英文语言自由切换。

10.内置高容量充电电池，可断电使用。

11.重量≤6.5Kg(含电池)。

12.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机。

13.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统。

14.数据管理：仪器可自动存储≥50000个病人结果，连接DMS数据管理系统。

15.检测参数的升级：升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块。

16.附带DMS数据管理软件系统。

十一、12导心电图机

1、噪声电平：≤15μVp-p。

2、频率特性：0.05Hz-150Hz。

3、时间常数：≥5S。

4、输入回路电流：≤50nA。

5、耐极化电压：650mV。

6、共模拟制比：≥105dB。

7、心率测量范围应为30～300bpm，测量精度为±1bpm或±1％。

8、具有自动、手动、节律二种显示功能。

9、记录速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差：±2％。

10、灵敏度（增益）：2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv、20/10mm/mv、10/5mm/mvAGC(自动)。

11、≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。

12、文持手写中文输入。

13、可回顾10分钟的12导联心电波形。

14、可存储≥10000份病例。

15、具有病历搜索功能，支持姓名、1D号模糊搜索。

16、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

17、支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。

18、具有待机自动唤醒，定时关机功能。

19、可USB外接打印机，直接用普通A4纸打印诊断报告。

20、支持内置WIF模块。

第四包：

一、电化学发光免疫分析仪

1、配置

主机1台、测量池1台、光电隔离器1台。

2、技术参数：

2.1检测项目：肿瘤标志物系列、贫血系列、甲功系列、骨标志物、糖尿病、传染病系列、激素系列和心血管系列、产前筛查、脓毒血症等。

2.2分析方式：电化学发光。

2.3样本类型：血清，血浆，尿液等。

2.4样本量：10-50μl。

2.5试剂位≥18个。

2.6样本位≥30个样本位，转盘式可连续加样，可随机急诊。

2.7检测速度≥85test/h。

2.8急诊能力：有9分钟急诊专用试剂。

2.9试剂及样本条码阅读：具有试剂及样本条码阅读系统。

2.10自动预稀释：具有自动预稀释功能。

2.11凝块检测：具有凝块检测功能。

2.12试剂冷藏功能：具有试剂冷藏功能。

2.13液面感应器：具有液面感应功能。

2.14控制单元	彩色触摸屏, 中文操作界面。

2.15操作系统：Windows XP专业版，中文操作界面。

2.16数据备份：可以进行数据备份。

2.17远程诊断：可以实现远程诊断。

二、术中神经监测系统

1.主机

1.1通道数量：≥4通道，可任意单独选择或同时选择

1.2頻道控制键：高清显示触摸屏，有调节旋钮

1.3屏幕：触摸屏，肌电图和肌电信号值显示在同一屏幕上

1.4迷你显示屏：同步主机屏幕，多角度观察肌电信号

*1.5监测技术：同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术（APS技术）

1.6 操作性：声音及图形化提示，无需专人操作

2.软件

2.1图示化提示：图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序

2.2自检功能：自动检测功能，明确标识系统连接成功与否

2.3声音提示：刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示

2.4软件更新：负责更新系统软件，无需更换硬件

3.记录电极

*3.1声带记录电极：一体化神经监护专用插管式电极，不受医源性损伤

*3.2持续刺激电极：同品牌APS（自动周期性刺激电极），放置在迷走神经可用于术中持续监测神经功能。

4.阻抗测量

4.1控制：自动“检查电极”特性

4.2测量范围：0-200千欧姆±20％或±100欧姆

5.假象检出和排斥

5.1假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号

5.2抗干扰电夹：自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口

5.3 ESU干扰：自动监测并静音

*5.4失真检测功能：可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号

6.显示/触摸屏

6.1垂直显示：20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV

6.2事件俘获：俘获模式开关，触键指示

6.3时间显示：25ms,50ms,100ms 和20s

6.4具有显示屏旋钮：用于调节刺激量和音量

6.5屏幕显示：三种用户界面模式：设置，监控和报告

7.刺激电极：

7.1刺激类型：恒定电流

7.2刺激频率：可选择,1,4,7,10Hz

7.3刺激范围：0-30mA

7.4刺激控制：数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA

7.5刺激调节：刺激电量调节精度≤0.1mA

7.6刺激测量：在刺激范围内±0.02mA

7.7持续时间：可选择，50,100,150,200,250μS

7.8刺激探头：有普通刺激探头和手柄可调节刺激探头两种

7.9双极电凝:可在使用双极电凝术中进行同步监控

8.音頻输出

8.1音量预设：开机预设音量默认值和低音量限制值

8.2转换器：内置3.0 x3.0 英寸扬声器

9.打印机输出/ 数据输出

9.1 USB接口：2个

9.2输出类型：可以选择图像或文本两种数据输出的格式

9.3报告类型：有三种类型的报告,并有报告向导

9.4键盘：可连接键盘

10.视頻输出：

10.1视频接口：XVGA 兼容，≥1024X768分辨率

10.2连接：15-pin HD

三、全自动微生物质谱检测系统

1、主要用途

用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

2、技术参数

2.1硬件指标：

2.1.1激光器：

2.1.1.1气态激光器：337nm氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4x108。

2.1.1.2激光斑点在50μm至150μm可调，强度可调，适用于不同的MALDI样品制备检测。

2.2.2离子源：

2.2.2.1采用宽域离子聚焦技术，脉冲离子提取技术及其它技术，可在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求。

2.2.2.2采用独特的真空管路系统，离子源无需清洗。

2.2.3全自动进样系统：FPGA芯片实时控制XY平台

2.2.4检测器：ETP电子倍增器，线性模式，设计有信号检测模块

2.2.5真空泵：高通量涡轮分子泵，真空抽速≥250L/S，真空度≥10-7mbar。

2.2.6等待时间：进靶即可采样。

2.2.7飞行管：长度≤1100mm，钛合金飞行管，无磁场无电场

2.2.8过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤99.99%病原微生物

2.2.9仪器设计可用于车载检测。

2.2.10可与全自动加样系统、血培养系统适配。

2.2.11软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能

2.2.12自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

2.2.13软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能

2.2.14仪器检测通量：自编码神经网络算法，单次检测≥96个样品，96个标本检测时间≤20min，可实现批量检测。

2.2.15可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能

2.2.16基于网络的主从式架构，支持远程多用户操作，具有远程诊断功能。

2.2.17采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。

2.2.18 M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa。

2.2.19分辨率：>3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。

2.2.20灵敏度：50 fmol/uL(胰岛素，S/N≥60)。

2.2.21质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<200ppm（外部校正误差）。

2.2.22质量重复性：变异系数<0.015%。

2.2.23数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域。

2.2.24数据库中应包含≥950个属病原微生物。

2.2.25数据库中含有微生物种数≥4900个种。

*2.2.26数据库中总的菌株数量≥15000株的标准谱图，每张标准谱图都是≥20次的平行实验图所得的高度可信的统计结果，每株谱图数≥24张，谱图数据总量>20万张。

2.2.27具有海洋菌数据库，包含远海、近海、水产等相关微生物菌株，≥1500种。

*2.2.28数据库中包含能引起人间甲乙类传染病或人畜共患病的高致危菌株，有炭疽、霍乱、布鲁氏菌等。

2.2.29数据库中包含丝状真菌≥400个种。

2.2.30数据库包括人型副球菌、高卢弧菌、黄色类诺卡氏菌、透明弓形菌、藤黄赤细菌、食物小短杆菌、人藤黄色杆菌、优雅食烷菌、大腐败螺旋菌、卷须链霉菌、柠檬色短小杆菌、北京芽孢杆菌、鹤羽田戴尔福特菌、土壤水微菌、耐酸乳杆菌、佐氏库特氏菌等特殊细菌，可在中国进行相关检测。

*2.2.31生产商菌株保藏数量≥1万株，≥1500种，以便后续溯源及为科研做相关支持。

*2.2.32临床、食药、疾控等多领域的质控菌株标准库。

2.2.33有混合菌的提示功能，分析软件的遗传聚类分析功能，可以直接生成微生物样品的遗传聚类图；有效追踪追踪新发菌株的来源并且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化；主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据。

2.2.34具有适应不同领域的特色数据库，可实时更新。

3、整体配置

3.1、台式微生物质谱鉴定仪:包含激光器、离子源、检测器、飞行管、真空系统和靶板。

3.2、数据库及软件：包含微生物临床和科研数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件。

3.3、数据处理系统：Windows10以上操作系统，3.0GHz CPU四核处理器，16GB内存，1TB硬盘，DVD刻录光驱，液晶显示屏，条码扫描器1套，激光打印机。

3.4、标本板：分体式标本板，96孔，2块可重复性使用标本板（靶托），至少10个一次性使用标本板（靶面）。

3.5保修期：提供5年的免费维保期，保修期自仪器验收签字之日起计算。提供终身维修。

四、微波消融治疗仪

1.工作频率：2450±50MHz；

2.工作模式：连续波模式、脉冲波模式；

3.匹配负载阻抗：50Ω；

4.输出功率：在5W～120W范围内，逐步可调，步进5W，误差为±30%；

5.输出工作时间：凝固治疗时间在1～30分钟范围内，逐步可调，步进1分钟，治疗时间结束自动切断输出；

6.消融区温度监测：40℃～112℃，精准度±0.5℃；

7.整机泄露：无用微波辐射≤10mw/cm2,仪器外壳泄露：≤10mw/cm2；

8.温、湿度要求：温度5～40℃，湿度≤85%；

9.抗干扰测温系统：具备；

10.发射源与水冷泵：系统配置为多通道发射源并配有相应的水冷却泵，可以多针同时消融治疗；

11.系统配有专用的易滚动的台车：具备，窗口温度微波辐射针有效功率为75W时，微波天线发射窗口周围温度在80～108℃；

12.杆温要求微波辐射针在100W时，杆温不超过37℃。每套微波针具有测温功能；

13.水冷结构冷却水流量≥70ml/min；

14.发射管：≥25V100W固态源治疗时间0～30分钟范围内逐步可调；

五、全自动尿碘测定仪

1.检测方法：分光光度法。

2.检测样本位：≥40个样品位，检测样本数≥40个/小时。

3.样本随到随检，无需进行热消解、冷消化等前期处理。

4.可以定量测定尿液中含碘量。

5.样本测试直接由专业软件控制，参数设定后仪器自动检测

6.测试数据直接保存到电脑上，数据可无限存储，可连接医院LIS系统，病人可自助打印报告。

六、全自动石蜡切片染色机

1、可对冰冻切片、HE常规组织切片及细胞涂片等进行染色+盖片的流水线设备。

2、所有操作在一台设备内完成。

3、自动染色后自动盖片，无需技术人员介入。

4、≥10英寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面。

5、站点数量：≥27个，包括上载站点1个，试剂缸18个，水洗站点4个，烤缸3个，1个转运位。

6、具有智能恒温功能试剂站点≥6个。

7、起始站点（即固定液缸）旁有快捷启动键，一键启动。

8、可编辑程序数量≥180套，可设程序步骤≥80步。

9、每个步骤设置时间：1秒—59分59秒。

10、任意设置“精确”、“优先”、“普通”3种选项（或相当于）。

11、可设置“沥液”、“甩片”、“搅拌”功能（或相当于）。

12、试剂缸容积：≥350ml。

13、玻片架容量：≥20片/架。

14、随时追加样本，无需等待，即来即染。

15、根据水压可调节水流量。

16、染色过程中流水缸内的进水状态实时检测，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示。

17、运行程序断电保存，任意缸开始。

18、具备质控功能。

19、盖片速度≥550片/小时。

20、喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。

21、坏盖玻片、无盖玻片智能检测。

22、圆弧压片，无气泡产生。

23、线状滴胶，无溢胶。

24、取片动作采用后推方式

25、多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式等。

26、可远程监控，远程下载质控数据。

27、具有人工语音提示功能，提醒技术人员及时操作。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电       话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商2022度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

（5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）；

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）；

（7）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书（格式见附件6-9）；

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2022年度经审计的财务报表

提供供应商2022年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书；

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

北京中医药大学孙思邈医院（铜川市中医医院）中医重点医院建设项目第一批部分医疗设备采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）     元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）     元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：____________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________      _

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：                             采购项目编号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |
| （2）优先采购类 |
| 合计（人民币） |  |
| 占总价的百分比（%） |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

（注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日 期：

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

（注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标人须知前附表要求的其他文件