项目编号：HXGJXM2022-ZC-JT1014

信息软件类采购项目

竞争性谈判文件

华夏国际项目管理有限公司

二〇二二年十二月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关谈判响应文件：

1、请仔细阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。如对谈判文件有疑问，请在谈判文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照谈判文件载明的谈判响应文件的格式要求编制谈判响应文件，谈判响应文件须胶装成册。

3、请仔细核对谈判响应文件是否已按照谈判文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足谈判文件要求，谈判响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足谈判文件要求。

4、请于规定时间内按谈判文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在谈判响应文件递交截止时间前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在谈判响应文件中）。

5、请按照谈判文件要求密封谈判响应文件，并正确标记。

提示：谈判响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关谈判：

1、除谈判文件要求递交的文件和资料外，请随身携带谈判文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对谈判地址的路线熟悉等情况于竞争性谈判公告规定的时间和地点递交谈判响应文件，谈判响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加谈判活动，省内人员须持西安市一码通绿码，省外人员须符合西安市疫情防控的相关规定。

4、请到达文件递交地点后及时到谈判响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

若因为一些特殊原因不能参加本次谈判活动，请务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	25

第四章 竞争性谈判内容及技术要求	29

第五章 评审方法	56

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成	63

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

信息软件类采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层获取采购文件，并于 2022年12月12日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HXGJXM2022-ZC-JT1014

- 项目名称： 信息软件类采购项目

- 采购方式：竞争性谈判

- 预算金额：1950000.00元

- 采购需求：

- 合同包1(医院杀毒软件):

- 合同包预算金额：300000.00元

- 合同包最高限价：300000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 行业应用软件 | - 医院杀毒软件 | - 1套 | - 详见竞争性谈判文件 | - 300000.00 | - 300000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：整体项目免费质保期不少于36个月，软件终身免费升级。

- 合同包2(消毒供应中心质量追溯及信息管理系统）:

- 合同包预算金额：450000.00元

- 合同包最高限价：450000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - （单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2-1 | - 行业应用软件 | - 消毒供应中心质量追溯及信息管理系统 | - 1套 | - 详见竞争性谈判文件 | - 450000.00 | - 450000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：整体项目免费质保期不少于36个月，软件终身免费升级。

- 合同包3(输血系统升级):

- 合同包预算金额：400000.00元

- 合同包最高限价：400000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3-1 | - 行业应用软件 | - 输血系统升级 | - 1套 | - 详见竞争性谈判文件 | - 400000.00 | - 400000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：整体项目免费质保期不少于36个月，软件终身免费升级。

- 合同包4(乳腺钼靶智能检测及分析系统):

- 合同包预算金额：800000.00元

- 合同包最高限价：800000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 行业应用软件 | - 乳腺钼靶智能检测 及分析系统 | - 1套 | - 详见竞争性谈判文件 | - 800000.00 | - 800000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：整体项目免费质保期不少于36个月，软件终身免费升级。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医院杀毒软件)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包2(消毒供应中心质量追溯及信息管理系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包3(输血系统升级)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包4(乳腺钼靶智能检测及分析系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 合同包1(医院杀毒软件)特定资格要求如下:

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包2(消毒供应中心质量追溯及信息管理系统)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包3(输血系统升级)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包4(乳腺钼靶智能检测及分析系统)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

三、获取采购文件

时间： 2022年12月02日 至 2022年12月06日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

方式：现场获取

售价：免费赠送

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月12日 09时30分00秒 （北京时间）

提交响应文件地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.获取竞争性谈判文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

- 2.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见谈判文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宝鸡市中心医院

地址：宝鸡市渭滨区姜谭路8号

联系方式：0917-3397984

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970/72/73/75

3.项目联系方式

项目联系人：刘阿丹、李莹、张艳萍

联系方式：029-88899970/72/73/75-815

华夏国际项目管理有限公司

2022年12月01日

第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：宝鸡市中心医院 地址：宝鸡市渭滨区姜谭路8号 联系人：林老师 联系方式：0917-3397984 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 邮编：710075 电话：029-88899970/72/73/75-815 传 真：029-88765658 |
| 3.5 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 6.2 | 谈判内容的实质性响应要求 | 谈判文件第四章“竞争性谈判内容及技术要求”中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效响应文件。 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | 不允许 |
| 10.3 | 本次谈判的最小单元 | 本次谈判的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行谈判响应，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全响应。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。 |
| 12.1 | 谈判报价 | 谈判报价：谈判供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务并验收至合格的所有费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、质保期维护、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。 谈判报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料： - 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 - 提供2021年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函； - 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； - 税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； - 社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ - 3、特定资格条件： - 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； - 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购代理机构于本项目谈判公告发布后至谈判响应文件递交截止日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） - 谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函； 以上为必备资格要求（特定资格条件第2项可不提供，由代理机构查询并留存），缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。除法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺需将原件装订在谈判响应文件正本中外，其他所有证明文件的复印件必须加盖单位公章附在谈判响应文件中，原件随身携带以备审查。 - 未注明要求原件的资格文件，在谈判后的任何时间，谈判小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，由此造成的不利后果由供应商承担。 |
| 15 | 谈判保证金 | 要求提供，金额：一包：人民币陆仟元整(￥6000.00元)； 二包：人民币玖仟元整(￥9000.00元)； 三包：人民币捌仟元整(￥8000.00元)； 四包：人民币壹万伍仟元整(￥15000.00元)。 1、谈判保证金的有效期与谈判有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为谈判有效期延长一个月。 2、谈判保证金的缴纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3、供应商以银行转账、电汇等形式缴纳谈判保证金的，须从基本账户转出，并且在谈判响应文件递交截止前到达采购代理机构指定账户(转账时请注明项目编号：JT1014)。谈判保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与华夏国际项目管理有限公司财务部联系确认到账后（联系电话88899970/72/73/75-846），将谈判保证金缴纳凭证复印件粘贴于谈判响应文件规定处。 4、供应商以保函形式缴纳谈判保证金的，须在谈判响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在谈判响应文件规定处。 |
| 16.1 | 谈判有效期 | 谈判响应文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | 谈判响应文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 报价一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号）。 电子版包括： - （1）word版谈判响应文件； （2）谈判响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.2 | 谈判响应文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 供应商应将谈判响应文件正本、所有副本、电子版本、报价一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损），封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 2、外层包装请按以下要求标记： （1）供应商名称； （2）采购项目名称、采购项目编号、包号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”及“请勿在＿＿＿＿(谈判时间)之前启封”字样。 |
| 19.1 | 谈判响应文件的递交 | 谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 谈判响应文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 22.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同响应文件递交截止时间 谈判地点：同响应文件递交地点 |
| 25 | 评审方法 | 评审方法：最低评标价法 （详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定下浮30%执行。 成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。 |
| 32.1 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： 否。 |
| / | 保证金账户 | - 户名：华夏国际项目管理有限公司 - 开户行：工行西安城南科技支行 - 账号：3700024819200130193 - 开户行联行号：102791000023 请各供应商按照要求将保证金汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 代理服务费账户 | 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 账号：78620188000097418 请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | ☑不要求提供 |
| / | 踏勘 现场 | 不踏勘 |
| / | 进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加谈判。 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |
| / | 其他 | - 1、本项目属性为 货物 。 2、本项目采购标的所属行业为： 工业 。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门

2.4供应商：是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的谈判供应商

- 3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

3.4谈判供应商必须在华夏国际项目管理有限公司获取竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.5联合体谈判

3.5.1如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 6.竞争性谈判响应文件内容的真实性和谈判内容的实质性要求

6.1谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

6.2谈判内容的实质性响应要求：谈判文件第四章“竞争性内容及技术要求”中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效响应文件。

- 二.竞争性谈判文件

- 7.竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

7.2谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

7.3本竞争性谈判文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.竞争性谈判文件的修改和澄清

8.1在谈判响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在谈判公告的发布媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3已经获取竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.竞争性谈判响应文件的编制

- 9. 谈判语言和谈判货币

9.1供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

- 10.竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。

10.1.3按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4按照本须知第15条要求提交的谈判保证金；

10.1.5竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。

10.3本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

- 11.竞争性谈判响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性谈判文件中第六章“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供谈判文件要求的所有数据和资料。

- 12.谈判报价

12.1谈判报价：见供应商须知前附表。

12.2谈判报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件按无效响应处理。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。

- 14.证明货物（产品）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

14.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.谈判保证金

15.1供应商在谈判时应向华夏国际项目管理有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的谈判保证金,并作为其谈判的一部分。

15.2谈判保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知15.8的规定没收供应商的谈判保证金。

15.3谈判保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

15.4谈判保证金必须按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

15.5谈判开始后经审查，未提交谈判保证金、未按竞争性谈判文件规定时间提交谈判保证金、谈判保证金金额不足或谈判保证金转款凭证复印件/担保机构出具的保函复印件未附在竞争性谈判文件内的谈判将按无效响应处理。

15.6未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交人的谈判保证金，在采购合同签订五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

15.7供应商以担保机构保函形式缴纳谈判保证金的，谈判结束之后将担保机构保函正本原件退回（退还时间参照15.6条款）。供应商领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权委托书原件。

15.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其谈判保证金将被没收：

15.8.1供应商在谈判有效期内撤回其谈判；

15.8.2供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳招标代理服务费；

15.8.3供应商事先未通告无故不参加谈判活动的；

15.8.4供应商在谈判响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加谈判的；

15.8.5供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

- 16.谈判有效期

16.1谈判有效期：见供应商须知前附表。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 17.竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1谈判响应文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字或盖章）。竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 四.竞争性谈判响应文件的递交

- 18.竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的谈判报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的报价一览表（报价表）谈判报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

18.2谈判响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19.竞争性谈判响应文件的递交

19.1供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

- 20.迟交的竞争性谈判响应文件

20.1按照供应商须知的规定，在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

- 21.谈判的修改与撤回

21.1 在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在谈判响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

- 五.谈判与评审

- 22.谈判大会

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。

21.3采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

- 评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在谈判期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

- 24．评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

- 25．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

- 26．评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。

- 六.成交、通知与签约

- 27．成交程序

27.1谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28．成交通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。成交人领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 29. 采购合同的签订

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 30．招标代理服务费：详见“供应商须知前附表”。

- 31.合同鉴证费

- 31.1本项目不收取合同鉴证费。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 33.7质疑答复

- 33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 33.8其他需要说明的事项

- 33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

- 33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 33.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

- 33.8.4联系电话：见供应商须知前附表

- 33.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

- 34.其他

34.1谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。（注：谈判响应文件拆封时的价格为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

34.2在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，且采购单位或谈判小组不推荐的，须终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

34.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

- 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 合同条款及格式

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及本项目信息软件类采购项目）（项目编号：HXGJXM2021-ZC-JT1014）相关采购要求的规定，合同双方就乙方向采购方提供 信息软件类采购项目          事宜，经协商达成一致，确立本合同。

第一条：合同标的及付款方式

1.合同标的及标的物：信息软件类采购项目

2.合同价款

①合同总价款为人民币（大写）              （￥          ）。

②合同总价包括：设备（产品）费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、质保期维护、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。

③合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

- 款项结算

（1）合同款的支付：以甲乙双方最终签订的合同为准。

（2）结算方式：银行转账。

（3）支付方式：由甲方负责结算，合同签订后，乙方在接受每次付款前，开具等额发票给甲方。

甲方在采购货物安装、调试、最终验收合格并收到乙方合法有效完整的完税发票及凭证资料后支付90%的款项：￥XX元，大写:XX元整，剩余10%若乙方在一年内货物无质量问题且无任何违约行为，甲方最终验收合格一年后支付款项：￥XX元，大写:  XX元整。

第二条：项目服务地点、交货期及质保期

服务地点：甲方指定地点

交货期：合同签订之日起90个日历日内

质保期：整体项目免费质保期不少于36个月，软件终身免费升级。

第三条：服务内容及标准

具体内容以竞争性谈判文件“第四章竞争性谈判内容及服务要求”以及成交供应商“谈判响应文件”为准。

第四条：合同生效

1.本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

2.本合同到期后，如仍然存在甲乙双方未履行完毕的各项义务，则该义务继续履行；未行使完毕的各项权利，由权利方继续行使。

第五条：双方权利及义务

1.甲方负责配合本次项目服务工作；

2.甲方应按本合同的约定向乙方支付合同价款；

3.甲方根据需要对乙方提供的服务方案进行审核，提供建议及意见，确定最终实施的服务方案，以便乙方遵照执行；

4.甲方有权对乙方的工作进行监督和考核。

5.乙方的工作人员必须严格遵守甲方的规章制度，以良好的形象和积极的工作态度，按甲方要求开展工作；

6.乙方应服从甲方统筹管理并按流程开展工作；

7.乙方提交的统计结果及报告编制应及时递交甲方予以确认；

8.乙方在服务期间发布的任何涉及有关甲方的相关信息，需经甲方确认无误后方可公布。

第六条：服务质量保证

1.乙方需派一名项目经理，直接与甲方沟通，项目经理接收甲方提出的问题与要求，并及时反馈给工作组，解决在项目实施过程中遇到的问题。

2.项目在实施过程中会出现不可预料的需求变更，乙方需积极配合甲方的需求变更，并按照变更后的需求继续进行方案实施。

3.乙方需提交所有实施方案流程及说明文档。

4.乙方需建立高效的管理团队，项目团队组成合理。

5.乙方需设有详细的技术资料档案和服务档案，将保存项目的详细资料以便于更好地提供服务。

第七条：知识产权

1.本项目所涉及到的所有成果的知识产权归甲方所有。

2.乙方无论出于任何目的如在其他地方使用该成果，必须经甲方同意方可使用。否则，贵甲方有权要求终止涉及到该知识产权的任何使用活动并保留追究卖方相应的法律责任的权利。

3.乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。

第八条：保密规定

甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）

第九条：其它事项

1.乙方不得将项目转让、分包给其它单位或个人。

2.乙方的谈判响应文件和承诺等内容将列入合同。

第十条：违约责任

1.按《民法典》中的相关条款执行。

2.按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购要求，乙方必须无条件提高技术，完善服务质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

3.任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

第十一条：合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

1.提交西安仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：合同生效

1.本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代表）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

2.合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3.本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，监管部门备案 壹 份，采购代理机构存档 壹 份。

4.本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

（本页以下无正文）

甲方（委托方）：					   乙方（受托方）：

（盖章）                           （盖章）

代表人（签字）：			     		代表人（签字）：

法定代表人（盖章）：					法定代表人（盖章）：

地    址：								地    址：

邮政编码：								邮政编码：

电    话：								电    话：

传    真：								传    真：

开户银行：								开户银行：

银行帐号：								银行帐号：

# 第四章  竞争性谈判内容及技术要求

- 项目概况

| - 序号 | - 包号 | - 名称 | - 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一包 | - 医院杀毒软件 | - 300000.00 |
| - 2 | - 二包 | - 消毒供应中心质量追溯及信息管理系统 | - 450000.00 |
| - 3 | - 三包 | - 输血系统升级 | - 400000.00 |
| - 4 | - 四包 | - 乳腺钼靶智能检测及分析系统 | - 800000.00 |

- 二、采购内容

- 一包：医院杀毒软件

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 终端安全管理系统 | 1.要求内网具备一套控制中心，1500点PC端授权许可，100个服务器端授权许可，外网具备一套控制中心，500点PC端授权许可，内外网控制中心病毒库均可同步自动更新，提供三年软件及病毒库升级服务 2.供应商需自行提供控制中心安装硬件资源，内外网控制中心硬件资源要求：CPU≥8核2.4Ghz；内存≥16GB；硬盘≥1T 3.支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。 4.病毒防护展示要求：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本。 5.支持黑白名单管理，支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单，支持通过文件导入添加黑白名单。 6.针对已经停止服务的Windows 7系统，产品具备该系统带来安全隐患的设计机制进行加固性修复能力。 7.支持勒索软件防护：支持勒索病毒免疫防护，同时支持诱饵文件防护、预防勒索病毒变种。 8.支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复。 9.支持补丁灰度发布，管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略，每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复。 10.产品支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。 11.产品支持多种外设管理，支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置。 12.产品支持控制中心远程桌面终端功能，方便管理人员后期维护。 ★13.支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑（提供功能截图）。 ★14.对全网终端进行威胁事件风险性评估，并支持一键响应处置能力（提供功能截图）。 ★15.要求终端安全管理系统生产厂商具备国测信息安全测中心-信息安全服务资质证书（云计算安全类一级）（提供证书复印件） ★16.要求终端安全管理系统具备IT产品信息安全认证证书（提供证书复印件） |

二包：消毒供应中心质量追溯及信息管理系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| - ★ | 系统应符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》等关于医院消毒供应中心三个强制标准的要求，并遵循管理规范附录中针对追溯信息化的功能与技术要求。 |
|  | 系统应遵循《医院信息平台应用功能指引》及《医院信息化建设应用技术指引》针对供应室管理的要求。 |
|  | 要求追溯信息系统采用C/S(客户机/服务器)和B/S(浏览器/服务器)相结合的混合架构模式消毒供应中心一线操作岗位采用C/S模式高效稳定，各使用部门采用B/S模式可以灵活部署。 |
| - ★ | 系统支持多院区管理，每个院区可以单独进行操作管理，总后台支持全面数据分析、统一管理、事件监控。 |
| - 二 | 过程记录 |
| - ★ | 记录复用无菌物品在回收清点、清洗消毒、配包打包、灭菌审核、存储发放、科室接收、病人使用等各个操作环节的过程信息。 |
|  | 回收清点阶段：记录回收人员、回收时间、回收物品等信息； 支持器械包回收的拆分、重组，包括包内单个物品的种类、数量； 支持急消包订单处理； 支持器械缺损登记； 对回收包缺损丢失的条形码提供应急处理； 支持无条码回收； 支持清点时器械明细及图谱指引; 支持查看科室申请订单明细及汇总； 支持特殊器械使用次数的限定； 统计当日回收数量，支持各种查询方式； 支持订单器械备注，包内明细备注等； 支持回收区登记急消包。 |
|  | 清洗消毒阶段: 记录清洗人员、清洗器、清洗程序、清洗时间、清洗网篮、清洗物品等信息； 支持清洗不合格器械的返洗； 支持误操作后纠正锅号、程序等； 支持器械清洗不合格质控登记，包括整锅、器械、单个物品。 |
|  | 配包打包阶段：记录配包打包人员、配包打包时间、物品等信息； 对消毒清洗质量及配包质量进行审核，配包时支持器械明细及图谱指引； 系统自动生成、打印条形码标签，包括物品名称、配包打包人员、灭菌日期、灭菌方式、有效期、等信息； 支持标签内容格式定制化； 支持标签补打，并记录标签补打次数； 标签可支持器械清单，支持提前预设锅次锅号； 支持打包时可更改包装材料； 支持器械设定多种灭菌方式。 |
|  | 灭菌登记审核阶段：记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序、灭菌时间、灭菌包、灭菌审核人员、物理化学生物监测关联信息； 支持批量灭菌登记； 支持灭菌不合格的处理记录，包括整个灭菌锅次、部分灭菌包； 支持灭菌结束后不合格的整锅重新打包、灭菌登记处理； 支持灭菌中途不合格，整锅重新灭菌登记到其他锅次。 |
|  | 存储发放阶段：记录发放人员、发放科室、发放物品等信息； 支持物品存储库位管理； 支持一次性物品发放管理； 支持订单发放及订单拆分； 支持灭菌审核后的预定义发放与批量发放； 支持发放设定先进先出原则。支持过期物品预警，支持借包发放， 支持与手麻交互接口手术叫包，通知发放，交互手术病人与器械组成信息等； 支持与物资管理系统对接交互物品出库入库等信息； 支持院区科室包相互交接。 |
|  | 科室接收阶段: 记录使用部门接收人员、接收时间、接收物品信息。支持查询器械分布状态。 |
|  | 病人使用阶段：支持与手术麻醉计划系统接口以建立手术器械包的病人关联信息；支持与HIS、移动护理等系统接口实现无菌物品与门急诊、病区等病人的使用信息关联。 |
| - 三 | 外来器械管理 |
| - ★ | 支持外来器械及植入物管理和过程记录，针对外来器械增加登记与归还两个追溯节点的记录和追溯。 |
|  | 提供外来器械在未使用、更换病人、续用等特殊情况下的流程处理。 |
|  | 支持外来器械的提前发放，并记录原因。 |
|  | 提供针对外来器械的器械包标签模板定制。 |
|  | 提供针对外来器械的统计报表及供应商评估。 |
|  | 支持针对外来器械的各种收费模式的成本统计。 |
|  | 支持针对高值耗材的系统对接交互信息。 |
| - 四 | 追溯查询 |
| - ★ | 追溯查询物品的当前状态和整个处理过程信息。 |
|  | 追溯查询物品的清洗锅次和灭菌锅次信息。 |
|  | 追溯同一批次灭菌的所有物品所处位置，并能快速召回。 |
|  | 可以通过病人编号与姓名追溯病人所使用的物品包历史信息。 |
| - ★ | 支持正反追溯，可以展现一套器械整个生命周期内每一次器械处理和病人使用信息的前后完整关系追溯链，针对一个器械包号可以直接关联其前序包号及后序包号，并提供包记录报告，实现真正意义上的完整追溯。 |
|  | 支持对丢失的追溯条形码的查询与再生成功能。 |
|  | 支持发放回收，成本统计等。 |
| - 五 | 科室管理 |
|  | 支持接受确认，可有效分清供应部门与使用部门的交接责任。 |
|  | 使用部门可以网上申领所需物品和器械， 消毒供应中心确认发放申领订单，并可生成延迟订单； 支持借包模式、急消包申领； 支持回收申请（在科室不回来追溯条码的情况下）。 |
|  | 支持通过手术编号、手术名称自动生成所需器械和物品。 |
|  | 支持科室物品过期预警。 |
|  | 支持召回通知和查询。 |
|  | 支持对各使用部门物品消毒灭菌服务的核算收费。 |
| - 六 | 设备管理 |
|  | 实时采集清洗消毒设备自身输出的物理运行参数（非传感器方式）。 |
|  | 实时采集灭菌设备自身输出的物理运行参数（非传感器方式）。 |
|  | 提供设备运行统计分析。 |
|  | 提供设备维护保养计划，自动提醒和生产报表。 |
| - 七 | 生产管理 |
|  | 支持针对包丢失、包内器械丢失或损坏等建立成本补偿结算管理。 |
|  | 支持工作量统计与人员绩效管理。 |
| - ★ | 提供消毒供应中心日常报表，可选择针对不同的器械包、岗位区域、时间段、器械状态、操作用户、使用科室等进行多维度组合查询统计。 |
|  | 实现一键快速召回使感染风险最小化。 |
|  | 支持在扫码客户端失效情况下的管理员级别的异常处理。 |
|  | 文档管理：支持文件、文档的上传，更新，下载、查看等 |
| - 八 | 员工辅助 |
|  | 支持扫描操作和键盘输入两种方式直接登录系统； |
|  | 支持消毒供应中心一线操作全程智能语音播报与引导； 基于用户当前的操作背景和步骤，自动提示每一步操作，对误操作报警并播报正确的操作步骤（非简单语音提示）。 |
|  | 支持各操作区域看板生产和统计查询。 |
|  | 支持器械打包复杂度管理。 |
|  | 管理员可针对特定器械设置在配包等操作时自动显示特定的提示或备注信息。 |
|  | 可利用系统对新进员工进行配包等业务培训。 |
| - 九 | 质控管理 |
|  | 可自定义质控事件、质控发起科室、质控默认处理科室 |
| - ★ | 系统预定义质控事件包括：器械清洗不合格率、外来手术器械返洗率、消毒物品不合格率、灭菌物品包装不合格率、无菌物品包内不合格率、无菌物品包外不合格率、灭菌方式选择不正确率、湿包发生率、包内化学指标卡不合格率、器械丢失率、无菌物品发放错误率等 |
|  | 可生成质控管理报表 |
| - 十 | 系统维护 |
|  | 基础数据维护，包括器械、物品、设备、附件、人员、厂商、库位、包装属性、使用部门、质控项目等。 系统记录基础数据修改的时间、用户、变更字段和字段值，可通过历史记录追溯查看 |
|  | 分级权限管理，按用户类别赋予使用权限。 权限粒度可按操作区域划分，也可以细化到每一步 |
|  | 系统日志记录用户的每一步操作； 可以根据不同的操作工作区域提供系统日志，日志可分错误、警告、提示不同类型。 可通过APP类型、工作区、日志类型、操作时间、操作内容等快递查找定位用户的操作； |
|  | 支持在安全授权情况下提供远程维护。 |
|  | 能够在系统瘫痪的极端情况下提供应急操作复原方案。 |

三包：输血系统升级

- 项目概况：

- 我院现输血管理系统于2014年上线使用至今，随着科室管理及使用需求的提升，原系统已无法满足需求。为提高我院输血的安全性与合理性，实现临床输血全流程监控，需对现系统进行升级（更换）。

- 采购内容

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| - 总体要求 |  |  |
|  | 自主知识产权要求 | ★具备临床用血相关软件自主知识产权。（需提供著作权登记证书复印件） |
|  | 延续性要求 | ★此次系统实施要求保留原输血信息数据。 |
|  | 标准符合性要求 | - ★同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准对输血实验室相关要求；（需提供同时通过CAP、ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖供应商公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）； - 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； - 满足JCI国际医院认证相关要求； - 满足三级医院评审标准； - 满足医疗机构临床用血管理办法要求。 - 满足临床输血技术规范要求 - 满足国家卫生健康委办公厅关于印发临床用血质量控制指标（2019年版）的通知 |
|  | 数据库要求 | ★Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本 ★SQL数据库支持2012、2016、2017及以上所有版本 |
|  | 环境部署要求 | ★支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例。（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖供应商公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） |
|  | 系统架构要求 | ★1)多层体系架构、前端B/S展现形式、方便部署； 2)模块设计，方便流程再造； 3)参数化设计，方便个性化设置。 |
|  | 语言支持 | ★主要主体业务管理模块界面支持双语显示。（需提供相应界面截图作为佐证，并提供系统备查） |
|  | 系统管理结构 | ★系统架构能满足科室流程变更及个性化改造，可以实现全面按照医疗机构-院区-输血科-专业组-仪器-分析单元层级架构实现实验室全方位管理，可以适应多区域化医疗机构、多院区、集团医院、总医院、医联体、医共体、互联网医院、联盟医院、区域用血等各种形式。以患者为中心，通过对输血申请-输血医嘱-标本-血制品-报告单-输血病历六大管理主体实现用血全过程精细化管理。引入管理单元概念，实现输血实验室人机料法环样测的层级管理。（需提供相应的界面截图以及架构说明）。 |
|  | 数据库管理 | 独立的报告库、分析库，与生产库分离。 |
|  | 权限管理 | - ★具有岗位管理功能；（需提供相应的界面截图以及架构说明） - 可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； |
|  |  | - 自动记录我们使用记录；自动屏幕保护功能；定期密码更新；系统登录二次加密；可以实现数字认证。 |
|  | 痕迹管理 | 可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。 |
|  | 应急预案 | 服务器或网络故障能及时切换到单机操作，在故障恢复后数据自动上传到服务器。 |
|  | 历史数据迁移 | 完成旧系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。 |
|  | 数据验证 | ★具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。（需提供完整的数据验证方案以及相应的管理界面截图） |
| - 智慧输血业务管理 |  |  |
|  | 统一登录 | 实现对实验室内部模块统一管理 |
|  |  | 具备模块授权使用 |
|  |  | 支持实验室内部即时消息发布和信息通讯 |
|  | 输血科管理 | 血液入库： - 支持通过手工录入、条形码扫描或网络数据传输等多种方式获取血站发血单号、血袋号、血液成分等基本信息，至少包括：供血单位、血液类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血日期、失效日期、入库人员、发血单号、血液来源等。 - 入库核对：血液入库时通过数量等信息进行核对，核对无误后进入库存。 - 血型复核：通过对入库血液进行逐个、批量或抽检的方式进行血型复核（血型复核费用在血液出库时一并计入）；支持自动获取仪器或手工录入血袋Rh分型结果。 - 效期预警：支持根据技术规范的规定，提供血液有效期管理，能够通过声音或颜色等方式对有效期进行预警或报警。 - 库存预警：支持根据预设的血液库存量信息进行预警或报警；支持血液库存不足时及时通知临床进行用血调整。 - 库血盘存：支持根据血液扫描及数量核对等多种方式进行库血盘存管理。 - 血液退回：对不合格的血液信息回退血站。 |
|  |  | 输血前处理： - 依据申请血液成分、血液类型、用血时间等申请属性，自动对申请单进行编号、计费。 - 依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号、计费。 - 引入了接收单元管理机制，实现了多院区、多输血科室、多检验科室复杂条件下的部署和管理。 - 对部分不完全合格标本、申请单进行让步接收并作登记，对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本、申请单登记。 |
|  |  | 申请管理： - 支持临床用血申请与输血科室信息共享。 - 支持备血前进行用血相关文档的审核，并给予提示。 - 集成360全息图，通过接口自动获取患者的医嘱信息、用药信息、检验信息、检查信息、影像信息、电子病历信息等。 - 支持对预约用血的血小板等费用，在输血科进行审核的时候直接计费。 - 支持实时预览临床申请单、审批单、知情同意书等相关电子化单据，审核通过后可打印标签，进而实现单据无纸化。 |
|  |  | 配血管理： - 相容性试验：支持备血标本的血型双盲录入，血型复核、不规则抗体筛查等检验，并支持历史血型结果的核对、血型录入双盲核对以及相关检验历史结果的浏览，如输血前检查等。 - 交叉配血：支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对；支持交叉配血不相合等特殊配血的特殊审核功能；支持仪器自动化配血功能。 - 智能库血：支持通过患者ABO、Rh(D）、Rh分型等结果智能匹配接近有效期血液优先提示配血。 - 病历集成：配血时能调阅患者输血电子病历。 - 特殊患者管理：对疑难配血患者信息进行录入，特殊患者配血时进行异常提示。 - 紧急发血:对危重及抢救病人紧急输注，跳过配发血环节，同时打印发血报告单及出库标签，实现血制品快速出库。 |
|  |  | 发血工作站： - 可根据输血科要求自定义工作界面&功能；显示当日、三日待发血信息，对通知长时间未取患者进行多次通知。 - 临床接收备血完成通知后，根据需要选择血袋，打印领血单到输血科领血。领血人员扫描工号牌或者输入工号密码确认身份后，扫描领血单信息。输血科接收需要出库血袋的信息，进行血液收费、发血报告单和出库标签打印后选择出库进行发血。领血人员进行血袋信息核对无误后，发血完成。 |
|  |  | 血液报废： - 登记报废血液的科室、血液成分、报废原因、报废日期、经手人、审批人等信息。 - 支持血液线上报废，提交报废理由进行申请报废，主任审核、医务处审批等电子化审批流程。 |
|  |  | 血袋回收： - 血袋回收送达：对于临床收集送回输血科的血袋进行条形码扫描，确认血袋送达，实行血袋信息条形码唯一标识管理。 - 血袋回收确认：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，根据血液发放和回收的血袋数量统计不同科室血袋回收率。 - 血袋销毁送出：将收集存储24小时的血袋交由医疗废物处理中心进行集中销毁并登记送出时间和交接人员信息。 |
|  |  | 结果录入和仪器接口： 能够接收、获取仪器设备的数据和图像，并提供手工录入检验结果的窗口，数据处理必须准确无误。 |
|  |  | 输注疗效评价管理： 支持对临床的用血疗效评价信息进行意见填写。 |
|  | 质控管理 | 质控图： - 常用质控图形：L-J图、Z-分数图、优顿图、累积和图、频率分布图、比对图。 - 质控图显示内容丰富（频数分布、质控事件等）。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查） - 支持质控图鼠标拖放进行缩放操作。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查） - 支持质控图事件直接操作。 - 支持项目质量目标分析。 - 支持项目综合质量评估。 - 支持项目质控情况图形化显示。 - 支持项目质控CV图显示。 - 支持单元当日质控情况图形化浏览。 - 支持质控数据优顿图显示。 |
|  |  | 管理功能： - 支持区域、医共体、多院区、多科室、区域一体化质控管理。（需提供相应界面截图） - 支持质控单元化管理。 - 支持仪器多计划管理。 - 支持定量质控图像化处理。 - 支持质控平行试验流程化管理。（需提供相应界面截图） - 支持质控数据多种接收方式。 - 支持质控品批次管理。 - 支持试剂批次管理。 - 支持校准品批次管理。 - 支持项目判断规则根据项目西格玛（δ）选择。（需提供相应界面截图） - 支持项目质控有效时间管理。（需提供相应界面截图） - 支持质控项目注释功能。 - 支持质控数据按仪器汇总归档。 - 支持实验室项目可接受范围判断功能。 - 支持质控结果审核功能。 - 支持开机质控结果未做判断功能。（需提供相应界面截图） - 支持质控项目多次测试仪器双向功能。 - 支持项目失控重做仪器双向功能。（需提供相应界面截图） - 支持质控数据自定义统计。 - 支持质控事件分类、分级别提示。 - 支持质控数据上报功能。 - 支持交叉配血结果录入功能。 支持项目相同仪器质控同时分析浏览。（需提供相应界面截图） |
|  |  | 常用质控报表： - 每月室内质控数据统计报表； - 失控报告单； - 每月质控报表； - 每月项目质控数据汇总表； - 每月项目质控数据控制图； - 每月上报质量控制图表。 |
|  |  | 支持的质控规则： - 常用质控规则包括：12S，12.5S，13S，13.5S，14S，22S，R4S 31S，41S， (2of3)2S， (3of6)2S 7T，7X，8X，9X，10X，12X； - 计算控制限规则：10.05，10.01，20.05，20.01，20.002，X0.05，X0.01，R0.01，R0.02； - 累计和规则：CS(1.0S:2.7S)，CS(1.0S:3.0S，CS(0.5S:5.1S)； - 自定义质控规则； - 极差规则； - 质控规则组合； N=1: 12S/41S N=2: 13S/22S/R4S/41S/10X(Westgard) N=3: 13S/(2 of 3)2S/R4S/9X或12X N=4: 13S/22S/R4S/41S/8X或12X N=6: 13S/22S/R0.05/41S/12X …………自定义质控组合 |
|  | 输血科大屏监控 | 通过大屏幕监控或工作站消息窗口方式对输血全过程中的异常情况进行报警和警示，提醒检验人员对异常情况加以关注。报警和警示的内容包括但不局限于：用血申请监控、输注超时提醒、输血反馈提醒、已发出24小时血袋未回收提醒、备血完成未领血、血液效期预警、血液输注超时、特殊患者信息提示、标本送检超时、急诊标本、质控失控信息、危急值预警信息、危急值报告超时、危急值回馈超时等。 |
|  | 医生平台 | 全流程智能控制、流程管理、智能辅助、智能分析、智能风险管理、输血知识库等方面进行全过程管理和分析。 - 用血申请权限：支持根据85号令预设规则，自动判断医师输血申请权限，实现医师输血申请分级管理。 - 科室导航：根据实时库存状态进行预警并智能提示；根据不同等级医生智能显示我的事项待审批、紧急后补、不良反应处理、待核准等状态进行操作，并对当前科室开单信息实时统计分析； - 知情同意书：根据申请类型智能判断知情同意书模板，支持手写板数字签名、图像采集、视频采集，实现知情同意书无纸化管理；支持临床用血费用直接减免同意书电子化管理流程；并与对应业务申请流程进行有效关联和管理，若未签知情同意书可进行控制。 - 输血前评估：根据患者用血指征结果情况进行客观判断评估，客观评估不合理情况下需要进行主观用血评估，并可根据患者身高、体重、病种等信息智能预测输血量，主要通过患者生命体征及临床诊断等多种不可衡量指标进行评估，作为输血理由以供输血科配血前参考。 - 智能申请：可智能提取历史血型结果，获取术中血气分析结果自动汇成曲线；支持急诊三无人员手工申请；若检验无结果时，智能获取检验医嘱状态并判断申请血液类型相关三日内标本；获取相关检验项目历史标本信息、患者输血史、输血反应史、妊娠史；集成360全息图；若申请血小板时，可通过维护规则，推送血小板抗体检测检验医嘱；查看历史配血及用血信息；智能获取库存情况，提醒医生下一步操作。 - 智能分级审核：支持根据85号令预设规则，通过申请血液类型的申请量进行分级审核，分别提交上级医生及科主任进行审核或当面审核，或纸质打印审核等多种方式。 - 紧急用血：设置特定程序，支持危重症患者紧急用血申请，确保患者及时用血，对于输血前评估、分级审核等不作系统控制，但在事后进行事项补办。对历史紧急用血后补审批手续未能补登记的则控制对应的开单医生不能进行新的用血申请。 - 术中用血医生站：支持麻醉医师对术前备血类型通知输血科用血，同时推送术中用血医嘱；支持术中紧急抢救申请，并打印检验条码送输血科配血。支持对接手麻系统，获取自体血记录并进行相关数据统计分析。 - 用血通知：支持根据申请自动下达用血通知；对于不确定的用血申请可另行下达用血通知。 - 申请单状态显示：支持输血申请状态在各种终端实时显示。 - 智能疗效评价：智能控制未及时进行评价用血信息；对未评价的医生限制下次申请；可对比输血前后实验室检查任意指标；查看患者体征和检测指标，并自动绘制曲线；根据输血前、输血后1小时、24小时检验结果、身高、体重智能计算本次输血的血红蛋白恢复率、红细胞输注效果、CCI(血小板校正增加值)、PPR (血小板回收率)，并对此次智能分析输注效果，实时调整输注剂量；自动生成输血后病程记录内容推送电子病历。 - 用血统计：支持科室和医师用血查询、统计。 |
|  | 护士平台 | 包括取血单打印、血液接收、输注管理、护理记录、血袋管理、输血反馈等六大板块，形成了以护理记录为核心的血制品闭环管理。 - 护士病区首页：根据实时输注情况进行输注超时、结束超时、回收超时等血液进行统计及提示；实时显示病区待处理事项，待开始、待反馈、待接收等状态的血液并进行操作，并对当前病区开单及血液信息实时统计分析，并进行可视化展现。 - 取血单打印：输血科交叉配血完成后，系统自动发送取血通知到相关的病区或科室，消息中心自动在护士终端弹窗提醒；取血护士打印取血通知单并填写对应体征信息，若体温等相关体征信息不符合输血条件，则进行提醒，符合则进行取血操作；取血单据号与备血信息关联，并通过条码方式进行显示；取血时可扫描单据条码、血袋条码验证信息，防止出错；支持取血单打印与管理；可区分一般情况取血和紧急取血。 - 血液接收：取血护士取回血液后，需要扫描血袋条码、血袋成分码、以及患者住院号逐一核对，核对患者信息、血袋信息等，支持双查双签核对管理，确保所取回血袋正确无误。支持与PDA系统对接；支持CA认证接口对接；支持扫描单据条码、血袋条码，错误血袋自动提醒，且禁止后续操作；支持血袋退回操作；支持打印输注卡，用于后续输注执行；支持根据交叉配血单、取血单、发血单、血袋标签等条形码信息进行电子信息自动核对。 - 输注管理：在输血管理系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人；有PDA的医院，护士先扫描病人腕带，再扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人；超时未输注系统给予提醒；输注开始未结束系统及时预警。 - 血袋科室间交接：支持相关输血护理信息随转科操作流转功能，当患者存在转科情况时，可以将患者的输血申请、血液信息在系统中进行转移，保证输血的正常进行；输注结束时，在系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血结束时间和输血人；有PDA的医院，护士先扫描病人腕带，再扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血结束时间和输血人；输注开始后4小时未输注结束的自动进行提醒。 - 输血反馈登记：输血完成后，护士需要在系统填写输血反馈，记录病人在输血过程中不良反应与输血结束后的不良反应， 通过电子病历接口插入病程记录中。 - 血袋管理：输血结束后，护士扫描血袋上条形码进行血袋回收，记录血袋回收人、回收时间；系统显示24小时内与24小时外未销毁的血袋，并且具备超时报警提示。 - 护理记录单：自动根据输注过程记录生成护理记录单，并通过接口推送到电子病历中，同时护理记录也同步回传护理系统中，避免用户二次填写。 - 术中用血护士站：支持手术患者血液的接收、输注开始、巡视、输注结束等操作，支持血液流转到病房并进行血液输注结束，血袋回收、销毁等操作；支持手术患者术中检验条码标签打印。 |
|  | 闭环管理 | 自体血管理： - 自体血知情书：根据自体血知情书要求，主要分为采血知情书和报废知情书，由系统提醒并控制医生填写并打印。 - 自体采血申请：根据患者情况进行采血申请，并通过系统自动生成采血计划。 - 自体血提醒：患者历史已采未用自体血提醒，避免医生遗忘。 - 自体输血申请：对于患者历史已采血情况，由系统下达输血申请，方便输血科及时备血并发血管理。 |
|  |  | 不良反应管理： - 输血科处置：临床登记不良反应处置后通知输血科，输血科进行处置并填写意见，处置登记完成后由组长进行审核。 - 输血科上报：将符合规则的不良反应事项上报医务科。 - 输血科上报血站：将符合规则的不良反应事项上报血站。 - 血站意见：支持对上报不良反应事项手工录入或通过接口获取血站意见。 - 回访记录：对上报的不良反应患者进行回访登记。 - 输血完成后护士需要在系统中填写输血反馈，记录病人在输血过程中不良反应与输血结束后的不良反应， 通过电子病历接口插入病程记录中。 |
|  |  | 输血医嘱管理： - 可以和医院现有的集成平台（或者HIS系统、电子病历等系统、手麻系统）进行界面集成，实现电子医嘱数据集成。 - 备血医嘱：用血申请发送自动产生备血申请医嘱信息，通过接口实现与HIS数据同步。 - 输注医嘱：输血科备血完成后，血液输注之前，系统依据血液出库信息自动生成输注医嘱信息，建立血袋与医嘱之间的联系，血袋输注开始时执行医嘱，可同步回传静脉输注等医嘱到HIS。 - 术中医嘱：临床医生术前进行备血完成，术中用血时，麻醉医师进行用血通知并自动生成术中医嘱信息，支持回传HIS，并与手麻实现数据同步，手术护士进行术中医嘱执行、输注等操作。 - 检验医嘱：系统根据配血标本3日内有效规则在用血申请自动判断并下达检验医嘱，再由护士按照检验申请方式进行统一执行，进行条码打印及标本采集确认等操作。 |
|  |  | 输血病历管理： 输血系统依据申请评估、用血疗效评价、不良反应、输血记录采用拼接方式自动生成病程记录，提供给第三方电子病历系统引用。 |
|  |  | 输血护理记录管理： - 支持对接移动终端实现输血核对和输血监护，实现床边核对和实时监控；并提供备注功能，如病人体征记录等。 - 通过每袋血液输注过程记录自动形成输血护理记录单。 - 护士输血记录也根据医院提供模板进行拼接回传护理记录，减少工作量。 |
|  |  | 用血审批管理： - 支持同一患者一次用（备）血或同一患者24h内用（备）血累积≥1600ml大批量用血时进行医务科审批及全血使用控制审批电子化管理。 - 支持根据预设规则，自动判断临床用血是否符合大量用血标准，并实现网络化的逐级审批；另外大量用血审批可以通过系统进行有效控制，如输血科和医务科未审批的情况下不能进行申请单打印和发送医嘱。 - 系统智能判断是否达到审核、审批标准，可通过钉钉、微信、移动端等进行实时审核或审批。 |
|  |  | 血液报废审批管理： - 登记血液报废的科室、血液成分、报废原因、报废日期、经手人、审批人等信息。 - 报废审批单发送医务处、财务等部门进行审批，记录审批人、审批意见等内容。 - 审批后，打印报废审批单进行存档。 |
|  | 用血分析 | 用血总量分析：支持根据各类预设条件对用血总量、人均用血总量进行分析；按照时间、科别、医生、血液成分（含自体血）等维度通过表格、图形等展现方式进行查询、保存、输出、打印。 |
|  |  | 用血质量分析：支持根据各类预设条件如时间、科别、医生、血液归属等维度通过表格、图形等形式的查询、保存、输出、打印等。至少包括：成分输血率、申请单合格率、知情同意书签订率、输血前检验检测率等。 |
|  | 临床用血质量控制指标管理应用 | 支持2019年7月12日国家卫健委发布新版临床用血质控指标共10项质量指标分析和自动汇总，符合国家及各省根据相关要求制定相应的飞行检查数据上报要求。针对质量控制指标相关要求制作相关统计报表。质量指标至少包括：每千单位用血输血专业技术人员数、临床输血申请单合格率、受血者标本复查率、输血相容性检测室内质控率、输血相容性检测室间质评项目参加率、千输血人次输血不良反应上报率等。提供强大的智慧数据分析工具从平台抓取所需数据并统计一二级、三四级手术均台用血量、手术患者自体输血率和出院患者人均用血量。根据国家、各省格式要求，遴选各类分析中的具体指标定期自动形成符合格式要求的汇总报表，最终实现临床用血质量控制指标一键上报。 |
|  | 其他 | 1、需提供驻场开发和运维服务方案；提供软件系统功能完善和升级方面的技术支持服务；在实施及质保期内，满足报价提供软件的功能模块客户化需求；在质保期内提供7×24小时技术支持、定期巡检服务等。 2、本系统在院内施工需满足医院核心机房设备管理要求；系统需满足国家信息系统等保三级测评要求 |

四包：乳腺钼靶智能检测及分析系统

| 一、 | 系统硬件要求 |
| --- | --- |
| 1. 系统服务器 | 提供DICOM3.0连接功能，支持与PACS集成。 |
| 1.1 CPU处理器配置 | 支持Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 6核12线程 |
| 1.2 内存 | 提供内存≥64G |
| 1.3 存储硬盘 | 提供固态硬盘≥240G，需提供机械硬盘≥4T， 7200转 |
| 1.4 网卡 | 支持主板集成千兆网卡，外置网卡：pci-e双网口千兆网卡 |
| 1.5 电源 | 支持1250W主机电源 |
| 1.6 机箱 | 支持塔式机箱 |
| 1.7 GPU | 支持CPU≥RTX3070 8G |
| 1.8 接口及数量 | 支持 USB2.0 4个、USB3.0 5个、DVI 1个、HDMI 2个 |
| 二 | 客户端软件及系统基本配置要求 |
| 2.1 架构设计 | 系统软件具备良好稳定的架构设计，支持各终端用户实时访问需求. |
| 2.2 维护 | 支持24小时远程系统维护。 |
| 2.3操作界面 | 支持系统为全中文应用界面。 |
| 2.4 客户端智能控件Direct-AI， | 支持默认提示结节病灶最大恶性度，结节病灶总数量，且可进一步显示每个结节病灶类型、位置、等文字信息，支持一键进入AI浏览界面。 |
| 2.5 客户端数量 | 提供 10以上个客户端软件 |
| 三 | 乳腺影像处理软件功能参数要求 |
| 3.1 云端AI功能 | 支持通过VPN、SSL/TLS等远程接口方式对系统进行访问及应用（开放及使用权限归医院所有） |
| 3.2 影像接收 | 服务器支持接收从影像设备推送的影像及服务器支持接收从PACS系统推送的影像 |
| 3.3 检查影像 | 支持检查检索，检查列表 |
| 3.4 支持手工上传及导出 | 支持通过界面拖拽上传的方式，上传符合DICOM3.0协议的影像文件压缩包。同时支持Dicom格式数据导出。 |
| 3.5 | 影像阅片模块 |
| 3.5.1 删除标记 | 支持根据需求删除自动标记的位置和大小 |
| 3.5.2 联动 | 支持自定义移动，缩放，虚拟分子成像等7种以上类型联动。 |
| 3.5.3 旋转 | 支持对影像进行旋转操作，多角度旋转，并可支持RCC、LCC、RMLO、LMLO同时旋转。 |
| 3.5.4 翻转 | 支持对影像进行水平/竖直翻转 |
| 3.5.5 翻图 | 支持对影像进行向后/前翻图 |
| 3.5.6 调窗 | 支持调整窗宽窗位 |
| 3.5.7 移动 | 支持整体移动目标窗口内影像，并可支持RCC、LCC、RMLO、LMLO同时移动。 |
| 3.5.8 缩放 | 支持对影像进行等比例缩放调整，并可支持RCC、LCC、RMLO、LMLO同时缩放。 |
| 3.5.9 布局 | 支持自定义调整视图布局，最多可呈现16张图像，并支持常用挂片协议布局 |
| 3.5.10 放大镜功能 | 支持通过放大镜对局部影像进行放大，可自定义调节放大镜大小、倍数，可同时在放大区域显示AI标记病灶轮廓，并支持可选AI标记显示或隐藏。 |
| 3.5.11 重置 | 支持恢复影像初始状态得功能 |
| 3.5.12 序列 | 支持以不同的序列方式打开影像，显示与隐藏序列栏以及缩略图细节渲染 |
| 3.5.13 反相 | 支持对影像进行黑白反相成像操作 |
| 3.5.14 隐藏标记 | 支持隐藏影像上的标记框，方便医生阅览初始影像 |
| 3.5.15 四角信息 | 支持展示影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等 |
| 3.5.16 显示与隐藏四角信息 | 支持显示及隐藏影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等 |
| 3.5.17 虚拟分子成像 | 支持一键式虚拟分子成像视图 |
| ★3.5.18 探照灯 | 支持对视图中靶区域腺体结构进行对比度增强显示，并可自定义调节 |
| 3.5.19 交叉定位功能 | 支持针对单侧投照位乳腺腺体内感兴趣区域，在同侧乳腺其他投照位给出对应可能区间范围 |
| 3.5.20 竖屏布局 | 支持横/竖屏切换 |
| 3.5.21 全屏 | 支持切换全屏模式 |
| 3.5.22 标注 | 支持对影像进行标注，包括箭头文字、任意形状勾画、截取当前图像等 |
| 3.5.23 测量 | 支持直线距离、角度测量、椭圆范围测量、矩形范围测量等 |
| 3.5.24 删除病灶 | 支持删除病灶 |
| 3.5.25 图像自动对齐 | 系统支持将左右侧乳腺影像自动对齐显示 |
| 3.5.26 异常高亮点显示控制 | 支持异常高亮点的统一显示和隐藏 |
| 3.5.27 图像质控 | 支持对当前影像进行质控提示 |
| 3.6 | 影像智能分析模块 |
| 3.6.1 病灶自动检出 | 系统支持自动检出乳腺病灶，包括：肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等10种以上病灶检出。 |
| ★3.6.2 定位标记 | 系统支持自动定位肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等10种以上异常征象并在图像中标注其位置。 |
| 3.6.3 乳腺腺体分类 | 支持乳腺腺体实质构成分类分析 |
| 3.6.4 病灶分析 | 支持自动分析病灶位置、类型、BI-RADS分级，以及钙化分布、等10种以上病灶属性信息。 |
| ★3.6.5 病灶性状描述 | 系统支持对肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等10种以上异常征象的性状进行描述。 |
| 3.6.6可疑钙化分布分析 | 系统支持对可疑钙化分布的分析，包括：弥漫、区域性、团簇、线样、段样、多发、散在、无。 |
| 3.7 | 编辑病灶模块 |
| 3.7.1 病灶添加 | 支持自定义勾画ROI区域添加为新病灶，并支持AI对勾画区域进行分析计算，识别分析 |
| 3.7.2 病灶编辑 | 提供病灶列表，并可在病灶列表中对选定病灶属性进行修改，包括病灶位置、类型、BI-RADS分级，以及钙化分布、等10种以上病灶属性进行修改。 |
| 3.7.3 病灶轮廓修改 | 支持对AI自动标记轮廓进行手动修改，并支持AI对修改后区域进行分析计算，识别分析 |
| 3.7.4 AI计算 | 支持手动编辑模式区域的AI分析任务，提供相应参数。 |
| 3.8 | 病灶展示模块 |
| 3.8.1 病灶列表展示项过滤 | 支持自定义病灶展示列内容 |
| 3.8.2 病灶排序功能 | 支持自定义病灶排序方式 |
| 3.8.3 病灶筛选功能 | 支持按照病灶恶性率对病灶进行筛选 |
| 3.9 | 系统结构化报告模块 |
| 3.9.1 | 支持一键式AI报告 |
| 3.9.1.1 报告模板 | 支持一键式生成AI报告，可提供图文、纯文字、正常三类报告模板，系统将根据用户选择的结构化模板生成预设的结构化报告。 |
| 3.9.1.2 病灶关键片段显示 | 支持图文报告自动截取局部放大显示病灶区域影像图片插入 |
| 3.9.1.3报告编辑功能 | 支持报告标题、检查信息、影像所见和印象支持自定义编辑修改，并进行打印。 |
| 3.9.2 胶片打印输出 | 支持一键自动排版胶片打印输出，提供多种默认打印模板，可自定义胶片布局格式。 |
| 3.10 | 平台功能 |
| 3.10.1 收藏 | 支持提供收藏病例与取消收藏的功能，并支持批量管理。 |
| 3.10.2 收藏列表 | 支持管理收藏病例的表单。 |
| 3.10.3 病例查询搜索 | 提供通过患者姓名、患者编号、患者性别、登记编号、设备类型、检查日期、检查部位、病灶数量等信息进行查询搜索。 |
| 3.10.4 查看同一患者其他影像检查 | 支持检索该患者历次影像检查，包括不同模态影像数据。 |
| 3.10.5 重新计算 | 支持病例重新进行算法模型计算。 |
| 3.10.6 支持患者切换 | 支持按钮一键快捷切换患者AI分析结果， |
| 3.11 | 教学功能 |
| 3.11.1 | 支持教学用户管理 |
| 3.11.2 | 支持教学项目管理及相关定制化服务 |
| 3.11.3 | 题库模块：支持影像上传、标注及设置不同影像的用途，用来作为教学还是评测案例 |
| 3.11.4 | 教学模块：支持多病种配置，包含视频课程、标注影像讨论区、课后作业等 |
| 3.11.5 | 评测模块：支持正式考试相关需求，包括接入AI、自动阅卷、计时、评分标准等 |
| 3.11.6 | 数据管理模块：支持影像管理、标注结果管理、数据共享等 |

| 3 | 影像阅片模块 |
| --- | --- |
| 3.1 | 影像浏览 |
| 3.1.1 窗口布局调整 | 支持单幅、1x2幅、2x2幅、3x3幅、4X4幅和自定义显示等等. |
| 3.1.2 窗宽窗位调整 | 支持多种窗宽窗位模板切换及手动设置 |
| 3.1.3 图像移动 | 支持整体移动目标窗口内影像 |
| 3.1.4 图像缩放 | 支持对影像进行等比例缩放调整 |
| 3.1.5 图像重置功能 | 支持一键恢复影像初始状态 |
| 3.1.6 反向功能 | 支持对影像进行黑白反向成像显示 |
| 3.1.7 探照灯功能 | 支持针对感兴趣区域图像进行对比度增强显示，并可以自定义调节。 |
| 3.1.8 放大镜功能 | 支持对局部影像进行放大操作，并可以自定义调节设置。 |
| 3.1.9 病灶结果显示控制 | 支持根据要可实现病灶结果的显示和隐藏 |
| 3.1.10 影像数据联动显示功能 | 支持多个窗口影像进行移动，缩放，旋转，反片，窗宽窗位联动 |
| 3.2 | 影像三维阅览功能 |
| 3.2.1 最大/平均/最小密度投影 | 支持最大/平均/最小/平均密度投影（层厚支持自定义）。 |
| 3.2.2 交互式多平面重组（MPR） | 支持轴位、矢状位、冠状位联动视图（十字定位线） |
| 3.2.3 MPR&MIP/MinIP/AIP组合重建功能 | 支持MPR模式下的最大/最小/平均密度投影查看。 |
| 3.2.4 MPR对照显示 | 支持同时显示冠状位/矢状位/轴位的原始图像与最大/最小/平均密度密度投影重建图像，并支持联动显示。 |
| 3.3 参数测量 | 支持点测量、长度测量 |
| 3.4 影像数据传输功能： | 支持连接CT、PACS系统传输影像数据。 |
| 3.5 快捷键的自定义设置 | 支持鼠标及键盘快捷键自定义设置 |
| 4 | 肺结节影像处理模块 |
| 4.1 | 肺结节自动检出标记 |
| 4.1.1 自动识别肺结节 | 支持自动识别可疑结节，并且有选择地隐藏和显示感兴趣的结节。 |
| 4.1.2 位置标记 | 支持标记可疑结节所在的范围区域。 |
| 4.1.3 肺结节标记列表 | 支持将所有检测出的结节/影像学异常表现以列表形式展现在界面上，并可以和影像中位置关联显示 |
| 4.1.4 VR重建 | 支持全肺肺结节细节VR成像,支持3D Catch。 |
| 4.1.5 结节导航条 | 支持系统自动将所有检测出的结节在导航条上按层数位置给出结节标记，点击即可快速定位至该结节，便于医生查看关键病灶影像。 |
| 4.1.6 微小结节选择性展 | 支持可选择性展示微小结节 |
| 4.1.7 设置微小结节最大径 | 支持可设置选择性展示的微小结节最大径。自定义设置要显示或隐藏的病灶最大径数值，且病灶直径可最小为1mm |
| 4.1.8 病灶编辑 | 支持在病灶列表内对选定病灶Lung-RADS分级、形状、长短径等不少于10种病灶属性信息自定义修改。 |
| 4.1.9 病灶列表展示项 | 支持自主选择病灶列表展示项，包括层面（薄层、厚层）、形状、Lung-RADS分级等不少于10种病灶属性信息。 |
| 4.1.10 病灶排序功能 | 支持按照层面、体积、风险等级等不少于10种结节排序方式。 |
| 4.1.11 病灶筛选功能 | 支持按照结节长径、体积、良恶性、类型对结节进行筛选，并可多条件组合筛选 |
| 4.1.12 手动添加病灶功能 | 支持勾画新病灶或对已标注病灶边界进行删除并重新勾画，可在病灶列表内对选定的新增病灶属性进行编辑。 |
| 4.2.1 直径测量 | 支持自动结节局部放大并测量最大径、最小径，并支持自定义拉动修改。同时支持测量3D最大径及最小径。 |
| 4.2.2 体积测量 | 支持自动体积测量 |
| 4.2.3 结节分型 | 支持对结节进行分型，如实性、部分实性、磨玻璃、钙化、肿块等。 |
| 4.2.4 最大层位置 | 支持结节的最大层位置，可以根据求自定义显示不同层厚的最大位置层面。 |
| 4.2.5 最大面面积 | 支持结节的最大面面积 |
| 4.2.6 密度直方图 | 支持将结节的密度分布情况以直方图显示 |
| ★4.2.7 影像组学信息 | 支持CT值相关信息（结节的CT最大值、最小值、平均值、方差）、表面积、3D长径、峰度、偏度、紧凑度、球形度、能量、熵。 |
| 4.2.8 相似病例分析功能 | 支持提供数个与当前结节病灶相似拥有病理学结果病变的比较功能，并按照相似程度供由高至低进行百分比排序。 |
| 5 | 肋骨骨折影像处理模块 |
| ★5.1 基于深度学习技术的肋骨骨折检测与分析 | 支持肋骨骨折病变检出与智能标记、骨折类型提示、骨折位置分析（左/右肋数）、肋骨拉直像与曲面像自动成像、肋骨VR容积成像，支持任意角度容积旋转、自动骨分割成像 |
| 5.2 智能3D成像 | 支持肋骨VR容积成像，支持自动骨分割，提供3D-Catch阅图模式 |
| 5.3 智能2D成像 | 支持病灶肋骨拉直像成像与曲面成像，提供2D-Catch阅图模式, 光标可同步移动以同步观察肋骨不同位置的情况。 |
| 5.4 VR图像局部放大显示及联动功能 | 支持自动肋骨VR三维重建，并进行VR图像局部放大显示 |
| 5.5 VR平铺成像功能 | 支持全肋骨VR平铺成像功能 |
| 5.6胸廓各构成骨VR显示模式 | 提供胸廓各构成骨多种显示模式 |
| 6 | 结节智能随访模块 |
| ★6.1 历史数据对比 | 支持患者影像检查随访对比阅片，可显示历次检查影像数据，在同一屏幕上最多可以一次性呈现16次检查影像数据，并自动对比多次检查的相关信息（不少于7次）。 |
| 6.2 结节自动匹配 | 支持基于深度学习技术自动匹配全部检查的同一结节（不少于7次） |
| 6.3 图形显示随访结果 | 支持结节密布分布图及结节体积、长径变化组合曲线图的形式显示多次随访对比结果（不少于7次） |
| 6.4 肿瘤倍增时间 | 支持自动计算不同时间点的肿瘤倍增时间。 |
| 7 | 系统结构化报告模块 |
| 7.1 | 支持一键式AI报告 |
| 7.1.1 报告模板 | 支持一键式生成AI报告，可提供图文、纯文字、正常三类报告模板，系统将根据用户选择的结构化模板生成预设的结构化报告。 |
| 7.1.2 病灶关键片段显示 | 支持图文报告局部放大显示病灶影像，并支持图片大小、窗宽窗位设置。 |
| 7.1.3 报告编辑功能 | 支持报告标题、患者信息、影像所见和影像意见自定义编辑，并进行打印。 |
| 7.1.4 定制化报告 | 支持报告系统支持PNapp 5A评估报告系统。 |
| 7.2快捷报告编辑栏 | 支持单击病灶可展开快捷报告书写区域 |
| 7.2.1 多种快捷报告模板 | 支持单例病灶报告、结节类型分类报告、结节分类分类报告、解剖位置分类报告四种模板。 |
| 7.2.2 报告结构化修改 | 支持提供AI自动生成报告内容信息。联动病灶卡片功能在AI结果基础上支持通过点选形式快捷完成报告书写。 |
| 7.2.3 报告复制 | 支持单击目标病灶即可复制对应的影像描述，并具备一键复制整个报告功能。 |
| 7.2.4 指南建议 | 支持根据病灶情况，智能显示指南建议，包括Fleischner、NCCN、Lung-RADS、ACCP、中华共识、亚洲共识等指南的处理建议。 |
| 8 | 平台功能 |
| 8.1 收藏 | 支持提供收藏病例与取消收藏的功能，并支持批量管理。 |
| 8.2 收藏列表 | 支持管理收藏病例的表单。 |
| 8.3 病例查询搜索 | 支持提供通过患者姓名、患者编号、患者性别、登记编号、设备类型、检查日期、检查部位、病灶数量等信息进行查询搜索。 |
| 8.4 查看同一患者其他影像检查 | 支持检索该患者历次影像检查，包括不同模态影像数据。 |
| 8.5 重新计算 | 支持病例重新进行算法模型计算。 |
| 8.6 问题反馈 | 具备问题反馈功能，支持勾画未检出的病灶并记录。 |
| 8.7 病例上传与导出 | 支持通过界面拖拽上传的方式，上传符合DICOM3.0协议的影像文件压缩包。同时支持dicom格式数据导出。（开放及使用权限归医院所有） |
| 8.8 影像设置 | 支持影像展示预设功能包括默认四角信息各项自定义显示或隐藏，多种三维渲染功能设置。 |

| 三 | 肺炎AI系统功能参数要求 |
| --- | --- |
| 3.1 | 客户端智能控件：提供 5个Direct-AI客户端软件 |
| 3.2 | 私有云AI： 支持通过VPN、SSL/TLS等远程接口方式对系统进行访问及应用 |
| 3.3 | 影像接收 |
| 3.3.1 | 服务器支持接收从影像设备推送的影像 |
| 3.3.2 | 服务器支持接收从PACS系统推送的影像 |
| 3.4 | 检查影像：检查检索，检查列表 |
| 3.5 | 支持手工上传影像 |
| 3.6 | 界面基础工具 |
| 3.6.1 | 删除标记：医生可以删除自动标记的位置和大小 |
| 3.6.2 | 联动：位置，缩放，旋转，反转，反片，窗宽窗位及伪彩类型联动 |
| 3.6.3 | 旋转：对影像进行旋转操作 |
| 3.6.4 | 翻转：对影像进行水平/竖直翻转 |
| 3.6.5 | 翻图：对影像进行向后/前翻图 |
| 3.6.6 | 调窗：调整窗宽窗位 |
| 3.6.7 | 移动：整体移动目标窗口内影像 |
| 3.6.8 | 缩放：对影像进行等比例缩放调整 |
| 3.6.9 | 布局：自定义调整视图布局，最多可呈现16张图像 |
| 3.6.10 | 放大镜：一键触发，对局部影像进行放大操作 |
| 3.6.11 | 重置：恢复影像初始状态 |
| 3.6.12 | 序列 |
| 3.612.1 | 以不同的序列方式打开影像 |
| 3.6.12.2 | 显示与隐藏序列栏 |
| 3.6.12.3 | 缩略图细节渲染 |
| 3.6.13 | 反相：对影像进行黑白反相成像操作 |
| 3.6.14 | 隐藏标记:隐藏在影像上的标记框，方便医生阅览初始影像 |
| 3.6.15 | 四角信息 |
| 3.6.15.1 | 显示影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等 |
| 3.6.15..2 | 隐藏影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等 |
| 3.6.16 | 探照灯：对鼠标选择区域图像进行对比度增强显示 |
| 3.6.17 | 竖屏布局：横/竖屏切换 |
| 3.6.18 | 全屏：切换全屏模式 |
| 3.6.19 | 标注 |
| 3.6.19.1 | 对影像进行标注，包括箭头文字、任意形状勾画、截取当前图像等 |
| 3.6.19.2 | 删除：删除目标标注 |
| 3.6.20 | 动态播放：对影像进行动态播放 |
| 3.7 | 图像处理功能/工具 |
| 3.7.1 | MPR：轴位、矢状位、冠状位联动视图（十字定位线），支持显示/隐藏。 |
| 3.7.2 | 测量：距离、角度、（测量椭圆、矩形、Pixel）测量 |
| 3.7.3 | 自定义（类圆形、多边形）感兴趣区测量（ROI面积、ROI-CT值） |
| 3.7.4 | 二维、三维后处理功能：MPR、MIP、MinIP（层厚自定义） |
| 3.8 | - 编辑病灶模式 |
| 3.8.1 | - 手动添加病灶：勾画新病灶，或对已标注病灶边界进行删除并重新勾画 |
| 3.8.2 | - 编辑病灶：进入编辑模式，可修改选定病灶属性 |
| 3.8.3 | - 选择要查看的列：自主选择显示列项（大小、层面、性质等） |
| 3.8.4 | - 排序：根据相应参数类型进行病灶排序，如：按大小、层面、性质等 |
| 3.8.5 | - 过滤：根据相应参数类型进行病灶筛选，如：按大小、层面、性质等 |
| 3.9 | 患者信息： 可下选择添加患者电话、地址等信息 |
| 3.10 | 自定义设置显示或隐藏病灶的直径值:自定义设置需要显示或隐藏的病灶最大径数值，且病灶直径可最小为1mm |
| 3.11 | 系统设置 |
| 3.11.1 | 基本设置：包括默认窗宽窗位，微小结节阈值和主题颜色设置 |
| 3.11.2 | 报告设置：报告字体，启用或禁止使用多发报告 |
| 3.11.3 | 按键设置：调窗快捷键设置，设置结束后刷新后生效 |
| ★3.12 | 基于深度学习技术的肺炎智能分析 |
| 3.12.1 | 肺炎病灶位置自动标记 |
| 3.12.2 | 病灶长径、类型、体积、密度自动分析 |
| 3.12.3 | 显示病灶解剖位置（肺段级）分析 |
| 3.12.4 | 肺炎NCP概率预测 |
| 3.12.5 | 病灶密度分析 |
| 3.12.6 | 肺炎病灶VR成像及双肺VR成像,支持3D Catch |
| 3.13 | 基于深度学习随访功能 |
| 3.13.1 | 提供相同患者不同时期影像数据自动检索与匹配（无次数限制） |
| 3.13.2 | 提供基于深度学习技术下的随访影像数据内病灶自动检测与配准（无数据次数与病灶个数限制） |
| 3.13.3 | 提供生成各病灶大小、CT值、倍增时间、体积变化率等分析参数及分析图形 |
| 3.13.4 | 提供随访模式下病灶密度直方图分析 |
| 3.14 | 基于深度学习全肺分析功能 |
| 3.14.1 | 提供全肺内病灶体积整体分析，并基于两次检查数据提供变化率参数 |
| 3.14.2 | 提供全肺内病灶平均密度分析，并基于两次检查数据提供变化率参数 |
| 3.14.3 | 提供随访模式下全肺病灶体积及平均密度变化分析图形 |
| 3.15 | 结构化报告功能： |
| 3.15.1 | 自定义图文结构化报告，报告内容包括肺炎详细影像学描数与影像意见。 |
| 3.15.2 | 支持直接打印输出及一键复制PACS报告终端输出. |
| 3.16 | 影像传送日志: 记录影像传输状态 |
| 3.17 | 会诊管理: 可以浏览全部会诊，同时查看申请会诊、未提交会诊、已退回申请、已申请会诊、待会诊申请和已完成会诊 |
| 3.18 | 自定义数据库：根据会诊、科研、教学等需求，保存相关病例进入自定义数据库，可根据题目快速查询回顾 |
| 3.19 | AI计算任务 |
| 3.19.1 | 浏览全部任务，显示任务ID、检查编号、患者ID、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作 |
| 3.19.2 | 浏览随访信息，显示随访号、患者ID、患者姓名、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作 |
| 3.20 | 用户权限管理: 可以新建用户、浏览用户、批量创建用户、修改密码和浏览审核注册信息 |
| 3.21 | 简单报表定制 |
| 3.22 | 数据表统计、检查时间统计、医生报告统计和报告审核统计 |
| 3.23 | 讨论交流区 |

# 评审方法

- 一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人。

- 二、评审标准

- 2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

- 2.2成交标准

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

- 三、评审程序

按照初审、澄清有关问题、分别谈判、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

- 1、对谈判响应文件的初审

1.1资格性审查：采购人将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：谈判小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合谈判文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

- 2、谈判响应文件的澄清

2.1谈判小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

- 3、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

- 4、谈判过程中的实质性变动

4.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

- 5、推荐成交候选人

- 由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人，并标明顺序。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

- 四、谈判小组当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 五、无效响应文件

- 出现下列情形之一的，谈判响应文件无效：

1、竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；

2、供应商未按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金或保函的；

3、不具备谈判文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的或无效的；

4、无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

5、谈判总报价超过竞争性谈判文件公布的采购预算的；

6、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；

8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；

9、提供虚假文件和资料的；

10、法律、法规规定的其他无效情形。

- 六、政策性扣减

- 1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 2、政策性扣减方式

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4谈判产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料；

2.5每提供一个优先采购的节能或环境标志产品认证证书的，对其价格进行0.5%的扣减，最多扣减2%。

2.6供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 3、成交价格=成交供应商的最终谈判报价。

- 七、成交

1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

- 八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

1、1谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

1.2谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

4、谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

- 附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  |  | 2、提供2021年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函； |
|  |  |  | 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
|  |  |  | 4、提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | 5、提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - / |
|  |  | 特定资格条件 | 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  |  | 2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购代理机构于本项目谈判公告发布后至谈判响应文件递交截止日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
|  |  |  | 3、谈判保证金纳凭证或担保机构出具的保函； |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以谈判响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 符 合 性 评 审 标 准 | 谈判响应文件的签署盖章 | 法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | 谈判响应文件 格式 | 应符合“谈判响应文件格式”要求 |
|  |  | 报价 | 按谈判文件要求报价，不得提交选择性报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 谈判响应文件 份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件、报价一览表数量 |
|  |  | 对谈判文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 交货期 | 应满足谈判文件中要求的交货期 |
|  |  | 实施地点 | 应满足谈判文件中要求的实施地点 |
|  |  | 投标有效期 | 应满足谈判文件中的规定 |
|  |  | 其他 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 |

# 竞争性谈判响应文件格式及构成

项目编号：HXGJXM2022-ZC-JT1014

（正本或副本）

信息软件类采购项目·   包

竞争性谈判响应文件

谈判供应商名称（盖章）

年  月  日

目 录

- 一、谈判响应函

- 二、谈判报价表 (报价一览表)

- 三、谈判方案说明书

- 四、商务条款偏离表

- 五、供应商承诺书

- 六、资格证明文件

- 七、其它资料

- 一、谈判响应函

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“                      ”项目的谈判邀请(项目编号、包号：            )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址) 提交竞争性谈判响应文件正本一份、副本一式    份，电子版    份，报价一览表    份。并提交谈判保证金，金额为             。

我方承诺如下：

- 谈判报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起  天），本谈判响应函对我方具有约束力。

- 如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判，我们的谈判保证金可被贵方没收。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果成交，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

- 二、谈判报价表

- 2.1报价一览表

项目名称：

项目编号、包号：

| 谈判总报价 （元） | 完工期 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |

谈判供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价。

- 2.2谈判分项报价表

项目名称：                                                     单位：元

项目编号、包号：

| 设备 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 及制造厂名 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

注：1、 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

- 三、谈判方案说明书

- 按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容包括设备（产品）技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、设备（产品）配置说明彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。至少应包括：

1、完成项目的技术方案，要求谈判供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案和实施方案，实施方案必须包含医院现有系统的接口方案和实施步骤。

2、谈判产品的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图如有）；

3、产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

4、填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件；

5、谈判产品的制造商情况及原产地、质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

6、谈判产品的彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

7、技术规格优于或偏离谈判要求的指标；

8、服务范围和服务内容的详细说明；

9、质量保证措施、培训方案、售后服务方案（包括售后服务内容、服务方案、应急预案、培训方案、个性化服务、驻场服务、合作开发）及响应时间、验收依据等。

10、提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在谈判文件中说明；

11、供应商服务承诺书；

12、供应商认为有必要说明的问题。

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

公      章：

日      期：

- 附表1：

- 技术规格响应表

项目名称：

项目编号、包号：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性谈判规格 ☆1 | 竞争性谈判响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

公      章：

注: 1、 ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数),谈判供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐条抄写。

2、  ☆2 指谈判供应商拟提供的谈判产品的功能及技术规格(参数),谈判供应商应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

## 四、商务条款偏离表

项目编号、包号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写谈判响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                       （单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

- 供应商承诺书

- （一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

地  址：

邮  编：

电  话：

- 企业关系关联承诺书

- 1、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

- 1.1管理关系说明：

- 我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

- 我单位的上级管理单位有              。

- 1.2股权关系说明：

- 我单位控股的单位有           。

- 我单位被              单位控股。

- 1.3单位负责人：

- 2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 3、其他与本项目有关的利害关系说明：

- 我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年  月  日

- 资格证明文件

- （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

- 2、提供2021年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

- 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 4、税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- （三）特定资格条件：

- 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 2、谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 (正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

- 说明：仅限法定代表人参加时提供。

### 法定代表人授权书

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

( 供应商名称)      按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ） 成立。           法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号、包号   项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与谈判有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

谈判供应商名称（盖章）：

日 期：

说明：法定代表人参加谈判时无需提供。

- 谈判保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函

本页附谈判保证金缴纳凭证复印件或担保函正本复印件

谈判担保函（参考格式）

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“谈判供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）谈判，根据本项目竞争性谈判文件，供应商参加谈判时应向你方交纳谈判保证金，且可以谈判担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在谈判供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、成交后谈判供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、竞争性谈判文件规定的谈判供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的谈判保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明谈判供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代谈判供应商向你方支付谈判保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与谈判供应商的另行约定，全部或者部分免除谈判供应商谈判保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使谈判供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成谈判供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对竞争性谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：  （采购人名称）   ：

（供应商名称）    于     年     月     日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）    合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日    期：    年    月   日

- 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

（采购人名称）：

我方作为                          （项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中           （填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称 (公章) ：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期：        年          月          日

- 注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

- 其他资料

- 1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

- 2、依据竞争性谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

- 3、其他可以证明供应商实力的文件。

- 附件1

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 一包（医院杀毒软件），属 于 工业 行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二包（消毒供应中心质量追溯及信息管理系统），属 于   工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、  三包（输血系统升级），属 于  工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 4、 四包（乳腺钼靶智能检测及分析系统），属 于  工业 行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商只需填写所投包号所对应的中小企业声明函信息。

- 附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

- 附件3

- 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。