

**政府采购项目**

**项目编号：FYZB-ZC-2022-110.1B1**

**太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购（二次）第1包**

（入场登记号：BJ-2022-001523-B01）

**招标文件**

**采 购 人：太白县医院**

**采购代理机构：陕西峰源工程项目管理有限公司**

**日 期：2023年03月**

**特别提醒**

**1、本项目采用全流程电子化方式投标，纸质版按照招标文件提供，电子版文件投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件 进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须使用数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。**

**2、制作电子投标文件**

**投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交**

**易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”**

**中，免费下载“政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客**

**户端制作电子投标文件，制作扩展。名为“.SXSTF”的电子投标文件。”**

**3、递交电子投标文件**

**登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（**

**http://ggzy.baoji.gov.cn/）， 选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系 统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件 。上传成功后，电子化平台将予以记录。**

目 录

[第一部分 招标公告 - 1 -](#_Toc15178)

[第二部分 投标人须知前附表 - 7 -](#_Toc9946)

[第三部分 投标人须知 - 16 -](#_Toc30066)

[第四部分 采购内容及技术要求 - 41 -](#_Toc12390)

[第五部分 合同条款 - 48 -](#_Toc30935)

[第六部分 投标文件格式 - 53 -](#_Toc27234)

# **第一部分 招标公告**

**项目概况**

**太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省-宝鸡市）获取招标文件，并于2023年03月30日 09时30分（北京时间）前上传电子版投标文件。**

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：FYZB-ZC-2022-110.1B1

项目名称：太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：1,450,000.00元

采购需求：

合同包1(（1包）):

合同包预算金额：1,450,000.00元

合同包最高限价：1,450,000.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(（1包）)特定资格要求如下:

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。  
 （2）供应商应授权合法的授权代表参加投标全过程，提供企业法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证原件并与营业执照信息一致）。   
 （3）①供应商为代理商的应出具《医疗器械经营许可证》，并提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》复印件。  
 ②供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》。  
 （4）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或账户信息）。  
 （5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供税务部门出具的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。  
 （6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 （7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  
 （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。  
 （9）投标保证金缴纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。  
 （10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（信用查询以采购人或采购代理机构于发售文件至投标截止日网站查询结果为准）  
 （11）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

#### ****三、获取招标文件****

时间：2023年03月07日至2023年03月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省-宝鸡市）

方式：在线获取

售价：0元

#### ****四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点****

时间：2023年03月30日 09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)网上递交投标文件。

开标地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第11开标室（不见面开标室席位1）

#### ****五、公告期限****

自本公告发布之日起5个工作日。

#### ****六、其他补充事宜****

1.网上获取采购文件流程：

①办理 CA 锁方式(仅供参考)：供应商初次使用全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，咨询电话:4006369888 或 029-88661241。

②本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资 源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/），交易平台〖首页〉电子交易平 台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我 要投标”，并打印回执单。报名成功后可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件 下载〗中下载电子文件（\*.SXSZF 格式）； ③供应商须在采购文件获取时间内 登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)下载采购文件；逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。

2.本项目开标采用“不见面开标”的方式，具体操作程序详见采购文件。

3.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库

4、本项目非专门面向中小企业采购。

5、项目属性：货物类、标的所属行业:工业。

6、落实政府采购政策需满足的政策要求：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》；（财库〔2022〕19 号）的有关规定

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

④《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

⑤《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号；

⑥ 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

⑧陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

#### ****七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：太白县医院（太白县中医医院）

地址：太白县医院

联系方式：13891716460

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西峰源工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区唐延南路逸翠尚府北区1号楼7单元1501室

联系方式：029-89565176

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘工、潘工

电话：029-89565176

陕西峰源工程项目管理有限公司

2023年03月07日

# **第二部分 投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款** | **编 列 内 容** |
| 1 | 项目名称 | 太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购（二次）第1包 |
| 1.1 | 项目编号 | FYZB-ZC-2022-110.1B1 |
| 1.2 | 项目性质 | 财政资金 |
| 1.3 | 项目预算 | 合同包1预算：1450000.00元；  供应商报价超出合同各包预算，作为不响应招标文件实质性要求，按无效投标处理。 |
| 1.4 | 项目用途 | 合同包1用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
| 1.5 | 采购内容和要求 | 太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购  合同包1采购内容：中高端彩色多普勒超声诊断仪 |
| 1.6 | 招标范围 | 彩色多普勒超声诊断系统等配套设备的采购、安装、调试及验收等相关内容。 |
| 1.7 | 主要商务要求 | 交货期：自合同签订后30个日历天内供货安装调试完毕  交货地点：采购方指定地点  质量：合格  质保期：产品安装调试经终验合格后起24个月  付款方式：设备到货后装机验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 采购人 | 采购人：太白县医院  地址：太白县北大街汉源路63号  联系人：太白县医院 经办  电 话：0917-4960700 |
| 3 | 采购代理  机构 | 采购代理机构：陕西峰源工程项目管理有限公司  地址：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠尚府北区1号楼7单元1501室  联系人：刘工、潘工  电话：029-89565176 |
| 4 | 联合体形式 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 备选方案 | 不允许提供 |
| 6 | 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90日历天 |
| 8 | 资格性及信用要求 | **合同包 1特定资格要求如下:**  （1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。  （2）供应商应授权合法的授权代表参加投标全过程，提供企业法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证原件并与营业执照信息一致）。  （3）①供应商为代理商的应出具《医疗器械经营许可证》，并提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》复印件。  ②供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》。  （4）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或账户信息）。  （5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供税务部门出具的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。  （6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。  （7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。  （9）投标保证金缴纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。  （10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（信用查询以采购人或采购代理机构于发售文件至投标截止日网站查询结果为准）  （11）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。  **所有资格性审查内容，不得缺项，必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。供应商须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。** |
| 9 | 递交投标文件  的截止时间和  地点 | 时间：2023-03-30 09:30:00  地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)网上递交 |
| 10 | 开标时间和  地点 | 开标时间：同递交投标文件的截止时间  开标地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第11开标室（不见  面开标室席位1） |
| 11 | 投标保证金 | 合同包1-投标保证金：人民币 20000.00 元 （贰万元整）  保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、  金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。  保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户  开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部  账 号：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部  (80602000142101980604911）  **备注：1.在汇款时务必注明所响应项目的项目编号及包件号（分包转账），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担；**  **2.请各投标人在投标文件递交截止时间前，按文件的要求向公**  **共资源交易中心递交投标保证金；**   1. **投标保证金有效期同投标有效期；**   **4、采用保函的供应商开标前，将保函自行送往宝鸡市公共资源交易中心及代理公司备案，因延迟未备案造成投标无效的供应商自行承担后果。** |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 13 | 踏勘现场 | 否 |
| 14 | 进口产品 | 否 |
| 15 | 样品 | 否 |
| 16 | 履约保证金 | 双方在合同中自行约定。 |
| 17 | 重新招标或者变更采购方式 | 重新招标或转变采购方式情形须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法财政部第87号令》等相关规定执行。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。 |
| 19 | 法律依据 | 本招标根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等政府采购相关法规制定，若有本招标文件未尽事宜按照政府采购相关法规执行。 |
| 20 | 投标报价 | 各投标人根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标总报价不得超过采购预算。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如投标人因此而提出索赔或服务期延长，采购人将不予批准。 |
| 21 | 招标文件的澄清和修改 | 时间：投标文件递交截止时间15日前；  形式：书面形式发给所有获取招标文件的潜在投标人；  招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组 成部分。 |
| 22 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台(陕  西省▪宝鸡市)  公告期限：1个工作日 |
| 23 | 政府采购信用融  资 | 有融资需求的政府采购中标人，凭中标通知书、政府采购合  同等相关资料，自主选择金融机构及其融资产品。 |
| 24 | 关于中小企  业划分标准 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委 员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号)对中小企业的划分标准的规定，采购标的对应的所属行业为工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收 入 300 万元以下的为微型企业。  **供应商须确保《中小企业声明函》等政策优惠相关证明文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。** |
| **25** | 电子化投标文件  说明 | 1.制作电子化投标文件。编制电子投标文件时，应使用 最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA锁（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交 及开标时解密等相关操作。  **注意：**  （1）投标人应随时留意可能发布的变更公告，公 告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文 件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版 电子招标文件制作的电子响应文件（\*.SXSTF），系统将拒绝 接收。  （2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件 下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝 鸡市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采 购项目投标文件制作软件及操作手册》。  （3）电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地 方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地 方，请使用“企业 CA锁”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA锁，否则将会导致解密失败。  （4）电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编 制。若电子投标文件签章后，导出的PDF 文件里看不到签章， 请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新 导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手 册，或致电软件开发商：  技术支持热线：400-998-0000 驻场技术人员：0917-3263756  2.上传电子化投标文件。具体操作详见全国公共资源交易平  台(陕西省)的“服务指南”栏目“下载专区”《政府采购投  标单位操作手册》。  3.投标人必须在投标文件递交截止时间前上传电子投标文件开标时需使用生成(加密)电子投标文件的加密锁(CA 锁)在规定时间内对电子投标文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子投标文件无法解密的，按无效投标处理。  **“注意：投标人提前备好 CA 锁，并确保 CA 锁和制作投标文件的 CA 锁为同一个。”** |
| **26** | 电子投标文件签  章要求 | **投标文件（纸质版）应逐页加盖原色公章或法人章或签字；投标文件（电子版）中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。** |
| **27** | 投标文件  数量、装订 | 文件份数：本项目以上传的电子文件为准，另中标结果公示后第一至第三中标侯选人需提交纸质投标文件文件（签字、盖章齐全）三份，并与电子版文件一致，自行密封，以交采购人留存。供应商应对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。  装订要求：  1、本次采购采用“全流程电子化”模式，须供应商自行按规定时间上传电子投标文件，截止开标时间前 60 分钟需通过登录“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”参加开标会议签到，配合代理机构完成远程不见面开标流程，如因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成开标的，由供应商自行承担后果；  2、供应商参与采购活动后不能更改移动电话号码，开标当天紧急事件联系不到，造成投标失败，供应商自行承担后果；  3、中标结果公示后请第一至第三中标侯选人将投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份。内容与电子标书一 致（可直接打印电子标书），纸质投标文件均须A4 纸双面打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。开标结束后第一至第三中标侯选人须提供纸质版投标文件至代理公司。 |
| **28** | 不见面开标  程序 | 1.本项目为线上不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，可通过宝鸡市公共资源交易不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。  2.请投标人在投标文件递交截止时间前 1 小时内登录不见面开标大厅完成签到工作,并在线观看音视频直播并及时互动，未及时进入不见面开标系统或未在线参与互动的或放弃标书解密的，视为放弃开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的相应后果。  3.不见面开标大厅登录方式为：【全国公共资源交易网（陕西省·宝鸡市） （http://ggzy.baoji.gov.cn/）】中的〖首页·不见面开标〗系统，并在线签到。  4.各投标人参加不见面开标项目，应根据采购文件的要求使用电子交易平台提供的标书制作工具完成投标文件的编制、签章和加密(加密和解密须用同一数字证书)，并在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，确保上传的电子投标文件的完整性、 准确性及保密性。投标人编制投标文件时，涉及的有关原件应在投标文件中提供电子版。  5.开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人代表应为同一个人，在否决投标，澄清、质疑等特殊情况下需要互动时，投标人一端参与互动的人员只能是其法定代表人或授权委托人(答辩等类似环节需要其他人员参与的除外)，投标人不得以不承认互动人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。  6.关于不见面开标的其他要求详见宝鸡市公共资源交易平台网站(网址链接 http://ggzy.baoji.gov.cn/关于在宝鸡市公共资源交易活动中全面推行“不见面开标”有关事项的通知)。 |
| **29** | 其他应说明的事  项 | 1.正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。  2.当投标人不足3家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。  3.交易平台采用国家授时中心的标准时间、本文件中所涉及的时间，均以交易平台提供的时间为准。  4.其他注意事项  (一)投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。  (二)投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。  (三)为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用5OM及以上网络宽带。  (四)参与不见面开标投标人，应当仔细阅读系统操作手册(不见面开标系统具体操作步骤请查阅系统操作手册)，并按照交易流程进行不见面开标活动。请在开标前按照操作手册调试好网络环境及电脑，未按规定程序操作导致的一切后果由投标人自行承担。  5.因投标人原因，投标人未在规定的时间(投标文件递交截止时间后1小时内)解密电子版投标文件，视为放弃投标。  **“注意：投标人提前备好 CA 锁，并确保 CA 锁和制作投标文件的 CA 锁为同一个。”** |

# **第三部分 投标人须知**

**一、名词解释**

（一）采 购 人：太白县医院

（二）采购代理机构：陕西峰源工程项目管理有限公司

（三）投 标 人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

（四）招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称

**二、招标文件及要求**

（一**）招标文件组成：**招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.招标公告

2.投标人须知前附表

3.投标人须知

4.采购内容及技术要求

5.合同条款

6.投标文件格式

**招标文件获取：**1.投标人须从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复 制的招标文件视为无效文件。

2.招标文件内容与现行法律法规不相符的或招标文件未规定的，以现行政

府采购相关法律法规为准

（二）招标文件的澄清或者修改：

1.采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

3.投标人在收到澄清后，应在招标文件澄清发出后24小时以内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。若投标人未在规定时间回复的视为已收到该澄清文件。投标人未按照澄清后的招标文件进行响应的，由此带来的不利后果由投标人自行承担。

(三)质疑提出与答复

投诉的提出和处理，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》

（1）供应商如果认为招标文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司 （gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。 《政府采购供应商质疑函范本》链接地址： http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_ 2804589.html

（3）质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

6）以非法手段取得证据、材料的；

7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

（5）质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（6）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（7）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（8）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

（五）招标文件的解释权归采购代理机构。

**三、投标要求**

（一）投标内容：本次招标内容为太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购

各投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

（二）合格投标人要求

1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

**合同包 1特定资格要求如下:**

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）供应商应授权合法的授权代表参加投标全过程，提供企业法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证原件并与营业执照信息一致）。

（3）①供应商为代理商的应出具《医疗器械经营许可证》，并提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》复印件。

②供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》。

（4）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或账户信息）。

（5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供税务部门出具的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（9）投标保证金缴纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。

（10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（信用查询以采购人或采购代理机构于发售文件至投标截止日网站查询结果为准）

（11）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

**所有资格性审查内容，不得缺项，必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。供应商须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。**

3.限制投标要求

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（3）信用要求：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商不得参加政府采购活动。（以采购人或采购代理机构于发售文件至投标截止日网站查询结果为准。）

4.本次招标项目（不接受）联合体投标。

（三）投标文件的编制：

1.未从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件、谢绝报价。投标文件必须根据采购代理机构的投标文件格式编写，各投标人对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）对投标函中内容的响应；

（2）开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，精确到小数点后两位。

（3）投标人出具的合格投标人要求文件，证明参加投标人是响应本项目招标的合格投标人。

（4）投标人为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

（5）投标人提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

（6）投标人根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成投标人的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

2、投标文件的组成

第一部分 资格部分

第二部分 符合性审查

第三部分 技术部分

3.投标文件的编写:

（1）投标文件格式：投标人必须按招标文件的“第六部分 投标文件格式”编写投标文件，投标人不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件编写说明:

a.投标人应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，投标可能被拒绝。

b.凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的投标人，投标可能被拒绝。

c.投标人必须对招标文件的所有规定和要求作出实质性响应，否则投标可能被拒绝。

d.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标可能被拒绝。

3.投标报价：

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均应被视为已经包含了所有招标文件中各项购买货物及其运送、安装、辅材、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

投标报价为最终报价（最终报价=货物价+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+论证费+相关伴随费用等），除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

（2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（3）供应商要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

（4）供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（5）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（6）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

（7）投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评审委员会认为不成立，则按无效标处理。

（四）投标保证金缴纳与退还：

1.参与投标的投标人必须在投标截止时间前，按照采购中心指定账户以转

帐方式交纳保证金。(不接受以个人名义交纳的保证金，交纳保证金的投标人名 称须与参与投标的投标人名称一致，否则不予退还。)并将银行转账凭证附在投标文件中，并做为保证金交纳的唯一凭证。

2、合同包1、投标保证金：人民币 20000.00 元

保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、 金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部

账 号：(80602000142101980604911）

备注：（1）供应商在缴纳投标保证金时，收款账号及开户银行见供应商须知前附表；

（2）保证金以“宝鸡市公共资源交易中心保证金专户”到账时间为准。为保证您合法的招投标权益，考虑到各种因素，请尽早转账为宜。。

（3）缴纳成功后，供应商需自行登录系统，在“查看保证金”栏目中查看保证金缴纳情况，否则，由此引起的开标系统显示的投标保证金“未缴纳”导致投标无效其责任自负。

（4）参与投标的供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃参与谈判的权利。

（5）供应商须按照“供应商须知前附表”规定时间和数额缴纳投标保证金,并作为其投标的一部分。

（6）投标时经审查，未交纳投标保证金、未按磋商文件规定时间交纳投标保证金、担保机构出具的保函正本未在规定时间到招标代理机构备案、投标保证金金额不足、投标保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标响应文件内，将按无效响应处理。

（7）采用保函的供应商开标前，将保函自行送往宝鸡市公共资源交易中心及代理公司备案，因延迟未备案造成投标无效的供应商自行承担后果。

（8）投标保证金退还：

未中标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还；

中标单位的投标保证金，将在签订合同并将合同原件送至代理机构留档后5个工作日内退还；

退还的保证金，均不计利息。

（9）各供应商须在规定的时间内，及时办理退还手续。由供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

3.下列情况发生，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）提交了投标保证金而未提交投标文件的（投标文件递交迟到并经代理机构在递交现场确认为迟到的除外）；

（5）供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的。

（五）投标文件有效期

投标文件有效期为投标截止时间之日起90日历天，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

**四、投标文件的式样和签署**

**投标文件（纸质版）应逐页加盖原色公章或法人章或签字；投标文件（电子版）中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。五、投标文件的递交**

1.电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端] 后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2.电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区] 中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

3.制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4.递交电子投标文件

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

5.文件开启与解密

开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件。

6.特殊情形下的应急处置

开标现场因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版招标文件编制软件编制投标响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密或打开投标响应文件的；由投标人自行承担开标失败的全部责任。

7.投标文件的修改和撤回

投标文件规定的递交截止时间之前，投标供应商可以对已经上传的投标响应文件进行修改，系统记录是以最后一次上传的文件为准；

在投标截止时间后到投标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标响应文件；

投标供应商在投标响应文件递交截止时间后，不得对其投标响应文件做任何修改。

**六“远程不见面交易采购”注意事项**

本项目采用“全流程电子化”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密等招投标交互环节。相关要求和说明如下:

1.由于“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理；

2.本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

3.本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考

虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，

其责任自负；

4. 本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）”（可在宝鸡市公共资源交易中心网-服务指南-下载专区下载）。供应商 投标文件的编制和上传，应按照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由供应商自负。供应 商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

5.“远程不见面交易”开标当日，供应商不必抵达现场，仅需通过登录“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”参加开标会议。建议投标人在开标前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到），否则将无 法参与不见面开标活动。

6.电子投标文件上传截止时间前，采购代理机构提前进入宝鸡市政府采购 “宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”根据操作手 册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨 论组中反馈，未在规定时间内进入虚拟开标大厅并完成登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

7.电子投标文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名 单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统运行无故障。

8.活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9.为顺利实现本项目远程不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装陕西省公共资源 CA驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024\*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在 10Mbps 以上）、 电源（不间断电源）、音视频设备【话筒、耳麦、高清 摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响】、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

（3）CA锁：投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标

文件的CA锁。

（4）为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭

安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

10.供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:400-998-0000。宝鸡市不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【宝鸡市不见面大厅投标人操作手册】进行下载。

**七、开标流程**

1.采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

2.开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪

律，宣布签到的投标人名单。

3.投标人认为采购人及采购代理机构相关工作人员与其他投标人有利害关

系的，应当场向采购人或者采购代理机构提出回避申请，并说明理由。但不得

干扰、阻挠招标工作的正常进行。

4.投标文件解密：各投标人使用CA锁解密电子投标文件。

5.唱标记标：系统将做开标记录，以公开唱标的形式将开标一览表的内容

公布。

6.在开标时没有宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

7.投标人确认对开标过程有无异议。若投标人在规定时间内未提出异议(或

未回复无异议)，则默认为对本项目开标过程无异议。

8.主持人宣布开标会议结束。

**八、评标办法及内容**

（一）评标方式：采用综合评分法。

（二）评标程序：投标人资格审查；投标人符合性审查；必要时的投标文件澄清；技术标和商务标比较、评审；按照评标办法推荐中标候选人。

采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

（三）投标文件资格审查

1.投标人资格审查：投标人资格审查由采购人或采购代理机构负责，依据招标文件的规定，投标人出现下列情况者（但不限于）按无效投标处理：投标人的资格证明文件不符合招标文件规定、信用查询不符合要求的。

**资格性审查细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查因素** | **审查标准** | **评审依据** |
| 1 | （1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 合法有效 | 以投标文件中加盖公章的扫描件或证明资料为准 |
| 2 | （2）供应商应授权合法的授权代表参加投标全过程，提供企业法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证原件并与营业执照信息一致）。 |
| 3 | （3）①供应商为代理商的应出具《医疗器械经营许可证》，并提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》复印件。  ②供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》。 |
| 4 | （4）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或账户信息）。 |
| 5 | （5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供税务部门出具的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | （6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 |
| 7 | （7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 8 | （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 9 | （9）投标保证金缴纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。 |
| 10 | （10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 | 合法有效 | 信用要求查询以采购人或采购代理机构于发售文件至开标截止日网站查询结果为准 |
| 11 | （11）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 | 合法有效 | 以投标文件中加盖公章的扫描件或证明资料为准 |

（四）投标文件符合审查

1.投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应。

**符合性审查细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | （1）投标文件的签署盖章、有效性 | 投标文件要求签字或盖章的，应有法定代表人或其授权代表人的签字、加盖公章 |
| （2）投标文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“投标文件格式”和招标文件要求 |
| （3）投标报价 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且投标报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 2 | 完整性审查 | （4）投标文件编制及内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应性审查 | （5）投标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
| （6）交货期和质保期 | 应符合招标文件要求 |
| （7）投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |
| （8）其他情况 | 招标文件或法律法规有关废标或否决投标规定的其他情形。 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性审查评定为不合格。 | | | |

（1）所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留其重大的限制将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，或投标文件的编制、内容及责任与招标文件的要求有重大偏差，经评标委员会2/3以上成员确认后，投标人不得进入下一步评审，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2.经过对投标人及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

（1）投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

（2）投标文件中未提交法定代表人授权书、被授权人身份证（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。

（3）必备资质要求在提供原件未提供原件的或必备资质的有效性、符合性不符合要求的。

（4）未按招标文件规定要求签署、盖章的。

（5）投标文件的商务响应不满足招标文件商务要求（交货期、付款、验收等项）的。

（6）投标人出现多份报价，出现选择性报价的。

（7）投标项目出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差。

（8）投标内容的技术指标达不到标书要求，其严重影响产品性能、功能。

（9）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（10）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

（11）投标报价超出采购预算的。

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）投标文件有效期不符合招标文件要求的。

（13）法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

（五）投标文件的澄清：

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）文字与图表不一致的，以文字为准；

（7）投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）比较与评价

1.按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

2.单一产品采购项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

**3.评审指标分值构成（总计100分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。  投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格分值 |
| 技术响应 | 40 | 1、依据各投标产品主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得12分；技术参数标“★” 项，每有一项负偏离扣3分，非“★”项每一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 1. **产品技术响应**   根据投标人所投产品的产品技术资料、产品质量证书、相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、彩页、官网和功能截图等）等佐证材料，从设备的技术指标、功能描述等多方面因素进行综合评审计0-12分。  ①产品参数及证明材料详细，完全满足采购要求计(8-12]分；  ②产品参数基本满足要求，但证明材料不齐全计(4-8]分；  ③产品参数负偏离较多，证明材料少计(0-4]分。 |
| **3、供货渠道合法**  所投产品及原材料货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯，提供相关证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议等）综合评审计0-4分。  ①货物渠道证明齐全规范，产地及制造商明确计(2-4]分；  ②货物渠道证明较欠缺，产地及制造商不完全明确计(0-2]分。 |
| **4、产品性能响应**  根据产品选型合理、性能参数以及配置方案的完整性和合理性，产品性能及技术水平、应用程度、系统结构和产品实际功能的先进性、科学性进行综合评审计0-12分。  ①产品稳定性高、配置完整、功能齐全、产品先进、适用度高，配置全面合理计(8-12]分；  ②产品性能一般、实用性一般，可以满足项目所需计(4-8]分；  ③所投产品性能较差、实用性差，基本满足项目所需计(0-4]分。 |
| 实施方案 | 12 | **1、对供货进度计划及时限保障措施综合评审计0-4分。**  ①进度计划及保障措施详尽充实、合理可行计（2-4]分；  ②保障措施欠缺，可执行性差计(0-2]分。 |
| **2、对人员配备计划、运输派送、安装调试保障措施综合评审计0-4分。**  ①保障措施详尽充实、方案合理可行计（2-4]分；  ②保障措施欠缺，可执行性差计(0-2]分。 |
| **3、对安全保障措施进行评审，内容包括但不限于对产品及人员的保障措施、疫情防范措施、履行过程中不影响医院正常秩序的保障措施等综合评审计0-4分。**  ①安全保障措施内容详实，合理可行计（2-4]分；  ②保障措施欠缺，可执行性差计(0-2]分。 |
| 售后服务及培训 | 16 | 1、投标人售后服务方案详细、具体、可行（包括售后服务响应时间、售后服务计划、流程、质保期及服务范围等），综合评审计0-4分。  ①售后服务方案内容详实，合理可行计（2-4]分；  ②售后服务方案内容欠缺，可执行性差计(0-2]分。 |
| 2、投标人或生产厂家在采购人当地或省会中心城市设置备件库和售后地址的、并提供有效的证明材料、拟投入售后服务人员配置完全满足项目需求计0-4分。  ①售后证明材料详实，售后服务人员设置合理计（2-4]分；  ②售后证明材料欠缺，售后服务人员设置欠缺计(0-2]分。 |
| 3、投标产品保修期与保修内容与范围（包括设备返修、零部件更换保障措施），综合评审计0-4分。  ①产品保修期与保修内容与范围详实计（2-4]分；  ②产品保修期与保修内容与范围欠缺计(0-2]分。 |
| 4、投标人负责为采购人进行操作培训，有详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理等，综合评审计0-4分。  ①培训内容和方案详实合理计（2-4]分；  ②培训内容和方案欠缺计(0-2]分。 |
| 业绩 | 2 | 提供投标单位2019年11月至今同类项目业绩，每提供一份业绩计1分，满分2分。**（时间以合同签订日期为准，评审以投标文件合同复印件为依据，）** |
| 备注 | | 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）需要落实的政府采购政策

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

**在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。**

**参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。**

**本次货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为10%。**

（2）监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性 单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。**

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品”。

（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

（11）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（12）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示”。

（八）推荐中标候选人名单。

评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十七条规定由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选人，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

**八、确定中标供应商**

（一）采购代理机构应在评标结束后两个工作日内，将评标报告送采购人定标。

（二）采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

（三）采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发“中标通知书”。

（四）采购代理机构将评标过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

**（五）中标单位在合同签订后须将一份合同原件送至代理机构。**

**九、合同**

（一）中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

（二）定标后，中标供应商无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标供应商。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

**十、中标服务费**

（一）中标供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

（二）中标服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）、[2011]（534）号。

（三）中标供应商服务费交纳信息

开户名称：陕西峰源工程项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行

账 号：6100 1730 0120 5252 1358

**十一、****中标人融资**

1、本着“银企自愿，风险自担”的原则，中标人为中小企业的可以自愿选择政府采购贷进行融资。政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

2、依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西省政府采购合同融资平台”（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）”查询并办理相关业务。

**十二、采购项目的履约验收**

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收报告。

# **采购内容及技术要求**

# 

# **第一章 商务要求**

**一、交货期及交货地点**：

1、交货期：自合同签订后30个日历天内供货安装调试完毕

2、交货地点：采购方指定地点

3、质量：合格

4、质保期：产品安装调试经终验合格后起24个月

5、付款方式：设备到货后装机验收合格后一次性付清。

**二、合同履行及结算**

合同履行：中标供应商应在合同签订后及时安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、施工、培训等工作进行安排、部署。

**第二章 技术要求**

## **一、采购技术要求**

## **（以下参数为采购基本参数，投标人的投标产品可相同或优于此基本参数）**

#### **合同包件1技术参数**

**彩色多普勒超声诊断系统**

**1.用途说明**：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2. ★要求为2020年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

3.**系统技术规格及概述**：

3.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸

3.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.3控制面板上可自定义按键≥10个

3.4主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

3.5★探头接口≥5个，全激活、相互通用

3.6★数字化全程动态聚焦成像技术，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.7任意角度M型或解剖M型，M取样线在图像区域以任意点为中心进行360度旋转，使M型取样线与解剖结构保持垂直，解剖线≥3条.

3.8复合成像技术：采用多达≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

3.9组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

3.10斑点噪声抑制成像技术，改善边界显示，提高图像分辨率，减少伪像，可分级调节。

3.11智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。

3.12具备自动声速校正技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

3.13自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

3.14穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

3.15速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.16图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

3.17全屏放大，支持≥2种放大模式

3.18支持检查流程提示功能，可以自定义体位图、注释及自动切换检查模式

3.19支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

**4.测量/分析和报告**

4.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

4.3产科自动测量，产科扫查冻结并选好标准切面后，对切面进行自动测量，测量结果≥4项胎儿发育数据

4.4自动NT测量

4.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

4.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

4.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.9心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹。

4.10小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

## 5.电影回放和数据存储

5.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

5.2电影回放：≥1000秒

5.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

5.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

5.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行≥32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

5.6硬盘：≥1T硬盘

5.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

## 6.系统技术参数及要求

### 6.1二维灰阶模式

6.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

6.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

6.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

6.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.5最大显示深度:≥38cm

6.1.6TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

6.1.7动态范围: ≥200

6.1.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

6.1.9伪彩图谱: ≥8种

6.1.10最大帧率: ≥1000 帧/秒

6.1.11成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

**6.2彩色多普勒成像**

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2.2取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

6.2.3速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

6.2.4最大帧率: ≥260 帧/秒

6.2.5成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒；凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

**6.3频谱多普勒模式**

6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

6.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

6.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

6.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

6.3.6零位移动：≥8 级

6.3.7支持频谱自动测量

**7.探头规格**

7.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

7.2配备探头：4把，凸阵、线阵、相控阵探头，腔内探头（凸阵及相控阵探头为单晶体探头）

7.3扫描频率：单晶凸阵探头：带宽: 1.8-6.0MHz，角度≥70°；

线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

单晶相控阵探头：带宽：1.8-4.5MHz；

腔内探头：带宽：3.5-11.0KHz

7.4穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

**8.应变式弹性成像**

8.1支持探头：浅表探头、腔内探头

8.2弹性成像图谱≥5种可选。

8.3弹性模式具有压力操作提示图标。

8.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

8.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

8.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

**9.剪切波弹性成像（要求提供注册检测报告）**

9.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

9.2**★**支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

9.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

9.4★实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

9.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

9.6支持肿块周边组织定量分析功能。

**10.造影成像及定量分析功能**

10.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头

10.2支持微血管造影增强功能

10.3双计时器

10.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

10.5具备混合模式

10.6支持造影图像和组织图像位置互换

10.7★在机的造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

**11.TDI组织多普勒成像**

11.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

11.2★TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

**12.外设和附件**

12.1主机具备耦合剂加热装置:360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感，舒缓紧张情绪；

12.2腔内探头放置架，可左右互换

**13.**卖方需提供商用电脑、电脑桌、检查椅、UPS电源各一、单机版超声操作系统一套

**特别提醒**

（1）采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。**以上内容中若出现相关品牌，均为参考品牌，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上等同于或优于技术规格的要求。**

（2）供应商所投货物技术参数出现负偏离的，由评标委员会进行评审决定其投标货物是否基本满足本项目实际使用及功能要求。

（3）货物应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。供应商应在投标文件中提供投标货物的相关质量材料，以证明其质量及参数，真实准确，且满足招标文件要求。

（4）**投标报价包含所需辅材及安装、调试等完成本项目所必须的全部费用**。

# **第五部分 合同条款**

**设备采购供货合同**

#### （本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、**合同内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **产地** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计（人民币/元）** | | **￥： （大写）** | | | | | |

（参数附件说明）

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

**二、合同价**

合同总价：人民币大写： 元整；￥元。

合同总价包括：产品供应费、产品的包装、运输、装卸、安装、保险、验收、税金及合同包含的所有风险与责任、政策性文件规定的各项应有的一切费用及其它相关的费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

**三、付款方式**

**四、交货条件**

1、交货地点：采购方指定地点。

2、交货期：自合同签订后30个日历天内供货安装调试完毕。

**五、运输方式**：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

**六、质量保证**

（一）乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

（二）所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

（三）所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

（四）货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

（五）货物的质保期严格按招标文件规定的质保期执行，设备运行24个月内出现的质量问题由乙方负责。

（六）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

**七、技术服务**

（一）对技术服务的要求：提供现场现场技术支持。

1.技术资料：

（1）产品合格证及检验报告；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

（4）其它资料。

2.技术培训：免费为采购人培训设备操作及维护人员。

（1）培训内容：由采购人指定；

（2）培训地点：由采购人指定；

（3）培训时间：由采购人指定；

（4）培训人数：由采购人指定；

（5）培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3.售后服务

（1）乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

（2）如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

（3）乙方负责向甲方提供设备终身免费检修维护。

4.伴随服务

（1）乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

（2）完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

（3）制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

（4）必须的其它技术资料。

（5）伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

**八、违约责任**

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方履约延误

1.如乙方事先未征得采购人同意并得到采购人的谅解而单方面延迟交货期，将按违约终止合同。

2.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供交货的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

（三）违约终止合同：未按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对供方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

**九、验收**

（一）甲方在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，随同产品物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

（二）产品到货后，采购人根据合同要求对产品进行外观验收、确认产品名称、规格、型号、数量及原产地或生产厂家。

（三）完成所有设备安装调试后，乙方进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，通知采购管理机构并聘请有关专家进行验收，专家组验收合格作为产品的最终认可。验收聘请专家及相关费用由乙方承担。

（五）验收合格后，填写政府采购项目验收单，并向甲方提交说明资料。

（六）验收依据：

1.合同；

2.国内相应的标准、规范；

3.招标文件以及投标人的投标文件；

**十、合同争议的解决：**

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

**十一、其它事项**

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。招标代理机构陕西峰源工程项目管理有限公司监督履行。

2、甲方使用部门代表签署合同，并随时监督合同履行情况。合同执行过程中涉及的招标问题，由使用部门会同采购部门与乙方解决。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式陆份，甲方持肆份、乙方执壹份，招标代理机构壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

6、使用单位收货、验货人员：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方： | 乙 方： |
| 地 址： | 地 址： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 

# **第六部分 投标文件格式**

**投标文件编制说明**

1、陕西峰源工程项目管理有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。 2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，结合评标办法及供应商综合实力做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。 3、全部编制完成，并按要求加盖印章或签字后，按招标文件要求上传电子投标文件。

**政府采购项目**

**项目编号：FYZB-ZC-2022-110.1B1**

**太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购（二次）第1包**

（入场登记号：BJ-2022-001523-B01）

**投标文件**

**供应商：** **（全称并盖公章）**

**法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）**

**日 期 ： 年 月 日**

目 录

投标人根据文件格式自行编制

## **第一部分、资格证明文件**

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

1. 供应商应授权合法的授权代表参加投标全过程，提供企业法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证原件并与营业执照信息一致）。

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

**附件：法定代表人身份证正反面复印件**

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件  （有人像面） |
| 法定代表人身份证复印件  （有国徽面） |

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

致 （采购人名称）：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名、职务） 为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

**附件：法定代表人身份证正、反面；委托代理人身份证正、反面。**

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （有人像面） | 委托代理人身份证复印件  （有人像面） |
| 法定代表人身份证复印件  （有国徽面） | 委托代理人身份证复印件  （有国徽面） |

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

委托代理人联系电话：

日 期： 年 月 日

（3）①供应商为代理商的应出具《医疗器械经营许可证》，并提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》复印件。

②供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产许可证》及所投产品属于医疗器械的提供《医疗器械产品注册证》。

（4）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或账户信息）。

（5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供税务部门出具的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前12个月内任一月份的缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

致 （采购人名称）：

我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日 （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**

**的书面声明**

致 （采购人名称）：

（供应商名称）于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 ，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为 ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（ 专业能力、数量 ），本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（9）投标保证金缴纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。

（10）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（信用查询以采购人或采购代理机构于发售文件至投标截止日网站查询结果为准）

（11）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

**供应商企业关系关联承诺书**

一、供应商股东及股权证明。

二、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

3、单位负责人：

三、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

五、我方参与本项目为非联合体投标。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

## **第二部分、符合性审查**

## **1、投标函**

致： （采购人）

我单位收到贵公司（项目编号： ）项目名称 招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按照招标文件的规定，我公司针对本项目的投标总报价为：人民币（大写） （小写￥ 元）。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，保证合同签订生效后按合同规定完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

四、我方已详细阅读了招标文件，并同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

五、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府招标的有关处罚决定。

六、我方保证按照规定和标准向贵方缴纳采购代理服务费。

七、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

八、我方的投标文件在投标截止时间之日起90日历天，若我中标投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

九、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

供应商： （全称并加盖公章）

注册地址：

联系电话：

开户银行：

电 话：

传 真：

邮 编：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日 期： 年 月 日

## **2、开标一览表（唱标报告）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价内容**  **投标内容** | **总报价（人民币）** | **交货期** | **质保期** | **备注** |
| 太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购 包 | 小写￥： 元  大写（人民币）： | 自合同签订后 个日历天内供货安装调试完毕 | 产品安装调试经终验合格后起 个月 |  |
| 交货地点：采购方指定地点 | | | | |
| 质 量：合格 | | | | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | | | | |

说明：

1.本表价格应按投标总价填写。

2.其他处若与此表信息不一致时均以此表为准。

3.若有折扣声明，请与本表一并填写，严格按照表格格式报价。

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**3、分项报价表**

项目名称： 第 包 共 页，第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项费用 | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号和规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | | | 大写：  小写： | | | | | | |
| 备注 | | | 保留小数点后两位。 | | | | | | |

注：1、分项报价表总价应与开标一览表的总价保持一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、分项报价表的单价及总价均为货到项目现场价格，包括产品价格、安装调试价格、税金、安装所有使用的辅材价格、技术培训等招标文件要求的所有费用。

3、产品分项报价表中应包含本次采购清单中涉及全部产品。

4、表格不够，各供应商可按此表复制但不得减少信息内容。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**4、产品说明一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格及  主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明:

1.相同规格的产品可不重复填写。

2.表格不够用，各投标人可按此表进行复制。

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**5、主要易损件情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 易损件名称 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） | 制造厂商 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明:表格不够用，各投标人可按此表复制。

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**6、商务响应偏差表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件  商务要求 | 投标文件  商务响应 | 偏离情况 | 偏离简述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.根据“第四部分 采购内容及技术要求”“第五部分 合同条款”其要求进行响应，未详细列明条款视为完全响应。如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件的商务条款要求，其投标文件无效。

2.偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离简述填写：偏离内容。

3.表格不够，各供应商可按此表复制但不得减少信息内容。

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**7、技术响应偏差表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 招标产品  技术规格 | 投标产品  技术规格 | 偏离情况 | 偏离简述 | 证明资料说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.根据“第四部分 采购内容及技术要求”“第五部分 合同条款”其要求进行响应，未详细列明条款视为完全响应。如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件的技术条款要求，其响应文件无效。

2.偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离简述填写：偏离内容。

3.表格不够，各供应商可按此表复制但不得减少信息内容。

4.供应商应根据其提供的技术资料正确填写投标产品技术规格、偏离情况、偏离简述。**若偏差表与技术资料不一致或存在虚假应标，评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判，因此导致废标或未中标，供应商自行承担责任。**

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**8、供应商参加政府采购活动承诺书**

**①投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函**

致 （采购人名称）：

我方作为（项目名称： ）（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标供应商，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商： （全称并加盖公章）

#### 日 期： 年 月 日

**②供应商信用记录书面声明函**

致 （采购人名称）：

我方作为（项目名称： ）（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标供应商，在此郑重声明：

（1）在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

（2）我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

（3）我方 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

（4）我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）参加本次开标提交的所有资质证明文件、业绩证明文件及相关技术资料是真实且有效，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**③拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**④质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

一、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

二、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

三、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

四、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**⑤招标文件确认书**

本单位对太白县医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**9、供应商的性质判别情况**

**一、投标人性质**

**（非小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，可不提供此项内容）**

供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准为招标文件所属行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。**未提供相关证明文件或响应缺陷的不能享受招标文件规定的价格扣除。**

备注：各投标供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（ http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

**特别提醒：中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。供应商须确保《中小企业声明函》等政策优惠相关证明文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。**

**（1）中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**（2）监狱企业证明函**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**（3）残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## **第三部分、技术方案**

## **1、技术响应内容**

#### 说明:“技术响应内容”是评委对投标文件进行评分的重要依据，请根据采购文件的要求和评审标准，结合自身实际情况编制完整的“技术响应内容”方案（格式自拟）。

## 2**、实施方案**

#### 说明:“实施方案”是评委对投标文件进行评分的重要依据，请根据采购文件的要求和评审标准，结合自身实际情况编制完整的“实施方案”（格式自拟）。

**3、售后服务及培训服务**

#### 说明:“售后服务及培训服务”是评委对投标文件进行评分的重要依据，请根据采购文件的要求和评审标准，结合自身实际情况编制完整的“售后服务及培训服务”方案（格式自拟）。

**4、近年类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 签订时间 | 合同履行情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表后附合同复印件，合同签订时间以合同为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩须提供有关书面证明材料。未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

供应商： （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**陕西峰源工程项目管理有限公司**

**Shaanxi peak source engineering project management co.,LTD**

**地址：西安市高新区唐延路逸翠**

**尚府北区1号楼7单元1501室**

**电话：029-89565176**