项目编号:HXGJXM2022-ZC-GK1053

科目一考场系统建设项目

招 标 文 件

华夏国际项目管理有限公司

二〇二二年八月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动，省内人员须持西安市一码通绿码，省外人员须符合西安市疫情防控的相关规定。

4、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同条款及格式	21

第四章 采购内容及技术要求	28

第五章 评标方法	44

第六章 投标文件构成及格式	55

# 第一章  招标公告

项目概况

咸阳市公安局交通警察支队科目一考场系统建设项目的潜在供应商应在陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层获取采购文件，并于 2022年09月19日 10时00分 （北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1053

项目名称：科目一考场系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：2998700.00元

采购需求：

合同包1(咸阳市公安局交通警察支队科目一考场系统建设项目):

合同包预算金额：2998700.00元

合同包最高限价：2998700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 支撑软件 | 软件、硬件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,998,700.00 | 2,998,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后90日历日内完成安装调试并验收合格。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(咸阳市公安局交通警察支队科目一考场系统建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目不专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(咸阳市公安局交通警察支队科目一考场系统建设项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间： 2022年08月30日 至 2022年09月05日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

方式：现场获取

售价：免费赠送

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年09月19日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标一室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标一室

1.获取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

2.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：咸阳市公安局交通警察支队

地址：咸阳市秦都区玉泉路3号

联系方式：13991010058

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

3.项目联系方式

项目联系人：段晓琳、张艳萍、李莹

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

华夏国际项目管理有限公司

2022年8月29日

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：咸阳市公安局交通警察支队 地址：咸阳市秦都区玉泉路3号 联系方式：13991010058 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 联系人：段晓琳、张艳萍、李莹 联系方式：029-88899972-816 |
| 3.5 | 联合体投标 | □ 接受 ☑ 不接受 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | ¨允许 þ不允许 |
| 10.3 | 本次投标的最小单元 | þ本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 ¨本次投标的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标报价 | 投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 （2）提供2020或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3、特定资格条件： （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）本项目不接受联合体投标。 以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，资格审查人员有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。 |
| 15 | 投标保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | 投标文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 开标一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版包括： （1）word版投标文件； （2）投标文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.2 | 投标文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 2、外层包装请按以下要求标记： （1) 供应商的全称； （2）投标项目名称、项目编号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“开标一览表”及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 投标文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 25.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 32.2 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： ¨是，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 þ否。 |
| / | 招标代理服务费账户 | 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 账号：78620188000097418 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| / | 核心 产品 | 音视频监控系统 |
| / | 现场踏勘 | þ不踏勘 ¨自行踏勘 联系人： 联系方式： |
| / | 进口产品 | ☑ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。 |
| / | 其他 | - 本项目不专门面向中小企业采购。 - 本项目属性为货物。 3、本项目采购标的所属行业为： 工业 。 |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表。

2.2采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写供应商企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商必须在华夏国际项目管理有限公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.5联合体投标

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 6.投标文件内容的真实性

6.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

- 二.招标文件

- 7.招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3本招标文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.招标文件的澄清修改及询问

8.1采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在3个工作日内采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.投标文件的编制

- 9. 投标语言和投标货币

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

- 10.投标文件的构成

10.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等；

10.1.3按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4按照本须知第15条要求提交的投标保证金；

10.1.5招标文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3 本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

- 11.投标文件格式

11.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

- 12.投标报价

12.1投标报价：见供应商须知前附表。

12.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

- 14.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

14.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

14.2.1产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.投标保证金

15.1本项目不需要提交投标保证金。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标。

16.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 17.投标文件的式样和签署

17.1投标文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按招标文件的规定签署（招标文件要求投标文件中签章的统一为签字或盖章），投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人在旁边签字方有效。

17.4 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 四.投标文件的递交

- 18．投标文件的密封和标记

18.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再单独制作一份密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

18.2投标文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19．投标文件的递交

19.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

19.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

- 20．迟交的投标文件

20.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 21．投标的修改与撤回

21.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

- 五.开标与评标

- 22. 开标

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由监标人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

22.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

22.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

22.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

22.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 23．评标组织及评标原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

- 24．评标过程的保密

24.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

- 25．评标方法

25.1按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

25.1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

25.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

- 六.定标、中标通知与签约

- 27．定标程序

27.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28．中标和落标通知

28.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。

- 29. 中标合同的签订

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费：详见供应商须知前附表

- 31.合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7质疑答复

33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

33.8其他需要说明的事项

33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

33.8.4联系电话：见供应商须知前附表

33.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

- 34.其他

34.1 废标的情形

34.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

34.2变更采购方式

34.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

34.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

- 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 第三章  合同条款及格式

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据（     项目）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                   ；

2、项目地点：                   ；

二、组成本合同的文件

1. 合同书；

2. 中标通知书、投标应文件、招标文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，具有同等法律效力。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

合同总价即中标价，总价包干，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

附分项清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应与招标文件、投标文件内容一致。

四、结算方式：

（1）结算方式：银行转账。

（2）付款方式：

①合同生效后甲方支付乙方合同总价40%预付款，即人民币    元整（¥ 元）；

②项目整体经甲方书面验收合格，乙方将相关质量证明文件及供应产品（乙方为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付甲方,甲方向乙方支付合同总价60%的款项，即人民币：    元整（¥.元）；

③付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效发票，附详细清单。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货期：自合同签订后90日历日内完成安装调试并验收合格。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2.提供热线及专属客户经理电话全年7*24小时的不间断服务。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担或从质保金中扣除。

3.质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂，供货方还需承担往返费用。

4.质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停诊时间超过一个月,甲方有权向乙方提出退货。

5.甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2.设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3.安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5.乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及 制造厂名 | ## 单价 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全送达至甲方指定地点。因包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方自行承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自甲方收到货物且书面验收合格后转移至甲方。

2、由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。乙方应在合同签订后一周内，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付甲方误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

十、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务,乙方怠于或无法提供技术支持的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由乙方负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

乙方在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执力不足，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目的合作并进行索赔。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

十二、技术资料要求：

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，包含但不限于以下内容：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、项目完工后提供验收报告；

8、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为整体验收合格后不少于1年（单个产品具体要求的质保期超过1年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，甲方须按招标产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

3、乙方应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，乙方要调查故障原因，由乙方提供的产品出现的问题，乙方须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，乙方须提供7×24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、软件系统要求随硬件设备的部件更换或设备更新而免费升级，以保证正常使用与安全操作为原则。

7、对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

8、在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。

9、乙方及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）。

10、对于未按约定提供质保服务的乙方或违约的乙方，甲方有权追究其违约责任并拒绝其参加甲方单位的政府采购项目。且甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

十四、验收：

由甲方和乙方共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，乙方应无条件免费更换或退货。

2、若发现乙方有弄虚作假的，在招标阶段故意或随意夸大产品技术性能，乙方应无条件退货，并赔偿甲方相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）投标文件及澄清函、招标文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十六、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途，另外乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任，包括因乙方原因造成甲方知识产权遭受的经济损失；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同代理机构有权终止合同，依法向成交乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

二十、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                             。

3. 本合同一式 六 份，其中，合同正本一式二份，副本一式 四 份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。甲乙双方各执正本一份副本二份。甲方与乙方双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

（以下无正文）

甲方（委托方）：					   乙方（受托方）：

（盖章）                           （盖章）

代表人（签字）：			     		代表人（签字）：

法定代表人（盖章）：					法定代表人（盖章）：

地    址：								地    址：

邮政编码：								邮政编码：

电    话：								电    话：

传    真：								传    真：

开户银行：								开户银行：

银行帐号：								银行帐号：

# 采购内容及技术要求

## 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、监控室及制证发证室设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频监控系统 | 管理存储二合一 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 支持最大64路网络视频接入 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | POE交换机 | ≥48口POE | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 存储硬盘 | ≥8T | 16 | 块 | 工业 |
| 5 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | ≥像素400万 | 8 | 个 | 工业 |
| 6 | 400万红外定焦网络摄像机 | ≥像素400万 | 3 | 个 | 工业 |
| 7 | 监控显示屏 | ≥86寸高清 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 网络机柜 | ≥42U服务器机柜 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 光纤 | 接入机房(含光模块) | 1 | 项 | 工业 |
| 10 | 网络接入交换机 | 固定端口：≥48个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口 | 3 | 台 | 工业 |
| 11 | 管理工作站 | i5/8G/1T/集显；含19.5寸液晶显示器、键鼠套装、摄像头 | 6 | 台 | 工业 |
| 12 | 激光打印机 | / | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 针式打印机 | / | 2 | 台 | 工业 |
| 14 | 碎纸机 | / | 2 | 台 | 工业 |
| 15 | 语音播报系统 | 含功放4台、吸顶喇叭20个、桌面麦克风10个 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 员工门禁管理系统 | 人脸识别、指纹 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 公告显示屏 | ≥75寸高清电视 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 应用管理服务器 | 机架式服务器 | 3 | 台 | 工业 |
| 19 | 一体化考台桌面管理系统 | 高性能虚拟桌面管理系统，采用集中管理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 一体化考台终端授权 | 考台接入授权License | 104 | 套 | 工业 |
| 21 | UPS不间断电源系统 | ≥40KVA，含≥64节12V100AH蓄电池、电池柜、电池连接线等 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 抗静电陶瓷面地板 | 陶瓷面防静电地板 | 340 | ㎡ | / |
| 23 | 设备间消防报警系统 | / | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 无纸化理论考试管理系统 | 可实现考生约考时间和考试地点验证、考试场次验证、收费验证，全部验证通过后，开闸通行.并按照进入闸机顺序排队 | 1 | 套 | 工业 |
| 2、候考室、待考室设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸电视 | ≥75寸高清电视（含壁挂） | 6 | 台 | 工业 |
| 2 | LED公告显示屏 | 室内单色（面积约4㎡） | 4 | 套 | 工业 |
| 3 | 测温安检门 | 安检、测温一体 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 手持金属探测器 | 可调节灵敏度 | 3 | 台 | 工业 |
| 5 | 管理工作站 | i5/8G/1T/集显；含19.5寸液晶显示器、键鼠套装、摄像头 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 手持麦克风 | 有线，手持 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 400万红外定焦网络摄像机 | ≥像素400万 | 3 | 个 | 工业 |
| 8 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | ≥像素400万 | 3 | 个 | 工业 |
| 9 | 全景摄像机 | ≥像素800万 | 3 | 个 | 工业 |
| 10 | 闸机通道-入 | 结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 闸机通道-出 |  | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 人脸识别闸机屏 | 采用液晶屏显示，可实现无感通行 | 3 | 个 | 工业 |
| 3、考场设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | i5/8G/1T/集显；含19.5寸液晶显示器、键鼠套装、摄像头 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 二代身份证读卡器 |  | 7 | 台 | 工业 |
| 3 | 拾音器 | 音频收声 | 6 | 个 | 工业 |
| 4 | 信号屏蔽器 | 有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/WIFI/5G等移动信号。 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 400万红外定焦网络摄像机 | ≥像素400万 | 10 | 个 | 工业 |
| 7 | 一体化考台 | 含鼠标、摄像头、质量和工艺标准符合工业标准；斜面设计，符合人体力学角度，防锈、防水、防腐蚀；表面工艺：高强度钢板喷塑；嵌入≥20 寸屏（非触摸）及终端、配小键盘、鼠触板、USB 摄像头，终端与桌面云软件为同一品牌。 | 104 | 台 | 工业 |
| 8 | 升降座椅 | 配套考台使用，可升降 | 110 | 把 | 工业 |
| 9 | 闸机通道-入 | 结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 闸机通道-出 |  | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 人脸识别闸机屏 | 采用液晶屏显示，可实现无感通行 | 2 | 个 | 工业 |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽 | 40 | 箱 | / |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务 | 技术服务费等 | 1 | 项 | / |

## 二、技术要求

根据车管所理论考场的现场情况，依据国家相关行业规定和规范的要求，结合考试系统实际需要，设计、建设，考场共分为候考区、待考区、考试区、签字室、发证室等区域，详细建设要求如下：

### 1.1监控室及制证发证室设备要求

（1）音视频监控系统要求：

管理存储二合一，单台设备接入支持1000个IP/3000个通道；

支持单网卡同时接入700Mbps，存储700Mbps，转发700Mbps；

支持分布式部署，双机备份，N+M备份；

支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像，电子地图、告警处理、人脸识别等功能；

支持流媒体视频流的转发、回放及下载；

支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示；

★支持对人脸底库和抓拍人脸库按照图片的方式查询人脸。提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

支持查看识别记录信息，并可根据人员姓名、ID、年龄、性别进行过滤。提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

支持满屏多种显示比例；

支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强；

支持平台与前端设备的语音对讲；

支持平台对前端设备的语音广播。

（2）网络硬盘录像机要求

接入路数：≥64路；

硬盘接口：≥8个SATA，支持单盘最大16T，支持热插拔。；

解码能力：≥16个1080P (30fps)；

具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。

★可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。（提供有效检测报告复印件加盖公章）

当设备出现以下安全异常时，可以触发联动报警。（包括但不限于1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警。）

（3）POE交换机要求

交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps，支持POE供电；

支持千兆电口≥48个，千兆SFP接口≥4个；

配置标准USB接口，支持U盘快速开局；

支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K；

支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；

支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

（4）存储硬盘要求

≥8000G；7200RPM；256M；SATA

（5）400万红外定焦枪型网络摄像机要求

传感器类型：≥1/3英寸CMOS；

像素：≥400万；

支持分辨率：2688×1520；

支持补光距离：50m（红外）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距支持：3.6mm；

供电方式支持：DC12V；

防护等级：IP67

★红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

支持视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

支持智能编码：H.264：支持H.265：

支持每次在客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于3个

支持报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；

（6）400万红外定焦网络摄像机要求：

传感器类型：≥1/3英寸CMOS；

像素：≥400万；

支持分辨率：2688×1520；

支持补光距离：≥50m（红外）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距支持：2.8mm；

供电方式支持：DC12V；

防护等级：IP67

★彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

在IE浏览器下，具有轻存储功能开启/关闭选项，轻存储开启后，样机会根据高、中、低3种模式进行录像，并可显示存储卡按3种模式录像的剩余时长及录像帧率。

视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

报警事件支持：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；

（7）监控显示屏要求：

≥86寸LCD高清显示，4K,对比度支持5000:1，支持VRR可变刷新率

（8）网络机柜要求：

42U服务器机柜，深度≥1100mm，前后金属网格

（9）光纤要求：

连接至数据中心机房公安网内。

（10）网络接入交换机要求：

交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；

支持千兆电口≥48个，千兆SFP接口≥4个；

配置标准USB接口，支持U盘快速开局；

支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K；

支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；

支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议.

（11）管理工作站要求：

CPU≥i5/内存≥8G/硬盘≥1T/集显；含≥19.5寸液晶显示器、配套键鼠、配≥1摄像头

（12）激光打印机要求：

打印分辨率支持:2400*600dpi、600*600dpi   黑白打印速度≥:24ppm  首页打印时间:≤8.5秒

（13）针式打印机要求：

打印针数：24针；打印方式：针点阵式；打印方向：双向

（14）碎纸机要求：

碎纸方式:粒状；碎纸效果：≤2×10mm；碎纸能力：≥10张/次；碎纸箱容积：≥20L

（15）语音播报系统要求：

优于含功放4台、吸顶喇叭20个、桌面麦克风10个

（16）员工门禁管理设备要求：

支持人脸识别、指纹认证等功能。

（17）公告显示屏要求：

≥75寸高清显示、4K，支持对比度5000:1，支持HDR

（18）应用管理服务器要求：

处理器：本次配置≥2颗2.3GHz 处理器，可选最大可支持至26核处理器；

内存：配置≥8*32GB TruDDR4 2933MHz内存，最大支持16根内存插槽；

硬盘：配置≥2块600GB 10K SAS 2.5” SAS 热插拔硬盘+4块4TB 7.2K NL SAS热插拔硬盘；最大支持18个硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；

RAID功能支持：独立8端口12Gbps SAS/SATA阵列卡，支持RAID0,1，5,10；

网卡和HBA卡：优于2端口千兆网卡+1个双口万兆网卡（LOM，配置2个万兆多模模块），1个独享的管理端口；

电源：电源输出功率≥750W单电源，支持1+1冗余，支持240V高压直流；

I/O扩展：最大支持≥7个PCIe 3.0插槽

★能源管理工具：提供能源管理软件，可对现有数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案。提供证明（包括但不限于产品彩页、官网链接等）复印件并加盖公章。

（19）一体化考台桌面管理系统要求：

非OEM软件，采用裸金属架构，平台需支持两种架构处理器，至少支持一种国产处理器。国产芯片架构下支持统信UOS V20、银河麒麟 V10、中标麒麟V7、红旗Asianux 7.5等操作系统。

提供自主知识产权的虚拟化软件、桌面云软件，包含自主知识产权的桌面协议。

提供多种操作系统的支持，包括Windows 7, Windows 10以及国产操作系统的桌面，国产操作系统包括但不限于麒麟OS、统信UOS、红旗Asianux等。

提供虚拟机信息导出功能，包括虚拟机名称、虚拟机规格、运行状态、登录状态、分配状态、分配类型、桌面组名称、所属用户、登录用户等信息。

支持多种终端接入桌面，包括：瘦终端、Windows PC、Android手机/平板等，对于使用PC作为接入终端时，支持屏蔽PC的本地开始菜单和本地资源。

支持通过浏览器HTML5方式访问桌面，无需额外安装客户端软件及插件。支持的浏览器包括但不限于：Chrome，Edge，Opera，360安全浏览器等。

提供用户自助维护通道和检修工具，当桌面云出现登录异常时，用户可以通过自助维护通道登录，使用检修工具对网卡状态、桌面代理、IP地址、系统时钟、桌面服务状态、虚拟机注册状态等进行检查，有异常情况可一键修复，减少管理员维护工作量。

支持虚拟桌面普通删除和安全删除功能，安全删除将对物理磁盘写零擦除，保证用户数据不被窃取、不被恶意利用。

需要提供GPU硬件虚拟化的能力。同时，为了便于复用硬件，要求GPU硬件可以池化，保证GPU资源的灵活分配和释放，如：桌面开机获取GPU资源，关机释放GPU资源。

支持单终端同时登录多个桌面（包括单用户多桌面和多用户多桌面），在不断开连接的情况下，实现多桌面的快速切换。

提供4K分辨率的高清桌面。（提供相关截图和视频，要求证明在桌面中播放4K视频）

用户使用单终端可以同时登录两个不同的桌面。每个屏幕呈现不同的桌面，而非同一个桌面的不同画面。（提供截图证明并加盖有效印章）

桌面管理组件支持HA，管理组件无单点，单点故障不影响业务，并且管理组件故障后可自恢复。

桌面云平台相关软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性；提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。

提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书。

设备生产商需在国内设有400技术服务热线，提供本地服务团队证明。

（20）一体化考台终端授权要求：

提供不少于104个License授权，满足用户正常接入桌面云，并使用桌面云完成工作任务。支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面桌面资源，满足不同场景的应用需求。

（21）UPS不间断电源系统要求：

UPS主机支持三进三出40kVA在线式高频机。

UPS输入功率因数≥0.99，整机效率≥96%（50%负载），提供证明（包括但不限于产品认证、产品检测报告等）复印件加盖公章。

★UPS系统具备自主老化模式即可进行系统满载测试，提供UPS产品的第三方证明文件（包括但不限于产品认证、产品检测报告等）复印件加盖公章。

蓄电池要求满足UPS后备运行≥2小时。

为了设备兼容性及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌。

密封反应效率≥97%，提供蓄电池产品的第三方认证证书复印件加盖公章。

蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

（22）抗静电陶瓷面地板要求：

规格：≥602×602×40mm；集中载荷：≥1960N(挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm)；挠度：≤2mm；均布载荷 ：≥9720N/m2 ；极限集中载荷：≥5880N；燃 烧	性 能：A 级（GB50222-95）。

（23）设备间消防报警系统要求：

含消防报警主机一台、≥70L气体灭火装置1个、2烟感、2温感、1紧急启停按钮、1气体释放灯、1声光报警器等。

（24）无纸化理论考试管理系统要求：

结合本部分硬件设备特点，通过人脸识别系统，语音、排队叫号、门禁管理系统对闸机设备的控制开关，对候考、考试区域进行身份自动验证、签到、分配考台等功能。

考场门禁管理：考生约考时间和考试地点验证、考试场次验证、收费验证，全部验证通过后，开闸通行.并按照进入闸机顺序排队。

考台分配管理：对具备考试资格的考生自动随机分配空闲考台，分配成功后在公告大屏展示；对分配考台失败信息可进行手工分配考台，对于二次补考学员信息进行重新分配考台。

排队叫号管理：根据考生签到信息，为候考区、待考区学员提供排队叫号服务，并通过语音播报系统进行叫号通知。

身份认证系统：对接第三方人脸识别服务软件，采用二代身份证及人脸识别认证方式对考生身份进行识别认证。

公告显示管理：通过显示屏显示考场管理制度、考试管理制度、考生排队信息、考生分配考台信息等。

电子签名系统：考生完成考试后，对考试成绩进行签字确认；含电子签名板3个。

★提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的“交通管理综合应用平台外挂系统（接入安全要求）—机动车驾驶人理论考试门禁系统”检测报告（复印件加盖公章）原件备查；

### 1.2候考室、待考室设备要求

（1）75寸电视要求:

≥75寸高清显示、4K，对比度支持5000:1，支持HDR

（2）LED公告显示屏要求：

室内LED单色（面积约4㎡）

分辨率支持448*416

亮度：≥1000cd/㎡

水平视角：≥120±5度

垂直视角：≥120±5度

平整度：任意相邻像素间≤0.5mm

换帧频率：≥60帧/秒

控制方式：计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件

（3）测温安检门要求：

操作界面：支持WEB方式，本地GUI操作；

操作系统：支持Linux操作系统；

工作温度：10℃～30℃；

视频输出：支持1路VGA输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720，默认1280×1024；

视频压缩标准：支持H.264;Smart H.264;H.265;Smart H.265；

网络接口：≥1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；

硬盘接口：≥2个，SATA3.0，单盘支持最大8T；

主处理器：工业级嵌入式微控制器；

人脸库管理：支持通过U盘、PCAPP、浏览器单张/批量/bin文件导入人脸图片，单卡建模速度10张/秒；显示人脸信息：姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号；自定义；库容量：支持创建≥10个人脸库，≥30万张图片，总容量≥50G。

支持热成像测温功能。

（4）手持金属探测器要求：

支持探测被隐藏在人体身上的所有种类的 金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。

（5）管理工作站要求：

CPU≥i5/内存≥8G/硬盘≥1T/集显；含≥19.5寸液晶显示器、配套键鼠、配≥1摄像头

（6）手持麦克风要求：

有线，手持。

（7）400万红外定焦网络摄像机要求：

传感器类型：≥1/3英寸CMOS；

像素：≥400万；

最大分辨率支持：2688×1520；

支持彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx

支持补光距离：50m（红外）；

镜头类型支持：定焦；

镜头焦距支持：2.8mm；

通用行为分析支持：绊线入侵；区域入侵；

视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

★可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能。提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

报警事件支持：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；

供电方式支持：DC12V；

防护等级：IP67

（8）400万红外定焦枪型网络摄像机要求：

传感器类型：≥1/3英寸CMOS；

像素：≥400万；

最大分辨率支持：2688×1520；

供电方式支持：DC12V；

防护等级：IP67

★红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

支持补光距离：50m（红外）；

镜头类型支持：定焦；

镜头焦距支持：3.6mm；

★可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域可设置为关、上、下、左、右、中心和自动模式

报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；

（9）全景摄像机要求：

像素：≥800万；

最大分辨率支持：4096×1800；

最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；

支持补光距离：≥30m；

镜头类型：定焦；

镜头焦距支持：3.6mm；

Micro SD卡支持：256 GB；

供电方式支持：DC12V/POE；

防护等级：IP67

通用行为分析：物品遗留;物品搬移；

热度图：支持；

支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置

（10）闸机通道要求：

闸机结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟。接口参数支持TCP/IP 信号 1 个、消防信号 1 个,WG26 信号 2 个驱动电机直流电机（24V）电源电压 AC220V±10% 50Hz±4% 电源输出AC24V、DC12V、DC5V

功耗静态：单机 20W;动态： 单机 60W，噪声≥500DB

故障状态断电自由通行使用寿命≥连续开合 300 万次以上工作环境室内、室外（建议配防雨棚）适应温度-30℃——80℃相对湿度 ≤90%，不凝露防护等级 ≤IP42

（11）闸机通道-出要求：

闸机结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟。接口参数支持TCP/IP 信号 1 个、消防信号 1 个,WG26 信号 2 个驱动电机直流电机（24V）电源电压 AC220V±10% 50Hz±4% 电源输出AC24V、DC12V、DC5V

功耗静态：单机 20W;动态： 单机 60W，噪声≥500DB

故障状态断电自由通行使用寿命≥连续开合 300 万次以上工作环境室内、室外（建议配防雨棚）适应温度-30℃——80℃相对湿度 ≤90%，不凝露防护等级 ≤IP42

（12）人脸识别闸机屏要求：

显示尺寸≥107.64mm(W)×172.22mm(H)

解析度支持 800×1280

亮度支持 400cd/m2 可视角度(左右/上下) 160°/160°工作温度 -10oC~60oC 工作湿度10%~90%工作主频 2GHz

核心数≥四核内部缓存容量(RAM)2GB 内部存储(ROM)8GB

双目活体检测摄像头分辨率≥300W 像素+200W 红外光圈孔径 F3.6 焦距 4.5mm±3℅白平衡自动宽动态支持补光灯红外，LED 补光灯

读卡模块支持 IC/ID 读卡器、身份证阅读器

网络模块 支持有线，无线WIFI，可选 4G 模块人脸检测同时支持检测跟踪 ≥5 个人1：N 人脸识别 Top1 首位命中率≥99.99%1：1 人证比对99%以上陌生人检测支持识别距离配置支持

### 1.3考场设备要求

（1）管理工作站要求：

CPU≥i5/内存≥8G/硬盘≥1T/集显；含≥19.5寸液晶显示器、配套键鼠、配≥1摄像头

（2）二代身份证读卡器要求：

可识别二代身份证。

（3）拾音器要求：

设备功能用于音频收声。

（4）信号屏蔽器要求：

支持屏蔽目前市面上所有作弊器的信号，支持在半径10-35米（100-300平方米）内隔断CDMA/GSM/DCS/PHS/3G/4G/5G/2.4GWIFI等移动通信信号。且对人体无任何损害。

（5）400万红外定焦网络摄像机要求：

传感器类型：≥1/3英寸CMOS；

像素：≥400万；

最大分辨率支持：2688×1520；

支持彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx

支持补光距离：50m（红外）；

镜头类型支持：定焦；

镜头焦距支持：2.8mm；

通用行为分析支持：绊线入侵；区域入侵；

视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；

★可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能。提供证明（证明材料包括但不限于认证证书、第三方检测报告等）复印件加盖公章。

报警事件支持：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；

供电方式支持：DC12V；

防护等级：IP67

（6）一体化考台要求：

含鼠标、摄像头、质量和工艺标准符合工业标准；斜面设计，符合人体力学角度，防锈、防水、防腐蚀；表面工艺：高强度钢板喷塑；嵌入20 寸屏（非触摸）、小键盘、鼠触板、USB 摄像头，设备与桌面云软件为同一品牌。

（7）升降座椅要求：

圆形座椅，可升降。

（8）闸机通道-入要求：

闸机结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟。接口参数支持TCP/IP 信号 1 个、消防信号 1 个,WG26 信号 2 个驱动电机直流电机（24V）电源电压 AC220V±10% 50Hz±4% 电源输出AC24V、DC12V、DC5V

功耗静态：单机 20W;动态： 单机 60W，噪声≥500DB

故障状态断电自由通行使用寿命≥连续开合 300 万次以上工作环境室内、室外（建议配防雨棚）适应温度-30℃——80℃相对湿度 ≤90%，不凝露防护等级 ≤IP42

（9）闸机通道-出要求：

闸机结构 304 不锈钢闸机转向单向、双向（可选）通行速度 35-40 人/分钟。接口参数支持TCP/IP 信号 1 个、消防信号 1 个,WG26 信号 2 个驱动电机直流电机（24V）电源电压 AC220V±10% 50Hz±4% 电源输出AC24V、DC12V、DC5V

功耗静态：单机 20W;动态： 单机 60W，噪声≥500DB

故障状态断电自由通行使用寿命≥连续开合 300 万次以上工作环境室内、室外（建议配防雨棚）适应温度-30℃——80℃相对湿度 ≤90%，不凝露防护等级 ≤IP42

（10）人脸识别闸机屏要求：

显示尺寸≥107.64mm(W)×172.22mm(H)

解析度支持 800×1280

亮度支持 400cd/m2 可视角度(左右/上下) 160°/160°工作温度 -10oC~60oC 工作湿度10%~90%工作主频 2GHz

核心数≥四核内部缓存容量(RAM)2GB 内部存储(ROM)8GB

双目活体检测摄像头分辨率≥300W 像素+200W 红外光圈孔径 F3.6 焦距 4.5mm±3℅白平衡自动宽动态支持补光灯红外，LED 补光灯

读卡模块支持 IC/ID 读卡器、身份证阅读器

网络模块 支持有线，无线WIFI，可选 4G 模块人脸检测同时支持检测跟踪 ≥5 个人1：N 人脸识别 Top1 首位命中率≥99.99%1：1 人证比对99%以上陌生人检测支持识别距离配置支持

（11）网线要求：

本项目采用六类非屏蔽线缆。

# 第五章 评标方法

- 一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

- 二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；

2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 三．供应商存在下列情况之一的，投标无效

3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.6无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

3.8为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

3.9提供虚假投标文件和资料的。

3.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 四．供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、评审标准

5.1初步评审标准：

5.1.1资格评审标准：见附件1初步审查要素表

5.1.2符合性评审标准：见附件1初步审查要素表

5.2分值构成与评分标准:见附件2评标因素及权重分值表

- 六．评审程序

6.1本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1投标文件初审；

6.1.2澄清有关问题；

6.1.3比较与评价；

6.1.4推荐中标候选人名单。

6.2投标文件初审

采购人根据本章第5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

6.3投标文件的澄清

6.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4投标文件比较与评价

6.4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 七．政策性扣减

7.1政策性扣减范围

7.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2政策性扣减方式

7.2.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

7.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 八．特殊情况的处理

8.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

8.3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

- 九．定标

9.1评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

9.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知采购代理机构。

附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 |  | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  |  |  | 2、提供2020或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； |
|  |  |  |  | 3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  |  | 4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  |  | 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） |
|  |  |  |  | 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | / |
|  |  | 特定资格条件 |  | 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
|  |  |  |  | 2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构于本项目招标公告发布后至开标当日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
|  |  |  |  | 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价 | 按招标文件要求报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件、开标一览表数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

- 评标因素及权重分值表

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标 价格 (30分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |
| 技术 评审(56分) | ①技术参数（30分） | 投标设备（产品）参数、规格型号、性能等技术证明资料（包含但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书或官网功能截图等）；评标委员会对供应商所投产品的功能和技术指标进行比较和评价，参数完全满足招标文件要求得30分，每负偏离一项★条款技术参数扣2分；每负偏离一项非★条款技术参数扣 1 分，扣完为止。 |
|  | ②产品来源渠道（5分） | 投标人提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、关键零部件及备品备件等配备情况，质量标准符合行业和国家相关规定，按总体响应优劣情况，按差别得1-5分。 |
|  | ③实施方案（18分） | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得12-18分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得6-12（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得1-6（含）分。不提供不得分。 |
|  | ④技术力量配备 （3分） | 投标人有完善的管理体系，针对本项目拟投入人员（工作人员情况，配备人员的类似项目实施经验）分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计1-3分。 |
| 履约能 力及服 务承诺 (13分) | ①售后服务（6分） | 根据各投标人的售后服务方案（方案内容包含：人员安排、供货计划及保证措施、配送措施、安装调试、响应时间、维护措施等），综合评价： 1）售后服务方案内容完整，人员配备及安排合理，供货计划及保证措施切实可行，配送措施得当、安装调试程序合理，响应时间短、维护措施适用得4-6分； 2）售后服务方案内容较完整，人员配备及安排较合理，供货计划及保证措施可行，配送措施及安装调试程序合理，响应时间较短、维护措施较适用得2-4（含）分； 3）售后服务方案内容欠完整，人员配备及安排符合要求，供货计划及保证措施基本可行，配送措施及安装调试程序较合理，响应时间一般、维护措施一般得1-2（含）分。 |
|  | ②培训 （5分） | 投标人提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的情况得1-5分。 |
|  | ③业绩 （2分） | 投标人2019年1月至今同类项目业绩，每提供1份得1分，最高得2分。 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 节能环保产品(1分) | ①节能环保产品 (1分) | 投标产品为节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，每提供一个加1分，满分1分。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1053

（正本或副本）

科目一考场系统建设项目

投 标 文 件

供应商名称：               （公章）

年   月   日

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 供应商承诺书

- 资格证明文件

- 其他资料

## 一、投标函

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“       项目名称                 ”的投标邀请(编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。

我方承诺如下：

- 投标报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺不在投标有效期内撤回投标，否则将依法承担相应的责任。同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：   年   月    日

- 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 （元） | 交货期 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。

2.2投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.3关键零部件及备品备件清单 （如有）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注：1、如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应招标文件。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.4耗材清单（如有）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

## 三、投标方案说明书

供应商按招标文件的要求，依据评审方法附件2“评标因素及权重分值表”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在投标方案说明书中必须逐项对应编制。

1、技术说明书

1.1完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2所投产品的品牌、型号、技术规格、功能、样式详细的供货配置清单；

1.3填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件，详细、据实说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

1.4所投产品的原产地、制造商情况，质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

1.5所投产品的彩页（如有）、生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

1.6产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

2、整体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，供应商可根据第五章评标办法自行编制。

附表1

技术规格响应表

| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注:  1、 ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

- ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

- 偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2 本项目拟投入人员汇总表（如有）

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：表后附身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书（如果有）复印件。

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

- 五、供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

被授权人：                       （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：                                                                    年  月  日

5.2 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3单位负责人：

2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年  月  日

## 六、资格证明文件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2、提供2020或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）特定资格条件：

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

- 七、其他资料

1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

2、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

3、其他可以证明供应商实力的文件。

- 附件1

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业为工业，供应商对第四章采购内容及技术要求中所属行业标注为工业的内容逐项声明。

- 附件2

- 投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料，不涉及此项内容可不提供此表。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 附件3

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （盖章）

日     期：         年       月      日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

- 附件4

- 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。