# 采购需求

**一.采购项目名称**：门前停车场及游客服务中心建设工程项目

**二.工程条件**：已具备施工条件。

**三.工程承包范围**：本工程为陕西三原于右任纪念馆门前停车场及游客服务中心建设工程项目。门前停车场1457.00㎡；建设游客服务中心1座共一层，属框架结构，设计建筑面积为210.00㎡，总长度为25.44m，总宽度8.24m，总高度为4.20m，占地面积为210.00㎡。

**四.工期及质量要求**

4.1工期：合同签订后6个月；

4.2质量要求：合格

**五.付款方式、质保及验收标准**

5.1付款方式要求：合同签订后支付40%，施工完成并验收合格后支付到工程款的100%；

5.2工程验收的主要依据、标准及要求：

5.2.1 施工材料符合招标及环保要求。

5.2.2 部分施工工艺满足相关施工验收标准

5.3质保期：1年

**六.其它需要说明的事项**

6.1工程量清单：以电子版提供