政府采购项目

乾陵游客服务中心室外智慧景区项目

采购文件

项目编号: SHCD-2023012-SG

采 购 人：       乾陵管理处

代理机构： 红城国际工程项目管理有限公司

时    间：       二○二三年七月

温馨提示：特别注意事项

- 响应文件递交截止时间一到，本公司不接收任何响应文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《首次报价一览表》。

三、请仔细检查《投标函》、《首次报价一览表》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。

四、响应文件应按顺序编制页码。

五、我公司为政府采购代理机构，不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

目    录

第一部分   竞争性磋商公告

第二部分   投标须知前附表、投标须知及评标办法

第三部分   采购内容及技术要求

第四部分   合同条款

第五部分   响应文件格式

# 竞争性磋商公告

###### 项目概况

乾陵游客服务中心室外智慧景区项目采购项目的潜在供应商应在西咸新区沣西新城中铁港沣国际1209室获取采购文件，并于2023年07月19日 14时30分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SHCD-2023012-SG

项目名称：乾陵游客服务中心室外智慧景区项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,889,543.46元

采购需求：

合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目):

合同包预算金额：1,889,543.46元

合同包最高限价：1,889,543.46元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电子设备工程安装 | 乾陵游客服务中心室外智慧景区项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,889,543.46 | 1,889,543.46 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1)《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)特定资格要求如下:

（1）供应商为合法注册的法人或其他组织或自然人，提供营业执照（或事业法人证）；自然人提供身份证明；（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开标截止前三个月内）；（3）税收缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；（4）社会保障资金缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（5）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列为失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列为政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;

#### 三、获取采购文件

时间：2023年07月07日至2023年07月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，

下午13:30:00至17:30:00（北京时间）

途径：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1209室

方式：现场获取

售价：0元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2023年07月19日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1208室

#### 五、开启

时间：2023年07月19日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1208室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

（1）获取采购文件请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件（加盖公章），谢绝邮寄。

（2）根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在获取采购文件后，应及时注册登记加入政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：乾陵管理处

地址：乾县马家坡

联系方式：029-35510999

###### 2.采购代理机构信息

名称：红城国际工程项目管理有限公司

地址：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1209室

联系方式：029-88686981

###### 3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电话：18893485353

第二部分  投标须知前附表、投标须知及评标办法

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乾陵游客服务中心室外智慧景区项目 |
| 2 | 采购单位 | 乾陵管理处 |
| 3 | 采购内容 | 室外组网及无线AP系统、视频监控系统、停车场管理系统、室外广播系统、室外报警柱系统等。 |
| 4 | 服务周期 | 自合同签订之日起30日历天 |
| 5 | 质保期 | 终验合格后1年 |
| 6 | 资金性质 | 其他财政资金 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 供应商资 格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: （1)《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求： 合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)特定资格要求如下: （1）供应商为合法注册的法人或其他组织或自然人，提供营业执照（或事业法人证）；自然人提供身份证明；（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开标截止前三个月内）；（3）税收缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；（4）社会保障资金缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（5）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列为失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列为政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺; |
| 9 | 投标有效期 | 自响应文件递交截止之日起90日历天 |
| 10 | 获取采购文件 | 时间：2023年07月07日至2023年07月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:30:00（北京时间） 地 点：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1209室 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子文件一份（包括响应文件所有内容） |
| 12 | 响应文件提交地点及截止时间 | 提交时间：2023年07月19日 14时30分00秒（北京时间） 递交地点：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1208室 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2023年07月19日 14时30分00秒（北京时间） 开标地点：西咸新区沣西新城中铁港沣国际1208室 |
| 14 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 15 | 采购预算及限价 | 合同包预算金额：1889543.46元 合同包最高限价：1889543.46元 供应商报价超出最高限价，均作为不实质性响应采购文件处理。 |
| 16 | 招标代理服务费 | 采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、国家发改委文件发改价格【2011】534号文规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。 |
| 18 | 代理机构基本存款账户信息 | 账户名称: 红城国际工程项目管理有限公司咸阳一分公司 账户号码: 2604022409200050125 开户银行: 中国工商银行股份有限公司咸阳渭阳西路支行 |

二、投标须知

一、名词解释

1、采   购   人: 乾陵管理处

2、采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

3、监督管理机关：乾县财政局

4、投   标  人：指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件并向评标小组提交响应文件的供应商。

二、采购文件

1、采购文件由采购文件目录前五部分组成。

2、采购人在响应文件递交截止时间前，可以以书面形式对采购文件进行必要的澄清或修改，其内容均为采购文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。

3、供应商应详细阅读采购文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在响应文件中对采购文件的各方面都做出实质性的响应，按照采购文件的要求提交全部资料。若供应商的响应文件未按采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，或提交资料有虚假部分的，或没有准时现场递交响应资料的，均作废标处理。

4．采购文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为采购文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

4-2、采购文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、供应商对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，应于提交响应文件截止时间5日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复。逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

6、在响应文件递交截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。

7、供应商必须从采购代理机构获取采购文件，供应商自行转让或复制采购文件视为无效。采购文件发出后不退，且仅作为本次采购使用。

8、采购文件的解释权归采购人及代理机构。

三、响应文件

1、供应商资格要求：

1-1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1-2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1)《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

1-3.本项目的特定资格要求：

合同包1(乾陵游客服务中心室外智慧景区项目)特定资格要求如下:

（1）供应商为合法注册的法人或其他组织或自然人，提供营业执照（或事业法人证）；自然人提供身份证明；（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开标截止前三个月内）；（3）税收缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；（4）社会保障资金缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（5）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列为失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列为政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）为本项目提供招标代理服务的；

(4）被责令停业的；

(5）被暂停或取消投标资格的；

(6）财产被接管或冻结的；

(7）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的；

(8）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

(9）为投资参股本项目的法人单位；

(10）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

供应商须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

2、响应文件的组成：

2-1、各供应商应根据采购文件要求编制响应文件。

2-2、响应文件应由以下部分组成。

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）磋商报价表；

（4）资格证明文件；

（5）企业实力；

（6）施工方案；

（7）技术能力；

（8）项目业绩一览表；

（9）《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》；

（10）《中小企业声明函》；

（11）《残疾人福利性单位声明函》；

（12）《监狱企业声明函》；

（13）供应商认为有必要补充说明的事宜（若有）；

（14）响应文件电子版。

3、供应商应对采购文件采购内容及要求完全响应。

4、各供应商须满足下列要求：

4-1、必须根据采购文件要求对本项目进行提供服务；

4-2、不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失；

4-3、接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

5、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

6、投标内容填写说明

6-1、响应文件格式：供应商提交的响应文件应当按照采购文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）填写，装订成册。

7、响应文件的计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、磋商报价

8-1、投标货币：人民币    单位：元。

8-2、供应商要按采购文件要求填写相应表格，并由法人代表或授权代表签署。

8-3、磋商报价为完成本项目所需服务产生的所有费用，分项报价表上的价格应包含本次服务内容的所有费用，包括所有伴随服务的费用，所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价中。

8-4、供应商须对采购内容中任何服务等要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部服务进行报价的投标。供应商应在响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

8-5、供应商所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标报价，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

8-6、最低报价不是成交的唯一依据。

8-7、供应商不得以低于成本进行磋商报价。当评审委员会认为某个供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件应作无效投标处理。

9、投标期间一切费用自理。

10、响应文件的制作

10-1、响应文件的签署及规定

（1）响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章；

（3）响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

（4）供应商应按采购文件给定的响应文件格式要求加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章）；

（5）除供应商对错误处需修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或委托人签字或盖章确认；

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

10-2、响应文件的装订和递交

（1）响应文件的装订：

a、供应商应自行将响应文件密封完好。封装袋接口处需用密封条进行密封。封装袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人或被授权代表印章（或签字）；

b、响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。响应文件共四份，其中正本一份，副本两份，电子文件（U盘或光盘）一份。响应文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码；正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内。响应文件正本须逐页加盖红章，副本可以是正本的复印件。各封装袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按采购文件要求方式装订和递交的响应文件，将作为无效文件处理。

（2）响应文件的递交：

a、供应商应按规定的时间、地点，于响应文件递交截止时间前递交响应文件；

b、采购代理机构推迟递交响应文件截止时间时，应在递交响应文件截止时间1日前以书面或传真的形式通知所有供应商。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

c、逾期递交响应文件，将被拒收，并按废标相关规定处理。

（3）响应文件的补充、修改与撤回：

a、供应商在递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分；

b、供应商提出书面修改和撤标要求，须在递交响应文件截止时间前密封送达采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构可以接受，但不退还原响应文件（包含纸质及电子版）；

c、撤回响应文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回的正式文件。以在响应文件递交截止时间前送达红城国际工程项目管理有限公司为准；

d、响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件；

e、在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

（4）响应文件的审查标准：

a、响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、响应文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价，以单价乘以数量为准。

（5）响应文件有效性：

A、评标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

a）供应商未经过正常渠道获取采购文件的；

b）响应文件、磋商函未加盖供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d）明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

e）响应文件载明的检验标准和方法等不符合采购文件要求的；

f）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

g）不符合采购文件规定的其他实质性要求的。

B、投标有效期：自响应文件递交截止之日起90日历天

四、投标费用

1-1、供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论评标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

1-2、采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、国家发改委文件发改价格【2011】534号文规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。

五、开标、评审及定标

1、开标

1-1、采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织召开开标会议，并通知采购人、监督机关和所有供应商参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

1-3、合格供应商按规定提交合格的响应文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该响应文件不予开封，摄像留存后，将响应文件退还供应商（包含纸质及电子版）。

1-4、不合格供应商按规定提交的响应文件不予开封，摄像留存。

1-5、开标会议程序：

（1）开标会议由采购代理机构主持；

（2）采购人代表或监督管理机关代表当众查验供应商投标资格，法定代表人直接参加的，提供本人身份证复印件和原件；法定代表人授权代表参加的，提供法定代表人授权书(附法定代表人及授权代表身份证复印件)、授权代表身份证原件，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按废标处理；

（3）供应商的法人代表或授权代表与监督管理机关代表当众共同查验响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效文件处理；

（4）经确认无误后，由采购代理机构工作人员依递交响应文件的摆放顺序当众拆封。

（5）评标委员会委员会对各供应商必备资质原件进行审查，不符合采购文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

（6）采购代理机构对开标过程进行影像、文字记录，并存档备查。

2、评审

2-1、采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》和“财库214号文”的规定，依法组建评标委员会，评标委员会构成: 3人，其中采购人代表1人，专家2人。评标委员会成员在评审专家库中随机抽取，采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。评审委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对各供应商的资质进行审查，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。

2-2、评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查响应文件；

（2）评标委员会可要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

（3）对响应文件进行比较和评审；

（4）依据采购文件的要求和评审标准进行评审，推荐拟成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

（7）配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

（8）配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-3、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；、

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3、定标

（1）评标委员会依据评标办法，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告并推荐合格的拟成交候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的拟成交候选人按照有关规定确定最终成交供应商，经采购代理机构对成交结果公示无异议后，与其签订合同；

（2）在采购有效期内，采购代理机构在接到采购人的“成交复函”后，向成交供应商发出“成交通知书”；

（3）成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订采购合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

（4）签订采购合同后，成交人应按照采购合同约定履行义务，完成本项目服务内容 。

4、评审、定标办法

4-1、评审原则

坚持公平、公正、科学、择优；合理低价；禁止不正当竞争。

4-2、评标办法

本次采购采用综合评分法（评分标准详见本节评分标准）。

4-3、评审内容

（1）响应文件符合性评审：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件进行资格评审、符合性评审，以确保供应商是否具备相应资格；

（2）商务部分投标内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、服务内容及范围对采购文件的响应等商务评审内容；

（3）技术部分投标的内容：对拟投入本项目技术响应、实施方案、质量保证、售后服务及培训等内容进行技术评审。

4-4、评审须知

1、凡属于对响应文件的审查、澄清、比较和评议的有关资料、成交候选人的有关情况以及与评审有关的其他任何情况均应严格保密。

2、在响应文件的评审和比较、成交供应商的确定以及合同的签订过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求供应商对响应文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明。供应商应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和响应文件的实质进行变更。

4、成交供应商确定后（含初步推荐和最终确认），采购人和采购代理机构对未成交原因不做任何解释，响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

4-5、评审工作程序

| 评审方式 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 供应商为合法注册的法人或其他组织或自然人，提供营业执照（或事业法人证）；自然人提供身份证明 |
|  | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开标截止前三个月内） |
|  | 税收缴纳证明 | 提供自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明 |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明 |
|  | 信用查询 | 供应商不得在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列为失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列为政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 无重大违法记录声明 | 参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |
| 符 合 性 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照单位名称一致 |
|  | 响应文件 | 装订、格式、签字、盖章符合采购文件要求 |
|  | 报价有效性 | 投标报价未超过最高限价 |
|  | 服务周期 | 自合同签订之日起30日历天 |
|  | 质保期 | 终验合格后于1年 |
|  | 投标有效期 | 自响应文件递交截止之日起90日历天 |

注：凡未通过资格评审、符合性评审的响应文件不进入后续评审。

4-6、评标委员会对响应文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对响应文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合采购文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

4-7、评标委员会审查供应商的响应文件，响应文件中的报价为供应商第一次报价。第二轮供应商磋商报价满足采购文件要求的技术标准及要求，该供应商进行第二次报价（即为供应商最终承诺报价）。按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一成交候选人，依次类推第二、第三成交候选人。

4-8、评分标准

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下

| 评审 分项 | 分项 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100。 评标委员会1/2以上成员认为某报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价按废标处理。 |
| 企业实力 | 6分 | 具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，齐全得6分，每提供一项得1.5分，不提供不得分。 |
| 施工方案 | 35分 | 供应商应组建专业化的项目实施团队，明确职责与分工。 团队实力：提供团队成员名单（包括姓名、工作职责、专业资格或技能证书，并提供开标前近半年在投标单位缴纳社保的证明文件，并加盖供应商公章）。 1）项目负责人1 名具备 PMP 证书（1分）； 2）项目团队人员包含高级工程师 2名（1分）； 3）项目团队人员包含系统集成项目管理工程师1名（1分）； 4）项目团队人员包含信息系统项目管理师1名（1分）； 5）项目团队人员包含软件设计师1名（1分）。 评审依据：应提供人员相关专业证书（复印件加盖公章），根据响应程度计0-5分； |
|  |  | 施工进度计划的科学可行性、详尽合理性、保证措施具体程度、进度计划与工期安排衔接对应等，需提供详细施工进度表，根据响应程度计0-5分； |
|  |  | 质量保证措施，根据响应程度计0-5分； |
|  |  | 施工期间遇到突发情况的应急措施方案，计0-5分； |
|  |  | 具有备货、供货进度及保证措施；产品安装、检测、调试等方面保证措施，计0-5分； |
|  |  | 售后服务承诺及培训计划 1.售后服务方案详细、具体、可行（包括：供应商售后服务网点的设定，需提供营业执照、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），根据响应程度计0-5分； 2、提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等），根据响应程度计0-5分。 |
| 技术能力 | 24分 | 产品选型、技术指标（技术性能、参数）、配置、功能满足或优于采购文件要求时，计满分；技术要求中的“★”为关键性指标，每负偏离一项扣2分；其他参数为一般性指标，每负偏离一项扣1分，直至扣完15分为止。各供应商应严格按照采购内容中的技术要求，对技术参数进行逐条响应，关键性指标还应提供证明材料，包括但不限于：产品相关技术资料、检测报告、官网截图、彩页、证书等文件。（15分） |
|  |  | 根据供应商提供的技术方案进行综合评分，系统架构设计、需求分析、技术路线、功能设计等合理性、完善性等方面，根据响应程度计0-5分。 |
|  |  | 系统兼容性：根据采购文件要求，供应商所投产品设备与原有系统配套兼容，并提供可以兼容对接证明材料或承诺的，根据响应程度计0-4分。 |
| 业绩 | 5分 | 提供2018年1月至今同类项目业绩（以合同或中标通知书为准，复印件加盖公章），每份计1分，计满5分为止。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 漏项、缺项，或只有标题而无内容的该项按0分计算。各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选单位，依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

5、特殊情况处理

5-1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一成交候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一成交候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

5-2、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

5-3、评审过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后再进行复会。

6、政府采购政策评分标准

6-1、中小企业的价格评分标准

（1）对中型、小型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，中型和小型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

（3）参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》。

（4）中小企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）文件规定标准确认。

6-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

6-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件）、提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

6-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

（3）供应商在响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

（4）若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

（6）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

六、成交通知

1、确定成交供应商

1-1、采购人根据评标委员会提交的评标报告和采购代理机构的《成交复函》确定成交供应商。

1-2、采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，将成交结果在指定媒体发布公告。其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，视为放弃成交资格。

七、合同授予

1、成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按采购文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、成交通知书将是合同的重要组成部分。采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、成交后，成交供应商应按照政府采购合同约定履行义务，完成投标项目的服务内容。

八、其他约定

1、如果发生下列情况，采购代理机构将根据有关规定报请县政府采购监督管理机关批准变更采购方式、重新组织采购或终止采购活动：

1-1、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

1-2、因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

1-3、所有供应商的最终报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

1-4、在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的；

1-5、评标委员会三分之二以上的评审专家认定所有投标报价存在价格不实现象的；

1-6、有证据证明有围标、串标现象发生的；

1-7、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2、拒绝商业贿赂

2-1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2-2 供应商必须如实填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，与响应文件一同提交，同时应保证响应文件正、副本中仍有且一致。

### 附件一：采购文件澄清申请函

采购文件澄清申请函

编号：

（采购人名称）：

经过仔细阅读               （项目名称）采购文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

供应商：              （盖单位章）

年          月         日

注：供应商要求采购人澄清采购文件有关问题时，适用于本格式。

### 附件二：采购文件澄清通知

采购文件澄清通知

编号：

（供应商名称）:

经研究，对              （项目名称）采购文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知后24小时内以下面格式回复确认，同时采用传真方式发至      。

采购人：          （盖单位章）      招标代理机构：            （盖单位章）

年    月    日

采购文件澄清通知确认函

（采购人名称）：

我方已接到你方   年   月     日发出的           采购文件澄清通知，招标编号：            。

特此确认。

供应商 ：          （盖单位章）

年    月    日

### 附件三：采购文件修改通知

采购文件修改通知

编号：

（供应商名称）：

经研究，对                （项目名称）采购文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知后24小时内以下面格式回复确认，同时采用传真方式发至      。

采购人：          （盖单位章）        招标代理机构：            （盖单位章）

年    月    日

采购文件修改通知确认函

（采购人名称）：

我方已接到你方   年   月    日发出的                采购文件修改通知，招标编号：       。

特此确认。

供应商：        （盖单位章）

年    月    日

附件四：响应文件澄清通知

响应文件澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）评标委员会对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．┈┈

2．┈┈

┈┈

请将上述问题的澄清函于    年   月   日   时前递交至        （详细地址）或传真至        （传真号码）。采用传真方式的，应在    年    月   日   时前将原件交至           （详细地址）。

评标委员会负责人：        （签字）

年         月         日

### 附件五：响应文件澄清函

响应文件澄清函

编号：

（项目名称）评标委员会：

响应文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．┈┈

2．┈┈

┈┈

供应商：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年        月        日

第三部分 采购内容及技术要求

一、项目概况：

1、采购单位：乾陵管理处；

2、项目名称：乾陵游客中心室外智慧景区项目；

3、建设地点：乾陵景区内；

4、工程规模及建设内容：乾陵游客中心室外智慧景区建设网络设备及无线AP子系统、室外视频监控子系统、停车场子系统、室外公共广播子系统、室外报警柱子系统、设备网及其他系统布线等六大版块。

二、工程量清单：后附

| 乾陵游客服务中心室外智慧景区项目建设清单 |
| --- |
| 系统名称 | 分项名称 | 计量单位 | 工程数量 | 参数 | 备注 |
| 1、室外组网及无线AP |  |  |  |  |  |
| 1.1、室外组网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1、交换容量≥53.76Tbps/183.04Tbps、包转发率≥10080Mpps/37440Mpps； 3、支持零配置上线，支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；以上方式提供官网截图证明； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 5、支持堆叠系统可视化，主备交换机同框展示，并可通过切换了解主备交换机机框板卡状态； 6、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视； 7、支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称； 8、支持业务板卡预配置功能，通过一键添加，可选择1:1面板还原可视化板卡，直观选择板卡类型，通过预配置，实现业务板卡即插即用； 9、支持交换机堆叠跨框链路双向流量可视，感知时间轴流量情况，异常流量直观可视； 10、24端口千兆电（RJ45），24端口千兆光（SFP），4端口万兆光；双主控；2个电源 |  |
| 2 | 汇聚交换机（24电口） | 台 | 1 | 1、千兆电口≥24个，2.5G SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明； 5、★为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明； |  |
| 3 | 汇聚交换机（24光口） | 台 | 1 | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个、Manage口≥1个。提供交换机面板端口截图证明； 2、交换性能≥430Gbps，包转发率≥156Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）；支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 3、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络控制器平台上灵活的进行切换（提供平台功能截图证明，并加盖厂商公章）； 4、★为方便运维，交换机支持通过代理服务器方式和SDN综合管理平台通信，保障当SDN综合管理平台的IP发生变化时，无需单独对所有交换机做配置修改，交换机依然可以被网络综合管理平台正常管控（提供第三方权威机构出具的测试报告，并加盖厂商公章）； 5、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，管理员可以清晰看到目前接入网络的设备资产（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） 6、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告 |  |
| 4 | 8口千兆交换机 | 台 | 18 | 1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 4、★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 5、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；提供功能截图证明； |  |
| 5 | 光模块 | 个 | 52 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 8 | 一光两电 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 1 | 14槽位 |  |
| 1.2、无线AP部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 台 | 1 | 1、千兆以太网口≥8口，千兆SFP光口，为保证业务不中断，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥2个。 2、为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥900Mbps 3、支持双WAN、上网行为管理、智能流控、认证服务及策略随行、简单防护、支持VPN，支持云管 4、支持管理AP数量≥150个 5、为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥400个 6、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能 |  |
| 2 | 室外无线AP | 台 | 25 | 1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个； 3、内置天馈防雷，防雷等级≥6kv，IP防护等级≥68； 4、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌 5、支持802.1x企业认证、MAC地址认证、PSK 认证、Portal认证等。 |  |
| 3 | AP电源适配器 | 个 | 25 | 支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110-240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A +（4，5）pins，-（7，8）pins |  |
| 2、室外视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩网络摄像机 | 台 | 43 | 具有≥400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 最低照度彩色≤0.0005 lx。 内置暖白光补光灯。 补光距离≥60米。 动态范围≥106dB。 信噪比≥62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |
| 2 | 支架 | 个 | 39 | 全彩网络摄像机配套支架 |  |
| 3 | 电源适配器 | 个 | 39 | 配套电源 |  |
| 4 | 全彩智能球机 | 台 | 16 | 1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。 2、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 4、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 6、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 7、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 8、★支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 9、支持≥280个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 11、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 |  |
| 5 | 支架 | 个 | 15 | 全彩智能球机配套支架 |  |
| 6 | 存储 | 台 | 1 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 具有≥48块8T硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量 ★支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 应能接入并存储≥2048Mbps视频图像，同时转发≥2048Mbps的视频图像，同时下载≥2048Mbps的视频图像；同时回放≥600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于≥1024MbpsMbps图片转发；支持不低于≥1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于≥1024MbpsMbps图片并发输出 ★当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警 ★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 ★更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 |  |
| 3、停车场系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1、入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸(快速) | 台 | 5 | 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习多个遥控器 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 外壳防护等级：≥IP54 |  |
| 2 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 6 | 集电动变焦摄像机、液晶显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别 无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 ★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 ★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 ★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 |  |
| 3 | 控制终端 | 台 | 3 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口通信功能 支持VGA和HDMI输出功能 具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 支持设置两个独立的IP地址。 支持进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等 支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套多个同级内嵌子停车场。 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的显示屏上。 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则 支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 支付宝刷条形码支付和微信扫码支付 |  |
| 4 | 防砸雷达 | 台 | 5 | 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 检测距离：最远≥6米，检测宽度：最宽≥2米。 |  |
| 5 | 开关电源 | 套 | 5 | 220VAC转12VDC，36W |  |
| 3.2、出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸(快速) | 台 | 6 | 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习多个遥控器 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 外壳防护等级：≥IP54 |  |
| 2 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 6 | 集电动变焦摄像机、液晶显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别 无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 ★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号 ★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 ★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 |  |
| 3 | 控制终端 | 台 | 3 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口通信功能 支持VGA和HDMI输出功能 具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 支持设置两个独立的IP地址。 支持进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等 支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套多个同级内嵌子停车场。 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的显示屏上。 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则 支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 支付宝刷条形码支付和微信扫码支付 |  |
| 4 | 防砸雷达 | 台 | 6 | 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 检测距离：最远≥6米，检测宽度：最宽≥2米。 |  |
| 5 | 开关电源 | 套 | 6 | 220VAC转12VDC，36W |  |
| 6 | 后台管理电脑 | 台 | 1 | Win10旗舰版，不低于四核8线程，8G内存、i5处理器 |  |
| 3.3、管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心数据库服务器 | 台 | 1 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗服务器处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展≥2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 电源：≥550W（1+1）高效冗余电源 |  |
| 2 | 停车场管理软件 | 套 | 1 | 支持编码设备通过协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 支持通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 支持车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 支持紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；支持历史报警事件查询及导出能力。 |  |
| 3.4、基础岛 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础岛1 | 套 | 10 | 长3200*宽500*高150mm，含黑黄刷漆，黄、黑漆带宽度15cm左右。 |  |
| 2 | 基础岛2 | 套 | 1 | 长3700*宽500*高150mm，含黑黄刷漆，黄、黑漆带宽度15cm左右。 |  |
| 4、游客中心室外公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1、机房控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧云广播服务器 | 台 | 1 | 1.云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 2.采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 3.支持≥4路声卡，具有DVI高清数字接口和HDMI高清输出接口； 4.内置EZ系统调整模式,可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测； ★5.具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.采用内存优化设计，可以提升内存稳定性与兼容性，降低内存延迟，提升内存超频幅度； ★7.内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 8.采用工业级专用主板设计，自带开关机设置功能，可以用于定时驱动开机运行，实现无人值守； ★9.支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 10.采用不劣于英特尔六核i5高速处理器，内置大容量SSD固态硬盘，内置4G内存，可扩展64G内存； 11.内置不劣于7.1声道高品质RealtekALC887声卡，具有高保真的线路音频，可以实现高品质的音频传输； 12.采用嵌入式内置光驱设计，支持CD-ROM、DVD-ROM等光驱类型，具有刻录功能； 13.工业级工控机机箱设计，钢结构机箱，具有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 14.具有不少于1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、2路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、4路USB 2.0/3.0接口和3路3.5mm/RCA音频接口。 |  |
| 2 | 云广播管理软件 | 套 | 1 | 1.系统服务软件采用B/S结构，通过浏览器登录可以实现系统管理、用户管理、设备管理、方案管理、媒体文件管理、任务管理等多项功能； 2.平台首页具有终端总数、在线终端数、离线终端数显示，可通过扇形图进行直观显示离线设备数、在线设备数、设备总数的占比； 3.设备信息界面可以看到全部的设备信息，可对通过网络状态（所有、在线、离线）、设备类型（IP网络音箱、IP网络音柱、IP话筒、IP壁挂式终端、IP音频采集器、IP报警器、IP可视化主机、IP可视化话筒、IP网络功放）、设备名称、设备ID进行搜索； 4.实时播放界面可以看到全部的实时任务，可根据音源类型进行搜索，支持任务的播放暂停、查看任务详情以及对实时任务的编辑以及删除； ★5.支持对实时任务进行播放控制和查看，可调节0-100级音量大小、上一首、下一首及点击音频可进行歌曲切换，播放或停止任务；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.可以以建立任务的形式对指定的终端按特定的时间进行音频、文本、采集的播放。定时任务界面可查看定时方案以及所有定时任务，另外还有对定时任务进行添加、试听、停止、编辑、删除等操作； ★7.话筒配置支持一键报警操作，通过配置话筒报警任务，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 8.采集配置界面可以显示全部采集器信息，包括设备ID、设备IP、设备端口以及网络状态等信息， 9.报警任务支持添加、编辑、删除、播放、停止等操作，任务名称、任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择； 10.报警触发任务，可根据需求给0-32端口单个设置端口触发任务，同时支持自由配置触发继电器1-8个和设置报警触发后的延迟时间； ★11.支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、终端点播、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件和含有“音源优先级自由排序”字样的软件著作权登记证书复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 12.支持角色管理，可以给用户集中分配权限使用，一个用户可具有多个角色，一个角色可分配给多个用户，可通过新增、编辑、删除角色，对角色进行更多操作、为用户分配角色等 ★13.具有操作日志管理功能，记录用户进行操作的记录，可以选择新增、修改、删除、授权、导出、导入、强退、生成代码、清空数据、设备上线、设备离线、报警信息、话筒寻呼等操作类型进行日志的搜索，可进行多选；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） ★14.具有登录日志管理功能，记录用户登录的记录，可根据登录地址、登录名称、登录状态、登录时间等信息进行日志的搜索，也可进行删除、清空、解锁、导出等操作。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的软件测试报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 台 | 1 | 1.釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2.配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； ★3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件和含有“亮度级调节、一键全区报警”字样的软件著作权登记证书复印件佐证该功能，并加盖厂家公章） ★4.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） ★5.具有≥40个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） 6.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议， 可网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7.配置≥3W监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务； 8.支持双路混音/多路混音功能，配置高灵敏度长咪杆，具有灯环指示； 9.报警音频/短路音频输入时，具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号； 10.支持≥1路标准3.5mm音频输入接口，用于接收外部音频输入，支持≥1路标准3.5mm音频输出接口，用于将终端的音频输送给外部播出设备； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 |  |
| 4 | 网络监听音箱 | 对 | 1 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持IP网络传输音频文件，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； ★6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） 7.支持APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； ★8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） |  |
| 5 | 数字调谐器 | 台 | 1 | 1.支持自动搜台、手动调台、预设电台，可存储≥32个电台； 2.支持断电记忆播放或受控播放； 3.支持RS485总线远程控制接口，带外置增益天线； 4.支持RS485多机级联，可扩展≥ 6台设备； 5.≥2路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.内置监听功能，可实时监听当前播放状态； 7.带静音按键，可使系统将进入静音状态。 |  |
| 6 | U盘播放机 | 台 | 1 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.多种播放模式，如单曲一次.单曲循环.全部循环等； ★3.支持DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种播放格式；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 4.支持外接U盘，具有切换光盘/U盘模式播放按钮； 5.支持不少于1路音频信号左右声道输出、1路音频单声道输出和1路数字同轴输出； 6.音频失真度：≤0.1%（1KHz），输出幅度：≥500mV； ★7.采用系统+ESS解码方案，具有超强纠错功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） ★8.为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 7 | 音频采集器 | 台 | 1 | 1.采用标准机柜式设计，配置≥4.3英寸全彩色触屏显示屏，文字和图形结合的菜单界面，操作更简单易懂； 2.内置硬件编码芯片，具有网络编码功能，可将本地实时信号进行采集编码，可外接U盘或SD卡，支持最大内存32G； 3.支持实时将外接的音源信号转换成数字化网络音频信号进行传输，实现本地音源广播到设定的分组终端； ★4.具有≥1路话筒全区采集物理按键和1路全区网络报警按键，支持一键恢复出厂功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） ★5.支持≥10级亮度调节，可以根据现场不同的光线环境进行调节，提高眼睛的舒适度，也更加节能环保；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.配置3-5W监听喇叭,可自由选择关闭或打开，也可将音频输出到功放/有源音箱实现音源监听； 7.具有不少于1路10/100M RJ45网络交换机接口、2路本地话筒、2路本地线路输入接口和1路音频输出接口； ★8.具有播放操作栏，可实现进入播放列表、上一曲、播放/暂停、下一曲、选择播放顺序（随机播放、单曲循环、列表循环）、返回等操作。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） 9.支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP等网络协议； 10.输入电源：AC220V/50Hz。 |  |
| 8 | 电源时序器 | 台 | 2 | ★1.配置彩屏显示窗口，可以实时显示当前电压、日期时间等信息，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，实现定时开关机功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 2.带有电流缓冲功能，减少电流冲击的影响，支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 3.支持有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源； 4.具有≥8路电源时序管理，单路延时开启及关闭时间可在0-999秒自由设定，同时还具有≥2路辅助通道，可以用于设备供电； 5.额定单路输出电流≥10A，额定输出电流≥30A； 6.主机配置有一路短路输入和输出口，可实现多台链接使用； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，≥6种波特率可选择； 8.支持实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； ★9.内置不低于10组设备开关场景数据保存/调用。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） |  |
| 9 | 消防采集器 | 台 | 1 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质； 2.直接接入广播系统使用，无需外接其他转换设备，信号路数随意扩展； 3.自带不少于32路信号输入及8路信号输出，可实现自动强插； 4.支持≥1路紧急话筒输入，可用于现场应急指挥或实现话筒录音功能； 5.配置≥1个RJ45网口，支持ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP等网络协议； 6.物理按键不少于：1×录音按键、1×录音播放按键、1×本地报警按键、1×网络报警按键； 7.支持自定义报警声，可对不同地点不同场合设置不同的报警铃声。 |  |
| 4.2、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放 | 台 | 3 | ★1.配置≥4.3英寸全彩色显示屏，具有不少于四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） 2.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 3.支持TCP/IP高品质的数字音频传输，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 4.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 5.集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，≥500W的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能，可以自由选择信号优先输入； 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节，当无网络信号时，本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； ★8.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备功能备查） |  |
| 2 | 广播避雷器 | 台 | 3 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.四通道专业避雷器，雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护； 3.≥1组接地线路接其它设备外壳，≥1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； 4.≥1组告警输出0V（短路），简明的LED正常运行指示和故障保护指示。 |  |
| 3 | 草坪音响 | 台 | 50 | 1.单元≥5(1/4)"防水同轴×1； 2.额定功率≥20W； 3.灵敏度≥92dB； 4.输入电压:70V/100V； 5.频率响应:80Hz-16KHz； 6. 防护等级:IP44； ★7.所投设备生产厂家具有供应链安全管理体系评价证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章； ★8.所投设备生产厂家具有五星售后服务认证证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 5、室外报警柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一键报警终端 | 台 | 8 | 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲； 支持视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 支持音频扩展，标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播。 |  |
| 2 | 报警管理机 | 台 | 1 | 设备≥10寸高清触摸屏，集成≥200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 ★对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 ★支持H264/H265视频编码 设备支持≥256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 ★呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 |  |
| 6、机柜、线材及辅材 |  |  |  |  |  |
| 6.1、设备网布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电箱 | 台 | 23 | 含空开、插排等配件辅 材，完成实现电源接入和网络数据 交换接入功能。400*500*200 |  |
| 2 | 12芯单模光纤 | 米 | 5100 | 室外单模 |  |
| 3 | 4芯单模光纤 | 米 | 1800 | 室外单模 |  |
| 4 | 12口光纤终端盒 | 个 | 17 | 12口熔纤盒 |  |
| 5 | 4口光纤终端盒 | 个 | 6 | 4口熔纤盒 |  |
| 6 | ODF光纤配线架 | 个 | 4 | 24口（含尾纤、耦合器） |  |
| 7 | 光纤跳线 | 条 | 56 | FC-SC3米/LC-LC3米 |  |
| 6.2、无线网络覆盖系统布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4对双绞电缆 | 米 | 1050 | 六类非屏蔽双绞线（UTP6） |  |
| 2 | 电气配线 | 米 | 1050 | RVV2*1.0 |  |
| 6.3、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4对双绞电缆 | 米 | 1350 | 六类非屏蔽双绞线（UTP6） |  |
| 2 | 电气配线 | 米 | 1500 | RVV2*1.0 |  |
| 3 | 电气配线 | 米 | 1350 | RVV2*2.5 |  |
| 4 | 监控立杆 | 根 | 31 | 高度3.5m，仿古造型黑色喷塑，含400*300*200（厚度1.0）设备箱；防雷器；16A1P空开；8孔插座。 |  |
| 5 | 管材 | 米 | 1500 | PE25 |  |
| 6.4、停车场系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 减速带 | 米 | 56 | 单通道8m减速带，黑黄成品减速带、硬橡胶材质。 |  |
| 2 | 防撞警示隔离柱 | 根 | 32 | 塑料材质，红白颜色 |  |
| 3 | KBG25 | 米 | 320 | 铁质管25口径 |  |
| 4 | 电源线 | 米 | 600 | RVV3*2.5 |  |
| 5 | 电源线 | 米 | 320 | RVV3*1.5 |  |
| 6 | 网线UTP-5 | 米 | 305 | 超五类网线 |  |
| 7 | 4芯屏蔽信号线 | 米 | 160 | RVVSP4*1.0mm2 |  |
| 6.5、室外广播 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气配线 | 米 | 1800 | RVV2*2.5 |  |
| 2 | 管材 | 米 | 1500 | PE25 |  |
| 6.6、室外报警柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4对双绞电缆 | 米 | 650 | 六类非屏蔽双绞线（UTP6） |  |
| 2 | 电源线 | 米 | 650 | RVV2*1.5 |  |
| 3 | 管材 | 米 | 550 | PE25 |  |
| 6.7、机柜 |  |  |  |  |  |
| 7 | 标准服务器机柜 | 台 | 2 | 2000*600*1000 |  |

第四部分  合同条款

（参考格式）

采购项目编号：

乾陵游客服务中心室外智慧景区项目

采购合同

甲   方：

乙   方：

日   期：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、合同内容:（详见合同清单）

## 二、合同价款：

1、合同总价：            元，人民币大写：              。

2、合同总价：包括新设备制造费、运杂费、装卸费、保险费、管理费、改造费、安装调试费、垃圾清运费、专用工具、备品备件、技术资料、培训费、税金及其它相关的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算：

1、付款比例：

合同签订后7日内支付工程总价款的30%，竣工验收合格后10日内支付至工程总价款的70%、结算审计后支付至审计结算价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待一年后无质量保修缺陷一次性不计息返还。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

## 四、交货条件:

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货期：合同签订后      日历天内供货安装调试完毕。

## 五、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，一切责任由乙方承担。

## 六、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、质保期为自验收合格后      年。乙方的免费售后服务期限是       年。收费服务期限是       年。

6、服务内容明细：

7、收费服务费标准：

8、包装要求

8-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

8-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9、知识产权：乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

## 七、技术服务：

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、其他技术资料。

3、售后服务

3-1、质保期内维保标准不得低于国家标准及相关规定。

3-2  全国统一进行产品售后服务，乙方在接到学校电话后，第一时间进行协调处理。

3-3、人为破坏和不可抗力因素引起的质量问题，乙方不予负责。

## 八、验收：

1、初验：货物配送到学校当日，由甲方安排专人进行数量清点和型号确认后接收，并签字盖章。交接后的货物丢失或人为损坏的，乙方不承担任何责任。全部软件模块交付完毕后五个工作日内，乙方以书面形式向甲方递交本系统验收通知书。如因甲方或教务工作的业务周期原因而未正式使用的模块，甲方使用人员需在交付五个工作日内通过模拟数据流程验证系统功能，系统功能正常，则视为软件平台验收通过。

2、乙方将软件的使用账户和密码、授权许可等材料一并移交给甲方即完成软件产品交付。

3、终验：全部软硬件设备安装、调试、达到使用条件时，一周内由采购单位负责组织验收，验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、采购文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

4、质保期一年时间期满后，由项目使用学校出具质保期运行质量证明，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、采购文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

# 九、货物所有权保留及风险转移

1、乙方货物自交付给甲方时货物的丢失和人为损坏风险转移至甲方。

2、在甲方未支付清全部货款之前，本合同项下货物的所有权归乙方所有。

# 十、不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

2、乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期供货的，乙方不承担任何责任。

3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。

## 十一、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、除本合同另有约定或因不可抗力情形之外，任何一方因违反本合同项下的任何义务或保证与承诺不实的，即构成违约，应向对方承担违约责任，赔偿因违反合同而给对方造成的全部实际产生的直接经济损失。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4、如因甲方原因未按本合同约定付款的，每延迟一月，甲方应向乙方支付合同金额的1%作为违约金，从第二个月起每月支付合同总金额2%的违约金。不足一月的按一月计算。

5、如因乙方原因未能在合同规定的时间内交付产品的，每延迟一周应向甲方支付合同价款的1%作为违约金，从第二周起每月支付合同金额2%的违约金。不足一周的按一周计算。

6、任何一方因违反本协议而给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部经济损失，包括直接损失与间接损失。

7、     年免费服务结束后，因生产厂家破产倒闭重组等原因，后续收费服务乙方无力继续提供的，乙方尽力协调第三方公司为甲方继续提供相关服务，但不构成乙方违约，乙方不承担任何经济和法律责任。

## 十二、合同生效及其它：

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式 四 份，甲方、乙方双方分别执 两 份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为               。

4、生效时间：   年   月   日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

以上合同条款供甲乙双方参考，最终以双方签订合同内容为准。

第五部分  响应文件格式

响应文件编制说明

- 红城国际工程项目管理有限公司提供的响应文件格式，起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读采购文件，理解文件中的每一项要求。

- 2.响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

- 3.全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

政府采购项目

项目编号: SHCD-2023012-SG                   正（副）本

乾陵游客服务中心室外智慧景区项目

响应文件

供  应   商：                    （全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

时 间：     年    月    日

目  录

一、投标函；

二、法定代表人授权书；

三、磋商报价表；

四、资格证明文件；

五、企业实力；

六、施工方案；

七、技术能力；

八、项目业绩一览表

九、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》；

十、《中小企业声明函》；

十一、《残疾人福利性单位声明函》；

十二、《监狱企业声明函》；

十三、供应商认为有必要补充说明的事宜（若有）；

十四、响应文件电子版。

一、投标函

致：        （采购人）

根据贵单位         （项目名称）项目（项目编号:           ）的采购文件，我方代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表  （供应商名称） 就该采购项目进行投标报价。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件一式四份，正本壹份，副本两份，电子文件壹份。

2、我方所附投标报价表中的投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）；服务周期：           ；质保期：              。

3、我方已详细审查全部采购文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

7、我方同意按采购文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

8、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费（如有规定）。

9、投标有效期为                            。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：                （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

详 细 地 址：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

日       期：

二、法定代表人授权书

（一）法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：        职务：

系      （单位名称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：                      （全称并盖章）

日     期：      年    月    日

(二)响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的       （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的       （项目名称）的响应文件的内容和处理一切有关事宜。

投标有效期：

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

代理人：  （签字）    性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商名称：                      （全称并盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：                    职务：

授权委托日期：        年        月        日

注：法定代表人签署响应文件的此表不必填写。

三、磋商报价表

3-1.首次报价一览表

项目名称：

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 服务周期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到元保留小数点后两位。

3、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

供应商名称：                  （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日              期：

磋商二次报价表

项目名称：

| 项目编号 | 磋商报价（人民币：元） | 服务周期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币）： |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |

备注：1、此表为磋商现场填写，响应文件中无需保留，请投标单位将此表至少打印2份盖公章手持。

2、报价精确到小数点后两位。

供应商：                            （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

3-2.分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 分项名称 | 计量单位 | 工程数量 | 参数 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 （人民币元） |  | ￥： |

注：1.注:本表应按“供应商须知”规定的要求填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4. 报价精确到元保留小数点后两位。

5.根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

供应商名称：                   （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日              期：

四、资格证明文件

（1）供应商为合法注册的法人或其他组织或自然人，提供营业执照（或事业法人证）；自然人提供身份证明；（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开标截止前三个月内）；（3）税收缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；（4）社会保障资金缴纳证明：提供自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；（5）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列为失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列为政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

五、企业实力

（格式自行拟定）

六、施工方案

（格式自行拟定）

七、技术能力

（格式自行拟定）

## 八、项目业绩一览表

供应商名称：                  项目编号：

| 序号 | 采购项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

供 应 商：                               （全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日    期 ：             年       月        日

九、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

日　　期：

注：此表单独提交一份签字盖章的原件。（提交响应文件时交由代理公司工作人员）

十、《中小企业声明函》

致：   （ 采购人 ）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加参加     (采购人)的     (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

(标的名称)，属于         (采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为       (企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为           万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（公章）：

日    期：      年     月    日

备注：供应商若不是中小企业，可不填写此函

十一、《残疾人福利性单位声明函》

致：   （采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政府的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的

项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日    期：      年     月    日

备注：供应商若不是符合条件的残疾人福利性单位，可不填写此函

十二、《监狱企业声明函》

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（公章）：

日    期：      年     月    日

备注：供应商若不是监狱企业，可不填写此函。

十三、供应商认为有必要补充说明的事宜（若有）

十四、响应文件电子版