礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目

招标文件

项目编号：LCBH-23-04

招   标   人：礼泉县公安局交通警察大队

招标代理机构：陕西中采项目管理有限公司

日        期：二〇二三年五月

温馨提示：投标供应商投标特别注意事项

- 投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 投标时必须提交经有效年检的相关证件副本复印件（加盖公章）。

- 请正确填写《报价一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《报价一览表》、《授权委托书》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

- 加★号的条款必须一一响应，黑体字内容应特别注意。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 我公司为政府招标代理机构，不对投标供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如投标供应商发现相关资料被盗用或复制，建议投标供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标供应商递交两份投标文件的，评委会将按投标文件中有关无效投标的规定处理。

注：本提示内容非本招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，请以招标文件为准。

目    录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购内容及技术要求

第四部分    商务要求

第五部分    合同条款

第六部分    评分办法

第七部分    投标文件格式

- 第一部分  公开招标公告

###### 项目概况

礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目招标项目的潜在投标人应在西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层获取招标文件，并于 2023年05月26日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：LCBH-23-04

项目名称：礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,105,650.00元

采购需求：

合同包1(礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目):

合同包预算金额：3,105,650.00元

合同包最高限价：3,105,650.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能交通设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,105,650.00 | 3,105,650.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 
（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（10）其他需要落实的政府采购政策；
（11）本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；
（3）财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）；
（9）具有2020年5月至今类似项目业绩。

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年05月06日 至 2023年05月11日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年05月26日 14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

开标地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜
   凡有意向者参与本项目的供应商请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件一套，前往西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层领取招标文件。（每工作日上午9：00-12：00、下午14：00-17:00，请各供应商按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库）。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：礼泉县公安局交通警察大队

地址：礼泉县西兰大街73号

联系方式：029-35623125

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

联系方式：029-38990618

###### 3.项目联系方式

项目联系人：招标部

电话：029-38990618

陕西中采项目管理有限公司

- 第二部分  投标供应商须知

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设采购项目 |
|  | 交货地点 | 甲方指定地点。 |
|  | 技术规范及要求 | 详见招标文件技术说明 |
|  | 投标供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明； （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）； （3）财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明； （7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）； （9）具有2020年5月至今类似项目业绩。 |
|  | 质量标准 | 达到国家规定的合格标准。 |
| 2 | 资金来源 | 上级资金 |
| 3 | 采购内容 | 详见招标文件“第三部分 采购内容” |
| 4 | 供货期 | 详见“第四部分商务要求”。 |
| 5 | 投标保证金 | 不缴纳。 |
| 6 | 投标有效期 | 自投标之日起90个日历日。 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）1份 |
| 8 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层 递交时间：2023年05月26日下午14：30时前 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年05月26日下午14：30时 开标地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层 |
| 10 | 评标办法 | 详见招标文件第二部分《投标供应商须知》和第六部分《评分办法》 |
| 11 | 确定中标人方式 | 由评委会推荐前三名为中标候选人，招标人根据提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 12 | 招标文件售价 | 免费领取。 |
| 13 | 实质性要求和条件 | 本投标供应商须知前附表中凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |
| 14 | 开标携带证件 | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）。 |

- 一、总则

- 1、投标供应商资格

投标供应商须具有本次招标产品的供货及售后能力，承认和履行招标文件中的各项规定，中标后能够圆满完成该项工作，并满足投标须知前附表投标供应商资格要求。

- 2、投标费用

投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这笔费用。

- 二、招标文件

3、本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的采购。投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应,该投标文件将被拒绝。

4、招标文件的修改或澄清

招标人如果对招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足十五日的，招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。招标文件的修改书构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

4.1招标文件的询问、质疑及答复

1）、投标人对招标文件有疑问或者质疑的，应在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，招标代理机构不予受理。

2）、投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

3）、对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，招标代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

- 三、投标文件

- 5、投标文件的组成

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法人授权委托书（法人代表本人参加投标时不需提供）；

（4）报价一览表；

（5）分项报价表；

（6）货物说明一览表；

（7）技术规格响应偏离表；

（8）商务规格响应偏离表；

（9）投标供应商资格证明文件；

（10）技术方案；

（11）投标人认为有必要补充说明的事项；

（12）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

- 6、规定及签署

6.1 开标前、后有效投标家数达不到三家的，依照《政府采购法》有关规定，经当地政府采购办批准后采取其它方式组织招标。

6.2投标供应商应对招标文件中所列内容全部进行投标，否则视为无效投标处理。

6.3投标供应商所投货物应满足招标文件规定文字性描述。

6.4投标文件应按招标文件中提供的投标文件格式制作、填写，由投标供应商法人代表或委托代理人签字(具有法人代表委托书)并加盖单位公章。

6.5除投标供应商对错处作必要修改外(修改处加盖公章)，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。

6.6电报、电话、传真形式的投标概不受理。

6.7投标报价应为最具有竞争力的一次性一种方案报价，采用人民币报价，开标后不得更改。投标供应商对每种货物只允许一个报价，招标人不接受有任何选择性的报价。

6.8投标报价是指中标人将标的物全部送到交货地点，并按招标文件中规定的要求正确、完整地履行送货、售后服务的含税价格。

6.9投标供应商不能将项目拆散进行投标。

6.10最低报价不是中标的唯一依据。

- 7、密封和标记

7.1投标文件的密封和标记：

a、投标时，投标供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、投标供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人印章及被授权人印章(或签字）；

b、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（U盘）1份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码，电子文件封面需为加盖公章的扫描件。正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内（电子版须注明项目名称或项目编号）。投标文件正本须为加盖红章的原件（逐页加盖投标人公章），副本可以是复印件，应加盖红色印章，并加盖骑缝章。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按招标文件要求方式装订、密封、标记和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

7.2投标文件的递交：

a、投标供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、招标代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在递交投标文件截止时间1日前以书面或传真的形式通知所有投标供应商。招标代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

c、逾期递交投标文件，将被拒收，并按废标相关规定处理。

7.3投标文件的审查标准：

a、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价，以单价乘以数量为准。

7.4投标文件的有效性：

A、投标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

a）投标供应商未经过正常渠道获取招标文件的；

b）投标文件、投标函未加盖投标供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c）未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

d）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

e）投标供应商名称或组织机构与资格审查时不一致的；

f）明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

g）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

h）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

i）不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

- 8、截止日期和时限

8.1 各投标供应商的投标文件须按招标人在招标公告中规定的投标截止日期、时间内送至开标大会现场并签字，超过投标截止时间的投标，招标人不予受理。

8.2投标文件有效期为自投标之日起九十（90）个日历日；无投标有效期或有效期短于规定的投标有效期，视为无效文件。成交供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

- 9、投标保证金

9.1投标保证金：

不缴纳。

- 10、无效投标

投标文件有下列情况之一，均视为无效投标，按废标处理：

10.1投标文件未按要求封装、标记或密封不合格的；

10.2投标文件未分正、副本的；

10.3投标文件份数不全的；

10.4投标文件未经法定代表人或委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章的；

10.5未按招标文件要求的格式编制投标文件和提供的资料不全的；

10.6投标报价出现两种或两种以上方案的；

10.7投标文件重要指标描述不清和文字、数据书写不清难以辨认的；

10.8未及时足额交纳投标保证金的；

10.9没有按规定时间递交投标文件的；

10.10未完全响应招标文件的；

10.11其他招标文件中表明的废标条件；

- 四、开标和评标

- 11、开标

11.1招标代理公司根据招标公告规定的时间、地点组织招投标大会；

11.2开标前，投标供应商须由法人代表或委托代理人（持法定代表人委托书及本人身份证原件）参加并签到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权；

11.3开标前，由现场监督人员检查各投标文件的密封情况并宣布检查结果然后拆封，由唱标人唱标，唱标时只唱正本“投标函”内容，以及招标人认为合适的其它内容并做好记录。

a、合格投标供应商按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还投标供应商（包含纸质及电子版）。

b、不合格投标供应商按规定提交的投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还投标供应商（包含纸质及电子版）。

- 12、评标委员会

12.1招标人将根据采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会将对各投标供应商的投标文件进行全面客观审查、质疑、评估、比较；

12.2投标供应商认为评标委员会中有应回避的人员，可当场提出，情况核实后该人员必须回避；

12.3评标委员会成员，由专家和用户组成。专家评委由专家库中抽取。

- 13、错误修正

13.1评标委员会对确定为实质上响应的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致，以文字数额为准；当单价与合价不相符时，以标出的单价为准修正合价；当个别细目合价不等于总价时，以细目合价累计数为准修正总价；修正后的总价，经投标供应商确认后，为投标总价，如果投标供应商不接受修正后的投标总价，则其投标文件将被拒绝；与招标文件有重大偏离的投标文件将直接被拒绝。

- 14、投标文件的评价比较

14.1在详细评标前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，从而使其投标文件成为实质上响应的投标。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指没有实质上影响招标文件中规定的货物品种、规格技术参数、质量要求等；或者实质上与招标文件不一致，从而限制了招标人的权力或投标供应商的义务。纠正这些偏离或保留，将会对其它实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性，只能根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的任何无法考证的证据。

- 15、评标细则

本次招标采用采用综合评分法。具体计分办法见第六部分：评分办法。

- 16、询标（必要时）

评标委员会对投标文件有需要澄清的问题，采用集体询标方式进行询标，要求投标供应商对询标问题以书面形式澄清承诺。

- 17、推荐中标候选人

17.1评标委员会根据评标结果推荐综合评审得分由高到低排名第一的投标供应商为预中标人。

17.2评标委员会讨论通过评标报告并签字。

- 18、确定中标人

18.1招标代理机构在评审结束后二个工作日内将评审报告送达招标人确认，招标人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序由高到低的原则确定中标供应商，同时书面复函招标代理机构；

18.2招标代理机构收到采购单位“定标复函”之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果，在公示期满且无异议后，向中标供应商发出“中标通知书”。

- 19、其它注意事项

19.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行；

19.2投标单位购买招标文件后即承认了本招标文件的合法性，应积极参与本次招标。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标供应商提出质疑，请投标供应商澄清其投标有关内容，投标供应商有责任按招标人通知要求，派专人进行答疑和澄清；

19.3在投标、开标期间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动；

19.4评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还招标响应文件；

19.5在投标、评标过程中，如有投标供应商联合故意抬高报价或有其它不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

- 五、合同授予

- 20、中标通知书和签订合同

20.1评标结束后，招标代理公司将本次招标预中标结果在政府采购网公示一天,如无疑义由招标代理公司向中标单位签发《中标通知书》；

20.2中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购单位签订合同。中标人未按《中标通知书》指定的时间、地点与采购单位签订合同视为放弃中标；

- 招标代理费

- 21.1本项目招标代理服务费由中标供应商支付，中标单位在领取中标通知书时须一次性缴纳中标服务费。

21.2中标服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准计取；

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第三部分  采购内容及技术要求

智能交通建设项目参数

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单 位/数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电警抓拍单元 | 分辨率：全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； 传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ ★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； 画面压缩标准：H.265,H.264,MJPEG； ★内置不少于2个GPU芯片； ★细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； ★细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 红外距离不小于200米 可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~6张可选）可配置； | 50台 |
| 2 | 安装支架 | 智能抓拍单元壁装吊装支架 | 50个 |
| 3 | 智能交通主机 | 应支持 不低于12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 内置不低于4T硬盘； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； | 4台 |
| 4 | 工业级光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器光口：1个千兆光口距离30公里 FC口单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 10台 |
| 5 | 工业级以太网交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。工作温度-30℃～+70℃。 | 30台 |
| 6 | 单开门挂式机柜 | 外形尺寸：650×500×300； 采用冷轧钢板焊接镀锌后加烤漆制成； 机柜标配有接线端子、安装导轨、空开、避雷以及插座，内部结构可根据设备的变化进行适当的改变。 浪涌保护避雷器：220V 2P 最大放电电流Imax：20KA； 空气开关：C型小型断路器；极数：2P；额定电流：32A； 插座：5位电源插座（无线）； 含抱杆安装支架 | 50个 |
| 7 | 智能远程 报警器 | 支持断电断网报警，能够区分是内部断电或是外部市政断电;支持以短信、微信等方式将报警信息告知相关人员，方便快速运维;配套智能运维终端管理平台,故障分析功能强大；报警数据4G回传，故障情况快速掌握。 1、具有≥1个RJ45接口，≥1个ANT接口，≥4个输入检测接口，≥2路继电器控制输出接口； 2、支持机箱电源监测报警功能，并可区分设备内断电还是外部断电； 3、支持内外部网络断网监测报警功能，并可区分设备内断网还是外部断网， 4、支持≥2路远程控制设备断电重启功能； 5、支持≥2路温湿度检测功能，实现温湿度超限报警； 6、支持报警信息多方式推送，同时支持报警信息多人推送； 7、设备可有效隔离无线网络和有线网络，保证设备安全私密； 8、设备管理平台可显示各设备安装位置、状态及其他相关信息； 9、支持SIM卡接入移动通信网络； 10、工作温度：-20℃—70℃。 | 30台 |
| 8 | 杆件（7米） | L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长7米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理 | 6套 |
| 9 | 杆件（10米） | L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长10米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理 | 4套 |
| 10 | 杆件地笼 | 杆件匹配地笼定制 | 10套 |
| 11 | 电源线 | 国产优质，RVV3*1.5 | 1350米 |
| 12 | 网线 | 国产优质，超5类网线。 | 1350米 |
| 13 | 光缆 | 室外四芯单模光缆 | 2000米 |
| 14 | 存储服务器 | 支持不少于24盘位；2048Mbps接入带宽（1024路2M）/24块8T企业级SATA硬盘/双颗 ★不少于2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 /4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） ★具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ★一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取) ★支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务 ★系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变 ★支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； ★系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理 | 2台 |
| 15 | 存储硬盘 | 企业级硬盘 8TB 256MB 7200RPM SATA接口 | 20块 |
| 16 | 核心交换机 | 主机箱，共2个管理模块本位、6个业务模块槽位。配套业务线卡，24个千兆电口+24个千兆光口+12个万兆光口。 | 1台 |
| 17 | 管理平台 | 提供交通管理综合业务一体化平台，平台集成了视频监控、非现场执法、车辆缉查布控、信号控制与运行监测、道路限行管控等应用，并提供视频和数据级联共享能力。 支持在预览界面对单个画面抓图或对全部画面分别抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片编辑工具标注名称、类型、备注等信息； 支持预览画面电子放大；具有开启/关闭音频播放设置选项；实时预览支持切换主玛流和子玛流；支持将当前预览点位添加至选定收藏夹；支持轮巡功能；支持对预览视频进行录像，可设置线路文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存位置。 支持分段回放，可以将录像文件等分成多个片段同时回放 ★提供便携地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等）的方式；可按1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速回放； 支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙； 支持添加、修改、删除解码设备，支持解码设备列表显示；支持解码设备管理，可查询解码设备名称、型号、软件版本、通道数量、在线状态、解码状态、注册过期时间、心跳间隔时间和心跳超时次数信息；具有重启解码设备功能； 支持正常过车查询功能；支持按选择时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索； 支持违法数据查询功能； ★车流量统计支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌、区域、车道统计车流量； ★支持针对道路的单双号布控、限时禁行管控、单行路管控、黄牌车禁行； ★支持按卡口、方向、事件类型（拥堵、变道、机占非、烟雾、超速、交通事故检测、侧方位停车检测、浓雾检测、路障、施工、停车、压线、掉头、逆行、行人、抛撒物）、时间段进行交通事件查询； | 1套 |
| 18 | 交通违法提示牌 | 尺寸:300mm*900mm,“交通违法抓拍”字样标志牌，3M工程级反光膜，杆件横臂安装 | 30个 |
| 19 | 标牌杆件基础 | 地面施工，规格：600mm*600mm*800mm，混凝土标号:C25，包含基础开挖，施工彩钢板围挡，地笼摆放，余土清理，基础浇灌 | 30块 |
| 20 | 杆件基础1 | 地面施工，规格：1200mm*1200mm*1200mm，混凝土标号:C25，包含基础开挖，施工彩钢板围挡，地笼摆放，余土清理，基础浇灌，含 2 根Φ75PE 引管，基础螺丝保护。 | 10套 |
| 21 | 防雷接地 | 杆件防雷接地安装，含角钢及接地扁铁，接地体在土壤中的埋设深度大于等于0.5m，接地电阻≤10Ω | 10套 |
| 22 | 杆件吊装 | 含机械辅助机械租用及人工费等 | 10套 |
| 23 | 检查井 | 地面开挖，尺寸：500mm*500mm*600mm，含土方开挖，砌砖，配套井盖，内外壁覆水泥摸匀。 | 10套 |
| 24 | 人行道开挖及恢复 | 地面开挖，含 2 根Φ50PE 管管材，挖填土、土方清扫外运，人工开挖，路面恢复，开挖深度不低于 40CM。垫层深度 10cm 内 | 300米 |
| 25 | 安装辅材 | 设备安装相关辅助材料及安全防护设施 | 10项 |
| 26 | 运费 | 含项目施工中所涉及产品的所有运输费用；含设备二次转运及装卸费； | 10项 |
| 27 | 安装调试 | 调试车辆租用：调试人员调试设备用。 调试人工：人员对安装设备进行通电调试，参数设置等。达到合格标准 | 10项 |
| 28 | 工程措施费 | 包括环境保护费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、环境清理费等。 | 50项 |
| 29 | 系统集成及平台接入 | 前端系统与现有交警平台的数据对接及整体功能的系统集成调试 | 50项 |
|  |  | 卡口参数 |  |
| 1 | 环保电警抓拍单元 | 分辨率≥4096×2160，帧率≥25帧。 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别。 支持多种类型车牌识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持多种车型识别：大客车、大货车、小货车、面包车、小轿车、SUV、皮卡等。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 支持红绿 灯信号检测方式：红绿灯检测器(RS485)，视频检测。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、防浪涌等功能。 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。 ★支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 ★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能"； ★样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 | 6台 |
| 2 | 红外抓拍 | 分辨率≥2560 × 1440 1/2.7""智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 ★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 支持白光和混光补光 ★具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 白光距离: 智能警戒：≥30 m 混光距离: 智能警戒：≥50 m | 6台 |
| 3 | LED 频闪灯 | 光源类型：原装进口大功率LED， 覆盖范围：三车道车牌补光灯 LED灯珠数量：不小于16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 响应时间：小于20us 防护等级：IP66 功率：最大功率不大于36W | 6个 |
| 4 | 多合一爆闪灯 | 采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% ★满足GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求 | 12个 |
| 5 | 安装支架 | 可调式万向支架及横臂抱箍 | 30个 |
| 6 | 智能交通综合抓拍主机 | 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量不小于2GB。 最多可添加不少于12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。本次项目配置不少于4T硬盘 | 3台 |
| 7 | 工业级百兆光收发器 | 1口百兆光纤收发器 光口：1个百兆光口 距离20公里 SC口 单模单纤; 电口：1个百兆网口； 安装方式：工业导轨式； | 2台 |
| 8 | 工业级千兆光收发器 | 1口千兆光纤收发器 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤； 电口：1个千兆网口； 安装方式：工业导轨式； | 3台 |
| 9 | 工业级以太网交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。工作温度-30℃～+70℃。 | 6台 |
| 10 | 单开门挂式机柜 | 外形尺寸：650×500×300； 采用冷轧钢板焊接镀锌后加烤漆制成； 机柜标配有接线端子、安装导轨、空开、避雷以及插座，内部结构可根据设备的变化进行适当的改变。 浪涌保护避雷器：220V 2P 最大放电电流Imax：20KA； 空气开关：C型小型断路器；极数：2P；额定电流：32A； 插座：5位电源插座（无线）； 含抱杆安装支架 | 3个 |
| 11 | 双开门挂式防护机柜 | 外形尺寸：723×528×414； 采用冷轧钢板焊接镀锌后加烤漆制成； 机柜标配有接线端子、安装导轨、空开、避雷以及插座，内部结构可根据设备的变化进行适当的改变； 浪涌保护避雷器：220V 2P 最大放电电流Imax：20KA； 空气开关：C型小型断路器；极数：2P；额定电流：20A； 插座：5位电源插座（无线）； 含抱杆安装支架 | 3个 |
| 12 | 智能远程报警器 | 支持断电断网报警，能够区分是内部断电或是外部市政断电;支持以短信、微信等方式将报警信息告知相关人员，方便快速运维;配套智能运维终端管理平台,故障分析功能强大；报警数据4G回传，故障情况快速掌握。 1、具有≥1个RJ45接口，≥1个ANT接口，≥4个输入检测接口，≥2路继电器控制输出接口； 2、★支持机箱电源监测报警功能，并可区分设备内断电还是外部断电； 3、★支持内外部网络断网监测报警功能，并可区分设备内断网还是外部断网，支持≥8路网络监测； 4、支持≥2路远程控制设备断电重启功能； 5、支持≥2路温湿度检测功能，实现温湿度超限报警； 6、★支持报警信息多方式推送，同时支持报警信息多人推送； 7、★设备可有效隔离无线网络和有线网络，保证设备安全私密； 8、设备管理平台可显示各设备安装位置、状态及其他相关信息； 9、支持开门报警； 10、支持SIM卡接入移动通信网络； 11、工作温度：-20℃—70℃。 | 3台 |
| 13 | 杆件（10 米） | L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长10米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理 | 6个 |
| 14 | 杆件地笼 | 杆件匹配地笼定制 | 6套 |
| 15 | 市电供电线 | 国产优质，YJV 3×4.0 | 600米 |
| 16 | 主电源线 | 国产优质，RVV3*2.5 | 300米 |
| 17 | 电源线 | 国产优质，RVV3*1.5 | 300米 |
| 18 | 网线 | 国产优质，超5类网线。 | 300米 |
| 19 | 光缆 | 室外四芯单模光缆 | 300米 |
| 20 | 交通提示牌 | 尺寸:800mm*1200mm，3M工程级反光膜，抓拍点前方独立安装 | 6块 |
| 21 | 交通监控提示牌杆件 | 杆高3.5米，杆件、基础螺栓等所有钢结构均为Q235钢制作，各电焊处焊接牢固，无虚焊，表面为厚度不小于86μm热镀锌处理 | 6套 |
| 22 | 标牌杆件基础 | 地面施工，规格：600mm*600mm*800mm，混凝土标号:C25，包含基础开挖，施工彩钢板围挡，地笼摆放，余土清理，基础浇灌 | 6套 |
| 23 | 杆件基础3 | 规格：1200mm*1200mm*1600mm，混凝土标号:C25 | 6套 |
| 24 | 防雷接地 | 杆件防雷接地安装，含角钢及接地扁铁，接地体在土壤中的埋设深度大于等于0.5m，接地电阻≤10Ω | 6套 |
| 25 | 杆件吊装 | 含机械辅助机械租用及人工费等 | 6套 |
| 26 | 检查井 | 地面开挖，尺寸：500mm*500mm*600mm，含土方开挖，砌砖，配套井盖，内外壁覆水泥摸匀。 | 6套 |
| 27 | 人行道开挖及恢复 | 地面开挖，含2根Φ50PE管管材，挖填土、土方清扫外运，人工开挖，路面恢复，开挖深度不低于40CM。垫层深度10cm内 | 200米 |
| 28 | 过路顶管 | 线路过路铺设，含不小于2根φ75过路管 | 200米 |
| 29 | 线路敷设 | 线缆架空铺设，管道穿线及固定 | 1500米 |
| 30 | 安装辅材 | 设备安装相关辅助材料及安全防护设施 | 3批 |
| 31 | 运费 | 含项目施工中所涉及产品的所有运输费用；含设备二次转运及装卸费； | 3项 |
| 32 | 安装调试 | 调试车辆租用：调试人员调试设备用。 调试人工：人员对安装设备进行通电调试，参数设置等。达到合格标准。 | 3项 |
| 33 | 工程措施费 | 包括环境保护费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、环境清理费等。 | 3项 |
| 34 | 系统集成及平台接入 | 前端系统与现有交警平台的数据对接及整体功能的系统集成调试 | 3项 |
|  |  | 十字信号灯参数 |  |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 道路交通信号控制机 包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。 相位：支持16主相位+16跟随相位； ★支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等； ★支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控； ★支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等； ★支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间； ★信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； | 1台 |
| 2 | 圆盘灯 | Φ400x3圆盘灯，符合GB14887-2011标准中的技术指标；三灯三色，采用高亮度LED光源，灯芯色彩亮丽，性能稳定，亮度均匀，显示效果理想；低功耗，长寿命（ 可达50000小时以上）；防护等级不低于IP53。容易组装、拆卸、维修；灯箱采用铝质外壳；适合工作环境-40℃~+60℃。 | 4组 |
| 3 | 机动车箭头灯 | Φ400x3箭头灯，符合GB14887-2011标准中的技术指标；三灯三色，采用高亮度LED光源，灯芯色彩亮丽，性能稳定，亮度均匀，显示效果理想；低功耗，长寿命（ 可达50000小时以上）；防护等级不低于IP53。容易组装、拆卸、维修；灯箱采用铝质外壳；适合工作环境-40℃~+60℃。 | 4组 |
| 4 | 倒计时器 | 双位计时器，符合GA/T508-2014标准中的技术指标；金属箱体；红、黄、绿LED管使用寿命≥50000小时；防护等级大于IP53，具有实时通讯功能、自学习功能，可信号灯取电或直接供电，容易组装、拆卸、维修；适合工作环境-40℃~+60℃。 | 4组 |
| 5 | 框架式车行灯杆件（6米横臂） | 框架式结构，立杆杆高7米，截面采用单立柱方形结构；横臂长6米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，外层喷塑。含基础安装地笼，立柱与横臂采用法兰联接，杆体设计美观大方，表面光洁、平整、无凹痕、划伤、裂缝。 | 1套 |
| 6 | 框架式车行灯杆件（9米横臂） | 框架式结构，立杆杆高7米，截面采用单立柱方形结构；横臂长9米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，外层喷塑。含基础安装地笼，立柱与横臂采用法兰联接，杆体设计美观大方，表面光洁、平整、无凹痕、划伤、裂缝。 | 3套 |
| 7 | 框架式车行灯杆件地笼 | 框架式车行灯杆件匹配规格 | 4套 |
| 8 | 一体化人行道灯 | 高度：3.5米铝型材一体化箱体，Φ300静红+动绿人+双位倒计时器三单元，内置语音提示，LED寿命长：≥100000小时；执行国标GB14887-2011 | 8套 |
| 9 | 人行道信号灯地笼 | 一体化人行灯匹配规格 | 8套 |
| 10 | 主控制线 | 国产优质，KVV16*1.0 | 500米 |
| 11 | 信号控制线 | 国产优质，RVV7×1.0 | 400米 |
| 12 | 市电接入电缆 | YJV 3×4.0 | 100米 |
| 13 | 设备防护箱基础 | 基础尺寸1M*0.7M*0.6M,含2根Φ75PE引管，基础高出地面不低于200mm，接地符合行业要求。 | 1套 |
| 14 | 防护箱及杆件接地 | 杆件防雷接地安装，含角钢及接地扁铁，接地体在土壤中的埋设深度大于等于0.5m，接地电阻≤10Ω | 5项 |
| 15 | 框架式信号灯杆件基础 | 水平地面施工，规格：1200mm*1200mm*1600mm，混凝土标号:C25，包含基础开挖，施工彩钢板围挡，地笼摆放，接地砸入，余土清理，基础浇灌，Φ75PE引管，含基础螺丝保护。 | 4项 |
| 16 | 人行道信号灯基础 | 基础地笼、接地、混凝土标号C25、预埋2根Φ75PE引管 | 8套 |
| 17 | 机动车信号灯杆件吊装 | 租用车辆进行杆件辅助安装，以及将杆件分别运至立杆点场地及卸杆件的费用。 | 4项 |
| 18 | 现场清理 | 现在杂物及渣土清理及原貌恢复，渣土运至指定地点 | 1批 |
| 19 | 安装辅材 | 设备安装相关辅助材料及安全防护设施 | 1批 |
| 20 | 线路敷设 | 线缆铺设及穿线、固定 | 500米 |
| 21 | 设备安装 | 信号灯，倒计时，信号机等设备安装 | 1项 |
| 22 | 信号机调试 | 信号机数据设置及调试 | 1项 |
| 23 | 工程措施费 | 包括环境保护费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、已完工程及设备保护费、施工排水、环境清理费等。 | 1项 |
|  |  | 指挥中心机房和拼接屏建设参数 |  |
| 1 | LED显示单元 | 55寸LED直下式背光源DID-LED显示单元，分辨率1920*1080；宽高比16：9；亮度500cd/㎡；对比度4000：1；可视角度178°；响最大工作功耗200W，整机尺寸：1211.4*682.2(mm) | 12台 |
| 2 | 落地式支架 | 55英寸液晶拼接屏，安防监控展示大屏 黑色落地式支架 钢结构材质 落地式组合支架 | 12单元 |
| 3 | 视频解码器 | 2路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出的高清拼接处理器，纯硬件的专业化的图像处理设备，能够将1个动态画面显示在屏幕上面，实现多窗口拼接的功能. | 1台 |
| 4 | 会标显示单元 | P4.75室内LED显示屏单红表贴单元板F3.75贴片模组滚动走字屏幕 | 1套 |
| 5 | 连接线材 | 电源线/网线/HDMI线/插排/串口线(15米) | 12套 |
| 6 | 网络服务器机柜 | 42u网络机柜2米弱电机柜【600*600*2米网络柜】 立梁1.5mm 通体1.0mm | 4台 |
| 7 | 静电地板 | 静电地板600*600*35MM 地板采用无边型全钢防静电活动地板，机械强度好，承载力强，冲击性能好 | 60平方米 |
| 8 | 汇聚交换机 | 交换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；支持RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化 | 1台 |
| 9 | 新风系统 | 新风系统新风机 空气净化 换风富氧节能 除甲醛 300m³/h大风量 | 1套 |
| 10 | 消防柜 | 消防柜消防器材工具柜应急灭火器置放柜展示柜微型消防站 高1600*宽1200*深390mm(不含消防器材） | 1个 |
| 11 | 控制电脑 | 办公台式电脑主机 16G内存 12代酷睿i5 RTX3060LHR 27英寸 | 3台 |
| 12 | 机房监控 | 400万半球4台 录像机1台 2TB硬盘1快 | 1套 |
| 13 | 智能门锁 | 人脸识别开门 280公斤电磁锁 | 2项 |
| 14 | 操作台 | 根据公安业务需求，定制专用操作平台 | 1项 |
| 15 | 办公椅 | 根据指挥中心桌子操作台定制 | 5项 |
| 16 | 安装调试费 | 劳务费（ 工作台安装，新设备安装调试 大屏安装调试，与系统对接） | 1项 |
| 17 | 设备拆除 | 原指挥中心电视墙拆除，静电地板拆除，设备搬移等 | 1项 |

第四部分   商务要求

一、交货时间及地点：

1、 供货安装期：合同签订后90日历天。

2、 交货地点：礼泉县境内项目实施区。

二、质保期：一年。

三、付款方式：

1、付款程序：

中标单位将货物全部运到招标人指定地方并安装调试完毕，经招标人组织相关部门验收合格后，招标人持《合同履约验收报告单》原件、中标单位开具的全额税务机打发票、中标通知书、政府采购合同，办理货款国库集中支付手续。

2、付款方式：

合同签订后付30%竣工验收完成后两年内付清剩余款项。

四、合同价款:

- 1、合同总价包括：设备、材料、运输、人工等本项目包含的所有费用。

- 2、合同有效期内，本项目总价款最后费用以验收合格审计决算数为准，并作为最终结算的唯一依据。

五、货物验收

1、货物到达交货地点，由招标人根据采购合同约定，对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收。

2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物设备通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，招标人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）所有货物设备的生产厂家授权证明；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）合同货物设备清单；

（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

六、运输及方式

1.中标投标供应商负责货物设备的运输和安装。

2.选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

3.运输方式：供应商自选

4.运杂费一次包死在总价内，包括货物到施工现场所需的装卸、运输、安装（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

七、质量保证

1、所有货物设备的质保期为终验合格后不少于一年，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标单位承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，且质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供、人工费减半。

八、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书；

（3）厂家对该产品的出厂配置清单；

（4）其它必备的技术资料

2、人员培训：每套设备安装、调试完毕后，中标单位必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

3、服务承诺：

投标供应商应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

九、合同实施

1、中标单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（本项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

2、若因中标供应商原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对招标人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

十、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：          （前款所称招标人）

乙方：          （前款所称中标供应商）

一、合同内容：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：所以费用及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款程序：

- 中标单位将货物全部运到招标人指定地方，经招标人组织相关部门验收合格后，招标人持《合同履约验收报告单》原件、中标单位开具的全额税务机打发票、中标通知书、政府采购合同，办理货款国库集中支付手续。

- 2、付款方式：

合同签订后付30%竣工验收完成后两年内付清剩余款项。

四、项目条件:

1、供货安装期：合同签订后90日历天。

2、交货地点：礼泉县境内项目实施区。

五、运输及方式

1、中标供应商负责货物设备的运输和安装。

2、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

3、运输方式：供应商自行选择。

4、运杂费一次包死在总价内，包括货物装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、安装费等费用。

六、项目质量保证

达到国家相关质量合格标准。

七、技术服务

7-1、乙方在接到甲方咨询电话通知后在24小时内派出合格的人员到达现场进行服务，承担相应费用。

7-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

八、验收

1、验收：与采购内容和要求的一致性。

2、验收依据：

2-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

2-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

- 1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交

货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供产品或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份，备案   份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为         。

4、生效时间：     年   月   日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

政府采购监督管理部门：（盖章）    招标代理机构：  （盖章）

年     月     日

- 第六部分  评分办法

1 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

2 评标办法

本次招标采用综合评分法，最低价不是中标的唯一依据。招标人按照有关规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3 评标内容

3.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

3.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

3.2分值构成与评分标准：见附件2评标因素及权重分值表

4评标须知

(1)凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

(2)在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(3) 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标供应商对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标供应商应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

(4)中标人确定后，招标人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5 评标工作程序

（1）凡未通过符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

a．投标文件有效性（格式、签字、盖章不符合招标文件要求或含糊不清的，有欺诈行为等）；

b．投标有效期（投标有效期不足）；

c．投标文件附有招标人不能接受条件的；

d、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

- 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标供应商质询并要求该投标供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，招标人代表、评标委员会成员及投标供应商应在记录上签字确认。

（3）评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证） |
|  |  | 财务状况报告 | 提供2021或2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明 |
|  |  | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 书面声明 | 近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明 |
|  |  | 履约承诺 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |
|  |  | 信用记录 | 供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图） |
|  |  | 业绩 | 具有2020年5月至今类似项目业绩 |

注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附资料为准。

| 3.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 响应文件的签署盖章 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 响应文件格式 | 应符合“响应文件格式”要求，不得擅自更改 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“投标须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 供货期 | 应满足招标文件中要求的供货期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：评审方法：综合评分法（总计100分）

| 评审内容 | 评审标准 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分,其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30 |
| 技术评分 |  |  |
| 技术参数及要求 | 基本分30分：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计30分；（带‘★’参数为重要参数不得负偏离，其他参数每偏离一项扣2分，扣完为止。）提供加盖厂家公章的相关证明。 备注：供应商需尽可能多的提供厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、检测报告、官网和功能截图等）予以佐证；供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 2、证明材料与技术指标不一致的，又未能出具厂家盖章的说明文件的，给予10分扣分； | 30 |
| 项目实施方案 | 投标人应针对本项目编制科学、合理、可行、完整的项目实施方案，评标委员会根据以下各区间评审内容对各供应商方案进行横向比较评审：主要包括以下内容： 1、设备配送、安装、检测、调试等方面措施得力，有详细的供货安装计划、进度计划、安全保障措施，确保设备的整体性能。（根据响应程度计0-7分） 2.具有完善的项目组织机构及实施团队（根据响应程度计0-3分） | 10 |
| 质量保证 | 1、设备及配件货源渠道正常、有质量保障。根据响应程度计0 - 3分。 2、制造厂商有可靠的、完备的质量管理体系，足够的设计、工艺、加工、检验能力、产品符合国家有关标准，根据响应程度计0-3分。 3、质量保证措施是否科学、合理、完善、可行。根据响应程度计0-3分 | 9 |
| 售后服务 方案 | - 1、投标人应具有相应的物力、人力保障，能够保证设备正常运转，交付用户后出现故障能提供立即解决问题，不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等。评标委员会根据以下各区间评审内容对各供应商方案进行横向比较评审：主要包括以下内容： - ①、售后服务承诺根据响应程度计0-6分； - ②、售后服务措施根据响应程度计0-6分； 注：评标委员会根据投标单位编制的上述方案内容进行横向比对综合评审打分，方案须针对本项目实际情况进行编制，方案详实且具有科学性、合理性，无方案或方案差不予计分。 - 2、针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定，确保培训后的人员应能熟练操作、了解工作原理，并能排除一般故障。培训方案合理，提供培训大纲且培训内容完善的计3-6分，培训方案简单，培训内容欠缺的计1-3分，未提供不得分。 | 18 |
| 投标人业绩 | 提供投标单位2020年05月至今类似业绩合同（以合同签订时间为准） 提供一份得1分， 最高得3分，不提供不得分。 | 3 |

1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送招标人审定。

招标代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送招标人审核，同时报监督管理机构审核备案。

第七部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1.陕西中采项目管理有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2.投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3.全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

4.各投标供应商请注意，预算资金即最高限价，超过最高限价的报价为无效报价，各投标供应商自行报价。

（正本/副本）

礼泉县城区智能交通设备及机房改造建设

采购项目

投标文件

项目编号：

投 标 人：         　         （全称并盖章）

法定代表人

或委托代理人：                （签字并盖章）

时 间：     年    月    日

目  录

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法人授权委托书（法人代表本人参加投标时不需提供）；

（4）报价一览表；

（5）分项报价表；

（6）货物说明一览表；

（7）技术规格响应偏离表；

（8）商务规格响应偏离表；

（9）投标供应商资格证明文件；

（10）技术方案；

（11）投标人认为有必要补充说明的事项；

（12）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

注：目录标清页码

一、投标函

致：（招标人/招标代理机构）

我单位收到贵公司               项目、项目编号：         的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件一式肆份，正本壹份，副本贰份，电子文件壹份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：小写（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。供货安装期            ，按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	        元（¥      ）。

5、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金的条款。

6、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

7、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，招标人权选择质优价廉和物有所值的货物/服务。

9、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

10、若我方被选为中标单位，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费（如有规定）。

11、我方的投标有效期为自投标之日起 90 日历日。

12、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称                  （公章）

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

投标人代表签名：

联系电话/手机：

日         期：

二、法定代表人身份证明

- 法人身份证明

投标人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人复印件（二代身份证正反面）

| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月        日

三、法人授权委托书

陕西中采项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名（签字）：

性别：         年  龄：          职    务：          身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

电    传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 被授权人身份证（正面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（反面）复印件 | 被授权人身份证（反面）复印件 |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月        日

本授权书有效期：90个日历天。

- 四、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标供应商 |  |
| 投标报价 | 人民币（小写）： 元 大写金额： 元 |
| 供货安装期 |  |
| 质保期（年） |  |
| 优惠承诺 |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

3、此表中任何信息与投标文件其他处不一致时以此表为准。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

五、分项报价表

投标人名称：                              项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格说明 | 单位/数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 （人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |

注：1.注:本表应按“投标供应商须知”规定的要求填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.报价精确到小数点后两位。

5.根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

六、货物说明一览表

投标人名称：                              项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应文件。

2.若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

- 七、技术规格响应偏离表

投标人名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术需求 | 响应技术需求 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

- 八、商务条款响应偏离表

投标人名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

- 九、投标供应商资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；
（3）财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）；
（9）具有2020年5月至今类似项目业绩。

十、技术方案

格式自行拟定

十一、投标人认为有必要补充说明的事项

附件一

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

附件二

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件三

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称       （项目编号：___  _）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：　　年　月 　日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十二、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
   3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。 
   4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
   6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　                               （盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　          　（签字）

地　　址：

邮    编：　                               
    电　　话：