礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目

公开招标文件

项目编号：LCBH-23-09

采   购   人：礼泉县考试管理中心

采购代理机构：陕西中采项目管理有限公司

日        期：二〇二三年八月

目    录

第一部分  公开招标公告	2

第二部分  投标供应商须知	6

第三部分  采购内容及技术要求	16

第四部分  商务要求	21

第五部分  合同条款	24

第六部分  评分办法	27

第七部分  投标文件格式	37

# 第一部分  公开招标公告

礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目

招标公告

###### 项目概况

礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目招标项目的潜在投标人应在西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层获取招标文件，并于 2023年09月12日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：LCBH-23-09

项目名称：礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：997,990.00元

采购需求：

合同包1(备用发电机):

合同包预算金额：582,990.00元

合同包最高限价：582,990.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 备用发电机 | 1(批) | 详见采购文件 | 582,990.00 | 582,990.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

合同包2(智能安检门):

合同包预算金额：415,000.00元

合同包最高限价：415,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 智能安检门 | 1(批) | 详见采购文件 | 415,000.00 | 415,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(备用发电机)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
  （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
  （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
  （4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 
  （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 
  （6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 
  （7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 
  （8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
  （9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
  （10）其他需要落实的政府采购政策；
  （11）本项目非专门面向中小企业，所属行业为：工业。

合同包2(智能安检门)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(备用发电机)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；
  （3）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
  （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
  （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；
  （7）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
  （8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）。

合同包2(智能安检门)特定资格要求如下:

同合同包(1)

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年08月21日 至 2023年08月25日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年09月12日 14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

开标地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

领取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件1套。（每工作日上午9：00-12：00、下午14：00-17:00，请各供应商按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库）。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：礼泉县考试管理中心

地址：礼泉县中山街教育局院内

联系方式：02935621251

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

联系方式：029-38990618

###### 3.项目联系方式

项目联系人：招标部

电话：029-38990618

陕西中采项目管理有限公司

# 第二部分  投标供应商须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目 |
|  | 交货地点 | 礼泉县考试管理中心 |
|  | 技术规范及要求 | 详见招标文件采购内容及技术要求 |
|  | 投标供应商资格要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明； （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）； （3）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明； （7）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）。 |
|  | 质量标准 | 合格 |
| 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3 | 采购内容 | 一标段：备用发电机； 二标段：智能安检门。 |
| 4 | 供货期 | 30日历天 |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（包含word及pdf）（U盘）1份 |
| 8 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层 递交时间：2023年09月12日下午14：30时前 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年09月12日下午14：30时 开标地点：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层 |
| 10 | 评标办法 | 详见招标文件第六部分《评分办法》 |
| 11 | 确定中标人方式 | 由评委会推荐前三名为中标候选人，采购人根据提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 12 | 招标文件售价 | 无 |
| 13 | 实质性要求和条件 | 本投标供应商须知前附表中凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |
| 14 | 开标携带原件 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证） 注：以上为供应商必备要求，参加开标会议时由审查人对各供应商代表进行身份查验 ，未通过审查者按照废标处理。 |

# 一、总则

### 1、投标供应商资格

投标供应商须具有本次招标产品的供货及售后能力，承认和履行招标文件中的各项规定，中标后能够圆满完成该项工作，并满足投标须知前附表投标供应商资格要求。

### 2、投标费用

投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这笔费用。

## 二、招标文件

3、本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的采购。投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应,该投标文件将被拒绝。

4、招标文件的修改或澄清

采购人如果对招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足十五日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。招标文件的修改书构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

4.1招标文件的询问、质疑及答复

1）、投标人对招标文件有疑问或者质疑的，应在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

2）、投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

3）、对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

## 三、投标文件

### 5、投标文件的组成

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术规格响应偏离表；

（6）商务规格响应偏离表；

（7）投标供应商资格证明文件；

（8）技术方案；

（9）售后服务方案；

（10）业绩

（11）投标人认为有必要补充说明的事项；

（12）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

### 6、规定及签署

6.1 开标前、后有效投标家数达不到三家的，依照《政府采购法》有关规定，经当地政府采购办批准后采取其它方式组织招标。

6.2投标供应商应对招标文件中所列内容全部进行投标，否则视为无效投标处理。

6.3投标供应商所投货物应满足招标文件规定文字性描述。

6.4投标文件应按招标文件中提供的投标文件格式制作、填写，由投标供应商法人代表或委托代理人签字(具有法人代表委托书)并加盖单位公章。

6.5除投标供应商对错处作必要修改外(修改处加盖公章)，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。

6.6电报、电话、传真形式的投标概不受理。

6.7投标报价应为最具有竞争力的一次性一种方案报价，采用人民币报价，开标后不得更改。投标供应商对每种货物只允许一个报价，采购人不接受有任何选择性的报价。

6.8投标报价是指中标人将标的物全部送到交货地点，并按招标文件中规定的要求正确、完整地履行送货、售后服务的含税价格。

6.9投标供应商不能将项目拆散进行投标。

6.10最低报价不是成交的唯一依据。

### 7、密封和标记

7.1投标文件的密封和标记：

a、投标时，投标供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、投标供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（红色鲜章）和法定代表人或被授权人签字或盖章。

b、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（包含word及pdf）（U盘）1份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封。电子版放置“正本”密封袋内（电子版须注明项目名称或项目编号）。投标文件正本须为加盖红章的原件（逐页加盖投标人公章），副本可以是复印件，应加盖红色印章。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。注：对未按招标文件要求方式装订、密封、标记和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

7.2投标文件的递交：

a、投标供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在递交投标文件截止时间1日前以书面或传真的形式通知所有投标供应商。采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

c、逾期递交投标文件，将被拒收，并按废标相关规定处理。

7.3投标文件的审查标准：

a、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价，以单价乘以数量为准。

7.4投标文件的有效性：

A、投标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

a）投标供应商未经过正常渠道获取招标文件的；

b）投标文件、投标函未加盖投标供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c）未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

d）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

e）投标供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

f）明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

g）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

h）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

i）不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

### 8、截止日期和时限

8.1 各投标供应商的投标文件须按采购人在招标公告中规定的投标截止日期、时间内送至开标大会现场并签字，超过投标截止时间的投标，采购人不予受理。

8.2投标文件从投标截止之日起，有效期时间为90日历天。

### 9、投标保证金

无

### 10、无效投标

投标文件有下列情况之一，均视为无效投标，按废标处理：

10.1投标文件未按要求封装、标记或密封不合格的；

10.2投标文件未分正、副本的；

10.3投标文件份数不全的；

10.4投标文件未经法定代表人或委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章的；

10.5未按招标文件要求的格式编制投标文件和提供的资料不全的；

10.6投标报价出现两种或两种以上方案的；

10.7投标文件重要指标描述不清和文字、数据书写不清难以辨认的；

10.8没有按规定时间递交投标文件的；

10.9未完全响应招标文件的；

10.10其他招标文件中表明的废标条件；

## 四、开标和评标

### 11、开标

11.1 招标代理公司根据招标公告规定的时间、地点组织招投标大会；

11.2 开标前，投标供应商须由法人代表或委托代理人参加并签到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权；

11.3开标会议开始，由监标人审验投标单位原件：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及法人身份证或被授权人身份证。

11.4由投标人的法人代表或授权代表与监标人共同检查投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过密封性审查的按无效投标文件处理。

11.5开启投标文件，并宣读投标报价等内容，由投标单位确认后送至评标委员会进评审。

11.6 在开标时没有启封和宣读的投标文件将不予开封并退回给投标人。

11.7 招标代理机构将做开标记录，存档备查。

11.8 上述程序，根据实际情况，有权在开标会现场临时调整。

### 12、评标委员会

12.1采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会将对各投标供应商的投标文件进行全面客观审查、质疑、评估、比较；

12.2投标供应商认为评标委员会中有应回避的人员，可当场提出，情况核实后该人员必须回避；

12.3评标委员会成员，由专家和用户组成。专家评委由专家库中抽取。

### 13、错误修正

13.1评标委员会对确定为实质上响应的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致，以文字数额为准；当单价与合价不相符时，以标出的单价为准修正合价；当个别细目合价不等于总价时，以细目合价累计数为准修正总价；修正后的总价，经投标供应商确认后，为投标总价，如果投标供应商不接受修正后的投标总价，则其投标文件将被拒绝；与招标文件有重大偏离的投标文件将直接被拒绝。

### 14、投标文件的评价比较

14.1在详细评标前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，从而使其投标文件成为实质上响应的投标。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指没有实质上影响招标文件中规定的货物品种、规格技术参数、质量要求等；或者实质上与招标文件不一致，从而限制了采购人的权力或投标供应商的义务。纠正这些偏离或保留，将会对其它实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性，只能根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的任何无法考证的证据。

### 15、评标细则

本次招标采用采用综合评分法。具体计分办法见第六部分：评分办法。

### 16、询标（必要时）

评标委员会对投标文件有需要澄清的问题，采用集体询标方式进行询标，要求投标供应商对询标问题以书面形式澄清承诺。

### 17、推荐中标候选人

17.1评标委员会根据评标结果推荐综合评审得分由高到低排名第一的投标供应商为预中标人。

17.2评标委员会讨论通过评标报告并签字。

### 18、确定中标人

18.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

18.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

18.3采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

### 19、其它注意事项

19.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行；

19.2投标供应商获取招标文件后即承认了本招标文件的合法性，应积极参与本次招标。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人有权向投标供应商提出质疑，请投标供应商澄清其投标有关内容，投标供应商有责任按采购人通知要求，派专人进行答疑和澄清；

19.3在投标、开标期间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动；

19.4评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

19.5在投标、评标过程中，如有投标供应商联合故意抬高报价或有其它不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

## 五、合同授予

### 20、中标通知书和签订合同

20.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

20.2中标人需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（785294756@qq.com）。

20.3中标人无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

- 招标代理费

21.1本项目招标代理服务费由中标供应商支付，中标单位在领取中标通知书时须一次性缴纳中标服务费。

21.2招标代理服务费收取参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准计取；

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

21.3招标代理服务费缴纳账户信息如下

开户名称：陕西中采项目管理有限公司咸阳分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳世纪大道支行

账    户：61050163500800001342

## 六、质疑与投诉

（一）质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：招标部

联系电话：029-38990618

地址：西咸新区世纪大道铁投V领郡4号楼13层

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三部分  采购内容及技术要求

一标段（备用发电机）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 电源主机 | 容量：100KVA/100KW、额定电压：3*380VAC(3相+N)、电压范围：110-300VAC(相电压）@50%负载；305-478VAC(相电压）@100%负载、频率范围：50～70Hz、功率因数：≥0.99@100%负载、输出电压：3*360/380/400/415VAC(3相+N)频率范围（电池模式）46～54Hz或56～64Hz、转换时间：零、效率：市电模式：95.0%ECO模式：98.5%电池模式：94.5%、LCD显示：内置7寸触摸液晶屏、警告声音：电池模式每4秒响一声电池电量低每1秒响一声过载每0.5秒响一声、尺寸（长x宽x高mm）：1000x430x1200、重量（kg)：192、工作温度：0～40℃、噪音：少于75dB@1米、可插拔电源模块设计，前端接入减少MTTR，并机冗余能力保证电源、内置电源步入式功能，可用于并联运行。 | 1 | 台 |
| 2 | UPS 电源主机 | 容量：80KVA/80KW、额定电压：3*380VAC(3相+N)、电压范围：192-520VAC(3相电压）@50%负载；305-478VAC(3相）@100%负载、频率范围：46～54Hz、功率因数：≥0.99@100%负载、输出电压：3*360/380/400/415VAC(3相+N)频率范围（电池模式）46～54Hz或60Hz±0.1Hz、转换时间：零、效率：市电模式：95.0%ECO模式：98.0%电池模式：92.0%、LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/出电压，故障指示、警告声音：电池模式每4秒响一声电池电量低每1秒响一声过载每0.5秒响一声错误连续鸣响、尺寸（长x宽x高mm）：790x360x1010、重量（kg)：134、工作温度：0～40℃、噪音少于75dB@1米、智能RS-232/USB支持、Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux和MAC可选SNMP:电源管理支持SNMP管理与网络管理。 | 2 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 1.在环境温度25℃时， 12V蓄电池的浮充使用设计寿命≥10年。2.蓄电池工作温度范围：放电：-15℃到50℃，充电：-15℃到50℃存储温度20℃。3.蓄电池的外壳通过水平FH-1/垂直FV-0级防火阻燃等级认证。4.蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。5.大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电5min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。6.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥98%。7.防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。8.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 | 192 | 块 |
| 4 | 电池柜 | 外观黑色可安装12V100AH电池32节，电池箱尺800*900*1190mm | 6 | 套 |
| 5 | 蓄电池承重支架 | 按需定制国标40三角钢材、防静电烤漆 | 2 | 套 |
| 6 | 直流配电箱 | 含2个200A直流空开额定工作电压 DC500/660V | 3 | 套 |
| 7 | 直流连接铜排 | 纯铜镀锡 20*3MM规格一批 | 3 | 批 |
| 8 | 直流连接线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃多股软线一批 | 3 | 批 |
| 9 | 直流连接线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃多股软线一批 | 3 | 批 |
| 10 | 空气开关 | NM1-250S/3300 ln=160A | 6 | 个 |
| 11 | 交流配电箱 | 按需定制国产品牌元器件 | 3 | 个 |
| 12 | UPS安装调试 | 厂家专业团队安装调试 | 3 | 项 |
| 13 | 高清数字画面分割器 | 双路DVI/HDMI输出；支持4CIF（D1） 1、4、9， 2*1、2*4多画面分割显示功能；支持720P、1080P 1、4、9、2*1、2*4、2*4、2*6多画面分割显示功能。《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(2022 版） | 1 | 台 |
| 14 | 高清网络摄像机 | ≥200万1/3"CMOS超宽动态ICR日夜型半球型网络摄像机；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；镜头：2.8~12mm@F1.4；传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；日夜转换模式：ICR红外滤片式；宽动态范围：120dB；数字降噪：3D数字降噪；最低照度：彩色模式:≤0.005Lux@(F1.2,AGC ON), 黑白模式:≤0.007Lux@(F1.4,AGC ON)； 视频压缩标准：H.264/H.265；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过浏览器可调；支持背光补偿、透雾；支持BMP24位图像叠加；ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪；日夜转换方式：自动,定时,报警触发；智能侦测：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测,人脸侦测；存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；音频接口：1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口； | 7 | 套 |
| 15 | 笔记本电脑 | I7-1165/16G/512G/MX450-2G显卡/WIN11/15.6LED | 4 | 套 |
| 16 | 电缆 | 4*16+1*10绝缘低压电力电缆、GB/T12706.1-2008 GB/T19666-2019 | 400 | 米 |
| 17 | 电缆 | 3*4绝缘低压电力电缆、GB/T12706.1-2020 | 1500 | 米 |
| 18 | 电缆 | BVR6红、蓝国标 | 10 | 卷 |
| 19 | 电缆 | BVR2.5双色国标 | 4 | 卷 |
| 20 | 回路箱 | 明装12路强电箱国标 | 3 | 个 |
| 21 | 空气开关 | 63A 2P国标 | 9 | 个 |
| 22 | 空气开关 | 63A 3P国标 | 3 | 个 |
| 23 | 其他辅材 | PVC管/PVC槽/镀锌管/防水胶布/铜线鼻等/选用优质材料/符合国家安全标准。 | 1 | 批 |
| 24 | 强电施工费 | 施工规范:施工依照综合布线标准设计/强弱电规范施工/要具有高扩展性、灵活性。 | 1 | 项 |

二标段（智能安检门）

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体化电子安检门 | 1、显示屏：具有≥7寸显示屏，可查看预警情况。 2、通讯接口：配有1个USB接口,1个对外网口。 3、通行方式：单向/双向。 4、报警提示：声/光/图报警结合。 5、设置报警声音：能够设置报警声音，包括音量、音长、音调。 6、电磁感应强度符合国家安全标准《GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范》。 7、强度标准符合国家标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。 8、▲工作模式：电子产品探测模式及电子产品加金属违禁品模式。 9、探测区域分18个探测防区，每区立柱灯分区报警的同时，显示屏分区显示报警区域，可根据要求对探测门的各探测防区灵敏度进行设置。18个相互重叠的探测防区具备80级灵敏度调节程序，准确判断金属物品的位置。 10、▲探测区域：支持冬、夏季各类衣服场景，支持对人体头部上方、腰部中央、大腿内侧中间、脚底脚裸等区域。 11、可通过液晶功能屏进行本地化的参数设置与调试，且可以显示通过的金属物品在交变电磁场中的相位信息。在每次安装使用时，无需连接电脑进行远程调试。 12、根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响。 13、复合电路设计，红外装置，电脑自动识别，具有双向检测功能，可有效降低误报和漏报，并能自动统计报警次数、通过人数。 14、▲计数功能：具有通行人数、报警人数、报警物品类别、报警物品藏匿位置等信息查看功能； 15、▲金属探测分类： （1）日常用品不报警，包括戒指、皮带扣、项链、烟盒、打火机等 （2）刀具、枪支类，主动报警（电子产品探测模式时可设置不报警） （3）马口铁罐类（易燃易爆气、液罐），主动报警（电子产品探测模式时可设置不报警） （4）智能手机及电子产品，主动报警。 16、报警方式为声光报警+区位报警，门体内置报警器，同时门柱对应水平高度有LDD灯光报警，当检测到通道中的人员携带手机等违禁物品时，对应高度对应位置发出声光报警提示，同时以人体虚拟模型的形式在显示屏上显示报警区位，并以图文形式显示报警物品类别。 17、被检人员将手机屏幕与地面平行、与探测门板垂直，将手机屏幕与探测门板平行、与地面垂直，将手机屏幕与探测门板垂直、与地面垂直，对于以上姿态藏匿于头顶帽子内、后腰、皮带下、大腿内侧、脚踝内侧等各处的手机；手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过，智能安检门都能准确报警。 18、设备能探测到并进行报警。同时以图形和文字的形式提示报警物品类别、藏匿位置；并可在液晶屏上显示手机藏匿于人体正面还是背面，显示手机藏匿时的姿态是：垂直门板/平行地面/平行门板等。 19、智能安检门能够排除眼镜、金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，对此类小金属的误报率≤10%； 20、▲手机检测率：≥99% 21、▲信息采集：能进行基础数据的采集，同一台设备调装完成后，携带同一种金属物品分次通过不同的探测区域，在不同的区域所得到的材质特征值是一致的；。 22、▲探测通行效率：≥40 人/分钟 23、▲安全管理：只有输入正确的密码才能修改参数，非学校设备操作人员无法改变安检门参数设置； 24、当工控机或边缘计算机崩溃时或关闭时，智能安检门的手机探测及金属违禁品探测功能应可正常工作。设备断电重启时，智能安检门的金属探测功能恢复正常工作所需要的时间不得超过15秒。 25、应报警物体进入探测区1s内，应发出报警提示，报警物体离开探测区后报警提示延续应小于等于1s。 26、设备稳定工作时间应≥48h,待机期间不应出现误报警。 27、工作模式设置功能：可预设多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值。 28、▲提供人脸识别：方便日后结合考务编排数据，支持考生的入场人脸识别，核实考生身份，考试编排验证数据可终端直接从人脸识别身份验证系统获取，考试验证结果数据可终端直接上传到人脸识别身份验证系统。 29、▲报警数据库：报警信息存储查询功能：可存储并查询报警信息，存储数据≥100万条。 30、组网功能：可通过配置的标准的网络接口,满足本地至中心系统组网的要求,实现远程管理、故障告警等功能。 | 5 | 台 |

# 第四部分  商务要求

一、交货时间及地点：

1、供货期：30日历天

2、交货地点：礼泉县考试管理中心

二、质保期：3年。

三、付款方式：

1、付款程序：

中标单位将货物全部运到采购人指定地方，经采购人组织相关部门验收合格后，采购人持《合同履约验收报告单》原件、中标单位开具的全额税务机打发票、中标通知书、政府采购合同，办理货款国库集中支付手续。

2、付款方式：

安装验收合格后一月内支付合同总价款的100%。

四、合同价款:

# 1、合同总价包括：设备、材料、运输、人工等本项目包含的所有费用。

# 2、合同有效期内，本项目总价款最后费用以验收合格审计决算数为准，并作为最终结算的唯一依据。

五、货物验收

1、货物到达交货地点，由采购人根据采购合同约定，对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收。

2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物设备通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）所有货物设备的生产厂家授权证明；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）合同货物设备清单；

（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

六、运输及方式

1.成交投标供应商负责货物设备的运输和安装。

2.选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

3.运输方式：供应商自选

4.运杂费一次包死在总价内，包括货物到施工现场所需的装卸、运输、安装（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

七、质量保证

1、所有货物设备的质保期为终验合格后不少于三年，成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交单位承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，且质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交应以优惠价提供、人工费减半。

八、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书；

（3）厂家对该产品的出厂配置清单；

（4）其它必备的技术资料

2、人员培训：每套设备安装、调试完毕后，成交单位必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

3、服务承诺：

投标供应商应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

九、合同实施

1、成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（本项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

2、若因成交投标供应商原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位人承担和赔偿。

十、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第五部分  合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方： 礼泉县考试管理中心 （前款所称采购人）

乙方：                    （前款所称中标供应商）

一、合同内容： 礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：所以费用及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款程序：

中标单位将货物全部运到采购人指定地方，经采购人组织相关部门验收合格后，采购人持《合同履约验收报告单》原件、中标单位开具的全额税务机打发票、中标通知书、政府采购合同，办理货款国库集中支付手续。

2、付款方式：

安装验收合格后一月内支付合同总价款的100%。

四、项目条件:

1、项目地点：礼泉县境内项目实施区。

2、供货期：30日历天。

五、运输及方式

1、成交供应商负责货物设备的运输和安装。

2、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

3、运输方式：供应商自行选择。

4、运杂费一次包死在总价内，包括货物装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、安装费等费用。

六、项目质量保证

达到国家相关质量合格标准。

七、技术服务

7-1、乙方在接到甲方咨询电话通知后在24小时内派出合格的人员到达现场进行服务，承担相应费用。

7-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

八、验收

1、验收：与采购内容和要求的一致性。

2、验收依据：

2-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

2-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》及相关法律规定执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交

货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供产品或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份，备案   份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为         。

4、生效时间：     年   月   日

5、争议解决方式：若双方发生争议，应先友好协商，若协商不成，则双方需向甲方住所地人民法院起诉。

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

政府采购监督管理部门：（盖章）    招标代理机构：  （盖章）

年     月     日

# 第六部分  评分办法

1 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

2 评标办法

本次招标采用综合评分法，最低价不是中标的唯一依据。招标人按照有关规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3 评标内容

（1）投标文件符合性评审：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的有效性、完整性、响应性等进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格；

（2）商务部分投标内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、投标产品的供货范围、交货地点、交货时间、付款条件、质量保证和售后服务承诺及措施、经营信誉、对招标文件的响应等商务评审内容。

（3）资格部分投标内容：投标供应商所提交的资格证明文件是否合法有效，是否满足招标文件要求。

4评标须知

(1)凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

(2)在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(3) 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标供应商对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标供应商应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

(4)中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5 评标工作程序

（一）资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人投标文件中的资格证明文件进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入下一步评审。具体审查内容如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；
  （3）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
  （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
  （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；
  （7）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
  （8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）。

备注：

（1）以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

（2）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

（二）符合性审查

依法组建评标委员会，评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人不再进入下一步评审。具体审查内容如下：

| 实质性条款要求 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 有效性审查 | 投标文件中的项目名称 | 与所投项目名称完全一致 |
|  | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 |
|  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价 |
|  | 投标文件关键内容 | 关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的 |
| 完整性审查 | 投标文件组成 | 按照招标文件第五部分格式编写内容齐全、无缺漏项 |
| 响应性审查 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 合同条款 | 响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若投标人符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

（三）投标无效情形的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

1、投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

2、投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

3、投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

4、投标报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

5、投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

6、投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

7、投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

8、投标文件中无投标有效期或投标有效期达不到招标文件要求的；

9、未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

10、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

11、与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

12、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

13、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

（四）投标文件的澄清、说明或者补正：

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标报告）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1、评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标因素及权重分解表（总计100分）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业等优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术方案 | 30 | 1、项目实施方案：项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（30分） 1）投标产品是否符合国家相关标准及法规要求（0-10分）； 2）产品制造、质量、安全及性能可靠性满足采购要求（0-10分）； 3）投标产品配置合理，质量保证措施科学、合理、可操作性强（0-10分）。 |
| 售后服务方案 | 15 | 1、售后服务方案详细、具体、可行（针对本项目在售后服务方案及承诺详细、具体），根据响应程度计0-8分。 2、货物交付用户后出现故障能提供立即解决问题的承诺，后期维护管理、技术支持及服务承诺，要求措施具体，切实可行，根据响应程度计0-7分。 |
| 质量保证 | 15 | 1、设备及配件货源渠道正常、有质量保障。根据响应程度计0-5分。 2、制造厂商有可靠的、完备的质量管理体系，足够的设计、工艺、加工、检验能力、产品符合国家有关标准，根据响应程度计0-5分。 3、质量保证措施是否科学、合理、完善、可行。根据响应程度计0-5分 |
| 业绩 | 10 | 供应商近三年（2020年1月至今）类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得10分；业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |

1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

（六）推荐中标候选人名单

评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1至3名中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人自行确定中标候选人，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

（七）需要落实的政府采购政策

投标人投标时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.1中小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的办法，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%—10%作为其价格分。本项目评审价=投标报价*（1-6%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-2%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供的不视为小微企业。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

1.2 监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-5%）。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

1.3 残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-5%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

1.4 节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

1.5、中小企业信用融资

1、陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15 号

2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）具体情况，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”查看详情。

第七部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1.陕西中采项目管理有限公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2.投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3.全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

4.各投标供应商请注意，预算资金（一标段：582990.00元；二标段：415000.00元；）即最高限价，超过最高限价的报价为无效报价，各投标供应商自行报价。

（正本/副本）

礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目（  标段）

投标文件

项目编号：LCBH-23-09

投标供应商：         　     （全称并盖章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字或盖章）

时 间：     年    月    日

目  录

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术规格响应偏离表；

（6）商务规格响应偏离表；

（7）投标供应商资格证明文件；

（8）技术方案；

（9）售后服务方案；

（10）业绩；

（11）投标人认为有必要补充说明的事项；

（12）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

注：目录标清页码

一、投标函

致：

礼泉县考点配备“智能安检门”及备用电机采购项目     标段（项目编号：     ）的招标公告，我方代表（姓名、职务）  经正式授权并代表（投标供应商名称） 就该采购项目进行投标报价。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件一式四份，正本壹份，副本贰份，电子文件1份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。供货期            ，按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人权选择质优价廉和物有所值的货物/服务。

7、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

8、若我方被选为成交单位，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费（如有规定）。

9、投标有效期为自投标日起90个日历日。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标供应商名称                  （公章）

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权代表：             （签字或盖章）

联系电话/手机：

日         期：

二、报价一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 采购项目编号 |  |
| 投标供应商 |  |
| 投标报价 | 人民币（小写）： 元 大写金额： 元 |
| 供货期（日历天） |  |
| 质保期（年） |  |
| 优惠承诺 |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

3、此表中任何信息与投标文件其他处不一致时以此表为准。

投标供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

三、分项报价表

投标供应商名称：                            项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格说明 | 单位/数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 （人民币元） |  | ￥： |

注：1.注:本表应按“投标供应商须知”规定的要求填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.报价精确到小数点后两位。

5.根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

四、货物说明一览表

投标供应商名称：                            项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应文件。

2.若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

投标供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

## 五、技术规格响应偏离表

投标供应商名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制。

2.供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

3.本表只填写投标件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中技术条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

投标供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

## 六、商务条款响应偏离表

投标供应商名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制。

2.供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

3.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中合同条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

投标供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：         （签字或盖章）

日    期：

## 七、投标供应商资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；
  （3）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
  （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
  （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；
  （7）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
  （8）供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）。

附件1：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

承诺书

致：        （采购人名称）：

本公司                   （公司名称）参加            （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标供应商：

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

附件2-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；

附件2-2提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供身份证）；

法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别：  	  年龄：     	职务：

系                  （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年      月       日

附：法定代表人身份证复印件

法人授权委托书

本人       （姓名）系            （投标供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改         （项目名称）      标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

投标供应商：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

年      月       日

注：法定代表人签署投标文件的此表不必填写。

附件2-3财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

附件2-4税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

附件2-5社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

附件2-6近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明；

近三年内，在经营活动中没有重大违规记录或被起诉的行为声明

致：      （采购人名称） ：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明

投标供应商：

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

附件2-7供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：   （采购人名称）

作为参加贵单位组织的   （项目名称）的供应商，我单位郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述内容真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标供应商：

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

日    期：

附件2-8供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的网页截图）。

八、技术方案

格式自行拟定

九、售后服务方案

格式自行拟定

十、业绩

十一、投标人认为有必要补充说明的事项

附件：（格式，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：    年  月  日

附件：（格式，若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

十二、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
   3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
   4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标供应商。 
   6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

    承诺单位：　　                 　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　　（签字或盖章）

地　　址：

邮    编：　                        　                    
    电　　话：

本页以下无内容