#### 项目编号：ZCBN-延安市-2023-00170

延安体育运动公园项目

竞争性磋商文件

采   购   人 ：延安体育馆

采购代理机构 ：海特项目管理有限公司

二〇二三年四月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  合同主要条款

第五章  采购清单

第六章  磋商响应文件格式

### 延安体育运动公园项目竞争性磋商公告

海特项目管理有限公司受延安体育馆的委托，按照政府采购程序，对延安体育运动公园项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：延安体育运动公园项目

二、采购项目编号：ZCBN-延安市-2023-00170

三、采购人名称：延安体育馆

地  址：延安市南关街

联系人：高文喜

电  话：13309118128

- 采购代理机构名称：海特项目管理有限公司

地址：延安市宝塔区楠林玖号院1号楼3单元502室

联系人：解雪

电话：15309111706

五、采购内容和需求：

项目概况：拟对健身步道、体旅融合区、体医融合区、体城融合区、体教融合区、篮球区、羽毛球区、乒乓球区、氛围区、综合健身区、设施处理等。详见文件采购需求章节。

采购方式：竞争性磋商

项目用途：业务需求

采购预算:  200万元

六、投标供应商资格要求：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

合同包1(延安体育运动公园项目 )落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 （3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（5）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号；
 （10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；
 （12）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.其他需要落实的政府采购政策：

合同包1(延安体育运动公园项目)特定资格要求如下:

（1）响应供应商需提供合法有效的统一社会信用代码营业执照。

（2）法定代表人参加投标的，须提供本人身份证加盖公章的复印件；法定代表人授权他

人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件。（非法人单位的负责人参照法定代表人提供相关资料）；
（3）财务状况：提供2021年度或2022年度的财务审计报告 (至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表) ，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（4）完税证明：提供2021年11月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社保缴纳情况：提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
（7）供应商不得列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、经营异常名录，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询时间为本公告发布后任一时间段，提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（8）本项目不接受联合体磋商，其他要求详见竞争磋商文件。

七、获取招标文件

时间： 2023年 4月7日 至2023年4月13日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：《全国公共资源交易 平台 (陕西省 ·延安市) 》电子招投标系统使用CA 锁下载方式：在线获取

售价： 0元

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2023年4月 21日14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易厅。

开标地点：延安市公共资源交易中心交易厅。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十、其他补充事宜

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、本次竞争性磋商公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台 (陕西省.延安市)》媒介上发布。

海特项目管理有限公司

2023年4月6日

第二章  供应商须知

一、磋商要求

1、供应商资格：

（1）响应供应商需提供合法有效的统一社会信用代码营业执照。

（2）法定代表人参加投标的，须提供本人身份证加盖公章的复印件；法定代表人授权他

人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件。（非法人单位的负责人参照法定代表人提供相关资料）；
（3）财务状况：提供2021年度或2022年度的财务审计报告 (至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表) ，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（4）完税证明：提供2021年11月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社保缴纳情况：提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
（7）供应商不得列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、经营异常名录，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询时间为本公告发布后任一时间段，提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 
（8）本项目不接受联合体磋商，其他要求详见竞争磋商文件。

2、磋商响应文件的编制和递交：

（1）文件格式：供应商应按照发售的竞争性磋商文件格式编写磋商响应文件。

（2）报价货币：人民币。

（3）投标有效期：90日历天。

3、磋商时间和地点：

（1）磋商时间：（磋商响应文件递交截止时间）：2023年4月 21日14时30分00秒。

（2）磋商地点：延安市公共资源交易中心交易厅。

4、磋商报价：

（1）在提交响应文件时，供应商要按照磋商文件“第六章《磋商响应文件格式》”中的要求提供响应函、磋商报价表；在磋商结束后，供应商按照磋商小组的要求及给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

（2）凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在磋商文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

（3）供应商应按照磋商文件附件提供的格式填写。如果“磋商报价表”中的报价与响应函中的报价不符，以“磋商报价表”中的价格为准。如果磋商报价大写与小写不一致时，以大写为准。如果单价与总价不符，以单价为准；除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

（4）供应商所提交的响应文件只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

5、报价要求：

（1）供应商应根据市场价格行情，在不高于及等于本项目的最高限价的基础上自主作出报价。供应商应按照磋商文件规定的磋商内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价函》确定的格式作出报价。磋商总报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）凡因对竞争性磋商文件阅读、理解的疏漏，误解，或因市场变化等原因造成的对供应商不利的后果和风险均由供应商自行负责。

（3）磋商期间所发生的费用供应商自理。

（4）本文件要求（或允许）供应商认为需要进行报价的各项费用，供应商均应报价，若漏报，磋商响应文件一旦递交，采购单位将视为此费用已计取，并已包含在磋商报价中。

6、商务要求：

（1）采购内容：拟对健身步道、体旅融合区、体医融合区、体城融合区、体教融合区、篮球区、羽毛球区、乒乓球区、氛围区、综合健身区、设施处理等。详见文件采购需求章节。

（2）工程地点：延安市南关街。

（3）工    期：50日历天。

（4）后续服务：满足采购人要求。

（5）编制依据：符合国家及行业现行的相关标准。

（6）付款方式：按采购人相关财务制度执行。

7、技术要求：按采购人要求。

8、竞争性磋商文件的澄清、修改：

（1）要求对竞争性磋商文件进行澄清的单位，应在磋商响应文件截止3日前澄清，采购单位或代理机构对收到的需澄清的内容在当日内以书面形式予以答复，同时通知参与的供应商。

（2）在磋商前的任何时候，无论出于各种原因，采购单位有权对本竞争性磋商文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与供应商，并作为原文件的补充，与原文件具有同等法律效力。

（3）本竞争性磋商文件的解释权归延安体育馆。

9、磋商时需携带的证件：

法定代表人授权委托书（附法定代表人及被委托人身份证复印件并加盖公章）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加磋商时只需出示其身份证原件及加盖公章的身份证复印件）。

- 磋商保证金：提交投标保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式，采用银行保函、银行汇票等方式的，由投标人开立基本账户出具；采用转账、汇票等方式的，应当从投标人的基本账户转出。

金    额：   10000.00   元人民币

账户名称：陕西海特建筑工程咨询有限公司延安分公司

开 户 行：中国银行股份有限公司延安东街支行

账    号：103660959102

重要提示：投标保证金必须从基本帐户转出，缴纳凭证注明：（项目名称） 的投标保证金。

温馨提示：投标保证金因转账与到账时间存在差异，为确保投标保证金在开标前到账，建议投标保证金在开标前3天转出。

二、磋商小组：

1、磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组构成:3人（技术、经济）；在陕西省政府采购专家库中随机抽取专家2人，采购人1人。评审专家确定方式：陕西省政府采购专家库中随机抽取。

2、磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 3、磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

三、磋商原则及程序：

1、磋商原则：

（1）供应商的资格须完全满足要求。

（2）供应商提供的磋商响应文件实质上响应本《竞争性磋商文件》：内容完整、符合本文件中合同条件、技术条款和其他要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：

①供应商的供货期承诺有实质性的偏离；

②供应商的质量承诺有实质性的偏离；

③对合同中约定的双方的权利和义务作了实质性修改；

（3）磋商报价不得高于及等于最高限价。

2、磋商程序：

按照①一次报价，②资格和符合性评审，③磋商及在规定时间内提交最后报价，④综合评分，⑤确定成交候选单位五个阶段进行。

（1）一次报价。对供应商的磋商响应文件中的一次报价、工期等内容记录。

（2）审查磋商响应文件。评审委员会阅读磋商响应文件，并按下列内容进行具体的磋商：

A.资格和符合性审查：按照本项目磋商文件第四章“评审方法”中的要求进行审查。如有缺项、漏项、磋商响应文件不合理或大于规定供货期，均按不合格对待，并不得进入磋商环节。

B.磋商：根据竞争性磋商文件中评审办法，磋商小组所有成员集中对上述资格和符合性审查合格的单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如果磋商小组认为必要时，将进行多轮报价，且后一轮报价不得高于前一轮报价。供应商最后提交的报价将作为磋商响应报价计分的依据。

C.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

备注：如果正本与副本不符，以正本为准。大写和小写不一致时以大写为准。

- 确定成交候选供应商。

磋商小组根据综合评分情况，磋商小组按得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

四、确定成交供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 确定成交单位之后，采购人根据竞争性磋商文件、磋商响应文件与供应商签订合同。

五、采购代理服务费

（1）以项目成交金额作为收费的计算基数；

（2）代理服务费的计算标准：参照国家计价格[2002]1980号文件和发改价格[2011]534号文件中的收费标准计取；

（3）采购代理服务费的交纳：成交供应商在领取《成交通知书》前按以上规定，采用银行电汇等付款方式向采购代理机构一次性交清采购代理服务费。

六、合同

根据磋商成交结果，供应商与采购人签订合同，最终按合同内容进行结算。

七、其他条款：

1.最高限价：2000000.00元（贰佰万元整），供应商报价不得高于及等于本项目的最高限价，否则视为无效报价，磋商响应文件视为无效文件。

2．竞争性磋商响应文件一律采用书籍胶装方式装订。竞争性磋商响应文件正本壹份、副本贰份，电子版（U 盘）三份电子文件格式要求：响应文件正本加盖公章、签字齐全的纸质版扫描成的 PDF 格式，包含竞争性磋商响应文件所有内容。 纸质竞争性磋商响应文件正、副本分别各自装订成册并编制目录和页码，正本、所有副本单独密封。电子版密封于正本响应文件中并加贴不掉标贴，注明竞争性磋商供应商名称。

3.所有磋商响应文件密封袋正面上均应按以下要求注明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）供应商名称：

（4）*********************磋商响应文件在****年**月**日**时**分（磋商时间）以前不得开启

备注：如果磋商响应文件没有按本磋商文件中的规定装订或密封，采购人将不予签收。

八、质疑答复

响应供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1、提出质疑的响应供应商应当是参与所质疑项目采购活动的响应供应商。

2、响应供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，响应供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

响应供应商应知其权益受到损害之日；

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、响应供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

3.1 响应供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2 质疑项目的名称、编号；

3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4 事实依据；

3.5 必要的法律依据；

3.6 提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购响应供应商质疑函范本》。 响应供应商为自然人的，应当由本人签字；响应供应商为法人或 者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

4、响应供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应供应商为自然人的，应当由本人签字；响应供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

5.1 质疑响应供应商不是参与所质疑项目采购活动的响应供应商；

5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3 质疑未以书面形式提出；

5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.5 以非法手段取得证据、材料的；

5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条

件的。

6、质疑答复采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

7、质疑接收方式：响应供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：海特项目管理有限公司

接收人：解雪

联系电话：15309111706

地 址：延安市宝塔区楠林玖号院1号楼3单元502室

第三章  评审方法

1.评审方法

本项目采用的评审方法：综合评分法。

评审工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

1.1磋商响应初审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格 审查 | 营业执照 | 响应供应商需提供合法有效的统一社会信用代码营业执照； |
|  |  | 法人身份证明或法人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证加盖公章的复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件。（非法人单位的负责人参照法定代表人提供相关资料）； |
|  |  | 财务状况 | 提供2021年度或2022年度的财务审计报告(至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表) ，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
|  |  | 完税证明 | 提供2021年11月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 社保缴纳情况 | 提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 无重大违法声明 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； |
|  |  | 信誉情况 | 供应商不得列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、经营异常名录，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询时间为本公告发布后任一时间段，提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |
|  |  | 保证金缴纳情况 | 保证金交纳凭证银行汇(存)款回执单(复印件须加盖投标人公章)； |
|  |  | 联合体情况 | 本项目不接受联合体磋商； |
| 2 | 符合性审查 | 技术响应情况 | 技术需求条款响应逐条响应采购需求中技术要求中各项要求； |
|  |  | 名称一致 | 供应商的名称与营业执照中的单位名称一致； |
|  |  | 签字盖章 | 磋商响应文件按要求加盖单位公章、法定代表人（或被授权代理人）按格式签字或盖章； |
|  |  | 磋商文件格式响应 | 投标文件格式符合竞争性磋商文件中“投标文件格式”的要求； |
|  |  | 报价响应 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价； |
|  |  | 工期 | 工期满足竞争性磋商文件中的规定； |
|  |  | 质保期 | 质保期满足竞争性磋商文件中的规定； |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期满足竞争性磋商文件中的规定； |
| 1.2详细评审 |
| 项 别 | 总分值 | 评审要素 |
|  | 100分 | 分项最高分值 |  |
| 价格 | 30 | 30 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术要求 | 15 | 10 | 投标产品的技术指标完全响应招标文件的技术要求，得满分10分。每有一条★技术指标或功能参数不满足招标文件参数要求的，扣2分，扣完为止。（提供证明材料包括但不限于检测报告、官网和功能截图等，产品指标以提供的证明材料显示内容为准，未提供证明资料或仅文字描述无效。） 注：对带“★”的技术参数，须出具国家等级认证机构的检测报告复印件加盖公章作为证明材料，否则视为不满足该项技术参数。 |
|  |  | 5 | 提供系统设计方案，能充分满足项目的应用需要，项目建设目标表述完整、合理、规范，数据保密措施周密，计0-2分。 管理平台具有合理性、一致性、兼容性，可与陕西省范围内已建成同类型智能步道数据对接，提供证明材料，计0-1分； 和陕西省全民健身互联网公共服务平台可实现数据共享，提供对接协议，计0-2分。 |
| 实施方案 | 5 | 5 | 针对本项目的实施方案（包括组织生产、运输、配送、安装等详细的方案说明及能保质保量按期供货、产品调试以确保产品整体性能的措施），根据响应情况计0-5分。 |
| 质量保证 | 20 | 2 | 提供产品来源渠道证明，包括但不限于制造商授权书、经销协议等，设备进货渠道正规，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供完整得2分，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 5 | （1）塑胶跑道材料通过中国环境标志Ⅱ型产品认证和ISO14025 Ⅲ型环境标志认证证书，得1分。 （2）塑胶跑道材料胶粘剂、面胶、催干剂和划线漆具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量全项未检出要求的抽样型式合格检测报告，得2分。 （3）塑胶跑道产品具有体现“CMA”标志，标准检测状态符合GB36246-2018标准要求拉伸强度≥1MPa，拉断伸长率≥250%，在经过2000小时及以上氙灯老化后，拉伸强度≥1MPa，拉断伸长率≥100%的优质强度和韧性性能的合格检测报告，得2分。 |
|  |  | 4 | 投标健身器材制造商具有独立知识产权的智能管理平台，得4分。注：需提供智能平台软件著作权登记证复印件加盖公章。 |
|  |  | 9 | 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。满分9分，缺一项扣3分，扣完为止。备注：提供复印件加盖单位公章，证明资料须在公告发布之日以前取得，仅文字描述不得分。 |
| 企业实力 | 10 | 5 | 投标单位具有高新技术企业认证证书，提供复印件加盖单位公章得5分，未提供不得分。 |
|  |  | 5 | 投标单位具有智能步道系统软件著作权登记证书，得5分。 |
| 信誉业绩 | 10 | 10 | 投标单位提供2019年1月至今同类项目业绩证明4份（中标通知书及合同），合同内容包含智能步道及健身器材，每份得2分；另提供已竣工的运动场地按照《中小学合成面层运动场地（GB36246-2018）》的检测报告再加2分。 |
| 售后服务 | 10 | 4 | 根据售后服务方案（不限于售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员项目交付用户后出现故障响应时间及措施等）计0-4分。 |
|  |  | 3 | 根据供应商提供合理、科学、完整的培训方案，方案内容包括培训的内容、人员安排、培训时间，得0-3分。 |
|  |  | 3 | 1.健身器材制造商获得《全国商品售后服务达标认证证书》（GB/T27922-2011标准）五星级的，得2分，四星级及以下的，得1分，未提供不得分； 2.健身器材制造商获得《顾客满意度认证证书》（CTEAS1009-2019、GB/T19039-2009标准）十星级的，得1分；九星级及以下的，得0.5分；未提供不得分； 注：证书认证范围须含“室外健身器材”、证书具有“全国商品售后服务评价达标认证评审委员会”标识，否则为无效。 |
| 经评审委员会认定，磋商响应文件有其他下列情形之一的，应当认定为无效投标: （1）评审委员会发现供应商以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式磋商的； （2）供应商的磋商响应文件未能对磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出响应的； （3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |

2. 澄清有关问题。对竞争性磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，磋商小组将根据其磋商响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.1 综合评分。

磋商小组所有成员集中与上述资格和符合性审查合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，如果磋商小组认为必要时，将进行多轮报价，且后一轮报价不得高于前一轮报价。供应商最后提交的报价将作为磋商响应报价计分的依据。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案得分由高到低的顺序推荐。

3.竞争性磋商响应文件属下列情形之一的，按无效磋商处理：

3.1未交、或未按规定交纳保证金的；

3.2未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.3以他人名义磋商的；

3.4磋商响应文件有效期不符合竞争性磋商文件要求的；

3.5服务内容、标准出现负偏差的；

3.6有重大缺漏项的；

3.7附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务要求的；

3.8不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 合同主要条款

注：本合同仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，付款方式、 合同总价等主要条款不得修改。

甲方：             (前款所称采购人)

乙方：             (前款所称成交供应商)

一、合同内容 (标的、数量、质量等) :

二、合同价款

1、合同总价：         元

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

(1) 合同签订后 10个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。

(2) 所有体育设施安装完成并验收合格后，10个工作日内支付合同总价款的 60％。

(3) 剩余合同总价款 10 %的尾款（第三期货款）将作为设备的质保金，质保期届满且未发生问题后由买方无息支付给卖方。

2、结算方式：按照支付程序进行银行转账。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：合同签订后 50个日历天内

2、地点：甲方指定地点

3、方式：货到现场，达到使用要求

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价

内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保 货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标 权等起诉。

7、质保期：2 年

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书 (中文) ；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明 (进口产品) ；

2-4、其它资料。

八、验收

1、到货验收：货物到货后， 由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的 完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请， 甲方接到乙方验收申请 后组织验收 (必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收) ，验收合格后，出具使用验收合格 证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中 的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后： 由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商 处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以 书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对 情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五 (0.5%) 计收，直 至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五 (5%) 。一旦达到误期 赔偿费的最高限额， 甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求， 甲方会同监督机构 有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、磋商文件

6、磋商响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同 意采用以下第 (2) 种争议解决方式：

(1) 、 甲、乙双方均同意向 (甲方所在地人民法院) 提起诉讼。

(2) 、 甲、乙双方均同意向 (仲裁委员会) 提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式份， 甲方、乙方双方分别执份，备案份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。

4、生效时间：   年  月  日

以下无正文

| 甲方名称 (盖章) : | 乙方名称 (盖章) : |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 代表人 (签字) ： | 代表人 (签字) ： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第五章  采购清单

| 序号 | 项目区域 | 区域内容 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健身健走区 | 健身步道 | 塑胶面层 | 1、13mm厚 EPDM塑胶地面。 ★2、在常温下经酸雨浸泡800小时，外观未出现明显脱色、气泡、裂隙或分层现象，符合GB36246-2018标准要求可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出的合格检测报告； ★3、在80℃放置500h，然后在-40℃放置500h后，拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值检测符合GB36246-2018标准要求，且耐冻融性检测（80℃ 10h，-40℃ 10h）循环50次无粉化、无剥落、无起皮、无开裂、无脱落、颜色与光泽无明显脱色变化的合格检测报告； 4、产品生产企业获得安全生产标准化证书； ★5、依据GB/T9780-2013标准经日常污染源（蓝黑墨水、可乐、红茶、尿液、液体鞋油、蜡笔）污染1000小时，耐沾污性等级≤2级，污染程度为轻微的塑胶面层合格检测报告； 6、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地面层成品有害物质释放量、有害物质含量、物理性能要求的检测合格报告。 以上检测报告具有体现“CMA”标志，必须满足官网（检测机构官方网站或全国认证认可信息公共服务平台）或二维码真伪查询截图。 | 700 | ㎡ |
| 2 |  |  | 面层划线 | 塑胶步道两侧白线宽50mm | 350 | m |
| 3 |  |  | 面层标识 | 全程步道里程，LOGO、白色稀料。 | 7 | 组 |
| 4 |  |  | 原有面层处理 | 面层清洗、打磨、填缝等 | 700 | ㎡ |
| 5 |  |  | 管理与服务云平台软件 | 管理平台 1、拥有步道健身人口大数据库，统一管理分析，便于管理者查询、调用数据； 2、开放管理权限，便于查看各类数据统计报表； 3、拥有在线发布信息和资讯功能； 4、拥有在线组织发布健走比赛功能； 5、拥有健康档案数据库； 6、拥有步道健走群管理数据库； 7、拥有“运动处方”数据库，自动生成个性化运动处方，指导科学健身。 手机APP 1、运动处方：根据体测数据，出具运动建议，科学指导健身； 2、健走步态的建议及实时指导：用户在健走同时语音指导走路步态，实时反馈运动计划完成进度、能耗、时长、速度等； 3、运动风险评估：用户超量运动系统会语音提示运动风险； 4、运动意外预防：用户超量运动系统会语音提示运动风险； 5、运动意外处置：长按运动界面“sos”10秒，系统直接联系紧急联系人电话； 6、健走步态：多种健身步态实时建议，达到同时锻炼上肢、下肢、腰部等各个部位，提高身体的平衡能力和协调能力； 7、健走排名：全国、全省、同城及活动多种排名方式，和月、周、日的二级排名可查。 | 1 | 套 |
| 6 |  |  | 平台及软件服务费 | 管理与服务平台和手机APP维护、升级服务。 | 1 | 套 |
| 7 |  |  | 多功能柱 | 1、内置≥10寸液晶显示屏，柱体高≤4100mm，底座≤280mm*300mm； 2、支持一键式或自动式摄像头采集功能并可识别用户身份； 3、支持通过人脸识别装置，利用采集点采集运动人脸，计算运动速度及能耗； 4、支持SOS一键求助功能，并可以持管理端与求助用户语音通话； 5、支持人脸采集运动数据功能； 6、支持手机端查看历史运动记录； 7、支持SOS一键求助管理系统功能，后台可以自动接收到信号； 8、管理员可以通过后台操作连接事发地所在的多功能柱，并通过语音视频的方式进行沟通； 9、支持展示用户的心率、体温、呼吸等数据； | 2 | 套 |
| 8 |  |  | 智能互动一体机 | 1、全彩液晶显示器：≥65寸 2、分辨率：≥1920×1080 3、屏幕比例：16：9 4、点距：0.2485×0.7455 mm 5、色彩度：16.7M(8Bit) 6、亮度：450cd/m2(Typ) 7、对比度：3000：1(Typ) 8、响应时间：≤8ms 9、使用寿命：≥60000小时 10、视频输出：AV输入，HDMI：一组 11、整机功耗：≤350瓦 12、甲方提供电源 | 1 | 套 |
| 9 |  |  | 网络系统 | 4G流量卡、电源线、PVC线管、运费、安装辅材费等 | 1 | 套 |
| 10 | 乐享全民基地 | 体旅融合区 | 告示牌 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管；主要承载横梁尺寸不小于25mm×20mm×2mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 11 |  |  | 室外漫步机 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 12 |  |  | 健骑机 | ★1、主立柱采用钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于120*80*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 13 |  |  | 上下肢组合训练器 | 1、主立柱采用钢、铝、塑木材质，截面尺寸不小于120mm*120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于80mm*60mm*3.0mm； 2、转轴直径不小于25mm； 3、具有上肢、下肢锻炼功能，能满足两人使用，配有两个椅凳。 | 1 | 件 |
| 14 |  |  | 腰背按摩器 | ★1、主立柱采用钢、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm*120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ42mm*2.5mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 2 | 件 |
| 15 |  |  | 上肢牵引器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 2 | 件 |
| 16 |  |  | 伸背器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ30mm*2.5mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 17 |  |  | 四位压腿按摩器 | 1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ42mm*3mm； 2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 18 |  |  | 按摩揉推器 | ★1、主立柱为钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于120*80*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于∮25mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 19 |  |  | 二位蹬力器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 20 |  |  | 休闲椅 | 1、主立柱为钢管结构，主要承载立柱不小于φ114mm*3mm标准管材； 2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 8 | 件 |
| 21 | 智享全民基地 | 体医融合区 | 智能体测亭 | 1、测试功能项 能满足测试20--69岁不同年龄段，各类人群的身体形态指标、身体机能指标及身体素质指标三大类；身体形态指标包括：身高、体重、BMI指数3项；身体机能指标包括：安静心率，运动心率恢复机能评估，身体成分测试（包含体脂率、内脏脂肪含量、心理压力评估等）等不少于16个子项；身体素质指标包括：握力、背力、俯卧撑（男）、仰卧起坐（女）、纵跳，闭眼单脚站立等不少于8项。 2、产品结构 1）主体结构：六根不小于Ф114×3mm立柱，形成六面体，每一面可以进行一项或几项测试；每一站挡板清晰描述测试方法、得分计算等内容； 3）顶部为不小于Ф7.5m的六边形膜顶； 4）设有太阳能供电系统并有照明灯。 3、智能传输 1）扫码可以上传测试数据并同步到手机； 2）可以扫码查看测试器材使用视频指导； 3）按照要求测试，可以得到运动建议。 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 双位太空漫步机 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于60mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 23 |  |  | 双位划船训练器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于76mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 24 |  |  | 双位蹬力器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于60mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 25 |  |  | 双位背部训练器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于60mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 26 |  |  | 双位健身车（竞赛型） | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于60mm×3mm； 2、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★3、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 27 |  |  | 双位可调阻力深蹲训练器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于60mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； | 1 | 件 |
| 28 |  |  | 双位揉推器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于48mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 29 |  |  | 双位扭腰器 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 30 |  |  | 四人两组坐式跷跷板 | 1、主立柱截面尺寸不小于140mm×140mm的钢、铝、塑木结构，主承载钢管不小于140mm×140mm×3mm优质矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于89mm×3mm； 2、使用者的锻炼次数、锻炼时间、运动消耗能量等运动数据可通过语音播报、液晶显示和智能终端三种方式体现； 3、器材动力源采用太阳能供电，器材转动部件配有传感器； ★4、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 31 | 青少年活力基地 | 体城融合区 | 坐姿式推举训练器 | 1、主立柱采用钢管材质，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于100mm*50mm*3.0mm矩形钢管； 2、杠杆式配重调节，不少于4挡调节位，在滑轨上能显示对抗阻力值，滑轨为不锈钢材料； | 1 | 件 |
| 32 |  |  | 坐式划船训练器 | 1、主立柱采用钢管材质，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于100mm*50mm*3.0mm矩形钢管； 2、杠杆式配重调节，不少于4挡调节位，在滑轨上能显示对抗阻力值，滑轨为不锈钢材料； | 1 | 件 |
| 33 |  |  | 背肌训练器 | 1、主立柱采用钢管材质，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于100mm*50mm*3.0mm矩形钢管； 2、杠杆式配重调节，不少于4挡调节位，在滑轨上能显示对抗阻力值，滑轨为不锈钢材料； | 1 | 件 |
| 34 |  |  | 摇摇马 | 1、尺寸不小于850×390×690mm； 2、材质：PE板、弹簧。 | 2 | 件 |
| 35 |  |  | 华容道 | 1、主承载立柱：方管，尺寸不小于150×150×3mm，配置四个坐凳，立柱尺寸不小于φ89×3mm； 2、桌面布局为不同难度四组数字滑块，四个人同时练习，可以竞赛。一体成型，外形美观，结实耐用； 3、滑块美观耐用，一块多用，更换方便，配备坐凳面板。 | 2 | 件 |
| 36 |  |  | 益智算盘 | 1、主立柱采用不小于φ114mm×3mm优质钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60×3mm； 2、盘面边框及加强管管材壁厚不小于2mm； | 2 | 件 |
| 37 |  |  | 儿童秋千 | 1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于φ114*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ76mm*2.5mm； 2、器材可满足2人同时使用，不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； ★3、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 38 |  |  | 休闲椅 | 1、主立柱为钢管结构，主要承载立柱不小于φ114mm*3mm标准管材； 2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 10 | 件 |
| 39 |  |  | 塑胶面层 | 1、13mm厚EPDM塑胶地面。 ★2、在常温下经酸雨浸泡800小时，外观未出现明显脱色、气泡、裂隙或分层现象，符合GB36246-2018标准要求可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出的合格检测报告； ★3、在80℃放置500h，然后在-40℃放置500h后，拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值检测符合GB36246-2018标准要求，且耐冻融性检测（80℃ 10h，-40℃ 10h）循环50次无粉化、无剥落、无起皮、无开裂、无脱落、颜色与光泽无明显脱色变化的合格检测报告； 4、产品生产企业获得安全生产标准化证书； ★5、依据GB/T9780-2013标准经日常污染源（蓝黑墨水、可乐、红茶、尿液、液体鞋油、蜡笔）污染1000小时，耐沾污性等级≤2级，污染程度为轻微的塑胶面层合格检测报告； 6、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地面层成品有害物质释放量、有害物质含量、物理性能要求的检测合格报告。 以上检测报告具有体现“CMA”标志，必须满足官网（检测机构官方网站或全国认证认可信息公共服务平台）或二维码真伪查询截图，原件备查。 | 400 | ㎡ |
| 40 |  |  | 儿童乐园 | 尺寸不小于520×450×390cm，不少于两组滑梯、一个平台，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 | 1 | 组 |
| 41 | 中考体育测试区 | 体教融合区 | 立定跳远 | 1、立定跳远垫，防滑革，尺寸不小于0.9×3.5m，厚度不小于3.5mm； ★2、防污涂层（SEM）厚度：≥0.3mm ★3、为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后且报告须附带CMA标识，拉伸强度依据GB/T1040.2-2006标准≥7.0MPa；断裂伸长率≥60%(须附带可现场验证的官方查询截图) ★4、自然光老化不低于30个月后且报告须附带CMA标识，垂直变形符合GB/T14833-2020标准≤3.0mm（须附带可现场验证的官方查询截图） | 2 | 组 |
| 42 |  |  | 单杠 | ★1、主立柱为钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于120*80*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ28mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 2 | 件 |
| 43 |  |  | 仰卧起坐板 | ★1、主立柱为钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于φ42mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于20mm*40mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 4 | 件 |
| 44 | 运动场地区域 | 篮球区 | 篮球场围网 | 1、围网高度≧4m； 2、主要承载立柱尺寸≧φ76×3.0mm的优质钢管，围网采用勾花浸塑网组装结构； 3、先搭建围网框架，后整体式拉网，围网每个立柱间隔不大于3米； 4、围网配备两个≧1.4×2m高的门，配备一块≧1.2×0.5m高的告示牌，标明项目名称、安装日期、维修电话等； ★5、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 424 | ㎡ |
|  |  |  | 移动式篮球架 | 1、器材尺寸不小于4400×1800×3950（mm），篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为钢化玻璃）； ★2、篮球架立柱钢管不小于150×150mm，壁厚≥4mm，主要承载横梁钢管不小于150×100×4mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求； ★3、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 2 | 副 |
| 45 |  |  | 球场专用LED灯光 | 1、光源：品牌灯珠；SMD环保贴片 2、配光工艺：PC透镜导光无玻璃化灯具 3、配光角度：针对场地专业定制 4、配色：5700K Ra:70 灯珠光效100lm/w 5、防护：不小于IP65防水防雷 6、寿命设计：不小于50000小时 7、防浪涌及过压保护装置：不小于10KV | 16 | 套 |
| 46 |  | 羽毛球区 | 移动式羽毛球柱 | 1、主立柱采用不小于Φ60mm、壁厚3.0mm钢管； 2、高度可调节，适用于成人及中小学生使用； 3、球网采用天然纤维材料。 | 1 | 副 |
| 47 |  |  | 悬浮地板面层 | 1、规格：25*25cm，厚度：≥1.6cm ★2、主成分通过GB/T6041-2020检测标准且报告须附带CMA标识，聚烯烃（PO）含量：﹥99%（须附带可现场验证的官方查询截图） 3、为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后且报告须附带CMA标识，拉伸强度依据GB/T1040.2-2006标准≥6.0MPa；断裂伸长率≥60%（须附带可现场验证的官方查询截图） ★4、自然光老化不低于30个月后且报告须附带CMA标识，垂直变形符合GB/T14833-2020标准≤3.0mm（须附带可现场验证的官方查询截图） ★5、臭氧老化不低于6000h后且报告须附带CMA和CNAS标识，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A（须附带可现场验证的官方查询截图） 6、有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出，报告须附带CNAS标识（须附带可现场验证的官方查询截图） | 162 | ㎡ |
| 48 |  | 乒乓球区 | 乒乓球台 | 1、台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型，台面深蓝色； ★2、主立柱钢管不小于φ60mm*3.0mm，主要承载横梁尺寸不小于20×30×2.0mm； ★3、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 12 | 件 |
| 50 | 氛围营造 | 氛围区 | 红色文化标牌 | 根据现场环境设计制作。 | 8 | 块 |
| 51 | 附属设施 | 设施处理 | 环氧地坪漆面层 | 1、整体聚合物面层，主要成分为环氧树脂和固化剂； 2、耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电。 | 1200 | ㎡ |
| 52 |  |  | 拆除现有过期器材 | 拆除现有过期器材并修复场地面层。 | 35 | 件 |
| 54 |  |  | 健身区域场地树池处理 | 健身区域场地树池处理及垃圾清运。 | 1 | 项 |
| 55 |  |  | 场地休闲椅 | 1、主立柱为钢管结构，主要承载立柱不小于φ114mm*3mm标准管材； 2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 10 | 件 |
|  |  |  | 2m高围网 | 1、高度2m，立柱尺寸不小于φ76x2mm镀锌钢管，横杆尺寸不小于φ60x2mm镀锌管。 2、表面处理:表面聚酯粉末喷涂,颜色为森林绿。适用室外环境。 | 240 | ㎡ |
| 56 |  |  | 场地木栏杆拆除 | 场地木栏杆拆除并修复场地面层。 | 160 | m |
| 57 | 儿童公园区域 | 综合健身区 | 弹振压腿器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ42mm*3mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 58 |  |  | 健骑机 | ★1、主立柱采用钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于120*80*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 59 |  |  | 伸背器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ30mm*2.5mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 60 |  |  | 腰背按摩器 | ★1、主立柱采用钢、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm*120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ42mm*2.5mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 61 |  |  | 按摩揉推器 | ★1、主立柱为钢、塑木复合结构，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管， 主承载横梁尺寸不小于∮25mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 62 |  |  | 二位蹬力器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |
| 63 |  |  | 上肢牵引器 | ★1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管尺寸不小于120mm*80mm*3.0mm矩形钢管，主承载横梁尺寸不小于φ60mm*3.0mm； ★2、符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书。 | 1 | 件 |

第六章  竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

#### 项目编号：SXHTYAZB-2023-006

**********************项目

竞争性磋商响应文件

供   应   商：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日          期：

目     录

- 报价函

（二）主要技术指标偏离表

（三）商务及合同主要条款响应说明

（四） 法定代表人身份证明

（五） 法定代表人授权委托书

（六） 资格证明资料

（七）技术及方案

（八）供应商认为有必要的其它内容

（九）采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（一） 报价函

**********：

我单位收到贵单位的                  （项目名称）的竞争性磋商文件，经研究，我单位决定参加本次磋商活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供报价及磋商响应文件中要求的相关服务。磋商总报价（一次报价）为：

人民币（大写）：                      ；

（小写）：￥                  元。

- 工期：       日历天

- 质保期：      年。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、如果我单位成交，我们将履行磋商响应文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成及所有伴随服务。

3、我方同意所提交的磋商响应文件在磋商文件的供应商须知中规定的磋商有效期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：       （补充说明事项）与本磋商有关的一切正式往来请寄：

供应商：                                  （盖章）

供应商地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

电       话：

传       真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：           年       月      日

1.报价函附表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（一次报价） | 磋商报价： （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |
| 工期 | 日历天 |
| 质保期 | 年 |
| 备注 |  |

供应商：                  (单位全称、盖章)

法定代表人或授权代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月   日

2.分项报价表

根据第五章采购清单格式拟定。

供应商：      （单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

## 主要技术指标偏离表

| 货物名称 | 磋商文件技术指标 | 磋商响应文件技术指标 | 偏离（正偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：①如供应商完全响应谈磋商件技术参数，此偏离表可以不需要填写，视为对本项目磋商文件要求完全响应！

②对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于磋商文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于磋商文件所规定的技术性能。

供应商公章：

法人代表或被授权代表：      （签字或盖章）

日      期：   年   月    日

## （三）商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据招标文件商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。

2、响应说明填写：优于、等于，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

（四）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

（五）法定代表人授权委托书

致：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法人代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的                  磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：     年   月   日至      年    月    日。

# 法人代表签字：                          被授权人签名：

# 职        务：                          职        务：

# 身 份 证 号 ：                          身 份 证 号 ：

# 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商：                      （盖单位章）

年  月  日

（六）资格证明资料

（1）响应供应商需提供合法有效的统一社会信用代码营业执照。

（2）法定代表人参加投标的，须提供本人身份证加盖公章的复印件；法定代表人授权他 人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件。（非法人单位的负责人参照法定代表人提供相关资料）；
（3）财务状况：提供2021年度或2022年度的财务审计报告 (至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表) ，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（4）完税证明：提供2021年11月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社保缴纳情况：提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
（7）供应商不得列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、经营异常名录，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询时间为本公告发布后任一时间段，提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

（8）谈判保证金交纳凭证银行汇(存)款回执单(复印件须加盖投标人公章)；

注：以上证明文件复印件均需加盖单位公章。

- 技术及方案

- 实施方案

- 质量保证

- 企业实力

- 售后服务

供应商应根据磋商文件和结合自身单位的情况，采用文字并结合图表形式，参考评标办法中相关要点编制。

（八）供应商认为有必要的其它内容

（九）、采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

- 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

- 尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址；                             邮编：

电话：

年    月   日

#### 附件1：

#### 中小企业声明函（工程、服务）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

#### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

#### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日 期：

#### 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件3：

监狱企业证明

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。