|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1一般水利工程总概算表(占基本费用)……………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1.2一般水利工程工程部分总概算表……………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.3建筑工程概算表………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1.4机电设备及安装工程概算表…………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1.5金属结构设备及安装工程概算表……………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 2.10建筑工程单价汇总表………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 主要材料预算价格汇总表……………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 其他材料预算价格汇总表……………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 建筑工程单价表………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **一般水利工程总预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资或费用项目名称 | | | | | | | | | | | | 建筑和安装 工程投资 | | | | | | | | | | 设备费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 费用 | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 占基本 费用% |
| 工程部分投资费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程部分投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 建筑工程投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 机电设备及安装工程投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 金属结构设备及安装工程投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 施工临时工程投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 独立费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 基本费用(Ⅰ+Ⅱ) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 基本预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 价差预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 建设期融资利息 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 专项部分投资费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 建设征地和移民安置补偿专项投资费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 补偿补助费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程建设项目投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 其他费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 基本预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 价差预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 有关税费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 水土保持工程专项投资费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 措施项目投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 独立费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 基本预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 价差预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 水土保持设施补偿费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 环境保护工程专项投资费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 措施项目投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 独立费用 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 基本预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 价差预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程静态投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程总投资 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **一般水利工程工程部分总预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 投资或费用项目名称 | | | | | | | | | | 建筑和安装 工程投资 | | | | | | | | | | 设备费 | | 费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | 占工程 部分总 投资(%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ | | | 工程部分投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | | 建筑工程投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 型号说明 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 首部枢纽反冲洗过滤系统 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 智能控制施肥系统 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 田间管网系统 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 10m³软体水窖（5座） | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 肥料 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 防控设施 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 油菜种植（60亩) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | | | 机电设备及安装工程投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | | | 金属结构设备及安装工程投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | | | 施工临时工程投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 其他施工临时工程 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅱ | | | 独立费用 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 建设管理费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | 生产准备费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | 科研勘察设计费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | 其他 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 基本费用(Ⅰ+Ⅱ) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅲ | | | 预备费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | | 基本预备费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | | | 价差预备费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅳ | | | 建设期融资利息 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 工程部分静态投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 工程部分总投资 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建筑工程预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量 单位 | | | | | | | | | | | | 工程量或 设计参数 | | | | | | | | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | | | | | | | 合计/元 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | 型号说明 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 首部枢纽反冲洗过滤系统 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | 软启动变频柜(额定电压为380V，输出 类型为3向，频率为工频，开关方式为 矢量控制变频器，控制方式为电流矢量 ，电源相数为三相，滤波器为内置1A滤 波器，适配电机功率为11KW，额定电流 为25A，壳体防控等级为1级。) | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | 自动反冲洗砂石过滤器(过滤面积为 3000cm² -20000cm²，进/出口直径为  80mm，样式为立式，过滤器类型为管式 ，主体材料为不锈钢，公称压力为 1.0Mpa。) | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | 自动反冲洗叠片过滤器(流量为28 m³ /h，过滤精度为50微米，进水管道为 DN150，排污管为DN80，过滤器类型为 管式，材质为不锈钢、碳钢。) | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | DN100止回阀 | | | | | | | | | | | | | | | | 支 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | 过滤器连接附件 | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 智能控制施肥系统 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | MW-LG智能水肥一体机施肥机（旁路式 ，三通道， 2"接口，单路流量0- 600L/h） | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | F500L肥药桶（肥料桶底部开1/2"内丝 接口、顶部开1"内丝接口） | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | JTR0738 自动搅拌器+叶轮（ 0.75KW/380V） | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | 手机APP | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | 施肥机连接附件 | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 田间管网系统 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | 110pe直条主管 | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | | | | | | | | | 1800 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | 63pe分支干管 | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | 20毛管 | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | | | | | | | | | 22000 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | 地插微喷头 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 4850 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | 63阀门 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | | | | | | | 20旁通阀 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | | | | | | | | 排气阀 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | | | | | | | | 田间管网配件 | | | | | | | | | | | | | | | | 宗 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建筑工程预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量 单位 | | | | | | | | | | | | 工程量或 设计参数 | | | | | | | | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | | | | | | | 合计/元 | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | | | | | | | | 对焊机 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | 小焊机 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | | | | | | | | 放管架 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | | | | | | | | 开口工具 | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | | | | | | | | 田间管沟开挖(3000米） | | | | | | | | | | | | | | | | m³ | | | | | | | | | | | | 2964 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 | | | | | | | | 田间管沟回填（3000米） | | | | | | | | | | | | | | | | m³ | | | | | | | | | | | | 2964 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 10m³软体水窖（5座） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | 土方开挖 | | | | | | | | | | | | | | | | m³ | | | | | | | | | | | | 39.6 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | PE成品阀门井 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | PE阀门井 | | | | | | | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | PVC成品水窖（10m³） | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | 10m³软体水窖窖体 | | | | | | | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | 集雨场塑料网围栏 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | 防护网 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | 127.5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | Ф50PE地埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | | | | | | | 管沟开挖 | | | | | | | | | | | | | | | | m³ | | | | | | | | | | | | 197.6 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | | | | | | | 管沟回填 | | | | | | | | | | | | | | | | m³ | | | | | | | | | | | | 197.6 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | | | | | | | 50PE球阀 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | | | | | | | Ф50PE 闸阀 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 肥料 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | 有机肥 | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | | | | | | | 果树专用肥 | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | | 生物有机肥 | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 防控设施 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | 太阳能诱虫灯 | | | | | | | | | | | | | | | | 盏 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | | | | | | | 诱虫板 | | | | | | | | | | | | | | | | 张 | | | | | | | | | | | | 21000 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | | | | | | | 诱虫带 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 油菜种植（60亩) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | | | | | 种子 | | | | | | | | | | | | | | | | 亩 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | | | | | | | | 种植人工、机械设备使用 | | | | | | | | | | | | | | | | 亩 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | **合计** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **机电设备及安装工程预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单价（金额元） | | | | | | | | | | 合计/元 | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | 规格 | | | | 工程量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 套数 | | | | | | | 设备 价格 | | | | | | 安装工程单价 | | | | 设备费 | | | | 安装费 | | |
| 计量单位 | | | | | | 数量 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | **合计** | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **金属结构设备及安装工程预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单价（金额元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计/元 | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | 规格 | | 工程量 | | | | | | | | | | 套数 | | | | | 设备价格 | | | | | | | | | | | | | | | 安装工程单价 | | | | | 设备费 | | | | | | 安装费 | | |
| 计量单位 | | | | 数量 | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | **合计** | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **建筑工程单价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 序号 | | | | 工程项目名称 | | | | | | | | | 单位 | | | 单价 （金额元） | | | | | | | | | | | | 其中（金额元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人工费 | | | | | | | | | | | | | | 材料费 | | | | | | 机械 使用费 | | | | | 其他 直接费 | | | | 间接费 | | 利润 | 价差 | 税金 | | | | | | |
| 1 | | | | 田间管沟开挖(3000米） | | | | | | | | | m³ | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 2 | | | | 田间管沟回填（3000米） | | | | | | | | | m³ | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 3 | | | | 土方开挖 | | | | | | | | | m³ | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 4 | | | | PE成品阀门井 | | | | | | | | | 个 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 5 | | | | 管沟开挖 | | | | | | | | | m³ | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 6 | | | | 管沟回填 | | | | | | | | | m³ | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 7 | | | | 110pe直条主管 | | | | | | | | | 米 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 8 | | | | 63pe分支干管 | | | | | | | | | 米 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 9 | | | | Ф50PE地埋管 | | | | | | | | | m | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 10 | | | | PE阀门井 | | | | | | | | | 座 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 11 | | | | 10m³软体水窖窖体 | | | | | | | | | 座 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| 12 | | | | 防护网 | | | | | | | | | m | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | |
| **主要材料预算价格汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | | | | | | **名称及规格** | | | | | | | | **单位** | | | | **预算价格** | | | | | | | | | | | | | | | **其 中** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **原 价** | | **运杂费** | | | **采购及 保管费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Φ110PE管购安 1.25Mpa | | | | | | | | m | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | Φ63PE管购安 1.25Mpa | | | | | | | | m | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他材料预算价格汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | | | | | | | **名称及规格** | | | | | | | | | | **单位** | | | | | | | | | | **单价 (元)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **原 价** | | | **运杂费** | **预算价（元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 白灰 | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 砂轮片 φ500 | | | | | | | | | | 片 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | Φ50PE管购安 1.25Mpa | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 软体水窖窖体 | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 防护网（带门） | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 柴油 | | | | | | | | | | kg | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 电 | | | | | | | | | | kW.h | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建筑工程单价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 项目名称： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单价编号： | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 定额编号： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定额单位： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工方法： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | | | | | **名 称** | | | | | | | | | | | | | | **单位** | | | | | | | | | | **数 量** | | | | | **单价（元）** | | | | | | | | | **合计（元）** | | | | | | | | | | |
| 一 | | | | | 直接费 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (一) | | | | | 基本直接费 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 人工费 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 技工 | | | | | | | | | | | | | | 工日 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 普工 | | | | | | | | | | | | | | 工日 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 材料费 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 零星材料费 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 施工机械使用费 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (二) | | | | | 其他直接费 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 二 | | | | | 间接费 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 三 | | | | | 利润 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (一) | | | | | 人工价差 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (二) | | | | | 材料价差 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 四 | | | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |