项目编号:HDXGDL-ZC2022-008

宜川县燃煤锅炉拆改项目

招 标 文 件

采   购   人：宜川县经济发展局

采购代理机构：陕西华鼎项目管理股份有限公司

二〇二二年十月

目录

第一部分  招标公告	2

第二部分  供应商须知	2

第三部分 采购内容及要求	23

第四部分  合同主要条款（仅供参考）	23

第五部分  投标文件格式	33

# 第一部分  招标公告

宜川县燃煤锅炉拆改项目

招标公告

项目概况

宜川县燃煤锅炉拆改项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取招标文件，并于2022年10月31日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDXGDL-ZC2022-008

项目名称：宜川县燃煤锅炉拆改项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,980,000.00元

采购需求：

合同包1(宜川县燃煤锅炉拆改项目):

合同包预算金额：4,980,000.00元

合同包最高限价：4,980,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 民用锅炉 | 23台锅炉 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,980,000.00 | 4,980,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宜川县燃煤锅炉拆改项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(宜川县燃煤锅炉拆改项目)特定资格要求如下:

- 供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；（2）提供2019年1月1日至今至少一份类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）；（3）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）

- 三、获取招标文件

时间:2022年10月10日至2022年10月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载

方式：投标人有意参加本项目的，应在陕西政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）登录项目电子化交易系统申请获取招标文件

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间:2022年10月31日 14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易二厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、凡有意参与的供应商请于2022年10月10日至2022年10月14日使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载招标文件。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、本项目专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宜川县经济发展局

地址：宜川县行政中心七楼

联系方式：18009112229

2.采购代理机构信息

名称：陕西华鼎项目管理股份有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区枣园风情街D座华鼎财经

联系方式：0911-8690000

3.项目联系方式

项目联系人：刘海霞

电话：18091133200

陕西华鼎项目管理股份有限公司

2022年10月9日

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：宜川县经济发展局 地址：宜川县行政中心七楼 联系人：强义忠 联系方式:18009112229 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西华鼎项目管理股份有限公司 地址：陕西省延安市宝塔区枣园风情街D座华鼎财经 联系人：刘海霞 联系方式：18091133200 |
| 3 | 项目名称 | 宜川县燃煤锅炉拆改项目 |
| 4 | 项目编号 | HDXGDL-ZC2022-008 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算 | 本项目采购预算价：4980000.00元。 供应商报价超出采购项目预算，按无效投标处理。 |
| 7 | 项目用途 | 取暖、供水 |
| 8 | 采购内容 | 23台锅炉（具体内容详见文件第三部分）。 |
| 9 | 交货期 | 自合同签订之日起15日历天 |
| 10 | 招标文件发售 | 2022年10月10日至2022年10月14日 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 供应商若对招标文件有质疑的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、递交投标文件截止时间：2022年10月31日14时30分。 2、投标文件开启时间：2022年10月31日14时30分。 3、投标地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易二厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统 。 |
| 16 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | 提交投标保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式，采用银行保函、银行汇票等方式的，由投标人开立基本账户出具；采用转账、汇票等方式的，应当从投标人的基本账户转出。 投标保证金的金额为：￥10000.00元（壹万元整） 保证金提交账户名称：陕西华鼎项目管理股份有限公司 开户银行：中国工商银行兰家坪支行 账 号：2609011719200099594 重要提示：投标保证金必须从基本帐户转出，缴纳凭证注明：（项目名称） 的投标保证金。 |
| 18 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 盖章签字 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。 招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。 |
| 20 | 投标文件数量、 装订 | 投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）一份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。 |
| 21 | 评标办法及 标准 | 综合评估法 |
| 22 | 服务费 | 招标代理服务费： 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。由中标人承担招标代理服务费，中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 供应商应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。 |

一、名词解释

1、采购人：宜川县经济发展局

2、采购代理机构：陕西华鼎项目管理股份有限公司

3、采购预算价：4980000.00元。供应商报价超出采购预算价，按无效投标处理。

4、标  书：招标文件与投标文件的统称

5、供应商：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

二、招标文件

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、供应商应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若供应商的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、供应商若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

5、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

1、供应商资格要求：

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宜川县燃煤锅炉拆改项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

1.3本项目的特定资格要求：

合同包1(宜川县燃煤锅炉拆改项目)特定资格要求如下:

（1）供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；（2）提供2019年1月1日至今至少一份类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）；（3）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）

2、投标文件的组成：

2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各供应商须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货、安装等；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对设备的质量、施工的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）供应商应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币      单位:元。

7-2、供应商要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，投标供应商报价包括运杂费（含仓储费、运输费、搬运费、保险费）、安装调试费、检测验收费、购置附加费、售后服务费、税金等。采购单位不再单独支付其他任何费用。

7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

注：本项目采购预算：4980000.00元，投标报价超过项目采购预算的按无效投标处理。

7-5、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求及装饰施工要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项服务只允许有一个报价。

7-6、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

7-7、采购代理机构不接受供应商对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

7-8、最低报价不是中标的唯一依据。

7-9、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

9-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。

（3）投标文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章。

（4）除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（5）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

10、技术部分

供应商按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

- 所投产品名称、型号；

- 详细的技术指标、配置和参数；

- 技术响应偏离表；

- 供应商认为需要提供的文件和资料。

注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述必须一致，否则，按未实质性响应招标文件，按无效文件处理。

11、商务部分

- 供应商按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

四、投标

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）一份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

1-2、投标文件的递交：

（1）供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前以书面或传真的形式通知所有供应商。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

（3）撤回投标文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

（4）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

1-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其投标将被拒绝。

1-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、供应商未经过正常渠道购买招标文件的；

b、投标文件、投标函未加盖供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c、供应商未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

d、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

e、供应商名称与营业执照不一致的；

f、明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

g、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

h、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

i、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历天。

五、开标、评标和定标

1、开标

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有供应商参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。法定代表人或授权代表未出席并签字报到的视为无效投标。

1-3、合格供应商按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）。

1-4、不合格供应商按规定提交的投标文件，未开封的投标文件摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）；已开封的投标文件不予退还（包含纸质及电子版）。

1-5、开标程序：

（1）开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律。

（2）根据签到情况宣布参加会议的供应商名单。

（3）采购单位及供应商代表当众共同检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

（4）经确认无误后，由采购代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。供应商确认无误后，由采购单位及供应商代表签字确认唱标内容。如供应商对宣读的“投标报价一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经核实后，当场予以更正。

（5）宣布开标会议结束，所有供应商离场。

（6）采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共5人以上单数组成，评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定供应商必备资质；

c、评标委员会可要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的供应商的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

2-3、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-4、评标工作程序

（1）投标文件资格性评审：采购人对供应商必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括商务符合性和技术符合性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资质性审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

资格评审和符合性评审

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力 |
|  |  | 提供2019年1月1日至今至少一份类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书） |
|  |  | 提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明 |
|  |  | 提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明 |
|  |  | 提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 |
|  |  | 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证） |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图） |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |
| 2.1.2 | 符合性评 审标准 | 投标文件的签字、盖章符合招标文件的规定。 |
|  |  | 投标文件格式符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 投标文件份数符合“供应商须知前附表”规定的投标文件数量 |
|  |  | 投标保证金满足招标文件中的规定 |
|  |  | 交货期满足招标文件中的规定 |
|  |  | 质保期满足招标文件中的规定 |
|  |  | 投标有效期满足招标文件中的规定 |

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

2-5、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

1）政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

2）政策性扣除条件：

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2-6、评分标准

| 分值 构成 | 分值 100分 | 评审内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 供货方案 | 15分 | 完善的供货及实施方案、供货保证措施，储运服务方案，有利于采购人要求，能够保质、保量、按期供货并完成安装。（由评委酌情赋分） |  |
| 质量保证 | 10分 | 投标人所投设备技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准，能够保证质量、按期交货等。 由评委酌情赋分 |  |
| 售后服务承诺 | 10分 | 针对本项目有完整的售后服务方案及供应措施，制订科学合理的承诺和应急方案，明确售后服务人员等。（由评委酌情赋分） |  |
| 培训方案 | 10分 | 提供详细的技术培训方案，保证最终用户能够熟练操作和日常维护、保养及简单故障的排除。（由评委酌情赋分） |  |
| 企业业绩 | 15分 | 满足资格要求的基础上，每增加1个2019年1月1日至今类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）得5分，共15分。 |  |
| 商务响应 | 10分 | 投标文件对交货期、质保期等商务要求进行响应说明，每优于一项得5分，否则不得分。 |  |

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3、定标

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

七、中标通知

1、招标结果公示期满后且无异议的，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

八、合同

1、中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、招标服务费

中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（发改价格〔2011〕534号）规定标准收取。中标服务费由中标单位向采购代理机构支付。

十、质疑

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《政府采购法》第52条执行。

十一、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），与投标文件一同提交给陕西华鼎项目管理股份有限公司，同时应保证投标文件正、副本中仍有且一致。

# 采购内容及要求

根据宜川县相关部门要求，我县部分的锅炉氮氧化物排放严重超标，不能达到环保局规定，现需更换，具体根据现场需求及各厂家的产品技术参数自行选型（根据现场采用:天燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉），但要完本满足各建筑体的供暖需求

一、锅炉一般要求

1、锅炉需符合当地及国家质量技术监督局有关要求及规定，并须得到当地相关部门的认可和批准使用；

2、投标人须负责锅炉系统及其附属设备的供应、运输、安装、调试并能够取得当地有关部门交接和验收；

3、所有设备、管道、阀门及相关配件须有完整的图纸设计及系统压力的要求；

4、投标人须与燃气供应单位协调天然气管道安装、连接压力测试及各项功能调试；

5、投标人须与燃气供应单位确定天然气热值、供气压力及供气量，正确选择锅炉的燃气装置；

6、锅炉机身须有原厂铭牌，设备编号、型号及有关技术数据；

7、提供机组的技术数据，显示有关锅炉在不同负荷下的工作情形，燃气量，操作步骤、噪音水平等；

8、提供锅炉、设备制造厂所印刷的安装、操作及维修手册，提供备件手册及备件应达到的要求；

9、提供锅炉、设备在制造厂家和现场的试验报告，报告内须包含试运行的所有数据和结果；

10、提供施工图，有关机组、设备的基础图纸、安装尺寸、固定螺栓位置、水、气、汽、烟管等接口及尺寸，烟道安装、排水沟布置及所需的土建要求等，都需在机组施工详图中显示。

11、满足供热面积如下表：

| 宜川县燃煤锅炉拆改项目拆改明细 |
| --- |
| 序号 | 乡、镇、街道 | 使用单位名称 | 取暖面积（㎡) | 台数 |
| 1 | 壶口镇政府 | 壶口镇人民政府 | 4800 | 1 |
| 2 | 壶口镇政府 | 高柏林场 | 1600 | 1 |
| 3 | 壶口镇政府 | 高柏卫生院 | 900 | 1 |
| 4 | 壶口镇政府 | 壶口镇高柏幼儿园 | 500 | 1 |
| 5 | 集义镇政府 | 宜川县集义镇九年制学校 | 5760 | 2 |
| 6 | 集义镇政府 | 宜川县公安局交通管理大队集义巡逻中队 | 800 | 1 |
| 7 | 集义镇政府 | 宜川县石台寺国有生态林场 | 1100 | 1 |
| 8 | 集义镇政府 | 宜川县集义镇中心幼儿园 | 2480 | 1 |
| 9 | 秋林镇政府 | 秋林派出所 | 700 | 1 |
| 10 | 秋林镇政府 | 宜川县十里坪敬老院 | 3600带淋浴 | 1 |
| 11 | 秋林镇政府 | 宜川县甘草国有生态林场 | 900 | 1 |
| 12 | 秋林镇政府 | 秋林交警中队 | 900 | 1 |
| 13 | 云岩镇政府 | 宜川县云岩敬老院 | 3860 | 1 |
| 14 | 云岩镇政府 | 云岩镇中心幼儿园 | 3900 | 1 |
| 15 | 云岩镇政府 | 云岩中心卫生院 | 2600 | 1 |
| 16 | 云岩镇政府 | 云岩政府/云岩中学 | 9000 | 1 |
| 17 | 云岩镇政府 | 云岩镇阁楼卫生院 | 1800 | 1 |
| 18 | 云岩镇政府 | 宜川县云岩镇阁楼小学 | 5300 | 1 |
| 19 | 丹州街道办 | 铁龙湾林场 | 750 | 1 |
| 20 | 丹州街道办 | 范湾敬老院 | 25000 | 2 |
| 21 | 集义镇政府 | 薛家坪林场 | 1900 | 1 |
| 合计 | 23 |

二、燃气锅炉技术要求

锅炉技术标准，主要参数及配置如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （台/套） |  |
| 1 | 锅炉本体 | 根据现场及生产厂家技术参数选配 | 1）、根据现场及生产厂家技术参数选配 |
|  |  |  | 2）、燃气压力4000-12000Pa |
|  |  |  | 3）、电压=220V/380V/50Hz |
|  |  |  | 4）、锅炉热效率≥96% |
|  |  |  | 5）、噪音值≤60dB |
|  |  |  | 6）、燃气锅炉氮氧化物≤30mg/m³、生物质锅炉氮氧化物≤30mg/m³ |
| 2 | 水泵、板换等辅机设备 | 1项 | 配套 |
| 3 | 管道、阀门、 支架保温、电 缆等 | 1项 |  |
| 4 | 拆除费 | 1项 |  |
| 5 | 安装费 | 1项 |  |

1.锅炉参数需求

1.1 锅炉类型、规格及数量：锅炉内换热器为铜管、不绣钢、硅铸铝，锅炉形式为卧式锅炉（燃烧机内置），须提供锅炉设计图纸。锅炉数量根据现场自行选配。

1.2 锅炉主要技术性能及参数：额定出口/进口水温：80/60℃

1.3 热效率：96%及以上，需提供具有第三方认证机构出具的燃气锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。

1.4 用燃料：天然气；供气压力：天燃气 4000-12000Pa

1.6 外壳材质：碳钢

1.7 燃烧方式：全预混金属热表面燃烧，燃烧器与锅炉一体化设计，自动控制空气和燃气处于最佳燃烧混合比, 负荷调节方式为无级变频调节，调节范围：20%－100%。

1.8 热交换器型式：一体冷凝式

1.9.锅炉额定运行压力：常压。

1.10 点火方式：电子热表面点火

1.11 烟气排放：（颗粒物、SO2）执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值，NOx排放≤30mg/ m3，具体排放标准值详见表1。

表1锅炉大气污染物排放标准

| 标准 | 燃气种类 | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | NOx mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) | 天然气 | 10 | 20 | 30 |

1.12.排烟温度：≤70℃（不加装节能器的情况下）。

1.13 设计寿命：不低于 20 年。

1.14 锅炉本体（含燃烧器）、仪表阀门系统（包含但不限于排污阀、安全阀、压力表、温度计、水流开关、低水位开关等）、控制系统，需一体化设计。

1.15锅炉应结构合理，零部件拆卸方便，便于维修保养。特别是在抽取燃烧器保养时，应预留有足够空间。 供应商应就此作出说明。

1.16具备锅炉本体安全保护功能：

A、超压保护，可防止超压；

B、超温保护，温度超高时，锅炉自动切断燃气；

C、缺水保护，当水流量低时，锅炉自动切断燃气。

2.技术支持以及售后服务：

2.1交货期：自合同签订之日起15日历天    交货地点：见上表

2.2设备最终验收合格后， 供应商对设备整机进行为期一年的免费质量保证。

2.2.1供应商在宜川市必须设有专业维修中心并配有专业维修人员，在保修期内，供应商应保证所提供设备无故障运行，如达不到要求，保修期应顺延，且供应商应赔偿所造成的经济损失。

2.2.2对保修期内的维修服务， 供应商应在接到通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，供应商应做到在接到维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

2.3 提供免费安装调试服务

2.4 提供1次免费上门技术培训服务

2.4.1出厂试验报告、合格证、装箱单各一套

2.4.2培训：供应商负责对采购人进行培训，地点分别在采购人设备现场，培训内容为设备生产工艺过程、操作、维护和修理。

2.4.3验收：在采购人现场进行。验收的合格以设备的性能、配置、运行等满足设计图纸资料要求为标准。

2.5技术服务要求：

2.5.1在设备安装时， 供应商应选派有丰富现场工作经验的技术人员作为工地代表进行现场服务工作，包括施工安装指导、监督、运行人员培训工作等，对于发现的问题2小时内给予答复、 24小时内到达施工现场，培训地点为施工现场，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的一切缺陷。保修期间，维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后6小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。

2.5.2设备安装完毕后，由供应商派人员指导调试及试运行并做控制试验，使之达到设备的性能要求，若达不到设备性能要求，由供应商负责无偿解决，使之达到性能要求并免费培训设备操作人员。

2.5.3供应商应在设备投运后定期进行回访。保修期从设备通过验收合格并调试合格算起，在此期间，如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，应免费维修和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。在保修期内的工作应包括对所供设备常规检查、保养，保修期内，第一年每6个月一次，其后每一年一次，保修期后为买方提供一套完整的运行记录。

2.5.4供应商应以优惠价格长期稳定地提供备品备件。

2.5.5供应商免费对检修运行人员进行运行操作和检修技术培训，并提供有关技术资料。

2.6运输要求： 供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心“和吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，保险费用由供应商承担，货物运抵现场移交后的保险责任仍由供应商负责。

2.7售后服务

2.7.1供应商应保证所提供的设备满足安全，可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、安装、现场调试等过程全面负责。

2.7.2产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

2.7.3设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统试运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。

2.8其它：所有设备质量证明文件齐全，满足国家相应标准规范与生产许可。所有随机文件资料、附件等一起装订存放。燃气锅炉的外壳应附有原厂的标志牌，标注有厂家的名称、设备类型、及其它有关的技术数据。

3、各供应商须结合产品实际对锅炉管线进行深化设计，并提供标有产品尺寸的平面布置图以及其它相关图纸。

三、 智能电采暖炉

设备应符合 GB4706.1-2005 、GB4706.11-2008 标准。

（一）基础技术参数

1、技术参数

额定电压：380V/50Hz

额定功率：80kw

热效率：99%

加热方式：水电分离

适应环境温度：-20℃+50℃

适用环境湿度≦95%

电击防护类别：I 类

外壳防护等级：IPX0

水温调节：30℃-80℃

2、供暖面积	≤800 ㎡

3、炉体保温材料：100mm 硅酸铝保温棉，锅炉表面温度不高于 30℃。

锅炉外形为机电一体化框架式结构，外表面整体喷塑。

4、炉体结构：独家采用导流板技术使换热均匀、无死角，热量充分释放，降低水流

对加热元件冲击，延长加热元件使用寿命。

（二）产品特性

1、设备符合 GB4706.1-2005 、GB4706.11-2008 标准。

2、锅炉的设计、制造严格按照《电锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、

《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。

3、全自动智能化控制技术，无需专人值守。工作方式灵活，可设置为手动或自动模式。

4、可按照需要设定锅炉自动运行时间段，一天可设多个不同的工作时段，使锅炉自动分时 启动各加热组，加热组循环投切，使各接触器使用时间、频率相同，延长设备使用寿命。

5、控制器对水温或压力自动控制、演算、追踪，可在负荷变化时对给水泵、电加热管进行自动启停控制，也可手动控制。

6、具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等，锅炉自动保护，安全到家。

7、小型锅炉炉体、机电一体化,便于安装和配接；大型锅炉炉体与电控分体设计，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。

8、采用符合 JB/2379-93 和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件。优质电热丝外套加厚不锈钢管，管内填充高纯度二氧化镁粉，电加热管使用寿命长。每组电热元件采用法兰连接，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便等特点。

9、结构紧凑、科学合理的设计和先进的制造工艺，使锅炉占用空间小，方便运输并且节省使用场地。

10、无噪音，无污染，热效率高，锅炉本体采用优质高效保温材料做保温，散热损耗小，节能降耗。

11、锅炉外包装采用名优彩板包裹设计，外形美观大方，不易锈蚀。

12、吸收国外先进技术，结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状，采用现代电脑控制技术，而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制，具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。具有锅炉水温控制、锅炉水位控制、回水温度检测、二次回水电动调节阀控制、缺水保护、超温保护、定时控制等自动控制功。

四、生物质锅炉技术要求

1、锅炉技术标准，主要参数及配置如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （台/套） |  |
| 1 | 生物质锅炉 | 根据现场及生产厂家技术参数选配 | 1）、根据现场及生产厂家技术参数选配 |
|  |  |  | 3）、电压=220V/380V/50Hz |
|  |  |  | 4）、锅炉热效率≥90% |
|  |  |  | 5）、噪音值≤60dB |
| 2 | 管道、阀门、 支架保温、电 缆等 | 1项 |  |
| 3 | 水泵、板换等辅机设备 | 1项 | 配套 |
| 4 | 拆除费 | 1项 |  |
| 5 | 安装费 | 1项 |  |

2、设计寿命：不低于 20 年。

3、 锅炉本体（含燃烧器）、仪表阀门系统（包含但不限于排污阀、安全阀、压力表、温度计、水流开关、低水位开关等）、控制系统，需一体化设计。

4、锅炉应结构合理，零部件拆卸方便，便于维修保养。

5、具备锅炉本体安全保护功能：

A、超压保护，可防止超压；

B、超温保护，温度超高时，锅炉自动停止运行；

C、缺水保护，当水流量低时，锅炉自动停止运行。

五、其他要求

1、交货期：自合同签订之日起15日历天。

2、交货地点：采购人指定地点

3、技术规格、服务及验收要求：民用燃气及生物质锅炉达到国家燃气及生物质锅炉达标标准，满足各单位日常取暖等使用要求。

4、质量标准：符合国家及行业相关标准。

5、质保期：安装调试完成后 2 年。

# 第四部分  合同主要条款（仅供参考）

甲方：宜川县经济发展局

乙方：

宜川县经济发展局（以下简称甲方）宜川县燃煤锅炉拆改项目，按照政府采购程序，采用公开招标的方式，选定                     公司（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.采购内容：

二、交货期：自合同签订之日起     日历天

三、质保期、质量标准

质保期：       ；质量标准：       。

四、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）       (¥      元)

2.合同价不受市场价格变化因素的影响。

3.付款方式：合同生效后，乙方按照合同要求供货到位，并进行安装、调试，经使用单位验收合格后，乙方向甲方提供使用单位出具的“政府采购项目货物（服务）验收入库报告单”及合同总金额发票，甲方十五个工作日内支付合同总价款。

五、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

六、运输：中标供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

七、技术保障：中标供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,调试、试运行技术保障服务。

八、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购单位的要求约定。

九、质量保证

1、中标供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十一、产品设计变更

中标后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十二、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十三、验收：产品达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构等相关部门共同进行验收;验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件及谈判响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十五、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十八、本合同一式 份，甲方、乙方各执 份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十九、其它（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方友好协商确定。

# 第五部分  投标文件格式

1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

项目编号:HDXGDL-ZC2022-008

（正本或副本）

宜川县燃煤锅炉拆改项目

投 标 文 件

投   标  人：                     （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日       期：      年     月     日

目     录

一、投标函

二、开标一览表（报价表）

三、分项报价表

四、投标保证金交纳凭证

五、技术规格响应偏离表

六、商务及合同主要条款响应说明

七、法定代表人证明书与授权书

八、投标人资格证明资料

九、技术方案

十、商务方案

十一、投标人承诺书

十二、其他资料

一、投标函

陕西华鼎项目管理股份有限公司：

我公司收到贵单位         （项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的服务和全面技术、售后服务保障；

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3.我方提交的投标文件共  份，其中正本  份，副本  份，及电子版投标文件（U盘）壹份；

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6.我方的投标文件在开标大会之日计算有效期为90日历天；

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：                （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

二、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 报价内容 供应商名称 | 投标总报价 | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自合同签订之日起 日历天 | 年 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年     月     日

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 乡、镇、街道 | 使用单位名称 | 取暖面积（㎡) | 台数 | 单价（元） | 合计 （元） | 品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） |  | （小写）¥： |  |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致,各子项分别报价。

投标人（公章）：                     法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

四、投标保证金交纳凭证

五、技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 名称 | 招标文件 技术需求 | 投标文件响应技术指标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，偏离说明对偏离情况做出详细说明，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

六、商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。

2、响应说明填写：优于、等于，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

七、法定代表人身份证明与授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：                                                   .

单位性质：                                                   .

地    址：                                                   .

成立时间：               年              月                 日

经营期限：                                                   .

姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .

系                            的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
| --- | --- |

投    标    人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日        期：           年          月       日

法定代表人授权委托书

陕西华鼎项目管理股份有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为       日历天 。

委托单位（公章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字）：             性别：            职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

八、投标人资格证明资料

（1）供应商须具有有效的营业执照，并具有完成本项目的能力；

（2）提供2019年1月1日至今至少一份类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）；（3）提供2021年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；

（4）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）提供2022年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）

九、技术方案

格式自定，参照招标文件第二部分《评标方法和程序》各条款的要求，结合第三部分《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物（设备）的详细说明、质量保证和售后服务承诺等。包括但不限于以下内容：

1）供货方案；

2）质量保证；

3）售后服务承诺；

4）培训方案。

十、商务方案

1）企业简介；

2）业绩；

3）有必要说明的商务事宜。

十一、  承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6.不在提供产品时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年    月    日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西华鼎项目管理股份有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

- 其他资料

- 1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （采购人名称） 的   （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： （单位全称）

年  月  日

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用，非小、微企业本声明函可不填写，但须盖章。

2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、监狱企业证明（非监狱企业不填写）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）	（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以

上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）	（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单

位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同

金额占到共同投标协议合同总金额的比例为	。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日	期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、供应商认为需要的其他资料