城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：HRCZB20220360

采购人：城固县职业教育中心

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

时        间：二〇二二年七月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评标方法	24

第四章  合同条款及格式	28

第五章  招标内容及技术要求	36

第六章  投标文件格式	71

# 第一章  招标公告

城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购潜在的投标人可在陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室获取招标文件，并于2022年8月16 日14:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HRCZB20220360

2、项目名称：城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购

3、预算金额：3,994,550.00元

4、最高限价：3,994,550.00元

5、采购需求：

（1）采购内容: 数据采集设备；数字化设计与数据处理设备；数字化加工设备；义齿制作设备；采购数量1批。

（2）主要功能或目标:采用医用级材料，以确保生物相容性，避免损害皮肤和致敏；具有耐磨性，避免移位，确保牙齿对齐；具有耐老化性，可长期使用； 避免发生黄变，保证美观性；实现抗拉强度与伸长率的平衡，以形成有利于牙齿对齐的有效轨道；为学生提供必要的实训操作岗位，确保学生实习实训顺利进行。

（3）需满足的要求:数字化的运用能够降低成本，减少操作失误，缩短了制作工序的时间，提高医疗质量和效率，从而增强竞争力。采购设备需满足数字化印摸，计算机辅助设计（CAD），计算机辅助制造（CAM）,快速成型（RP）的需求，符合国内和国际标准。满足学生实习实训的需求。

详细采购内容及具体要求见招标文件。

6、合同履行期限：合同签订之日起30日内全部交货并安装调试完毕。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目为非专门面向中小企业采购项目。

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，包含但不限于以下政策：1）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；6）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；9）财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号11）；需落实的其他政府采购相关政策等详见采购文件。

3、本项目的特定资格要求：1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可；2）本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：2022年7月22日9:00起至2022年7月29日17:00 止

地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室

方式：现场购买/邮寄

售价：零元。

注：购买文件请于2022年7月22日至2022年7月29日，每日9时-12时、14时-17时（节假日除外），携带单位介绍信及经办人身份证复印件加盖单位公章、经办人身份证原件至陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室领取文件。

四、 投标文件递交

截止时间： 2022年8月16日14:00:00

地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：城固县职业教育中心

地址：汉中市城固县朝阳路中段

联系人：城固县职业教育中心经办人

电话：0916-7212695

2、项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：18092091333

3、采购代理机构信息

名称：华睿诚项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

联系方式：18092091333

# 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：城固县职业教育中心 地 址：陕西省汉中市镇巴县河西路911号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：华睿诚项目管理有限公司 地址：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室 |
| 1.1.4 | 招标采购项目名称 | 城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购 |
| 1.1.5 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标采购内容 | 详见第一章招标公告：一、项目基本情况：5、采购需求 |
| 1.3.2 | 交货期/工期 | 合同签订之日起30日内全部交货并安装调试完毕。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行行业验收规范“合格”标准及第五章“采购内容及技术标准和要求” |
| 1.4.1 | 供应商资格要求及条件 | 1、基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：1）供应商具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；2）财务状况报告：提供审计事务所出具的2019或2020年度的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告；事业单位零余额账户提供相应证明）；3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；4）税收缴纳证明：提供已缴纳的2021年1月至今任一月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2021年1月至今任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明； 6）提供符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。 2、本项目的特定资格要求： 1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可； 2）本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.4 | 开标现场需携带 资格证件原件 | 供应商应授权合法的人员参加投标活动，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人委托代理人参加投标的，须出具法定代表人授权委托书被委托人身份证； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 采购人不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改、答疑以及往来通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2022年08月16日14:00时 |
| 2.3.1 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问和质疑的，依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。在此之后提出的质疑均为无效，不予受理。 质疑函接收联系人：李工 联系电话：18092091333 联系邮箱：281289756@qq.com |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 根据招标文件相应条款对招标文件所作的答疑、修改，构成招标文件的其他组成部分，各供应商必须及时从招标代理人处获取。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 报价采用固定总价形式。 各供应商根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标总报价不得超过采购预算。 凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔，采购人将不予批准。 投标报价为所响应的投标产品单价和总报价，投标产品单价是完成招标内容和要求所需的单份产品的综合价格，包括单个采购货物的供应费、运杂费（含仓储费、运输费、保险费、装卸费、税金）、抽检费、运输过程中的损耗费、学校操作过程中的留样以及所有产品达到正常使用条件下所包含的一切费用，供应商应充分考虑合同期内的市场价格变化。投标总报价为产品采购预计数量乘以投标产品单价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目无投标保证金 |
| 3.7.3 | 签字、盖章的 具体要求 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商只要一项内容即可。 招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子U盘两份（单独封装在投标文件正本中）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照供应商须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应将正副本分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。 |
| 4.1.1 | 密封要求 | 按照供应商须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容按正、副本分别进行装袋密封。正本用一个封袋密封，副本可以用一个封袋密封也可以用多个封袋单独密封。密封袋正面注明“投标文件”、“正本”或“副本”。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购 招标编号：HRCZB20220360 供应商名称： 内容：“投标文件”“正/副本” 投标文件在2022年 月 日 : 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，但由于按无效投标处理等原因未启封的供应商递交的投标资料袋除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022 年8月16日14:00时 开标地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由5人组成（其中采购人代表1人，专家库随机抽取4人）。 专家抽取方式：开标当天在陕西省政府采购专家库随机抽取。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 7.1.4 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 否，不提供履约担保 □提供履约担保，履约担保金额 / 元 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1供应商代表出席开标会 |  |  |
| 供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 |  |  |
| 10.2 招标代理服务费 |  |  |
| 招标代理服务费按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的标准计取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。 户名：华睿诚项目管理有限公司第三分公司 账号：8111701012600675037 开户行名称:中信银行股份有限公司西安含光路支行 转账时必须注明：HRCZB20220360代理服务费 |  |  |
| 10.3 | 不允许重大偏离。不满足以下一项要求的，视为发生重大偏离，按无效响应处理；其余偏离视为细微偏离，供应商将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 1）文件组成内容完整、格式符合要求，字迹清晰可辨； 2）法定代表人的身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明符合要求； 3）投标文件由供应商法定代表人或其授权代理人按照要求签字，盖章； 4）一份投标文件只有一个报价，出现两个报价未明确以哪个为准； 5）供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |  |
| 10.4 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，由采购人、采购代理机构根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |  |
| 10.5 | 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |  |
| 10.6 | 本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。 |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标采购项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本次招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本招标采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标采购内容、交货期和质量要求

1.3.1 本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3本次招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求及条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件：见供应商须知前附表。

（7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商其他资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商其他特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人其他特定条件的要求；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商不得直接或间接的与采购人、采购代理机构有任何关联关系，亦不得是采购人的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标包的投标。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.4.4 开标现场需携带的资格证件原件:见供应商须知前附表。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

本项目不提供探勘现场。

1.9.1 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

#### 1.10 分包  本项目不允许分包。

#### 1.11 回避

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 供应商须知；

(3) 评标方法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购内容及技术标准和要求；

(6) 投标文件格式。

#### 2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.2 供应商在收到澄清或修改后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或修改。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

#### 2.3 招标文件的询问或者质疑和答复

2.3.1 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“供应商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

2.3.2 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

2.3.3 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

#### 2.4 投标截止时间和开标时间的延长

在投标截止时间三日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的单位。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成：

投标文件由资格部分、技术和商务部分及供应商须知前附表规定的其他材料组成。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 投标报价函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 法人身份证明及法人授权书

- 资格证明文件

- 商务响应

- 实施方案

- 业绩

- 其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第六章投标文件格式的要求及供应商须知前附表的说明填报价格及费用。供应商应充分考虑国家现行规范要求，以及供应商自身情况，自主报价。投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现。投标报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在投标报价的其他综合单价或合价中。

3.2.2 采购人应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证≥成本的基础上自主确定切合自身实力的竞争性投标报价。

3.2.3包工包料，供应商自行考虑报价，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在投标报价的其他综合单价或合价中。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期同投标有效期。

重要提示：投标保证金必须在投标截止时间之前交纳方为有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前须知前附表3.4.1指定的账户能收到所交的投标保证金，如果在投标截止时间上述账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》）陕财办采〔2018〕23号，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

3.4.3 投标保证金退还：未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1供应商在编制投标文件时，应按本招标文件第三章评标方法及供应商须知前附表要求提供具备承担本项目的资格条件、能力和信誉的相关证明文件。采购人及采购代理机构根据供应商所提供的资格证明文件进行审查。

3.5.2采购人和采购代理机构不承担核查资格资料真实性的义务。由于供应商提供虚假的材料，导致招标项目无法顺利进行或者失败，由此造成的后果及经济损失，由供应商承担全部法律责任。

#### 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：按照供应商须知第3.7.5项规定的投标文件组成内容按正、副本分别进行装袋密封。密封袋正面注明“投标文件”、“正本”或“副本”。

4.1.2 投标文件封套的标记：封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在前附表第2.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向供应商出具签收凭证。但开标会现场收到的投标文件，供应商代表仅进行投标的签字登记，采购人不再向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列主要程序进行开标：

(1) 宣布招标项目名称及投标文件接收截止时间，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始，同时开启录音录像设备。

(2) 宣布开标会议纪律。

(3) 介绍招标监督管理部门代表、采购人代表、采购代理机构代表和招标工作人员。

(4) 宣布参加本项目投标的供应商名单。

(5) 监标人组织各供应商的委托代理人查验、确认投标文件密封情况。

(6) 按招标文件要求宣读相关投标要素。

(7) 供应商核对开标记录并签字确认。由监标人和供应商核对开标记录现场签字确认。

(8) 采购人及采购代理机构根据供应商所提供的资格证明文件进行审查，将通过资格审查的投标文件送交评标委员会评审。

(9) 宣布资格评审和符合性评审结论。

(10) 评标委员会对资格性评审和符合性评审合格的供应商进行评审。

(11) 宣布公告时间、公告期及相关事宜。

(12) 宣布开标会结束。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由熟悉相关业务的采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（6）采购人就招标文件征询过意见的；

（7）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.3.3 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

6.3.4 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3.5 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标程序

7.1.1 评委会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐供应商前附表规定数量的中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

7.1.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

7.1.3 采购人也可以事先授权评标委员会评标后直接确定中标供应商。

7.1.4 中标供应商确定之后，中标结果将在供应商须知前附表规定的媒体予以公告。

7.1.5 供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以供应商委托代理人签字并加盖供应商鲜章的质疑函向招标采购单位提出质疑。

7.1.6 书面质疑材料应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

7.1.7 质疑材料必须由供应商法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的质疑材料不予受理。供应商应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

#### 7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，中标公告发布之日，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

#### 7.3 履约担保

#### 不要求提供

#### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 7.5 中标合同的履约验收

7.5.1 采购人按照政府采购合同规定的验收标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 8.重新招标或采用其他方式继续采购

投标截止时间结束后，递交投标文件的供应商不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 质疑和投诉

9.5.1 质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.5.2 投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

9.5.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

联系人：胡工

电话：15091630929

邮箱：767304889@qq.com

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选供应商并依次排序。

二．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

1、投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1.1资格性检查：

（1）提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件投标人须知前附表第1.4.1条的要求；

1.2符合性检查：

（1）投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

（2）投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

（3）投标报价是否未超过采购预算；

（4）投标有效期是否符合招标文件的要求；

（5）投标交货期是否符合招标文件的要求；

（6）投标保证金是否符合招标文件的要求。

2、澄清有关问题：

2.1 对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评委会将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2 对于投标文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标价格的确定：

经初审合格的投标，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1政策性价格优惠折扣规定

3.1.1供应商为小型和微型企业（含联合体）的评标价计算规则：

3.1.1.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.1.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.1.3本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.1.4评标价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

（2）供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评标价计算：

与小型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与微型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-4%）。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

3.1.2 供应商为监狱企业的评标价计算规则：

3.1.2.1本办法所称监狱企业应当同时符合以下条件：

（1）符合监狱划分标准；

（2）投标由本企业提供服务。

3.1.2.2本规定所称监狱企业划分标准，是依据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）确定的企业；

3.1.2.4评标价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

3.1.3 环保、节能产品的评标计算规则

参加政府采购活动的供应商若为环境标志产品，须符合财库〔2019〕9号文件中要求，提供公告媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图及网页链接，经核实产品属于环境标志产品的，评审中价格扣除3%，用扣除后的价格参与评审。

参加政府采购活动的供应商若为节能产品的，须符合财库〔2019〕9号文件中要求，提供公告媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图及网页链接，经核实产品属于节能产品的，评审中价格扣除3%，用扣除后的价格参与评审。

3.1.4 供应商为残疾人福利性单位的评审价计算规则：

3.1.4.1本办法所称残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：

（1）符合残疾人福利性单位划分标准；

（2）投标由本企业提供服务。

3.1.4.2本规定所称残疾人福利性单位划分标准，是依据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）确定的企业；

3.1.4.3评审价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

残疾人福利性单位，其评审价=投标报价*（1-10%）；

3.2对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上2.1条款修正后的投标总价。

4、比较与评价：

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。

5、推荐中标候选供应商名单：

汇总全体评委对每个供应商的赋分，计算出每个供应商的综合得分，按从高到低依次排序，推荐前3名为中标候选人。

6、特殊情况处理

6.1当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

6.2相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得成交人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得成交人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品相同品牌的数量大于等于60%，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交人候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本项目核心设备为：非金属3D打印机、金属3D打印机、氧化锆加工机。核心产品相同品牌的数量大于等于60%，按一家供应商计算。

6.3若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一成交候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

6.4评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

- 评标因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 |  | 30分 |  |
| 技术部分 | 55 分 |  | 技术响应：1.一般性技术参数（非“▲”“★”号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 2. 带“▲”符号标注的为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 3. 带“★”符号标注的属于必须满足项，任何一条达不到招标文件要求的，视为不满足招标要求，按废标处理，不再参与后续评审。 | 25分 |  |
|  |  |  | 演示：投标人须对三维重建软件采集系统提供现场演示，演示时间累计不超过15分钟。 演示内容： （1）手动和自动控制方式；三维可视化、诊 断功能、支撑添加功能； （2）具备 DICOM 数据三维重建的功能、 骨骼或牙齿和软组织自动分割功能、骨骼或牙齿间隙和病变处 手动分割的功能 (3)提供根据感兴趣区域重建得到的三维试图、并可以进行三维试图的平移，缩放和旋转。同时能够剪裁三维模型 (4)图像分割：提供灰度阈值、区域生长、形态学操作、布尔操作、动态区域生长、多层编辑等分割工具。帮助用户快速方便地突出感兴趣区域 (5)图像配准：提供图像配准、点配准和STL配准功能 5条全部演示效果为优的得7-10分；演示3-4条为良得4-7分；演示1-2条差的得0-4分；不提供演示不得分； | 10分 |  |
|  |  |  | 环境设计：提供初步设计效果图不低于5张；形成初步效果图设计方案，以便于和甲方沟通敲定最终效果图设计方案。 效果图布局合理，设计思路清晰，完全符合本项目需求，且不低于5张的得3-5分； 效果图布局基本合理，设计思路较清晰，基本符合本项目需求，效果图不足5张的得0-3分（不提供效果图不得分）。 | 5分 |  |
|  |  |  | 实施方案：投标人根据项目需求提供合理、完整的实施方案，产品功能齐全，服务方案可靠、明确，验收方案完整（包括供货、服务计划、技术团队组织能力、进度计划、技术支持、质量保障措施、组织机构等），并能提供相关线材、插件、耗材和零配件的详细清单。 方案内容全面、合理可行计7-10分； 方案内容较全面、可行性一般计3-7分； 方案内容不全面，可行性较差计0-3分。 | 10分 |  |
|  |  |  | 培训方案：针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。具有针对性且合理性较高的计3-5分；基本符合的计2-3分，较差的计0-2分。 | 5分 |  |
| 商务部分 | 15 分 |  | 服务承诺：投标人对本项目提供的服务具有相应的承诺、增值服务等，针对本项目及采购人实际需求，提供详细具体可行的服务措施承诺。具有针对性且合理性较高的计3-6分；基本符合的计2-3分，较差的计0-2分。 | 6分 |  |
|  |  |  | 售后服务方案：投标人提供完整的售后服务方案（包括本地化服务，有专人负责售前、售中和售后服务的、驻场人员安排、培训等），质保期、服务响应时间等满足招标文件要求，具有针对性且合理性较高的计3-6分；基本符合的计2-3分，较差的计0-2分。 | 6分 |  |
|  |  |  | 业绩： 2019年1月以来，每有一项类似业绩得1分，最高得3分。 | 3分 |  |
| 备注 | 1．各评委独立打分。 2．评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3．若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

注：若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。

# 第四章  合同条款及格式

****项目

供货合同

（项目编号：     ）

甲方：

乙方：

年    月     日

甲方（采购人）：                                      合同编号：

乙方（成交供应商）：                                  签订地点：

乙方在             组织的           采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

- 依据采购文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 服务内容/型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 小写 |  |

二、技术标准

1、乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准。

2、交付的产品应与招标文件规定的型号规格、质量要求以及投标文件的规格响应表、配置清单表、质量保证、售后服务一致。除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

三、交货时间：30个日历天 。

四、交货地点及方式： 甲方指定地点，乙方负责运输 。

五、运输方式及费用：乙方选择安全的运输方式，费用乙方承担  。

六、产品质量保证及售后服务：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以招标文件和投标文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

2、本合同不允许转让，否则甲方有权终止合同，视为乙方违约，乙方承担本合同总额20%的违约金。

3、乙方的售后服务详见响应书中售后服务条款。

七、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。

2、每一包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书、说明书。随机备品、配件和工具的种类数量按产品所附使用说明书及清单执行。

3、乙方对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

九、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按招标文件和投标文件的规定办理。

2、初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

3、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）招标文件。

（3）中标人的投标文件。

（4）合同货物清单。

（5）其他证明资料

5、乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（另有约定的除外）。

十、结算方法及期限

1、验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购验收单》办理合同款项结算手续。

2、支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续，开户行和帐号以政府采购合同签订的为准。除另有规定外，按人民币结算款项。

3、付款人及付款方式： 施工完成验收合格后按照合同约定付款。

合同签订后，货物送达甲方指定点，安装调试完成后并经采购人验收合格后提供全额的增值税发票后，采购人将货款95%支付给供应商，剩余5%在质保期满后30天内支付。中标单位的投标内容及其中标总金额，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

质保期：自项目终验合格之日起12个月。

十一、售后服务

1、供应商交付的产品技术参数、产品种类、产品项目必须与合同内容一致，同时符合国家相关质量标准和环保标准。

2、供应商应按照合同承诺对产品提供售后服务和质量保证(不低于国家标准)，对质保期内出现的非人为损坏及其它质量问题，供应商必须8小时内到达现场解决，并负责免费包换、包修，包退，否则应承担由此给甲方造成的经济损失。

3、供应商为采购人提供12个月的免费售后服务。

十二、违约责任

1、供应商延迟交付项目或在约定时间内交付项目不符合要求的，应当承担按每日合同总价款1%违约金，超过采购人允许期间的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总价款1%的违约金。

2、如因供应商工作质量达不到本合同、招标文件及响应招标文件的约定要求时，采购人有权解除合同，并要求其支付合同总价款5%的违约金。若因此影响项目进度和造成社会不良影响的，给国家、供应商造成损失的，供应商应当负赔偿责任。

3、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及第三方造成损失或侵害，供应商对此均应承担全部的赔偿责任，若因此给采购人造成损失，供应商应当赔偿。同时采购人有权解除合同，并要求其支付合同总价款5%的违约金。

十三、不可抗力：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十四、本合同的其他组成文件：

1、采购文件（含补充、修改文件）

2、乙方的响应文件（含澄清、补充文件）

十五、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十六、违约终止合同

1、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，乙方除承担本合同货款总额20%的违约金外，一并承担由此带来的一切损失：

（1）乙方未能在合同规定的期限内交付货物的；

（2）乙方提供的产品质量不符合合同规定，且未及时纠正的；

（3）乙方未能履行合同项下的任何其它义务的。

2、甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未交付部分的产品；乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。

十七、破产终止合同

1、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

十八、合同纠纷：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定                              。

十九、未尽事宜：合同如有未尽事宜，须经甲、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

二十、合同份数及生效：本合同一式伍份，甲方、乙方各贰份，采购代理机构一份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章） 授权代表（签字）： 联系电话： 单位地址： 签订时间： | 乙方（盖章） 授权代表（签字）： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： 签订时间： |
| --- | --- |

第五章  招标内容及技术要求

| 序号 | 场地名称 | 基本配置要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 展厅 | 固定义齿成品 | 标准牙模型1个：28颗牙,硬牙龈,不带螺丝,FE颌架 标准乳牙模型1个：24颗牙,软牙龈,FE颌架 标准K型牙模型1个：28颗牙,软牙龈,不带螺丝 SF型教学模型1个：32颗牙,软牙龈 BF型教学模型1个：28颗牙,软牙龈,螺丝固定 可拔标准牙模型1个：28颗牙,硬牙龈,全口透明 | 套 | 1 |
|  |  | 隐形矫治器样品 | 全金属托槽1个：24颗牙,全金属托槽,不带托槽展示了牙齿拥挤、反颌、前突、开额等异常情况和矫正方法，使用的是全金属托槽 半金属半托槽1个：24颗牙,半金属半陶瓷托槽 全陶瓷托槽1个：24颗牙,全陶瓷托槽 正畸模型1个：24颗牙,不带托槽 | 套 | 1 |
|  |  | 大型牙体雕像 | 1、前期采用修建3D图泡沫雕刻，雕刻完后客户确认。再翻制模具，最后制作成品 2、成品玻璃钢（钢管+树脂+纤维布），再刮灰打磨，喷雅图汽车油漆。 | 套 | 1 |
|  |  | 可摘戴义齿样品 | 单颗义齿配牙模1个 两颗义齿配牙模1个 三颗义齿配牙模1个 | 套 | 1 |
|  |  | 装修 | （1）结合齿科元素，墙面装饰齿科文化挂图。 （2）按实际情况提供实训室设备安装所需的优质线缆及材料，并按工程施工标准进行线缆的敷设，要求设计合理、安全规范、外形美观，功能满足教学设备使用要求。满足施工需求，直至达到实训中心验收标准。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据采集室 | 颌架 | 1. 髁导斜度:35° 2. 贝内特:15° 3. 颌间距离:126 4. 磁性底座:梯形 5. 圆形切导盘:180° 6. 切导针行程:-5~10 7. 材质:合金铝+增强尼龙+不锈钢 | 个 | 50 |
|  |  | 口内扫描仪 | 1 电源 设备的额定电压100-240VAC 设备的输入功率1.62A-0.72A 2 额定功耗:≤10W 3环境温度:5°C~40°C; 相对湿度:<80 ; 大气压力:70KPa~110KPa; 4实测精确度: 单冠准确度:10μm(±1.1μm) 单冠精密度:7μm(±2.1μm) 单位准确度:22μm(±3.5μm) 单位准确度:32μm(±11μm) *精确度根据行业标准测试方法，通过工业高精度扫描仪数据为参照模型 5 扫描景深:0-15mm 6 光源:LED:红绿蓝 7 成像技术:动态 3D 成像 8 图像传感器:500FPS 高帧率 CMOS 9 扫描时长:全口扫描平均时长为 3 分钟 10 数字连接:USB3.0 11 电缆长度:2m 12 软件系统:开放系统，可由云端导出 STL、OBJ 通用 3D 格式文件 13 扫描纹理:彩色，扫描可实时获取彩色模型 14 软件功能: ⚫ AI 自动识别冗余数据 ⚫ 扫描视频录制 ⚫ 咬合关系查看 ⚫ 云平台(DentaLink+):数据查看，存储，传输，下单 ⚫ 3D 重组图像查看 ⚫ 3D 图像编辑工具:移动，旋转，放大缩小，图像裁剪，图像锁定 ⚫ 高清查看 15 石膏扫描:可直接扫描石膏模型，并获得数字化模型数据 树脂扫描:可直接扫描树脂模型，并获得数字化模型数据 16 是否喷粉:所有种类模型扫描均不需喷粉 17消毒方法:扫描头可进行高温高压，和浸泡消毒 18使用安全:扫描仪采用光学取像原理，内部不含会对人体产生不良影响的部件 | 台 | 2 |
|  |  | 口扫电脑 | 处理器：≥I7-11800H 内存：≥32GB 硬盘：≥512GB SSD 显卡：独立显卡不低于NVIDIA RTX 3060（≥6GB） | 台 | 2 |
|  |  | 固定式扫描仪电脑 | 处理器：≥I7-11700 内存：≥16G 硬盘：固态硬盘≥512GB 机械硬盘≥1TB 显卡：独立显卡不低于GTX1050 显示器：≥ 23.8英寸 LED背光显示器（画面比例：16:9， 具有DP+VGA接口） 电源：≥ 460W 电脑配套DVDRW/Win10H/UMA/3NBD/有线键鼠一套 | 台 | 4 |
|  |  | 固定式扫描仪 | 1．尺寸约300*300*400(mm) 2.相机≥130万像素 3.精度≤10 微米 4.投影 定制蓝光，支持多彩扫描 5.接口USB 3.0 6.格式 STL;UM;PLY;OBJ 7.扫描方式 三合一扫描 8.AC110-240V，50HZ 9.一键扫描双面印模 10.在软件内标识颈缘线 11.纹理扫描 12.真彩扫描 13.印模扫描 14. 未分模模型扫描 15.扫描全牙弓速度≤20s 16.扫描一个双面印模速度≤70s 17.产品特点 三合一扫描 一键扫描双面印模 ★18.为保证义齿生产稳定性，投标人提供的固定扫描仪、氧化锆加工机必须为同一品牌同一生产厂家，投标时提供制造商证明材料加盖制造商公章。 19.产品安装调试培训必须由生产厂家指派该厂家资深售后工程师到现场实施。 ▲20.投标时需提供生产厂家出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺函加盖厂家公章。 ▲21.投标时需提供生产厂家针对本项产品技术参数的逐条响应证明函加盖厂家公章。 | 台 | 4 |
|  |  | 三维重建软件 | JEAMM MEWARE （1）手动和自动控制方式；三维可视化、诊 断功能、支撑添加功能； （2）具备 DICOM 数据三维重建的功能、 骨骼或牙齿和软组织自动分割功能、骨骼或牙齿间隙和病变处 手动分割的功能，需提供 4 页以上关于以上功能的在标书中的 详细图文介绍和能体现以上功能的印刷版彩页。 (3)提供根据感兴趣区域重建得到的三维试图、并可以进行三维试图的平移，缩放和旋转。同时能够剪裁三维模型 (4)图像分割：提供灰度阈值、区域生长、形态学操作、布尔操作、动态区域生长、多层编辑等分割工具。帮助用户快速方便地突出感兴趣区域 (5)图像配准：提供图像配准、点配准和STL配准功能 | 套 | 1 |
|  |  | 色彩与素描套装 | 绘画套装素描彩色铅笔至少包含70件套装水溶性专业美术绘画笔炭笔 | 套 | 51 |
|  |  | 储物柜 | 材质：铁皮 定制 | 个 | 2 |
|  |  | 办公桌（带椅子） | 1000*600mm | 张 | 2 |
|  |  | 六角桌（带椅子） | 台面材质：三聚氰胺板 尺寸：边长≥800mm 椅子数量：6把 | 套 | 4 |
|  |  | 投影系统 | 分辨率：≥1920*1200dpi；连接控制：USB接口*2、音频输入*2、音频输出*1；支持无线网络；焦距类型：短焦 对比度：16000：1 ；高度＞500LM； 梯形校正：四面矫正；显示比例：支持16:10、16:9、4:3；接口支持HDMI、VGA、AV接口。 | 套 | 1 |
|  |  | 牙科轻便椅折叠椅 | 挂式涡轮机 | 台 | 2 |
|  |  | 教学白板 | 1800×900 mm | 个 | 2 |
| 3 | 数字化设计与数据处理实训室 | 电脑 | CPU: ≥INTEL i5-10505 内存：≥8GB RDIMM DDR4 2666MT 硬盘：≥256G SSD 固态硬盘 M.2 显卡：独立显卡，显存≥2G 显示器：≥23.8英寸 LED背光显示器 16:9 DP+VGA 有线键鼠一套 国内一线品牌 | 台 | 51 |
|  |  | 齿科设计及排版软件 | 一、设计软件特点。 1、简单明了的订单表格创建界面。 2、订单表格中包括了技工所信息、客户信息、患者信息、订单设置、扫描设置、订单类型等等详细订单信息。 3、可以简单、快速的进行所有修复体类型的订单创建。 4、可以进行三维订单创建。 二、简单快速的颈缘线识别功能。 1、自动准确的识别颈缘线； 2、可以进行快速编辑颈缘线； 3、不同的颜色提示颈缘线所在的相对位置； 4、可以参考倒凹区域确定颈缘线位置。 三、代型接口界面。 1、干净整齐的页面布局； 2、多点准确无误的显示； 3、需要的主要功能及主要参数都清晰的罗列在界面之上； 四、雕刻工具包。 工具包集成了：多颗牙齿的牙弓转换功能，移动，旋转，缩放，个别变形，蜡刀增加、减少、光滑，附件，平面切削，智能工具参数，自动放置，镜像等等功能。 五、编辑连接体。 1、二维视图与三维立体多视窗调节相结合，准确快速添加连接体； | 套 | 51 |
|  |  | 3D打印数据处理软件 | - 导入导出格式 基础版本支持以下数据格式的导入 *.stl，*.3mf ，，*.amf ，，*.dxf ，，*.zcp *.vrl, *.vrml*.vrl, *.vrml，，*.3ds, *.3ds, *.prj*.prj，，*.obj*.obj，，*.3dm*.3dm，，*.matPart*.matPart，，*.mdck*.mdck，，*.cli*.cli，，*.slc*.slc，，*.ssl*.ssl，，*f&s*f&s，，*.sli*.sli。 支持以下数据格式的导出： *.magics*.magics，，*.stl*.stl，，*.MatAMX*.MatAMX，，*.amf*.amf，，*.mgx*.mgx，，*.matPart*.matPart，，*.ply/*.zcp*.ply/*.zcp，，*.dxf*.dxf，，*.zpr*.zpr，，*.wrl*.wrl，，*.pdf*.pdf，，*.igs*.igs。 2、可进行自动修复和手动修复，包括: A. 自动修复 自动修复包括自动修复按钮和修复向导。自动修复按钮可以一键检测并修复所有常见可以一键检测并修复所有常见STLSTL文件错误，包括：反文件错误，包括：反向三角面片，缝隙，坏边，孔洞，干扰壳体，重叠三角向三角面片，缝隙，坏边，孔洞，干扰壳体，重叠三角面片等。面片等。 修复向导提供步骤式自动修复，用户可以按照向导对每一种错误进行单独自动修复。并根据修复效果及时更改一种错误进行单独自动修复。及时更改参数更正。 B. 缝隙 完整的SLTSLT模型表面所有的三角面片必须是密闭的。当模型表面所有的三角面片必须是密闭的。当三角面片之间未完全链接时便出现缝隙。缝隙修复工具三角面片之间未完全链接时便出现缝隙。缝隙修复工具能够通过手动和自动方式修复三角面皮之间未完全结合能够通过手动和自动方式修复三角面皮之间未完全结合的缝隙； C. 补洞 当STLSTL模型表面缺失了部分三角面片时便会出现孔洞。修补孔洞功能能够对平面孔洞，曲修补孔洞功能能够对平面孔洞，曲面孔洞以及规则形状面孔洞以及规则形状的孔洞进行快速修复。 D. 移除噪音壳体 STL 模型转换过程中可能出现多余三角面片或者多余部分。过滤多余壳体能够删除多余的三角面片； E. 移除重叠三角面片 STL模型上的三角面片会出现互相重叠而不能完整链接。该功能能够移除互相重叠的三角面片 F. 零件包裹零件包裹 当STLSTL模型内部存在大量反向三角面片，缝隙或干扰壳模型内部存在大量反向三角面片，缝隙或干扰壳体时，完全修复这些复杂错误对一般修复工具可能非常体时，完全修复这些复杂错误对一般修复工具可能非常困难和耗时。零件包括能够仅保留零件外轮廓，对内部困难和耗时。零件包括能够仅保留零件外轮廓，对内部错误和细节快速修复和填充，从而达到快速修复效果； G. 三角面片简化 能够对STLSTL模型表面的三角面片进行简化； H. 光滑 能够对STLSTL模型表面进行光顺化操作； I. 细化 重构STLSTL模型表面三角面片，令曲面精度更高； 3、可进行STL 编辑: A. 旋转 能够通过输入角度，设置旋转轴，旋转中心对零件进行 B. 交互式旋转 通过手动拖动坐标，实时在界面上手动旋转零件； C. 平移 通过输入坐标，设置零件参考中心对零件进行平移； D. 交互式平移 通过手动拖动坐标，实时在界面上手动平移零件； E. 缩放 按指定比例对零件进行缩放，可以按不同坐标轴方向单独缩放，也可以统一整体缩放； F. 镜像 对零件进行镜像对称移动//复制，可以设置镜像平面位置复制，也可以设置镜像平面位置以及模型与镜像的距离； G. 指定底指定底//顶面顶面 快速定义零件顶面//底面，避免对零件进行复杂的平移和底面。 H. 超出边界警告 当零件超出边界时会发出提示和警告； I. 添加标签添加标签: ID, 名称, 路径 对零件添加注释信息； J. 以下列格式输出当前视图： bitmap, gif, jpeg, tiff, pngtiff, png；； 4、可标记三角面片: A. 标记三角形标记三角形 标记单个三角面片； B. 框选标记 标记在自定义框内的三角面片； C. 框选标记并重画网格框选标记并重画网格 标记区域将会与框选区域一致。区域内的三角面片将会重构 D. 多段线标记 标记在自定义多段线框内的三角面片； E. 自由标记 F. 标记在自定义自由选取区域内的三角面片 G. 自由标记并重画网格自由标记并重画网格 标记区域将会与自由框选区域一致。区域内的三角面片将会重构 H. 多段线标记并重画网格多段线标记并重画网格 标记区域将会与多段线框选区域一致。区域内的三角面片将会重构 I. 标记壳体 标记整个壳体内的三角面片； J. 标记面 标记在连续面的三角面片； K. 标记平面 标记在同一平面的三角面片； L. 标记颜色 按颜色进行标记三角面片； M. 扩大选择 选择三角面片范围将会扩大，标记区域相邻的三角面片将会自动标记； N. 缩小选择 选择三角面片范围将会缩小，标记区域边缘的三角面片将会缩小，标记区域边缘的三角面片将取消选择； O. 连接标记 标记两个三角面片之间的细小三角面片； P. 反转标记 反选标记的三角面片； Q. 选择干扰壳体 标记多余的壳体； R. 显示显示//隐藏标记三角面片边界 S. 分离标记 将标记的三角面片分离出来； T. 复制标记 复制已标记的三角面片； 5、可对零件进行以下操作： A. 复制、阵列复制零件； B. 布尔操作 对多个零件进行求和，求交，求减操作； C. 壳体转化为零件 将零件内的壳体转换为单独的零件； D. 合并零件 将多个零件合并为一个零件； E. 壁厚分析 对零件各个位置的壁厚进行测量和显示； F. 拉伸 对零件上某一个面进行拉伸； G. 偏移 对零件部分或整体向某一指定方向进行偏移； H. 打标签 支持方形，圆形标签，并转换为STLSTL文档。能够设计文文档。能够设计文字的字体，字号等基本操作。支持字的字体，字号等基本操作。支持DXFDXF格式图片导入；格式图片导入； I. 创建支柱：创建用于零件内支撑的支柱； - 可对零件进行切割以及打孔以便处理大型零件： A. 多段线 自定义多段线对零件进行切割，能够对线段添加锯齿，间隙，圆角等； B. 环形切割 对零件进行圆形切割； C. 多截面切割 对零件进行凸台，销形等高级切割，并提供丰富的参数设置用于零件后续拼接； 7、可测量零件： A. 测量直线距离 能够自动捕捉模型上点，线，面，圆形，圆柱，球体，并测量互相之间的距离； B. 测量圆形半径 能够自动捕捉模型上的圆形并计算其圆心和半径； C. 测量角度 可以测量线段与线段，面与面之间的角度； D. 为零件添加实际零件测量值 将零件实际的测量值填入软件内，可以检测零件是否在设计公差范围，并生成报告； E. 生成测量报告； 8、加工分析：软件能够对零件在加工过程中可能产生的，包括：风险进行分析 A. 超出边界：检查零件是否超出平台边界； - 碰撞检测：检测零件之间是否存在干涉； C. 自锁检测：检测零件之间是否存在自锁现象； D. 壁厚分析：对零件壁厚进行提示分析； E. 杯口检测：对零件检测是否存在杯口效应； F. 加工风险分析：分析零件每层之间过渡情况，并提加工风险分析：分析零件每层之间过渡情况，并提供分析图例以参考；供分析图例以参考； G. 检查切片分布：对整个平台的切片位置分布情况进检查切片分布：对整个平台的切片位置分布情况进行分析； H. 收缩线预览：对金属加工过程中零件可能出现收缩收缩线预览：对金属加工过程中零件可能出现收缩线的位置进行提示；线的位置进行提示； 9、创建平台： 可以自足定制创建加工平台 10、可进行自动摆放： 软件内可以对所有零件进行自动摆放 A. 第一可能解 软件对平台上所有零件进行计算，当运算处第一种可将所有零件摆放至平台的结果后即停止； B. 最小面积 软件计算并自动摆放平台上的所有零件，令所有零件所占空间的表面积最小； C. 最小xx尺寸； 软件计算并自动摆放平台上的所有零件，令平台上xx轴轴方向摆放零件最小； D. 最小yy尺寸； E. 软件计算并自动摆放平台上的所有零件，令平台上软件计算并自动摆放平台上的所有零件，令平台上yy轴方向摆放零件最小； F. 平台中心； G. 软件计算并自动摆放软件计算并自动摆放平台上的所有零件，令零件从平台上的所有零件，令零件从平台中心向外扩散； 11、角度优化工具： 提供多种自动摆放工具以及摆放优化工具，辅助使用者对零件摆放角度更好地优化； A. 自动摆放：能够对平台上所有零件，基于矩形边界或几何尺寸进行快速摆放； B. 角度优化器：设定不同的摆放条件，自动计算优化角度； C. 方向对照：设定不同的摆放优先条件，横向比较各种摆放方式优劣； D. 特征摆放：对相同或相似的零件按照统一的方向特特征摆放： 12、可进行加工时间与成本估算： 通过设定平台属性，可以估算零件加工时间。同时支持公式编辑，估算零件的加工成本。 | 套 | 51 |
|  |  | 还原卡 | 双硬盘保护/还原/克隆、多系统启动、多系统切换、模式管理、分区管理、还原管理、系统克隆、硬盘克隆、虚拟系统、文件传输、消息管理、远程运行、设备锁定、资产管理、本机管理、IP管理、频道设置、端口管理、收取文件、远程维护、时间同步、远程设置、计划任务、远程保存、远程恢复、远程重启、远程关机、远程唤醒、远程控制、远程查看、远程启动克隆、目录迁移、自定义UI等功能。 | 套 | 51 |
|  |  | 电脑桌椅 | 桌面尺寸：120*60cm 材质：板材 椅子数量：2把 | 套 | 51 |
|  |  | 同屏教学软件 | 1、学生机的启动和退出 安装了电子教室学生机程序重新启动计算机后，系统会自动运行该电子教室的学生机程序。此外，可以自己启动电子教室学生机程序。 1.1手动启动学生机程序 1.2学生机的第一次登录 在电子教室学生机运行的时候，会自动从教师机程序处获取一个编号。也可以手动修改编号。 1.3学生机的一般登录 电子教室学生机的一般登录方式为：要求自动登录。 1.4退出学生机程序 在学生机程序的操作面板上，不能直接退出程序。 2.电子举手 当教师允许学生举手时，会给教师发出一个举手信号，教师端可以根据情况，决定是否接受学生的举手请求。 3.提交作业 在设置中设置了“允许学生自由提交作业”的功能。 4.设置 当教师机IP变化时，可以在学生机程序里的设置中，重新设置其连接的教师机IP。 | 套 | 51 |
|  |  | 无线网络及管理软件 |  | 套 | 51 |
|  |  | 音响系统 | 音响套装、音箱、无线蓝牙功放全套设备 | 套 | 1 |
|  |  | 电源及网络布线 | 含电源线，超五类国标网线、水晶头、插头插线板，防踩踏线槽等材料;布线施工费； 路由器、交换机、无线网卡、局域网络搭建等 | 套 | 1 |
| 4 | 数字化加工实训室 | 氧化锆加工机 | 1.长宽高443.5*718*628.5（mm） 2.输入电压 AC 200~240V 50~60Hz 3.最大功率1.1KW 4.主轴功率0.35KW（max） 5.行程范围 X/Y/Z:167/206/104mm A:±30° B:±360° 6.加工方式干式铣削 7.最大转速 40,000~60,000rpm 8.最大进给率 3000mm/min 9.刀库容量11 10.换刀方式 自动（气压＞0.5Mpa） 11.主轴冷却气冷 12.加工材料 氧化锆、蜡、代木、PMMA 13.加工时间 内冠：氧化锆10min，蜡4.5min 14.自动校准 保持高精度的加工模式 可实现一键智能自动校准，让您在加工中更省心，让设备保持高精度的加工模式。 15.远程连接 以一控多 一个CNC软件可控制多台加工设备，实时监测多台机器加工情况，节省桌面空间和电脑资源。 16.自动计算车针磨损 合理规划车针使用周期 可结合UPCAM实现自动计算车针磨损，合理规划车针使用周期，减少崩瓷、加工失败的风险。 17.90°加工 前牙切削更精致 搭配millbox排版软件，加工策略全 5轴联动 兼容所有的修复体类型 一键导入 一键排版 自动调整高度 能够调节倒凹区，完成前牙90°切削的功能；使前牙的雕刻更加的完美，漂亮。 18.节省35%材料利用率 一次排版44颗牙 1.5mm开粗车针，更小的切削空间；搭配半夹夹具，提高边缘处的材料利用率，充分利用材料空间，材料浪费率达到最低！ 19.加工时可以同时使用4把球刀，刀头直径分别为2.0mm、1.0mm、0.6mm、0.4mm ★20.氧化锆加工机配套的排版软件必须是氧化锆加工机生产厂家自主研发的国产正版软件，软件界面须有生产厂家品牌LOGO，为保证软硬件的兼容性，软硬件需为相同品牌，提供厂家证明材料。 21.产品安装调试培训必须由生产厂家指派该厂家资深售后工程师到现场实施。 ▲22.投标时需提供生产厂家出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺函加盖厂家公章。 ▲23.投标时需提供生产厂家针对本项产品技术参数的逐条响应证明函加盖厂家公章，不得有负偏离项。 | 台 | 3 |
|  |  | 非金属3D打印机 | 一、设备技术参数 - 技术类型：SLA立体光固化成型，354.7nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造，制件精度高； - ★成型尺寸：≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)； - 成型精度：±0.1mm(L≤100mm),±0.1%×Lmm(L＞100mm)； - 激光类型：二极管半导体泵浦源水冷激光器，波长=354.7nm,出口功率≥3000mW@30KHZ，优化打印策略，提供水冷激光器及水冷机实物图片； - ▲光斑：填充和边缘扫描光斑可变，可变范围0.1-0.5mm,需提供证明文件加盖生产厂商公章； - ★涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果，需提供证明文件加盖生产厂商公章； - ▲打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求，需提供证明文件加盖生产厂商公章； - 光学扫描系统：高品质振镜扫描系统，扫描速度6.0～10.0m/s； - 升降系统：Z轴伺服电机，电机功率≥400W,垂直分辨率≤0.0002mm，进口液位传感器，精度≤1.6μm； - 成型速度：60～150g/h； - 打印材料：提供高光表面光敏树脂≥240Kg； - ★树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤，需提供证明文件加盖生产厂商公章； - ▲设备控制系统：Windows7操作系统工业控制计算机+运动控制卡的设备控制方式；工控机处理器不低于core i5,主频≥3.4G，内存≥4G，硬盘≥1T，显示器≥15寸；控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护，提供实物图片； - 设备机械结构：XY一体式“口”字形大理石成型台面,保证机床精度长久稳定，大理石厚度≥80mm，提供实物图片； - 设备尺寸：为符合实际安放要求，需设备尺寸≤1600mm*1300mm*1900mm； - 随机附件：a.后固化箱，LED灯管，灯管数量≥6根； b.机械工具箱； c.清洗工具：含不锈钢托盘、铲刀、塑料箱、一次性手套、镊子、毛刷和料杯； d.随机附件：软件光盘、产品出厂合格证、使用说明书、设备及附件装箱清单； 二、设备软件参数 - ▲设备控制软件：提供正版3D打印控制系统软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 自动生成扫描路径，具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 加工零件阵列复制打印，零件自动排版； - 加工零件摆放位置旋转、镜像等一键操作； - 多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等； - 加工零件预测打印时间，显示加工进度； - 具备激光功率实时监测功能； - 零件加工过程中，可以选择任意一个件飞行删除，不影响其他零件进程； - 具备偏差设置功能，保证打印件精度； - 具备液位检测、自动液位补偿功能； - ▲数据处理软件：提供正版三维数据分层切片处理软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 软件可接受*.STEP、*.STL、*.OBJ、*.Prt、*.SLDPRT、*.IGS等通用格式，输出格式为*.SLC非加密通用格式； - 数据文件旋转、移动、缩放、测量、抽壳、简化、切割功能等可视化模块； - 数据文件法向、外壳、面片、管道、孔洞等自动修复； - 数据文件自动切片功能模块； - 具有一键加支撑功能，多种支撑（线形支撑、十字支撑及柱状实体支撑）的自动生成与编辑； - 直接输出加工设备需要的层数据文件； - ▲三维数据浏览软件：提供与设备同一厂家不少于五套正版三维数据浏览软件，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - STL多文件加载浏览，STL文件移动、缩放、旋转； - STEP文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件； - 零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件； - STEP格式转STL格式； - 直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表，保存为Excel文件表格，直接导出合同； - ▲远程管理系统：提供与设备同一厂家专业3D打印远程管理系统（含手机端和电脑端软件），具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 远程故障反馈与诊断； - 数据分析功能：对使用率、功率、设备耗材进行统计分析； - 手机APP与计算机端交互客户服务； - 远程打印全链路排队与远程历史数据保存； - 多种机型3D打印机网络化管理； - 远程打印实时监控和查询； 三、其他要求 - ▲为保证设备先进性，设备制造商须为国家级高新技术企业，投标产品获得过省级及以上《高新技术产品认定证书》证明文件； - ▲设备制造商有效的通过ISO 9001：2015质量管理体系认证、ISO 14001：2015环境管理体系认证、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证； - ▲设备制造商满足省级及以上科技型中小企业； - ▲设备制造商满足省级及以上3D打印技术研究中心； - ▲设备具有CE认证证书证明文件； - ▲同类型设备满足防护等级IP56及以上要求； - ▲具有检测资格的第三方权威检测机构出具的同类型产品精度检验报告证明文件； - ▲同类型设备具有ROHS测试报告。 | 台 | 1 |
|  |  | 金属3D打印机 | 一、设备成型能力: 1. ★成型室尺寸（长×宽×高）≥100mm×100mm×80mm ； 2. 标准测试块尺寸打印精度：±0.05mm（≤100mm）； 3. ★成形材料：钴铬合金、钛合金； 4. 技术类型：选择性激光金属烧结成型，分层制造； 5. 送粉方式：单缸体下送粉 二、机械系统: 1. 刮刀种类：标配橡胶刮刀； 2. 打印层厚：0.03mm； 3. 主机设备最大外形尺寸（W*D*H）：2130x850x991mm； 4. 设备框架采用铝型材设计，钣金一体成型，外观线条流畅，内部结构通过层层控制确保设备稳定性 三、电气系统： 工控机搭配施耐德电气、SMC元器件，PLC控制，品牌组件确保设备质量，满足CE认证要求 四、数据处理软件： 1、参数管理：支持工艺参数数据库开发和管理； 2、数据交换文件：开放的STL文件格式，支持G代码传输工艺处理结果； 3、支撑设计：可自动识别三维模型的悬空结构； 4、工艺模块：Z向切片分段控制，支持多重轮廓线；支持温度曲线自动产生、模型移动和拷贝 5、表皮模型：可自动识别上下表皮特征，单独控制产生扫描路径和激光能量； 6、扫描路径：支持上下水平面扫描 五、激光器及扫描系统: 1. 激光器：连续光纤激光器； 2. 激光波长：1060-1080nm； 3. ★激光功率：≥200W（输出功率范围10%-100%）； 4. 光斑质量：M2≤1.2； 5. 扫描系统：进口高速振镜;可设置激光功率、扫描速度，轮廓扫描参数，模型扫描参数。设备控制软件系统自主研发，拥有自主知识产权；工艺控制能力能完全掌控，不同特征区匹配不同烧结工艺参数，工艺参数全面开发，具备不同材料工艺开发能力；具备中断后续打功能. 六、气氛控制系统: 1. 惰性气体氛围：氮气或氩气； 2. 气体保护系统：气体平流烟尘回收系统； 七、安全及环境系统: 1. 设备带有安全锁，保证操作人员安全； 2. 设备急停按钮触发后，激光器与各轴立即停止运行； 3. 设备有报警灯，实时显示设备状态； 4. 设备工作温度：15～28°C。 八、附属设备及耗材部分： 1、集尘器： 2、制氮机参数：电源：220V 50HZ；功率：≥50W；尺寸：约700*600*1350mm 产量：2-8Nm³/h(可调）；纯度：99-99.999%（可调） 3、筛粉机 : 适配 4、锯床：额定功率680W，最大切割能力（90°）时圆管：Φ100mm，方管：100×100mm 最大切割能力（45°）时圆管：Φ65mm，方管：100×65mm 5、干燥箱：外形尺寸54*52*39cm；内部尺寸：25*25*25cm；容积15L；控温范围：50℃-300℃ 6、热处理炉炉:适配 7、刮刀100根/台；钴铬合金粉末20KG/台；基板5块。 九、整机质保一年，终身免维护 | 台 | 1 |
|  |  | 耗材（树脂） | 1. 引发波长：405nm 2. 粘稠度@25℃ ¦ cps：310 3. 材料颜色：灰色 4. 光穿：0.12mm 5. 打印精度：10.00mm 6. 表面硬度 ¦ Shore D：82（74@greenstate） 7. 弹性模量 ¦ MPa：2139（1566@greenstate） 8. 拉伸强度 ¦ MPa：41（30@greenstate） 9. 断裂伸长率 ¦ %：3.2（9.7@greenstate） 10. 弯曲模量 ¦ MPa：2410（1074@greenstate） 11. 弯曲强度 ¦ MPa：81（41@greenstate） 12. Notch Izod ¦ J/m：3.37 13. HDT@0.45 MPa ¦ ℃：65.3 14. HDT@1.82 MPa ¦ ℃：54.6 | kg | 100 |
|  |  | 耗材（金属粉末） | 口腔应用金属粉末材料 元素Element 实测值Tested 元素Element 实测值Tested Mn 0.22 Cd ＜0.005 Fe 0.5 Cr 27.82 W 8.24 Co Bal. Si 1.48 Ni 0.0096 Be ＜0.005 D10/μm D50/μm D90/μm 检测参照标准 18.3 30.8 49.8 GB/T 19077 | kg | 30 |
|  |  | 结晶炉 | 1，省时省电，只需慢速烧结炉一半的耗电量; 2，非微波加热，性能稳定; 最快程序169分钟,慢速、快速一体 3，独具的可以烧结超透全锆冠桥; 4，大容量，一次烧结可以容纳40个内冠: 5，无须染色烘干，染色可直接上炉烧结: 6，额定电压 220V±10% 7，额定频率 50Hz 8，额定功率 1500W 9，防护等级 Ip21 10，保险管1 2x~380V16A 11，保险管2 ~250V0.5A 12，保险管3 ~250V 1A 13，快速保险管 ~500V32A 14，外形尺寸约cm 47.5*32*62 | 台 | 2 |
|  |  | 耗材（瓷块） | 1，三点弯曲强度：1200MP 2，透度 43% 3，密度(烧结后) 6.08±0.01g/cm3 4，热膨胀系数(25-500℃) (10.5±1.0)x10-6K-1 5，加速老化后表面单斜相含量 <15% 6，化学溶解性 <100μg/cm2 7，放射性 <0.1Bq/g 8，烧结温度 1530℃ 9，化学成分 ZrO₂+HfO₂+Y_O >99% Y20 4.5%-6% AIO, <0.5% 其它氧化物 <0.5% 10，适应证 最佳推荐 前牙内冠 前牙内冠三连桥 后牙内冠 >四连桥 后牙内冠三连桥 内冠四连桥 内冠>四连桥 11，适应证 可用 后牙单冠 后牙三连桥 四连桥 12，适应证 可用但不推荐 贴面 嵌体/高嵌体/颌贴面 前牙单冠 前牙三连桥 | 块 | 50 |
|  |  | 瓷粉 | 1，热膨胀系数（50-500°C 10-6 K-1） 2，可用于修补氧化锆基冠 3，底瓷（18种色调） 4，体瓷（18种色调） 5，釉质瓷（3种色调） 6，颈部瓷（4种色调） 7，透明瓷（4种色调） 8，调节瓷（14种色调） 9，增补瓷（2种色调） | 瓶 | 40 |
|  |  | 工作台 | 尺寸：约1200*800mm | 个 | 2 |
|  |  | 工具柜 | 尺寸：约615*330*900mm | 个 | 2 |
|  |  | 货架 | 尺寸：约2000*500mm | 个 | 2 |
|  |  | 电网基础装修 | 根据现场环境进行电路、网络改造。 | 套 | 1 |
| 5 | 义齿制作实训室 | 烤瓷炉 | 1，炉膛双层金属保护 2，双阀真空技术 3，炉台升降模式 4，内置错误信息提示 5，60条电脑烧结程序 6，特设有二段烧结设置可满足特殊烧结要求 7，温度补偿功能 8，真空测试、清洁、干燥等维护程序 9，输人电压/频率:220V/50Hz+10% 10，升温速率:10-100℃ 11，最大工作温度:1150℃ 12，最接真空度:＜35mmHg 13，最大输人功率:1200W+350W 14，膛可用尺寸:cp85x55(mm) 15，温度恒定时间:00:30-30:00min 16，保险管1：3.0A 保险管2：8.0A 17，外形尺寸：约33*42*56cm | 台 | 2 |
|  |  | 聚合瓷炉 | 1、采用冷光技术，固 化波长控制精准，深度 固化，硬度一直。 2、可以操作市面上全 部的光固化聚合瓷，及 光釉液可固体个性化 托盘。 3、电压 220V 4、电流 4.5A 5、功率 900W 6、频率 50HZ | 台 | 2 |
|  |  | 蒸汽机 | 产品特点高温电磁阀、液位控制器、加热管等主要配件均需达到国家相关标准 多重过载自动保护装置，安全性高·高功率加热系统,加热快,压力大 额定电压：220v 压力：≥4kg/cm³ 重量：约21kg 功率：约2.5kw | 台 | 2 |
|  |  | 吸尘器 | 1、采用台湾进口风机，专利蜗牛设计叶 轮，运行平稳，噪音低， 使用寿命长。 2、内置 4 个高校过滤 芯，除尘效果达 99％. 可过滤掉 3-5UM 颗粒 物。滤芯通过环保认证 要求。 3、滤芯系统采用全自 动智能反向喷射，防止 滤芯堵塞。 4、手动变频驱动电机，设备可自适应通风 口数量，节能减排。 5、功率 7500W±100W 6、电压 380V 7、电流 15A 8、尺寸：约102*110*176C 9、附件：管道、连接件等 10、包含技工桌吸尘管路安装施工。 | 台 | 2 |
|  |  | 打磨手机 | 类型：有刷 输入电压：110/240v 转速：0-35000rpm 最大扭矩：≥2.9Ncm | 套 | 50 |
|  |  | 空压缩、储气罐、油水分离套装 | 功率：≥3800kw 压力：≥0.7mpa 排气量：≥360L/min 储气罐：≥120L 油水分离套装一套 | 套 | 1 |
|  |  | 超声波清洗机 | 额定电压：220V 设备功率：≥1.4kw 设备尺寸：约32*26*42cm 具备自动加热功能 | 套 | 2 |
|  |  | 上色工具套装 | 包含不少于12种素描绘图铅笔，不少于12种炭化铅笔，不少于12色水溶铅笔，马克笔，毛刷，素描本，卷笔刀，砂纸板 | 套 | 51 |
|  |  | 设备用工作台 | 尺寸：约1600*800mm 材质：铁方通 台面材质：防静电工作台 | 个 | 4 |
|  |  | 义齿制作工作台(带椅) | 尺寸：约1800*1200*1800mm 材质：铁方通 台面材质：防静电工作台面 其它要求：需能安装桌面灯及插座 | 个 | 13 |

第六章  投标文件格式

（正本/副本）

城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购

投 标 文 件

招标编号：

供应商名称：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日 期：        年    月    日

目 录

- 投标报价函；

- 开标一览表

- 分项报价表

- 法人身份证明及法人授权书；

- 资格证明文件；

- 商务响应

- 技术方案；

- 业绩；

- 其他材料。

- 一、投标报价函

（一）报价函

致：        （采购人名称）

我方全面研究了“                                       ”采购项目招标文件（HRCZB20220360）全部内容，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方         （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按照招标文件的规定，我方总报价（元）为：            ，交货期为    。

2、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本肆份，电子版两份。

3、如果我方成交，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料，同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

5、投标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重评审小组的评审结论和成交结果。

7、我方的投标文件在投标后有效期为90个日历天，若我方成交，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

9、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：

- （二）报价函附录

项目名称：（采购项目名称）

文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：1、如供应商承诺响应招标文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求； 2、如供应商不仅承诺招标中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于采购人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明； 3、如供应商不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 城固县职教中心数字化设计与制造专业实训室设备采购 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | HRCZB20220360 |
| 供应商名称 |  |
| 报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

注：1、投标报价包含完成本项目所需的一切费用。

2、报价精确到元，可保留两位小数。

供应商：               （单位全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）

日期：        年    月    日

## 三、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计： |  |  |  |  | ¥： |  |

说明：分项报价总计价格必须与《开标一览表、报价函》报价一致。

1.以上报价含材料费、辅材费、包装费、运输费、保险费、搬运费、机械费、装卸费、检测试验费、措施费、管理费、利润、规费及税金等所有费用。

2.按招标文件第五章招标内容及技术要求设备清单顺序报价。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年          月       日

经营期限：

姓    名：       性    别：       年    龄：     职    务：     系  （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证

供 应 商：                        （盖公章）

日     期：               年       月     日

法人代表授权书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （项目名称和项目编号）项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书自签字之日起生效。

本授权书有效期为自投标文件递交截止之日起90日历天，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：

公章：

日期：

- 五、资格证明文件

1、基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件

2）财务状况报告：提供审计事务所出具的2019或2020年度的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告；事业单位零余额账户提供相应证明）；

3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件3）；

4）税收缴纳证明：提供已缴纳的2021年1月至今任一月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2021年1月至今任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明（格式见附件6）；

6）提供符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式见附件7）。

2、本项目的特定资格要求：

1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，自然人参加的，只需提供自然人身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可；

2）本项目不接受联合体投标。

附件1：营业执照或其他证明材料

附件2：财务报告或资信证明

附件3：履行合同所必需的设和专业技术能力承诺函

履行合同所必需的设和专业技术能力承诺函

（招标人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件4：社保缴纳记录

附件5：税收缴纳记录

附件6：供应商无重大违法记录的书面声明

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件7：符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

致     （采购人名称）    ：

本公司          （公司名称）参加            （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意承担因此带来的风险与法律责任。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件8：法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可

附件9

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 商务响应

1、根据招标文件及评标办法自行编写

响应偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 投标商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 款项结算 |  |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |  |
| 6 | 违约责任 |  |  |  |  |

注：

a、投标人可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制。

b、投标人须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

c、偏离处填写：低于、等于或者优于，并在说明处写明低于或者优于的具体内容，即使微小的偏差也须写出。

## 七、技术方案

1、根据采购需求及评标办法自行编写

- 附件1 技术偏离表

项目名称：（招标项目名称）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                       （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 八、业绩

类似项目业绩一览表

供应商名称：

| 年份 | 项目单位 | 项目名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应随此表后附相关的业绩证明（合同的复印件）

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

投标人名称（盖章）：                       （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 九、其他材料

1.供应商认为需要添加的其他证明材料。