油菜制种大县项目检验仪器采购

项目编号：SHM-HZZ-(2023)第24号

招 标 文 件

采   购   人：勉县农业技术推广中心

采购代理机构：陕西华茂建设监理咨询有限公司

2023年7月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标方法	35

第四章  采购内容及要求	40

第五章  采购合同格式	49

第六章  投标文件格式	55

# 招标公告

油菜制种大县项目检验仪器采购

招标公告

###### 项目概况

油菜制种大县项目检验仪器采购招标项目的潜在投标人应在汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼获取招标文件，并于2023年08月14日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SHM-HZZ-(2023)第24号

项目名称：油菜制种大县项目检验仪器采购

采购方式：公开招标

预算金额：375,040.00元

采购需求：

合同包1(油菜制种大县项目检验仪器采购):

合同包预算金额：375,040.00元

合同包最高限价：375,040.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 检验仪器设备一批 | 1(批) | 详见采购文件 | 375,040.00 | 375,040.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

①财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；③财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

④《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

⑤《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑦《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑧《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑨《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

⑩其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(油菜制种大县项目检验仪器采购)特定资格要求如下:

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

②投标人须提供具有财务审计资质单位出具的2021（或2022）年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

③具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳证明）；依法不需要纳税的投标人提供相关证明材料；

④提供投标截止前一年内内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供相关证明）；

⑤出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》

⑦投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权书及授权代表身份证；

⑧通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时间为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）；

⑨本项目专门面向中小企业招标，需提供《中小企业声明函原件》；

⑩保证金缴纳凭证。

三、获取招标文件

时间：2023年07月24日至2023年07月28日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：在汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼购买

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月14日15时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼会议室

开标地点：汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：1、获取招标文件时携带单位介绍信及经办人身份证原件及加盖公章的复印件一份；2、请响应人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：勉县农业技术推广中心

地址：勉县贾旗路12号

联系方式：18992691001

2.采购代理机构信息

名称：陕西华茂建设监理咨询有限公司

地址：汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼

联系方式：0916-2258373

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：0916-2258373

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：勉县农业技术推广中心 地址：勉县贾旗路12号 联系人：裴先生 联系电话：0916-3212501 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西华茂建设监理咨询有限公司 地址：汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼 联系人：王女士 电话：0916-2258373 |
| 3 | 项目名称 | 油菜制种大县项目检验仪器采购项目 |
| 4 | 项目编号 | SHM-HZZ-(2023)第24号 |
| 5 | 采购预算 （最高限价 ） | 375,040.00元 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购内容 | 具体内容详见第四章采购内容及要求 |
| 8 | 交货期 | 30个日历天 |
| 9 | 质保期 | 1年 |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 核心产品 | 人工气候培养箱 |
| 13 | 资格证明文件 | ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； ②投标人须提供具有财务审计资质单位出具的2021（或2022）年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； ③具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳证明）；依法不需要纳税的投标人提供相关证明材料； ④提供投标截止前一年内内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供相关证明）； ⑤出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ⑥本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》 ⑦投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权书及授权代表身份证； ⑧通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时间为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）； ⑨本项目专门面向中小企业招标，需提供《中小企业声明函原件》； ⑩保证金缴纳凭证。 以上为资格要求为供应商必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。以上资格要求在投标文件正、副本中应附加盖公章的复印件（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件），资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。 开标结束后，采购人、采购代理机构组建资格审查小组，依据以上资格要求对各投标人进行资格审查。 |
| 14 | 现场踏勘及答疑 | 不组织 |
| 15 | 投标人提出询问和质疑的时间 | 已经领取招标文件的投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 |
| 16 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于投标人在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。 |
| 17 | 转包与分包 | 不允许 |
| 18 | 构成招标文件 的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 20 | 投标保证金 | 金 额：陆仟元整（小写：￥6000元） 投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间 账户名称：陕西华茂建设监理咨询有限公司汉中分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司汉中天台路支行 账号：26653001040011122 重要提示： 1、投标保证金必须按上述形式缴纳，并确保投标截止时间前到达采购代理机构指定账户。若提供投标担保函的，应在规定时间之前至采购代理机构予以登记，并将担保函复印件留存。 2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和投标保证金字样，便于陕西华茂建设监理咨询有限公司财务部查询登记。 3、交纳投标保证金金额不足、逾期未交或逾期到账的，其投标按照无效投标处理。 |
| 21 | 招标文件发售 | 时 间：2023年7月24日至2023年7月28日（节假日除外），上午：8:00-12:00，下午14:30-18:00。 地 点：汉中市北团结街锦绣华庭商住楼三楼 |
| 22 | 备选投标方案和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多方案报价（要求报价必须具有唯一性） |
| 23 | 签字盖章 | 必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 24 | 投标文件份数 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份； 电子版（U 盘）：壹份（需在盘面上标注供应商名称）。 电子版为 Word 版本和正本签字盖章后的PDF格式扫描件，PDF 格式扫描件与正本具有同等法律效力。 |
| 25 | 投标文件的装订、密封和标记 | 1、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密 封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正 本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 26 | 投标文件提交地点及 截止时间 | 时 间：2023年8月14日 15:00 地 点：汉中市北团结街锦绣华庭商住楼三楼会议室 |
| 27 | 开标 | 时 间：2023年8月14日 15:00 地 点：汉中市北团结街锦绣华庭商住楼三楼会议室 |
| 28 | 是否退还投标文件 | 投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。 |
| 29 | 评标委员会的组成 | 采购代理机构根据采购项目的特点，依法组建评标委员会。评标委员会由评审专家和采购人代表组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 30 | 评标方法及标准 | 综合评分法，具体详见第三章评标标准及方法 |
| 31 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网。 公告期限：1个工作日。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：3名 |
| 33 | 履约担保 | 履约担保的形式、金额：中标后双方商定 |
| 34 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按中标价的1.5%计取，由采购人支付。 |
| 35 | 需要补充的其他内容 |

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的服务（产品）采购活动。

1.2 本招标文件解释权归采购人。

2. 名词解释

2.1 采购人：勉县农业技术推广中心。

2.2 监督机构：勉县财政局。

2.3 采购代理机构：陕西华茂建设监理咨询有限公司。

2.4 供应商：响应招标，并参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。（按陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，本项目供应商应是陕西省政府采购网在册供应商。）

2.5 货物：系指中标人按招标文件规定向采购人提供的一切主要材料、辅助材料、附件、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

本招标文件中所述所有货物，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）有关规定，除特别标注为“进口产品”外，均应采购国内生产产品。

2.6 服务：系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购服务相关各种事宜及须承担的技术支持和其它伴随服务。

2.7 中小企业：招标文件中所称的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会等关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中小企业应为提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

对于非专门面向中小企业的项目，在项目中对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.8 节能产品：指财政部、国家发展改革委员会制定的有效期内的《节能产品政府采购清单》中的产品。

2.9 环保产品：指财政部、国家环境保护总局制定的有效期内的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.10 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财政部财库[2007]119号文件)。

本招标文件中所述所有货物，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）有关规定，除特别标注为“进口产品”外，均应采购国产产品，进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.11 监狱企业：指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.12 福利性企业：指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位。

2.13 残疾人福利性单位：符合中华人民共和国财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

3. 合格的投标人

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

②投标人须提供具有财务审计资质单位出具的2021（或2022）年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

③具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳证明）；依法不需要纳税的投标人提供相关证明材料；

④提供投标截止前一年内内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供相关证明）；

⑤出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》

⑦投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权书及授权代表身份证；

⑧通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时间为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）；

⑨本项目专门面向中小企业招标，需提供《中小企业声明函原件》；

⑩保证金缴纳凭证。

3.2 需要投标人提供的证明材料

投标人必须按本招标文件第六章“投标文件格式”之要求编制投标文件，并按招标文件要求提供相关证明材料，凡因证明材料不齐全或格式不符合要求的或签字、盖章等不符合招标文件规定而导致无效投标的，责任由投标人自负。

投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人或采购代理机构对其所提供材料真实性的调查或核实。

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

（3）为本项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（9）受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（10）2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理；

（11）投标人中标后不得将采购人委托的项目转让给其他主体或个人实施；

（12）法律法规规定的其他情形。

3.4 联合体投标

如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，其相关投标均为无效。

3.5 关联企业投标限制

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一采购项目投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

3.6 关系企业投标限制

总公司、分公司不能以不同的投标人身份参加同一采购项目参加投标。

3.7 前期参与投标人处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.8 凡未从采购代理机构处直接领取招标文件的投标人，谢绝参与竞标。

3.9 投标人在投标活动中从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

3.10 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、举行听证的罚款或3万元以上的罚款等行政处罚。

3.11 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实；

（3）政府采购当事人之间相互串通投标；

（4）违反国家、陕西省和地方有关的法律、法规和条例等相关规定；

（5）违反招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物或服务

4.1 投标人提供的所有货物或服务，其质量、技术等必须符合国家现行法律、法规及公安机关相关规定和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及采购人的需求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

5. 信用信息查询

5.1 信用信息的查询渠道：采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站或各级信用信息共享平台、中国政府采购网等渠道查询投标人信用记录。

5.2 信用信息查询截止时点：同投标截止时间。

5.3 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：查询结果截图打印资料作为资格审查结果附件随采购文件一起存档。

6. 政府采购政策功能

6.1 符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

6.2 符合政府采购优先采购政策的，属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页截图并加盖投标人公章。该产品可在中国政府采购网、中国环境资源信息网、中国节能节水认证网上查找；属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页截图并加盖投标人公章。该产品可在中国政府采购网、国家环境保护总局网、中国绿色采购网上查找。

属于财政部发布的有效期内的《节能产品政府采购清单》的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购清单》所列的节能产品。节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）

属于财政部发布的有效期内的的《环境标志产品政府采购清单》中品目产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品，清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）

6.3 参加政府采购活动的中小企业应当按招标文件规定格式提供《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的投标人不视为中小企业。对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。

中小企业划型以工业和信息化部、国家统计局等部门联合制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）为依据。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

政府采购活动中所指的中小企业应当同时符合中小企业划型标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

在采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准。如果在采购活动过程中相关采购当事人对其“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门对中小企业的认定证明。

中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

6.4 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动时，视同中小企业。

参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

6.5  依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供或提供有瑕疵的，不视为小微企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。

6.6 投标人或其提供的产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据及相关证明材料，每项给予0.2%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

6.7 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

6.8 以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。

7. 知识产权

7.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有责任（包括但不限于实际损失、律师费用、诉讼费用）。

7.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口、源代码和开发手册等技术文件，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

7.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标相关的全部费用。采购代理机构及采购人在任何情况下对上述费用不负任何责任，同时也不作任何经济补偿。

二、招标文件

9．招标文件的构成

9.1 本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准及方法；

（4）采购内容及要求；

（5）采购合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

9.2 潜在投标人获取招标文件后，应仔细阅读、检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.3 潜在投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和相关要求。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或按无效投标处理。

9.4 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

10. 招标文件的澄清、修改或补充

10.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人或者采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有领取了招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（传真或邮件）向采购代理机构确认。

10.3 已经领取招标文件的投标人对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在本项目采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

10.4 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按政府采购程序及时做出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

10.5 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.6 招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

10.7 投标截止时间和开标时间的延长：在投标截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有领取招标文件的单位。

11. 答疑会和现场考察（视项目具体情况而定）

11.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会，或投标单位可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。

11.2 投标人踏勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

11.3 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。一旦中标，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

三、投标文件

12. 投标文件的编制原则和要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求完整、真实、准确地编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求做出响应，提交完整、有效的投标文件。

投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12.2 真实性原则

12.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.2.2 投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

13. 投标文件的语言

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

14. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币进行报价。

16. 投标文件形式

本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

17. 备选方案

本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

18. 投标文件的组成

18.1 各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

18.2 投标文件包括：

（1）投标函

（2）投标报价表

（3）投标人资格证明文件

（4）商务、技术条款偏离表

（5）商务响应方案

（6）技术响应方案

（7）投标人认为有必要说明的其它内容或资料

19. 投标报价

19.1 投标人应按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的相关要素。

19.2 本项目采购预算金额、招标最高限价见投标人须知前附表，投标报价超出采购预算金额，按无效投标处理。

19.3 投标报价应一次性报定，投标人的报价是投标人完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于设备费（含相关配件、附件、安装材料）、人工费、运杂费（含保险）、税金等其他一切相关费用。各品目报价不得超过品目预算，否则按无效投标处理。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

合同价款不因市场及政策变化因素的影响而予以调整。

投标人应根据上述因素结合其他方面因素自行考虑含入投标报价中，采购人不因投标人投标报价中的任何遗漏而予以增加或补偿费用，投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

投标报价是评标重要因素之一，但最低投标报价不是中标的唯一依据。

投标人中标后因提供假冒、伪劣产品或不能履行产品质量售后服务保证的，采购人将按照相关法律、法规、行政规范性文件进行相应的处罚。

对于投标人在投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

19.4 投标人不得以低于成本的报价参加投标。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物（产品）或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20. 证明投标人资格的证明文件

20.1 投标人须按招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件并加盖公章的复印件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标文件处理。

20.2 投标人还应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，提交其他的证明其实力、信誉等的证明文件。

20.3 如果“投标人须知前附表”有要求，投标人还应按照要求提交资格或其他证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其投标按照无效投标处理。

21. 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

21.1 投标人应在投标文件中提交所提供货物及服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标文件，与招标文件要求有重大偏离的投标文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将按照无效处理。

21.2 证明货物及服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明等（支撑材料应能令采购人相信提供产品或服务是全新未经使用且属于常规提供的，不是为了满足投标而临时定制的产品或服务），包括：

（1） 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对投标要求的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（2） 服务内容、服务程序设计和实施方案的详细说明。

22. 投标保证金

22.1 投标人投标时，须按照“投标人须知前附表”的要求，以人民币提交足额的投标保证金，其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。联合投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.2 投标保证金的提交：

（1）开标现场不办理投标保证金事宜。未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

（2）投标保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

①采用银行转账缴纳保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票等方式，应从其基本账户转出。

②以信用担保函形式交纳保证金的，应按招标文件规定的格式提交，且是陕西省或地市有关部门认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

22.3 开标后经审查，未按照招标文件要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

22.4 投标保证金的退还

（1）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。因投标人自身原因未及时办理投标保证金退还者，由投标人自行负责。

（2）下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

3）由于中标人的原因未能在规定时效内领取《中标通知书》；

4）由于中标人的原因未能按规定支付采购代理服务费；

5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为；

6）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7）法律法规规定的其他内容。

23. 投标有效期

23.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将按无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

23.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金应予退还。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

24．投标文件的制作和签署

24.1 投标文件应根据招标文件的要求制作，按招标文件第六章“投标文件格式”的要求盖章签署，如有遗漏或错误，将被视为无效投标。

24.2 投标文件格式。投标人应严格按照招标文件第六章提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则，将作为无效投标处理。

24.3 对于没有格式要求的内容，由投标人自行编写。

24.4 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子版文件。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本纸质投标文件为准。

24.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表按招标文件规定进行签署。

23.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（或其授权代表）签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

24.7 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序等要求编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置按顺序编制页码，字迹和内容必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。由于投标文件内容不完整、编排混乱等导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引起的后果和责任由投标人承担。

24.8 全部纸质投标文件一律胶装成册，正本和副本分别装订。全部纸质版投标文件不得采用订书机简单装订、活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，不得出现可以插页、抽页或存在活页（可自由抽取出来的书页）现象。

投标文件允许分册装订，但每册的封面、盖章、签署、装订等均应符合招标文件规定。

24.9 投标文件副本可以使用正本的复印件，副本制作要求同正本。并在封面标明“正本”或“副本”字样。

24.10 未按招标文件规定的格式填写投标文件或投标文件内容模糊不清或无内容显示等，导致评标委员会无法认定是否响应招标文件的，其投标将被作为无效投标处理。

24.11 电子版文件制作要求，电子版文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，当电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时以纸质版投标文件为准。电子版投标文件采用U盘存储（U盘1个，均不退还）。

四、投标

25. 投标文件的密封、标记

25.1 投标文件的密封、标记要求详见“投标人须知前附表”规定。

25.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人可以拒收或者告知投标人，采购人将不承担投标文件错放、提前开封、泄露商业机密等任何责任。对于提前开封的投标文件将视为投标无效。

26. 投标文件的递交

26.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按投标文件正本中的开标一览表为准。）

26.2 采购代理机构项目接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

26.3 递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织招标；

26.4 采购人可按本须知的规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

26.5 本次招标不接受邮寄的投标文件。

27. 投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在递交了投标文件后，在投标截止时间前可以修改或撤回其投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。

27.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位公章。修改书应按投标须知第25条规定进行密封和标记，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分；采购代理机构不退还投标人已撤回的投标文件（包括纸质和电子版）。

27.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其已递交的投标文件做任何修改或撤销。

27.4 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金（退还程序详见第22.4条之规定），但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

28. 投标纪律要求

28.1 投标人参加投标不得有下列情形之一：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（7）拒绝按照评标委员会要求进行澄清、说明的；

（8）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的；

（9）投标人影响或干预、扰乱开标、评标活动的。

有上述情形之一的，其投标或中标资格将被取消。

28.2 有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

29. 开标时间和地点

采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表（指投标人法定代表人或其委托代理人）参加并签到以证明其出席。若投标人未按时签到并参加开标会议的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果，且不得对开标情况提出异议。

30. 开标程序

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。

30.1 开标由采购代理机构主持，邀请各投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标。开标将按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布投标文件接收截止，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始。

（2）介绍采购人、采购代理机构、工作人员、监标人员。

（3）宣布递交投标文件的投标人名单。

（4）宣布开标会议纪律。

（5）由投标人查验并确认投标文件密封情况。

（6）主持人宣布开标后，由现场工作人员按照随机顺序开启投标文件，由唱标人员对投标报价等内容进行宣读并做开标记录。若发现有唱标人员宣读错误情形的，经核实后，应当场予以更正，无异议后，由投标人法人代表（或委托代理人）及监标人签字确认唱标内容。

（7）宣布开标会结束。

30.2 采购代理机构对开评标过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

30.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

六、资格审查

31. 资格审查小组

31.1 采购人、采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并组建资格审查小组。

31.2 资格审查小组，由采购代理机构工作人员配合采购人代表审查。

32. 资格审查办法

32.1 资格审查小组将依据投标文件，按照招标文件规定对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不满足招标文件所规定的资格条件，其资格审查不予通过且按不合格处理，其投标文件不得进入评标委员会评审阶段。

32.2 合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

32.4  资格审查结果，应当经资格审查小组全体成员和人员签字确认。

七、评标

33. 评标委员会

33.1 采购人或采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由评审专家和采购人代表组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

33.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织评审工作，采购人授权的代表不得担任评审组长。

33.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

33.4 评标委员会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

34. 评标原则

34.1 评标原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标资格，并应承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素（备查的相关证明文件原件除外）。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人。

34.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目招标文件等相关规定进行处理。

35. 评标

35.1 组织评标及履行的职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份、采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

35.2 评标委员会成员要严格按照招标文件规定的评标方法及标准依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

35.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

35.4 评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

35.5 评标过程严格保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

（2）投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

35.6 至投标截止时间递交投标文件的投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，评标委员会要出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。征得采购人同意后，采购代理机构将报请同级财政部门依法处理。经财政部门同意，可以现场变更采购方式。在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序组织采购。

35.7 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

八、定标

36. 定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

37. 定标程序

37.1 评标委员会根据评标情况拟定书面评标报告，推荐3名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

37.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

37.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

37.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书

38.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

38.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人应当缴回已经领取的中标通知书，若拒不缴回的，已发出中标通知书按作废处理），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。若因原中标人自身问题导致中标无效的，其已缴纳的投标保证金及采购代理服务费均不予退还。

九、废标或变更采购方式

39. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在陕西省政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

40. 变更采购方式

40.1 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

40.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，经同级财政部门同意后，按照相关规定采取其他符合规定的采购方式进行采购。

十、合同授予

41. 签订合同

41.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

41.2 采购人与中标人洽谈合同条款及所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，招标文件、中标人的投标文件、补充、修改、变更、澄清及承诺等，均为双方签订合同的组成部分，与合同、招标文件构成互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

41.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

42. 履约担保（视项目具体情况而定）

42.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

42.2 采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

42.3 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

42.4 若中标人不能按本须知规定交纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

42.5 若中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权没收履约保证金取得补偿，因此给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

42.6 中标人履约担保有效期应截止为本项目合同终止之日，采购人应当在中标人履约担保有效期截止后，采购人财务部门接到采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标人退还履约保证金。

43. 合同分包

不允许。

44. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同相同的服务范围，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

45. 履行合同

45.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

45.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

45.3 本项目中标人不得将合同内容全部或部分以分包或转包方式交由他人承担，一经发现，采购人将按照有关法律法规追究其法律责任。

十一、质疑与投诉

46. 质疑

46.1 潜在投标人或投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

潜在投标人或投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

46.2提出质疑的潜在投标人或投标人应当是参与所质疑项目采购活动的潜在投标人或投标人。

46.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑，委托代理人质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

46.4 质疑函的接收

（1）质疑函的接收方式：书面形式；

（2）联系部门：陕西华茂建设监理咨询有限公司；

（3）联系电话：0916-2258373；

（4）通讯地址：汉中市汉台区北团结街锦绣华庭商住楼三楼。

46.5 质疑的提出与答复，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。

47. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

47.1 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.2 投诉人应当根据财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

47.3 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

47.4 投诉的提出和处理，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。

# 第三章  评标方法

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附表1 资格审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见附表2符合性审查要素表

2.2 分值构成与评分标准：见附表3评标因素和分值表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人根据第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标；评标委员会根据本章第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。对各投标文件的“初步评审”将在整个评标过程中穿插进行。

在资格性审查阶段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3投标文件比较与评价

3.3.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

3.3.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

3.3.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价、汇总价及总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

评标委员会按附表3规定的评标因素和分值表进行打分，并计算出各投标人综合得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5其他

3.5.1 评标过程中，若出现意外情况时，由评标委员会决定暂停评标，待评标委员会做出具体处理意见后，再行评定。

3.5.2 评标因素表与评标办法正文及附件规定不一致时，以评标因素表规定为准。

3.5.3 未尽事宜按有关规定执行。

附件1：                  资格审查要素表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 原件或复印件加盖公章 |
| 2 | 投标人须提供具有财务审计资质单位出具的2021（或2022）年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； | 原件或复印件加盖公章 |
| 3 | 具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳证明）；依法不需要纳税的投标人提供相关证明材料； | 原件或复印件加盖公章 |
| 4 | 提供投标截止前一年内内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供相关证明） | 原件或复印件加盖公章 |
| 5 | 出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》 | 原件 |
| 7 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权书及授权代表身份证 | 原件 |
| 8 | 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时间为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章） | 查询结果网页截图清晰并加盖供应商公章 |
| 9 | 本项目专门面向中小企业招标，需提供《中小企业声明函原件》 | 原件 |
| 10 | 保证金缴纳凭证 | 复印件加盖公章 |

注： 资格审查小组按上表审查因素和标准进行资格审查，有一项不合格，其资格审查不予通过且按不合格处理，其投标文件不得进入下一阶段评审。

附件2：                  符合性审查要素表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字(或盖章)并加盖单位章 |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件第六章“投标文件格式”的格式要求 |
| 5 | 交货期 | 符合招标文件要求的交货完工期 |
| 6 | 投标文件份数 | 符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版、开标一览表数量 |
| 7 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 8 | 投标保证金 | 符合招标文件的要求 |
| 9 | 质保期 | 符合招标文件的要求 |

注：评标委员会根据上表规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

附件3：                 评标因素和分值

| 评审 内容 | 分值 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即初审合格且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值 符合政策优惠条件的磋商供应商报价得分=[评标基准价/报价*10%]×30 |
| 商务部分 | 业绩证明 | 5分 | 投标人提供2020年至今完成的类似业绩证明，每提供一份得2.5分，最高得5.0分； 注： 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
|  | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的针对本项目特点的售后服务方案，包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、设备返修管理等方面进行综合评分。方案完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确，计7.1-10分，方案较完整、合理可行、特点和承诺不明确，计4.1-7.0分，方案不合理，或未提供计0-4.0分。 |
|  | 培训方案 | 10分 | 根据投标人提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分:方案完善、工作目标明确、科学合理、培训效果保证措施充分，计7.1-10分，方案基本完善，措施和工作目标条理性一般，计4.1-7.0分；方案一般、可执行性差，或未提供计0-4.0分。 |
| 技术部分 | 总体实施方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目的组织能力、供货、安装调试、供货计划、人员配备等方面制订具体的实施方案。总体实施方案完备、科学、合理、切实可行，得计7.1-10分 分；总体实施方案较完备、合理、基本可行，得 4.1-7.0 分；总体实施方案、供货方案较差或未提供，得 0-4.0 分。 |
|  | 技术指标、功能及配置 | 25分 | 投标产品的技术参数、配置和功能需求。评审依据为生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）及投标产品技术参数偏离表等： 完全响应招标文件要求，满足采购需求、技术参数没有负偏离，计基本分20分；参数正偏离每项加1分，加到25分为止；参数负偏离每项扣1分，扣完为止；如出现技术参数全面复制情况，扣5分； |
|  | 实施进度 | 5分 | 项目总体进度计划安排具有合理性、先进性、可靠性和安全性。总体进度充分满足磋商文件要求计4.1-5分；总体进度基本满足磋商文件要求计2.1-4分；总体进度计划存在缺漏的计1-2分。 |
|  | 质量保证 | 5分 | 根据投标人提供的所投产品的合法来源渠道和生产厂家实力等与产品质量相关的证明材料进行综合比较赋分。合法来源渠道和生产厂家实力证明等材料种类齐全、详细、充分，计4.1-5分；合法来源渠道和生产厂家实力等证明材料较完整，计2.1-4分，一般计1-2分，未提供不计分。 |
| 1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价 格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具 体处理意见。 |

第四章  采购内容及要求

1、质量要求：满足技术参数的要求。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交货期限：30个日历天

4、合同价款：

合同总价包括：从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

5、付款方式：甲乙双方自行约定

6、项目检验与验收

6.1中标人配合采购人验收；若存在验收费用，由中标人自行承担。

6.2货物到达交货地点，安装调试正常后，由采购人根据采购合同约定，对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

6.3产品安装、调试至正常运行，技术培训完成后，由中标人进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知适用方验收。

6.4中标人向适用方提交产品实施过程中的所有资料，以便适用方日后管理和维护。

6.5验收不合格的中标单位，必须在接到通知后30个日历日内确保货物通过验收。

7.采购清单及要求

7.1采购内容：采购清单全部货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。

7.2采购清单及技术参数、性能要求：详见采购清单。

# 采购清单

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数 量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候培养箱 | 一．主机功能要求： 1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度值及室外温度。 2.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3.主机设置要求：可以设置0-99个时段随意自动转换功能，光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调. 4.杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 5.灯管要求：非传统柱状LED灯管，采用独立的板块状LED灯珠，照度更均匀，照度更好，有利于植物的生长，提高抗病性 6.报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 7.数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，以便对不同种苗生长规律进行分析。 8.超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 9.接口要求：RJ45，可用无线WIFE连接 二．技术参数： 1.容积：≥310L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±1℃ 5.光照度：0～8000lux（常规） 6.温度、光照可编程段数：根据需要可设置多段 7.制冷功率：190W-480W（型号不同，功率不同） 8.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 9.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 10.电源：220V、50HZ 11.使用环境条件：温度0～35℃、湿度≤85%RH、气压86～106Kpa，周围要通风良好，且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物，地面要水平。 | 3 |  |  |
| 2 | 种子低温贮藏柜 | 1.中文液晶自动化设定和显示控制箱内温度、湿度、时间等指标，确保箱内低温低湿 2.全不锈钢内胆，静电喷塑外壳，制冷结构为风冷式不结霜 3. 超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人 4. 仪器故障自动提示，故障解决方法 5. 控制系统具有除霜，延时，超温报警，自动除湿，时差纠正，紫外杀菌等功能，安全可靠. 6. 直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度 7.容积：≥450L，温度范围：0-10℃，控温精度：±1℃，湿度范围：45%—60%RH可自动设定，控湿精度：±5%RH 8.控制方式：全自动 | 3 |  |  |
| 3 | 电子天平（1/10） | 范围：0-5000g，精度：0.1g。 | 3 |  |  |
| 4 | 电子天平(1/100) | 范围：0-610g，精度：0.01g。 | 3 |  |  |
| 5 | 电子天平(1/1000) | 范围：0-110g，精度;0.001g。 | 3 |  |  |
| 6 | 电子天平(1/10000) | 范围：0-100g，精度：0.0001g。 | 3 |  |  |
| 7 | 鼓风干燥箱 | 1.双数显、微电脑控制，采用进口电机，带定时功能。 2.定时范围：1--9999分钟。 3.双层钢化玻璃观察窗，进出口风量可调节，内胆是镜面不锈钢，四角圆弧型。 4.控温范围（℃）: RT+10℃～300℃ 5.内胆尺寸（mm):≥450×400×450. | 3 |  |  |
| 8 | 花粉生活力测定生物学显微镜 | 1.外观造型：镜座镜体一体化设计，确保刚性和稳定性，符合人机工程学，操作简单，长时间观察不易疲劳。 2.放大倍数：40X-1000X； 3.光学系统：ICCF无限远平场高衬度全消色差光学系统，光学防霉。 4.镜筒：无限远铰链式三目30°倾斜，镜筒可360度旋转。旋转镜筒带上下位置（纵向360度旋转），瞳距调节范围55mm－75mm。可加配专业显微摄像装置，实现电脑同步观察、保存、拍照。 5.目镜：WF10×/22mm高衬度、超大视野、视度可调、高眼点、无畸变补偿平场目镜、双视度可调，目镜可锁定在镜筒上。 6.物镜：IPL无限远平场消色差物镜4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）。 7.转换器：四孔钢珠定位、内倾式转换器。 8.载物台：三角钢导轨XY机械移动双层复合式载物台，≥188mm×145mm，移动范围≥76mm×54mm，最小读数值≤0.1 mm，双切片夹，片夹带有缓冲装置。 9.调焦机构：三角钢导轨及滑块膨胀结构；粗微调同轴，粗调带松紧调节，随机限位锁紧机构；左右手均有粗微调；微调精度≤0.001mm。 10.聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25，横向装入，燕尾导轨，齿轮齿条升降，升降范围30mm，孔径光栏可调，采用金属材料。 11.柯勒照明：全柯勒照明，视场光栏可调。 12.电源：3W LED冷光源照明，光亮连续可调；开关电源，宽电压AC 100V-250V带抽屉模块式照明方案。 13.附件：滤色片（黄、蓝、磨砂各一片）、CCD接口、香柏油、电源线、塑料防尘罩、专用扳手、保修卡、说明书； 14.摄像机参数： (1）输出信号：USB2.0数字信号； (2）总 像 素：≥500万像素；(3）图像传感器：1/2英寸； (4)图像分辨率：≥2592x1944；(5)白 平 衡：自动/手动;(6)信 噪 比：大于72dB；(7)动态范围：大于40dB;(8)扫描方式：逐行扫描；(9)控制参数：亮度/对比度，色调/饱和度，白平衡，增益，锐度； (10)工作电压：DC5V；(11)软件：显微图像处理软件。(12)包装：海绵，纸盒包装。 15.显微图像处理软件功能如下： (1)图像捕捉与录像：实时图像预览，图像静态捕捉（单幅图像、自定义时间间隔连续多幅序列），实时动态录像（带语音）； (2)图像格式与大小：格式：BMP, JPG, MIG, AVI, WMV ；大小： 800×600， 1280×1024，2592×1944； (3)尺寸标定与测量：使用0.01mm测微尺，制定尺寸测量标准（毫米、微米）；几何形态测量，包括长度、角度、周长、面积和计数； (4)图像处理：亮度/对比度，色调/饱和度，任意旋转，任意缩放，支持多种图像格式； (5)图像合并：将不同景深的图像合并成一张清晰的图像，可通过均衡，减弱或增强等不同方式合并图像； (6)图像编辑：特征目标标记，文字标注并保存；在图片上进行文字、图形、箭头等符号标注，可以、进行多图层保存； (7)讲解录音：对图片进行录音和讲解，可以进行图像文件与语音文件合成并保存； (8)图文报表打印：测量记录、测量结果可实时打印，图文并茂，便于保存、论文发表和学术交流； | 1 |  |  |
| 9 | 双目解剖镜 | 1.光学放大倍率：8X-50X (可以选配2倍物镜，20倍目镜) 2.目 镜： 高眼点广角目镜WF10X（视场直径Φ23mm）。 3.物 镜： 连续变倍0.8X-5X (变倍比1:6.3)。 4.屈 光 度： 视度调节范围±6。 5.观察镜筒： 双目斜筒45度；瞳 间 距： 55mm-75mm 6.视场范围： Φ2.5mm-Φ30mm 。 7.工作距离：标准工作距离110MM，30mm -160mm 。 8.照明光源： 上下LED光源。 9.调焦机构： 调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm 。 10.支 架： V型齿轮齿杆调节力臂支架，升降范围50-150mm 。 11.底 座： 底座（V型），尺寸：≥200X245mm 。 | 1 |  |  |
| 10 | 种子净度工作台 | 1.该工作台由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化。 2.该净度工作台台面的灯光采用遥控开关控制和手动控制双功能。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用。 3.放大和照明装置采用活臂式拉伸设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察。 4.该净度工作台采用最新高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察。 5.透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）。 ▲具备手机 APP 自动计数识别功能： ▲可图像识别:拍摄照片后，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果。 手动修正使计数更精确:算法识别度高，基本上能识别所有的种子，紧挨或者太远造成误差计算的种子，可通过“+”“_” 做相应的修正，使数粒准确性达 100%。 ▲数据查看方式多样化:可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL 表格查看数据。 APP 计数软件参数： 万能算法，支持各种粒型种子：玉米、水稻、小麦、大豆油菜籽、花生、芝麻、绿豆、红豆、草籽等 数粒精度：圆形种子±1‟，长形种子±5‟，修正后可达100% 技术参数： 工作台尺寸：≥1300mm×650mm×750mm 工作台电源：220V 50Hz 观察台规格：≥630mm×500mm 观察台功率：≥15W 偏振光平台：≥270mm×270mm 偏振灯功率：≥16W 放大镜灯光功率：≥20W 放大倍率：≥5X | 3 |  |  |
| 11 | 种子样品柜 | 1. 尺寸：≥850*390*1800mm； 2. 柜体材料优选冷轧钢板材，环保无磷喷塑。隔板采用调节卡扣，可调空间。抽屉连杠锁芯，经久耐用。 | 16 |  |  |
| 12 | 玻璃干燥器 | ≥240mm配硅胶 | 6 |  |  |
| 13 | 水分铝盒 | 5g/10g/150g | 12 |  |  |
| 14 | 快速电脑水分仪 | 1.自动测量试样重量。测定12个品种，可以显示品种编号(1到12) 和品种名称，(英文名称的前四个字母)。 2.电源自动关闭。约≤3分钟不进行操作，电源自动切断。 3.可以修正水分值。可以在-9.9—+9.9%的范围内，对各品种水分值进行修正。 显示编号 显示品种 测定品种 测定范围 标准误差 1 Wheat 小麦 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%) 2 Corn 玉米 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%) 3 Soybean 大豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 4 Barley 大麦 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%) 5 Mungbean 绿豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 6 Millet 小麦 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 7 Sorghum 高粱 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 8 Canola 油菜子 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 9 Azukibean红小豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%) 10 peanut 花生米 6.0-15.0% 0.5%(4.0-15.0%) 11 Rice 大米 9.0-20.0% 0.5%(9.0-20.0%) 12 Paddy 稻子 8.0-35.0% 0.5%(8.0-20.0%) 4.测定原理：高频电容式(50MHz)； 5.测定品种、测定范围、测定精度见详细介绍； 6.使用温度范围：0-40度； 7.显示方式：LCD； 8.电源：5号干电池(锰电池或碱锰电池) 4个； 9.重量：≥1Kg | 3 |  |  |
| 15 | 水分测定仪（插式） | 1.测量品种和范围：（及其它颗粒状品种）水稻10-20％；大米10-20％；小麦10-20％；油菜5-20％；玉米10-20％ 2.精度：≤0.7％。 3.响应时间：≤5秒。 4．测量深度：≥30CM。 5.工作环境：温度0-40℃，相对湿度＜85％。 6.电源：6F22迭层电池一只(9V) | 18 |  |  |
| 16 | 铲斗式水分测定仪 | 1.测量品种和范围（及其它颗粒状品种）：水稻10-20％，大米10-20％，小麦10-20％，油菜5-20％，玉米10-20％。 2.精度：≤0.5％。 3.响应时间：≤5秒。 4.测量深度：≥30CM。 5.工作环境：温度0-40℃，相对湿度＜85％。 6.电源：6F22迭层电池一只(9V)。 | 20 |  |  |
| 17 | 检验台(边台) | 1.钢木结构,台面采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm厚; 2.钢架采用≥60*40mm厚优质钢C型材,表面以环氧树脂静电粉喷涂; 3.柜体、门板采用≥18mm三聚氰氨板,阻尼合页，三段式超静音导轨拉手采用铝合金暗拉手; 4.长*宽*高：≥1000mm*750mm*800mm。 | 24m |  |  |
| 18 | 检验台（转角台） | 1.钢木结构,台面采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm厚; 2.钢架采用≥60*40mm厚优质钢C型材,表面以环氧树脂静电粉喷涂; 3.柜体、门板采用≥18mm三聚氰氨板,阻尼合页，三段式超静音导轨拉手采用铝合金暗拉手; 4.长*宽*高：≥1000mm*1000mm*800mm. | 6m |  |  |
| 19 | 样品粉碎机 | 1.最大粉碎量：≤50g 2.粉碎时间：≤2min 3.转子直径：≥100mm 4.电机转速：≥1400r/min | 3 |  |  |
| 20 | 发芽盒 | PC材质，透明，1.5米高度摔下不破损，口径：≥12*12*6 | 100 |  |  |
| 21 | 发芽纸 | 规格：≥11.5*11.5，包装：500张/包 | 30 |  |  |
| 22 | 自动数粒仪 | 1.功能要求： 1）微电脑自动控制，LCD大屏幕液晶显示，人性化的设计，完全自动化操作。 2）具有电路自整，任意计数，预值自停和批量数粒等功能。 3）具有灵敏档位设置，可根据不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度，减少用户手动调节的繁琐。 4）具有自动断电保护功能，自动检测无种子后，振动料盒将保护性停止工作。节能环保，延长仪器的使用寿命。 5）工作界面清晰直观显示，数粒模式，设定数字，实际数字、数粒时长、档位速度、北京时间等。 6）数粒速度快慢可调，噪音小，精度高，中小型种子均适用。 7）具备报警提示功能，在数粒完成、保护性停止工作时都会有报警提示声音，增强用户体验感。 2.技术参数要求: 1)种子直径：1-12mm； 2)计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度） 3)计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例） 4)震动噪音：≤70dB 5)计数容量：1—99999 6)预置自停：1—99999当中任意数值，置00000不计数 7)仪器尺寸：≥长284*宽210*高176mm 8)外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz 兼容 9)连续工作时间：≥5小时 10)工作环境：环境温度：-10℃—50℃；相对湿度：＜85% 3、仪器配置要求 主机1台，自动调节落料间隙数粒盘1个，接料盒1个 | 1 |  |  |
| 23 | 不锈钢扦样器 | Ø1.5×55/Ø1.5×45/Ø1.5×35/Ø2×75(cm)/Ø2×65 | 3 |  |  |
| 24 | 钟鼎式分样器 | 1.大型最大分量：≥2000克，中型最大分量：≥500克； 2.大型整机高度：≥72.5cm，中型整机高度：≥56cm； 3.大型分样格数：≥36孔，中型分样格数：≥30孔； 4.大型分样误差：小颗粒﹤0.6%/大颗粒﹤2%，中型分样误差：小颗粒﹤0.6% | 3 |  |  |
| 25 | 电子秤(15kg) | ≥15kg/0.5g | 3 |  |  |
| 26 | 电子秤(150kg) | ≥150kg黑字不锈钢，≥40*50cm加大台面 | 3 |  |  |
| 合计 |  |

# 第五章  采购合同格式

（示范文本）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：        年     月    日

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地点：

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 合同条款附件

附件1—标的物清单

附件2—质量保证

附件3—售后服务方案；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：                            ，（¥            元）。

合同金额即中标价。合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

2.付款方式：双方协商

五、交货完工期：30个日历日

六、质保期：一年，凡国家有规定的，优于招标文件要求的，按国家规定执行。

七、内容及要求

即交付的产品、数量及服务内容与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

八、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为 止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

九、技术支持

1、提供质保期内全年 7×24 小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术具备的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

十、技术培训

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十一、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1、完整的《产品使用说明书》、《产品质量保修手册》、《产品使用档案》、《使用手册 》、《质量保证手册》 《产品合格证》等；

2、随车（机）附件（备件）清单、随车（机）工具清单 。

十二、质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技 术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

5、服务方式:现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48 小时。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

6、质保期内每月至少一次免费上门维护，回访。

7、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

8、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

9、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体 的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。

10、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

11、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

十三、验收

1.初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。

2.终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个日历日后，由中标人向采购人提出终验书面申请，采购人确认后，组织中标人、有关专家及相关部门进行系统验收，

并出具终验报告，验收及专家费用由中标人承担。验收合格后填写《政府采购项目验收单》。

十四、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由 供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

十六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十七、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等。

十八、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和 国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十九、其他（在合同中具体明确）

二十、合同订立

1. 订立时间：         年    月     日。

2. 订立地点：                      。

3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执贰份，采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章）                         供应商：（盖章）

地 址：                                  地 址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权                       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                       的代理人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

油菜制种大县项目检验仪器采购项目

项目编号：SHM-HZZ-(2023)第24号

投 标 文 件

投 标 人：                            （单位公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

投标日期：

目  录

第一部分  投标函

第二部分  投标报价表

第三部分  投标人资格证明文件

第四部分  商务、技术条款偏离表

第五部分  商务响应方案

第六部分  技术响应方案

第七部分  投标人认为有必要说明的其它内容或资料

第一部分  投标函

致：                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容后，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人     (投标人名称)      提交下述文件正本一份、副本   份及电子版（光盘）   份，并提交投标保证金，金额为        。

我方承诺如下：

（1）投标总价为  大写：                    小写：            。

（2）如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

（3）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自投标截止之日起    天内），本投标函对我方具有约束力。

（5）我方承诺，按照招标要求提交的全部文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

（6）我方同意，如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中第3.4.4条规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

（7）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

（8）我们同意，如果中标，向陕西华茂建设监理咨询有限公司交纳招标服务费。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

第二部分  投标报价表

开标一览表

投标人名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 大写： 小写： 元 注：小数点后保留两位。 |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 说明 |  |

投标人名称（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

分项报价表

供应商名称：                                       人民币：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 总计 |  |
| （法人公章） 年 月 日 |

第三部分  投标人资格证明文件

1、投标人基本情况一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  | 成立时间 |  |
| 注册资金 | 万元 | 固定资产 | 原值 | 万元 |
| 流动资金 | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 开户银行 |  | 职工人数 | 生产工人 | 人 |
| 账号 | 基本银行账号 |  | 技术人员 | 人 |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

2、投标人资格证明文件：（未给格式的投标人自拟）

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

②投标人须提供具有财务审计资质单位出具的2021（或2022）年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

③具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳证明）；依法不需要纳税的投标人提供相关证明材料；

④提供投标截止前一年内内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供相关证明）；

⑤出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书原件》

⑦投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权书及授权代表身份证；

⑧通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时间为招标文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）；

⑨本项目专门面向中小企业招标，需提供《中小企业声明函原件》；

⑩保证金缴纳凭证。

格式1：

法定代表人（负责人）证明书

本人   （姓名）   系      (投标人名称）    的法定代表人。

姓名：                性别：            民族：

出生：

住址：

职务：                 联系电话：

法定代表人身份证复印件：

投标人（单位公章）：

日期：   年    月   日

法定代表人授权委托书

本人  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称） （ 项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书自委托之日起生效至投标截止时间后90天。特此声明。

代理人无转委托权。

身份证复印件资料（加盖投标人公章）

| 法人代表身份证正面复印件 | 法人代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证正面复印件 | 授权委托人身份证反面复印件 |

投标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

格式2：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：     （采购人名称）

（投标人名称）    为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

格式3：

关联关系承诺

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等

关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                        。

我单位的上级管理单位有                          。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有                           。

我单位被                                    单位控股。

1.3 单位负责人：                     。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称： （盖单位公章）

年   月   日

格式4：

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                      （盖章）

全权代表：                      （签字）

地  址：

邮  编：

电 话：

年      月       日

格式5：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

格式6：

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

格式7：

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 商务、技术条款偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：                        采购项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文

件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规

定进处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

技术条款偏离表

投标人名称：                        采购项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文

件中技术响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规

定进处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

- 商务响应方案

（投标人应根据招标文件和评标办法的内容自行编写，包括但不限于类似业绩情况、售后服务方案、培训方案等内容，格式自拟）

- 技术响应方案

（投标人应根据招标文件和评标办法的内容自行编写，包括但不限于总体实施方案、技术指标功能及配置、实施进度、质量保证等内容，格式自拟）

- 投标人认为有必要说明的其它内容或资料

1、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

2、其他可以证明供应商实力的文件

（本部分内容由投标人自行编制，格式自拟）

（注：投标人提供的资料应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标人自行承担。）