采购项目编号：SXXSJ2022-64

陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

采购代理机构：陕西新世纪工程管理咨询有限公司

二零二二年十一月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购内容及要求	29

第四章  商务要求	32

第五章  政府采购合同（仅供参考）

第六章  竞争性谈判响应文件格式

# 第一章  竞争性谈判公告

陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目潜在的供应商可用CA锁登录全国公共资源交易中心平台获取采购文件，并于2022-12-12 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXXSJ2022-64

2、项目名称： 陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目

3、预算金额：833000.00元

4、采购需求： 陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目， 采购预算：833000.00元， 项目概况：具体详见采购文件，简要技术要求、用途：设备采购。

5、供货期：合同签订后25日历天到货；质保期：设备运行调试验收合格后一年。

6、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：2、落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1《政府采购促进中小企业发展管理法》（财库〔2020〕46号）；2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2.4《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；2.5《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004] 185号）；2.6《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2.7《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；2.8《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。2.9《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号)；2.10.《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；2.11陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人，企业法人应具有合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；

3.2具有投标人2021年经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；成立时间至提交响应文件递交截止时间不足一年的，须具有其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立后任意时段的资产负债表；

3.3具有投标人已缴纳的2022年1月1日以来任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

3.4投标人应具有良好的商业信誉，应未被列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)：行政处罚记录、失信被执行人、重大税收违法案件”当事人名单、“中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn)：违法失信行为”名单；查询相关主体信用记录（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止时间前），以网站截图加盖投标人公章为准；

3.5本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反规定的，其投标均无效。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-11-15   17:30:00 止

方式：CA锁登录全国公共资源交易中心平台上获取

注：投标人需CA锁登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载谈判文件。

四、 响应文件递交

截止时间：2022-12-12 14:30:00

地点：全国公共资源交易平台（陕西省）网站

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用电子化不见面开标方式，开标时建议投标人使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑，登录不见面开标系统进行投标人签到和响应文件解密、二次报价等开标事宜；

2、不见面开标/询标操作手册下载：投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。

3、CA办理：榆林市市民大厦四楼窗口购买或下载手机APP（陕公共资源交易服务），线上购买,咨询电话：0912-3515031。

4、本项目专门面向中小企业采购。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

联系人：越涛

联系地址：

联系电话：15686750616

2、项目联系方式

项目联系人：李倩

电 话：18209291629

传 真：0912-2256048

3、采购代理机构信息

名称：陕西新世纪工程管理咨询有限公司

联系地址：陕西省榆林市榆阳区沙河口世纪嘉兴酒店五楼

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西新世纪工程管理咨询有限公司

2022年11月8 日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1项目名称： 陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目 1.2本项目预算金额：833000.00元 |
| 2 | 2.1采购人：陕西神木朱盖塔矿业有限公司 2.2采购代理机构：陕西新世纪工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 3.1资质要求： 3.1.1投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人，企业法人应具有合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照； 3.1.2具有投标人2021年经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表）；成立时间至提交响应文件递交截止时间不足一年的，须具有其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立后任意时段的资产负债表； 3.1.3具有投标人已缴纳的2022年1月1日以来任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明； 3.1.4投标人应具有良好的商业信誉，应未被列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)：行政处罚记录、失信被执行人、重大税收违法案件”当事人名单、“中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn)：违法失信行为”名单；查询相关主体信用记录（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止时间前），以网站截图加盖投标人公章为准； 3.1.5本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反规定的，其投标均无效。 注：以上资格证明文件须为清晰可见的原件扫描件加盖单位公章，否则视为无效资格证明文件。 |
| 4 | 4.1保证金：人民币￥16000.00元 |
| 5 | 5.1采购标的物所属行业：其他未列明行业 5.2供货期：合同签订后25日历天到货 5.3 质保期：设备运行调试验收合格后一年。 |
| 6 | 6.1付款方式：合同拟定 |
| 7 | 本项目是否专门面向中小企业采购：是 |
| 8 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间及谈判时间和地点： 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2022年12月12日14时30分（北京时间） 谈判时间：2022年12月12日14时30分（北京时间） 谈判地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标室 3 |
| 9 | 不见面开标：本次开标使用不见面开标，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。使用CA锁登录公共资源交易中心平台参与不见面开标会议，随后进项二次报价。相关注意事项如下： 9.1提交首次响应文件当日，请各投标人至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束； 9.2投标人无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由投标人须补交（可邮寄）纸质响应文件三份，响应文件电子Word版U盘一份（备案用）。 9.3开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清。 9.4“不见面”开评标系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《榆林市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 |
| 10 | 其他: 投标人对谈判文件有询问的，应当在谈判截止时间2日前提出。谈判开始后将不再接受对谈判文件的询问。 当谈判响应文件不足三家时按相关文件执行。 |
| 11 | 谈判报价轮次： 多轮（报价文件中报价为第一轮，谈判现场为第二轮） 最后一轮报价时间：使用CA锁登录公共资源交易中心平台进行二次报价。 |
| 12 | 特别提醒：本项目采用电子化谈判响应文件与纸质谈判响应文件并行的方式。如出现电子谈判响应文件与纸质谈判响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子谈判响应文件为准。 1、投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场递交谈判响应文件时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。 2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” 及“政府采购投标单位操作手册”， 并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子化谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 |
| 13 | 在本次招标活动中，请各投标人严格按照开标截止时间前榆林市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组的最新要求执行。各投标代表需提前做好疫情防控措施，否则后果自负。 |
| 14 | 在本次招标活动中请各投标人均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆, 自主上投标信用承诺书、投标人委托代理人员信用承诺书、投标人信用承诺书（网址：https：//credit, yl. gov. cn/）。 |

## 一、名词解释

1、采购人：见“投标人须知前附表”；

2、采购代理机构：陕西新世纪工程管理咨询有限公司；

3、监督机构：神木市财政局及采购人；

4、投标人：参与本次谈判的投标人。

## 二、谈判文件

1、谈判文件包括目录中所列的内容，各投标人应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清：澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 3 个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 3 个工作日，将顺延提交响应文件的截止时间。

注：各投标人在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

3、对谈判文件的询问、质疑：各投标人对谈判文件中有难以理解或有疑义或表述不准确的内容需要进行询问或质疑的，应在谈判截止期2个工作日前，以书面形式与采购代理机构联系，采购代理机构对收到的询问或质疑内容将选择合适的方式予以答复，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

4、各投标人在规定时间内从陕西省公共资源交易中心官网获取招标文件。

5、谈判文件的说明

5.1谈判文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《中华人民共和国财政部令第74号》政府采购规章及规范性文件的有关条款和竞争性谈判文件总目录所列内容组成。

5.2为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

5.3采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

6、价格调整（政策性折扣）

6.1本项目专门面向中小企业采购，小微企业的价格扣除优惠比例为20%。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）和《榆林市财政局关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）的有关规定，明确对非专门 面向中小企业采购的货物服务项目，小微企业的价格扣除比例提高至20%。对于货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，价格扣除优惠提高至6%。

注：在货物采购项目中，货物由中小企业制造(货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的，可享受中小企业扶持政策，对投标企业性质不作要求。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在政府采购项目中，工程由中小企业承建的、服务由中小企业承接的，可享受中小企业扶持政策。供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

6.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4、参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件扫描件。未提供上述声明函/证明文件扫描件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

## 三、谈判要求

1、谈判内容：本次谈判内容见谈判文件“第三章 采购内容及要求”；投标人必须对所投标的全部内容进行响应。不得选投其中的一部分，否则投标无效。

2、谈判资质：投标人须提交的资格证明文件见“投标人须知前附表”。

3、谈判文件的检查及阅读

投标人下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

4、谈判报价

谈判报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明， 而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

4.1投标人应严格按照《响应文件构成及格式》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

4.2投标报价货币：人民币；单位：元。

4.3投标人应在谈判响应文件中的谈判报价表上按规定内容标明分类报价、总报价等项，投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

4.4投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。最低报价不作为成交的唯一条件，谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

4.5谈判报价表中标明的价格，在第二次报价（最终报价）过程中，只能降低，但不得以任何理由升高。

4.6凡因投标人对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。

- 本次投标所发生的费用各投标人自行承担。

- 谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十天。谈判有效期短于此规定期限的谈判响应文件，视为无效文件。成交投标人的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、保证金：

7.1各投标人在购买谈判文件后，向陕西新世纪工程管理咨询有限公司财务室提交“投标人须知前附表” 所述的保证金金额，确保谈判活动顺利进行。

7.2保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式交纳。

7.2.1、电汇或银行转账方式：由投标单位对公账户转入我公司账户内，且确保投标保证金在谈判响应文件递交截止时间前到达以下账户:

谈判保证金账户名称： 陕西新世纪工程管理咨询有限公司

开户银行: 工行榆林高新区支行

帐 号: 2610095119200144688

开户银行行号：102806010184

谈判保证金到达采购代理机构指定账户后，投标单位须与陕西新世纪工程管理咨询有限公司 财务部联系确认到帐（联系方式：郭会计 0912-2256048）。

7.2.2、担保方式：必须在响应文件接收截止时间前将《政府采购投标担保函》正本递交至采购代理机构，未能在规定时间递交的，视为未在规定时间内缴纳，责任由投标人自行承担，保证金的有效期为谈判响应文件有效期截止后90个日历天内有效。

7.2.3、投标人可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保。

7.3投标人未交纳、未足额交纳、未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利，开标现场代理公司将拒绝接受其投标人的竞争性谈判响应文件。

7.4保证金的退还：未成交投标人的保证金，在《成交通知书》发出后五个工作日内退还；成交投标人的保证金，在成交投标人与采购人签订成交合同后，五个工作日内退还；退还的保证金均不计利息。

7.5发生下列情况，保证金将被没收：

7.5.1  提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

7.5.2  开标后投标人撤回全部或者部分响应文件的；

7.5.3  损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

7.5.4  投标单位因自身原因未能在规定的时间内参加开标；

7.5.5  投标单位无理取闹，影响开标会议纪律的；

7.5.6  成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》；

7.5.7  投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

7.5.8  经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;

7.5.9  成交人未按照谈判文件规定签订合同的；

7.5.10  成交单位在与采购方签订合同后未能按规定期限供货；

7.5.11  在与采购人签订合同后所供工程货物与谈判响应文件不符的；

7.5.12  法律、行政法规以及有关规定的其他情形；

7.5.13  采购代理机构将在没收响应保证金后上缴同级国库。

## 四、谈判响应文件的制作要求

1、本项目采用电子化谈判响应文件与纸质谈判响应文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子谈判响应文件与纸质谈判响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子谈判响应文件为准。

2、电子响应文件的编制：本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

3、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

4、 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

## 五、谈判响应文件的递交

1、电子响应文件的递交：电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

纸质响应文件递交：谈判时投标人无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，投标人须补交（可邮寄）纸质响应文件三份，响应文件电子Word版U盘一份（备案用）。

邮寄地址：榆林市榆阳区航宇路世纪嘉兴酒店五楼（陕西新世纪工程管理咨询有限公司招标二部）

收件人：李倩   收件联系电话：18209291629

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质响应文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出进行印刷，并分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备响应文件。

2、响应文件的补充、修改和撤回

2.1 投标人在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

2.3 响应文件提交截止时间后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

2.4 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，投标保证金不予退还。

3、谈判截止时间后到谈判前，各投标人不得对其谈判响应文件做任何修改。

4、在谈判截止期后到谈判文件规定的谈判响应文件有效期满之间的这段时间内，各投标人不得撤回其谈判文件。

## 六、开标

1、采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

2、投标人法定代表人或被授权人在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）】（http://yl.sxggzyjy.cn/）网站〖首页•〉不见面开标大厅系统〗签到，参加开标会议。投标人不足3家的，不得开标。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4、开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

5、按照陕西省财政厅《关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）第六条规定，在每轮谈判结束时对投标人的报价均不予公开。

6、主持人宣布开标后，投标人应使用“加密电子响应文件时所用CA锁”在线自行解密电子响应文件。（注：加密和解密电子响应文件应使用同一把CA锁，否则将会导致解密失败）

7、投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

8、在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

8.1投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；

8.2因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅开标截止时间前未签到、投标人网络设备故障、未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

8.3上传的电子响应文件无法打开的；

8.4提交的响应文件与本项目不相符；

8.5政府采购法律法规规定的其他无效情形。

9、特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

10、根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由谈判小组在评标系统中对投标人的电子响应文件进行雷同性分析。雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子响应文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子响应文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由谈判小组结合项目情况综合判定。”

七、评审

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件;

7、维护评标秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）为确保评审工作公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及有关专家组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

#### 2、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出比较、评价；

3、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

4、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

5、要求投标人对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

6、按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选投标人名单，对评审意见承担个人责任；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、编写评标报告。

9、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。

10、特殊情形下的应急处置：在评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

（三）组建谈判小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用最低评标价法

最低评标价法，是指谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。

（五）评审及谈判程序

谈判的全过程分为资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各投标人，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、投标人资格性审查

1.1本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

1.2资质审查提供的资质证明原件应单独提供，以便在谈判期间由采购人及采购代理机构进行资格审查。在开标后的任何时间采购人及谈判小组都有权随时要求审查谈判响应文件提供的其他资格证明文件的原件，如果不能及时提供，按无效投标处理。

- 投标人谈判响应文件的符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

2.2谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

##### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： 封面； 响应函； 法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： 响应函； 第一次谈判报价表、分项报价表（谈判文件未作要求的除外）； 资格证明文件； 投标人概况； 投标人参加政府采购活动承诺书； 响应方案。 |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 响应文件有效期 | 符合谈判文件的要求。 |
| 5 | 谈判报价 | 同时满足以下条款： 谈判报价符合唯一性要求； 第一次谈判报价表填写符合要求； 报价货币符合谈判文件要求； 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； 未低于成本报价的； |
| 6 | 实质性条款响应 | 完全响应谈判文件要求的各项技术性响应评审要求和服务、商务实质性条款。 |
| 7 | 合同条款 | 完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求 |
| 8 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”或废标的情形。 |

3、技术性响应评审：

3.1 经评委评审一致认为投标方案说明不合理；

3.2投标内容不能满足采购人需求；

3.3谈判文件规定的其他要求.

4、实质性响应评审

4.1实质性响应是指谈判响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

4.2谈判响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

5、谈判响应文件的澄清

5.1谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行 审查时，可以要求投标人对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

5.2依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将 按最不利于投标人的原则对谈判响应文件做出评判。

5.3谈判小组要求投标人澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.4投标人的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

八、谈判

1、谈判形式：

1.1采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各投标人分别进行一对一、面对面的谈判。

1.2竞争性谈判以递交谈判文件的顺序确定谈判顺序，由谈判小组分别与各投标人进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的投标人。

2、谈判原则：

2.1坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

2.2支持竞争性、经济实效性和公平性原则。

2.3综合评估，择优选择资质齐全、服务有保证的投标人。

3、谈判过程

#### 谈判小组应在符合性、技术性和实质性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行行一对一谈判。

九、最终报价

1、资格性审查和符合性审查通过的投标人进入最终报价阶段。最终报价是投标人响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

1.1投标人使用 CA 锁，使用电脑在规定时间内提交最后报价。对成交投标人的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

2、每轮报价现场均不对投标人公布，每轮报价为不可更改报价，最后报价作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

##### 3、最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

##### 十、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除， 按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

##### 十一、编写评标报告

谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和谈判小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

#### 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

##### 十二、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开；

6、未按照谈判文件的规定提交投标保证金;

7、不具备谈判文件中要求的资格要求或响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

8、投标服务内容指标响应不明确、不具体,出现虚假应答或故意隐瞒行为;

9、投标技术内容响应与采购内容及要求存在重大偏离，降低了产品档次或影响产品性能、功能的或提供虚假证明，开具虚假资质，出现弄虚作假行为；

10、谈判响应文件内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

11、各投标人未经过正常渠道购买竞争性谈判文件，或参加谈判的各投标人名称与购买谈判文件时登记的单位名称不符的；

12、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号） 修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一

人；

4、不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的响应文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

## 十三、确定成交投标人

评标工作结束后，由采购代理机构在2个工作日内将《竞争性谈判结果的函》报送采购单位，采购单位收到《竞争性谈判结果的函》后5个工作日内书面确认并回拟《成交投标人复函》。

采购代理机构收到《成交投标人复函》后2个工作日内在指定媒体上公告成交结果，同时向成交投标人发《成交通知书》，抄送采购单位、县财政局政府采购管理科。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交投标人无正当理由不得放弃成交。

#### 成交公告期限为 1 个工作日。

## 十四、经济合同

1、自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交投标人应按谈判文件和成交投标人响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交投标人的响应文件内容作实质性修改。采购人不得向成交投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

3、谈判文件、成交投标人的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

4、政府采购合同应当包括采购人与成交投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

5、采购人与成交投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

6、采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7、采购人应当加强对成交投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交投标人支付采购资金。对于成交投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十五、废标情形

（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

## 十六、成交服务费

1、成交服务费由成交投标人支付。

2、成交服务费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

## 十七、其它

1、递交谈判响应文件截止时间结束后参加谈判的有效投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应当报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

1.1竞争性谈判文件没有不合理条款，竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

1.2竞争性谈判文件存在不合理条款的，竞争性谈判公告时间及程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

2、谈判开始到成交单位确定后，谈判小组、采购单位、各投标人要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与谈判有关的其它投标人的相关信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

### 十八、质疑与投诉

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式及电话通知向采购人、采购代理机构提出质疑，

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑人须在质疑书和相关证明材料每一页上加盖公章原件送至质疑函递交地址，扫描发送至1274976814@qq.com，同一时间内电话通知到代理公司。

质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理。

质疑函递交地址：陕西新世纪工程管理咨询有限公司（陕西省榆林市榆阳区沙河口世纪嘉兴酒店五楼）

联系人：李倩

联系方式：0912-2256048/18209291629

投标人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目所在地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

第三章 采购内容及要求

一  总则

1.本招标技术规范书适用于神木朱盖塔煤矿井下无轨胶轮车失速防护装置,提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本招标技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本招标技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

3.本招标技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二  执行标准

1、GB3836.1-2010    爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求；

2、GB3836.2-2010    爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

3、GB3836.4-2010    爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i” 保护的设备；

三  供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控机（矿用隔爆兼本安型显示器） | XJ127（A） | 台 | 1 |
| 2 | 监控机 | 机型海康威视 | 台 | 1 |
| 3 | 矿用本安型信号检测装置报警器 | KXB12H | 台 | 1 |
| 4 | 矿用本安型发射器 | FYF50（A） | 个 | 30 |
| 5 | 矿用本安型接收控制器 | KXB12（A） | 台 | 3 |
| 6 | 矿用本安型雷达测速传感器 | GSR12 | 台 | 3 |
| 7 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW-127/12 | 台 | 10 |
| 8 | 矿用隔爆本安型声光报警器（启动报警器） | KXB127 | 台 | 3 |
| 9 | 阻车装置（矿用隔爆兼本安型电动执行器） | KZJ127 | 台 | 3 |
| 10 | 阻车装置(机加工脱落支架) | / | 套 | 3 |
| 11 | 阻车装置(聚氨酯填充块材料) | MT113-1995 | 个 | 3 |
| 12 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660（380）-4T | 个 | 9 |
| 13 | 矿用隔爆摄像仪 | KBA127（A） | 台 | 3 |
| 14 | 矿用本安电路接线盒 | JHH4 | 个 | 9 |
| 15 | 矿用本安型光纤接线盒 | FHG-4 | 个 | 9 |
| 16 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（3*4） | MVV-6/1（1.5-300）mm² | 米 | 1100 |
| 17 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆（4*1） | MKVVR-450/750（2-61）×（0.5-2.5）mm² | 米 | 600 |
| 18 | 矿用阻燃通讯光缆 | MGXTSV(2-12)B | 米 | 1200 |
| 19 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYVP | 米 | 300 |
| 20 | 安装、辅料、辅件、软件等 | / | 套 | 1 |

四  技术参数及要求

- 、方案概述

阻车方式为聚氨酯发泡泡沫式：当胶轮车在巷道行驶过程中，车载发射器持续发出信号，雷达捕捉车辆行驶速度信号，并实时显示车速，测速雷达限速值为25km/h（或矿上规定时速），当行驶车辆速度超过规定时速值或车辆失速时，雷达捕捉到超速信号或司机手动按下发射器急停按钮，执行器动作，阻车器（聚氨酯发泡泡沫）滑落或旋转，落在运输副斜井巷道内，U型槽正对车辆通过车辆自身重量和聚氨酯发泡膜阻车器对地面摩擦阻止车辆前行直至停止。

- 、副斜井斜坡段（1套-3组）副斜井高X宽为5mX6m,坡度为6°，斜长约900米。设备安装后确保工作面安撤运输的通过性，阻车器安装位置方案。

主体采用电动执行器驱动阻车装置动作，阻车装置根据现场情况均可采用壁挂式与倒车硐室式两种方式。

1、主控机及监视器放置在井口检身房或车辆调度室。便于辅助运输调度员实时观察车辆运行、超速等实时情况。

2、信号检测安装于井口用于检测车载信号发射器工作是否正常，当检测到数字闪烁时为发射器按钮已按下状态，不可入井，需复位方可入井。

3、测速雷达安装于巷道顶部，阻车装置前方30m范围内，误差不超过0.5m,出厂默认失速值为25km/h（也可根据矿方要求设定）。

4、矿用本安型接收控制器分别安装于阻车装置前方30米处，用于阻车装置启动控制、报警控制，以及上传车辆超速行驶和阻车器装置动作状态信息。

3、阻车装置采用聚氨酯发泡U型泡沫阻车，采用壁挂式和倒车硐室式安装于巷道（左或右）侧硐壁上或倒车硐室内，根据现场实际选用。

4、每组阻车装置上方安装阻车动作启动报警装置（红绿灯带语音提示）。

5、在各阻车装置后上方10米处安装防爆摄像仪，实时监控井口井底和各阻车装置。

6、30辆车，每辆车安装一台车载信号发射器，作为被动防护。在车辆出现失控、刹车失灵、脱档滑行等情况时，司机按下信号发射器的急停按钮，用来启动阻车装置弹出。可充电式信号发射器，无需改装车辆，安装便捷，采用3M魔术贴粘贴即可。

# （三）、其它要求

1、巷道内共需铺设3根线缆，分别为光缆、主电源线（主电源为AC127V）、信号连接线，优先采用矿井现有线缆，并与后期智慧化矿山布线保持一致，减少线缆根数，吊挂线缆必须“一钩一缆、横平竖直”，符合安全标准化管理体系要求。

2、测速及时速显示：

当装有发射器的车辆通过雷达测速传感器时，实时显示车速，数显为绿色。如超过第一规定时速时数显为红色（已超速），主控机将记录超速车辆编码。车辆超过第二规定时速后，执行器动作，阻车装置滑落或旋转落入巷道内实施阻车

3、壁挂式和倒车硐室式阻车器：

①当下行或上行胶轮车失控或者超速（大于雷达测速器第二速度设定值），雷达捕捉的信号输入相关接收控制器，控制器输出开关，启动电动执行器动作，阻车器滑落或旋转至巷道内，通过车辆自重及阻车装置的摩擦力实现阻挡车辆行进。

②胶轮车司机按下车上信号发射器急停按钮，连续发射无线“阻车信号”，相关接收控制器收到信号，输出开关，执行器动作，阻车器滑落或旋转至巷道内，通过车辆自重及阻车装置的摩擦力实现阻挡车辆行进。

③壁挂式阻车装置，自接收到急停动作信号或雷达第二超速动作信号至阻车装置旋转到位，总时长不超过4s。

④倒车硐室式阻车装置，自接到急停动作信号或雷达第二超速动作信号至阻车装置滑落到位，总时长不超过3s。

4、图像显示：

摄像仪摄取的图像，处理后经光纤传输，实现运输副斜井影像资料存储及阻车器动作、车辆失控阻车画面的监控录像，便于后期下载、查询。

- 所有传感器、控制箱、接线盒必须采用具备防爆标准的产品，并取得国家认可的防爆合格证、“MA”标志产品证书。设备设施安装期间必须按照《电气设备安装标准》进行供应、安装，凡是出现“失爆”、“三大保护”不齐全，由供应方负责。

五 技术参数

1.矿用隔爆本安型显示器

防爆型式：矿用隔爆兼本安型工作环境：-5℃~40℃

防水等级：IP65

供电电压：矿用隔爆本安型显示器127V

工作电流：0.5A

主要性能：入井车辆信息采集记录、显示、查询、报警、报警复位等主要功能，并监测各控制器的运行情况（控制器与主控机通讯状态、阻车器状态），主控机可以形成三种类型报表，车辆超速统计表、拦车动作记录表、入井车辆一览表。

信号传输：485协议、232协议、USB协议、TCP协议

2.矿用本安型发射器（车载信号）

防爆形式：矿用本质安全型

工作环境：-10℃-40℃

防水等级：IP65

传输方式：通过射频无线信号传输

传输距离：50-100m

供电方式：可充电式

供电电压：不小于DC9V

电池容量：4000mAh

待机工作时长：1-2个月

3.矿用本安型信号检测装置

防爆形式：矿用本质安全型

工作环境：-10℃-40℃

防水等级：IP65

显示距离：30m

通讯距离：≥100米

供电电压：127V

工作电流：≤1A

4.矿用本安型接收控制器

防爆形式：矿用本质安全型

工作环境：-10℃-40℃

防水等级：IP65

使用方式：与矿用本安型发射器联合使用

响应时间：0.4ms

5.矿用隔爆本安型声光报警器（启动报警器）

防爆形式：矿用隔爆兼本安型

工作环境：-5℃-40℃

防水等级：IP65

供电电压：127V

工作电流：≤1A

6.雷达测速传感器

防爆形式：矿用本质安全型

工作环境：-5℃-40℃

防水等级：IP65

探测距离：≥100米

显示数值：误差在±1%

供电电压：DC12V

工作电流：90mA

7.直流稳压电源

防爆形式：矿用隔爆兼本安型

工作环境：-5℃-40℃

防水等级：IP65

输入：AC127V

输出：DC12V

额定电流：0.6A

8.监控机

防爆形式：非防爆

工作环境：-5℃-40℃

防水等级：IP65

监控机型号：海康威视硬盘录像机DC-8832N-R16，22寸液晶显示屏，8T硬盘

供电电压：220V（井下127V，根据矿井情况定）

工作电流：≤0.7A

9.矿用隔爆型摄像仪

防爆形式：矿用隔爆兼本安型

工作环境：-5℃~40℃

防水等级：IP65

连接方式：NVR

分辨率：1280x720p，130万像素

视频压缩方式：H.264

红外距离：20~50m

最低照度：彩色0.3LUXF1.5/黑白0.15LUXF1.5

供电电压：127V

工作电流：100mA

10.阻车装置

阻车器：

硬度：邵氏硬度IRHD:45-65；

材质：聚氨酯填充块材料（内部金属钢梁）；

性能：阻燃，抗静电；

尺寸：3900（含300挂耳）*750*380，单位：mm；

工作环境：-5℃~40℃

防水等级：IP65

响应时间：3.5-4s

供电电流：12V

工作电流：0.3A

重量：230kg。

六 随机资料

1、提供完整图纸（包括系统图、原理图、接线图等）及提供相应的监控软件安装、运行、维护、检修使用操作说明书6套。

2、提出预设方案，待需方确认后实施。

3、提供设备检验、出厂、使用的相关资料6套。

4、安标证、防爆证、安全生产许可证三证齐全，提供6套资料。

七 质量保证和售后服务

1、提供全套设备保证是全新的、成熟的、完整和安全可靠的设备。

2、质保期为设备运行调试验收合格后一年，在设备质保期内实行“三包”。

3、由于设计、材料、加工等原因造成的质量不合格，供货方终身免费保修或保换，由此造成的安全责任全部由乙方承担。接到甲方电话后保证2小时内响应，48小时内到达现场进行故障排除。

4、乙方免费提供产品使用、技术培训、维修保养等方面的技术资料。

5、乙方有义务配合相关设计单位做好工程设计工作；

6、乙方负责产品终身维修。

# 第四章 合同格式（仅供参考）

# 陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目合同

项目名称： 陕西神木朱盖塔矿业有限公司ZSB127（A）无轨胶轮车失速防护装置采购项目

签订时间：   年    月   日

甲方：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信原则，就              事宜，经双方协商一致，订立本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本 合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和 专用工具等

第三条  合同总金额

大写：               。

本合同项下货物总金额： ￥          元。

分项价款在《供货一览表》 中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、 技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、 保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专 利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承 担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认 的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规 定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期     年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及 性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺， 以约定标准进行制造、安装； 经政府采购管理部门批准采购的进 口产品应执行原 产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同 规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法

律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。                        2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1） 经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3） 其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特 别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的    ％，货到安装调试合格后支付至合 同总价的     ％，余款     ％于货物或系统运行满    个 月后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

第六条  交货和验收

1.交货时间：                  ；

交货地点：                 。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和 使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附 （辅） 件、资料。

4. 甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时， 甲 乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、 规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合 合同规定的， 甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货 物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完 成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》 。

5.需要乙方对货物（包括软件） 或系统进行安装调试的， 甲乙双方应在货物  安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前  提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等） 供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记  录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本  合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》 。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目， 以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括： 货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规 格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文 件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、 甲方手册、原 厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方； 乙方不能完 整交付货物、附（辅） 件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因 此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果， 甲方有权拒收，并可以解除合同； 由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》 有分歧，双方须于出现分歧后    天内给 对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调

试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：            ； 联系电话：                。

第八条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定 的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求） 、 材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影 响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专 门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的 任何问题在    小时之内做出及时响应，在   小时之内赶到现场实地解决问 题。若问题、故障在检修    小时后仍无法解决，乙方应在     日内免费提 供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方 的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的， 由乙方按照本 合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人 为故意损坏除外） 提供全免费保修或免费更换； 质保期后，收取维修成本费（备 品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供） 。

第九条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履 行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。       2.生效后，除《政府采购法》 第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外， 甲乙

双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的， 甲方有权拒收，乙方在得到甲方 通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的， 甲方有 权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金； 同时乙方应向甲方支付合同 总价    ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 3 ％ 的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货 部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达     天，甲方有权解除合 同， 甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实 际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付 欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限） ，如经 乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的， 甲方有权要 求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此 遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》 和《政府采购法》 等有关法律法规规定为准， 无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知 对方，并在  5  个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如 何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确 定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物 质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担； 货物不符合质量标准的，

鉴定费由乙方承担。

- 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ①  种方式解决：

①向榆林市有管辖权的法院提起诉讼；

②向榆林市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍

应按合同条款继续履行。

第十四条  其他

符合《政府采购法》 第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可 签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式  4  份，甲、乙双方各执  2  份。

甲方名称：

（盖章）

地址：

法定代表人（签字） ：

授权代表（签字） ：

开户银行：

银行帐号：

乙方名称：

（盖章）

地址：

法定代表人（签字） ：

授权代表（签字） ：

开户银行：

银行帐号：

项目验收基本情况表

| 项目名称及编号 |  | 行业 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目采购人 | 陕西神木朱盖塔矿业有限公司 | 项目 性质 | 货物类采购 |
| 采购项目批复机关、文号及时间 |  |
| 采购代理机构 |  |
| 项目中标人（投标人） |  |
| 投标保证金托管单位 |  |
| 投标保证金缴纳单位 |  |
| 项目中标时间 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 验收报告编制单位 |  |

# 验收意见

- 项目概况

- 验收报告编制情况和主要结论

- 后续服务要求

- 特别说明

# 验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |

# 第五章 响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为六部分，是为方便投标人制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。 2、第六部分响应方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

# 响应文件

# 项目名称：

# 项目编号：

# 供 应 商：（盖章）

时  　间：

# 目 录

# 第一部分  响应函格式	X

# 第二部分  第一次谈判报价表	X

一、开标一览表	X

二、分项报价表	X

# 第三部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、企业资质	X

三、项目负责人及实际现场作业人员证书	X

四、审计的财务会计报告	X

五、税收缴纳证明	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、信用记录	X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书	X

九、保证金缴纳凭证	X

十、投标人书面声明函	X

十一、其他需提供的资格证明文件	X

# 第四部分  投标人概况

一、投标人基本信息	X

二、投标人性质	X

三、其他	X

# 第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书	X

# 第六部分  响应方案	X

# 第一部分  响应函格式

响应函

采购代理机构：

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章第三条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

# 第二部分  第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“谈判报价”为总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

投标人名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |

注：1.投标人须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价，格式可自定。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.分项报价总金额应与谈判报价表中的总金额一致；

4.本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、规格、技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 | 投 标 响 应 | 偏离情况 | 偏离说明 | 相关证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 请按项目实际情况，对应招标文件第三章“招标内容及要求”，认真填写本表。完全响应只需填写全部响应；若有偏离，偏离情况填写：优于或低于，并说明具体情况。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的其佐证资料的实质性响应情况相一致。若在评审中发现该项与投标文件佐证资料的实质性响应情况不一致，则不予计分。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

四、商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括交付期、维修期、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

## 第三部分 资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》、《投标人书面声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、企业资质证书

三、审计的财务会计报告

四、税收缴纳证明

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购代理机构：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

七、信用记录

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字或盖章）：          投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：                 承诺时间：       年     月     日

注：投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://www.ylcredit.gov.cn/）。承诺事项名称：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》，需上传至承诺附件；登记部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为一年。承诺操作的相关事宜如下：

1、投标申请人根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》；

2、网上公示需填写：选择承诺事项、填写承诺时间（当日）、承诺事由（项目名称）、承诺书附件，选择受理部门（榆林市公共资源交易中心或项目所属地财政局）；

3所有账号问题在政务服务网中咨询或拨打029-87382893、87382894。

# 九、保证金缴纳凭证

十、投标人书面声明函

投标人书面声明函

（采购人）：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

十一、投标人具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺

（参考格式）

（采购人）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

| 履行合同所必需的设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格及型号 | 数量 | 备注（自购/租赁） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

十二、其他需提供的资格证明文件

# 第四部分  投标人概况

一、投标人性质及其概况

（一） 投标人基本信息

| 单位基本情况 |
| --- |
| 投标人全称 |  |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 登记证号 |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  | 所属行业 |  |
| 上年度 营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 所获得资质及 等级 ( 国家 行 政部门颁发) |  |
| 经营范围 |  |
| 人员情况 |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数 量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少 数 民 族 人 数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |
| 关系 | 投标人名称 |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |

二、投标人性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加               项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、投标人在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，所及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

二、履约承诺书

致：      （采购人名称）：

（        公司）作为            （项目名称）（项目编号：        ）的投标人，在此郑重声明：

- 我方已充分知悉理解了采购人在《竞争性谈判文件》中提出的所有规定及要求，并予严格遵守且完全响应谈判文件中对技术、验收、合同条款、服务期限、服务地点、付款等条款的各项规定。

- 我方承诺，按采购人要求完成所有数据的实测、生产、整理、建模等数据库建设内容。

3、若我方在与贵单位合作过程中发生失信行为，愿意承担相应的后果并接受相应处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）

年　月　日

三、保密承诺书

我方          (投标人名称)作为贵单位的                采购项目 的投标人，有必要获得贵单位有关信息，以便我方了解和使用。鉴于在合作的过程中，贵单位提供给我方或我方自行接触到的信息，我方不能向任何第三方进行任何披露，因此我方特向贵单位做出如下陈述与承诺，并保证受本承诺书的约束。

第一条：定义

本承诺书中，有关术语含义如下：

●“信息”指任何以口头、书面、图表或电子文档以及其他形式存在的

(a) 任何涉及贵单位过去，现在或将来的规章制度、操作规程、处理手段、财务信息：

(b) 任何贵单位的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密，无论上述信息是否享有知识产权；

(c) 任何其他的以有形方式存在的信息。

●“保密信息”指贵单位明确表示我方应当保守秘密的任何“信息”，该明确表示可以通过；

（1）书面形式；（2）口头形式；

该明确可以发生在我方接收或接触到的信息的当时，也可以发生于在此之后的任何时间。

第二条：我方保密的义务

1. 我方对于从贵单位处收到的保密信息，在未经贵单位事先书面允可的情况下，不以任何方式提供给第三方。

2. 我方对于从贵单位处得到的保密信息，应当通过建立内部保密制度，培训员工等方式和措施确保保密信息的安全，并且如果我方内部已有保密制度的，应当从贵单位处得到的保密信息视同我方自己企业内部的保密信息一样进行安全管理。

3. 我方严格保证：

（1）所收到的信息只能用于我方为贵单位提供榆林市城市建设信息化服务中心2021和2022年新竣工项目地下管线数据探测服务采购项目的建设、开展、实施之目的，而不得用于任何其他目的。

（2）所收到的信息在本企业内部能得到谨慎的使用，只能透露给本企业或本企业所属之分支机构、子公司内部参加与我方与贵单位合作项目建设的雇员，并且该雇员在知晓保密信息之前已经充分了解了本承诺书的内容。如该雇员在离开我方后泄露本承诺书所规定的保密信息，则仍由我方承担本承诺书项下的违约责任。

（3）对于所收到的信息，除为合作项目之目的在本企业内部进行适当的复制外，不进行任何复制和传播。

4. 在未经贵单位事先书面允许的情况下，我方不为获取同类项目的招标或实施之目的使用贵单位取得的材料、产品以及其他贵单位所有的信息，不将上述材料、产品和信息作为案例、模型或其他任何形式的材料，在任何场合演示和推广。

5. 除非贵单位同意，否则我方不向第三方披露我方与贵单位的任何会谈、会议、协商或共同工作的内容。

第三条：非保密信息

下述信息不视为保密信息：

1. 非由于我方违反本承诺书的原因进入公共领域的信息；

2. 我方在收到信息前已经合法掌握的信息；

3. 我方在收到信息前已经通过正当途径获得信息；

第四条：保密责任的例外

在下述两情况下，如发生保密信息的泄露，应免除我方相应责任；

1. 我方被所在国的法律要求披露有关保密信息；

2. 由于我方不可预见、不可避免、不可控制的原因，即可抗力的原因，导致了保密信息的泄露。

第五条： 对本承诺的保证

未经贵单位书面同意，本承诺书不以任何方式进行修改、终止或解除。本承诺书项下的权利义务不得转让。

第六条： 本承诺书的效力范围

1. 本承诺书的效力仅限于保密责任。在任何情况下，我方向贵单位提交本承诺书都不表示或意味着贵单位有责任与我方建立任何形式的商业合作关系。同时，贵单位与我方交换信息的行为不应被视为是双方之间建立合作关系的合同，或者被视为贵单位的签订合同或协议的承诺。

2. 贵单位提供信息的行为不被视为是以任何方式授予许可，或是转让著作权、商标权、专利权或技术秘密行为。我方取得信息并不表明取得了信息的任何知识产权；对贵单位所提供的任何信息的知识产权和财产权利，全部归贵单位所有

第七条： 产生于泄密的责任

任何保密信息的泄漏或任何其他违反本承诺书的行为给贵单位造成损失，我方应承担响应的赔偿责任及其它所有可能涉及的民事（包括侵权）的、行政的和刑事的法律责任。

第八条： 司法管辖和法律适用

如我方与贵单位因本承诺发生民事纠纷，应通过友好协商解决。协商不成，可起诉于甲方所在地的人民法院，由法院适用中国法律加以判决。

承诺方：------------------------------（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：----------

日期：--------------------------------------

电话：-------------------------------------

## 第六部分  响应方案

##### 一、响应方案

结合第三章《采购内容及要求》编制响应方案。

以下内容仅供参考：

（一）投标技术说明书

1、完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

2、所投货物及服务的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货一览表、产品彩页；

3、填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件；

4、技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

5、产品质量保证措施（包括产品质量标准、材质等说明）

6、产品质量标准、检测标准等是否符合国家规范及相关行业标准（须附相关证明资料）

（二）产品制造商的资质情况及授权证书（须附相关证明资料）

（三）供货组织方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的总体供货组织方案，至少应包括：

1、整体组织部署计划及针对本项目的供货方案、进度计划及安全管理措施；

2、供应商完成本项供货的质量保障措施；

3、安装调试和维修方案；

4、培训方案、售后服务方案、响应时间、拟为本项目配备的专业的服务团队、技术人员支持等；

5、验收依据、项目整体验收计划；

6、供应商服务承诺书（包括维保服务点的名称、地址、电话联系人等内容）；

7、对不可预见因素的预测情况、建议及应急措施；

8、供应商认为有必要说明的问题。

### 附表二：供货内容一览表

供货内容一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日       期：

### 附表三：本项目拟投入人员汇总表

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 拟担任的职务 | 岗位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.供应商应书面承诺投标文件中人员的真实性。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日       期：

附表四：本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 身份证号 |  | 专业/年限 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学校 |  | 学历/专业 |  |
| 资格证书 |  | 注册时间 |  | 从业时间 |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  | 为供应商服务时间 |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |
| 教育和培训背景 |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |
| 工作经历 |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容 | 备 注 |

注：表后须附身份证、毕业证等证明材料的原件扫描件加盖公章。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日       期：

##### 五、投标人认为有利于成交的其他情况说明