政府采购项目

采购项目编号：SCZK2022-ZB-2970/001

神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年一月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	2

第三章  评标方法和标准	34

第四章  拟签订的合同文本	39

第五章  采购需求及要求	50

第六章  投标文件格式	59

第一章  招标公告

神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目招标公告

#### 项目概况

神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后获取招标文件，并于 2023年02月01日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZK2022-ZB-2970/001

项目名称：神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,200,000.00元

采购需求：

合同包1(神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目):

合同包预算金额：3,200,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 医疗器械设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2023-02-20 00:00:00 至 2023-05-20  00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目为非专门面向中小企业的项目

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标供应商近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面申明）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）投标供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（2）供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面申明）；

3.6投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；

3.7供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.8 投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；

3.9投标人为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，须提供二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

三、获取招标文件

时间： 2023年01月09日 至 2023年01月13日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后

方式：在线获取

售价： 免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年02月1日09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：榆林市金沙路泰和时代A座9楼901

开标地点：榆林市公共资源交易中心10楼2开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、落实的政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3  《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4  《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

1.5 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.6《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名称：神木市妇幼保健医院

地址：神木市麟州街道人民路8号

联系方式：0912-8322033

### 2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦21楼

### 联系方式：0912-3683703

### 3、项目联系方式

项目联系人：尚智

电 话：17349251183

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：神木市妇幼保健医院 地 址：神木市麟州街道人民路8号 电 话：0912-8322033 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址： 西安市高新二路2号山西证券大厦21楼 联系人：尚智 电话：17349251183 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：详见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业 |
| 2.2 | 项目预算金额： 3,200,000.00 元；最高限价： 3,200,000.00 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币 肆万 元（￥40000 元）的投标保证金 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：102861184788 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 1.为积极响应国家疫情防控要求及榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交； 2.为便于招标人归档和向监管部门备案，投标人需按以下要求递交纸质版投标文件： 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。 递交方式：纸质版投标文件须在投标截止时间前寄出，以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 注:投标人在投标截止时间前须将快递单号及投标人信息发送至以下邮箱：1769910843@qq.com，该快递单号将作为投标人成功投标的依据。 邮寄地址：榆林市金沙路泰和时代A座901，联系人：尚智 联系电话：17349251183。 投标单位未按要求递交投标文件的，由此产生的后果均由投标单位自行承担。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023-02-01 09:30:00 |
| 18.1 | 开标时间：2023-02-01 09:30:00 开标地点：榆林市公共资源交易中心10楼2开标室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品： 全自动血凝分析仪 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 |
| 32.1 | 预付款比例为：无 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 (其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： (参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）收取 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |
| 38 | 进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。 投标人请将申报截图附在投标文件中。 |
| 39.1 | 本项目是否为不见面开标： (是 (否 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 纸质版响应文件将在开标过程中同步开启，供应商可通过不见面开标系统确认响应文件密封情况。 不见面开标流程 疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 4.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 4.2 IE浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 4.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 4.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 4.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 4.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 4.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4.8相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见公告 |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：无 |
| 3 | 中小企业规模的划分标准： 各行业划分标准具体为： 1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离（根据评标办法确定）

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

38、信用承诺：详见投标须知前附表.

39    不见面开标注意事项及流程。

39.1  不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于    (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。

- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：

- 1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

- 3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

- 4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

- 四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

- 六、本保证担保项下的权利不得转让。

- 七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

- 九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):

法定代表人或其授权委托代理人(签字）：

单位地址:

电话:

日期:     年    月    日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 环保节能评审 | 2 | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～2分 |
| 技术方案评审 | 36 | 投标产品的核心指标与招标文件中“★”项核心指标每出现一项负偏差扣1分，扣满10分为止，无负偏差得满分10分； 投标产品一般参数指标与招标文件参数指标每出现一项负偏差扣0.5分,扣满6分为止,无负偏差得满分6分. (3)投标产品技术资料齐全、真实、表述一致，检测方式齐全，能够保证按期交货（提供虚假、伪造技术资料的取消其投标资格），计0～5分。 (4)投标产品及其配置功能对招标文件要求进行响应，按其响应程度计0～5分。 （5）定期巡检方案，按其响应程度计 0～5分 （6）故障处理与应急响应方案，按其响应程度计 0～5分 备注：评标委员会成员根据各投标人响应情况进行综合比较、自主赋分。 |
| 售后服务 | 15 | 1、针对该项目有详尽售后服务承诺，售后服务计划、售后服务措施、质保期等，按其响应程度得0～5分； 2、所投产品厂家具有本地化的原厂售后服务，售后服务响应及时，在当地驻派有售后服务团队，提供相关证明与相关服务资格证书0～5分； 3、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分。 |
| 质量保证 | 15 | 1、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行，计0-5分； 2、设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，计0-5分； 3、产品设备性能优良，知名度及市场占有率高，参数、性能、质量等符合国家的标准和有关规定，提供法定检测机构的检验证书，厂家授权等质量保证。按其响应程度计0～5分。 |
| 业绩 | 2 | 投标人提供厂家2019年以来投标产品销售业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一个计0.5分，满分2分。 |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：货到现场，安装调试、培训完毕经验收合格后付至合同金额的95%，留5%质保金，质保期满后30个工作日内一次性付清。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、交货期：合同签订后90日内完成供货，安装调试到位并达到使用要求

2、地点：甲方指定地点

3、方式：

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后12个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在  小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五章  采购需求及要求

采购一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 精液分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 全自动尿干化学尿沉渣一体机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 微量元素分析仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 1 | 台 |  |
| 8 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台 |  |
| 9 | 可视性喉镜 | 1 | 台 |  |
| 10 | 碳十三测试仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 婴儿保温箱 | 1 | 台 |  |
| 13 | 婴儿保温箱 | 1 | 台 |  |
| 14 | 呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 除颤监护仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 洗片机 | 1 | 台 |  |
| 18 | 洗片机 | 1 | 台 |  |
| 19 | 绝缘检测仪 | 1 | 台 |  |
| 20 | 环境浓度安全监测报警系统 | 1 | 台 |  |
| 21 | 急救柜 | 5 | 台 |  |
| 22 | 治疗柜 | 5 | 台 |  |
| 23 | 病历柜 | 4 | 台 |  |
| 24 | 注射泵 | 3 | 台 |  |
| 25 | 输液泵 | 3 | 台 |  |
| 26 | 注射泵 | 5 | 台 |  |
| 最高限价：3,200,000.00元 |

一.全自动血凝分析仪技术参数

1、测试方法：

凝固法（具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）

免疫比浊法、发色底物法

2、测试项目：常规四项、D-二聚体、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目

3、测试速度 ≥600Ts/h

4、测试位：凝固法:10组

免疫比浊法：9组；发色底物法：1～9组（选配）

5、预温位：40组，测试杯37℃恒定预温

6、试剂位：58个双区倾斜式试剂位，满足双加样针同步吸样功能

具有16℃以下冷藏及冷凝水导流功能

具有试剂瓶扫码、试剂自动识别定位功能

7、抽拉式样本位≥60个

具有高速条码扫描功能

具有样本自动识别定位、录入样本位置和患者信息功能

具有任意样本位急诊优先设置功能

8、加样系统：采用XYZ 三维加样系统，可高速并行工作

加样臂：2组；加样针：3组

具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能

9、机械手：2组；采用了独特、独立、独行的设计，实现了运杯、抓杯、换杯的高效工作

10、测试杯≥1000个

11、工作模式：采用立式机柜平台+测试主机+外挂电脑操控系统的一体化工作模式

12、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能

13、人性化设计：工作区及机柜储物区均设置了便入操控的LED照明系统，机柜储物区具有清洗液、废液、废弃测试杯存储功能

具有自动加样和人工加样双重模式测试功能

具有多点定标、质量控制管理功能

具有仪器与Lis双工通讯功能及开放式自定义报告单模式

二.精液分析仪技术参数

1.检测系统：

光电计算机一体化组合设计检测系统

相差光学视频辅助分析系统，CCD图象处理技术

2.样本类型：新鲜精液、洗精精液、冻融精液、高敏感/绝育手术精液残留

3.测试范围：

精子密度：2－400M/ml

精子活率：0－100％

形态\正常精子率：0－100％

活动精子密度：2－400M/ml

特异性：

密度≥85％

精子活率≥80％

形态正常精子率≥65％

高敏感测试≥95％

灵敏度：

密度≥ 85％

精子活率≥85％

形态正常精子率≥85％

4.操作系统：

分析时间：正常新鲜精液所有参数检测≤75秒

★软件：随心所欲管理软件，管理SQA-V的数据存储，报告检测结果，病人信息和质控的设置结果；设定SQA-V的控制和系统默认，依据用户实验室习惯采用标准；实现视频信号在PC上的重现；

视频、数据结果可直接转存电脑，以便日后进行对比分析；可连接互联网络，提供远程服务。

5.性能要求

显示器图像最高分辨率及刷新率: 1024X768/70HZ。

6.功能要求

动态视频信号处理

至少有一种视频信号输入接口，可显示输入的动态视频图像。

可对动态视频图像实施冻结观察。

可对动态视频图像实施捕获。

可对动态视频图像实施加伪彩。

可使动态视频图像实施全屏显示。

可对图像的亮度、对比度、饱和度进行调整。

静态图像处理

对选定的图像中某区域，可进行编码伪彩、复制处理。

对静态图像可局部放大、可做90度旋转、左右镜像、上下镜像、负片功能。

具有[线性增强]、[指数增强]、[均衡增强]3种图像增强方式。

可在捕获的图像上选择某一点做文字注释。

通过定标（测量某两点间的实际距离和该两点在屏幕上的距离，并将测量值输入计算机内），可对图像上被疑为病灶区域的直径、周长、面积进行测量。

检查报告的输入、检索、打印

支持WINDOWS的各种汉字输入方式。

可对每个病员建立记录，详细输入病员的信息资料，其中检查医师、科别、送诊医师、检查原因、医院名称可预先进行设定，以选择方式快速输入。

对已建立的病员记录可打开、删除：可按F1的方式正、反排序：可多条件任意逻辑组合

选定记录后可预览记录所存的1-4幅图像。

具有三种不同的检查报告格式供选择。

可预览检查报告并打印。

检查报告可生成“JPG”格式图形文件，供在国际互连网上发送。

具有系统帮助功能

杂质自动过滤功能；彩色标记功能：自动为被检精子作标记，活精子的为红色、死精子的为蓝色，方便区分活、死精子。

图象采集帧数（幅）：1－99（提供系统界面图片及相关证明材料）

所选视野数：1-99；

图像间隔帧数：0至2帧可选

每样品最大可检测图像数：9991幅

每样品最多可自动摄取图像数：59483幅

每样品可自动识别精子数：0 到 99500个

采集图像幅面：768×576像素

精子检测面积：3-500平方微米

精子检测速度：0-500微米/秒

系统标准完全符合WHO（世界卫生组织）第五版，并且参考值可即时更新

一键运行所有操作步骤，从检测到打印报告单，可一键操作完成；极大减少工作量，方便操作

精子原始轨迹图功能、精子运动轨迹图功能、精子运动分级直方图功能

9种报告单模板可供选择（提供系统界面图片及相关证明材料）

动态学分析主要检测项目≥42项：精子总数、活动精子总数、精子密度、精子活率、A级精子百分数及密度、B级精子百分数及密度、C级精子百分数及密度、D级精子百分数及密度、A + B级的精子百分数、A + B级的精子密度；前向运动精子（PR）、非前向运动精子（NP）、不动精子（IM）；平均曲线运动速度、平均直线运动速度、平均路径运动速度、精子平均侧摆幅度、精子平均鞭打频率、直线运动精子数、直线运动精子密度、呈快速直线运动精子活率、运动的直线性、运动的摆动性、运动的前向性、平均移动角度、检测所用的时间、直线运动精子活率、呈快速直线运动精子数、呈快速直线运动精子密度等

形态学分析项目≥32项,形态分析结果包括：精子平均大小，精子平均周长，正常精子个数和比例；头部畸形个数和比例：包括梨形头、锥形头、大头、小头、空泡、顶体完整率等，体部畸形精子个数和比例：包括颈部弯曲、非对称性等，尾部畸形精子个数和比例：包括弯曲、卷曲、短尾等，混合畸形精子个数和比例。上皮细胞，红细胞，白细胞，生精细胞。

单个精子分析功能、精子运动速度列表功能（可打印详细报告单）：可对每个精子进行逐一编号，并详细列出每视野每个精子的速度及形态大小、周长、直线速度、曲线速度、移动角度、直线性、摆动性、前向性等参数

可统计全部及某时间段内各科室及各检验医师检测标本数

可设置每样品最大检测精子数量，如200个精子（WHO质控标准），则检测完成后自动停止检测。（提供系统界面图片及相关证明材料）

系统配套软件：前列腺图文分析系统、阴道分泌物图文分析系统、精子形态图文分析系统。（提供系统界面图片及相关证明材料）

可逐帧回放检测图像

报告单中正常/参考值可修改。

完美的系统保护功能，可最大程度上保护操作系统不受破坏，如计算机病毒、木马程序，和随时可能中断的电源为操作系统带来的影响等

整机保修1年，终身维修。

7.精液分析项目

总精子密度、精子活率（a+b+c） 、  快速前向运动精子率（a）、

慢速前向运动精子率（b）、非前向运动精子率（c）、不运动精子率（d）、

正常形态精子率、活动精子密度（MSC）、前向运动精子密度（PMSC）、有效精子密度（FSC）、精子活率指数（SMI）、精子平均运动速率、总精子量、活动精子量、前向运动精子量 、有效精子量

质控：具备质控功能，三种密度质控度

样品测试：使用一次性采样管进行检测，避免生物污染。

报告打印：内置点阵式打印或外置彩色打印，全面、生动的报告单格式

结果显示：测试数据、图象、视频

接口：视频输出、RS-232

提供有效授权资质及售后服务保障

可与医院HIS\LISL连接。

三、全自动尿干化学尿沉渣一体机技术参数

1.产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

2.测试原理：尿干化学采用CIS彩色图像扫描分析系统，检测波长数量≥4个，有形成分采用数字成像自动识别、平面流式细胞及深度学习人工智能技术；

3.检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）有形成分自动识别测试项目≥25项；

4.红细胞形态学检测：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供4项报告参数；

5.检测速度：干化学测试模式≥240个/每小时；有形成分测试模式≥115个/每小时；联合测试模式≥115个/每小时；

6.样本需求量：干化学测试模式≥1.5mL；有形成分测试模式≥2mL，联合测试模式≥2mL；

7.密闭样本采样：分析系统支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖；

★8.样本放置位≥50样本位；

9.试纸仓容量：200条试纸；

10.急诊测试：可进行单个样本的急诊测试；

★11.图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面；

12.有形成分拍图量	≥1000帧/样本；

13.存储与查询≥40万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失；

14.报告打印：可连接外置打印机打印测试结果和图片，可纵向、横向打印A4多种样式，并可根据需求定制报告模板；

15.数据接口：具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联；

16.输入输出端口：具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口；

17.试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号；

18.清洗、排堵	配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能；

19.样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示；

20.支持条码识别：可内置条形码扫描器识别条形码；

21.识别率：有形成分识别率红细胞≥90%、白细胞≥85%、管型≥85%；

四、微量元素分析仪技术参数

1.检测方法：采用原子吸收分光光度法检测锌铁钙镁铜五种元素；用微分电位溶出法检测铅、镉。

2.仪器组成：产品由原子吸收分光光度分析系统、溶出分析系统、计算机软件操作系统三部分整套组合而成，且必须为同一生产厂家（要求：提供国家权威部门相关证明）

3.标本	全血、血清、头发、尿液、母乳等

4.五元素原子吸收分析系统技术指标要求

原子化器          全钛燃烧器

单色器            凹面全息光栅

吸光度范围        0-2Abs

基线稳定性        0.005 Abs/30min

波长范围          185-650nm

光谱带宽          0.15-2.0nm

精密度            不应大于1.0%

五元素采血量         20ul

安全类型           1类、B型

环境温度           15°C -30°C

相对湿度            ≤70%

大气压力            0.070Mpa-0.106Mpa

5.铅镉溶出分析系统技术指标要求

电位溶出

检测下限       ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】

重复性误差        RSD＜3%

校准曲线的精密度   RSD＜8%

线性关系           R≥0.9990

6.五元素原子吸收分析系统性能要求

多元素同测技术：采用特制的五元素复合空心阴极灯，2-3秒即可一次性同时完成五元素检测。

多信号扩增高速芯片处理系统

自动空气干燥技术，无需更换脱脂棉，彻底消除空气中水分对测量结果的影响

特殊光路处理及控制技术：具有灵敏度高，发光强度好，稳定性高，寿命长的等优点，降低在测量过程中多元素光之间的相互干扰和提高测量的灵敏度。（需提供权威部门相关证明）

燃烧头可快速达到热平衡

要求雾化室可随时排空过量样品并防止燃烧头的样品残留

实现运行安全保护的自动化多重功能

乙炔出现异常或泄露自动报警，自动关闭气源、自动熄火

采用乙炔压力自动平衡技术，有效稳定了火焰，避免回火造成的安全隐患

测量样品时只需一次执行，即可连续自动测量并自动保存结果，解决了测量每个样本时人工执行时间不一致造成的误差

要求具有高效雾化技术，提高原子化率，保证测量结果的准确性，需提供国家权威部门相关证明。

7.铅镉溶出分析系统性能要求

配不少于40个测试位。

自动清洗、自动定标、自动质控、自动测试；

多功能样品盘，急诊样本可随时任意插入，可优先检测。

检测铅镉采血量仅需20µl。

多元素同测技术：铅镉仅需一次测量即可同时完成；

固体参比微电极技术：无需添加溶液，免维护，试剂用量小，实现全封闭测量，避免环境影响。

无需氩气，避免对使用人员造成伤害。

8.计算机软件操作系统性能要求

五元素原子吸收分析和铅镉元素分析采用双软件智能工作站，同时运行互不干扰

双软件智能工作站同一屏幕显示，测量结果自动保存

显示所有测试项目的动态反应曲线.

9.其它要求

生产厂家需通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。

需能提供原厂生产的配套质控品，以保证测量结果的准确可靠。质控品需具备国家食药监局颁发的医疗器械注册证，且保质期≥12个月。

配套检测试剂无需冷藏保存冷链运输。

五、电解质分析仪技术参数

1、测量方法：离子选择性电极法

2、适用样品：血清、血浆、全血、尿液。

3、分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+

4、自动进样：≥36位进样系统

5、显示器：≥5.0寸TFT触摸屏

6、分析速度：50个样本/小时

7、样本量：100μL --150μL

8、存储量：10000个，存满后可自动刷新

9、定标方式：手动、自动两点定标

10、急诊功能：急诊样品可以优先测试

11、智能化检测：样品气泡检测

12、质控功能：≥3个水平的质控设置和测试

13、打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机

14、通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙

15、试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全

16、仪器性能指标

| 参数 | 精密度（CV） | 稳定性（R） | 携带污染率（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
| Na+ | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
| Cl- | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
| Ca2+ | ≤1.0% | ≤3.0% | ≤2.0% |
| pH | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% |

六、全自动粪便分析仪技术参数

1.检测原理	细胞形态学与性状AI技术，免疫学、病毒学、细菌学自动判读。

2.测试速度	连续检测粪便常规和试剂卡标本速度≥60个

3.标本取样量	一平勺

4.进样装置	采用5*10排管进样方式，可以无限的增加样品检验数。

5.粪便取样器	一次性粪便采集器为密闭结构，带标准取样勺，取便勺自带粗网过滤功能，不需要单独的过滤网，配合取样勺可进行标本混匀

6.标本混匀	采用更科学合理的涡旋混匀机构，视粪便性状可自由设置转速与时间，不破坏病理物质的原始形态。

7.病理物质识别	采用AI人工智能大数据识别系统，基于多层深度卷积神经网络技术、全国海量数据支撑的深度学习AI识别技术，保证细胞的识别率，并可根据客户需求随时升级数据库，不断提高准确性。

8.自动化检测	粪便采样器上机后全自动完成进样、稀释、混匀标本，自动吸样、检测、清洗等过程；

9.形态学检测	大便性状、FOB与镜检结果图像数据均可以图像方式进行保存，性状自动进行大数据判读；结果可以复查、具有朔源性

10.一次性经典细胞计数板，成像清晰度高、没有交叉污染、携带污染，保证结果的准确性；计数装置永不堵孔

11.检测红细胞、白细胞、脓细胞、吞噬细胞、真菌、滴虫、结晶、上皮细胞等24种有形成分，自动过筛正常标本。

12.≥25层细胞多层扫描技术，自动计算出清晰的目标细胞层，实现自动聚焦、采集清晰的细胞图片

13.功能学检测	化学物质检测：对粪便隐血、转铁蛋白检测判读检测

14.病毒菌检测：肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测

15.细菌学检测：幽门螺旋杆菌检测结果自动判读检测

16.样本针清洗	采用内壁爆破冲洗，外壁橡胶塞挤压清洗及涌泉冲洗方式。

17.检测报告	自动形成检验报告，并可根据医院的习惯和要求进行报告单格式调整和设计。

18.网络功能	可连接医院网络，支持远程数据交换。可连接医院LIS/HIS网络进行数据传输。

19.显微系统	采用AI全视野搜索显微系统，最大限度的确保病理物质不漏检。

20.检测卡位	三个试剂装载检测卡位，每个卡位可放置25份试剂卡

21.操作软件	基于Win7；win10操作软件，人机交互图表界面，功能丰富

22.故障自动报警	仪器在运行过程中出现故障，自动报警。

23.数据存储量	＞300000个结果

24.可选配功能 	乳糖不耐受

七、生物安全柜技术参数

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：360 m3/h

（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）重量：毛重243KG  净重 227KG

（12）使用人数：单人

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

八、糖化血红蛋白分析仪技术参数

（一）技术参数：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试速度 | 60s/样本 |
| 2 | 检测光源 | LED灯，双波长415nm/500nm |
| 3 | 环境温度 | 10-30℃ |
| 4 | 工作电源 | 额定电压220V，额定频率50Hz |
| 5 | 体积 | 564mm×560mm×458mm（长×宽×高） |
| 6 | 重量 | 52KG |

（二）性能参数：

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 线性：在2.8%～18.4%分析仪检测的区间内，检测结果的线性相关系数r2>0.99 |
| 2 | 重复性：检测样本浓度为4.0%～6.5%的样本时，分析仪重复测量结果变异系数CV≤1.5% |
| 3 | 准确度：用参考物质作为样本进行检测，分析仪测定结果的相对偏差应在±3%区间内 |
| 4 | 稳定性：开机稳定后8h内，检测同一正常样本结果的相对偏差应不超过±3.0% |
| 5 | 携带污染：仪器携带污染率≤3.0% |
| 6 | 系统压力：分析状态下，分析仪的系统压力应在4.0～12.0 MPa区间内 |
| 7 | 层析柱温度：在工作状态时，层析柱温度波动范围为25℃±0.5℃ |

（三）产品特点：

| 序号 | 产品特点 |
| --- | --- |
| 1 | 采用离子交换HPLC，结果准确可靠，不易受变异血红蛋白干扰 |
| 2 | 检测项目：糖化血红蛋白（HbA1c），HbF，HbA1 |
| 3 | 标准糖化血红蛋白检测模式的色谱图，可报告的成分包括：HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、SA1c、HbA0、HbA1c |
| 4 | 通过NGSP认证和IFCC认证，并可溯源至IFCC参考物 |
| 5 | 检测灵敏度高，检测范围广，能有效防止氨基甲酰化血红蛋白对测定结果的干扰 |
| 6 | 样本类型：全血、稀释血 |
| 7 | 最低用血量：3μL |
| 8 | 双模式进样：全自动轨道式进样（110个样本位）、急诊进样（1个专用急诊位） |
| 9 | 原始管直接上机，一键操作，样本管自动旋转扫码，穿刺取样无需脱帽 |
| 10 | 高性能进口层析柱，测量次数≥8000次 |
| 11 | 智能化液路维护系统，系统可设置定时开机，自动待机加样唤醒，最大程度节约试剂消耗 |
| 12 | 双向LIS通讯，配备USB接口和热敏打印机，数据存储空间超200万条 |
| 13 | 8寸触摸液晶屏，支持中英操作界面切换，操作极其简便 |
| 14 | 试剂质控体系完善，配套独立注册校准品和质控品 |
| 15 | 4种试剂组合：A、B、C三种洗脱液，一种溶血剂 |
| 16 | 可自主定标，符合ISO15189质量控制要求 |
| 17 | 高压进液系统，液路自动预热控温 |
| 18 | 仪器提供10年免费保修服务，全国多地设有厂家专业售后服务网点 |

九、可视性喉镜技术参数

1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用

2、显示器可灵活翻转前后至少180°，左右至少270°

3、显示器分辨率：≥320*240

4、全防水设计，可浸泡消毒

5、视频喉镜全金属框架，机械强度高

6、延伸臂精细化设计宽度≤5mm-8mm，为插管提供更大的空间

7、具备一键拍照功能，一键录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片放大功能

8、USB读取与存储，大容量16G TF卡

9、显示器规格：3.5英寸显示屏

10、视场角：45-65 º

11、景深：15mm-75mm

12、光照度：≥150 Lux

13、充电时间：3h

14、工作时间：≥200min

15、内置电源：可充电高能聚合物锂电池，容量不低于2000mAh

16、支持低电量屏幕显示功能

17、独特的充电方式，连接充电线时接头正反两面都可以使用

18、一支喉镜手柄可与至少五种不同规格的镜片匹配使用，分别适用于身材高大型成人、身体正常型成人、正常成年女性、儿童及困难气道患者

十、碳十三测试仪技术参数

1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员;

2、分析速度＜2分钟/对样品;

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能;

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断;

7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%;

8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%;

9、孔间差：△δ不超过0.3‰；

10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%；

11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

12、大于或等于10通道以上机型;

13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。

14、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性。

15、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。

16要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。

17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。

十一、红蓝光治疗仪技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 红蓝光谱治疗仪 |
| 2 | 适用范围 | 皮肤疾病的消炎、镇痛、加速伤口愈合；辅助治疗痤疮 |
| 3 | 光源材料 | 大功率LED光源 |
| 4 | 输出光波模块 | 红光模块： 630nm±10nm ；中心波长630nm |
|  |  | 蓝光模块： 465nm±10nm；中心波长460nm |
| 5 | 光斑直径 | ≥ 300mm |
| 6 | 光功率的不稳定度 | 治疗头输出光功率的不稳定度≤±10% |
| 7 | 光功率密度 | 红光输出最大光功率密度:>110mW/cm2; 蓝光输出最大光功率密度:>145mW/cm2; 红、 蓝光源同时工作时的最大光功率密度:>245mW/cm2 |
| 8 | 输出强度调节 | 红光治疗强度 1-20 档可调；蓝光治疗强度 1-20 档可调；混合光治疗强度 1-20 档可调。 |
| 9 | 有效照射距离 | ≤300mm |
| 10 | 有效照射面积 | 800cm2 |
| 11 | 治疗时间范围 | 1-99min；连续可调，步距5min；误差±10% |
| 12 | 供电电源 | AC220V±10％/50Hz±1Hz |
| 13 | 输入功耗 | ≤200W |
| 14 | 工作条件 | 5℃-40℃ 、70KPa-106 KPa、≤80%RH |
| 主机平台 |
| 1 | 升降动力装置 | 电动升降、500mm三维立体空间可调 |
| 2 | 治疗头形状 | 扇形治疗头红、 蓝一体式设计，红蓝光切换无需更换光源头。 |
| 3 | 工作方式 | 1个治疗头连续加载 |
| 4 | 自动提示 | 一次定时完成后系统自动报警提示 |
| 5 | 操作界面 | 8寸液晶触摸屏 |
| 6 | 软件系统 | 独立研发的实用新型专利、软件著作权、外观专利 |

十二、婴儿保湿箱技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 220V/50Hz |
| 2 | 输入功率 | 650VA |
| 3 | 温度控制方式 | 双CPU高精度伺服控温 |
| 4 | 温度控制模式 | 箱温控制 |
| 5 | 箱温控温范围 | 25℃～37℃；37.1℃～38℃ |
| 6 | 箱温显示范围 | 至少10℃～42℃ |
| 7 | 温度波动范围 | ±0.5℃ |
| 8 | 婴儿床温度均匀度 | ≤0.8℃ |
| 9 | 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 10 | 加湿功能 | 具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能 |
| 11 | 湿度调节范围 | 20%RH～90%RH |
| 12 | 抽拉水箱 | 透明可视，便于清洗消毒 |
| 13 | 婴儿床倾斜角度 | ±10°无级可调 |
| 14 | 箱内噪音 | ≤45dB（A）（稳定温度状态下） |
| 15 | 升温时间 | ≤30min |
| 16 | 报警功能 | 具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能 |
| 17 | 显示方式 | 箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示 |
| 18 | 双重保护 | 具有独立的第二热切断装置 |
| 19 | 温度设定功能 | >37℃温度设定功能 |
| 20 | 蓝光治疗装置 | 上蓝光辐照度强弱3档可调 上蓝光有效表面内的最大胆红素总辐照度：1800μW/cm² |
|  |  | 蓝光波长：420nm～490nm 采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长 |
| 21 | 插拔风机 | 可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低 |
| 22 | 材质工艺 | 铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 |
| 23 | 其他 | 具有正门独立锁定装置 |
| 24 | 基本配置 | 主机（恒温罩、控制柜）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、温湿度表、RS-232接口 |

十三、婴儿保温箱技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 220V/50Hz |
| 2 | 输入功率 | 650VA |
| 3 | 温度控制方式 | 双CPU高精度伺服控温 |
| 4 | 温度控制模式 | 箱温控制 |
| 5 | 箱温控温范围 | 25℃～37℃；37.1℃～38℃ |
| 6 | 箱温显示范围 | 至少10℃～42℃ |
| 7 | 温度波动范围 | ±0.5℃ |
| 8 | 婴儿床温度均匀度 | ≤0.8℃ |
| 9 | 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 10 | 加湿功能 | 具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能 |
| 11 | 湿度调节范围 | 20%RH～90%RH |
| 12 | 抽拉水箱 | 透明可视，便于清洗消毒 |
| 13 | 婴儿床倾斜角度 | ±10°无级可调 |
| 14 | 箱内噪音 | ≤45dB（A）（稳定温度状态下） |
| 15 | 升温时间 | ≤30min |
| 16 | 报警功能 | 具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能 |
| 17 | 显示方式 | 箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示 |
| 18 | 双重保护 | 具有独立的第二热切断装置 |
| 19 | 温度设定功能 | >37℃温度设定功能 |
| 20 | ★蓝光治疗装置 | 上蓝光辐照度强弱3档可调 上蓝光有效表面内的最大胆红素总辐照度：4500μW/cm² |
|  |  | 下蓝光有效表面内的最大胆红素总辐照度：2600μW/cm² 下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置 |
|  |  | 蓝光波长：420nm～490nm 采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长 |
| 21 | 插拔风机 | 可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低 |
| 22 | 材质工艺 | 铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 |
| 23 | 其他 | 具有正门独立锁定装置 一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用 |
| 24 | 基本配置 | 主机（恒温罩、控制柜）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置、温湿度表、RS-232接口 |

十四、呼吸机技术参数

一、性能特点

- ★气动、电控控制方式

- 12.1寸彩色触摸屏，一键飞梭操作，一键报警静音

- 具有多种报警功能

- 电子空氧混合器精确控制氧浓度，进口高精度流量传感器免校准

- 配有内部备用电源，工作中市电断电，自动转换为备用电源工作

- 自动泄露补偿功能，自适应控制算法，快速达到设置目标值

- 可配置独立自主开发的空气压缩机

- 可配置独立自主开发的台车

二、工作条件

- 供电电压		  220 V ± 22 V ～

- 电源频率		  50 HZ ± 1 HZ

- 输入功率		  900 VA（配置空气压缩机）

60 VA（不配置空气压缩机）

- 气源 			  O2、AIR(医用级)

- 气源压力          350 kPa ± 50 kPa

- 环境温度范围      ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围      ≤ 80%

- 大气压力范围      860 hPa ～ 1060 hPa

三、通气模式

经鼻持续正压通气（NCPAP）

经鼻间歇正压通气（NIPPV）

经鼻高流量氧疗（HFNC）

手控通气（MANU)

四、主要技术指标

调节参数

- 吸入氧浓度设置范围			21 % ～ 100 %

误差：±3%的体积百分比或±设置值的10%，取大者

- 持续气道正压设置范围      0 cmH2O ～ 15 cmH2O  （NCPAP模式）

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

- 持续气流设置范围			1 L/min ～ 20 L/min   （HFNC模式)

误差：±0.2 L/min或±5%，取大者

- 手控通气持续时间设置范围    1 ～ 15 s

步长：1 s

- 手控通气压力设置范围  	3～15 cmH2O (NIPPV、NCPAP)

步长：1 cmH2O

- 手控通气流量设置范围      3～25 L/min (HFNC)

步长：1 L/min

- 快速供氧持续时间设置范围    30 ～ 120 s

步长：5 s

- 快速供氧浓度设置范围        23 % ～ 100 %

步长：1 s

- 吸气压力（IPAP）设置范围  3 cmH2O ～ 20 cmH2O  (NIPPV模式)

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

- 呼气压力（EPAP）设置范围    1 cmH2O ～ 13 cmH2O  (NIPPV模式)

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

- 呼吸频率设置范围		    1 /min ～ 120 /min  (NIPPV模式)

误差：±1 /min或±（设置值的10%），取大者

- 吸气时间设置范围		    0.1 s ～ 15 s   (NIPPV模式)

误差：±0.1 s或±（设置值的10%），取大者

- 可调压力限制                上限：1 cmH2O ～ 60 cmH2O

下限：0 cmH2O ～ 15 cmH2O

误差：±5 cmH2O

监测参数

- 吸入氧浓度监测范围		     15 % ～ 100 %

精度：±（2.5%的体积百分比+气体浓度的2.5%）

- 吸气/呼吸压力监测范围	     0 cmH2O ～ 60 cmH2O   （NIPPV模式）

精度：±0.2cmH20或±2%，取大者

- 气道压力监测范围	         0 cmH2O ～ 60 cmH2O   （NCPAP、HFNC模式）

精度：±0.2cmH20或±2%，取大者

- 持续气流监测范围			 0 L/min ～ 20 L/min

精度：±0.2 L/min或±5%，取大者

- 呼吸频率监测范围			 0 /min ～ 150 /min

精度：±1 /min或±（实际读数的10%），取大者

- 吸气时间监测范围			 0.1 s ～ 20 s

精度：±0.1 s或±（实际读数的10%），取大者

报警参数

1.  低空气压力报警范围          ≤ 0.2 MPa

2.  低氧气压力报警范围	        ≤ 0.2 MPa

3.  高氧浓度报警范围            19 % ～ 100 %

4.  低氧浓度报警范围            18 % ～ 99 %

5.  气道高压报警范围            1 cmH2O ～ 60 cmH2O

6.  气道低压报警范围            0 cmH2O ～ 15 cmH2O

7.  备用电源电池欠压报警范围    ＜10.2 V ± 0.3 V

8.  压力不平衡报警              空气、氧气输入压力都＞200kPa，

且空气、氧气输入压力差≥100 kPa。

9. 最大极限压力报警范围         ≤60 cmH20

10. 空气压缩机温度过高报警范围  ≥100 ℃ ± 10 ℃

五、 图形显示

气道压力—时间波形图

氧气气体流量柱

空气气体流量柱

空氧混合气体流量柱

六、报警及保护

- 交流电源断电报警

- 内部备用电源电压欠压报警

- 空气--氧气输入压力不平衡报警

- 高氧浓度报警

- 低氧浓度报警

- 空气供气压过低报警

- 氧气供气压过低报警

- 风扇故障报警

- 气道压力过高报警

- 气道压力过低报警

- 最大极限压力

12.静音

十五、呼吸机技术参数

一、性能特点

- 气动、电控控制方式

- 7寸彩色屏

- 具有多种报警功能

- 机械空氧混合器，快速精确控制氧浓度

- 配有内部备用电源，工作中市电断电，自动转换为备用电源工作

- 可配置独立自主开发的空气压缩机

- 可配置独立自主开发的台车

二、工作条件

- 供电电压		  220 V ± 22 V ～

- 电源频率		  50 HZ ± 1 HZ

- 输入功率		  900 VA（配置空气压缩机）

60 VA（不配置空气压缩机）

- 气源 			  O2、AIR(医用级)

- 气源压力          350 kPa ± 50 kPa

- 环境温度范围      ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围      ≤ 80%

- 大气压力范围      860 hPa ～ 1060 hPa

三、通气模式

持续正压气道通气( CPAP)

手控通气（MANU)

四、主要技术指标

调节参数

- 吸入氧浓度调节范围			     21 % ～ 100 %

误差：±15%

- 持续气道正压设置范围		     0 cmH2O ～ 15 cmH2O

- 持续气流设置范围			     2 L/min ～ 20 L/min

- 手控通气输出气体流量             20 L/min ± 5 L/min

★监测参数

- 吸入氧浓度监测范围				 15 % ～ 100 %

精度：±5%

- 气道压力监测范围				 0 cmH2O ～ 60 cmH2O

精度：±(2%满刻度+4%实际读数）

- 持续气流监测范围				 2 L/min ～ 20 L/min

精度：≥3 L/min时：±20%

＜3 L/min时：±0.6 L/min

报警参数

1.  低空气压力报警范围                ≤ 0.2 MPa

2.  低氧气压力报警范围	              ≤ 0.2 MPa

3.  高氧浓度报警范围	16 % ～ 100 %

4.  低氧浓度报警范围	15 % ～ 99 %

5.  气道高压报警范围	15 cmH2O ～ 60 cmH2O

6.  备用电源电池欠压报警范围	＜ 11 V ± 0.3 V

7.  压力不平衡报警                     空气、氧气输入压力差≥100 kPa

8. 最大极限压力报警范围                ≤60 cmH20

9. 空气压缩机温度过高报警范围          ≥85 ℃ ± 10 ℃

五、图形显示

气道压力—时间波形图

六、报警及保护

- 交流电源断电报警

- 内部备用电源电压欠压报警

- 低空气输入压力报警

- 低氧气输入压力报警

- 空气--氧气输入压力不平衡报警

- 高氧浓度报警

- 低氧浓度报警

- 压力限制

- 静音

- 最大极限压力

- 风扇故障报警

- 气道高压报警

十六、除颤监护仪技术参数

- 除颤功能可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明）

- 资质：本品牌在国内有≥15年除颤器生产历史（提供最早国内注册证明文件）

- ★显示器: 彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结

- 除颤电流波形：进口专利双相波技术

- 除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤（能量高于300J视为负偏离，而非正偏离）

- 除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%（提供说明书或者检验报告证明）

- 快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤（现场演示或提供证明材料）

- 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观

- 快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量（检验报告证明），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

- 电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

- 标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED、智能自检

- 标配AED功能要求：可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能，可最小化减少CPR中断次数及时间

- 带有醒目彩色智能自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可指示机器状态。

- 具备内部放电模式

- 手动金属除颤电极板：标配成人、儿童各一付

- 支持体内除颤功能：可配备新生儿至成人患者的≥5种尺寸体内除颤电极板，体内除颤电极板手柄带放电开关。

- 支持一次性除颤电极贴除颤，具备医保码，电极片支持抗CPR干扰功能

- 可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，可从生理指标反馈CPR质量, IPX7防水等级

- 可升级血氧饱和度：进口血氧技术，血氧饱和度探头防水等级≥IPX5

- 电池：标配安全性高的环保电池

- 打印：标配内置热敏打印，可实现实时打印，事件打印，报警打印，除颤报告打印等。

- 使用环境：

工作温度：-5℃到40℃

振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机，可承受1米跌落

- 主机带有电极板垂直放置卡槽

- 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音

- 配置除颤导电膏，提供专业除颤导电膏注册证，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。

十七、洗片机技术参数

1、干式打印相机。

2、空间解像度≥320DPI。

3、打印速度：14X17英寸≥75张/小时。

4、首张输出时间：≤80秒。

5、灰度≥12bit，4096级。

6、供片盒≥2个，可使用5种规格胶片，可同时在线打印两种相同或不同尺寸胶片

7、开机预热时间≤5分钟。

8、无测试片,胶片在使用中可以在明室环境中任意更换胶片规格,易排出故障。

9、环保程度：绿色环保，无味、不会产生有毒、有害气体，无废屑吸附装置。

10、多幅打印或智能打印。

11、标准DICOM3.0接口；可免费提供多个标准DICOM接口；可直接与PACS/RIS连接。

12、安全性符合中国IEC601-1、UL6060-1、CSA22.2，NR.601.1-M90及中国3C标准。

十八、洗片机技术参数

- 干式直热打印相机。

- 空间解像度≥508DPI。

- 打印速度：14×17英寸≥100张/小时。

- 灰度≥12比特4096级。

- 可使用所有规格胶片，三供片器，可同时在线打印三种相同或不同尺寸胶片。

- 绿色环保，无废气排出，无需废气吸附装置，可直接放置于操作人员办公室。

- 可打印黑化度达3.6以上的专用乳腺胶片。

- 无测试片,胶片在使用中可以在明室环境中任意更换胶片规格。

- 明室装片，胶片安装时遮光包装袋无需进入相机内部。

- 首张输出时间：≤80秒。

- 多幅打印或智能打印。

- 标准DICOM3.0接口。

十九、绝缘检测仪技术参数

| 功能 | 用于带绝缘层的所有电外科器械的漏电检测 | 1、电外科器械绝缘性能检测 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、单、双极电刀电缆线绝缘性能检测 |
|  |  | 3、双极电刀电缆线导通性检测 |
|  | 显示屏 | 液晶屏，显示电量，电压设置值以及报警指示灯 |
|  | 锂电池充电时间 | 6 个小时，充电时间超过 6 小时有过充保护 |
|  | 使用时间: | 大于 40 个小时 |
|  | 待机时间： | 大于 240 个小时 |
|  | 输出电压 | 0-10000V，旋钮式无极任意调节 |
|  | 正极探测头 | 铜质探测毛刷，铜质探测圆刷，铜质探测U型刷，用于腔镜手术器械、电缆的漏电检测及导通性测试，能满足所有的带电源腔镜手术器械的漏电检测 |
|  | 负极连接头 | 鳄鱼嘴，腔镜器械连接器 |
|  | 报警方式 | 声、光两种方式报警，检测到器械漏电时机子会发出蜂鸣音和屏幕报警灯会闪烁 |
|  | 输出电压精度 | ±5%至±10% |
|  | 控制开关： | 按钮控制装置开关 |
|  | 短路电流 | 工作时小于 0.1mA |
|  | 电池容量 | 12V\10000MA |
|  | 充电器 | 12.6V\1A |

二十、环境浓度安全监测报警系统技术参数

1）7寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

★2）专业设计，专门针对过氧化氢低温等离子体灭菌器和环氧乙烷灭菌器设计的一款产品；

3）安全性能，实时显示出各通道的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警；

4）远程监控，通过报警控制主机最远可在200米外对室内浓度进行实时监控；

5）报警联动机构，若室内气体浓度过高，会自动启动室内排气扇；

6）报警记录功能，最多可记录1000条报警；

7）遥控器控制，报警器为红外遥控器操作，无需近距离，无需开盖；

8）自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障；

9）多级密码系统，防止用户误操作；

10、可一台主机同时配置过氧化氢与环氧乙烷探头，两个探头共用一个主机

售后服务：省内有办事处，提供办事处证明文件、客服工程师数量≥12名，提供客服工程师姓名和联系方式

二十一、急救柜技术参数

中号车体尺寸≥750*480*930（不含输液架高度）

1.适用于医护人员对病人急救，护理换药等

2.主体用铝.钢.ABS全组成，四柱承重

3.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

4.正面：中控锁，三折静音轨道，抽拉顺畅自如，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面板高度约8公分）.二中抽.（抽屉面板高度约12公分，）一大抽，（抽屉面板高度约24公分）.每层抽屉内有3*3分格片，可自由分隔药盒空间大小使用，车体抽屉采用优质的进口ABS材质的抽屉，抽屉内配ABS隔板，方便药品器械分类存放;滑轨采用进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，抽屉拉手选用ABS燕尾蝶款，精致美观；

封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，底部采用四只静音豪华脚轮，脚轮两只带刹车、两只不带刹车、推行灵活、转向准确。防静电，防卷发，台面上配针头处置器一个，台面上左侧有360°除颤仪平台，右侧升降式输液架 一根

5.背面：蓝色心肺复苏板，氧气瓶支架，电源线插座

6.左侧：副工作写字台，新款资料盒一个，

7.右侧：垃圾桶两只

二十二、治疗柜技术参数

尺寸≥670*480*1015.

主体材质采用优质的冷钢材质喷绘而成，板材厚度1.0mm,表面易清洗，擦拭，耐腐蚀，四柱承重强，四根铝合金材质的柱子，承重力强

表面静电粉末喷涂，高温烘制使其附着台面，台面为乳白色搭配红色抽屉面板组合凸显出整体高端大气，台面上配有防滑加厚款软玻璃一块，台面配不锈钢三面护栏

车体分五个抽屉，一二层小抽抽面高80mm内空525*390*70mm

三四层大抽抽面高150mm内空525*390*140mm

五层为特大抽抽面高250mm内空525*390*240mm

铝合金抽屉拉手，每层抽屉内配带分隔板自由组合的药盒使用 ，三折静音滑轨，抽拉顺畅自如                ，

车体左侧为上下两个翻斗盒尺寸为315*305*100mm.

右侧可装两个垃圾桶，网篮一个，车体台面上可选装360度仪器平台，背面：电源，氧气瓶支架，底部四周配防撞角四套

豪华静音脚轮四只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向，防静电，防卷发。

二十三、病历柜技术参数

规格≥850*395*920mm；

★1、主体采用优质的进口ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 四柱承重ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用；

2.ABS双层底面注塑工艺成型台面，台面上配加厚款透明软玻璃垫子，可防止物品滑落，台面左右两侧带有弧形推手方便移动查房使用车体内存放病历夹轨道为ABS 材质；

3.设计双排可以定制50格，配带顺序数字标签，左右两侧配带中控锁，左右侧面挡板可锁闭，防止病历丢失。

4.顶部配有两个ABS抽屉。豪华抽屉拉手；

5．豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

二十四、注射泵技术参数

1、精度:±2% (含机械精度±1%）

2、智能导向式页面操作方式，简单明了

3、药物有10种国际单位可自动换算，各科室适用

4、适用国产任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度

5、高分辨率彩色液晶屏，数字图文清晰动态显示

6、给药模式：恒速注射模式、时量模式、体重模式、夜间模式、升级可加药库模式等

7、提手和固定夹方便运转或固定

8、注射器安装能单手操作，满足无菌化技术操作要求。

9、累计量：0～99999 ml

10、键盘锁定功能

11、软件现场复位功能提高注射泵的安全性，避免软件出现死机时造成注射泵可能出现不正常工作带来的临床风险

12、具有流速监测功能，流速误差超过±2%会有报警提示

13、注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器)  0.1～ 300ml/h (10 ml注射器)

0.1～600ml/h(20 ml注射器)   0.1～ 900ml/h (30 ml注射器)

0.1～1500ml/h (50 ml注射器)

增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h；

14、快注速度（Bolus）：150ml/h(5 ml注射器)   300ml/h(10 ml注射器)  600ml/h(20 ml

注射器)  900ml/h(30 ml注射器)   1500ml/h(50 ml注射器)

15、阻塞压力多档可调

16、报警功能:自检、遗忘操作，交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等

17、注射器延长管可固定

二十五、输液泵技术参数

1、半挤压功能，可长时间保持管路弹性和流速精度，极大减少对药液、血液成分的的破坏

2、四种输液模式:容积模式、滴数模式、时量模式、体重模式

3、脉动补偿技术使输液更均匀，误差小

4、独创输液压力检测技术使输注更安全

5、多重监控技术确保输液安全

6、适用符合国家标准的各品牌输液器

7、输液精度;±5% (标准输液器经校准后）

8、输液速度:1～1200ml/h

9、Bolus功能:Bolus流速：50.0～800.0 ml/h，0.1 ml/h递增

Bolus容量：0.1～9999.9 ml，0.1ml递增

10、预置量：0.1～9999.9ml

11、累积量：0～9999.9ml可清零

12、阻塞压力：上端阻塞压力，-5～-60 kPa，灵敏度8档可调；

下端阻塞压力，6～210 kPa，灵敏度8档可调；

13、报警功能：气泡报警、开门报警、上端阻塞、下端阻塞、气泡传感器异常、转动异常、蠕动泵反转（输液反抽）、电池电量不足、电池失效、操作遗忘、输液完成、市电异常、微处理器异常等报警

二十六、注射泵技术参数

1、精度:±2% (含机械精度±1%）

2、智能导向式页面操作方式，简单明了

3、药物有10种国际单位可自动换算，各科室适用

4、适用国产任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度

5、高分辨率彩色液晶屏，数字图文清晰动态显示

6、给药模式：恒速注射模式、时量模式、体重模式、夜间模式、连续注射模式、升级可加药库模式等

7、提手和固定夹方便运转或固定

8、注射器安装能单手操作，满足无菌化技术操作要求。

9、双通道一体机。

10、键盘锁定功能

11、累计量：0～99999 ml

12、软件现场复位功能提高注射泵的安全性，避免软件出现死机时造成注射泵可能出现不正常工作带来的临床风险

13、具有流速监测功能，流速误差超过±2%会有报警提示

14、注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器)  0.1～ 300ml/h (10 ml注射器)

0.1～600ml/h(20 ml注射器)   0.1～ 900ml/h (30 ml注射器)

0.1～1500ml/h (50 ml注射器)

增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h；

- 快注速度（Bolus）：150ml/h  (5 ml注射器)   300ml/h (10 ml注射器)

600ml/h (20 ml注射器)  900ml/h (30 ml注射器)      1500ml/h (50 ml注射器)

★16、阻塞压力多档可调

- 报警功能:自检、遗忘操作，交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2022-ZB-2970/001

神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（7）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  上一年度经审计的财务报表

提供投标人近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

1.投标产品属于医疗器械的须提供医疗器械注册证；产品为进口产品需提供制造商授权书或区域代理商授权书；

2.投标人为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经销商的，须提供二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

3.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2022-ZB-2970/001

神木市妇幼保健医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 名 称 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 交货地点 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(货物)

（注(联合体)：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(服务)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企必、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企必、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）

附件：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：       年     月     日

## 提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

## 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南