项目名称：府谷县职业中等专业学校产教融合项目设备购置  包2

项目编号：ZYHCG20220801

招 标 文 件

招标单位：府谷职业中等专业学校

代理机构：榆林市正源恒项目管理有限公司

2022年08月

目     录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 8 -

第三章 评标办法及内容	- 34 -

第四章 招标内容及要求	- 43 -

第五章 合同条款格式	- 43 -

第六章 投标文件格式	- 86 -

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

府谷县职业中等专业学校产教融合项目设备购置招标项目的潜在投标人应在陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室获取招标文件，并于 2022年08月22日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZYHCG20220801

项目名称：府谷县职业中等专业学校产教融合项目设备购置

采购方式：公开招标

预算金额：5,290,867.00元

采购需求：

合同包1(府谷县职业中等专业学校产教融合项目金属镁治炼实验实训室设备采购):

合同包预算金额：851,100.00元

合同包最高限价：851,100.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 府谷县职业中等专业学校产教融合项目金属镁治炼实验实训室设备采购 | 1(个) | 详见采购文件 | 851,100.00 | 851,100.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(府谷县职业中等专业学校产教融合项日设备采购):

合同包预算金额：4,439,767.00元

合同包最高限价：4,439,767.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 办公设备零部件 | 府谷县职业中等专业学校产教融合项日设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,439,767.00 | 4,439,767.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(府谷县职业中等专业学校产教融合项目金属镁治炼实验实训室设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

5.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

6.根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）

7.《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；

8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；

9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

合同包2(府谷县职业中等专业学校产教融合项日设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

5.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

6.根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）

7.《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；

8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；

9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(府谷县职业中等专业学校产教融合项目金属镁治炼实验实训室设备采购)特定资格要求如下:

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交投标响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

（8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为部分预留。

合同包2(府谷县职业中等专业学校产教融合项日设备采购)特定资格要求如下:

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交投标响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

（8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）本项目非专门面向中小企业采购，预留份额为部分预留。

#### 三、获取招标文件

时间： 2022年08月02日 至 2022年08月08日 ，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 15:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室

方式：现场获取

售价： 免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月22日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省榆林市高新区世纪精华大酒店四楼会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：陕西省榆林市高新区世纪精华大酒店四楼会议室

1、供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-政府采购交易系统-企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2、 线上报名与线下报名需同时进行，线上报名成功后请携带网上报名回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的2022年4月、5月或6月份至少一个月的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）复印件加盖公章到榆林市正源恒项目管理有限公司(陕西省榆林市富康西路塞上景苑2号楼2单元102室）进行线下报名，报名时间：2022年08月02日至2022年08月08日（双休、节假日除外）上午09:00-11:30,下午15：00-17：00否则视为报名无效（谢绝邮寄）。

3、 办理CA锁方式（仅供参考）：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、各投标供应商需严格遵守投标供应商所在地及榆林市疫情防控规定，做好防护措施，积极配合相关部门做好疫情防控工作，因疫情原因，一个投标单位只允许一位投标供应商代表进场参加投标活动。参与开标的人员必须携带身份证原件且全程佩戴口罩，并持绿色健康陕西二维码，榆林市外投标企业人员需提供48小时之内核酸检测阴性证明方可进场，如因防护或配合不当造成不良后果的将追究其相关责任。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：府谷职业中等专业学校

地址：府谷县新区阴塔村

联系方式：13909129493

###### 2.采购代理机构信息

名称：榆林市正源恒项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市富康路塞上景苑2号楼2单元102室

联系方式：15591220311

###### 3.项目联系方式

项目联系人：霍娜娜

电话：15591220311

榆林市正源恒项目管理有限公司

2022年08月01日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表2.1

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1项目名称：府谷县职业中等专业学校产教融合项目设备购置包2 |
| 2 | 2.1招标单位：府谷职业中等专业学校 |
| 3 | 3.1资质要求： 基本资格条件： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交投标响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表； （3）税收缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准； （8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书； 备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）包2非专门面向中小企业采购，预留份额为部分预留。 有关资质证明文件的特别说明： ①投标人必须对所提供的资质证明文件的真实性和有效性负全部法律责任。 ②上列资质证明文件为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理，原件或加盖公章的复印件现场审查（单独密封包装，），且与投标文件一起递交。 ③投标人按上述要求单独封装资格证明文件（身份证除外），开标现场以备审核。 ④投标文件正、副本内提供上述资格证明文件复印件，并加盖投标单位公章。 |
| 4 | 4.投标保证金： 本次投标以信用承诺书代替投标保证金。 |
| 5 | 5.1评标办法：综合评标法。详见附表：评分标准 |
| 6 | 6.1招标代理服务收费： 1、中标服务费由招标人支付。 中标服务费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）文件规定的货物类收费标准。 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.015% |
| 7 | 交货期：45日历天 |
| 8 | 8.1项目预算价 招标预算：5290867.00元，其中包1:851100.00元；包2:4439767.00元。供应商应在报价表中表明完成本次所要求的提供货物、服务的所有费用。报价表中表明本次货物、服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，高于招标预算价的均按无效投标处理。 |
| 9 | 9.1履约保证金 履约保证金：无 |
| 10 | 10.1投标文件份数： 正本壹份；副本贰份，电子版（U盘）壹份。封皮标注投标人全称、项目名称、编号。 投标文件装订要求：胶装。 |
| 11 | 11.1投标文件的密封： 投标文件正本、所有的副本、电子版、开标一览表装入一个密封袋内。（封袋不得有破损）且在封袋正面标明相应文件字样。封袋应加贴封条，在封线处加盖单位公章和法人章，并由法定代表人或委托代理人签字,封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、招标编号、规定的时间内不得开启等标识。 |
| 12 | 开标时参加人员需携带的资料：开标时若法定代表人参加本项目投标须携带法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人资格证明;拟派往本项目的委托人须携带法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托人身份证原件及复印件。开标带齐以上资料，所有文件复印件需加盖本单位公章，以便通过资格核验，不具备上述要求，视投标单位自动放弃投标。 |
| 13 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 |
| 14 | 支持中小企业： 包2：非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除20%。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：零售业 |

## 附表：包2评分标准

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 30分 | 1、以满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×30% ×100。 2、对于投标人报价明显低于其他投标人的报价，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的将作为无效投标处理。 |
| 技术 部分 43分 | 投标产品选型及配置 10分 | 根据投标人的设备选型情况进行综合评比（合理性、市场使用效果、质量保证等） 投标产品选型配备合理、用户使用广、评价好的，有质量保证、满足采购要求，得7-10分； 投标产品选型配备基本合理，性价比一般，配套及兼容性较好，基本满足采购要求，得4-6分； 投标产品选型配备较差，性价比低，配套及兼容性一般，得0-3分。 |
|  | 技术方案 8分 | 根据投标人所提供的技术方案完整性、各个分项方案的是否符合实际情况进行综合评比。 方案内容完整、细致、有针对性、可行性强，完全满足项目需求，得5-8分； 方案内容较较为完整、基本能满足本项目的需求，得3-5分； 方案内容不够全面，合理性、可行性相对较差，得0-3分。 |
|  | 供货方案 5分 | 根据投标人提供的投标产品的供货方案进行评比。 供货方案比较完善、合理、切实可行的得3-5分。 供货方案完善、基本合理的得1-3分。 供货方案差的得0-0.5分。 |
|  | 供货渠道 5分 | 投标人提供相应产品的合法来源渠道（包含不限于厂家授权书等）根据提供的相应证明材料打分0-3分。 投标人根据采购内容及技术要求提供相应设备的检测报告； 根据提供的相应证明材料打分0-2分。 |
|  | 安装实施方案 10分 | 根据投标人提供的实施方案进行评价。 实施方案完善、有提前的规划踩点、配备专业的实施队伍，有丰富的经验，符合当地的实际情况的得7-10分。 实施方案较完备，基本合理、基本能满足要求的得4-6分 实施方案较差或未提供的得0-3分。 |
|  | 应急预案体系方案 5分 | 具有成熟应急预案体系，施工过程中可能发生的突然状况，制定完整预案内容、合理应急人员安排和完善应急流程的应急方案，内容详细、完善，可操作性强，确保系统运行可靠、稳定，保证项目实施有序推进，根据情况优计5分；良计2分；一般计1分；差计0分； |
| 商务部分 5分 | 业绩 5分 | 投标人提供近年2019年1月至今完成同类项目业绩或所投产品项目（提供合同复印件或中标通知书，日期以签订时间为准），每个得2.5分，最高得5分。 |
| 售后服务及培训计划 10分 | 售后服务方案 7分 | 1、有健全的售后服务体系，明确售后服务承诺内容、售后服务响应时间、售后服务人员保证配备、本地化服务等，根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比计0-7分； |
|  | 培训方案 3分 | 2、有切实可行的培训计划，有丰富的培训经验，能保证用户能熟练操作维护和正常使用，根据投标人提供的培训方案进行综合评比计0-3分。 |
| 质量保证 12分 | 质量保证承诺 6分 | 投标人所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善符合国际、国内相关标准，能够保证质量、按期交货计0-6分。 2、以下产品如未提供证书的扣1-5分 有源线阵列扬声器产品数据可在权威声学软件建模声场模拟（提供厂家针对本项目的加盖原厂公章的证明文件）； 扬声器生产厂家具有（1）ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须含扬声器、音箱、功放及音圈的设计开发和制造）； （2）ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围须含扬声器、音箱、功放的设计开发和制造）、 （3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须含扬声器、音箱、功放的设计开发和制造）； 3、扬声器和功放需提供第三方检测报告或3C。 |
|  | 产品的来源渠道 6分 | 产品进货渠道正规，并能够提供产品说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）计0-6分。 |

## 总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目招标活动。

## 2.名词解释

1、招标单位：见“投标人须知前附表2.1”

2、招标代理机构：榆林市正源恒项目管理有限公司

3、监督机构：府谷职业中等专业学校

4、标    书：招标文件与投标文件的统称

##### 3.合格的供应商

3.1合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）向招标代理机构购买了招标文件并登记；

（3）遵守国家、陕西省有关的法律、法规和规范性文件要求；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在控股、关联关系；

（3）除单一来源招标项目外，为招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他招标活动；

（4）因违法经营受到刑事处罚；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（6）在一至三年内禁止参加政府招标活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.公开招标货物（含服务）的合格性和合法性

4.1 公开招标货物（含服务）应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足招标文件规定的质量、价格、数量、质保期及招标文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2招标人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.知识产权

5.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

5.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6.投标费用

6.1不论投标结果如何，供应商准备和参加投标活动的费用自理。

## 招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术服务及报价等要求、公开招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）投标人须知前附表；

（4）评标办法及内容；

（5）招标内容及要求；

（6）合同条款格式；

（7）投标文件格式。

7.2招标文件包括目录中所列内容，投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面内容做出全面、实质性的响应，并按照招标文件要求提交全部资料，未按招标文件规定格式编写的投标文件做无效标处理。

8.招标文件的澄清

8.1招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15日前，按招标文件中的通地址，以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送每个购买招标文件的投标人。各投标人应仔细阅读招标文件，对招标文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意招标文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

9.招标文件的修改

9.1在投标截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

9.3为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改内容进行研究，招标代理机构可以酌情延长投标截止日期。

9.4投标人必须从招标代理机构获取招标文件，加盖招标代理机构公章的招标文件为有效招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。标书一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

10.招标文件的解释权

10.1招标文件的解释权归招标代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 三、供应商

11.供应商资格要求

11.1、基本资格条件：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交投标响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

（8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）包2非专门面向中小企业采购，预留份额为部分预留。

注：以上供应商资格条件为必备资格要求，投标文件中提供资格证明复印件并加盖供应商公章，资格证明无效或缺项投标文件按无效文件处理。（资格证明原件需备查，密封情况不作统一要求，但须包封完整且齐全并注明供应商名称，原件随投标文件一并递交，过后将不再接收补充资料，若因缺项导致资格审查不通过由供应商自行承担后果）。

##### 11.2供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由招标人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

##### 12.授权委托

供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）证明、身份证。供应商代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权书，被授权人代表身份证。

##### 13.联合投标

13.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府招标法》及实施条例规定的条件。

13.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

13.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4联合体各方应当共同与招标人签订招标合同，就招标合同约定的事项对招标人承担连带责任。

本项目不接受联合体投标。

##### 14.转包与分包

14.1本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指供应商将政府招标合同业务转让给第三人，并退出现有政府招标合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府招标合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府招标合同业务，将依法追究法律责任。

##### 14.2本项目不允许分包

14.3未经招标人许可，不得将本招标项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失。

##### 15.供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

##### 16.供应商的纪律要求

16.1供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标人、招标代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向招标人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标人、招标代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

16.2有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、投标文件

##### 17.投标文件的编写原则和要求

17.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。供应商应对投标服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。供应商对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

17.2真实性原则

17.2.1供应商应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

17.2.2供应商在政府招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

17.3投标语言

17.3.1供应商提交的投标文件以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用简体中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成简体中文并加盖供应商鲜章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

17.3.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效响应处理。必要时招标人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

17.4计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对招标文件未作出实质性响应。

17.5投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

17.6投标文件形式

本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

17.7备选方案

本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评标时将其视为无效响应。

##### 18.投标报价

18.1供应商应按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该招标项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

18.2本项目招标预算金额或最高限价见投标人须知前附表，供应商报价超出招标预算金额或最高限价，作为不实质性响应招标文件，按无效文件处理。

18.3供应商的报价是供应商响应投标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。包括但不限于产品供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、税金、招标代理服务费以及履行合同产生的一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

18.4供应商应按“开标一览表”的内容和格式要求填写。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

18.5当评标委员会认为，某供应商的报价存在明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效响应处理。

##### 19. 投标文件

19.1供应商应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效响应处理。

19.2供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

##### 20．投标保证金

20.1投标保证金数额见投标人须知前附表。供应商投标时，应当以人民币提交足额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.2投标保证金的提交

20.2.1未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）以规定方式交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

20.2.2投标保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（1）以银行转账缴纳保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出。

（2）以担保函形式交纳保证金的，应按招标文件规定的格式提交，且是陕西省认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，具体要求查看陕西省财政厅或西安市财政局官方网站。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

（3）以汇票形式提交保证金的，应提前将汇票送至财务部门，汇票签发到期日至少为送至财务部门的当日，以便财务部门到银行办理兑现手续。

（4）以现金缴纳投标保证金的，应提前到代理公司缴纳保证金并换取相应的票据作为凭证附在标书中。

供应商应将交纳保证金的银行回单（转账单、电汇单、电子回单）或投标担保函，装订在投标文件（正、副本）中，凡投标文件中未附保证金缴纳证明（复印件加盖红色公章）的供应商，视为非响应性投标，其投标无效。

20.3投标保证金的退还

20.3.1未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标供应商的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（需提供与招标人签订的合同复印件加盖鲜章）。

20.3.2供应商所交纳的保证金不计利息。

20.3.3有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标供应商在领取中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）中标供应商未能按规定支付招标代理服务费或招标代理服务费的；

（4）中标供应商无正当理由，不按招标文件规定交纳履约保证金的；

（5）提供虚假资料谋取中标的；

（6）供应商违反投标响应函相关内容和条款的；

（7）投标有效期内，供应商在政府招标活动中有违规、违纪和违法行为的；

（8）法律法规规定的其他情况。

20.3.4 投标保证金退还程序：

（1）未中标供应商的保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标代理机构将主动退还至其基本账户。

（2）中标供应商的投标保证金在合同签订之日起五个工作日内退还（中标供应商应当在合同签订生效之日起5个工作日内，持招标合同复印件加盖公章到招标代理机构办理）。由供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

20.3.5投标保证金退还时间：星期一至星期五，9:00-16:00，节假日除外。

20.3.6投标保证金退还地点：陕西省榆林市高新技术产业园区中央公园商铺11号

20.3.7投标保证金退还方式：银行转账或现金支退。

21．投标有效期

21.1从投标截止日起不少于90日历天。投标有效期短于此规定期限的投标，将按无效响应处理。

21.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标代理机构或招标人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改或撤回其投标文件。

21.3 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

21.4中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。

##### 22．投标文件的制作和签署

22.1投标文件应根据招标文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖单位公章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标文件。

22.2 投标文件格式。供应商应严格按照招标文件第六章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的投标文件将作为无效投标文件处理。

22.3对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

22.4供应商应按“投标人须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”或“电子版”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

22.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人/负责人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，正本和副本均需逐页加盖鲜章。

22.6投标文件必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行签署、盖章，招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

22.7投标文件正本和副本分别装订成册，并逐页编目编码。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分，否则，视为无效文件。

22.8投标文件电子版与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效率，采用Word和PDF格式，采用U盘存储。

## 五、投标文件的递交

##### 23.投标文件内容要求

供应商应仔细阅读招标招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位递交投标文件，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则其投标文件将被视为无效投标文件。

##### 24.投标文件的密封和标注

24.1密封包装方式：

（1）投标文件正本、副本、电子版、开标一览表密封于同一个密封袋内。

（2）投标文件封袋包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、包号（如有）、“正本”、“副本”、“电子版”、“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”字样、供应商全称（公章）等内容。

24.2 未按本章第24.1条款要求进行密封的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

##### 25.投标文件的递交

25.1供应商应在开标当日并于招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达开标地点，携带法人授权委托书和授权代表有效身份证件原件（法人/负责人直接参与需提供法人/负责人身份证明及法人/负责人身份证原件）进行投标身份确认后当面递交并办理签收手续。

注: 法人/负责人身份证明及法定代表人委托授权书要求格式必须与招标文件保持一致，若递交投标文件时未提供或提供的资料不符合要求则投标文件不予接收。

25.2招标代理机构在收到投标文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。招标代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、登记和组织工作，对其投标文件有效性不负任何责任。

25.3 本次投标不接受邮寄的投标文件。

25.4 投标截止时间前按要求提供样品（如需要），迟到的样品不予接收。

25.5 除招标文件另有规定外，供应商递交的投标文件不予退还。

25.6供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

（1）逾期送达的；

（2）递交投标文件时未按照招标文件要求提供相关证明文件进行投标身份确认的；

（3）未按照招标文件要求密封或加写标注的；

（4）提交的投标文件与本项目不相符的；

（5）供应商名称与购买招标文件时填写的文件购买登记表中名称不相符的。

##### 26.投标文件的修改和撤回

26.1供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

26.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/负责人或委托代理人签署并盖单位鲜章。修改书应按投标人须知前附表规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分。

26.3在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

26.4供应商撤回投标文件的，招标代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

## 六、开标

##### 27.开标时间和地点

27.1招标代理机构在招标公告中规定的开标时间和地点组织公开开标，邀请招标人、供应商代表和有关方面代表参加并签到以证明其出席，并对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

27.2 供应商未参加投标的，视同认可投标结果。

27.3招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行相应职责。

27.4 投标截止时间后供应商不足三家的，不得开标。

##### 28.开标程序

28.1开标会议由招标代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会并按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始并致辞。

（2）宣布开标纪律和有关注意事项。

（3）公布参加投标的供应商名单；

（4）宣布主持人、记录人等有关工作人员；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况。由监督人、供应商或者其推选的代表共同检查投标密封情况，经检查无误后，签字确认。检查投标文件密封情况是指，由供应商或者其推选的代表检检查其自己递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况，经检查无误后，签字确认。

（6）开标唱标。唱标人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“投标文件”当众进行拆封，由唱标人员对其中“开标一览表”的投标人名称、投标总价等内容进行宣读并做开标记录。所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应举手示意，在获得主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误的，当场予以更正。无异议后，由供应商法人代表或授权代表及监督管理机构代表或招标人代表签字确认唱标内容。

（7）宣布开标会议结束。主持人宣布开标会议结束后，所有供应商应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求供应商对投标文件的必要澄清。

28.2 供应商对投标过程和投标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

28.3招标代理机构对投标、资格审查和评标全过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

##### 29.评标委员会

29.1招标代理机构按照《中华人民共和国政府招标法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府招标法实施条例》和《政府招标公开招标招标方式管理暂行办法》的规定，依法组建评标委员会。

29.2评标委员会由招标人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。招标人代表1名以评审专家身份参与本部门或本单位招标项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的招标项目的评审。

采用公开招标方式的政府招标项目，评审专家应当从政府招标评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府招标公开招标招标方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊，通过随机的方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的招标项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

##### 30.投标与评审

30.1 详见招标文件第三章“评标办法”。

        - 30.2评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，招标人授权的评审专家，不得担任评审组长。

30.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加招标活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府招标活动公平、公正进行的关系。

30.4 评标委员会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

##### 31.评审原则

31.1“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则:评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则:评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标供应商。

31.2评标委员会有权对整个投标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府招标法》及实施条例和《政府招标 公开招标招标方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

##### 32.评审

32.1 评标委员会严格按照招标文件第三章“评标办法及内容”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及内容”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

32.2 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）与合格的供应商进行技术和商务投标；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选供应商名单，以及根据招标人委托直接确定中标供应商；

（6）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审过程中发现的违法行为。

（6）配合招标代理机构答复供应商提出的质疑；

（7）配合财政部门的投诉处理工作；

32.3 招标代理机构负责组织评审工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评审组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府招标相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评审结果，出现《政府招标 公开招标招标方式管理暂行办法》第三十二条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级监督部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

32.4 招标人可以在评审前介绍项目背景和招标需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随招标文件一并存档。

32.5 评标过程严格保密

32.5.1 投标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密；

32.5.2 供应商对评标委员会的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

##### 33.定标原则

招标人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

##### 34.定标程序

34.1评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选供应商，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的按照技术指标评审得分由高到低顺序推荐。

34.2 招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送招标人确认。

34.3 招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序和有关规定确定中标供应商，同时，复函招标代理机构。

34.4招标代理机构应当在接到招标人“定标”复函之日起2个工作日内，根据招标人确定的中标供应商，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》。

##### 35．中标通知书

35.1中标通知书为签订政府招标合同的依据，是合同的有效组成部分。

35.2中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标资格的，应当承担相应的法律责任。

35.3中标供应商应当在接到招标代理机构通知之日起7个工作日内领取《中标通知书》。

35.4在《中标通知书》发出后，发现中标供应商有政府招标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当交回），依法重新确定中标供应商或者重新开展招标活动。

35.5 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标资格。

## 八、废标或变更招标方式

##### 36.废标的情形

36.1 招标招标中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

36.2 废标后，招标代理机构应在相应指定招标网上公告，并公告废标的详细理由。

## 九、合同授予

##### 37.履约保证金

37.1项目需要提交履约保证金的，适用本条。

37.2 中标供应商在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表的规定，向招标人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

37.3 中标供应商没有按照本章第35.1条规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还，给招标人造成的损失超过保证金金额的，中标供应商应当对超过部分予以赔偿。

##### 38.合同订立

38.1 中标供应商应在《中标通知书》发出之日起10个工作日内按照招标文件和投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定与招标人签订招标合同。由于中标供应商的原因逾期未与招标人签订招标合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过保证金数额的，中标供应商应当对超过部分予以赔偿。

38.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同或在合同签订时向中标供应商提出附加条件的，招标人或招标代理机构向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

38.3中标供应商因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订招标合同，以此类推。

##### 39.合同履行

39.1 招标合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。招标合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府招标监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报招标监督管理部门备案。

39.2 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

## 十、招标代理服务费

##### 40.招标代理服务费的数额及缴纳方式

本项目招标代理服务费由中标人支付。

## 十一、质疑与投诉

##### 41.质疑

41.1 供应商对本次招标招标活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国政府招标法实施条例》及《政府招标质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

41.2 供应商对招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段或包号、招标文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标招标活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人/负责人或授权代表签字或盖章，并加盖单位鲜章，鲜章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

（4）质疑函范本格式在中国政府招标网站（http:或或www.ccgp.gov.cn或）自行下载。

（5）接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

（6）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

41.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和招标人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府招标项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府招标监管机构规定的其他条件的。

41.4 招标代理机构或招标人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

##### 42.投诉

42.1 供应商和其他利害关系人认为本次招标招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

（1）质疑人对招标代理机构或招标人的答复不满意，以及招标代理机构或招标人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府招标监管机构提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（3）投诉书范本格式在中国政府招标网站（http:www.ccgp.gov.cn）自行下载。

## 第三章 评标办法及内容

一、总则

1.评标方法：采用综合评分法。

1.1综合评分法的评标因素、分值设置、评审标准，详见“投标人须知前附表2.1”。

1.2根据《中华人民共和国政府招标法》及实施条例和《政府招标公开招标招标方式管理暂行办法》等法律法规规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

## 二、投标步骤与评审方法

##### 1.本招标项目评审工作应当按照下列程序进行：

（1）投标文件资格性审查；

（2）投标文件符合性审查；

（3）综合评标；

（4）复核与核对评审结果；

（5）确定中标候选供应商名单；

（6）编写评审报告。

##### 2.投标文件资格性审查

2.1招标人应当依法对供应商的资格进行审查。依据投标文件，按照招标文件给定的资格审查办法对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备相应资质。如果供应商不具备资质、不满足招标文件所规定的资质标准或提供资质证明不全,将被视为未实质性响应招标文件。

2.2资格审查

2.2.1基本资格条件：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交投标响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；

（8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）包2非专门面向中小企业采购，预留份额为部分预留。

注：以上供应商资格条件为必备资格要求，投标文件中提供资格证明复印件并加盖供应商公章，资格证明无效或缺项投标文件按无效文件处理。（资格证明原件需备查，密封情况不作统一要求，但须包封完整且齐全并注明供应商名称，原件随投标文件一并递交，过后将不再接收补充资料，若因缺项导致资格审查不通过由供应商自行承担后果）。

说明：资格性审查结束后，招标人当对资格审查结果进行签字确认。若供应商资格性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，资格性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

##### 3.投标文件符合性审查

评标委员会依法对符合资格条件的供应商的投标响应文对进行有效性、完整性和对招标文件的响应程度审查，具体审查内容如下：

3.1投标文件的完整性审查

（1）投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

（2）投标文件内容是否有重大缺漏项。

3.2投标文件的有效性审查

（1）投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

（2）提供的各种证明文件、数据、资料是否合格、有效。

3.3对招标文件的响应性审查

（1）投标报价是否超过招标预算；

（2）投标报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争（如果评标委员会认为某投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料）；

（3）投标有效期是否符合招标文件的要求。

说明：符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

##### 4.投标文件的澄清

4.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人/负责人或委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

4.3 有效的书面澄清、说明或补正材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

##### 5.评标

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的供应商，即合格供应商的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

5.2评标委员会所有成员按照投标文件递交签到顺序集中与单一供应商分别进行评标，并给予所有参加投标的供应商平等的投标机会。在评标中，评标的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.3在评标过程中，评标委员会可以根据招标文件和评标情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。若有实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标委员会的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人/负责人或授权代表签字或者加盖鲜章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

##### 6.复核与核对评审结果

6.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

6.2 评审结果汇总完成后，评审报告签署前，招标代理机构应当核对评审结果，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

##### 7.确定中标候选供应商名单

定标及定标程序祥见第二章第33、34条。

##### 8.编写评审报告

8.1评标委员会在确定中标候选供应商名单后，应当编写评标报告并向招标人出具。评标报告应当包括以下内容：

（1）开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选供应商名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等，报价最高的供应商为第一中标候选供应商的，对其报价合理性予以特别书面。

8.2评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

## 三、评标方法

##### 9.综合评分法

本招标项目评标方法采用综合评分法。即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

##### 10.评标细则及标准

10.1评标委员会将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标单位。对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

10.2评审因素详见打分标准，但不包括“投标人须知前附表”规定的供应商资格条件。

10.3综合评分操作程序为：

10.3.1根据招标文件和评标原则，按下表《附表：评分标准》所列评分因素和各评分因素的权重进行评审。

10.4 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

##### 11.无效投标的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的，其投标无效：

（1）供应商没有经过正常渠道购买招标文件或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求，或投标文件中提供的资格要求文件不符合招标文件要求的；

（3）未按招标文件规定要求装订、签署、盖章或未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（4）投标文件投标有效期不符合招标文件要求的；

（5）投标文件递交份数不满足招标文件要求的；

（6）投标文件的商务响应不满足招标文件商务要求（工期、付款、质保期或实施地点等项）或响应的内容附有招标人不能接受的附加条件的；

（7）未按招标文件要求缴纳投标保证金。

（8）供应商出现多份报价，出现选择性报价的。

（9）投标项目出现漏项或产品数量与要求不符，出现重大负偏差。

（10）投标内容特殊注明的技术指标达不到招标文件要求，降低了服务的质量的。（如未特殊注明，忽略此条）

（11）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（12）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

（13）报价超过招标预算或最高限价的；

（14）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（15）法律法规和招标文件规定的其他情形的。

##### 12.特殊情况的处理

12.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“第一次投标报价表”不一致的，以“第一次投标报价表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标文件按无效投标文件处理。

12.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

12.3 评委打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评委的打分，按废票处理。

12.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

12.5 相同品牌的处理（不适用）

12.5.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

12.5.2 非单一产品招标项目，多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的，按以上规定处理

12.6评审过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评标委员会商榷后，再进行评定。

12.7评标过程中，若出现合格供应商只有2家时，按照符合前款27.4规定的特殊情况进行处理。

12.8评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对供应商投标文件做无效投标文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标人书面反映，招标人收到书面反映后，应当及时向同级监督部门报告依法处理。

## 四、评标专家义务与纪律

##### 13.评审专家在招标活动中承担以下义务：

13.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

13.2 按照政府招标法律法规和招标文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

13.3 保守秘密。不得透露招标文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

13.4 发现供应商在招标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标评审工作的组织者或监督部门报告并加以制止。发现招标人、招标代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。

13.5 解答有关方面对招标评审工作中有关问题的询问，配合招标人或者招标代理机构答复供应商质疑，配合监督部门的投诉处理工作等事宜。

13.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

##### 14.在评审过程中，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与投标至投标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

（3）征询招标人的倾向性意见；

（4）对主观评审因素协商评分；

（5）对客观评审因素评分不一致；

（6）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（7）记录、复制或带走任何评标资料。

（8）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

会成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效。

# 第四章 招标内容及要求

| 包2：府谷县职业中等专业学校产教融合项日设备采购 |
| --- |
| 一、音视频会议室系统配置 |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| A、音响扩声系统 |
| 1 | 柱形扩扬声器 | 名称：四个3.5寸全频倒箱式音柱 频率响应：120Hz--16kHz; 长期承受功率：200W; 灵敏度(1W/1M)：94dB； 最大声压级(1 m)：121dB； 阻抗：8Ω； 扩散角度（H×V）：120°x25°； 单元：4 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 接口：Phoenix Contact MSTB 4-pin In,； Phoenix Contact MSTB 4-pin Out ； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； 颜色:黑白两色可选。 | 4 | 只 |
| 2 | 专业数字功放 | 名称：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 功率（RMS）:2 x 250W@8Ω； 2 x125W@16Ω 阻抗：8Ω； 输入阻抗：平衡输入阻抗20kΩ，非平衡输入阻抗10kΩ； 频率响应:85Hz~20kHz，高通可调 总谐波失真:<0.05%; 通道分离度:-60dB; 信噪比:95dB; 输入接口:XLR母头; 输入灵敏度：-4dBV 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； 输出通道:2； 输出接口：XLR公头； 功率输出接口：NL4 x2； 用户界面：编码器，LED显示屏； 电源电压：AC100-120V,220V-240V； 功耗(关/开/最大):0 / 29W / 600W； 保护:短路；过温；过流； | 2 | 台 |
| 3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 8进8出，带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 内置插卡式可编程中控系统，每个中控卡有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器） | 1 | 台 |
| 4 | 12路专业调音台 | 8路单声道输入；内置MIDAS经典话放；2路立体声输入；2路辅助输入；2路主输出；2路监听输出；2轨录音输入/输出通道48V幻象供电；每个单声道输入通道带3段EQ；2路AUX辅助发送带推子前/后切换；精确的60mm长寿命推子；坚固的底盘结构设计，确保在便携式应用中经久耐用；自动适应通用的开关电源；3年保修计划(以原厂保修条款为准)；英国设计与指导。 | 1 | 台 |
| 5 | 双通道无线手持话筒 | 全自动频谱扫描技术；自动锁定无干扰的频率，频率分集在两个独立的频率上同时传输，确保执行关键任务的信道不间断的实现无线音频传输。 发射机拥有先进的功能和可操做性，包含位图式背光LCD显示屏、红外自动发射对频，采用2节AA电池能够提供多达8小时的连续电力,具备10分钟电池余量提示功能， 红外发射机同步；背光LCD显示屏；人体工程学设计； 全金属压铸结构；频率和电池电量显示；面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度、工作频率、电池电量、静音导频、通道自定义名字、音量电平 震荡模式：DPLL数字相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（10～50℃） 载波频段 UHF：470.00MHz～952.00MHz内多频段分组 频带宽度：32MHz 频率间隔：250KHz 可切换频率数：32组/每个信道 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB 综合S/N比：±105dB（1KHz-A） 综合失真度：＜0.3%@1KHz | 1 | 套 |
| 6 | 电源时序器 | 8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合.能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性.输入电压：AC220V/50Hz,额定功率：3200W,总容量10A,输出功率：，每路插座最大输出电流10A,重量：3.42KG,规格（长*宽*高）mm ：1U 机箱425*265*48,输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接,输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座,功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒,开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示,出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡 | 1 | 台 |
| 7 | 设备机柜 | 1.2米，玻璃门带锁 | 1 | 台 |
| 8 | 线材及辅材 | 电源线、音箱线、信号线、控制线、穿线管、地插、接插件等 | 1 | 批 |
| B、数字会议系统 |
| B-1 | 数字会议主机 | 符合IEC60914国际标准，32位工业级内嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。传输距离可达250米，可达CD级音质。内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。 开机单元自动检测，可自定义编号。 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。内置摄像跟踪主机板卡，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪，内置8进6出的视频矩阵，单机可同时接入8个摄像头实现摄像自动跟踪功能。内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。利用本机4.3寸触控屏可脱离电脑完成摄像跟踪的设置，减少成本投入。内置同声传译主机板卡，无限单独配置同声传译主机即可完成同声传译功能，集成化达到前所未有的高度。可选配4通道，8通道，12通道，16通道，20通道几种不同语种主机板卡。一条6芯电缆最多可传输 64 种语言和各种信。支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz。主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。内置多路的内部通讯功能。系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。多种方式的会议室合并/拆分功能。具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。主机有5路单元输出，每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳150个会议单元。系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳512台主机，系统最大容量76800个单元，且相互无干扰。可向各发言单元传送1+20通道语音，有1+20通道的模拟输出接口，方便连接红外语音分配系统及者录音设备。具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制。具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。配合电话耦合器可以进行远程电话会议。配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。内置国际通用电源，100~240自动切换。内置电源稳压系统，即使电压不稳地区也可安全使用。 | 1 | 台 |
| B-2 | 台面式主席单元 | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重。配合云台摄像机，使用主机或者电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用。具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个执行主席和若干个副主席。执行主机有控制权和优先权，副主席有优先权。单元支持六种发言管理模式：（1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启；（2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒，（3）声控开启模式，声控开启话筒；（4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒；（6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。配合云台摄像机，使用主机或者电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪，支持摄像联动画面冻结功能。会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 1 | 台 |
| B-3 | 台面式代表单元 | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重。配合云台摄像机，使用主机或者电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用。具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻。单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元。驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态。采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个执行主席和若干个副主席。执行主机有控制权和优先权，副主席有优先权。单元支持六种发言管理模式：（1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启；（2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒，（3）声控开启模式，声控开启话筒；（4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒；（6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间。配合云台摄像机，使用主机或者电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪，支持摄像联动画面冻结功能。会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | 9 | 台 |
| B-4 | 延长线缆（20米） | 全数字会议延长线缆，6芯DIN专用线，带屏蔽。20米 | 1 | 根 |
| C、视频显示系统 |
| 1 | P2.5LED显示屏 | 点间距2.5mm； 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm）（W×H X D） 320×160 模组重量（Kg） 0.45±0.05 单元面积（m2） 0.0512 像素密度（点/㎡） 160000 白平衡亮度（nits）（校正后） ≥600 色温（K） 3000—15000可调 水平视角（ °） 160 垂直视角（ °） 140 发光点中心距偏差（校正后） <3% 亮度均匀性（校正后） ≥97% 对比度 5000:1 峰值功耗（W/m2） 457 平均功耗（W/m2） 152 供电要求 DC:4.5 驱动方式 恒流驱动32S 换帧频率（Hz） 50&60 刷新率（Hz） 3840 寿命典型值（hrs） 100000 工作温度范围（℃） -10 -- 40；含电源及发送卡 | 8 | ㎡ |
| 2 | 视频处理系统 | 单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。 支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 支持智能控制软件进行操作控制。 支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 控制软件：是一款视频处理器的智能控制平台，支持视频处理器和二合一视频控制器。 根据所连接设备功能的不同V-Can所展现的界面及功能会有相应区别。 上位机软件，用于控制硬件，服务于硬件。 比硬件操作更方便，更快捷。比硬件菜单功能更丰富。 软件操作界面简单。 完全可视化操作，易于使用和操控。 支持在Windows、MAC操作平台使用。 支持同时连接多台视频处理器和二合一视频控制器 屏体钢结构及包边：钢架结构及包边处理，管,40mm*40mm方管,50角铁等 包边采用不锈钢或者高档铝塑板 | 1 | 台 |
| 3 | 计算机 | 机型：国产品牌商用台式机； 处理器 ：国产处理器主频≥2.5GHz、核心≥8个； 内存 ≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 主板 与处理器相匹配芯片组主板；100%全固态电容； 硬盘 ≥1T硬盘； 显卡 独立显卡，≥VGA+HDMI视频接口； 网卡 集成千兆网卡 鼠标 USB接口防泼溅键盘、 键盘 光电鼠标； 电源 ≥200W电源； BIOS：简体中文BIOS； 显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥90Hz、亮度≥250cd/m²、对比度≥1000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥170°/160°、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，≥5种显示模式，具备低蓝光功能； 操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，并出厂安装完毕，完美支持兼容Windows10或11专业版操作系统； 保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务； 插槽不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2； 显示器21.5寸LED 液晶显示器，分辨率1920*1080 机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； 接口前置不少于4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 系统出厂预装win11 home | 1 | 台 |
| 4 | 线材及辅材 | 网线、电源线、穿线管、视频线、屏体连接短线等 | 1 | 批 |
| 二、大会议室音视频、灯光系统配置清单及预算报价 |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| A、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| A-1 | 32路专业数字调音台 | 双核PreSonus FLEX DSP，提供强大的处理能力 25个带触感电动推杆； 7英寸彩色触摸屏； 286个同步处理器，处理各个通道的噪声门、压缩/参量均衡（包含仿真插件）、限幅、图示均衡以及4个效果器； 每通道参数可设置A/B两种，一键切换； 输入通道4段，输出通道6段参量均衡器 每个输入通道上的复古EQ和压缩器模型； 内置信号实时分析仪（RTA）； 40路输入包含： 16路话筒，16路话筒/线路本地输入，具有数字控制的XMAX技术的话放； 2组平衡立体声输入； 1路立体声Tape输入(RCA,USB,AVB,SD)； 4路FLEX FX returns输入； 1路Talkback对讲话筒输入； 26条混音母线包含： 16路FlexMixes输出（Aux,Subgroup,Matrix任意改变，并可Link为立体声通道）； 4路专用FX母线输出； 4路专用Sub母线输出； 1组XLR（L/R）主输出； 1路L+R单声道XLR输出接口； 1路AES/EBU数字输出接口； 2路TRS监听输出；1路立体声耳机输出； 24个DCA用于简单灵活的通道组控制； 1个管理员，10个用户可设置不同控制权限； 具有用户自定义推子层； 可创建、保存和编辑100个项目和场景； 内置34x34通道的SD卡录音； 64x64路USB录音接口； 64x64路AVB网络接口，用于连接接口箱，个人监听控制器等； 8个自定义按键：静音编组、节拍、场景调用； DAW控制：MCU和HUI协议控制Studio One、Logic、ProTools音频工作站； 可通过平板电脑无线控制调音台； 赠送录音软件、音频工作站和控制软件。 | 1 | 台 |
| A-2 | 无号角有源线阵列全频扬声器 | 类型：倒相式 频率响应范围 (- 10 dB) ：100Hz-20kHz 额定功率 (RMS )：300W 中音，300W 高音 峰值声压级：130 dB 指向角度 (H x V)：120° x 16° 吊挂角度：0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° 扬声器单元：中音: 8 x 2.8”钕磁单元，带冷却模块，0.75”音圈 高音：7x 1 ”钕磁单元，带冷却模块，1”音圈 信号处理：48 kHz, 24位DSP处理器，延迟:1.1 ms 多波段限幅器, EQ, 过滤 保护：短路，热保护，过流保护 控制：On/Off开关，8档数字开关控制 (-50,-20,-10-6,-3,-2,-1,0) dB 8档高频增益匹配旋扭 信号输入/输出：XLR 3- pin female line-level input 电源输入/输出：Neutrik PowerCon (Max: 15 A)(最多只能串联6只)(220 V: 6 pcs) 最大吊挂数量：16只 堆叠/支撑数量： 配合SE SFi堆叠架可用4只 配合SE U 型托架可用2只 | 8 | 只 |
| A-3 | 无号角有源线阵列超低频扬声器 | 类型:倒相式低音 频率响应范围（-10dB）:36Hz-145Hz 额定功率（RMS)：800W 峰值声压级1：133 dB 扬声器单元：1x 12” 铁氧体单元，3”音圈 功放类型：D类，SMPS DSP：48 kHz, 24位 DSP处理器，延迟: 1.1 ms 信号处理：音箱DSP预设，延迟，EQ: HPF/LPF，参数EQ (Q, F，增益)，RMS限制器，峰值限制器，反相，静音，输入增益 控制：数字编码器按钮 指示灯：电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 保护：短路，热保护，过流保护 信号输入/输出：XLR 3-pin female line-level input,XLR 3-pin male signal link 电源输入/输出：Neutrik PowerCON® (Max: 15 A)(最多只能串联6只)(220 V: 6 pcs) 吊挂/ 硬件：2x 两点 SE 堆叠系统, M20支撑杆 电源要求：100–120 VA C or 220 –240 VAC | 6 | 只 |
| A-4 | 有源舞台返听扬声器 | 类型：12"有源二分频同轴舞台监听 频率范围(-6dB)：80Hz - 20 kHz 功率(RMS)：250W 灵敏度(1 W / 1 M)：100dB 最大声压级(1 M)：124dB 阻抗：4 Ω 指向角度(水平 x 垂直)：75°× 75° 低音单元：12"铁氧体单元, 2.4"音圈 高音单元：1"铁氧体耐高温聚酯膜压缩单元,1.35" 音圈 分频点：1.8KHz保护限幅器 输入接口/输出接口输入：XLR/ 6.3 mm jack (组合), 输出: XLR 电源接口：Neutrik Powercon 箱体材料：15mm精选多层板 喷漆： 聚脲漆 尺寸(W × H × D) ：440× 360 × 513 mm 净重：17.8 Kg | 2 | 只 |
| A-5 | 台唇补声扬声器 | 类型 : 12" 无源二分频全频音箱 频率范围 (-6 dB): 55 Hz - 18 kHz 功率 (额定 / 峰值) (AES): 350 W / 1400 W 灵敏度 (1 W / 1 M ): 96 dB 最大声压级 (1 M ): 127 dB 阻抗: 8 Ω 指向角度 (水平 × 垂直): 50°-100°× 55°，号角可以旋转 低音单元: 12" 铁氧体单元，2.4" 音圈 高音单元: 1" 铁氧体压缩单元,1.75" 音圈 保护: 高音保护 输入接口: 2 NL-4、pins+1/-1 input/ THRU、pins+2/-2 空接 吊挂系统: 18个M8吊挂点 | 2 | 只 |
| A-6 | 台唇功率放大器 | 输出功率1 kHz, < 0.05％THD : 8 Ω : 2x 600 W、4 Ω : 2x 900 W、2 Ω : 2x 1100 W 8 Ω桥接 : 1800 W、4 Ω桥接 : 2000 W 频率范围(功率带宽+/- 0.1 dB): 20 Hz - 20 kHz 相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz): + 15度 总谐波失真1 kHz (20 Hz - 20 kHz): ≤ 0.05% 互调失真 (SMPTE) : ≤ 0.05% 阻尼系数 (20 Hz - 500 Hz@ 8 Ω) : 500:1 串扰 (20 Hz - 20 kHz) : >75 dB 增益 (可选) : 26 / 29 / 32 dB 灵敏度 : 0.775 / 1.0 / 1.55 V 信噪比 : 105 dB | 1 | 台 |
| A-7 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、4进8出数字音频处理器能为用户提供顶级专业的扬声器处理技术，通过前面板一块1.8寸TFT彩色显示屏结合一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，对设备进行控制、调教，用户使用方便、快捷、直观；可使立体声扬声器系统获得最大输出表现力。 2、设备的前面板带有一块1.8寸TFT彩色显示屏，一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，具有直观的用户界面，使用简单,仅需几个步骤就能设置好整套系统。 3、每路输出通道都配置有可达2000ms的延时。内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。拥有多个音响厂家生产的音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用数字处理技术，完成各个周边设备的功能运算，可快速设置好整个音频系统。 4、输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、5段参量均衡器、压缩器;输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、31段图示均衡器输出电平调节与指示功能。 5、高精度96KHz/24bit数据处理，可达到110dB动态范围和高质数的声音品质。 技术参数： 输入：4个通道的XLR输入 输出：8个通道的XLR输出 频率响应：17Hz—40KHz(+/-0.5dB) 通道隔离度：108dB@1KHz,+20dBu 采样率：96KHz DSP 频率：400MHz X 2 输入通道：114dB 输出通道:123dB 输入输出增益: -74dB 至 +12dB (0.5 dB) 总谐波失真THD+N:≤ 0.005%@1KHz,+4dBu 等效输入噪声 EIN:≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权） 工作温度: -10至+40℃ 电平表:1.8寸LCD电平表 输入电压:AC110V—220V,50Hz/60Hz 电源功率:31.5 W | 1 | 台 |
| A-8 | 单通道无线手持话筒 | EM 100 G4接收机 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA 频点可调范围 最高42 MHz 邻信道抑制 通常≥ 65 dB 互调抑制 通常≥ 65 dB 接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 温度范围 -10 °C至+55 °C 接收器原理 纯自动分集 降噪 ≥ 70 dB 频率范围 A1: 470 - 937.5MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA RF 输出功率 最大值30 mW 频点可调范围 最高42 MHz 工作时间 通常8小时 发射器关闭：≤ 25 µA 输入阻抗 40 kΩ 最大输入电压 3 Veff 供电 3 V电池/ 2.4 V充电电池 传输频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 音频频率响应 80 ～ 18,000 Hz 温度范围 -10 °C至+55 °C 频率稳定性 ≤ ±15 ppm | 6 | 套 |
| A-9 | 单通道无线头戴话筒 | EM 100 G4接收机 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA 频点可调范围 最高42 MHz 邻信道抑制 通常≥ 65 dB 互调抑制 通常≥ 65 dB 接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 温度范围 -10 °C至+55 °C 接收器原理 纯自动分集 降噪 ≥ 70 dB SK 100 G4腰包发射器 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） 压扩器 HDX THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA RF 输出功率 Max. 30 mW 频点可调范围 最高42 MHz 工作时间 通常8小时 传输频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 音频频率响应 话筒： 80 ～ 18,000 Hz, 线： 25 ～ 18,000 Hz 温度范围 -10 °C至+55 °C 频率稳定性 ≤ ±15 ppm | 6 | 套 |
| A-10 | 天线分配器 | ASA 214 有源天线分配器 2 × 1:4 or 1 × 1:8, 频率范围 ASA 214-UHF: 470 – 1805 MHz at –3 dB Amplification In A – Out A 0 ± 1 dB In A – Out A1 ... A4 0 ± 1 dB In B – Out B1 ... B4 0 ± 1 dB IP3输入三阶交调截取点 20 dBm 最小. 23 dBm, 标准 阻抗 50 Ω 反射损失 10 dB (所有 RF 输出) 工作温度:-10°C至+55°C(14°F至131°F) | 3 | 台 |
| A-11 | 有源指向性天线 | 宽频无源定向UHF天线 頻率範圍 450 - 960 MHz 拾音模式 指向性 天線增益 4 dBi 接頭 BNC 開啟角度 +- 50 degrees 阻抗 50 Ohm | 2 | 片 |
| A-12 | 演讲话筒 | 设计于高质量收音,专业录音,广播电视,会议等高要求的收音应用； 射频干扰(RF)屏蔽技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到如手提电话的干扰； 超指向收音头,提供窄角度的收音效果； 易于调节,耐用,细小,可反复摆动而没有”记忆”效果的鹅颈弯曲结构,可快速及随意的把话筒收音头固定在合适的位置；指向特性:condenser电容式;频率响应:60Hz~15KHz;灵敏度:-47dB/±3dB(1KHz);参考拾音距离:15-50cm;低频衰减:125Hz 6dB/OCTAVE;输出阻抗:200Ω;最大承受音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;信噪比:66dB.1KHz AT PA;动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL;电源供应:DC 48V 幻象电源;底座材质:锌合金Zinc alloy. | 1 | 只 |
| A-13 | 小震膜电容合唱话筒 | 心形指响,适合演出合唱，细节约丰富。灵敏度Sensitivity :－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 电源 Power：11-52V幻象电源, 电流约1.8mA；谐波失真：THD 0.7 %/1KHz 声压级:94dB/SPL；，信噪比 S/N：70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL)，指向性 Directional Characteristic : 超心型指响 Non-directional。配有超心形、全指向和心形三种咪头。 | 6 | 个 |
| A-14 | 有源监听音箱 | 频率响应范围 (-10 dB)：75 Hz - 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]：120º x 120º 峰值声压级1：118 dB 系统类型: 两分频有源系统 分频类型：声学优化的被动分频 分频频点：3.3kHz 扬声器单元：低音: 1 x 5.25" 单元 高音：1 x 1" 压缩单元 箱体类型：倒相式 功放模块 功放类型：单通路D类功放，SMPS 总功率2：120 W 输出功率（per channel）：120 W 保护：短路保护，过热保护，过流保护 连接：信号输入: 6.3mm与XLR 3-pin female 平衡输入, 3.5mm 立体声输入, RCA立体声输入, 无线蓝牙连接 Direct Out: XLR 3-pin male平衡输出 电源输入: IEC C14 线序 - 输入灵敏度：0 dBu DSP：- 处理：模拟三段EQ : 低音、中音与高音控制 用户控制：电源: ON/OFF 开关, 自动关闭拨档 电平：主音量旋钮，MP3/RCA 输入调节旋钮，蓝牙信号输入调节旋钮，Mic/Line输入调节旋钮 音色：低音、中音与高音调节旋钮 蓝牙连接: 长按连接按键 | 1 | 套 |
| A-15 | 滤波电源时序器 | 功能特点： •采用微型计算机控制，时序时间更准确，可将多设备的系统中繁复的开、关机工作由时序器一键完成，减少操作人员的工作量，避免人为操作失误和浪涌电流对音响系统造成的冲击或损坏，确保昂贵音响系统的安全、稳定、可靠。 •8组12路开关电路，每组配备一个专业的高性能RFI/EMI电源滤波器，为您的设备供电提供高效的滤波电源，具有更低的电源噪声，更高的抗干扰能力。 •每组可以提供高达10AMP的有效值电流，满足绝大部分设备的供电需求。 •专业的电压显示技术，时刻监控当前的市电电压独创的过压报警功能，及时提醒您当前的市电，电压已经超过了当地标准，为您的系统安全提供必要保障。 •丰富的单机控制、联机控制和外部控制功能满足您复杂的系统供电要求。 •提供5VUSB接口照明灯接口，方便操作. 技术参数： 额定输入电压:～220V/50Hz, 额定输出电压:～220V/50Hz, 总最大允许电流/功率:80A/17.6KW 每组输出最大允许电流/功率:10A/2.2KW 供电通道:8组12路 每组工作延时:2秒 辅助照明:5VUSB接口照明 连接使用:可多台机连接使用 尺寸（W×H×D):482×435×95 | 2 | 台 |
| A-16 | 有线会议话筒 | 设计于高质量收音,专业录音,广播电视,会议等高要求的收音应用； 射频干扰(RF)屏蔽技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到如手提电话的干扰； 超指向收音头,提供窄角度的收音效果； 易于调节,耐用,细小,可反复摆动而没有”记忆”效果的鹅颈弯曲结构,可快速及随意的把话筒收音头固定在合适的位置；指向特性:condenser电容式;频率响应:60Hz~15KHz;灵敏度:-47dB/±3dB(1KHz);参考拾音距离:15-50cm;低频衰减:125Hz 6dB/OCTAVE;输出阻抗:200Ω;最大承受音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;信噪比:66dB.1KHz AT PA;动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL;电源供应:DC 48V 幻象电源;底座材质:锌合金Zinc alloy. | 4 | 只 |
| A-17 | 线阵列吊挂架 | 线阵列专用吊挂架 | 2 | 付 |
| A-18 | 操作台 | 根据现场情况定制，带椅子 | 1 | 套 |
| A-19 | 机柜 | 2.0M机柜，玻璃门带锁 | 1 | 台 |
| A-20 | 落地话筒支架 | 专业落地可伸缩话筒支架 | 6 | 套 |
| A-21 | 线材辅材 | 含电源线、音箱线、音频信号线、视频线、穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），桥架、舞台地插等 | 1 | 批 |
| A-22 | 技术服务费 | 安装调试、人工、运输等费用 | 1 | 项 |
| B、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| B-1 | LED聚光灯（面光） | 灯源: 200W 暖白或冷白LED 色温: 3200K（6500K）CRI>90 电源输入: AC90-250V 50/60Hz 控制模式: DMX512，主从 频闪：0－25t/s 通道: 3CH 手调角度： 25°-50° 智能散热系统：温度智能监控、保护，智能风扇控制、静音。 电源输入：快速电源插 信号输入：3针卡侬头 防水等级IP20 LED柔光灯配置新形智能调光技术，直接与DMX512使用，完全代替传统影视灯，手动调节射光角度25-50°，独特的静音散热系统是舞台灯光行业的重大突破，是现代化的革命性灯具，广泛运用电视演播厅、会议室、多功能厅、博物馆、画廊，舞台等场所。 | 14 | 台 |
| B-2 | 72颗LED帕灯（二道顶光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 24 | 台 |
| B-3 | 72颗LED帕灯（一道逆光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 12 | 台 |
| B-4 | 72颗LED帕灯（二道侧光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 10 | 台 |
| B-5 | LED三基色会议灯 | 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。 控台控制。 适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所 灯珠数量和排列可根据要求定做。 工作电压：100-240V AC50/60Hz 寿命：50000小时 额定功率：200W 色温：3200K/5600K (±200K) 可选 显色指数：Ra≥90 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 灯珠数量：288/432颗贴片灯珠 显示方式：4种LED数码显示地址码 | 8 | 台 |
| B-6 | 电脑摇头光束灯 | 光、电源系统 输入电压：AC90V~240V/50~60Hz 功 率：500W 光 源：飞利浦专业泡 光源寿命：1500小时 光源色温：7000K 调 焦：线性调焦 调 光：0~100%线性调节 镇 流 器：电子镇流器，最大输出功率600W 频 闪：双频闪半月结构，0.5~14次/秒可调 颜色/图案/效果 颜 色：13种颜色+白光 ， 彩色盘：6彩效果 雾 化：柔光效果：可调节柔光角度 棱 镜 ：2个棱镜效果，8棱镜+8排镜，可叠加双向旋转。 光 束：光束大度小自由变化效果 图 案：金属图案+玻璃图案+白光,可实现流水、抖动效果 光束角度：平行光束角0~2.3° 雾化光角度8° 镜 头：高精密多组胶合光学镜头 控制系统 控制方式：标准DMX512协议，RDM；通过控台远程设置地址码，上传数据、软件升级等。扫描速度：X向2.6秒/540度，Y向1.24秒/239度 控制模式：标准15通道+扩展20通道 时间功能：在菜单内可记录灯具和灯泡的工作总时间和工作时间 马达数量：13个超静音马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 投光范围：X向540度,Y向239度，可自动校正定位 菜单显示：1600万像素彩色液晶触摸屏；屏幕可以显示正立、倒立，以及背景的亮度调节，中、英两种语言可随意切换。 散 热：风机智能调控（散热完全按灯泡使用状态与要求进行智能控制，保证灯泡的使用寿命与正常工作状态），灯泡不亮时，风扇不工作。 电子传感检测：复位报错功能，自动纠正功能 外观参数 灯具材料：耐高温阻燃塑料外壳，高强度合金冷压成型内核材料 灯具防护等级：IP20 | 10 | 台 |
| B-7 | 电脑灯控台 | 中文操作面板+中文电脑操作系统（中英文可自由切换） 触摸屏选用高精准12.1寸电容屏、灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时 内置UPS不间断电源、突然断电也可正常使用 内置音乐播放器，便于编秀及演出 灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用 使用XML格式灯库。灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台 灯库可添加段集，快速选择属性特征 支持有线ART-NET功能（灯光模拟器），可用作练习和模拟编程 支持无线ART-NET功能，智能化控制，AI技术，可远程使用手机或者IPAD控制 可实现两台控台联机控场 控台虚拟数字键盘支持多国语言切换 配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置 控台所有演出文件可备份外部驱动器，为防止文件丢失，可改变服务器的设定，按时间间隔自动保存 可设置控台密码，保护控台数据 可自定义设置控台使用时间 控台所有推杆选用进口材料，轨道平滑，稳定，手感强。数据准确，无延时，不跳动 转盘编码器选用日本进口材料，数据精准，手感细腻，快速和慢速转动可随心所欲 | 1 | 台 |
| B-8 | 8路信号放大器 | 输出信号（包括信号地线）完全隔离 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进8出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏 每路均有独立放大器与信号指示灯 可匹配3针的卡侬插座 | 2 | 台 |
| B-9 | 12路X4KW电源柜 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.设有总开关 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.三相独立电源、电压监测，三相A.B.C指示灯， 5.信号输入和输出 | 1 | 台 |
| B-10 | 双雾机 | 电压:AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险:5A/250V 功率:600W。油桶容积:1.7L 风扇角度:可调，输出风力调节:支持 支持，控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控 。带航空箱 | 2 | 台 |
| B-11 | 烟油 | 5升 | 2 | 桶 |
| B-12 | 灯杆 | 现场定制 | 6 | 道 |
| B-13 | 前檐幕 | 参数:折比3:1，颜色：枣红色金丝绒加衬里（宽20米×高1.5米×3.0褶比×1道），一道，阻燃处理 | 90 | ㎡ |
| B-14 | 侧条幕 | 参数:折比3:1，颜色：墨绿色金丝绒.（宽2.5米×高5.5米×3.0褶比×2块），一道，阻燃处理 | 83 | ㎡ |
| B-15 | 幕布吊杆制作 | 固定式安装，现场制作，依据现场台口宽度、舞台结构确定合适尺寸 | 1 | 道 |
| B-16 | 线材辅材 | 含电源线、信号线、穿线管、接插头（灯钩，保险绳等 | 1 | 批 |
| B-17 | 技术服务费 | 安装调试、人工、运输等费用 | 1 | 项 |
| C、LED全彩大屏显示系统（显示尺寸：10240mm*4800mm=49.15㎡） |
| C-1 | P2.5LED显示屏 | 点间距2.5mm； 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm）（W×H X D） 320×160 模组重量（Kg） 0.45±0.05 单元面积（m2） 0.0512 像素密度（点/㎡） 160000 白平衡亮度（nits）（校正后） ≥600 色温（K） 3000—15000可调 水平视角（ °） 160 垂直视角（ °） 140 发光点中心距偏差（校正后） <3% 亮度均匀性（校正后） ≥97% 对比度 5000:1 峰值功耗（W/m2） 457 平均功耗（W/m2） 152 供电要求 DC:4.5 驱动方式 恒流驱动32S 换帧频率（Hz） 50&60 刷新率（Hz） 3840 寿命典型值（hrs） 100000 工作温度范围（℃） -10 -- 40；含电源及发送卡 | 49.15 | ㎡ |
| C-2 | 视频处理系统 | 单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。 支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 支持智能控制软件进行操作控制。 支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 控制软件：是一款视频处理器的智能控制平台，支持视频处理器和二合一视频控制器。 根据所连接设备功能的不同V-Can所展现的界面及功能会有相应区别。 上位机软件，用于控制硬件，服务于硬件。 比硬件操作更方便，更快捷。比硬件菜单功能更丰富。 软件操作界面简单。 完全可视化操作，易于使用和操控。 支持在Windows、MAC操作平台使用。 支持同时连接多台视频处理器和二合一视频控制器 屏体钢结构及包边：钢架结构及包边处理，管,40mm*40mm方管,50角铁等 包边采用不锈钢或者高档铝塑板 | 1 | 台 |
| C-4 | 计算机 | 机型：国产品牌商用台式机； 处理器 ：国产处理器主频≥2.5GHz、核心≥8个； 内存 ≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 主板 与处理器相匹配芯片组主板；100%全固态电容； 硬盘 ≥1T硬盘； 显卡 独立显卡，≥VGA+HDMI视频接口； 网卡 集成千兆网卡 鼠标 USB接口防泼溅键盘、 键盘 光电鼠标； 电源 ≥200W电源； BIOS：简体中文BIOS； 显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥90Hz、亮度≥250cd/m²、对比度≥1000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥170°/160°、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，≥5种显示模式，具备低蓝光功能； 操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，并出厂安装完毕，完美支持兼容Windows10或11专业版操作系统； 保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务； 插槽不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2； 显示器21.5寸LED 液晶显示器，分辨率1920*1080 机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； 接口前置不少于4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 系统出厂预装win11 home | 1 | 台 |
| C-5 | LED会标显示屏 | 16米*0.8米；F3.75（单红色）/含钢结构包边、控制卡等 | 12.8 | ㎡ |
| C-7 | 配电系统 | 1）50KW,内含空开，交流接触器，具备手动控制功能，可手动按钮控制设备的启停：或远程软件启停。多组输出，每组可独立控制，具备分布延时启动功能； 2）内置多功能卡，支持温控制，可根据环境温度自动开启或关闭散热设备； 3）支持电流、电压检测功能； 4）具有电源状态指示、工作状态指示； 5）具有上电保护功能，具有防雷、过流、过温、短路，漏电等保护功能。 | 1 | 套 |
| C-8 | 线材及辅材 | 网线、电源线、穿线管、视频线、屏体连接短线等 | 1 | 批 |
| C-9 | 技术服务费 | 安装人工、运输、调试、费用等 | 1 | 项 |
| 三、办公设备 |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 会议 条桌 | 1、规格：1200*400mm*760mm。 2、材质：基材为E级中密度纤维板，表面贴优质红胡桃木皮，厚度≥0.6mm，实木封边。台面下有层板,中间有中坚板。 3、油漆：净味PU环保漆，绿色环保，漆膜硬度大于2H,各项环保、安全及理化指标符合现行国家相关标准。 4、五金件：采用品牌五金配件。 | 150 | 张 |
| 2 | 会议椅 | 1、规格：460*470*900mm。 2、面料：采用优质西皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。 3、泡绵：为软质聚氨酯泡沫，采用优质55#高密度、高弹性低燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形；软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。 4、骨架：一体成型曲木板，由1.4mm×7层木板热压成型，可防氧化/背木板可承受850kg 压力。 5、橡木脚架和框架，优质五金配件。 | 300 | 把 |
| 3 | 演讲台 | 1、规格：750*560*1150mm。 2、材质：基材为E级中密度纤维板，表面贴优质红胡桃木皮，厚度≥0.6mm，实木封边。 3、油漆：净味PU环保漆，绿色环保，漆膜硬度大于2H,各项环保、安全及理化指标符合现行国家相关标准。 4、五金件：采用品牌五金配件。 | 1 | 个 |
| 4 | 主席台 | 主席台1400*600*760 1.材质：产品采用优质中密度板，面材：表面贴优质红胡桃木皮，文理清晰自然，质感丰富。 2.油漆：专用净味PU环保漆，绿色环保，漆膜硬度大于2H,表面平整度0.1mm。在恒温，恒湿度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和工艺精心处理，从面保证面板无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3.胶水：胶粘剂：环保胶粘济，有害物质含量符合国家强制标准。甲醛释放量≤0.2mg/L。 4.五金件：采用优质五金配件。 5.技术参数：产品设计符合人体工学原理，具备走线功能。 | 8 | 组 |
| 5 | 木扶手会议椅 | （1）面料：采用进口优质环保皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；（2）泡棉：采用30~55#高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形；（3）椅架：优质胡桃色橡木椅架，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准，；(4）油漆：采用环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际环保标准 | 66 | 把 |
| 6 | 可调节桌椅 | 1.桌面:钢木桌面（实木颜色） 尺寸:60x90cm； 2.椅面:钢木桌面（实木颜色） 升降结构:螺丝调节可升降；椅脚:外管＞30x60x1.5mm高圆管,内管＞20x50x1.2mm案圆管,地脚:＞25x54x1.5mm离圆管 脚套:进口PP工程塑料注塑成型(高度可调);书包斗:采用全新钢木成型; 3.各项环保、安全及理化指标符合现行国家相关标准。 4.五金件：采用品牌五金配件。 | 1000 | 套 |
| 7 | 架子床 | 规格：尺寸（长×宽×高）：2000*1000*1800MM 床立柱：型材70*70*1.5mm，必须有4条加强筋，增加立柱的强度。 长横梁：型材95*38*1.5mm，必须有4条加强筋，增加横梁的强度。 长拉杆：型材30*20*1.5mm 短横梁 型材95*38*1.5mm 短拉杆：型材50*25*1.5mm 床挂件 钢板27*27*198*3.0mm 床前护栏：圆管Ф30*1.5mm 床头护栏 圆管Ф19*1.5mm 床支撑：方管70*70*1.5mm 床梯架 方管40*40*1.5mm 床梯踏板 钢板厚1.2mm(防滑条纹)520*190mm冲弧形，防止碰撞受伤保护套 独立开模防水、防滑、防噪音的软塑胶 | 93 | 套 |
| 8 | 办公 桌椅 | 1、规格：尺寸（长×宽×高）：160*90*76CM 2、材质：基材为E级中密度纤维板，表面贴优质红胡桃木皮，厚度≥0.6mm，实木封边。 3、油漆：净味PU环保漆，绿色环保，漆膜硬度大于2H, 4.各项环保、安全及理化指标符合现行国家相关标准。 5.五金件：采用品牌五金配件。 | 32 | 套 |
| 9 | 会议椅 | 1.主体材质：钢结构、高密度海绵 2.功能：可累叠移动办公椅 3.背靠：可透气网背面料 4.材质：钢材厚度≥1.5mm。 5.五金件：采用优质五金配件。 6.技术参数：产品设计符合人体工学原理，具备走线功能。 | 900 | 把 |
| 10 | 86寸教学 交互式智能电子白板触控可移动一体机 | 1.交互智能触控可移动电子白板 2.品牌：希沃/SEEWO教学一体机+智能笔 3.处理器：国产处理器主频≥2.5GHz、核心≥8个； 4.内存：8GB以上 5.硬盘：2TB以上 6.分辨率：4k超高清（3840×2160） 7.背光类型：DLED 8.有可移动支架台 | 5 | 台 |
| 11 | 台式电脑 | 1、机型：国产品牌商用台式机； 2、处理器：国产处理器主频≥2.5GHz、核心≥8个； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 5、硬盘：≥1T硬盘； 6、显卡：独立显卡，≥VGA+HDMI视频接口； 7、音频：集成声卡或独立声卡，≥2个前置音频接口； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥1个M.2； 10、I/O扩展接口：≥8个USB接口且至少4个前置USB接口，≥1个串口，≥2个PS/2接口； 11、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12、电源：≥200W电源； 13、BIOS：简体中文BIOS； 14、机箱：体积≤12L机箱； 15、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，完美支持Windows 7 专业版操作系统； 16、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥90Hz、亮度≥250cd/m²、对比度≥1000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥170°/160°、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，≥5种显示模式，具备低蓝光功能； 17、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务； | 100 | 台 |
| 四、5G时代数字管理方案 |
| 序号 | 项目 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一脸通基础管理平台 | “一脸通”基础管理服务平台 一、统一身份认证管理： 实现统一用户认证、统一账号登陆、统一入口功能。通过统一身份认证实现各业务系统的单点登陆，实现统一的身份管理、权限管理和统一的分级授权机制。完善的第三方接口管理体系，接口适用所有统一认证入口，实现用户基础数据平台对产品的配置和后台管理。 二、统一人脸特征库： 管理全体职工的人脸识别特征库，可对人脸考勤机、会议签到一体机以及食堂刷脸消费机等前端人脸识别设备进行人脸识别进行基础支持。 | 1 | 套 |
| 2 | 会议签到管理一体机 | 1、硬件参数： 安装方式：横屏贴墙安装 触摸类型：十点电容触摸 屏幕尺寸：21.5英寸宽屏 面板类型：IPS 面板工艺：显示触摸全贴合工艺，AG防爆防炫光 推荐分辨率：1920*1080 色 数：16.7M 对 比 度：1000:1 亮 度：>500cd/㎡ 背 光：LED 可视角度：178°（水平）178°（垂直） 摄像头组件：人脸识别专用高速摄像头，200万像素。 2、软件功能： 可显示当前会议名称，同时对与会人员进行人脸识别快速签到；后台可进行会议出勤和人员统计；后台设置定时开关机。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能疫期健康管理系统 | 打卡问卷 （1）弹性拓展：系统具有可自定义的健康状况调整问卷功能，可针对全体职工发布调查问卷。可根据所在地区形势变化，随时自行新建或调整调查问卷和条目，弹性收缩或扩展。 （2）问卷统计：问卷调查结果支持导出Excel报表。 | 1 | 套 |
| 4 | 局端防疫大数据 | 针对教育局应用环境专门设计，可对区域内所有接入智慧校园疫情管理系统的学校采集疫情防控数据，包括：师生的每日健康打卡，在校的体温测量数据，以及学生的请假情况等。 并以大数据图表的形式进行汇总查看。所有数据可在电脑端、 大屏端实时展示和分析。 | 1 | 套 |
| 5 | 食堂消费管理系统 | 软件功能描述： 一、消费使用 刷脸消费：支持通过人脸识别消费设备刷脸/刷卡进行消费； 多种消费模式：支持预设固定金额消费、手动设置金额消费、计次消费； 3.自助信息查询：系统支持多种查询方式、可查询餐谱信息、订餐信 息、账户余额、消费记录、消费明细清单等。 二、充值管理 1. 自助充值：支持在线支付通过微信钱包、支付宝、网银支付等自助充值； 2. 手动充值：支持管理员手动进行账号金额充值 三、后台管理 1.设备配置管理：支持人脸消费设备注册、远程设置、在线监控配置；2.人脸信息管理：支持人员身份、组织管理等管理设置，人脸录入管控； 3.用户管理：支持个人档案、人员变动操作和用户角色权限设置； 4.信息查询：主要包括个人余额、明细查询、充值汇总表等。 5.就餐统计分析：就餐人员信息查询、个人消费明细、汇总、窗口机收入明细、汇总、消费流水日期汇总表、日收支明细汇总、月收支汇 总查询、综合汇总表。 6.餐次管理：系统可对餐次配置，早餐、午餐、晚餐、自主修改、增加餐次及时间段 7.扣款模式管理：金额、定额、菜单、份数等 8.数据在线管理：消费数据实时自动传送至数据库服务器 9.终端监测：实时监控各终端机状态、异常信息系统主动报警 10.系统报表管理：各用户、各商户消费明细及汇总统计信息、提供系统年报、月报、日报、期报等。 | 1 | 套 |
| 6 | 人脸识别双屏消费机 | 【长*宽*高】240mm*179mm*35mm 【电源输入】12V DC,最大3A，3.5mmDC插座 【额定功率】24W，最大不超过36W 【工作环境】温度：-5℃~+45℃,湿度：湿度：10%〜90% 【双屏显示】：5英寸IPS液品屏（854*480〉，8英寸IPS液晶屏 (1280*800) 【CPU及主频】：8核1.8GA53,商通骁龙450处理器 【内存】：2G LPDDR3 RAM 【FLASH】：16G eMMC 【内置喇叭】：8欧，1.5W 【RTC时钟电池】：有，掉电可保持时间 【网络接口】：以太网口: 100/10Base-T自适应，RJ45 【WIFI】：2.4/5G，802. 11a/b/g/n/ac | 1 | 台 |
| 7 | 安全管理系统软件 | 1.设备管控：主要实现对校内设备等硬件设备进行统一管理。支持通过设备名称、设备序列号、设备所在位置和设备类型查询设备相关信息；支持实时显示当前已添加的所有设备的类型、数量和状态；支持 设备分组，可根据设备所在位置，纳入到各个登记的位置进行管理；支持自动和手动添加、编辑和删除设备；支持自动获取管理中添加的 所有位置信息，并能分配设备到对应位置。 2.权限管控：基于基础服务平台，对人员账号实现身份设置、权限设置； 3.数据下发：对设施安全设备实时下发权限，控制门禁设备开关； 4.安全数据统计：对人脸闸机进出数据进行汇总导出。 | 1 | 套 |
| 8 | 门卫看板 | 硬件参数：摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头，200 万像素，1080p，对人脸识别进行曝光优化；时钟控制：RTC 时钟根据管理后台设置定时开关机；亮度：600cd/㎡（典型值）；分辨率：1920*1080；色数：16.7M ；对比度：1000:1；可视角度：178°（水平）178°（垂直）； 软件功能：可展示人员进出身份及姓名，并可通过该面板进行查看；可进行闸机开关单路控制；可手工设定进出闸机权限控制。 | 1 | 台 |
| 9 | 人脸识别闸机模块 | 采用高性能工业级CPU+GPU 智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠：1、8 寸 LCD 触控屏，分辨率800×1280。2、设备人脸图像采集模块的分辨率1920×1080，图像清晰度900TVL，亮度等级 11 级。3、设备采用 2 片图像采集模块，每片图像传感器尺寸1/2.8 英寸，高感光度，环境照度10Lux 下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。4、设备采用 2 个 200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 | 4 | 台 |
| 10 | 摆闸(单机芯) | 电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：直流电机：24V/100W；工作环境温度：－30℃～+70℃；相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露；输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流：＞200mA；通信接口：RS485电气标准；通信距离：≤1200米；最大通道宽：≥500mm；通行速度最大40人/分钟；闸门开、关时间：1.5秒(可调)；工作环境：室内、室外；翼板开合500万次以上。 | 2 | 台 |
| 11 | 摆闸(双机芯) | 电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：直流电机：24V/100W；工作环境温度：－30℃～+70℃；相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露；输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流：＞200mA；通信接口：RS485电气标准；通信距离：≤1200米；最大通道宽：≥500mm；通行速度最大40人/分钟；闸门开、关时间：1.5秒(可调)；工作环境：室内、室外；翼板开合500万次以上。 | 1 | 台 |
| 12 | 车牌识别一体机 | 采用海思全功能芯片，基于顺光和逆光进行自动补光，一体式摄像机，采用国内最先进的算法，确保24小时实测识别率不低于99.5%。 功能特点： 1）200万硬识别（图像分辨率：1920*1080）； 2）识别速率小于0.2秒； 3）触发模式有3种：地感触发、视频流触发、地感+视频流触发（有效治理跟车问题）； 4）白名单，可实现内部固定车脱机管理，可存储10000条用户信息； | 1 | 台 |
| 13 | 出入口道闸控制设备 | 1、道闸运行过程无触点检测，高精度线性动态编码控制，使闸机，使控制更加精准，实现运动全过程均速控制，运行更加平稳： 2、动态平衡检测及补偿，自动调整闸机平衡，寿命长，运行更稳定； 3、无触点位置检测技术，可实现自动位置检测和调试； 4、带电机热过载保护； 5、电机功率：150W； | 1 | 台 |
| 五、窗 帘 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 半遮光窗帘布 | 毛条 3000*2800 | 109.62 | 米 |
| 2 | 半遮光窗帘布 | 毛条 6600*2800 | 522 | 米 |
| 3 | 半遮光窗帘布 | 毛条 7200*2800 | 220.32 | 米 |
| 4 | 半遮光窗帘布 | 毛条 9000*2800 | 152.28 | 米 |
| 5 | 半遮光窗帘布 | 毛条 13300*2800 | 47.52 | 米 |
| 6 | 罗马杆 | 规格长6.7米，外包2.8cm直径，承重≥30斤，厚度0.3cm | 60.9 | 米 |
| 7 | 罗马杆 | 规格长6.7米，外包2.8cm直径，承重≥30斤，厚度0.3cm | 290.4 | 米 |
| 8 | 罗马杆 | 规格长6.7米，外包2.8cm直径，承重≥30斤，厚度0.3cm | 122.4 | 米 |
| 9 | 罗马杆 | 规格长6.7米，外包2.8cm直径，承重≥30斤，厚度0.3cm | 84.6 | 米 |
| 10 | 罗马杆 | 规格长6.7米，外包2.8cm直径，承重≥30斤，厚度0.3cm | 26.4 | 米 |
| 六、流媒体功能室音视频、灯光系统配置清单及预算报价 |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能及技术参数 | 数量 | 单位 |
| A、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| D-1 | 32路专业数字调音台 | 双核PreSonus FLEX DSP，提供强大的处理能力 25个带触感电动推杆； 7英寸彩色触摸屏； 286个同步处理器，处理各个通道的噪声门、压缩/参量均衡（包含仿真插件）、限幅、图示均衡以及4个效果器； 每通道参数可设置A/B两种，一键切换； 输入通道4段，输出通道6段参量均衡器 每个输入通道上的复古EQ和压缩器模型； 内置信号实时分析仪（RTA）； 40路输入包含： 16路话筒，16路话筒/线路本地输入，具有数字控制的XMAX技术的话放； 2组平衡立体声输入； 1路立体声Tape输入(RCA,USB,AVB,SD)； 4路FLEX FX returns输入； 1路Talkback对讲话筒输入； 26条混音母线包含： 16路FlexMixes输出（Aux,Subgroup,Matrix任意改变，并可Link为立体声通道）； 4路专用FX母线输出； 4路专用Sub母线输出； 1组XLR（L/R）主输出； 1路L+R单声道XLR输出接口； 1路AES/EBU数字输出接口； 2路TRS监听输出；1路立体声耳机输出； 24个DCA用于简单灵活的通道组控制； 1个管理员，10个用户可设置不同控制权限； 具有用户自定义推子层； 可创建、保存和编辑100个项目和场景； 内置34x34通道的SD卡录音； 64x64路USB录音接口； 64x64路AVB网络接口，用于连接接口箱，个人监听控制器等； 8个自定义按键：静音编组、节拍、场景调用； DAW控制：MCU和HUI协议控制Studio One、Logic、ProTools音频工作站； 可通过平板电脑无线控制调音台； 赠送录音软件、音频工作站和控制软件。 | 1 | 台 |
| D-2 | 无号角有源线阵列全频扬声器 | 类型：倒相式 频率响应范围 (- 10 dB) ：100Hz-20kHz 额定功率 (RMS )：300W 中音，300W 高音 峰值声压级：130 dB 指向角度 (H x V)：120° x 16° 吊挂角度：0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° 扬声器单元：中音: 8 x 2.8”钕磁单元，带冷却模块，0.75”音圈 高音：7x 1 ”钕磁单元，带冷却模块，1”音圈 信号处理：48 kHz, 24位DSP处理器，延迟:1.1 ms 多波段限幅器, EQ, 过滤 保护：短路，热保护，过流保护 控制：On/Off开关，8档数字开关控制 (-50,-20,-10-6,-3,-2,-1,0) dB 8档高频增益匹配旋扭 信号输入/输出：XLR 3- pin female line-level input 电源输入/输出：Neutrik PowerCon (Max: 15 A)(最多只能串联6只)(220 V: 6 pcs) 最大吊挂数量：16只 堆叠/支撑数量： 配合SE SFi堆叠架可用4只 配合SE U 型托架可用2只 | 8 | 只 |
| D-3 | 无号角有源线阵列超低频扬声器 | 类型:倒相式低音 频率响应范围（-10dB）:36Hz-145Hz 额定功率（RMS)：800W 峰值声压级1：133 dB 扬声器单元：1x 12” 铁氧体单元，3”音圈 功放类型：D类，SMPS DSP：48 kHz, 24位 DSP处理器，延迟: 1.1 ms 信号处理：音箱DSP预设，延迟，EQ: HPF/LPF，参数EQ (Q, F，增益)，RMS限制器，峰值限制器，反相，静音，输入增益 控制：数字编码器按钮 指示灯：电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 保护：短路，热保护，过流保护 信号输入/输出：XLR 3-pin female line-level input,XLR 3-pin male signal link 电源输入/输出：Neutrik PowerCON® (Max: 15 A)(最多只能串联6只)(220 V: 6 pcs) 吊挂/ 硬件：2x 两点 SE 堆叠系统, M20支撑杆 电源要求：100–120 VA C or 220 –240 VAC | 6 | 只 |
| D-4 | 有源舞台返听扬声器 | 类型：12"有源二分频同轴舞台监听 频率范围(-6dB)：80Hz - 20 kHz 功率(RMS)：250W 灵敏度(1 W / 1 M)：100dB 最大声压级(1 M)：124dB 阻抗：4 Ω 指向角度(水平 x 垂直)：75°× 75° 低音单元：12"铁氧体单元, 2.4"音圈 高音单元：1"铁氧体耐高温聚酯膜压缩单元,1.35" 音圈 分频点：1.8KHz保护限幅器 输入接口/输出接口输入：XLR/ 6.3 mm jack (组合), 输出: XLR 电源接口：Neutrik Powercon | 2 | 只 |
| D-5 | 台唇补声扬声器 | 类型 : 12" 无源二分频全频音箱 频率范围 (-6 dB): 55 Hz - 18 kHz 功率 (额定 / 峰值) (AES): 350 W / 1400 W 灵敏度 (1 W / 1 M ): 96 dB 最大声压级 (1 M ): 127 dB 阻抗: 8 Ω 指向角度 (水平 × 垂直): 50°-100°× 55°，号角可以旋转 低音单元: 12" 铁氧体单元，2.4" 音圈 高音单元: 1" 铁氧体压缩单元,1.75" 音圈 保护: 高音保护 输入接口: 2 NL-4、pins+1/-1 input/ THRU、pins+2/-2 空接 吊挂系统: 18个M8吊挂点 | 2 | 只 |
| D-6 | 台唇功率放大器 | 输出功率1 kHz, < 0.05％THD : 8 Ω : 2x 600 W、4 Ω : 2x 900 W、2 Ω : 2x 1100 W 8 Ω桥接 : 1800 W、4 Ω桥接 : 2000 W 频率范围(功率带宽+/- 0.1 dB): 20 Hz - 20 kHz 相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz): + 15度 总谐波失真1 kHz (20 Hz - 20 kHz): ≤ 0.05% 互调失真 (SMPTE) : ≤ 0.05% 阻尼系数 (20 Hz - 500 Hz@ 8 Ω) : 500:1 串扰 (20 Hz - 20 kHz) : >75 dB 增益 (可选) : 26 / 29 / 32 dB 灵敏度 : 0.775 / 1.0 / 1.55 V | 1 | 台 |
| D-7 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、4进8出数字音频处理器能为用户提供顶级专业的扬声器处理技术，通过前面板一块1.8寸TFT彩色显示屏结合一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，对设备进行控制、调教，用户使用方便、快捷、直观；可使立体声扬声器系统获得最大输出表现力。 2、设备的前面板带有一块1.8寸TFT彩色显示屏，一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，具有直观的用户界面，使用简单,仅需几个步骤就能设置好整套系统。 3、每路输出通道都配置有可达2000ms的延时。内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。拥有多个音响厂家生产的音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用数字处理技术，完成各个周边设备的功能运算，可快速设置好整个音频系统。 4、输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、5段参量均衡器、压缩器;输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、31段图示均衡器输出电平调节与指示功能。 5、高精度96KHz/24bit数据处理，可达到110dB动态范围和高质数的声音品质。 技术参数： 输入：4个通道的XLR输入 输出：8个通道的XLR输出 频率响应：17Hz—40KHz(+/-0.5dB) 通道隔离度：108dB@1KHz,+20dBu 采样率：96KHz DSP 频率：400MHz X 2 输入通道：114dB 输出通道:123dB 输入输出增益: -74dB 至 +12dB (0.5 dB) 总谐波失真THD+N:≤ 0.005%@1KHz,+4dBu 等效输入噪声 EIN:≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权） 工作温度: -10至+40℃ 电平表:1.8寸LCD电平表 输入电压:AC110V—220V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| D-8 | 单通道无线手持话筒 | 接收机 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA 频点可调范围 最高42 MHz 邻信道抑制 通常≥ 65 dB 互调抑制 通常≥ 65 dB 接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 温度范围 -10 °C至+55 °C 接收器原理 纯自动分集 降噪 ≥ 70 dB 手持发射器 频率范围 A1: 470 - 937.5MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA RF 输出功率 最大值30 mW 频点可调范围 最高42 MHz 工作时间 通常8小时 发射器关闭：≤ 25 µA 输入阻抗 40 kΩ 最大输入电压 3 Veff 供电 3 V电池/ 2.4 V充电电池 传输频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 音频频率响应 80 ～ 18,000 Hz 温度范围 -10 °C至+55 °C 频率稳定性 ≤ ±15 ppm | 6 | 套 |
| D-9 | 单通道无线头戴话筒 | 接收机 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA 频点可调范围 最高42 MHz 邻信道抑制 通常≥ 65 dB 互调抑制 通常≥ 65 dB 接收频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 RF 灵敏度 对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 温度范围 -10 °C至+55 °C 接收器原理 纯自动分集 降噪 ≥ 70 dB 腰包发射器 频率范围 470 - 937.5 MHz （共12个频段） 压扩器 HDX THD，总谐波失真 ≤ 0.9 % 信噪比 ≥ 110 dBA RF 输出功率 Max. 30 mW 频点可调范围 最高42 MHz 工作时间 通常8小时 传输频率 最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节, 20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调, 1个频率库，具有多达12个可编程通道 音频频率响应 话筒： 80 ～ 18,000 Hz, 线： 25 ～ 18,000 Hz 温度范围 -10 °C至+55 °C 频率稳定性 ≤ ±15 ppm | 6 | 套 |
| D-10 | 天线分配器 | 有源天线分配器 2 × 1:4 or 1 × 1:8, 频率范围 ASA 214-UHF: 470 – 1805 MHz at –3 dB Amplification In A – Out A 0 ± 1 dB In A – Out A1 ... A4 0 ± 1 dB In B – Out B1 ... B4 0 ± 1 dB IP3输入三阶交调截取点 20 dBm 最小. 23 dBm, 标准 阻抗 50 Ω 反射损失 10 dB (所有 RF 输出) 工作温度:-10°C至+55°C(14°F至131°F) | 3 | 台 |
| D-11 | 有源指向性天线 | 宽频无源定向UHF天线 頻率範圍 450 - 960 MHz 拾音模式 指向性 天線增益 4 dBi 接頭 BNC 開啟角度 +- 50 degrees 阻抗 50 Ohm | 2 | 片 |
| D-12 | 演讲话筒 | 设计于高质量收音,专业录音,广播电视,会议等高要求的收音应用； 射频干扰(RF)屏蔽技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到如手提电话的干扰； 超指向收音头,提供窄角度的收音效果； 易于调节,耐用,细小,可反复摆动而没有”记忆”效果的鹅颈弯曲结构,可快速及随意的把话筒收音头固定在合适的位置；指向特性:condenser电容式;频率响应:60Hz~15KHz;灵敏度:-47dB/±3dB(1KHz);参考拾音距离:15-50cm;低频衰减:125Hz 6dB/OCTAVE;输出阻抗:200Ω;最大承受音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;信噪比:66dB.1KHz AT PA;动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL;电源供应:DC 48V 幻象电源;底座材质:锌合金Zinc alloy. | 1 | 只 |
| D-13 | 小震膜电容合唱话筒 | 心形指响,适合演出合唱，细节约丰富。灵敏度Sensitivity :－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 电源 Power：11-52V幻象电源, 电流约1.8mA；谐波失真：THD 0.7 %/1KHz 声压级:94dB/SPL；，信噪比 S/N：70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL)，指向性 Directional Characteristic : 超心型指响 Non-directional。配有超心形、全指向和心形三种咪头。 | 6 | 个 |
| D-14 | 有源监听音箱 | 频率响应范围 (-10 dB)：75 Hz - 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]：120º x 120º 峰值声压级1：118 dB 系统类型: 两分频有源系统 分频类型：声学优化的被动分频 分频频点：3.3kHz 扬声器单元：低音: 1 x 5.25" 单元 高音：1 x 1" 压缩单元 箱体类型：倒相式 功放模块 功放类型：单通路D类功放，SMPS 总功率2：120 W 输出功率（per channel）：120 W 保护：短路保护，过热保护，过流保护 连接：信号输入: 6.3mm与XLR 3-pin female 平衡输入, 3.5mm 立体声输入, RCA立体声输入, 无线蓝牙连接 Direct Out: XLR 3-pin male平衡输出 电源输入: IEC C14 线序 - 输入灵敏度：0 dBu DSP：- 处理：模拟三段EQ : 低音、中音与高音控制 用户控制：电源: ON/OFF 开关, 自动关闭拨档 电平：主音量旋钮，MP3/RCA 输入调节旋钮，蓝牙信号输入调节旋钮，Mic/Line输入调节旋钮 音色：低音、中音与高音调节旋钮 蓝牙连接: 长按连接按键 | 1 | 套 |
| D-15 | 滤波电源时序器 | 功能特点： •采用微型计算机控制，时序时间更准确，可将多设备的系统中繁复的开、关机工作由时序器一键完成，减少操作人员的工作量，避免人为操作失误和浪涌电流对音响系统造成的冲击或损坏，确保昂贵音响系统的安全、稳定、可靠。 •8组12路开关电路，每组配备一个专业的高性能RFI/EMI电源滤波器，为您的设备供电提供高效的滤波电源，具有更低的电源噪声，更高的抗干扰能力。 •每组可以提供高达10AMP的有效值电流，满足绝大部分设备的供电需求。 •专业的电压显示技术，时刻监控当前的市电电压独创的过压报警功能，及时提醒您当前的市电，电压已经超过了当地标准，为您的系统安全提供必要保障。 •丰富的单机控制、联机控制和外部控制功能满足您复杂的系统供电要求。 •提供5VUSB接口照明灯接口，方便操作. 技术参数： 额定输入电压:～220V/50Hz, 额定输出电压:～220V/50Hz, 总最大允许电流/功率:80A/17.6KW 每组输出最大允许电流/功率:10A/2.2KW 供电通道:8组12路 每组工作延时:2秒 辅助照明:5VUSB接口照明 连接使用:可多台机连接使用 | 2 | 台 |
| D-16 | 有线会议话筒 | 设计于高质量收音,专业录音,广播电视,会议等高要求的收音应用； 射频干扰(RF)屏蔽技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到如手提电话的干扰； 超指向收音头,提供窄角度的收音效果； 易于调节,耐用,细小,可反复摆动而没有”记忆”效果的鹅颈弯曲结构,可快速及随意的把话筒收音头固定在合适的位置；指向特性:condenser电容式;频率响应:60Hz~15KHz;灵敏度:-47dB/±3dB(1KHz);参考拾音距离:15-50cm;低频衰减:125Hz 6dB/OCTAVE;输出阻抗:200Ω;最大承受音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;信噪比:66dB.1KHz AT PA;动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL;电源供应:DC 48V 幻象电源;底座材质:锌合金Zinc alloy. | 4 | 只 |
| D-17 | 线阵列吊挂架 | 线阵列专用吊挂架 | 2 | 付 |
| D-18 | 操作台 | 根据现场情况定制，带椅子 | 1 | 套 |
| D-19 | 机柜 | 2.0M机柜，玻璃门带锁 | 1 | 台 |
| D-20 | 落地话筒支架 | 专业落地可伸缩话筒支架 | 6 | 套 |
| D-21 | 线材辅材 | 含电源线、音箱线、音频信号线、视频线、穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），桥架、舞台地插等 | 1 | 批 |
| D-22 | 技术服务费 | 安装调试、人工、运输等费用 | 1 | 项 |
| B、舞台灯光系统 |
| E-1 | LED聚光灯（面光） | 灯源: 200W 暖白或冷白LED 色温: 3200K（6500K）CRI>90 电源输入: AC90-250V 50/60Hz 控制模式: DMX512，主从 频闪：0－25t/s 通道: 3CH 手调角度： 25°-50° 智能散热系统：温度智能监控、保护，智能风扇控制、静音。 电源输入：快速电源插 信号输入：3针卡侬头 材料：铝+塑料 防水等级IP20 LED柔光灯配置新形智能调光技术，直接与DMX512使用，完全代替传统影视灯，手动调节射光角度25-50°，独特的静音散热系统是舞台灯光行业的重大突破，是现代化的革命性灯具，广泛运用电视演播厅、会议室、多功能厅、博物馆、画廊，舞台等场所。 | 14 | 台 |
| E-2 | 72颗LED帕灯（二道顶光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 24 | 台 |
| E-3 | 72颗LED帕灯（一道逆光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 12 | 台 |
| E-4 | 72颗LED帕灯（二道侧光） | 电压: AC90-240V 50Hz/60Hz 功率：300W 光源：72颗灯珠，每颗3W（R18、G18、B18、W18） 光束角度：25°（15°、45°可选） 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 4+8通道 调光： 0－100%线性调节 调光精度： 16Bit 调光频率：4KHz 频 闪： 1－20次/秒稳定平滑， 优点：红绿兰白全彩无极混色系统，RGBW采用分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。散热优异，色彩变色丰富，颜色鲜艳，进口灯珠芯片，耗电少，不闪烁，LED 的平均寿命为60000-100000小时.低功率消耗.超强亮度。 | 10 | 台 |
| E-5 | LED三基色会议灯 | 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。 控台控制。 适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所 灯珠数量和排列可根据要求定做。 工作电压：100-240V AC50/60Hz 寿命：50000小时 额定功率：200W 色温：3200K/5600K (±200K) 可选 显色指数：Ra≥90 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 灯珠数量：288/432颗贴片灯珠 显示方式：4种LED数码显示地址码 | 8 | 台 |
| E-6 | 电脑摇头光束灯 | 光、电源系统 输入电压：AC90V~240V/50~60Hz 功 率：500W 光 源：飞利浦专业泡 光源寿命：1500小时 光源色温：7000K 调 焦：线性调焦 调 光：0~100%线性调节 镇 流 器：电子镇流器，最大输出功率600W 频 闪：双频闪半月结构，0.5~14次/秒可调 颜色/图案/效果 颜 色：13种颜色+白光 ， 彩色盘：6彩效果 雾 化：柔光效果：可调节柔光角度 棱 镜 ：2个棱镜效果，8棱镜+8排镜，可叠加双向旋转。 光 束：光束大度小自由变化效果 图 案：金属图案+玻璃图案+白光,可实现流水、抖动效果 光束角度：平行光束角0~2.3° 雾化光角度8° 镜 头：高精密多组胶合光学镜头 控制系统 控制方式：标准DMX512协议，RDM；通过控台远程设置地址码，上传数据、软件升级等。扫描速度：X向2.6秒/540度，Y向1.24秒/239度 控制模式：标准15通道+扩展20通道 时间功能：在菜单内可记录灯具和灯泡的工作总时间和工作时间 马达数量：13个超静音马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 投光范围：X向540度,Y向239度，可自动校正定位 菜单显示：1600万像素彩色液晶触摸屏；屏幕可以显示正立、倒立，以及背景的亮度调节，中、英两种语言可随意切换。 散 热：风机智能调控（散热完全按灯泡使用状态与要求进行智能控制，保证灯泡的使用寿命与正常工作状态），灯泡不亮时，风扇不工作。 电子传感检测：复位报错功能，自动纠正功能 外观参数 灯具材料：耐高温阻燃塑料外壳，高强度合金冷压成型内核材料 灯具防护等级：IP20 | 10 | 台 |
| E-7 | 电脑灯控台 | 中文操作面板+中文电脑操作系统（中英文可自由切换） 触摸屏选用高精准12.1寸电容屏、灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时 内置UPS不间断电源、突然断电也可正常使用 内置音乐播放器，便于编秀及演出 灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用 使用XML格式灯库。灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台 灯库可添加段集，快速选择属性特征 支持有线ART-NET功能（灯光模拟器），可用作练习和模拟编程 支持无线ART-NET功能，智能化控制，AI技术，可远程使用手机或者IPAD控制 可实现两台控台联机控场 控台虚拟数字键盘支持多国语言切换 配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置 控台所有演出文件可备份外部驱动器，为防止文件丢失，可改变服务器的设定，按时间间隔自动保存 可设置控台密码，保护控台数据 可自定义设置控台使用时间 控台所有推杆选用进口材料，轨道平滑，稳定，手感强。数据准确，无延时，不跳动 转盘编码器选用日本进口材料，数据精准，手感细腻，快速和慢速转动可随心所欲 | 1 | 台 |
| E-8 | 8路信号放大器 | 输出信号（包括信号地线）完全隔离 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进8出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏 每路均有独立放大器与信号指示灯 可匹配3针的卡侬插座 | 2 | 台 |
| E-9 | 12路X4KW电源柜 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.设有总开关 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.三相独立电源、电压监测，三相A.B.C指示灯， 5.信号输入和输出 | 1 | 台 |
| E-10 | 双雾机 | 电压:AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险:5A/250V 功率:600W。油桶容积:1.7L 风扇角度:可调，输出风力调节:支持 支持，控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控 。带航空箱 | 2 | 台 |
| E-11 | 烟油 | 5升 | 2 | 桶 |
| E-12 | 灯杆 | 现场定制 | 6 | 道 |
| E-13 | 前檐幕 | 参数:折比3:1，颜色：枣红色金丝绒加衬里（宽20米×高1.5米×3.0褶比×1道），一道，阻燃处理 | 90 | ㎡ |
| E-14 | 侧条幕 | 参数:折比3:1，颜色：墨绿色金丝绒.（宽2.5米×高5.5米×3.0褶比×2块），一道，阻燃处理 | 83 | ㎡ |
| E-15 | 幕布吊杆制作 | 固定式安装，现场制作，依据现场台口宽度、舞台结构确定合适尺寸 | 1 | 道 |
| E-16 | 线材辅材 | 含电源线、信号线、穿线管、接插头（灯钩，保险绳等 | 1 | 批 |
| E-17 | 技术服务费 | 安装调试、人工、运输等费用 | 1 | 项 |
| 设备小计： |  |  |  |  |
| C、LED全彩大屏显示系统（显示尺寸：12480mm*4800mm=59.904㎡） |
| F-1 | P2.5LED显示屏 | 点间距2.5mm； 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm）（W×H X D） 320×160 模组重量（Kg） 0.45±0.05 单元面积（m2） 0.0512 像素密度（点/㎡） 160000 白平衡亮度（nits）（校正后） ≥600 色温（K） 3000—15000可调 水平视角（ °） 160 垂直视角（ °） 140 发光点中心距偏差（校正后） <3% 亮度均匀性（校正后） ≥97% 对比度 5000:1 峰值功耗（W/m2） 457 平均功耗（W/m2） 152 供电要求 DC:4.5 驱动方式 恒流驱动32S 换帧频率（Hz） 50&60 刷新率（Hz） 3840 寿命典型值（hrs） 100000 工作温度范围（℃） -10 -- 40；含电源及发送卡 | 59.904 | ㎡ |
| F-2 | 视频处理系统 | 单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。 支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 支持智能控制软件进行操作控制。 支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 控制软件：是一款视频处理器的智能控制平台，支持视频处理器和二合一视频控制器。 根据所连接设备功能的不同V-Can所展现的界面及功能会有相应区别。 上位机软件，用于控制硬件，服务于硬件。 比硬件操作更方便，更快捷。比硬件菜单功能更丰富。 软件操作界面简单。 完全可视化操作，易于使用和操控。 支持在Windows、MAC操作平台使用。 支持同时连接多台视频处理器和二合一视频控制器 屏体钢结构及包边：钢架结构及包边处理，管,40mm*40mm方管,50角铁等 包边采用不锈钢或者高档铝塑板 | 1 | 台 |
| F-3 | 计算机 | 机型：国产品牌商用台式机； 处理器：国产处理器主频≥2.5GHz、核心≥8个； 内存 ≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 主板 与处理器相匹配芯片组主板；100%全固态电容； 硬盘 ≥1T硬盘； 显卡 独立显卡，≥VGA+HDMI视频接口； 网卡 集成千兆网卡 鼠标 USB接口防泼溅键盘、 键盘 光电鼠标； 电源 ≥200W电源； BIOS：简体中文BIOS； 显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥90Hz、亮度≥250cd/m²、对比度≥1000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥170°/160°、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，≥5种显示模式，具备低蓝光功能； 操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，并出厂安装完毕，完美支持兼容Windows10或11专业版操作系统； 保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务； 插槽不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2； 显示器21.5寸LED 液晶显示器，分辨率1920*1080 机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； 接口前置不少于4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置不少于4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 系统出厂预装win11 home | 1 | 台 |
| F-4 | LED会标显示屏 | 16米*0.8米；F3.75（单红色）/含钢结构包边、控制卡、无线模块手机控制等 | 12.8 | ㎡ |
| F-5 | 配电系统 | 1）50KW,内含空开，交流接触器，具备手动控制功能，可手动按钮控制设备的启停：或远程软件启停。多组输出，每组可独立控制，具备分布延时启动功能； 2）内置多功能卡，支持温控制，可根据环境温度自动开启或关闭散热设备； 3）支持电流、电压检测功能； 4）具有电源状态指示、工作状态指示； 5）具有上电保护功能，具有防雷、过流、过温、短路，漏电等保护功能。 | 1 | 套 |
| F-6 | 线材及辅材 | 网线、电源线、穿线管、视频线、屏体连接短线等 | 1 | 批 |
| F-7 | 技术服务费 | 安装人工、运输、调试、费用等 | 1 | 项 |
| 七、智慧黑板设备采购清单 |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、 显示要求： 1、 显示尺寸（屏幕对角线）：≥86英寸； 2、 液晶面板：A 规屏及以上；分辨率：3840×2160；屏幕比例：16:9；（需要提供权威检测机构出具的供盖有CNAS章的检测报告） 3、 可视角度：≥178度，液晶屏使用寿命≥50000小时 ； 4、 支持流畅播放 4K 视频； 5、 为了保护视力，具有防蓝光及防眩光功能；（需要提供权威检测机构出具的供盖有CNAS章的检测报告） 6、 触摸屏抗阳光设计：在不小于100K LUX强度的太阳光照射下，设备能够正常使用；（需要提供权威检测机构出具的供盖有CNAS章的检测报告） 二、 结构要求： 1、 产品正面显示为三块拼接而成的平面智能黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。黑板机整体尺寸≥宽4000mm×高1200mm，厚≤60mm；(要求功能证明材料，包括但不限于：第三方检测报告或证明的测试报告、官网和功能截图、演示视频等) 2、 面板：前显示面板采用防眩光纳米钢化玻璃，色彩与面板一致，安全美观。 3、 书写支持：作为普通黑板使用时支持白板水性笔书写、无尘粉笔书写，作为显示屏时支持手指或书写笔触控书写； 4、 为防止粉笔灰掉落吸附，智慧黑板喇叭内置，喇叭前方带金属网格孔，方向朝下(要求功能证明材料，包括但不限于：第三方检测报告或证明的测试报告、官网和功能截图、演示视频等)，功率≥2×15W； 5、 为了老师方便使用，控制按键前置，按键至少包含：开关键、主页键、返回键、菜单键、信号源键、比例调整键、电脑开关键、还原键、节能键等；(要求功能证明材料，包括但不限于：第三方检测报告或证明的测试报告、官网和功能截图、演示视频等) 6、 为避免正面粉笔等灰尘的掉落及使用安全，智慧黑板正面无任何电子器件接口，前置按键需采用电容式按键(要求功能证明材料，包括但不限于：第三方检测报告或证明的测试报告、官网和功能截图、演示视频等)，非机械式按键，且在有按键操作时有指示灯进行提示，提示按键的有效性，也可对失灵按键及时发现，以免耽误教师使用； 7、 为了方便维修，电源模块、安卓主板模块及OPS模块做为整体进行插拔，不拆除左右副板的前提下，与智慧黑板分离，方便维修。(要求功能证明材料，包括但不限于：第三方检测报告或证明的测试报告、官网和功能截图、演示视频等) 三、 触摸系统要求： 1、 产品采用国内最先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不小于 10 点触控）互动体验； 2、 响应速度：响应速度小于8ms； 四、 功能要求: 1、 双操作系统，预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，并出厂安装完毕，完美支持兼容国产操作系统，安卓版双操作系统，集成安卓电视功能。嵌入式安卓（Android）6.0或以上系统,支持查看系统信息，方便老师使用； 2、 在安卓系统下能够实现白板书写、Office软件使用、媒体播放、网页浏览等功能； 3、 在嵌入式白板或批注状态下，需具有拳头或手掌手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小； 4、 在节能黑屏状态下，可以正常输出音频内容，实现单独听功能； 5、 为方便教学使用，智慧黑板支持智能手势识别功能，五指按压屏幕任意位置可以随时打开、关闭屏幕画面，在任意信号显示状态下或者无信号的情况下，也能实现上述功能； 6、 一根网线实现Android & 国产操作系统同时上网，支持有线网络输出。 7、 为了方便教学，提升教学效率，整机带语音助手功能，通过语音可以唤醒语音助手；(要求提供演示视频作为证明材料) 8、 方便操作智慧黑板，可通过语音助手进行语音转文字、系统音量调节、屏幕键盘调节、窗口最大/小化、关闭当前窗口、播放PPT等功操作能，减少教学中教师繁琐的寻找操作过程；(要求提供演示视频作为证明材料) 9、 语音助手可以通过语音实现简单人机对话、古诗朗读、中英文翻译、网络资源搜索、播报天气等功能，提升教学效率；(要求提供演示视频作为证明材料) 五、 可靠性要求 1、 环境防护设计，整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 2、 浪涌防、静电防护设计，符合 GB/T17626.2-2006,GB/T17626.5-2008标准要求； 3、 有耐振特性，需通过扫频耐久测试，保证设备在安装及使用中承受振动的可靠性； 4、 表面钢化玻璃硬度不低于7H，雾度范围2%-5%，透光率不低于92% ； 5、 以上可靠性要求需要提供权威检测机构出具的供盖有CNAS章的检测报告 | 台 | 5 |
| 2 | OPS | 1、 国产CPU主频≥2.5GHz、核心≥8个； ,内存容量≥8g，固态硬盘容量≥256G。 2、 模块化OPS主机采用插拔式结构，标准80pin接口。（需提供国家认可实验室提供的检测报告） 3、 接口：DP*1,HDMI*1,VGA*1,RJ45*2,UBS2.0*3,UBS3.0*3,RS232*1 4、提供智慧黑板及配套的OPS电脑平均无故障时间（MTBF）两者均≥13万小时的权威检测机构出具的检测报告 | 台 | 5 |
| 3 | 班班通软件 | 1、 可以导入图片、PPT、Word、Excel、pdf文档到页面上，并能以页面背景模式和对象模式导入PPT文件。可将文件导出为图片、PPT、Word、Excel、pdf文档。 2、 软件具备语言切换功能可切换中文，繁体中文，英文。 3、 书写功能：多种笔工具，包括但不限于钢笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、激光笔、智能笔、对象笔、标注笔、彩虹笔等。 4、 公式录入：可插入数学公式和化学公式。 5、 批注功能：进入批注模式，可以对PPT、Word、Excel文件进行批注，并可原迹保存，可对图片、视频等任何文件进行批注。 6、 软件具备切换编辑模式，全屏模式，标注模式，多用户模式。 7、 为保证兼容性及配套性使用性的要求，白板软件须与智慧黑板为同一品牌，提供著作权证书。 8、 白板软件所有功能需提供国家认可实验室提供的检测报告。 | 套 | 5 |
| 4 | 教育资源平台 | 九、 智能教学平台 1. 提供小学到高中阶段全学科的电子课本。 2. 提供按学科、教材版本、年级、学期、章节等提供多媒体同步教辅资源。 3. 内置多媒体备注功能，可以自由选择书写笔类型，颜色，粗细，可以快捷插入各种常用图型及图片 4. 内置电子白板功能，可以选择批量的扫描或者拍照图片做为背景图，而且支持无级放大功能。 5. 配套各学科拓展功能，含名师课堂，真题实战，动漫字母，动漫英语，必背古诗，英文故事，中文故事，成语故事，中高考精讲。 6. 生物，物理，化学三门学科的≥290个动漫方式的仿真实验，数学，物理，化学的常用数学公式，化学的元素周期表，科学计算器，英汉词典，汉英词典，汉字词典，成语词典等功能。 7. 提供国学启蒙模块，配套有弟子规，三字经，论语，百家姓，大学，中庸，治家格言，增广贤文等国学内容，真人朗读，可以实现单段朗读和解析，并配套有相应的动漫素材等功能。 8. 配套有安全课堂等动漫素材，涵盖不低于29个的日常安全知识的动漫资源。 9. 除注册和资源下载外，可以脱离网络单独使用。 10. 下载后资源可以拷贝，并可以复制到另外电脑上在使用，无需重复下载，平台自动识别硬盘和U盘及移动硬盘的路径。 11. 可添加第三方应用图标到平台内，快捷打开。 12. 进入平台后，全屏显示，按快捷键可以迅速最小化。 13. 提供密码设置功能，实现开机自动启动，及退出密码管理功能，方便老师管控教学设备。 14. 内置不少于190个互动仿真物理实验。 15. 内置不少于150个互动仿真化学实验。 16. 为保证兼容性及配套性使用性的要求，智能教学平台须与智慧黑板为同一品牌，提供著作权证书。 17. 智能教学平台标功能需提供国家认可实验室提供的检测报告。 | 套 | 5 |
| 5 | 视频展台 | 1）硬件技术参数： 1. 像素：800万（分辨率2952*1944）。 2. 帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒。 3. 最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒。 4. 拍摄镜头机械折臂270度翻转式。 5. 磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离。 6. 图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI。 7. 连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率不低于150M/S。 8. 光源：自然光、LED灯补光。 （2）软件技术参数： 1. 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米； 2. 提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学； 3. 支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接； 4. 支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课； 5. 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档； 6. 支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，无须二次转换； 7. 支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存； 8. 支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能； 9. 支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看； 10. 支持三种拍照方式：软件上有拍照按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照； 11. 支持微课录制暂停和继续功能，在录制过程中老师可以暂停录制，待再次准备好之后继续录制； 12. 支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理； 13. 支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档，也可以对文件实现移动、复制、转为PDF、删除、重命名、新建文件夹、微课上传（视频）等功能； 14. 为保证兼容性展台配套软件须与智慧黑板为同一品牌，提供著作权证书。 七、 白板软件： 1、 可以导入图片、PPT、Word、Excel、pdf文档到页面上，并能以页面背景模式和对象模式导入PPT文件。可将文件导出为图片、PPT、Word、Excel、pdf文档。 2、 软件具备语言切换功能可切换中文，繁体中文，英文。 3、 书写功能：多种笔工具，包括但不限于钢笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、激光笔、智能笔、对象笔、标注笔、彩虹笔等。 4、 公式录入：可插入数学公式和化学公式。 5、 批注功能：进入批注模式，可以对PPT、Word、Excel文件进行批注，并可原迹保存，可对图片、视频等任何文件进行批注。 6、 软件具备切换编辑模式，全屏模式，标注模式，多用户模式。 7、 为保证兼容性及配套性使用性的要求，白板软件须与智慧黑板为同一品牌，提供著作权证书。 8、 白板软件所有功能需提供国家认可实验室提供的检测报告。 | 台 | 5 |
| 6 | 多屏互动软件 | 八、 互动教学软件 1. 软件使用环境要求可完全脱离外网实现。 2. 可通过移动设备远程控制电脑、一体机、智慧黑板等。 3. 可以一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等。 4. 可以在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注。 5. 教师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开。播放PPT时，无需退出PPT即穿插可播放音视频文件。PPT页面可以通过截图方式截取重点至画板中讲解，并可保存为课堂笔记。 6. 需具有移动展台功能，可将课实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解。 7. 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等。 8. 可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。 9. 可将移动设备端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，也可将电脑端文件下载至移动设备端指定文件夹。 10. 需支持对PPT、电子书、动态视频等进行圈阅批注功能。 11. 需支持电子抢答功能，抢答到的学生照片、姓名需用醒目的形式显示在大屏上。教师对抢答到的学生回答结果在软件上应可以给于评价或者表扬，并记录于系统； 12. 需支持教学反馈功能，教师在讲PPT、电子书等任何课件时，可随时一键将屏幕内容推送到学生平板，让全体学生手写方式回答问题，对于学生的回答内容教师可以通过指定方式、随机方式选取部分学生展示在大屏上，进行点评讲解。对于学生的回答内容需支持回放功能，以便了解学生的回答思路。对回答的学生，教师可以给于评价、评分，并记录于系统。其他同学也可以进行人气投票。 13. 需支持单选题、多选题、判断题、主观题、实拍题等多种题型测试；需支持倒计时自动收卷功能，并在收卷前对未提交的学生给于实名制显示提醒；需支持结果分析功能，能逐题统计答对人姓名、答对百分比，以便教师了解该知识点学生是否掌握，决定是否需要详细讲解。 14. 需支持屏幕推送功能，教师可将大屏幕内容实时动态的推送到学生平板显示。 15. 需支持学生演示功能，教师可授权某个学生通过自己手中的PAD直接控制大屏，完成课堂问答、示范讲解、课堂小老师等课堂演示功能。 16. 需支持分组教学功能。 17. 需支持全班锁屏或个别锁屏功能。 18. 为保证兼容性及配套性使用性的要求，互动教学软件须与智慧黑板为同一品牌，提供著作权证书。 19. 互动教学软件标功能需提供国家认可实验室提供的检测报告。 | 套 | 5 |
| 7 | 无线主机 | 主要功能特点： 1、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2、外置一体式小巧2.4G信号接收盒，避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度； 3、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 4、一路立体声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入； 5、音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 主要技术参数： 1、额定功率：50W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：55Hz-18kHz； 4、驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音； 5、接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口； 6、灵敏度：85dB/1W/1M； 7、信噪比：75dB； 8、最大声压级：78dB； 9、箱体型式：倒相式； 10、箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 11、安装：标配壁挂架； 12、箱体尺寸（只）：220×200×350（单位：mm）； 13、净重：8.3kg/对。 资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CE、FCC、CB、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品1 | 只 | 5 |
| 8 | 2.4G话筒 | 主要功能特点： 1、铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2、直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 4、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口（需配原厂外接咪）； 5、话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 7、话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷； 9、话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小；。 主要技术参数： 1、调制方式：GFSK； 2、发射频率：2400~2483.5MHz； 3、发射功率：10 dBm； 4、传输范围：约20M（视环境变化）； 5、工作温度：-20~75度； 6、功耗：约100mA ；电池充电时间：30分钟~1小时； 7、频率响应：50Hz-15KHz； 8、信噪比：90dB； 9、输出电平：200mv; 10、电源供电：5V直流供电； 11、话筒净重：50g； 12、话筒配件；头戴绳；USB充电线；旅行充电器）。 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、FCC、工信部无线电SRRC认证、国家无线音频传输软件著作权证书、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 台 | 5 |

# 第五章 合同条款格式

（参考格式）

第一部分  协议书

（主要条款）

招标单位（全称）：

投标人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                            ；

2. 项目地点：                                        ；

3. 项目规模：                                        ；

4. 项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3. 投标文件或相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

1.合同总价即中标价，投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、工程且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、装卸费仓储保管费、质量检测费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。。

四、结算方式：

（1）结算单位：由招标人负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给招标人（附详细清单）。

（2）付款方式：合同签订后，供货完成初验合格支付合同价款的30%，验收合格出具相应的验收报告后支付合同价款的65%，设施设备运行满一年基本无重大故障后支付合同价款的5%。

五、期限

1、交货期:合同签订后20日内。

2、交货地点：招标人指定地点。

六、双方承诺

1. 投标人向招标人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 招标人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：招标人指定地点。

九、质量保证：

1、所供产品必须是经过国家法定质检机构检测的合格产品。并符合国家相关标准。

2、包装要求：符合招标文件中规定的包装要求。

3、投标人提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十、验收:

由招标人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及货物质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1.组织验收必须邀请省、市专家库专家进行验收，验收期间发生的相关费用均由中标单位承担；

2.所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现招标人不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，投标人应无条件免费退货。

3.若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿招标人相应的损失。

4.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

5.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

6.验收依据：

a)合同文本；

b)投标文件及澄清函、招标文件；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范。

货物验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十二、知识产权

投标人应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承但。

十三、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十四、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，招标单位会同招标代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请监督管理机关进行相应的行政处罚。招标单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

十七、其他（在合同中具体明确）

十八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

电子邮箱：                         电子邮箱：

（合同模板供参考，可根据实际情况充实细化）

# 第六章   投标文件格式

# 正本/副本

# 项目名称：       标段：

# 项目编号：

投 标 文 件

# 投标供应商全称（公章）：

# 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

# 日期：     年     月     日

目      录

# 第一部分：投标函

# 第二部分：开标一览表

2.1报价一览表

2.2分项报价表

# 第三部分：技术响应偏离表

# 第四部分：商务响应偏离表

# 第五部分：投标响应方案

# 第六部分：供应商资格证明

# 第七部分：供应商承诺书

7.1供应商企业关系关联承诺书

7.2投标声明书

# 第八部分：业绩的有关证明材料

# 第九部分：拟派本项目管理、技术、服务人员情况表

# 第十部分：投标保证金

## 第一部分  投标函

榆林市正源恒项目管理有限公司：

我单位收到贵公司项目编号：     招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供所需的服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司投标总报价为：

￥        （大写）          交货期：   。

3、我方提交的投标文件正本一份、副本二份，电子版U盘一份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府招标的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人/授权代表：______________________________

_____年_____月_____日

## 第二部分   开标一览表

2.1报价一览表

| 招标内容 | 总 报 价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

注：投标人需对投标总报价组成进行详细说明，各投标人自行编写费用组成明细，此表后附费用明细说明。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

（格式自拟，投标人根据项目情况自行编制，须包含本项目的所有内容）

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致,各子项分别报价。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 第三部分  技术响应偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.本表须对“第四章 招标内容及要求”中招标清单的产品按照顺序逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

2.偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 第四部分  商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.是否偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

3.本表须对招标文件“第五章”中的相关内容按照顺序逐项填写不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 第五部分  投标响应方案

格式自定，参照招标文件“第三章 评标办法”各条款的要求，结合“第四章 招标内容及要求”编制投标响应方案、人员设备、服务承诺等。

## 第六部分 供应商资格证明

## 第七部分 供应商承诺书

榆林市正源恒项目管理有限公司：

做为参加贵单位的府谷县职业中等专业学校产教融合项目设备购置  标段：  的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近五年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                             法定代表人或授权代表

（公章）：                                 （签字或盖章）：

年    月    日

7.1供应商企业关系关联承诺书

一、供应商股东及股权证明(提供相关证明材料)。

二、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

3.单位负责人：

三、我单位           （是或否） 为招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明：      （没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 7.2投标声明书

榆林市正源恒项目管理有限公司：

我单位作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府招标活动的行为。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

三、参加本次招标活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

本单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字）：

日    期：

## 第八部分 业绩的有关证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间及完成时间 | 用户名称及联系方式 | 完成质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表后附合同复印件加盖公章，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 第九部分 拟派本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 | .... |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 | ..... |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 | ..... |  |  |  |  |

注：1、供应商应按招标文件要求提供拟派本项目管理、技术、服务人员的身份证、技术职称证、业绩经验（合同）等相关证明材料，必要时附主要人员简历，便于评标委员会予以综合评定。

- 供应商自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

## 第十部分 投标保证金

投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                投标人（盖章）：

承诺时间：年月日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

### 附件1

法定代表人/负责人身份证明及法定代表人授权书

（1）法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年    月   日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证复印件。

法定代表人/负责人身份证 正反面复印件

说明：仅限法定代表人/负责人参加投标时提供。

投标供应商（公章）：

日   期：

（2）法定代表人/负责人授权书

榆林市正源恒项目管理有限公司：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （被授权人姓名）为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书有效期为投标截止之日起不少于      个日历日。

说明：本授权有效期与投标文件有效期保持一致（自投标截止之日起不少于90天），仅限授权代表参加投标时提供。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人/负责人：                          （签字）

身份证号：

授权代表：                            （签字）

身份证号：

年    月    日

附：法定代表人/负责人及授权代表的身份证复印件。

| 法定代表人/负责人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

说明：仅限法定代表人授权代表参加投标时提供。

### 附件2

参加招标活动前三年内无重大违法记录的书面声明

（招标人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次招标活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的招标活动，并遵照《中华人民共和国招投标法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 附件3

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（招标人名称）    ：

（供应商名称）     于年月日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为         ，现有员工数量为            ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标供应商（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4

榆林市货物类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；（承诺有效期限须为一年）

# 本页以下无内容