项目编号：XSCG-AK2022041

汉滨区中医院建设工程空调采购项目

招标文件

采   购   人：汉滨区中医医院（盖单位章）

采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司（盖单位章）

二〇二二年十月

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒投标人的内容

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子投标文件

投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于报名

1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2.缴费确认：请在文件发售时间以内将网上投标成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记并交纳费用，确认完成缴费流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

4、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签名

1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。投标人须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因投标人自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于投标文件递交与解密

1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2） 本项目招标投标采用电子化投标及远程不见面开标方式进行，（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。

2.文件开启与解密

（1）开标时，投标人须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在各自办公场所的电脑上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

（2）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

（3）编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标投标人自行承担责任。

（4）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时， 按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 采购内容及要求

第四章 合同格式

第五章  工程量清单

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

汉滨区中医院建设工程空调采购项目潜在的投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）获取招标文件，并于2022年11 月16 日 14:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：XSCG-AK2022041

2、项目名称：汉滨区中医院建设工程空调采购项目

3、预算金额：7880000.00元

4、最高限价：7678337.41元

5、采购需求：为汉滨区中医院建设工程门诊楼、住院楼采购必备的新风系统管道铺设及空调安装等；主要功能或目标:本次采购：包括空调设备，新风设备的供应、安装、调试、技术服务和售后培训服务；需满足的要求:满足医疗机构设施设备使用标准。

6、合同履行期限：2022年11 月21 日 00:00:00 至 2023年3 月 21日 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； （7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号； （10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）其他需要落实的政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证（事业单位可不用提供组织机构代码证；若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照）；（2）投标人应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证 ；（3）、供应商具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包 三级及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证； （4）、拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，且无在建工程承诺； （5）、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供证明材料）；（6）信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。

4、本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2022年 11 月 3 日 18:00:00 止

地点：安康市大桥路4号鑫街口410室

方式：在线获取

售价： 每套500元（人民币），售后不退

四、 投标文件递交

截止时间： 2022年 11 月 16 日 14:00:00

地点：安康市公共资源交易中心（采用电子化投标及远程不见面开标方式）

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

注：（1）使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。未完成网上操作的或未经采购代理机构确认的，无法完成后续流程。（2）本项目采购公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）、陕西省政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布，线上报名与线下报名需同时进行，投标投标人须携带下列资料:介绍信、投标人身份证及复印件、政府采购投标确认单（内含回执码）,在资料递交时间内送至安康市兴盛工程造价咨询有限公司（安康市大桥路4号鑫街口410室）或以“项目名称+公司+联系电话”为邮件标题发送电子资料（PDF或其他格式文档）至QQ邮箱：409379405@qq.com，经安康市兴盛工程造价咨询有限公司工作人员确认报名成功后，方可自行下载招标文件，否则视为报名无效。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000。（4）疫情防控期间，省内各投标单位只可委托一名持绿色健康码的代表到场参与招投标相关事宜，并自备口罩等防护工具，做好个人防护；省外各投标单位只可委托一名持有绿色健康码、行程码、48小时内核酸检测阴性证明到场参与招投标相关事宜，并自备口罩等防护工具，做好个人防护。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：汉滨区中医医院

联系人：史主任

联系地址：汉滨区果园路10号

联系电话：13509156439

2、项目联系方式

项目联系人：汶伟鹏

电 话：13098000911

3、采购代理机构信息

名称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司

联系地址：安康市大桥路4号鑫街口410室

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

2022年 10 月 26 日

第二章 投标须知及前附表

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 汉滨区中医医院 地 址: 汉滨区果园路10号 联系人: 史主任 电 话:13509156439 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 安康市兴盛工程造价咨询有限公司 地 址: 安康市大桥路4号鑫街口410室 联系人: 汶伟鹏 电 话: 13098000911 |
| 3 | 项目名称 | 汉滨区中医院建设工程空调采购项目 |
| 4 | 项目编号 | XSCG-AK2022041 |
| 5 | 资金来源 | 财政专项资金 |
| 6 | 代理费支付方式 | 由中标单位支付 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标，本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ [ 服务指南- - 下载专区] ] 中的《陕西省公共资源交易中心采购项目投标指南》 |
| 8 | 投标人资格要求 | 投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件外，还应具备以下条件： 1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证（事业单位可不用提供组织机构代码证；若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照）； 2、投标人应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证 ； 3、供应商具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包 三级及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证；4、拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，且无在建工程承诺；5、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供证明材料）； 6、信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。 |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 无 |
| 10 | 投标人对招标文件提出澄清或质疑的时间 | 招标文件发售截止日次日起5日内以书面形式提出，逾期将不再接受对招标文件的质疑。 |
| 11 | 招标文件的修改、澄清 | 首次要求提交投标文件截止时间5日前。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标之日起90天。 |
| 13 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 14 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件（*.SXSTF） |
| 15 | 递交投标文件截止时间 | 2022年11 月16 日14：00时前 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年 11 月 16 日14：00时 开标地点：安康市公共资源交易中心（采用电子化投标及远程不见面开标方式）http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login |

## 第一节  供应商须知

一、总  则

## 1、项目说明

本招标文件适用于汉滨区中医院建设工程空调采购项目招标采购活动。安康市兴盛工程造价咨询有限公司将依法组织采购评审、由采购方委托人和评审专家组成的评审小组推荐中标候选人。

## 2、定义

1.1采购人：汉滨区中医医院

1.2采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司

1.3采购内容及要求：见第三章

1.4潜在投标人：指符合采购文件规定的投标人

1.5投标人：指按本文件规定领取采购文件后参加招标采购活动的投标人。

## 3、投标费用

3.1投标人应自行承担其准备和参加投标的全部有关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本项目投标保证金收取详见“投标人须知前附表”规定。

## 第二节 招标文件

## 4、招标文件的构成

4.1招标公告；

4.2投标人须知及前附表；

4.3采购内容及要求；

4.4评分标准；

4.5合同格式；

4.6工程量清单

4.7投标文件格式；

4.8招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

## 5、招标文件的修改或澄清

5.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2、已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构有权不予受理。

5.3、对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，导致可能影响投标文件编制的，则按照相关规定延长开标截止时间。

5.4、投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.5、澄清、修改的内容与投标文件不一致的，以澄清、修改的内容为准。

第三节 投标文件

## 6、投标文件的构成

6.1投标响应函

6.2法定代表人资格证明书

6.3法定代表人授权委托书

6.4投标报价表

6.5已标价工程量清单

6.6各类证明文件

6.7产品特点性能

6.8项目技术分析

6.9施工进度计划

6.10工程质量保证措施及施工应急预案

6.11安全文明、环保施工保证措施

6.12合理化建议

6.13项目管理机构

6.14业绩

6.15服务承诺

6.16投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 7、投标文件的语言和计量单位

7.1投标人递交的投标文件，包括文件资料、图片、说明以及投标人与采购代理机构就有关采购事宜的所有来往函电等，均应使用中文简化字。

7.2所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3投标报价

此次采购项目最高限价为人民币柒佰陆拾柒万捌仟叁佰叁拾柒元肆角壹分（￥7678337.41元),各投标人只允许提供一个报价，且投标报价超过采购预算则视为废标。

投标报价应包括完成招标文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用。报价总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏竞争性招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

在开标过程中，评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该投标人以低于成本报价，应当否决其投标。

8、投标货币

8.1投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为投标之日起九十（90）个日历日（成交投标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

10、投标文件的制作和签署

10.1 投标文件按要求加盖投标人印章及骑缝章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

10.2除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

10.3 电子投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节、投标文件的递交

11．投标文件的递交

11.1 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务→我的项目→项目流程→上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

11.2 电子投标文件在投标投标文件截止时间前，可进行撤回文件操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。提交投标投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标投标人决定，责任由投标投标人自行承担。

12．投标截止日期

12.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。

12.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13．迟交的投标文件

13.1采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

14．投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

14.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

14.4从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

## 第五节、开标与评审

15．投标文件开启和评审

15.1 采购代理机构组织开标、文件开启、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

15.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标，采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

15.3 投标投标人在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作手册》，下载地址：http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20220812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html。

15.4 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

15.5投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按招标文件中要求，在投标文件中上传电子版。

15.6开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

15.7开标时，投标人须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

15.8系统默认解密时长为 30 分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

15.9在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的：

- 因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

- 上传的电子投标文件无法打开的；

- 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

16．评审小组

16.1 招标采购单位将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评审小组。

16.2 评审小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

16.3 评审小组负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

16.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较的有关资料及授标意见等内容，评审小组均不得向其他投标人及与投标无关的其他人透露。

## 17、投标文件的有效性

投标文件出现下列情形之一的，应为无效投标文件：

17.1未按本须知有关规定加盖投标人印章或未经法定代表人 (或其委托代理人) 签 字或盖章的；

17.2投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

17.3投标书涂改，涂改处又未加盖投标人的印章或法定代表人(或其委托的代理人) 签字或盖章的投标；；

17.4未按照招标文件的规定格式填写的 ；

17.5投标有效期不符合招标文件规定；

17.6投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还应按国家有关规 定进行相应的处罚；

17.7未能在实质上 (投标报价、工期、合同条款) 响应招标文件的投标；

17.8投标文件附有招标人不能接受的条件。

18、 评审办法及内容

18.1评审原则：

（1）坚持投标机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评审，按照汇总得分最高的为成交单位。

18.2 评审程序：

开标的全过程分为公布报价、初步审查、详细审查三个阶段。

18.2.1 公布报价。

18.2.2 初步评审：评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次招标所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到招标要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道购买招标文件，或参加投标的各投标人名称与购买招标文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标的除外）或授权书不符合招标文件要求的。

（4）投标文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、投标文件有效期或有效期未能达到招标文件的要求的。

（5）未按要求提交投标保证金的。

（6）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（7）投标文件出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（8）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.3投标文件的详细评审

评标委员会将对通过初步评审的、对招标文件实质上响应的投标文件进行详细 评审和比较，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评分。

19、评标方法：综合评分法。

20、评分标准

- 投标文件初审

符合性审查

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致 |
|  | 投标文件标注、签字、盖章 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标文件份数、格式 | 符合招标文件要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不高于最高限价 |
|  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |

初审不合格的投标人不得进入下一阶段的评审

资格性审查

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证（事业单位可不用提供组织机构代码证；若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照） |
|  | 投标人授权委托书 | 投标人应授权合法的人员参加招投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； |
|  | 企业资质 | 供应商具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包 三级及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证； |
|  | 项目负责人资格证明 | 拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，且无在建工程承诺。 |
|  | 信用要求 | 信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格； |
|  | 财务要求 | 提供2020年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。 |
|  | 完税证明 | 自2021年以来已缴纳的至少3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。 |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 社会保障资金缴纳证明：自2021年以来已缴存的至少3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。 |

（二）评分细则

| 评审内容 | 分值 | 评审原则及标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 投标报价明显低于其他供应商，经评标委员会质询后不能再规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。 |
| 商务响应 | 5分 | 对工期，质量等级、售后、验收、质保等方面进行响应打分，完全响应且逐项详细说明的计5分，满足基本要求得3分，一般得1分。 |
| 产品特点性能（12分） | 12分 | 1、投标产品设备性能优良，市场占有率高，参数、性能、质量等符合国家的标准和相关规定，按其响应程度计得1-3分。 2、投标产品内容完整，无缺项漏项，其型号、技术参数清晰明确；满足采购人要求；按其响应程度计1-3分 3、投标产品设备相关节能、环保、质量等其他认证体系，每个得1分总计3分。 4、投标的设备产品参数须满足招标文件设备参数要求提供证明材料（不限于检测报告、技术说明书、管网截图等）得3分 |
| 项目技术分析 （8分） | 8分 | 1、项目实施中的重点、难点工程分析，实现这些重点、难点工程进度、质量目标的具体施工方案及保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3分；内容较完备、合理、可行得2分；内容一般、基本可行得1分； 2、影响本项目正常施工的外在因素分析，提供相应的预案或保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3分；内容较完备、合理、可行得2分；内容一般、基本可行得1分； 3、应对施工图纸可能出现问题的预判措施及解决方案。内容完备、科学、合理、针对性强得2分；内容较完备、合理、可行得1分； |
| 施工进度计划（10分） | 10分 | 本项目工期紧、技术标准高，提供全面的确保工程按期按质完成的技术组织措施，内容科学、合理、针对性强得4分；内容较完备、合理、可行得2-3分；内容一般、基本可行得1分； 2、整体进度安排（施工进度表或施工网络图）及各阶段进度保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3分；内容较完备、合理、可行得2分；内容一般、基本可行得1分； 3、分析本项目进度目标的关键节点，同时针对关键节点、复杂环节重点提出相应技术措施。内容完备、科学、合理、针对性强得3分；内容较完备、合理、可行得2分；内容一般、基本可行得1分。 |
| 工程质量保证措施及施工应急预案 （10分） | 10分 | 1、针对本项目制定切实可行的总体质量控制目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，给出有针对性分段施工方案及其编制依据，确保本项目质量标准。内容完备、科学、合理、针对性强得4-5分；内容较完备、合理、可行得2-3分；内容一般、基本可行得1分； 2、针对分段施工的重点、难点目标及施工环节，提出切实可行的施工质量保证措施及应急预案。内容完备、科学、合理、针对性强得4-5分；内容较完备、合理、可行得2-3分；内容一般、基本可行得1分。 |
| 安全文明、环保施工保证措施 （5分） | 5分 | 1、结合工程环境、特点分析安全隐患，给出有针对性的安全生产、文明施工、环保施工、防尘降噪等保证措施。内容完备、科学、合理、针对性强得2-3分；内容一般、基本可行得1分；缺项不得分。 2、安全文明、环保保证体系组织机构和控制点设置合理，满足国家、省市相关法规规定及招标文件要求。内容完备、科学、合理、针对性强得2分；内容一般、基本可行得1分，缺项不得分。 |
| 合理化建议（5分） | 5分 | 针对设备的日常使用，维护保养方法，能够提出有价值的建议，且具体切实可行，可有效的延长设备使用寿命，按其响应程度计1-5分。 |
| 项目管理机构（5分） | 5分 | 项目管理机构人员岗位完整，专业种类齐全，搭配合理，有技术职称的人员比例合理。按其响应程度计1-5分。（提供证书材料） |
| 企业业绩 | 5分 | 投标供应商提供2019年至今已完成类似业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分，提供中标通知书或施工合同 |
| 服务承诺 | 5分 | 提出详细服务承诺措施的计1-5分。 |

（注：母子公司或控股公司之间需具有资源共享协议，方可共享业绩资质、人力资源与理论研究成果）

21、推荐中标候选人

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22、确定成交单位

采购人按照评审小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标人。

第六节 授予合同

23、中标通知书

23.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出中标通知书。

23.2 中标通知书是合同的组成部分。

24.成交服务费

24.1 成交人应在接到成交通知书时，按照国家发改委发改价格[2011]534号文件规定收取标准及相应的计算办法,向安康市兴盛工程造价咨询有限公司缴纳中标服务费。

25．签订合同

25.1中标人或甲方代表应向代理机构支付中标服务费后，按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26．拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在投标文件中。

第三章 采购内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：汉滨区中医院建设工程空调采购项目

2、项目性质：财政资金

3、采购预算：7880000.00元

4、最高限价：7678337.41元

二、具体需求

1、为汉滨区中医院建设工程门诊楼、住院楼采购必备的新风系统管道铺设及空调安装等；主要功能或目标:本次采购：包括空调设备，新风设备的供应、安装、调试、技术服务。和售后培训服务；需满足的要求:满足医疗机构设施设备使用标准。

2、设备参数表

| 设备参数表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥2.2kw,制热量:≥2.5kw 风量:≥8/7/6m³/min ，电功率:≤97w, | 台 | 29 |
| 2 | 1多联机室内机 . 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥2.8kw,制热量:≥3.2kw 风量:≥8/7/6m³/min,电功率:≤97w | 台 | 146 |
| 3 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥3.6kw,制热量:≥4.0kw 风量:≥12/10/8.5m³/min,,电功率:≤125w, | 台 | 9 |
| 4 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥4.0kw,制热量:≥4.5kw 风量:≥12/10/8.5m³/min,电功率:≤125w, | 台 | 1 |
| 5 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥5.0kw,制热量:≥5.6kw 风量:≥15/13/10m³/min,电功率:≤137w, | 台 | 6 |
| 6 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥5.6kw,制热量:≥6.3kw 风量:≥15/13/10m³/min,，电功率:≤137w, | 台 | 1 |
| 7 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥6.3kw,制热量:≥7.1kw 风量:19/14/10m³/min，电功率:≤194w, | 台 | 128 |
| 8 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥7.1kw,制热量:≥8.0kw 风量:≥19/14/10m³/min,电功率:≤194w, | 台 | 3 |
| 9 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥11.2kw,制热量:≥12.5kw 风量:≥28/24/19.5m³/min,电功率:≤248w, | 台 | 5 |
| 10 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥14.0kw,制热量:≥16kw 风量:35.5/29/24m³/min,电功率:≤341w, | 台 | 3 |
| 11 | 多联机室内机1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:30pa 制冷量:≥2.2kw,制热量:≥2.5kw 风量≥:9/7/6m³/min,电功率:≤58w, | 台 | 49 |
| 12 | 多联机室内机1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥2.8kw,制热量:≥3.2kw 风量:≥9/7/6m³/min,电功率:≤97w, | 台 | 21 |
| 13 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:30pa 制冷量:≥5.0kw,制热量:≥5.6kw 风量:15/13/10m³/min,电功率:≤90w, | 台 | 149 |
| 14 | 多联机室内机 1. 型号:天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥5.6kw,制热量≥:6.3kw 风量:≥15/13/10m³/min,电功率:≤137W | 台 | 28 |
| 15 | 多联机室内机 1.天花板内置高静压风管式 2.参数：机外静压:50(80)pa 制冷量:≥9.0kw,制热量:≥10.0kw 风量:≥28/24/19.5m³/min,电功率:≤248w, | 台 | 11 |
| 16 | 新风处理机 1.型号: 新风处理机 2.参数：机外静压:≤220pa制冷量:≥22kw,制热量:≥18kw , 电功率:≥0.9kw; 新风量:≥1680m3/h, | 台 | 1 |
| 17 | 新风处理机 1. 型号: 新风处理机 2.参数：机外静压:≤220pa ;制冷量:≥28kw,制热量:≥22kw 电功率:0.9kw; 新风量:≥2100m3/h, | 台 | 25 |
| 18 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥28.0kw,制热量: ≥31.5kw，电功率:≤16.2kw | 台 | 1 |
| 19 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:5≥6.0kw,制热量: ≥63.0kw,电功率:≤25.1kw | 台 | 1 |
| 20 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥73kw,制热量: ≥82kw，电功率:≤35.7kw | 台 | 1 |
| 21 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥117.5kw,制热量 :≥131.5kw,电功率:≤50.9kw | 台 | 1 |
| 22 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥123kw,制热量 :≥125.1kw,电功率:≤51.6kw | 台 | 1 |
| 23 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥128.5,制热量:≥131.7kwkw,电功率:≤66.7kw | 台 | 1 |
| 24 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥140KWkw,制热量:≥141.9kw,电功率:≤62.4kw | 台 | 1 |
| 25 | 多联机室外机 1.参数：制冷量≥:150kw,制热量:≥152.1kw,电功率:≤74.4kw | 台 | 1 |
| 26 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥157.0kw,制热量 :≥175.0kw，电功率:≤68.7kw | 台 | 1 |
| 27 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥200kw,制热量:≥202.8kw，电功率:≤92.6kw | 台 | 1 |
| 28 | 多联机室外机 1.参数：制冷量:≥100.1kw,制热量 :≥112.5kw电功率:≤44.3kw | 台 | 1 |
| 29 | 新风换气机 1. 型号: 新风换气机 2.参数：全热回收效率≥:63%;风量:≥1500立方米/h,静压:≤165Pa; ,电功率≤:1.05kw ; | 台 | 4 |

- 商务要求：

1、工期、建设地点

工期：120天

项目地点：汉滨区中医医院 （张滩镇立石村）

2、付款方式

甲乙双方合同签订3日内，乙方向甲方提供正规发票，甲方通过对公转账的方式向乙方支付40%合同价款为项目预付款项；设备、材料进场后，乙方向甲方提供正规发票，甲方通过对公转账的方式向乙方支付40%合同价款为项目进度款项；待项目验收交付后，甲方在60日内再支付剩余乙方20%的合同价款。

3、合同实施

（1）中标人应在合同签订后2日内安排人员与采购人就项目实施等工作进行安排、部署。

（2）若未能在合同约定工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

4、违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对中标人违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

（3）所涉及的公司专业资质条件不能按招标要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准的，由中标人承担全部责任，采购人有权责令其按承诺服务期完成本项目，并且不增加中标价格以外的任何费用，如不能如期完工，采购人有权终止合同，并对中标人违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章 合同格式

合同中应当明确履约期限，工作范围，双方的权利、义务和责任，项目管理酬金及支付方式，合同争议的解决办法等。

合同编号：

汉滨区中医院建设工程空调采购项目合同

工程名称：   汉滨区中医院建设工程空调采购项目

施工地点:     汉滨区张滩镇立石村

发包单位（简称甲方）：      汉滨区中医医院

承包单位（简称乙方）：

合同签订日期：     2022年

合同签订地点：汉滨区

发包单位（甲方）：汉滨区中医医院

承包单位（乙方）：

甲、乙双方按照自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商达成一致，订立如下合同条款，共同信守。

一、工程内容：

1、工程名称：汉滨区中医院建设工程空调采购项目

2、工程范围：本工程工程量清单及图纸包含全部内容

3、施工地点：汉滨区张滩镇立石村

二、工程施工工期

1、因以下原因经甲方确认，工期可相应顺延：

（1）甲方配合协调不到位，致使乙方无法正常施工；

（2）经甲方同意的设计变更引起工程量增加；

（3）不可抗力造成灾害对施工的影响；

（4）甲方未按双方议定的《工程形象进度计划》。

（5）工期自合同签订之日起（120 ）天完工。

三、工程价款及付款方式：

1、本工程合同总价款为含税票价：人民币：大写：  ，小写： 元整； 。

2、如遇设计变更，由设计单位书面提出设计变更意见，报甲方认可批准后方可实施，所有变更产生的费用由甲方负责。

3、甲乙双方合同签订3日内，乙方向甲方提供正规发票，甲方通过对公转账的方式向乙方支付40%合同价款为项目预付款项；设备、材料进场后，乙方向甲方提供正规发票，甲方通过对公转账的方式向乙方支付40%合同价款为项目进度款项；待项目验收交付后，甲方在60日内再支付剩余乙方20%的合同价款。

四、本合同总价款依据本工程蓝图及清单为依据。

五、工程技术资料的交付

确须变更施工设计的，由甲方向乙方提供设计变更批准通知书，并按变更的工程量相应确定增补或减少设备、材料的供应。

六、工程施工、验收与质量标准

1、本工程施工，验收必须符合国家标准及相关工程行业标准。

七、工程检查、验收与质量保修

1、 工程应达到本合同约定的施工、验收与质量标准。乙方对所安装设备质保期一年。

2、本合同执行过程中,涉及工程质量、工程进度及有关技术等问题,双方的协商意见必须采用书面形式确认,由双方签字盖章,并作为工程资料妥为保管；

3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方人员的检查，并为检查、验收提供便利条件；

4、隐蔽工程必须经甲方指定人员检查、验收，施工检查及验收记录必须经甲方指定人员签字确认后方可进行下道工序施工。检查、验收不合格者，乙方整改后甲方重新验收，直至合格为止，所发生的费用由乙方自行承担。

八、工程竣工验收与移交：

1、乙方确认所承包的全部工程施工完毕，质量合格，资料齐全，可向甲方提出书面申请验收报告；

2、工程竣工以后，在未办理工程正式移交手续之前，甲方负责该工程相应的设施保护、看管工作。保护、看管期间发生的损失，由甲方负责。

九、施工安全

1、乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》及其他相关工程安全生产管理规定，严格安全管理，确保工程施工安全。乙方自身原因和意外事件造成人身伤亡、设备事故，引发的全部责任和发生的所有费用由乙方自行承担。

2、乙方全面负责施工现场、作业人员及周边环境的安全管理，甲方对乙方人员及施工安全（包括施工现场、作业人员及周边环境的安全等）不承担管理义务。施工过程中，乙方接受甲方安全检查人员进行的安全检查与监督。甲方发现乙方施工过程中存在安全违章行为，应出具《安全检查通知单》，指出违章行为，责令改正。乙方必须提出有效整改措施，并做出书面安全承诺。

3、甲方人员不得直接指挥乙方人员进行作业。因甲方指挥施工作业导致的人员伤亡及设备事故，由甲方承担责任及所发生的费用。

4、为确保安全施工，双方特别订立《安全生产合同》，详细约定安全事项。《安全生产合同》作为本合同的从合同，与本合同有同等法律效力。

十、其他事项

1、乙方办理与施工的相关一切手续，并负责协调、处理与施工相关的一切外围和辅助性工作及问题，保证工期顺利进行，甲方不在额外支付工程款以外的任何费用。

2、乙方在工程承包期间，不得将本工程转包他人，也不得未经甲方同意擅自分包工程。

3、为做好工程建设中的党风廉政建设，甲乙双方特别订立（廉政合同）作为本合同的从合同。与本合同有同等法律效力。

十一、违约条款

1、 甲方未按本合同规定的结算方式条款付款，则须向乙方支付拖欠工程款违约金（以实际欠款金额为基数，按每日千分之一计算），甲方并因此承担法律责任。

2、 约定承包人违约应承担的违约责任：未达到国家质量验收标准，承包人无条件返工且实现其投标文件中承诺的质量标准，其返工费用自理。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

十二、争议的解决方式

若甲乙双方在履行合同中出现争议，应以协商调解为主；协商解决不成，双方任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方可协商订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式 肆 份，甲方、乙双方分别保存正本 贰 份。

甲方：汉滨区中医医院              乙方：

法定代表人或                       法定代表人或

代理人（签字）：                   代理人：（签字）

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

项目编号：XSCG-AK2022041

汉滨区中医院建设工程空调采购项目

投标文件

投    标    人：                        （盖章）

法人或被委托人：                        （签章）

日  期：     年    月    日

# 目 录

一、投标响应函

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标报价表

五、已标价的工程量清单

六、各类证明文件

七、产品特点性能

八、项目技术分析

九、施工进度计划

十、工程质量保证措施及施工应急预案

十一、安全文明、环保施工保证措施

十二、合理化建议

十三、项目管理机构

十四、业绩

十五、服务承诺

十六、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、投标响应函

安康市兴盛工程造价咨询有限公司：

- 根据已经收到的编号为   （项目编号）  的   （项目名称）    招标文件，我单位经考察现场和研究上述采购项目招标文件及采购内容与要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             ；（小写）            元的总价，按采购单位提出的采购需求及国家有关技术规范标准承包本次采购项目。

2、如果我方成交，将派出          （项目负责人）作为本采购项目的项目负责人。

3、我方完全接受招标文件（包括答疑、澄清及补充通知），并响应招标文件中的质量目标要求，且保证我方的报价不低于企业成本价。

4、我方同意接受招标文件中的结算款支付条件。

5、我方同意所递交的投标文件有效期自投标响应截止之日起  90  个日历日，在此期间我方的投标若成交，我方将受此约束。

6、你方的成交通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的组成部分。

7、若我方获得成交，我方保证按相关规定向采购人支付专家评审费用。

8、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

投标响应单位全称：               （盖章）

单  位   地   址：

法  定  代 表 人：                     （签字或盖章）

电话：

传真：

开户银行：

户名：

银行帐号：

日期：     年   月   日

# 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：          性别：          年龄：           职务：         系              （投标人名称）的法定代表人，参加贵公司组织的               （项目名称）项目招投标活动，签署上述投标文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月  日

注：此格式仅供由法定代表人参与招投标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

附：法定代表人身份证复印件

# 三、法定代表人授权委托书

致：                      （采购人名称）：

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年     月    日）成立。   （法定代表人姓名）特授权 （授权人姓名） 代表我公司全权办理针对本次政府采购：（项目名称及采购编号）的招投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于签字、盖章后生效，特此证明。

投标人名称（公章）：

| 法定代表人签章： |  | 被授权人签章： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： |  | 职务： |  |

附：法定代表人、被授权代表身份证复印件

# 四、投标报价表

项目名称：

项目编号：

| 总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量 | 合格 |
| 说明 |  |

（投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括工作人员工资福利、各种社会保险、食宿与交通、办公费、文件编制及装订、利润、税金等及其他不可预见费用，投标人按采购文件要求提供的所有服务均应包含在投标报价中，投标人对本项目的风险和责任应充分理解，对所有风险因素的报价都应包含在报价中，采购人不在支付合同价款以外的任何费用。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年      月      日

五、已标价的工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

注：① 本投标报价依据招标文件投标须知和合同文件的有关条款进行编制；

② 投标方应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

③ 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

# 六、各类证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证（事业单位可不用提供组织机构代码证；若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照）；

2、投标人应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证 ；

3、供应商具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包 三级及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，且无在建工程承诺；

5、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供证明材料）

6、信用要求：投标人参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”,投标人需提供自述材料及投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “信用服务”中“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的查询记录截图、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询记录截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。

7、其他资料文件。

注：以上要求投标人提供的资格证明文件，除要求提供原件的，其他均为加盖投标人公章的复印件并且必须清晰可辨。母子公司或控股公司之间需具有资源共享协议，方可共享业绩资质、人力资源与理论研究成果。

附1：

投标人无重大违法记录的书面声明

致：                 （采购人名称）

（————公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动近3年内（2019年10月至今）在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签章） ：

日期：    年    月    日

### 附2、  技术规格响应偏离表

供应商名称：                           （供应商单位公章）

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人及被授权人（签字或盖章）：      日期： 2022年  月  日

说明：偏离情况填写：正偏离、无偏离或负偏离。

# 附3、商务条款相应偏离表

供应商名称：                           （供应商单位公章）

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人及被授权人（签字或盖章）：      日期： 2022年  月  日

说明：偏离情况填写：正偏离、无偏离或负偏离。

# 七、产品特点性能

1、投标产品设备性能优良，知名度、市场占有率高，参数、性能、质量等符合国家的标准和相关规定；

2、投标产品内容完整，无缺项漏项，其型号、技术参数清晰明确；

3、投标产品设备相关节能、环保、质量等其他认证体系；

4、投标的设备产品参数须满足招标文件设备参数要求提供证明材料（不限于检测报告、技术说明书、管网截图等）得3分

# 八、项目技术分析

1、项目实施中的重点、难点工程分析，实现这些重点、难点工程进度、质量目标的具体施工方案及保证措施。

2、影响本项目正常施工的外在因素分析，提供相应的预案或保证措施。

3、应对施工图纸可能出现问题的预判措施及解决方案。

九、施工进度计划

1、本项目工期紧、技术标准高，提供全面的确保工程按期按质完成的技术组织措施

2、整体进度安排（施工进度表或施工网络图）及各阶段进度保证措施

3、分析本项目进度目标的关键节点，同时针对关键节点、复杂环节重点提出相应技术措施

十、工程质量保证措施及施工应急预案

1、针对本项目制定切实可行的总体质量控制目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，给出有针对性分段施工方案及其编制依据，确保本项目质量标准。

2、针对分段施工的重点、难点目标及施工环节，提出切实可行的施工质量保证措施及应急预案。

十一、安全文明、环保施工保证措施

1、结合工程环境、特点分析安全隐患，给出有针对性的安全生产、文明施工、环保施工、防尘降噪等保证措施。

2、安全文明、环保保证体系组织机构和控制点设置合理，满足国家、省市相关法规规定及招标文件要求。

十二、合理化建议

针对设备的日常使用，维护保养方法，能够提出有价值的建议，且具体切实可行，可有效的延长设备使用寿命（格式自拟）

十三、项目管理机构

项目管理机构人员岗位完整（包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、资料员），专业种类齐全，搭配合理，有技术职称的人员比例合理，提供相关人员的岗位证书及职称证书

十四、业绩（2019年1月至今已完成的目业绩一览表）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 签约及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：须提供与甲方单位签订的合同，合同上需有双方签字盖章的有效合同的复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：   年    月    日

十五、服务承诺

格式自拟

十六、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                            　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　           　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年 　月  日

## 附件

### 小型微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日     期： 年   月   日

### 二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料