项目编号：SXKK2023-DY103

汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程

单一来源谈判文件

采购人：汉阴县档案史志馆

采购代理机构：陕西凯坤项目管理咨询有限公司

时  间：二〇二三年七月

目  录

第一章  单一来源谈判邀请函	1

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购内容及要求	17

第五章  合同样本	37

第六章  响应文件格式	41

# 第一章  单一来源谈判邀请函

陕西汉水电力实业（集团）有限责任公司汉阴博能电力工程分公司：

陕西凯坤项目管理咨询有限公司受汉阴县档案史志馆的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就汉阴县档案史志馆汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程进行单一来源谈判采购，特邀请你单位参加谈判。供应商可在陕西凯坤项目管理咨询有限公司官网获取采购文件，并于2023年08月02日  14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXKK2023-DY103

项目名称：汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程

采购方式：单一来源

预算金额：473900.00元

采购需求：

合同包1(汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程):

合同包预算金额：473900.00元

合同包最高限价：473899.92元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购 标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 变电设备 | 县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程 | 1(批) | 详见采购文件 | 473900.00 | 473899.92 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号；

（4）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；

（5）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（10）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)；

（11）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

（12）本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料（分公司或者分支机构须取得总公司授权），自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证；法定代表人参加谈判时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2021年或2022年经审计的财务审计报告(成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

（4）税收证明：提供2022年至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商应具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明，须附相关证明材料或书面声明；(复印件加盖单位公章)

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

三、获取采购文件

时间：2023年07月26日至2023年07月28日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

地点：陕西凯坤项目管理咨询有限公司官网下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年08月02日      14时00分00秒（北京时间）

地点：汉阴县凤凰国际三期2号楼1单元603室

- 开启

时间：2023年08月02日      14时00分00秒（北京时间）

地点：汉阴县凤凰国际三期2号楼1单元603室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1.融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

2.采购文件获取方式

（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（2）供应商还需在谈判文件获取时间内登录陕西凯坤项目管理咨询有限公司官网（http://www.sxkkzb.com）在供应商服务系统免费注册、下载电子采购文件（提示：供应商报名须上传单位介绍信以及身份证复印件，以上都均须加盖单位鲜章。文件获取时间：2023年07月26日至2023年07月28日，每日09:00至12:00,14:00至17:00，（北京时间,法定节假日除外），请供应商考虑完成在线注册、审核所需的时间成本，确保在谈判文件获取截止时间前登记成功）。

（3）如有操作问题，请登录陕西凯坤项目管理咨询有限公司官网下载使用手册或拨打029-68322062转605咨询。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：汉阴县档案史志馆

地  址：陕西省安康市汉阴县和平街18号

联系方式：0915-5219637

2.采购代理机构信息

名称：陕西凯坤项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市沣东新城三桥新街630号搜宝中心1幢11406室

联系方式：029-68322062转605

3、项目联系方式

项目联系人：杨阳

电话方式：029-68322062转605

陕西凯坤项目管理咨询有限公司

2023年07月25日

第二章  谈判供应商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定执行。

1.名词解释

1.1 采购人：汉阴县档案史志馆

1.2 谈判组织机构：陕西凯坤项目管理咨询有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

1.4 供应商：响应并符合单一来源谈判文件规定资格条件和参加单一来源谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

2.1财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

2.2财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

2.3国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号；

2.4财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；

2.5财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；

2.6财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；

2.7《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.8陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2.9《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.10财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)；2.11如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

二、谈判文件

3.谈判文件

单一来源谈判文件规定了要求提供的服务及货物，谈判程序和合同条件在单一来源谈判文件中均有说明。单一来源谈判文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一章  单一来源公告

第二章  谈判供应商须知

第三章  采购内容及要求

第四章  评审办法

第五章  合同样本

第六章  单一来源响应文件格式

4.谈判文件的澄清

任何要求对单一来源谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止期2日前按单一来源谈判文件中的通讯地址以书面形式通知谈判组织机构，谈判组织机构对收到的书面澄清将以书面形式在谈判截止期1日前予以答复。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，谈判供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由谈判供应商自负。

5.谈判文件的修改

5.1 谈判组织机构对已发出的单一来源谈判文件进行必要澄清或者修改的，在单一来源谈判文件要求提交单一来源谈判响应文件截止时间2日前，以书面形式通知谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为单一来源谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

5.2 为方便谈判供应商对单一来源谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，谈判组织机构可延长谈判截止时间和谈判时间，具体事项以书面形式通知供应商。

6.谈判文件的获取

谈判供应商必须从谈判组织机构获取单一来源谈判文件，谈判供应商自行转让或复制的单一来源谈判文件视为无效文件。

7.解释权归属

本单一来源谈判文件的解释权归陕西凯坤项目管理咨询有限公司。如发现单一来源谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

四、谈判要求

8.采购内容

本次采购内容为汉阴县档案史志馆汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、报价、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

9.谈判供应商须提交以下资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料（分公司或者分支机构须取得总公司授权），自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证；法定代表人参加谈判时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2021年或2022年经审计的财务审计报告(成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

（4）税收证明：提供2022年至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商应具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明，须附相关证明材料或书面声明；(复印件加盖单位公章)

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

以上为必备证明文件不能全部提供的，将拒绝其谈判。

10.谈判费用

谈判供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

11.单一来源谈判响应文件的构成

单一来源谈判响应文件必须根据单一来源谈判文件提供的内容及格式编制，并对单一来源谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

谈判响应函

报价一览表

资格证明文件

供应商概况

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

谈判响应方案

谈判所需的其他材料

12.单一来源谈判报价

12.1  单一来源谈判报价均以人民币报价，任何超过本项目单价最高限价的均为无效报价。

12.2 单一来源谈判报价是指完成此次项目的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等本项目包含的全部费用。以单一来源谈判文件的内容和要求作为依据。

12.3 单一来源谈判供应商应在单一来源谈判响应文件中的报价一览表上，标明完成本次谈判响应项目服务且验收合格的所有费用。

12.4 单一来源谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）。

12.5 报价一览表应有法定代表人或被授权人的签字或盖章。

12.6 合同价格：经谈判小组确认的谈判供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响。

12.7 凡因谈判供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由谈判供应商自负。

12.8 谈判供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为谈判供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求谈判供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消谈判供应商的成交资格。

13.单一来源谈判响应文件的有效期

单一来源谈判响应文件有效期为自谈判之日起90个日历天；有效期短于规定的谈判有效期，视为无效文件。成交供应商的单一来源谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

14.单一来源谈判响应文件的签署及规定

14.1 单一来源谈判供应商须依据单一来源谈判文件内容和单一来源响应文件格式的要求编制单一来源谈判响应文件。

14.2 单一来源谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一装订、编码。

14.3 单一来源谈判响应文件份数，本次谈判需提交单一来源谈判响应文件正本壹份，副本贰份，与正本内容一致的电子版谈判响应文件（完整谈判响应文件WORD版）壹份（U盘），报价一览表（壹份）。单一来源谈判响应文件正本和副本按照单一来源谈判文件规定的顺序编排、并应编制目录，并分别胶装成册。如果发生正本与副本或电子版本不一致的情况，以正本为准。

14.4 谈判供应商在单一来源谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按单一来源谈判文件要求加盖谈判供应商公章、签字或盖章。

14.5 谈判供应商名称应填写全称，同时加盖公章。

14.6 单一来源谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

14.7 单一来源谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

15.文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的单一来源谈判响应文件。

五、单一来源谈判响应文件封装、递交

16.单一来源谈判响应文件的封装及标记

16.1单一来源谈判响应文件封装

供应商按照单一来源谈判文件要求将单一来源谈判响应文件正本和电子版U盘密封于一个密封袋内、所有副本密封于一个密封袋内、报价一览表密封于一个密封袋内（同时应保证单一来源谈判响应文件正、副本中仍有“报价一览表”，单独密封的报价一览表中谈判报价必须与单一来源谈判响应文件正本中的报价一览表报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准），封袋不得有破损，且在封袋正面标明“正本、电子版本”“副本”“报价一览表”等字样。封袋应加贴封条。

16.2如果单一来源谈判响应文件未按上述要求封装及加写标记、误投或过早启封，谈判组织机构将拒绝接收，并退回给谈判供应商。谈判组织机构对单一来源谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

17.单一来源谈判响应文件递交

17.1 谈判供应商必须在单一来源谈判文件规定的时间和地点，将全部单一来源谈判响应文件递交至谈判组织机构。

17.2 谈判组织机构在单一来源谈判文件规定的单一来源谈判响应文件递交截止时间前，只负责单一来源谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

17.3 谈判组织机构在宣布递交单一来源谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的单一来源谈判响应文件。

17.4 无论谈判供应商成交与否，其单一来源谈判响应文件恕不退还。

18.单一来源谈判响应文件递交截止时间

18.1 谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，谈判组织机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

18.2 谈判组织机构因采购人推迟谈判截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知谈判供应商；在这种情况下，谈判组织机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.有下列情形之一的，视为谈判人串通谈判，其谈判无效：

19.1 不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

19.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

19.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

19.4 不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

19.5 不同供应商的谈判响应文件相互混装。

20.单一来源谈判响应文件的修改和撤回

20.1 单一来源谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回单一来源谈判响应文件要求，应在谈判截止时间前以书面形式送达谈判组织机构。

20.2 谈判供应商修改单一来源谈判响应文件的书面材料，须密封送达谈判组织机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为单一来源谈判响应文件的组成部分。

20.3 撤回单一来源谈判响应文件应以书面（或传真）的形式通知谈判组织机构。如采取传真形式撤回单一来源谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回单一来源谈判响应文件的正式文件；撤回单一来源谈判响应文件的时间以送达谈判组织机构到达日为准。

20.4 在谈判截止时间后到单一来源谈判文件规定的谈判有效期满期间，谈判供应商不得撤回其单一来源谈判响应文件。

20.5 谈判供应商在单一来源谈判响应文件递交截止时间后，不得对其单一来源谈判响应文件做任何修改。

六、谈判、澄清、成交

21.谈判

21.1 谈判组织机构按单一来源谈判文件规定的时间、地点组织谈判；谈判大会由谈判组织机构主持，谈判小组、采购人代表、监督机构及有关工作人员参加，响应参加谈判的代表应签名报到以证明其出席；谈判供应商派代表参加谈判大会。

21.2 为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查单一来源谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

（2）要求谈判供应商对单一来源谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）按照谈判文件的要求和谈判标准进行谈判，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对谈判过程和结果以及谈判供应商的商业秘密保密。

21.3 本次谈判小组成员共3人，如果采购人代表参与评审须持有本单位法人授权委托书。谈判小组按照单一来源谈判文件规定的评审办法独立进行评审工作。

21.4 由供应商代表和监标人共同查验单一来源谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，谈判组织机构指定专人负责将谈判供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案。

当第二次报价或最总报价全部超过财政最高限价或均低于公认的制作成本时，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

21.5 评审时，单一来源谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）报价一览表内容与单一来源谈判响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；单独密封的报价一览表与响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准；

（2）谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，且不得高于最高限价；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正单一来源谈判响应文件的报价，谈判供应商同意后，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其单一来源谈判响应文件将被拒绝；

（5）报价后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清有关资料及被授权文件等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人透露。

22.单一来源谈判响应文件的初审

22.1 初审内容为单一来源谈判响应文件的完整性、响应性、有效性是否符合单一来源谈判文件的要求，以及对供应商的单一来源报价要求进行审查，对供应商文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

22.2 谈判供应商及单一来源谈判响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

（1）谈判供应商未经过正常渠道购买单一来源谈判文件，或谈判供应商名称与购买单一来源谈判文件时登记的谈判供应商名称不符的；

（2）必备资质的有效性和符合性不符合要求；

（3）无谈判有效期或有效期达不到单一来源谈判文件要求的；

（4）谈判供应商未按照单一来源谈判文件格式及内容要求填写的；

（5）谈判供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的单一来源谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（6）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

（7）单一来源谈判响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件和条款的；

（8）在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

（9）谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（10）谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的。

23.澄清

23.1 谈判小组有权就单一来源谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等要求上述步骤评审合格的供应商作出必要的澄清、说明或者更正；谈判供应商将有关澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。

23.2 单一来源谈判文件、单一来源谈判响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时谈判供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、交货期期等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与单一来源谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。

24.谈判方法

24.1 谈判原则谈判小组根据符合单一来源采购内容的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

24.2 谈判程序谈判开始前将由供应商代表当众检验单一来源谈判文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员与谈判供应商进行谈判。

24.3 谈判步骤为第一次报价---谈判（本项目将根据谈判的具体情况来确定谈判轮次，最终一轮谈判报价为最终报价）---最终报价---评审确定成交供应商。

24.4 谈判说明采购人、采购代理机构应当组织专家和采购人代表成立单一来源谈判小组与供应商确定合理的成交价格并保证采购项目质量。采购情况记录应当由单一来源谈判小组签字认可。

25.采购内容

25.1 谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

（1）谈判供应商最终报价；

（2）响应方案；

（3）谈判供应商售后服务的承诺；

（4）谈判供应商的技术、商务响应；

（5）谈判供应商完成项目的保障能力。

25.2 谈判确定的最终价格及工程相关服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

26.成交

26.1 谈判组织机构在谈判结束后2个工作日内将谈判报告送达采购人，采购人在收到谈判报告后5个工作日内，按照谈判报告中确定成交供应商，同时书面复函谈判组织机构。

26.2 谈判组织机构收到采购人成交复函后，发布成交公告并向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

27.1 成交后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，单一来源谈判文件及成交供应商单一来源谈判响应文件均作为合同的组成部分。

27.2 采购合同履行中，单位需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.单一来源谈判代理服务费

代理服务费收费标准：本项目按照《汉阴县财政局关于印发<汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序>的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定标准执行。

本项目代理服务费由采购人一次性支付。

采购代理机构开户名称：陕西凯坤项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

银行账号：61050174390000000683

29.其他事项

29.1 当最终报价超出财政最高限价，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

29.2 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并承担由此引起采购人的一切损失及后果。

29.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照单一来源谈判文件确定的事项签订采购合同。

# 第三章  采购内容及要求

一、采购内容

1.工程概况

（1）本工程为汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程。

（2）工程10kV电源由原档案馆基建配变支线#002杆接入,在#001杆上安装10kV开关1台。

（3）工程敷设10kV地埋YJLV22-3*120mm2型电缆0.085km，制作电缆终端头2付，安装1000kVA箱式变1台。

（4）工程将原档案馆基建用电10kV互感器进行拆除，在#002杆安装10kV隔离刀闸一组。

（5）工程涉及电缆沟开挖回填、箱变基座开挖制作，青赔占地补偿、协调关系由建设单位（甲方）负责实施。

2.编制依据

（1）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；

（2）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；

（3）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；

（4）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；

（5）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；

（6）2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；

（7）2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；

（8）2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；

（9）2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；

（10）2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；

（11）2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

- 工程量清单：见附件

二、商务要求：

1.工  期：自合同签订之日起30日历天。

2.项目地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合国家、行业相关技术规范、标准、规程且满足采购方相关要求。

4.付款方式：

合同签订后采购人与供应商自行商定。

5.验收标准：

成交供应商与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规、标准以及合同、单一来源谈判文件、响应文件等相关文件要求进行验收。

6.违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

附件：工程量清单

| 总预算表 |
| --- |
| 表一 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 费用编码 |
| 一 | 配电站、开关站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 充电站、换电站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | PW163000000 |
| (一) | 建设场地征用及清理费 |  |  |  |  |  |  |  | PW163100000 |
| (二) | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  | PW163200000 |
| (三) | 项目建设技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  | PW163300000 |
| (四) | 生产准备费 |  |  |  |  |  |  |  | PW163400000 |
| 六 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  | PW164000000 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程静态投资 |  |  |  |  |  |  |  | PW165000000 |
|  | 各项占静态投资比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  | PW166000000 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程动态投资 |  |  |  |  |  |  |  | PW168000000 |
| 八 | 生产期可抵扣增值税 |  |  |  |  |  |  |  | PW169000000 |
|  | 各项占动态投资的比例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安装工程部分汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 | 合计 | 技术经济指标 | 费用编码 |
|  |  |  | 金额 | 其中 |  | 单位 | 数量 | 指标 |  |
|  |  |  |  | 主要材料费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162300000 |
| 一 | 架空线路本体工程 |  |  |  |  |  | 元/km |  |  | PW162310000 |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  | 元/m³ |  |  | PW162311000 |
| 3 | 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162313000 |
| 3.1 | 杆塔工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162313100 |
| 3.2 | 杆塔组立 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162313200 |
| 4 | 架线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162314000 |
| 4.1 | 架线工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162314100 |
| 4.2 | 导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162314200 |
| 5 | 杆上变配电装置 |  |  |  |  |  | 元/套 |  |  | PW162315000 |
| 5.1 | 变配电装置运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162315100 |
| 5.2 | 变配电装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162315200 |
| L | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162400000 |
| 2 | 电缆敷设 |  |  |  |  |  | 元/km |  |  | PW162420000 |
| 2.1 | 10kV电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162421000 |
| 3 | 电缆附件 |  |  |  |  |  | 元/km |  |  | PW162430000 |
| 3.1 | 10kV电缆头安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162431000 |
| 7 | 电缆调试与试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | PW162470000 |
| 二 | 安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架空线路拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安装工程部分汇总表（取费） |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金 | 合计 |
|  |  | 直接工程费 | 措施费 | 规费 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额材料费 | 主要材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 架空线路本体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 杆塔工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 杆塔组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 架线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 架线工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 杆上变配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 变配电装置运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 变配电装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10kV电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10kV电缆头安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆调试与试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架空线路拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安装工程单位工程预算表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费 |
| X |  | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 架空线路本体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX2-1 | 线路复测及分坑 单杆 | 基 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t.km | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-13 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 0.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-14 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t.km | 0.754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX2-6 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 普通土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX2-9 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 坚土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX2-12 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 电缆标示桩 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 杆塔工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 1.693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 杆塔组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-37 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-38 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调PX4-38 R*2 C*2 J*2 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-54 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-68 | 接地安装 钢管接地极安装 坚土 | 根 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-73 | 接地安装 接地极安装 混凝土杆高空接地引下线 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-81 | 接地安装 接地体敷设 电阻测量 | 基 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 横担 8*75*1750 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 横担 6*60*1200 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 撑铁 ∠50*5*1250mm | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 开关支架 ∠70*7*600*900mm | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 撑铁抱箍 250 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 撑铁抱箍 280 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 跳线抱箍 230 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0405002(甲) | 针式瓷绝缘子 P-15T | 只 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 螺栓 12*30 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 螺栓 16*35 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 螺栓 16*125 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 螺栓 16*300 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0805001(甲) | 接地极 50*2500 | 根 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | U型抱箍 U16-230 | 付 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | U型抱箍 U16-250 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | U型抱箍 U16-280 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 方垫片 5*50*φ17 | 块 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 铁丝 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0711003(甲) | 标志牌(杆号牌) 200*300 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 架线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 架线工程材料工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t.km | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX5-27 | 钢绞线（截面积mm²） 50以内 | 100m | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX5-12 | 绝缘铝绞线（截面积mm²） 95以内 | 100m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-35 | 压接线端子 导线截面(70mm²以内) | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-32 | 接地环及绝缘护罩等 接地环 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0212004(甲) | 镀锌钢绞线 GJ-35 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0216012(甲) | 架空绝缘导线 AC10kV JKLGYJ 70/10 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0531005(甲) | 铝鼻子 DTL-70 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0518003(甲) | 接续金具-接地线夹 JDL-50-240 | 副 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0523006(甲) | 接续金具-异型并沟线夹 JBTL-50-240 | 副 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 绝缘胶布 四色 | 卷 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 杆上变配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 变配电装置运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-23 | 汽车运输 塑料制品 装卸 | t | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t.km | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 变配电装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-11 | 配电装置 隔离开关 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD2-31 | 组合型成套箱式变电站 变压器容量(kVA以下) 1250 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD10-16 | 整套启动调试 箱式变压器 | 站 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-21 | 配电装置 10kV户外计量箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-27 | 配电装置 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-31 | 杆上配电装置调试 接地装置调试 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-29 | 杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 10kV | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD10-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV以下 配置断路器 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-33 | 接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0503007(甲) | 设备线夹 SLG(铜板大号) | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 相序牌 125*125 | 块 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 开关护套 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 避雷器护套 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S0303004(甲) | 柱上断路器,AC10kV 630A,户外 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S0306003(甲) | 交流三相隔离刀闸 630A | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S0201002(甲) | 箱式变电站 1000kVA | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S0401002(甲) | 避雷器 10kV线路用 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 10kV高压互感器 60/5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲供设备配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 10kV电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-36 | 压接线端子 导线截面(120mm²以内) | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-104 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 钢管 Φ150 | 100m | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-109 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ150 | 100m | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-133 | 电缆配管工程 排管工程 排管敷设 | m | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL5-1 | 电缆防火 防火堵料 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL3-14 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 70 | 100m/三相 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-6 | 人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 | t.km | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t.km | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 2.782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.274 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-21 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸 | t | 0.656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-22 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输 | t.km | 3.939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 1.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0301011(甲) | 10kV交联铠装铝芯电缆 AC10kV YJLV22-3×120mm2 | km | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 镀锌钢管 φ110 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 电缆抱箍 | 付 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 电缆警示牌 200*300 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 封堵泥 | 包 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 电缆保护管 电缆保护管,MPP,φ150 | 米 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 铝鼻子 DL-120 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 10kV电缆头安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL4-2 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC0304016(甲) | 10kV及以下电缆终端(冷缩头) AC10kV 120mm² 3芯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合地形增加费 | % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材损耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材配送费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电缆调试与试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL7-2 | 电缆试验 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 架空线路拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-4 | 油浸式变压器安装 容量(kVA)以下 315 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-13 | 配电装置 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-10 | 配电装置 跌落式熔断器 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调PX4-2 R*1.3 J*1.3 | 混凝土杆组立 整根式(杆高m) 12以内 | 基 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (甲) | 10kV高压互感器 60/5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安装工程取费表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明 |
|  | 架空线路取费表 |  |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |
| 1.1 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  | 元 |  |  |
| 1.2 | 措施费 |  | 元 |  |  |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | % |  |  |
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 |  | % |  |  |
| 1.2.4 | 临时设施费 |  | % |  |  |
| 1.2.6 | 安全文明施工费 |  | % |  |  |
| 2 | 间接费 |  | 元 |  |  |
| 2.1 | 规费 |  | 元 |  |  |
| 2.1.1 | 社会保险费 |  | % |  |  |
| 2.1.2 | 住房公积金 |  | % |  |  |
| 2.2 | 企业管理费 |  | % |  |  |
| 3 | 利润 |  | % |  |  |
| 4 | 编制基准期价差 |  | 元 |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  |
| 7 | 合计 |  | 元 |  |  |
|  | 安装取费表 |  |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |
| 1.1 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  | 元 |  |  |
| 1.2 | 措施费 |  | 元 |  |  |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | % |  |  |
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 |  | % |  |  |
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 |  | % |  |  |
| 1.2.4 | 临时设施费 |  | % |  |  |
| 1.2.6 | 安全文明施工费 |  | % |  |  |
| 2 | 间接费 |  | 元 |  |  |
| 2.1 | 规费 |  | 元 |  |  |
| 2.1.1 | 社会保险费 |  | % |  |  |
| 2.1.2 | 住房公积金 |  | % |  |  |
| 2.2 | 企业管理费 |  | % |  |  |
| 3 | 利润 |  | % |  |  |
| 4 | 编制基准期价差 |  | 元 |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  |
| 7 | 合计 |  | 元 |  |  |
| 其他费用表 |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价 | 费用编码 |
| 3 | 项目建设技术服务费 |  |  |  |
| 3.2 | 勘察费 |  |  |  |
| 3.2.2 | 架空工程勘察费 |  |  |  |
| 3.3 | 设计费 |  |  |  |
| 3.3.1 | 基本设计费 |  |  |  |
| 3.3.2 | 其他设计费 |  |  |  |
| 3.3.2.1 | 施工图预算编制费 |  |  |  |
| 3.3.2.2 | 竣工图文件编制费 |  |  |  |
| 5 | 合计 | (建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100% |  |  |

| 拆除工程取费表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明 |
|  | 架空线路拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |
| 1.1 | 拆除直接费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  | 元 |  |  |
| 1.2 | 措施费 |  | 元 |  |  |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 |  | % |  |  |
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 |  | % |  |  |
| 1.2.6 | 安全文明施工费 |  | % |  |  |
| 2 | 间接费 |  | 元 |  |  |
| 2.1 | 规费 |  | 元 |  |  |
| 2.1.1 | 社会保险费 |  | % |  |  |
| 2.1.2 | 住房公积金 |  | % |  |  |
| 2.2 | 企业管理费 |  | % |  |  |
| 3 | 利润 |  | % |  |  |
| 4 | 编制基准期价差 |  | 元 |  |  |
| 5 | 税金 |  | % |  |  |
| 6 | 合计 |  | 元 |  |  |

| 主材汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 | 重量 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重 |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 电缆标示桩 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 横担 | 8*75*1750 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 横担 | 6*60*1200 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 撑铁 | ∠50*5*1250mm | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 开关支架 | ∠70*7*600*900mm | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 撑铁抱箍 | 250 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 撑铁抱箍 | 280 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 跳线抱箍 | 230 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | U型抱箍 | U16-230 | 付 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | U型抱箍 | U16-250 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | U型抱箍 | U16-280 | 付 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0405002(甲) | 针式瓷绝缘子 | P-15T | 只 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 螺栓 | 12*30 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 螺栓 | 16*35 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 螺栓 | 16*125 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 螺栓 | 16*300 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0805001(甲) | 接地极 | 50*2500 | 根 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 方垫片 | 5*50*φ17 | 块 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 铁丝 |  | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 相序牌 | 125*125 | 块 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0711003(甲) | 标志牌(杆号牌) | 200*300 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0212004(甲) | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0216012(甲) | 架空绝缘导线 | AC10kV JKLGYJ 70/10 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0531005(甲) | 铝鼻子 | DTL-70 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0503007(甲) | 设备线夹 | SLG(铜板大号) | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0518003(甲) | 接续金具-接地线夹 | JDL-50-240 | 副 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0523006(甲) | 接续金具-异型并沟线夹 | JBTL-50-240 | 副 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 绝缘胶布 | 四色 | 卷 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 开关护套 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 避雷器护套 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZC0301011(甲) | 10kV交联铠装铝芯电缆 | AC10kV YJLV22-3×120mm2 | km | 85 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 镀锌钢管 | φ110 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ150 | 米 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 电缆抱箍 |  | 付 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 电缆警示牌 | 200*300 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 封堵泥 |  | 包 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 铝鼻子 | DL-120 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ZC0304016(甲) | 10kV及以下电缆终端(冷缩头) | AC10kV 120mm² 3芯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 运杂费 | 配送费 | 乙供设备税金 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 架空线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0303004(甲) | 柱上断路器,AC10kV | 630A,户外 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0306003(甲) | 交流三相隔离刀闸 | 630A | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0201002(甲) | 箱式变电站 | 1000kVA | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0401002(甲) | 避雷器 | 10kV线路用 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (甲) | 10kV高压互感器 | 60/5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合地形增加系数计算表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 综合系数 | 地形比例 | 基价 | 合价 |
|  |  |  |  | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 泥沼 | 城区 | 沙漠 |  |  |
| 一 | 架空线路工程 | % | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 二 | 电缆线路工程 | % | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 三 | 通信光缆 | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审标准

1.资格性审查标准：见附件1。

2.符合性审查标准：见附件2。

二、评审程序

1.对单一来源谈判响应文件的初审：

1.1资格性审查：谈判小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对单一来源谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应单一来源谈判文件，其单一来源谈判响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：谈判小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对单一来源谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应单一来源谈判文件，其单一来源谈判响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合单一来源文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2.单一来源谈判响应文件的澄清

2.1谈判小组发现供应商的报价明显有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是单一来源谈判响应文件的补充材料，成为单一来源谈判响应文件的组成部分。

2.3 对于单一来源谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

2.3.1单一来源谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与单一来源谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与单一来源谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

2.3.2单一来源谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正单一来源谈判响应文件中的谈判报价，修正后的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其单一来源谈判响应文件将按无效文件处理。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围：

1.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2020）46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定中小企业应当符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.政策性扣减方式

2.1参加本项目的企业须提供《中小微企业声明函》（附件），供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2谈判产品属于优先采购的节能产品范围的，须按照本章“三、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料，每提供一个按“总报价×0.5%”进行扣减；本项最高扣减不超过2%；

2.3谈判产品属于优先采购的环境标志产品范围的，须按照本章“三、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料，每提供一个按“总报价×0.5%”进行扣减；本项最高扣减不超过2%；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3.节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发【2007】51号）有关规定执行。

4.成交价格=成交供应商的有效报价。

四、成交

谈判结果报告由谈判小组签字确认。

五、特殊情况的处理

谈判过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

附件1：

# 初步审查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 资格评审 标准 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料（分公司或者分支机构须取得总公司授权），自然人参与的提供其身份证明； (复印件加盖单位公章) |
|  |  | 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人授权书和被授权人的身份证；法定代表人参加谈判时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带） |
|  |  | 财务状况报告 | 提供2021年或2022年经审计的财务审计报告(成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章) |
|  |  | 税收缴纳证明 | 提供2022年至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章) |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2022年至今已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章) |
|  |  | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)； |
|  |  | 供应商资质 | 供应商应具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明，须附相关证明材料或书面声明；(复印件加盖单位公章) |
|  |  | 企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以提交的资格文件为准。 |

附表2：

# 符合性审查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 单一来源谈判响应文件的完整性 | 单一来源谈判响应文件的份数是否符合单一来源谈判文件要求，单一来源谈判响应文件内容构成是否有重大缺项；是否按照单一来源谈判文件要求的格式编写单一来源谈判响应文件。 |
|  | 单一来源谈判响应文件的有效性 | 单一来源谈判响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；单一来源谈判有效期是否满足单一来源谈判文件规定；授权期限是否满足单一来源谈判文件中规定的有效期。 |
|  | 单一来源谈判响应文件的响应性 | 单一来源谈判方案是否有重大缺漏项、偏离；单一来源谈判商务条款是否有重大偏离；是否满足本次单一来源谈判的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。 |
|  | 单一来源谈判报价 | （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币符合谈判文件要求； （4）为超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。 |

# 第五章  合同样本

# 项目编号：SXKK2023-DY103

汉阴县档案史志馆汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程

采购人：

供应商：

日  期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的谈判结果签订本合同。

第一条、合同标的

采购方（甲方）：

供应商（乙方）：

第二条、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

第三条、合同总价款、质量标准

1.本合同项下谈判总报价为大写：        小写：      （元）。

合同总价即成交价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。供应商所报价格应为含税全包价，包括但不限于人工费、差旅费、税金、其他费用等与本项目相关的全部费用。本合同执行期间合同价款不变。

2.工期：             。

3.质量标准：             。

- 付款方式

合同签订后采购人与供应商自行商定。

第五条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、单一来源响应文件、单一来源谈判文件、澄清、谈判补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第六条、双方的权利和义务

1.甲方的义务

（1）甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

（2）甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

（3）甲方应按照合同约定支付服务费用。

2.乙方的义务

（1）根据甲方提供的数据，明确人员和时间安排，在规定时间内完成甲方要求工作；

（2）严格按照国家和行业相关技术规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（3）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应按照技术规程规定无条件修改完善，产生费用由乙方承担；

（4）乙方指定      为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换。

第七条、验收标准

双方应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规、标准以及合同、单一来源谈判文件、响应文件等相关文件要求进行验收，并且出具书面验收报告（或结论）。

第八条、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第九条、知识产权

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯

其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；

如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免

费使用。

第十条、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十一条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务内容、成果或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十二条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十三条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十四条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十五条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十六条、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同壹式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，都具同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）                           乙方：   （盖章）

地 址：                                    地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人或其授权                         法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第六章  响应文件格式

项目编号：SXKK2023-DY103

正本/副本

汉阴县档案史志馆汉阴县综合档案馆用电10KV箱式变安装工程

单一来源响应文件

供应商名称：                            （加盖单位公章）

通讯  地址：

公司  电话：                     邮编：

法定代表人：                             （签字或盖章）

委托代理人：                             （签字或盖章）

联系人电话：

谈判日期：             年            月             日

目  录

1、谈判响应函

2、报价一览表

3、资格证明文件

4、供应商概况

5、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

6、谈判响应方案

7、谈判所需的其他材料

1、谈判响应函

致：                  （采购代理机构名称）：

我单位收到贵公司                   （项目名称、项目编号） 的单一来源谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）我方已详细阅读了单一来源谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。愿意按照单一来源谈判文件中的一切要求，提供谈判项目技术服务，完成合同的责任和义务。

（2）我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起    天内），本谈判响应函对我方具有约束力。

（3）谈判报价为大写：人民币        （小写：￥         元）。

（4）根据谈判文件要求，谈判响应文件正本     份、副本    份、电子版    份、报价一览表    份。

（5）谈判后在规定的谈判有效期内撤回谈判，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

（6）同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

（7）有关于本谈判的函电，请按下列地址联系。

地  址：                            电  话：

邮  编：                            传  真：

开户银行名称：                      开户行地址：

户  名：                            银行账号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：             年            月           日

1.1承诺函

致：                   （采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据单一来源谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（1）完全接受和满足本项目单一来源谈判文件中规定的实质性要求，如对单一来源谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对单一来源谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的行为。

（2）参加本次谈判活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）参加本次谈判活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（4）谈判响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：          年           月          日

2、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 谈判总报价 （元） | 工期 （日历天） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

注：（1）谈判单价报价为含税价，指完成此次项目的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等本项目包含的全部费用。

（2）本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价，报价保留小数点后两位小数。

供应商名称：                        （加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日期：             年             月            日

3、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料（分公司或者分支机构须取得总公司授权），自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证；法定代表人参加谈判时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2021年或2022年经审计的财务审计报告(成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

（4）税收证明：提供2022年至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商应具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明，须附相关证明材料或书面声明；(复印件加盖单位公章)

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

附件：

## 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：          职务:

系             （供应商单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：                  （加盖单位公章）

日  期：         年           月          日

## 注：本项目无授权委托人的，需填写此证明，不需填写本章“法定代表人代表授权委托书”。

## 法定代表人代表授权委托书

致：      （采购人名称）

（供应商名称）     按中华人民共和国相关法律于 （ 年 月  日） 成立。

（法定代表人姓名）特授权（授权委托人姓名）代表我公司全权办理（项目名称、编号）的谈判工作，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称，编号）的谈判文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

我单位对被授权人的签名负全部责任，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效，被授权人无转委托权。

授权委托人签字或盖章：     法定代表人签字或盖章：

职务：                     职务：

身份证编号：               身份证编号：

所在部门：

附：法定代表人及被授权人身份证复印件

供应商名称：               （加盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

日期：           年          月          日

注：本项目有授权委托人的，需填写此委托书和本章“法定代表人身份证明”。

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照谈判文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商名称：                        （加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

日期：            年              月            日

## 4、供应商概况

#### 格式自拟

5、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失市场秩序。

8、尊重和接受政府采购。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：              （盖章）

全权代表：              （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：                                                             年  月  日

6、谈判响应方案

## 依照谈判文件第三章《采购内容及要求》中各项条款的要求，编制响应方案，格式自拟。

# 附：

# 商务响应偏离表

| 序号 | 谈判要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商须对商务条款逐条响应，并保证响应的真实性。

（2）供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效谈判响应文件的风险。

（3）商务条款不允许负偏离。

供应商名称：                        （加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

日期：            年              月            日

服务人员情况表

| 序号 | 任职 | 姓名 | 职称 | 专 业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按单一来源谈判文件要求提供为本项目相关服务人员证明材料（复印件并加盖公章）。

供应商名称：                        （加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

日期：         年              月               日

7、谈判所需的其他材料

供应商认为有必要说明的事宜

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供服务（工程）的单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承 建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承 建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：               （加盖单位公章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖单位公章）：

日  期：       年      月     日

# 本 页 以 下 无 内 容