项目编号：ZJZB2023-GK1017

石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目

招标文件

陕西中基项目管理有限公司

二〇二三年四月

特别提醒

备注：电子投标注意事项

1、本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统）。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http:/www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)http:/www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统- 企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目一项目流程- -. 上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、开标签到

投标单位等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后将无法签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前30分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

- 注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前30分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

6、已报名单位如不参与项目投标，须在递交投标文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构（接收邮箱：zjjlzbsyb @163.com）。否则，采购代理机构将向财政部门如实反应相关情况。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	23

第四章  采购内容及技术要求	34

第五章  评审方法	38

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  招标公告

项目概况

石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）http:/www.sxggzyjy.cn/获取采购文件。并于2023年5月17日14:00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZJZB2023-GK1017

项目名称：石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,000,000.00元

采购需求：

合同包1(石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目):

合同包预算金额：3,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 污水治理及其再生利用服务 | 吨 | 35,000(吨) | 详见采购文件 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：暂定1年，运行期内满足合同约定可续签，最多续签2年。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

（2）、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

（3）、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；

（4）、《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；

（6）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

（7）、《民政部 财政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（8）、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；

（9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目)特定资格要求如下:

（1）、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件;

（2）、财务状况报告：提供2021年度或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（3）、税收缴纳证明：提供 2022年7月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

（4）、社会保障资金缴纳证明：提供2022年7月1日至今任意一个月的缴社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

（5）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网站截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期应在公告发布之日后）；

（6）、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

（7）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）、提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明;

（9）、投标人须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包资质（三级及以上）

（10）、本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年04月25日 至 2023年05月04日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）http:/www.sxggzyjy.cn/获取采购文件

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年05月17日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统进行投标

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统进行开标

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目为线上不见面开标，请于2023年5月17日 14:00前进入全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标系统进行开标。

方式：获取招标文件请在招标文件发售时间内将公共资源交易中心报名回执单（加盖公章）、单位介绍信和经办人加盖公章的身份证复印件扫描为一个PDF文档发送至邮箱zjjlzbsyb@163.com。

备注：（1）报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。（2）报名成功后请在招标文件发售时间内将公共资源交易中心报名回执单（加盖公章）、单位介绍信和经办人加盖公章的身份证复印件发送至邮箱zjjlzbsyb@163.com；（3）下载文件：报名确认后，在报名期限内登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；（5）电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000；

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：石泉县城市环境卫生管理所

地址：石泉县城关镇新桥村尾子沟

联系方式：0915-6318030

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西中基项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦17F

联系方式：029-88336376

###### 3.项目联系方式

项目联系人：招标一部高杰

电话：029-88336376

陕西中基项目管理有限公司

2023年4月25日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标代理机构：陕西中基项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区高新路52号高科大厦17F 采购项目联系人：曾工、高工 电话：029-88336376 采购代理机构邮箱：zjjlzbsyb @163.com |
| 2 | 2.2.5 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 11.1 | 投标报价：报价以人民币报价。供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的服务且验收合格的所有费用。并在总报价中扣减(投标总报价应为扣减后的价格)，投标报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | 投标单位具备《政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有： 1、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件; 2、财务状况报告：提供2021年度或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 3、税收缴纳证明：提供 2022年7月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。 4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年7月1日至今任意一个月的缴社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。 5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。提供网站截图（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期应在公告发布之日后）； 6、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; 9、投标人须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包资质（三级及以上） 10、本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。备注：本项目不接受联合体投标。 上述资格证明文件为必备资格，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效投标处理。 |
| 7 | 14. | 投标保证金：不提供保证金 |
| 8 | 15.1 | 投标有效期（含授权有效期）：从递交投标文件的截止之日起 90 个日历天。 |
| 9 | 19.1 | 开标时间：2023年5月17日14点00分（北京时间） 开标地点：本项目为线上不见面开标，请于2023年5月17日14：00分前进入全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标系统进行开标 |
| 10 | 22.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 11 | 27 | 招标代理服务费： 1、招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。 2、招标代理服务费按约定由中标人支付，中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费；。 3、招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：陕西中基项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部 账号：6100 1902 9000 5250 4055 |
| 12 | 28. | 履约保证金:无； |
| 13 | 同义 词语 | 构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、和“投标人”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 14 | 现场 踏勘 | 不统一组织：供应商可根据实际情况自行踏勘。踏勘的相关费用及安全由供应商自行承担。 |
| 15 | 备注 | 开标后需提供电子版U盘一份。 但中标公示结束后，各投标单位，需向代理公司无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件2套（一正一副）（投标人对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。 本项目所属行业：其他未列明行业。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次公开招标所签合同使用石泉县本级财政预算资金支付。

2.招标代理机构及合格的投标人

2.1 招标代理机构

实施本次招标的招标代理机构为陕西中基项目管理有限公司。

2.2合格的投标人：

2.2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件:

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一标段）的采购中同时参与投标，否则均为无效投标处理。

2.2.3投标人不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.2.4投标人必须在陕西中基项目管理有限公司购买招标文件，方可参与投标。招标文件售后不退。

2.2.5本项目不接受联合体投标。

2.2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标产品的合格性和合法性

3.1投标产品应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物或服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3本招标文件的解释权归陕西中基项目管理有限公司。

7.招标文件的修改和澄清

7.1在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间, 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

7.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在投标截止日期5日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有投标人。

7.4投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 投标文件的编制

8.投标语言和投标货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9.投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

第一章 投标函

第二章 法定代表人授权委托书

第三章 投标报价表

第四章 商务要求

第五章 技术要求

第六章 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂的承诺书

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其将按无效投标处理。

9.3本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效投标处理。

11.投标报价

11.1投标报价：报价以人民币报价。供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的服务且验收合格的所有费用。并在总报价中扣减(投标总报价应为扣减后的价格)，投标报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明投标人合格的资格证明文件

12.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效投标处理。

13.证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将被作无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1服务内容、服务方案、服务期限、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14.投标保证金：本项目不提供保证金

15.投标有效期

15.1投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日起 90 个日历天。投标有效期不满足招标文件要求的投标，将被视为非实质性响应性投标而予以拒绝，将按无效投标处理。

16.投标文件的式样、签署及制作

16.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进 行编制。并使用数字认证证书 (CA) 对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标 时解密等相关操作。

(1) 电子招标文件下载

投标单位登录全国公共资源交易平台 (陕西省) 网站[电子交易平台-企业端] 后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件 (*.SXSZF);

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件 (*.SXSCF) ，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

- 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标单位登录全国公共资源交易平台 (陕西省) 网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易 (政府采购类)投标文件制作软件操作手册》；

(3) 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095。

16.2 电子投标文件须由法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖 章。 (招标文件要求投标文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授 权代表签字处必须由授权代表签署，要求盖章处均须加盖公章，若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中，所有要求签字或盖章处，均须由签字者本人书写或盖章。

16.3 投标人名称应填写全称并加盖公章。

16.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对 投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四. 投标文件的递交

17．投标文件的递交

17.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台 (陕西省) 网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。 提交时，投标应登录全国公共资源交易中心平台 (陕西省) ，选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件 (*.SXSTF) ，上传成功后，电子化平台将予以记录。

18．投标文件的修改与撤回

18.1 在规定的开标时间截止之前，投标单位可随时撤回已上传的电子投标文件。

五、开标与评标

19.开标

19.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

19.2开标由招标代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3 开标时，由系统自动按顺序宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑，未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

19.4 招标代理机构将做开标记录，存档备查。

19.5 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

(1) 投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2)因投标单位自身原因(所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的CA 锁不一致、 或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形) ，导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20．评标组织及评标原则

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中采购人代表须持有评审授权书。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

20.3在评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评标。

20.5投标文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

20.5.1采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.5.2计算错误将按以下方法更正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件20.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5.3在详细评审前，根据本须知第20.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件要求的全部条款、有关工期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应并相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不接受澄清或说明及寻求外部的证据。

20.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

20.5.4.1没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

20.5.4.2投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

20.5.4.3 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

20.5.4.4 投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；

20.5.4.5 无投标有效期或有效期不满足招标文件要求的；

20.5.4.6 投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；

20.5.4.7 存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品；

20.5.4.8 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

20.5.4.9 投标总报价低于成本或者高于最高限价的。

20.5.4.10 投标文件与本项目名称不一致的；

20.5.4.11 法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

20.6 投标文件的详细评审

20.6.1评标委员会将按照本须知第20.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

20.6.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

20.7中标候选人的确定

20.7.1评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐一至三名中标候选人，标明排列顺序。

21．评标过程的保密

21.1评标委员会全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

21.2在评审过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评标委员会和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

22．评审方法

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法（详见第五章）。

22.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

23．评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

24．定标程序

24.1评标委员会根据评审方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会全体成员签字确认。

24.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

24.3确定的中标人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

24.4中标人确定之后，中标公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

24.5投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

25．中标与落标通知

25.1 招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

25.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26. 中标合同的签订

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

26.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.4政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

27．招标代理服务费收费标准和计算方法

27.1招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。

27.2招标代理服务费按约定由中标人支付，中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

27.3招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：陕西中基项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部

账号：6100 1902 9000 5250 4055

28.履约保证金：无

29.其他

29.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，应予无效投标处理。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

29.2投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《陕西财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，报告当地有关财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续招标的决定。

29.3如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

29.3.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》、《陕西财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，且最后报价最低的原则确定中标人并依次排序。

29.3.2谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐中标人。

29.3.3原招标文件转为谈判文件，投标文件转为报价文件（谈判响应文件），原投标报价为谈判第一次报价。

30.质疑与质疑答复

30.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

30.2投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.4质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

30.5质疑答复

采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

30.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

# 第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：石泉县城市环境卫生管理所 地址：石泉县城关镇新桥村尾子沟 项目名称：石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目 资金来源：财政拨款 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“投标人”。 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 履约期限：暂定1年，运行期内满足合同约定可续签，最多续签2年 |
| 5 | 付款： 1.合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2.付款方式和程序： 2.1 由采购人负责结算，在付款前，投标单位必须开具全额发票给采购人 （附详细清单）。 2.2.付款方式： 2.2.1.经采购人签字盖章确认，在收到中标人开具的符合国家规定增值税专用发票后，在 30个工作日内向财政局申请办理支付手续,最终支付时间根据垃圾场财务状况分批拨付。 2.3 支付方式：银行转账 |
| 6 | 质量保证： 1、在服务范围内按工作内容和要求制定详细的方案，方案科学、合理、 可靠。 2、人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（有具体成员名单，包括姓名、工作职责、联系方式等）。 3、有各类突发事件的应急预案和措施，有明确具体的承诺。 4、投标人所拟派的工作人员，若在服务期间发生任何伤害，采购人概不负责，由投标人自行处理。 |
| 7 | 考核验收 1、由采购人和投标人共同对项目进行整体验收。其内容包括是否按照采购人要求进行服务、是否在规定时间内服务完毕。 2、服务商向采购人提供服务过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护。 3、验收依据 3.1 招标文件、投标文件、澄清表（函）； 3.2 本合同及附件文本； 3.3 国家相应的标准、规范。 |
| 8 | 合同争议的解决： 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。 |
| 9 | 违约责任： 1.按《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。 3.投标人的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，中标人应履行相应的责任。 |
| 10 | 知识产权： 投标人应对所供产品具有或已取得合法知识产权，投标人应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，投标人应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 11 | 政府采购合同： 政府采购合同适用《民法典》。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与投标人签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标人应当在中标、中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目

采购合同

（示范文本）

合同主要条款(格式)

甲方：（采购单位）

乙方：（中标人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令658号）及《石泉县城生活垃圾处理厂渗滤液处理站托管运营服务采购项目》（采购编号：    ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。结合本工程实际，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲方双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，同意订立本合同。

第一条  项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.合同服务期：   年   月  日至   年  月  日

4.根据县政府2019年6月4日第三次常务会议精神，以政府采购第三方服务的方式对县城生活垃圾处理场渗滤液处理站托管运营。目前，已办理政府采购手续，实行公开招标，确定了            托管运营服务商。按照《采购法》规定，需履行合同签订备案手续。

第二条 合同价款

1.合同总价（大写）：      （¥  ）

2、渗滤液处理技术标准按在线监测联网达标排放标准。

第三条 甲乙双方的基本义务

（一）甲方的基本义务

1、协调乙方：①在接入点接收垃圾填埋场排放的渗滤液；②在排放点排放.

达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2标准；

2、甲方向乙方提供用电、用水并协调进出车辆等事宜；

3、甲方应根据本合同的约定向乙方支付渗滤液处理费：

（二）乙方的基本义务

1、乙方必须根据本合同约定的渗滤液出水水质标准进行渗滤液处理；

2、乙方应按本合同的约定，按时向甲方通报运营情况，同时无条件接受甲方及政府相关部门对本项目进行检查与考核；

3、乙方应按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，落实安全生产责任制，确保安全生产：

4、项目设施在运行中发生可能对渗滤液处理造成重大影响的紧急情况时，乙方须及时采取应急处理措施，并将事故的情况及其后果立即报告甲方；

5、乙方应接受甲方及其委派人员对项目设施运行和维护情况的检查，并对甲方及其委派人员的检查提供所有必要的配合；

6、在合同期内乙方安排3-5名技术人员负责现场运营，根据运行实际合理调配人员；

7、乙方承担在运行期间的一切安全责任，包括但不限于硫酸采购、储存使用、管理方面的安全责任（期中：硫酸采购、运输、储存、管理、使用等过程一切安全责任由乙方全部承担。并做好现场进出库登记和使用记录台账，按要求做好安全防护措施）：

第四条 甲方的基本权利

1、甲方可派监管员进入乙方的项目实施区域，监管渗滤液处理设备的运行和维护，了解乙方的生产经营信息，但不影响乙方的正常经营，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同下的权利和义务；

2、甲方委派人员发现问题时有提问和要求乙方回答的权利，并有权检查包括乙方的生产记录、设备检修和检测记录在内的全部运行记录；

3、随时要求对流量计进行检查、校准和测试，随时对出水进行抽检。若发现流量计误差超出规定范围.乙方应及时修理或更换备用流量计，并承担费用；

4、此项目的设备所有权归乙方所有；

5、在合同期内，若乙方因自身原因，导致甲方在中省市县环保督察及其他各类检查、通报中被问责及批评，或者发生严重环保责任事故的，甲方有权暂停乙方服务，并单方面解除合同。

第五条 水质标准和水量。

在本合同履行期间，乙方接收并处理生活垃圾填埋场所排放的垃圾渗滤液。乙方处理后的出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB116889-2008 表2标准（附后）。

现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限制 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODce）(mg/L) | ≤100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5) (mg/L) | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物(mg/L) | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮(mg/L) | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | ≤25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷(mg/L) | ≤3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 类大肠菌群数（个/L） | ≤10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞(mg/L) | ≤0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉(mg/L) | ≤0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬(mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷(mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅(mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

第六条 责任划分及特殊事项约定

责任划分：本项目托管运营服务方式是将石泉县垃圾处理场渗滤液处理站委托           运营。            公司是服务期内的运营责任主体。随之要承担渗滤液处理的环境保护责任、调节池水位溢池环境污染责任等。石泉县垃圾处理场对本项目履行监管责任。

在合同约定服务期内：该项目以中标价格    元/年包干为准，（即总产水达到35000m²或合同到期日调节池水深不超过2米视为本合同履约完成）。如服务期满渗滤液存量超过安全水位且库区来水量仍很大，运营公司无条件继续运行至保底水量为止。

第七条 处理费的计费

1、本项目产生的渗滤液处理费实行全年包干计费。以中标价为准：

2、付费方式：按季度付费，计算公式为：年总处理费（ ）/4季度=每季度处理费（ 元）：计算费用时，甲方按照正常程序进行。

第八条 考核要求

（1）托管运营服务范围及要求

①负责渗滤液处理设备、设施的日常运营及维护保养：负责渗滤液处理站运营需要的一切药品的购置、运输、水电及其他一切费用：

②负责维护运维达标水质在线监测系统：确保省级联网在线监测数据达标率渗滤液处理并达标排放；汛期6-9月调节池存水量高水位线不得超过4米，月度产水量不得低于3500立方。

③服从环保部门及相关的监督管理，每月定期进行渗滤液检测，并提供合格的检测报告；如过程监测中发现有不达标排放的行为，乙方承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

④每天专人进行渗滤液处理，填写渗滤液处理运行记录表，在线联网污染物排放量、硫酸使用台账，按月报送存档；

⑤为达到高标准的出水水质，双方协商将原有生化系统（反硝化、硝化罐、曝气装置、循环水泵等交付试机工作全部正常）由乙方自行无偿维护保养后，作为提升处理系统的辅助部分，供乙方使用。合同期满保证生化系统设施完好，财产所有权归甲方所有。

（3）计量要求

①对进场渗滤液（达标出水口）进行计量并填写《进水水量记录单》记录应完整、清晰、一致、准确。

②乙方负责计量系统的日常维护，当计量系统发生故障时，负责维修及检测、标定并承担其费用，应及时报告甲方。

③统计人员每日对数据进行统计和处理，清晰、一致、及时、准确。

（4）运行要求

必须严格遵守操作规程，科学地组织生产运行，保证设备达产、达标排放，且确保生产安全：详实、规范记录，并妥善保存运行记录表、设备的维修记录表及水质化验表等日常台账相关资料，按时抄送给业主进行备案；做好配合相关职能部门的监督、检查工作，并提供相关资料。

第九条 合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地或乙方公司所在地人民法院提请诉讼。

第十条  未尽事宜

未尽事宜，经甲乙双方友好协商后，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条  合同订立

1.订立时间：   年  月  日

2.订立地点：

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）

甲方（公章）                              乙方（公章）

法定代表人：	                          法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

联系电话：                                联系电话：

账号：                                    账号：

开户银行：                                开户银行：

注: 此合同主要条款作为参考,中标单位需根据实际情况和招标单位签订相应的合同,但不得与招标文件以及相关法律法规相违背

第四章 采购内容及技术要求

一、项目名称：石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目

二、履约期限：暂定1年，运行期内满足合同约定可续签，最多续签2年

三、水质标准和水量标准

出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB116889-2008 表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限制（附后）

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 (稀释倍数) | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量 (CODCr) (mg/L) | ≤100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量 (BOD5) (mg/L) | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物 (mg/L) | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮 (mg/L) | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮 (mg/L) | ≤25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷 (mg/L) | ≤3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数 (个/L) | ≤10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞 (mg/L) | ≤0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉 (mg/L) | ≤0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬 (mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬 (mg/L) | ≤0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷 (mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅 (mg/L) | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

1、中标人在出水排放口按装流量计，计量达标外排水量。流量计在开始试运行日前必须经双方负责人验收合格后方可投入使用，该流量计应具备提供瞬时流量和累计流量的信息读存的功能；

2、在试运行开始日，双方应立即将所安装流量计确立一个基础读数，以确

定流量计的初始值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，中标人

至少提前 3 个工作日书面通知采购人。流量计归零时，需有采购人指定代表或监督员到场并双方建立原累计流量值记录，经双方负责人确认后存档；

3、双方的代表应在每个运营付费周期的最后一日的 18:00 时联合对现场流

量计的读数进行记录，双方的代表在现场各自抄表记录并同时附当月运行记录

表、当月第三方水质检测报告等，再同时签字确认，并将各自记录建档保存；

项目服务要求：中标单位在收到中标通知书 10 日内到位一台 200 吨/日处

理量的集成式处理设备，5 天内保证达标出水。

四、考核要求

1、中标方托管运营服务范围及要求：

范围：负责对垃圾填埋场渗滤液处理站内所有设施设备托管运营。

要求：

①负责渗滤液处理设备、设施的日常运营及维护保养；负责渗滤液处理站运

营需要的一切药品的购置、运输、水电及其他一切费用；

②一是要负责达标水质在线监测系统设施设备保护工作；二是要确保水质达

标排放，达到省级联网在线监测数据规定的传输率；

③中标人负责运营期间在线联网监测数据上传工作，因上传数据不达标及上

传异常不报备而受到监督管理部门通报和处罚责任由中标人承担；

④调节池水位于 2 米以上时，项目方务必保证渗滤液处理设备持续产水，设备不得无故停机；

⑤系统达标出水流量计计量的排放水量作为运营公司的实际渗滤液处理量，

其中：汛期 5-10 月每月产水量不低于 4000方，汛期由中标方提供一台日处理量大于100 吨的应急设备留置现场，并以此作为甲方考核项目方月度产水量的依据。其他月份调节池存水量水位不能高于 4 米。

⑥自觉服从甲方及环保相关部门的监督管理，每月定期进行达标排放水取

样、检测，并提供合格的检测报告；如检测中发现有不达标排放的行为，运营公

司承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

⑦每天安排专人进行渗滤液处理，填写渗滤液处理运行记录表、药剂使用台

账，按月报送存档；

⑧为达到高标准的出水水质，运营公司和业主双方协商一致后，将原有生化

系统处理设备（反硝化、硝化罐、曝气装置、循环水泵等交付试机工作全部正常）提供给运营公司使用，维护保养由运营公司负责，作为提升渗滤液处理系统的辅

助部分。合同期满保证生化系统设施完好，财产所有权归业主方所有。

2、计量要求

①每日对渗滤液处理量（达标出水口）进行计量并填写《产水量记录单》记录应 完整、清晰、一致、准确。

②中标人负责计量系统的日常维护，当计量系统发生故障时，负责维修及检

测、标定并承担其费用，应及时报告采购人。

③统计人员每日对数据进行统计和处理，资料应完整、清晰、一致、及时、

准确。

3、运行要求

必须严格遵守操作规程，科学地组织生产运行，保证设备达产、达标排放，且确保生产安全； 详实、规范记录，并妥善保存运行记录表、设备的维修记录表及水质化验表等日常台帐相关资料，按时抄送给业主进行备案；做好配合相关职能部门的监督、检查工作，并提供相关资料。

五、适用法规政策目录

①《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）

②《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）

③《生活垃圾渗沥液处理技术规范》 （CJJ150-2010）

④《污水排入城市下水道水质标准》 （CJ343-2010）

⑤《室外排水设计规范（2014 年版）》 （GB50014-2006）

⑥《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）

⑦《城市排水工程规划规范》 （GB50318-2000）

⑧《污水再生利用工程设计规范》 （GB50335-2002）等；

⑨恶臭污染物排放标准（GB14554-93）等；

第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一标准）

二、评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1资格审查：

按照招标文件“投标人资格要求”的要求，提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标无效。

1.2符合性审查：

按照以下内容对投标文件进行符合性审查，一项不合格即为无效投标处理。

1.2.1投标文件的完整性。投标文件构成是否有重大缺项，是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

1.2.2投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效，投标有效期是否满足招标文件规定。授权期限是否满足招标文件中规定的有效期。

1.2.3投标文件的响应性。投标有效期是否符合招标文件要求；投标方案是否有重大缺漏项、偏离；投标商务条款是否有重大偏离；技术指标是否出现虚假响应；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4投标报价是否超过采购预算。

1.2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.2.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

1.2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3、详细评审：对于经初审合格的所有投标，由评标委员会各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、推荐中标候选人名单：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、落实政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策

1.1中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件划型标准规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2投标单位为中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定的《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），以此为依据享受政府采购政策，不提供或提供有瑕疵的：①在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；②在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

1.3在享受支持政策而中标或成交后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4投标单位须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.5采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

2、监狱企业

2.1监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

2.2提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3、残疾人福利性单位

3.1残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2响应文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.3采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

4、所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

4.1投标产品政府采购政策

4.1.1供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内的产品，供应商响应时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

4.1.2投标单位在投标文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占投标报价总金额的百分比。

4.1.3节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。节能产品、环境标志产品不重复计分。

备注：投标单位投标文件中未按上述要求提供相关证明不给予计分。

3、中标价格=中标投标人的有效投标报价。

四、详细评审（总分100分）

评价和比较以投标文件为依据，从“投标报价”、“服务方案”、“应急预案”、“管理制度”、“人员配备”、“本地化服务承诺”、“企业实力”、“类似业绩”八个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分10分。 3.投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×10的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 | 10分 |
| 服务方案 | 40分 | 1、项目实施方案：投标人需针对本项目提供科学合理的实施方案，包括但不限于： ①对项目原有垃圾渗滤液处理技术的了解（如工作原理、工艺流程图、步骤及工艺介绍），计 0-6 分； ②对现有工艺改造及生化+膜处理工艺运行出现的问题进行分析，明确现有工艺处理过程中的重点、难点等，计 0-5分； ③对现有工艺处理过程中所涉及设备的日常检修和保养细则进行详细阐述，计 0-5 分； ④针对本项目原有系统提升改造的整体工艺介绍（能 表示渗滤液、膜浓缩液处理工艺步骤及方法，能表示 污水和污泥走向等）计0-5 分。 ⑤针对本项目产生的有组织废气，提供满足要求的处理设备及方案，计0-5分。 （评审标准：要求内容准确、全面，思路清晰，逻辑 严密，符合本项目实际情况及国家、地方相关规范法 规要求。） | 26分 |
|  |  | 2、服务安全质量保障措施及合理化建议： ①提供针对本项目的服务质量保证措施，保证最终处 理结果达到全量处理、无膜浓缩液回灌、回填、残留， 排放标准到达国家相关要求。计 0-5 分； ②提供针对本项目的安全生产管理制度、安全防范措 施及日常维护方案等，要求能保障运营服务的稳定和 安全，避免环境污染，禁止二次转运、回填回灌。计 0-5 分。 ③提供针对本项目系统提升改造过程中的合理化建 议：综合考核投标人所提出合理化建议是否全面、提供的实施建议方案是否切实可行等计 0-4 分。 （评审标准：保证措施及合理化建议应科学合理、思路技术严谨、能满足本项目服务要求，符合本项目实际情况及国家、地方相关规范法规要求。） | 14分 |
| 应 急 预 案 | 10分 | 3、应急突发预案措施（10 分）：针对本项目提供具体可行的后续服务措施承诺以及出现异常问题后及时响应的应急处置方案。方案清晰、明确、合理、可操作性高且提供出水量 100 吨/日应急设备并承诺应急设备常驻项目地得 8-10 分；方案较详细、可操作性一般得 4-8 分；方案不清楚不详细，不可操作得0-4 分。 | 10分 |
| 管理 制度 | 15分 | 4、提供针对本项目的项目管理制度（15 分）：组织架构健全、各岗位职责明确、管理制度科学合理、服务流程及标准满足招标文件需求。完全响应且逐条详细说明的计 10-15 分，基本响应逐条详细说明的计 5-10 分，基本响应未逐条详细说明的计 0-5 分。 | 15分 |
| 人员 配备 | 4分 | 5、项目实施人员配备（4 分）：拟派项目组人员包括但不限于项目经理得 0.5 分、技术负责人得 0.5 分、安全员得 0.5 分、化验员得 0.5 分、电工得 0.5 分、焊工得 0.5 分、污水处理工得 0.5 分、售后管理师得0.5 分。 （以上人员不重复计分，须提供职称证书复印件、岗位证书复印件加盖单位公章及社保机构出具的近三个月社保缴纳证明） | 4分 |
| 本地 化服 务承 诺 | 5分 | 6、投标人针对本项目提供本地化服务，具有完善可行的服务承诺及方案，并承诺在服务期内派技术员驻场协助采购人技术指导设备运行。评标委员会根据响应情况赋 0-5 分 | 5分 |
| 企 业 实 力 | 6分 | 7、投标人具有质量管理体系认证得 1 分、具有职业健康安全管理体系认证得 1 分、具有环境管理体系认证得 1 分、具有知识产权管理体系认证得 1 分（渗滤液相关）、具有渗滤液认证范围的专利及软著得 1分，高新技术企业证书得1分。每项加 1 分，本项最高得6分 。 所有证书必须真实、合规，在有效期内。（提供证书复印件加盖单位公章。 | 6分 |
| 类 似 业 绩 | 10分 | 8、提供 2020 年至今承担的类似项目业绩，提供一份得 2 分，最高得 10 分（业绩证明以投标文件中所附合同协议书复印件为准加盖单位公章。） | 10分 |
| 说明 | 1、评标委员会各成员独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：ZJZB2023-GK1017

（正本或副本）

石泉县垃圾处理场渗滤液处理站托管运营服务采购项目

投标文件

投标人名称（公章）：

2023年5月

目  录

一、投标函

二、法定代表人授权委托书

三、投标报价表

四、商务要求

五、技术要求

六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

### 一、投标函

致：陕西中基项目管理有限公司

根据贵方项目名称：                  (项目编号：            ）的招标文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人  (投标人名称)投标。

我方承诺如下：

1.投标总价为 ：人民币：                （￥        元）。

2.如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在投标有效期内（自投标之日起     天内），本投标函对我方具有约束力。

5.同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

6.我们同意，如果中标，向陕西中基项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 二、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

陕西中基项目管理有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人名称（公章）:

日期：

2.2授权委托书

致：陕西中基项目管理有限公司

(投标人名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次         (项目名称）（项目编号：      ）的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年    月     日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

备注：法定代表人直接参与投标的无需提供此页内容

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、投标报价表

3.1开标一览表

项目名称：

项目编号：	单位：元

| 投标总报价 | 履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2分项报价表

| 序号 | 分项费用名称/类别 | 单价（元） | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.如有多种费用明细，每种费用均需注明投标报价。

3.如不提供分项报价，将视为无效响应。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

### 四、商务要求

投标人应按照招标文件的要求编制商务要求。主要内容须包括以下几点。

1.投标人企业简介；（格式自拟）

2.投标人资格证明文件（见投标人须知前附表及附件1、附件2）；

3.投标人业绩情况（见附件3）；

4.项目实施地点、服务期、付款方式、违约责任等合同条款须逐条响应；（格式自拟）

5.其他可以证明投标人实力的文件。（如果有，格式自拟）

附件1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西中基项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为  （没有填零）次，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

的书面声明

致：陕西中基项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件3：

投标人业绩情况

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格后附合同协议书复印件加盖投标人公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

### 五、技术要求

（格式自拟）

1.投标人按照招标文件“第四章 采购内容及技术要求”及招标文件“第五章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2.投标人需要说明的其他问题。

请完成下列附件：

附件4..本项目拟投入人员汇总表

附件5.项目负责人简历表

### 六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂的承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：

附件4：

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表不适合投标人实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员相关证明材料复印件加盖公章。

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 身份证号 |  | 专业/年限 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学校 |  | 学历/专业 |  |
| 资格证书 |  | 注册时间 |  | 从业时间 |  |
| 是否属投标投标人固定雇员 |  | 为投标投标人服务时间 |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |
| 工作经历 |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容 | 备 注 |

注：附人员相关证明材料复印件加盖公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件6：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （其他未列明行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （其他未列明行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件7：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。不符合条件的投标人无需填写，如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标单位自行负责。

附件8：（如有）

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。