紫阳县人民检察院智慧档案室一体化建设项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 项目/货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 智慧馆防一体化管理平台 | 1 | 套 |
| A-02 | 诉讼档案管理系统 | 1 | 套 |
| A-03 | 智能中控一体机 | 1 | 套 |
| A-04 | 智能环控一体机 | 1 | 套 |
| A-05 | 国产服务器 | 1 | 台 |
| A-06 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 1 | 组 |
| A-07 | 药剂 | 200 | 千克 |
| A-08 | 气体灭火控制主机 | 1 | 套 |
| A-09 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |
| A-10 | 机械式泄压阀 | 1 | 个 |
| A-11 | 放气指示灯 | 1 | 个 |
| A-12 | 声光报警器 | 1 | 个 |
| A-13 | 点型感烟探测器 | 1 | 个 |
| A-14 | 点型感温探测器 | 2 | 个 |
| A-15 | 应急灯 | 1 | 个 |
| A-16 | 5匹基站空调 | 1 | 台 |
| A-17 | 智能温湿度传感器 | 1 | 台 |
| A-18 | 指纹刷卡门禁 | 1 | 套 |
| A-19 | 红外防盗传感器+控制模块+接收模块 | 1 | 套 |
| A-20 | 综合报警器 | 1 | 个 |
| A-21 | 钢质防火门 | 1 | 套 |
| A-22 | 网络摄像机 | 10 | 个 |
| A-23 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| A-24 | 监控专用硬盘（6T） | 4 | 块 |
| A-25 | 水侵变送器 | 2 | 个 |
| A-26 | 渗水感应线 | 11 | 米 |
| A-27 | 档案级专用窗帘 | 30 | 平方 |
| A-28 | 超声波驱鼠仪 | 1 | 个 |
| A-29 | 多合一空气质量检测仪 | 1 | 台 |
| A-30 | 杀菌消毒健康防护一体机 | 1 | 台 |
| A-31 | 空调控制器 | 1 | 个 |
| A-32 | A4馈纸式高速扫描仪 | 1 | 台 |
| A-33 | A3平板扫描仪 | 1 | 台 |
| A-34 | 档案数字化加工 | 700000 | 页 |
| A-35 | 档案整理 | 10000 | 卷 |
| A-36 | 条目录入 | 10000 | 条 |
| A-37 | 档案室基础装修改造项目 |
|  | （1）拆除工程 | 194 | M2 |
|  | （2）天棚工程 | 78 | M2 |
|  | （3）墙面工程 | 116 | M2 |
| A-38 | 垃圾清运 | 1 | 项 |
| A-39 | 设备安装及辅材 | 1 | 项 |

二、工期：150天