项目编号：SR-ZB-20221003

岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人：岚皋县民主镇人民政府

代理机构：赛荣项目管理有限公司

二○二二年十月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  竞争性磋商须知及前附表

第三部分  采购内容与技术要求

第四部分  商务要求

- 合同主要条款

第六部分  磋商响应文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目竞争性磋商公告

###### 项目概况

岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目采购项目的潜在供应商应在赛荣项目管理有限公司（安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室）获取采购文件，并于2022年10月31日 17时00分（北京时间）前提交响应文件。

###### 项目基本情况

项目编号：SR-ZB-20221003

项目名称：岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：577,400.00元

采购需求：

合同包1(岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目):

合同包预算金额：577,400.00元

合同包最高限价：577,400.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水质污染防治设备 | 污水处理厂进出口水质自动监测设施 | 1(项) | 详见采购文件 | 577,400.00 | 577,400.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同工期：90日历天 2022-11-02至2023-02-01（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

###### 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）
（3）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；
（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。
（5）财务状况报告：提供经审计的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明。
（6）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明
（7）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明
（8）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

#### 三、获取招标文件

时间：2022年10月18日至2022年10月24日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：赛荣项目管理有限公司（安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室）

方式：现场获取

售价：500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年10月31日17时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：安康市公共资源交易中心301开标室（安康市汉滨区香溪路8号）

开标地点：安康市公共资源交易中心301开标室（安康市汉滨区香溪路8号

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 六、其他补充事宜

注：线上与线下需同时报名：（1）磋商供应商使用CA锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）在规定发售时间内，磋商供应商将单位介绍信、经办人身份证、营业执照、法人授权委托书及网上报名成功回执码（提供加盖供应商公章的文件）扫描为PDF文件，发送至代理机构邮箱（邮箱号：939231600@qq.com）进行线下报名并交纳费用，否则视为报名无效（谢绝邮寄）；（3）磋商供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文件；（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带CA锁用于解锁文件。(5)请各磋商供应商购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：岚皋县民主镇人民政府

地址：陕西省安康市岚皋县民主镇人民政府

联系方式：15609157001

2.采购代理机构信息

名称：赛荣项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

联系方式：13309154234

3.项目联系方式

项目联系人：钱泽尧

电话：13309154234

赛荣项目管理有限公司

2022年10月17日

第二部分   竞争性磋商须知及前附表

竞争性磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人:岚皋县民主镇人民政府 地 址:陕西省安康市岚皋县民主镇人民政府 联系人：陈延鑫 电 话：15609157001 |
| 2 | 竞争性磋商 代理机构 | 名称：赛荣项目管理有限公司 地址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室 联系人：钱泽尧 联系电话：13309154234 电子邮箱：939231600@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 项目概况 | 岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目1项 |
| 7 | 投标报价 | 1、投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分产品进行报价的投标。 |
| 8 | 采购预算 | 采购预算为：577400.00元；最高限价等同于采购预算。 |
| 9 | 项目核准书 | 岚皋县政府采购项目核准书 ZCSP-岚皋县-2022-00871 |
| 10 | 承包方式 | 包工包料、包工期、包质量、包安全文明措施费即全费用固定综合单价总承包。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 12 | 竞争性磋商范围 | 岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目1项 |
| 13 | 合同工期 | 2022-11-01至2023-01-31（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延） |
| 14 | 付款方式 | 根据合同约定执行。 |
| 15 | 磋商响应人要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件） （3）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； （4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。 （5）财务状况报告：提供经审计的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明。 （6）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明 （7）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 （8）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业） |
| 16 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织，磋商响应单位自行考察现场。 |
| 18 | 计价方式 | 全费用固定综合单价法 |
| 19 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件提交截止日期起90日历天。 |
| 20 | 磋商保证金 | 不收取（安财采管【2022】4号） |
| 21 | 磋商预备会 （答疑会） | 不召开 |
| 22 | 磋商响应人 的替代方案 | 磋商响应人提交的替代方案不予考虑 |
| 23 | 响应文件份数 | 线上电子响应文件（*.SXSTF）壹份 线下磋商响应文件电子版PDF壹份（U盘存储） |
| 24 | 磋商响应文件递交截止时间与地点 | 响应文件递交截止时间：2022年10月31日下午17：00 响应文件的递交地址：安康市公共资源交易中心305开标室 （安康市汉滨区香溪路8号） |
| 25 | 磋商会 | 磋商时间：2022年10月31日下午17：00 磋商地点：安康市公共资源交易中心305开标室 （安康市汉滨区香溪路8号） |
| 26 | 磋商评审方法 | 综合评分法 |
| 27 | 磋商会需 携带证件 | 磋商时需携带证件原件： - 1.磋商响应人法定代表人证明书或其委托代理人的法人授权委托书和身份证原件（手持），在磋商会时由采购人审验；若无手持原件则视为无效磋商，逾期不接受任何补充资料。 2.磋商响应单位的企业法人营业执照、开户许可证等以上相关资格证明文件单独密封作为备查。（提供原件或彩色复印件加盖公章） |
| 28 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组构成：3人。磋商代理机构依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。 |
| 29 | 成交服务费 | 由成交供应商支付。成交人领取成交通知书时，竞争性磋商代理服务费参照 计价格【2002】1980号文件规定标准 计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。 |
| 30 | 政府采购信用融资政策规定及办理流程 | 1、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018）23号)， 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 2、供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采(2018)23号)申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出隔融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。 3、本着“银企自愿，风险自担”的原则，中标（成交）单位为中小企业的可以自愿选择政府采购贷款进行融资，具体可登陆http:/wwmw.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice./zcd/shananxi(陕西省政府采购信用融资平台)查看办理。 |

供应商磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）、等有关法律、规章和规定执行。

本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目竞争性磋商。

1.名词解释

1.1采购人：岚皋县民主镇人民政府

1.2采购代理机构：赛荣项目管理有限公司

1.3供应商：无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

2.1节能产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》的产品。

2.2环保产品是指财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.3中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.4监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.5残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.1.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.3参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.4具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．4具备法律行政法规规定的其他条件；

3．5完全满足磋商文件的实质性要求；

3．6凡具备磋商文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．磋商代表

4．1磋商代表应是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用；

二、竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  竞争性磋商须知及前附表

第三部分  采购内容与技术要求

第四部分  商务要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  磋商响应文件格式

7、竞争性磋商文件的修改、澄清和补充

7.1 在磋商截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清、修改、补充等。

当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的通知为准。

7.2 为使供应商编写磋商响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟磋商时间，并将此变更通知供应商。

7.3 采购代理机构在磋商截止时间前，对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.4 磋商文件的解释权归赛荣项目管理有限公司。如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、竞争性磋商响应文件

8.合格的供应商

8.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符。

8.2 供应商在磋商文件中提供以下资料并单独提交“第二部分竞争性磋商须知及前附表第27项磋商会需携带证件”中要求的资格证明文件以便评审审查：

供应商除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件外还需具备特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（3）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（5）财务状况报告：提供经审计的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（6）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明

（7）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

（8）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

以上为必备证明文件（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料），不能全部提供的，采购代理单位将拒绝其磋商；磋商会单独提交的资格证明文件须单独封装并随磋商响应文件电子版（U盘）一同递交。

8.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分标段的按标段）的服务采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

8.4 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

8.5 与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

8.6 供应商可根据自身情况和经营范围进行磋商，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全磋商，任何不完全的磋商将按无效磋商处理。

8.7 本项目不允许提供备选方案，每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按无效磋商处理。

8.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。如需踏勘，请按磋商公告中的联系方式联系采购人。

9、合格的货物和服务

9.1 磋商所需服务，均应来自上述第8条所规定的合格供应商。

9.2 服务系指磋商文件规定的，供应商须承担的与磋商有关的服务及其他类似的义务。

9.3 货物系指供应商按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关货物。

10、联合体磋商（本项目不接受联合体磋商）

11、竞争性磋商响应文件的编制、构成和格式

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求做出实质性响应，其投磋商无效。

11.2 供应商提交的磋商响应文件，包括与本次项目投标相关的资料说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以简体中文书写。

11.3 供应商应按照磋商文件中第六部分所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格等。磋商响应文件与线上响应文件内容一致的电子版磋商响应文件（完整磋商响应文件PDF版,并在U盘上标明供应商名称）一份。电子版本与线上磋商响应文件不符，以线上磋商响应文件为准。

11.4 磋商响应文件用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一标码、编制目录，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。

12、磋商响应文件的签署、密封和递交

12.1 磋商响应文件的签署

12.1.1 磋商响应文件需在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字、盖章，文件中涉及到除法人以外的签字，均由授权委托代理人完成。

12.1.2 磋商响应文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件将被视为无效磋商。磋商响应文件须逐页加盖磋商响应人公章。

12.2 磋商响应文件的密封

供应商按照磋商文件要求将磋商响应文件电子版本、资格证明文件原件分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“电子版本”“资格证明文件”等字样。封袋应加贴封条，在封线处加盖供应商公章，并由法定代表人或被委托代理人签字或盖章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

12.3 磋商响应文件的递交（本项目不收取线下纸质版响应文件）

12.3.1 供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点，采购代理机构收到磋商响应文件后办理签收手续。

12.3.2 如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒绝接收。

12.3.3 采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性、完整性不负任何责任。

12.3.4 在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

12.3.5 无论供应商成交与否或者废标，其响应文件概不退还。

注：对未按磋商文件要求方式签署、密封和递交的磋商响应文件，将作为无效磋商响应文件。线上电子响应文件应在投标截止时间前提交，电子响应文件可于提交响应文件递交截止时间前任意时段登陆陕西公共资源交易中心（电子交易平台→企业端）进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商选择首页[电子交易平台→企业端]登陆，选择＜我的项目→项目流程→项目管理＞，在打开的对话框中选择＜上传响应文件＞，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后电子化平台将予以记录。

12.3.8 开标时供应商须使用电子响应文件加密时所用的CA锁在安康市公共资源交易中心的解密机上自行解密电子响应文件。

12.3.9 在开标环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

①供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

②因供应商自身原因（如未带CA锁，或所带CA锁与制作电子响应文件所用的CA锁不一致、或使用旧版投标文件编制软件编制响应文件等）导致响应文件在规定时间内无法解密的；

③上传的电子响应文件无法打开的；

④政府采购法律规定的其他无效情形或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

### 12.4 线上电子磋商响应文件的制作和签署

①为确保项目顺利进行，本项目采用线上电子响应文件的方式。供应商在磋商时须同时提供线上电子响应文件与电子版响应文件。磋商供应商应确保线上电子响应文件与电子版响应文件内容一致（包括但不限于文字、图片、签章等），若线上电子响应文件与电子版响应文件不一致，磋商小组将按最不利于响应供应商的原则对响应文件做出评判，因此导致废标，响应供应商自行负责。

②磋商供应商须使用陕西省公共资源交易中心CA锁对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关投标事宜。开标时请务必携带CA锁及CA主锁，如因磋商供应商自身原因未携带CA锁造成无法解密线上电子响应文件及参加后继磋商的，按无效磋商处理。

③电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000 。

12.5 特殊情况下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化评标系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将以《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》处理。

13、磋商响应文件的修改与撤回

13.1 供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记和递交，并作为磋商响应文件的组成部分。

13.2 磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

14、磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

15、磋商报价

15.1 磋商报价均以人民币报价，任何超过采购预算的报价均为无效报价。

15.2 供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的服务且验收合格的所有有关费用，磋商报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价。任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。

15.3 磋商报价（最终报价）报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

15.4 磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

15.5 最低报价不是成交的唯一依据。供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以拒绝该供应商的磋商。

15.6 磋商报价精确到小数点后二位。

16、磋商有效期

16.1 磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起九十天。磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

16.2 特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

17、磋商保证金

17.1 不收取磋商保证金（安财采管【2022】4号）

17.2 下列任何情况发生时，视为供应商违约，采购人可向投标供应商提出赔偿。

1)供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致磋商无效的。

2）将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购机构同意，将成交项目分包给他人的。

3）供应商在磋商响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

4）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

5）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

四、磋商与评审

18、磋商

18.1 在竞争性磋商文件规定的磋商时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

18.2 磋商时，由供应商或者其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况，检查完毕后，主持人宣布检查结果。

18.3 磋商时，由各供应商代表用CA锁在安康市公共资源交易中心的解密机上解密线上电子响应文件，并共同线下电子版响应文件的密封情况，密封不合格的响应文件不进入后继评审程序。

16.4 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录，存档备查。

19、评审组织

19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3个以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

19.2 磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

19.3 如果供应商在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

20、评审原则

20.1 磋商小组

20.1.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

20.1.2 磋商小组由采购人代表及评审专家共3人以上单数组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

20.1.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

20.1.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20.2 磋商原则和程序

20.2.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2.2 磋商程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

20.2.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商响应文件的初审（资格性审查）

磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组审查各供应商的资格证明文件是否合格齐全等。

在资格性审查时不符合磋商文件中规定资格条件的供应商按照无效磋商处理：

注：资格性审查不符合磋商文件要求的，不得进入下一项评审。

20.4 磋商响应文件符合性审查

20.4.1 依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

1）磋商响应文件的完整性。磋商响应文件的份数是否符合磋商文件要求，磋商响应文件内容构成是否有重大缺项；是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

2）磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；磋商有效期是否满足磋商文件规定；授权期限是否满足磋商文件中规定的有效期。

3）磋商响应文件的响应性。磋商方案是否有重大缺漏项、偏离；磋商商务条款是否有重大偏离；是否满足本次磋商的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

20.4.2 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将按无效磋商处理，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求的数量和方式密封、签署、盖章；

2）磋商响应文件构成有重大缺项的，未按照竞争性磋商文件要求的格式编写磋商响应文件的；

3）磋商响应文件规定处无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

4）报价超过竞争性磋商文件中规定的采购预算或者最高限价的；

5）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

6）磋商有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

7）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

9）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

10）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21、磋商响应文件的澄清

为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商的主动澄清。

22、计算错误将按以下方法更正：

20.1磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

20.2 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

20.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的方法调整的报价，供应商应无条件接受。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

23、磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

24、综合评审：

24.1 磋商评审办法

24.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)的规定，本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的成交人作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

24.1.2 综合比较与评价

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效磋商处理的磋商响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

24.1.3节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发【2007】51号）有关规定执行。

- 24.1.4 成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

评审办法：

| 评标项目 | 评审内容 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 有效的主体资格证明 | 提供营业执照影印件； |
|  | 法人授权委托书 | 提供法人授权书及被授权人身份证（法人参加投标提供法人身份证）； |
|  | 无重大违纪声明 | 参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； |
|  | 信用要求 | 供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图； |
|  | 财务状况报告 | 提供经审计的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明； |
|  | 税收缴纳证明 | 自2022年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 自2022年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 |
|  | 中小企业声明函 | 本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）； |

| 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 与营业执照、开户许可证一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
|  | 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |
|  | 投标内容、投标有效期 | 符合磋商文件规定 |
|  | 服务质量 | 符合磋商文件规定 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

评标因素分值表

| 评标项目 | 评标内容 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 价格评审 （30分） | 磋商总报价不高于采购限价的为有效报价，磋商总报价超过本项目采购限价的，其响应文件按否决磋商处理。 满足磋商文件要求且最终报价最低供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：1.符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.如采购需求没有实质性变化，各供应商的在多次报价中应逐次降价，本次报价超过上次报价的，为无效报价，取消其磋商资格。 3.磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 4.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 |
| 施工组织设计 （45分） | 总体方案 （10分） | 包括对本项目电力配电设计的理解，设计工作内容、工作方案及计划工作量，设计思路及理念，设计进度计划及进度保证措施，设计项目组织机构及主要人员安排，设计质量保证措施，服务承诺，后续服务等进行评审。赋分0-10分 |
|  | 技术措施 （10分） | 根据投标人提供的本项目施工方案（施工工艺、施工方法等）和技术措施总体安排的合理性、规范性和科学性等进行综合评审：赋分0-10分。 |
|  | 人员及机械配置方案 （5分） | 根据供应商提供的项目成员专业素质、人员结构配备、施工所需的机具、劳动力保障措施等进行综合评审。赋分0-5分 |
|  | 质量管理体系与措施 （5分） | 根据供应商提供的质量管理体系与措施的健全性，内容完整性和目标清晰性、针对性，质量保证措施合理性和可操作性等进行综合评审。赋分0-5分。 |
|  | 安全管理体系与措施 （5分） | 根据供应商提供的安全管理体系与措施、安全文明施工措施、安全教育及培训计划、安全防护措施等进行综合评审。赋分0-5分。 |
|  | 项目进度计划与措施 （5分） | 根据供应商提供的项目进度计划与措施的清晰性、可实施性等进行综合评审。赋分0-5分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 （5分） | 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施的健全性，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准性、技术及管理措施合理性等进行综合评审。赋分0-5分 |
| 投标材料、设备响应方案、售后 （25分） | 设备选型 （10分） | 投标产品必须满足本项目设计技术要求，选型科学合理，备品配件配置齐全，质量安全可靠，功能满足要求，性能良好，按其相应程度计0-10分； |
|  | 节能环保 （5分） | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～5分 |
|  | 售后服务 （10分） | ①针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺。按其响应程度计0～5分。 ②负责为使用单位培训操作及维护人员，列出详细的培训内容、培训方式等说明。按其响应程度计0～5分 |
| 磋商小组根据供应商响应文件横向对比，自主赋分，缺项或漏项时该子项不得分。 |  |  |
| 推荐成交候选人 | 按磋商评审程序，推荐综合得分排序前3名作为磋商成交候选人。 |  |
| 备注： 1）各评审专家独立打分。 2）评审专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评审专家的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价得分由高到低顺序排列名次；磋商报价得分也相等的，按照技术文件优劣进行排序，如果还相同，则由采购人自行确定。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 6）由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 |  |  |

24.2 成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

注：评审办法中要求提供原件得分项，供应商如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

24.3 特殊情况的处理

磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

25、评审过程的保密

23.1 磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商应做无效磋商处理。

26、编写评审报告

采购代理机构根据磋商小组的原始评审记录和评审结果编写评审报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

27、确定成交候选人

27.1 磋商小组按照评审办法，在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对供应商进行排序，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排序，磋商小组将综合排名前三名的供应商推荐为成交候选人；得分且磋商报价相同的并列,按照技术文件优劣进行排序。

27.2 采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交人。

27.4 成交人确定之后，在规定时间向成交人发出成交通知书。

28、关于磋商活动供应商数量的最低要求

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资[2016]53号）文件规定，采用竞争性磋商采购方式的，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）不足3家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、成交与签约

29、成交通知

磋商结束后，采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位，经采购人确认后代理机构发出公告并同时发出成交通知书。

30、签订合同

30.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交人的磋商响应文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

30.2 成交人不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

31、成交服务费

向成交人发放成交通知书后，依据国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定和陕价行发【2012】72号文件规定的收取标准及相应的计算办法,由  成交供应商  向代理机构支付。

32、质 疑

供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

32.2质疑函应该包含以下主要内容：

1）质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

2）所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

3）具体、明确的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

4）质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

5）质疑函需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

32.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

2）质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

6）以非法手段取得证据、材料的；

7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

32.5 质疑联系方式

联系人：钱泽尧

电  话：13309154234

地  址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

33.投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

34.信用担保

1、陕西省信用担保及信用融资政策为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

35.其他

35.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

35.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

35.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。给采购人造成损失的，供应商还应予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

- 采购内容与技术要求

- 采购内容：

- 岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目1项

- 二、项目质量要求与验收依据

2.1质量要求

1、所有产品的质保期为终验合格后不少于 24 个月，质保期应自验收合格之日起免费保修，成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。

3、所有货物及辅材必须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、供应商应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

5、采购人只对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

6、在质保期内正常使用中出现故障需提供免费维修。设备验收合格后免费保修 1年，保修期满后维修，只收取材料成本费并保证零配件供应 3 年。工厂仍负责设备的维修与指导，只收取成本费。

2.2验收

1、成交人对最终的产品质量负全责。

2、验收依据：

2.1 符合采购单位与中标单位签订的合同；

2.2 符合招、投标文件的技术要求、商务要求；

2.3 符合产品原样本技术数据；

2.4 符合国家有关技术规范和标准；

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 2 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明 - 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备远程标定、清洗等功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备三级光电计量、计量抗浊度干扰功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备试剂冷藏功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备试剂余量监控及报警功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 产品分析方法为水杨酸分光光度法； - 检测范围：0～300.0mg/L ； - 检测周期：最小测量周期25分钟； - 示值误差：≤±1.5%，重复性误差：≤0.8%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 24h低浓度漂移：≤0.005mg/L，24h高浓度漂移：≤±0.5%； （提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 定量下限：≤0.05mg/L；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 环境温度：≤±5%； - 记忆效应：≤±0.2mg/L； - 分辩率：≤0.01mg/L； - 采样周期：时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式； - 校正周期：支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定。 |
| 2 | 氨氮 | 2 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明； - 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备远程标定、清洗等功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备三级光电计量、计量抗浊度干扰功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 产品测量方法为重铬酸钾消解+光电比色； - 消解方式：支持高温、高压、密闭等消解方式； - 检测范围 ：支持(10～1000 )mg/L，根据需要可扩展量程（10～5000）mg/L； - 氯离子掩蔽能力：支持不经稀释直接检测氯离子浓度5000 mg/L以下水样； - 示值误差：≤±1.5%，重复性误差：≤2.0%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 24h低浓度漂移：≤±2mg/L；24h高浓度漂移 ：≤±0.5%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 环境温度影响：≤±2%，记忆效应 ：≤±1mg/L；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）；； - 定量下限：≤5mg/L（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 采样周期：支持20～9999min任意可调和整点测量模式； - 测量周期：支持最小测量周期为30min； - 取样计量：支持高、中、低位光源控制； - 校正周期：支持手动与自动两种模式，可自行设置。 |
| 3 | 总磷 | 2 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明； - 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备远程标定、清洗等功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备三级光电计量、计量抗浊度干扰功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 分析方法：过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法； - 检测范围：0～50.0mg/L； - 检测周期：最小测量周期30分钟； - 重复性误差：≤1%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 零点漂移：≤±0.3%，量程漂移：≤±0.3%； （提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 直线性：≤±0.5%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 示值误差：≤±5%，高低温环境变化影响：≤±5% ； - 分辨率：≤0.01mg/L； - 采样周期：时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式； - 校正周期：支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定。 |
| 4 | 总氮 | 2 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明； - 具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备远程标定、清洗等功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备三级光电计量、计量抗浊度干扰功能（提供省级及以上计量部门出具的测试证书复印件加盖公章）； - 具备安全门，支持开门检测、做样时安全门自动锁止（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能（提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章）； - 分析方法：碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法； - 检测范围：0～100.0mg/L； - 检测周期：最小测量周期50分钟； - 重复性误差：≤1.5%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 零点漂移：≤±0.1%，量程漂移：≤±0.5%； （提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 直线性：≤±1%；（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证）； - 示值误差：≤±5%，高低温环境变化影响：≤±5% ； - 分辨率：≤0.01mg/L； - 采样周期：时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式； - 校正周期：支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定。 |
| 5 | 水质自动采样器 | 2 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明； - 支持分瓶留样功能：仪器可实现1～25瓶分瓶留样，留样瓶数可自由设定； - 采样功能：产品具备定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样、串口控制等多种采样触发方式； - 留样功能：产品具备超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能； - 供样功能：产品具备向COD、氨氮、总磷、总氮等多台在线监测仪同时提供不间断混合水样； - 留样记录功能：产品具备记录每次留样的留样瓶号、留样时间、留样量、采样模式、留样模式、留样次数、平行样号、COD值和NH3-N值，可记录最新≥1000条数据记录； - 断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失； - 自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞； - 润洗功能：每次采样前可自动润洗采样管路，以保证每次采集样品的独立性和代表性； - 防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样； - 水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在0℃～4℃环境 - 固样功能：设备具备水样自动加酸固样功能； - 标签打印功能：具备自动打印标签功能。 - 采样间隔：支持1min～9999min可设； - 留样瓶数：≥25瓶； - 单次留样量：支持10ml～1000ml； - 留样量误差：±7%（留样200ml时）；等比例留样量误差：±8% ； - 量内置采样泵吸程：≥6.5米； - 水平采样距离：≥60米； - 水样保存温度：≤±10% ； - 高低温环境变化影响：0℃～4℃（±1.5℃）； - 管路系统气密性：≤-0.07Mpa。 |
| 6 | pH水质在线分析仪 | 2 | 台 | - 测量范围：0~14pH； - 准 确 度：±0.1pH； - 分 辨 率：≤0.01pH； - 温度补偿：自动温度补偿； - 信号输出：RS232/RS485、4-20mA、开关量输出，2组继电器； - 供电电源：AC220V10%，50Hz（可选DC 24V）； - 材 质：变送器为ABS；电极为玻璃； - 防护等级：变送器 IP65； 电极 IP68； - 工作温度：变送器 -20~55℃；电极 0~60℃； - 工作压力：常温≤0.6MPa，高温≤0.4Mpa； - 带水温在线监测功能。 |
| 7 | 超声波明渠量计 | 1 | 台 | - 产品具有环境保护产品认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章证明；1、测距范围：0.3～3 米； - 测距精度：≤3mm（水位≥100mm）；重复性≤1%； - 流量范围：10 升/秒～100000 升/秒 （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）； - 仪表流量精度：±2％（不包括量水堰槽引起的误差）；重复性≤1.5%； - 累计流量：8 位十进制数，累满 8 位后自动回零，重计； - 液位分辩：1mm； - 防护等级：仪表：IP66；探头：IP68； - 绝缘电阻：≥20MΩ ； - 供电电源： 交流供电：220V±10％； 直流供电：9V，自动切换； - 计时误差： <3分钟/每月； - 仪表数据存储量：瞬时流量、累计流量及累计时间，分钟数据记录时间＞1天，小时数据＞1年； - 输入/输出接口： RS232：1 路； RS485：1 路；4～20mA 电流输出：2 路，最大负载 500Ω；继电器触点输出：2 路。 |
| 8 | 数据采集仪 | 2 | 台 | - 数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准 - 整机硬件系统CPU为ARM构架, 主机频率≥200MHz，操作系统采用开源linux系统。 - CPU为ARM构架，主机频率不小于800MHz； - 存储空间不小于512M容量。 - 仪器的内部时钟应具备独立电源，时钟误差应优于±0.5s/24h。 - 至少具备7个RS232（或RS485）串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备，并且可以通过WEB软件、显示屏设置串口参数。 - 至少具备8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、0mA～20mA电流输入或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为12bit或以上，模拟量精度要大于1‰。 - 至少具备5路带光电隔离的开关量输入用以监测设备状态，电压输入范围为12V～48V，接口数量可扩充。 - 至少具备2路开关量输出用于设备控制，并可扩充。 - 具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网。 - 可以通过WEB软件实现对RS232、RS485、AI、DI、DO等硬件接口检测及设置。 |
| 9 | 电磁流量计 | 1 | 台 | - 电源：210~230VAC； - 功率（包括传感器）：≤22VA； - 精度：±0.5%、±1.0%； - 重复性：±0.16%、±0.3%； - 输出信号：4~20mA电流信号、脉冲／频率、报警； - 口径规格：DN3000； - 介质：液体； - 流速范围：0.5~12m/s；11)管道压力：0.25MPa-4.0Mpa； - 仪表现场显示（LCD):瞬时流量、累积流量、电导率、流速。 |
| 10 | 自动监测站房 | 1 | 座 | - 新建站房的结构为彩钢板，定制一体式站房,具体尺寸为9X3X2.8m，总建筑面积为27m2。墙体为50mm的防火岩棉复合板，彩钢吊顶，加厚地板胶，外墙为真石漆，与主体建筑风格保持一致。配备4套排水系统、标准电系统。现有场地地面需要处理，平整完浇筑混凝土30cm。 - 监测站房应尽量靠近采样点，与采样点的距离应小于50m。 - 监测站房的基础荷载强度、面积、空间高度、地面标高均符合要求。 - 监测站房内有安全合格的配电设备，提供的电力负荷不小于5kW,站房内应配置稳压电源。监测站房电源引入线使用照明电源:电源进线有浪涌保护器;电源应有明显标志;接地线牢固并有明显标志。监测站房电源设有总开关，每台仪器1自动监测站房设有独立控制开关。 - 监测站房内有合格的给、排水设施，使用符合实验要求的用水清洗仪器及有关装置。监测站房有完善规范的接地装置和避雷措施 、防盗、防止人为破坏以及消防设施，接地装置安装工程的施工应满足GB50169的相关要求，建筑物防雷设计应满足GB50057的相关要求。应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等，按消防相关要求布置。应能够实现数据传输。应避免对企业安全生产和环境造成影响。站房内、采样口等区域应有视频监控 |
| 11 | 测流段改造 | 1 | 项 | （1）新建集水池(1m3)和量水堰槽(2号巴歇尔槽)，均为地上结构，将尾水泵入集水井，新增两台污水提升泵(流量1-50m3)将污水处理站两套污水处理系统的出水泵出，进入测流段。出水测流改造包括明渠改造、购置污水提升泵2台,配套电系统、信号系统等。 |
| 12 | 自吸泵 | 2 | 台 | 产品功率：350W |
| 13 | 视频监控 | 3 | 台 | 高清摄像头，数据存储功能 |
| 14 | 巴歇尔槽 | 1 | 套 | 流量20-35m3，水位范围0.015~0.24m，满足《城市排水流量堰槽测量标准巴歇尔量水槽》 |
| 15 | 空调 | 1 | 台 | 产品功率：1.5P，制冷面积15m2，带自动调节温度，断电后自动重启功能 |
| 16 | 土建费用 | 1 | 项 | 暂定价：36000.00（结算时根据现场实际发生工作量按项目所在地现行市政工程计价规范计价。） |

第四部分 商务要求

一、交货、安装、调试期

合同签订后 90 日历天。

二、交货地点

采购人指定卸货地点。

三、质保期：两年

四、包装、运输、安装及培训要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到供货现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费等费用。

3、安装：成交人负责所有设备的安装工作，所有费用一次包死在总价内，且安装标准应符合国家有关安全技术标准。

4、培训：

1、供应商应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

2、在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。

3、服务承诺：投标文件有针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务机构和服务措施，对采购人需求能够及时响应。

四、验收

1、成交人对最终的产品质量负全责。

2、验收依据：

2.1 符合采购单位与中标单位签订的合同；

2.2 符合招、投标文件的技术要求、商务要求；

2.3 符合产品原样本技术数据；

2.4 符合国家有关技术规范和标准；

五、价格

（一）合同总价包括：管理费、运输费、搬运费、安装调试费、利润、税金、保险等的一切费用。

（二）合同有效期内，合同单价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

（三）结算方式：

本项目建设资金在本合同签订之日起20个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款的50%作为预付款；完工验收合格后付合同价款10%，竣工验收合格付合同价款20%；剩余款项在确认达到合同质量目标，并且结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后，按规定程序报帐并一次性付清。

七、质量保证

1、所有产品的质保期为终验合格后不少于 24 个月，质保期应自验收合格之日起免费保修，成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。

3、所有货物及辅材必须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、供应商应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

5、采购人只对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

6、在质保期内正常使用中出现故障需提供免费维修。设备验收合格后免费保修1年，保修期满后维修，只收取材料成本费并保证零配件供应3年。工厂仍负责设备的维修与指导，只收取成本费。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

九、技术服务：供货时提供以下技术资料

1、装箱清单；

2、产品合格证；

3、其他资料按照技术参数要求提供。

十、合同实施：

1 、成交人应在合同签订后 7 个日历日内安排人员与使用单位就供应、安装调试等工作进行安排、部署。

2 、若因成交人未能在交货、安装、调试期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

十一、合同争议的解决

1、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协议达不成一致时，按《中华人民共和国民法典》中的相关条款可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 第五部分 合同条款（仅供参考）

项目编号：SR-ZB-20221003

岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目

采购方：

供货商:

日  期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，               （简称乙方）承担岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

第一条、项目名称及工作范围

项目名称：

工作范围：

第二条、工作内容

该项目工作内容

第三条、合同总价款

本项目合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“谈判报价表”中有明确规定。

第四条、付款方式

本项目建设资金在本合同签订之日起20个工作日内，甲方向乙方支付本合同分部分项工程量清单部分暂定总价款的50%作为预付款；完工验收合格后付合同价款10%，工程竣工验收合格付合同价款20%；剩余工程款在确认达到合同质量目标，并且结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后，按规定程序报帐并一次性付清。

第五条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、竞争性谈判文件、澄清

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第六条、双方的义务

1、甲方的义务

（1）谈判补充文件、相关服务建议书；

（2）协助乙方进行资料收集；

（3）甲方负责按合同条款第四条约定，及时支付工程款；

2、乙方的义务

（1）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（2）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应修改完善，产生费用由乙方承担；

（3）乙方指定         为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

（4）乙方配合甲方做好成果检查验收工作；

（5）乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

（6）本工程外部环境协调费已列入工程预算，施工过程外部环境协调由乙方负责。

第七条、生产安全责任

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

第八条、服务地点

采购人指定地点。

- 施工、安装调试

1.由供应商负责专人到现场进行施工、安装、调试至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工、安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

- 质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

第十一条、服务保障

1、整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。

2、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

第十二条、验 收：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品的质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的性能最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，投供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

a) 合同文本；

b) 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

第十三条、知识产权

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供的服务不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

第十四条、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十六条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十七条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十八条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十九条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第二十条、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第二十一条、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：   （盖章）                          乙 方：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

封袋正面标识式样

格式A：投标文件封袋正面标识式样

致：  （采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

响应文件（电子版/资格证明原件）

（在   年   月   日   时   分前不得开启）

磋商供应商名称：            （公章）

法 定 代 表 人：            （签章）

联  系  电  话：

第六部分  响应文件格式

编制说明：

1、本磋商响应文件格式，仅起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件。

2、磋商响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；磋商供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本竞争性磋商文件中相关表格如不够填写时，磋商供应商可以自行扩展。

（仅供参考）

项目编号：SR-ZB-20221003

岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目

磋商响应文件

供应商名称：                             （盖章）

联系电话：                     邮编：

法定代表人：                           （签字）

委托代理人：                           （签字）

联系电话：

日    期：         年      月      日

目   录

第一章   磋商响应函.................................X

第二章   磋商响应一览表.............................X

磋商响应分项报价表.........................X

磋商响应技术指标偏差表.....................X

第三章   法定代表人证明书及授权委托书...............X

第四章   无重大违法记录声明.........................X

第五章   供应商资格证明文件.........................X

第六章   磋商产品及其技术方案.......................X

第七章   供应商认为有必要说明的其他问题.............X

第八章   供应商承诺书...............................X

- 第一章 磋商响应函

致：                   （采购代理机构名称）

我方已仔细研究了         (项目名称)        （采购项目编号）的竞争性磋商文件的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方提交竞争性磋商响应文件电子文件    份，线上电子响应文件    份。并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。并愿意接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按磋商文件规定，磋商总报价为人民币大写          （小写￥               ）。

三、我方愿意按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的所有服务事项。

四、我方已仔细阅读了磋商文件的全部内容，并同意和放弃对磋商文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）磋商有效期自磋商截止之日起  90  日历天，若我方成交磋商有效期自动延长至合同履行完毕。

六、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和磋商结果。

七、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

- 第二章 磋商一览表

项目名称：岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目

项目编号：SR-ZB-20221003

单    位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商总报价 （元） | 工期 （日历天） | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岚皋县民主镇污水处理厂进出口水质自动检测设施采购项目 |  |  |  |  |
| 磋商总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：    年   月   日

磋商响应分项报价表

对磋商总报价按照采购清单及项目编制说明进行分项报价，各磋商响应人自行填写。

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：(法定代表人私章)

日  期：

磋商响应技术指标偏离说明

项目名称：（项目名称）

项目编号：（项目编号）

共  页，第  页

| 序号 | 文件 条目号 | 磋商文件 条款要求 | 磋商响应文件 条款响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：    年  月  日

- 第三章 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

供应商名称：

注册地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖单位章）：

日期：     年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、  项目名称、项目编号  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自磋商响应文件递交截止之日起 90 日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：                     被授权人签字：

职          务：                     职        务：

身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |

磋商响应人：                          （盖单位章）

年    月    日

备注：

1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

- 无重大违法记录声明

我单位参与  赛荣项目管理有限公司  组织的（项目名称） （项目编号）采购项目，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性磋商工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日　　期：

地　　址：

电　　话：

- 第五章 供应商资格证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

磋商供应商：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：         （签名或盖章）

年     月     日

磋商供应商资格证明文件主要内容：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，开户许可证或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（3）参加本次磋商活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（5）财务状况报告：提供经审计的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（6）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明

（7）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

（8）中小企业声明函：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（9）非联合体投标声明

格式1.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	   人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式2.非联合体声明（格式）

致：赛荣项目管理有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

- 第六章 磋商产品及其技术方案说明

供应商依据评分标准表中的评审内容自行编写，格式自定。包括技术方案、详细的技术资料、项目实施方案等。

第七章 供应商认为有必要说明的其他问题

磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：赛荣项目管理有限公司

本公司    （公司名称）参加  （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本竞争性磋商前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称： （全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商日期：

第八章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（全称及公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

邮编：

地址：

电话：

时间： 年 月 日

承诺书Ⅱ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

赛荣项目管理有限公司

地      址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

邮      编：725000

电      话：19909153007

总      部：13991207415

网      址：www.srgcxm.cn

企 业 邮 箱：duhongkun@sxsrgcxmglwwgc.onexmail.com

分公司名称：赛荣项目管理有限公司安康分公司

开 户 银 行：长安银行股份有限公司安康南环路支行

账      号： 806071101421003428