项目编号：DCZB-2022-AK-Z045

平利县医院迁建项目

医用办公专用设施采购项目

招标文件

采购人：平利县医院

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2022年11月21日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件	6

四、开标与评标	9

五、授予合同	14

六、其他	14

第三章  商务条款	18

第四章  合同格式	20

第五章  合同草案条款	22

第六章  附件（投标文件格式）	29

1.投标函（格式）	31

2.投标报价一览表（格式）	33

3.商务条款响应偏离表（格式）	34

4.投标分项报价表（格式）	35

5.选配件报价表（格式）	36

6.货物说明一览表（格式）	37

7.技术规格响应偏离表（格式）	38

8.资格证明文件	39

9.产品技术证明材料	43

10.履约能力证明材料	44

11.服务承诺证明材料	45

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）	46

第七章 货物需求与技术要求	47

一、技术总则	47

二、货物需求与技术要求	50

# 第一章  招标公告

项目概况

迁建项目医用办公专用设施采购项目的潜在投标人应在陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）获取招标文件，并于2022年12月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2022-AK-Z045

项目名称：迁建项目医用办公专用设施采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：6,609,116.10元

采购需求：

合同包1(医用办公专用设施采购（含定制安装）):

合同包预算金额：6,609,116.10元

合同包最高限价：6,609,116.10元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他家具用具 | 医用办公专用设施 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,609,116.10 | 6,609,116.10 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60天内安装完成并交付使用（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医用办公专用设施采购（含定制安装）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2） 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（5）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号；
（7）其他需要落实的政府采购政策；
（8）本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(医用办公专用设施采购（含定制安装）)特定资格要求如下:

授权代表投标时，提供法定代表人授权书及被授权人的单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

三、获取招标文件

时间：2022年11月22日至2022年11月28日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）

方式：在线获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月13日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：安康市公共资源交易中心407开标室

开标地点：安康市公共资源交易中心407开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程。

2.采购代理公司确认：投标人须在招标文件发售时间内将网上投标成功回执单、单位介绍信、经办人身份证复印件，加盖公章扫描后在报名截止前发送至sndczb@163.com邮箱后联系我司完成报名缴费,自行下载招标文件。

3.本项目 电子化投标的方式，不再接受纸质文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

4.电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

5.请各投标人购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平利县医院

地址：平利县城关镇新正街48号

联系方式：0915-8424602

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼2单元29层22902号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

# 第二章  投标单位须知

## 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：平利县医院。

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司。

1.3 监督管理机构：平利县财政局。

2.合格的投标单位

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，不接受联合体投标。

2.2 投标单位须提供以下资质证明文件以便审查：

1）基本资格

有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；

财务状况：2021年度审计报告或近3个月内出具的银行资信证明

依法缴纳税收和社会保障资金：投标截止前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；代理机构查询投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）；

2）特定资格

授权代表投标时，提供法定代表人授权书及被授权人的单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障资金证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；

中小企业声明函。

以上第1-2）项为必备资质，须提供复印件、扫描件或打印件，资质审查时，由采购人或采购代理机构对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.3 投标单位必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标单位均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物服务

3.1 投标所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标单位。

3.2 货物系指投标单位按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的设备或软件。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标单位须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标单位须知

第三章  商务条款

第四章  合同格式

第五章  合同草案条款

第六章  附件（投标文件格式）

第七章  货物需求与技术要求

6.招标文件的澄清

6.1 投标单位对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标单位的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标单位。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止期十五（15）日前，招标采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西政府采购网、陕西省公共资源交易中心上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标单位准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标单位在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

8. 现场勘查

8.1 现场勘查：本项目不设现场勘查。

## 三、投标文件

9.投标文件构成和格式

9.1 为节约国家资源，节省各投标单位成本，此次项目 电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

9.2 投标单位编写投标文件时，须按招标文件第六章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排，并编制目录；逐页标注连续页码；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，否则其投标文件无效。

10.投标文件编制要求

10.1 投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标单位在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

11.投标文件的制作和签署

11.1 此次项目 电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

11.2 投标文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由投标单位的法定代表人或其授权代表签字。

11.3 除投标单位对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后方可视为有效。

11.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标单位负责。

11.5 特别说明：

1、本项目 电子化投标的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。

2、电子招标文件下载：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（×.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（×.SXSCF），使用旧版电子招标文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http：//www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http：//www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

12.投标报价

12.1 投标单位必须对货物需求和服务要求进行完整报价，采购单位拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标单位应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

12.2 投标报价（最终结算价）= 设备价＋货物到达最终目的地的运输费、备品备件费、仓储费、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、保险费、税费和伴随服务费等。

12.3 投标单位根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

12.4 投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 最低报价不是中标的唯一依据。

12.6 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标单位的投标。

12.7 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标单位自负。

12.8 报价货币：人民币，单位：元（最多保留2位小数）。

13.投标有效期

13.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标截止时限

15.1 投标单位应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，将电子投标文件上传至交易系统。

15.2 采购单位可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，采购单位和投标单位受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

16.迟交的投标文件

16.1 采购代理机构拒绝解密未在规定时间内的任何投标文件。

## 四、开标与评标

18.开标

18.1 采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标单位派代表参加（授权代表须到场签字，非授权代表限2人以内）。

18.2 确认无误后由采购代理机构的工作人员公开宣读投标单位“投标报价一览表”中的规定的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据将不予宣读。

18.3 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.2条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标单位的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标单位不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标单位试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标单位对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审

19.4.1 资格审核：由采购人代表与采购代理机构工作人员依法共同审核资格证明文件是否齐全有效。

19.4.2 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否完整，文件签署是否合格、投标有效期是否满足招标文件要求，商务及技术响应满足招标文件要求等。

19.4.3 评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.4 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标文件。

2）对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标单位的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

19.4.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.6 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效、原件与正本不一致或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

3) 投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求加盖单位公章或签字的；无法定代表人签字或无法定代表人有效授权书的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足招标文件商务条款要求的；

6) 不满足“第七章 货物需求与技术要求”中主要性能参数或出现严重负偏差的；

7) 未按“技术总则”规定提供产品来源渠道合法证明文件或未提供产品相应的功能证明材料而导致评标委员会无法确定货物的来源合法性或技术指标和质量的；

8) 投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符(数量不足)；

9) 投标单位在同一份投标文件中,对同一产品有两个或多个报价的；

10) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

11) 投标单位不接受19.4.6条规定的；

12) 投标单位在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13) 投标单位提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

15）暂定价项但未按暂定价执行的；

16) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.7 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中报价一览表（报价表）中内容与投标文件正本中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准。

同时出现两种以上不致的，评标委员会将按上述修正错误的顺序修正投标报价，修正后的报价经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2 比较与评价方法：综合评分法

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策。

1）须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑；对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标单位，在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以投标（响应）文件中的“中小企业声明函为准”。

2）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标单位的综合得分。

3）评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“价格”、“产品技术”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行评审赋分。

赋分标准

| 赋分项 | 赋分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审 （满30分） | 评分方法：P=30×Pmin/Pn 其中：Pmin：有效投标报价中的最低价。 Pn：第n个投标人的投标报价。 投标单位的报价明显低于正常报价的，评标委员会可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，可视为无效投标。 | 30分 |
| 产品技术 （满46分） | 根据投标单位提供的产品技术规格响应情况，满足招标文件要求的得6分，每有1条参数负偏离扣1分，扣完为止；技术参数正偏离且有利于提升产品性能实质性的每项0.5分，最多加2分。（正偏离项需提供相关佐证材料，并在技术响应表中注明佐证材料的页码。） | 8分 |
|  | 根据投标单位提供的评审材料，由评审专家自主赋分。 根据招标文件 第七章货物需求与技术要求中第3部分.原材料主要技术参数要求中加“▲”号项要求的评审材料，全部提供得18分，每少提供1个扣1分，缺少5个及以上或未提供不得分。 | 18分 |
|  | 根据投标单位提供所投产品及主要原材料来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等），由评审专家自主赋分。 来源渠道及技术证明材料完整，质量保证措施完善的得（4分）； 来源渠道及技术证明材料基本完整，质量保证措施基本完善的得（2-3分）； 来源渠道及技术证明材料不全或质量保证措施不够完善的得（0-1分）。 | 4分 |
|  | 1.所投产品（成品）检测报告通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》或GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测且甲醛释放量≤0.05mg/m3或≤0.3mg/L国家检测标准，提供有效的第三方质量检验机构出具的抽样检验报告（检测报告封面需有CMA或CNAS标志）并加盖投标人公章，送检单位为本次投标人或本次投标货物生产厂家。 成品检测范围：病房组合柜、医生诊疗（断）桌、医生诊椅、医护工作台、医用更衣柜、儿童输液椅、导医台、患者椅、医用采血台、医用收费台、发药台、输液椅等。 2.根据投标单位所投产品（成品）检测报告全部通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条》标准检测且金属喷漆（塑）涂层硬度3H，附着力为0级，提供有效的第三方质量检验机构出具的抽样检验报告（检测报告封面需有CMA或CNAS标志）并加盖投标人公章，送检单位为本次投标人或本次投标货物生产厂家。 成品检测范围：诊断床、医用处置柜、医用治疗柜、医用药架等。 全部提供要求品名的检测报告得8分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 注：检测报告检测品名应和要求提供的检测报告检测品名一致。 | 8分 |
|  | 根据投标单位所提供的样品，从工艺考究（0-2分）、材质质量（0-2分）、粉末喷涂（环保）（0-2分）等方面，由评审专家自主赋分。未提供样品的不得分。 | 6分 |
|  | 除强制性产品外，其它产品属于国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供1项得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 履约能力 （满18分） | 1.投标单位或者授权厂家获得有效期内： ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含木质、金属、软体类医疗家具）， ISO14001质量管理体系认证证书（认证范围包含木质、金属、软体类医疗家具）， ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含木质、金属、软体类医疗家具），ISO13485医疗器械质量管理体系，全部提供得3分，认证不全或范围不全的不得分。 评审依据：须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）。 | 3分 |
|  | 根据投标单位提供的有利于项目建设的相关证明材料，由评审专家自主赋分。 | 2分 |
|  | 根据投标单位提供的项目实施方案，从货源组织（0-2分）、人员配置（0-2分）、安装方案（0-2分）、进度保障（0-2分）等方面；由评审专家自主赋分。 | 8分 |
|  | 提供2019年1月1日以来（制造商或投标单位）同类项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。 注：每份业绩以中标公示（公告）网站截图、中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章为准。 | 5分 |
| 服务承诺 （满6分） | 1.有完善的售后服务机构，在本地有分公司或下设机构或其它方式的（提供相关证明材料）计0-2分。 2.针对本项目实际需求提供详细具体可行的售后服务措施方案及响应方案，计0-4分。 | 6分 |

20.推荐中标候选供应商名单

20.1 评标委员会对进入详细评审的投标单位进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的供应商承担供货任务，如果综合评分出现二个投标单位得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

（3）履约能力及服务承诺优的

21.编写评标报告

21.1 采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

## 五、授予合同

22.授予合同

22.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易平台上进行公告。

22.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。

22.3中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（和上传文件保持一致的）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。

22.4 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

22.5 招标采购单位在授予合同时有权在 ＋10% ～ －15% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

23.招标代理服务费

23.1 中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，向陕西顶诚招标有限公司缴纳招标代理服务费。此服务费应计入投标报价中，不再单独开列。

## 六、其他

24.其他

24.1 如果中标人没有按照上述第22.4条或第23.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定，并对其投标保证金不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。

24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 按照陕西省财政厅的规定，政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第六章 附件）原件编制在投标文件正本中。

25.信用融资

25.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发 <陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

26质疑与答复

26.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应 财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

26.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

26.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

26.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部

接 收 人：袁箔

联系电话：029-83479858-802

地 址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

# 第三章  商务条款

1.交付期及交付地点

1.1 交付期：合同签订后60天内安装完成并交付使用。

1.2 交付地点：平利县医院指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物中标人负责运输至项目地点。

2.2 中标人负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由中标人承担。

3.验收

3.1 交货检验：设备到货后，由采购人、中标单位对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2 技术验收：交货检验后，由中标人负责安装调试。安装调试完毕后，中标人提交验收文件，采购方的设备使用单位对设备进行技术验收（中标人协助），验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

3.3 最终验收：技术验收合格后的，采购人根据使用单位技术验收报告，组织相关部门对设备进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.4 验收依据

合同文本；

国家有关的验收标准及规范；

招标文件；

投标文件。

4.款项结算

4.1 合同签订后预付合同总金额的30%即人民币：¥：______；待货物进场验收合格后付合同总金额的45%即人民币：¥：______；安装完成验收合格后，30日内乙方持《验收合格单》和全额发票办理剩余合同总金额25%的货款即人民币：¥：_____的货款。

4.2 支付单位为：平利县医院

发票开具的“采购单位（人）名称”为：平利县医院

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于36个月，软件提供终身免费升级服务，系统过保后维护只收成本费用；

5.2 中标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 中标人提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5.5 采购人若对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物(设备)安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能；对设备使用人员进行应用培训。

6.3 售后服务机构：

投标单位应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在投标文件中准确列出。

6.4 其它服务要求：

（1）货物使用期间，凡发生质量问题，中标人均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，在接到采购人维护要求后应2小时内响应，4小时内提供解决方案，24小时内到达现场，如属质量问题，由中标人负责免费更换或维修。

7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 中标单位未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

# 第四章  合同格式

供货合同

平利县医院迁建项目医用办公专用设施采购项目(项目编号：DCZB-2022-AK-Z045)，由陕西顶诚招标有限公司组织公开招标采购。经评标委员会评审推荐， 采购人名称 (以下简称“买方”)确认中标单位名称 （以下简称“卖方”）为本项目的中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过公开招标方式，接受了卖方以总金额        （¥： ）(以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述的服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1：供货范围

附件2：采购内容

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3.买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式 陆 份，其中，买方 贰 份，卖方 贰 份，鉴证方 壹 份，监督管理部门 壹 份。

| 买方名称： 买方地址： 电 话： 邮 编： 买方代表签字： 买方盖章： | 卖方名称： 卖方地址： 电 话： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 卖方代表签字： 卖方盖章： |
| --- | --- |

鉴证方名称：陕西顶诚招标有限公司（鉴证方盖章）

鉴证方地址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

电话：029-83479858    邮编：710038    邮箱：sndczb@163.com

# 第五章  合同草案条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其它材料。

4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)“买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。

6)“卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。

7)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。

8)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均 中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.质保期

5.1 整体质保期自终验合格之日起不少于     个月。

6.运输及安装调试

6.1 所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7.货物的验收

7.1 验收按招标文件“第三章 商务条款”第3条执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如有）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响或不按规定粘贴联系单的投标单位，将报请陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处按有关规定进行处理。

9.备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1 卖方应保证合同项下所供货物与送检合格的样品一致，并且是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款/或卖方的履约保证金中扣回索赔金额。

12.付款

12.1 按招标文件“第三章 商务条款”第4条执行。

13.价格

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格应符合中标通知书的所列值，有合同追加的应提供追加金额。

14.变更指令

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

15.合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16.转让

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.分包

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18.卖方履约延误

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

19.误期赔偿费

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20.违约终止合同

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22.因破产而终止合同

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.因买方的便利而终止合同

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24.争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25.适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26.通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27.税款

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28.合同生效

28.1 本合同应在买卖双方签字及采购代理机构三方共同加盖公章后生效。

28.2如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标单位应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

投标单位制作的投标文件应包含以下内容：

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

封面参考格式

平利县医院迁建项目

医用办公专用设施采购项目

投标文件

项目编号：

投标单位：

单位地址：

投标时间：二○二二年  月   日   时  分

## 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方平利县医院迁建项目医用办公专用设施采购项目的招标公告，DCZB-2022-AK-Z045，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标单位 （投标单位名称、地址），按照招标文件要求提交下述文件。

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电        话：

手        机：

年    月    日

## 2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

| 投标报价（人民币：元） | 交付期（天） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| ¥： |  |  |
| （大写）： |

注：1.本表价格应按投标总价填写；

2.报价货币：人民币（最多保留2位小数）。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 3.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款内容 | 投标文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1交付期及交付地点 |  |  |  |
| 2 | 2运输及安装调试 |  |  |  |
| 3 | 3验收 |  |  |  |
| 4 | 4款项结算 |  |  |  |
| 5 | 5质量保证 |  |  |  |
| 6 | 6技术资料与服务 |  |  |  |
| 7 | 7违约责任 |  |  |  |

注：1.本表须按招标文件“第三章 商务条款”如实逐项填写，不得空项；

2.空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                               （签字）

日期：

## 4.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （人民币：元） | 合计金额 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计(人民币元) |  | ￥： |

注：①按“投标单位须知”第12条规定的要求填写本表。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

④如果货物的种类和数量与招标文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                               （签字）

日期：

## 5.选配件报价表（格式）

选配件报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单价 (人民币：元) | 数量 (套) | 金额 (人民币：元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：报价精确到元。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 6.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称（含主要部件） | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 7.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求的技术规格 | 投标产品 的技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须按“第七章 货物需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与投标单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 8.资格证明文件

8-1 基本资格

根据招标文件资格要求提供

8-2 特定资格

根据招标文件资格要求提供

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的     （投标单位名称）     的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就项目编号为 DCZB-2022-AK-Z045 的 平利县医院迁建项目医用办公专用设施采购项目 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，有效期与投标文件一致。

法定代表人签字或签章：                       被授权人签字：

公        章：                               职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

| 法人代表身份证 | 被授权人身份证 |
| --- | --- |

非联合体投标声明函（格式）

非联合体投标声明函

致：

作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的投标单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位参加政府采购活动中三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明单位：                         （公章） 
    授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位：                         （公章）

授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：

## 9.产品技术证明材料

（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

9-1技术相关证明材料

根据评分内容自行组织证明材料。

9-2 节能、环境标志产品认证证书

9-3投标单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料。

上述材料可为加盖投标单位公章的复印件或打印件。

## 10.履约能力证明材料

包括以下材料：

10-1 企业情况证明材料

1）企业简介

2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，须提供加盖公章的复印件或扫描件）

3）有利于项目建设的相关证明材料

10-2 实施方案

根据评分内容自拟。

10-3 2019年1月1日以来类似项目业绩

## 11.服务承诺证明材料

11-1 售后服务方案

投标单位依据项目特性和需求自拟。

11-2 售后服务机构分布情况

1.投标单位应提供在陕西省境内的售后服务机构自建证明材料或与合作方的协议书（提供相关证明材料），这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人、维修工程师，应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标供应商在此提供的售后服务机构，如果不属实，则从质量保证金中扣除合同总额的2％作为违约处罚。

## 12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或 虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

授权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　  话：

年　　月　　日

# 第七章 货物需求与技术要求

## 一、技术总则

1.说明

1.1 投标单位应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

1.2 投标单位应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。

各投标单位所投主要设备不能出现品牌型号完全一致的情况，若出现上述情况，计算投标单位数量时按一家投标单位计算。

1.3 相关仪器设备，需取得通过资质认定的产品质量专业检验机构检测合格的检测报告。投标单位所提供的产品必须符合国家相关安全和节能环保标准。

1.4 在签订合同之后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.5 投标单位所提供的产品除非在技术规格中另作规定外，若以下三个标准对相关产品有要求的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

(1)现行的中国国家标准；

(2)部颁标准；

(3)通用国际标准。

1.6 投标单位所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.7 投标单位提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.8 投标单位应优先选投《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，在评审时将受到鼓励并在技术得分中予以考虑；属于政府强制采购节能产品范围的产品必须 认证的产品，并附对应的认证证书。

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

1.9 投标单位必须提供投标设备的详细技术资料，以方便招标方评标、定标。

1.10 投标单位提供的货物必须是全新的，未使用的。

1.11 凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标单位或投标单位授权单位所有。

2.技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 投标单位务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 投标单位在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的性能参数、主要用途、等资料。

2.1.3 投标单位在投标文件中必须提供与投标产品型号一致的技术证明资料及招标文件要求的质量检测报告，上述材料必须体现投标产品的主要技术参数规格等指标，此类资料是技术评议的重要依据。未按要求提供此类资料的，可能导致评标委员会因无法确定投标文件的技术响应度而按非响应投标处理。产品若需特殊的工作条件(如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标单位应在投标文件中加以说明。

2.1.4 投标单位提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整， ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

2.1.5 投标单位所提供的物品的技术规格应与每一品目所要求的相符。投标单位应根据投标产品的正式出版样本如实逐项填写技术规格响应偏离表。若未根据正式出版样本如实填写，则有可能导致标书作为非响应投标处理。若投标单位未如实填报技术规格响应偏离表或有弄虚作假行为，该投标书将作为无效投标处理。投标单位未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答投标而被拒绝。

2.2 在评标过程中，评委有权要求投标单位提供任何有关本次评标所需的相关资料，投标单位在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无答复的投标，将视为无效投标。

2.3 工作条件要求

除非该品目在技术规格要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置均应适合国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

3.采购要求

3.1 中标人的责任包括从投标设备及其配件的制造到整台(套)设备的交付使用。

3.2 投标单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书（提供相关证明材料），这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出。

3.3 维修中心应备有对所购设备进行及时维修所需的常用关键零部件。

3.4 投标单位应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.5 设备使用期间，凡发生质量问题，卖方均应能够及时地提供买方提出的技术服务要求。在质量保证期内，买方发出通知后，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验

货物出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按招标文件规定的验收办法执行。

## 二、货物需求与技术要求

1、项目概况

此次采购需求中定制安装类产品规格尺寸为采购最低要求，供货时须和甲方沟通确认后方可供货。

2、采购需求

| 序号 | 范围 | 楼层 | 品名 | 规格/尺寸（MM） | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、七楼治疗室、处置室、病房设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 七层 | 定制医用人造石 （台面） | L×600×12 | 延米 | 3.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 3.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 3.6 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 脚踏垃圾桶 | 500×650×850 | 套 | 1 |  |
| 2 | 住院楼 | 七层 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 2.4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 3 | 住院楼 | 七层 | 病房组合柜 | 1350×500×2000 | 套 | 21 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一块活动层板。 |
| 二、八楼治疗室、处置室、病房设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 39.61 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 39.61 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 11 |  |
| 2 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 26.4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 26.4 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 26.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 11 |  |
| 3 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 26.4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 26.4 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 26.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 11 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 11 |  |
| 4 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 61.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 61.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 26.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 10 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 10 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 10 |  |
|  |  |  | 脚踏联通垃圾柜 | 500×650×850 | 套 | 60 |  |
|  |  |  | 抽拉式联通垃圾柜 | 500×650×850 | 套 | 60 |  |
|  |  |  | 大输液柜 | 520×600×2000 | 个 | 11 |  |
|  |  |  | 毒麻药品柜 | 800×630×837 | 个 | 11 |  |
| 5 | 住院楼 | 八层~十八层 | 病房组合柜 | 1350×500×2000 | 套 | 198 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一块活动层板。 |
| 三、一楼体检中心体液室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 7.8 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 7.8 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 5.6 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 脚踏垃圾柜 | 500×650×850 | 套 | 1 |  |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 7.2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 7.2 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 4.8 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 6.2 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 4.8 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 8.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 8.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 2.4 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 10 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 8.5 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 8.5 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 11 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 6.4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 6.4 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 5.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 12 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.2 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 13 | 综合楼 | 三楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 35.2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 35.2 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 3 |  |
| 14 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.8 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.8 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 15 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 5.6 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 16 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 17 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 5.6 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 1 |  |
| 18 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.6 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 5.6 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 19 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 9.4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 9.4 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 4.8 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 20 | 感染科 | 2-4楼 | 定制医用人造石（台面） | L×600×12 | 延米 | 19.25 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
|  |  |  | 定制医疗操作台 | L×600×835 | 延米 | 19.25 |  |
|  |  |  | 定制治疗柜 | L×350×600 | 延米 | 7.25 |  |
|  |  |  | 304不锈钢水槽 | 450×400×210 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 鹅颈式水龙头 | 410×200 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 | 550×580×250 | 套 | 2 |  |
| 四、1、放射科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 负一楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 2 | 综合楼 | 负一楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 负一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 负一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 5 | 综合楼 | 负一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 6 | 综合楼 | 负一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 2、放射科视教室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 负一楼 | 医护工作台 | 2780×1150×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 2 | 综合楼 | 负一楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 9 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 3 | 综合楼 | 负一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6 | 综合楼 | 负一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 3、放射科值班室及护士站设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 负一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2 | 综合楼 | 负一楼 | 医用 更衣柜 | 895×425×1810 （铁皮） | 件 | 2 | （1）基材：优质品牌厚度0.6mm以上冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 3 | 综合楼 | 负一楼 | 定制导医台 | 4000×700×1050 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 五、1、一楼出院医保服务中心设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 72 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 定制 诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 8 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 8 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 10 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 医用坐具 | 1870×690×800 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 9 | 综合楼 | 一楼 | 定制方桌 | 1150×595×455 | 张 | 1 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 2、一楼体检中心B超/心电/血压/视力/色觉/身高/内/外科/主检室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 9 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 9 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 9 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 9 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 10 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 9 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 3、一楼体检中心采血室、库房及VIP候诊室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 医用采血台（主台） | 1570×690×750 | 张 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 （8）其他配置：柜体+主机位+医用人造石台面+活动储物柜+置物架+挂衣钩+键盘抽+不锈钢踢脚线。挡板厚度50mm，台面板厚度为25mm，其余厚度为16mm,踢脚高80mm； |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医用采血台（边柜） | 900×400×720 | 张 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 （8）其他配置：柜体+医用人造石台面+不锈钢踢脚线。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 定制药品架 | 1500×500×2000 | 组 | 3 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级为 10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）涂料：防静电涂料，符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 （3）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 医用坐具 | 1870×690×800 | 张 | 2 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 医用坐具 | 730×690×800 | 张 | 2 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 定制方桌 | 1150×595×455 | 张 | 2 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 9 | 综合楼 | 一楼 | 定制方桌 | 590×580×435 | 张 | 3 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 10 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4、一楼体检中心接待及报告发放设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 5 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 5、一楼体检中心会议室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医护工作台 | 2980×1050×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 8 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 6、一楼门诊挂号收费设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 医用收费台 | 1350×1390×750 | 张 | 10 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：副台作为打印机柜下沉式设计。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 10 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 13 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 定制桌 | 1370×590×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 定制椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 医用 更衣柜 | 895×425×1810 （铁皮） | 件 | 1 | （1）基材：优质品牌厚度0.6mm以上冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 7、一楼西药房设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 药品柜 | 900×400×2000 | 组 | 36 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：四块可调节层板。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 药品柜 （双面） | 900×1000×2000 | 组 | 30 | （1）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （2）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （3）其他配置：药架结构双掩门地柜，内置一块活动层板。不少于8个药盘，药盘可斜放17-20度或平放（先进先出原则），每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 药品柜（单面） | 900×500×2000 | 组 | 10 | （1）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （2）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （3）其他配置：药架结构双掩门地柜，内置一块活动层板。不少于8个药盘，药盘可斜放17-20度或平放（先进先出原则），每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医用双面西药调剂台 | 1980×1200×2000 | 组 | 6 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：四块可调节层板。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 医用药架 | 1500×500×2000 | 组 | 10 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级为 10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）涂料：防静电涂料，符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 （3）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 发药台 | 1600×600×750 | 组 | 12 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 12 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 医用更衣柜 | 895×425×1810（铁皮） | 件 | 1 | （1）基材：优质品牌厚度0.6mm以上冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 9 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 10 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 8、一楼急诊科犬伤诊室/疫苗注射/外科清创/B超、心电诊室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 7 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 6 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 3 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 9、一楼急诊科抢救室及手术洗胃室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 护士站 | 2000×700×1050 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 多功能病床 | 参考尺寸：L1930*W650*H620-820mm | 组 | 3 | 1至少包含一个丝杆、两个大护栏、ABS高级工程塑料的床面板和四个中控脚轮。 2．技术要求： （1）平车主要框架结构 国际A380.2优质铝合金挤压成型。 （2）平车面及护栏为进口PE材料一次成型。 （3）平车面分体设计,上体为优质阻尼器做支撑力源。 （4）平车手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整车面高度。 （5）平车配备中控刹车系统，配置万向、定向脚轮。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 10、一楼急诊科医生室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制 诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 7 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 7 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 定制 诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 11、一楼急诊科EICU室、留观室及护士站设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 护士站 | 2000×700×1050 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 定制 导医台 | 4660×700×1050 | 套 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960 | 把 | 5 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 |
| 12、一楼急诊科输液室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 输液椅 | 870×920×970 | 张 | 29 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架：优质冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 药品柜 | 900×400×2000 | 组 | 2 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：四块可调节层板。 |
| 13、一楼男女更衣值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制 诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 8 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 水槽柜 （清洗双槽） | 1000×700×850+150 | 个 | 1 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）水槽≥ 1.0mm,台面、柜体≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）不含水龙头 |
| 14、一楼急诊科挂号值班/司机休息设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 药品柜 | 900×400×2000 | 组 | 4 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：四块可调节层板。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 15、一楼儿科诊室×3/儿保×5设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 诊桌 | 1350×1590×750 | 张 | 9 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 9 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 9 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 8 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 一楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 8 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 6 | 综合楼 | 一楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 8 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 7 | 综合楼 | 一楼 | 医用收费台 | 1350×1390×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：副台作为打印机柜下沉式设计。 |
| 8 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 16、一楼儿科治疗室、注射准备室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 17、一楼儿科隔离输液/普通输液室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 诊疗床 （儿童） | 1500×600 | 张 | 3 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 (3)高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (4)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 (5）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （6）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 (7)其他配置具有儿童卡通造型及色彩元素，50mm厚医用皮软包床垫+箱式床体（含双开掩门柜）+防滑静音轮，箱体卡通内容绘画，三边围挡。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 儿童输液椅 | 1200×600×1000 | 张 | 23 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （4）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （5）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。 （6）其他配置：具有儿童卡通造型及色彩元素，单面椅框，两边低侧板+中置高背板+单面40mm厚软包椅座椅背+输液杆+一组抽屉及临时活动坐墩抽屉（单面）。侧板及背板卡通内容造型。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 一楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 18、一楼儿科雾化室/雾化室2设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 雾化桌 | 1000×550×750 | 张 | 20 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 雾化椅 | 定制 | 张 | 20 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 |
| 3 | 综合楼 | 一楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 19、一楼儿科更衣室、值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 一楼 | 定制医用更衣柜 | 795×500×1985 | 张 | 5 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 一楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 六、1、血液中心预留×4/设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制 诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 22 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 22 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 20 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 5 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 23 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 2、二楼血液中心值班室/更衣室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用更衣柜 | 780×550×1985 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 3、二楼检验科2（主任室、采血窗口）设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 2 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 检验员椅子 | φ320×450-H530 | 张 | 35 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。 安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）钢制脚架：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021 检测标准。外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4、二楼检验科2（值班室3间、更衣室2间）设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用更衣柜 | 780×550×1985 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 5、二楼检验科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 医护 工作台 | 2650×1180×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 综合 治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 6 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6、二楼彩超、心电图设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 13 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 15 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 13 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 14 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 28 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 定制 诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 7 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7、二楼彩超、心电图值班室、更衣室设施配置 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用更衣柜 | 780×550×1985 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 8、二楼门诊手术挂号收费设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 医用收费台 | 1350×1390×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：副台作为打印机柜下沉式设计。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用更衣柜 | 780×550×1985 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 9、二楼外科分诊处、换药室、疼痛科设施配置 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 4 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | ABS床头柜 | 475×475×760 | 张 | 2 | 1、参考规格：长475×宽475×高760mm 2、 优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，、国产高档五金件、一次性压缩成型。 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6、承载≥35kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 10、二楼外科诊室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 14 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 14 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 14 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 12 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 12 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 定制 病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 16 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 11、二楼外科治疗室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 12 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 12 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 治疗床 | 参考尺寸： 1970×660×660 | 张 | 12 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | ABS床头柜 | 参考尺寸： 475×475×760 | 张 | 12 | 1、参考尺寸：长475×宽475×高760mm 2、优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，、国产高档五金件、一次性压缩成型。 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6、承载≥35kg。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 12 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 12、二楼外科污物打包区及视教室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 打包台 | 2000×2000×1400 | 张 | 1 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）框架 ≥38×38×1.0mm方管，台面 ≥1.2mm，其他≥ 0.8mm,台面 双层结构，内嵌木板，再用不锈钢板密封，带不低于30W照明光源。 （3）主台，带防滑调节脚垫。 （4）优质SUS304#不锈钢材质，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，各项指标达到国家标准。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医护工作台 | 2980×1200×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 6 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 13、二楼妇产科诊室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 诊桌 | 1350×1590×750 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 6 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 医用 水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 6 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 妇科诊床 | 1250×600×800 | 张 | 6 | （1）不锈钢床架，GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）优质PU软包垫。 （3）不锈钢输液架一支，脚托一对。 （4）脚部可调，背部可调。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 14、二楼妇产科主任、副主任设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 4 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 7 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 6 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7 | 综合楼 | 二楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 15、二楼妇产科宫窥镜/阴道镜、人流室、微波治疗室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 妇科诊床 | 1900×600×800 | 张 | 1 | 尺寸：1900×600×800(mm) 技术参数 材质及结构配置：妇检床主框架优质Φ38×1.5mm不锈钢圆管弯曲制作,台面有背板、座板组成,表面 静电喷塑,并以优质海绵和人造革包覆,床的附件均抛光镀铬,美观大方. 托腿和力臂 模具冲压制成。 材质：支框架 Φ30×1.2mm、Φ20×1.2mm及25×25×1.2mm优质304不锈钢，床面框架为20×30×1.2优质304方管； 3、背板上折≥85°背板下折≤35° 4、额定载荷≥135㎏； 5、操纵背板齿架可使背板上下折转， 一字拉杆3MM特殊钢材，表面处理白锌； 6、配托腿架，具有万向节，其高度和角度可根据需要调节。 7、背板及坐板优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优 质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好。 8、整体为快速拆装式，有效节约运输空间. |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 3 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 5 | 综合楼 | 二楼 | ABS床头柜 | 475×475×760 | 张 | 3 | 1、规格：长475×宽475×高760mm 2、 优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，、国产高档五金件、一次性压缩成型。 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6、承载≥35kg。 |
| 16、二楼妇产科更衣室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 二楼 | 定制医用更衣柜 | 780×550×1985 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 二楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 二楼 | 胎监椅 | 1720×700×970 | 张 | 10 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：优质冷轧钢，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 4 | 综合楼 | 二楼 | 打包台 | 2000×2000×1400 | 张 | 2 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）框架 ≥38×38×1.0mm方管，台面 ≥1.2mm，其他≥ 0.8mm,台面 双层结构，内嵌木板，再用不锈钢板密封，带不低于30W照明光源。 （3）主台，带防滑调节脚垫。 （4）优质SUS304#不锈钢材质，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，各项指标达到国家标准。 |
| 七.1、三楼血透中心设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 三楼 | 医用更衣柜 | 900×420×1850（铁皮） | 组 | 5 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 2、三楼血透中心设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 三楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 8 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 三楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 三楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 三楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 4 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 5 | 综合楼 | 三楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 10 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6 | 综合楼 | 三楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 3、值班室、更衣室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 三楼 | 定制医用更衣柜 | 790×555×1985 | 张 | 12 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 4、三楼口腔科（诊室）设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 三楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 2 | 综合楼 | 三楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 三楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 4 | 综合楼 | 三楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 5 | 综合楼 | 三楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 6 | 综合楼 | 三楼 | 牙科圆椅 | 常规 | 把 | 6 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。 安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）钢制脚架：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021 检测标准。外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7 | 综合楼 | 三楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 5、三楼口腔科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 三楼 | 定制医用更衣柜 | 790×555×1985 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 三楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 3 | 综合楼 | 三楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 4 | 综合楼 | 三楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 5 | 综合楼 | 三楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 2 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 八、1、四楼肠胃镜设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制药品架 | 1500×500×2000 | 组 | 4 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级为 10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）涂料：防静电涂料，符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 （3）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 7 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 7 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 7 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 2、四楼预留用房值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用更衣柜 | 805×545×1985 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3、四楼中药房设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 医用收费台 | 1350×1390×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：副台作为打印机柜下沉式设计。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 5 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 1 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4、四楼中药房值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 定制药品架 | 1500×500×2000 | 组 | 10 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 双面中药药剂台 | 1980×1200×2000 | 组 | 2 | （1）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （2）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 立式 中药柜 | 900×400×2000 | 组 | 24 | （1）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （2）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。 |
| 6 | 综合楼 | 四楼 | 医用 百子柜 | 900×400×2000 | 组 | 48 | （1）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （2）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。 |
| 7 | 综合楼 | 四楼 | 发药台 | 1600×600×750 | 组 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 8 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 5、四楼康复科诊室×2/中医科诊室×3设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 诊桌 | 1570×590×760 | 张 | 5 | （1）基材： 板木结合，原木色，木材拼接 直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，所有板材无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽、无裂缝、钝棱，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 （2）油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 常规 | 个 | 5 | （1）基材：优质橡木实木，原木色，木材拼接 直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 （2）油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 （4）有靠背，传统中式风格。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 患者椅 | 常规 | 个 | 5 | （1）基材：优质橡木实木，原木色，木材拼接 直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 （2）油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 (4)传统中式风格。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 诊断床 | 1900×600×65 | 张 | 5 | （1）基材： 板木结合，原木色，木材拼接 直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，所有板材无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽、无裂缝、钝棱，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。 （2）油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 （4）传统中式风格。 |
| 6 | 综合楼 | 四楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 个 | 5 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 6、四楼康复中医科更衣值班室×2设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用更衣柜 | 805×545×1985 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7、四楼康复中医科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 6 | 综合楼 | 四楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 2 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 7 | 综合楼 | 四楼 | 医用坐具 | 1870×690×800 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 8 | 综合楼 | 四楼 | 定制方桌 | 1150×595×455 | 张 | 1 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 9 | 综合楼 | 四楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 10 | 综合楼 | 四楼 | 医护工作台 | 2650×1180×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 11 | 综合楼 | 四楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 6 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 8、四楼眼耳鼻喉科诊室×4/治疗室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 4 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 医生椅 | 常规 | 张 | 4 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。 安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）钢制脚架：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021 检测标准。外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 6 | 综合楼 | 四楼 | 助手椅 | 常规 | 张 | 4 | （1）皮革： 医用抗菌皮，符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。 安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）钢制脚架：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021 检测标准。外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7 | 综合楼 | 四楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 4 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 8 | 综合楼 | 四楼 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 4 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 10、四楼眼耳鼻喉科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制医用更衣柜 | 805×545×1985 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 医护工作台 | 2950×1160×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）其他配置：优质五金支撑脚。 |
| 3 | 综合楼 | 四楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 9 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 4 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 5 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 11、四楼眼科检查室×3/验光/诊室×2设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 四楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 13、四楼眼科分诊台设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 四楼 | 水槽柜（清洗双槽） | 1000×700×850+150 | 个 | 1 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）水槽≥ 1.0mm,台面、柜体≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）不含水龙头 |
| 九、1、五楼病理科设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 五楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 五楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 1 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 五楼 | 定制医用更衣柜 | 810×540×1985 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2、五楼病理科远程病理室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 五楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 五楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 五楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 3、五楼ICU设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 五楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 2 | 综合楼 | 五楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 五楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 2 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 4 | 综合楼 | 五楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 10 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 5 | 综合楼 | 五楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 6 | 综合楼 | 五楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 6 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 7 | 综合楼 | 五楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 4、五楼ICU男、女值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 五楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 五楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 五楼 | 定制医用更衣柜 | 810×540×1985 | 张 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 5、五楼手术室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 五楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 2 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 2 | 综合楼 | 五楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 2 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 3 | 综合楼 | 五楼 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 4 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 4 | 综合楼 | 五楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 5 | 综合楼 | 五楼 | 医用坐具 | 1870×690×800 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 6 | 综合楼 | 五楼 | 定制方桌 | 1150×595×455 | 张 | 1 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 7 | 综合楼 | 五楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 18 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 8 | 综合楼 | 五楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 18 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 9 | 综合楼 | 五楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 2 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 十、1、六楼值班室、更衣室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 六楼 | 定制诊断桌 | 1180×595×750 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 六楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 3 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 六楼 | 定制医用更衣柜 | 810×540×1985 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 2、六楼设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 六楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 20 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 综合楼 | 六楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 20 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 综合楼 | 六楼 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 14 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 综合楼 | 六楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 十一、1、七楼护士站设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 七层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 4 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2、七楼医生、护士长、治疗室、值班室设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 七层 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 12 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 住院楼 | 七层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 16 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 住院楼 | 七层 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 4 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 4 | 住院楼 | 七层 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 2 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 5 | 住院楼 | 七层 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 6 | 住院楼 | 七层 | 定制医用更衣柜 | 805×560×1985 | 张 | 6 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 7 | 住院楼 | 七层 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 1 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 十二、1、八楼至十八楼三人间病房×17/单人间病房×1设施配置清单（11层） |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 八层~十八层 | 陪护椅 | 295×305×550 | 张 | 500 | （1）纯实木材质，经过防虫防腐处理精致加工而成。 （2）环保清漆、无毛刺， （3)凳面凳腿、横杆支架都选用加厚原木、承重能力强，结实耐用，无异味。 |
| 2 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制坐具 | 1+1+3 | 套 | 11 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 3 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制方桌 | 1200×600×430 | 套 | 11 | (1)基材：全实木白蜡木脚。 （2）黑色油漆面。油漆符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 (3)钢化玻璃台面。 |
| 4 | 住院楼 | 八层~十八层 | 陪护椅 | 标准 | 把 | 11 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质桦木热压成型，经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 2、八楼至十八楼护士站、主任室、医生、护士长、值班室设施配置清单（11层） |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 44 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 2 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 132 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 3 | 综合楼 | 七-十八楼 | 医护工作台 | 2000×1000×750 | 张 | 11 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 (4)其他配置：优质五金钢架。 |
| 4 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 132 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 5 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制病案柜 | 795×400×1980 | 组 | 44 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 厚度：顶板层板厚度≥25mm，其余厚度为≥16mm。 柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 |
| 6 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 11 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 7 | 住院楼 | 八层~十八层 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 44 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |
| 8 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 11 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 9 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 11 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 10 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制坐具 | 1870×690×800 | 张 | 11 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 11 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医用坐具 | 730×690×800 | 张 | 11 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，不易生虫结实牢靠。 （4）底框架：优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 |
| 12 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制方桌 | 1150×595×455 | 张 | 11 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：优质冷轧钢管 （壁厚≥1.0mm)钢架；钢化黑玻台面（≥8mm)；钢化黑玻层面（≥5mm)；电镀防锈工艺； |
| 3、八楼至十八楼值班室设施配置清单（11层） |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 22 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 2 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 22 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 3 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制医用更衣柜 | 805×560×1985 | 张 | 66 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 4 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制药品架 | 1500×500×2000 | 组 | 33 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级为 10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）涂料：防静电涂料，符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 （3）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 4、八楼至十八楼污洗间、抢救室、治疗室、处置室、换药室设施配置清单（11层） |  |  |  |
| 1 | 住院楼 | 八层~十八层 | 不锈钢垃圾桶 | 780×600×850 | 组 | 11 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2） 柜体 ≥1.0mm,内板≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）304不锈钢柜体+脚踏装置。（2位） |
| 2 | 住院楼 | 八层~十八层 | 污洗池 | 1500W×600D×850H | 组 | 11 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2） 柜体 ≥1.0mm,内板≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）304不锈钢柜体+脚踏装置。（2位） |
| 3 | 住院楼 | 八层~十八层 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 11 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 4 | 住院楼 | 八层~十八层 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 11 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 5 | 住院楼 | 八层~十八层 | 诊断床 | 1970×660×660 | 张 | 11 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）脚架： 直径38mm圆形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 |
| 十三、远程医疗培训视频课堂设施配置清单 |  |  |  |
| 1 | 五楼远程医疗培训室 | 定制坐具 | 620×700×1050 | 组 | 270 | （1）面料：优质麻绒布，符合 GB 18401-2010、GB/T 31713-2015 标准检测。耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液变色、沾色不低于 4-5 级,耐干摩擦不低于 4-5 级，无异味。 甲醛含量≤0.1mg/kg。可分解致癌芳香胺染料未检出。 防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉等级不低于 0 级。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （4）其他配置：背内板：优质夹板经模具压弯成型。背外板：背板材料七层硬木成型板。回位功能：座位 内藏阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。无杂音，零故障。扶手面：扶手面选用榉木或橡木一体成型。写字板：写字板圆铁写字板支架，板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断,这种圆铁写字板支架承重力55KG。经久耐用。活动脚不打螺丝。 |
| 2 | 五楼远程医疗培训室 | 视频操作台 | 1610×620×780 | 张 | 4 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 |
| 3 | 五楼远程医疗培训室 | 视频操作台 | 1000×600×780 | 张 | 1 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 |
| 4 | 五楼远程医疗培训室 | 视频操作台 | 880×640×1160 | 张 | 1 | （1）高密度纤维板:符合 GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012 标淮检测。密度≥0.80g/cm3。板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 甲醛释放量≤0.02mg/m3。 挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为 0 级。燃烧性能等级≥B1级。 (2)油漆:符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌 率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （3）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 |
| 5 | 五楼远程医疗培训室 | 视频操作台椅 | 640×670×1110 | 把 | 9 | （1）面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（不少于50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。海绵：优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，干热老化后拉伸强度≥140KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级。 （2）椅架： 纯橡木框架结构、扶手、腿，四脚落地。 （3）油漆：底漆、面漆均 环保PU油漆涂饰。符合 GB 18581-2020 检测标准。VOC 含量≤40g/L。 可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。总铅（Pb）含量≤1mg/kg。苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。多环芳烃总和含量≤3mg/kg。卤代烃总和含量≤0.1%。漆膜硬度 3H。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%。耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于 0 级。 （4）规格：中靠背座椅。 |
| 6 | 三楼学术研讨室 | 定制多变研讨桌 | 5000×1600×760 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 |
| 7 | 三楼学术研讨室 | 定制万向椅 | 600×650×980 | 把 | 16 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 8 | 三楼学术研讨室 | 定制储物柜 | 1200×400×800 | 件 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：一木门+两玻璃门。 |
| 9 | 五楼专家会诊室 | 定制万向椅 | 615×678×985 | 把 | 50 | （1）面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（不少于50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。海绵：优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，干热老化后拉伸强度≥140KPa，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，燃烧性能达B1级。 （3）扶手：铝合金+半PU西皮扶。 （4）钢制脚架：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021 检测标准。外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。 |
| 10 | 五楼专家会诊室 | 定制储物柜 | 1180×400×980 | 件 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 |
| 十四、感染科医护设备报价清单 |  |  |  |
| 1 | 感染科 | 2-4楼 | 医生诊疗桌 | 1790×1580×750 | 张 | 3 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：优质五金支撑脚+长副台。 |
| 2 | 感染科 | 1楼 | 诊桌 | 1350×1570×750 | 张 | 5 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：半圆形台面+副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜）+金属桌架+木质前挡板+键盘架，台面设金属观片灯架，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护，45度内扣直通斜拉手，副柜底脚 方柱型金属底脚，高度80mm，固定便捷抽纸盒。台面、副柜顶板及侧板厚度≥25mm，其余≥16mm。 |
| 3 | 感染科 | 1-4楼 | 医生诊椅 | 500×500×1130/1260（多功能） | 把 | 8 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经不少于 5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 （6)带头枕。 |
| 4 | 感染科 | 1楼 | 医用收费台 | 1350×1390×750 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：副台作为打印机柜下沉式设计。 |
| 5 | 感染科 | 1-4楼 | 定制诊断桌 | 1370×590×750 | 张 | 27 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （5）其他配置：单门单抽柜。 |
| 6 | 感染科 | 一楼 | 发药台 | 1600×600×750 | 组 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 7 | 感染科 | 一楼 | 定制导医台 | 1400×700×1050 | 组 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 8 | 感染科 | 2-4楼 | 护士站 | 2000×700×1050 | 组 | 3 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。锁具：符合 QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测，灵活度:钥匙开启扭矩不低于 0.65N.m。斜舌闭合力不低于 50N，钥匙拔出静拉力不低于 5N。保密度：钥匙不同牙花数≥200 种，互开率≤0.1%。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 |
| 9 | 感染科 | 一楼 | 医用采血台（主台） | 1570×690×750 | 张 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 （8）其他配置：柜体+主机位+医用人造石台面+活动储物柜+置物架+挂衣钩+键盘抽+不锈钢踢脚线。挡板厚度50mm，台面板厚度为25mm，其余厚度为16mm,踢脚高80mm； |
| 10 | 感染科 | 一楼 | 医用采血台（边柜） | 900×400×720 | 张 | 1 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。复合亚克力人造石：符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017 检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质实木多层板，应无裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010 检测标准。外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。 （3）饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 （4）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （5）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （6）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨：符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。过载：垂直向下静载荷 300N，水平侧向静载荷 150N，猛开或猛关 10 次，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力当 M<40kg 时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。抽屉导轨组件结构强度 200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性 不少于10 万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中直径＞1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （7）316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 （8）其他配置：柜体+医用人造石台面+不锈钢踢脚线。 |
| 11 | 感染科 | 1-4楼 | 医师椅 | 480×430×960/1060（多功能） | 把 | 40 | （1）网布：选用优质网布，符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）曲木板：符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。磨耗值≤80mg/100r。甲醛释放量≤0.02mg/m3。72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 （4）升降扶手：符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 （5）转椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 （6）钢制五星脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。 （7）气压棒：符合 QB/T 2280-2016 检测标准。安全性：经 不少于5 万次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级。 （8）万向脚轮:符合 GB/T3325-2017、GB 28481-2012 检测标准。重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 12 | 感染科 | 1-4楼 | 医用水槽柜 | 650×495×820 | 组 | 21 | （1）台面：台面 复合亚克力人造石，板材厚度为12mm±0.4mm，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能；台面颜色可选。医用人造石符合 GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3，弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa，外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 （2）柜体：基材优质医用喷涂电解钢板。符合 GB/T 700-2006 标准检测。材料及化学成分（牌号 Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。力学性能（牌号 Q195）：抗拉强度 315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 （3）五金配件：拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （4)316不锈钢踢脚线：符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 检测标准。乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级为10 级。 (5)其他配置：整体 电阻焊接工艺，门与柜体的连接 插销式门轴结构，门 双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。水龙头： 高抛水龙头，水槽： 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 |
| 13 | 感染科 | 一楼 | 患者椅 | 常规 | 张 | 5 | （1）医用抗菌皮：符合 GB/T 16799-2018 检测标准。摩擦色牢度（干擦不少于 500 次、湿擦不少于 250 次、碱性汗液不少于80 次）≥4 级。耐拆牢度（不少于50000 次）无裂纹。撕裂力≥30N。未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 （2）海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）椅框架及脚架：优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺， 患者椅靠背后方稍高于座面有弧形钢管设计。 |
| 14 | 感染科 | 1-4楼 | 定制医用更衣柜 | 790×540×1985 | 张 | 30 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一条挂衣通+一块活动层板。 |
| 15 | 感染科 | 3-4层 | 病房组合柜 | 900×500×2000 | 套 | 16 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 （4）五金配件：三合一连接件：符合 GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011 检测标准。乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于 10 级。三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。过载：垂直静载荷≥ 30kg，水平静载荷≥ 70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于 20N，垂直静载荷≥ 20kg，水平静载荷≥ 40N，耐久性不少于 10 万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。下沉量≤1.3mm。耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不超过 20 点/dm2,其中1.0mm 以锈点不超过 5 点/dm2。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 拉手：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021 标准检测。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 （5）其他配置：每个门内带一块活动层板。 |
| 16 | 感染科 | 一楼 | 定制药品架 | 1500×500×2000 | 组 | 5 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级为 10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）涂料：防静电涂料，符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 （3）其他配置：每层承重≥250KG，每组四层可调层板，立柱≥1.0，横梁≥1.0，层板≥0.6裸板。 |
| 17 | 感染科 | 1-4楼 | 不锈钢拖把池 | 1200×500×1850 | 个 | 4 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）水槽≥ 1.0mm,台面、柜体≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）不含水龙头，含拖把挂钩。 |
| 18 | 感染科 | 1-4楼 | 不锈钢垃圾柜 | 1350×600×850 | 个 | 4 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 |
| 19 | 感染科 | 1-4楼 | 洗手柜（水槽柜） | 800×700×850+150 | 个 | 9 | （1）基材优质SUS304不锈钢。GB/T 3280-2015 标准检测。钢成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 （2）水槽≥ 1.0mm,台面、柜体≥ 0.8mm,柜门与台面 双层结构。 （3）不含水龙头，含拖把挂钩。 |
| 20 | 感染科 | 1、3、4楼 | 药品柜 | 900×400×2000 | 组 | 10 | （1）基材：优质品牌冷轧钢板冲压而成，表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理， 静电喷塑，高温塑化。符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012 检测标准。理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附 着力达到 1 级。乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保 护等级不低于10 级。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率 ≥99%。耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、 绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为 0 级。 （2）其他配置：四块可调节层板。 |
| 21 | 感染科 | 三楼/五楼 | 医护值班床 | 1200×2100×1000（含床头柜） | 张 | 16 | 主材：全橡木实木框架、床箱。 |
| 22 | 感染科 | 三楼 | 配套床垫 | 1200×2000×240 | 张 | 16 | 优质针织面料，无破损，清洁无污染，无明显色差，独立弹簧，弹簧3钢丝无刺出垫面。寿命不少于60000次合格。 |
| 23 | 感染科 | 五层 | 医护工作台 | 4000×1500×760 | 张 | 1 | （1）主材：优质三聚氰胺板，符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013 检测标准宽度、长度允许偏差±1.5mm。表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。甲醛释放量≤0.02mg/m3。 总挥发性有机化合物 TVOC≤20 ㎍/m3。防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 1 级。燃烧性能达到 B1 级。 （2）封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013 检测标准。厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。铅 Pb≤2mg/kg； 镉 Cd≤1mg/kg； 铬 Cr≤1mg/kg；汞 Hg≤1mg/kg；砷 As≤1mg/kg；钡 Ba≤1mg/kg；硒 Se≤1mg/kg。邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP的总量）≤0.001%。多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用品牌环保热熔胶，符合 HJ 2541-2016 检测标准。总挥发性有机物含量≤10g/L。苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 |
| 24 | 感染科 | 五层 | 综合治疗椅 | 480×430×960 | 把 | 12 | （1）网布：符合 GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015 检测标准。染色牢度、异味、PH 值，符合检测要求，且单项评价为合格。甲醛含量≤20mg/kg。未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、 宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于 1 级。 抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 （2）海绵：优质海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012 检测标准。密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥ 150KPa，拉伸强度 160KPa。回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。甲醛释放量≤0.02mg/m2 h，TVOC≤0.3mg/m2 h。燃烧性能达 B1 级（氧指数 OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 （3）弓形脚：符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准检测。外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10 级。 （4）扶手和靠背：PP+GF材质。 |

3、采购需求货物原材料主要技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧钢板 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T 4371- 2012检测标准。 （2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。 ▲（3）乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级。 ▲（4）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。 （5）耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）耐霉菌等级为0级。 |
| 2 | PVC封边条 | （1）符合 QB/T 4463-2013检测标准。 （2）厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。 （3）铅Pb≤2mg/kg； 镉Cd≤1mg/kg； 铬Cr≤1mg/kg；汞Hg≤1mg/kg；砷As≤1mg/kg；钡Ba≤1mg/kg；硒Se≤1mg/kg。 （4）邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.001%。 （5）多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。 |
| 3 | 热熔胶 | （1）符合HJ 2541-2016检测标准。 （2）总挥发性有机物含量≤10g/L。 （3）苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 |
| 4 | E0级或ENF级高密度纤维板 | （1）符合GB/T 31765-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012标淮检测。 ▲（2）密度≥0.80g/cm3。 （3）板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥2.0MPa，表面结合强度≥2.5MPa。 ▲（4）甲醛释放量≤0.02mg/m3。 （5）挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3。 （6）总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 ▲（7）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、）防霉菌等级为0级。 （8）燃烧性能等级≥B1级。 |
| 5 | 油漆 | （1）符合GB 18581-2020检测标准。 （2）VOC含量≤40g/L。 （3）可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg。 （4）总铅（Pb）含量≤1mg/kg。 （5）苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3。 （6）多环芳烃总和含量≤3mg/kg。 ▲（7）卤代烃总和含量≤0.1%。 （8）漆膜硬度3H。 ▲（9）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%。 ▲（10）耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于0级。 |
| 6 | 海绵（阻燃高弹海绵） | （1）符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012检测标准。 （2）密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%。 （2）湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，拉伸强度160KPa。 （3）回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N。 （4）伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%。 ▲（5）甲醛释放量≤0.02mg/m2h，TVOC≤0.3mg/m2h。 （6）燃烧性能达B1级（氧指数OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。 |
| 7 | 实木框架 | （1）符合GB 18584-2001标准检测。 （2）含水率≤9%。 （3）甲醛释放量≤0.01mg/L。 |
| 8 | 麻绒布 | （1）符合GB 18401-2010、GB/T 31713-2015标准检测。 （2）耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液变色、沾色不低于4-5级,耐干摩擦不低于4-5级，无异味。 （3）甲醛含量≤0.1mg/kg。 可分解致癌芳香胺染料未检出。 ▲（4）防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉等级不低于0级。 |
| 9 | 曲木板 | （1）符合GB/T35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 34722-2017标准检测。 （2）磨耗值≤80mg/100r。 （3）甲醛释放量≤0.02mg/m3。 （4）72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。 |
| 10 | 三合一连接件 | （1）符合GB/T3325-2017、GB/T 28203-2011检测标准。 ▲（2）乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 （3）铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 （4）三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。 |
| 11 | 气压棒 | 符合QB/T 2280-2016检测标准。 安全性：经不少于5万次循环寿命（当行程不大于60mm时，按实际行程，当行程大于60mm时，按60mm行程）试验后，气弹簧公称力的总衰减量≤2%，密封性能、耐高低温性能通过检测均单项评价为合格。 乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 12 | 万向脚轮 | （1）符合GB/T3325-2017、GB 28481-2012检测标准。 （2）重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、（3）可溶性铬(Cr)≤0.3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤0.1mg/kg。 |
| 13 | 导轨 | （1）符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测。 （2）过载：垂直向下静载荷300N，水平侧向静载荷150N，猛开或猛关10次，检测结果满足要求，单项评价为合格。 （3）功能：操作力当M<40kg时，推力或拉力≤45N；抽屉导轨组件底部变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75, 检测结果满足要求，单项评价为合格。 ▲（4）抽屉导轨组件结构强度200N，检测结果满足要求，单项评价为合格，耐久性不少于10万次功能无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开检测结果满足要求，单项评价为合格。 （5）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 （6）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不超过20点/dm2,其中直径＞1.0mm以锈点不超过5点/dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 ▲（7）乙酸盐雾试验（AASS）200h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 14 | 铰链 | （1）符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013检测标准。 （2）过载：垂直静载荷30kg，水平静载荷70N，检测结果满足要求，单项评价为合格。 ▲（3）功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于20N，垂直静载荷20kg，水平静载荷40N，耐久性不少于10万次，检测结果满足要求，单项评价为合格。 （4）下沉量≤1.3mm。 （5）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不超过20点/dm2,其中1.0mm以锈点不超过5点/dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 ▲（6）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 15 | 钢制脚架 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021检测标准。 （2）外观性能要求：金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光没均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。 ▲（3）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 ▲（4）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。 （5）耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。 |
| 16 | 医用喷涂电解钢板 | (1)符合GB/T 700-2006标准检测。 (2)材料及化学成分（牌号Q195）：C(%)≤0.12、Mn(%)≤0.5、P(%)≤0.035、S(%)≤0.040、Si(%)≤0.30。 ▲(3)力学性能（牌号Q195）：抗拉强度315～430MPa、屈服强度≥195MPa、断后伸长率≥33%。 |
| 17 | 防静电涂料 | （1）符合HG/T 2006-2006、GB/T1741-2020检测标准。 （2）可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤8mg/kg。 ▲（3）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。 ▲（4）防霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到1级。 |
| 18 | 网布 | （1）符合GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015检测标准。 （2）染色牢度、异味、PH值，符合检测要求，且单项评价为合格。 （2）甲醛含量≤20mg/kg。 （3）未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。 ▲（4）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于1级。 ▲（5）抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。 |
| 19 | 316不锈钢踢脚线 | （1）符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准。 ▲（2）乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 20 | 304不锈钢 | （1）GB/T 3280-2015标准检测。 （2）成份： C(%)≤0.07、S(%)≤0.03、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.0、17.5%≥Cr≤19.5%、8.0%≥Ni≤10.5%。 ▲（3）性能：抗拉强度≥515MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥40%。 |
| 21 | 医用抗菌皮 | （1）符合GB/T 16799-2018检测标准。 （2）摩擦色牢度（干擦不少于500次、湿擦不少于250次、碱性汗液不少于80次）≥4级。 ▲（3）耐拆牢度（不少于50000次）无裂纹。 （4）撕裂力≥30N。 （5）未检测出禁用偶氮染料、游离甲醛。 （6）挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg。 （7）可萃取的重金属铅（Pb）、镉（Cd）均未检出。 |
| 22 | E0级或ENF级三聚氰胺板 | （1）符合GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 17657-2013检测标准 （1）宽度、长度允许偏差±1.5mm。 （2）表面胶合度≥1.0MPa，密度≥0.76g/cm3，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r。 （3）表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度灰度卡≥4级。 ▲（4）甲醛释放量≤0.02mg/m3。 （5）总挥发性有机化合物TVOC≤20㎍/m3。 ▲（6）防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于1级。 （7）燃烧性能达到B1级。 |
| 23 | 拉手 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371- 2012、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准检测。 ▲（2）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 ▲（3）耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于1级。 （4）抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率≥99%。 |
| 24 | 锁具 | （1）符合QB/T1621-2015、GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准检测， （2）灵活度:钥匙开启扭矩不低于0.65N.m。 （3）斜舌闭合力不低于50N，钥匙拔出静拉力不低于5N。 （4）保密度：钥匙不同牙花数≥200种，互开率≤0.1%。 ▲（5）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 25 | 升降扶手 | （1）符合GB/T 3325-2017、GB 28481 -2012标准检测。 （2）外观性能要求：塑料件无裂纹、无变形、无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （2）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%。 （3）重金属：可溶性铅≤8mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤3mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg）。 |
| 26 | 转椅底盘 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。 （2）外观性能要求，金属件喷涂层，无漏喷、锈蚀和脱色，涂层光滑均匀，色泽一致，应无流涂层应光滑均匀。 ▲（3）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 27 | 弓形脚 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021标准检测。 （2）外观性能要求，金属件电镀层，表面应无利落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 ▲（3）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 28 | 钢制五星脚 | （1）符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021检测标准。 （2）外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕。 ▲（2）乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。 |
| 29 | 医用人造石 | （1）符合GB/T 33282-2016、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017检测标准。 （2）甲醛释放量≤0.05mg/m3， ▲（3）弯曲弹性模量≥11000MPa，弯曲强度≥40MPa， （4）外观表面应平整光滑，无波纹、刮痕、裂纹等缺陷；拼接无缝隙且不得有可观察的接驳痕。 |
| 30 | 实木多层板 | （1）符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、JC/T 2039-2010检测标准。 （2）外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。 （3）理化性能：含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均符合检测要求，且单项评价为合格。 （4）甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m3。 （5）挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m3，甲苯≤2μg/m3，二甲苯≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m3。 ▲（6）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。 ▲（7）防霉菌性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。 （8）燃烧性能等级≥B1级。 |
| 注： 1.参数中加“▲”项须提供经国家认可的省级及以上质量检验检测中心出具的合格抽样检测（验）报告彩色复印件（检测报告封面带有CNAS、CMA标志）并加盖投标人公章，送检单位为本次投标人或本次投标货物生产厂家。（报告必须可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询，提供虚假信息的一经发现，按照法规相关规定处理。） 2.投标人需承诺，上述原材料与产品生产所用原材料一致，采购人有权在生产过程中对原材料进行抽样检验检测，（提供承诺函，格式自定）。中标单位中标后需提供检测报告原件查验，未提供检测报告原件与投标文件不符或提供虚假材料则中标无效。 |

4、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 尺寸（单位mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解钢板（裸板） | 200mm×200mm | 1 |
| 2 | 医用人造石台面样块 | 200mm×200mm | 1 |
| 3 | 实木多层板块样（三面封边切斜角） | 200mm×200mm | 1 |
| 4 | 治疗柜门板（含五金拉手）样块 | 400mm×500mm | 1 |
| 5 | 锁具、导轨、铰链 | 套 | 1 |