项目编号：DCZB-2022-AK-Z033

平利县市场监督管理局

检验检测中心检测设备采购项目

招标文件

采购人：平利县市场监督管理局

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2022年08月31日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件	6

四、开标与评标	9

五、授予合同	13

六、其他	14

第三章  商务条款	17

第四章  合同格式	19

第五章  合同草案条款	21

第六章  附件（投标文件格式）	28

1.投标函（格式）	30

2.投标报价一览表（格式）	32

3.商务条款响应偏离表（格式）	33

4.投标分项报价表（格式）	34

5.选配件报价表（格式）	35

6.货物说明一览表（格式）	36

7.技术规格响应偏离表（格式）	37

8.资格证明文件	38

9.产品技术证明材料	40

10.履约能力证明材料	43

11.服务承诺证明材料	44

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）	45

第七章 货物需求与技术要求	46

一、技术总则	46

二、货物需求与技术要求	49

# 第一章  招标公告

项目概况

检验检测中心检测设备采购项目的潜在投标人应在陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）。获取招标文件，并于2022年09月27日 16时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2022-AK-Z033

项目名称：检验检测中心检测设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1650000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测设备 | 详见采购文件 | 1650000.00 | 否 | 合同签订后20天内安装完成并交付使用 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(检测设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策；（8）本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(检测设备)特定资格要求如下:

1.授权代表投标时，提供法定代表人授权书及被授权人的单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

三、获取招标文件

时间：2022年09月01日至2022年09月07日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）。

方式：在线获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年09月27日16时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：安康市公共资源交易中心305开标室

开标地点：安康市公共资源交易中心305开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：1.购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程。2.采购代理公司确认：投标人须在招标文件发售时间内将网上投标成功回执单、单位介绍信、经办人身份证复印件，加盖公章扫描后在报名截止前发送至sndczb@163.com邮箱后联系我司完成报名缴费,自行下载招标文件。3.本项目采用电子化投标的方式，不再接受纸质文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4.电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

5.请各投标人购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平利县市场监督管理局

地址：陕西省平利县城关镇新正街169号

联系方式：0915-8421721

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼2单元29层22902号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

# 第二章  投标单位须知

## 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：平利县市场监督管理局。

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司。

1.3 监督管理机构：平利县财政局。

2.合格的投标单位

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，不接受联合体投标。

2.2 投标单位须提供以下资质证明文件以便审查：

1）基本资格

有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；

财务状况：2021年度审计报告或近3个月内出具的银行资信证明

依法缴纳税收和社会保障资金：投标截止前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；代理机构查询投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）；

2）特定资格

授权代表投标时，提供法定代表人授权书及被授权人的单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障资金证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；

以上第1-2）项为必备资质，须提供复印件、扫描件或打印件，资质审查时，由采购人或采购代理机构对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.3 投标单位必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标单位均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物服务

3.1 投标所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标单位。

3.2 货物系指投标单位按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的设备或软件。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标单位须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标单位须知

第三章  商务条款

第四章  合同格式

第五章  合同条款

第六章  附件（投标文件格式）

第七章  货物需求与技术要求

6.招标文件的澄清

6.1 投标单位对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标单位的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标单位。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止期十五（15）日前，招标采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西政府采购网上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标单位准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标单位在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

8. 现场勘查

8.1 现场勘查：本项目不设现场勘查。

## 三、投标文件

9.投标文件构成和格式

9.1 为节约国家资源，节省各投标单位成本，此次项目采用电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

9.2 投标单位编写投标文件时，须按招标文件第六章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排，并编制目录；逐页标注连续页码；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，否则其投标文件无效。

10.投标文件编制要求

10.1 投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标单位在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

11.投标文件的制作和签署

11.1 此次项目采用电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

11.2 投标文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由投标单位的法定代表人或其授权代表签字。

11.3 除投标单位对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后方可视为有效。

11.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标单位负责。

11.5 特别说明：

1、本项目采用电子化投标的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。

2、电子招标文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

12.投标报价

12.1 投标单位必须对货物需求和服务要求进行完整报价，采购单位拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标单位应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

12.2 投标报价（最终结算价）= 设备价 ＋ 货物到达最终目的地的运输费、备品备件费、仓储费、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、保险费、税费和伴随服务费等。

12.3 投标单位根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

12.4 投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 最低报价不是中标的唯一依据。

12.6 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标单位的投标。

12.7 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标单位自负。

12.8 报价货币：人民币，单位：元（最多保留2位小数）。

13.投标有效期

13.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标截止时限

15.1 投标单位应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，将电子投标文件上传至交易系统。

15.2 采购单位可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，采购单位和投标单位受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

16.迟交的投标文件

16.1 采购代理机构拒绝解密未在规定时间内的任何投标文件。

## 四、开标与评标

18.开标

18.1 采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标单位派代表参加（授权代表须到场签字，非授权代表限2人以内）。

18.2 确认无误后由采购代理机构的工作人员公开宣读投标单位“投标报价一览表”中的规定的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据将不予宣读。

18.3 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.2条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标单位的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标单位不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标单位试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标单位对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审

19.4.1 资格审核：由采购人代表与采购代理机构工作人员依法共同审核资格证明文件是否齐全有效。

19.4.2 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否完整，文件签署是否合格、投标有效期是否满足招标文件要求，商务及技术响应满足招标文件要求，保证金情况等。

19.4.3 评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.4 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

2）对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标单位的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

19.4.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.6 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效、原件与正本不一致或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

3) 投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求加盖单位公章或签字的；无法定代表人签字或无法定代表人有效授权书的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足招标文件商务条款要求的；

6) 不满足“第七章 货物需求与技术要求”中主要性能参数或出现严重负偏差的；

7) 未按“技术总则”规定提供产品来源渠道合法证明文件或未提供产品相应的功能证明材料而导致评标委员会无法确定货物的来源合法性或技术指标和质量的；

8) 投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符(数量不足)；

9) 投标单位在同一份投标文件中,对同一产品有两个或多个报价的；

10) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

11) 投标单位不接受19.4.6条规定的；

12) 投标单位在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13) 投标单位提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

15）暂定价项但未按暂定价执行的；

16) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.7 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中报价一览表（报价表）中内容与投标文件正本中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准。

同时出现两种以上不致的，评标委员会将按上述修正错误的顺序修正投标报价，修正后的报价经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2 比较与评价方法：综合评分法

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策。

1）须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑；对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标单位，在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以投标（响应）文件中的“中小企业声明函为准”。

2）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标单位的综合得分。

3）评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“投标价格”、“产品技术”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行评审赋分。

赋分标准

| 赋分项 | 赋分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审(P) （满30分） | 评分方法：P=30×Pmin/Pn 其中：Pmin：有效投标报价中的最低价。 Pn：第n个投标人的投标报价。 投标单位的报价明显低于正常报价的，评标委员会可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，可视为无效投标。 | 30分 |
| 产品技术 （满40分） | 根据投标单位提供的产品技术规格响应情况，满足招标文件要求的得18分，非重要参数每有1条参数负偏离扣2分，扣完为止；重要参数每项有1条参数负偏离扣4分，扣完为止。 | 18分 |
|  | 根据投标单位提供产品来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等），由评审专家自主赋分。 来源渠道及技术证明材料完整，质量保证措施完善的得（5分）； 来源渠道及技术证明材料基本完整，质量保证措施基本完善的得（3-4分）； 来源渠道及技术证明材料不全或质量保证措施不够完善的得（0-2分）。 | 5分 |
|  | 根据投标单位提供的评审材料，由评审专家自主赋分。 根据技术参数中加“★”项要求的提供相应的功能证明材料，每提供1项得1分，最多得13分； | 13分 |
|  | 1.提供粉质仪相关软件著作权证书的得1分。 2.提供超纯水发生系统相关软件著作权证书的得1分； | 2分 |
|  | 除强制性产品外，其它产品属于国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供1项得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 履约能力 （满18分） | 根据投标单位提供所投产品质谱仪相关性能证明材料，由评审专家自主赋分。 1.稳定性、实用性等方面（0-3）； 2.可靠性、成熟度等方面（0-3分）。 | 6分 |
|  | 根据投标单位提供的项目实施方案，从货源组织（0-2分）、人员配备（0-2）、安装调试（0-2分）进度保障（0-2分）等方面；由评审专家自主赋分。 | 8分 |
|  | 提供2019年1月1日以来所投核心产品质谱仪业绩（制造商或投标单位），以合同或中标通知书为准，每提供1份得1分，最高得4分。 | 4分 |
| 服务承诺 （满12分） | 1.有完善的售后服务机构（提供相关证明材料）计0-3分。 2.针对本项目实际需求提供详细具体可行的售后服务措施方案及到达故障现场实际响应程度，计0-3分。 3.负责为使用单位培训操作及维护人员，有详细的培训方案，从培训方案的完整性、培训内容、培训方式等方面，按优劣计0-4分。 | 10分 |
|  | 根据投标单位提供的质保期过后的服务费合理性，及提供的备品备件合理性，由专家按实际情况自主赋分。 | 2分 |

20.推荐中标候选供应商名单

20.1 评标委员会对进入详细评审的投标单位进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的供应商承担供货任务，如果综合评分出现二个投标单位得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

（3）履约能力及服务承诺优的

21.编写评标报告

21.1 采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

## 五、授予合同

22.授予合同

22.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台上进行公告。

22.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。

22.3中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（和上传文件保持一致的）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。

22.4 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

22.5 招标采购单位在授予合同时有权在 ＋10% ～ －15% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

23.招标代理服务费

23.1 中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，向陕西顶诚招标有限公司缴纳招标代理服务费。此服务费应计入投标报价中，不再单独开列。

## 六、其他

24.其他

24.1 如果中标人没有按照上述第22.4条或第23.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定，并对其投标保证金不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。

24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 按照陕西省财政厅的规定，政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第六章 附件）原件编制在投标文件正本中。

25.信用融资

25.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发 <陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔 2018〕 23 号 ） 相 关 政 策 、 业 务 流 程 、 办 理 平 台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

26质疑与答复

26.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

26.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

26.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

26.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部

接 收 人：袁箔

联系电话：029-83479858-802

地 址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

# 第三章  商务条款

1.交付期及项目地点

1.1 交付期：合同签订后20天内安装完成并交付使用。

1.2 交付地点：平利县市场监督管理局指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物中标人负责运输至项目地点。

2.2 中标人负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由中标人承担。

3.验收

3.1 交货检验：设备到货后，由采购人、中标单位对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2 技术验收：交货检验后，由中标人负责安装调试。安装调试完毕后，中标人提交验收文件，采购方的设备使用单位对设备进行技术验收（中标人协助），验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

3.3 最终验收：技术验收合格后的，采购人根据使用单位技术验收报告，组织相关部门对设备进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.4 验收依据

合同文本；

国家有关的验收标准及规范；

招标文件；

投标文件。

4.款项结算

4.1 验收合格后，中标单位持《验收合格单》和全额发票办理合同总金额95%的货款，剩余5%的合同款，在验收合格满一年后无故障时无息支付。

4.2 支付单位为：平利县市场监督管理局

发票开具的“采购单位（人）名称”为：平利县市场监督管理局

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 12个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；

5.2 中标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 中标人提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5.5 采购人若对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物(设备)安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能；对设备使用人员进行应用培训。

6.3 售后服务机构：

投标单位应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在投标文件中准确列出。

6.4 其它服务要求：

（1）货物使用期间，凡发生质量问题，中标人均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，在接到采购人维护要求后应2小时内响应，4小时内提供解决方案，24小时内到达现场，如属质量问题，由中标人负责免费更换或维修。

7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 中标单位未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

# 第四章  合同格式

供货合同

平利县市场监督管理局检验检测中心检测设备采购项目(项目编号：DCZB-2022-AK-Z033)，由陕西顶诚招标有限公司组织招标采购。经评审委员会评审推荐， 采购人名称 (以下简称“买方”)确认中标单位名称 （以下简称“卖方”）为本项目的中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过公开招标方式，接受了卖方以总金额        （¥： ）(以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述的服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1：供货范围

附件2：采购内容

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式 陆 份，其中，买方 贰 份，卖方 贰 份，鉴证方 壹 份，监督管理部门 壹 份。

| 买方名称： 买方地址： 电 话： 邮 编： 买方代表签字： 买方盖章： | 卖方名称： 卖方地址： 电 话： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 卖方代表签字： 卖方盖章： |
| --- | --- |

鉴证方名称：陕西顶诚招标有限公司（鉴证方盖章）

鉴证方地址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

电话：029-83479858    邮编：710038    邮箱：sndczb@163.com

# 第五章  合同草案条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其它材料。

4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)“买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。

6)“卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。

7)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。

8)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.质保期

5.1 整体质保期自终验合格之日起不少于     个月。

6.运输及安装调试

6.1 所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7.货物的验收

7.1 验收按招标文件“第三章 商务条款”第3条执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如有）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响或不按规定粘贴联系单的投标单位，将报请陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处按有关规定进行处理。

9.备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1 卖方应保证合同项下所供货物与送检合格的样品一致，并且是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款/或卖方的履约保证金中扣回索赔金额。

12.付款

12.1 按招标文件“第三章 商务条款”第4条执行。

13.价格

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格应符合中标通知书的所列值，有合同追加的应提供追加金额。

14.变更指令

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

15.合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16.转让

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.分包

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18.卖方履约延误

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

19.误期赔偿费

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20.违约终止合同

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22.因破产而终止合同

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.因买方的便利而终止合同

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24.争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25.适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26.通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27.税款

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28.合同生效

28.1 本合同应在买卖双方签字及采购代理机构三方共同加盖公章后生效。

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标单位应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

投标单位制作的投标文件应包含以下内容：

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

封面参考格式

平利县市场监督管理局

检验检测中心检测设备采购项目

投标文件

项目编号：

投标单位：

单位地址：

投标时间：二○二二年  月   日   时  分

## 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方平利县市场监督管理局检验检测中心检测设备采购项目的招标公告，DCZB-2022-AK-Z033，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标单位 （投标单位名称、地址），提交下述文件。

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电        话：

手        机：

年    月    日

## 2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

| 投标报价（人民币:元） | 交付期（日历天） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| ¥： |  |  |
| （大写）： |

注：1.本表价格应按投标总价填写；

2.报价货币：人民币，单位：元（最多保留2位小数）。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 3.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款内容 | 投标文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1交付期及项目地点 |  |  |  |
| 2 | 2运输及安装调试 |  |  |  |
| 3 | 3验收 |  |  |  |
| 4 | 4款项结算 |  |  |  |
| 5 | 5质量保证 |  |  |  |
| 6 | 6技术资料与服务 |  |  |  |
| 7 | 7违约责任 |  |  |  |

注：1.本表须按招标文件“第三章 商务条款”如实逐项填写，不得空项；

2.空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                               （签字）

日期：

## 4.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （人民币:元） | 合计金额 （人民币:元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计(人民币元) |  | ￥： |

注：①按“投标单位须知”第13条规定的要求填写本表。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

④如果货物的种类和数量与招标文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                               （签字）

日期：

## 5.选配件报价表（格式）

选配件报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单价 (人民币:元) | 数量 (套) | 金额 (人民币:元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：报价精确到元。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 6.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称（含主要部件） | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 7.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求的技术规格 | 投标产品 的技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须按“第七章 货物需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与投标单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

## 8.资格证明文件

8-1 基本资格

根据招标文件资格要求提供

8-2 特定资格

根据招标文件资格要求提供

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的     （投标单位名称）     的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就项目编号为 DCZB-2022-AK-Z033 的 平利县市场监督管理局检验检测中心检测设备采购项目 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，有效期与投标文件一致。

法定代表人签字或签章：                       被授权人签字：

公        章：                               职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

| 法人代表身份证 | 被授权人身份证 |
| --- | --- |

非联合体投标声明函（格式）

非联合体投标声明函

致：

作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的投标单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明单位：                         （公章）

授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：

## 9.产品技术证明材料（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

9-1技术相关证明材料

根据评分内容自行组织证明材料。

9-2 节能、环境标志产品认证证书。

9-3投标单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料。

上述材料可为加盖投标单位公章的复印件或打印件、此件应编辑在正本中。

## 10.履约能力证明材料

包括以下材料：

10-1 企业情况证明材料

1）企业简介

2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，声明文件原件编制在投标文件正本中，其它证明材料须提供加盖公章的复印件或扫描件）

3）有利于项目建设的相关证明材料

10-2 实施方案

根据评分内容自拟。

10-3 2019年1月1日以来同类项目业绩

## 11.服务承诺证明材料

11-1 售后服务方案

投标单位依据项目特性和需求自拟。

11-2 售后服务机构分布情况

1.投标单位应提供在陕西省境内的售后服务机构自建证明材料或与合作方的协议书（提供相关证明材料），这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人、维修工程师以上，应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标供应商在此提供的售后服务机构，如果不属实，则从质量保证金中扣除合同总额的2％作为违约处罚。

## 12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

授权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　  话：

年　　月　　日

# 第七章 货物需求与技术要求

## 一、技术总则

1.说明

1.1 投标单位应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

1.2 投标单位应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。

各投标单位所投主要设备不能出现品牌型号完全一致的情况，若出现上述情况，计算投标单位数量时按一家投标单位计算。

1.3 相关仪器设备，需取得通过资质认定的产品质量专业检验机构检测合格的检测报告。投标单位所提供的产品必须符合国家相关安全和节能环保标准。

1.4 在签订合同之后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.5 投标单位所提供的产品除非在技术规格中另作规定外，若以下三个标准对相关产品有要求的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

(1)现行的中国国家标准；

(2)部颁标准；

(3)通用国际标准。

1.6 投标单位所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.7 投标单位提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.8 投标单位应优先选投《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，在评审时将受到鼓励并在技术得分中予以考虑；属于政府强制采购节能产品范围的产品必须采用认证的产品，并附对应的认证证书。

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品

1.9 投标单位必须提供投标设备的详细技术资料，以方便招标方评标、定标。

1.10 投标单位提供的货物必须是全新的，未使用的。

1.11 凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标单位或投标单位授权单位所有。

2.技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 投标单位务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 投标单位在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的性能参数、主要用途、等资料。

2.1.3 投标单位在投标文件中必须提供与投标产品型号一致的技术证明资料及招标文件要求的质量检测报告，上述材料必须体现投标产品的主要技术参数规格等指标，此类资料是技术评议的重要依据。未按要求提供此类资料的，可能导致评标委员会因无法确定投标文件的技术响应度而按非响应投标处理。产品若需特殊的工作条件(如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标单位应在投标文件中加以说明。

2.1.4 投标单位提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

2.1.5 投标单位所提供的物品的技术规格应与每一品目所要求的相符。投标单位应根据投标产品的正式出版样本如实逐项填写技术规格响应偏离表。若未根据正式出版样本如实填写，则有可能导致标书作为非响应投标处理。若投标单位未如实填报技术规格响应偏离表或有弄虚作假行为，该投标书将作为无效投标处理。投标单位未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答投标而被拒绝。

2.2 在评标过程中，评委有权要求投标单位提供任何有关本次评标所需的相关资料，投标单位在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无答复的投标，将视为无效投标。

2.3 工作条件要求

除非该品目在技术规格要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置均应适合国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

3.采购要求

3.1 中标人的责任包括从投标设备及其配件的制造到整台(套)设备的交付使用。

3.2 投标单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书（提供相关证明材料），这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出。

3.3 维修中心应备有对所购设备进行及时维修所需的常用关键零部件。

3.4 投标单位应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.5 设备使用期间，凡发生质量问题，卖方均应能够及时地提供买方提出的技术服务要求。在质量保证期内，买方发出通知后，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验

货物出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按招标文件规定的验收办法执行。

## 二、货物需求与技术要求

1.技术规格及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量水分测定仪 | 1.称重精度（d） 0.002g 2.水分可读性 0.01% 3.水分范围MC% 0.00%-100.00% 4.固含量范围DC% 100.00%-0.00% 5.称重量程 不少于120g 6.称重传感器 HBM 7.校准方式 外部砝码校准（量程校准、线性校准） 8.重复性（标准偏差） 允许≤3d（实际≤1d） 9.加热方式 卤素灯加热 10.温度传感器 PT-1000高精度铂铑温度传感器 11.干燥程序 标准加热、步进加热、快速加热 12.升温范围 40-200℃ 13.升温间隔 0.1℃ 14.干燥时间设定 1-99分钟间隔1分钟 15.停机方式 定时、手动、自动（无水恒重状态下停机） 16.测定程序 100组自定义测定程序 17.显示参数 水分值、 固含量、干重比、湿重比、样品总重g样品干重g温度℃ 18.显示方式≥ 5寸液晶触摸屏 19.样品盘 100只铝制样品盘90mm直径 20.加热仓高度约23mm 21.样品可视 透明可视窗，可以观察内部样品变化 22.防护装置 卤素灯防护钢化玻璃 23.波特率 2400、4800、9600 24.数据通讯 RS232可连接电脑或打印机 25.打印功能 配热敏打印机 | 台 | 1 |
| 2 | 均质器 | 1.处理量：24个/15秒，适用12位和24位的液氮冷冻适配器 2.可兼容样品本：24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /6*(7-15)ML /2*25ML/2*50ML/48*2ML/96*2ML（96孔板） 3.显示方式：触摸屏显示操作 4.进料尺寸：根据适配器调节 5.出料粒度：~5µm 6.研磨平台数：(可接纳研磨罐数) >2 7.带自动中心定位的紧固装置 8.均质速度：0—70 HZ/秒 9.研磨球直径：0.1-30mm 10.加速：在2秒内达到理想速度 11.减速：在2秒内达到理想速度 12.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 可研磨样品： 1.植物组织：根、茎、叶、花、果、种子等 2.动物组织：大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等 3.真菌细菌：酵母、大肠杆菌等 4.食品药品：各类食品、药片等 5.易挥发样品：煤炭、油页岩、蜡制品等 6.塑料、聚合物：PE、PS、纺织品、树脂等 基本配置： 1.主机一台 2.离心管一包 3.配套研磨珠一瓶 4.适配器一个 | 台 | 1 |
| 3 | 微波 消解仪 | 主机具备要求： 1.磁管发射微波控制技术，根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，实现微波连续非脉冲输出，腔体内微波磁场均匀，实验样品消解一致。 2.PID控制理论，运用高性能微处理器和新传感技术，实现多重自动保护功能，多项安全保护措施。具备自动检测、故障报警功能。 3.液晶显示屏，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温度、压力的运行曲线。 4.面板指示灯即时提示炉门安全功能，可及时了解炉门关闭的可靠程度。 5.面板指示灯即时提示按键是否正常功能。避免传统机械按键因频繁按触导致接触不良或按键的薄膜电路可靠性差等导致的故障。 6.面板指示灯即时提示仪器运行功能，微波信号运行状态，及时了解仪器是否运行正常。 7.面板指示灯监控转盘运转状态功能，如遇转盘异常即刻报警并终止仪器运行，停止微波发射和转盘转动，避免转盘不转仍继续输入微波导致罐体受热不均的现象。 8.360°单向旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性，减少对转盘电机的冲击。 9.≥42L工业级微波炉腔，内外整体喷涂8层特氟龙处理。 10.六层钢结构防弹玻璃防爆炉门，自弹出缓冲结构设计，双重锁定自检，面板灯指示。 11.360度单向连续旋转微波搅拌技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。 12.炉腔采用顶部抽风方式，配备大功率排风冷却系统，排风流量≥ 5.8 m3/min。 扩展要求： 1.本机可升级到12、15位配置 控制系统要求： 1.高精度、高灵敏度铂电阻温度传感器，测温范围 -40～500℃，控制精度：±0.1℃，显示分辨率1℃。能正确和快速地反映被测端面的实际温度。 同时采用拔插式设计结构，从炉腔内取出消解罐时必须拔出传感器。 2.高精度压电晶体压控系统，实时检测控制并显示反应罐内的压力和曲线，非接触式压力传感器，避免与样品直接接触产生交叉污染；控压范围：0-10MPa，控制精度：±0.01MPa，显示分辨率0.1MPa。 消解罐体技术要求: 1.外罐为高强度宇航复合纤维材料，耐压≥85MPa，耐温≥600℃； 2.内罐为改性聚四氟乙烯，高强度框架式密闭超高压反应罐:最高承受温度≥300℃。 3.防爆膜自动泄压和弓形弹簧模块泄压安全设计。 4.全罐压力监控系统：弓形弹簧设计超压自动泄压，定量值可调。 仪器配置： 1.微波消解系统主机 1台 2.高压消解反应罐架 1副 3.高压消解反应内罐 6 套 4.高压消解反应外罐 6 套 5.高精度铂电阻温度传感器 1 套 6.排风冷却系统用防腐伸缩通风管 1套 7.高强度15孔溶样杯架 1 个 8.操作工具箱 1套 | 台 | 1 |
| 4 | 粉质仪 | 技术要求： 1.揉面钵：300g型揉面钵，程序识别钵型并自动调用相应程序； 2.软件运行系统：win7、win10等64位操作系统； 3.计算机接口方式： RJ45以太网接口，支持10M/100M自适应网络连接速度，适合数据远距离传输；也可连接无线路由器； 4.程序具有粉质曲线带宽调整功能，保证粉质曲线带宽符合一般要求； 5.所有原始数据可导出为Excel文件供用户数据交换、可用其他工具重现拉伸图和实验数据； 6.软件多语言版本，中英文切换； 7.过载保护功能：搅拌扭矩超过1000FU时报警并停机； 8.多重安全保护措施：双按钮启动，开盖停机； 9.扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：0～10Nm，转矩测定方式：动态电子扭矩传感器，准确度0.2级； 10.同时显示最多至12个粉质图； ★11.数据格式：分析结果保存为sqlite数据库格式； 12.自动绘图：智能程序感应仪器动作，自动启动绘图； 13.主搅拌叶片转速：(63±2)r/min ； 14.主、副搅拌叶片转速比：1 :1.5； 15.单位转矩：（9.8±0.2）mN•m/FU； ★16.坐标范围：横坐标0～45min,；纵坐标0～1000FU； 17.横坐标速度：(1.00±0.01）cm/min； 18.高精度PID水浴控温，和面钵工作温度30±0.01℃ ； ★19 .恒温水浴槽液晶背光显示屏，触摸式按键，温度设定范围：20~95℃，温度调节精度：±0.01℃； 20.水浴最大压力340mbar，最大流量15L/min； 21.电源：AC220V 50Hz，电机功率：0.2Kw； 22.具备质量系统可直接连接软件，传输数据； 配置要求 1.粉质仪主机1套 2.恒温水浴槽1套 3.数据处理分析软件1套 4.质量系统1套 5、台式电脑1套（酷睿i5 CPU/4G内存/无线网卡，4个以上USB2.0口及以上配置，Windows 7及以上操作系统。 | 台 | 1 |
| 5 | 纯水机 | 1.进水水源：城市自来水，水温1-45℃，水压1-5KG TDS＜200PPM；2.电源：220V/50HZ；用电功率：30W； 3.水质检测显示：在线监测水质的电导率； 4.出水水质要求：电导率≤5μS/cm@25℃；杂质去除率99%； 5.水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准；优于普通蒸馏水；制水量：10L/H；储水桶配置：标配全封闭真空压力储水桶。制水量：10L/H；储水桶配置：标配全封闭真空压力储水桶。 功能要求： 1.微电脑全自动控制，具备人机对话功能； 2.系统具备增压泵压力保护装置的反渗透系统技术。 3.系统具备RO反渗透膜自动反冲洗功能的超纯水装置技术。 ★4.系统具备废水处理装置的RO反渗透水处理系统技术。 5.系统具备芯片检测耗材真伪功能的技术。 ★6.系统具备压力检测自动开关机功能的技术。 | 台 | 1 |
| 6 | 超纯水发生系统 | 1.进水水源：城市自来水，水温1-45℃ TDS﹤200ppm； 2.电源：220V/50HZ；出水水质要求： 3.一机两用：可同时制备取用两种水质的水，既RO水和超纯水；出水水质：RO纯 水：水电导率≤5μS cm@25℃；电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃； 3.水质标准优于国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准，优于普通蒸馏水；UP超纯水：电导率≤0.1μS/cm@25℃；电阻率：10-16ΜΩ·cm@25℃，水质标准达到中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准，优于多次蒸馏水；制水量：≥24L/H。 功能要求： 1.微电脑全自动控制，具备人机对话功能； 2.系统具备遥控控制和遥控设置定量取水功能； 3.系统具备水质在线监测功能； 4.系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM； ★5.系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能，同时需要具有芯片检测耗材真伪功能； 6.系统具备密码设置保护功能； 7.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水桶满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能； ★8.系统具备RO反渗透膜自动反冲洗功能的超纯水装置技术； 9.系统具备反渗透超纯水机控制系统软件； 10.系统具备水量精确计量功能的技术。 | 台 | 1 |
| 7 | 高压液体压力台 | 1.压力范围：（0～70）MPa； ★2.调节分辨力：小于0.05kPa；压力波动度：±0.001%F.S； 3.过冲：<0.2%F.S； 4.控制时间：<10S； 5.材质：316L不锈钢（抗氧化抗腐蚀）； 6.工作介质：纯净水/液压油； ★7.输出口规格：M20X1.5内螺纹快速接头，可任意转换其他标准接口，自带过滤器，过滤精度优于40μm,自动隔离杂质；固定杆螺旋式升降压，加压杆不外伸，自带位置指示功能； 8.输出口数量：不少于3个； 9.储存温度范围：（-20～70）℃ （5～95）%RH。 | 台 | 1 |
| 8 | 高压气体压力台 | 1.压力范围：（-0.098～7）MPa； ★2.调节分辨力：小于10Pa；压力波动度：±0.005%F.S； 3.过冲：<0.2%F.S；控制时间：<10S； 4.材质：316L不锈钢； 5.工作介质：空气 6.输出口规格：M20X1.5内螺纹快速接头，可任意转换其他标准接口，自带过滤器，过滤精度优于40μm,自动隔离杂质； 7.输出口数量：不少于3个；固定杆螺旋式升降压。 8.储存温度范围：（-20～70）℃ （5～95）%RH。 | 台 | 1 |
| 9 | 精密 指针压力表 | 1.范围：（0~0.6）MPa、（0~1）MPa、（0~2.5）MPa、（0~6）MPa、（0~10）MPa、（0~25）MPa、（0~60）MPa；精度等级：0.25级；★2.具有零点位移调节功能； 3.防护等级;IP65； 4.存储环境：（-20~70）℃ ＜95%RH。 | 套 | 1 |
| 10 | 仪器 转换接头 | 316L不锈钢制件，以M20×1.5 为外螺纹基准不同规格相互转换，能够解决国内外多种仪表检验使用，具体规格：M20×1.5 内（外）各1件，G1/2 内（外）各1件，NPT1/2 内（外）各1件；M16×1.5 内（外）各1 件，G3/8 内（外）各1 件，NPT3/8 内（外）各1件；M14×1.5 内（外）各1件，G1/4 内（外）各1 件，NPT1/4 内（外）各1件；M12×1.25 内（外）各1件，G1/8 内（外）各1 件，NPT1/8 内（外）各1件；M10×1.0 内（外）各1件，ZG1/2内（外）各1件，ZG3/8 内（外）各1 件；φ6φ8φ10 倒勾接头各1件，ZG1/4 内（外）各1件， 轴向表、氧压表检定用过渡接头1 套，ZG1/8 内（外）各1件，配送各种密封件不少于70个。 | 台 | 1 |
| 11 | 血压计智能标准器 | 1.范围：（0~40）Kpa，精度0.2级； 2.可自动测试，也可手动测试； ★3.自动快速充气和调节气压到所需压力点，并有声音提示； 4.检定气密度项目，自动计算和显示检定结果；仪器自动准确调节零点； 5.可快速选择检测点和检测项目，设置一次即可永久保存； ★6.具有过压、过流报警显示功能； 7.升级后配合软件Fast cal可实现自动检测功能；储存温度范围：（-20～70）℃ （5～95）%RH。 | 台 | 1 |
| 12 | 电感耦合等离子质谱仪 | 技术要求： 1.仪器工作要求 1.1 电源：单相200-240V@50 Hz，电流大于40A 单相三线供电电 路。 2.仪器技术要求: 2.1 硬件： 2.1.1提供痕量元素分析和同位素分析的ICP-MS 产品。 2.1.2雾化器：高效率同心雾化器，提供最佳的雾化效率。 2.1.3雾化室：小体积旋流型雾化室，死体积小，低记忆效应， 标配半导体制冷装置，对雾化室制冷控温范围-15～20℃，3 分钟内降至 2℃，用于精确控制雾化室温度，降低氧化物产率并消除由于实验室环境波动所引起的任何漂移。 2.1.4 可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，卡式推入炬管设计。 ▲2.1.5 等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。 ▲2.1.6 接口：拥有两种工作模式的接口技术，离子通道可灵活配置 仪器工作于高灵敏度模式或耐高盐模式。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。 2.1.7 仪器主机 ICP 部分，配置质量流量计：包括等离子体气，辅助气，雾化气，另外可以选配两路质量流量计，用于在线稀释气体和附加气控制。 2.1.8真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于35 分钟（首次开机除外）。滑动阀关闭后，静态真空度维持在<5×10-7mbar（滑阀关闭）。 ▲2.1.9 离子源：自激式全固态RF发生器，频率为27.12 MHz，频率稳定性<±0.01%，平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外的昂贵消耗品，就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。 2.1.10离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子在碰撞池前 后经过两次离轴，彻底与光子以及未电离的中性粒子分离，保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比。离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器均具备免拆洗的功能。 2.1.11 四极杆材料：高精度纯 Mo 材料四极杆。 2.1.12 脉冲/模拟双模式电子倍增器，可以在一次进样过程中同时 完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），并可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。 2.1.13 提供500W超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，氩气用量仅为5L/min。 2.1.14质谱范围：2-260amu。 2.1.15碰撞反应池可利用碰撞解离效应、分子离子反应以及动能 歧视效应去除多原子离子干扰物进入主四极杆质量分析器，确保干扰去除效果。可选配高精度 MFC 质量流量计，碰撞池条件和标准条件的切换为全自动化，用单一氦气碰撞气体可适用于绝大多数应用，也支持其他混合式反应气体（氧气、氢气、氨气等与氦气的混合气）进入碰撞反应池。 2.1.16具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以在同一方法中对不同元素进行不同分辨率的设定。 3.软件： 3.1操作系统：商用电脑（i5 系列及以上，3.0GHz 以上，内存≥8G，硬盘 1T 以上，≥21 寸液晶显示器，DVD 刻录光驱），Windows XP 和 Windows 7/10 等多任务、多用户系统软件。 3.2全自动分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子 透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。 3.3包含液相色谱联用的信号分析软件，实现与液相色谱模块的 联动控制和数据后处理功能。可以满足色谱联用中的色谱触发控制、数据连续采集、谱图叠加、保留时间、谱峰积分计算、报告输出等功能。 3.4仪器具有实时数据显示和实时报告显示。 3.5其他智能化功能包括：HL 动态调整进样时间和冲洗时间功能，方法库管理，QC 功能可以满足 EPA 方法的 QC 要求。 3.6 ICP-MS 操作软件还可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用 HH 软件进行离线数据处理并生成报告。 4.仪器性能要求 ▲4.1可配置全自动超级微波-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制全自动超级微波和ICP-MS，实现联机全自动“一键式”分析，包括加酸、加盖、消解、定容、混匀、点火、进样、建立标曲、制定报表等一系列自动化功能。同时应具备软件源代码修改以适应在线监测等特殊需要的能力。 ▲4.2 标准模式下灵敏度： 低质量数(Li 或 Be): > 20 M cps/ppm 中质量数(Y 或 In): > 180 M cps/ppm 高质量数(Tl 或 U): > 200 M cps/ppm 4.3标准模式下（No Gas）随机背景：< 0.5cps (5amu) 4.4标准模式下，仪器信噪比>80M(1ppm 中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) 4.5氧化物离子(CeO+/Ce+) < 3%；双电荷粒子（Ba++/Ba+）<3% ▲4.6仪器检出限（超纯水） 4.6.1 Li≤2ppt 4.6.2In≤0.1ppt 4.6.3 U≤0.1ppt 4.7短期稳定性 (RSD): < 2% （20min） 4.8长期稳定性 (RSD): < 3% （2h） 4.9质量轴稳定性: < 0.025 amu/8h 4.10 同位素比精密度: < 0.2 % （107 Ag/109 Ag） 4.11 支持与 LC 联用，在一个软件界面中可实现 LC 的联动控制和联锁保护 4.12 免费升级仪器软件。 5.配置要求： 5.1电感耦合等离子体质谱仪 一台 5.2循环冷却水装置 一台 5.3前级泵 一个 5.4电脑 一台 5.5激光打印机 一台 5.6交流参数稳压器 一台 5.7采样锥（镍） 一台 5.8截取锥（镍） 一台 5.9雾化器组件 一台。 ▲号项为重要技术参数，允许负偏离。 | 台 | 1 |
| 13 | 旋转 混匀器 | 1.振动次数：1000-2800次/分； 2.额定功率：50W； 3.工作面：碗型、平板型（可以互换）； 4.电压：220V±10℅ 50HZ。 | 台 | 1 |
| 14 | 真空泵 | 1.最大流量：≥125L/min； 2.泵头类型：双级泵(PTFE材质泵头)； 3.极限真空度：15 ～ 20mbar； 4.最大操作压力 1 bar；真空度调节，无真空度调节阀； 5.接口规格12mm； 6.泵头材料，PTFE材质；复合膜片材料，PTFE复合膜片材料； 7.阀片材料，FFPM；工作制； 8.电机额定转速，1450RPM；额定功率 600W；额定电压，AC220V 50HZ。 | 台 | 1 |
| 15 | 超声波清洗机 | 1.容量：≥10L； 2.频率：40KHZ； 3.功率：96~240W；功率可调：40%-100%； 4.加热功率：300W；时间可调：0~30(Min)；温度可调：20~80℃；5.内槽尺寸：≥300×240×150mm； 6.额外配置：带排水阀； 配件：标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖。 | 台 | 1 |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 1.旋转速度，20-180rpm； 2.浴锅控温范围，RT+5~99℃； 3.蒸发能力，22ml/min；转速设定旋钮设定 + 液晶显示； 3.升降方式，自动；电动升降功能，直流无刷电机； 4.主电机直流无刷； 5.冷凝器，蛇形冷凝管冷凝面积0.15m2、1L 旋转瓶、1L 收集瓶、TS29/38 瓶夹、球磨口 S35/20；真空密封圈 PTFE+ 特氟龙涂层；6.浴锅材质，不锈钢耐腐蚀涂层； 7.加热功率 1000W； 8.浴锅尺寸≥ φ230×130(mm)。 | 台 | 1 |
| 17 | 真空干燥箱及真空泵 | 1.内胆尺寸：≥415×370×345mm ； 2.结构方式：台式； 3.加热方式：外加热；隔板块：2； 4.电压：220V；功率w：1400； 5.工作室材料：内胆不锈钢；真空表，进口back机械指针表； 6.真空度：≥133Pa。 抽滤真空速度14m³每小时。 | 台 | 1 |
| 18 | 干浴器 | 1.控温范围 ：室温+5℃～105℃ ； 2.升温时间 ：≤10分钟(从20℃升至105℃)； 3.控温精度 ：±0.3℃；温度稳定性@40 ：±0.3℃； 4.温度稳定性@100 ：±0.3℃；定时时间 ：0-99h59m； 5.显示精度 ：0.1℃； 6.MAX功率 ：150W； 7.MAX温度 ：105℃。 | 台 | 1 |
| 19 | 加热磁力搅拌器 | 1.电机功率(W)：5*4； 2.工作表面：≥Φ130×4(mm)； 3.加热功率(w)：4*150； 4.搅拌容量：≥2000ml； 5.调速范围(rpm) :0-2000；数显，电子控温； 6.温控范围℃:≤100。 | 台 | 2 |
| 20 | 单道可调移液器 | 通道数：1；量程，0.5-10ul；增量，0.02ul； 测试点，1ul，5ul，10ul；准确度，±2.50%，±2.00%，±1.00%；精确度，≤1.50% ，≤0.80% ，≤0.60%。 | 台 | 6 |
| 21 | 湿筛仪 | 1.有效滤失面积：约 45.8cm²； 2.工作压力 10psi（国际API标准10磅/吋²）； 3.钻井液杯容量≥400ml。 | 台 | 2 |
| 22 | 生化培养箱 | 1.容积：≥80L； 2.温度控制范围(℃)：0-60℃； 3.控温精度(℃) ：±1℃； 3.功率（W）：800； 4.电源电压：220VAC50Hz； 5.内箱尺寸：≥350×450×450(mm)；镜面不锈钢内胆。 | 台 | 1 |
| 23 | 电热鼓风干燥箱 | 1.外壳材质：喷塑防腐； 2.内胆材质：不锈钢； 3.工作电压,220V 50HZ； 4.控温范围，RT+10~250℃； 5.恒温波动度，±1.0℃； 6.温度分析仪，0.1℃； 7.输入功率，2050W； 8.容积：≥220L； 9.内胆尺寸：≥600×590×600； 10.载物托架，2块； 11.定时范围，1~9999min。 | 台 | 2 |
| 24 | 机械振荡器 | 1.振荡方式：往返式； 2.振荡频率：100±1次/min； 3.可调速振荡频率：0-160次/min； 4.振荡幅度：32mm±4mm； 5.定时范围：0.01s—99h99m，精度±0.05s，负荷：5kg。 | 台 | 1 |
| 25 | 高速搅拌器 | 1.电机功率：100W； 2.加热功率：500W； 3.控温范围：室温—99.9℃； 4.转速：起动—3000转/分，无级调速。 | 台 | 2 |
| 26 | 液体密度计 | 0.96-3.0g/cm3 精度0.01 | 台 | 1 |
| 27 | 旋转 粘度计 | 1.电机转速 800r/min； 2.变速范围 3、6、100、200、300、600r/min； 3.最小刻度值 0.1； 4.测量精度 1-25mPa.s±1mPa.s(牛顿流体)25mPa.S以上±4%(牛顿流体)； 5.粘度测量范围 牛顿流体1-300mPa.s(F1测量组件) 非牛顿流体1-150mPa.s(F1测量组件)； 6.剪切应力 F1.0；测量组件 0-153.3Pa.s。 | 台 | 2 |
| 28 | 低速 搅拌器 | 1.电机功率(W)：5*2； 2.工作表面(mm)，Φ130*2； 3.加热功率(w)，2*150； 4.搅拌容量：≥2000ml； 5.调速范围(rpm)，0-2000； 6.温控范围℃ ≤100。 | 台 | 2 |
| 29 | 自动电位滴定仪 | 1.滴定装置：容量滴定单元，滴定分析重复性 0.2%； 2.滴定容量允许误差：10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml；滴定管分辨率 10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000；滴定管输液或补液速度 （55±10）s（滴定管满度时）；3.测量装置：电位滴定模块，测量范围（-1800.0～1800.0）mV，（0.00～14.00）pH； 4.分辨率 0.1mV，0.01pH； 5.基本误差 pH：±0.01pH mV：±0.03%FS；稳定性 （±0.3mV±1个字）/3h； 6.温度补偿：测量范围 （-5.0～105.0）℃；分辨率 0.1℃；基本误差 ±0.3℃； | 台 | 1 |
| 30 | 色差计 | 照明受光系统：8/d（8˚照明/漫射受光），含镜面反射光（SCI）；显示模式色度值：L*a*b，L*C*h，△E*ab,XYZ，相对RGB值，沾色牢度，变色牢度，色差值：△（L*a*b），△（L*C*h）；测量口径，约直径8mm；测量条件 CIE10˚标准观察者，CIE D65光源；测量范围 L*：1-100；重复性标准偏差△E*ab,0.1以内（测量条件：测白色校正板求平均值；存储标准样10组，每组标准样下测试组100组；测量时间 约0.5秒；测量光源 LED光源；；界面语言选择 中文、英文；电源4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池，专业适配器DC5V；接口 USB2.0打印机。 | 台 | 1 |
| 31 | 旋光仪 | 1.测量模式：旋光度； 2.仪器光源：钠光灯； 3.测量范围：±180°； 4.度盘格值：1°； 5.度盘游标读数值：0.05°； 6.放大镜放大倍数，4×； 7.试管长度，100mm/200mm普通型； | 台 | 1 |
| 32 | 脂肪 测定仪 | 1.测定范围：含油量在0.5％－60％范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品； 2.测定样品不少于：6个； 3.测定时间：1.5－2.5h；抽提时间可调到时报警； 4.工作电压：220V。 | 台 | 1 |
| 33 | 磁性金属测定仪 | 1.最大试样量：1000g； 2.电磁铁磁感应强度：≥120mT（毫特斯拉）； 3.工作电源：AC220V±10V 50Hz； 4.电机功率：15W； 5.刮刀转速：50r/min； 6.磁性金属分离板(型号：BLH-1950)，强磁区域尺≥130mm×130mm； 7.分离板尺寸：≥210mm×210mm×6mm； 8.磁感应强度：≥120mT。 | 台 | 1 |
| 34 | 白度计 | 1.示值误差：≤0.5； 2.示值重复性：≤±0.2； 3.稳定性：≤0.2/3mm； 4.零位漂移：≤0.1/10min； 5.测量孔直径：约φ20mm； 6.照明探测参数：d/o方式； 7.输出显示：3位半数显； 8.照明灯源：半导体光源，无需散热。 | 台 | 1 |
| 35 | 油脂烟点测定仪 | 1.双试验误差：≤2℃； 2.结果输出方式：目视温度计和数字显示； 3.电源：交流（220±22）V，50Hz。 | 台 | 1 |
| 36 | 浊度计 | 1.测定原理,90°散射光； 2.最小示值（NTU）： 0.1； 3.测量范围（NTU）0～200； 4.示值误差，±8％(±2.5％F.S)； 5.重复性 ≤0.8%； 6.零点漂移 ±0.8％F.S。 | 台 | 1 |
| 37 | 面包体积测定仪 | 1.测量范围：标尺Ⅰ：0～600ml；标尺Ⅱ： 400～1000ml； 2.填充物：粒径在1～2mm 油菜籽； 3.准确度： ≦± 1.0％； 4.重现性： ≦± 0.8%。 | 台 | 1 |
| 38 | 粘度计 | 1.量程范围:(毫帕·秒)20 ～ 2,000,000； 2.旋转速度(转/分钟)八档转速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60； 3.转子配置L1、 L2、L3、L4 号转子各1件测量误差±1 %（FS）牛顿流体； 4.重复性，±0.5 %（FS）牛顿流体； 5.电源，专用电源适配器；（输入100～240V 50～60Hz）显示功能，液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等L0转子（选配件）； 6.测量范围（mPa.s）:1-2,000。 | 台 | 1 |
| 39 | 全自动凯式定氮仪 | 1.测定范围：含氮量0.05％-90％； 2.精度：相对差≤2％，平行差≤0.2％； 3.测定时间：消化45分钟左右蒸馏6分钟左右； | 台 | 1 |
| 40 | 面筋指数测定仪 | 1.搅拌器转速：120±2r／min； 2.离心转速：6000±5r／min； 3.离心工作时间：1min；面筋含量：两次测定结果之差不大于1.0％；面筋指数在指数70-100之间，两次测定结果允许差不超过11个单位；在指数70以下，两次测定结果允许差不超过15个单位； 4.工作电压：AC220V±5％50Hz； 5.单头面筋洗涤部分：细洗涤网规格：200目；粗洗涤网规格：26目； 6.洗杯内径：约54mm； 7.洗涤试样量：≥10g； 8.洗涤液流量：50～56ml／min； 9.和面时间：1～99s（数显可调）； 10.洗涤时间：1～9min（数显可调）； 11.面筋离心部分：电机转速：6000±5r／min； 12.脱水板孔径：500μm；工作时间：60s； 13.电机功率：25W； 14.烘干仪部分：额定功率：650W。 | 台 | 1 |
| 41 | 红外 灭菌器 | 1.中心区高温度 :825℃±50℃； 2.待机保持温度 :500℃； 3.固定角度:21°； 4.大消毒物品外径:≥φ35mm 加温区总长:约100mm； 5.电源功率 :400W。 | 台 | 1 |
| 42 | 紫外辐照计 | UV-420探头：λ：(375～475)nm；λP＝420nm；UV-365探头：λ：(320～400)nm；λP＝365nm | 台 | 1 |
| 43 | 酒精计 | 三支装玻璃管酒精度计，量程分别为0-40，40-70，70-100，均为标温；红液温度计的量程为0-50℃，3支酒精度计+1支温度计+塑料盒子。 | 台 | 1 |
| 44 | 二氧化碳测定仪 | 1.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）； 2.采样方式：泵吸式； 3.测量范围：0-5000ppm(0~0.500%或0~1.000%)； 4.分辨率：0.001%； 5.重复性：≤1% 满刻度； 6.零点漂移：≤±2%；满刻度/h； 7.跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h； 8.温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃； 9.一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度； 10.预热时间：≤10min； 11.响应时间：t0～t90≤15S； 12.流量范围：（0.5-1.0）L/min； 13.存储功能：≤10000组测量数据；数字接口：USB，配数据传输软件； 14.配置：主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱；供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池。 | 台 | 1 |
| 45 | 余氯 测定仪 | 1.测量范围：0-2.5mg/L（低量程）、0-10mg/L（高量程）； 2.电源电压：DC9V； 3.分辨率：0.001mg/L； 4.重复性：1%； 5.线性误差：±（5％FS+1个字）。 | 台 | 1 |
| 46 | 测汞仪 | 1.测定范围：0-10μg/L（高浓度样品可定量稀释后再进行测定）；2.检测限：≤0.05μg/L；线性误差：±10％； 3.重复性：≤3％； 4.稳定性：±2个字/3分钟（在A＝0处）； 5.电源：交流220V/50HZ； 6.功耗：22W。 | 台 | 1 |
| 47 | 罗维朋比色计 | 红色 R0.1～R79.9罗维朋单位；黄色 Y0.1～Y79.9罗维朋单位；蓝色 B0.1～B49.9罗维朋单位；中性灰色 N0.1～N3.9罗维朋单位。 | 台 | 1 |
| 48 | 洗衣机 | 全自动滚筒洗衣机；一级能效；变频；上排水；容量：10kg。 | 台 | 1 |
| 49 | 酒精 消毒机 | 1.全自动感应、伸手即可喷淋消毒、手离即停； 2.超细雾化不滴漏； 3.功率≤25W；液箱容积≥3000ml； 4.供液量 0.8-6.5ml可调； 5.感应距离 6-15cm； 7.外壳材料 304不锈钢。 | 台 | 1 |
| 50 | 高精度固体密度计 | 1.按键操作； 2.称重重量(g)，0.01-300g； 3.密度精度(g/cm3)，0.001g/cm3； 4.测试时间，约5S；测试种类，不规则固体物质均可测量，如：块状、颗粒、薄膜、浮体等；补偿设定，水温设定、测量介质密度、防水处理介质设定、密度上下限设定；密度范围，密度 ＞1 ，＜1 固体皆可测试；显示值，不吸水产品：密度、体积、体积百分比；不吸水产品：视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率；测量原理，阿基米德原理浮力法；参数设定，固体密度设定、密度上下限设定校正方式：单键校正、自动检测；输出端口，RS-232接口、可连接打印机或PC；传感器，HBM；电源，内置电池；屏幕显示，大屏蓝色背光显示。 | 台 | 1 |
| 51 | 菌落计数器 | 计数器容量：0～999；光源灯功率：16W；总功耗：＜20W； | 台 | 1 |
| 52 | 生物 显微镜 | 1.目镜：类别 放大倍数（X）视场直径（mm），平场目镜 10× 18，16× 11；物镜：放大倍数(X)数值孔径（NA）工作距离（mm），4× 0.10 37.5，10× 0.25 7.31；40× 0.65 0.63；100X(油) 1.25 0.181；观察头:铰链式双目头；瞳距55mm-75mm , 360度定位旋转；545mm齐焦消色差物镜； 2.双层活动平台:参考尺寸:140mmX155mm； 3.移动范围约50mm*70mm； 4.放大倍率：40×－1600×； 5.机械筒长：约160mm； 6.聚光镜数值孔径（NA）：1.25 Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片，升降调节20 mm；同轴粗微动调焦机构：调焦范围30mm 微动格值 0.002毫米带限位紧锁装置；照明系统: 带可变光阑明场透射照明亮度可调6V/20W卤素灯（可选配20W白炽灯，1WLED灯，充电式LED灯）； 7.电源; 110-220V/50-60Hz，20W。 | 台 | 1 |
| 53 | 高压蒸汽灭菌器 | 1.灭菌容积：≥75L； 2.最高工作压力：0.22Mpa； 3.超压自泄0.22Mpa； 4.灭菌内腔尺寸：约Φ388mm×600mm； 5.计时范围：0~999 分钟； 6.温度范围：0－134 度；不锈钢（SUS304）材料。 | 台 | 1 |
| 54 | 恒温摇床 | 1.控制器，液晶控制器； 2.振荡频率，40~500rpm；振荡精度，±1； 3.振幅，5mm；允许承重(含夹具)：≥10Kg； 4.控温范围，RT+5~65℃； 5.温度分辨率 0.1℃；定时范围，0~99小时59分；内部高度(mm)，330； 6.托盘尺寸≥450×450(mm)； 5.输入功率：1000W； 配置：（烧瓶固定夹数量）250mL×18 只。 | 台 | 1 |
| 55 | 电热恒温培养箱 | 1.控温范围,RT+5～65℃； 2.温度分辨率/波动度,0.1℃/±0.5℃； 3.温度均匀度,±1.5℃(37℃时)； 4.输入功率：300W； 5.容积：≥50L； 6.内胆尺寸≥415×360×355(mm)； 7.载物托架（标配）：2块。 | 台 | 1 |
| 56 | 霉菌 培养箱 | 1.控温范围，0～60℃； 2.温度分辨率，0.1℃； 3.温度波动度，高温±0.5℃，低温±1.0℃； 4.温度均匀度，±1.5℃～±2.5℃ (测试点为25℃)； 5.输入功率：500W； 6.内胆尺寸≥503×470×808(mm)； 7.载物托架(标配):3块； 8.定时范围，0~9999min。 | 台 | 1 |
| 57 | 生化培养箱 | 1.控温范围，0～60℃； 2.温度分辨率:0.1℃； 3.温度波动度:高温±0.5℃，低温±1.0℃； 4.温度均匀度:±1.5℃(测试点为25℃)； 5.输入功率:500W； 6.内胆尺寸≥503×470×808(mm)； 7.载物托架(标配)，3块； 8.定时范围，0~9999min。 | 台 | 1 |
| 58 | 干燥灭菌器 | 1.控温范围；RT+10～250℃； 2.温度分辨率/波动度:±1℃； 3.输入功率:1550W； 4.内胆尺寸≥400×450×450(mm)； 5.载物托架（标配），2块；定时范围，0～5999min。 | 台 | 1 |
| 59 | 冰柜 | 单温区能；一级能效；256L；机械控温；卧式；顶开门。 | 台 | 2 |
| 60 | 超低 温冰箱 | 有效容积158升，-25℃~-65℃可调。 | 台 | 1 |
| 61 | 医用 冷藏箱 | 医药冷藏箱，容积298L，温度范围2-8度。 | 台 | 1 |
| 62 | 低温冰箱 | 低温冰箱-25度；单温区；容量300L；电子控温；风冷；白色系；立式开门；侧开门。 | 台 | 1 |
| 评审材料： 1.文件中标“★”符号项，需提供功能证明材料加盖生产厂商红色鲜章（包括但不限于检验检测报告、官网和功能截图等）。 |