**一、配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手术显微镜主机 | 1 | 套 |
| 2 | 主刀镜0-180°双目镜底座 | 1 | 个 |
| 3 | 主刀镜目镜：12.5X（屈光补偿+5D到-8D） | 2 | 只 |
| 4 | 助手镜金属可调关节 | 1 | 个 |
| 5 | 助手镜目镜：10X（屈光补偿+5D到-8D） | 2 | 只 |
| 6 | TriLED冷光源 | 1 | 只 |
| 7 | 立式可移动支架 | 1 | 个 |
| 8 | 手柄 | 2 | 支 |
| 9 | 支架高清显示器 | 1 | 个 |
| 10 | 内置HD摄像头 | 1 | 个 |