项目编号：DCZB-2022-AK-Z026

旬阳市职业中等专业学校实验室仪器室建设项目

竞争性磋商文件

采购人：旬阳市职业中等专业学校

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2022年08月08日

目  录

第一章  磋商公告	2

第二章  磋商须知	2

一、总则	5

二、竞争性磋商文件	6

三、磋商要求	7

四、磋商小组职能	9

五、磋商程序及评审办法	10

六、推荐候选成交单位	13

七、签订合同	13

八、其他	14

第三章 商务及采购要求	17

一、商务条款	17

二、采购要求	19

第四章  合同格式及条款	19

第五章  附件（磋商响应文件格式）	51

1.磋商响应函（格式）	53

2.第一次磋商报价表（格式）	55

4.货物说明一览表（格式）	57

5.商务条款响应偏离表（格式）	58

6.技术规格响应偏离表（格式）	59

7.资格证明文件	60

8.产品技术证明材料	64

9.履约能力	65

10.服务承诺证明材料	66

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 	67

- 第一章  磋商公告

项目概况

实验室仪器室建设项目采购项目的潜在供应商应在陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）获取采购文件，并于2022年08月24日17时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2022-AK-Z026

项目名称：实验室仪器室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：337467.00元

采购需求：

| 合同 包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室仪器室建设项目 | 详见采购文件 | 337467.00 | 否 | 8月30日之前交付使用。 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(实验室仪器室建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号；（7）其他需要落实的政府采购政策；（8）本项目非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(实验室仪器室建设项目)特定资格要求如下:

1.授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

三、获取采购文件

时间：2022年08月09日至2022年08月15日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）

方式：在线获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2022年08月24日17时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心407开标室

五、开启

时间：2022年08月24日 17时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心407开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：1.购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程。2.采购代理公司确认：投标人须在磋商文件发售时间内将网上投标成功回执单、单位介绍信、经办人身份证复印件，加盖公章扫描后在报名截止前发送至sndczb@163.com邮箱后联系我司完成报名缴费,自行下载磋商文件。3.本项目采用电子化投标的方式，不再接受纸质文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4.电子磋商文件技术支持：4009280095、4009980000。

5.请各投标人购买磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳市职业中等专业学校

地址：旬阳市城关镇党家坝社区

联系方式：0915-7201713

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼2单元29层22902号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

- 第二章  磋商须知

- 一、总则

本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：旬阳市职业中等专业学校

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

1.3 监督管理机构：旬阳市财政局

2.磋商单位资格要求

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需服务的供应商，不接受联合体磋商。

2.2 磋商单位须提供以下“资质证明文件”以便审查：

1）基本资格：

独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；

财务状况：2021年度审计报告或近3个月内基本开户银行出具的银行资信证明；

依法缴纳税收和社会保障资金：磋商截止前6月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；经代理机构查询磋商时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）

2）特定资格

授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人的单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

以上第1）-2）项为必备资质，须提供加盖磋商单位公章的复印件、扫描件或打印件；资格审查时，必备资质缺少其中任何一项，其磋商资格无效；因复印、扫描、打印不清楚且与查询不一致的，其磋商资格无效。

2.3 磋商单位必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买磋商文件并未登记备案的潜在单位均无资格参加磋商。

2.4 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商；否则将拒绝全部关联单位的磋商。

3.合格的货物服务

3.1 磋商所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格磋商单位。

3.2 货物系指磋商单位按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关的主材及辅材。

3.3 服务系指磋商文件规定的，磋商单位须承担的与本次工程有关的辅助服务。

4.磋商费用

4.1 磋商单位应承担编写磋商响应文件及参加本次磋商的所有费用。不论磋商的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

5.磋商文件构成

5.1 磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  商务及采购要求

第四章  合同格式及条款

第五章  附件（磋商响应文件格式）

6.磋商文件的澄清

6.1 磋商单位对竞争性磋商文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，按竞争性磋商公告中标明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对磋商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复告知相关的每一个购买竞争性磋商文件的供应商。

7.磋商文件的修改

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，磋商组织单位按照相关规定有权根据需要对磋商文件进行修改。

7.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知已购买磋商文件的各供应商，并作为磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使磋商单位有充分的时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，采购单位可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

7.4 竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

8.现场勘查

8.1 本项目不设现场勘查。

- 三、磋商要求

9.磋商响应文件的编制和递交

9.1 为节约国家资源，降低各磋商单位成本，此次项目采用电子化评标，磋商单位需按照相关规定编辑上传电子投标响应文件。

9.2 磋商单位编写响应文件时，请按磋商文件“第五章 附件（磋商响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排，并应编制目录；逐页标注连续页码，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料,否则其磋商响应文件视为无效。

9.3 磋商单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果磋商单位在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商被拒绝。

9.4磋商响应文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由磋商单位的法定代表人或其授权代表签字。

9.5 除磋商单位对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由磋商单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖公章后才有效。

9.6 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由磋商单位负责。

9.7 特别说明：

1、本项目采用电子化投标的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。

2、电子磋商文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

10.磋商响应文件有效期

10.1 磋商开始后九十（90）个日历日内有效（成交单位的磋商响应文件有效期与供货合同有效期一致）。

11.磋商报价

11.1 磋商单位必须按磋商文件第五章提供的“第一次磋商报价表”提供磋商报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 磋商单位必须对本项目磋商文件载明的所有服务或货物进行完整报价，采购单位拒绝只对部分服务或货物进行报价的磋商。磋商单位应在磋商响应文件中的磋商分项报价表上标明对本次磋商拟提供服务或货物的单价和总价及伴随发生的报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 所有根据合同或其它原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

11.4 报价货币：人民币，单位：元（最多保留小数点后两位）。

11.5 采购单位要求磋商单位按磋商分项报价表标明拟提供服务或货物的单价和总价，只是为了方便对磋商响应文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

11.6 磋商单位的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

11.7 磋商单位的二次报价是基于本项目磋商单位之间提供的服务或货物相等的情况下进行的。

11.8 磋商单位不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个磋商单位的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该磋商单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若在规定的时间内未提交，或提交的证明材料无依据的，磋商小组可以拒绝该磋商单位的磋商。

11.9 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由磋商单位自负。

12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

- 四、磋商小组职能

13.组建磋商小组

13.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建本次竞争性磋商的磋商小组。

14.磋商小组职能：

14.1 审查所有磋商单位的资质证明文件及磋商响应文件；

14.2 审查所有磋商单位递交的报价；

14.3 根据审查情况，决定磋商具体内容；

14.4 磋商小组集中与磋商单位进行单一磋商，给予所有磋商单位平等的磋商机会；

14.5 根据磋商文件和磋商情况，经采购单位确认后，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分；

14.6 磋商小组及时将实质性变动内容以书面形式同时通知所有参加磋商的单位；

14.7 对磋商重新提交的磋商响应文件进行审核；

14.8 推荐实质性响应的磋商单位进行最后报价；

14.9 根据综合评估法进行评审，并推荐磋商成交单位。

14.10 为了有助于对磋商响应文件进行审查、比较和评审，有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交。

14.11 有权对采购要求和磋商办法进行解释；经报请采购单位同意后有权决定和处理磋商过程中出现的其它相关问题；对磋商单位的商业秘密、采购单位的国家秘密及正式公布前的磋商结果及过程保密。

- 五、磋商程序及评审办法

15.磋商程序

15.1 详细磋商程序：

1）采购代理机构将在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点组织磋商大会。磋商大会邀请所有磋商单位派代表参加必须佩戴口罩，做好个人防护（一家供应商仅限派出一名授权代表到场参与开标并签字）。

2）资格审核：由磋商小组审核磋商单位资质文件是否齐全有效。

3）符合性审核：由磋商小组审核所有资格合格单位的商务响应、技术响应、磋商响应文件签署、磋商保证金等是否符合磋商文件要求。

4）磋商小组集中与满足磋商文件实质性响应的磋商单位进行单一磋商。

5）磋商单位根据磋商小组提供的磋商文件变动内容及要求重新提交磋商响应文件（或承诺说明），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

6）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商单位提交最后报价。

7）磋商小组各成员采用综合评估法进行独立评分。

8）磋商小组根据综合评分情况，推荐磋商成交候选单位。

15.2 出现下列情况之一者，其磋商响应文件按无效文件处理：

1) 未按磋商文件要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全或无效的；

2) 未按磋商文件要求提交磋商保证金或金额不足的；

3) 未按磋商文件要求的格式编制磋商响应文件的；

4) 磋商响应文件应签字盖章处无磋商单位公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 磋商响应文件有效期不足的；

6) 不满足“第三章 商务及采购要求”的；

7) 磋商单位提供的服务达不到磋商文件要求的；

8) 二次报价高于首次价的（除磋商文件有实质性变动外）；

9) 暂定价项未按暂定价执行的；

10) 磋商响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

11) 提供虚假证明或材料，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，还将报请政府采购监督管理部门对其进行相应处罚；

12) 符合磋商文件中其他有关拒绝磋商或无效文件条款的。

16.评审和比较

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策。

须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑；对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的磋商单位，在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以投标（响应）文件中的“中小企业声明函”为准。

2）对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，磋商小组可以接受，但这种接受将影响磋商单位的综合得分。

3）以磋商文件为依据，对磋商响应文件分别从“价格”、“产品技术”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

- 赋分标准：

| 赋分项 | 赋分标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审(P) （满30分） | 评分方法：P=30×Pmin/ Pn 其中：Pmin：所有有效投标的最低报价。 Pn：第n个磋商单位的报价。 磋商单位的报价明显低于正常报价的，磋商小组可要求磋商单位在规定的期限内提供相关证明材料；磋商单位不能证明其报价合理的，可视为无效响应。 |  | 30分 |
| 产品技术 （满41分） | 根据磋商单位提供的产品的技术指标响应情况，完全满足磋商文件要求得5分，每有1条参数负偏离扣1分，扣完为止；技术参数优于磋商文件要求且能有效提升产品性能的每项加0.5分，最多加1分。（正偏离项需提供相关佐证材料，并在技术响应表中注明佐证材料的页码。） | 化学教学仪器 | 6分 |
|  |  | 生物教学仪器 | 6分 |
|  |  | 物理教学仪器 | 6分 |
|  | 根据磋商单位提供产品来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等），由评审专家自主赋分。 来源渠道及技术证明材料完整，质量保证措施完善的得6分； 来源渠道及技术证明材料基本完整，质量保证措施基本完善的得（3-5分）； 来源渠道及技术证明材料不全或质量保证措施不够完善的得（0-2分）。 |  | 6分 |
|  | 根据磋商提供的产品相关技术证明资料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等），整体表述一致，按其响应程度，由评审专家自主赋分。 化学教学仪器类，每提供1项得1分，最高得4分； 生物教学仪器类，每提供1项得1分，最高得4分； 物理教学仪器类，每提供1项得1分，最高得4分。 |  | 12分 |
|  | 产品制造商有完备、可靠的质量管理体系、有足够的设计、工艺、加工、检验能力，产品符合国家相关标准。按其响应程度计0～3分。 |  | 3分 |
|  | 根据磋商单位提供的产品属于国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供1项得1分，最多得2分。 |  | 2分 |
| 履约能力 （满17分） | 根据磋商单位（含生产厂家）提供的有利于项目建设的相关证明材料，由评审专家自主赋分。 |  | 3分 |
|  | 根据磋商单位提供的项目实施方案，从货源组织（0-2）、配送方案（0-2分）、进度计划及保证措施（0-2分）、质量保证（0-2）等方面，由评审专家自主赋分。 |  | 8分 |
|  | 根据磋商单位提供的2019年1月1日以来同类项目业绩，每份得2分，最高得6分。（每份业绩以响应文件正本中的合同复印件为准）。 |  | 6分 |
| 服务承诺 （满12分） | 根据磋商单位的售后服务方案，从售后服务机构（0-3分）、服务内容（0-4分） 响应时间及处理速度（0-3分）等方面；由评审专家自主赋分。 |  | 10分 |
|  | 根据磋商单位提供的质保期，满足磋商文件要求不得分，每增加1年得1分，最多得2分。 |  | 2分 |

17.澄清

17.1 为了有助于对磋商响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对磋商报价或实质性内容做任何更改。

- 六、推荐候选成交单位

18. 推荐办法

18.1 磋商小组推荐成交候选供应商名单的原则：按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.2 采购代理机构将在磋商结束后，根据磋商小组的推荐意见向采购单位提交《磋商报告》。

18.3 采购单位依据磋商报告，确定磋商成交单位。

- 七、签订合同

19.成交服务费

19.1 成交人在收到成交通知书时，按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件，向陕西顶诚招标有限公司交纳采购代理服务费。此服务费应计入磋商报价中，不再单独开列。

20.签订合同

20.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台上进行公告。

20.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。

20.3中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（和上传文件保持一致的）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。

20.4采购代理机构将在中标（成交）通知书上传之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与成交单位签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

20.5 采购单位在授予合同时有权在＋10%～－15%的幅度内对磋商文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 八、其他

21.特殊情况处理

21.1 若本项目在采购过程中符合要求的供应商只有两家，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）规定的，提交最后报价的供应商可以为两家。

21.2 拒绝商业贿赂

21.2.1 采购单位、采购代理机构、磋商单位和评标专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

21.2.2 磋商单位必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式，见第五章 附件）原件编制在磋商响应文件中；未提供者，磋商无效。

22.信用融资

22.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

23质疑与答复

23.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

23.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

23.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

23.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部

接 收 人：袁箔

联系电话：029-83479858-802

地 址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

- 第三章 商务及采购要求

## 一、商务条款

1.交付期及地点

1.1 交付期：8月30日之前交付使用。

1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点。

2.2 供应商负责所有货物的安装、交付；因安装、交付所产生的相关费用由供应商承担。

3.验收

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购人进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。

3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1验收合格后，成交供应商持《验收合格单》和全额发票办理合同总金额95%的货款，剩余5%的合同款，在验收合格满一年后无故障时无息支付。

4.2 支付单位为：旬阳市职业中等专业学校

发票开具的“采购单位（人）名称”为：旬阳市职业中等专业学校

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 24个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。

7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 成交单位未按合同要求提供货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

- 二、采购要求

- 1.技术参数

- 1.1初中化学教学仪器

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易急救箱 | 塑料盒，常规药品 | 1 | 个 |
| 2 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 5 | 件 |
| 3 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 5 | 个 |
| 4 | 防护面罩 | 防冲击面屏 | 1 | 个 |
| 5 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 2 | 个 |
| 6 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，配离心管24 支，带电机，带电锁，有定时器 | 1 | 台 |
| 7 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |
| 8 | 蒸馏水器 | ≥5 L/h,缺水报警 | 1 | 台 |
| 9 | 列管式烘干器 | 由13根烘干管热器流组成 | 1 | 台 |
| 10 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W | 1 | 台 |
| 11 | 学生电源（初中） | 9V,1.5A | 28 | 台 |
| 12 | 教学电源（初中） | 12V，2A | 1 | 台 |
| 13 | 仪器车 | 不锈钢，带护栏 | 2 | 辆 |
| 14 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 2 | 支 |
| 15 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 2 | 支 |
| 16 | 钢丝钳 | 160 mm | 2 | 把 |
| 17 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 2 | 把 |
| 18 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 2 | 个 |
| 19 | 民用剪刀 | 3 号 ，150 mm，A 型 | 2 | 把 |
| 20 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 2 | 套 |
| 21 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 2 | 个 |
| 22 | 打孔器 | 孔径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm | 2 | 套 |
| 23 | 打孔器夹板 | 塑料的 | 2 | 个 |
| 24 | 打孔器刮刀 | 金属制 | 2 | 个 |
| 25 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸 | 2 | 台 |
| 26 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 28 | 台 |
| 27 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 2 | 台 |
| 28 | 电子天平 | 200g，0.01 | 28 | 台 |
| 29 | 电子天平 | 1000g，0.1 | 2 | 台 |
| 30 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃ | 28 | 支 |
| 31 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃ | 1 | 支 |
| 32 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 1 | 台 |
| 33 | 多用电表（教师用） | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 1 | 个 |
| 34 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14 | 2 | 台 |
| 35 | 教学支架 | 金属制 | 28 | 套 |
| 36 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 28 | 个 |
| 37 | 泥三角 | 陶制或者瓷制 | 1 | 个 |
| 38 | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 28 | 个 |
| 39 | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 4 | 个 |
| 40 | 试管架 | 木制，8 孔，孔径 35 mm | 4 | 个 |
| 41 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个 |
| 42 | 滴定台 | 与滴定夹配用 | 1 | 个 |
| 43 | 滴定夹 | 与滴定管配用 | 1 | 个 |
| 44 | 多用滴管架 | 塑料制 | 28 | 个 |
| 45 | 量筒 | 10 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 46 | 量筒 | 25 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 47 | 量筒 | 50 mL 玻璃制 | 28 | 个 |
| 48 | 量筒 | 100ml.玻璃制 | 2 | 个 |
| 49 | 量筒 | 500 mL,玻璃制 | 2 | 个 |
| 50 | 容量瓶 | 250 mL,玻璃制， | 1 | 个 |
| 51 | 容量瓶 | 500 mL, 玻璃制 | 1 | 个 |
| 52 | 滴定管 | 酸式， 25 mL 玻璃制 | 1 | 支 |
| 53 | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL 玻璃制 | 1 | 支 |
| 54 | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm 玻璃制 | 125 | 支 |
| 55 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm玻璃制 | 250 | 支 |
| 56 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm玻璃制 | 75 | 支 |
| 57 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm玻璃制 | 75 | 支 |
| 58 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm玻璃制 | 10 | 支 |
| 59 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm 玻璃制 | 10 | 支 |
| 60 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm 玻璃制 | 10 | 支 |
| 61 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm玻璃制 | 10 | 支 |
| 62 | 烧杯 | 10 mL,玻璃制， | 50 | 个 |
| 63 | 烧杯 | 25 mL,玻璃制 | 75 | 个 |
| 64 | 烧杯 | 50 mL,玻璃制 | 75 | 个 |
| 65 | 烧杯 | 100 mL,玻璃制 | 75 | 个 |
| 66 | 烧杯 | 250 mL 玻璃制 | 50 | 个 |
| 67 | 烧杯 | 500 mL,玻璃制 | 3 | 个 |
| 68 | 烧杯 | 1000 mL,玻璃制 | 3 | 个 |
| 69 | 烧瓶 | 250 mL ，圆底,玻璃制 | 13 | 个 |
| 70 | 烧瓶 | 250 mL ，平底,玻璃制 | 3 | 个 |
| 71 | 锥形瓶 | 100 mL,玻璃制 | 50 | 个 |
| 72 | 锥形瓶 | 250 mL,玻璃制 | 10 | 个 |
| 73 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL,玻璃制 | 2 | 个 |
| 74 | 集气瓶 | 125 mL,玻璃制 | 100 | 个 |
| 75 | 集气瓶 | 250 mL,玻璃制 | 20 | 个 |
| 76 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL ,玻璃制 | 5 | 个 |
| 77 | 广口瓶 | 60 mL,玻璃制 | 170 | 个 |
| 78 | 广口瓶 | 125 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 79 | 广口瓶 | 250 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 80 | 广口瓶 | 500 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 81 | 广口瓶 | 60 mL,茶色玻璃制 | 30 | 个 |
| 82 | 广口瓶 | 125 mL,茶色玻璃制 | 5 | 个 |
| 83 | 广口瓶 | 250 mL,茶色玻璃制 | 5 | 个 |
| 84 | 细口瓶 | 60 mL,玻璃制 | 50 | 个 |
| 85 | 细口瓶 | 125 mL,玻璃制 | 200 | 个 |
| 86 | 细口瓶 | 250 mL,玻璃制 | 10 | 个 |
| 87 | 细口瓶 | 500 mL,玻璃制 | 5 | 个 |
| 88 | 细口瓶 | 1000 mL,玻璃制 | 2 | 个 |
| 89 | 细口瓶 | 3000 mL,玻璃制 | 2 | 个 |
| 90 | 细口瓶 | 60 mL,茶色玻璃制 | 5 | 个 |
| 91 | 细口瓶 | 125 mL ,茶色玻璃制 | 28 | 个 |
| 92 | 细口瓶 | 250 mL,茶色玻璃制 | 5 | 个 |
| 93 | 细口瓶 | 500 mL,茶色玻璃制 | 2 | 个 |
| 94 | 细口瓶 | 1000 mL,茶色玻璃制 | 1 | 个 |
| 95 | 滴瓶 | 30 mL,玻璃制 | 50 | 个 |
| 96 | 滴瓶 | 60 mL,玻璃制 | 75 | 个 |
| 97 | 滴瓶 | 30 mL,茶色玻璃制 | 28 | 个 |
| 98 | 滴瓶 | 60 mL,茶色玻璃制 | 5 | 个 |
| 99 | 酒精灯 | 150 mL,玻璃制,配灯芯 | 28 | 个 |
| 100 | 干燥器 | 150 mm,不少于 5 个圆孔 | 1 | 个 |
| 101 | 气体发生器 | 250ml | 1 | 个 |
| 102 | 冷凝器 | 300 mm ± 10 mm 直形 | 2 | 支 |
| 103 | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm 弯形 | 2 | 支 |
| 104 | 漏斗 | 60 mm,玻璃制 | 28 | 个 |
| 105 | 漏斗 | 90 mm,玻璃制 | 3 | 个 |
| 106 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃制 | 28 | 个 |
| 107 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 108 | 分液漏斗 | 50 mL ， 锥型 | 5 | 个 |
| 109 | 分液漏斗 | 50 mL ， 球型 | 5 | 个 |
| 110 | 三通连接管 | T 形 | 2 | 个 |
| 111 | 三通连接管 | Y 形 | 2 | 个 |
| 112 | 滴管 | 100 mm 直形,玻璃胶头 | 50 | 支 |
| 113 | 滴管 | 150 mm 直形 ,玻璃胶头 | 50 | 支 |
| 114 | 干燥管 | 150 mm， 单球 玻璃制 | 4 | 支 |
| 115 | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm，U 型,玻璃制 | 2 | 支 |
| 116 | 玻璃活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 117 | 圆水槽 | Φ210 mm × 110 mm ,玻璃制 | 2 | 个 |
| 118 | 圆水槽 | Φ270 mm × 140 mm,玻璃制 | 2 | 个 |
| 119 | 坩埚 | 瓷制，30 mL,配有坩埚盖 | 3 | 个 |
| 120 | 坩埚钳 | 200 mm，金属制 | 28 | 个 |
| 121 | 烧杯夹 | 金属制 | 2 | 个 |
| 122 | 镊子 | 金属制，平头，长 125 mm | 28 | 个 |
| 123 | 试管夹 | 木制 | 28 | 个 |
| 124 | 止水皮管夹 | 金属制,夹持角度 ≥60º | 28 | 个 |
| 125 | 螺旋皮管夹 | 金属制 | 5 | 个 |
| 126 | 石棉网 | 125 mm×125 mm | 28 | 个 |
| 127 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 28 | 个 |
| 128 | 燃烧匙 | 铜勺 | 28 | 个 |
| 129 | 药匙 | 金属制 | 28 | 个 |
| 130 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 5 | kg |
| 131 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～ 8 mm | 4 | kg |
| 132 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm | 1 | kg |
| 133 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 3 | kg |
| 134 | 玻璃棒 | Φ 3 mm ～ 4 mm | 3 | kg |
| 135 | 橡胶塞 | 000、00、 0～10 号 | 8 | kg |
| 136 | 橡胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 3 | kg |
| 137 | 乳胶管 | 外径 6 mm， 内径 4 mm | 28 | m |
| 138 | 乳胶管 | 外径 7 mm， 内径 5 mm | 28 | m |
| 139 | 乳胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 28 | m |
| 140 | 试管刷 | Φ 12 mm | 28 | 个 |
| 141 | 试管刷 | Φ 18 mm | 28 | 个 |
| 142 | 试管刷 | Φ 32 mm | 5 | 个 |
| 143 | 烧瓶刷 | 250 mL | 5 | 个 |
| 144 | 烧瓶刷 | 500 mL | 5 | 个 |
| 145 | 结晶皿 | 80 mm ，平底,玻璃制 | 2 | 个 |
| 146 | 表面皿 | 60 mm,玻璃制 | 28 | 个 |
| 147 | 表面皿 | 100 mm,玻璃制 | 2 | 个 |
| 148 | 研钵 | 60 mm 瓷制，配有研杵 | 28 | 个 |
| 149 | 研钵 | 100 mm 瓷制，配有研杵 | 1 | 个 |
| 150 | 蒸发皿 | 100 mm 瓷制 | 28 | 个 |
| 151 | 蒸发皿 | 120 mm 瓷制 | 3 | 个 |
| 152 | 反应板 | 白色陶瓷， 6 孔 | 28 | 个 |
| 153 | 井穴板 | 透明塑料， 9 孔 | 28 | 个 |
| 154 | 井穴板 | 透明塑料， 6 孔,配6个井穴塞 | 28 | 个 |
| 155 | 塑料多用滴管 | 环保材料制 | 250 | 支 |
| 156 | 塑料洗瓶 | 250ml | 28 | 个 |
| 157 | 塑料水槽 | 方形长285mm，宽215mm，高100mm | 28 | 个 |
| 158 | 注射器 | 10 mL，塑料制 | 28 | 只 |
| 159 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL | 2 | 个 |
| 160 | 储气装置 | 容积≥2 L | 2 | 台 |
| 161 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 2 | 个 |
| 162 | 初中化学分组材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 2 | 份 |
| 163 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 不少 于 5 种材料 | 1 | 盒 |
| 164 | 电解质溶液导电演示器 | 带电表，省中标的 | 2 | 台 |
| 165 | 微型溶液导电实验器 | 表式 | 28 | 套 |
| 166 | 气体实验微型装置 | 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 28 | 套 |
| 167 | 水电解实验器 | 塑料一体式 | 28 | 台 |
| 168 | 金刚石结构模型 | Φ30mm,大球 | 1 | 套 |
| 169 | 石墨结构模型 | 30mm 球棍式 | 1 | 套 |
| 170 | 碳-60结构模型 | Φ30mm,大球 | 1 | 套 |
| 171 | 石墨烯结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 塑料球 | 1 | 套 |
| 172 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 塑料球 | 1 | 套 |
| 173 | 碘升华凝华管 | ≥ Φ 34 mm×28 mm,玻璃制 | 28 | 个 |
| 174 | 分子间隔演示器 | 可观察酒精与水混合后的体积变化 | 2 | 件 |
| 175 | 分子结构模型 | 40mm,球棍式 | 1 | 套 |
| 176 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式 | 1 | 套 |
| 177 | 元素周期表 | 带轴 | 1 | 件 |
| 178 | 元素学习卡 | 卡片式 | 28 | 套 |
| 179 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种 | 1 | 盒 |
| 180 | 炼铁高炉模型 | 立体式 | 1 | 盒 |
| 181 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种 | 1 | 盒 |
| 182 | 新型无机非金属材料标本 | 包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |

- 1.2初中生物教学仪器

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易急救箱 | 塑料盒，常规药品 | 2 | 个 |
| 2 | 实验服 | 可分为大中小号 | 10 | 件 |
| 3 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 100 | 个 |
| 4 | 防护面罩 | 防冲击面屏 | 50 | 个 |
| 5 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 100 | 副 |
| 6 | 电冰箱 | ≥178 L | 1 | 台 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1 | 台 |
| 8 | 蒸馏水器 | ≥5 L/h,缺水报警 | 1 | 台 |
| 9 | 电动离心机 | 塑料外壳，0 r/min～4000 r/min，6孔， | 1 | 台 |
| 10 | 恒温箱 | ≥80L | 1 | 台 |
| 11 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 1 | 台 |
| 12 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14 | 1 | 台 |
| 13 | 仪器车 | 不锈钢，带护栏 | 1 | 辆 |
| 14 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 1 | 个 |
| 15 | 大托盘 | 塑料制，40*30*10cm | 1 | 个 |
| 16 | 小托盘 | 塑料制，32*24*7cm | 1 | 个 |
| 17 | 实验用品提篮 | 木制 | 2 | 个 |
| 18 | 打孔器 | 孔径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm | 2 | 套 |
| 19 | 打孔器夹板 | 塑料的 | 1 | 个 |
| 20 | 打孔器刮刀 | 金属制 | 1 | 个 |
| 21 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸 | 1 | 台 |
| 22 | 低压测电器 | 感应式 声光显示 | 1 | 支 |
| 23 | 一字螺丝刀 | 套装 Φ6 mm，Φ3 mm，各一把 | 1 | 套 |
| 24 | 十字螺丝刀 | 套装 Φ6 mm，Φ3 mm，各一把 | 1 | 套 |
| 25 | 钢手锯 | 长度300 mm | 1 | 把 |
| 26 | 剥线钳 | 剥线范围Φ0.5 mm～Φ2mm | 1 | 把 |
| 27 | 钢丝钳 | 160 mm | 1 | 把 |
| 28 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 1 | 把 |
| 29 | 活扳手 | 200 mm | 1 | 把 |
| 30 | 砂轮片 | Φ20 mm～Φ30 mm | 5 | 片 |
| 31 | 测微尺 | 显微镜用 | 5 | 个 |
| 32 | 软尺 | 1500mm | 5 | 个 |
| 33 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 1 | 台 |
| 34 | 电子天平 | 200g，0.01 | 1 | 台 |
| 35 | 电子秒表 | 分辨力 0.01s | 10 | 个 |
| 36 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃ | 60 | 支 |
| 37 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃ | 60 | 支 |
| 38 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 | 60 | 个 |
| 39 | 计数器 | 手持式 | 60 | 个 |
| 40 | 解剖器（七件） | 不锈钢 | 10 | 套 |
| 41 | 骨剪 | 130 mm | 1 | 把 |
| 42 | 普通手术剪 | 尖头，140 mm | 2 | 把 |
| 43 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 2 | 把 |
| 44 | 手术刀柄 | 配套手术刀片 | 2 | 把 |
| 45 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 2 | 包 |
| 46 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 10 | 包 |
| 47 | 镊子 | 尖头，140mm | 28 | 把 |
| 48 | 镊子 | 弯头，140mm | 28 | 把 |
| 49 | 眼用镊 | 直唇头齿，100mm | 2 | 把 |
| 50 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 2 | 把 |
| 51 | 研磨过滤器 | 容量 20 mL | 10 | 个 |
| 52 | 接种环 | 木质手柄，铜棒 | 10 | 把 |
| 53 | 教学支架 | 金属制 | 10 | 套 |
| 54 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 60 | 个 |
| 55 | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 60 | 个 |
| 56 | 生物体的结构层次 | 挂图-结构层次 | 1 | 套 |
| 57 | 生物与环境 | 挂图-生物与环境 | 1 | 套 |
| 58 | 生物圏中的绿色植物 | 挂图-绿色植物 | 1 | 套 |
| 59 | 生物圈中的人 | 挂图-人体结构等 | 1 | 套 |
| 60 | 动物的运动和行为 | 挂图-动物运动和行为 | 1 | 套 |
| 61 | 生物的生殖、发育和遗传 | 挂图-生殖、发育和遗传 | 1 | 套 |
| 62 | 生物多样性 | 挂图-多样性 | 1 | 套 |
| 63 | 生物技术 | 挂图-生物技术 | 1 | 套 |
| 64 | 健康地生活 | 挂图-健康地生活 | 1 | 套 |
| 65 | 青春期教育挂图 | 挂图-青春期教育 | 1 | 套 |
| 66 | 中学生物显微图谱 | 彩色图谱 | 1 | 本 |
| 67 | 量筒 | 10 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 68 | 量筒 | 50 mL 玻璃制 | 30 | 个 |
| 69 | 量筒 | 100ml.玻璃制 | 30 | 个 |
| 70 | 量筒 | 500 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 71 | 容量瓶 | 500 mL, 玻璃制 | 30 | 个 |
| 72 | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm 玻璃制 | 30 | 支 |
| 73 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm玻璃制 | 100 | 支 |
| 74 | 烧杯 | 50 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 75 | 烧杯 | 100 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 76 | 烧杯 | 250 mL 玻璃制 | 30 | 个 |
| 77 | 烧杯 | 500 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 78 | 锥形瓶 | 100 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 79 | 锥形瓶 | 250 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 80 | 广口瓶 | 125 mL,玻璃制 | 100 | 个 |
| 81 | 广口瓶 | 500 mL,玻璃制 | 100 | 个 |
| 82 | 细口瓶 | 250 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 83 | 细口瓶 | 500 mL,玻璃制 | 30 | 个 |
| 84 | 滴瓶 | 30 mL,玻璃制 | 100 | 个 |
| 85 | 滴瓶 | 60 mL,玻璃制 | 100 | 个 |
| 86 | 滴瓶 | 30 mL,茶色玻璃制 | 100 | 个 |
| 87 | 滴瓶 | 60 mL,茶色玻璃制 | 100 | 个 |
| 88 | 培养皿 | 60mm | 100 | 套 |
| 89 | 培养皿 | 90 mm 玻璃制 | 100 | 套 |
| 90 | 干燥器 | 150 mm,不少于 5 个圆孔 | 1 | 个 |
| 91 | 干燥管 | Φ 15 mm×150 mm，U 型,玻璃制 | 30 | 个 |
| 92 | 漏斗 | 60 mm,玻璃制 | 30 | 个 |
| 93 | 三通连接管 | Y 形 | 30 | 个 |
| 94 | 滴管 | 100 mm 直形,玻璃胶头 | 30 | 支 |
| 95 | 离心管 | 10ml 玻璃制 | 30 | 支 |
| 96 | 玻璃钟罩 | Φ150 mm×280 mm | 2 | 个 |
| 97 | 载玻片 | （7101）50片 | 5 | 盒 |
| 98 | 盖玻片 | 50片 | 30 | 包 |
| 99 | 酒精灯 | 150 mL,玻璃制,配灯芯 | 30 | 个 |
| 100 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL | 1 | 个 |
| 101 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 1 | kg |
| 102 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm | 1 | kg |
| 103 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 1 | kg |
| 104 | 试管夹 | 木制 | 10 | 把 |
| 105 | 止水皮管夹 | 金属制,夹持角度 ≥60º | 10 | 个 |
| 106 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 10 | 个 |
| 107 | 燃烧匙 | 铜勺 | 10 | 把 |
| 108 | 药匙 | 金属制 | 10 | 把 |
| 109 | 橡胶塞 | 000、00、 0～10 号 | 1 | kg |
| 110 | 橡胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 1 | kg |
| 111 | 试管刷 | Φ 12 mm | 30 | 个 |
| 112 | 试管刷 | Φ 18 mm | 30 | 个 |
| 113 | 研钵 | 100 mm 瓷制，配有研杵 | 30 | 个 |
| 114 | 记数载玻片（记数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 30 | 片 |
| 115 | 枝剪 | 金属制 | 5 | 把 |
| 116 | 花盆 | 塑料材质 | 5 | 个 |
| 117 | 种植工具包 | 含铲子、耙子,铁质，软橡胶手柄 | 5 | 套 |
| 118 | 种植辅助材料 | 砾石、珍珠岩、腐殖土等 | 5 | kg |
| 119 | 育苗盘 | 塑料材质 | 5 | 套 |
| 120 | 保温桶 | 1L-2L | 5 | 个 |
| 121 | 动物饲养笼 | 金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 1 | 套 |
| 122 | 鱼缸 | 塑料制,一大一小 | 5 | 个 |
| 123 | 昆虫针 | 七种 | 5 | 盒 |
| 124 | 昆虫网 | 网兜直径 30 cm | 5 | 把 |
| 125 | 昆虫盒 | 带透气孔，盒盖可配放大镜 | 5 | 盒 |
| 126 | 展翅板 | 木制 | 5 | 支 |
| 127 | 标记笔 | 油性墨水 | 5 | 个 |
| 128 | 组织培养基试剂盒 | 包含 MS 培养基和其他植物生长调节激素 | 2 | 套 |
| 129 | ABO血型实验盒 | A 型、B 型、AB 型、O型 | 5 | 盒 |
| 130 | 显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜， 亮度连续可调；双层移动式载物台 | 56 | 台 |
| 131 | 数码显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场 目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动 式载物台；自带液晶屏（液晶屏≥10.1 寸，分 辨率≥1920×1200），拍照≥1400 万像素，录 像分辨率≥1080 p/30 fps | 2 | 台 |
| 132 | 字母“e”装片 | “e”或“b”，多重染色 | 30 | 片 |
| 133 | 放大镜 | 手持式 ,5 倍 | 30 | 个 |
| 134 | 望远镜 | 双筒 7*35 | 30 | 个 |
| 135 | 口腔上皮细胞装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 136 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 137 | 蚕豆叶下表皮装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 138 | 草履虫结合生殖装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 139 | 草履虫分裂生殖装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 140 | 动物细胞有丝分裂 | 马蛔虫受精卵切片，玻璃制 | 30 | 片 |
| 141 | 植物细胞模型 | 示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等 | 2 | 件 |
| 142 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 2 | 件 |
| 143 | 草履虫模型 | 纵剖模型，各部着色协调，能相互区分 | 2 | 件 |
| 144 | 植物细胞有丝分裂 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 145 | 单层扁平上皮装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 146 | 复层扁平上皮装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 147 | 纤维结缔组织装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 148 | 疏松结缔组织装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 149 | 骨骼肌纵横切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 150 | 平滑肌分离装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 151 | 心肌切片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 152 | 运动神经元装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 153 | 竹节虫拟态标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 154 | 水质检测工具箱 | 水质测试笔和试剂 | 1 | 套 |
| 155 | 空气质量检测仪 | 可检测甲醛、PM2.5 等 | 1 | 台 |
| 156 | 声级计 | (原来的噪声测定仪)手持式，数显 | 1 | 台 |
| 157 | 玉米种子纵切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 158 | 根纵剖模型 | 塑料制 | 1 | 件 |
| 159 | 植物根尖纵切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 160 | 顶芽纵切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 161 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型 | 5 | 件 |
| 162 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型 | 5 | 件 |
| 163 | 花粉萌发装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 164 | 百合子房切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 165 | 百合花药切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 166 | 荠菜幼胚切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 167 | 荠菜老胚切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 168 | 单子叶植物茎模型 | 显示表皮、机械组织、薄壁细胞等 | 2 | 件 |
| 169 | 双子叶草本植物茎模型 | 示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构 | 2 | 件 |
| 170 | 导管、筛管结构模型 | 环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管 | 2 | 件 |
| 171 | 单子叶植物茎横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 172 | 双子叶植物茎横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 173 | 木本双子叶植物茎横切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 174 | 南瓜茎纵切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 175 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造 | 2 | 件 |
| 176 | 松叶横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 177 | 蕨叶切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 178 | 迎春叶横切 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 179 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 5 | 套 |
| 180 | 人体半身躯干模型 | 65cm | 1 | 件 |
| 181 | 胃壁切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 182 | 小肠切片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 183 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 1 | 件 |
| 184 | 肺泡模型 | 显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管等 | 1 | 件 |
| 185 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，应能模拟人体呼吸运动过程 | 1 | 件 |
| 186 | 膈肌运动模型 | 模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 1 | 件 |
| 187 | 肺活量计 | 电子式，量程 0 mL～9999 mL， | 1 | 台 |
| 188 | 人血涂片 | 玻璃制 | 20 | 片 |
| 189 | 动静脉血管横切 | 玻璃制 | 20 | 片 |
| 190 | 肺血管注射切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 191 | 肾血管注射切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 192 | 心脏解剖放大模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 1 | 件 |
| 193 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 1 | 件 |
| 194 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 1 | 件 |
| 195 | 听诊器 | 插入式单用听诊器 | 1 | 个 |
| 196 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 5 | 个 |
| 197 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |
| 198 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |
| 199 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm | 1 | 件 |
| 200 | 肾脏纵切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 201 | 尿的形成动态模型 | 能动态显示滤过和重吸收的过程 | 1 | 件 |
| 202 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊等 | 1 | 件 |
| 203 | 人皮过毛囊切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 204 | 人皮过汗腺切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 205 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大 | 5 | 件 |
| 206 | 眼球仪 | 晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘 | 1 | 件 |
| 207 | 耳解剖放大模型 | 6 倍自然大 | 1 | 件 |
| 208 | 脑解剖模型 | 自然大 | 1 | 件 |
| 209 | 脊髓横切 | 玻璃制 | 10 | 片 |
| 210 | 运动神经末梢装片 | 玻璃制 | 10 | 片 |
| 211 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 5 | 把 |
| 212 | 人体骨骼模型 | 85CM | 1 | 件 |
| 213 | 人体肌肉模型 | 85CM高，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 件 |
| 214 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 1 | 件 |
| 215 | 兔骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 216 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 217 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 218 | 鸽骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 219 | 卵巢切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 220 | 精巢切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 221 | 精子涂片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 222 | 家蚕生活史标本 | 干制 | 1 | 块 |
| 223 | 蝗虫生活史标本 | 干制 | 1 | 块 |
| 224 | 蜜蜂生活史标本 | 干制 | 1 | 块 |
| 225 | 菜粉蝶生活史标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 226 | 蛙发育顺序标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 227 | 正常人染色体装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 228 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制 | 10 | 套 |
| 229 | 海葵标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 230 | 海蛰标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 231 | 珊瑚标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 232 | 水螅带芽整体装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 233 | 水螅纵切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 234 | 水螅过精巢横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 235 | 水螅过卵巢横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 236 | 囊虫装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 237 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 1 | 件 |
| 238 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 239 | 血吸虫雄虫装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 240 | 血吸虫雌虫装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 241 | 蛔虫标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 242 | 蚯蚓横切 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 243 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 1 | 件 |
| 244 | 节肢动物标本 | 干制 | 1 | 块 |
| 245 | 昆虫标本 | 干制 | 1 | 块 |
| 246 | 家蚊(雌)口器装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 247 | 蝗虫口器装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 248 | 鱼解剖浸制标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 249 | 蛙解剖浸制标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 250 | 鸽解剖浸制标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 251 | 兔解剖浸制标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 252 | 苔藓类植物标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 253 | 蕨类植物标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 254 | 裸子植物标本 | 包埋 | 1 | 块 |
| 255 | 被子植物标本 | 包埋 | 1 | 块 |
| 256 | 珍贵植物保色标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 257 | 团藻装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 258 | 胞间连丝切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 259 | 褐藻类标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 260 | 红藻类标本 | 浸制 | 1 | 块 |
| 261 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 1 | 件 |
| 262 | 衣藻装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 263 | 水绵装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 264 | 水绵接合生殖装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 265 | 病毒模型（新款） | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 2 | 件 |
| 266 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 2 | 件 |
| 267 | 细菌三型涂片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 268 | 酵母菌装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 269 | 青霉装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 270 | 曲霉装片 | 玻璃制 | 30 | 片 |
| 271 | 黑根霉装片 | 玻璃制 | 5 | 片 |
| 272 | 伞蕈切片 | 玻璃制 | 5 | 片 |

- 1.3初中物理教学仪器

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 白大褂 | 5 | 件 |
| 2 | 剥线钳 | 剥线范围Φ0.5 mm～Φ2mm | 5 | 把 |
| 3 | 钢丝钳 | 160 mm | 1 | 把 |
| 4 | 直角尺 | 宽座角尺 | 1 | 个 |
| 5 | 耐酸手套 | 耐酸（碱） | 5 | 双 |
| 6 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 5 | 个 |
| 7 | 简易急救箱 | 塑料盒，常规药品 | 1 | 个 |
| 8 | 电冰箱 | ≥178 L | 1 | 台 |
| 9 | 仪器小车 | 不锈钢，带护栏 | 1 | 辆 |
| 10 | 小托盘 | 塑料制，32*24*7cm | 2 | 套 |
| 11 | 大托盘 | 塑料制，40*30*10cm | 2 | 套 |
| 12 | 提盒 | 承重大于3kg | 2 | 个 |
| 13 | 整理箱 | PP材质 | 2 | 个 |
| 14 | 一字螺丝刀 | 套装 Φ6 mm，Φ3 mm，各一把 | 2 | 套 |
| 15 | 十字螺丝刀 | 套装 Φ6 mm，Φ3 mm，各一把 | 2 | 套 |
| 16 | 手板锯 | 固定式普通型 | 2 | 把 |
| 17 | 钢手锯 | 长度300 mm | 2 | 把 |
| 18 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间带横档 | 2 | 把 |
| 19 | 曲线锯 | 可调速 | 2 | 把 |
| 20 | 电锯 | 手持式 | 2 | 把 |
| 21 | 木工锤 | 0.25kg | 2 | 把 |
| 22 | 钳工锤 | 0.4kg | 2 | 把 |
| 23 | 斧 | 1.25kg | 2 | 把 |
| 24 | 尖嘴钳 | 160mm | 2 | 把 |
| 25 | 平口钳 | 钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 2 | 把 |
| 26 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 2 | 把 |
| 27 | 台虎钳 | 开口度不小于125 mm | 2 | 台 |
| 28 | 钳工锉 | 平锉、三角锉、圆锉 | 2 | 套 |
| 29 | 油石 | 20 mm×5 mm×20 mm | 2 | 块 |
| 30 | 砂纸 | 干磨砂纸，三种 | 28 | 张 |
| 31 | 木锉 | 平锉，中齿200mm | 2 | 个 |
| 32 | 什锦锉 | 10支不同锉刀，Φ4mm，长度不小于 150 mm | 2 | 套 |
| 33 | 刨子 | 250 mm，长刨 | 2 | 个 |
| 34 | 錾子 | 扁錾 | 2 | 个 |
| 35 | 活扳手 | 200 mm | 2 | 把 |
| 36 | 丝攻 | 3、4、5、8、10mm，配丝攻扳手 | 2 | 套 |
| 37 | 铁皮剪刀 | 不小于300mm | 2 | 把 |
| 38 | 民用剪刀 | 3 号 ，150 mm，A 型 | 2 | 把 |
| 39 | 电工刀 | 标准 | 2 | 把 |
| 40 | 台钻 | Φl～Φ13mm，带机架，单相 | 2 | 台 |
| 41 | 手电钻 | Φ1～Φ10 mm | 2 | 台 |
| 42 | 钻头 | 直柄短麻花钻Φ1～13mm；钻螺纹底孔用2.5、3.2、4.2、6.8mm | 2 | 套 |
| 43 | 打孔器夹板 | 塑料的 | 2 | 个 |
| 44 | 手摇钻 | 手持式 | 2 | 个 |
| 45 | 锥子 | 锥头长不小于70mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 |
| 46 | 镊子 | 金属制，平头，长 125 mm | 2 | 个 |
| 47 | 水准器 | 气泡水准器 | 2 | 个 |
| 48 | 钳工工作台 | 实木制，1150×530×780mm， | 2 | 台 |
| 49 | 寒暑表 | 木质，量程-40～50℃，分度值1℃ | 2 | 台 |
| 50 | 体温计 | 口腔水银，量程35～42℃，分度值0.1℃， | 28 | 支 |
| 51 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃ | 2 | 支 |
| 52 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃ | 60 | 支 |
| 53 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃ | 2 | 支 |
| 54 | 演示温度计 | 铝合金面板，长565mm | 2 | 支 |
| 55 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 2 | 支 |
| 56 | 数字温度计 | 不锈钢探针，量程不低于-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃ | 28 | 支 |
| 57 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温 | 2 | 个 |
| 58 | 红外温度计 | 分辨力 0.1 ℃ | 2 | 个 |
| 59 | 湿度计 | 指针式 | 2 | 个 |
| 60 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 28 | 个 |
| 61 | 橡胶塞 | 0～4号 | 28 | 套 |
| 62 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm玻璃制 | 60 | 支 |
| 63 | 试管 | Φ30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 支 |
| 64 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL透明玻璃制 | 5 | 个 |
| 65 | 烧瓶 | 250 mL ，平底,玻璃制 | 5 | 个 |
| 66 | 烧杯 | 100 mL,玻璃制 | 60 | 个 |
| 67 | 烧杯 | 150ml透明玻璃制 | 60 | 个 |
| 68 | 烧杯 | 250 mL 玻璃制 | 60 | 个 |
| 69 | 烧杯 | 300 mL透明玻璃制 | 60 | 个 |
| 70 | 烧杯 | 500 mL,玻璃制 | 5 | 个 |
| 71 | 酒精灯 | 150 mL,玻璃制,配灯芯 | 30 | 个 |
| 72 | 漏斗 | 90 mm,玻璃制 | 5 | 个 |
| 73 | 注射器 | 100mL，分度值10mL | 28 | 个 |
| 74 | 三通连接管 | T 形，塑料 | 28 | 个 |
| 75 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 28 | 个 |
| 76 | 打气筒 | 手持式，气嘴外径8mm， | 2 | 个 |
| 77 | 脚踏打气筒 | 自行车，气嘴外径8mm | 2 | 个 |
| 78 | 两用气筒 | 手持式 | 2 | 个 |
| 79 | 物理支架 | 由立杆、底座，平行夹，垂直夹，烧瓶夹，万向夹，台边夹，大铁环，圆托盘、绝缘杆、吊杆、吊钩等组成 | 2 | 套 |
| 80 | 方座支架 | 立杆12*60mm，方形底210*135，质量1.5KG，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个。 | 28 | 套 |
| 81 | 升降台 | 不锈钢台面，有效面积不小于100×100mm | 2 | 台 |
| 82 | 半导体致冷器 | 致冷加热和温差发电两用 | 2 | 台 |
| 83 | 晶体熔化与凝固实验器(荼的熔解) | 包括透明容器、试管、温度计 | 28 | 套 |
| 84 | 碘升华凝华管 | ≥ Φ 34 mm×28 mm,玻璃制 | 2 | 个 |
| 85 | 物质导热性实验材料 | 包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等 | 2 | 套 |
| 86 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢等5种导热棒 | 2 | 个 |
| 87 | 双金属片 | 铜、铁双金属片 | 2 | 个 |
| 88 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 28 | 台 |
| 89 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 2 | 台 |
| 90 | 电子天平 | 1000g，0.1 | 2 | 台 |
| 91 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 2 | 台 |
| 92 | 物理天平 | 500g,0.02g | 2 | 台 |
| 93 | 案秤 | 10kg，10g | 2 | 台 |
| 94 | 弹簧度盘秤 | 8kg或10kg，分度值 8 g | 2 | 台 |
| 95 | 杆秤 | 量程 0 kg〜2.5 kg | 2 | 杆 |
| 96 | 戥子 | 量程 0 g〜250 g | 2 | 杆 |
| 97 | 圆柱体组 | 铜、铝、铁直径20mm，高32 mm | 28 | 套 |
| 98 | 量筒 | 500 mL,玻璃制 | 28 | 个 |
| 99 | 量筒 | 250 mL，透明玻璃制 | 28 | 个 |
| 100 | 量筒 | 100ml.玻璃制 | 60 | 个 |
| 101 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 2 | 个 |
| 102 | 密度计 | ＞1 g/cm | 2 | 支 |
| 103 | 密度计 | ＜1 g/cm | 2 | 支 |
| 104 | 光学显微镜 | 640×，带光源 | 2 | 台 |
| 105 | 放大镜 | 手持式 ,5 倍 | 28 | 个 |
| 106 | 望远镜 | 双筒 7*35 | 2 | 个 |
| 107 | 半导体性质实验材料 | 二极管、三极管接入电路 | 2 | 套 |
| 108 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成 | 2 | 个 |
| 109 | 演示直尺 | 木制,长度应为 1000 mm | 2 | 把 |
| 110 | 钢直尺 | 1000mm | 28 | 把 |
| 111 | 钢直尺 | 600mm | 28 | 把 |
| 112 | 钢直尺 | 300 mm | 28 | 把 |
| 113 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm | 28 | 盒 |
| 114 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm，50分度 | 2 | 把 |
| 115 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 2 | 把 |
| 116 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 0-25mm | 2 | 只 |
| 117 | 电子秒表 | 分辨力 0.01s | 28 | 块 |
| 118 | 节拍器 | 机械式 | 2 | 个 |
| 119 | 节拍器 | 电子式 | 2 | 个 |
| 120 | 沙漏 | 玻璃制，5 min 误差≤±10% | 2 | 个 |
| 121 | 日晷模型 | 由晷针（指时针）和晷面（带刻度的表座）组成 | 2 | 个 |
| 122 | 斜面小车 | 新课标，长915，附3种摩擦材料 | 28 | 套 |
| 123 | 螺旋弹簧组 | 0.5. 1. 2.3.5N | 28 | 组 |
| 124 | 演示测力计 | 2 N | 2 | 个 |
| 125 | 条形盒测力计 | 1 N， | 10 | 个 |
| 126 | 条形盒测力计 | 2.5 N | 28 | 个 |
| 127 | 条形盒测力计 | 5 N， | 28 | 个 |
| 128 | 条形盒测力计 | 10 N， | 28 | 个 |
| 129 | 圆盘测力计 | 5N | 2 | 个 |
| 130 | 数字测力计 | 量程 0 N〜5 N 个 1 90.00 94.50 数字测力计 量程 0 N～20 N 个 1 248.00 260.40 拉压测力计 指针式 个 1 30.00 31.50 重锤 300 g 个 1 8.60 9.03 金属钩码 10g×1、20g×2、50g×2、200g×2 套 1 15.50 16.28 钩码 50g*10 盒 1 12.00 12.60 欹器模型 无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆" | 28 | 个 |
| 131 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N | 2 | 个 |
| 132 | 拉压测力计 | 指针式 | 2 | 个 |
| 133 | 重锤 | 300 g | 2 | 个 |
| 134 | 金属钩码 | 10g×1、20g×2、50g×2、200g×2 | 28 | 套 |
| 135 | 钩码 | 50g*10 | 28 | 套 |
| 136 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承 2 种 | 2 | 套 |
| 137 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 2 | 套 |
| 138 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降， | 2 | 套 |
| 139 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 2 | 套 |
| 140 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯等 | 28 | 套 |
| 141 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 2 | 套 |
| 142 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 2 | 套 |
| 143 | 物体沉浮条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 2 | 套 |
| 144 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成 | 2 | 套 |
| 145 | 压力作用效果演示器 | 可改变接触面、带刻度标尺 | 2 | 套 |
| 146 | 液体内部压强实验器 | 与2114配用 | 28 | 套 |
| 147 | 微小压强计 | 与2113配用 | 28 | 台 |
| 148 | 透明盛液筒 | Φ100mm*300mm | 28 | 个 |
| 149 | 液体对器壁压强演示器 | 塑料制 | 2 | 台 |
| 150 | 液体压强与深度关 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、 | 28 | 套 |
| 151 | 帕斯卡球 | 活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm； | 2 | 个 |
| 152 | 液压机模型 | 大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、和压簧等组成 | 2 | 个 |
| 153 | 连通器 | 透明工程塑料的连通器和插接式底座 | 2 | 个 |
| 154 | 乳胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 10 | m |
| 155 | 乳胶管 | 外径 6 mm， 内径 4 mm | 10 | m |
| 156 | 马德堡半球 | 半球、拉手、阀门和底座组成，阀门外径8mm | 2 | 套 |
| 157 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 250 | g |
| 158 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～ 8 mm | 250 | g |
| 159 | 可密封长玻璃管 | Φ10 mm×800 mm | 28 | 支 |
| 160 | 大气压系列实验器 | 粗测大气压、证明大气压存在 | 2 | 套 |
| 161 | 空盒气压表 | DYM3型，量程 950 hPa～1050 hPa | 2 | 台 |
| 162 | 空盒气压计 | 多膜盒，量程 80～106 kPa，带橡皮球 | 2 | 台 |
| 163 | 离心水泵模型 | 泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等 | 2 | 个 |
| 164 | 抽水机模型 | 筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、等组成 | 2 | 个 |
| 165 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式 | 2 | 套 |
| 166 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 2 | 套 |
| 167 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 2 | 套 |
| 168 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 2 | 组 |
| 169 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 28 | 组 |
| 170 | 支杆定滑轮和桌边夹 | 金属的 | 10 | 组 |
| 171 | 轮轴模型 | 大小台阶轮、平衡杆和块、主轴和支架 | 2 | 个 |
| 172 | 初中力学实验箱 | 运动与力、简单机械、压强与浮力等 | 1 | 套 |
| 173 | 音叉 | 256Hz | 28 | 套 |
| 174 | 音叉 | 512Hz | 28 | 套 |
| 175 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 1 | 个 |
| 176 | 听诊器 | 插入式单用听诊器 | 1 | 个 |
| 177 | 波动弹簧 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕 | 1 | 套 |
| 178 | 声传播演示器 | 透明可密封容器、音频发生器、扬声器等组成 | 1 | 套 |
| 179 | 旋片式真空泵 | 单相、直连泵 | 1 | 台 |
| 180 | 抽气盘 | 附钟罩 | 1 | 套 |
| 181 | 发音齿轮 | 齿板齿80、40、20，半圆形齿；齿板为金属 | 1 | 个 |
| 182 | 手摇离心转台 | 机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等 | 1 | 台 |
| 183 | 电动离心转台 | 可调速 | 1 | 台 |
| 184 | 音频发生器 | 频率 200 Hz〜2000 Hz | 1 | 台 |
| 185 | 低频信号发生器 | 频率 0.05 Hz～50 kHz | 1 | 台 |
| 186 | 纸盘扬声器 | 直径≥200 mm，8 Ω | 1 | 台 |
| 187 | 教学示波器 | DC～5MHz | 1 | 台 |
| 188 | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 1 | 套 |
| 189 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 1 | 个 |
| 190 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，配支架和镜座 | 1 | 块 |
| 191 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65 mm，配支架和镜座 | 1 | 块 |
| 192 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖等 | 28 | 台 |
| 193 | 平面镜成像实验器 | 有机玻璃，厚5mm，150×100 mm，支架2个 | 28 | 套 |
| 194 | 透明水槽 | 方形250 mm×180 mm×100 mm，透光率≥85％ | 2 | 个 |
| 195 | 透明水槽 | 圆形Φ250mm×100 mm，透光率 ≥85％ | 2 | 个 |
| 196 | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm | 28 | 面 |
| 197 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 28 | 面 |
| 198 | 透镜及其应用实验器 | 测量凸透镜的焦距及凸透镜应用 | 28 | 盒 |
| 199 | 眼球仪 | 晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘 | 1 | 套 |
| 200 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 1 | 个 |
| 201 | 白光的色散与合成演示器 | 光源、三棱镜、三棱镜台、光屏等组成 | 1 | 套 |
| 202 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 28 | 个 |
| 203 | 光的三原色合成实验器 | 可单色、双色混合色和三色光混合色 | 28 | 套 |
| 204 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 28 | 个 |
| 205 | 玻璃砖 | 梯形 | 28 | 块 |
| 206 | 紫外线作用演示器 | 日光灯、紫外灯、滤光片、荧光片 | 1 | 套 |
| 207 | 手持直视分光镜 | 400 nm～700 nm | 1 | 套 |
| 208 | 光具盘 | 分离型、磁吸附，半导体激光光源，显示5条平行光。 | 1 | 套 |
| 209 | 光具座 | Φ16mm双轨，组合式 | 28 | 套 |
| 210 | 光具组 | 组合式，有透镜、光源、光屏组成 | 28 | 套 |
| 211 | 初中光学实验箱 | 组合式光学实验 | 2 | 套 |
| 212 | 玻棒（附丝绸） | 有机玻棒(附丝绸) | 28 | 对 |
| 213 | 胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮) | 28 | 对 |
| 214 | 电磁实验用旋转架 | 原旋转架，由底座、转轴和转台等组成 | 28 | 对 |
| 215 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等 | 1 | 个 |
| 216 | 箔片验电器 | 教师用，金属外壳、圆球、导电杆 | 1 | 对 |
| 217 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳 应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非 磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对 湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指 针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指 针保持 30°以上的时间≥20 min | 1 | 对 |
| 218 | 枕形导体 | 一对半枕形导体、绝缘支杆和底座等 | 1 | 副 |
| 219 | 感应起电机 | 直径235mm,火花放电距离≥50 mm | 1 | 台 |
| 220 | 电子起电机 | 放电距离5 mm～35 mm，电流≤500 μA | 1 | 台 |
| 221 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 1 | 套 |
| 222 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 28 | 对 |
| 223 | 蹄形磁铁 | U085 | 28 | 个 |
| 224 | 翼形磁针 | 2支，针体140 mm×8 mm | 1 | 组 |
| 225 | 菱形小磁针 | 16支，磁针 28 mm×8 mm | 28 | 组 |
| 226 | 罗盘 | 表面嵌金属铝面，直径110mm,盘面分值1° | 1 | 台 |
| 227 | 磁感线演示器 | 油封铁粉式，不小于200 mm×120 mm | 1 | 套 |
| 228 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套 |
| 229 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上空穴，含铁棒，可投影 | 1 | 套 |
| 230 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V连续可调 | 1 | 台 |
| 231 | 学生电源（初中） | 9V,1.5A | 28 | 台 |
| 232 | 教学电源（初中） | 12V，2A | 1 | 台 |
| 233 | 蹄形电磁铁 | 电流≤1 A，电压≤6 V | 1 | 个 |
| 234 | 电磁铁实验器 | 线圈2组、柱形、蹄形铁芯各1个、衔铁2个 | 28 | 个 |
| 235 | 演示原副线圈 | 原线圈、副线圈、铁芯 | 1 | 套 |
| 236 | 原副线圈 | 原线圈、副线圈、铁芯 | 28 | 套 |
| 237 | 充磁器 | 充、消两用 | 1 | 台 |
| 238 | 演示电磁继电器 | 电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。 | 1 | 个 |
| 239 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压 6V，常开、常闭 | 28 | 个 |
| 240 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形 磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁 磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用， 动作电流≤2 A | 28 | 套 |
| 241 | 电机原理说明器 | 卧式，串激式、并激式、交直流发电 | 1 | 个 |
| 242 | 电机原理演示器（电机模型） | 立式（原电机模型） | 1 | 个 |
| 243 | 小型电动机实验器 | 串激式、并激式两用 | 28 | 套 |
| 244 | 初中电与磁实验箱 | 套装组合式，可完成初中常规电学实验 | 1 | 套 |
| 245 | 方形线圈 | 正方形线圈和接线棒组成 | 28 | 套 |
| 246 | 微电流放大器 | 放大倍数1000倍，接单根导线，连演示电表 | 1 | 个 |
| 247 | 电磁感应线圈 | 单匝线圈及4匝线圈构，线圈固定在绝缘板上 | 1 | 套 |
| 248 | 圆线圈 | 线圈内径100mm，200匝 | 1 | 个 |
| 249 | 阴极射线管（磁偏转管) | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电 子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为 60 kV、负载电流为 200 μA 的 直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子 束轨迹的亮度应≥100 cd/m | 1 | 套 |
| 250 | 手摇交直流发电机 | 发动机和电动机两用 | 1 | 台 |
| 251 | 电话原理模型 | 产品有送话器、受话器及指示灯等组成 | 1 | 台 |
| 252 | 光导纤维应用演示器 | 传光束、传像束、有机玻璃棒和控制面板等 | 1 | 台 |
| 253 | 单摆 | 摆球、摆线组成 | 1 | 个 |
| 254 | 滚摆 | 好的，大的 | 1 | 个 |
| 255 | 离心轨道 | 底板、环形轨道、等球和接球装置 | 1 | 套 |
| 256 | 数字计时器 | 带两个光电门，测量间隔计时，挡光计时和计数等 | 1 | 台 |
| 257 | 量热器 | 内筒铝制，电加热 | 1 | 套 |
| 258 | 机械能内能互变演示器 | 有导热管、塞盖、弓形夹、磨擦绳 | 1 | 套 |
| 259 | 金属线膨胀演示器 | 铜、铁、铝棒、传动机构、指针底座等 | 1 | 个 |
| 260 | 固体缩力演示器 | 试棒、手柄、底座、碳棒、专用酒精槽 | 1 | 个 |
| 261 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。 | 1 | 个 |
| 262 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 1 | 套 |
| 263 | 蒸汽机模型 | 气源吹动和手动两用，气缸无色、透明 | 1 | 套 |
| 264 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。整体高300mm | 1 | 个 |
| 265 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。整体高300mm | 1 | 个 |
| 266 | 演示电表 | 2.5级 | 1 | 只 |
| 267 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示 | 1 | 只 |
| 268 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级 | 28 | 只 |
| 269 | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，0～4A，3位 | 28 | 只 |
| 270 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5级 | 28 | 只 |
| 271 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，0～40V，3-3/4位 | 28 | 只 |
| 272 | 多用电表（教师用） | 指针式，不低于 2.5 级 | 1 | 只 |
| 273 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻 | 28 | 只 |
| 274 | 绝缘电阻表 | ZC25-3型，额定电压500V，0～500MΩ | 2 | 只 |
| 275 | 电池盒 | 5号电池盒 | 50 | 个 |
| 276 | 干电池 | 1号电池，无汞 | 50 | 个 |
| 277 | 充电器 | ≥20 槽，容量≥2700 mAh | 2 | 台 |
| 278 | 教学用 E10 螺口灯座（小灯座） | 原小灯座 螺口 | 50 | 个 |
| 279 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 1 | 盒 |
| 280 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 1 | 盒 |
| 281 | 电珠（小灯泡） | 3.8 V、0.3 A | 1 | 盒 |
| 282 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 1 | 盒 |
| 283 | 单刀开关 | 单闸刀开关，闸刀、刀座为铜制 | 50 | 个 |
| 284 | 单刀双掷开关 | 单闸刀双掷开关，闸刀、刀座为铜制 | 28 | 个 |
| 285 | 双刀双掷开关 | 双闸刀双掷开关，闸刀、刀座为铜制 | 10 | 个 |
| 286 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A；滑杆采用正六边形 | 2 | 个 |
| 287 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；滑杆采用正六边形 | 2 | 个 |
| 288 | 滑动变阻器 | 50Ω、1.5A，滑杆采用正六边形 | 2 | 个 |
| 289 | 电阻圈 | 5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A | 28 | 组 |
| 290 | 演示电阻箱 | 插头式，阻值为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω | 2 | 个 |
| 291 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω | 2 | 个 |
| 292 | 电阻定律演示器 | 底板、2种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根 | 1 | 台 |
| 293 | 初中学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级 开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只， 导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能 相互拼接，拼接后紧固平整 | 2 | 套 |
| 294 | 焦耳定律演示器 | 电阻加热、气体膨胀，电阻丝不少于3个 | 2 | 套 |
| 295 | 焦耳定律实验器 | 电阻加热、气体膨胀，电阻丝不少于3个 | 28 | 套 |
| 296 | 低压测电器 | 感应式 声光显示 | 1 | 支 |
| 297 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示安全用电 | 1 | 套 |
| 298 | 保险丝作用演示器 | 示教版带电流表 | 1 | 套 |
| 299 | 能的转化演示器 | 磁吸式模块，有风力、照明灯、太阳能电池、发光二极管、电压表、镍氢蓄电池、灯泡、半导体制冷/温差发电、机械能—电能等 | 1 | 套 |
| 300 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量≤0.05 L/s | 1 | 套 |

- 第四章  合同格式及条款

供货合同

“旬阳市职业中等专业学校实验室仪器室建设项目”（项目编号：DCZB-2022-AK-Z026）,由陕西顶诚招标有限公司组织磋商, 旬阳市职业中等专业学校 (以下简称“甲方”)确定  成交人名称  （以下简称“乙方”）为成交人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商方式接受了乙方以总金额    大写（¥:   ）  (以下简称“合同价”)提供合同条款所述的货物，条款如下：

1.交付期及地点

1.1 交付期：8月30日之前交付使用。

1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点。

2.2 供应商负责所有货物的安装、交付；因安装、交付所产生的相关费用由供应商承担。

3.验收

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购人进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。

3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1验收合格后，成交供应商持《验收合格单》和全额发票办理合同总金额95%的货款，剩余5%的合同款，在验收合格满一年后无故障时无息支付。

4.2 支付单位为：旬阳市职业中等专业学校

发票开具的“采购单位（人）名称”为：旬阳市职业中等专业学校

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 24个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。

7.不可抗力

发生不可抗力,乙方承担货物验收前的一切货物风险,甲方承担因甲方原因验收延迟的风险。但不可抗力延续时间超过三十日,甲方有权终止合同,乙方退还预付款和已支付款项。

8.争议解决

8.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。

8.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

8.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

8.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

9.合同生效

9.1 本合同应在买卖双方签字及采购代理机构三方共同加盖公章后生效。

9.2 本合同一式 陆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份，鉴证方 壹 份，监督管理部门 壹 份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 甲方代表签字： 甲 方 盖 章： | 乙方名称： 乙方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 乙方代表签字： 乙 方 盖 章： |
| --- | --- |

鉴证方名称：陕西顶诚招标有限公司（鉴证方盖章）

鉴证方地址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

邮编：710038，   联系方式：029-83479858，   邮箱：sndczb@163.com

- 第五章  附件（磋商响应文件格式）

供应商应认真阅读磋商文件中所有内容，按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。

包含以下内容：

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.项目实施方案

9.履约能力及服务承诺

10.服务承诺证明材料

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

封面参考格式

（正本或副本）

旬阳市职业中等专业学校

实验室仪器室建设项目

磋商响应文件

项目编号：

磋商单位：

单位地址：

磋商时间：二○二二年  月  日   时  分

- 1.磋商响应函（格式）

磋 商 响 应 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方为     （磋商项目名称）     的磋商公告   （项目编号）  ，签字代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表供应商     （供应商名称、地址）      ，提交下述磋商响应文件。

包含以下内容

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.项目实施方案

9.履约能力及服务承诺

10.服务承诺证明材料

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

在此，签字代表宣布同意如下：

1.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本磋商有效期为自磋商开始日起      个日历日（成交人的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

4.供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

磋商单位名称（公章）：

详   细   地   址：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电话：

手机：

年     月     日

- 2.第一次磋商报价表（格式）

第一次磋商报价表

| 磋商报价（人民币：元） | 交付期 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |

注：1．本表价格应按磋商总价填写；

2．报价精确到元；

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

3.磋商分项报价表（格式）

磋商分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(人民币元) | 合计（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  | ¥： |  |

注：①单价为综合单价，应包括实施过程中的相关费用明细。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

④如果服务的内容与磋商文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应磋商文件。

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

- 4.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

| 序号 | 货物/主材名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应磋商文件。

②若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。

单位名称：　                 　　 （单位公章）

授权代表：　                 （签字）

日期：

- 5.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 商务条款内容 | 磋商响应文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交付期及地点 |  |  |  |
| 2 | 2.运输及安装 |  |  |  |
| 3 | 3.验收 |  |  |  |
| 4 | 4.款项结算 |  |  |  |
| 5 | 5.质量保证 |  |  |  |
| 6 | 6.技术资料与服务 |  |  |  |
| 7 | 7.违约责任 |  |  |  |

注：1.本表须按磋商文件“第三章 商务及采购要求”中的商务条款如实逐项填写。

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                      （签字）

日期：

- 6.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件 要求的技术规格 | 响应产品 的技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：①本表须按“第三章 商务及采购要求”如实逐项填写，不得空项。

② 本表“响应产品的技术规格”一列的内容，需与磋商单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应磋商文件。

单位名称：　                 　　  （单位公章）

授权代表：　                       （签字）

日期：

- 7.资格证明文件

7-1 基本资格

根据磋商文件资格要求提供。

7-2 特定资格

根据磋商文件资格要求提供。

法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的  (磋商项目名称)  的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，有效期与磋商响应文件一致。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。

| 法人代表身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

非联合体投标声明函（格式）

非联合体投标声明函

致陕西顶诚招标有限公司：

作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的磋商单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日    期：

三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵公司组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：　　　　　     　　  （签字）

日    期：

- 8.产品技术证明材料

（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

8-1 技术相关证明材料

根据评分要求自行组织证明材料。

8-2 节能产品清单

附有效的相关证书。

8-3 磋商单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料

- 9.履约能力

包括以下材料：

9-1 企业情况证明材料

（1）企业简介

（2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，声明文件原件编制在磋商响应文件正本中，其它证明材料须提供加盖公章的复印件或扫描件）

（3）有利于项目建设的相关证明材料

9-2有利于项目建设的相关证明材料

根据评分要求自拟。

9-3 实施方案

根据评分要求自拟。

9-4 2019年1月1日以来类似项目业绩

- 10.服务承诺证明材料

10-1 服务方案

磋商单位依据项目特性和需求自拟。

10-2 售后服务机构分布情况

磋商单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在磋商响应文件中一一列出（参考样式如下）。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实成交人在此提供的售后服务机构，如果不属实，则从合同总额中扣除的2％作为违约处罚。

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

电　　话：

年　　月　　日