西北大学第一医院门急诊楼门诊综合楼加固工程编制说明

一、工程概况

1、西北大学第一医院门急诊楼门诊综合楼加固工程

2、本项目招标最高限价为1469700.00元

3、工期：45日历天

4、质量：合格

二、编制依据：

1、西北大学第一医院门急诊楼门诊综合楼加固工程施工图及相关标准图集、规范。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）。

3、《陕西省建筑、装饰、安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表（2001）》等及其配套文件中的计价依据和办法。

4、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》（陕建发[2009]199号）。

5、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45号文）。

6、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发[2019]1246号）。

7、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号）。

8、《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097号）。

9、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发〔2021〕1021号）。

10、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）。

11、图纸答疑、工程特点及合理施工方案等。

12、材料价格参照建设方建议品牌的市场价格计入；其余均执行陕西省2023年第7期、第8期信息价，信息价中没有材料价格的以市场价计入。

13、本清单采用广联达云计价平台GCCP6.0软件编制，版本号：6.4100.23.118版。

三、编制说明：

1、其余工程及未明确部位均按图纸及答疑计算。

2、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。

四、相关答疑：

门急诊楼部分：

1、如何区分地砖地面与水墨石地面？请明确。

回复：2-E轴与2-（G/F）轴之间的地面为走廊水墨石地面，破除恢复按水墨石地面，其他按地砖地面处理。

2、水磨石地面，地砖地面，室外混凝土地面恢复做法？请明确。

回复：按只恢复面层计算。

3、梁下部砖垛加固无图纸，无法计算，

回复：共2两个砖垛，垛长分别为150mm、300mm，高度按3m。

4、梁下部砖垛加固混凝土强度等级未示出，请明确。

回复：混凝土强度等级C30。

5、室外原始地面为何材质？混凝土地面还是沥青地面或绿化土地？图纸中也无恢复做法，请明确。

回复：室外原始地面为混凝土地面，仅恢复混凝土面层。

综合楼部分：

1.请明确原有窗洞的尺寸？

回复：南侧一层除去图中所圈两个门洞外，其余窗洞均为1700x1700，二层除去图中所圈门洞外，其余窗洞均为1700x1700；北侧一层及二层窗洞均为1400（宽）x1700（高）（图中所圈是南侧）。

一层

二层

2.请明确大放脚基础的高度？

回复：基础放大脚高度为1.080m。

3.请明确现有墙面，是否存在原墙面腐蚀严重部分？若存在，请明确具体范围及抹灰面厚度？

回复：目前墙面贴有瓷砖，无法判断。

4.请明确原有墙体加固后，原墙面装饰面是否需要新做？若新作，请明确具体做法？

回复：加固后墙面喷涂真石漆重做（仅一层和二层），具体做法如下：

5.请明确沿墙高φ12钢筋的位置？

回复：本项目没有这个连接钢筋的节点，不用考虑。